## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5841-22_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5841-22_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5841-22_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5841-22_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5841-22_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5841-22_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5841-22_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5841-22_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5841-22_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5841-22_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5841-22_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5841-22_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5841-22_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5841-22_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5841-22_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5841-22_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5841-22_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5841-22_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5841-22_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5841-22_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5841-22_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5841-22_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5841-22_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5841-22_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5841-22_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5841-22_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5841-22_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5841-22_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5841-22_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5841-22_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5841-22_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5841-22_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5841-22_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5841-22_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5841-22_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5841-22_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5841-22_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5841-22_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5841-22_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5841-22_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5841-22_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5841-22_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5841-22_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5841-22_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5841-22_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5841-22_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5841-22_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5841-22_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5841-22_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5841-22_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5841-22_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5841-22_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5841-22_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5841-22_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5841-22_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5841-22_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5841-22_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5841-22_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5841-22_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5841-22_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5841-22_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5841-22_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5841-22_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5841-22_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5841-22_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5841-22_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5841-22_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5841-22_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5841-22_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5841-22_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5841-22_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5841-22_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5841-22_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5841-22_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5841-22_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5841-22_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5841-22_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5841-22_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5841-22_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5841-22_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5841-22_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5841-22_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5841-22_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5841-22_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5841-22_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5841-22_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5841-22_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5841-22_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5841-22_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5841-22_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5841-22_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5841-22_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5841-22_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5841-22_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5841-22_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5841-22_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5841-22_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5841-22_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5841-22_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5841-22_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5841-22_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5841-22_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5841-22_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5841-22_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5841-22_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5841-22_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5841-22_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5841-22_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5841-22_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5841-22_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5841-22_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5841-22_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5841-22_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5841-22_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5841-22_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_146_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5841-22_1_4_load_205 | 1 | 0.0036028 | 0.00090295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5841-22_1_4_load_117 | 3 | 0.0018564 | 0.00046525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5841-22_1_4_load_137 | 4 | 0.0036847 | 0.00092346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5841-22_1_4_load_160 | 6 | 0.00055385 | 0.00013881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5841-22_1_4_load_161 | 7 | 0.0004893 | 0.00012263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5841-22_1_4_load_162 | 8 | 0.00056372 | 0.00014128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5841-22_1_4_load_197 | 9 | 0.0003965 | 9.9372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5841-22_1_4_load_82 | 11 | 0.0042958 | 0.0010766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5841-22_1_4_load_90 | 12 | 0.002315 | 0.0005802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5841-22_1_4_load_91 | 13 | 0.001535 | 0.0003847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5841-22_1_4_load_83 | 14 | 0.0013779 | 0.00034534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5841-22_1_4_load_84 | 15 | 0.00096273 | 0.00024128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5841-22_1_4_load_86 | 17 | 0.0011432 | 0.00028651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5841-22_1_4_load_87 | 18 | 0.0012668 | 0.00031748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5841-22_1_4_load_88 | 19 | 0.0016871 | 0.00042282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5841-22_1_4_load_89 | 20 | 0.0028829 | 0.00072253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5841-22_1_4_load_93 | 21 | 0.0011312 | 0.00028352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5841-22_1_4_load_97 | 22 | 0.0013031 | 0.00032658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5841-22_1_4_load_100 | 23 | 0.0019499 | 0.00048869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5841-22_1_4_load_184 | 24 | 0.00066192 | 0.00016589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5841-22_1_4_load_94 | 25 | 0.0010088 | 0.00025284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5841-22_1_4_load_98 | 26 | 0.0023087 | 0.00057862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5841-22_1_4_load_101 | 27 | 0.00086197 | 0.00021603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5841-22_1_4_load_182 | 28 | 0.00096569 | 0.00024202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5841-22_1_4_load_95 | 31 | 0.0038506 | 0.00096504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5841-22_1_4_load_147 | 32 | 0.0015377 | 0.00038538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5841-22_1_4_load_145 | 33 | 0.0017286 | 0.00043322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5841-22_1_4_load_146 | 34 | 0.002768 | 0.00069374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5841-22_1_4_load_99 | 35 | 0.0029493 | 0.00073916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5841-22_1_4_load_104 | 36 | 0.0013748 | 0.00034456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5841-22_1_4_load_102 | 38 | 0.0018994 | 0.00047602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5841-22_1_4_load_103 | 39 | 0.0027843 | 0.0006978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5841-22_1_4_load_108 | 40 | 0.00026803 | 6.7176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5841-22_1_4_load_106 | 41 | 0.00034662 | 8.687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5841-22_1_4_load_187 | 42 | 0.0005493 | 0.00013767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5841-22_1_4_load_107 | 43 | 0.0023043 | 0.00057752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5841-22_1_4_load_109 | 44 | 0.0029372 | 0.00073613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5841-22_1_4_load_110 | 45 | 0.0020575 | 0.00051565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5841-22_1_4_load_111 | 46 | 0.00396 | 0.00099247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5841-22_1_4_load_127 | 48 | 0.001482 | 0.00037142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5841-22_1_4_load_124 | 49 | 0.0043236 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5841-22_1_4_load_156 | 50 | 0.0014349 | 0.00035961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5841-22_1_4_load_125 | 51 | 0.0064153 | 0.0016078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5841-22_1_4_load_113 | 52 | 0.0040315 | 0.0010104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5841-22_1_4_load_114 | 53 | 0.0024432 | 0.00061231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5841-22_1_4_load_116 | 54 | 0.0031805 | 0.00079712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5841-22_1_4_load_140 | 55 | 0.0046189 | 0.0011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5841-22_1_4_load_118 | 56 | 0.0029029 | 0.00072755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5841-22_1_4_load_166 | 57 | 0.0045593 | 0.0011427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5841-22_1_4_load_138 | 58 | 0.0025442 | 0.00063765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5841-22_1_4_load_165 | 59 | 0.004771 | 0.0011957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5841-22_1_4_load_119 | 60 | 0.0014447 | 0.00036207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5841-22_1_4_load_120 | 61 | 0.0019964 | 0.00050034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5841-22_1_4_load_121 | 62 | 0.0013929 | 0.00034909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5841-22_1_4_load_122 | 63 | 0.0010496 | 0.00026306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5841-22_1_4_load_123 | 64 | 0.0022745 | 0.00057005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5841-22_1_4_load_167 | 65 | 0.0011182 | 0.00028024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5841-22_1_4_load_142 | 66 | 0.0022732 | 0.00056971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5841-22_1_4_load_168 | 67 | 0.0008998 | 0.00022551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5841-22_1_4_load_164 | 70 | 0.0023178 | 0.00058089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5841-22_1_4_load_128 | 72 | 0.00098322 | 0.00024642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5841-22_1_4_load_129 | 73 | 0.00075406 | 0.00018899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5841-22_1_4_load_130 | 74 | 0.00031619 | 7.9245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5841-22_1_4_load_131 | 75 | 0.00078099 | 0.00019574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5841-22_1_4_load_200 | 76 | 0.00079003 | 0.000198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5841-22_1_4_load_132 | 77 | 0.00024985 | 6.2617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5841-22_1_4_load_163 | 78 | 0.00024642 | 6.1758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5841-22_1_4_load_201 | 79 | 0.00086246 | 0.00021615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5841-22_1_4_load_199 | 80 | 0.0013237 | 0.00033174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5841-22_1_4_load_148 | 82 | 0.00056358 | 0.00014125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5841-22_1_4_load_133 | 83 | 0.0013927 | 0.00034904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5841-22_1_4_load_134 | 84 | 0.0016505 | 0.00041364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5841-22_1_4_load_135 | 85 | 0.0013657 | 0.00034227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5841-22_1_4_load_171 | 88 | 0.0031928 | 0.00080018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5841-22_1_4_load_139 | 90 | 0.0049995 | 0.001253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5841-22_1_4_load_141 | 91 | 0.0063654 | 0.0015953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5841-22_1_4_load_173 | 92 | 0.0020449 | 0.0005125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5841-22_1_4_load_174 | 93 | 0.0018712 | 0.00046897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5841-22_1_4_load_155 | 94 | 0.00084549 | 0.0002119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5841-22_1_4_load_175 | 95 | 0.0057579 | 0.0014431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5841-22_1_4_load_151 | 97 | 0.0014282 | 0.00035794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5841-22_1_4_load_172 | 99 | 0.0011376 | 0.0002851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5841-22_1_4_load_153 | 100 | 0.00072852 | 0.00018258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5841-22_1_4_load_154 | 101 | 0.00079915 | 0.00020029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5841-22_1_4_load_159 | 102 | 0.0012811 | 0.00032107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5841-22_1_4_load_170 | 103 | 0.0028552 | 0.00071557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5841-22_1_4_load_169 | 104 | 0.0017022 | 0.00042661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5841-22_1_4_load_188 | 105 | 0.0018845 | 0.00047229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5841-22_1_4_load_176 | 106 | 0.00060526 | 0.00015169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5841-22_1_4_load_177 | 107 | 0.00045698 | 0.00011453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5841-22_1_4_load_180 | 109 | 0.00060667 | 0.00015204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5841-22_1_4_load_179 | 110 | 0.00078922 | 0.0001978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5841-22_1_4_load_186 | 111 | 0.00020421 | 5.118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5841-22_1_4_load_185 | 112 | 0.00069295 | 0.00017367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5841-22_1_4_load_181 | 113 | 0.0019971 | 0.00050051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5841-22_1_4_load_183 | 114 | 0.0009169 | 0.0002298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5841-22_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.08921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5841-22_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.16775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5841-22_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 11 | 0.095535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5841-22_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.084305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5841-22_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.07079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5841-22_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 52 | 0.053307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5841-22_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.063512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5841-22_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0073161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5841-22_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 78 | 0.010016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5841-22_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.078114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5841-22_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 79 | 0.17987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5841-22_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0012096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5841-22_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.015508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5841-22_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 29 | 0.034581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5841-22_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.020428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5841-22_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.013167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5841-22_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.016112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5841-22_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.021506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5841-22_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.010691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5841-22_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0065268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5841-22_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.019802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5841-22_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.01624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5841-22_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.015136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5841-22_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.017352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5841-22_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.023746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5841-22_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.031359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5841-22_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.030058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5841-22_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.058689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5841-22_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.024282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5841-22_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.063652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5841-22_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 38 | 0.032495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5841-22_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 113 | 0.011147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5841-22_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.043818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5841-22_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.00075681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5841-22_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.00897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5841-22_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.026173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5841-22_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.034499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5841-22_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 69 | 0.02514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5841-22_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0066173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5841-22_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.011165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5841-22_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.0047408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5841-22_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.015295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5841-22_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.086967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5841-22_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.046033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5841-22_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.20176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5841-22_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.01646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5841-22_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0099341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5841-22_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.015966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5841-22_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.018585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_5841-22_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.030651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5841-22_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.00090633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_5841-22_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.041111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_5841-22_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 71 | 0.027846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_5841-22_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 69 | 0.011106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5841-22_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0032038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5841-22_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.023449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5841-22_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0071621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5841-22_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.016847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5841-22_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.024528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5841-22_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.01509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5841-22_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 90 | 0.012081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5841-22_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 70 | 0.023634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5841-22_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.018418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5841-22_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.013144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5841-22_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.022574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5841-22_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.029323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5841-22_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.031823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5841-22_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.030603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5841-22_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.11956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5841-22_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.057962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5841-22_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 104 | 0.0096078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5841-22_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 89 | 0.058576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5841-22_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 86 | 0.016892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5841-22_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.021639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5841-22_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 102 | 0.0092083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5841-22_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 87 | 0.042445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5841-22_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.095934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5841-22_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0080781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5841-22_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.053061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5841-22_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.28556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5841-22_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.015193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5841-22_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0028875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5841-22_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.016059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5841-22_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.13782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5841-22_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.50263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5841-22_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0056775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5841-22_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 96 | 0.068864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5841-22_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.025478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5841-22_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.012754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5841-22_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.010312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5841-22_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.074048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5841-22_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.057209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5841-22_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.0099411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5841-22_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.09815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5841-22_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.010425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5841-22_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.014256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5841-22_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.018596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5841-22_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.11066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5841-22_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.012619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5841-22_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.032373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5841-22_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.087013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5841-22_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0073753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5841-22_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.17558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5841-22_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.041282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5841-22_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.15695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5841-22_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0048366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5841-22_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.024612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5841-22_1_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.023847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5841-22_1_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0079417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5841-22_1_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.11399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5841-22_1_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.00079441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5841-22_1_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.046106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5841-22_1_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.069072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5841-22_1_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0038801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5841-22_1_4_trafo_157 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 71 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2578509.7207 | 1146927.6127 | 2578489.9787 | 1146926.6718 | 2578473.0839 | 1146925.0871 | 2578457.0004 | 1146920.6204 | 2578423.5731 | 1146907.1894
1 | 2578346.9758 | 1146936.8242 | 2578351.0167 | 1146932.8743 | 2578355.1954 | 1146930.9027 | 2578359.7708 | 1146930.297 | 2578365.43 | 1146929.9543 | 2578406.8479 | 1146935.6858 | 2578413.9797 | 1146936.9163 | 2578438.4705 | 1146942.7979 | 2578443.9421 | 1146943.6675 | 2578449.533 | 1146943.5696 | 2578455.0593 | 1146942.5827 | 2578509.7207 | 1146927.6127
2 | 2578346.9758 | 1146936.8242 | 2578339.5968 | 1146937.3399 | 2578332.889 | 1146938.687 | 2578326.3436 | 1146940.3448 | 2578318.1596 | 1146943.387 | 2578301.2523 | 1146951.0963 | 2578261.0161 | 1146975.8319
3 | 2578511.8496 | 1147048.1424 | 2578555.0099 | 1147025.8993 | 2578558.2885 | 1147021.3632 | 2578555.4074 | 1147016.7712 | 2578550.4529 | 1147012.2755 | 2578543.8317 | 1147009.9203 | 2578532.8855 | 1147008.692
4 | 2578462.1875 | 1147007.0111 | 2578518.2922 | 1147007.0546 | 2578532.8855 | 1147008.692
5 | 2578462.1875 | 1147007.0111 | 2578466.4155 | 1147010.2198 | 2578467.1204 | 1147016.1646 | 2578462.8963 | 1147022.5829 | 2578432.4247 | 1147038.3937
6 | 2578584.364 | 1147244.2084 | 2578588.0658 | 1147245.4676 | 2578594.4944 | 1147245.6003 | 2578599.4281 | 1147242.181 | 2578601.8876 | 1147234.1016 | 2578601.2075 | 1147226.4335 | 2578589.5704 | 1147204.3975 | 2578584.6489 | 1147200.7841
7 | 2578578.7516 | 1147196.4544 | 2578584.6489 | 1147200.7841
8 | 2578584.364 | 1147244.2084 | 2578575.1939 | 1147241.0891 | 2578574.8635 | 1147241.0939
9 | 2578772.1806 | 1147621.7774 | 2578778.2817 | 1147588.028 | 2578788.2073 | 1147573.8415 | 2578799.1986 | 1147565.6876 | 2578811.6129 | 1147562.4977
10 | 2578610.5396 | 1147542.8805 | 2578772.1806 | 1147621.7774
11 | 2578259.9857 | 1146976.4654 | 2578261.0161 | 1146975.8319
12 | 2578259.9857 | 1146976.4654 | 2578246.7744 | 1146984.5872
13 | 2578214.5803 | 1146995.7766 | 2578235.532 | 1146991.4985 | 2578246.7744 | 1146984.5872
14 | 2578111.6277 | 1147017.046 | 2578131.6329 | 1147012.9131
15 | 2578098.7335 | 1147019.7099 | 2578111.6277 | 1147017.046
16 | 2578147.4116 | 1147009.6533 | 2578131.6329 | 1147012.9131
17 | 2578098.7335 | 1147019.7099 | 2578084.8681 | 1147019.0268 | 2578077.5337 | 1147021.1063
18 | 2578098.7335 | 1147019.7099 | 2578098.8797 | 1147009.0199
19 | 2578098.7335 | 1147019.7099 | 2578092.3836 | 1147021.2196
20 | 2578147.4116 | 1147009.6533 | 2578166.8041 | 1147005.6469
21 | 2578061.9097 | 1147025.5362 | 2578077.5337 | 1147021.1063
22 | 2578099.0867 | 1146993.8857 | 2578098.8797 | 1147009.0199
23 | 2578092.3836 | 1147021.2196 | 2578079.3115 | 1147024.3275 | 2578075.6118 | 1147025.6095
24 | 2578166.8041 | 1147005.6469 | 2578190.059 | 1147000.8426
25 | 2578061.9097 | 1147025.5362 | 2578035.7346 | 1147032.9577 | 2578031.6122 | 1147033.4534
26 | 2578099.0867 | 1146993.8857 | 2578099.2003 | 1146985.5802 | 2578094.6555 | 1146981.895 | 2578090.7287 | 1146966.4874
27 | 2578025.5124 | 1147055.8853 | 2578069.7464 | 1147027.6418 | 2578075.6118 | 1147025.6095
28 | 2578213.8392 | 1146995.9298 | 2578190.059 | 1147000.8426
29 | 2577972.498 | 1147050.1654 | 2577987.3312 | 1147038.5821 | 2577996.4983 | 1147035.6471 | 2578009.3302 | 1147035.1665 | 2578021.4325 | 1147034.6775 | 2578031.6122 | 1147033.4534
30 | 2578097.6263 | 1146937.0955 | 2578091.7945 | 1146942.9528 | 2578088.3829 | 1146957.2835 | 2578090.7287 | 1146966.4874
31 | 2578016.5109 | 1147062.4297 | 2578021.1364 | 1147058.6794 | 2578025.5124 | 1147055.8853
32 | 2578251.0471 | 1147004.4376 | 2578240.4915 | 1147007.8776 | 2578224.9952 | 1147008.5785 | 2578218.036 | 1147004.1238 | 2578214.5803 | 1146995.7766
33 | 2578213.8392 | 1146995.9298 | 2578214.5803 | 1146995.7766
34 | 2578245.7934 | 1147010.7042 | 2578250.4531 | 1147007.9637 | 2578251.0471 | 1147004.4376
35 | 2578251.0471 | 1147004.4376 | 2578254.821 | 1147005.2243 | 2578257.8933 | 1147007.4032 | 2578260.6001 | 1147008.3383 | 2578264.8242 | 1147008.323 | 2578269.8306 | 1147005.8814 | 2578274.3061 | 1147002.0465
36 | 2578301.1713 | 1146980.6108 | 2578296.8124 | 1146982.7613 | 2578274.3061 | 1147002.0465
37 | 2578325.0071 | 1146974.3442 | 2578320.4353 | 1146973.7715 | 2578308.389 | 1146977.05 | 2578301.1713 | 1146980.6108
38 | 2577967.2825 | 1147054.2382 | 2577972.498 | 1147050.1654
39 | 2577958.4824 | 1147061.1102 | 2577967.2825 | 1147054.2382
40 | 2577958.4824 | 1147061.1102 | 2577954.7452 | 1147064.0272
41 | 2577958.4824 | 1147061.1102 | 2577947.437 | 1147050.5301
42 | 2578170.1246 | 1146889.6301 | 2578130.4151 | 1146914.4758 | 2578106.1579 | 1146928.5267 | 2578097.6263 | 1146937.0955
43 | 2577954.7452 | 1147064.0272 | 2577941.6112 | 1147074.2787 | 2577917.8312 | 1147091.5182
44 | 2577947.437 | 1147050.5301 | 2577874.6113 | 1146862.376
45 | 2578292.9979 | 1147041.2202 | 2578309.458 | 1147041.1889
46 | 2578315.1426 | 1147033.0421 | 2578309.458 | 1147041.1889
47 | 2578277.0322 | 1147041.2506 | 2578292.9979 | 1147041.2202
48 | 2578277.0322 | 1147041.2506 | 2578268.959 | 1147053.6304 | 2578266.2972 | 1147056.3494
49 | 2578277.0322 | 1147041.2506 | 2578292.3156 | 1147017.806 | 2578293.8991 | 1147015.6634
50 | 2578266.2972 | 1147056.3494 | 2578265.6631 | 1147056.997
51 | 2578320.3573 | 1146984.3338 | 2578307.2345 | 1146997.6199 | 2578293.8991 | 1147015.6634
52 | 2578251.757 | 1147079.5388 | 2578252.8058 | 1147070.1304 | 2578265.6631 | 1147056.997
53 | 2578325.0071 | 1146974.3442 | 2578321.2841 | 1146983.3954 | 2578320.3573 | 1146984.3338
54 | 2578429.581 | 1147039.8692 | 2578432.4247 | 1147038.3937
55 | 2578407.6454 | 1147047.7732 | 2578421.431 | 1147044.098 | 2578429.581 | 1147039.8692
56 | 2578407.6454 | 1147047.7732 | 2578400.725 | 1147049.6182
57 | 2578400.725 | 1147049.6182 | 2578384.4465 | 1147053.9581
58 | 2578406.5969 | 1146993.9373 | 2578403.9846 | 1146991.6015 | 2578388.5754 | 1146984.4867 | 2578384.5623 | 1146983.931
59 | 2578369.6146 | 1146981.8609 | 2578384.5623 | 1146983.931
60 | 2578372.7735 | 1147057.0701 | 2578384.4465 | 1147053.9581
61 | 2578369.6146 | 1146981.8609 | 2578346.7197 | 1146978.6902 | 2578346.2116 | 1146978.5779
62 | 2578093.1521 | 1147194.4896 | 2578095.3109 | 1147193.0414 | 2578110.768 | 1147189.6809
63 | 2578123.5699 | 1147186.714 | 2578119.5453 | 1147187.7726 | 2578110.768 | 1147189.6809
64 | 2578077.2077 | 1147209.6058 | 2578080.9154 | 1147202.6987 | 2578093.1521 | 1147194.4896
65 | 2578151.7137 | 1147178.6125 | 2578146.9292 | 1147180.5693 | 2578123.5699 | 1147186.714
66 | 2578067.3822 | 1147239.7423 | 2578067.923 | 1147236.9297 | 2578074.4162 | 1147214.8062 | 2578077.2077 | 1147209.6058
67 | 2578151.7137 | 1147178.6125 | 2578173.9689 | 1147169.51 | 2578179.6825 | 1147166.2895
68 | 2578067.3822 | 1147239.7423 | 2578056.5124 | 1147296.2785 | 2578048.4347 | 1147315.5954 | 2578044.218 | 1147332.2746 | 2578042.1094 | 1147345.789 | 2578044.2215 | 1147354.2187 | 2578045.054 | 1147355.4442
69 | 2578221.363 | 1147127.2614 | 2578205.4038 | 1147148.4409 | 2578193.2832 | 1147158.6233 | 2578179.6825 | 1147166.2895
70 | 2578045.054 | 1147355.4442 | 2578050.4528 | 1147363.3917
71 | 2578221.363 | 1147127.2614 | 2578221.9282 | 1147130.6388 | 2578226.0007 | 1147133.3032 | 2578231.1961 | 1147132.1838 | 2578238.6449 | 1147123.4747 | 2578259.0109 | 1147112.3732 | 2578266.3157 | 1147112.658 | 2578268.1374 | 1147115.186
72 | 2578221.363 | 1147127.2614 | 2578226.4197 | 1147121.7848 | 2578233.6939 | 1147115.7333
73 | 2578325.0071 | 1146974.3442 | 2578329.748 | 1146974.9385 | 2578346.2116 | 1146978.5779
74 | 2578251.757 | 1147079.5388 | 2578242.5487 | 1147079.5377
75 | 2578251.757 | 1147079.5388 | 2578262.9624 | 1147079.5316 | 2578285.3342 | 1147075.1262 | 2578293.8765 | 1147075.6511
76 | 2578521.834 | 1147257.4539 | 2578495.2349 | 1147266.0762 | 2578437.3673 | 1147277.0225 | 2578428.2906 | 1147277.1853
77 | 2578420.2138 | 1147277.3302 | 2578428.2906 | 1147277.1853
78 | 2578521.834 | 1147257.4539 | 2578542.6728 | 1147250.6989 | 2578566.0167 | 1147241.2219 | 2578571.9763 | 1147241.1357
79 | 2578521.834 | 1147257.4539 | 2578598.2459 | 1147532.5955
80 | 2578405.028 | 1147277.7188 | 2578407.9166 | 1147277.5508 | 2578420.2138 | 1147277.3302
81 | 2578574.8635 | 1147241.0939 | 2578571.9763 | 1147241.1357
82 | 2578598.2459 | 1147532.5955 | 2578602.745 | 1147536.9926 | 2578610.5396 | 1147542.8805
83 | 2578276.0536 | 1147316.1789 | 2578291.1415 | 1147302.5732 | 2578306.2656 | 1147294.748 | 2578336.4954 | 1147286.6681 | 2578385.5036 | 1147278.8543 | 2578405.028 | 1147277.7188
84 | 2578610.5396 | 1147542.8805 | 2578293.7295 | 1147933.0976
85 | 2578276.0536 | 1147316.1789 | 2578270.4216 | 1147316.8959
86 | 2578203.8707 | 1147331.1145 | 2578236.6103 | 1147329.0614 | 2578253.4554 | 1147323.5755 | 2578267.4254 | 1147317.2773 | 2578270.4216 | 1147316.8959
87 | 2578223.6631 | 1147118.1261 | 2578218.9301 | 1147119.2552 | 2578202.5122 | 1147131.7171
88 | 2578192.3533 | 1147139.4283 | 2578202.5122 | 1147131.7171
89 | 2578233.6939 | 1147115.7333 | 2578223.6631 | 1147118.1261
90 | 2578293.8765 | 1147075.6511 | 2578289.2101 | 1147082.8827 | 2578249.883 | 1147100.7116 | 2578239.7624 | 1147107.5961 | 2578234.0078 | 1147115.4653 | 2578233.6939 | 1147115.7333
91 | 2578293.8765 | 1147075.6511 | 2578301.3433 | 1147076.1133 | 2578349.3929 | 1147063.3033
92 | 2578358.9985 | 1147060.7425 | 2578349.3929 | 1147063.3033
93 | 2578268.1374 | 1147115.186 | 2578267.9985 | 1147119.2552 | 2578263.9234 | 1147122.2047 | 2578256.4787 | 1147123.6102 | 2578245.8037 | 1147130.0742 | 2578235.2625 | 1147143.7636 | 2578225.2061 | 1147164.0879 | 2578210.9056 | 1147189.3604
94 | 2578268.1374 | 1147115.186 | 2578278.486 | 1147113.9246
95 | 2578358.9985 | 1147060.7425 | 2578372.7735 | 1147057.0701
96 | 2578199.2704 | 1147203.742 | 2578200.8158 | 1147202.5955 | 2578209.5929 | 1147191.6804 | 2578210.9056 | 1147189.3604
97 | 2578388.909 | 1147115.528 | 2578360.4577 | 1147116.531 | 2578335.7403 | 1147115.7976 | 2578316.37 | 1147113.4107 | 2578285.9014 | 1147113.0207 | 2578278.486 | 1147113.9246
98 | 2578189.1361 | 1147211.2605 | 2578199.2704 | 1147203.742
99 | 2578203.8707 | 1147331.1145 | 2578225.1527 | 1147339.8639 | 2578229.5295 | 1147348.141
100 | 2578185.9649 | 1147408.1621 | 2578190.1752 | 1147398.0974 | 2578191.8141 | 1147377.8259 | 2578187.709 | 1147353.4398 | 2578188.6635 | 1147341.386 | 2578196.0616 | 1147333.5774 | 2578203.8707 | 1147331.1145
101 | 2578236.9028 | 1147348.3143 | 2578229.5295 | 1147348.141
102 | 2578185.9649 | 1147408.1621 | 2578183.2744 | 1147384.2156 | 2578178.5689 | 1147365.8236 | 2578172.7955 | 1147355.7618 | 2578163.378 | 1147346.7805 | 2578156.751 | 1147330.0964 | 2578150.3338 | 1147303.5622 | 2578150.1146 | 1147296.0815 | 2578150.9711 | 1147284.5282 | 2578155.251 | 1147266.1258 | 2578161.2404 | 1147246.8723 | 2578163.448 | 1147242.9385
103 | 2578189.1361 | 1147211.2605 | 2578180.9244 | 1147217.3528 | 2578169.1609 | 1147232.7587 | 2578163.448 | 1147242.9385
104 | 2578242.5487 | 1147079.5377 | 2578236.9265 | 1147079.537 | 2578207.713 | 1147077.9422 | 2578196.8391 | 1147078.3152 | 2578187.0611 | 1147082.2193 | 2578141.7101 | 1147105.5624 | 2578130.5829 | 1147105.9364 | 2578126.7997 | 1147098.3576 | 2578119.9482 | 1147096.0369 | 2578113.8396 | 1147097.3821 | 2578108.7095 | 1147101.6585 | 2578109.3027 | 1147111.5246
105 | 2578053.1706 | 1147367.3925 | 2578050.4528 | 1147363.3917
106 | 2577863.2964 | 1147128.3103 | 2577887.9037 | 1147127.8389
107 | 2577911.5428 | 1147130.5059 | 2577893.1157 | 1147127.739 | 2577887.9037 | 1147127.8389
108 | 2577911.5428 | 1147130.5059 | 2577919.4827 | 1147130.3392
109 | 2577911.5428 | 1147130.5059 | 2577909.5087 | 1147141.252 | 2577909.8651 | 1147160.8826 | 2577901.5812 | 1147163.759 | 2577896.8983 | 1147168.4452 | 2577898.8812 | 1147204.289 | 2577905.3698 | 1147235.7493
110 | 2577919.4827 | 1147130.3392 | 2577920.2769 | 1147130.3226
111 | 2577920.2769 | 1147130.3226 | 2577923.7456 | 1147130.2498 | 2577934.3777 | 1147126.8423 | 2577954.2259 | 1147112.9292 | 2577959.8442 | 1147108.374
112 | 2577959.8442 | 1147108.374 | 2578013.4969 | 1147064.8733
113 | 2578016.5109 | 1147062.4297 | 2578013.4969 | 1147064.8733

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578509.7207 | 1146927.6127
1 | 2578423.5731 | 1146907.1894
2 | 2578346.9758 | 1146936.8242
3 | 2578532.8855 | 1147008.692
4 | 2578511.8496 | 1147048.1424
5 | 2578462.1875 | 1147007.0111
6 | 2578584.6489 | 1147200.7841
7 | 2578584.364 | 1147244.2084
8 | 2578578.7516 | 1147196.4544
9 | 2578811.6129 | 1147562.4977
10 | 2578772.1806 | 1147621.7774
11 | 2578261.0161 | 1146975.8319
12 | 2578259.9857 | 1146976.4654
13 | 2578246.7745 | 1146984.5872
14 | 2578111.6277 | 1147017.046
15 | 2578131.6329 | 1147012.9131
16 | 2578098.7335 | 1147019.7099
17 | 2578147.4116 | 1147009.6533
18 | 2578077.5337 | 1147021.1063
19 | 2578098.8797 | 1147009.0199
20 | 2578092.3836 | 1147021.2196
21 | 2578166.8041 | 1147005.6469
22 | 2578061.9097 | 1147025.5362
23 | 2578099.0867 | 1146993.8857
24 | 2578075.6118 | 1147025.6095
25 | 2578190.059 | 1147000.8426
26 | 2578031.6122 | 1147033.4534
27 | 2578090.7287 | 1146966.4874
28 | 2578025.5124 | 1147055.8853
29 | 2578214.5803 | 1146995.7766
30 | 2578251.0471 | 1147004.4376
31 | 2578213.8392 | 1146995.9298
32 | 2578245.7934 | 1147010.7042
33 | 2578274.3061 | 1147002.0465
34 | 2578301.1713 | 1146980.6108
35 | 2577972.498 | 1147050.1654
36 | 2577967.2825 | 1147054.2382
37 | 2577958.4824 | 1147061.1102
38 | 2578097.6263 | 1146937.0955
39 | 2578170.1246 | 1146889.6301
40 | 2577954.7452 | 1147064.0272
41 | 2577947.437 | 1147050.5301
42 | 2577917.8312 | 1147091.5182
43 | 2577874.6113 | 1146862.376
44 | 2578309.458 | 1147041.1889
45 | 2578292.9979 | 1147041.2202
46 | 2578315.1426 | 1147033.0421
47 | 2578277.0322 | 1147041.2506
48 | 2578266.2972 | 1147056.3494
49 | 2578293.8991 | 1147015.6634
50 | 2578265.6631 | 1147056.997
51 | 2578320.3573 | 1146984.3338
52 | 2578432.4247 | 1147038.3937
53 | 2578429.581 | 1147039.8692
54 | 2578407.6454 | 1147047.7732
55 | 2578400.725 | 1147049.6182
56 | 2578406.5969 | 1146993.9373
57 | 2578384.5623 | 1146983.931
58 | 2578384.4465 | 1147053.9581
59 | 2578369.6146 | 1146981.8609
60 | 2578110.768 | 1147189.6809
61 | 2578093.1521 | 1147194.4896
62 | 2578123.5699 | 1147186.714
63 | 2578077.2077 | 1147209.6058
64 | 2578151.7137 | 1147178.6125
65 | 2578067.3822 | 1147239.7423
66 | 2578179.6825 | 1147166.2895
67 | 2578045.054 | 1147355.4442
68 | 2578221.363 | 1147127.2614
69 | 2578325.0071 | 1146974.3442
70 | 2578346.2116 | 1146978.5779
71 | 2578251.757 | 1147079.5388
72 | 2578428.2906 | 1147277.1853
73 | 2578521.834 | 1147257.4539
74 | 2578420.2138 | 1147277.3302
75 | 2578571.9763 | 1147241.1357
76 | 2578598.2459 | 1147532.5955
77 | 2578405.028 | 1147277.7188
78 | 2578574.8635 | 1147241.0939
79 | 2578610.5396 | 1147542.8805
80 | 2578293.7295 | 1147933.0976
81 | 2578276.0536 | 1147316.1789
82 | 2578270.4216 | 1147316.8959
83 | 2578202.5122 | 1147131.7171
84 | 2578223.6631 | 1147118.1261
85 | 2578192.3533 | 1147139.4283
86 | 2578233.6939 | 1147115.7333
87 | 2578293.8765 | 1147075.6511
88 | 2578349.3929 | 1147063.3033
89 | 2578268.1374 | 1147115.186
90 | 2578372.7735 | 1147057.0701
91 | 2578358.9985 | 1147060.7425
92 | 2578210.9056 | 1147189.3604
93 | 2578278.486 | 1147113.9246
94 | 2578199.2704 | 1147203.742
95 | 2578388.909 | 1147115.528
96 | 2578203.8707 | 1147331.1145
97 | 2578229.5295 | 1147348.141
98 | 2578185.9649 | 1147408.1621
99 | 2578236.9028 | 1147348.3143
100 | 2578163.448 | 1147242.9385
101 | 2578189.1361 | 1147211.2605
102 | 2578242.5487 | 1147079.5377
103 | 2578109.3027 | 1147111.5246
104 | 2578050.4528 | 1147363.3917
105 | 2578053.1706 | 1147367.3925
106 | 2577863.2964 | 1147128.3103
107 | 2577887.9037 | 1147127.8389
108 | 2577911.5428 | 1147130.5059
109 | 2577919.4827 | 1147130.3392
110 | 2577905.3698 | 1147235.7493
111 | 2577920.2769 | 1147130.3226
112 | 2577959.8442 | 1147108.374
113 | 2578016.5109 | 1147062.4297
114 | 2578013.4969 | 1147064.8733
115 | 2578293.8765 | 1147075.6511

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1