## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5842-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5842-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5842-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5842-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5842-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5842-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5842-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5842-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5842-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5842-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5842-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5842-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5842-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5842-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5842-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5842-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5842-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5842-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5842-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5842-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5842-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5842-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5842-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5842-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5842-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5842-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5842-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5842-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5842-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5842-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5842-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5842-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5842-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5842-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5842-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5842-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5842-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5842-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5842-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5842-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5842-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5842-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5842-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5842-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5842-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5842-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5842-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5842-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5842-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5842-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5842-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5842-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5842-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5842-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5842-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5842-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5842-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5842-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5842-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5842-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5842-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5842-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5842-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5842-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5842-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5842-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5842-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5842-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5842-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5842-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5842-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5842-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5842-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5842-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5842-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5842-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5842-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5842-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5842-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5842-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5842-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5842-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5842-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5842-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5842-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5842-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5842-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5842-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5842-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5842-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5842-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5842-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5842-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5842-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5842-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5842-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5842-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5842-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5842-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5842-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5842-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5842-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5842-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5842-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5842-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5842-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5842-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5842-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5842-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5842-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5842-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5842-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5842-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5842-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5842-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5842-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5842-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5842-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5842-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5842-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5842-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5842-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5842-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5842-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5842-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5842-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5842-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5842-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_146_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5842-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0032731 | 0.00082032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5842-2_0_4_load_1 | 1 | 0.00038777 | 9.7185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5842-2_0_4_load_4 | 4 | 0.00057286 | 0.00014357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5842-2_0_4_load_5 | 5 | 0.00042958 | 0.00010766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5842-2_0_4_load_6 | 6 | 0.00039779 | 9.9696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5842-2_0_4_load_7 | 7 | 0.00054731 | 0.00013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5842-2_0_4_load_8 | 8 | 0.00047024 | 0.00011785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5842-2_0_4_load_91 | 10 | 0.00048522 | 0.00012161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5842-2_0_4_load_90 | 11 | 0.0012023 | 0.00030133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5842-2_0_4_load_105 | 12 | 0.0010599 | 0.00026564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5842-2_0_4_load_61 | 13 | 0.0081208 | 0.0020353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5842-2_0_4_load_104 | 15 | 0.00032159 | 8.0599e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5842-2_0_4_load_19 | 16 | 0.00039402 | 9.8752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5842-2_0_4_load_20 | 17 | 0.0010683 | 0.00026773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5842-2_0_4_load_10 | 19 | 0.0046705 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5842-2_0_4_load_11 | 20 | 0.0021147 | 0.00053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5842-2_0_4_load_14 | 23 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5842-2_0_4_load_15 | 24 | 0.00051292 | 0.00012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5842-2_0_4_load_17 | 26 | 0.0015919 | 0.00039898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5842-2_0_4_load_55 | 27 | 0.0016989 | 0.00042577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5842-2_0_4_load_129 | 28 | 0.0060948 | 0.0015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5842-2_0_4_load_122 | 30 | 0.0013743 | 0.00034444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5842-2_0_4_load_57 | 31 | 0.0062559 | 0.0015679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5842-2_0_4_load_125 | 35 | 0.0092879 | 0.0023278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5842-2_0_4_load_96 | 37 | 0.0025664 | 0.00064321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5842-2_0_4_load_127 | 40 | 0.003256 | 0.00081603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5842-2_0_4_load_80 | 41 | 0.0061047 | 0.00153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5842-2_0_4_load_124 | 42 | 0.012977 | 0.0032523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5842-2_0_4_load_34 | 44 | 0.005178 | 0.0012977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5842-2_0_4_load_31 | 45 | 0.0013469 | 0.00033757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5842-2_0_4_load_54 | 46 | 0.0037955 | 0.00095124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5842-2_0_4_load_62 | 48 | 0.0006 | 0.00015037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5842-2_0_4_load_29 | 49 | 0.00042373 | 0.0001062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5842-2_0_4_load_21 | 50 | 0.00049928 | 0.00012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5842-2_0_4_load_24 | 53 | 0.00053754 | 0.00013472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5842-2_0_4_load_25 | 54 | 0.0015147 | 0.00037961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5842-2_0_4_load_27 | 56 | 0.0063682 | 0.001596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5842-2_0_4_load_28 | 57 | 0.0014817 | 0.00037135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5842-2_0_4_load_106 | 58 | 0.0017655 | 0.00044247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5842-2_0_4_load_42 | 60 | 0.00092531 | 0.0002319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5842-2_0_4_load_40 | 61 | 0.00096108 | 0.00024087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5842-2_0_4_load_56 | 62 | 0.0033227 | 0.00083276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5842-2_0_4_load_41 | 63 | 0.00086919 | 0.00021784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5842-2_0_4_load_43 | 64 | 0.0017823 | 0.00044668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5842-2_0_4_load_44 | 65 | 0.0015589 | 0.00039069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5842-2_0_4_load_119 | 66 | 0.00072453 | 0.00018158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5842-2_0_4_load_81 | 67 | 0.0010449 | 0.00026188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5842-2_0_4_load_45 | 68 | 0.00059511 | 0.00014915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5842-2_0_4_load_46 | 69 | 0.00086569 | 0.00021696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5842-2_0_4_load_47 | 70 | 0.00092242 | 0.00023118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5842-2_0_4_load_51 | 73 | 0.0013856 | 0.00034726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5842-2_0_4_load_53 | 75 | 0.0020313 | 0.00050909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5842-2_0_4_load_63 | 76 | 0.0017422 | 0.00043663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5842-2_0_4_load_95 | 77 | 0.00097487 | 0.00024433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5842-2_0_4_load_92 | 78 | 0.0018185 | 0.00045576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5842-2_0_4_load_118 | 79 | 0.0041077 | 0.0010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5842-2_0_4_load_66 | 80 | 0.0032245 | 0.00080815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5842-2_0_4_load_101 | 81 | 0.0033515 | 0.00083997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5842-2_0_4_load_64 | 82 | 0.0012258 | 0.00030722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5842-2_0_4_load_97 | 83 | 0.00077926 | 0.0001953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5842-2_0_4_load_117 | 85 | 0.0012844 | 0.00032189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5842-2_0_4_load_123 | 86 | 0.0024408 | 0.00061173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5842-2_0_4_load_94 | 87 | 0.0015359 | 0.00038493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5842-2_0_4_load_126 | 88 | 0.0029366 | 0.00073598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5842-2_0_4_load_65 | 89 | 0.0017469 | 0.00043781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5842-2_0_4_load_67 | 91 | 0.0011379 | 0.00028517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5842-2_0_4_load_68 | 92 | 0.00057699 | 0.00014461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5842-2_0_4_load_69 | 93 | 0.00036777 | 9.2171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5842-2_0_4_load_70 | 94 | 0.00097948 | 0.00024548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5842-2_0_4_load_71 | 95 | 0.00087024 | 0.0002181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5842-2_0_4_load_72 | 96 | 0.00056726 | 0.00014217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5842-2_0_4_load_73 | 97 | 0.0029915 | 0.00074975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5842-2_0_4_load_86 | 99 | 0.0027092 | 0.00067899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5842-2_0_4_load_74 | 101 | 0.0017012 | 0.00042636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5842-2_0_4_load_75 | 102 | 0.001905 | 0.00047743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5842-2_0_4_load_76 | 103 | 0.0015414 | 0.00038632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5842-2_0_4_load_77 | 104 | 0.0018712 | 0.00046897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5842-2_0_4_load_78 | 105 | 0.0037185 | 0.00093196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5842-2_0_4_load_82 | 108 | 0.0016328 | 0.00040921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5842-2_0_4_load_83 | 109 | 0.0035124 | 0.00088029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5842-2_0_4_load_85 | 110 | 0.0020676 | 0.0005182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5842-2_0_4_load_87 | 111 | 0.0038209 | 0.00095761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5842-2_0_4_load_88 | 112 | 0.0028049 | 0.00070298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5842-2_0_4_load_98 | 113 | 0.0023307 | 0.00058413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5842-2_0_4_load_89 | 114 | 0.0084262 | 0.0021118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5842-2_0_4_load_116 | 116 | 0.0018438 | 0.00046211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5842-2_0_4_load_100 | 117 | 0.0067331 | 0.0016875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5842-2_0_4_load_121 | 118 | 0.0032701 | 0.00081956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5842-2_0_4_load_120 | 119 | 0.0045682 | 0.0011449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5842-2_0_4_load_108 | 120 | 0.00086962 | 0.00021795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5842-2_0_4_load_109 | 121 | 0.0016176 | 0.00040541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5842-2_0_4_load_110 | 122 | 0.0014791 | 0.0003707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5842-2_0_4_load_111 | 123 | 0.0014307 | 0.00035856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5842-2_0_4_load_112 | 124 | 0.0014782 | 0.00037046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5842-2_0_4_load_113 | 125 | 0.0023146 | 0.00058008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5842-2_0_4_load_114 | 126 | 0.0011767 | 0.00029491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5842-2_0_4_load_128 | 127 | 0.0028678 | 0.00071875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5842-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.023688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5842-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.030029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5842-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0011728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5842-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.069007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5842-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.03121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5842-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5842-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.010313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5842-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.11019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5842-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0058699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5842-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.024576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5842-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.0042228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5842-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.26932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5842-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.076115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5842-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.088061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5842-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.10945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5842-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.015022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5842-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.43613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5842-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.18911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5842-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.059792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5842-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 50 | 0.24204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5842-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 49 | 0.061622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5842-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 47 | 0.24661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5842-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 6.2002e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5842-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.013891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5842-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.015126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5842-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.018171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5842-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.024036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5842-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.008292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5842-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.014589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5842-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.009895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5842-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.015876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5842-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 46 | 0.019781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5842-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.04408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5842-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.011446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5842-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.005975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5842-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 44 | 0.0060613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5842-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 62 | 0.021918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5842-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.097877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_5842-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.018539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5842-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.060841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5842-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.060266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5842-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.017983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5842-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.010423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5842-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.047557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5842-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 86 | 0.012998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5842-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.072303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5842-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.048859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5842-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.078397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5842-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 88 | 0.031542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5842-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.01473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5842-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.021114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5842-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 62 | 0.01702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5842-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.046528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5842-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.27374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5842-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.015355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5842-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.058493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5842-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.11818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5842-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.14169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5842-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.061111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5842-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.018336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5842-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0098409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5842-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 120 | 0.16668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5842-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 121 | 0.0062109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5842-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.011825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5842-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.02456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5842-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0097455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5842-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.013325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5842-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0097601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5842-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.029205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5842-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 98 | 0.024541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5842-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.02992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5842-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.009943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5842-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.03839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5842-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.02005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5842-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.014977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5842-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.011562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5842-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.068235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5842-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.02984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5842-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.042265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5842-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.036042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5842-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.010134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5842-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 82 | 0.030286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5842-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 83 | 0.012593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5842-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 84 | 0.0067963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5842-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 85 | 0.013352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5842-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.025783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5842-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 90 | 0.022477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5842-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 89 | 0.015463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5842-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 106 | 0.027937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5842-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.025785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5842-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 123 | 0.020411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5842-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 118 | 0.019708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_5842-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 127 | 0.020494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5842-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 117 | 0.052678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5842-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 113 | 0.0078357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5842-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.003485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5842-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.033537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5842-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.014442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5842-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0087254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5842-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.010009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5842-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.014899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5842-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0022372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5842-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0096458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5842-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.017252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5842-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 111 | 0.010231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5842-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 108 | 0.013137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5842-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.014949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5842-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0024609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5842-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0056594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5842-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.032066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5842-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.019371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5842-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.042786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5842-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 119 | 0.0082622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_5842-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 116 | 0.073106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_5842-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.021436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5842-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.028128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5842-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0072845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5842-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0062834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5842-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.027077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5842-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.021046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5842-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.03235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5842-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.029093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_5842-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.0073247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5842-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.017743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5842-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.015276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5842-2_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.0089946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5842-2_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0084649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5842-2_0_4_trafo_127 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 128 | 40 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2572414.7699 | 1146394.2084 | 2572432.6817 | 1146378.7071
1 | 2572392.0634 | 1146413.8591 | 2572414.7699 | 1146394.2084
2 | 2572433.5686 | 1146377.9396 | 2572432.6817 | 1146378.7071
3 | 2572392.0634 | 1146413.8591 | 2572339.7181 | 1146458.8248
4 | 2572392.0634 | 1146413.8591 | 2572370.579 | 1146391.2208
5 | 2572433.5686 | 1146377.9396 | 2572438.0545 | 1146388.0129 | 2572436.4014 | 1146397.7031 | 2572435.9668 | 1146398.7596
6 | 2572433.5686 | 1146377.9396 | 2572441.2973 | 1146371.1108
7 | 2572237.6332 | 1146487.4353 | 2572241.8799 | 1146488.1102 | 2572252.2477 | 1146489.4296 | 2572259.6002 | 1146489.8292 | 2572268.7711 | 1146489.7646 | 2572277.6461 | 1146488.8566 | 2572286.4177 | 1146487.1708 | 2572294.9265 | 1146485.1083 | 2572303.8292 | 1146481.8657 | 2572312.3441 | 1146477.8133 | 2572320.7098 | 1146473.0391 | 2572334.751 | 1146463.0917 | 2572339.7181 | 1146458.8248
8 | 2572366.5382 | 1146386.9631 | 2572370.579 | 1146391.2208
9 | 2572435.9668 | 1146398.7596 | 2572429.785 | 1146413.7859 | 2572433.3992 | 1146421.2889
10 | 2572441.2973 | 1146371.1108 | 2572444.4619 | 1146368.3148
11 | 2572237.6332 | 1146487.4353 | 2571997.4216 | 1146609.2176
12 | 2572366.5382 | 1146386.9631 | 2572324.9137 | 1146368.5232 | 2572313.1542 | 1146365.2869 | 2572306.7674 | 1146366.139 | 2572295.5668 | 1146370.8151
13 | 2572337.0917 | 1146309.2154 | 2572337.276 | 1146320.887 | 2572341.1736 | 1146351.6066 | 2572346.9516 | 1146363.6638 | 2572364.6362 | 1146377.5671 | 2572366.5382 | 1146386.9631
14 | 2572443.1964 | 1146511.5175 | 2572463.8196 | 1146495.804 | 2572466.6567 | 1146486.353 | 2572465.7101 | 1146479.2538 | 2572448.4589 | 1146452.5529 | 2572433.3992 | 1146421.2889
15 | 2572444.4619 | 1146368.3148 | 2572455.7191 | 1146358.3685
16 | 2571997.4216 | 1146609.2176 | 2571635.5572 | 1146852.6571
17 | 2572337.0917 | 1146309.2154 | 2572319.3084 | 1146297.2914 | 2572187.833 | 1146228.6198 | 2572170.8944 | 1146218.4042
18 | 2572503.5216 | 1146322.8366 | 2572500.6716 | 1146324.361 | 2572489.4636 | 1146330.8267 | 2572477.1516 | 1146339.4318 | 2572455.7191 | 1146358.3685
19 | 2571635.5572 | 1146852.6571 | 2571645.9509 | 1146610.8362
20 | 2572170.8944 | 1146218.4042 | 2572173.1884 | 1146211.2011 | 2572175.6974 | 1146205.6089 | 2572189.7448 | 1146178.6749 | 2572192.5278 | 1146174.2043 | 2572194.0035 | 1146172.7189 | 2572196.4997 | 1146171.0065 | 2572199.2779 | 1146170.4823 | 2572203.5741 | 1146169.8556
21 | 2572170.8944 | 1146218.4042 | 2572165.8169 | 1146215.0816 | 2572109.3419 | 1146166.7527 | 2572104.0645 | 1146168.3447 | 2572102.0478 | 1146169.11 | 2572099.8196 | 1146170.6211 | 2572096.6742 | 1146173.1369 | 2572071.9868 | 1146196.4187 | 2572039.0438 | 1146226.6537 | 2572035.5654 | 1146230.2272 | 2572033.0752 | 1146233.218 | 2572031.1543 | 1146236.3841 | 2572029.6776 | 1146239.2813 | 2572019.1827 | 1146265.1986 | 2572018.006 | 1146268.1834 | 2572017.1767 | 1146269.8881 | 2572015.8118 | 1146272.0399 | 2572014.1016 | 1146274.2824 | 2572011.931 | 1146276.627 | 2572009.0852 | 1146279.1081 | 2572006.345 | 1146281.1886 | 2572002.5215 | 1146283.2296 | 2571998.735 | 1146284.9593
22 | 2572537.4455 | 1146305.7861 | 2572537.3889 | 1146305.8115
23 | 2572524.7164 | 1146311.5002 | 2572537.3889 | 1146305.8115
24 | 2572551.2468 | 1146299.5953 | 2572545.9576 | 1146301.9651 | 2572537.4455 | 1146305.7861
25 | 2572524.7164 | 1146311.5002 | 2572518.7031 | 1146303.3459 | 2572511.5863 | 1146299.6072
26 | 2572524.7164 | 1146311.5002 | 2572503.5216 | 1146322.8366
27 | 2572558.8202 | 1146296.1701 | 2572551.2468 | 1146299.5953
28 | 2572551.2468 | 1146299.5953 | 2572556.1876 | 1146311.7454 | 2572557.2338 | 1146312.7819
29 | 2572558.8202 | 1146296.1701 | 2572556.9209 | 1146286.4591
30 | 2572568.5125 | 1146323.9556 | 2572557.2338 | 1146312.7819
31 | 2572556.9209 | 1146286.4591 | 2572553.1242 | 1146267.0463
32 | 2572610.7929 | 1146331.8285 | 2572606.4238 | 1146330.4811 | 2572599.6985 | 1146331.2343 | 2572582.8911 | 1146325.9751 | 2572573.4293 | 1146326.3073 | 2572570.1384 | 1146325.5664 | 2572568.5125 | 1146323.9556
33 | 2572548.1907 | 1146222.5153 | 2572546.2914 | 1146215.3426 | 2572546.418 | 1146211.3188
34 | 2572548.1907 | 1146222.5153 | 2572548.4965 | 1146228.4825
35 | 2572546.418 | 1146211.3188 | 2572546.4993 | 1146208.7384 | 2572547.4175 | 1146205.3822
36 | 2572549.8572 | 1146250.3424 | 2572549.5316 | 1146248.6778 | 2572548.4965 | 1146228.4825
37 | 2572610.7929 | 1146331.8285 | 2572620.5464 | 1146334.83 | 2572649.8206 | 1146330.0276 | 2572655.6891 | 1146328.3556 | 2572678.1157 | 1146322.7175 | 2572689.3909 | 1146319.1645 | 2572696.7301 | 1146316.5743 | 2572698.179 | 1146321.0366 | 2572702.0632 | 1146318.7956
38 | 2572702.0632 | 1146318.7956 | 2572719.3457 | 1146311.9582
39 | 2572702.0632 | 1146318.7956 | 2572706.7346 | 1146325.8112 | 2572711.5094 | 1146340.3968 | 2572714.0622 | 1146347.7222 | 2572717.9043 | 1146353.1296 | 2572721.4677 | 1146356.3817 | 2572726.7108 | 1146359.0593 | 2572730.0147 | 1146360.9786 | 2572733.0874 | 1146364.3997 | 2572734.0169 | 1146367.8194
40 | 2572719.3457 | 1146311.9582 | 2572731.6246 | 1146309.5346 | 2572777.7576 | 1146297.2114
41 | 2572727.5272 | 1146383.2343 | 2572732.3376 | 1146378.599 | 2572734.1502 | 1146375.1669 | 2572734.5992 | 1146372.5635 | 2572734.0169 | 1146367.8194
42 | 2572722.8714 | 1146452.3565 | 2572733.2941 | 1146452.3924
43 | 2572722.8714 | 1146452.3565 | 2572703.0048 | 1146451.6019 | 2572688.8168 | 1146446.297 | 2572685.6019 | 1146443.677 | 2572692.0682 | 1146438.345
44 | 2572733.2941 | 1146452.3924 | 2572746.2923 | 1146452.4372
45 | 2572692.0682 | 1146438.345 | 2572689.9319 | 1146428.0162 | 2572690.5184 | 1146421.8549 | 2572692.596 | 1146419.2775 | 2572696.667 | 1146414.2232 | 2572701.1006 | 1146407.8221 | 2572702.5802 | 1146400.4339 | 2572707.0924 | 1146396.1001 | 2572709.4584 | 1146394.4663 | 2572719.6193 | 1146387.4167 | 2572727.5272 | 1146383.2343
46 | 2572692.0682 | 1146438.345 | 2572720.6977 | 1146425.2973 | 2572737.4598 | 1146420.6411 | 2572737.4598 | 1146420.6411
47 | 2572727.5272 | 1146383.2343 | 2572727.5289 | 1146390.3711 | 2572731.4123 | 1146394.7224 | 2572734.7636 | 1146395.2407 | 2572738.8621 | 1146394.5329 | 2572793.6566 | 1146375.8934
48 | 2572768.9756 | 1146419.4412 | 2572752.0503 | 1146419.8635 | 2572737.4598 | 1146420.6411
49 | 2572551.3044 | 1146191.1744 | 2572547.4175 | 1146205.3822
50 | 2572551.3044 | 1146191.1744 | 2572555.2902 | 1146174.1811 | 2572555.4145 | 1146170.5238
51 | 2572549.8572 | 1146250.3424 | 2572553.1242 | 1146267.0463
52 | 2571955.0026 | 1146269.5222 | 2571976.0125 | 1146278.0951 | 2571994.2028 | 1146284.9026 | 2571998.735 | 1146284.9593
53 | 2571553.2678 | 1146353.2632 | 2571645.9509 | 1146610.8362
54 | 2571553.2678 | 1146353.2632 | 2571538.6961 | 1146348.2964
55 | 2571538.6961 | 1146348.2964 | 2571524.0336 | 1146346.8762 | 2571511.508 | 1146349.0033 | 2571499.6898 | 1146348.0589 | 2571488.5755 | 1146341.6751 | 2571484.3254 | 1146336.911
56 | 2572825.6588 | 1146662.7399 | 2572879.516 | 1146662.6409 | 2572943.8018 | 1146664.7558
57 | 2572825.6588 | 1146662.7399 | 2572803.5225 | 1146649.1221 | 2572793.4973 | 1146645.3323 | 2572765.8754 | 1146644.9572 | 2572748.661 | 1146642.8787 | 2572725.9631 | 1146635.8782 | 2572692.3769 | 1146622.1967
58 | 2572683.3014 | 1146598.6562 | 2572662.9662 | 1146602.3923 | 2572661.0769 | 1146607.5034 | 2572666.1832 | 1146612.227 | 2572685.1022 | 1146619.2333 | 2572692.3769 | 1146622.1967
59 | 2572701.3353 | 1146595.3429 | 2572683.3014 | 1146598.6562
60 | 2572711.04 | 1146593.7806 | 2572709.3122 | 1146593.8773 | 2572701.3353 | 1146595.3429
61 | 2572711.04 | 1146593.7806 | 2572722.4591 | 1146605.0899 | 2572743.2687 | 1146614.0333 | 2572767.9814 | 1146613.0985 | 2572808.9915 | 1146606.7541 | 2572851.4165 | 1146602.4601 | 2572870.179 | 1146605.9517
62 | 2572711.04 | 1146593.7806 | 2572717.2422 | 1146593.4528
63 | 2572866.8344 | 1146234.0516 | 2572866.8344 | 1146234.0516 | 2572858.5809 | 1146242.5201
64 | 2572858.5809 | 1146242.5201 | 2572852.6437 | 1146248.6119 | 2572846.7813 | 1146263.5569
65 | 2572846.7813 | 1146263.5569 | 2572846.7813 | 1146263.5569 | 2572847.1826 | 1146273.2942
66 | 2572850.9153 | 1146285.9012 | 2572847.3507 | 1146277.3723 | 2572847.1826 | 1146273.2942
67 | 2572850.9153 | 1146285.9012 | 2572852.6466 | 1146290.0436 | 2572857.4324 | 1146292.2513
68 | 2572857.4324 | 1146292.2513 | 2572860.0206 | 1146293.4453 | 2572872.3217 | 1146290.7995 | 2572886.0623 | 1146291.7379
69 | 2572901.6146 | 1146308.7541 | 2572898.0488 | 1146299.8768 | 2572888.9645 | 1146291.9361 | 2572886.0623 | 1146291.7379
70 | 2572890.6482 | 1146563.2313 | 2572861.3655 | 1146569.3716
71 | 2572851.5009 | 1146570.3665 | 2572858.0907 | 1146570.0583 | 2572861.3655 | 1146569.3716
72 | 2572927.6992 | 1146569.2883 | 2572913.9322 | 1146563.5586 | 2572896.4512 | 1146562.0145 | 2572890.6482 | 1146563.2313
73 | 2572832.6522 | 1146565.1263 | 2572844.9361 | 1146570.6736 | 2572851.5009 | 1146570.3665
74 | 2572927.6992 | 1146569.2883 | 2572936.8886 | 1146581.1143
75 | 2572822.2522 | 1146560.0153 | 2572832.6522 | 1146565.1263
76 | 2572832.6522 | 1146565.1263 | 2572835.3057 | 1146572.6959 | 2572828.491 | 1146579.1188 | 2572778.6967 | 1146589.4245
77 | 2572960.848 | 1146598.5357 | 2572950.9245 | 1146589.3604 | 2572937.2714 | 1146581.6069 | 2572936.8886 | 1146581.1143
78 | 2572822.2522 | 1146560.0153 | 2572836.2476 | 1146551.6923 | 2572839.0869 | 1146546.0211 | 2572835.6808 | 1146540.1558 | 2572824.8958 | 1146533.1566
79 | 2572822.2522 | 1146560.0153 | 2572816.1946 | 1146562.2883 | 2572798.9817 | 1146565.6901 | 2572787.0166 | 1146564.48
80 | 2572768.6766 | 1146590.7346 | 2572773.6318 | 1146590.4728 | 2572778.6967 | 1146589.4245
81 | 2572960.848 | 1146598.5357 | 2572967.3763 | 1146604.5717 | 2572977.1887 | 1146623.5835
82 | 2572824.8958 | 1146533.1566 | 2572822.6264 | 1146525.5853 | 2572822.8626 | 1146520.9019
83 | 2572780.2547 | 1146563.7961 | 2572787.0166 | 1146564.48
84 | 2572768.6766 | 1146590.7346 | 2572755.3436 | 1146591.4392
85 | 2572991.9434 | 1146531.8515 | 2572990.586 | 1146527.3178 | 2572987.6504 | 1146521.8505 | 2572978.7954 | 1146509.9362
86 | 2572965.3943 | 1146491.8912 | 2572976.9783 | 1146507.4913 | 2572978.7954 | 1146509.9362
87 | 2572985.9808 | 1146635.7595 | 2572982.2764 | 1146633.4413 | 2572977.1887 | 1146623.5835
88 | 2572819.4937 | 1146493.5947 | 2572823.5709 | 1146506.8606 | 2572822.8626 | 1146520.9019
89 | 2572780.2547 | 1146563.7961 | 2572754.4118 | 1146562.8461
90 | 2572734.9607 | 1146592.5164 | 2572755.3436 | 1146591.4392
91 | 2572765.9999 | 1146452.5052 | 2572746.2923 | 1146452.4372
92 | 2572787.4432 | 1146414.4337 | 2572783.0938 | 1146419.0891 | 2572768.9756 | 1146419.4412
93 | 2572965.3943 | 1146491.8912 | 2572958.9656 | 1146495.3552 | 2572943.8262 | 1146503.8609 | 2572939.6983 | 1146504.8467 | 2572926.0488 | 1146503.0517 | 2572916.1177 | 1146501.8865
94 | 2572965.3943 | 1146491.8912 | 2572966.5269 | 1146484.1378
95 | 2572907.5886 | 1146337.9884 | 2572907.3152 | 1146334.5142
96 | 2572907.5886 | 1146337.9884 | 2572909.9632 | 1146368.1682 | 2572910.7959 | 1146371.3239
97 | 2572906.1824 | 1146320.1169 | 2572906.1824 | 1146320.1169 | 2572907.3152 | 1146334.5142
98 | 2572913.0219 | 1146379.7606 | 2572910.7959 | 1146371.3239
99 | 2572906.1824 | 1146320.1169 | 2572902.449 | 1146310.8298
100 | 2572918.3514 | 1146393.6589 | 2572913.558 | 1146381.7921 | 2572913.0219 | 1146379.7606
101 | 2572901.6146 | 1146308.7541 | 2572902.449 | 1146310.8298
102 | 2572918.3514 | 1146393.6589 | 2572921.9641 | 1146402.6026
103 | 2572928.4256 | 1146418.599 | 2572921.9641 | 1146402.6026
104 | 2572928.4256 | 1146418.599 | 2572919.8746 | 1146424.2168
105 | 2572928.4256 | 1146418.599 | 2572929.4509 | 1146421.1401 | 2572935.3871 | 1146429.6751
106 | 2572763.551 | 1146525.819 | 2572762.2846 | 1146518.7774 | 2572765.3091 | 1146511.5934 | 2572765.3091 | 1146511.5934
107 | 2572763.9866 | 1146528.2411 | 2572763.551 | 1146525.819
108 | 2572770.6799 | 1146509.8094 | 2572765.3091 | 1146511.5934
109 | 2572770.6799 | 1146509.8094 | 2572801.1107 | 1146499.7011
110 | 2572819.4937 | 1146493.5947 | 2572801.1107 | 1146499.7011
111 | 2572803.2716 | 1146454.6265 | 2572810.1464 | 1146463.1552 | 2572819.4937 | 1146493.5947
112 | 2572803.2716 | 1146454.6265 | 2572795.0356 | 1146453.9695
113 | 2572803.2716 | 1146454.6265 | 2572822.1876 | 1146459.1654 | 2572850.3764 | 1146484.5172 | 2572863.6185 | 1146493.0283
114 | 2572935.3871 | 1146429.6751 | 2572944.5808 | 1146442.8939 | 2572947.4336 | 1146447.402
115 | 2572962.3496 | 1146471.2289 | 2572962.1805 | 1146470.7063 | 2572947.4336 | 1146447.402
116 | 2572964.5924 | 1146478.1596 | 2572962.3496 | 1146471.2289
117 | 2572966.5269 | 1146484.1378 | 2572966.5269 | 1146484.1378 | 2572964.5924 | 1146478.1596
118 | 2572883.9885 | 1146498.1167 | 2572892.8635 | 1146490.3839 | 2572896.8625 | 1146486.3639 | 2572899.0088 | 1146476.9706
119 | 2572883.9885 | 1146498.1167 | 2572879.3159 | 1146497.5708 | 2572863.6185 | 1146493.0283
120 | 2572883.9885 | 1146498.1167 | 2572916.1177 | 1146501.8865
121 | 2572795.0356 | 1146453.9695 | 2572777.162 | 1146452.5437 | 2572765.9999 | 1146452.5052
122 | 2572877.3801 | 1146607.2918 | 2572870.179 | 1146605.9517
123 | 2572734.9607 | 1146592.5164 | 2572717.2422 | 1146593.4528
124 | 2572877.3801 | 1146607.2918 | 2572892.3985 | 1146610.0866
125 | 2572901.2413 | 1146611.7322 | 2572892.3985 | 1146610.0866
126 | 2572909.5633 | 1146613.2808 | 2572901.2413 | 1146611.7322

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572414.7699 | 1146394.2084
1 | 2572432.6817 | 1146378.7071
2 | 2572392.0634 | 1146413.8591
3 | 2572433.5686 | 1146377.9396
4 | 2572339.7181 | 1146458.8248
5 | 2572370.579 | 1146391.2208
6 | 2572435.9668 | 1146398.7596
7 | 2572441.2973 | 1146371.1108
8 | 2572237.6332 | 1146487.4353
9 | 2572366.5382 | 1146386.9631
10 | 2572433.3992 | 1146421.289
11 | 2572444.4619 | 1146368.3148
12 | 2571997.4216 | 1146609.2176
13 | 2572295.5668 | 1146370.8151
14 | 2572337.0917 | 1146309.2154
15 | 2572443.1964 | 1146511.5175
16 | 2572455.7191 | 1146358.3685
17 | 2571635.5572 | 1146852.6571
18 | 2572170.8944 | 1146218.4042
19 | 2572537.3889 | 1146305.8115
20 | 2572537.4455 | 1146305.7861
21 | 2572524.7164 | 1146311.5002
22 | 2572551.2468 | 1146299.5953
23 | 2572511.5863 | 1146299.6072
24 | 2572503.5216 | 1146322.8366
25 | 2572558.8202 | 1146296.1701
26 | 2572557.2338 | 1146312.7819
27 | 2572556.9209 | 1146286.4591
28 | 2572568.5125 | 1146323.9556
29 | 2572548.1907 | 1146222.5153
30 | 2572546.418 | 1146211.3188
31 | 2572548.4965 | 1146228.4825
32 | 2572702.0632 | 1146318.7956
33 | 2572610.7929 | 1146331.8285
34 | 2572719.3457 | 1146311.9582
35 | 2572734.0169 | 1146367.8194
36 | 2572722.8715 | 1146452.3565
37 | 2572733.2941 | 1146452.3924
38 | 2572692.0682 | 1146438.345
39 | 2572727.5272 | 1146383.2343
40 | 2572737.4598 | 1146420.6411
41 | 2572777.7576 | 1146297.2114
42 | 2572793.6566 | 1146375.8934
43 | 2572551.3044 | 1146191.1744
44 | 2572547.4175 | 1146205.3822
45 | 2572555.4145 | 1146170.5238
46 | 2572553.1242 | 1146267.0463
47 | 2571998.735 | 1146284.9593
48 | 2571955.0026 | 1146269.5222
49 | 2572203.5741 | 1146169.8556
50 | 2571645.9509 | 1146610.8362
51 | 2571553.2678 | 1146353.2632
52 | 2571538.6961 | 1146348.2964
53 | 2571484.3254 | 1146336.911
54 | 2572943.8018 | 1146664.7558
55 | 2572825.6588 | 1146662.7399
56 | 2572692.3769 | 1146622.1967
57 | 2572683.3014 | 1146598.6562
58 | 2572701.3353 | 1146595.3429
59 | 2572711.04 | 1146593.7806
60 | 2572866.8344 | 1146234.0516
61 | 2572858.5809 | 1146242.5201
62 | 2572549.8572 | 1146250.3424
63 | 2572846.7813 | 1146263.5569
64 | 2572847.1826 | 1146273.2942
65 | 2572850.9153 | 1146285.9012
66 | 2572857.4324 | 1146292.2513
67 | 2572886.0623 | 1146291.7379
68 | 2572861.3655 | 1146569.3716
69 | 2572890.6482 | 1146563.2313
70 | 2572851.5009 | 1146570.3665
71 | 2572927.6992 | 1146569.2883
72 | 2572832.6522 | 1146565.1263
73 | 2572936.8886 | 1146581.1143
74 | 2572822.2522 | 1146560.0153
75 | 2572778.6967 | 1146589.4245
76 | 2572960.848 | 1146598.5357
77 | 2572824.8958 | 1146533.1566
78 | 2572787.0166 | 1146564.48
79 | 2572768.6767 | 1146590.7346
80 | 2572991.9434 | 1146531.8515
81 | 2572978.7954 | 1146509.9362
82 | 2572977.1887 | 1146623.5835
83 | 2572822.8626 | 1146520.9019
84 | 2572780.2547 | 1146563.7961
85 | 2572755.3436 | 1146591.4392
86 | 2572746.2923 | 1146452.4372
87 | 2572754.4118 | 1146562.8461
88 | 2572768.9756 | 1146419.4412
89 | 2572985.9808 | 1146635.7595
90 | 2572965.3943 | 1146491.8912
91 | 2572907.5886 | 1146337.9884
92 | 2572907.3152 | 1146334.5142
93 | 2572910.7959 | 1146371.3239
94 | 2572906.1824 | 1146320.1169
95 | 2572913.0219 | 1146379.7606
96 | 2572902.449 | 1146310.8298
97 | 2572918.3514 | 1146393.6589
98 | 2572901.6146 | 1146308.7541
99 | 2572921.9641 | 1146402.6026
100 | 2572928.4256 | 1146418.599
101 | 2572763.551 | 1146525.819
102 | 2572765.3091 | 1146511.5934
103 | 2572763.9866 | 1146528.2411
104 | 2572770.6799 | 1146509.8094
105 | 2572801.1107 | 1146499.7011
106 | 2572819.4937 | 1146493.5947
107 | 2572803.2716 | 1146454.6265
108 | 2572935.3871 | 1146429.6751
109 | 2572947.4336 | 1146447.402
110 | 2572962.3496 | 1146471.2289
111 | 2572919.8746 | 1146424.2168
112 | 2572964.5924 | 1146478.1596
113 | 2572966.5269 | 1146484.1378
114 | 2572899.0088 | 1146476.9706
115 | 2572883.9885 | 1146498.1167
116 | 2572863.6185 | 1146493.0283
117 | 2572916.1177 | 1146501.8865
118 | 2572765.9999 | 1146452.5052
119 | 2572795.0356 | 1146453.9695
120 | 2572870.179 | 1146605.9517
121 | 2572717.2422 | 1146593.4528
122 | 2572877.3801 | 1146607.2918
123 | 2572734.9607 | 1146592.5164
124 | 2572892.3985 | 1146610.0866
125 | 2572901.2413 | 1146611.7322
126 | 2572909.5633 | 1146613.2808
127 | 2572787.4432 | 1146414.4337
128 | 2572692.0682 | 1146438.345

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1