## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6033-4_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6033-4_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6033-4_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6033-4_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6033-4_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6033-4_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6033-4_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6033-4_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6033-4_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6033-4_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6033-4_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6033-4_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6033-4_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6033-4_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6033-4_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6033-4_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6033-4_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6033-4_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6033-4_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6033-4_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6033-4_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6033-4_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6033-4_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6033-4_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6033-4_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6033-4_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6033-4_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6033-4_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6033-4_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6033-4_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6033-4_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6033-4_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6033-4_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6033-4_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6033-4_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6033-4_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6033-4_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6033-4_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6033-4_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6033-4_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6033-4_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6033-4_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6033-4_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6033-4_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6033-4_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6033-4_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6033-4_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6033-4_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6033-4_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6033-4_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6033-4_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6033-4_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6033-4_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6033-4_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6033-4_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6033-4_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6033-4_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6033-4_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6033-4_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6033-4_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6033-4_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6033-4_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6033-4_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6033-4_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6033-4_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6033-4_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6033-4_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6033-4_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6033-4_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6033-4_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6033-4_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6033-4_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6033-4_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6033-4_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6033-4_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6033-4_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6033-4_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6033-4_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6033-4_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6033-4_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6033-4_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6033-4_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6033-4_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6033-4_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6033-4_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6033-4_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6033-4_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6033-4_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6033-4_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6033-4_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6033-4_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6033-4_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6033-4_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6033-4_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6033-4_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6033-4_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6033-4_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6033-4_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6033-4_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6033-4_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6033-4_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6033-4_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6033-4_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6033-4_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6033-4_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6033-4_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6033-4_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6033-4_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6033-4_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6033-4_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6033-4_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6033-4_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6033-4_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6033-4_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6033-4_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6033-4_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6033-4_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6033-4_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6033-4_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6033-4_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6033-4_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6033-4_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6033-4_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6033-4_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6033-4_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6033-4_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6033-4_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6033-4_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6033-4_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6033-4_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6033-4_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6033-4_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6033-4_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_196_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6033-4_0_7_load_0 | 0 | 0.017184 | 0.0043068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6033-4_0_7_load_132 | 3 | 0.0013364 | 0.00033495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6033-4_0_7_load_50 | 4 | 0.0088473 | 0.0022174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6033-4_0_7_load_1 | 6 | 0.0046095 | 0.0011553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6033-4_0_7_load_2 | 7 | 0.0016887 | 0.00042322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6033-4_0_7_load_4 | 9 | 0.0024195 | 0.00060639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6033-4_0_7_load_8 | 11 | 0.0012207 | 0.00030594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6033-4_0_7_load_5 | 12 | 0.0031575 | 0.00079134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6033-4_0_7_load_34 | 16 | 0.0018554 | 0.00046502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6033-4_0_7_load_51 | 17 | 0.011673 | 0.0029256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6033-4_0_7_load_38 | 19 | 0.0031157 | 0.00078088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6033-4_0_7_load_29 | 20 | 0.013931 | 0.0034914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6033-4_0_7_load_52 | 21 | 0.0024834 | 0.00062241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6033-4_0_7_load_63 | 22 | 0.00084208 | 0.00021104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6033-4_0_7_load_31 | 23 | 0.0040179 | 0.001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6033-4_0_7_load_62 | 24 | 0.001403 | 0.00035161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6033-4_0_7_load_14 | 25 | 0.0016022 | 0.00040155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6033-4_0_7_load_30 | 26 | 0.0043724 | 0.0010958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6033-4_0_7_load_61 | 27 | 0.00087665 | 0.00021971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6033-4_0_7_load_10 | 28 | 0.0012979 | 0.00032527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6033-4_0_7_load_11 | 29 | 0.0016487 | 0.00041321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6033-4_0_7_load_12 | 30 | 0.0038359 | 0.00096136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6033-4_0_7_load_13 | 31 | 0.0010991 | 0.00027547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6033-4_0_7_load_15 | 32 | 0.0018948 | 0.00047488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6033-4_0_7_load_16 | 33 | 0.0052251 | 0.0013095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6033-4_0_7_load_18 | 35 | 0.0031922 | 0.00080004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6033-4_0_7_load_19 | 36 | 0.0017185 | 0.0004307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6033-4_0_7_load_20 | 40 | 0.0017223 | 0.00043164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6033-4_0_7_load_122 | 41 | 0.0023904 | 0.0005991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6033-4_0_7_load_32 | 42 | 0.0078344 | 0.0019635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6033-4_0_7_load_22 | 43 | 0.0018506 | 0.00046381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6033-4_0_7_load_40 | 45 | 0.0033059 | 0.00082854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6033-4_0_7_load_45 | 46 | 0.0033322 | 0.00083512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6033-4_0_7_load_42 | 47 | 0.0020768 | 0.00052049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6033-4_0_7_load_24 | 49 | 0.0012512 | 0.00031358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6033-4_0_7_load_112 | 52 | 0.0011893 | 0.00029806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6033-4_0_7_load_74 | 53 | 0.0012273 | 0.0003076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6033-4_0_7_load_71 | 54 | 0.0036411 | 0.00091254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6033-4_0_7_load_111 | 55 | 0.0062404 | 0.001564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6033-4_0_7_load_104 | 56 | 0.0022418 | 0.00056185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6033-4_0_7_load_108 | 60 | 0.0024743 | 0.00062011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6033-4_0_7_load_68 | 61 | 0.0017286 | 0.00043323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6033-4_0_7_load_48 | 63 | 0.0019514 | 0.00048908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6033-4_0_7_load_47 | 64 | 0.0026708 | 0.00066937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6033-4_0_7_load_43 | 65 | 0.0011367 | 0.00028487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6033-4_0_7_load_44 | 66 | 0.0008794 | 0.0002204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6033-4_0_7_load_46 | 67 | 0.0011815 | 0.00029611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6033-4_0_7_load_53 | 68 | 0.0018513 | 0.00046398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6033-4_0_7_load_56 | 71 | 0.0009111 | 0.00022834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6033-4_0_7_load_57 | 72 | 0.00063184 | 0.00015835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6033-4_0_7_load_124 | 74 | 0.00068467 | 0.00017159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6033-4_0_7_load_123 | 75 | 0.0019817 | 0.00049666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6033-4_0_7_load_87 | 76 | 0.0010664 | 0.00026726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6033-4_0_7_load_86 | 77 | 0.001004 | 0.00025163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6033-4_0_7_load_135 | 80 | 0.0012864 | 0.0003224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6033-4_0_7_load_125 | 81 | 0.00083995 | 0.00021051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6033-4_0_7_load_131 | 82 | 0.002363 | 0.00059222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6033-4_0_7_load_85 | 83 | 0.0010326 | 0.0002588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6033-4_0_7_load_64 | 84 | 0.0012605 | 0.00031591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6033-4_0_7_load_65 | 85 | 0.0015408 | 0.00038616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6033-4_0_7_load_69 | 88 | 0.0020032 | 0.00050205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6033-4_0_7_load_70 | 89 | 0.0018857 | 0.0004726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6033-4_0_7_load_72 | 90 | 0.00099305 | 0.00024888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6033-4_0_7_load_73 | 91 | 0.0013468 | 0.00033755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6033-4_0_7_load_75 | 92 | 0.0022557 | 0.00056532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6033-4_0_7_load_76 | 93 | 0.0015934 | 0.00039934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6033-4_0_7_load_77 | 94 | 0.00083356 | 0.00020891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6033-4_0_7_load_78 | 95 | 0.00091652 | 0.0002297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6033-4_0_7_load_80 | 97 | 0.00093327 | 0.0002339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6033-4_0_7_load_82 | 100 | 0.0020236 | 0.00050716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6033-4_0_7_load_92 | 101 | 0.00088682 | 0.00022226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6033-4_0_7_load_93 | 102 | 0.00080989 | 0.00020298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6033-4_0_7_load_96 | 104 | 0.00075128 | 0.00018829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6033-4_0_7_load_98 | 105 | 0.00069569 | 0.00017436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6033-4_0_7_load_99 | 106 | 0.0010796 | 0.00027058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6033-4_0_7_load_101 | 108 | 0.00065397 | 0.0001639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6033-4_0_7_load_102 | 109 | 0.0019522 | 0.00048927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6033-4_0_7_load_103 | 110 | 0.00088702 | 0.00022231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6033-4_0_7_load_130 | 112 | 0.00080742 | 0.00020236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6033-4_0_7_load_88 | 113 | 0.0014292 | 0.00035819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6033-4_0_7_load_97 | 116 | 0.0018184 | 0.00045573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6033-4_0_7_load_129 | 117 | 0.0020028 | 0.00050195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6033-4_0_7_load_109 | 119 | 0.0018444 | 0.00046226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6033-4_0_7_load_120 | 122 | 0.004063 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6033-4_0_7_load_113 | 123 | 0.0027782 | 0.00069628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6033-4_0_7_load_114 | 124 | 0.0049007 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6033-4_0_7_load_115 | 125 | 0.0030477 | 0.00076384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6033-4_0_7_load_134 | 126 | 0.0042745 | 0.0010713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6033-4_0_7_load_116 | 127 | 0.0027865 | 0.00069835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6033-4_0_7_load_117 | 128 | 0.0032597 | 0.00081695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6033-4_0_7_load_118 | 129 | 0.0030477 | 0.00076384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6033-4_0_7_load_126 | 130 | 0.0014991 | 0.00037572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6033-4_0_7_load_127 | 131 | 0.00076126 | 0.00019079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6033-4_0_7_load_128 | 132 | 0.0013409 | 0.00033607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6033-4_0_7_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 1.2328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_6033-4_0_7_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.15773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_6033-4_0_7_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6033-4_0_7_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 78 | 0.1032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_6033-4_0_7_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 109 | 0.0099632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6033-4_0_7_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.042635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6033-4_0_7_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 63 | 0.1047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6033-4_0_7_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.032897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6033-4_0_7_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.023371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6033-4_0_7_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.018303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6033-4_0_7_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.053538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6033-4_0_7_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0061904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6033-4_0_7_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.020536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6033-4_0_7_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.046499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6033-4_0_7_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.017605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6033-4_0_7_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.0034643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6033-4_0_7_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.010576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6033-4_0_7_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.028099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6033-4_0_7_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.025887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6033-4_0_7_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.023059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6033-4_0_7_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.0266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6033-4_0_7_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.024202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6033-4_0_7_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 23 | 0.015993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6033-4_0_7_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.015047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_6033-4_0_7_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 48 | 0.011007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6033-4_0_7_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.021315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6033-4_0_7_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0089508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6033-4_0_7_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.014535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_6033-4_0_7_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.00025428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6033-4_0_7_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 42 | 0.014757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6033-4_0_7_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 71 | 0.015998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_6033-4_0_7_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.015225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6033-4_0_7_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.015586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6033-4_0_7_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.016196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6033-4_0_7_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0061709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6033-4_0_7_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0071589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6033-4_0_7_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.027976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6033-4_0_7_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.013707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6033-4_0_7_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0079701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6033-4_0_7_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0022067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6033-4_0_7_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.007124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6033-4_0_7_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.010149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6033-4_0_7_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.027881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6033-4_0_7_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.012696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6033-4_0_7_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.016496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6033-4_0_7_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 45 | 0.013038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6033-4_0_7_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.022382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6033-4_0_7_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.011719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6033-4_0_7_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.010542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6033-4_0_7_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.021428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6033-4_0_7_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 64 | 0.010196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6033-4_0_7_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 65 | 0.023091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6033-4_0_7_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 62 | 0.032083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6033-4_0_7_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.11847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6033-4_0_7_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.099236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_6033-4_0_7_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.24704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_6033-4_0_7_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.014583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6033-4_0_7_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.046263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_6033-4_0_7_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.18081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_6033-4_0_7_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.0020836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_6033-4_0_7_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.021249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_6033-4_0_7_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.026157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6033-4_0_7_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.09175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6033-4_0_7_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.13898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6033-4_0_7_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.011961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6033-4_0_7_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 118 | 0.051105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6033-4_0_7_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 86 | 0.038975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_6033-4_0_7_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.11848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6033-4_0_7_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.030368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6033-4_0_7_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.008277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6033-4_0_7_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0054083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_6033-4_0_7_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.021225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_6033-4_0_7_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0079038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_6033-4_0_7_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.010602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_6033-4_0_7_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.019067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_6033-4_0_7_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.011702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6033-4_0_7_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0090672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_6033-4_0_7_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0091832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6033-4_0_7_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.020286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_6033-4_0_7_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 81 | 0.0037017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6033-4_0_7_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.011702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_6033-4_0_7_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 82 | 0.0087769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6033-4_0_7_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 83 | 0.012438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_6033-4_0_7_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.017681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6033-4_0_7_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.030848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6033-4_0_7_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 130 | 0.0073127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6033-4_0_7_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 112 | 0.0077989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6033-4_0_7_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 98 | 0.0016937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_6033-4_0_7_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0066727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6033-4_0_7_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.01347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6033-4_0_7_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.015175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6033-4_0_7_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.047224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_6033-4_0_7_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.013632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6033-4_0_7_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.034367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_6033-4_0_7_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.010037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_6033-4_0_7_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0056735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_6033-4_0_7_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0036855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_6033-4_0_7_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0021263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_6033-4_0_7_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.016315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_6033-4_0_7_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.050214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_6033-4_0_7_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.024044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6033-4_0_7_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.009818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_6033-4_0_7_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.021897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6033-4_0_7_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.015994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6033-4_0_7_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0098578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6033-4_0_7_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.00063385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6033-4_0_7_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.021839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6033-4_0_7_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 116 | 0.011473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6033-4_0_7_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0054302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6033-4_0_7_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.015217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6033-4_0_7_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.012149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6033-4_0_7_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.01226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6033-4_0_7_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.011196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6033-4_0_7_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.058415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6033-4_0_7_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.026168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6033-4_0_7_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 117 | 0.010508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6033-4_0_7_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.026187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6033-4_0_7_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.013165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6033-4_0_7_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.022582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6033-4_0_7_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.012673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_6033-4_0_7_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.2957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_6033-4_0_7_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.08192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_6033-4_0_7_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.049462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6033-4_0_7_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 126 | 0.039745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6033-4_0_7_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 128 | 0.024948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6033-4_0_7_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.012828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6033-4_0_7_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.0054642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6033-4_0_7_line_127 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0046627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6033-4_0_7_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.0045935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6033-4_0_7_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.072395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6033-4_0_7_line_130 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.00035742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6033-4_0_7_line_131 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.0057126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6033-4_0_7_trafo_58 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 133 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2579785.3257 | 1093025.2683 | 2578588.5359 | 1093321.1509
1 | 2579941.9508 | 1093043.8905 | 2579785.3257 | 1093025.2683
2 | 2579785.3257 | 1093025.2683 | 2579786.6406 | 1093022.229 | 2579791.7634 | 1093013.1184 | 2579805.0793 | 1092993.0636 | 2579812.287 | 1092981.7449 | 2579817.1252 | 1092973.2577 | 2579819.2192 | 1092966.8141 | 2579819.7507 | 1092958.8638 | 2579821.7206 | 1092947.7293 | 2579822.0563 | 1092936.8448 | 2579820.1858 | 1092931.3149 | 2579819.2319 | 1092929.6291
3 | 2580038.0248 | 1093025.2634 | 2580029.517 | 1093023.1237 | 2580020.0666 | 1093019.4975 | 2580006.8698 | 1093017.1398 | 2579988.8831 | 1093019.2225 | 2579971.438 | 1093028.0292 | 2579948.7448 | 1093040.9331 | 2579941.9508 | 1093043.8905
4 | 2579814.2702 | 1092920.9898 | 2579815.7971 | 1092923.5588 | 2579819.2319 | 1092929.6291
5 | 2579898.35 | 1093401.919 | 2579897.8647 | 1093405.1111 | 2579894.241 | 1093408.2358 | 2579881.6898 | 1093415.7258 | 2579870.5003 | 1093424.8788 | 2579866.1966 | 1093428.3808
6 | 2579898.35 | 1093401.919 | 2579920.7901 | 1093394.9076 | 2579932.3073 | 1093386.3539 | 2579942.4162 | 1093376.0596 | 2579969.819 | 1093339.6613 | 2579974.0063 | 1093334.2334
7 | 2580103.8661 | 1093129.594 | 2580088.602 | 1093119.0562 | 2580076.6517 | 1093111.1136
8 | 2580121.3495 | 1093145.062 | 2580106.5196 | 1093131.4259 | 2580103.8661 | 1093129.594
9 | 2580061.4082 | 1093100.9821 | 2580076.6517 | 1093111.1136
10 | 2580121.3495 | 1093145.062 | 2580128.32 | 1093151.0533 | 2580148.3381 | 1093166.0065 | 2580157.0167 | 1093170.6582 | 2580164.9524 | 1093170.899 | 2580166.5256 | 1093170.9494
11 | 2580061.4082 | 1093100.9821 | 2580056.2527 | 1093097.5555
12 | 2580159.555 | 1093188.5368 | 2580163.2723 | 1093183.1441 | 2580164.3519 | 1093179.1941 | 2580164.9524 | 1093170.899 | 2580166.5256 | 1093170.9494
13 | 2580199.1058 | 1093138.893 | 2580174.7289 | 1093167.7098 | 2580166.5256 | 1093170.9494
14 | 2580166.5256 | 1093170.9494 | 2580180.763 | 1093181.3044
15 | 2580053.3676 | 1093095.6379 | 2580056.2527 | 1093097.5555
16 | 2580069.9873 | 1093207.9965 | 2580076.5668 | 1093199.716
17 | 2580069.9873 | 1093207.9965 | 2580058.6048 | 1093208.1896 | 2580043.9511 | 1093210.3835 | 2580042.0774 | 1093210.6856
18 | 2580159.555 | 1093188.5368 | 2580165.0799 | 1093195.6113 | 2580167.1159 | 1093199.7512 | 2580167.8066 | 1093202.4392 | 2580166.9358 | 1093206.2773 | 2580164.4521 | 1093209.7539 | 2580163.6036 | 1093210.7565
19 | 2580199.1058 | 1093138.893 | 2580202.624 | 1093141.3161 | 2580215.8642 | 1093154.6908
20 | 2580147.3218 | 1093231.7769 | 2580158.3386 | 1093216.9777 | 2580163.6036 | 1093210.7565
21 | 2580053.3676 | 1093095.6379 | 2580042.8394 | 1093094.1274 | 2580029.2737 | 1093094.031
22 | 2580053.3676 | 1093095.6379 | 2580044.6537 | 1093109.0484
23 | 2580053.3676 | 1093095.6379 | 2580050.9267 | 1093090.9547 | 2580054.2128 | 1093081.7589
24 | 2580031.2109 | 1093212.4376 | 2580042.0774 | 1093210.6856
25 | 2580029.2737 | 1093094.031 | 2580023.6136 | 1093093.9907 | 2580018.5245 | 1093094.6189 | 2580014.3753 | 1093098.2678 | 2580011.8528 | 1093102.5873
26 | 2580039.7768 | 1093116.5539 | 2580044.6537 | 1093109.0484
27 | 2580059.104 | 1093068.0716 | 2580059.104 | 1093068.0716 | 2580054.2128 | 1093081.7589
28 | 2580011.7246 | 1093102.8068 | 2580011.8528 | 1093102.5873
29 | 2580039.7768 | 1093116.5539 | 2580032.9826 | 1093127.0101 | 2580032.0028 | 1093129.0771
30 | 2580059.104 | 1093068.0716 | 2580061.4896 | 1093052.252
31 | 2580000.7 | 1093108.5922 | 2579990.8077 | 1093104.4488 | 2579989.2423 | 1093102.075 | 2579989.2368 | 1093100.4186
32 | 2580000.7 | 1093108.5922 | 2580005.7918 | 1093110.7248 | 2580008.0723 | 1093109.0609 | 2580011.7246 | 1093102.8068
33 | 2579996.9853 | 1093086.1968 | 2579989.2368 | 1093100.4186
34 | 2580006.65 | 1093147.6632 | 2580012.0551 | 1093150.6405
35 | 2580018.3256 | 1093154.0946 | 2580012.0551 | 1093150.6405
36 | 2580018.3256 | 1093154.0946 | 2580008.9542 | 1093167.2768 | 2580003.6606 | 1093177.825
37 | 2580018.3256 | 1093154.0946 | 2580023.7711 | 1093146.4394 | 2580025.619 | 1093142.5432
38 | 2580000.0858 | 1093184.9484 | 2580003.6606 | 1093177.825
39 | 2580026.5646 | 1093140.5494 | 2580025.619 | 1093142.5432
40 | 2580000.0858 | 1093184.9484 | 2580005.726 | 1093189.321
41 | 2580000.0858 | 1093184.9484 | 2579993.6194 | 1093183.7914 | 2579990.3322 | 1093182.3736
42 | 2580026.5646 | 1093140.5494 | 2580029.8094 | 1093142.2951 | 2580030.1293 | 1093145.3067 | 2580033.1638 | 1093151.3998 | 2580038.5081 | 1093164.7446
43 | 2580026.5646 | 1093140.5494 | 2580032.0028 | 1093129.0771
44 | 2580005.726 | 1093189.321 | 2579998.0097 | 1093203.9095
45 | 2580005.726 | 1093189.321 | 2580015.6389 | 1093197.0033 | 2580015.992 | 1093197.3532
46 | 2579969.7806 | 1093173.5094 | 2579990.3322 | 1093182.3736
47 | 2579998.0097 | 1093203.9095 | 2579996.7727 | 1093209.4275 | 2579994.3958 | 1093215.0061
48 | 2579998.0097 | 1093203.9095 | 2579988.369 | 1093199.6437
49 | 2580031.2109 | 1093212.4376 | 2580015.992 | 1093197.3532
50 | 2579989.5444 | 1093223.9477 | 2579993.0587 | 1093218.1443 | 2579994.3958 | 1093215.0061
51 | 2579988.369 | 1093199.6437 | 2579985.5157 | 1093198.3813 | 2579979.5802 | 1093196.0664 | 2579973.3834 | 1093194.4416 | 2579966.7908 | 1093197.3204
52 | 2580031.2109 | 1093212.4376 | 2580039.2198 | 1093223.1278 | 2580044.0429 | 1093235.8963 | 2580046.3748 | 1093240.4243
53 | 2580388.3663 | 1092925.8343 | 2580378.4924 | 1092927.8118 | 2580369.6058 | 1092935.5446 | 2580351.0383 | 1092959.3059 | 2580308.1124 | 1093010.0451
54 | 2580298.869 | 1092885.015 | 2580305.9005 | 1092885.9037 | 2580316.0108 | 1092887.4938 | 2580331.0845 | 1092892.6809 | 2580346.7491 | 1092900.8342 | 2580388.3663 | 1092925.8343
55 | 2580388.3663 | 1092925.8343 | 2580521.118 | 1092717.4959
56 | 2580292.1247 | 1092872.386 | 2580296.5212 | 1092877.9523 | 2580297.4875 | 1092879.6056 | 2580298.869 | 1092885.015
57 | 2580298.869 | 1092885.015 | 2580291.006 | 1092888.1866 | 2580280.0132 | 1092896.3822 | 2580276.5478 | 1092898.3167 | 2580272.4286 | 1092899.3417 | 2580269.296 | 1092898.7739 | 2580266.1059 | 1092897.2057 | 2580259.9852 | 1092890.4441
58 | 2580693.9326 | 1092770.6586 | 2580521.118 | 1092717.4959
59 | 2580258.5869 | 1092888.8994 | 2580259.9852 | 1092890.4441
60 | 2580709.6966 | 1092758.0049 | 2580707.2151 | 1092757.4792 | 2580702.0475 | 1092762.7317 | 2580693.9326 | 1092770.6586
61 | 2580712.9201 | 1092804.1072 | 2580716.4781 | 1092806.8751 | 2580716.9046 | 1092809.3861 | 2580716.7786 | 1092813.6442 | 2580714.2055 | 1092818.3993 | 2580708.9919 | 1092826.2635
62 | 2580677.7119 | 1092880.9812 | 2580678.5714 | 1092866.1819 | 2580683.8613 | 1092850.7349 | 2580690.8 | 1092839.5292 | 2580686.7985 | 1092828.9365 | 2580710.157 | 1092807.64 | 2580712.9201 | 1092804.1072
63 | 2580709.6966 | 1092758.0049 | 2580708.1185 | 1092766.1808 | 2580701.4168 | 1092783.6778 | 2580694.531 | 1092799.33 | 2580691.0488 | 1092805.7666 | 2580690.9552 | 1092810.4582 | 2580680.5437 | 1092823.7538 | 2580675.9375 | 1092832.4841 | 2580675.6763 | 1092838.0545 | 2580686.7985 | 1092828.9365 | 2580710.157 | 1092807.64 | 2580712.9201 | 1092804.1072
64 | 2580677.7119 | 1092880.9812 | 2580679.1761 | 1092880.8431 | 2580682.3962 | 1092879.7211 | 2580683.9266 | 1092878.46 | 2580686.72 | 1092874.7492 | 2580686.9041 | 1092874.3354
65 | 2580717.4793 | 1092707.6098 | 2580716.9011 | 1092720.7183 | 2580709.6966 | 1092758.0049
66 | 2580231.0087 | 1092861.4017 | 2580248.778 | 1092878.0634 | 2580258.5869 | 1092888.8994
67 | 2580046.3748 | 1093240.4243 | 2579974.0063 | 1093334.2334
68 | 2579966.7908 | 1093197.3204 | 2579966.7908 | 1093197.3204 | 2579957.8548 | 1093213.2248 | 2579951.4489 | 1093220.9722 | 2579949.992 | 1093222.4463
69 | 2579944.1738 | 1093228.3334 | 2579949.992 | 1093222.4463
70 | 2580062.6682 | 1093044.4366 | 2580063.4277 | 1093039.0818
71 | 2580067.9525 | 1093018.3613 | 2580066.5132 | 1093023.6799 | 2580063.8875 | 1093035.8392 | 2580063.4277 | 1093039.0818
72 | 2580062.6682 | 1093044.4366 | 2580061.4896 | 1093052.252
73 | 2580054.8953 | 1093037.2029 | 2580062.6682 | 1093044.4366
74 | 2580067.9525 | 1093018.3613 | 2580069.5067 | 1093012.6199 | 2580078.5418 | 1093003.0853
75 | 2580054.8953 | 1093037.2029 | 2580049.6934 | 1093043.59 | 2580047.6895 | 1093046.4165
76 | 2580054.8953 | 1093037.2029 | 2580053.6672 | 1093036.0619 | 2580047.9746 | 1093031.3481
77 | 2580078.5418 | 1093003.0853 | 2580071.67 | 1092996.9935
78 | 2580078.5418 | 1093003.0853 | 2580092.4968 | 1092988.3625
79 | 2580045.5487 | 1093049.4363 | 2580047.6895 | 1093046.4165
80 | 2580038.0248 | 1093025.2634 | 2580040.6562 | 1093026.5999 | 2580045.858 | 1093029.5954 | 2580047.9746 | 1093031.3481
81 | 2580065.1022 | 1092991.1713 | 2580071.67 | 1092996.9935
82 | 2580101.0534 | 1092979.335 | 2580092.4968 | 1092988.3625
83 | 2580038.0248 | 1093025.2634 | 2580041.0481 | 1093020.9068 | 2580046.0643 | 1093012.2525 | 2580043.8299 | 1093011.4483
84 | 2580014.2219 | 1093002.508 | 2580025.4077 | 1093005.9951 | 2580042.2084 | 1093010.8645 | 2580043.8299 | 1093011.4483
85 | 2580045.5487 | 1093049.4363 | 2580042.1808 | 1093054.1868 | 2580041.4369 | 1093055.4772
86 | 2580059.2662 | 1092985.9978 | 2580065.1022 | 1092991.1713
87 | 2580102.2186 | 1092978.1057 | 2580101.0534 | 1092979.335
88 | 2580242.3341 | 1092854.1104 | 2580247.9446 | 1092850.4984
89 | 2580231.0087 | 1092861.4017 | 2580242.3341 | 1092854.1104
90 | 2580260.7038 | 1092842.284 | 2580247.9446 | 1092850.4984
91 | 2580231.0087 | 1092861.4017 | 2580219.7424 | 1092866.5412 | 2580208.94 | 1092873.7024 | 2580202.3489 | 1092881.8948 | 2580197.0163 | 1092891.932
92 | 2580260.7038 | 1092842.284 | 2580272.945 | 1092836.2856
93 | 2580197.0163 | 1092891.932 | 2580194.4622 | 1092896.7393 | 2580188.6422 | 1092910.8656 | 2580182.2131 | 1092921.192 | 2580181.3051 | 1092922.3614
94 | 2580181.3051 | 1092922.3614 | 2580175.1493 | 1092930.2894
95 | 2580175.1493 | 1092930.2894 | 2580173.092 | 1092932.939 | 2580171.3987 | 1092934.5235
96 | 2580171.3987 | 1092934.5235 | 2580168.7077 | 1092937.0417
97 | 2580167.1552 | 1092938.4946 | 2580168.7077 | 1092937.0417
98 | 2580167.1552 | 1092938.4946 | 2580164.7947 | 1092940.7035 | 2580154.643 | 1092948.9553
99 | 2580110.5239 | 1092972.8313 | 2580115.6303 | 1092970.3799 | 2580140.5248 | 1092957.4583 | 2580153.2327 | 1092950.1017 | 2580154.643 | 1092948.9553
100 | 2580110.5239 | 1092972.8313 | 2580109.9508 | 1092970.5653 | 2580112.0111 | 1092965.5671 | 2580116.1169 | 1092955.7486 | 2580118.5412 | 1092950.6367
101 | 2580110.5239 | 1092972.8313 | 2580102.2186 | 1092978.1057
102 | 2580102.2186 | 1092978.1057 | 2580098.0729 | 1092973.4169 | 2580094.1574 | 1092968.0493 | 2580087.3727 | 1092962.1019
103 | 2580087.3727 | 1092962.1019 | 2580071.5577 | 1092964.49
104 | 2579950.6624 | 1092767.0962 | 2579942.427 | 1092772.514
105 | 2579941.8974 | 1092772.8624 | 2579942.427 | 1092772.514
106 | 2579941.8974 | 1092772.8624 | 2579938.8859 | 1092771.4161 | 2579930.9524 | 1092774.355 | 2579925.4824 | 1092777.0189 | 2579922.2571 | 1092779.3053
107 | 2579922.2571 | 1092779.3053 | 2579921.7482 | 1092779.666 | 2579916.8347 | 1092784.2402 | 2579913.4776 | 1092786.6568
108 | 2579827.7057 | 1092899.1306 | 2579829.9235 | 1092894.174
109 | 2579818.4971 | 1092910.5876 | 2579824.0176 | 1092906.834 | 2579827.1884 | 1092900.2867 | 2579827.7057 | 1092899.1306
110 | 2579834.8852 | 1092883.0847 | 2579829.9235 | 1092894.174
111 | 2579818.4971 | 1092910.5876 | 2579813.1397 | 1092919.0876 | 2579814.2702 | 1092920.9898
112 | 2579841.6078 | 1092874.2767 | 2579836.165 | 1092880.2243 | 2579834.8852 | 1092883.0847
113 | 2579880.1685 | 1092834.4433 | 2579875.3929 | 1092833.8477 | 2579872.1825 | 1092835.5259 | 2579867.7691 | 1092838.9868 | 2579861.1047 | 1092852.9717 | 2579841.6078 | 1092874.2767
114 | 2579888.9213 | 1092809.9349 | 2579884.0478 | 1092819.5227 | 2579880.1685 | 1092834.4433
115 | 2580051.4031 | 1092979.0273 | 2580059.2662 | 1092985.9978
116 | 2579888.9213 | 1092809.9349 | 2579882.945 | 1092809.4768 | 2579879.8391 | 1092809.9429 | 2579877.2854 | 1092811.0408 | 2579875.7413 | 1092812.7691 | 2579873.375 | 1092816.6011 | 2579869.0344 | 1092822.6574
117 | 2579898.9839 | 1092801.7529 | 2579889.8992 | 1092808.0196 | 2579888.9213 | 1092809.9349
118 | 2579898.9839 | 1092801.7529 | 2579898.4373 | 1092800.4985 | 2579898.8891 | 1092798.8628 | 2579901.8906 | 1092794.9397 | 2579904.707 | 1092791.2841 | 2579907.0809 | 1092789.7309 | 2579912.2734 | 1092787.5237 | 2579913.4776 | 1092786.6568
119 | 2580717.4793 | 1092707.6098 | 2580718.0398 | 1092694.949
120 | 2580902.7304 | 1092464.0197 | 2580718.0398 | 1092694.949
121 | 2580902.7304 | 1092464.0197 | 2580917.7432 | 1092430.055 | 2580926.7694 | 1092394.8529 | 2580929.3325 | 1092386.7962
122 | 2580902.7304 | 1092464.0197 | 2580909.4047 | 1092464.5545 | 2580911.0495 | 1092462.6928 | 2580915.4919 | 1092455.8531 | 2580926.183 | 1092442.3903 | 2580934.7253 | 1092433.1697 | 2580936.4436 | 1092431.5441
123 | 2580929.3325 | 1092386.7962 | 2580940.6824 | 1092351.131 | 2580941.5928 | 1092348.9997
124 | 2580929.3325 | 1092386.7962 | 2580921.2268 | 1092377.2057 | 2580911.618 | 1092369.3828
125 | 2580950.5681 | 1092327.8724 | 2580949.922 | 1092329.5019 | 2580945.5711 | 1092339.687
126 | 2580943.4245 | 1092344.7119 | 2580945.5711 | 1092339.687
127 | 2580943.4245 | 1092344.7119 | 2580941.5928 | 1092348.9997
128 | 2580907.8519 | 1092366.7704 | 2580910.1003 | 1092368.1472 | 2580911.618 | 1092369.3828
129 | 2580914.2094 | 1092309.6597 | 2580909.4277 | 1092309.6748 | 2580907.7711 | 1092310.3026 | 2580903.2156 | 1092315.6975 | 2580900.7411 | 1092322.3421 | 2580895.6043 | 1092342.4575 | 2580894.5966 | 1092352.199 | 2580896.2857 | 1092359.4419 | 2580898.5771 | 1092361.091 | 2580907.8519 | 1092366.7704
130 | 2580041.2584 | 1093055.7869 | 2580041.4369 | 1093055.4772
131 | 2580038.4053 | 1093060.736 | 2580041.2584 | 1093055.7869

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578588.5359 | 1093321.1509
1 | 2579785.3257 | 1093025.2683
2 | 2579941.9508 | 1093043.8905
3 | 2579819.2319 | 1092929.6291
4 | 2579866.1966 | 1093428.3808
5 | 2579898.35 | 1093401.919
6 | 2580103.8661 | 1093129.594
7 | 2580076.6517 | 1093111.1136
8 | 2580121.3495 | 1093145.062
9 | 2580061.4082 | 1093100.9821
10 | 2580166.5256 | 1093170.9494
11 | 2580056.2527 | 1093097.5555
12 | 2580076.5668 | 1093199.716
13 | 2580069.9873 | 1093207.9965
14 | 2580159.555 | 1093188.5368
15 | 2580199.1058 | 1093138.893
16 | 2580180.763 | 1093181.3044
17 | 2580163.6036 | 1093210.7565
18 | 2580053.3676 | 1093095.6379
19 | 2580042.0774 | 1093210.6856
20 | 2580215.8642 | 1093154.6908
21 | 2580147.3218 | 1093231.7769
22 | 2580029.2737 | 1093094.031
23 | 2580044.6537 | 1093109.0484
24 | 2580054.2128 | 1093081.7589
25 | 2580011.8528 | 1093102.5873
26 | 2580039.7768 | 1093116.5539
27 | 2580059.104 | 1093068.0716
28 | 2580000.7 | 1093108.5922
29 | 2579989.2368 | 1093100.4186
30 | 2580011.7246 | 1093102.8068
31 | 2579996.9853 | 1093086.1968
32 | 2580012.0551 | 1093150.6405
33 | 2580006.65 | 1093147.6632
34 | 2580018.3256 | 1093154.0946
35 | 2580003.6606 | 1093177.825
36 | 2580025.619 | 1093142.5432
37 | 2580000.0858 | 1093184.9484
38 | 2580026.5646 | 1093140.5494
39 | 2580005.726 | 1093189.321
40 | 2579990.3322 | 1093182.3736
41 | 2580038.5081 | 1093164.7446
42 | 2580032.0028 | 1093129.0771
43 | 2579969.7806 | 1093173.5094
44 | 2579998.0097 | 1093203.9095
45 | 2580015.992 | 1093197.3532
46 | 2579994.3958 | 1093215.0061
47 | 2579988.369 | 1093199.6437
48 | 2580031.2109 | 1093212.4376
49 | 2580308.1124 | 1093010.0451
50 | 2580388.3663 | 1092925.8343
51 | 2580298.869 | 1092885.015
52 | 2580521.118 | 1092717.4959
53 | 2580292.1247 | 1092872.386
54 | 2580259.9852 | 1092890.4441
55 | 2580693.9326 | 1092770.6586
56 | 2580708.9919 | 1092826.2635
57 | 2580712.9201 | 1092804.1072
58 | 2580677.7119 | 1092880.9812
59 | 2580709.6966 | 1092758.0049
60 | 2580686.9041 | 1092874.3354
61 | 2580258.5869 | 1092888.8994
62 | 2580046.3748 | 1093240.4243
63 | 2579974.0063 | 1093334.2334
64 | 2579989.5444 | 1093223.9477
65 | 2579966.7908 | 1093197.3204
66 | 2579949.992 | 1093222.4463
67 | 2579944.1738 | 1093228.3334
68 | 2580063.4277 | 1093039.0818
69 | 2580062.6682 | 1093044.4366
70 | 2580067.9525 | 1093018.3613
71 | 2580061.4896 | 1093052.252
72 | 2580054.8953 | 1093037.2029
73 | 2580078.5418 | 1093003.0853
74 | 2580047.6895 | 1093046.4165
75 | 2580047.9746 | 1093031.3481
76 | 2580071.67 | 1092996.9935
77 | 2580092.4968 | 1092988.3625
78 | 2580038.0248 | 1093025.2634
79 | 2580043.8299 | 1093011.4483
80 | 2580014.2219 | 1093002.508
81 | 2580045.5487 | 1093049.4363
82 | 2580065.1022 | 1092991.1713
83 | 2580101.0534 | 1092979.335
84 | 2580242.3341 | 1092854.1104
85 | 2580247.9446 | 1092850.4984
86 | 2580231.0087 | 1092861.4018
87 | 2580260.7038 | 1092842.284
88 | 2580197.0163 | 1092891.932
89 | 2580272.945 | 1092836.2856
90 | 2580181.3051 | 1092922.3614
91 | 2580175.1493 | 1092930.2894
92 | 2580171.3987 | 1092934.5235
93 | 2580168.7077 | 1092937.0417
94 | 2580167.1552 | 1092938.4946
95 | 2580154.643 | 1092948.9553
96 | 2580110.5239 | 1092972.8313
97 | 2580118.5412 | 1092950.6367
98 | 2580102.2186 | 1092978.1057
99 | 2580087.3727 | 1092962.1019
100 | 2580071.5577 | 1092964.49
101 | 2579950.6624 | 1092767.0962
102 | 2579942.427 | 1092772.514
103 | 2579941.8974 | 1092772.8624
104 | 2579922.2571 | 1092779.3053
105 | 2579827.7057 | 1092899.1306
106 | 2579829.9235 | 1092894.174
107 | 2579818.4971 | 1092910.5876
108 | 2579834.8852 | 1092883.0847
109 | 2579814.2702 | 1092920.9898
110 | 2579841.6078 | 1092874.2767
111 | 2579880.1685 | 1092834.4433
112 | 2580059.2662 | 1092985.9978
113 | 2579869.0344 | 1092822.6574
114 | 2579888.9213 | 1092809.9349
115 | 2579898.9839 | 1092801.7529
116 | 2579913.4776 | 1092786.6568
117 | 2580051.4031 | 1092979.0273
118 | 2580717.4793 | 1092707.6098
119 | 2580718.0398 | 1092694.949
120 | 2580902.7304 | 1092464.0197
121 | 2580929.3325 | 1092386.7962
122 | 2580936.4436 | 1092431.5441
123 | 2580950.5681 | 1092327.8724
124 | 2580945.5711 | 1092339.687
125 | 2580943.4245 | 1092344.7119
126 | 2580941.5928 | 1092348.9997
127 | 2580907.8519 | 1092366.7704
128 | 2580911.618 | 1092369.3828
129 | 2580914.2094 | 1092309.6597
130 | 2580041.4369 | 1093055.4772
131 | 2580041.2584 | 1093055.7869
132 | 2580038.4053 | 1093060.736
133 | 2580067.9525 | 1093018.3613

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1