## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6034-25_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6034-25_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6034-25_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6034-25_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6034-25_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6034-25_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6034-25_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6034-25_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6034-25_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6034-25_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6034-25_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6034-25_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6034-25_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6034-25_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6034-25_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6034-25_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6034-25_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6034-25_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6034-25_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6034-25_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6034-25_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6034-25_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6034-25_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6034-25_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6034-25_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6034-25_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6034-25_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6034-25_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6034-25_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6034-25_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6034-25_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6034-25_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6034-25_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6034-25_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6034-25_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6034-25_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6034-25_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6034-25_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6034-25_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6034-25_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6034-25_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6034-25_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6034-25_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6034-25_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6034-25_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6034-25_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6034-25_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6034-25_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6034-25_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6034-25_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6034-25_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6034-25_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6034-25_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6034-25_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6034-25_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6034-25_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6034-25_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6034-25_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6034-25_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6034-25_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6034-25_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6034-25_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6034-25_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6034-25_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6034-25_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6034-25_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6034-25_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6034-25_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6034-25_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6034-25_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6034-25_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6034-25_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6034-25_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6034-25_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6034-25_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6034-25_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6034-25_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6034-25_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6034-25_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6034-25_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6034-25_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6034-25_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6034-25_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6034-25_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6034-25_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6034-25_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6034-25_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6034-25_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6034-25_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6034-25_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6034-25_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6034-25_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6034-25_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6034-25_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6034-25_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6034-25_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6034-25_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6034-25_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6034-25_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6034-25_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6034-25_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6034-25_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6034-25_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6034-25_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6034-25_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6034-25_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6034-25_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6034-25_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6034-25_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6034-25_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6034-25_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6034-25_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6034-25_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6034-25_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6034-25_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6034-25_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6034-25_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6034-25_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6034-25_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6034-25_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6034-25_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6034-25_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6034-25_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6034-25_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6034-25_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6034-25_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6034-25_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6034-25_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6034-25_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_196_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6034-25_0_3_load_0 | 0 | 0.0019803 | 0.00049631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6034-25_0_3_load_1 | 1 | 0.0026406 | 0.00066179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6034-25_0_3_load_5 | 4 | 0.0075484 | 0.0018918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6034-25_0_3_load_3 | 5 | 0.0017843 | 0.00044719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6034-25_0_3_load_6 | 7 | 0.0094388 | 0.0023656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6034-25_0_3_load_10 | 8 | 0.0013632 | 0.00034164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6034-25_0_3_load_84 | 9 | 0.0012391 | 0.00031055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6034-25_0_3_load_7 | 10 | 0.0013503 | 0.00033842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6034-25_0_3_load_11 | 11 | 0.0034676 | 0.00086906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6034-25_0_3_load_9 | 12 | 0.0019668 | 0.00049293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6034-25_0_3_load_63 | 13 | 0.0019757 | 0.00049516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6034-25_0_3_load_56 | 14 | 0.0023528 | 0.00058966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6034-25_0_3_load_59 | 15 | 0.0024566 | 0.00061567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6034-25_0_3_load_55 | 16 | 0.0038786 | 0.00097206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6034-25_0_3_load_12 | 18 | 0.0033788 | 0.00084682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6034-25_0_3_load_13 | 19 | 0.0014266 | 0.00035753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6034-25_0_3_load_57 | 20 | 0.0022125 | 0.0005545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6034-25_0_3_load_17 | 21 | 0.0015878 | 0.00039793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6034-25_0_3_load_14 | 22 | 0.0067729 | 0.0016974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6034-25_0_3_load_15 | 23 | 0.0045879 | 0.0011498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6034-25_0_3_load_16 | 24 | 0.0017779 | 0.00044558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6034-25_0_3_load_18 | 25 | 0.0020701 | 0.00051882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6034-25_0_3_load_115 | 26 | 0.0022906 | 0.00057408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6034-25_0_3_load_114 | 27 | 0.0031522 | 0.00079002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6034-25_0_3_load_19 | 28 | 0.0018344 | 0.00045973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6034-25_0_3_load_20 | 29 | 0.0026524 | 0.00066476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6034-25_0_3_load_22 | 31 | 0.0013829 | 0.00034658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6034-25_0_3_load_24 | 33 | 0.0019491 | 0.00048849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6034-25_0_3_load_28 | 34 | 0.0029892 | 0.00074918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6034-25_0_3_load_125 | 35 | 0.0014834 | 0.00037178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6034-25_0_3_load_117 | 36 | 0.0024283 | 0.00060859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6034-25_0_3_load_113 | 37 | 0.0046093 | 0.0011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6034-25_0_3_load_26 | 38 | 0.0013705 | 0.00034349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6034-25_0_3_load_131 | 39 | 0.0020324 | 0.00050937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6034-25_0_3_load_116 | 40 | 0.0022397 | 0.00056133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6034-25_0_3_load_25 | 41 | 0.0020081 | 0.00050327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6034-25_0_3_load_29 | 43 | 0.001815 | 0.00045488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6034-25_0_3_load_101 | 45 | 0.0015295 | 0.00038333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6034-25_0_3_load_99 | 46 | 0.0017125 | 0.00042918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6034-25_0_3_load_30 | 47 | 0.0022755 | 0.00057029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6034-25_0_3_load_31 | 48 | 0.0011939 | 0.00029923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6034-25_0_3_load_33 | 50 | 0.0015215 | 0.00038134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6034-25_0_3_load_35 | 51 | 0.0025032 | 0.00062736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6034-25_0_3_load_34 | 53 | 0.0016742 | 0.00041959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6034-25_0_3_load_94 | 54 | 0.0013099 | 0.00032829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6034-25_0_3_load_95 | 55 | 0.0015303 | 0.00038353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6034-25_0_3_load_37 | 56 | 0.001528 | 0.00038296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6034-25_0_3_load_38 | 57 | 0.0015929 | 0.00039923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6034-25_0_3_load_39 | 58 | 0.00085207 | 0.00021355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6034-25_0_3_load_40 | 59 | 0.000965 | 0.00024185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6034-25_0_3_load_41 | 60 | 0.0011366 | 0.00028487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6034-25_0_3_load_112 | 61 | 0.00081553 | 0.00020439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6034-25_0_3_load_130 | 62 | 0.000773 | 0.00019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6034-25_0_3_load_42 | 63 | 0.006667 | 0.0016709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6034-25_0_3_load_43 | 64 | 0.004654 | 0.0011664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6034-25_0_3_load_54 | 65 | 0.0042778 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6034-25_0_3_load_44 | 67 | 0.0016108 | 0.00040371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6034-25_0_3_load_45 | 68 | 0.001881 | 0.00047142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6034-25_0_3_load_46 | 69 | 0.0012221 | 0.0003063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6034-25_0_3_load_47 | 70 | 0.00082077 | 0.0002057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6034-25_0_3_load_48 | 71 | 0.0011586 | 0.00029038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6034-25_0_3_load_49 | 72 | 0.0019673 | 0.00049305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6034-25_0_3_load_67 | 73 | 0.0010113 | 0.00025346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6034-25_0_3_load_50 | 74 | 0.0046768 | 0.0011721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6034-25_0_3_load_79 | 75 | 0.0019407 | 0.0004864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6034-25_0_3_load_53 | 77 | 0.0055119 | 0.0013814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6034-25_0_3_load_65 | 78 | 0.0019397 | 0.00048614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6034-25_0_3_load_66 | 79 | 0.00098505 | 0.00024688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6034-25_0_3_load_62 | 80 | 0.0016862 | 0.00042261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6034-25_0_3_load_127 | 81 | 0.0017008 | 0.00042626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6034-25_0_3_load_83 | 82 | 0.0022962 | 0.00057549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6034-25_0_3_load_74 | 83 | 0.0014112 | 0.00035368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6034-25_0_3_load_68 | 84 | 0.0010609 | 0.00026589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6034-25_0_3_load_69 | 85 | 0.001038 | 0.00026014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6034-25_0_3_load_77 | 86 | 0.0012897 | 0.00032323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6034-25_0_3_load_70 | 87 | 0.0011209 | 0.00028091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6034-25_0_3_load_71 | 88 | 0.0011883 | 0.00029782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6034-25_0_3_load_73 | 90 | 0.00096584 | 0.00024206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6034-25_0_3_load_81 | 91 | 0.00094237 | 0.00023618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6034-25_0_3_load_80 | 92 | 0.00097713 | 0.00024489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6034-25_0_3_load_75 | 93 | 0.0012812 | 0.00032109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6034-25_0_3_load_76 | 94 | 0.0019622 | 0.00049178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6034-25_0_3_load_82 | 96 | 0.0015258 | 0.0003824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6034-25_0_3_load_110 | 97 | 0.0016367 | 0.0004102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6034-25_0_3_load_108 | 98 | 0.0011311 | 0.00028347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6034-25_0_3_load_126 | 99 | 0.0011233 | 0.00028152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6034-25_0_3_load_85 | 100 | 0.001191 | 0.0002985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6034-25_0_3_load_86 | 101 | 0.0015234 | 0.00038179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6034-25_0_3_load_87 | 102 | 0.0012483 | 0.00031285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6034-25_0_3_load_88 | 103 | 0.0014267 | 0.00035758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6034-25_0_3_load_89 | 104 | 0.0014855 | 0.00037229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6034-25_0_3_load_93 | 105 | 0.0011464 | 0.00028731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6034-25_0_3_load_90 | 106 | 0.0012361 | 0.00030979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6034-25_0_3_load_91 | 107 | 0.0010633 | 0.0002665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6034-25_0_3_load_92 | 108 | 0.0012072 | 0.00030255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6034-25_0_3_load_123 | 109 | 0.00079006 | 0.00019801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6034-25_0_3_load_120 | 110 | 0.00094477 | 0.00023678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6034-25_0_3_load_119 | 111 | 0.0010563 | 0.00026474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6034-25_0_3_load_121 | 112 | 0.001012 | 0.00025362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6034-25_0_3_load_96 | 113 | 0.0016501 | 0.00041357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6034-25_0_3_load_97 | 114 | 0.001742 | 0.00043658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6034-25_0_3_load_98 | 115 | 0.0017209 | 0.00043129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6034-25_0_3_load_106 | 116 | 0.0018465 | 0.00046278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6034-25_0_3_load_105 | 117 | 0.0016046 | 0.00040216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6034-25_0_3_load_102 | 118 | 0.0020449 | 0.0005125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6034-25_0_3_load_103 | 119 | 0.0023581 | 0.000591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6034-25_0_3_load_104 | 120 | 0.0020035 | 0.00050212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6034-25_0_3_load_107 | 121 | 0.0017478 | 0.00043804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6034-25_0_3_load_109 | 122 | 0.0010461 | 0.00026217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6034-25_0_3_load_111 | 123 | 0.0013394 | 0.00033569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6034-25_0_3_load_124 | 124 | 0.0015899 | 0.00039847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_6034-25_0_3_load_122 | 125 | 0.00087078 | 0.00021824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_6034-25_0_3_load_128 | 126 | 0.00098273 | 0.00024629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_6034-25_0_3_load_118 | 127 | 0.00084823 | 0.00021259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_6034-25_0_3_load_129 | 128 | 0.0014364 | 0.00035998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 123 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6034-25_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6034-25_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6034-25_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.026144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6034-25_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0093635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6034-25_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.14767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6034-25_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.027454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6034-25_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6034-25_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0061719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6034-25_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.12439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6034-25_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.014979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6034-25_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 81 | 0.013511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6034-25_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.0041551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6034-25_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0056699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6034-25_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.012602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6034-25_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.055433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6034-25_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.020865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6034-25_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.015465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6034-25_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 66 | 0.016799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6034-25_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 80 | 0.021655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6034-25_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.033083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6034-25_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0093528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6034-25_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0067482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6034-25_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0062492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6034-25_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.022203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6034-25_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.00093721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6034-25_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0045041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6034-25_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.011403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6034-25_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.010733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6034-25_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 37 | 0.0061885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6034-25_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0027696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6034-25_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0016585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6034-25_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.029827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6034-25_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.01102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_6034-25_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.032543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6034-25_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.00014108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6034-25_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.010788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6034-25_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.014348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_6034-25_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.0029088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6034-25_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.0086769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6034-25_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.0018118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6034-25_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.0030668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_6034-25_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.011073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6034-25_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 128 | 0.0043205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6034-25_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 127 | 0.011823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_6034-25_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.012492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6034-25_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0097065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6034-25_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0057642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6034-25_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0055181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6034-25_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.010157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6034-25_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 116 | 0.0051656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6034-25_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 115 | 0.0031198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6034-25_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0064111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6034-25_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.040914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6034-25_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.053401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6034-25_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0079084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6034-25_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.051583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6034-25_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.0076125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6034-25_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.049138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6034-25_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0061202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6034-25_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 113 | 0.00095088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6034-25_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.006254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6034-25_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.003787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6034-25_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.011831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6034-25_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0021064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6034-25_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0054788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6034-25_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0017697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6034-25_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 126 | 0.001737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6034-25_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0074258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6034-25_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.097076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6034-25_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0049539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6034-25_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 76 | 0.008035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6034-25_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0078667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6034-25_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.01259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6034-25_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0011291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6034-25_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.011978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6034-25_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.015324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6034-25_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.014722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6034-25_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.021498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6034-25_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.00014963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6034-25_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.030719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6034-25_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 86 | 0.0083137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6034-25_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.030289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6034-25_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.037736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6034-25_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.018823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6034-25_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 84 | 0.0065385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6034-25_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 99 | 0.00044577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6034-25_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0036266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6034-25_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.00718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6034-25_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0059072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6034-25_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0069321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6034-25_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 93 | 0.016727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6034-25_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0072983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6034-25_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.011628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6034-25_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.026111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6034-25_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0017391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6034-25_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.010411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6034-25_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0081612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6034-25_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0064229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6034-25_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0042482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6034-25_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0078298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6034-25_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0031582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6034-25_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 121 | 0.0050414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6034-25_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.0015181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6034-25_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.012575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6034-25_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.0018552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6034-25_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.013653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6034-25_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0027527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6034-25_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.013717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6034-25_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0084476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6034-25_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0079781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6034-25_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.014315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6034-25_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.014041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_6034-25_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.01254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_6034-25_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0017621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_6034-25_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0016582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_6034-25_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 127 | 0.0014031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_6034-25_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 125 | 0.0045703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_6034-25_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0091982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6034-25_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.012513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6034-25_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0019509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6034-25_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.018691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6034-25_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0086462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6034-25_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.0097831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6034-25_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0084909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6034-25_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0042142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6034-25_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.0068287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_6034-25_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.0092624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_6034-25_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 128 | 0.0075272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6034-25_0_3_trafo_111 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 129 | 123 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2575656.8228 | 1093287.6998 | 2575646.0567 | 1093270.9188
1 | 2575672.0573 | 1093302.2211 | 2575664.8181 | 1093297.9146 | 2575661.0654 | 1093295.4284 | 2575656.8423 | 1093287.7303 | 2575656.8228 | 1093287.6998
2 | 2575672.0573 | 1093302.2211 | 2575669.3056 | 1093315.5279 | 2575669.3328 | 1093328.0787
3 | 2575672.0573 | 1093302.2211 | 2575676.7727 | 1093294.1316
4 | 2575669.3328 | 1093328.0787 | 2575621.1216 | 1093467.6599
5 | 2575692.5505 | 1093271.7722 | 2575683.1084 | 1093283.2558 | 2575678.5525 | 1093291.0781 | 2575676.7727 | 1093294.1316
6 | 2575596.5358 | 1093194.1578 | 2575598.8958 | 1093199.0842 | 2575613.9532 | 1093225.7664
7 | 2575596.5358 | 1093194.1578 | 2575602.5274 | 1093192.6771
8 | 2575596.5358 | 1093194.1578 | 2575476.1344 | 1093225.4131
9 | 2575692.5505 | 1093271.7722 | 2575695.6083 | 1093268.0534 | 2575701.5648 | 1093259.817
10 | 2575615.5542 | 1093189.1239 | 2575611.3061 | 1093190.5076 | 2575602.5274 | 1093192.6771
11 | 2575701.5648 | 1093259.817 | 2575703.9997 | 1093256.4501
12 | 2575465.9139 | 1093056.2148 | 2575464.2667 | 1093053.9862 | 2575462.4264 | 1093051.7467
13 | 2575454.9883 | 1093041.8508 | 2575455.4069 | 1093043.7946 | 2575457.43 | 1093045.843 | 2575461.253 | 1093050.3187 | 2575462.4264 | 1093051.7467
14 | 2575498.8744 | 1092998.4213 | 2575451.6795 | 1093027.4979
15 | 2575519.2074 | 1092994.0642 | 2575512.3671 | 1092994.9389 | 2575504.3608 | 1092996.5054 | 2575498.8744 | 1092998.4213
16 | 2575454.9883 | 1093041.8508 | 2575455.9853 | 1093039.2788 | 2575455.0721 | 1093033.8464 | 2575451.6795 | 1093027.4979
17 | 2575535.9404 | 1092993.065 | 2575527.2689 | 1092993.0333 | 2575519.2074 | 1092994.0642
18 | 2575454.9883 | 1093041.8508 | 2575453.6006 | 1093041.7008 | 2575451.7756 | 1093040.7299 | 2575448.2843 | 1093037.787 | 2575444.7426 | 1093035.7892 | 2575438.4912 | 1093034.4027 | 2575435.3382 | 1093034.2618
19 | 2575716.4586 | 1093226.1067 | 2575714.0261 | 1093236.8301 | 2575706.2273 | 1093253.3699 | 2575703.9997 | 1093256.4501
20 | 2575716.4586 | 1093226.1067 | 2575717.6581 | 1093220.8184 | 2575717.7132 | 1093216.8887
21 | 2575717.8077 | 1093210.1411 | 2575717.7132 | 1093216.8887
22 | 2575717.8077 | 1093210.1411 | 2575717.8952 | 1093203.8925
23 | 2575717.6522 | 1093181.6946 | 2575718.0015 | 1093196.3044 | 2575717.8952 | 1093203.8925
24 | 2575717.6298 | 1093180.7577 | 2575717.6522 | 1093181.6946
25 | 2575717.5221 | 1093176.2548 | 2575717.6298 | 1093180.7577
26 | 2575717.2488 | 1093164.8553 | 2575717.2661 | 1093165.547 | 2575717.5221 | 1093176.2548
27 | 2575717.2488 | 1093164.8553 | 2575716.9805 | 1093154.1259
28 | 2575716.9805 | 1093154.1259 | 2575716.8258 | 1093147.9394
29 | 2575725.0086 | 1093112.8595 | 2575726.4929 | 1093110.5212
30 | 2575724.1198 | 1093114.2597 | 2575725.0086 | 1093112.8595
31 | 2575726.4929 | 1093110.5212 | 2575733.0832 | 1093100.1387 | 2575743.7133 | 1093086.2001
32 | 2575724.1198 | 1093114.2597 | 2575713.7984 | 1093118.2031
33 | 2575724.1198 | 1093114.2597 | 2575719.8597 | 1093120.5133 | 2575716.4539 | 1093133.0668 | 2575716.7531 | 1093145.0315
34 | 2575743.7133 | 1093086.2001 | 2575743.7133 | 1093086.2001 | 2575743.8298 | 1093086.1205
35 | 2575713.7984 | 1093118.2031 | 2575706.5829 | 1093110.1834 | 2575706.5829 | 1093110.1834
36 | 2575713.7984 | 1093118.2031 | 2575705.4638 | 1093128.7086 | 2575704.5713 | 1093128.9974
37 | 2575716.8258 | 1093147.9394 | 2575716.7531 | 1093145.0315
38 | 2575743.8298 | 1093086.1205 | 2575750.993 | 1093081.2239 | 2575750.993 | 1093081.2239
39 | 2575706.5829 | 1093110.1834 | 2575704.8 | 1093109.8607
40 | 2575701.6535 | 1093129.9417 | 2575704.5713 | 1093128.9974
41 | 2575761.9876 | 1093079.9087 | 2575750.993 | 1093081.2239
42 | 2575700.5486 | 1093109.091 | 2575704.8 | 1093109.8607
43 | 2575692.4018 | 1093136.4158 | 2575695.9681 | 1093131.7816 | 2575701.6535 | 1093129.9417
44 | 2575773.4273 | 1093075.5646 | 2575769.1538 | 1093078.5054 | 2575762.6266 | 1093079.8322 | 2575761.9876 | 1093079.9087
45 | 2575773.4273 | 1093075.5646 | 2575779.484 | 1093067.9797
46 | 2575783.0808 | 1093063.4753 | 2575779.484 | 1093067.9797
47 | 2575783.0808 | 1093063.4753 | 2575786.4682 | 1093067.6084 | 2575786.6343 | 1093067.661
48 | 2575783.0808 | 1093063.4753 | 2575786.5944 | 1093054.5789 | 2575786.7527 | 1093054.0085
49 | 2575791.5586 | 1093069.2213 | 2575786.6343 | 1093067.661
50 | 2575787.5869 | 1093051.0023 | 2575786.7527 | 1093054.0085
51 | 2575732.3862 | 1093011.9305 | 2575726.1372 | 1093010.498
52 | 2575773.1791 | 1093013.5113 | 2575765.3882 | 1093012.7643 | 2575735.6697 | 1093012.6832 | 2575732.3862 | 1093011.9305
53 | 2575726.1372 | 1093010.498 | 2575726.1372 | 1093010.498 | 2575720.9272 | 1093007.9287 | 2575718.217 | 1093002.6479 | 2575714.7215 | 1092988.966 | 2575713.7565 | 1092978.2754 | 2575715.0797 | 1092961.5265
54 | 2575773.1791 | 1093013.5113 | 2575780.1528 | 1093017.2409
55 | 2575725.1807 | 1092911.0616 | 2575718.9555 | 1092933.6315 | 2575715.3643 | 1092957.9251 | 2575715.0797 | 1092961.5265
56 | 2575780.1528 | 1093017.2409 | 2575784.1038 | 1093023.7478
57 | 2575725.1807 | 1092911.0616 | 2575732.0387 | 1092916.826 | 2575744.1369 | 1092928.8171 | 2575749.7579 | 1092939.1777 | 2575753.2617 | 1092949.9816
58 | 2575784.1038 | 1093023.7478 | 2575785.8159 | 1093026.5676 | 2575787.0095 | 1093029.124
59 | 2575787.0095 | 1093029.124 | 2575787.4118 | 1093029.9856
60 | 2575683.3538 | 1093097.0257 | 2575682.7604 | 1093096.2051 | 2575679.0742 | 1093092.4791
61 | 2575683.3538 | 1093097.0257 | 2575685.5729 | 1093100.0944
62 | 2575670.9498 | 1093084.0642 | 2575672.5404 | 1093086.819 | 2575678.0608 | 1093091.4548 | 2575679.0742 | 1093092.4791
63 | 2575686.8072 | 1093101.8013 | 2575685.5729 | 1093100.0944
64 | 2575686.8072 | 1093101.8013 | 2575688.3553 | 1093103.9422 | 2575689.9764 | 1093106.2702
65 | 2575689.9764 | 1093106.2702 | 2575689.9764 | 1093106.2702 | 2575691.4835 | 1093107.198
66 | 2575691.4835 | 1093107.198 | 2575691.4835 | 1093107.198 | 2575693.1732 | 1093107.6005
67 | 2575587.8039 | 1092907.6111 | 2575582.3377 | 1092902.5849
68 | 2575534.0869 | 1092988.4709 | 2575587.8039 | 1092907.6111
69 | 2575535.9404 | 1092993.065 | 2575534.0869 | 1092988.4709
70 | 2575535.9404 | 1092993.065 | 2575539.3485 | 1093000.3439
71 | 2575598.0808 | 1093046.772 | 2575597.9158 | 1093046.2314 | 2575594.7973 | 1093039.6295 | 2575594.7973 | 1093039.6295
72 | 2575598.0808 | 1093046.772 | 2575601.2847 | 1093057.268 | 2575601.9591 | 1093058.7368
73 | 2575594.7973 | 1093039.6295 | 2575594.0564 | 1093038.7775
74 | 2575605.3387 | 1093070.154 | 2575605.1368 | 1093069.003 | 2575603.7863 | 1093062.7163 | 2575601.9591 | 1093058.7368
75 | 2575583.5935 | 1093027.5932 | 2575589.4021 | 1093033.4258 | 2575594.0564 | 1093038.7775
76 | 2575608.3506 | 1093084.5606 | 2575607.4467 | 1093080.7331 | 2575606.1757 | 1093074.9241 | 2575605.3387 | 1093070.154
77 | 2575566.6107 | 1093014.4984 | 2575567.941 | 1093015.2029 | 2575581.0768 | 1093025.0661 | 2575583.5935 | 1093027.5932
78 | 2575608.385 | 1093084.7063 | 2575608.3506 | 1093084.5606
79 | 2575539.3485 | 1093000.3439 | 2575554.4829 | 1093008.0757 | 2575566.6107 | 1093014.4984
80 | 2575608.385 | 1093084.7063 | 2575610.2956 | 1093092.7974
81 | 2575539.3485 | 1093000.3439 | 2575551.1345 | 1093028.2458
82 | 2575551.1345 | 1093028.2458 | 2575555.1372 | 1093037.7217 | 2575561.8957 | 1093064.3262
83 | 2575566.5411 | 1093082.5673 | 2575562.5626 | 1093066.9513 | 2575561.8957 | 1093064.3262
84 | 2575566.5411 | 1093082.5673 | 2575568.1553 | 1093088.9034
85 | 2575615.978 | 1093188.9858 | 2575615.5542 | 1093189.1239
86 | 2575587.544 | 1093161.7785 | 2575588.3591 | 1093165.3123
87 | 2575585.7612 | 1093154.8254 | 2575586.7675 | 1093158.4121 | 2575587.544 | 1093161.7785
88 | 2575568.1553 | 1093088.9034 | 2575569.0191 | 1093092.2939 | 2575569.6665 | 1093094.6136
89 | 2575571.5299 | 1093101.2906 | 2575569.6665 | 1093094.6136
90 | 2575614.1398 | 1093109.0764 | 2575610.2956 | 1093092.7974
91 | 2575571.5299 | 1093101.2906 | 2575573.4917 | 1093108.3203
92 | 2575585.7612 | 1093154.8254 | 2575593.0531 | 1093145.7673
93 | 2575593.0531 | 1093145.7673 | 2575595.8618 | 1093142.2782 | 2575602.1512 | 1093130.0355 | 2575609.3597 | 1093126.8824
94 | 2575610.953 | 1093126.1854 | 2575609.3597 | 1093126.8824
95 | 2575620.4919 | 1093122.013 | 2575610.953 | 1093126.1854
96 | 2575614.1398 | 1093109.0764 | 2575614.1398 | 1093109.0764 | 2575617.1724 | 1093116.6533
97 | 2575620.4919 | 1093122.013 | 2575618.4843 | 1093119.9312 | 2575617.1724 | 1093116.6533
98 | 2575620.4919 | 1093122.013 | 2575621.8303 | 1093123.3973 | 2575623.7571 | 1093124.6944
99 | 2575623.7571 | 1093124.6944 | 2575627.0829 | 1093126.9335 | 2575630.3917 | 1093128.8434 | 2575630.3917 | 1093128.8434
100 | 2575630.3917 | 1093128.8434 | 2575633.3657 | 1093129.9062
101 | 2575638.1131 | 1093131.6027 | 2575638.1131 | 1093131.6027 | 2575633.3657 | 1093129.9062
102 | 2575615.978 | 1093188.9858 | 2575617.4215 | 1093188.5157
103 | 2575650.8737 | 1093167.515 | 2575649.7983 | 1093168.1413 | 2575645.6047 | 1093171.6599 | 2575642.7158 | 1093173.9505 | 2575641.0649 | 1093175.3587
104 | 2575650.8737 | 1093167.515 | 2575652.4768 | 1093166.5813
105 | 2575641.0649 | 1093175.3587 | 2575637.2946 | 1093178.5747 | 2575630.0181 | 1093183.3385
106 | 2575654.8555 | 1093165.196 | 2575652.4768 | 1093166.5813
107 | 2575630.0181 | 1093183.3385 | 2575626.7528 | 1093185.4762 | 2575617.4215 | 1093188.5157
108 | 2575662.1554 | 1093160.9447 | 2575654.8555 | 1093165.196
109 | 2575662.1554 | 1093160.9447 | 2575662.4074 | 1093160.7979 | 2575668.8079 | 1093156.5417
110 | 2575680.8093 | 1093148.74 | 2575673.1884 | 1093153.6287 | 2575668.8079 | 1093156.5417
111 | 2575680.8093 | 1093148.74 | 2575689.4442 | 1093141.6462 | 2575690.7249 | 1093139.0829
112 | 2575680.8093 | 1093148.74 | 2575671.6754 | 1093145.4194 | 2575669.2488 | 1093143.9798
113 | 2575691.5461 | 1093137.5277 | 2575691.4199 | 1093137.6918 | 2575690.7249 | 1093139.0829
114 | 2575669.2488 | 1093143.9798 | 2575667.8227 | 1093143.1337 | 2575667.8227 | 1093143.1337
115 | 2575692.4018 | 1093136.4158 | 2575691.5461 | 1093137.5277
116 | 2575663.2553 | 1093143.2987 | 2575667.8227 | 1093143.1337
117 | 2575789.5199 | 1093038.8614 | 2575788.5203 | 1093032.3598 | 2575787.4118 | 1093029.9856
118 | 2575789.5199 | 1093038.8614 | 2575790.032 | 1093042.1921 | 2575787.5869 | 1093051.0023
119 | 2575791.5586 | 1093069.2213 | 2575793.4184 | 1093069.8106
120 | 2575811.7096 | 1093072.121 | 2575801.505 | 1093072.373 | 2575793.4184 | 1093069.8106
121 | 2575821.1813 | 1093069.672 | 2575829.5522 | 1093067.5076
122 | 2575821.1813 | 1093069.672 | 2575811.7096 | 1093072.121 | 2575811.7096 | 1093072.121
123 | 2575638.1131 | 1093131.6027 | 2575645.1926 | 1093136.2905
124 | 2575648.5657 | 1093138.8157 | 2575645.4554 | 1093136.4646 | 2575645.1926 | 1093136.2905
125 | 2575648.5657 | 1093138.8157 | 2575654.0131 | 1093142.9335 | 2575654.0131 | 1093142.9335
126 | 2575663.2553 | 1093143.2987 | 2575660.2065 | 1093143.4089 | 2575654.0131 | 1093142.9335
127 | 2575693.1732 | 1093107.6005 | 2575695.8891 | 1093108.2475 | 2575700.5486 | 1093109.091

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575656.8228 | 1093287.6998
1 | 2575646.0567 | 1093270.9188
2 | 2575672.0573 | 1093302.2211
3 | 2575669.3328 | 1093328.0787
4 | 2575676.7727 | 1093294.1316
5 | 2575613.9532 | 1093225.7665
6 | 2575596.5358 | 1093194.1578
7 | 2575621.1216 | 1093467.6599
8 | 2575692.5505 | 1093271.7722
9 | 2575602.5274 | 1093192.6771
10 | 2575476.1344 | 1093225.4131
11 | 2575701.5648 | 1093259.817
12 | 2575465.9139 | 1093056.2148
13 | 2575462.4264 | 1093051.7467
14 | 2575498.8744 | 1092998.4213
15 | 2575451.6795 | 1093027.4979
16 | 2575519.2074 | 1092994.0642
17 | 2575454.9883 | 1093041.8508
18 | 2575703.9997 | 1093256.4501
19 | 2575716.4586 | 1093226.1067
20 | 2575717.7132 | 1093216.8887
21 | 2575717.8077 | 1093210.1411
22 | 2575717.6522 | 1093181.6946
23 | 2575717.8952 | 1093203.8925
24 | 2575717.6298 | 1093180.7577
25 | 2575717.5221 | 1093176.2548
26 | 2575717.2488 | 1093164.8553
27 | 2575716.9805 | 1093154.1259
28 | 2575725.0086 | 1093112.8595
29 | 2575726.4929 | 1093110.5212
30 | 2575724.1198 | 1093114.2597
31 | 2575743.7133 | 1093086.2001
32 | 2575713.7984 | 1093118.2031
33 | 2575716.7531 | 1093145.0315
34 | 2575743.8298 | 1093086.1205
35 | 2575706.5829 | 1093110.1834
36 | 2575704.5713 | 1093128.9974
37 | 2575716.8258 | 1093147.9394
38 | 2575750.993 | 1093081.2239
39 | 2575704.8 | 1093109.8607
40 | 2575701.6535 | 1093129.9417
41 | 2575761.9876 | 1093079.9087
42 | 2575773.4273 | 1093075.5646
43 | 2575779.484 | 1093067.9797
44 | 2575783.0808 | 1093063.4753
45 | 2575786.6343 | 1093067.661
46 | 2575786.7527 | 1093054.0085
47 | 2575732.3862 | 1093011.9305
48 | 2575726.1372 | 1093010.498
49 | 2575773.1791 | 1093013.5113
50 | 2575715.0797 | 1092961.5265
51 | 2575780.1528 | 1093017.2409
52 | 2575725.1807 | 1092911.0616
53 | 2575753.2617 | 1092949.9816
54 | 2575784.1038 | 1093023.7478
55 | 2575787.0095 | 1093029.124
56 | 2575683.3538 | 1093097.0257
57 | 2575679.0742 | 1093092.4791
58 | 2575685.5729 | 1093100.0944
59 | 2575670.9498 | 1093084.0642
60 | 2575686.8072 | 1093101.8013
61 | 2575689.9764 | 1093106.2702
62 | 2575691.4835 | 1093107.198
63 | 2575587.8039 | 1092907.6111
64 | 2575582.3377 | 1092902.5849
65 | 2575534.0869 | 1092988.4709
66 | 2575535.9404 | 1092993.065
67 | 2575598.0808 | 1093046.772
68 | 2575594.7973 | 1093039.6295
69 | 2575601.9591 | 1093058.7368
70 | 2575594.0564 | 1093038.7775
71 | 2575605.3387 | 1093070.154
72 | 2575583.5935 | 1093027.5932
73 | 2575608.3506 | 1093084.5606
74 | 2575566.6107 | 1093014.4984
75 | 2575608.385 | 1093084.7063
76 | 2575539.3485 | 1093000.3439
77 | 2575551.1345 | 1093028.2458
78 | 2575561.8957 | 1093064.3262
79 | 2575566.5411 | 1093082.5673
80 | 2575435.3382 | 1093034.2618
81 | 2575615.5542 | 1093189.1239
82 | 2575588.3591 | 1093165.3123
83 | 2575587.544 | 1093161.7785
84 | 2575568.1553 | 1093088.9034
85 | 2575569.6665 | 1093094.6136
86 | 2575610.2956 | 1093092.7974
87 | 2575571.5299 | 1093101.2906
88 | 2575573.4917 | 1093108.3203
89 | 2575585.7612 | 1093154.8254
90 | 2575593.0531 | 1093145.7673
91 | 2575609.3597 | 1093126.8824
92 | 2575610.953 | 1093126.1854
93 | 2575614.1398 | 1093109.0764
94 | 2575617.1724 | 1093116.6533
95 | 2575620.4919 | 1093122.013
96 | 2575623.7571 | 1093124.6944
97 | 2575630.3917 | 1093128.8434
98 | 2575633.3657 | 1093129.9062
99 | 2575615.978 | 1093188.9858
100 | 2575650.8737 | 1093167.515
101 | 2575641.0649 | 1093175.3587
102 | 2575652.4768 | 1093166.5813
103 | 2575630.0181 | 1093183.3385
104 | 2575654.8555 | 1093165.196
105 | 2575617.4215 | 1093188.5157
106 | 2575662.1554 | 1093160.9447
107 | 2575668.8079 | 1093156.5417
108 | 2575680.8093 | 1093148.74
109 | 2575690.7249 | 1093139.0829
110 | 2575669.2488 | 1093143.9798
111 | 2575691.5461 | 1093137.5277
112 | 2575667.8227 | 1093143.1337
113 | 2575787.4118 | 1093029.9856
114 | 2575789.5199 | 1093038.8614
115 | 2575787.5869 | 1093051.0023
116 | 2575791.5586 | 1093069.2213
117 | 2575793.4184 | 1093069.8106
118 | 2575821.1813 | 1093069.672
119 | 2575829.5522 | 1093067.5076
120 | 2575811.7096 | 1093072.121
121 | 2575638.1131 | 1093131.6027
122 | 2575645.1926 | 1093136.2905
123 | 2575648.5657 | 1093138.8157
124 | 2575654.0131 | 1093142.9335
125 | 2575663.2553 | 1093143.2987
126 | 2575693.1732 | 1093107.6005
127 | 2575692.4018 | 1093136.4158
128 | 2575700.5486 | 1093109.091
129 | 2575620.4919 | 1093122.013

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1