## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6034-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6034-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6034-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6034-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6034-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6034-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6034-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6034-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6034-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6034-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6034-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6034-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6034-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6034-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6034-7_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6034-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6034-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6034-7_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6034-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6034-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6034-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6034-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6034-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6034-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6034-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6034-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6034-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6034-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6034-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6034-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6034-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6034-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6034-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6034-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6034-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6034-7_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6034-7_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6034-7_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6034-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6034-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6034-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6034-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6034-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6034-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6034-7_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6034-7_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6034-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6034-7_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6034-7_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6034-7_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6034-7_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6034-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6034-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6034-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6034-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6034-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6034-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6034-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6034-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6034-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6034-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6034-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6034-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6034-7_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6034-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6034-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6034-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6034-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6034-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6034-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6034-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6034-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6034-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6034-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6034-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6034-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6034-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6034-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6034-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6034-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6034-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6034-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6034-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6034-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6034-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6034-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6034-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6034-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6034-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6034-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6034-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6034-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6034-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6034-7_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6034-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6034-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6034-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6034-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6034-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6034-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6034-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6034-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6034-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6034-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6034-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6034-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6034-7_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6034-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6034-7_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6034-7_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6034-7_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6034-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6034-7_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6034-7_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6034-7_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6034-7_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6034-7_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6034-7_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6034-7_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6034-7_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6034-7_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_196_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6034-7_0_5_load_0 | 0 | 0.00027687 | 6.939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6034-7_0_5_load_1 | 1 | 0.0012689 | 0.00031802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6034-7_0_5_load_2 | 2 | 0.0020654 | 0.00051764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6034-7_0_5_load_3 | 3 | 0.00072938 | 0.0001828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6034-7_0_5_load_115 | 4 | 0.00032485 | 8.1416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6034-7_0_5_load_5 | 5 | 0.0012771 | 0.00032007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6034-7_0_5_load_57 | 7 | 0.0015869 | 0.00039772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6034-7_0_5_load_6 | 9 | 0.0035489 | 0.00088943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6034-7_0_5_load_121 | 13 | 0.0021149 | 0.00053004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6034-7_0_5_load_119 | 14 | 0.0016708 | 0.00041874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6034-7_0_5_load_17 | 16 | 0.00074795 | 0.00018745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6034-7_0_5_load_142 | 17 | 0.0016138 | 0.00040447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6034-7_0_5_load_10 | 18 | 0.0045943 | 0.0011514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6034-7_0_5_load_54 | 20 | 0.00067065 | 0.00016808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6034-7_0_5_load_55 | 21 | 0.00035752 | 8.9604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6034-7_0_5_load_13 | 22 | 0.00038424 | 9.6301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6034-7_0_5_load_14 | 23 | 0.00029525 | 7.3996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6034-7_0_5_load_18 | 25 | 0.00061394 | 0.00015387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6034-7_0_5_load_19 | 26 | 0.00032721 | 8.2007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6034-7_0_5_load_20 | 27 | 0.0005104 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6034-7_0_5_load_24 | 28 | 0.00037928 | 9.5057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6034-7_0_5_load_25 | 30 | 0.00040526 | 0.00010157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6034-7_0_5_load_29 | 31 | 0.00055906 | 0.00014011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6034-7_0_5_load_30 | 32 | 0.00037056 | 9.2871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6034-7_0_5_load_26 | 33 | 0.00059036 | 0.00014796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6034-7_0_5_load_27 | 34 | 0.00088772 | 0.00022248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6034-7_0_5_load_144 | 35 | 0.00051694 | 0.00012956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6034-7_0_5_load_153 | 36 | 0.00042653 | 0.0001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6034-7_0_5_load_48 | 38 | 0.00057545 | 0.00014422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6034-7_0_5_load_49 | 39 | 0.00051414 | 0.00012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6034-7_0_5_load_52 | 42 | 0.00045305 | 0.00011354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6034-7_0_5_load_113 | 46 | 0.00058494 | 0.0001466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6034-7_0_5_load_139 | 47 | 0.00074008 | 0.00018548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6034-7_0_5_load_136 | 48 | 0.00049896 | 0.00012505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6034-7_0_5_load_126 | 49 | 0.00047167 | 0.00011821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6034-7_0_5_load_124 | 50 | 0.000546 | 0.00013684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6034-7_0_5_load_56 | 51 | 0.00051254 | 0.00012845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6034-7_0_5_load_103 | 53 | 0.00046983 | 0.00011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6034-7_0_5_load_58 | 54 | 0.0015829 | 0.00039671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6034-7_0_5_load_59 | 55 | 0.0024813 | 0.00062187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6034-7_0_5_load_60 | 56 | 0.0026096 | 0.00065402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6034-7_0_5_load_61 | 57 | 0.0021892 | 0.00054865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6034-7_0_5_load_104 | 61 | 0.0014554 | 0.00036475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6034-7_0_5_load_70 | 62 | 0.0031182 | 0.00078151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6034-7_0_5_load_122 | 63 | 0.0026762 | 0.00067071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6034-7_0_5_load_82 | 64 | 0.0022632 | 0.00056721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6034-7_0_5_load_117 | 65 | 0.0019051 | 0.00047745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6034-7_0_5_load_63 | 66 | 0.00025634 | 6.4244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6034-7_0_5_load_64 | 67 | 0.0018868 | 0.00047288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6034-7_0_5_load_68 | 70 | 0.00041123 | 0.00010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6034-7_0_5_load_107 | 71 | 0.0006966 | 0.00017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6034-7_0_5_load_69 | 73 | 0.00089108 | 0.00022333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6034-7_0_5_load_73 | 75 | 0.0020167 | 0.00050543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6034-7_0_5_load_105 | 76 | 0.0018711 | 0.00046894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6034-7_0_5_load_74 | 77 | 0.00049363 | 0.00012372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6034-7_0_5_load_77 | 79 | 0.00071025 | 0.00017801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6034-7_0_5_load_78 | 80 | 0.00044441 | 0.00011138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6034-7_0_5_load_112 | 82 | 0.00046995 | 0.00011778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6034-7_0_5_load_95 | 83 | 0.00045053 | 0.00011291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6034-7_0_5_load_79 | 84 | 0.0024021 | 0.00060203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6034-7_0_5_load_80 | 85 | 0.0024501 | 0.00061405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6034-7_0_5_load_81 | 86 | 0.0035547 | 0.0008909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6034-7_0_5_load_83 | 87 | 0.0027729 | 0.00069496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6034-7_0_5_load_84 | 88 | 0.0021821 | 0.00054687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6034-7_0_5_load_85 | 89 | 0.0014315 | 0.00035876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6034-7_0_5_load_86 | 90 | 0.000876 | 0.00021955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6034-7_0_5_load_87 | 91 | 0.0015557 | 0.0003899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6034-7_0_5_load_131 | 93 | 0.0027173 | 0.00068103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6034-7_0_5_load_111 | 94 | 0.0037278 | 0.00093428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6034-7_0_5_load_109 | 95 | 0.02735 | 0.0068547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6034-7_0_5_load_91 | 96 | 0.0016674 | 0.00041789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6034-7_0_5_load_88 | 97 | 0.0026461 | 0.00066318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6034-7_0_5_load_89 | 98 | 0.0019128 | 0.0004794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6034-7_0_5_load_90 | 99 | 0.002298 | 0.00057594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6034-7_0_5_load_92 | 100 | 0.0026622 | 0.00066721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6034-7_0_5_load_93 | 101 | 0.00039199 | 9.8242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6034-7_0_5_load_94 | 102 | 0.00046641 | 0.00011689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6034-7_0_5_load_96 | 103 | 0.00033207 | 8.3224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6034-7_0_5_load_99 | 104 | 0.00046405 | 0.0001163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6034-7_0_5_load_100 | 105 | 0.00051904 | 0.00013008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6034-7_0_5_load_123 | 106 | 0.00060904 | 0.00015264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6034-7_0_5_load_108 | 107 | 0.00043351 | 0.00010865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6034-7_0_5_load_135 | 108 | 0.00036047 | 9.0343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6034-7_0_5_load_133 | 109 | 0.00097084 | 0.00024332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6034-7_0_5_load_132 | 110 | 0.00077215 | 0.00019352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6034-7_0_5_load_106 | 111 | 0.00096268 | 0.00024127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6034-7_0_5_load_134 | 112 | 0.00026801 | 6.7169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6034-7_0_5_load_125 | 114 | 0.00069916 | 0.00017523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6034-7_0_5_load_143 | 115 | 0.0016066 | 0.00040265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6034-7_0_5_load_141 | 116 | 0.0033176 | 0.00083146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6034-7_0_5_load_127 | 117 | 0.00051313 | 0.0001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6034-7_0_5_load_140 | 120 | 0.00059125 | 0.00014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6034-7_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.027934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6034-7_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.025516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6034-7_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.018784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6034-7_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.024697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6034-7_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.39844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_6034-7_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.10444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_6034-7_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 45 | 0.060844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6034-7_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 40 | 0.054869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6034-7_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.14997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6034-7_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 20 | 0.086029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6034-7_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.10461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6034-7_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.026573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6034-7_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.38628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_6034-7_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.076207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_6034-7_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.11353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_6034-7_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.010105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6034-7_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.05149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_6034-7_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.023708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6034-7_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.011241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_6034-7_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.051308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6034-7_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.086937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6034-7_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 116 | 0.013976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_6034-7_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.02678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6034-7_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.13206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6034-7_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.024899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_6034-7_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 51 | 0.027781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_6034-7_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.081356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6034-7_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.040331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6034-7_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.019468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6034-7_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.0092093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6034-7_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0037337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6034-7_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.004474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6034-7_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.010239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6034-7_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.016529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6034-7_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.012859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6034-7_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.0028537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6034-7_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.004183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6034-7_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0045729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6034-7_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.021825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6034-7_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 118 | 0.035899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6034-7_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.030024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_6034-7_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.00439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_6034-7_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.00050043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_6034-7_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.032736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6034-7_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.064642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_6034-7_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.020458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6034-7_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.030001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_6034-7_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.031965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6034-7_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.0050288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6034-7_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.023182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6034-7_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.017455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6034-7_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 69 | 0.26692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_6034-7_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 119 | 0.082808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6034-7_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 113 | 0.020375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6034-7_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 114 | 0.029193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6034-7_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0095472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_6034-7_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.057968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_6034-7_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 109 | 0.011371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_6034-7_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6034-7_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.00023749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6034-7_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.01085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6034-7_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.010565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6034-7_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.017338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6034-7_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.011241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6034-7_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0071093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6034-7_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.035167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6034-7_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.017086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6034-7_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.0095237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6034-7_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.016625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6034-7_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 76 | 0.0026225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6034-7_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 73 | 0.018784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6034-7_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 115 | 0.008358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6034-7_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 85 | 0.0015023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6034-7_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 100 | 0.00070802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6034-7_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.12202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6034-7_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.18454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6034-7_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.016952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6034-7_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.079649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_6034-7_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0052102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6034-7_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.018066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_6034-7_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 107 | 0.0067595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_6034-7_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 105 | 0.004848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6034-7_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.02273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6034-7_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0071422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6034-7_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 111 | 0.0072702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6034-7_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.1363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6034-7_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.035412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6034-7_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.087791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6034-7_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0022323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6034-7_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.005443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6034-7_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0088105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6034-7_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 106 | 0.018462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6034-7_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 101 | 0.015595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6034-7_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0089369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6034-7_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.012175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6034-7_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0031678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6034-7_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0093203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6034-7_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.01636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6034-7_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0074085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6034-7_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.038357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6034-7_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0077785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6034-7_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.010741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6034-7_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.20491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6034-7_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.0015026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6034-7_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0083256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6034-7_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0030527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6034-7_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0050933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6034-7_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0070241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6034-7_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00048009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6034-7_0_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0015706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6034-7_0_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.012817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6034-7_0_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.00075747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6034-7_0_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0079507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_6034-7_0_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.008071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_6034-7_0_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.013585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_6034-7_0_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0005918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_6034-7_0_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 117 | 0.10186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6034-7_0_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.010206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6034-7_0_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.012981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6034-7_0_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.031954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6034-7_0_5_trafo_8 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 11 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2577605.6862 | 1099211.7678 | 2577599.4626 | 1099202.6214 | 2577593.5253 | 1099186.8295
1 | 2577605.6862 | 1099211.7678 | 2577610.5542 | 1099218.922 | 2577614.0924 | 1099233.672 | 2577614.0117 | 1099235.3643
2 | 2577592.3768 | 1099168.508 | 2577592.3768 | 1099168.508 | 2577591.2612 | 1099180.8073 | 2577593.5253 | 1099186.8295
3 | 2577584.5598 | 1099145.0805 | 2577592.3768 | 1099168.508
4 | 2577808.9555 | 1098815.832 | 2577584.5598 | 1099145.0805
5 | 2577804.8172 | 1098711.5146 | 2577806.1935 | 1098757.4663 | 2577809.2652 | 1098809.7262 | 2577808.9555 | 1098815.832
6 | 2577789.5186 | 1098654.4194 | 2577799.1828 | 1098703.5535 | 2577800.2617 | 1098708.5187 | 2577801.227 | 1098709.9604 | 2577802.4765 | 1098710.8118 | 2577804.8172 | 1098711.5146
7 | 2577816.8918 | 1098660.0886 | 2577811.6313 | 1098673.8482 | 2577808.5438 | 1098693.2806 | 2577809.0531 | 1098705.4849 | 2577808.0777 | 1098709.7351 | 2577806.813 | 1098711.0849 | 2577804.8172 | 1098711.5146
8 | 2578053.7482 | 1099007.6022 | 2578061.9418 | 1099053.2735 | 2578063.9087 | 1099085.4716 | 2578066.1003 | 1099104.8958 | 2578071.4262 | 1099119.773 | 2578080.7522 | 1099131.9454 | 2578087.4943 | 1099142.4708 | 2578087.6114 | 1099150.5937
9 | 2578053.7482 | 1099007.6022 | 2578050.4459 | 1099006.4024 | 2578048.2335 | 1099000.463 | 2578043.9539 | 1098977.4001 | 2578039.8636 | 1098963.8302 | 2578035.9013 | 1098951.4383 | 2578026.8894 | 1098927.5432
10 | 2578063.81 | 1098906.681 | 2578060.9176 | 1098941.6537 | 2578057.045 | 1098971.0271 | 2578056.5762 | 1098986.9036 | 2578058.4829 | 1098996.0791 | 2578059.0426 | 1099003.1251 | 2578057.3055 | 1099006.5665 | 2578053.7482 | 1099007.6022
11 | 2578090.4726 | 1098928.1509 | 2578092.2424 | 1098920.8963 | 2578086.4116 | 1098902.702
12 | 2578090.4726 | 1098928.1509 | 2578105.4116 | 1098980.9793 | 2578113.2383 | 1099002.3618 | 2578124.4093 | 1099034.4823 | 2578127.6556 | 1099069.455 | 2578130.6883 | 1099079.6159 | 2578135.717 | 1099089.436 | 2578147.5937 | 1099104.8121 | 2578154.1694 | 1099114.3043 | 2578159.7349 | 1099122.7107 | 2578175.9907 | 1099167.486 | 2578215.2902 | 1099239.7033 | 2578228.6971 | 1099273.8614 | 2578234.8348 | 1099282.1769
13 | 2578067.5731 | 1098857.7313 | 2578070.3856 | 1098858.3659 | 2578072.1666 | 1098860.605 | 2578073.4273 | 1098866.6924 | 2578074.9974 | 1098885.5185 | 2578080.9722 | 1098902.1165 | 2578090.4726 | 1098928.1509
14 | 2578234.8348 | 1099282.1769 | 2578243.817 | 1099291.4604 | 2578251.8792 | 1099316.1551 | 2578262.1995 | 1099329.4803 | 2578288.51 | 1099361.4021 | 2578290.5245 | 1099377.6943
15 | 2578234.8348 | 1099282.1769 | 2578232.3738 | 1099272.3757
16 | 2578063.81 | 1098906.681 | 2578063.9945 | 1098882.8348 | 2578063.1106 | 1098871.788 | 2578063.4567 | 1098862.6042 | 2578064.4717 | 1098858.5763 | 2578067.5731 | 1098857.7313
17 | 2578067.5731 | 1098857.7313 | 2578070.8317 | 1098851.1606 | 2578074.3697 | 1098840.4868 | 2578075.3758 | 1098835.458
18 | 2578290.5245 | 1099377.6943 | 2578291.5794 | 1099386.226 | 2578291.2286 | 1099388.8472
19 | 2578063.81 | 1098906.681 | 2578067.6914 | 1098913.8706 | 2578067.445 | 1098957.0073
20 | 2578090.6399 | 1098749.9039 | 2578086.0571 | 1098782.0702 | 2578075.3758 | 1098835.458
21 | 2578289.3748 | 1099402.6992 | 2578291.2286 | 1099388.8472
22 | 2578087.4159 | 1098723.3243 | 2578090.6399 | 1098749.9039
23 | 2578090.6399 | 1098749.9039 | 2578101.7742 | 1098720.3708 | 2578112.9952 | 1098686.991 | 2578131.6004 | 1098624.4191
24 | 2578026.8894 | 1098927.5432 | 2578018.103 | 1098904.2465
25 | 2578008.2997 | 1098878.2531 | 2578018.103 | 1098904.2465
26 | 2578131.6004 | 1098624.4191 | 2578132.7601 | 1098620.519 | 2578143.2133 | 1098565.2309 | 2578155.0822 | 1098547.8823
27 | 2578170.2612 | 1098510.7833 | 2578162.1742 | 1098526.765 | 2578156.9142 | 1098545.2045 | 2578155.0822 | 1098547.8823
28 | 2578170.2612 | 1098510.7833 | 2578172.1749 | 1098521.8932 | 2578172.0419 | 1098530.0867 | 2578172.0419 | 1098530.0867
29 | 2578170.2612 | 1098510.7833 | 2578171.5571 | 1098501.6656
30 | 2578172.0419 | 1098530.0867 | 2578171.7279 | 1098533.8072
31 | 2578172.1866 | 1098497.2361 | 2578171.5571 | 1098501.6656
32 | 2578169.82 | 1098543.8083 | 2578171.292 | 1098538.9717 | 2578171.7279 | 1098533.8072
33 | 2578172.1866 | 1098497.2361 | 2578173.1834 | 1098490.2623 | 2578176.7053 | 1098481.4562
34 | 2578167.6303 | 1098485.4354 | 2578168.5654 | 1098489.2451 | 2578169.9308 | 1098494.2983 | 2578172.1866 | 1098497.2361
35 | 2578169.82 | 1098543.8083 | 2578168.9891 | 1098546.5384
36 | 2578176.7053 | 1098481.4562 | 2578177.715 | 1098477.3969
37 | 2578167.6576 | 1098550.9131 | 2578168.9891 | 1098546.5384
38 | 2577730.5748 | 1098686.9304 | 2577723.7608 | 1098707.666
39 | 2577730.5748 | 1098686.9304 | 2577732.765 | 1098695.1265 | 2577734.4651 | 1098709.0162 | 2577734.7906 | 1098713.3172 | 2577736.1273 | 1098716.7918 | 2577738.3929 | 1098718.162 | 2577741.1411 | 1098718.1074
40 | 2577818.4576 | 1098655.9874 | 2577829.1667 | 1098627.9383
41 | 2577816.8918 | 1098660.0886 | 2577818.4576 | 1098655.9874
42 | 2577829.1667 | 1098627.9383 | 2577829.3452 | 1098627.4708
43 | 2577816.8918 | 1098660.0886 | 2577820.1002 | 1098692.6601
44 | 2577829.3452 | 1098627.4708 | 2577829.0084 | 1098658.0876 | 2577833.746 | 1098691.7652
45 | 2577829.3452 | 1098627.4708 | 2577836.6455 | 1098608.3566
46 | 2577833.746 | 1098691.7652 | 2577837.2101 | 1098721.5656
47 | 2577838.5973 | 1098640.2546 | 2577836.6455 | 1098608.3566
48 | 2577836.6455 | 1098608.3566 | 2577837.5778 | 1098603.4149
49 | 2577789.5186 | 1098654.4194 | 2577785.0385 | 1098631.6745
50 | 2577789.5186 | 1098654.4194 | 2577787.4588 | 1098671.7521
51 | 2577919.7577 | 1098867.5293 | 2577911.4635 | 1098892.2055 | 2577905.5435 | 1098892.8385 | 2577907.2415 | 1098902.0481 | 2577899.4528 | 1098901.8653 | 2577895.323 | 1098907.2609 | 2577886.3934 | 1098908.4386 | 2577874.0273 | 1098905.5823 | 2577865.9994 | 1098895.0619 | 2577860.4027 | 1098869.8251 | 2577852.2666 | 1098831.8799 | 2577847.6422 | 1098786.7739 | 2577838.6222 | 1098733.7132 | 2577837.2101 | 1098721.5656
52 | 2577852.9285 | 1098522.0418 | 2577837.5778 | 1098603.4149
53 | 2577781.101 | 1098611.6841 | 2577785.0385 | 1098631.6745
54 | 2577784.0138 | 1098700.741 | 2577787.4588 | 1098671.7521
55 | 2578004.9306 | 1098869.3201 | 2578008.2997 | 1098878.2531
56 | 2578004.9306 | 1098869.3201 | 2577986.5057 | 1098828.9887 | 2577982.3739 | 1098816.0026
57 | 2577978.9264 | 1098805.1672 | 2577982.3739 | 1098816.0026
58 | 2578287.2726 | 1099446.4032 | 2578294.8516 | 1099454.7841
59 | 2578287.2726 | 1099446.4032 | 2578287.1133 | 1099446.227
60 | 2578294.8516 | 1099454.7841 | 2578296.3832 | 1099456.4778 | 2578298.3765 | 1099459.7056 | 2578300.5799 | 1099461.0762 | 2578301.9289 | 1099461.6606 | 2578302.626 | 1099461.7803
61 | 2578278.4073 | 1099440.9789 | 2578283.7774 | 1099442.5382 | 2578287.1133 | 1099446.227
62 | 2578296.6849 | 1099447.7834 | 2578296.0778 | 1099449.0084 | 2578296.5121 | 1099451.397 | 2578299.2904 | 1099455.5113 | 2578301.5605 | 1099458.2379 | 2578302.4452 | 1099458.8573 | 2578303.4158 | 1099459.6876 | 2578303.6286 | 1099460.7429 | 2578303.2293 | 1099461.6337 | 2578302.626 | 1099461.7803
63 | 2578271.767 | 1099432.7652 | 2578272.7809 | 1099437.0193 | 2578278.4073 | 1099440.9789
64 | 2578296.6849 | 1099447.7834 | 2578301.2118 | 1099442.3017
65 | 2578296.6849 | 1099447.7834 | 2578302.4124 | 1099454.0327 | 2578304.875 | 1099456.4585 | 2578308.428 | 1099458.5913 | 2578315.3494 | 1099461.0344 | 2578324.465 | 1099460.1457 | 2578327.0145 | 1099459.684
66 | 2578271.767 | 1099432.7652 | 2578283.0621 | 1099420.096 | 2578283.1096 | 1099419.9932
67 | 2578271.767 | 1099432.7652 | 2578266.2299 | 1099432.1181 | 2578263.1631 | 1099429.6304
68 | 2578271.767 | 1099432.7652 | 2578262.1089 | 1099439.948 | 2578261.6416 | 1099443.4626 | 2578261.7195 | 1099444.5024
69 | 2578301.2118 | 1099442.3017 | 2578302.8817 | 1099440.2796 | 2578302.8817 | 1099440.2796
70 | 2578345.327 | 1099455.5397 | 2578332.9204 | 1099458.6146 | 2578327.0145 | 1099459.684
71 | 2578286.6175 | 1099412.407 | 2578283.1096 | 1099419.9932
72 | 2578263.1631 | 1099429.6304 | 2578261.9964 | 1099428.6839
73 | 2578261.7195 | 1099444.5024 | 2578261.7724 | 1099445.2085
74 | 2577892.4751 | 1098670.2313 | 2577892.797 | 1098667.2812 | 2577897.0247 | 1098605.9901 | 2577904.3065 | 1098566.888 | 2577903.5266 | 1098549.0625
75 | 2577917.5209 | 1098850.7289 | 2577896.1732 | 1098779.7595 | 2577887.3361 | 1098717.3267 | 2577892.4751 | 1098670.2313
76 | 2577917.5209 | 1098850.7289 | 2577919.7577 | 1098867.5293
77 | 2577917.5209 | 1098850.7289 | 2577930.9814 | 1098814.0055 | 2577939.2349 | 1098792.9981 | 2577949.1548 | 1098778.8436 | 2577949.8351 | 1098778.8132
78 | 2577955.0401 | 1098778.5809 | 2577949.8351 | 1098778.8132
79 | 2577967.7569 | 1098769.938 | 2577964.0708 | 1098778.1778 | 2577955.0401 | 1098778.5809
80 | 2577967.7569 | 1098769.938 | 2577969.7916 | 1098776.3839
81 | 2577967.7569 | 1098769.938 | 2577966.6668 | 1098765.2141
82 | 2578366.7756 | 1099448.933 | 2578359.4283 | 1099452.9502 | 2578351.0336 | 1099454.1253 | 2578345.327 | 1099455.5397
83 | 2578366.7756 | 1099448.933 | 2578370.2931 | 1099442.717
84 | 2578308.8629 | 1099436.1466 | 2578302.8817 | 1099440.2796
85 | 2577944.8753 | 1098637.0536 | 2577942.0955 | 1098622.0672 | 2577942.0461 | 1098602.1573 | 2577942.6812 | 1098593.7173 | 2577944.5618 | 1098585.0282 | 2577948.1261 | 1098570.9859 | 2577948.4559 | 1098559.5122 | 2577947.5259 | 1098546.5089 | 2577947.2141 | 1098535.2932 | 2577944.6562 | 1098528.0989 | 2577941.2695 | 1098518.6842 | 2577939.4122 | 1098512.5323 | 2577938.8512 | 1098507.3094 | 2577939.4642 | 1098503.1017
86 | 2577944.8753 | 1098637.0536 | 2577948.6969 | 1098640.4748 | 2577952.868 | 1098646.3626 | 2577961.4391 | 1098667.7978
87 | 2577944.8753 | 1098637.0536 | 2577957.9511 | 1098723.8649
88 | 2577958.2836 | 1098726.0724 | 2577957.9511 | 1098723.8649
89 | 2577958.2836 | 1098726.0724 | 2577961.206 | 1098722.8378 | 2577961.4829 | 1098721.79
90 | 2577958.2836 | 1098726.0724 | 2577960.1031 | 1098734.6929
91 | 2577966.2 | 1098703.941 | 2577961.4829 | 1098721.79
92 | 2577963.3235 | 1098749.9513 | 2577960.1031 | 1098734.6929
93 | 2578255.056 | 1099423.0539 | 2578261.9964 | 1099428.6839
94 | 2578244.3573 | 1099426.6161 | 2578250.8067 | 1099422.6131 | 2578252.7555 | 1099422.0836 | 2578254.2506 | 1099422.4006 | 2578255.056 | 1099423.0539
95 | 2578287.9994 | 1099484.1672 | 2578289.923 | 1099485.4713 | 2578290.665 | 1099485.8731
96 | 2578287.9994 | 1099484.1672 | 2578280.2848 | 1099478.9371
97 | 2578305.9599 | 1099490.7243 | 2578298.1211 | 1099489.9108 | 2578290.665 | 1099485.8731
98 | 2578280.2848 | 1099478.9371 | 2578275.5363 | 1099475.718 | 2578274.3885 | 1099474.5026
99 | 2578339.0319 | 1099507.2619 | 2578333.3119 | 1099500.9014 | 2578323.1391 | 1099494.0677 | 2578312.9272 | 1099491.4474 | 2578305.9599 | 1099490.7243
100 | 2578274.3885 | 1099474.5026 | 2578270.5555 | 1099470.4443 | 2578269.2202 | 1099468.7006
101 | 2578339.0319 | 1099507.2619 | 2578339.4821 | 1099516.2538 | 2578339.407 | 1099517.9898
102 | 2578339.0319 | 1099507.2619 | 2578346.6948 | 1099520.0744 | 2578358.7574 | 1099557.4947 | 2578358.5546 | 1099576.5495 | 2578333.5349 | 1099638.8041 | 2578313.431 | 1099664.3335 | 2578309.6334 | 1099680.3219 | 2578312.0544 | 1099695.7172
103 | 2578268.3103 | 1099467.5051 | 2578268.3311 | 1099467.5397 | 2578269.2202 | 1099468.7006
104 | 2578268.3103 | 1099467.5051 | 2578265.8313 | 1099463.3799 | 2578264.7726 | 1099460.0304
105 | 2578263.8525 | 1099457.1197 | 2578264.7726 | 1099460.0304
106 | 2578263.8525 | 1099457.1197 | 2578263.592 | 1099456.2954 | 2578262.7586 | 1099452.1495
107 | 2578261.7724 | 1099445.2085 | 2578262.0156 | 1099448.4526 | 2578262.7586 | 1099452.1495
108 | 2577963.4227 | 1098750.4211 | 2577963.3235 | 1098749.9513
109 | 2577963.4227 | 1098750.4211 | 2577963.747 | 1098751.9578
110 | 2577966.4964 | 1098764.4761 | 2577965.2398 | 1098759.0305 | 2577963.747 | 1098751.9578
111 | 2577966.6668 | 1098765.2141 | 2577966.4964 | 1098764.4761
112 | 2577969.7916 | 1098776.3839 | 2577972.1848 | 1098783.9659
113 | 2577972.1848 | 1098783.9659 | 2577972.699 | 1098785.5946 | 2577974.6282 | 1098791.6581
114 | 2577978.9264 | 1098805.1672 | 2577974.8076 | 1098792.2221
115 | 2577974.6282 | 1098791.6581 | 2577974.8076 | 1098792.2221
116 | 2577781.101 | 1098611.6841 | 2577767.7749 | 1098646.9288 | 2577751.8028 | 1098680.5268 | 2577746.5304 | 1098697.3214 | 2577745.2459 | 1098706.61
117 | 2578289.3748 | 1099402.6992 | 2578288.6694 | 1099407.9697 | 2578286.6175 | 1099412.407
118 | 2577741.1411 | 1098718.1074 | 2577743.3197 | 1098716.8543 | 2577744.1247 | 1098714.7169 | 2577745.2459 | 1098706.61
119 | 2577852.9285 | 1098522.0418 | 2577856.9775 | 1098553.7321

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577605.6862 | 1099211.7678
1 | 2577593.5253 | 1099186.8295
2 | 2577614.0117 | 1099235.3643
3 | 2577592.3768 | 1099168.508
4 | 2577808.9555 | 1098815.832
5 | 2577584.5598 | 1099145.0805
6 | 2577804.8172 | 1098711.5146
7 | 2578087.6114 | 1099150.5937
8 | 2578053.7482 | 1099007.6022
9 | 2578086.4116 | 1098902.702
10 | 2578090.4726 | 1098928.1509
11 | 2578234.8348 | 1099282.1769
12 | 2578067.5731 | 1098857.7313
13 | 2578290.5245 | 1099377.6943
14 | 2578232.3738 | 1099272.3757
15 | 2578063.81 | 1098906.681
16 | 2578075.3758 | 1098835.458
17 | 2578291.2286 | 1099388.8472
18 | 2578067.445 | 1098957.0073
19 | 2578090.6399 | 1098749.9039
20 | 2578026.8894 | 1098927.5432
21 | 2578018.103 | 1098904.2465
22 | 2578131.6004 | 1098624.4191
23 | 2578155.0822 | 1098547.8823
24 | 2578170.2612 | 1098510.7833
25 | 2578087.4159 | 1098723.3243
26 | 2578172.0419 | 1098530.0867
27 | 2578171.5571 | 1098501.6656
28 | 2578171.7279 | 1098533.8072
29 | 2578172.1866 | 1098497.2361
30 | 2578169.82 | 1098543.8083
31 | 2578176.7053 | 1098481.4562
32 | 2578167.6303 | 1098485.4354
33 | 2578168.9891 | 1098546.5384
34 | 2578167.6576 | 1098550.9131
35 | 2578177.715 | 1098477.3969
36 | 2577723.7608 | 1098707.666
37 | 2577730.5748 | 1098686.9304
38 | 2577818.4576 | 1098655.9874
39 | 2577829.1667 | 1098627.9383
40 | 2577816.8918 | 1098660.0886
41 | 2577829.3452 | 1098627.4708
42 | 2577820.1002 | 1098692.6601
43 | 2577833.746 | 1098691.7652
44 | 2577836.6455 | 1098608.3566
45 | 2577789.5186 | 1098654.4194
46 | 2577837.2101 | 1098721.5656
47 | 2577838.5973 | 1098640.2546
48 | 2577837.5778 | 1098603.4149
49 | 2577785.0385 | 1098631.6745
50 | 2577787.4588 | 1098671.7521
51 | 2578008.2997 | 1098878.2531
52 | 2578004.9306 | 1098869.3201
53 | 2577982.3739 | 1098816.0026
54 | 2578287.2726 | 1099446.4032
55 | 2578294.8516 | 1099454.7841
56 | 2578287.1133 | 1099446.227
57 | 2578302.626 | 1099461.7803
58 | 2578278.4073 | 1099440.9789
59 | 2578296.6849 | 1099447.7834
60 | 2578271.767 | 1099432.7652
61 | 2578301.2118 | 1099442.3017
62 | 2578327.0145 | 1099459.684
63 | 2578283.1096 | 1099419.9932
64 | 2578263.1631 | 1099429.6304
65 | 2578261.7195 | 1099444.5024
66 | 2577892.4751 | 1098670.2313
67 | 2577903.5266 | 1098549.0625
68 | 2577917.5209 | 1098850.7289
69 | 2577919.7577 | 1098867.5293
70 | 2577949.8351 | 1098778.8132
71 | 2577955.0401 | 1098778.5809
72 | 2577967.7569 | 1098769.938
73 | 2578345.327 | 1099455.5397
74 | 2578366.7756 | 1099448.933
75 | 2578370.2931 | 1099442.717
76 | 2578302.8817 | 1099440.2796
77 | 2577939.4642 | 1098503.1017
78 | 2577944.8753 | 1098637.0536
79 | 2577961.4391 | 1098667.7978
80 | 2577957.9511 | 1098723.8649
81 | 2577958.2836 | 1098726.0724
82 | 2577961.4829 | 1098721.79
83 | 2577960.1031 | 1098734.6929
84 | 2578255.056 | 1099423.0539
85 | 2578261.9964 | 1099428.6839
86 | 2578244.3573 | 1099426.6161
87 | 2578287.9994 | 1099484.1672
88 | 2578290.665 | 1099485.8731
89 | 2578280.2848 | 1099478.9371
90 | 2578305.9599 | 1099490.7243
91 | 2578274.3885 | 1099474.5026
92 | 2578339.0319 | 1099507.2619
93 | 2578269.2202 | 1099468.7006
94 | 2578339.407 | 1099517.9898
95 | 2578312.0544 | 1099695.7172
96 | 2578268.3103 | 1099467.5051
97 | 2578263.8525 | 1099457.1197
98 | 2578264.7726 | 1099460.0304
99 | 2578262.7586 | 1099452.1495
100 | 2578261.7724 | 1099445.2085
101 | 2577963.3235 | 1098749.9513
102 | 2577963.4227 | 1098750.4211
103 | 2577963.747 | 1098751.9578
104 | 2577966.4964 | 1098764.4761
105 | 2577966.6668 | 1098765.2141
106 | 2577966.2 | 1098703.941
107 | 2577969.7916 | 1098776.3839
108 | 2577972.1848 | 1098783.9659
109 | 2577978.9264 | 1098805.1672
110 | 2577974.8076 | 1098792.2221
111 | 2578308.8629 | 1099436.1466
112 | 2577974.6282 | 1098791.6581
113 | 2577781.101 | 1098611.6841
114 | 2577784.0138 | 1098700.741
115 | 2578286.6175 | 1099412.407
116 | 2578289.3748 | 1099402.6992
117 | 2577745.2459 | 1098706.61
118 | 2577741.1411 | 1098718.1074
119 | 2577852.9285 | 1098522.0418
120 | 2577856.9775 | 1098553.7321
121 | 2578271.767 | 1099432.7652

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1