## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6037-155_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6037-155_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6037-155_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6037-155_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6037-155_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6037-155_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6037-155_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6037-155_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6037-155_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6037-155_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6037-155_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6037-155_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6037-155_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6037-155_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6037-155_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6037-155_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6037-155_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6037-155_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6037-155_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6037-155_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6037-155_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6037-155_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6037-155_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6037-155_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6037-155_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6037-155_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6037-155_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6037-155_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6037-155_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6037-155_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6037-155_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6037-155_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6037-155_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6037-155_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6037-155_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6037-155_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6037-155_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6037-155_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6037-155_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6037-155_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6037-155_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6037-155_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6037-155_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6037-155_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6037-155_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6037-155_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6037-155_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6037-155_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6037-155_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6037-155_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6037-155_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6037-155_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6037-155_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6037-155_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6037-155_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6037-155_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6037-155_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6037-155_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6037-155_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6037-155_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6037-155_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6037-155_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6037-155_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6037-155_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6037-155_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6037-155_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6037-155_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6037-155_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6037-155_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6037-155_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6037-155_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6037-155_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6037-155_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6037-155_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6037-155_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6037-155_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6037-155_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6037-155_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6037-155_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6037-155_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_197_0_node_306 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6037-155_1_2_load_22 | 0 | 0.0003046 | 7.6339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6037-155_1_2_load_25 | 4 | 0.0037637 | 0.00094326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6037-155_1_2_load_150 | 6 | 0.0022449 | 0.00056263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6037-155_1_2_load_45 | 7 | 0.0013 | 0.00032581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6037-155_1_2_load_42 | 9 | 0.0012659 | 0.00031726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6037-155_1_2_load_162 | 11 | 0.0039089 | 0.00097965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6037-155_1_2_load_26 | 13 | 0.00027854 | 6.9808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6037-155_1_2_load_43 | 15 | 0.00089843 | 0.00022517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6037-155_1_2_load_139 | 16 | 0.0023336 | 0.00058485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6037-155_1_2_load_44 | 17 | 0.0014433 | 0.00036173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6037-155_1_2_load_46 | 18 | 0.0013857 | 0.00034728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6037-155_1_2_load_47 | 19 | 0.0010629 | 0.00026639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6037-155_1_2_load_48 | 20 | 0.0028777 | 0.00072123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6037-155_1_2_load_49 | 21 | 0.0027874 | 0.00069859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6037-155_1_2_load_50 | 22 | 0.0011373 | 0.00028504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6037-155_1_2_load_51 | 23 | 0.0012873 | 0.00032263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6037-155_1_2_load_52 | 24 | 0.0028658 | 0.00071824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6037-155_1_2_load_145 | 26 | 0.00033931 | 8.504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6037-155_1_2_load_144 | 27 | 0.0010342 | 0.00025919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6037-155_1_2_load_146 | 28 | 0.00026805 | 6.7181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6037-155_1_2_load_114 | 29 | 0.00027298 | 6.8415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6037-155_1_2_load_103 | 30 | 0.00034458 | 8.6361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6037-155_1_2_load_106 | 33 | 0.0012361 | 0.00030979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6037-155_1_2_load_108 | 35 | 0.0021996 | 0.00055128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6037-155_1_2_load_110 | 37 | 0.00068388 | 0.0001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6037-155_1_2_load_111 | 38 | 0.00083061 | 0.00020817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6037-155_1_2_load_112 | 39 | 0.00035686 | 8.9436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6037-155_1_2_load_113 | 40 | 0.00054297 | 0.00013608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6037-155_1_2_load_116 | 42 | 0.0003135 | 7.8569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6037-155_1_2_load_163 | 44 | 0.00045429 | 0.00011386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6037-155_1_2_load_133 | 47 | 0.00091011 | 0.00022809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6037-155_1_2_load_117 | 48 | 0.00027731 | 6.9501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6037-155_1_2_load_164 | 49 | 0.00046603 | 0.0001168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6037-155_1_2_load_118 | 51 | 0.00075686 | 0.00018969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6037-155_1_2_load_119 | 52 | 0.0011709 | 0.00029345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6037-155_1_2_load_120 | 53 | 0.00040413 | 0.00010129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6037-155_1_2_load_121 | 54 | 0.00043824 | 0.00010983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6037-155_1_2_load_123 | 56 | 0.001392 | 0.00034886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6037-155_1_2_load_135 | 58 | 0.0022958 | 0.00057539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6037-155_1_2_load_131 | 60 | 0.0011333 | 0.00028402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6037-155_1_2_load_129 | 61 | 0.00031841 | 7.9802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6037-155_1_2_load_130 | 62 | 0.00072499 | 0.0001817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6037-155_1_2_load_132 | 63 | 0.001793 | 0.00044936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6037-155_1_2_load_134 | 64 | 0.0031053 | 0.00077827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6037-155_1_2_load_136 | 65 | 0.0012394 | 0.00031063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6037-155_1_2_load_137 | 66 | 0.001939 | 0.00048596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6037-155_1_2_load_138 | 67 | 0.0022517 | 0.00056434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6037-155_1_2_load_143 | 69 | 0.0030493 | 0.00076423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6037-155_1_2_load_160 | 70 | 0.0012594 | 0.00031563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6037-155_1_2_load_156 | 72 | 0.0091693 | 0.002298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6037-155_1_2_load_153 | 73 | 0.0015191 | 0.00038072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6037-155_1_2_load_147 | 74 | 0.0010052 | 0.00025194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6037-155_1_2_load_148 | 75 | 0.00043404 | 0.00010878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6037-155_1_2_load_154 | 76 | 0.0015688 | 0.00039317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6037-155_1_2_load_157 | 77 | 0.0021284 | 0.00053343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6037-155_1_2_load_159 | 79 | 0.0021294 | 0.00053367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6037-155_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.32271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6037-155_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 1.2491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6037-155_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6037-155_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.15051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6037-155_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.30659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_6037-155_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.033591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6037-155_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 13 | 0.27808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6037-155_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.051369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6037-155_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 14 | 0.037791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6037-155_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.019049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6037-155_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0037921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6037-155_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.013764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6037-155_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.017413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6037-155_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.022179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6037-155_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.009771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_6037-155_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0062596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_6037-155_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0045859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6037-155_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 66 | 0.0070176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_6037-155_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0071683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6037-155_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0053418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6037-155_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0033888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6037-155_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0001804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6037-155_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0048575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6037-155_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0056968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6037-155_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.023434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6037-155_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.023695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_6037-155_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.16617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_6037-155_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.11907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_6037-155_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.036675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_6037-155_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 74 | 0.018695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_6037-155_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.15244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_6037-155_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.02789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6037-155_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.033537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6037-155_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.012206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6037-155_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.003765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6037-155_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.022503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6037-155_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.1297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6037-155_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.014542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6037-155_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.046927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6037-155_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.073512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6037-155_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.026843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6037-155_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.010206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6037-155_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.029224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6037-155_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.079822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6037-155_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.013651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6037-155_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 48 | 0.0087383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6037-155_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.01658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6037-155_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.012514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6037-155_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.0394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_6037-155_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.054966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_6037-155_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 58 | 0.031627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6037-155_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 60 | 0.0038729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6037-155_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.019942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6037-155_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 70 | 0.020245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6037-155_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 68 | 0.076709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_6037-155_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.042624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6037-155_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.014998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6037-155_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.008232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6037-155_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.017327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6037-155_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0066522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6037-155_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.11226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6037-155_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.008591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6037-155_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.5077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6037-155_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.022174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6037-155_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.018817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6037-155_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.040483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6037-155_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0045788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_6037-155_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.018527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_6037-155_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.026766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_6037-155_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.016397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_6037-155_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.013953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_6037-155_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.017246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6037-155_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.060695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_6037-155_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.0080114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6037-155_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.03053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_6037-155_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.011134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_6037-155_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.02396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6037-155_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.012122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6037-155_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.009115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6037-155_1_2_trafo_164 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 80 | 49 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90 | x91 | y91 | x92 | y92 | x93 | y93 | x94 | y94 | x95 | y95 | x96 | y96 | x97 | y97 | x98 | y98 | x99 | y99 | x100 | y100 | x101 | y101 | x102 | y102 | x103 | y103 | x104 | y104 | x105 | y105 | x106 | y106 | x107 | y107 | x108 | y108 | x109 | y109 | x110 | y110 | x111 | y111 | x112 | y112 | x113 | y113 | x114 | y114 | x115 | y115 | x116 | y116 | x117 | y117 | x118 | y118 | x119 | y119 | x120 | y120 | x121 | y121 | x122 | y122 | x123 | y123 | x124 | y124
0 | 2586032.9971 | 1099931.1993 | 2586032.1432 | 1099926.7546 | 2586032.2822 | 1099919.962 | 2586034.9041 | 1099912.341 | 2586038.8451 | 1099902.8271 | 2586042.8494 | 1099900.6056 | 2586051.1277 | 1099895.595 | 2586052.9193 | 1099890.4439 | 2586051.1065 | 1099886.3904 | 2586041.9357 | 1099883.688 | 2586028.8839 | 1099886.364 | 2586020.9983 | 1099890.4732 | 2586016.2128 | 1099892.9522 | 2585982.8453 | 1099920.0877 | 2585969.3555 | 1099930.7355 | 2585960.4777 | 1099940.8612 | 2585952.3031 | 1099947.1167 | 2585946.8911 | 1099949.7973 | 2585933.6893 | 1099947.8048 | 2585924.8035 | 1099944.4683 | 2585915.9099 | 1099941.1429 | 2585902.3175 | 1099937.6062 | 2585893.374 | 1099939.4502 | 2585882.0113 | 1099942.7562 | 2585866.1273 | 1099948.9631 | 2585840.8805 | 1099956.3704 | 2585825.2651 | 1099954.9508 | 2585812.1962 | 1099946.9441
1 | 2586032.9971 | 1099931.1993 | 2586037.1328 | 1099932.2014 | 2586044.098 | 1099925.0817 | 2586056.6666 | 1099917.66 | 2586062.6448 | 1099918.8135 | 2586084.6566 | 1099931.5692 | 2586093.83 | 1099928.7133 | 2586099.3571 | 1099932.3024 | 2586109.0051 | 1099923.7981 | 2586118.4458 | 1099916.0058 | 2586130.4816 | 1099909.0969 | 2586160.4835 | 1099895.788 | 2586164.9332 | 1099895.3887 | 2586169.0441 | 1099895.7239 | 2586184.2471 | 1099902.9261 | 2586187.3382 | 1099904.0974 | 2586190.133 | 1099904.3467 | 2586194.3668 | 1099904.2814 | 2586202.2521 | 1099903.3852 | 2586209.8056 | 1099902.901 | 2586217.0393 | 1099901.3949 | 2586231.6377 | 1099894.6582 | 2586236.1691 | 1099892.7135 | 2586247.092 | 1099889.9094 | 2586257.1931 | 1099886.4736 | 2586258.8717 | 1099886.0251 | 2586273.0827 | 1099882.5244 | 2586280.157 | 1099878.9176 | 2586286.866 | 1099874.7113 | 2586292.6533 | 1099870.1848 | 2586297.7971 | 1099865.2151 | 2586312.5833 | 1099849.0956 | 2586318.3617 | 1099844.0689 | 2586324.0342 | 1099840.1207 | 2586330.9231 | 1099836.6812 | 2586332.5857 | 1099835.9548 | 2586340.737 | 1099832.8348 | 2586343.0727 | 1099831.9958 | 2586347.4957 | 1099830.007 | 2586362.3168 | 1099822.3919 | 2586364.9514 | 1099820.207 | 2586366.9438 | 1099814.7553 | 2586367.5395 | 1099807.7394 | 2586367.3659 | 1099802.8595 | 2586367.1339 | 1099796.1011 | 2586366.1374 | 1099776.4045 | 2586366.838 | 1099774.7354 | 2586373.7823 | 1099758.0891 | 2586376.8083 | 1099754.4138 | 2586381.6033 | 1099752.602 | 2586384.1106 | 1099755.7535 | 2586384.3059 | 1099759.9552 | 2586383.3637 | 1099774.6314 | 2586384.6773 | 1099783.9442 | 2586389.2 | 1099798.6748 | 2586389.646 | 1099804.2433 | 2586388.7652 | 1099815.2508 | 2586388.2456 | 1099821.6886 | 2586388.2651 | 1099833.7613 | 2586388.7693 | 1099837.651 | 2586387.2309 | 1099852.2396 | 2586389.1524 | 1099863.3742 | 2586395.6213 | 1099869.3404 | 2586412.5533 | 1099877.9289 | 2586419.4811 | 1099881.4484 | 2586420.7439 | 1099881.9347 | 2586433.9372 | 1099887.0521 | 2586442.4617 | 1099891.6019 | 2586445.4778 | 1099900.7442 | 2586450.5298 | 1099910.0264 | 2586453.5594 | 1099928.6735 | 2586456.4274 | 1099937.3714 | 2586457.0867 | 1099941.4498 | 2586458.9536 | 1099945.5588 | 2586464.1184 | 1099949.9272 | 2586472.3322 | 1099960.9365 | 2586474.8227 | 1099963.5434 | 2586474.9703 | 1099981.0519 | 2586476.2325 | 1099995.1228 | 2586479.6647 | 1100006.9656 | 2586491.0309 | 1100012.0316 | 2586490.5545 | 1100017.0574 | 2586489.3345 | 1100021.8292 | 2586474.198 | 1100057.8034 | 2586472.1336 | 1100062.2547 | 2586464.6991 | 1100070.809 | 2586431.7946 | 1100111.5479 | 2586427.9587 | 1100119.8496 | 2586426.1896 | 1100124.7782 | 2586426.6127 | 1100130.4802 | 2586428.4666 | 1100139.1804 | 2586429.8371 | 1100146.292 | 2586431.185 | 1100153.6705 | 2586430.4395 | 1100162.9101 | 2586427.1911 | 1100181.2156 | 2586426.8391 | 1100182.995 | 2586420.2639 | 1100208.7561 | 2586415.044 | 1100214.1928 | 2586410.4922 | 1100217.338 | 2586410.5653 | 1100222.2959 | 2586410.7119 | 1100228.9545 | 2586412.1692 | 1100236.7885 | 2586411.1416 | 1100244.4947 | 2586409.0631 | 1100249.4907 | 2586400.5798 | 1100252.7671 | 2586397.771 | 1100263.3787 | 2586384.4694 | 1100268.2445 | 2586382.0249 | 1100268.8281 | 2586378.5439 | 1100269.6586 | 2586368.4971 | 1100269.4811 | 2586358.5003 | 1100267.3916 | 2586355.0877 | 1100264.2755 | 2586344.1121 | 1100260.6207 | 2586346.5928 | 1100276.0673 | 2586347.2409 | 1100282.0244 | 2586345.1669 | 1100292.3898 | 2586344.9098 | 1100301.9175 | 2586354.1972 | 1100315.4255 | 2586367.7739 | 1100333.0704 | 2586378.6244 | 1100346.5082 | 2586380.3256 | 1100352.6853 | 2586380.697 | 1100369.7597 | 2586380.131 | 1100372.7736 | 2586377.7181 | 1100383.9069 | 2586373.7983 | 1100392.609
2 | 2585994.1622 | 1100023.7804 | 2586007.373 | 1100009.7094 | 2586014.7934 | 1099985.2687 | 2586029.2748 | 1099964.9583 | 2586031.5148 | 1099956.2487 | 2586032.9971 | 1099931.1993
3 | 2586373.7983 | 1100392.609 | 2586371.6728 | 1100397.3384 | 2586368.654 | 1100404.0375 | 2586360.3556 | 1100420.5423 | 2586355.4245 | 1100430.3584 | 2586344.8775 | 1100441.5768 | 2586331.2928 | 1100451.0901 | 2586287.2327 | 1100468.7989 | 2586274.1608 | 1100472.3193 | 2586263.2314 | 1100475.2567 | 2586260.3061 | 1100475.3523 | 2586259.0362 | 1100475.3931
4 | 2586224.3963 | 1100320.167 | 2586229.2826 | 1100314.4641 | 2586239.692 | 1100304.0351 | 2586247.3065 | 1100299.9935 | 2586257.3638 | 1100294.6457 | 2586261.9192 | 1100293.1457 | 2586290.6609 | 1100281.1743 | 2586298.3001 | 1100281.1681 | 2586301.2262 | 1100281.3838 | 2586305.0686 | 1100272.6818 | 2586310.551 | 1100249.9246 | 2586314.2578 | 1100249.6716 | 2586318.6012 | 1100250.251 | 2586322.4485 | 1100253.933 | 2586327.494 | 1100260.3692 | 2586330.1158 | 1100262.8646 | 2586332.2228 | 1100263.6602 | 2586338.9519 | 1100261.644 | 2586344.1121 | 1100260.6207 | 2586346.5928 | 1100276.0673 | 2586347.2409 | 1100282.0244 | 2586345.1669 | 1100292.3898 | 2586344.9098 | 1100301.9175 | 2586354.1972 | 1100315.4255 | 2586367.7739 | 1100333.0704 | 2586378.6244 | 1100346.5082 | 2586380.3256 | 1100352.6853 | 2586380.697 | 1100369.7597 | 2586380.131 | 1100372.7736 | 2586377.7181 | 1100383.9069 | 2586373.7983 | 1100392.609
5 | 2585994.1622 | 1100023.7804 | 2585987.6695 | 1100027.6641 | 2585981.5052 | 1100033.0033 | 2585975.6374 | 1100036.0073 | 2585965.6085 | 1100040.3328 | 2585965.2987 | 1100040.5088
6 | 2585965.2987 | 1100040.5088 | 2585952.8696 | 1100047.5661 | 2585944.9392 | 1100055.5886 | 2585940.5478 | 1100061.0793 | 2585939.3781 | 1100063.9947 | 2585932.7775 | 1100078.0171 | 2585930.7423 | 1100084.8364 | 2585931.9063 | 1100092.7599 | 2585929.5929 | 1100096.4783 | 2585924.8996 | 1100098.5569 | 2585913.3675 | 1100098.8395 | 2585906.9512 | 1100098.8989 | 2585899.6718 | 1100100.6279 | 2585892.925 | 1100101.6998 | 2585889.571 | 1100103.9309 | 2585873.8769 | 1100118.3416 | 2585853.6291 | 1100128.3162 | 2585836.9262 | 1100138.227 | 2585826.7149 | 1100143.9094 | 2585817.7959 | 1100152.7237 | 2585811.9791 | 1100164.1542 | 2585804.4209 | 1100178.9238 | 2585799.0056 | 1100186.6293 | 2585771.3662 | 1100203.0471 | 2585764.7175 | 1100206.2866
7 | 2586224.3963 | 1100320.167 | 2586210.0463 | 1100336.9082 | 2586199.4536 | 1100348.3937 | 2586190.0949 | 1100354.5849 | 2586187.8723 | 1100355.6701
8 | 2586157.4789 | 1100377.8713 | 2586161.2935 | 1100374.0496 | 2586162.9316 | 1100372.8341 | 2586174.6065 | 1100364.2141 | 2586182.1323 | 1100358.6496 | 2586182.8431 | 1100358.1255 | 2586187.8723 | 1100355.6701
9 | 2586240.4618 | 1100471.9513 | 2586253.9756 | 1100475.5557 | 2586259.0362 | 1100475.3931
10 | 2586240.4618 | 1100471.9513 | 2586236.8825 | 1100470.6988
11 | 2586236.8825 | 1100470.6988 | 2586231.1514 | 1100468.6931 | 2586228.4565 | 1100468.0545 | 2586226.7167 | 1100468.7366 | 2586224.4242 | 1100470.7548
12 | 2586169.4469 | 1100395.8085 | 2586186.6688 | 1100392.9121
13 | 2586150.7616 | 1100384.9792 | 2586156.9324 | 1100385.9322 | 2586161.366 | 1100388.7679 | 2586169.4469 | 1100395.8085
14 | 2586150.7616 | 1100384.9792 | 2586153.6412 | 1100381.7821 | 2586154.2357 | 1100381.1249 | 2586157.4789 | 1100377.8713
15 | 2586150.7616 | 1100384.9792 | 2586144.6027 | 1100386.0973
16 | 2586221.1451 | 1100473.9588 | 2586223.8047 | 1100471.3001 | 2586224.4242 | 1100470.7548
17 | 2586144.6027 | 1100386.0973 | 2586143.1954 | 1100386.3528 | 2586138.267 | 1100388.9852
18 | 2586221.1451 | 1100473.9588 | 2586216.0755 | 1100479.0268
19 | 2586216.0755 | 1100479.0268 | 2586214.353 | 1100480.7486 | 2586212.1897 | 1100482.6894
20 | 2586212.1897 | 1100482.6894 | 2586209.6671 | 1100484.9523
21 | 2586209.5328 | 1100485.0728 | 2586209.6671 | 1100484.9523
22 | 2586209.5328 | 1100485.0728 | 2586208.7997 | 1100485.7305 | 2586207.0464 | 1100487.302 | 2586205.8462 | 1100488.2316
23 | 2586201.3425 | 1100491.7201 | 2586205.8462 | 1100488.2316
24 | 2586201.3425 | 1100491.7201 | 2586191.9036 | 1100499.0314 | 2586183.139 | 1100506.4686
25 | 2585860.8977 | 1100594.5787 | 2585865.615 | 1100589.6541 | 2585872.6077 | 1100584.7686 | 2585879.2907 | 1100579.7712
26 | 2585860.8977 | 1100594.5787 | 2585854.5669 | 1100601.208 | 2585844.8868 | 1100608.6122 | 2585828.2153 | 1100614.8544 | 2585821.0941 | 1100617.7837 | 2585812.8349 | 1100620.5156 | 2585805.7946 | 1100621.5882 | 2585798.4191 | 1100621.6834 | 2585792.2492 | 1100621.0087 | 2585786.6888 | 1100619.5099 | 2585769.7587 | 1100614.4917 | 2585750.8207 | 1100608.0998 | 2585748.2841 | 1100605.6156 | 2585747.5007 | 1100604.8949 | 2585747.2033 | 1100603.4949 | 2585747.4709 | 1100602.1269 | 2585748.76 | 1100600.6787 | 2585751.173 | 1100599.9726 | 2585754.84 | 1100599.3303 | 2585762.3773 | 1100598.9679 | 2585768.5995 | 1100598.8198 | 2585773.2346 | 1100598.4754 | 2585777.4565 | 1100596.8313 | 2585783.3578 | 1100591.9038 | 2585783.4888 | 1100591.6823
27 | 2585947.4563 | 1100488.501 | 2585947.4563 | 1100488.501 | 2585943.9223 | 1100493.1116 | 2585941.6075 | 1100496.1407 | 2585935.4531 | 1100508.817 | 2585928.3026 | 1100515.8149 | 2585921.6363 | 1100521.3444 | 2585909.9272 | 1100528.353 | 2585899.0442 | 1100541.0403 | 2585895.4801 | 1100549.3306 | 2585894.857 | 1100560.8601 | 2585892.7638 | 1100569.3026 | 2585884.1503 | 1100576.1372 | 2585879.2907 | 1100579.7712
28 | 2585797.5895 | 1100557.9224 | 2585797.4659 | 1100558.6539 | 2585789.1286 | 1100580.8625 | 2585785.7012 | 1100587.9408 | 2585783.4888 | 1100591.6823
29 | 2585962.1276 | 1100477.0147 | 2585959.4867 | 1100479.8687 | 2585947.4563 | 1100488.501
30 | 2585724.8539 | 1100427.6368 | 2585725.1906 | 1100432.5273 | 2585726.755 | 1100436.2477 | 2585730.9269 | 1100446.154 | 2585745.6465 | 1100475.1783 | 2585746.6184 | 1100477.0659 | 2585752.8853 | 1100489.2461 | 2585753.9893 | 1100491.389 | 2585769.6691 | 1100510.8285 | 2585793.3491 | 1100539.176 | 2585797.1115 | 1100546.1484 | 2585798.7559 | 1100551.0137 | 2585797.5895 | 1100557.9224
31 | 2585548.1511 | 1100460.4291 | 2585552.8627 | 1100466.1318 | 2585560.4499 | 1100470.3491 | 2585569.1339 | 1100473.6745 | 2585571.5881 | 1100474.2147
32 | 2585604.5161 | 1100472.3338 | 2585599.3732 | 1100473.9802 | 2585591.4753 | 1100475.7555 | 2585582.3044 | 1100475.9442 | 2585576.4284 | 1100475.2801 | 2585571.5881 | 1100474.2147
33 | 2585548.1511 | 1100460.4291 | 2585542.4386 | 1100463.3553 | 2585536.8748 | 1100464.9478
34 | 2585545.7526 | 1100457.5222 | 2585548.1511 | 1100460.4291
35 | 2585604.5161 | 1100472.3338 | 2585605.6037 | 1100477.2781 | 2585605.1598 | 1100479.3691 | 2585604.5464 | 1100481.7829 | 2585603.1754 | 1100484.5765 | 2585599.6592 | 1100490.0654 | 2585597.5908 | 1100492.4827
36 | 2585724.8539 | 1100427.6368 | 2585703.3715 | 1100428.8438 | 2585684.3501 | 1100433.2021 | 2585661.0685 | 1100442.6843 | 2585632.1038 | 1100457.6607 | 2585617.1611 | 1100465.189 | 2585604.5161 | 1100472.3338
37 | 2585522.894 | 1100468.9494 | 2585536.8748 | 1100464.9478
38 | 2585545.7526 | 1100457.5222 | 2585539.0638 | 1100460.0061 | 2585534.6896 | 1100459.4608 | 2585531.1361 | 1100459.0135 | 2585521.0164 | 1100457.3592 | 2585513.7568 | 1100454.1861 | 2585505.4776 | 1100448.6587 | 2585502.2686 | 1100446.6432
39 | 2585545.7526 | 1100457.5222 | 2585543.4726 | 1100452.3695 | 2585543.3375 | 1100447.6564 | 2585545.357 | 1100440.9704 | 2585551.7465 | 1100426.6256 | 2585562.4989 | 1100414.5272 | 2585578.5395 | 1100403.2387 | 2585582.0424 | 1100400.1444
40 | 2585597.5908 | 1100492.4827 | 2585595.6193 | 1100493.3656 | 2585593.5929 | 1100493.9152 | 2585588.2752 | 1100493.6611 | 2585574.2322 | 1100492.2272 | 2585571.0923 | 1100492.0803
41 | 2585585.4763 | 1100391.1049 | 2585585.7692 | 1100393.8389 | 2585583.5366 | 1100398.8245 | 2585582.0424 | 1100400.1444
42 | 2585571.0923 | 1100492.0803 | 2585565.6403 | 1100491.8253 | 2585557.2346 | 1100491.6119 | 2585550.3086 | 1100491.9954 | 2585545.6351 | 1100492.4957 | 2585542.0548 | 1100493.5101
43 | 2585550.0557 | 1100341.031 | 2585545.9144 | 1100350.5345 | 2585546.6814 | 1100363.7838 | 2585546.5249 | 1100375.9793 | 2585552.959 | 1100376.9977 | 2585564.7294 | 1100379.5264 | 2585576.1049 | 1100381.9782 | 2585582.9483 | 1100385.8527 | 2585585.3337 | 1100389.7379 | 2585585.4763 | 1100391.1049
44 | 2585585.4763 | 1100391.1049 | 2585591.0469 | 1100390.2912 | 2585594.8203 | 1100388.8037 | 2585596.6927 | 1100385.3086
45 | 2585533.9607 | 1100496.7875 | 2585541.2034 | 1100493.7514 | 2585542.0548 | 1100493.5101
46 | 2585952.4228 | 1100384.4259 | 2585948.0472 | 1100389.9055 | 2585940.7476 | 1100396.1256
47 | 2585952.4228 | 1100384.4259 | 2585964.9325 | 1100385.4418
48 | 2585964.9325 | 1100385.4418 | 2585961.8662 | 1100391.4964 | 2585952.942 | 1100397.9982 | 2585947.8077 | 1100403.4017 | 2585954.3291 | 1100412.0354 | 2585953.5472 | 1100415.2833
49 | 2586018.7013 | 1100395.9334 | 2585992.3285 | 1100387.6793 | 2585964.9325 | 1100385.4418
50 | 2585550.0557 | 1100341.031 | 2585551.0487 | 1100338.7608 | 2585558.0679 | 1100341.6788 | 2585568.7719 | 1100341.6532 | 2585572.4479 | 1100335.03 | 2585573.8641 | 1100332.0846
51 | 2585596.6927 | 1100385.3086 | 2585597.0625 | 1100381.4534
52 | 2585533.9607 | 1100496.7875 | 2585533.0154 | 1100497.1838 | 2585523.7057 | 1100500.8302 | 2585516.4996 | 1100503.7934 | 2585515.4184 | 1100504.111
53 | 2586018.7013 | 1100395.9334 | 2586016.5767 | 1100404.2648 | 2586008.6169 | 1100412.7875
54 | 2586093.4691 | 1100410.4237 | 2586070.4902 | 1100410.4989 | 2586049.282 | 1100406.4792 | 2586032.9372 | 1100400.3916 | 2586018.7013 | 1100395.9334
55 | 2585515.4184 | 1100504.111 | 2585511.9596 | 1100505.1272 | 2585509.0268 | 1100505.3343 | 2585506.533 | 1100504.6177 | 2585500.6922 | 1100502.464 | 2585494.7942 | 1100499.0653 | 2585487.2837 | 1100494.5255 | 2585481.3061 | 1100490.1932 | 2585478.1818 | 1100487.249
56 | 2585470.7865 | 1100474.4693 | 2585471.7023 | 1100477.7545 | 2585474.1285 | 1100482.5289 | 2585477.1172 | 1100486.2458 | 2585478.1818 | 1100487.249
57 | 2585470.7865 | 1100474.4693 | 2585470.0238 | 1100471.7333 | 2585468.9759 | 1100466.4444
58 | 2585463.8265 | 1100450.1262 | 2585465.0757 | 1100451.4238 | 2585466.8396 | 1100457.5338 | 2585468.4255 | 1100463.6664 | 2585468.9759 | 1100466.4444
59 | 2585463.8265 | 1100450.1262 | 2585461.9129 | 1100449.3304 | 2585459.515 | 1100449.9031 | 2585458.0637 | 1100451.4407
60 | 2585488.7866 | 1100549.8609 | 2585486.8301 | 1100537.6372 | 2585482.7718 | 1100526.8193 | 2585478.3778 | 1100521.2493 | 2585464.5194 | 1100512.9006 | 2585458.3775 | 1100507.8462 | 2585455.5577 | 1100500.3381 | 2585455.0033 | 1100488.6446 | 2585456.5517 | 1100479.2139 | 2585457.3965 | 1100463.6596 | 2585458.0637 | 1100451.4407
61 | 2585488.7866 | 1100549.8609 | 2585488.1029 | 1100558.4224
62 | 2585488.1029 | 1100558.4224 | 2585487.5738 | 1100570.1518 | 2585487.9426 | 1100578.6997 | 2585491.1171 | 1100585.6845 | 2585492.2992 | 1100588.0384 | 2585495.1372 | 1100590.2883 | 2585498.6086 | 1100591.9919 | 2585503.0557 | 1100593.9266 | 2585514.5683 | 1100598.8459 | 2585518.566 | 1100600.5706 | 2585523.5603 | 1100601.5813 | 2585532.3057 | 1100604.7286 | 2585534.857 | 1100606.8236 | 2585536.7344 | 1100608.6867 | 2585540.4564 | 1100614.9031 | 2585540.8523 | 1100618.604 | 2585540.8752 | 1100621.7278 | 2585540.0388 | 1100624.7091 | 2585538.8376 | 1100627.2688 | 2585533.0405 | 1100633.6081 | 2585525.5793 | 1100639.9069 | 2585518.4085 | 1100644.6376 | 2585506.3074 | 1100652.4483 | 2585505.4037 | 1100653.2064 | 2585496.6303 | 1100660.8869 | 2585489.9113 | 1100670.0299 | 2585476.3132 | 1100695.7422 | 2585471.7875 | 1100709.3711 | 2585472.3281 | 1100715.3061 | 2585475.4114 | 1100719.8232 | 2585476.3745 | 1100721.2327 | 2585481.6492 | 1100729.4241 | 2585483.7281 | 1100741.0694 | 2585483.9556 | 1100742.3473 | 2585484.6751 | 1100748.7044 | 2585486.2573 | 1100753.3362 | 2585489.8599 | 1100758.13 | 2585495.3462 | 1100761.0294 | 2585499.8592 | 1100764.6982 | 2585501.7153 | 1100767.3617 | 2585503.5571 | 1100770.5144 | 2585505.7663 | 1100778.4354 | 2585504.5674 | 1100788.3988 | 2585503.3082 | 1100792.5706 | 2585501.383 | 1100796.5772 | 2585495.2402 | 1100803.8957 | 2585488.6469 | 1100810.5037 | 2585484.3544 | 1100814.8607 | 2585483.4915 | 1100816.4969 | 2585483.612 | 1100818.3087 | 2585485.164 | 1100820.0391 | 2585487.3482 | 1100820.8009 | 2585489.6536 | 1100820.4397 | 2585491.663 | 1100819.2565 | 2585498.2328 | 1100812.5151 | 2585517.6157 | 1100794.8485 | 2585530.829 | 1100779.7426 | 2585537.6724 | 1100774.1011 | 2585545.4677 | 1100768.4685 | 2585553.4407 | 1100762.6354 | 2585557.3776 | 1100758.4128 | 2585560.9889 | 1100753.9797 | 2585564.9259 | 1100746.5443 | 2585568.3495 | 1100738.0318 | 2585571.0378 | 1100729.4655 | 2585572.9427 | 1100720.2119 | 2585577.9098 | 1100690.4294
63 | 2585488.1029 | 1100558.4224 | 2585472.4657 | 1100553.7688 | 2585467.5437 | 1100550.5902
64 | 2585597.0625 | 1100381.4534 | 2585597.3498 | 1100378.4591 | 2585599.2181 | 1100369.9948 | 2585598.8457 | 1100362.8641
65 | 2585609.9833 | 1100325.3637 | 2585608.2817 | 1100327.952 | 2585605.5911 | 1100332.394 | 2585602.3777 | 1100338.3046 | 2585599.5597 | 1100344.4923 | 2585597.8246 | 1100350.3994 | 2585598.6503 | 1100359.124 | 2585598.8457 | 1100362.8641
66 | 2586134.2283 | 1100391.1425 | 2586138.267 | 1100388.9852
67 | 2586118.1898 | 1100400.4173 | 2586134.2283 | 1100391.1425 | 2586134.2283 | 1100391.1425
68 | 2586093.4691 | 1100410.4237 | 2586099.1238 | 1100409.1434 | 2586118.1898 | 1100400.4173
69 | 2586093.4691 | 1100410.4237 | 2586091.4729 | 1100417.4318 | 2586086.7176 | 1100425.2023
70 | 2586074.2066 | 1100431.223 | 2586086.4996 | 1100425.5585 | 2586086.7176 | 1100425.2023
71 | 2586074.2066 | 1100431.223 | 2586077.4187 | 1100441.3651 | 2586077.2018 | 1100447.969
72 | 2586074.2066 | 1100431.223 | 2586054.2647 | 1100435.9158 | 2586024.8255 | 1100436.9733 | 2586014.1986 | 1100438.5975
73 | 2586070.4811 | 1100452.328 | 2586072.8662 | 1100450.7137 | 2586077.2018 | 1100447.969 | 2586077.2018 | 1100447.969
74 | 2585988.0805 | 1100453.5549 | 2585998.5696 | 1100445.6607 | 2586009.3672 | 1100439.3325 | 2586011.9746 | 1100438.9374 | 2586014.1986 | 1100438.5975
75 | 2585962.1276 | 1100477.0147 | 2585969.6893 | 1100468.8429
76 | 2585988.0805 | 1100453.5549 | 2585976.4189 | 1100462.3316 | 2585969.8781 | 1100468.6389 | 2585969.6893 | 1100468.8429
77 | 2586059.7478 | 1100457.5474 | 2586064.4277 | 1100456.4249 | 2586070.4811 | 1100452.328
78 | 2586059.7478 | 1100457.5474 | 2586061.711 | 1100466.4474

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2585812.1962 | 1099946.9441
1 | 2586032.9971 | 1099931.1993
2 | 2586373.7983 | 1100392.609
3 | 2585994.1622 | 1100023.7804
4 | 2585965.2987 | 1100040.5088
5 | 2586224.3963 | 1100320.167
6 | 2586187.8723 | 1100355.6701
7 | 2586259.0362 | 1100475.3931
8 | 2586240.4618 | 1100471.9513
9 | 2586236.8825 | 1100470.6988
10 | 2586169.4469 | 1100395.8085
11 | 2586186.6688 | 1100392.9121
12 | 2586150.7616 | 1100384.9792
13 | 2585764.7175 | 1100206.2866
14 | 2586157.4789 | 1100377.8713
15 | 2586224.4242 | 1100470.7548
16 | 2586144.6027 | 1100386.0973
17 | 2586221.1451 | 1100473.9588
18 | 2586216.0755 | 1100479.0268
19 | 2586212.1897 | 1100482.6894
20 | 2586209.6671 | 1100484.9523
21 | 2586209.5328 | 1100485.0728
22 | 2586205.8462 | 1100488.2316
23 | 2586201.3425 | 1100491.7201
24 | 2586183.139 | 1100506.4686
25 | 2585860.8977 | 1100594.5787
26 | 2585879.2907 | 1100579.7712
27 | 2585783.4888 | 1100591.6823
28 | 2585947.4563 | 1100488.501
29 | 2585797.5895 | 1100557.9224
30 | 2585571.5881 | 1100474.2147
31 | 2585548.1511 | 1100460.4291
32 | 2585604.5161 | 1100472.3338
33 | 2585536.8748 | 1100464.9478
34 | 2585545.7526 | 1100457.5222
35 | 2585597.5908 | 1100492.4827
36 | 2585724.8539 | 1100427.6368
37 | 2585522.894 | 1100468.9494
38 | 2585502.2686 | 1100446.6432
39 | 2585582.0424 | 1100400.1444
40 | 2585571.0923 | 1100492.0803
41 | 2585585.4763 | 1100391.1049
42 | 2585542.0548 | 1100493.5101
43 | 2585952.4228 | 1100384.4259
44 | 2585940.7476 | 1100396.1256
45 | 2585964.9325 | 1100385.4418
46 | 2585550.0557 | 1100341.031
47 | 2585596.6927 | 1100385.3086
48 | 2585533.9607 | 1100496.7875
49 | 2585953.5472 | 1100415.2833
50 | 2586018.7013 | 1100395.9334
51 | 2585515.4184 | 1100504.111
52 | 2585478.1818 | 1100487.249
53 | 2585470.7865 | 1100474.4693
54 | 2585468.9759 | 1100466.4444
55 | 2585463.8265 | 1100450.1262
56 | 2585458.0637 | 1100451.4407
57 | 2585488.7866 | 1100549.8609
58 | 2585573.8641 | 1100332.0845
59 | 2585488.1029 | 1100558.4224
60 | 2585597.0625 | 1100381.4534
61 | 2585577.9098 | 1100690.4294
62 | 2585467.5437 | 1100550.5902
63 | 2585598.8457 | 1100362.8641
64 | 2585609.9833 | 1100325.3637
65 | 2586134.2283 | 1100391.1425
66 | 2586138.267 | 1100388.9852
67 | 2586118.1898 | 1100400.4173
68 | 2586093.4691 | 1100410.4237
69 | 2586086.7176 | 1100425.2023
70 | 2586008.6169 | 1100412.7875
71 | 2586074.2066 | 1100431.223
72 | 2586077.2018 | 1100447.969
73 | 2586014.1986 | 1100438.5975
74 | 2585962.1276 | 1100477.0147
75 | 2585969.6893 | 1100468.8429
76 | 2585988.0805 | 1100453.5549
77 | 2586070.4811 | 1100452.328
78 | 2586059.7478 | 1100457.5474
79 | 2586061.711 | 1100466.4474
80 | 2585964.9325 | 1100385.4418

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1