## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_626-8_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_626-8_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_626-8_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_626-8_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_626-8_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_626-8_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_626-8_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_626-8_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_626-8_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_626-8_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_626-8_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_626-8_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_626-8_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_626-8_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_626-8_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_626-8_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_626-8_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_626-8_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_626-8_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_626-8_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_626-8_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_626-8_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_626-8_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_626-8_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_626-8_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_626-8_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_626-8_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_626-8_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_626-8_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_626-8_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_626-8_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_626-8_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_626-8_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_626-8_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_626-8_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_626-8_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_626-8_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_626-8_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_626-8_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_626-8_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_626-8_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_626-8_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_626-8_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_626-8_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_626-8_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_626-8_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_626-8_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_626-8_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_626-8_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_626-8_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_626-8_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_626-8_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_626-8_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_626-8_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_626-8_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_626-8_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_626-8_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_626-8_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_626-8_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_626-8_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_626-8_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_626-8_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_626-8_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_626-8_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_626-8_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_626-8_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_626-8_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_626-8_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_626-8_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_626-8_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_626-8_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_626-8_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_626-8_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_626-8_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_626-8_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_626-8_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_626-8_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_626-8_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_626-8_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_626-8_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_626-8_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_626-8_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_626-8_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_626-8_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_626-8_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_626-8_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_626-8_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_626-8_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_626-8_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_626-8_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_626-8_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_626-8_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_626-8_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_626-8_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_626-8_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_626-8_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_626-8_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_626-8_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_626-8_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_626-8_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_626-8_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_626-8_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_626-8_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_626-8_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_626-8_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_626-8_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_626-8_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_626-8_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_626-8_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_626-8_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_626-8_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_626-8_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_626-8_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_626-8_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_626-8_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_626-8_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_626-8_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_626-8_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_626-8_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_626-8_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_626-8_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_626-8_0_2_load_0 | 0 | 0.0002548 | 6.386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_626-8_0_2_load_1 | 1 | 0.00037454 | 9.3869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_626-8_0_2_load_2 | 2 | 0.00032182 | 8.0655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_626-8_0_2_load_4 | 4 | 5.2152e-05 | 1.3071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_626-8_0_2_load_5 | 5 | 0.00041076 | 0.00010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_626-8_0_2_load_58 | 6 | 3.6004e-05 | 9.0235e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_626-8_0_2_load_17 | 7 | 0.00016222 | 4.0657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_626-8_0_2_load_66 | 8 | 0.00024143 | 6.0508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_626-8_0_2_load_6 | 10 | 0.00041761 | 0.00010466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_626-8_0_2_load_7 | 11 | 0.00024088 | 6.0371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_626-8_0_2_load_41 | 12 | 0.00081891 | 0.00020524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_626-8_0_2_load_43 | 13 | 0.00028302 | 7.0932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_626-8_0_2_load_40 | 14 | 0.00035035 | 8.7805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_626-8_0_2_load_45 | 15 | 0.00095826 | 0.00024016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_626-8_0_2_load_113 | 16 | 0.00046852 | 0.00011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_626-8_0_2_load_8 | 17 | 0.00038646 | 9.6856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_626-8_0_2_load_9 | 18 | 0.00088747 | 0.00022242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_626-8_0_2_load_11 | 20 | 4.485e-05 | 1.124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_626-8_0_2_load_13 | 21 | 0.0002847 | 7.1354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_626-8_0_2_load_15 | 23 | 6.9281e-05 | 1.7363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_626-8_0_2_load_16 | 24 | 0.00011424 | 2.863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_626-8_0_2_load_18 | 25 | 0.0003194 | 8.0049e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_626-8_0_2_load_112 | 26 | 0.00016389 | 4.1074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_626-8_0_2_load_29 | 28 | 7.9136e-05 | 1.9833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_626-8_0_2_load_25 | 29 | 6.025e-05 | 1.51e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_626-8_0_2_load_42 | 30 | 0.00036307 | 9.0993e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_626-8_0_2_load_111 | 31 | 4.0467e-05 | 1.0142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_626-8_0_2_load_27 | 33 | 0.00038477 | 9.6432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_626-8_0_2_load_23 | 34 | 0.00012194 | 3.0561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_626-8_0_2_load_19 | 36 | 0.0014306 | 0.00035855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_626-8_0_2_load_20 | 37 | 0.00015152 | 3.7975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_626-8_0_2_load_22 | 39 | 0.00024704 | 6.1914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_626-8_0_2_load_24 | 40 | 0.00022328 | 5.596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_626-8_0_2_load_56 | 41 | 0.0010224 | 0.00025623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_626-8_0_2_load_54 | 42 | 0.00032914 | 8.249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_626-8_0_2_load_26 | 43 | 0.00031803 | 7.9705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_626-8_0_2_load_30 | 45 | 0.00059786 | 0.00014984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_626-8_0_2_load_73 | 46 | 0.00045361 | 0.00011368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_626-8_0_2_load_71 | 47 | 0.0013173 | 0.00033015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_626-8_0_2_load_33 | 50 | 0.002827 | 0.00070852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_626-8_0_2_load_76 | 51 | 0.00066419 | 0.00016646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_626-8_0_2_load_35 | 52 | 0.00054022 | 0.00013539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_626-8_0_2_load_34 | 53 | 0.0034796 | 0.00087208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_626-8_0_2_load_55 | 54 | 0.00021188 | 5.3102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_626-8_0_2_load_53 | 55 | 5.1881e-05 | 1.3003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_626-8_0_2_load_36 | 56 | 0.00010515 | 2.6352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_626-8_0_2_load_37 | 57 | 4.3228e-05 | 1.0834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_626-8_0_2_load_39 | 58 | 3.6983e-05 | 9.2689e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_626-8_0_2_load_61 | 61 | 7.2173e-05 | 1.8088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_626-8_0_2_load_44 | 62 | 0.00046896 | 0.00011753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_626-8_0_2_load_46 | 63 | 8.0012e-05 | 2.0053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_626-8_0_2_load_47 | 64 | 0.00078444 | 0.0001966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_626-8_0_2_load_49 | 65 | 0.0041492 | 0.0010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_626-8_0_2_load_50 | 66 | 0.00025189 | 6.313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_626-8_0_2_load_51 | 67 | 0.0035288 | 0.00088439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_626-8_0_2_load_52 | 68 | 0.00012199 | 3.0574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_626-8_0_2_load_57 | 69 | 0.00050631 | 0.00012689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_626-8_0_2_load_65 | 71 | 4.0749e-05 | 1.0213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_626-8_0_2_load_62 | 72 | 8.4237e-05 | 2.1112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_626-8_0_2_load_63 | 73 | 4.5572e-05 | 1.1421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_626-8_0_2_load_64 | 74 | 4.6092e-05 | 1.1552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_626-8_0_2_load_67 | 75 | 0.00012268 | 3.0746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_626-8_0_2_load_70 | 76 | 6.6575e-05 | 1.6685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_626-8_0_2_load_124 | 77 | 0.00014606 | 3.6606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_626-8_0_2_load_68 | 79 | 4.8056e-05 | 1.2044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_626-8_0_2_load_77 | 81 | 0.00020141 | 5.0479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_626-8_0_2_load_80 | 84 | 0.00035704 | 8.9483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_626-8_0_2_load_81 | 85 | 0.00015603 | 3.9104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_626-8_0_2_load_82 | 86 | 0.00024329 | 6.0973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_626-8_0_2_load_85 | 89 | 0.00045118 | 0.00011308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_626-8_0_2_load_86 | 90 | 0.00020018 | 5.017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_626-8_0_2_load_91 | 91 | 0.00034915 | 8.7504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_626-8_0_2_load_87 | 93 | 0.00036178 | 9.0672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_626-8_0_2_load_88 | 94 | 0.00050993 | 0.0001278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_626-8_0_2_load_90 | 96 | 0.0006705 | 0.00016804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_626-8_0_2_load_101 | 99 | 0.0002498 | 6.2605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_626-8_0_2_load_93 | 100 | 0.00031209 | 7.8218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_626-8_0_2_load_94 | 101 | 0.0002649 | 6.639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_626-8_0_2_load_106 | 106 | 0.00068255 | 0.00017106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_626-8_0_2_load_103 | 107 | 0.00060321 | 0.00015118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_626-8_0_2_load_104 | 108 | 0.0015195 | 0.00038081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_626-8_0_2_load_100 | 109 | 0.00011918 | 2.9869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_626-8_0_2_load_105 | 110 | 0.0012801 | 0.00032083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_626-8_0_2_load_107 | 111 | 0.00039719 | 9.9546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_626-8_0_2_load_122 | 112 | 0.0014793 | 0.00037074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_626-8_0_2_load_109 | 113 | 0.00030852 | 7.7323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_626-8_0_2_load_110 | 114 | 0.00013124 | 3.2892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_626-8_0_2_load_121 | 116 | 0.00040049 | 0.00010037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_626-8_0_2_load_116 | 118 | 0.001665 | 0.00041728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_626-8_0_2_load_117 | 119 | 0.00026097 | 6.5405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_626-8_0_2_load_118 | 120 | 0.00022546 | 5.6505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_626-8_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_626-8_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.033107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_626-8_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_626-8_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.058387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_626-8_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.040019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_626-8_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.084248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_626-8_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.024201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_626-8_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.015801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_626-8_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.02474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_626-8_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 71 | 0.0027344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_626-8_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 24 | 0.021116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_626-8_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 19 | 0.046137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_626-8_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0057437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_626-8_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.19199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_626-8_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.029426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_626-8_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.12735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_626-8_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.013622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_626-8_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.037823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_626-8_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 62 | 0.0096347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_626-8_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 70 | 0.008598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_626-8_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.062048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_626-8_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.037127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_626-8_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.043318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_626-8_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.065505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_626-8_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.14854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_626-8_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.022754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_626-8_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.040874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_626-8_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.032675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_626-8_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.038095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_626-8_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.011093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_626-8_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.0040944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_626-8_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.0016214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_626-8_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.10901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_626-8_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.11422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_626-8_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.01816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_626-8_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.0069714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_626-8_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.15031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_626-8_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 114 | 0.037737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_626-8_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 112 | 0.09991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_626-8_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 43 | 0.077292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_626-8_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.021259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_626-8_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 66 | 0.044802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_626-8_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 63 | 0.041715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_626-8_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0014203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_626-8_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.013305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_626-8_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.084126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_626-8_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.039896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_626-8_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.025151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_626-8_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0099008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_626-8_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 55 | 0.034249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_626-8_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.090592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_626-8_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.088967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_626-8_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.33747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_626-8_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.028714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_626-8_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.031154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_626-8_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.048762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_626-8_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.038477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_626-8_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0070663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_626-8_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0042725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_626-8_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.23348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_626-8_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.011453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_626-8_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0048195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_626-8_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0070938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_626-8_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.068685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_626-8_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.032797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_626-8_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.054405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_626-8_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 72 | 0.04185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_626-8_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 73 | 0.010473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_626-8_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 69 | 0.11524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_626-8_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.14131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_626-8_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.10366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_626-8_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.14 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_626-8_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0015498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_626-8_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.052848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_626-8_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 115 | 0.018195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_626-8_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.01266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_626-8_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0052592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_626-8_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.010111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_626-8_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.3183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_626-8_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.11823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_626-8_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.15783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_626-8_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.051178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_626-8_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.35904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_626-8_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 109 | 0.069864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_626-8_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.010699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_626-8_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.01858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_626-8_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.028548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_626-8_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.035051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_626-8_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.013126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_626-8_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.01022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_626-8_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.025585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_626-8_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.025234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_626-8_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.046511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_626-8_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.01749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_626-8_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.005649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_626-8_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.032184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_626-8_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 108 | 0.025214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_626-8_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 103 | 0.034543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_626-8_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_626-8_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.01435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_626-8_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 3.228e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_626-8_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.12433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_626-8_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.009492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_626-8_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 111 | 0.088363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_626-8_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.035711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_626-8_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 109 | 0.01121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_626-8_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.032921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_626-8_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.01741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_626-8_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0055363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_626-8_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.10251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_626-8_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.006535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_626-8_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.016243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_626-8_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.021848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_626-8_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.0022395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_626-8_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0014191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_626-8_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.015266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_626-8_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.090258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_626-8_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.033463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_626-8_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.018382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_626-8_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.026373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_626-8_0_2_trafo_1 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 1 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2614874.709 | 1202433.48 | 2614876.4949 | 1202437.6292 | 2614881.0178 | 1202448.7131 | 2614883.5246 | 1202456.6237 | 2614884.8347 | 1202462.1164
1 | 2614861.6205 | 1202403.0699 | 2614874.709 | 1202433.48
2 | 2614887.3724 | 1202472.9866 | 2614885.4827 | 1202464.833 | 2614884.8347 | 1202462.1164
3 | 2614887.3724 | 1202472.9866 | 2614889.1643 | 1202477.6491 | 2614891.4526 | 1202481.5791 | 2614898.5496 | 1202488.734 | 2614919.152 | 1202505.661 | 2614929.004 | 1202512.6894 | 2614929.004 | 1202512.6894
4 | 2614887.3724 | 1202472.9866 | 2614879.2622 | 1202484.6394 | 2614876.1554 | 1202491.6355 | 2614873.8451 | 1202502.7025 | 2614872.1178 | 1202509.3426
5 | 2615011.2892 | 1202526.3913 | 2615006.7289 | 1202527.0356 | 2615000.8998 | 1202527.1433 | 2614994.6153 | 1202526.8052 | 2614983.0202 | 1202526.1536 | 2614971.5333 | 1202524.8131 | 2614951.3033 | 1202520.3824 | 2614937.7987 | 1202516.4578 | 2614929.004 | 1202512.6894
6 | 2614871.5991 | 1202533.5127 | 2614871.533 | 1202517.5826 | 2614871.9782 | 1202509.8795 | 2614872.1178 | 1202509.3426
7 | 2615011.2892 | 1202526.3913 | 2615013.1459 | 1202526.1289 | 2615019.1917 | 1202524.5988 | 2615026.5776 | 1202522.4589
8 | 2614861.6309 | 1202555.3008 | 2614868.0122 | 1202547.3011 | 2614870.4665 | 1202542.5824 | 2614871.6139 | 1202537.0823 | 2614871.5991 | 1202533.5127
9 | 2615029.1549 | 1202521.5733 | 2615028.5124 | 1202521.8984 | 2615026.5776 | 1202522.4589
10 | 2614861.6309 | 1202555.3008 | 2614874.1091 | 1202561.902 | 2614880.6019 | 1202564.1749 | 2614880.7174 | 1202564.2085
11 | 2614861.6309 | 1202555.3008 | 2614849.8698 | 1202569.4238 | 2614845.7933 | 1202574.7499 | 2614841.2907 | 1202580.0305 | 2614831.6696 | 1202590.4235
12 | 2614694.1516 | 1202111.7338 | 2614690.1244 | 1202107.6385
13 | 2614694.1516 | 1202111.7338 | 2614591.1518 | 1202273.7586
14 | 2614671.1991 | 1202085.1317 | 2614680.7739 | 1202097.2956 | 2614688.1048 | 1202105.5847 | 2614690.1244 | 1202107.6385
15 | 2614464.0779 | 1202265.3716 | 2614591.1518 | 1202273.7586
16 | 2614591.1518 | 1202273.7586 | 2614599.3243 | 1202284.6572
17 | 2614671.1991 | 1202085.1317 | 2614671.0329 | 1202084.9206 | 2614651.9643 | 1202059.1933 | 2614649.1607 | 1202054.4253
18 | 2614464.0779 | 1202265.3716 | 2614454.6638 | 1202267.4214
19 | 2614644.8026 | 1202047.0137 | 2614649.1607 | 1202054.4253
20 | 2614852.8793 | 1202620.8502 | 2614853.8398 | 1202622.4958 | 2614858.1303 | 1202629.0989 | 2614867.3364 | 1202641.8398 | 2614885.7722 | 1202666.9547 | 2614889.0186 | 1202671.2627
21 | 2614831.6696 | 1202590.4235 | 2614841.158 | 1202602.8871 | 2614845.7835 | 1202609.4021 | 2614850.0058 | 1202615.9272 | 2614852.8793 | 1202620.8502
22 | 2614915.0841 | 1202705.8615 | 2614904.5735 | 1202691.9038 | 2614889.0186 | 1202671.2627
23 | 2614831.6696 | 1202590.4235 | 2614823.3179 | 1202579.8304 | 2614819.7221 | 1202575.3525 | 2614816.0349 | 1202570.9298 | 2614806.9441 | 1202560.7018 | 2614802.6271 | 1202555.5439 | 2614798.4929 | 1202550.3198 | 2614790.476 | 1202539.6831 | 2614790.4029 | 1202539.5845
24 | 2614831.6696 | 1202590.4235 | 2614824.8589 | 1202596.699 | 2614817.8779 | 1202604.1858 | 2614831.5205 | 1202616.8375 | 2614837.7799 | 1202624.2237 | 2614843.5292 | 1202631.7197 | 2614851.8635 | 1202643.1355 | 2614863.0483 | 1202658.8273 | 2614885.4288 | 1202688.7879 | 2614898.0275 | 1202704.9613
25 | 2614928.772 | 1202724.0384 | 2614915.0841 | 1202705.8615
26 | 2614765.9347 | 1202506.8437 | 2614782.4671 | 1202528.8908 | 2614790.4029 | 1202539.5845
27 | 2614898.0275 | 1202704.9613 | 2614895.5474 | 1202710.914 | 2614886.9406 | 1202726.5567 | 2614892.228 | 1202733.0733
28 | 2614921.4422 | 1202735.0581 | 2614916.5576 | 1202728.7426 | 2614898.0275 | 1202704.9613
29 | 2614928.772 | 1202724.0384 | 2614935.4451 | 1202732.9001
30 | 2614880.7174 | 1202564.2085 | 2614884.6484 | 1202565.3539
31 | 2614765.9347 | 1202506.8437 | 2614764.962 | 1202505.5466
32 | 2614892.228 | 1202733.0733 | 2614802.5077 | 1202794.9961
33 | 2614921.4422 | 1202735.0581 | 2614943.0785 | 1202764.1834 | 2614955.2958 | 1202780.6339 | 2614967.735 | 1202796.518 | 2614979.6835 | 1202810.8557 | 2614991.8757 | 1202825.0605
34 | 2614935.4451 | 1202732.9001 | 2614942.7443 | 1202742.593 | 2614946.3994 | 1202747.3837
35 | 2614891.4436 | 1202566.858 | 2614887.567 | 1202566.2044 | 2614884.6484 | 1202565.3539
36 | 2614764.962 | 1202505.5466 | 2614620.2454 | 1202546.1693
37 | 2614802.5077 | 1202794.9961 | 2614788.4131 | 1202796.0396 | 2614775.969 | 1202797.3652 | 2614767.003 | 1202798.3771 | 2614764.9491 | 1202798.1496
38 | 2614991.8757 | 1202825.0605 | 2614946.7221 | 1202914.1852
39 | 2614994.7971 | 1202807.6034 | 2614989.6356 | 1202801.9312 | 2614979.2945 | 1202789.9322 | 2614970.0028 | 1202778.147 | 2614960.8708 | 1202766.3512 | 2614946.3994 | 1202747.3837
40 | 2614912.3009 | 1202570.9462 | 2614899.813 | 1202568.2692 | 2614891.4436 | 1202566.858
41 | 2614620.2454 | 1202546.1693 | 2614621.2785 | 1202540.68 | 2614620.6794 | 1202536.7097 | 2614613.7969 | 1202513.2024 | 2614608.9144 | 1202503.6732
42 | 2614620.2454 | 1202546.1693 | 2614614.9442 | 1202545.1447 | 2614609.846 | 1202541.975 | 2614603.3392 | 1202532.9098 | 2614594.7919 | 1202524.3399 | 2614588.7742 | 1202520.6677 | 2614588.7742 | 1202520.6677
43 | 2614926.8884 | 1202572.4251 | 2614925.4837 | 1202572.6354
44 | 2614912.3009 | 1202570.9462 | 2614915.2822 | 1202571.5873 | 2614925.4837 | 1202572.6354 | 2614925.4837 | 1202572.6354
45 | 2615000.3755 | 1202604.4436 | 2614975.4927 | 1202584.7444 | 2614965.7102 | 1202577.3938 | 2614954.0867 | 1202572.8846 | 2614948.5826 | 1202570.8364 | 2614937.5339 | 1202570.8311 | 2614926.8884 | 1202572.4251
46 | 2615000.3755 | 1202604.4436 | 2615015.993 | 1202616.8076 | 2615020.2704 | 1202622.5103 | 2615023.7147 | 1202629.645 | 2615024.4699 | 1202634.5122
47 | 2615027.3451 | 1202659.4612 | 2615026.9352 | 1202650.1976 | 2615025.3247 | 1202640.0213 | 2615024.4699 | 1202634.5122
48 | 2615027.3451 | 1202659.4612 | 2615027.5113 | 1202663.2172 | 2615031.0003 | 1202668.2709
49 | 2615047.6747 | 1202693.9734 | 2615048.0577 | 1202689.9277 | 2615049.0881 | 1202685.6613 | 2615047.7058 | 1202681.5667 | 2615039.9288 | 1202675.6662 | 2615032.4243 | 1202670.3334 | 2615031.0003 | 1202668.2709
50 | 2615062.8234 | 1202867.0722 | 2615051.392 | 1202859.0725 | 2615044.8378 | 1202854.1089 | 2615038.5349 | 1202849.1349 | 2615032.3159 | 1202844.0054 | 2615026.2416 | 1202838.854 | 2615019.3935 | 1202832.7891 | 2615012.9033 | 1202826.5806 | 2615006.5277 | 1202820.2056 | 2615000.3426 | 1202813.6977 | 2614994.7971 | 1202807.6034
51 | 2615047.6072 | 1202787.5686 | 2615051.2583 | 1202797.1496 | 2615054.4027 | 1202802.4604 | 2615059.8015 | 1202809.9892 | 2615070.6399 | 1202823.8906 | 2615072.7281 | 1202828.5984 | 2615073.5428 | 1202834.4481 | 2615072.9338 | 1202840.6055 | 2615071.3651 | 1202847.1606 | 2615068.7592 | 1202854.6582 | 2615066.6471 | 1202859.4332 | 2615062.8234 | 1202867.0722
52 | 2615062.8234 | 1202867.0722 | 2615296.5972 | 1203110.4631
53 | 2615321.5595 | 1203096.2747 | 2615318.3507 | 1203098.4343 | 2615312.6038 | 1203102.3106 | 2615303.1711 | 1203107.4894 | 2615296.5972 | 1203110.4631
54 | 2615321.5595 | 1203096.2747 | 2615331.2239 | 1203107.65 | 2615341.3551 | 1203120.3261
55 | 2615369.4587 | 1203080.4775 | 2615341.3551 | 1203120.3261
56 | 2615369.4587 | 1203080.4775 | 2615390.1553 | 1203100.8639 | 2615396.795 | 1203107.5546
57 | 2615401.7725 | 1203112.5703 | 2615396.795 | 1203107.5546
58 | 2615286.7743 | 1202730.4474 | 2615289.9582 | 1202733.2964
59 | 2615054.9656 | 1202702.563 | 2615286.7743 | 1202730.4474
60 | 2615054.9656 | 1202702.563 | 2615049.4993 | 1202697.6466 | 2615047.6747 | 1202693.9734
61 | 2615128.6516 | 1202526.7771 | 2615128.2089 | 1202521.9779
62 | 2615127.5571 | 1202514.9141 | 2615128.2089 | 1202521.9779
63 | 2615096.2124 | 1202458.8786 | 2615102.7462 | 1202462.9862 | 2615111.4709 | 1202470.3455 | 2615121.0398 | 1202480.9532 | 2615124.2929 | 1202485.4416 | 2615125.9115 | 1202492.3605 | 2615126.5064 | 1202497.8539 | 2615127.485 | 1202514.1319 | 2615127.5571 | 1202514.9141
64 | 2615096.2124 | 1202458.8786 | 2615090.6699 | 1202462.9669 | 2615084.8955 | 1202468.5332 | 2615076.7292 | 1202478.1623 | 2615073.5377 | 1202482.4011
65 | 2615096.2124 | 1202458.8786 | 2615101.9225 | 1202454.6574 | 2615119.7697 | 1202441.4507 | 2615124.2238 | 1202437.4487 | 2615128.3291 | 1202432.9121 | 2615135.0617 | 1202424.6246 | 2615136.4405 | 1202422.7613
66 | 2615073.5377 | 1202482.4011 | 2615066.1114 | 1202491.2983 | 2615060.5471 | 1202498.0436 | 2615053.9647 | 1202504.186 | 2615044.377 | 1202512.2272
67 | 2615142.7763 | 1202414.4293 | 2615141.8192 | 1202415.4922 | 2615136.4405 | 1202422.7613
68 | 2614469.9579 | 1202381.6396 | 2614454.6638 | 1202267.4214
69 | 2614588.7742 | 1202520.6677 | 2614593.5499 | 1202531.2518 | 2614598.7139 | 1202548.0512 | 2614601.2281 | 1202562.4096 | 2614602.1181 | 1202575.0186 | 2614603.3194 | 1202584.7935 | 2614604.7255 | 1202591.7118 | 2614610.0154 | 1202600.4739 | 2614612.8511 | 1202607.807 | 2614614.5667 | 1202615.7377 | 2614613.8412 | 1202619.916 | 2614610.8738 | 1202622.9549 | 2614606.1769 | 1202623.755 | 2614600.8822 | 1202620.0846 | 2614584.3829 | 1202605.392 | 2614584.3829 | 1202605.392
70 | 2614584.3829 | 1202605.392 | 2614578.8936 | 1202597.2409 | 2614575.0437 | 1202587.6708 | 2614570.7772 | 1202577.2881 | 2614566.9244 | 1202568.9298 | 2614560.9192 | 1202563.2232 | 2614553.5797 | 1202558.6251 | 2614541.5458 | 1202553.8155 | 2614526.2515 | 1202550.4211 | 2614516.3584 | 1202547.6512 | 2614509.3239 | 1202545.8999 | 2614509.3239 | 1202545.8999
71 | 2614467.961 | 1202431.6601 | 2614467.961 | 1202431.6601 | 2614471.5175 | 1202436.7604 | 2614479.3676 | 1202441.1484 | 2614495.1658 | 1202450.247 | 2614509.5287 | 1202461.2655 | 2614516.2328 | 1202473.7885 | 2614519.7731 | 1202485.6035 | 2614520.6682 | 1202496.1892 | 2614516.2475 | 1202508.5852 | 2614512.0306 | 1202521.6933 | 2614509.8515 | 1202538.5861 | 2614509.3239 | 1202545.8999
72 | 2614608.2077 | 1202502.2939 | 2614608.9144 | 1202503.6732
73 | 2614469.9579 | 1202381.6396 | 2614472.0576 | 1202383.2437 | 2614475.3054 | 1202390.1664 | 2614474.366 | 1202397.9017 | 2614467.054 | 1202425.966 | 2614467.961 | 1202431.6601
74 | 2614644.8026 | 1202047.0137 | 2614644.2324 | 1202040.531 | 2614644.4018 | 1202036.6293 | 2614645.719 | 1202033.2196 | 2614648.6105 | 1202030.2695
75 | 2615029.1549 | 1202521.5733 | 2615036.36 | 1202517.9271 | 2615040.1421 | 1202515.3363
76 | 2615044.377 | 1202512.2272 | 2615043.0221 | 1202513.3635 | 2615040.1421 | 1202515.3363
77 | 2615150.0048 | 1202407.3752 | 2615145.0853 | 1202411.8652 | 2615142.7763 | 1202414.4293
78 | 2615150.0048 | 1202407.3752 | 2615453.7882 | 1202312.3319
79 | 2615150.0048 | 1202407.3752 | 2615081.8682 | 1202310.7509
80 | 2615081.8682 | 1202310.7509 | 2615114.8953 | 1202156.4169
81 | 2615114.8953 | 1202156.4169 | 2615144.0344 | 1202128.9866 | 2615151.7703 | 1202120.9436
82 | 2615151.7703 | 1202120.9436 | 2615272.7857 | 1201782.9141
83 | 2615272.7857 | 1201782.9141 | 2615269.0621 | 1201780.7701 | 2615279.4431 | 1201762.6645 | 2615291.738 | 1201743.163 | 2615303.2114 | 1201726.5055 | 2615304.1782 | 1201725.4707
84 | 2615463.1274 | 1201597.5679 | 2615459.2334 | 1201599.5034 | 2615455.7535 | 1201604.8153
85 | 2615445.5719 | 1201620.3573 | 2615455.7535 | 1201604.8153
86 | 2615463.1274 | 1201597.5679 | 2615456.004 | 1201597.4939 | 2615447.2172 | 1201599.1055 | 2615434.9645 | 1201601.9199
87 | 2615463.1274 | 1201597.5679 | 2615493.411 | 1201582.4601 | 2615494.5526 | 1201582.0646
88 | 2615445.5719 | 1201620.3573 | 2615444.5404 | 1201621.9332 | 2615435.7909 | 1201628.9937
89 | 2615455.3822 | 1201623.2063 | 2615450.8334 | 1201622.3052 | 2615445.5719 | 1201620.3573
90 | 2615415.8804 | 1201645.0609 | 2615435.7909 | 1201628.9937
91 | 2615480.4297 | 1201622.7929 | 2615470.4628 | 1201624.5681 | 2615460.22 | 1201624.1637 | 2615455.3822 | 1201623.2063
92 | 2615450.5125 | 1201667.0731 | 2615453.6224 | 1201665.2245 | 2615455.0105 | 1201664.0386 | 2615453.6524 | 1201638.7992 | 2615454.0642 | 1201635.5429 | 2615455.0919 | 1201632.4995 | 2615455.3073 | 1201628.6313 | 2615455.3822 | 1201623.2063
93 | 2615415.8804 | 1201645.0609 | 2615403.4267 | 1201637.258 | 2615400.6884 | 1201636.705
94 | 2615413.9488 | 1201650.37 | 2615415.8804 | 1201645.0609
95 | 2615370.4139 | 1201642.4984 | 2615378.3484 | 1201637.8385 | 2615384.6943 | 1201635.3867 | 2615392.1081 | 1201634.9722 | 2615400.6884 | 1201636.705
96 | 2615413.9488 | 1201650.37 | 2615411.6127 | 1201650.2639 | 2615406.6569 | 1201653.7419 | 2615401.7451 | 1201660.8443 | 2615397.6399 | 1201667.9598
97 | 2615407.8424 | 1201684.0281 | 2615409.1813 | 1201663.5093 | 2615413.9488 | 1201650.37
98 | 2615365.8767 | 1201655.9746 | 2615363.4472 | 1201667.4608 | 2615358.8111 | 1201682.7906 | 2615353.6078 | 1201687.8578 | 2615346.7343 | 1201691.2865
99 | 2615370.4139 | 1201642.4984 | 2615367.5764 | 1201647.9385 | 2615365.8767 | 1201655.9746
100 | 2615346.7343 | 1201691.2865 | 2615346.7343 | 1201691.2865 | 2615346.7022 | 1201691.2897
101 | 2615370.4139 | 1201642.4984 | 2615280.0126 | 1201557.1434
102 | 2615337.2569 | 1201692.2294 | 2615346.7022 | 1201691.2897
103 | 2615280.0126 | 1201557.1434 | 2615278.4486 | 1201543.721 | 2615278.5568 | 1201540.0638 | 2615273.4844 | 1201535.5595 | 2615267.4415 | 1201535.5441 | 2615252.7264 | 1201539.9758 | 2615230.6684 | 1201546.8457 | 2615213.9095 | 1201552.9064 | 2615211.8392 | 1201552.815
104 | 2615337.2569 | 1201692.2294 | 2615330.6339 | 1201698.8939 | 2615318.764 | 1201709.8584 | 2615311.8308 | 1201717.2795
105 | 2615304.1782 | 1201725.4707 | 2615311.8308 | 1201717.2795
106 | 2615416.8806 | 1201721.1012 | 2615413.1454 | 1201708.2882 | 2615407.4781 | 1201689.5524
107 | 2615421.753 | 1201737.8152 | 2615416.8806 | 1201721.1012
108 | 2615407.8424 | 1201684.0281 | 2615407.4781 | 1201689.5524
109 | 2615381.5837 | 1201830.329 | 2615389.0349 | 1201812.2716 | 2615397.5255 | 1201798.4414 | 2615403.459 | 1201790.5524 | 2615411.7918 | 1201778.9342 | 2615414.9515 | 1201772.461 | 2615416.9992 | 1201766.3629 | 2615418.2786 | 1201760.1073 | 2615421.753 | 1201737.8152
110 | 2615414.3396 | 1201684.8897 | 2615407.8424 | 1201684.0281
111 | 2615381.5837 | 1201830.329 | 2615392.3705 | 1201842.4733
112 | 2615414.3396 | 1201684.8897 | 2615418.0151 | 1201682.0532 | 2615434.1116 | 1201675.9761
113 | 2615436.2067 | 1201675.1851 | 2615434.1116 | 1201675.9761
114 | 2614763.7793 | 1202797.3463 | 2614763.7793 | 1202797.3463 | 2614764.9491 | 1202798.1496
115 | 2614648.6105 | 1202030.2695 | 2614653.7661 | 1202031.9163 | 2614661.7233 | 1202033.0808 | 2614663.5347 | 1202033.098
116 | 2614730.3559 | 1201975.2397 | 2614719.8645 | 1201983.3073 | 2614712.2991 | 1201989.9034 | 2614700.688 | 1202001.5257 | 2614679.586 | 1202026.0762 | 2614677.1296 | 1202028.5049 | 2614674.0041 | 1202030.7206 | 2614670.2177 | 1202032.4234 | 2614666.4338 | 1202033.1257 | 2614663.5347 | 1202033.098
117 | 2614730.3559 | 1201975.2397 | 2614762.9395 | 1201982.8608
118 | 2614779.9225 | 1201980.6424 | 2614776.895 | 1201983.203 | 2614774.8682 | 1201984.1985 | 2614772.4015 | 1201984.6482 | 2614769.6015 | 1201984.419 | 2614762.9395 | 1201982.8608
119 | 2614779.9225 | 1201980.6424 | 2614779.9225 | 1201980.6424 | 2614783.6383 | 1201976.7383 | 2614786.6726 | 1201974.5001 | 2614791.3876 | 1201972.733 | 2614795.985 | 1201972.3997 | 2614802.6006 | 1201971.4155 | 2614803.4273 | 1201971.1137

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614874.709 | 1202433.48
1 | 2614884.8347 | 1202462.1164
2 | 2614861.6205 | 1202403.0699
3 | 2614887.3724 | 1202472.9866
4 | 2614929.004 | 1202512.6894
5 | 2614872.1178 | 1202509.3426
6 | 2615011.2892 | 1202526.3913
7 | 2614871.5991 | 1202533.5127
8 | 2615026.5776 | 1202522.4589
9 | 2614861.6309 | 1202555.3008
10 | 2614694.1516 | 1202111.7338
11 | 2614690.1244 | 1202107.6385
12 | 2614591.1518 | 1202273.7586
13 | 2614671.1991 | 1202085.1317
14 | 2614599.3243 | 1202284.6571
15 | 2614464.0779 | 1202265.3716
16 | 2614649.1607 | 1202054.4253
17 | 2614852.8793 | 1202620.8502
18 | 2614889.0186 | 1202671.2627
19 | 2614831.6696 | 1202590.4235
20 | 2614915.0841 | 1202705.8615
21 | 2614790.4029 | 1202539.5845
22 | 2614898.0275 | 1202704.9613
23 | 2614928.772 | 1202724.0384
24 | 2614880.7174 | 1202564.2085
25 | 2614765.9347 | 1202506.8437
26 | 2614892.228 | 1202733.0733
27 | 2614921.4422 | 1202735.0581
28 | 2614935.4451 | 1202732.9001
29 | 2614884.6484 | 1202565.3539
30 | 2614764.962 | 1202505.5466
31 | 2614802.5077 | 1202794.9961
32 | 2614991.8757 | 1202825.0605
33 | 2614946.3994 | 1202747.3837
34 | 2614891.4436 | 1202566.858
35 | 2614620.2454 | 1202546.1693
36 | 2614925.4837 | 1202572.6354
37 | 2614926.8884 | 1202572.4251
38 | 2614912.3009 | 1202570.9462
39 | 2615000.3755 | 1202604.4436
40 | 2615024.4699 | 1202634.5122
41 | 2615027.3451 | 1202659.4612
42 | 2615031.0003 | 1202668.2709
43 | 2614994.7971 | 1202807.6034
44 | 2615062.8234 | 1202867.0722
45 | 2615047.6072 | 1202787.5686
46 | 2615296.5972 | 1203110.4631
47 | 2615341.3551 | 1203120.3261
48 | 2615321.5595 | 1203096.2747
49 | 2615369.4587 | 1203080.4775
50 | 2615396.795 | 1203107.5546
51 | 2615401.7725 | 1203112.5703
52 | 2615289.9582 | 1202733.2964
53 | 2615286.7743 | 1202730.4474
54 | 2615054.9656 | 1202702.563
55 | 2615047.6747 | 1202693.9734
56 | 2615128.6516 | 1202526.7771
57 | 2615128.2089 | 1202521.9779
58 | 2615127.5571 | 1202514.9141
59 | 2615096.2124 | 1202458.8786
60 | 2615073.5377 | 1202482.4011
61 | 2615136.4405 | 1202422.7613
62 | 2614454.6638 | 1202267.4214
63 | 2614588.7742 | 1202520.6677
64 | 2614584.3829 | 1202605.392
65 | 2614509.3239 | 1202545.8999
66 | 2614608.9144 | 1202503.6732
67 | 2614467.961 | 1202431.6601
68 | 2614608.2077 | 1202502.2939
69 | 2614469.9579 | 1202381.6396
70 | 2614644.8026 | 1202047.0137
71 | 2615029.1549 | 1202521.5733
72 | 2615044.377 | 1202512.2272
73 | 2615142.7763 | 1202414.4293
74 | 2615040.1421 | 1202515.3363
75 | 2615150.0048 | 1202407.3752
76 | 2615453.7882 | 1202312.3319
77 | 2615081.8682 | 1202310.7509
78 | 2615114.8953 | 1202156.4169
79 | 2615151.7703 | 1202120.9436
80 | 2615272.7857 | 1201782.9141
81 | 2615455.7535 | 1201604.8153
82 | 2615463.1274 | 1201597.5679
83 | 2615445.5719 | 1201620.3573
84 | 2615434.9645 | 1201601.9199
85 | 2615494.5526 | 1201582.0646
86 | 2615435.7909 | 1201628.9937
87 | 2615455.3822 | 1201623.2063
88 | 2615415.8804 | 1201645.0609
89 | 2615480.4297 | 1201622.7929
90 | 2615450.5125 | 1201667.0731
91 | 2615400.6884 | 1201636.705
92 | 2615413.9488 | 1201650.37
93 | 2615365.8767 | 1201655.9746
94 | 2615346.7343 | 1201691.2865
95 | 2615370.4139 | 1201642.4984
96 | 2615346.7022 | 1201691.2897
97 | 2615280.0126 | 1201557.1434
98 | 2615337.2569 | 1201692.2294
99 | 2615311.8308 | 1201717.2795
100 | 2615416.8806 | 1201721.1012
101 | 2615407.4781 | 1201689.5524
102 | 2615421.753 | 1201737.8152
103 | 2615407.8424 | 1201684.0281
104 | 2615381.5837 | 1201830.329
105 | 2615414.3396 | 1201684.8897
106 | 2615392.3705 | 1201842.4733
107 | 2615434.1116 | 1201675.9761
108 | 2615397.6399 | 1201667.9598
109 | 2615304.1782 | 1201725.4707
110 | 2615436.2067 | 1201675.1851
111 | 2615211.8392 | 1201552.815
112 | 2614946.7221 | 1202914.1852
113 | 2614763.7793 | 1202797.3463
114 | 2614764.9491 | 1202798.1496
115 | 2614648.6105 | 1202030.2695
116 | 2614663.5347 | 1202033.098
117 | 2614730.3559 | 1201975.2397
118 | 2614779.9225 | 1201980.6424
119 | 2614762.9395 | 1201982.8608
120 | 2614803.4273 | 1201971.1137
121 | 2614884.8347 | 1202462.1164

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1