## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_762-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_762-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_762-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_762-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_762-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_762-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_762-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_762-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_762-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_762-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_762-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_762-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_762-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_762-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_762-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_762-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_762-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_762-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_762-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_762-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_762-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_762-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_762-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_762-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_762-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_762-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_762-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_762-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_762-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_762-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_762-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_762-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_762-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_762-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_762-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_762-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_762-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_762-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_762-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_762-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_762-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_762-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_762-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_762-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_762-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_762-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_762-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_762-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_762-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_762-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_762-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_762-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_762-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_762-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_762-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_762-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_762-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_762-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_762-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_762-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_762-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_762-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_762-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_762-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_762-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_762-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_762-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_762-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_762-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_762-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_762-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_762-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_762-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_762-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_762-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_762-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_762-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_762-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_762-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_762-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_762-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_762-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_762-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_762-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_762-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_762-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_762-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_762-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_762-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_762-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_762-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_762-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_762-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_762-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_762-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_762-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_762-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_762-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_762-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_762-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_762-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_762-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_762-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_762-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_762-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_762-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_762-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_762-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_762-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_762-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_762-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_762-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_762-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_762-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_762-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_762-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_762-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_762-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_762-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_762-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_762-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_762-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_762-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_762-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_762-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_147_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_762-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0011052 | 0.00027698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_762-3_0_4_load_1 | 1 | 0.00087752 | 0.00021993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_762-3_0_4_load_2 | 2 | 0.00080273 | 0.00020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_762-3_0_4_load_3 | 3 | 0.00077697 | 0.00019473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_762-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0011813 | 0.00029606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_762-3_0_4_load_92 | 5 | 0.00094675 | 0.00023728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_762-3_0_4_load_6 | 9 | 0.0010312 | 0.00025844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_762-3_0_4_load_23 | 10 | 0.0013485 | 0.00033796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_762-3_0_4_load_24 | 11 | 0.0011099 | 0.00027818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_762-3_0_4_load_8 | 12 | 0.0016728 | 0.00041924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_762-3_0_4_load_25 | 13 | 0.0011726 | 0.00029388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_762-3_0_4_load_7 | 14 | 0.0010525 | 0.00026377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_762-3_0_4_load_9 | 15 | 0.0010652 | 0.00026695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_762-3_0_4_load_10 | 17 | 0.00093106 | 0.00023335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_762-3_0_4_load_11 | 18 | 0.0028569 | 0.00071602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_762-3_0_4_load_12 | 19 | 0.00080643 | 0.00020211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_762-3_0_4_load_55 | 23 | 0.001195 | 0.0002995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_762-3_0_4_load_42 | 25 | 0.0015458 | 0.00038743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_762-3_0_4_load_59 | 27 | 0.0010493 | 0.00026299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_762-3_0_4_load_196 | 29 | 0.0053564 | 0.0013424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_762-3_0_4_load_197 | 30 | 0.0029893 | 0.0007492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_762-3_0_4_load_50 | 31 | 0.0025888 | 0.00064883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_762-3_0_4_load_46 | 32 | 0.0057282 | 0.0014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_762-3_0_4_load_93 | 33 | 0.00081118 | 0.0002033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_762-3_0_4_load_21 | 34 | 0.00093634 | 0.00023467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_762-3_0_4_load_22 | 35 | 0.0013995 | 0.00035075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_762-3_0_4_load_16 | 37 | 0.002183 | 0.00054712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_762-3_0_4_load_17 | 38 | 0.0008452 | 0.00021183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_762-3_0_4_load_20 | 39 | 0.00089763 | 0.00022497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_762-3_0_4_load_29 | 41 | 0.0018609 | 0.00046637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_762-3_0_4_load_140 | 42 | 0.0024876 | 0.00062345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_762-3_0_4_load_114 | 43 | 0.0015855 | 0.00039736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_762-3_0_4_load_28 | 44 | 0.0023076 | 0.00057834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_762-3_0_4_load_27 | 45 | 0.00091155 | 0.00022846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_762-3_0_4_load_45 | 46 | 0.0011009 | 0.00027591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_762-3_0_4_load_38 | 47 | 0.0015226 | 0.0003816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_762-3_0_4_load_31 | 49 | 0.0016078 | 0.00040297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_762-3_0_4_load_32 | 50 | 0.0062527 | 0.0015671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_762-3_0_4_load_41 | 51 | 0.0024235 | 0.00060738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_762-3_0_4_load_39 | 52 | 0.00067792 | 0.0001699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_762-3_0_4_load_65 | 53 | 0.010315 | 0.0025852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_762-3_0_4_load_40 | 54 | 0.0021967 | 0.00055053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_762-3_0_4_load_33 | 55 | 0.0013735 | 0.00034423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_762-3_0_4_load_34 | 56 | 0.0016131 | 0.00040429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_762-3_0_4_load_35 | 57 | 0.00068825 | 0.00017249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_762-3_0_4_load_37 | 59 | 0.0018672 | 0.00046796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_762-3_0_4_load_87 | 60 | 0.0020446 | 0.00051243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_762-3_0_4_load_79 | 61 | 0.00053705 | 0.0001346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_762-3_0_4_load_85 | 62 | 0.0023687 | 0.00059365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_762-3_0_4_load_53 | 64 | 0.0052257 | 0.0013097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_762-3_0_4_load_47 | 65 | 0.0030051 | 0.00075316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_762-3_0_4_load_54 | 66 | 0.0043686 | 0.0010949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_762-3_0_4_load_64 | 69 | 0.00077285 | 0.00019369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_762-3_0_4_load_76 | 70 | 0.0022887 | 0.00057361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_762-3_0_4_load_137 | 71 | 0.00084977 | 0.00021297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_762-3_0_4_load_135 | 72 | 0.0019859 | 0.00049771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_762-3_0_4_load_86 | 73 | 0.0015473 | 0.00038778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_762-3_0_4_load_60 | 74 | 0.0020885 | 0.00052343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_762-3_0_4_load_61 | 75 | 0.0023132 | 0.00057974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_762-3_0_4_load_74 | 76 | 0.00051452 | 0.00012895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_762-3_0_4_load_57 | 77 | 0.0010635 | 0.00026654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_762-3_0_4_load_56 | 78 | 0.0026722 | 0.00066973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_762-3_0_4_load_58 | 79 | 0.0022967 | 0.0005756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_762-3_0_4_load_62 | 80 | 0.0020779 | 0.00052076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_762-3_0_4_load_84 | 82 | 0.0029349 | 0.00073556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_762-3_0_4_load_80 | 83 | 0.0083208 | 0.0020854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_762-3_0_4_load_138 | 84 | 0.00070024 | 0.0001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_762-3_0_4_load_136 | 85 | 0.0004372 | 0.00010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_762-3_0_4_load_66 | 86 | 0.0016598 | 0.00041598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_762-3_0_4_load_67 | 88 | 0.00062562 | 0.00015679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_762-3_0_4_load_69 | 89 | 0.00069682 | 0.00017464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_762-3_0_4_load_71 | 90 | 0.00068596 | 0.00017192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_762-3_0_4_load_72 | 91 | 0.00070132 | 0.00017577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_762-3_0_4_load_75 | 92 | 0.00082096 | 0.00020575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_762-3_0_4_load_90 | 93 | 0.00073217 | 0.0001835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_762-3_0_4_load_89 | 95 | 0.0007275 | 0.00018233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_762-3_0_4_load_78 | 96 | 0.0040114 | 0.0010054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_762-3_0_4_load_88 | 97 | 0.00077211 | 0.00019351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_762-3_0_4_load_91 | 98 | 0.00071508 | 0.00017922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_762-3_0_4_load_81 | 99 | 0.0016553 | 0.00041485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_762-3_0_4_load_83 | 100 | 0.0011231 | 0.00028147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_762-3_0_4_load_94 | 101 | 0.00051316 | 0.00012861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_762-3_0_4_load_141 | 103 | 0.0010754 | 0.00026951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_762-3_0_4_load_128 | 104 | 0.0013779 | 0.00034533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_762-3_0_4_load_148 | 106 | 0.0010503 | 0.00026324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_762-3_0_4_load_134 | 107 | 0.0009062 | 0.00022712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_762-3_0_4_load_107 | 108 | 0.00196 | 0.00049123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_762-3_0_4_load_109 | 110 | 0.001556 | 0.00038996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_762-3_0_4_load_110 | 111 | 0.0010078 | 0.00025259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_762-3_0_4_load_111 | 112 | 0.00091055 | 0.0002282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_762-3_0_4_load_157 | 113 | 0.00371 | 0.00092981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_762-3_0_4_load_113 | 114 | 0.00063925 | 0.00016021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_762-3_0_4_load_156 | 115 | 0.00047762 | 0.0001197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_762-3_0_4_load_153 | 117 | 0.00061985 | 0.00015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_762-3_0_4_load_149 | 118 | 0.00067375 | 0.00016886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_762-3_0_4_load_150 | 119 | 0.00082702 | 0.00020727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_762-3_0_4_load_152 | 120 | 0.00062752 | 0.00015727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_762-3_0_4_load_154 | 121 | 0.0015137 | 0.00037938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_762-3_0_4_load_172 | 122 | 0.0016836 | 0.00042196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_762-3_0_4_load_173 | 123 | 0.00085705 | 0.0002148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_762-3_0_4_load_174 | 124 | 0.00060497 | 0.00015162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_762-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.028129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_762-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.014904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_762-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.036439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_762-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.007972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_762-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.022827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_762-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.015936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_762-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.00061862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_762-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.073813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_762-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 16 | 0.12165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_762-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 46 | 0.068317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_762-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.025316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_762-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.03044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_762-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0088188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_762-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.0082699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_762-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.0024246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_762-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.01735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_762-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 45 | 0.015162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_762-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.018166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_762-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 76 | 0.034724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_762-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 87 | 0.043867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_762-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0069789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_762-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.027531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_762-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.083746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_762-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.015701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_762-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.065949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_762-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.046216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_762-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.15793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_762-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.080655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_762-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.076119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_762-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.015898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_762-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.038041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_762-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.00037076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_762-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.11327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_762-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 33 | 0.0012083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_762-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 34 | 0.049091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_762-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.068368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_762-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.024352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_762-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 27 | 77 | 0.017311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_762-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.017544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_762-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.017858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_762-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 66 | 0.011573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_762-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 65 | 0.053021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_762-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 33 | 62 | 0.08983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_762-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.092739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_762-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.0030144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_762-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.01154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_762-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.013983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_762-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.012018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_762-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.034923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_762-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.098041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_762-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0095702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_762-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.069035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_762-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.062143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_762-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 58 | 0.06532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_762-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.015153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_762-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.018716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_762-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.029971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_762-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0089024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_762-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.067274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_762-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.014967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_762-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.015178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_762-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0032279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_762-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.016006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_762-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.020026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_762-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.012381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_762-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 94 | 0.010041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_762-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 100 | 0.11229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_762-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.022912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_762-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.06544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_762-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.020281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_762-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.1817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_762-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.11754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_762-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.0098859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_762-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.035161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_762-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.054144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_762-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.069904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_762-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 84 | 0.034242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_762-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 85 | 0.023755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_762-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 82 | 0.12911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_762-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0022415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_762-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.0065698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_762-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.010971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_762-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.012765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_762-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.042195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_762-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.038436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_762-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.018049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_762-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 99 | 0.017016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_762-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 115 | 0.11199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_762-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 107 | 0.00017526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_762-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.011015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_762-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.020927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_762-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0042196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_762-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.011239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_762-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.023963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_762-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.014199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_762-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.023978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_762-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0021984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_762-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.015476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_762-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.012552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_762-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0078807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_762-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.014358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_762-3_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0048524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_762-3_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.10612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_762-3_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.059954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_762-3_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.014291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_762-3_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.017765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_762-3_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.039438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_762-3_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0098286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_762-3_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 116 | 0.019118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_762-3_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.044204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_762-3_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.034492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_762-3_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.13765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_762-3_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.03764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_762-3_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.1789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_762-3_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.10889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_762-3_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 4.6032e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_762-3_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.026485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_762-3_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.019667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_762-3_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.011645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_762-3_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.049558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_762-3_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.00867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_762-3_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.029915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_762-3_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0056458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_762-3_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.070507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_762-3_0_4_trafo_57 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 77 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2603243.3708 | 1157782.0051 | 2603252.7258 | 1157803.8791 | 2603254.9145 | 1157807.6248
1 | 2603243.3708 | 1157782.0051 | 2603239.1729 | 1157772.1896 | 2603237.0975 | 1157768.5053
2 | 2603254.9145 | 1157807.6248 | 2603256.1955 | 1157809.8171 | 2603260.4951 | 1157812.2873 | 2603267.28 | 1157811.9685 | 2603277.7083 | 1157808.339 | 2603288.3823 | 1157805.2664
3 | 2603237.0975 | 1157768.5053 | 2603233.1848 | 1157761.5595
4 | 2603310.3186 | 1157798.9518 | 2603288.3823 | 1157805.2664
5 | 2603225.0472 | 1157747.8677 | 2603227.929 | 1157752.2295 | 2603233.1848 | 1157761.5595
6 | 2603413.2729 | 1157768.0485 | 2603413.1244 | 1157768.649
7 | 2603413.1244 | 1157768.649 | 2603344.2446 | 1157795.1794
8 | 2603458.1329 | 1157775.3661 | 2603446.4583 | 1157745.5448 | 2603430.8783 | 1157721.0463 | 2603423.1687 | 1157770.8109 | 2603416.7223 | 1157768.9397 | 2603413.2729 | 1157768.0485
9 | 2603344.2446 | 1157795.1794 | 2603339.9489 | 1157785.6057 | 2603323.5861 | 1157747.9895 | 2603316.7742 | 1157732.6298
10 | 2603344.2446 | 1157795.1794 | 2603334.1473 | 1157796.3301 | 2603319.0845 | 1157797.9873
11 | 2603310.3186 | 1157798.9518 | 2603306.3893 | 1157792.213 | 2603300.1087 | 1157781.3154 | 2603294.3791 | 1157773.0452
12 | 2603310.3186 | 1157798.9518 | 2603319.0845 | 1157797.9873
13 | 2603220.4883 | 1157740.9678 | 2603225.0472 | 1157747.8677
14 | 2603294.3791 | 1157773.0452 | 2603292.9983 | 1157771.0522
15 | 2603210.8487 | 1157726.5426 | 2603217.6794 | 1157736.7165 | 2603220.4883 | 1157740.9678
16 | 2603285.4935 | 1157757.9282 | 2603288.2045 | 1157763.6559 | 2603289.361 | 1157765.802 | 2603292.9983 | 1157771.0522
17 | 2603200.4811 | 1157711.6285 | 2603205.6064 | 1157718.7346 | 2603210.8487 | 1157726.5426
18 | 2603458.1329 | 1157775.3661 | 2603453.9045 | 1157796.3629 | 2603451.8022 | 1157809.5018
19 | 2603457.0766 | 1157731.6328 | 2603458.1531 | 1157739.4484 | 2603459.0774 | 1157759.0363 | 2603458.1329 | 1157775.3661
20 | 2603636.0426 | 1157707.4355 | 2603629.2568 | 1157709.0656
21 | 2603608.8838 | 1157727.2403 | 2603614.7374 | 1157720.2514 | 2603621.7638 | 1157713.719 | 2603629.2568 | 1157709.0656
22 | 2603634.1409 | 1157785.7951 | 2603632.2587 | 1157779.5131 | 2603633.6684 | 1157768.0861 | 2603636.4806 | 1157757.5937 | 2603639.7768 | 1157732.3944 | 2603642.5916 | 1157717.4665 | 2603642.5944 | 1157712.7975 | 2603641.1937 | 1157708.8392 | 2603636.0426 | 1157707.4355 | 2603636.0426 | 1157707.4355
23 | 2603634.1409 | 1157785.7951 | 2603631.732 | 1157788.5284 | 2603623.2172 | 1157797.0942
24 | 2603634.1409 | 1157785.7951 | 2603670.19 | 1157744.8853 | 2603676.1144 | 1157735.0396
25 | 2603623.2172 | 1157797.0942 | 2603620.781 | 1157794.2025 | 2603613.7622 | 1157787.9063 | 2603604.4065 | 1157779.4967 | 2603599.4953 | 1157774.3691 | 2603592.2436 | 1157772.9641 | 2603586.8603 | 1157775.4731
26 | 2603623.2172 | 1157797.0942 | 2603597.2357 | 1157823.2362 | 2603585.276 | 1157836.5802 | 2603555.4268 | 1157869.857 | 2603540.25 | 1157892.0147 | 2603528.6743 | 1157904.5476 | 2603516.2506 | 1157912.0886
27 | 2603676.1144 | 1157735.0396 | 2603679.2338 | 1157762.0992 | 2603685.653 | 1157783.6025 | 2603699.5613 | 1157806.8446 | 2603701.099 | 1157810.4176
28 | 2603676.1144 | 1157735.0396 | 2603678.5526 | 1157709.1283 | 2603681.9942 | 1157659.1725
29 | 2603572.6232 | 1157782.5282 | 2603577.2593 | 1157779.9477 | 2603586.8603 | 1157775.4731
30 | 2603516.2506 | 1157912.0886 | 2603515.1597 | 1157902.7723 | 2603510.4886 | 1157893.4428 | 2603506.2742 | 1157889.7052 | 2603494.1097 | 1157886.4411
31 | 2603516.2506 | 1157912.0886 | 2603515.9353 | 1157912.2836
32 | 2603516.2506 | 1157912.0886 | 2603528.6743 | 1157904.5476 | 2603540.25 | 1157892.0147 | 2603544.9737 | 1157889.8386 | 2603547.957 | 1157887.8616 | 2603550.2733 | 1157886.0509 | 2603554.0842 | 1157884.7302 | 2603558.0552 | 1157885.066 | 2603561.3582 | 1157887.0467 | 2603563.8387 | 1157892.9844 | 2603565.1601 | 1157901.2337 | 2603563.169 | 1157910.8039 | 2603560.0208 | 1157919.5397 | 2603558.3614 | 1157925.475 | 2603559.0173 | 1157931.4116 | 2603560.1718 | 1157936.6927 | 2603562.1548 | 1157941.1516 | 2603562.1537 | 1157942.9636
33 | 2603701.099 | 1157810.4176 | 2603701.5767 | 1157811.5275
34 | 2603681.9942 | 1157659.1725 | 2603701.7854 | 1157653.1703 | 2603719.4462 | 1157670.7897 | 2603721.0808 | 1157673.8427
35 | 2603681.9942 | 1157659.1725 | 2603657.8566 | 1157638.7035 | 2603643.8335 | 1157627.1895 | 2603625.2739 | 1157626.423
36 | 2603681.9942 | 1157659.1725 | 2603687.8484 | 1157651.6723 | 2603688.1103 | 1157636.8318
37 | 2603572.6232 | 1157782.5282 | 2603569.2989 | 1157784.3786 | 2603559.9352 | 1157789.509 | 2603557.2302 | 1157790.3372
38 | 2603562.1537 | 1157942.9636 | 2603564.9645 | 1157947.7453 | 2603567.2761 | 1157953.8497 | 2603569.5961 | 1157958.809
39 | 2603562.1537 | 1157942.9636 | 2603562.152 | 1157945.9317 | 2603560.3315 | 1157952.2004 | 2603556.8564 | 1157956.1559 | 2603554.0421 | 1157957.4771
40 | 2603494.1097 | 1157886.4411 | 2603494.1097 | 1157886.4411 | 2603482.8709 | 1157886.4347 | 2603482.6855 | 1157886.1568
41 | 2603472.3509 | 1157942.225 | 2603484.3554 | 1157931.8134 | 2603515.9353 | 1157912.2836
42 | 2603703.7603 | 1157900.1056 | 2603703.5072 | 1157899.4481 | 2603703.1662 | 1157880.2051 | 2603705.7919 | 1157861.1306 | 2603706.1492 | 1157840.8431 | 2603706.505 | 1157822.9789 | 2603701.5767 | 1157811.5275
43 | 2603784.993 | 1157736.9623 | 2603772.4124 | 1157724.2261 | 2603751.6267 | 1157702.058 | 2603742.5119 | 1157700.9074 | 2603730.5501 | 1157691.5288 | 2603721.0808 | 1157673.8427
44 | 2603625.2739 | 1157626.423 | 2603622.2621 | 1157626.2987
45 | 2603688.1103 | 1157636.8318 | 2603698.7217 | 1157632.2975
46 | 2603688.1103 | 1157636.8318 | 2603682.5162 | 1157624.0162
47 | 2603677.7083 | 1157613.0018 | 2603682.5162 | 1157624.0162
48 | 2603804.9129 | 1157708.6163 | 2603789.5149 | 1157726.7935 | 2603784.993 | 1157736.9623
49 | 2603784.993 | 1157736.9623 | 2603791.2143 | 1157743.2693 | 2603805.4539 | 1157750.9485 | 2603823.6783 | 1157773.6822 | 2603826.2334 | 1157782.4881 | 2603844.1748 | 1157803.7987 | 2603848.9701 | 1157808.6767
50 | 2603612.7 | 1157625.9038 | 2603622.2621 | 1157626.2987
51 | 2603559.6341 | 1157581.8177 | 2603582.9141 | 1157601.3854 | 2603600.316 | 1157616.8809 | 2603612.7 | 1157625.9038 | 2603612.7 | 1157625.9038
52 | 2603316.7742 | 1157732.6298 | 2603315.3163 | 1157729.3425 | 2603310.3612 | 1157719.9352 | 2603304.7376 | 1157713.0065 | 2603295.8025 | 1157705.5758 | 2603282.9057 | 1157694.3523 | 2603276.5009 | 1157686.3209
53 | 2603246.5319 | 1157628.5117 | 2603252.8108 | 1157643.2 | 2603260.5759 | 1157659.8679 | 2603271.9881 | 1157680.662 | 2603276.5009 | 1157686.3209
54 | 2603559.6341 | 1157581.8177 | 2603548.0335 | 1157572.0684
55 | 2603559.6341 | 1157581.8177 | 2603546.6668 | 1157595.3138
56 | 2603548.0335 | 1157572.0684 | 2603535.1202 | 1157561.2157 | 2603523.988 | 1157554.3042
57 | 2603540.6481 | 1157601.8571 | 2603541.4224 | 1157600.7721 | 2603546.6668 | 1157595.3138
58 | 2603468.1696 | 1157517.0027 | 2603479.0425 | 1157526.3998 | 2603523.988 | 1157554.3042
59 | 2603531.9541 | 1157614.0398 | 2603540.6481 | 1157601.8571
60 | 2603276.4051 | 1157621.4269 | 2603261.2476 | 1157622.2164 | 2603261.2476 | 1157622.2164
61 | 2603276.4051 | 1157621.4269 | 2603276.8803 | 1157621.4021 | 2603279.5678 | 1157621.9948
62 | 2603246.5319 | 1157628.5117 | 2603253.2264 | 1157625.6917 | 2603261.2476 | 1157622.2164
63 | 2603297.0233 | 1157630.6396 | 2603289.0075 | 1157624.0766 | 2603279.5678 | 1157621.9948
64 | 2603435.0035 | 1157656.1491 | 2603430.4394 | 1157644.6402
65 | 2603438.5376 | 1157665.5455 | 2603437.1292 | 1157661.5094 | 2603435.0035 | 1157656.1491
66 | 2603703.7603 | 1157900.1056 | 2603707.8472 | 1157910.7229 | 2603722.6126 | 1157948.3615 | 2603735.4639 | 1157981.6635 | 2603739.1084 | 1157989.1249 | 2603747.8059 | 1157995.1999 | 2603747.903 | 1158001.0758
67 | 2603491.0595 | 1157992.4026 | 2603497.3109 | 1157986.3254 | 2603511.2572 | 1157983.6876
68 | 2603491.0595 | 1157992.4026 | 2603463.6234 | 1157963.2394 | 2603461.6039 | 1157955.5233 | 2603465.1803 | 1157948.4441 | 2603472.3509 | 1157942.225
69 | 2603469.8682 | 1157870.907 | 2603473.518 | 1157872.8894 | 2603479.1329 | 1157880.8298 | 2603482.6855 | 1157886.1568
70 | 2603633.8723 | 1158187.1925 | 2603638.3915 | 1158193.565 | 2603651.8106 | 1158225.8222 | 2603667.345 | 1158245.9747 | 2603690.1857 | 1158264.5976 | 2603725.9908 | 1158280.4715 | 2603744.7981 | 1158287.9978 | 2603752.1277 | 1158298.8076 | 2603752.4271 | 1158310.5913
71 | 2603633.8723 | 1158187.1925 | 2603635.5465 | 1158182.191 | 2603635.556 | 1158166.1276 | 2603640.7288 | 1158156.1924 | 2603646.0198 | 1158153.6276 | 2603658.442 | 1158160.9831 | 2603670.9813 | 1158164.5479 | 2603683.6459 | 1158176.6948 | 2603697.413 | 1158190.9323 | 2603706.1417 | 1158195.4732 | 2603710.4154 | 1158194.2249
72 | 2603752.4271 | 1158310.5913 | 2603758.9054 | 1158303.1239
73 | 2603752.4271 | 1158310.5913 | 2603739.1523 | 1158331.9048 | 2603733.6239 | 1158340.2991
74 | 2603731.9217 | 1158154.3838 | 2603734.9492 | 1158159.5619 | 2603731.7418 | 1158177.0907 | 2603726.6901 | 1158189.4715 | 2603710.4154 | 1158194.2249
75 | 2603469.8682 | 1157870.907 | 2603468.3754 | 1157870.0962 | 2603457.1485 | 1157862.6196 | 2603451.5351 | 1157851.8889 | 2603449.6742 | 1157834.6238 | 2603450.6194 | 1157816.8934 | 2603451.8022 | 1157809.5018
76 | 2603780.6946 | 1158276.7162 | 2603766.4807 | 1158294.392 | 2603758.9054 | 1158303.1239
77 | 2603720.1964 | 1158359.8827 | 2603724.4204 | 1158354.2735 | 2603733.6239 | 1158340.2991
78 | 2603731.9217 | 1158154.3838 | 2603718.2394 | 1158130.9821 | 2603711.1142 | 1158111.357 | 2603720.096 | 1158103.2696 | 2603744.7127 | 1158089.0664 | 2603747.1707 | 1158081.0973 | 2603744.9674 | 1158073.7368 | 2603733.9015 | 1158067.2269 | 2603724.1836 | 1158060.6165
79 | 2603669.3884 | 1158028.3135 | 2603667.1556 | 1158028.5104
80 | 2603675.9328 | 1158027.7364 | 2603669.3884 | 1158028.3135
81 | 2603557.2302 | 1157790.3372 | 2603553.847 | 1157791.373 | 2603547.064 | 1157788.3343 | 2603547.064 | 1157788.3343
82 | 2603539.8176 | 1157777.8249 | 2603547.064 | 1157788.3343
83 | 2603717.9669 | 1158024.0515 | 2603693.9323 | 1158026.1491 | 2603675.9328 | 1158027.7364
84 | 2603717.9669 | 1158024.0515 | 2603718.1744 | 1158035.8352 | 2603717.4244 | 1158046.3733 | 2603719.0226 | 1158052.9997 | 2603723.4493 | 1158060.117 | 2603724.1836 | 1158060.6165
85 | 2603717.9669 | 1158024.0515 | 2603730.1837 | 1158016.5108 | 2603733.3572 | 1158014.6238
86 | 2603747.9833 | 1158005.9275 | 2603733.3572 | 1158014.6238
87 | 2603780.6946 | 1158276.7162 | 2603785.0922 | 1158271.2476 | 2603812.1086 | 1158243.4506 | 2603833.3712 | 1158210.6366 | 2603850.351 | 1158189.5061
88 | 2603720.1964 | 1158359.8827 | 2603720.091 | 1158360.0227
89 | 2603457.0766 | 1157731.6328 | 2603466.9677 | 1157726.7865
90 | 2603457.0766 | 1157731.6328 | 2603456.2825 | 1157725.9074 | 2603453.9526 | 1157710.9765 | 2603453.9415 | 1157710.9434
91 | 2603489.0524 | 1157710.6099 | 2603490.5506 | 1157714.5545 | 2603490.5506 | 1157714.5545
92 | 2603489.0524 | 1157710.6099 | 2603486.9144 | 1157704.981 | 2603483.6867 | 1157700.8811
93 | 2603453.9415 | 1157710.9434 | 2603450.2176 | 1157699.78 | 2603446.3551 | 1157688.2132
94 | 2603474.8711 | 1157689.75 | 2603480.2953 | 1157696.5732 | 2603483.6867 | 1157700.8811
95 | 2603438.5376 | 1157665.5455 | 2603444.6074 | 1157682.9797 | 2603446.3551 | 1157688.2132
96 | 2603473.503 | 1157688.0291 | 2603474.8711 | 1157689.75
97 | 2603438.5376 | 1157665.5455 | 2603447.0569 | 1157662.571 | 2603453.0152 | 1157660.0954 | 2603453.0152 | 1157660.0954
98 | 2603473.503 | 1157688.0291 | 2603470.7113 | 1157684.5174 | 2603466.0511 | 1157677.9346
99 | 2603458.1309 | 1157665.964 | 2603455.9885 | 1157662.576 | 2603453.0152 | 1157660.0954
100 | 2603458.1309 | 1157665.964 | 2603462.7674 | 1157673.2962 | 2603466.0511 | 1157677.9346
101 | 2603747.9833 | 1158005.9275 | 2603747.9833 | 1158005.9275 | 2603747.903 | 1158001.0758
102 | 2603696.6335 | 1158364.9286 | 2603694.9439 | 1158357.335 | 2603690.72 | 1158332.1089 | 2603686.9022 | 1158319.8006 | 2603661.4928 | 1158289.6483 | 2603649.5736 | 1158274.9228 | 2603648.837 | 1158273.6198
103 | 2603696.6335 | 1158364.9286 | 2603636.6882 | 1158363.9145
104 | 2603696.6335 | 1158364.9286 | 2603699.8636 | 1158378.8493
105 | 2603714.1785 | 1158367.874 | 2603708.6906 | 1158366.5256 | 2603698.7491 | 1158365.1411 | 2603696.6335 | 1158364.9286
106 | 2603636.6882 | 1158363.9145 | 2603636.6882 | 1158363.9145 | 2603606.3552 | 1158338.7099
107 | 2603714.1785 | 1158367.874 | 2603720.091 | 1158360.0227
108 | 2603591.6511 | 1158326.4918 | 2603606.3552 | 1158338.7099
109 | 2604042.7314 | 1158006.782 | 2604043.4175 | 1157989.2627 | 2604042.8985 | 1157962.5963
110 | 2604042.7314 | 1158006.782 | 2604046.0611 | 1158002.7822 | 2604053.354 | 1157999.2186 | 2604059.0448 | 1157995.4539 | 2604062.4285 | 1157991.1096 | 2604064.1791 | 1157987.042 | 2604065.5005 | 1157982.7853
111 | 2604042.7314 | 1158006.782 | 2604040.7657 | 1158069.5227 | 2604039.4467 | 1158081.7501 | 2604037.8775 | 1158089.8753 | 2604032.1973 | 1158112.5827 | 2604022.8751 | 1158142.0454
112 | 2604042.7314 | 1158006.782 | 2604051.9131 | 1158010.2231 | 2604054.7478 | 1158012.9708 | 2604057.2134 | 1158017.3523 | 2604064.2523 | 1158034.8482
113 | 2603850.3798 | 1158189.4702 | 2604022.8751 | 1158142.0454
114 | 2604090.6839 | 1158139.3015 | 2604089.2195 | 1158132.0634 | 2604087.8174 | 1158107.9618 | 2604087.5468 | 1158100.0355 | 2604086.3332 | 1158092.0974 | 2604084.2607 | 1158084.5812 | 2604064.2523 | 1158034.8482
115 | 2603850.351 | 1158189.5061 | 2603850.3798 | 1158189.4702
116 | 2603591.6511 | 1158326.4918 | 2603565.8147 | 1158332.317
117 | 2603591.6511 | 1158326.4918 | 2603588.8166 | 1158323.3664 | 2603584.3274 | 1158318.4391 | 2603579.7156 | 1158313.3672 | 2603578.401 | 1158311.9587
118 | 2603570.4558 | 1158303.4459 | 2603578.401 | 1158311.9587
119 | 2603533.2146 | 1158270.9183 | 2603540.4655 | 1158275.826 | 2603564.5698 | 1158297.1393 | 2603570.4558 | 1158303.4459
120 | 2603526.0346 | 1158266.0587 | 2603533.2146 | 1158270.9183
121 | 2603526.0346 | 1158266.0587 | 2603523.4846 | 1158264.3328 | 2603514.1655 | 1158259.9586 | 2603505.8793 | 1158245.642
122 | 2603505.8793 | 1158245.642 | 2603503.0512 | 1158240.7556
123 | 2603482.4239 | 1158174.1538 | 2603486.7924 | 1158203.1261 | 2603494.4529 | 1158226.0751 | 2603499.9287 | 1158235.3606 | 2603503.0512 | 1158240.7556

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2603243.3708 | 1157782.0051
1 | 2603254.9145 | 1157807.6248
2 | 2603237.0975 | 1157768.5053
3 | 2603288.3823 | 1157805.2664
4 | 2603233.1848 | 1157761.5595
5 | 2603413.1244 | 1157768.649
6 | 2603413.2729 | 1157768.0485
7 | 2603344.2446 | 1157795.1794
8 | 2603310.3186 | 1157798.9518
9 | 2603225.0472 | 1157747.8677
10 | 2603294.3791 | 1157773.0452
11 | 2603319.0845 | 1157797.9873
12 | 2603220.4883 | 1157740.9678
13 | 2603292.9983 | 1157771.0522
14 | 2603210.8487 | 1157726.5426
15 | 2603200.4811 | 1157711.6285
16 | 2603458.1329 | 1157775.3661
17 | 2603629.2568 | 1157709.0656
18 | 2603636.0426 | 1157707.4355
19 | 2603608.8838 | 1157727.2403
20 | 2603634.1409 | 1157785.7951
21 | 2603623.2172 | 1157797.0942
22 | 2603676.1144 | 1157735.0396
23 | 2603586.8603 | 1157775.4731
24 | 2603516.2506 | 1157912.0886
25 | 2603701.099 | 1157810.4176
26 | 2603681.9942 | 1157659.1725
27 | 2603572.6232 | 1157782.5282
28 | 2603562.1537 | 1157942.9636
29 | 2603569.5961 | 1157958.809
30 | 2603554.0421 | 1157957.4771
31 | 2603494.1097 | 1157886.4411
32 | 2603515.9353 | 1157912.2836
33 | 2603701.5767 | 1157811.5275
34 | 2603721.0808 | 1157673.8427
35 | 2603625.2739 | 1157626.423
36 | 2603688.1103 | 1157636.8318
37 | 2603682.5162 | 1157624.0162
38 | 2603677.7083 | 1157613.0018
39 | 2603698.7217 | 1157632.2975
40 | 2603784.993 | 1157736.9623
41 | 2603622.2621 | 1157626.2987
42 | 2603804.9129 | 1157708.6163
43 | 2603848.9701 | 1157808.6767
44 | 2603612.7 | 1157625.9038
45 | 2603285.4935 | 1157757.9282
46 | 2603316.7742 | 1157732.6298
47 | 2603276.5009 | 1157686.3209
48 | 2603559.6341 | 1157581.8177
49 | 2603548.0335 | 1157572.0684
50 | 2603546.6668 | 1157595.3138
51 | 2603523.988 | 1157554.3042
52 | 2603540.6481 | 1157601.8571
53 | 2603468.1696 | 1157517.0027
54 | 2603531.9541 | 1157614.0398
55 | 2603276.4051 | 1157621.4269
56 | 2603261.2476 | 1157622.2164
57 | 2603279.5678 | 1157621.9948
58 | 2603246.5319 | 1157628.5117
59 | 2603297.0233 | 1157630.6396
60 | 2603430.4394 | 1157644.6402
61 | 2603435.0035 | 1157656.1491
62 | 2603703.7603 | 1157900.1056
63 | 2603491.0595 | 1157992.4026
64 | 2603511.2572 | 1157983.6876
65 | 2603472.3509 | 1157942.225
66 | 2603482.6855 | 1157886.1568
67 | 2603633.8723 | 1158187.1925
68 | 2603752.4271 | 1158310.5913
69 | 2603710.4154 | 1158194.2249
70 | 2603469.8682 | 1157870.907
71 | 2603758.9054 | 1158303.1239
72 | 2603733.6239 | 1158340.2991
73 | 2603731.9217 | 1158154.3838
74 | 2603667.1556 | 1158028.5104
75 | 2603669.3884 | 1158028.3135
76 | 2603451.8022 | 1157809.5018
77 | 2603557.2302 | 1157790.3372
78 | 2603547.064 | 1157788.3343
79 | 2603539.8176 | 1157777.8249
80 | 2603675.9328 | 1158027.7364
81 | 2603717.9669 | 1158024.0515
82 | 2603724.1836 | 1158060.6165
83 | 2603733.3572 | 1158014.6238
84 | 2603780.6946 | 1158276.7162
85 | 2603720.1964 | 1158359.8827
86 | 2603466.9677 | 1157726.7865
87 | 2603457.0766 | 1157731.6328
88 | 2603490.5506 | 1157714.5545
89 | 2603489.0524 | 1157710.6099
90 | 2603453.9415 | 1157710.9434
91 | 2603483.6867 | 1157700.8811
92 | 2603446.3551 | 1157688.2132
93 | 2603474.8711 | 1157689.75
94 | 2603438.5376 | 1157665.5455
95 | 2603473.503 | 1157688.0291
96 | 2603453.0152 | 1157660.0954
97 | 2603458.1309 | 1157665.964
98 | 2603466.0511 | 1157677.9346
99 | 2603747.9833 | 1158005.9275
100 | 2603747.903 | 1158001.0758
101 | 2603648.837 | 1158273.6198
102 | 2603696.6335 | 1158364.9286
103 | 2603636.6882 | 1158363.9145
104 | 2603699.8636 | 1158378.8493
105 | 2603714.1785 | 1158367.874
106 | 2603606.3552 | 1158338.7099
107 | 2603720.091 | 1158360.0227
108 | 2604042.8985 | 1157962.5963
109 | 2604042.7314 | 1158006.782
110 | 2604065.5005 | 1157982.7853
111 | 2604022.8751 | 1158142.0454
112 | 2604064.2523 | 1158034.8482
113 | 2603850.3798 | 1158189.4702
114 | 2604090.6839 | 1158139.3015
115 | 2603850.351 | 1158189.5061
116 | 2603591.6511 | 1158326.4918
117 | 2603565.8147 | 1158332.317
118 | 2603578.401 | 1158311.9587
119 | 2603570.4558 | 1158303.4459
120 | 2603533.2145 | 1158270.9183
121 | 2603526.0346 | 1158266.0587
122 | 2603505.8793 | 1158245.642
123 | 2603503.0512 | 1158240.7556
124 | 2603482.4239 | 1158174.1538
125 | 2603539.8176 | 1157777.8249

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1