## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_762-4_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_762-4_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_762-4_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_762-4_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_762-4_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_762-4_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_762-4_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_762-4_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_762-4_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_762-4_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_762-4_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_762-4_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_762-4_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_762-4_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_762-4_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_762-4_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_762-4_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_762-4_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_762-4_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_762-4_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_762-4_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_762-4_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_762-4_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_762-4_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_762-4_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_762-4_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_762-4_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_762-4_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_762-4_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_762-4_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_762-4_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_762-4_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_762-4_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_762-4_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_762-4_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_762-4_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_762-4_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_762-4_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_762-4_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_762-4_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_762-4_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_762-4_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_762-4_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_762-4_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_762-4_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_762-4_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_762-4_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_762-4_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_762-4_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_762-4_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_762-4_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_762-4_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_762-4_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_762-4_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_762-4_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_762-4_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_762-4_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_762-4_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_762-4_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_762-4_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_762-4_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_762-4_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_762-4_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_762-4_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_762-4_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_762-4_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_762-4_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_762-4_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_762-4_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_762-4_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_762-4_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_762-4_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_762-4_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_762-4_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_762-4_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_762-4_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_762-4_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_762-4_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_762-4_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_762-4_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_762-4_1_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_762-4_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_762-4_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_762-4_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_762-4_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_762-4_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_762-4_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_762-4_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_762-4_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_762-4_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_762-4_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_762-4_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_762-4_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_762-4_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_762-4_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_762-4_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_762-4_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_762-4_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_762-4_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_762-4_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_762-4_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_762-4_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_762-4_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_762-4_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_762-4_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_762-4_1_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_762-4_1_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_762-4_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_762-4_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_762-4_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_762-4_1_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_762-4_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_762-4_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_762-4_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_762-4_1_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_762-4_1_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_762-4_1_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_762-4_1_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_762-4_1_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_762-4_1_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_762-4_1_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_762-4_1_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_762-4_1_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_208_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_762-4_1_3_load_17 | 0 | 0.00061386 | 0.00015385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_762-4_1_3_load_18 | 1 | 0.0010018 | 0.00025107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_762-4_1_3_load_19 | 2 | 0.001326 | 0.00033233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_762-4_1_3_load_20 | 3 | 0.00079891 | 0.00020022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_762-4_1_3_load_21 | 4 | 0.0011611 | 0.00029099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_762-4_1_3_load_43 | 5 | 0.0006858 | 0.00017188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_762-4_1_3_load_22 | 6 | 0.0020721 | 0.00051931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_762-4_1_3_load_23 | 7 | 0.001233 | 0.00030902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_762-4_1_3_load_24 | 8 | 0.0014864 | 0.00037252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_762-4_1_3_load_61 | 9 | 0.0012945 | 0.00032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_762-4_1_3_load_25 | 10 | 0.0010444 | 0.00026174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_762-4_1_3_load_26 | 11 | 0.0011523 | 0.00028881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_762-4_1_3_load_29 | 14 | 0.0025294 | 0.00063392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_762-4_1_3_load_42 | 15 | 0.0017911 | 0.0004489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_762-4_1_3_load_50 | 16 | 0.00085963 | 0.00021544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_762-4_1_3_load_47 | 17 | 0.0024434 | 0.00061238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_762-4_1_3_load_30 | 18 | 0.0032424 | 0.00081262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_762-4_1_3_load_31 | 19 | 0.0015116 | 0.00037884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_762-4_1_3_load_33 | 21 | 0.0012647 | 0.00031697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_762-4_1_3_load_35 | 23 | 0.0015695 | 0.00039336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_762-4_1_3_load_56 | 24 | 0.0003919 | 9.8219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_762-4_1_3_load_64 | 25 | 0.0040126 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_762-4_1_3_load_63 | 26 | 0.0020528 | 0.00051449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_762-4_1_3_load_41 | 27 | 0.0010212 | 0.00025595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_762-4_1_3_load_36 | 28 | 0.0023751 | 0.00059525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_762-4_1_3_load_37 | 29 | 0.0032692 | 0.00081934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_762-4_1_3_load_38 | 30 | 0.0024345 | 0.00061014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_762-4_1_3_load_53 | 31 | 0.0024772 | 0.00062085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_762-4_1_3_load_40 | 32 | 0.00069695 | 0.00017467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_762-4_1_3_load_69 | 33 | 0.0018478 | 0.00046309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_762-4_1_3_load_45 | 35 | 0.0018269 | 0.00045786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_762-4_1_3_load_46 | 36 | 0.00071713 | 0.00017973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_762-4_1_3_load_58 | 37 | 0.0013095 | 0.0003282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_762-4_1_3_load_48 | 38 | 0.00094627 | 0.00023716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_762-4_1_3_load_49 | 39 | 0.00083707 | 0.00020979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_762-4_1_3_load_51 | 41 | 0.0028263 | 0.00070834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_762-4_1_3_load_52 | 42 | 0.0029389 | 0.00073656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_762-4_1_3_load_54 | 43 | 0.00034251 | 8.584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_762-4_1_3_load_55 | 44 | 0.00020744 | 5.199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_762-4_1_3_load_57 | 45 | 0.000262 | 6.5664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_762-4_1_3_load_65 | 46 | 0.0016199 | 0.00040598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_762-4_1_3_load_73 | 47 | 0.00034474 | 8.6401e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_762-4_1_3_load_60 | 48 | 0.0023732 | 0.00059477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_762-4_1_3_load_62 | 49 | 0.00055939 | 0.0001402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_762-4_1_3_load_78 | 50 | 0.0023289 | 0.00058369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_762-4_1_3_load_66 | 51 | 0.00093751 | 0.00023496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_762-4_1_3_load_67 | 52 | 0.00083759 | 0.00020992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_762-4_1_3_load_68 | 53 | 0.0012613 | 0.0003161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_762-4_1_3_load_70 | 54 | 0.0013875 | 0.00034774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_762-4_1_3_load_71 | 55 | 0.00026224 | 6.5725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_762-4_1_3_load_72 | 56 | 0.0002619 | 6.5639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_762-4_1_3_load_74 | 57 | 0.0010993 | 0.0002755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_762-4_1_3_load_99 | 59 | 0.00024196 | 6.064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_762-4_1_3_load_98 | 60 | 0.00065091 | 0.00016313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_762-4_1_3_load_76 | 61 | 0.0046729 | 0.0011711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_762-4_1_3_load_77 | 62 | 0.0017993 | 0.00045095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_762-4_1_3_load_79 | 63 | 0.00010735 | 2.6904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_762-4_1_3_load_80 | 64 | 0.00026704 | 6.6926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_762-4_1_3_load_82 | 66 | 0.00010138 | 2.5408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_762-4_1_3_load_83 | 67 | 0.0001639 | 4.1077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_762-4_1_3_load_86 | 70 | 8.445e-05 | 2.1165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_762-4_1_3_load_302 | 71 | 0.00017448 | 4.3728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_762-4_1_3_load_85 | 73 | 0.00038625 | 9.6802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_762-4_1_3_load_90 | 74 | 0.0023992 | 0.00060129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_762-4_1_3_load_87 | 75 | 8.4531e-05 | 2.1186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_762-4_1_3_load_91 | 77 | 0.00047579 | 0.00011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_762-4_1_3_load_247 | 78 | 0.00046872 | 0.00011747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_762-4_1_3_load_92 | 79 | 0.00015815 | 3.9636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_762-4_1_3_load_151 | 81 | 0.00032897 | 8.2448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_762-4_1_3_load_163 | 83 | 8.0283e-05 | 2.0121e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_762-4_1_3_load_152 | 84 | 0.00057992 | 0.00014534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_762-4_1_3_load_153 | 85 | 0.00019355 | 4.8508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_762-4_1_3_load_154 | 86 | 0.0011925 | 0.00029886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_762-4_1_3_load_201 | 88 | 0.00054308 | 0.00013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_762-4_1_3_load_162 | 89 | 9.9564e-05 | 2.4953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_762-4_1_3_load_187 | 90 | 5.6264e-05 | 1.4101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_762-4_1_3_load_175 | 91 | 8.6933e-05 | 2.1788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_762-4_1_3_load_176 | 92 | 7.2238e-05 | 1.8104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_762-4_1_3_load_179 | 95 | 7.4683e-05 | 1.8717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_762-4_1_3_load_189 | 96 | 0.00012885 | 3.2292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_762-4_1_3_load_180 | 98 | 0.0001522 | 3.8145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_762-4_1_3_load_183 | 100 | 0.0001021 | 2.5589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_762-4_1_3_load_188 | 102 | 0.00017442 | 4.3714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_762-4_1_3_load_246 | 103 | 0.00024318 | 6.0947e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_762-4_1_3_load_195 | 104 | 0.00018185 | 4.5576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_762-4_1_3_load_297 | 105 | 0.00024792 | 6.2135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_762-4_1_3_load_299 | 106 | 0.00049064 | 0.00012297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_762-4_1_3_load_248 | 107 | 0.00033541 | 8.4062e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_762-4_1_3_load_249 | 108 | 0.00020039 | 5.0223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_762-4_1_3_load_309 | 110 | 0.00062592 | 0.00015687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_762-4_1_3_load_259 | 111 | 0.00099006 | 0.00024813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_762-4_1_3_load_267 | 113 | 0.00070975 | 0.00017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_762-4_1_3_load_308 | 114 | 0.00065248 | 0.00016353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_762-4_1_3_load_282 | 115 | 0.00040353 | 0.00010114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_762-4_1_3_load_294 | 119 | 0.001007 | 0.00025238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_762-4_1_3_load_292 | 121 | 0.0008366 | 0.00020967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_762-4_1_3_load_298 | 122 | 0.00038552 | 9.662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_762-4_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_762-4_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_762-4_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0092129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_762-4_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.017313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_762-4_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.011107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_762-4_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 34 | 0.051314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_762-4_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.024236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_762-4_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0027492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_762-4_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0065066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_762-4_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 48 | 0.018094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_762-4_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.035719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_762-4_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.084559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_762-4_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.055989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_762-4_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.027236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_762-4_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.02318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_762-4_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0029349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_762-4_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.063013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_762-4_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 27 | 0.0042338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_762-4_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 41 | 0.010937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_762-4_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 38 | 0.002818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_762-4_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.025314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_762-4_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0055808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_762-4_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.04391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_762-4_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.008376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_762-4_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.024197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_762-4_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.006907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_762-4_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.042225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_762-4_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.024757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_762-4_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0057925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_762-4_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 46 | 0.03109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_762-4_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.010163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_762-4_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.021161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_762-4_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0039965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_762-4_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.021207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_762-4_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.077133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_762-4_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 51 | 0.017544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_762-4_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 52 | 0.0024466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_762-4_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0033571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_762-4_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.013305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_762-4_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.012903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_762-4_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.021735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_762-4_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.024986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_762-4_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0024872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_762-4_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 48 | 0.008959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_762-4_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.019489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_762-4_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.034699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_762-4_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.053583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_762-4_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0065195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_762-4_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0014145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_762-4_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.0021151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_762-4_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.0067691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_762-4_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.018411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_762-4_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.011596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_762-4_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 61 | 0.021753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_762-4_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.02406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_762-4_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.009019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_762-4_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.016345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_762-4_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.065663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_762-4_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.15968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_762-4_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.11019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_762-4_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.01355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_762-4_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 80 | 0.061798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_762-4_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.013127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_762-4_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.091239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_762-4_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.030665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_762-4_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.11807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_762-4_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.10885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_762-4_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.15754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_762-4_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.12168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_762-4_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.019463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_762-4_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.067034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_762-4_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.20035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_762-4_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 82 | 0.1292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_762-4_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 104 | 0.11287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_762-4_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.011206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_762-4_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 79 | 0.12467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_762-4_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.17245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_762-4_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.23473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_762-4_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.076116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_762-4_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0088157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_762-4_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.025768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_762-4_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 107 | 0.029422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_762-4_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 115 | 0.043622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_762-4_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.1438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_762-4_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.20262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_762-4_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 105 | 0.10699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_762-4_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.022608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_762-4_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.0071599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_762-4_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.021847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_762-4_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0069131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_762-4_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.12039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_762-4_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.019735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_762-4_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_762-4_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 106 | 0.0054551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_762-4_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 102 | 0.016416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_762-4_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.048305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_762-4_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.14873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_762-4_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0041177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_762-4_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.094187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_762-4_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.061974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_762-4_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.052521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_762-4_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.053369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_762-4_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.10342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_762-4_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.09419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_762-4_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.10902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_762-4_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.01738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_762-4_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.29484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_762-4_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 122 | 0.019431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_762-4_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.04253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_762-4_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.10601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_762-4_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.31279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_762-4_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 120 | 0.024277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_762-4_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.041312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_762-4_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.28399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_762-4_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.32228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_762-4_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.020785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_762-4_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.029432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_762-4_1_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.003295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_762-4_1_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.052964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_762-4_1_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.032492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_762-4_1_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.010971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_762-4_1_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.0098603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_762-4_1_3_trafo_25 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 10 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2609553.424 | 1166272.5423 | 2609554.7199 | 1166285.5165
1 | 2609553.424 | 1166272.5423 | 2609553.1987 | 1166270.2868 | 2609554.0363 | 1166258.6156
2 | 2609554.7199 | 1166285.5165 | 2609555.6355 | 1166294.6837
3 | 2609557.9791 | 1166241.7982 | 2609555.6975 | 1166249.0023 | 2609554.0363 | 1166258.6156 | 2609554.0363 | 1166258.6156
4 | 2609561.3327 | 1166231.2092 | 2609557.9791 | 1166241.7982
5 | 2609586.1574 | 1166187.4309 | 2609581.6573 | 1166191.3146 | 2609575.6991 | 1166197.4527 | 2609569.9338 | 1166207.4708 | 2609563.5377 | 1166224.2468 | 2609561.3327 | 1166231.2092
6 | 2609632.3625 | 1166267.4664 | 2609632.3625 | 1166267.4664 | 2609631.7403 | 1166249.5676 | 2609631.2283 | 1166243.2622
7 | 2609631.2283 | 1166243.2622 | 2609631.0058 | 1166240.5221
8 | 2609630.4792 | 1166234.0369 | 2609631.0058 | 1166240.5221
9 | 2609629.0147 | 1166216.0021 | 2609630.4792 | 1166234.0369
10 | 2609627.6794 | 1166007.4207 | 2609627.5437 | 1166005.1169 | 2609628.4646 | 1165998.9486 | 2609630.848 | 1165992.6382 | 2609631.8827 | 1165987.1148 | 2609632.1901 | 1165981.557 | 2609630.1769 | 1165972.5353
11 | 2609626.8388 | 1166087.2011 | 2609631.613 | 1166084.3073 | 2609633.7868 | 1166079.8418 | 2609636.3563 | 1166072.0421 | 2609637.3049 | 1166062.8612 | 2609637.3153 | 1166056.3135 | 2609635.6897 | 1166048.3181 | 2609629.9711 | 1166028.8659 | 2609628.2295 | 1166016.7571 | 2609627.6794 | 1166007.4207
12 | 2609626.8388 | 1166087.2011 | 2609626.5901 | 1166084.7106 | 2609621.3497 | 1166072.674 | 2609603.1876 | 1166045.2204 | 2609598.2738 | 1166039.5876
13 | 2609626.8388 | 1166087.2011 | 2609627.7657 | 1166096.5072 | 2609625.6001 | 1166114.2595
14 | 2609598.2738 | 1166039.5876 | 2609581.8008 | 1166055.8951
15 | 2609598.2738 | 1166039.5876 | 2609596.3444 | 1166037.376
16 | 2609627.6542 | 1166176.8816 | 2609623.7637 | 1166148.1488 | 2609623.5071 | 1166131.4179 | 2609625.6001 | 1166114.2595
17 | 2609578.792 | 1166058.8737 | 2609581.8008 | 1166055.8951
18 | 2609596.3444 | 1166037.376 | 2609589.1549 | 1166029.1347
19 | 2609627.6542 | 1166176.8816 | 2609627.8422 | 1166178.2703 | 2609627.9424 | 1166179.6834
20 | 2609547.4907 | 1166051.606 | 2609544.8119 | 1166049.5858 | 2609532.0204 | 1166034.0356 | 2609530.8874 | 1166032.6072
21 | 2609551.9464 | 1166054.9664 | 2609547.4907 | 1166051.606
22 | 2609530.8874 | 1166032.6072 | 2609517.8773 | 1166016.2045 | 2609503.4254 | 1165998.345
23 | 2609551.9464 | 1166054.9664 | 2609550.2579 | 1166057.5983 | 2609547.8007 | 1166062.2412
24 | 2609551.9464 | 1166054.9664 | 2609555.9992 | 1166058.0187 | 2609566.465 | 1166062.7487 | 2609569.7494 | 1166062.7539 | 2609574.0606 | 1166062.1493
25 | 2609499.0806 | 1165992.9758 | 2609503.4254 | 1165998.345
26 | 2609547.8007 | 1166062.2412 | 2609540.3754 | 1166076.2143 | 2609535.2232 | 1166085.8332 | 2609533.1662 | 1166089.0982 | 2609527.6195 | 1166091.5462 | 2609522.4789 | 1166093.7948
27 | 2609547.8007 | 1166062.2412 | 2609539.9827 | 1166063.1182 | 2609523.0968 | 1166063.4971
28 | 2609578.792 | 1166058.8737 | 2609577.555 | 1166060.0983 | 2609574.0606 | 1166062.1493
29 | 2609499.0806 | 1165992.9758 | 2609494.8011 | 1165987.6873 | 2609486.1219 | 1165971.3211 | 2609483.6868 | 1165966.0997
30 | 2609531.5399 | 1166162.8714 | 2609540.1102 | 1166166.7256 | 2609540.8089 | 1166167.0398
31 | 2609540.8089 | 1166167.0398 | 2609560.1088 | 1166175.7181
32 | 2609563.7538 | 1166177.3571 | 2609560.1088 | 1166175.7181
33 | 2609563.7538 | 1166177.3571 | 2609583.0956 | 1166186.0542
34 | 2609476.9954 | 1165947.7196 | 2609405.9078 | 1165977.6538
35 | 2609482.7928 | 1165964.1828 | 2609478.957 | 1165955.9578 | 2609476.9954 | 1165947.7196
36 | 2609476.4287 | 1165945.3396 | 2609476.9954 | 1165947.7196
37 | 2609586.1574 | 1166187.4309 | 2609583.0956 | 1166186.0542
38 | 2609586.1574 | 1166187.4309 | 2609598.2931 | 1166192.8862
39 | 2609610.0622 | 1166198.1766 | 2609598.2931 | 1166192.8862
40 | 2609629.8863 | 1166207.088 | 2609610.0622 | 1166198.1766
41 | 2609627.9424 | 1166179.6834 | 2609629.7104 | 1166204.607
42 | 2609629.8863 | 1166207.088 | 2609629.7104 | 1166204.607
43 | 2609629.8863 | 1166207.088 | 2609629.0147 | 1166216.0021
44 | 2609576.3431 | 1166014.4488 | 2609589.1549 | 1166029.1347
45 | 2609576.3431 | 1166014.4488 | 2609570.5866 | 1166007.8501 | 2609552.3338 | 1165989.4159
46 | 2609519.2417 | 1165947.6283 | 2609525.5774 | 1165959.0214 | 2609540.0267 | 1165976.9865 | 2609552.3338 | 1165989.4159
47 | 2609519.2417 | 1165947.6283 | 2609518.5919 | 1165946.4597 | 2609517.2754 | 1165941.4473
48 | 2609516.916 | 1165940.0792 | 2609517.2754 | 1165941.4473
49 | 2609483.6868 | 1165966.0997 | 2609482.7928 | 1165964.1828
50 | 2609515.1964 | 1165933.5322 | 2609516.916 | 1165940.0792
51 | 2609629.0147 | 1166216.0021 | 2609643.8681 | 1166219.9833 | 2609646.8836 | 1166220.3142
52 | 2609646.8836 | 1166220.3142 | 2609658.4109 | 1166221.5789
53 | 2609679.1591 | 1166227.7941 | 2609662.8892 | 1166222.0703 | 2609658.4109 | 1166221.5789
54 | 2609476.4287 | 1165945.3396 | 2609475.9754 | 1165943.4358 | 2609472.8365 | 1165928.7235 | 2609472.6502 | 1165921.6661
55 | 2609472.6502 | 1165921.6661 | 2609472.4122 | 1165912.6503
56 | 2609515.1964 | 1165933.5322 | 2609513.1733 | 1165925.8298 | 2609513.6027 | 1165917.4596
57 | 2609513.6027 | 1165917.4596 | 2609514.5002 | 1165899.9635 | 2609512.0389 | 1165882.8399 | 2609502.58 | 1165865.6387 | 2609495.312 | 1165857.0983
58 | 2609454.6303 | 1165713.2877 | 2609451.8908 | 1165717.1965 | 2609447.9046 | 1165725.2721 | 2609443.0743 | 1165739.4494 | 2609444.247 | 1165753.3359 | 2609464.6945 | 1165813.609 | 2609474.7353 | 1165830.9111 | 2609483.4824 | 1165843.1976 | 2609495.312 | 1165857.0983
59 | 2609454.6303 | 1165713.2877 | 2609466.4536 | 1165707.1365 | 2609481.2698 | 1165706.4371 | 2609501.729 | 1165710.3934 | 2609515.5088 | 1165711.46 | 2609529.9473 | 1165707.4252 | 2609546.2193 | 1165706.0168 | 2609561.0438 | 1165704.8618 | 2609562.0225 | 1165704.2054
60 | 2609454.6303 | 1165713.2877 | 2609441.3275 | 1165710.7101
61 | 2609600.3367 | 1165656.3777 | 2609586.6401 | 1165670.4074 | 2609570.1837 | 1165696.3165 | 2609566.3017 | 1165701.3351 | 2609562.0225 | 1165704.2054
62 | 2609679.1591 | 1166227.7941 | 2609680.824 | 1166228.3799 | 2609687.3931 | 1166237.6506
63 | 2610311.6558 | 1165580.2172 | 2610314.1235 | 1165583.7163 | 2610321.4365 | 1165596.5241 | 2610324.3899 | 1165611.1586 | 2610319.5413 | 1165630.3377 | 2610316.77 | 1165643.5951 | 2610318.5849 | 1165656.8493 | 2610322.4121 | 1165666.7073
64 | 2610333.5104 | 1165695.2939 | 2610322.4121 | 1165666.7073
65 | 2610311.6558 | 1165580.2172 | 2610305.8896 | 1165572.0409 | 2610298.5572 | 1165566.081 | 2610276.1147 | 1165553.2476 | 2610266.4975 | 1165544.5491 | 2610233.3279 | 1165500.1597 | 2610231.2114 | 1165496.3208
66 | 2610333.5104 | 1165695.2939 | 2610327.2896 | 1165697.5733 | 2610312.2873 | 1165704.0954 | 2610294.6056 | 1165714.9151 | 2610257.1812 | 1165742.0873 | 2610252.6567 | 1165746.3707 | 2610250.3919 | 1165750.0575 | 2610249.771 | 1165754.97 | 2610249.3524 | 1165758.3255
67 | 2610390.5429 | 1165842.176 | 2610333.5104 | 1165695.2939
68 | 2610179.7386 | 1165386.8239 | 2610185.5626 | 1165411.1681 | 2610191.9555 | 1165425.1191 | 2610231.2114 | 1165496.3208
69 | 2610246.9429 | 1165777.6384 | 2610249.3524 | 1165758.3255
70 | 2610420.1149 | 1165808.888 | 2610414.579 | 1165800.2853 | 2610411.0913 | 1165798.2338 | 2610406.1687 | 1165798.0141 | 2610402.0502 | 1165802.1091 | 2610398.1377 | 1165811.1069 | 2610397.0498 | 1165820.443 | 2610394.4018 | 1165833.2115 | 2610393.1236 | 1165837.4336 | 2610390.5429 | 1165842.176
71 | 2610390.5429 | 1165842.176 | 2610412.1676 | 1165897.8854 | 2610426.4802 | 1165909.2824 | 2610442.6709 | 1165914.8353 | 2610485.9293 | 1165905.1275 | 2610458.6483 | 1165928.592 | 2610444.7858 | 1165949.2228
72 | 2610183.0614 | 1165264.2018 | 2610185.6654 | 1165268.3638 | 2610190.4925 | 1165275.5421 | 2610192.6603 | 1165279.5367 | 2610193.0962 | 1165293.4777 | 2610174.2059 | 1165348.5289 | 2610174.1805 | 1165363.6141 | 2610179.7386 | 1165386.8239
73 | 2610179.7386 | 1165386.8239 | 2610187.967 | 1165392.9075 | 2610195.397 | 1165395.7325 | 2610198.8146 | 1165394.093 | 2610201.1785 | 1165390.8065 | 2610204.536 | 1165361.2974 | 2610207.8859 | 1165331.7995 | 2610210.6236 | 1165315.6961 | 2610211.7399 | 1165304.6221
74 | 2610245.5557 | 1165788.7577 | 2610246.9429 | 1165777.6384
75 | 2610420.1149 | 1165808.888 | 2610458.2927 | 1165690.2074
76 | 2610444.7858 | 1165949.2228 | 2610439.5356 | 1165957.0287 | 2610417.5896 | 1165999.1785 | 2610404.5124 | 1166030.7829 | 2610375.6336 | 1166035.5468 | 2610341.5168 | 1166027.7066 | 2610325.7265 | 1166021.2877
77 | 2610245.5557 | 1165788.7577 | 2610016.7543 | 1165841.1671
78 | 2610007.0868 | 1165765.7357 | 2610009.1028 | 1165792.0966 | 2610016.7543 | 1165841.1671
79 | 2610007.0868 | 1165765.7357 | 2610007.0478 | 1165756.9201
80 | 2610007.0478 | 1165756.9201 | 2610005.8744 | 1165744.2786 | 2610002.6782 | 1165731.6037
81 | 2609995.4843 | 1165703.0752 | 2610002.6782 | 1165731.6037
82 | 2609600.3367 | 1165656.3777 | 2609596.8528 | 1165651.6698 | 2609594.6013 | 1165647.164 | 2609594.6098 | 1165641.8391 | 2609597.7325 | 1165632.9063 | 2609601.856 | 1165625.3424 | 2609606.6933 | 1165617.3699
83 | 2610183.0614 | 1165264.2018 | 2610284.2607 | 1165162.0332
84 | 2610284.2607 | 1165162.0332 | 2610478.1121 | 1165103.0875
85 | 2610183.0614 | 1165264.2018 | 2610124.6755 | 1165174.5457
86 | 2610183.0614 | 1165264.2018 | 2610173.195 | 1165275.8354 | 2610168.3083 | 1165281.3633
87 | 2610478.1121 | 1165103.0875 | 2610481.018 | 1165109.6312
88 | 2610478.1121 | 1165103.0875 | 2610476.4542 | 1165099.3541 | 2610474.0778 | 1165083.1975 | 2610473.3267 | 1165081.9784
89 | 2610143.3602 | 1165273.3618 | 2610149.7057 | 1165276.105
90 | 2610055.5345 | 1165191.0631 | 2610065.8875 | 1165199.8069 | 2610136.0451 | 1165265.8681 | 2610143.3602 | 1165273.3618
91 | 2610168.3083 | 1165281.3633 | 2610162.2207 | 1165281.542 | 2610152.473 | 1165277.3013 | 2610149.7057 | 1165276.105
92 | 2610168.3083 | 1165281.3633 | 2610158.7914 | 1165303.7696 | 2610147.2279 | 1165327.5286 | 2610141.1814 | 1165332.3485
93 | 2610136.9157 | 1165335.7488 | 2610141.1814 | 1165332.3485
94 | 2610487.6476 | 1165124.6484 | 2610486.0189 | 1165120.8925 | 2610481.018 | 1165109.6312
95 | 2610590.7653 | 1165400.442 | 2610589.6388 | 1165398.3224 | 2610586.3565 | 1165379.4294 | 2610580.7888 | 1165362.678 | 2610575.6927 | 1165355.1671
96 | 2610656.7252 | 1165525.4702 | 2610647.1178 | 1165511.5019 | 2610641.5388 | 1165496.9404 | 2610639.5822 | 1165473.214 | 2610638.6156 | 1165456.8597 | 2610633.8384 | 1165443.5002 | 2610625.0612 | 1165431.9234 | 2610606.447 | 1165419.2289 | 2610594.7596 | 1165407.9583 | 2610590.7653 | 1165400.442
97 | 2610573.3808 | 1165351.7596 | 2610575.6927 | 1165355.1671
98 | 2610572.5933 | 1165517.4408 | 2610579.5814 | 1165514.3848 | 2610588.0048 | 1165513.777 | 2610593.5474 | 1165514.198 | 2610601.1456 | 1165512.5772 | 2610611.2226 | 1165507.6813 | 2610618.8227 | 1165505.0267 | 2610625.8066 | 1165504.4276 | 2610631.7562 | 1165508.5401 | 2610639.1297 | 1165517.1462 | 2610649.1847 | 1165524.7344 | 2610656.7252 | 1165525.4702
99 | 2610573.3808 | 1165351.7596 | 2610564.4644 | 1165349.554 | 2610550.502 | 1165347.4842 | 2610542.7026 | 1165345.8364 | 2610531.2078 | 1165342.537 | 2610521.9771 | 1165336.1733 | 2610520.7411 | 1165338.0165 | 2610522.1717 | 1165343.1326
100 | 2610573.3808 | 1165351.7596 | 2610570.219 | 1165347.1073 | 2610559.9684 | 1165337.2623 | 2610554.441 | 1165328.0369 | 2610553.8703 | 1165317.1749 | 2610555.2371 | 1165306.183
101 | 2610555.2371 | 1165306.183 | 2610558.328 | 1165281.2982 | 2610562.9734 | 1165256.3939 | 2610564.5223 | 1165253.8727
102 | 2610576.9473 | 1165182.0146 | 2610591.0872 | 1165187.8645 | 2610597.8754 | 1165194.2573 | 2610604.6591 | 1165203.2404 | 2610605.052 | 1165210.6114 | 2610601.4459 | 1165214.7961 | 2610582.9701 | 1165227.6256 | 2610572.3953 | 1165241.0583 | 2610564.5223 | 1165253.8727
103 | 2610576.9473 | 1165182.0146 | 2610553.7138 | 1165174.4369 | 2610541.1298 | 1165167.6449 | 2610525.5532 | 1165155.6563 | 2610504.1622 | 1165149.6383 | 2610495.9715 | 1165143.8434 | 2610494.5624 | 1165140.594
104 | 2610633.4492 | 1165129.3764 | 2610622.5392 | 1165137.2945 | 2610620.6938 | 1165141.6823 | 2610623.1383 | 1165144.9882 | 2610636.1054 | 1165151.6032 | 2610638.0579 | 1165155.9977 | 2610634.9873 | 1165160.3945 | 2610606.1953 | 1165169.9821 | 2610592.7059 | 1165177.4066 | 2610576.9473 | 1165182.0146
105 | 2610487.6476 | 1165124.6484 | 2610494.5624 | 1165140.594
106 | 2610633.4492 | 1165129.3764 | 2610928.1551 | 1165138.1062
107 | 2610124.6755 | 1165174.5457 | 2610114.0719 | 1165158.2631
108 | 2609995.4843 | 1165703.0752 | 2609988.2121 | 1165674.2367 | 2609987.8622 | 1165661.4529
109 | 2609992.7309 | 1165566.7795 | 2610010.011 | 1165590.3198 | 2610011.0056 | 1165604.6842 | 2610007.5832 | 1165618.5076 | 2609987.6561 | 1165653.9257 | 2609987.8622 | 1165661.4529
110 | 2609679.994 | 1165560.7792 | 2609992.7309 | 1165566.7795
111 | 2609675.1098 | 1165584.2831 | 2609675.0029 | 1165579.3249 | 2609675.8389 | 1165573.6011 | 2609677.0731 | 1165567.8669 | 2609679.994 | 1165560.7792
112 | 2609483.9019 | 1165277.7722 | 2609481.4433 | 1165268.486 | 2609482.139 | 1165249.611 | 2609485.0895 | 1165237.1367
113 | 2609483.9019 | 1165277.7722 | 2609236.3029 | 1165416.8544
114 | 2609624.7411 | 1165567.65 | 2609483.9019 | 1165277.7722
115 | 2609624.7411 | 1165567.65 | 2609617.9426 | 1165581.7685 | 2609616.4954 | 1165586.6797
116 | 2609616.9036 | 1165589.9487 | 2609614.4236 | 1165599.1604 | 2609610.2925 | 1165611.4378 | 2609606.6933 | 1165617.3699
117 | 2609616.4954 | 1165586.6797 | 2609616.9036 | 1165589.9487
118 | 2609616.9036 | 1165589.9487 | 2609629.8331 | 1165591.4033 | 2609642.9734 | 1165595.115 | 2609650.7718 | 1165597.373 | 2609658.9895 | 1165595.952 | 2609668.3582 | 1165592.9433
119 | 2609616.9036 | 1165589.9487 | 2609605.6016 | 1165590.5532 | 2609598.2105 | 1165592.1757 | 2609589.986 | 1165597.8988 | 2609587.792 | 1165600.7367
120 | 2609675.1098 | 1165584.2831 | 2609668.3582 | 1165592.9433
121 | 2609668.3582 | 1165592.9433 | 2609662.2969 | 1165600.7206

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609553.424 | 1166272.5423
1 | 2609554.7199 | 1166285.5165
2 | 2609554.0363 | 1166258.6156
3 | 2609555.6355 | 1166294.6837
4 | 2609557.9791 | 1166241.7982
5 | 2609561.3327 | 1166231.2092
6 | 2609632.3625 | 1166267.4664
7 | 2609631.2283 | 1166243.2622
8 | 2609631.0058 | 1166240.5221
9 | 2609630.4792 | 1166234.0369
10 | 2609627.6794 | 1166007.4207
11 | 2609630.1769 | 1165972.5353
12 | 2609626.8388 | 1166087.2011
13 | 2609598.2738 | 1166039.5876
14 | 2609625.6001 | 1166114.2595
15 | 2609581.8008 | 1166055.8951
16 | 2609596.3444 | 1166037.376
17 | 2609627.6542 | 1166176.8816
18 | 2609547.4907 | 1166051.606
19 | 2609530.8874 | 1166032.6072
20 | 2609551.9464 | 1166054.9664
21 | 2609503.4254 | 1165998.345
22 | 2609547.8007 | 1166062.2412
23 | 2609574.0606 | 1166062.1493
24 | 2609499.0806 | 1165992.9758
25 | 2609522.4789 | 1166093.7948
26 | 2609523.0968 | 1166063.4971
27 | 2609578.792 | 1166058.8737
28 | 2609531.5399 | 1166162.8714
29 | 2609540.8089 | 1166167.0398
30 | 2609560.1088 | 1166175.7181
31 | 2609563.7538 | 1166177.3571
32 | 2609405.9078 | 1165977.6538
33 | 2609476.9954 | 1165947.7196
34 | 2609586.1574 | 1166187.4309
35 | 2609583.0956 | 1166186.0542
36 | 2609598.2931 | 1166192.8862
37 | 2609610.0622 | 1166198.1766
38 | 2609627.9424 | 1166179.6834
39 | 2609629.7104 | 1166204.607
40 | 2609629.8863 | 1166207.088
41 | 2609589.1549 | 1166029.1347
42 | 2609576.3431 | 1166014.4488
43 | 2609552.3338 | 1165989.4159
44 | 2609519.2417 | 1165947.6283
45 | 2609517.2754 | 1165941.4473
46 | 2609483.6868 | 1165966.0997
47 | 2609516.916 | 1165940.0792
48 | 2609629.0147 | 1166216.0021
49 | 2609646.8836 | 1166220.3142
50 | 2609658.4109 | 1166221.5789
51 | 2609482.7928 | 1165964.1828
52 | 2609476.4287 | 1165945.3396
53 | 2609472.6502 | 1165921.6661
54 | 2609472.4122 | 1165912.6503
55 | 2609515.1964 | 1165933.5322
56 | 2609513.6027 | 1165917.4596
57 | 2609495.312 | 1165857.0983
58 | 2609454.6303 | 1165713.2877
59 | 2609562.0225 | 1165704.2054
60 | 2609441.3275 | 1165710.7101
61 | 2609679.1591 | 1166227.7941
62 | 2609687.3931 | 1166237.6506
63 | 2610322.4121 | 1165666.7073
64 | 2610311.6558 | 1165580.2172
65 | 2610333.5104 | 1165695.2939
66 | 2610231.2114 | 1165496.3208
67 | 2610249.3524 | 1165758.3255
68 | 2610390.5429 | 1165842.176
69 | 2610179.7386 | 1165386.8239
70 | 2610246.9429 | 1165777.6384
71 | 2610420.1149 | 1165808.888
72 | 2610444.7858 | 1165949.2228
73 | 2610245.5557 | 1165788.7577
74 | 2610016.7543 | 1165841.1671
75 | 2610325.7265 | 1166021.2877
76 | 2610007.0868 | 1165765.7357
77 | 2610007.0478 | 1165756.9201
78 | 2610002.6782 | 1165731.6037
79 | 2610458.2927 | 1165690.2074
80 | 2609600.3367 | 1165656.3777
81 | 2610284.2607 | 1165162.0332
82 | 2610183.0614 | 1165264.2018
83 | 2610478.1121 | 1165103.0875
84 | 2610143.3602 | 1165273.3618
85 | 2610149.7057 | 1165276.105
86 | 2610055.5345 | 1165191.0631
87 | 2610168.3083 | 1165281.3633
88 | 2610141.1814 | 1165332.3485
89 | 2610473.3267 | 1165081.9784
90 | 2610481.018 | 1165109.6312
91 | 2610590.7653 | 1165400.442
92 | 2610575.6927 | 1165355.1671
93 | 2610656.7252 | 1165525.4702
94 | 2610573.3808 | 1165351.7596
95 | 2610572.5933 | 1165517.4408
96 | 2610522.1717 | 1165343.1326
97 | 2610555.2371 | 1165306.183
98 | 2610564.5223 | 1165253.8727
99 | 2610576.9473 | 1165182.0146
100 | 2610494.5624 | 1165140.594
101 | 2610633.4492 | 1165129.3764
102 | 2610487.6476 | 1165124.6484
103 | 2610928.1551 | 1165138.1062
104 | 2610211.7399 | 1165304.6221
105 | 2610124.6755 | 1165174.5457
106 | 2610136.9157 | 1165335.7488
107 | 2609995.4843 | 1165703.0752
108 | 2609987.8622 | 1165661.4529
109 | 2609992.7309 | 1165566.7795
110 | 2609679.994 | 1165560.7792
111 | 2609485.0895 | 1165237.1367
112 | 2609483.9019 | 1165277.7722
113 | 2609236.3029 | 1165416.8544
114 | 2609624.7411 | 1165567.65
115 | 2609606.6933 | 1165617.3699
116 | 2609616.9036 | 1165589.9487
117 | 2609616.4954 | 1165586.6797
118 | 2609668.3582 | 1165592.9433
119 | 2609587.792 | 1165600.7367
120 | 2609675.1098 | 1165584.2831
121 | 2609662.2969 | 1165600.7206
122 | 2610114.0719 | 1165158.2631
123 | 2609628.222 | 1165963.7751

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1