## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_762-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_762-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_762-8_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_762-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_762-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_762-8_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_762-8_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_762-8_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_762-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_762-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_762-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_762-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_762-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_762-8_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_762-8_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_762-8_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_762-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_762-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_762-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_762-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_762-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_762-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_762-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_762-8_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_762-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_762-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_762-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_762-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_762-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_762-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_762-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_762-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_762-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_762-8_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_762-8_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_762-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_762-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_762-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_762-8_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_762-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_762-8_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_762-8_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_762-8_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_762-8_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_762-8_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_762-8_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_762-8_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_762-8_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_762-8_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_762-8_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_762-8_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_762-8_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_762-8_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_762-8_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_762-8_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_762-8_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_762-8_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_762-8_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_762-8_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_762-8_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_762-8_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_762-8_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_762-8_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_762-8_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_762-8_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_762-8_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_762-8_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_762-8_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_762-8_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_762-8_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_762-8_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_762-8_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_762-8_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_762-8_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_762-8_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_762-8_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_762-8_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_762-8_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_762-8_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_762-8_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_762-8_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_762-8_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_762-8_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_762-8_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_762-8_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_762-8_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_762-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0031926 | 0.00080013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_762-8_0_3_load_260 | 2 | 0.0038805 | 0.00097254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_762-8_0_3_load_2 | 3 | 0.0018963 | 0.00047527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_762-8_0_3_load_202 | 5 | 0.0014183 | 0.00035547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_762-8_0_3_load_175 | 6 | 0.00026169 | 6.5586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_762-8_0_3_load_178 | 7 | 0.00087584 | 0.00021951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_762-8_0_3_load_22 | 8 | 0.00015772 | 3.9527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_762-8_0_3_load_24 | 10 | 0.00018907 | 4.7386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_762-8_0_3_load_26 | 11 | 0.00022418 | 5.6184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_762-8_0_3_load_249 | 13 | 0.00019594 | 4.9106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_762-8_0_3_load_27 | 16 | 0.00025357 | 6.3551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_762-8_0_3_load_29 | 18 | 0.00026288 | 6.5884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_762-8_0_3_load_30 | 19 | 0.00017447 | 4.3727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_762-8_0_3_load_35 | 20 | 0.00022573 | 5.6573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_762-8_0_3_load_37 | 22 | 0.00018784 | 4.7078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_762-8_0_3_load_206 | 23 | 0.00021194 | 5.3117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_762-8_0_3_load_43 | 24 | 9.4778e-05 | 2.3754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_762-8_0_3_load_50 | 25 | 0.00013324 | 3.3393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_762-8_0_3_load_44 | 26 | 0.00041601 | 0.00010426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_762-8_0_3_load_45 | 27 | 0.00026031 | 6.524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_762-8_0_3_load_47 | 29 | 0.00010312 | 2.5845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_762-8_0_3_load_237 | 33 | 0.0013719 | 0.00034382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_762-8_0_3_load_251 | 34 | 0.00014911 | 3.7371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_762-8_0_3_load_52 | 36 | 9.2284e-05 | 2.3129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_762-8_0_3_load_180 | 38 | 0.00016081 | 4.0303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_762-8_0_3_load_165 | 40 | 0.00034444 | 8.6324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_762-8_0_3_load_171 | 41 | 0.00026307 | 6.5932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_762-8_0_3_load_173 | 42 | 0.00010742 | 2.6921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_762-8_0_3_load_172 | 43 | 0.00032657 | 8.1846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_762-8_0_3_load_158 | 44 | 0.0002131 | 5.3408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_762-8_0_3_load_159 | 45 | 0.00030694 | 7.6927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_762-8_0_3_load_161 | 47 | 0.00010733 | 2.6899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_762-8_0_3_load_162 | 48 | 0.00015958 | 3.9995e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_762-8_0_3_load_184 | 50 | 0.0015166 | 0.00038009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_762-8_0_3_load_214 | 51 | 0.00013799 | 3.4582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_762-8_0_3_load_167 | 52 | 0.00032179 | 8.0647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_762-8_0_3_load_164 | 54 | 0.00057811 | 0.00014489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_762-8_0_3_load_166 | 55 | 0.00071262 | 0.0001786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_762-8_0_3_load_168 | 56 | 0.00074519 | 0.00018676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_762-8_0_3_load_179 | 59 | 0.00060551 | 0.00015176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_762-8_0_3_load_176 | 60 | 0.0003814 | 9.5588e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_762-8_0_3_load_209 | 61 | 0.00061064 | 0.00015304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_762-8_0_3_load_174 | 62 | 0.00010928 | 2.7388e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_762-8_0_3_load_177 | 63 | 0.0015236 | 0.00038186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_762-8_0_3_load_183 | 66 | 0.00018088 | 4.5333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_762-8_0_3_load_256 | 67 | 0.00013577 | 3.4026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_762-8_0_3_load_185 | 68 | 0.00018573 | 4.6549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_762-8_0_3_load_199 | 69 | 0.00015954 | 3.9985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_762-8_0_3_load_200 | 70 | 0.00015795 | 3.9587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_762-8_0_3_load_261 | 71 | 9.1413e-05 | 2.291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_762-8_0_3_load_203 | 72 | 0.00035448 | 8.884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_762-8_0_3_load_207 | 74 | 0.00031693 | 7.9431e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_762-8_0_3_load_208 | 75 | 0.00014883 | 3.7301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_762-8_0_3_load_210 | 76 | 0.00017501 | 4.3861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_762-8_0_3_load_223 | 79 | 0.00038174 | 9.5672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_762-8_0_3_load_240 | 81 | 0.0026672 | 0.00066847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_762-8_0_3_load_257 | 83 | 0.00025011 | 6.2683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_762-8_0_3_load_259 | 85 | 0.0016694 | 0.00041839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_762-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.32574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_762-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.23396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_762-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.071091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_762-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.22015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_762-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0023696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_762-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.1711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_762-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.12359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_762-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 62 | 0.053052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_762-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 63 | 0.0078334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_762-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.057244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_762-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.17906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_762-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.26761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_762-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.19457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_762-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.15131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_762-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.12452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_762-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.12992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_762-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 68 | 0.39045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_762-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.042867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_762-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 73 | 0.19134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_762-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.037048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_762-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.067925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_762-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.083587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_762-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.030812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_762-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.077545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_762-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.1188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_762-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 34 | 0.21052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_762-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 73 | 0.28142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_762-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.016119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_762-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 35 | 0.22245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_762-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0019848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_762-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.011549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_762-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.13859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_762-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.17268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_762-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.20397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_762-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.26352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_762-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.20411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_762-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.13863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_762-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 42 | 0.05207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_762-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.07642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_762-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 80 | 0.18034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_762-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.070647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_762-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.074944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_762-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.092775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_762-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.10932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_762-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.0018545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_762-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 64 | 0.1569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_762-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.13147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_762-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.026582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_762-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 54 | 0.040765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_762-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 61 | 0.036521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_762-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.010916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_762-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.072954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_762-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.049083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_762-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.25042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_762-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.1745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_762-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.028585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_762-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0067745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_762-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.038781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_762-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.34745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_762-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.0054898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_762-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.011473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_762-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 69 | 0.29081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_762-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.033431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_762-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.034215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_762-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.077769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_762-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.2768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_762-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.069618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_762-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.050556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_762-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 74 | 0.0074603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_762-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.022984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_762-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.061665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_762-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.077622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_762-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.22844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_762-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.29112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_762-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.18263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_762-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.032291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_762-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0074208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_762-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.033156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_762-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.003605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_762-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.06635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_762-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.053784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_762-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.18376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_762-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.013976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_762-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.003813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_762-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.17103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_762-8_0_3_trafo_175 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 86 | 6 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2612714.6345 | 1167132.0745 | 2612717.1184 | 1167133.8695 | 2612737.5934 | 1167163.3496 | 2612758.4586 | 1167181.9141 | 2612782.0316 | 1167201.2958 | 2612800.5757 | 1167213.419 | 2612810.3764 | 1167215.5964 | 2612824.248 | 1167214.7921 | 2612834.9 | 1167216.1821 | 2612846.0183 | 1167221.4528 | 2612856.0609 | 1167221.4742 | 2612868.8716 | 1167215.6541 | 2612901.1125 | 1167197.5806 | 2612944.8568 | 1167176.6082 | 2612966.36 | 1167158.0005 | 2612972.5191 | 1167148.6424 | 2612973.778 | 1167138.7526
1 | 2612973.778 | 1167138.7526 | 2612884.1741 | 1167354.8787
2 | 2612714.6345 | 1167132.0745 | 2612723.684 | 1167123.9561 | 2612726.9828 | 1167116.804 | 2612726.7934 | 1167108.6217 | 2612725.3771 | 1167101.4485 | 2612723.1307 | 1167095.9187 | 2612716.574 | 1167087.1005 | 2612707.9747 | 1167077.6777 | 2612707.5458 | 1167071.8466
3 | 2612509.7692 | 1167116.7389 | 2612514.4352 | 1167114.6253 | 2612544.8101 | 1167113.8658 | 2612579.5357 | 1167111.748 | 2612617.4713 | 1167093.6737 | 2612626.7929 | 1167090.8362 | 2612634.8973 | 1167091.6869 | 2612666.0856 | 1167101.0236 | 2612678.9955 | 1167106.2866 | 2612714.6345 | 1167132.0745
4 | 2612707.372 | 1167069.4834 | 2612707.5458 | 1167071.8466
5 | 2612509.7692 | 1167116.7389 | 2612500.0054 | 1167115.0734 | 2612482.3873 | 1167117.4715 | 2612467.7681 | 1167113.2503 | 2612450.9896 | 1167105.6564 | 2612426.6338 | 1167093.9893 | 2612401.1712 | 1167091.9137 | 2612376.7867 | 1167094.1648 | 2612351.5884 | 1167093.8352 | 2612344.0489 | 1167093.6733
6 | 2612509.7692 | 1167116.7389 | 2612499.9621 | 1167121.1875 | 2612488.2897 | 1167131.9132 | 2612449.8863 | 1167206.3934 | 2612446.2267 | 1167219.043
7 | 2612291.8913 | 1167084.9962 | 2612330.9984 | 1167093.3929 | 2612344.0489 | 1167093.6733
8 | 2612446.2267 | 1167219.043 | 2612445.4765 | 1167221.6363 | 2612445.9234 | 1167226.7506
9 | 2611816.0019 | 1165971.9479 | 2611824.4806 | 1165966.2506 | 2611832.6846 | 1165967.9119 | 2611836.5397 | 1165973.6223 | 2611838.5795 | 1165979.7738 | 2611840.1962 | 1165990.8269 | 2611844.2938 | 1165997.794 | 2611849.2646 | 1166001.2153
10 | 2611849.2646 | 1166001.2153 | 2612024.1543 | 1165962.8135
11 | 2611816.0019 | 1165971.9479 | 2611815.5617 | 1165989.5559 | 2611819.2179 | 1166010.8514 | 2611824.9354 | 1166027.2374 | 2611835.1779 | 1166039.5414 | 2611847.73 | 1166045.3133 | 2611863.3291 | 1166051.0802 | 2611872.511 | 1166057.6237 | 2611895.0592 | 1166080.1904 | 2611911.8807 | 1166087.1826 | 2611924.0269 | 1166092.9539 | 2611931.9813 | 1166100.729 | 2611941.8028 | 1166116.712 | 2611949.8396 | 1166125.3433 | 2611959.0181 | 1166133.5322 | 2611970.7616 | 1166137.6686 | 2611981.9933 | 1166145.039 | 2611988.555 | 1166152.4224
12 | 2611816.0019 | 1165971.9479 | 2611893.5414 | 1165793.4999
13 | 2612062.6121 | 1166273.7971 | 2612061.4023 | 1166270.0706 | 2612057.7341 | 1166266.7838 | 2612048.2936 | 1166263.4856 | 2612039.0964 | 1166261.0327 | 2612026.9679 | 1166246.6569 | 2612008.1343 | 1166220.0061 | 2612000.3483 | 1166208.5294 | 2611996.2643 | 1166198.6941 | 2611994.2411 | 1166184.3718 | 2611992.6252 | 1166169.2166 | 2611988.555 | 1166152.4224
14 | 2611893.5414 | 1165793.4999 | 2611898.1003 | 1165787.8728 | 2611903.0362 | 1165781.3348 | 2611911.6817 | 1165772.7586 | 2611920.318 | 1165764.994 | 2611939.2452 | 1165749.0679 | 2611947.4799 | 1165739.257 | 2611967.6205 | 1165733.1494 | 2611977.4814 | 1165729.4894 | 2611986.1084 | 1165730.3291 | 2611992.6694 | 1165734.4331
15 | 2611893.5414 | 1165793.4999 | 2611877.9962 | 1165775.5604 | 2611864.8673 | 1165766.9303 | 2611841.724 | 1165758.3139 | 2611828.3492 | 1165750.0725 | 2611806.8562 | 1165735.312 | 2611799.4911 | 1165723.425 | 2611796.8 | 1165713.5704
16 | 2611796.8 | 1165713.5704 | 2611887.4943 | 1165333.8032
17 | 2612062.6121 | 1166273.7971 | 2612067.5799 | 1166274.1627 | 2612076.4458 | 1166273.8025 | 2612087.1194 | 1166273.0012 | 2612099.0009 | 1166273.0028 | 2612105.4048 | 1166272.4567
18 | 2611898.857 | 1166235.3531 | 2611902.5676 | 1166228.8127 | 2611905.4526 | 1166225.539 | 2611911.6102 | 1166224.3283 | 2611919.4089 | 1166225.5665 | 2611925.9698 | 1166233.3611 | 2611932.5278 | 1166238.6879 | 2611943.2002 | 1166242.3997 | 2611953.0498 | 1166244.0533 | 2611971.1118 | 1166250.6368 | 2611985.8786 | 1166258.8591 | 2612008.8549 | 1166269.5434 | 2612033.8813 | 1166281.0656 | 2612048.6561 | 1166285.186 | 2612052.7814 | 1166285.7278 | 2612058.0365 | 1166284.0375 | 2612061.2663 | 1166280.6311 | 2612062.367 | 1166277.654 | 2612062.6121 | 1166273.7971
19 | 2612175.9797 | 1166287.5647 | 2612178.0295 | 1166288.5137 | 2612185.8537 | 1166292.2314 | 2612194.4673 | 1166295.5282 | 2612202.8554 | 1166296.7457 | 2612211.1486 | 1166298.244
20 | 2612175.9797 | 1166287.5647 | 2612179.9191 | 1166281.5808 | 2612184.2206 | 1166270.7173 | 2612187.9294 | 1166265.1998 | 2612192.8951 | 1166262.7753 | 2612205.6351 | 1166258.4989 | 2612228.3802 | 1166252.7343
21 | 2612175.9797 | 1166287.5647 | 2612175.3577 | 1166288.5084 | 2612168.5738 | 1166292.7968 | 2612155.6338 | 1166293.7935 | 2612149.2725 | 1166293.5695 | 2612142.4987 | 1166289.0536 | 2612138.6164 | 1166281.8867 | 2612136.1603 | 1166277.3795 | 2612133.7034 | 1166273.2725 | 2612128.1963 | 1166270.8269 | 2612115.4328 | 1166271.6017 | 2612105.4048 | 1166272.4567
22 | 2611844.3711 | 1166376.0719 | 2611854.2145 | 1166384.6844 | 2611862.816 | 1166394.1171 | 2611866.7683 | 1166397.1251
23 | 2611844.3711 | 1166376.0719 | 2611862.444 | 1166376.93 | 2611876.4 | 1166376.9574 | 2611893.6627 | 1166373.3007 | 2611904.577 | 1166374.5672 | 2611919.9278 | 1166381.5454
24 | 2611919.9278 | 1166381.5454 | 2611935.9237 | 1166391.393 | 2611948.645 | 1166396.3318 | 2611974.1079 | 1166395.9709 | 2611987.654 | 1166398.0543 | 2612003.661 | 1166402.1771 | 2612025.8283 | 1166407.5461 | 2612033.6042 | 1166406.4166
25 | 2611939.6651 | 1166594.8114 | 2612033.6042 | 1166406.4166
26 | 2611898.857 | 1166235.3531 | 2611899.6726 | 1166241.0798 | 2611909.1087 | 1166242.7437 | 2611920.4378 | 1166247.2905 | 2611926.595 | 1166250.1596 | 2611933.5664 | 1166255.4983 | 2611947.6603 | 1166271.0673 | 2611975.3375 | 1166312.4872 | 2612019.3438 | 1166365.3676 | 2612031.8828 | 1166377.2763 | 2612039.8465 | 1166380.1381 | 2612051.3434 | 1166380.9836 | 2612059.8026 | 1166381.0228 | 2612065.5446 | 1166384.7138 | 2612066.9232 | 1166392.0647 | 2612062.8051 | 1166399.4268 | 2612054.9977 | 1166402.6907 | 2612039.7959 | 1166405.5173 | 2612033.6042 | 1166406.4166
27 | 2611631.5707 | 1166846.3481 | 2611645.1946 | 1166854.9632
28 | 2611850.311 | 1166934.2512 | 2611843.4734 | 1166935.205 | 2611829.9257 | 1166934.567 | 2611784.3655 | 1166922.194 | 2611764.0568 | 1166914.5839 | 2611704.5701 | 1166887.4548 | 2611653.7023 | 1166860.343 | 2611645.1946 | 1166854.9632
29 | 2612230.4349 | 1166740.6899 | 2612228.5716 | 1166740.0063
30 | 2612217.7293 | 1166736.0286 | 2612228.5716 | 1166740.0063
31 | 2612217.7293 | 1166736.0286 | 2612214.1897 | 1166745.0593 | 2612192.388 | 1166741.3689 | 2612163.9139 | 1166755.2184 | 2612103.3081 | 1166782.3769 | 2612094.7825 | 1166784.1031
32 | 2612279.403 | 1166718.745 | 2612257.4546 | 1166708.0617 | 2612243.8067 | 1166696.1726 | 2612230.6808 | 1166687.3416 | 2612219.812 | 1166682.8173 | 2612209.9552 | 1166681.3633 | 2612198.5822 | 1166680.1064 | 2612184.7341 | 1166680.0895 | 2612189.3421 | 1166687.8694 | 2612199.4596 | 1166708.0888 | 2612209.7506 | 1166733.3111 | 2612217.7293 | 1166736.0286
33 | 2612051.2434 | 1166657.3771 | 2612068.9388 | 1166662.8596 | 2612087.2025 | 1166667.4095 | 2612094.1783 | 1166670.2804 | 2612103.8192 | 1166672.5564 | 2612115.6468 | 1166672.3689 | 2612125.3845 | 1166672.1884 | 2612137.699 | 1166673.4471 | 2612150.4208 | 1166677.7637 | 2612163.7596 | 1166679.836 | 2612182.8586 | 1166680.0857 | 2612184.7341 | 1166680.0895 | 2612189.3421 | 1166687.8694 | 2612199.4596 | 1166708.0888 | 2612209.7506 | 1166733.3111 | 2612217.7293 | 1166736.0286
34 | 2611892.7551 | 1166911.8457 | 2611898.4132 | 1166895.7043 | 2611909.2803 | 1166885.4984 | 2611957.1563 | 1166837.8469 | 2611980.839 | 1166823.2532 | 2612012.9324 | 1166813.5899 | 2612026.2204 | 1166783.3234 | 2612067.8588 | 1166789.554 | 2612094.7825 | 1166784.1031
35 | 2612279.403 | 1166718.745 | 2612298.7789 | 1166722.075 | 2612310.4056 | 1166722.699 | 2612320.251 | 1166725.9985 | 2612329.766 | 1166733.5995 | 2612340.0092 | 1166744.4703 | 2612353.5385 | 1166754.3139 | 2612366.4595 | 1166762.1221 | 2612375.4903 | 1166763.1633 | 2612390.8155 | 1166759.504 | 2612396.6755 | 1166757.6151 | 2612436.936 | 1166748.8935 | 2612449.371 | 1166747.3406 | 2612460.0497 | 1166747.3626 | 2612467.9968 | 1166748.7883
36 | 2612051.2434 | 1166657.3771 | 2612051.4579 | 1166645.7717 | 2612042.2164 | 1166638.9943 | 2612027.6749 | 1166637.3201 | 2612003.0634 | 1166633.4803 | 2611989.6963 | 1166626.3724 | 2611976.6694 | 1166613.6625 | 2611963.97 | 1166601.7758 | 2611939.6651 | 1166594.8114
37 | 2611892.7551 | 1166911.8457 | 2611900.6103 | 1166911.183 | 2611913.8722 | 1166917.0232 | 2611940.1659 | 1166930.8256
38 | 2611850.311 | 1166934.2512 | 2611851.3231 | 1166937.3325 | 2611866.4304 | 1166954.5819 | 2611885.5112 | 1166924.7601 | 2611887.3875 | 1166920.4283 | 2611892.7551 | 1166911.8457
39 | 2612525.608 | 1166717.6167 | 2612535.2516 | 1166722.1389 | 2612564.4736 | 1166731.9601 | 2612574.1202 | 1166735.0595 | 2612580.1832 | 1166738.6073 | 2612580.3724 | 1166743.3211 | 2612576.1457 | 1166747.5478 | 2612569.0694 | 1166749.0227 | 2612555.8183 | 1166749.1396 | 2612542.6738 | 1166749.5236 | 2612534.78 | 1166750.1853 | 2612526.9745 | 1166752.6148 | 2612513.0927 | 1166757.8553 | 2612506.3168 | 1166758.4527 | 2612493.4988 | 1166756.4362 | 2612472.7753 | 1166749.6456 | 2612467.9968 | 1166748.7883
40 | 2611850.311 | 1166934.2512 | 2611848.2185 | 1166927.8662 | 2611851.1139 | 1166915.1877 | 2611865.973 | 1166879.5991 | 2611868.4479 | 1166870.5995 | 2611868.1435 | 1166867.5913
41 | 2611837.3038 | 1166993.6999 | 2611866.4304 | 1166954.5819 | 2611851.3231 | 1166937.3325 | 2611850.311 | 1166934.2512
42 | 2611805.0971 | 1166807.929 | 2611825.0234 | 1166818.9329 | 2611849.6405 | 1166831.2651 | 2611857.4288 | 1166837.4168 | 2611863.5717 | 1166847.256 | 2611867.2464 | 1166858.7245 | 2611868.1435 | 1166867.5913
43 | 2611837.3038 | 1166993.6999 | 2611795.9025 | 1167011.6723 | 2611761.4058 | 1167014.0618 | 2611733.0085 | 1167022.4401
44 | 2611837.3038 | 1166993.6999 | 2611839.0046 | 1166992.9608
45 | 2611773.0558 | 1166684.4643 | 2611769.4392 | 1166686.2025 | 2611756.6905 | 1166695.5935 | 2611750.1004 | 1166702.951 | 2611746.8021 | 1166710.3039 | 2611745.3889 | 1166720.584 | 2611749.4633 | 1166735.3215 | 2611756.9807 | 1166754.946 | 2611774.5873 | 1166782.4051 | 2611803.5285 | 1166807.0628 | 2611805.0971 | 1166807.929
46 | 2611862.0384 | 1167000.3517 | 2611812.6175 | 1167122.1796
47 | 2611862.0384 | 1167000.3517 | 2611845.6316 | 1166990.0811 | 2611839.0046 | 1166992.9608
48 | 2611797.4117 | 1167160.0027 | 2611806.5422 | 1167137.1558 | 2611812.6175 | 1167122.1796
49 | 2611733.0085 | 1167022.4401 | 2611719.8936 | 1167026.3095 | 2611697.2417 | 1167029.2936
50 | 2611923.3384 | 1167205.286 | 2611923.3384 | 1167205.286 | 2611920.7947 | 1167198.7888 | 2611918.9568 | 1167195.3057 | 2611918.9568 | 1167195.3057
51 | 2611881.7027 | 1167249.6594 | 2611892.7785 | 1167245.8126 | 2611900.2695 | 1167243.3039 | 2611913.825 | 1167239.651 | 2611921.1353 | 1167235.6301 | 2611924.6471 | 1167224.7983 | 2611924.1397 | 1167214.292 | 2611923.3384 | 1167205.286
52 | 2611873.8342 | 1167177.7684 | 2611877.9197 | 1167180.4952 | 2611894.9545 | 1167186.465 | 2611906.5386 | 1167188.878 | 2611912.491 | 1167190.3237 | 2611918.9568 | 1167195.3057
53 | 2611881.7027 | 1167249.6594 | 2611918.8773 | 1167251.0889 | 2611963.9204 | 1167252.6343 | 2612005.9511 | 1167248.5601 | 2612096.0384 | 1167251.0522 | 2612130.7061 | 1167259.9747
54 | 2611734.3593 | 1167212.275 | 2611746.8212 | 1167231.6978 | 2611761.3005 | 1167252.8365 | 2611764.9387 | 1167255.5227 | 2611777.5158 | 1167258.9934 | 2611794.2645 | 1167262.45 | 2611807.3257 | 1167261.0193 | 2611817.5124 | 1167253.8467 | 2611828.253 | 1167249.1876 | 2611843.8704 | 1167251.8529 | 2611854.3099 | 1167252.3737 | 2611881.7027 | 1167249.6594
55 | 2611854.8641 | 1167157.2605 | 2611858.9504 | 1167165.6616 | 2611867.4621 | 1167173.5156 | 2611873.8342 | 1167177.7684
56 | 2612130.7061 | 1167259.9747 | 2612137.2667 | 1167261.6633
57 | 2611734.3593 | 1167212.275 | 2611741.7328 | 1167207.1756 | 2611758.9996 | 1167196.2149 | 2611766.971 | 1167191.3019
58 | 2611540.3088 | 1167205.6646 | 2611538.1966 | 1167197.412 | 2611510.8679 | 1167154.405 | 2611502.6585 | 1167136.2803 | 2611516.2428 | 1167137.6291 | 2611531.1832 | 1167146.2841 | 2611570.1459 | 1167169.6925 | 2611605.2135 | 1167188.3802 | 2611633.1101 | 1167202.352 | 2611655.858 | 1167226.7525 | 2611674.1403 | 1167236.7928 | 2611692.0004 | 1167235.5934 | 2611707.4129 | 1167229.4869 | 2611723.5099 | 1167217.7678 | 2611734.3593 | 1167212.275
59 | 2612142.5833 | 1167263.0316 | 2612137.2667 | 1167261.6633
60 | 2611766.971 | 1167191.3019 | 2611776.7377 | 1167185.2824
61 | 2611540.3088 | 1167205.6646 | 2611553.2292 | 1167229.8013 | 2611559.1312 | 1167253.5578 | 2611569.5605 | 1167275.4665 | 2611581.4569 | 1167282.6596 | 2611593.5694 | 1167284.9284 | 2611604.2379 | 1167285.7715 | 2611612.2306 | 1167292.946 | 2611615.6938 | 1167307.0819 | 2611619.9931 | 1167316.2948 | 2611644.8091 | 1167327.8039 | 2611655.2659 | 1167335.1944 | 2611663.4612 | 1167344.4149 | 2611673.4615 | 1167374.1157 | 2611685.7487 | 1167392.7599 | 2611699.8868 | 1167404.2485 | 2611713.4172 | 1167413.2793 | 2611714.9906 | 1167413.7793
62 | 2611797.4117 | 1167160.0027 | 2611794.3655 | 1167167.6251 | 2611782.8413 | 1167181.5206 | 2611776.7377 | 1167185.2824
63 | 2612483.7322 | 1167351.7248 | 2612515.7241 | 1167363.8561
64 | 2612410.2588 | 1167325.6715 | 2612416.9675 | 1167327.7085 | 2612424.5555 | 1167330.1809 | 2612483.7322 | 1167351.7248
65 | 2612410.2588 | 1167325.6715 | 2612403.5733 | 1167327.303 | 2612344.5016 | 1167321.4902 | 2612302.487 | 1167310.2544 | 2612279.7216 | 1167307.2287 | 2612218.2381 | 1167286.4937 | 2612148.4516 | 1167264.5419 | 2612142.5833 | 1167263.0316
66 | 2612410.2588 | 1167325.6715 | 2612414.6699 | 1167324.5911 | 2612418.8706 | 1167317.8853 | 2612423.65 | 1167305.2555 | 2612428.5561 | 1167297.9841 | 2612438.7873 | 1167295.5595 | 2612447.0887 | 1167289.8182 | 2612452.0827 | 1167280.8018 | 2612452.0909 | 1167276.8287
67 | 2612452.0909 | 1167276.8287 | 2612452.1042 | 1167270.3522 | 2612447.4507 | 1167244.2295 | 2612445.9234 | 1167226.7506
68 | 2611689.8453 | 1167030.268 | 2611697.2417 | 1167029.2936
69 | 2611773.0558 | 1166684.4643 | 2611793.8055 | 1166674.4553
70 | 2611718.9445 | 1166679.1564 | 2611733.3386 | 1166669.9687 | 2611741.7552 | 1166668.1508 | 2611751.4043 | 1166670.215 | 2611761.3306 | 1166675.3591 | 2611770.1542 | 1166680.7012 | 2611773.0558 | 1166684.4643
71 | 2611859.1191 | 1166713.4026 | 2611829.8642 | 1166700.2609 | 2611811.6063 | 1166692.6547 | 2611800.7356 | 1166685.0519 | 2611796.026 | 1166678.0837 | 2611793.8055 | 1166674.4553
72 | 2611714.9906 | 1167413.7793 | 2611771.0711 | 1167431.6005 | 2611801.0295 | 1167443.3315 | 2611828.9201 | 1167455.6589 | 2611884.6988 | 1167489.1295 | 2611902.9456 | 1167501.0381 | 2611921.3226 | 1167509.1474
73 | 2611714.9906 | 1167413.7793 | 2611595.7512 | 1167679.3631
74 | 2611898.857 | 1166235.3531 | 2611893.9304 | 1166237.3889 | 2611887.7733 | 1166234.5087 | 2611882.4417 | 1166228.3618 | 2611876.3091 | 1166216.8884 | 2611871.8155 | 1166205.007 | 2611863.0428 | 1166196.819 | 2611855.2405 | 1166193.5243 | 2611843.4966 | 1166193.4901 | 2611830.6051 | 1166193.0758 | 2611820.9187 | 1166190.1665 | 2611810.6739 | 1166179.0965 | 2611794.6949 | 1166160.2336 | 2611784.2785 | 1166150.8086 | 2611769.0977 | 1166142.5971 | 2611759.4078 | 1166139.0468
75 | 2611689.8453 | 1167030.268 | 2611674.3213 | 1167032.3132 | 2611659.2664 | 1167039.3844
76 | 2611659.2664 | 1167039.3844 | 2611652.5496 | 1167042.5393
77 | 2611620.0864 | 1167048.9947 | 2611650.8921 | 1167043.3179 | 2611652.5496 | 1167042.5393
78 | 2611620.0864 | 1167048.9947 | 2611617.7494 | 1167046.2444
79 | 2611617.7494 | 1167046.2444 | 2611598.3439 | 1167046.7407 | 2611564.1165 | 1167044.5073 | 2611551.6024 | 1167042.7414
80 | 2612525.608 | 1166717.6167 | 2612519.3412 | 1166716.3141 | 2612510.0053 | 1166714.7162 | 2612492.1579 | 1166708.9542 | 2612483.5391 | 1166704.8454 | 2612476.1651 | 1166698.4826
81 | 2612525.608 | 1166717.6167 | 2612518.2264 | 1166711.2537 | 2612507.4587 | 1166702.3714 | 2612499.2576 | 1166696.2181 | 2612493.1139 | 1166687.2008 | 2612490.3816 | 1166675.7895 | 2612490.2923 | 1166663.4498 | 2612489.2822 | 1166655.8773 | 2612484.98 | 1166648.498 | 2612456.2156 | 1166613.2988 | 2612448.6322 | 1166608.1584 | 2612433.6488 | 1166605.4706 | 2612417.9333 | 1166605.1715 | 2612413.5254 | 1166604.4065 | 2612410.8673 | 1166601.5329 | 2612409.4378 | 1166596.8276
82 | 2612409.4378 | 1166596.8276 | 2612406.1596 | 1166593.9528 | 2612400.2194 | 1166586.3701
83 | 2612409.4378 | 1166596.8276 | 2612410.1498 | 1166593.0828
84 | 2612560.0759 | 1166630.7004 | 2612548.6763 | 1166627.5418 | 2612543.0474 | 1166624.9399 | 2612537.9202 | 1166620.427 | 2612534.0403 | 1166612.426 | 2612530.9803 | 1166604.0377 | 2612528.7271 | 1166597.8855 | 2612524.6341 | 1166592.9635 | 2612521.1472 | 1166591.122 | 2612514.4681 | 1166589.1961 | 2612489.6291 | 1166588.1219 | 2612458.2091 | 1166589.491 | 2612432.8609 | 1166590.317 | 2612422.8871 | 1166589.8295 | 2612415.6124 | 1166590.904 | 2612410.1498 | 1166593.0828

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612973.778 | 1167138.7526
1 | 2612714.6345 | 1167132.0745
2 | 2612884.1741 | 1167354.8787
3 | 2612707.5458 | 1167071.8466
4 | 2612509.7692 | 1167116.7389
5 | 2612707.372 | 1167069.4834
6 | 2612344.0489 | 1167093.6733
7 | 2612446.2267 | 1167219.043
8 | 2611849.2646 | 1166001.2153
9 | 2611816.0019 | 1165971.9479
10 | 2612024.1543 | 1165962.8135
11 | 2611988.555 | 1166152.4224
12 | 2611893.5414 | 1165793.4999
13 | 2611992.6694 | 1165734.4331
14 | 2611796.8 | 1165713.5704
15 | 2612062.6121 | 1166273.7971
16 | 2612211.1486 | 1166298.244
17 | 2612175.9797 | 1166287.5647
18 | 2612228.3802 | 1166252.7343
19 | 2612105.4048 | 1166272.4567
20 | 2611866.7683 | 1166397.1251
21 | 2611844.3711 | 1166376.0719
22 | 2611919.9278 | 1166381.5454
23 | 2612033.6042 | 1166406.4166
24 | 2611631.5707 | 1166846.3481
25 | 2611645.1946 | 1166854.9632
26 | 2612228.5716 | 1166740.0063
27 | 2612230.4349 | 1166740.6899
28 | 2612217.7293 | 1166736.0286
29 | 2612094.7825 | 1166784.1031
30 | 2612279.403 | 1166718.745
31 | 2612051.2434 | 1166657.3771
32 | 2611892.7551 | 1166911.8457
33 | 2612467.9968 | 1166748.7883
34 | 2611939.6651 | 1166594.8114
35 | 2611850.311 | 1166934.2512
36 | 2611868.1435 | 1166867.5913
37 | 2611837.3038 | 1166993.6999
38 | 2611805.0971 | 1166807.929
39 | 2611862.0385 | 1167000.3517
40 | 2611812.6175 | 1167122.1796
41 | 2611839.0046 | 1166992.9608
42 | 2611940.1659 | 1166930.8256
43 | 2611733.0085 | 1167022.4401
44 | 2611923.3384 | 1167205.286
45 | 2611918.9568 | 1167195.3057
46 | 2611881.7027 | 1167249.6594
47 | 2611873.8342 | 1167177.7684
48 | 2612130.7061 | 1167259.9747
49 | 2611734.3593 | 1167212.275
50 | 2611854.8641 | 1167157.2605
51 | 2612137.2667 | 1167261.6633
52 | 2611766.971 | 1167191.3019
53 | 2611540.3088 | 1167205.6646
54 | 2611797.4117 | 1167160.0027
55 | 2611776.7377 | 1167185.2824
56 | 2612515.7241 | 1167363.8561
57 | 2612483.7322 | 1167351.7248
58 | 2612410.2588 | 1167325.6715
59 | 2612142.5833 | 1167263.0316
60 | 2612452.0909 | 1167276.8287
61 | 2611697.2417 | 1167029.2936
62 | 2612291.8913 | 1167084.9962
63 | 2612445.9234 | 1167226.7506
64 | 2611773.0558 | 1166684.4643
65 | 2611793.8055 | 1166674.4553
66 | 2611718.9445 | 1166679.1564
67 | 2611859.1191 | 1166713.4026
68 | 2611887.4943 | 1165333.8032
69 | 2611714.9906 | 1167413.7793
70 | 2611921.3226 | 1167509.1474
71 | 2611595.7512 | 1167679.3631
72 | 2611759.4078 | 1166139.0468
73 | 2611898.857 | 1166235.3531
74 | 2611689.8453 | 1167030.268
75 | 2611659.2664 | 1167039.3844
76 | 2611652.5496 | 1167042.5393
77 | 2611620.0864 | 1167048.9947
78 | 2611617.7494 | 1167046.2444
79 | 2611551.6024 | 1167042.7414
80 | 2612525.608 | 1166717.6167
81 | 2612476.1651 | 1166698.4826
82 | 2612409.4378 | 1166596.8276
83 | 2612400.2194 | 1166586.3701
84 | 2612410.1498 | 1166593.0828
85 | 2612560.0759 | 1166630.7004
86 | 2612344.0489 | 1167093.6733

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1