## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_763-8_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_763-8_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_763-8_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_763-8_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_763-8_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_763-8_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_763-8_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_763-8_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_763-8_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_763-8_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_763-8_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_763-8_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_763-8_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_763-8_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_763-8_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_763-8_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_763-8_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_763-8_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_763-8_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_763-8_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_763-8_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_763-8_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_763-8_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_763-8_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_763-8_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_763-8_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_763-8_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_763-8_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_763-8_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_763-8_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_763-8_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_763-8_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_763-8_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_763-8_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_763-8_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_763-8_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_763-8_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_763-8_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_763-8_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_763-8_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_763-8_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_763-8_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_763-8_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_763-8_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_763-8_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_763-8_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_763-8_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_763-8_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_763-8_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_763-8_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_763-8_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_763-8_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_763-8_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_763-8_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_763-8_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_763-8_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_763-8_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_763-8_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_763-8_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_763-8_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_763-8_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_763-8_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_763-8_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_763-8_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_763-8_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_763-8_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_763-8_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_763-8_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_763-8_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_763-8_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_763-8_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_763-8_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_763-8_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_763-8_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_763-8_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_763-8_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_763-8_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_763-8_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_763-8_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_763-8_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_763-8_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_763-8_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_763-8_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_763-8_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_763-8_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_763-8_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_763-8_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_763-8_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_763-8_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_763-8_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_763-8_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_763-8_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_763-8_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_763-8_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_763-8_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_763-8_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_763-8_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_763-8_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_763-8_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_763-8_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_763-8_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_763-8_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_763-8_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_763-8_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_763-8_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_763-8_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_763-8_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_763-8_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_763-8_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_763-8_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_763-8_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_763-8_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_763-8_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_763-8_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_763-8_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_763-8_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_763-8_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_763-8_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_763-8_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_763-8_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_763-8_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_763-8_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_763-8_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_763-8_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_208_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_763-8_0_6_load_0 | 0 | 0.0022997 | 0.00057637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_763-8_0_6_load_1 | 1 | 0.0026528 | 0.00066485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_763-8_0_6_load_3 | 3 | 0.002496 | 0.00062556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_763-8_0_6_load_4 | 4 | 0.00091134 | 0.0002284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_763-8_0_6_load_5 | 5 | 0.00054905 | 0.0001376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_763-8_0_6_load_6 | 6 | 0.0024442 | 0.00061258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_763-8_0_6_load_21 | 7 | 0.0035243 | 0.00088326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_763-8_0_6_load_22 | 8 | 0.0039402 | 0.00098751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_763-8_0_6_load_15 | 9 | 0.0032591 | 0.0008168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_763-8_0_6_load_7 | 10 | 0.0044566 | 0.0011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_763-8_0_6_load_8 | 11 | 0.00056354 | 0.00014124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_763-8_0_6_load_12 | 15 | 0.00071321 | 0.00017875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_763-8_0_6_load_14 | 16 | 0.00067024 | 0.00016798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_763-8_0_6_load_16 | 17 | 0.0012337 | 0.0003092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_763-8_0_6_load_17 | 19 | 0.0016006 | 0.00040115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_763-8_0_6_load_18 | 20 | 0.0021129 | 0.00052955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_763-8_0_6_load_19 | 21 | 0.0012414 | 0.00031112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_763-8_0_6_load_23 | 23 | 0.0019932 | 0.00049954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_763-8_0_6_load_67 | 24 | 0.0030896 | 0.00077434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_763-8_0_6_load_35 | 25 | 0.0023864 | 0.00059808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_763-8_0_6_load_82 | 26 | 0.00072878 | 0.00018265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_763-8_0_6_load_24 | 28 | 0.0022135 | 0.00055475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_763-8_0_6_load_97 | 30 | 0.00082295 | 0.00020625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_763-8_0_6_load_78 | 31 | 0.004085 | 0.0010238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_763-8_0_6_load_75 | 32 | 0.0023441 | 0.00058748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_763-8_0_6_load_25 | 33 | 0.0023569 | 0.0005907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_763-8_0_6_load_28 | 37 | 0.0014153 | 0.00035472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_763-8_0_6_load_59 | 40 | 0.0010181 | 0.00025517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_763-8_0_6_load_125 | 41 | 0.00079457 | 0.00019914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_763-8_0_6_load_31 | 43 | 0.0004377 | 0.0001097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_763-8_0_6_load_72 | 46 | 0.00028081 | 7.0379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_763-8_0_6_load_70 | 47 | 0.0014184 | 0.00035548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_763-8_0_6_load_128 | 48 | 0.0012852 | 0.0003221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_763-8_0_6_load_129 | 49 | 0.0013869 | 0.00034759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_763-8_0_6_load_73 | 50 | 0.0003145 | 7.8821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_763-8_0_6_load_65 | 52 | 0.00085555 | 0.00021442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_763-8_0_6_load_68 | 53 | 0.00060875 | 0.00015257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_763-8_0_6_load_71 | 55 | 0.0012961 | 0.00032484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_763-8_0_6_load_63 | 56 | 0.00063835 | 0.00015998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_763-8_0_6_load_34 | 58 | 0.0040965 | 0.0010267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_763-8_0_6_load_37 | 60 | 0.0011185 | 0.00028033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_763-8_0_6_load_39 | 62 | 0.0028838 | 0.00072274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_763-8_0_6_load_40 | 63 | 0.0015706 | 0.00039362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_763-8_0_6_load_41 | 64 | 0.0013461 | 0.00033737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_763-8_0_6_load_43 | 65 | 0.0030634 | 0.00076776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_763-8_0_6_load_50 | 66 | 0.0013451 | 0.00033711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_763-8_0_6_load_57 | 67 | 0.0043058 | 0.0010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_763-8_0_6_load_42 | 68 | 0.0019368 | 0.00048541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_763-8_0_6_load_48 | 69 | 0.0053475 | 0.0013402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_763-8_0_6_load_56 | 70 | 0.0042563 | 0.0010667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_763-8_0_6_load_44 | 71 | 0.0025413 | 0.00063691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_763-8_0_6_load_46 | 73 | 0.0027214 | 0.00068205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_763-8_0_6_load_47 | 74 | 0.0025704 | 0.0006442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_763-8_0_6_load_55 | 75 | 0.0020293 | 0.00050859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_763-8_0_6_load_52 | 76 | 0.0015923 | 0.00039907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_763-8_0_6_load_101 | 77 | 0.00075983 | 0.00019043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_763-8_0_6_load_53 | 78 | 0.0011426 | 0.00028635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_763-8_0_6_load_49 | 79 | 0.0024158 | 0.00060546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_763-8_0_6_load_51 | 80 | 0.0020677 | 0.00051821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_763-8_0_6_load_54 | 81 | 0.0013798 | 0.00034581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_763-8_0_6_load_89 | 82 | 0.0019037 | 0.00047712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_763-8_0_6_load_60 | 84 | 0.00029695 | 7.4423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_763-8_0_6_load_61 | 85 | 0.00033239 | 8.3305e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_763-8_0_6_load_62 | 86 | 0.00063238 | 0.00015849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_763-8_0_6_load_64 | 87 | 0.00077048 | 0.0001931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_763-8_0_6_load_66 | 88 | 0.00024333 | 6.0984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_763-8_0_6_load_93 | 90 | 0.00042341 | 0.00010612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_763-8_0_6_load_90 | 91 | 0.00096875 | 0.00024279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_763-8_0_6_load_94 | 94 | 0.00028223 | 7.0733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_763-8_0_6_load_95 | 95 | 0.00028889 | 7.2402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_763-8_0_6_load_96 | 97 | 0.0010819 | 0.00027116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_763-8_0_6_load_104 | 98 | 0.00048195 | 0.00012079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_763-8_0_6_load_127 | 99 | 0.0026697 | 0.00066909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_763-8_0_6_load_109 | 102 | 0.0031363 | 0.00078604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_763-8_0_6_load_112 | 103 | 0.0034516 | 0.00086506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_763-8_0_6_load_113 | 104 | 0.0026641 | 0.00066769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_763-8_0_6_load_114 | 105 | 0.0025741 | 0.00064514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_763-8_0_6_load_115 | 106 | 0.00086406 | 0.00021655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_763-8_0_6_load_117 | 107 | 0.00020191 | 5.0603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_763-8_0_6_load_118 | 108 | 0.0011632 | 0.00029154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_763-8_0_6_load_119 | 110 | 0.0018974 | 0.00047553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_763-8_0_6_load_123 | 112 | 0.0013606 | 0.00034099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_763-8_0_6_load_124 | 113 | 0.00065555 | 0.0001643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_763-8_0_6_load_84 | 114 | 0.0024433 | 0.00061234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_763-8_0_6_load_83 | 115 | 0.00064123 | 0.00016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_763-8_0_6_load_79 | 116 | 0.00097502 | 0.00024436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_763-8_0_6_load_85 | 117 | 0.001192 | 0.00029874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_763-8_0_6_load_98 | 118 | 0.0012742 | 0.00031935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_763-8_0_6_load_86 | 119 | 0.0046065 | 0.0011545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_763-8_0_6_load_88 | 120 | 0.0030753 | 0.00077075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_763-8_0_6_load_99 | 121 | 0.0007368 | 0.00018466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_763-8_0_6_load_103 | 123 | 0.004447 | 0.0011145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_763-8_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0045463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_763-8_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_763-8_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.076632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_763-8_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_763-8_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0063355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_763-8_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.011022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_763-8_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.028616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_763-8_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.029376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_763-8_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.033933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_763-8_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.15475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_763-8_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.057545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_763-8_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.013156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_763-8_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.04667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_763-8_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.15857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_763-8_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.014441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_763-8_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.04144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_763-8_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.015147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_763-8_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.013848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_763-8_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.0021081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_763-8_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.01235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_763-8_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.020062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_763-8_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.033262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_763-8_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.00087399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_763-8_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.041625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_763-8_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.01339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_763-8_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.040535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_763-8_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.026051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_763-8_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.015721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_763-8_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.011603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_763-8_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.010032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_763-8_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.017581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_763-8_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.023141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_763-8_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 114 | 0.01155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_763-8_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 77 | 0.012372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_763-8_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 118 | 0.0080529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_763-8_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 115 | 0.023722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_763-8_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.071348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_763-8_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.14762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_763-8_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.087382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_763-8_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.012105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_763-8_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.043652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_763-8_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.11252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_763-8_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.13203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_763-8_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 43 | 0.027816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_763-8_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 44 | 0.015852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_763-8_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.069914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_763-8_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 49 | 0.061109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_763-8_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.5414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_763-8_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.017608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_763-8_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 96 | 0.0977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_763-8_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 70 | 0.04108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_763-8_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.11393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_763-8_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.005756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_763-8_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.18959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_763-8_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.022323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_763-8_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 54 | 0.15943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_763-8_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.045387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_763-8_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.028646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_763-8_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.01252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_763-8_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.052085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_763-8_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.022783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_763-8_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 92 | 0.073207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_763-8_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 93 | 0.062023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_763-8_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 85 | 0.0015922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_763-8_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 90 | 0.011467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_763-8_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 91 | 0.011512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_763-8_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.043716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_763-8_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.015961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_763-8_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.006519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_763-8_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.016522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_763-8_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.029105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_763-8_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.021381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_763-8_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.024189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_763-8_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.0064477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_763-8_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.042315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_763-8_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.022073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_763-8_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.018498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_763-8_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.02821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_763-8_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.0018909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_763-8_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 79 | 0.022841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_763-8_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.033061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_763-8_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.019571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_763-8_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.018251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_763-8_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0041403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_763-8_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.022916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_763-8_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.010589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_763-8_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.02529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_763-8_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.017765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_763-8_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.040222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_763-8_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.012282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_763-8_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0076299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_763-8_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 119 | 0.02562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_763-8_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 117 | 0.0043088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_763-8_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.027458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_763-8_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.010511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_763-8_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.034478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_763-8_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.024993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_763-8_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.027902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_763-8_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 89 | 112 | 0.022706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_763-8_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.017657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_763-8_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 99 | 0.014755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_763-8_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 92 | 100 | 0.034328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_763-8_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 93 | 98 | 0.016665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_763-8_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.059346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_763-8_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.11528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_763-8_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.024842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_763-8_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.008852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_763-8_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.093296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_763-8_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.015883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_763-8_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.085752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_763-8_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.090569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_763-8_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0046151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_763-8_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0049213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_763-8_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.012546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_763-8_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.045227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_763-8_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.030273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_763-8_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.00064056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_763-8_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.049067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_763-8_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.0012511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_763-8_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.014194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_763-8_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.057146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_763-8_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.019718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_763-8_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.05731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_763-8_0_6_trafo_58 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 42 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2610824.6732 | 1167982.1476 | 2610825.1851 | 1167986.665
1 | 2610826.9827 | 1167965.8578 | 2610824.0625 | 1167976.758 | 2610824.6732 | 1167982.1476
2 | 2610825.1851 | 1167986.665 | 2610825.1851 | 1167986.665 | 2610828.2478 | 1167994.4411 | 2610831.9241 | 1168001.5401 | 2610836.5352 | 1168007.9627 | 2610842.4716 | 1168013.7318 | 2610847.6042 | 1168019.5439 | 2610852.4075 | 1168025.5222 | 2610853.8469 | 1168029.4823 | 2610854.0383 | 1168033.707 | 2610852.5992 | 1168038.0732 | 2610846.2083 | 1168046.7883 | 2610843.9506 | 1168051.0531 | 2610843.9506 | 1168051.0531
3 | 2610826.9827 | 1167965.8578 | 2610808.0892 | 1167959.9322 | 2610801.4741 | 1167957.0167
4 | 2610844.8309 | 1168057.3045 | 2610844.4466 | 1168056.1009 | 2610843.9506 | 1168051.0531
5 | 2610801.4741 | 1167957.0167 | 2610791.3886 | 1167952.5717
6 | 2610853.5336 | 1168084.5648 | 2610844.8309 | 1168057.3045
7 | 2610791.3886 | 1167952.5717 | 2610790.9436 | 1167952.3755 | 2610765.4669 | 1167938.7543
8 | 2610735.3285 | 1167923.1677 | 2610744.783 | 1167927.8588 | 2610751.8484 | 1167931.4732 | 2610765.4669 | 1167938.7543
9 | 2610647.3001 | 1167801.8788 | 2610654.9856 | 1167827.2162 | 2610661.9293 | 1167843.5366 | 2610671.0228 | 1167860.3388 | 2610680.142 | 1167875.4958 | 2610689.4659 | 1167887.485 | 2610700.5507 | 1167899.0659 | 2610708.6194 | 1167906.6507 | 2610718.4572 | 1167913.616 | 2610731.1794 | 1167921.109 | 2610735.3285 | 1167923.1677
10 | 2610697.72 | 1167955.2592 | 2610697.5426 | 1167959.7354 | 2610696.4698 | 1167964.7805 | 2610694.554 | 1167970.4688 | 2610690.9304 | 1167976.7767 | 2610673.5148 | 1167996.3334 | 2610669.0371 | 1168003.4915
11 | 2610696.3872 | 1167942.2468 | 2610697.5649 | 1167947.1402 | 2610697.7589 | 1167954.2775 | 2610697.72 | 1167955.2592
12 | 2610651.9529 | 1168045.2977 | 2610650.9728 | 1168036.914 | 2610653.7592 | 1168027.9144 | 2610669.0371 | 1168003.4915
13 | 2610696.3872 | 1167942.2468 | 2610695.8934 | 1167940.1782 | 2610681.5111 | 1167914.9846 | 2610674.6532 | 1167902.1884 | 2610669.5779 | 1167889.7287 | 2610661.3688 | 1167870.5491 | 2610653.8033 | 1167850.9926 | 2610638.1891 | 1167816.6702 | 2610636.8338 | 1167812.6992 | 2610638.2114 | 1167808.355 | 2610641.8145 | 1167805.0374 | 2610647.3001 | 1167801.8788
14 | 2610696.3872 | 1167942.2468 | 2610700.9597 | 1167944.7006 | 2610705.2624 | 1167948.1877 | 2610707.7154 | 1167950.9756
15 | 2610651.9529 | 1168045.2977 | 2610647.0606 | 1168046.3229 | 2610642.6579 | 1168043.1469 | 2610638.3486 | 1168039.0484 | 2610635.2727 | 1168038.6316 | 2610628.5992 | 1168042.822 | 2610624.0704 | 1168050.3845 | 2610621.0405 | 1168054.6928
16 | 2610707.7154 | 1167950.9756 | 2610709.7689 | 1167953.3094 | 2610711.8208 | 1167957.1927 | 2610712.7336 | 1167960.3737 | 2610712.6131 | 1167964.7093
17 | 2610612.1662 | 1168065.2821 | 2610617.894 | 1168059.1669 | 2610621.0405 | 1168054.6928
18 | 2610712.5518 | 1167966.8165 | 2610712.5701 | 1167966.2541 | 2610712.6131 | 1167964.7093
19 | 2610671.0646 | 1168083.6172 | 2610668.0469 | 1168093.6058 | 2610667.4496 | 1168095.4257
20 | 2610671.0646 | 1168083.6172 | 2610651.91 | 1168077.6535
21 | 2610671.0646 | 1168083.6172 | 2610686.1328 | 1168088.6241 | 2610701.2682 | 1168094.5872 | 2610702.2645 | 1168095.089
22 | 2610667.177 | 1168096.2562 | 2610667.4496 | 1168095.4257
23 | 2610612.1662 | 1168065.2821 | 2610637.3243 | 1168073.1192 | 2610642.6251 | 1168074.7626 | 2610651.91 | 1168077.6535
24 | 2610702.2645 | 1168095.089 | 2610712.8985 | 1168100.4441 | 2610714.1506 | 1168101.2397
25 | 2610612.1662 | 1168065.2821 | 2610578.678 | 1168054.8738 | 2610573.4481 | 1168053.2825
26 | 2610612.1662 | 1168065.2821 | 2610608.4289 | 1168071.0229 | 2610602.6641 | 1168080.8288 | 2610598.833 | 1168087.6699
27 | 2610715.8802 | 1167981.3565 | 2610713.169 | 1167978.1278 | 2610712.2467 | 1167975.9695 | 2610712.2792 | 1167974.9469 | 2610712.4568 | 1167969.7335 | 2610712.5518 | 1167966.8165
28 | 2610663.2855 | 1168107.1819 | 2610665.1152 | 1168102.5384 | 2610667.177 | 1168096.2562
29 | 2610573.4481 | 1168053.2825 | 2610563.8509 | 1168050.3626
30 | 2610598.833 | 1168087.6699 | 2610583.0626 | 1168079.8994
31 | 2610598.833 | 1168087.6699 | 2610593.4326 | 1168094.8085 | 2610584.8074 | 1168106.0765
32 | 2610663.2855 | 1168107.1819 | 2610651.9568 | 1168104.932
33 | 2610663.2855 | 1168107.1819 | 2610668.4895 | 1168111.6489 | 2610670.7919 | 1168116.6586
34 | 2610563.8509 | 1168050.3626 | 2610556.1467 | 1168048.0185
35 | 2610560.7933 | 1168071.761 | 2610567.6086 | 1168073.9195 | 2610582.5761 | 1168079.6597 | 2610583.0626 | 1168079.8994
36 | 2611688.3869 | 1168398.2571 | 2611623.1106 | 1168369.4548
37 | 2611623.1106 | 1168369.4548 | 2611522.2517 | 1168477.2441
38 | 2611688.3869 | 1168398.2571 | 2611768.5284 | 1168433.6082
39 | 2611688.3869 | 1168398.2571 | 2611683.9623 | 1168409.5241
40 | 2611688.3869 | 1168398.2571 | 2611690.2644 | 1168393.0025 | 2611695.9508 | 1168377.0722 | 2611702.25 | 1168356.8743
41 | 2611522.2517 | 1168477.2441 | 2611529.5983 | 1168485.3288 | 2611534.4952 | 1168489.8182 | 2611540.1349 | 1168494.02 | 2611545.9742 | 1168497.922 | 2611554.0169 | 1168502.1395 | 2611562.7974 | 1168504.702 | 2611571.9061 | 1168507.7321 | 2611580.2695 | 1168512.2726 | 2611586.2672 | 1168517.3644 | 2611594.0514 | 1168528.5961 | 2611601.0081 | 1168540.382 | 2611604.9042 | 1168547.7459
42 | 2611418.7234 | 1168433.1477 | 2611410.733 | 1168433.5661 | 2611412.4589 | 1168439.5501 | 2611414.3378 | 1168441.4991 | 2611417.8941 | 1168442.7398 | 2611425.4324 | 1168442.6095 | 2611434.4135 | 1168444.4052 | 2611441.4099 | 1168447.5645 | 2611447.228 | 1168450.5659 | 2611454.5852 | 1168453.1478 | 2611467.1298 | 1168456.3287 | 2611478.1289 | 1168459.3623 | 2611498.7204 | 1168464.5596 | 2611507.5447 | 1168468.2782 | 2611517.4466 | 1168472.7549 | 2611522.2517 | 1168477.2441
43 | 2611768.5284 | 1168433.6082 | 2611764.0994 | 1168440.4363 | 2611759.4819 | 1168441.8725 | 2611746.5245 | 1168434.5325
44 | 2611783.064 | 1168440.0286 | 2611768.5284 | 1168433.6082
45 | 2611755.5913 | 1168321.5491 | 2611747.0181 | 1168338.2185 | 2611745.0844 | 1168340.8494 | 2611742.4929 | 1168343.2789 | 2611739.9409 | 1168345.1415 | 2611736.6173 | 1168346.2468 | 2611731.3122 | 1168347.0591 | 2611724.5381 | 1168347.6685 | 2611718.5836 | 1168347.9126 | 2611712.5595 | 1168348.5234 | 2611706.3087 | 1168351.5795 | 2611702.25 | 1168356.8743
46 | 2611677.9511 | 1168301.8441 | 2611687.5448 | 1168319.3604 | 2611698.1312 | 1168337.9235 | 2611701.7421 | 1168346.5014 | 2611702.6745 | 1168351.1056 | 2611702.25 | 1168356.8743
47 | 2610903.9102 | 1168265.5762 | 2611418.7234 | 1168433.1477
48 | 2610903.1519 | 1168248.9364 | 2610901.5829 | 1168253.2246 | 2610900.9571 | 1168256.5029 | 2610901.3645 | 1168259.7719 | 2610902.1782 | 1168262.6415 | 2610903.6122 | 1168265.301 | 2610903.9102 | 1168265.5762
49 | 2611667.4024 | 1168604.253 | 2611669.8993 | 1168603.1462 | 2611671.7014 | 1168601.2487 | 2611671.9974 | 1168598.5479 | 2611671.0996 | 1168595.8559 | 2611669.5035 | 1168594.152 | 2611666.8044 | 1168592.9462 | 2611638.7027 | 1168585.5549 | 2611634.2976 | 1168584.0457 | 2611629.5038 | 1168581.7464 | 2611624.6511 | 1168578.2464 | 2611613.902 | 1168564.7523 | 2611604.9042 | 1168547.7459
50 | 2610903.1519 | 1168248.9364 | 2610892.1527 | 1168245.6371 | 2610881.5141 | 1168241.7827 | 2610868.3608 | 1168236.1785 | 2610864.8769 | 1168234.2471
51 | 2611783.064 | 1168440.0286 | 2611834.4163 | 1168462.6848 | 2611866.3321 | 1168476.5432 | 2611887.629 | 1168485.249
52 | 2611783.064 | 1168440.0286 | 2611786.2875 | 1168435.2547
53 | 2611786.2875 | 1168435.2547 | 2611812.4303 | 1168446.7004 | 2611881.3073 | 1168477.2508 | 2611884.3325 | 1168479.9359 | 2611901.806 | 1168486.6292 | 2611916.5 | 1168490.2489 | 2611930.7993 | 1168492.1559 | 2611944.8274 | 1168491.939 | 2611952.8949 | 1168491.2102 | 2611960.0444 | 1168482.5867 | 2611960.0961 | 1168482.5612
54 | 2611786.2875 | 1168435.2547 | 2611798.7589 | 1168416.7408
55 | 2612099.0794 | 1168487.1659 | 2612081.4706 | 1168483.1731 | 2612061.5027 | 1168480.1984 | 2612037.5222 | 1168478.4274 | 2612032.5492 | 1168458.5965 | 2612000.6597 | 1168466.3147 | 2611983.4236 | 1168471.0828 | 2611960.0961 | 1168482.5612
56 | 2611836.2294 | 1168416.165 | 2611819.6323 | 1168407.2948 | 2611815.0663 | 1168405.8629 | 2611811.5778 | 1168405.2669 | 2611808.2863 | 1168405.6384 | 2611804.9766 | 1168407.5107 | 2611798.7589 | 1168416.7408
57 | 2611784.376 | 1168516.6918 | 2611797.2814 | 1168519.1738 | 2611809.1841 | 1168521.7539 | 2611812.3875 | 1168522.6448
58 | 2611784.376 | 1168516.6918 | 2611771.9702 | 1168515.0029
59 | 2611862.9456 | 1168534.9606 | 2611852.7135 | 1168533.2449 | 2611841.1857 | 1168530.721 | 2611828.4663 | 1168527.1165 | 2611812.3875 | 1168522.6448
60 | 2611749.3579 | 1168512.2436 | 2611758.2793 | 1168513.1391 | 2611771.9702 | 1168515.0029
61 | 2612169.4432 | 1168508.0622 | 2612136.2273 | 1168498.0237 | 2612099.0794 | 1168487.1659
62 | 2612093.4551 | 1168425.8017 | 2612095.5032 | 1168431.064 | 2612096.1384 | 1168438.6913 | 2612095.7907 | 1168459.4232 | 2612096.6584 | 1168469.43 | 2612098.5439 | 1168479.4165 | 2612099.0794 | 1168487.1659
63 | 2611862.9456 | 1168534.9606 | 2611864.5159 | 1168535.2239
64 | 2611749.3579 | 1168512.2436 | 2611753.1039 | 1168523.0817
65 | 2611749.3579 | 1168512.2436 | 2611738.2882 | 1168510.2655 | 2611738.0314 | 1168510.1941
66 | 2610789.2116 | 1168172.1935 | 2610759.2839 | 1168140.3279
67 | 2610789.2116 | 1168172.1935 | 2610785.1178 | 1168176.077 | 2610782.4418 | 1168178.9292 | 2610780.1815 | 1168180.3593 | 2610776.5199 | 1168181.0859
68 | 2610793.7875 | 1168176.8485 | 2610789.2116 | 1168172.1935
69 | 2610760.7998 | 1168177.1144 | 2610765.612 | 1168179.1104 | 2610774.0185 | 1168181.5822 | 2610776.5199 | 1168181.0859
70 | 2610793.7875 | 1168176.8485 | 2610812.1037 | 1168154.2299
71 | 2610793.7875 | 1168176.8485 | 2610799.226 | 1168182.7722 | 2610803.9622 | 1168187.7054 | 2610808.6077 | 1168192.2528
72 | 2610760.7998 | 1168177.1144 | 2610750.5922 | 1168172.8806 | 2610738.5141 | 1168167.7112
73 | 2610816.1614 | 1168149.2191 | 2610812.1037 | 1168154.2299
74 | 2610840.6783 | 1168219.765 | 2610830.2302 | 1168212.0646 | 2610816.6137 | 1168200.0898 | 2610808.6077 | 1168192.2528
75 | 2610718.5214 | 1168158.3733 | 2610730.9002 | 1168164.4525 | 2610738.5141 | 1168167.7112
76 | 2610801.5637 | 1168137.8579 | 2610816.1614 | 1168149.2191 | 2610816.1614 | 1168149.2191
77 | 2610864.8769 | 1168234.2471 | 2610855.8069 | 1168229.2191 | 2610840.6783 | 1168219.765 | 2610840.6783 | 1168219.765
78 | 2610718.5214 | 1168158.3733 | 2610716.8241 | 1168157.5398
79 | 2610801.5637 | 1168137.8579 | 2610783.5388 | 1168123.8295
80 | 2610685.9147 | 1168147.053 | 2610689.826 | 1168146.7486 | 2610693.3681 | 1168147.4997 | 2610704.6866 | 1168152.1888 | 2610715.9741 | 1168157.1223 | 2610716.8241 | 1168157.5398
81 | 2610685.9147 | 1168147.053 | 2610680.8693 | 1168135.1047 | 2610677.443 | 1168129.4625
82 | 2610685.9147 | 1168147.053 | 2610683.3469 | 1168149.294 | 2610676.2505 | 1168158.9974 | 2610674.4949 | 1168161.2059
83 | 2610674.7472 | 1168126.3202 | 2610677.443 | 1168129.4625
84 | 2610674.4949 | 1168161.2059 | 2610671.6176 | 1168164.8255 | 2610666.2747 | 1168169.7296 | 2610661.7646 | 1168171.0445 | 2610657.1956 | 1168171.0809 | 2610655.457 | 1168170.7345
85 | 2610674.7472 | 1168126.3202 | 2610673.3646 | 1168124.7085 | 2610671.4552 | 1168118.1018 | 2610670.7919 | 1168116.6586
86 | 2610655.457 | 1168170.7345 | 2610650.2718 | 1168169.7014 | 2610644.9885 | 1168166.8573 | 2610632.1536 | 1168161.2583
87 | 2610615.8254 | 1168154.2606 | 2610619.1479 | 1168155.6729 | 2610630.6344 | 1168160.5956 | 2610632.1536 | 1168161.2583
88 | 2610752.6156 | 1168098.1468 | 2610766.3543 | 1168110.4552 | 2610783.5388 | 1168123.8295
89 | 2610604.2104 | 1168150.3774 | 2610604.2104 | 1168150.3774 | 2610610.4297 | 1168151.9669 | 2610615.8254 | 1168154.2606
90 | 2610596.7088 | 1168151.1869 | 2610599.3966 | 1168150.3467 | 2610604.2104 | 1168150.3774
91 | 2610596.7088 | 1168151.1869 | 2610597.8471 | 1168156.7139 | 2610603.888 | 1168163.9836 | 2610610.843 | 1168171.8837
92 | 2610596.7088 | 1168151.1869 | 2610592.7535 | 1168152.896
93 | 2611891.5826 | 1168539.8453 | 2611891.4541 | 1168539.8244 | 2611872.1681 | 1168536.507 | 2611864.5159 | 1168535.2239
94 | 2611891.5826 | 1168539.8453 | 2611901.9568 | 1168541.5386
95 | 2611935.9448 | 1168547.3195 | 2611926.2017 | 1168545.4957 | 2611901.9568 | 1168541.5386
96 | 2611960.3666 | 1168552.5949 | 2611947.2696 | 1168549.4393 | 2611935.9448 | 1168547.3195
97 | 2611987.3959 | 1168559.5128 | 2611971.0888 | 1168555.1783 | 2611960.3666 | 1168552.5949
98 | 2611987.3959 | 1168559.5128 | 2611987.4342 | 1168571.0409 | 2611998.6111 | 1168571.2129
99 | 2611753.1039 | 1168523.0817 | 2611755.9557 | 1168531.3326 | 2611761.8017 | 1168538.0798
100 | 2612174.1473 | 1168494.0758 | 2612169.4432 | 1168508.0622
101 | 2612169.4432 | 1168508.0622 | 2612167.6831 | 1168511.8828 | 2612196.5088 | 1168520.6231
102 | 2612093.4551 | 1168425.8017 | 2612088.8387 | 1168426.6484 | 2612085.4271 | 1168425.8301 | 2612080.5342 | 1168423.3635 | 2612077.9732 | 1168421.8323
103 | 2611806.3686 | 1168575.8085 | 2611802.1026 | 1168574.0218 | 2611795.8479 | 1168571.3416 | 2611788.2202 | 1168566.3797 | 2611779.7551 | 1168559.1374 | 2611773.472 | 1168551.4213 | 2611761.9955 | 1168538.3034 | 2611761.8017 | 1168538.0798
104 | 2611761.8017 | 1168538.0798 | 2611667.4024 | 1168604.253
105 | 2611828.3023 | 1168587.3353 | 2611821.0721 | 1168582.6521 | 2611812.8229 | 1168578.5117 | 2611806.3686 | 1168575.8085
106 | 2612196.5088 | 1168520.6231 | 2612194.035 | 1168529.1224
107 | 2612196.5088 | 1168520.6231 | 2612285.9688 | 1168547.099
108 | 2612194.035 | 1168529.1224 | 2612182.1977 | 1168539.7483
109 | 2612194.035 | 1168529.1224 | 2612197.9546 | 1168536.0449 | 2612200.7857 | 1168540.0304 | 2612206.6557 | 1168543.6329 | 2612212.7769 | 1168547.9252 | 2612219.0616 | 1168550.8061 | 2612237.9298 | 1168560.0489 | 2612264.7449 | 1168575.1776
110 | 2612179.6808 | 1168614.3607 | 2612168.6525 | 1168607.9885 | 2612151.9093 | 1168599.9619 | 2612138.2819 | 1168595.1431 | 2612099.9111 | 1168587.6402 | 2612094.2921 | 1168586.6122
111 | 2612094.2921 | 1168586.6122 | 2612089.7523 | 1168585.7817
112 | 2612084.9113 | 1168584.8961 | 2612089.7523 | 1168585.7817
113 | 2612072.5704 | 1168582.6385 | 2612084.9113 | 1168584.8961
114 | 2612072.5704 | 1168582.6385 | 2612083.701 | 1168538.8055
115 | 2612072.5704 | 1168582.6385 | 2612070.482 | 1168582.2563 | 2612043.411 | 1168574.5394
116 | 2612043.411 | 1168574.5394 | 2612042.795 | 1168574.3638
117 | 2612042.795 | 1168574.3638 | 2612037.5649 | 1168579.8116 | 2612032.5957 | 1168581.1246 | 2612026.6421 | 1168581.0127 | 2612020.0338 | 1168579.2098 | 2612013.6921 | 1168574.1613 | 2612007.3675 | 1168572.0699 | 2611999.8771 | 1168571.2323 | 2611998.6111 | 1168571.2129
118 | 2610650.7297 | 1168104.6883 | 2610651.9568 | 1168104.932
119 | 2610556.1467 | 1168048.0185 | 2610542.567 | 1168043.8868
120 | 2610619.9022 | 1168218.5391 | 2610614.4763 | 1168209.7362 | 2610610.5838 | 1168203.693 | 2610607.2895 | 1168196.9283 | 2610607.524 | 1168194.0829 | 2610609.2793 | 1168192.5407 | 2610612.6665 | 1168190.001 | 2610615.3416 | 1168187.6489 | 2610617.1818 | 1168185.7067 | 2610618.173 | 1168183.4518 | 2610617.4974 | 1168180.2824 | 2610613.8174 | 1168175.2623 | 2610610.843 | 1168171.8837
121 | 2610523.7024 | 1168038.1472 | 2610542.567 | 1168043.8868
122 | 2610523.7024 | 1168038.1472 | 2610528.789 | 1168026.6503 | 2610534.9674 | 1168016.645 | 2610540.5264 | 1168006.4162 | 2610542.585 | 1168002.1288 | 2610543.4205 | 1167997.0054 | 2610541.1633 | 1167992.2992 | 2610537.5594 | 1167987.2903

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610824.6732 | 1167982.1476
1 | 2610825.1851 | 1167986.665
2 | 2610826.9827 | 1167965.8578
3 | 2610843.9506 | 1168051.0531
4 | 2610801.4741 | 1167957.0167
5 | 2610844.8309 | 1168057.3045
6 | 2610791.3886 | 1167952.5717
7 | 2610853.5336 | 1168084.5648
8 | 2610765.4669 | 1167938.7543
9 | 2610735.3285 | 1167923.1677
10 | 2610697.72 | 1167955.2592
11 | 2610669.0371 | 1168003.4915
12 | 2610696.3872 | 1167942.2468
13 | 2610651.9529 | 1168045.2977
14 | 2610647.3001 | 1167801.8788
15 | 2610707.7154 | 1167950.9756
16 | 2610621.0405 | 1168054.6928
17 | 2610712.6131 | 1167964.7093
18 | 2610671.0646 | 1168083.6172
19 | 2610667.4496 | 1168095.4257
20 | 2610651.91 | 1168077.6534
21 | 2610702.2645 | 1168095.089
22 | 2610612.1662 | 1168065.2821
23 | 2610712.5518 | 1167966.8165
24 | 2610667.177 | 1168096.2562
25 | 2610714.1506 | 1168101.2397
26 | 2610573.4481 | 1168053.2825
27 | 2610598.833 | 1168087.6699
28 | 2610715.8802 | 1167981.3565
29 | 2610663.2855 | 1168107.1819
30 | 2610563.8509 | 1168050.3626
31 | 2610583.0626 | 1168079.8994
32 | 2610584.8074 | 1168106.0765
33 | 2611623.1106 | 1168369.4548
34 | 2611688.3869 | 1168398.2571
35 | 2611522.2517 | 1168477.2441
36 | 2611768.5284 | 1168433.6082
37 | 2611683.9623 | 1168409.5241
38 | 2611702.25 | 1168356.8743
39 | 2611418.7234 | 1168433.1477
40 | 2610903.9102 | 1168265.5762
41 | 2611604.9042 | 1168547.7459
42 | 2610903.1519 | 1168248.9364
43 | 2611746.5245 | 1168434.5325
44 | 2611783.064 | 1168440.0286
45 | 2611786.2875 | 1168435.2547
46 | 2611960.0961 | 1168482.5612
47 | 2611798.7589 | 1168416.7408
48 | 2611755.5913 | 1168321.5491
49 | 2611677.9511 | 1168301.8441
50 | 2611887.629 | 1168485.249
51 | 2611784.376 | 1168516.6918
52 | 2611812.3875 | 1168522.6448
53 | 2611771.9702 | 1168515.0029
54 | 2612099.0794 | 1168487.1659
55 | 2611836.2294 | 1168416.165
56 | 2611862.9456 | 1168534.9606
57 | 2611749.3579 | 1168512.2436
58 | 2610759.2839 | 1168140.3279
59 | 2610789.2116 | 1168172.1935
60 | 2610776.5199 | 1168181.0859
61 | 2610793.7875 | 1168176.8485
62 | 2610760.7998 | 1168177.1144
63 | 2610812.1037 | 1168154.2299
64 | 2610808.6077 | 1168192.2528
65 | 2610738.5141 | 1168167.7112
66 | 2610816.1614 | 1168149.2191
67 | 2610840.6783 | 1168219.765
68 | 2610718.5214 | 1168158.3733
69 | 2610801.5637 | 1168137.8579
70 | 2610864.8769 | 1168234.2471
71 | 2610716.8241 | 1168157.5398
72 | 2610685.9147 | 1168147.053
73 | 2610677.443 | 1168129.4625
74 | 2610674.4949 | 1168161.2059
75 | 2610674.7472 | 1168126.3202
76 | 2610655.457 | 1168170.7345
77 | 2610670.7919 | 1168116.6586
78 | 2610632.1536 | 1168161.2583
79 | 2610783.5388 | 1168123.8295
80 | 2610752.6156 | 1168098.1468
81 | 2610615.8254 | 1168154.2606
82 | 2610604.2104 | 1168150.3774
83 | 2610596.7088 | 1168151.1869
84 | 2611891.5826 | 1168539.8453
85 | 2611864.5159 | 1168535.2239
86 | 2611901.9568 | 1168541.5386
87 | 2611935.9448 | 1168547.3195
88 | 2611960.3666 | 1168552.5949
89 | 2611987.3959 | 1168559.5128
90 | 2611753.1039 | 1168523.0817
91 | 2611738.0314 | 1168510.1941
92 | 2612169.4432 | 1168508.0622
93 | 2612093.4551 | 1168425.8017
94 | 2611761.8017 | 1168538.0798
95 | 2611806.3686 | 1168575.8085
96 | 2611667.4024 | 1168604.253
97 | 2611828.3023 | 1168587.3353
98 | 2612077.9732 | 1168421.8323
99 | 2612174.1473 | 1168494.0758
100 | 2612196.5088 | 1168520.6231
101 | 2612194.035 | 1168529.1224
102 | 2612285.9688 | 1168547.099
103 | 2612182.1977 | 1168539.7483
104 | 2612264.7449 | 1168575.1776
105 | 2612179.6808 | 1168614.3607
106 | 2612094.2921 | 1168586.6122
107 | 2612089.7523 | 1168585.7817
108 | 2612084.9113 | 1168584.8961
109 | 2612072.5704 | 1168582.6385
110 | 2612043.411 | 1168574.5394
111 | 2612042.795 | 1168574.3638
112 | 2611998.6111 | 1168571.2129
113 | 2612083.701 | 1168538.8055
114 | 2610651.9568 | 1168104.932
115 | 2610560.7933 | 1168071.761
116 | 2610650.7297 | 1168104.6883
117 | 2610592.7535 | 1168152.896
118 | 2610556.1467 | 1168048.0185
119 | 2610610.843 | 1168171.8837
120 | 2610619.9022 | 1168218.5391
121 | 2610542.567 | 1168043.8868
122 | 2610523.7024 | 1168038.1472
123 | 2610537.5594 | 1167987.2903
124 | 2610928.0182 | 1168277.8291

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1