## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_783-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_783-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_783-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_783-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_783-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_783-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_783-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_783-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_783-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_783-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_783-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_783-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_783-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_783-4_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_783-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_783-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_783-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_783-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_783-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_783-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_783-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_783-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_783-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_783-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_783-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_783-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_783-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_783-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_783-4_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_783-4_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_783-4_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_783-4_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_783-4_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_783-4_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_783-4_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_783-4_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_783-4_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_783-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_783-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_783-4_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_783-4_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_783-4_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_783-4_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_783-4_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_783-4_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_783-4_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_783-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_783-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_783-4_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_783-4_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_783-4_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_783-4_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_783-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_783-4_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_783-4_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_783-4_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_783-4_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_783-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_783-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_783-4_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_783-4_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_783-4_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_783-4_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_783-4_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_783-4_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_783-4_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_783-4_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_783-4_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_783-4_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_783-4_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_783-4_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_783-4_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_783-4_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_783-4_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_783-4_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_783-4_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_783-4_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_783-4_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_783-4_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_783-4_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_783-4_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_783-4_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_783-4_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_783-4_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_783-4_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_783-4_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_783-4_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_783-4_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_783-4_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_783-4_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_783-4_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_783-4_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_783-4_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_783-4_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_783-4_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_783-4_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_783-4_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_783-4_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_783-4_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_783-4_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_783-4_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_783-4_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_783-4_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_783-4_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_783-4_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_783-4_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_783-4_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_783-4_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_783-4_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_783-4_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_783-4_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_783-4_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_783-4_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_783-4_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_783-4_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_783-4_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_783-4_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_783-4_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_783-4_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_783-4_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_139_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_783-4_0_3_load_0 | 0 | 0.00025128 | 6.2977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_783-4_0_3_load_1 | 1 | 0.00030385 | 7.6153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_783-4_0_3_load_2 | 2 | 0.00018724 | 4.6927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_783-4_0_3_load_3 | 3 | 0.00020038 | 5.022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_783-4_0_3_load_4 | 4 | 0.0012289 | 0.000308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_783-4_0_3_load_11 | 6 | 0.00028792 | 7.216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_783-4_0_3_load_6 | 7 | 0.00017528 | 4.393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_783-4_0_3_load_5 | 8 | 0.00025165 | 6.3069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_783-4_0_3_load_7 | 9 | 0.0002734 | 6.852e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_783-4_0_3_load_10 | 10 | 0.00054852 | 0.00013747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_783-4_0_3_load_12 | 11 | 0.00038398 | 9.6234e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_783-4_0_3_load_205 | 13 | 0.0046423 | 0.0011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_783-4_0_3_load_105 | 16 | 0.0011676 | 0.00029264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_783-4_0_3_load_14 | 17 | 0.0021022 | 0.00052685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_783-4_0_3_load_15 | 18 | 0.0009616 | 0.000241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_783-4_0_3_load_16 | 19 | 0.0020605 | 0.00051642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_783-4_0_3_load_18 | 21 | 0.00084658 | 0.00021217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_783-4_0_3_load_22 | 22 | 0.0018277 | 0.00045806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_783-4_0_3_load_19 | 23 | 0.0036729 | 0.00092051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_783-4_0_3_load_20 | 24 | 0.0018485 | 0.00046327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_783-4_0_3_load_21 | 25 | 0.00039285 | 9.8458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_783-4_0_3_load_25 | 26 | 0.0011204 | 0.0002808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_783-4_0_3_load_176 | 28 | 0.0012239 | 0.00030674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_783-4_0_3_load_177 | 29 | 0.00086824 | 0.0002176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_783-4_0_3_load_181 | 33 | 0.00087546 | 0.00021941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_783-4_0_3_load_141 | 34 | 0.00069468 | 0.0001741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_783-4_0_3_load_142 | 35 | 0.00069087 | 0.00017315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_783-4_0_3_load_186 | 36 | 0.0020393 | 0.00051111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_783-4_0_3_load_115 | 37 | 0.0016338 | 0.00040946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_783-4_0_3_load_111 | 38 | 0.0028754 | 0.00072065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_783-4_0_3_load_193 | 39 | 0.00054315 | 0.00013613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_783-4_0_3_load_192 | 40 | 0.00027491 | 6.8899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_783-4_0_3_load_148 | 41 | 0.00036735 | 9.2067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_783-4_0_3_load_145 | 44 | 0.00091917 | 0.00023037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_783-4_0_3_load_195 | 45 | 0.0012247 | 0.00030693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_783-4_0_3_load_112 | 46 | 0.0012941 | 0.00032434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_783-4_0_3_load_114 | 47 | 0.00072833 | 0.00018254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_783-4_0_3_load_133 | 48 | 0.0014369 | 0.00036013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_783-4_0_3_load_134 | 49 | 0.0012195 | 0.00030565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_783-4_0_3_load_135 | 50 | 0.001171 | 0.00029349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_783-4_0_3_load_180 | 51 | 0.001506 | 0.00037745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_783-4_0_3_load_116 | 52 | 0.0008609 | 0.00021576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_783-4_0_3_load_182 | 53 | 0.0010801 | 0.0002707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_783-4_0_3_load_169 | 54 | 0.0015225 | 0.00038157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_783-4_0_3_load_132 | 55 | 0.00067812 | 0.00016995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_783-4_0_3_load_170 | 56 | 0.001648 | 0.00041303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_783-4_0_3_load_117 | 57 | 0.0010886 | 0.00027283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_783-4_0_3_load_120 | 60 | 0.00069221 | 0.00017348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_783-4_0_3_load_121 | 61 | 0.00067129 | 0.00016824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_783-4_0_3_load_122 | 62 | 0.00043229 | 0.00010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_783-4_0_3_load_123 | 63 | 0.0013933 | 0.00034919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_783-4_0_3_load_144 | 64 | 0.00061063 | 0.00015304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_783-4_0_3_load_150 | 65 | 0.00059115 | 0.00014816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_783-4_0_3_load_139 | 66 | 0.0012259 | 0.00030723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_783-4_0_3_load_151 | 67 | 0.00089521 | 0.00022436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_783-4_0_3_load_124 | 68 | 0.0025376 | 0.00063599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_783-4_0_3_load_125 | 69 | 0.001813 | 0.00045439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_783-4_0_3_load_127 | 71 | 0.0017758 | 0.00044506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_783-4_0_3_load_128 | 72 | 0.0012294 | 0.00030812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_783-4_0_3_load_129 | 73 | 0.0012193 | 0.00030558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_783-4_0_3_load_130 | 74 | 0.0011407 | 0.00028589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_783-4_0_3_load_140 | 75 | 0.0024426 | 0.00061218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_783-4_0_3_load_202 | 76 | 0.0021151 | 0.0005301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_783-4_0_3_load_138 | 78 | 0.0020151 | 0.00050503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_783-4_0_3_load_203 | 79 | 0.0016251 | 0.00040728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_783-4_0_3_load_156 | 80 | 0.0034485 | 0.00086428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_783-4_0_3_load_158 | 81 | 0.0011167 | 0.00027987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_783-4_0_3_load_154 | 82 | 0.0014508 | 0.00036359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_783-4_0_3_load_157 | 83 | 0.00095548 | 0.00023947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_783-4_0_3_load_136 | 84 | 0.0020162 | 0.00050531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_783-4_0_3_load_137 | 85 | 0.0010424 | 0.00026126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_783-4_0_3_load_149 | 86 | 0.00049517 | 0.0001241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_783-4_0_3_load_175 | 87 | 0.0026709 | 0.00066938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_783-4_0_3_load_194 | 88 | 0.001188 | 0.00029775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_783-4_0_3_load_152 | 89 | 0.0011325 | 0.00028383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_783-4_0_3_load_153 | 90 | 0.0016165 | 0.00040514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_783-4_0_3_load_155 | 91 | 0.00083841 | 0.00021012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_783-4_0_3_load_160 | 93 | 0.003755 | 0.00094109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_783-4_0_3_load_161 | 94 | 0.000901 | 0.00022581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_783-4_0_3_load_163 | 95 | 0.0010011 | 0.00025089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_783-4_0_3_load_166 | 96 | 0.00077031 | 0.00019306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_783-4_0_3_load_162 | 97 | 0.00444 | 0.0011128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_783-4_0_3_load_167 | 98 | 0.0011445 | 0.00028683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_783-4_0_3_load_164 | 99 | 0.001539 | 0.00038571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_783-4_0_3_load_165 | 100 | 0.0026992 | 0.00067647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_783-4_0_3_load_174 | 101 | 0.00092716 | 0.00023237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_783-4_0_3_load_172 | 102 | 0.0025746 | 0.00064527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_783-4_0_3_load_168 | 103 | 0.0014548 | 0.00036461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_783-4_0_3_load_178 | 104 | 0.00057484 | 0.00014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_783-4_0_3_load_179 | 105 | 0.0009403 | 0.00023566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_783-4_0_3_load_171 | 106 | 0.0011129 | 0.00027891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_783-4_0_3_load_187 | 107 | 0.0010159 | 0.00025461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_783-4_0_3_load_188 | 108 | 0.0014145 | 0.00035452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_783-4_0_3_load_173 | 109 | 0.0008894 | 0.0002229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_783-4_0_3_load_190 | 110 | 0.00097004 | 0.00024311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_783-4_0_3_load_191 | 111 | 0.00059135 | 0.00014821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_783-4_0_3_load_201 | 113 | 0.0015321 | 0.00038399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_783-4_0_3_load_199 | 114 | 0.0029747 | 0.00074554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_783-4_0_3_load_204 | 115 | 0.0019326 | 0.00048434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_783-4_0_3_load_197 | 116 | 0.0006217 | 0.00015581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_783-4_0_3_load_196 | 117 | 0.00089354 | 0.00022394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_783-4_0_3_load_198 | 118 | 0.00094449 | 0.00023671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_783-4_0_3_load_200 | 119 | 0.00065959 | 0.00016531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_783-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.073519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_783-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.044766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_783-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0079369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_783-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.090925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_783-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.024837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_783-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.078099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_783-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.1412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_783-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.0007092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_783-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.039747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_783-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.050155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_783-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.016895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_783-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.011743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_783-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.012842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_783-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.043585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_783-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.13165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_783-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_783-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 43 | 0.082283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_783-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 44 | 0.18328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_783-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 25 | 0.0012519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_783-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.011871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_783-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.019585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_783-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.12023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_783-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0099192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_783-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.15213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_783-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.046124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_783-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.078084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_783-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.033115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_783-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.039499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_783-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 37 | 0.014295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_783-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 38 | 0.095462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_783-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.074783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_783-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.046001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_783-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 50 | 0.039065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_783-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.16161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_783-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.075715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_783-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.10047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_783-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.095901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_783-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.0069671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_783-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 51 | 0.15586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_783-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0063651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_783-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 54 | 0.027018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_783-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.091391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_783-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.12713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_783-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 86 | 0.1736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_783-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.21233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_783-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 86 | 0.1254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_783-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.13809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_783-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0081266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_783-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 87 | 0.019528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_783-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.035103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_783-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.20178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_783-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.080336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_783-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.050964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_783-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.06826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_783-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.10611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_783-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.034682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_783-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0052524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_783-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 106 | 0.018723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_783-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.1111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_783-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.072181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_783-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.079755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_783-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.035567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_783-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.022894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_783-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.11544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_783-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.026113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_783-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.036876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_783-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.017396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_783-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.11618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_783-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 85 | 0.0012896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_783-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 88 | 0.051731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_783-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.023532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_783-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.022918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_783-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.023289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_783-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.019522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_783-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.015537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_783-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.0015702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_783-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0013836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_783-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.018458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_783-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.012946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_783-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0016167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_783-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.0058777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_783-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.006669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_783-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.011683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_783-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 84 | 0.023893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_783-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 115 | 0.014625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_783-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.016276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_783-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.020835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_783-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 89 | 0.019874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_783-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 92 | 0.014906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_783-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0023732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_783-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 109 | 0.015369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_783-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.025792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_783-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.018582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_783-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0045861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_783-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.051146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_783-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.096585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_783-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.020682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_783-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.024111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_783-4_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0059278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_783-4_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.030064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_783-4_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 103 | 0.013301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_783-4_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.025404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_783-4_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.025475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_783-4_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00096461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_783-4_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 109 | 0.0079612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_783-4_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0063433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_783-4_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.026128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_783-4_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 110 | 0.0047622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_783-4_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0015189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_783-4_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.021813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_783-4_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.027537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_783-4_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.013518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_783-4_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0023578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_783-4_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.03149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_783-4_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.017894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_783-4_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.029994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_783-4_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0013637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_783-4_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.019397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_783-4_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.049396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_783-4_0_3_trafo_125 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 69 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2657443.2091 | 1177866.7854 | 2657425.4413 | 1177871.3732 | 2657376.5644 | 1177896.9578
1 | 2657443.2091 | 1177866.7854 | 2657453.5476 | 1177864.1159 | 2657468.3568 | 1177858.5435 | 2657483.4829 | 1177848.3047
2 | 2657376.5644 | 1177896.9578 | 2657371.9426 | 1177899.377 | 2657369.7532 | 1177900.9913
3 | 2657483.4829 | 1177848.3047 | 2657487.693 | 1177845.4548 | 2657498.5918 | 1177841.268 | 2657562.7347 | 1177827.7754 | 2657570.94 | 1177825.1361
4 | 2657594.5838 | 1177817.5309 | 2657570.94 | 1177825.1361
5 | 2657594.5838 | 1177817.5309 | 2657635.2775 | 1177822.8689 | 2657643.9904 | 1177827.4774 | 2657662.0263 | 1177847.8374
6 | 2657594.5838 | 1177817.5309 | 2657548.1508 | 1177811.4376 | 2657539.4929 | 1177801.0822 | 2657528.3141 | 1177793.0151 | 2657509.55 | 1177789.4444 | 2657480.0861 | 1177802.7695 | 2657464.565 | 1177804.7745
7 | 2657662.4966 | 1177848.3683 | 2657662.0263 | 1177847.8374
8 | 2657426.7538 | 1177793.8 | 2657460.5376 | 1177805.2948 | 2657464.565 | 1177804.7745
9 | 2657426.7538 | 1177793.8 | 2657423.9922 | 1177792.8603 | 2657395.1853 | 1177792.6513 | 2657382.4892 | 1177797.7994 | 2657377.8715 | 1177796.7737
10 | 2657673.6994 | 1177861.0147 | 2657662.4966 | 1177848.3683
11 | 2657676.0953 | 1177872.5108 | 2657673.6994 | 1177861.0147
12 | 2657663.2426 | 1177871.6757 | 2657676.0953 | 1177872.5108
13 | 2657713.5985 | 1177894.8948 | 2657699.5743 | 1177886.3663 | 2657676.0953 | 1177872.5108
14 | 2657733.388 | 1177966.547 | 2657714.3532 | 1177949.8769 | 2657702.1602 | 1177933.7063 | 2657687.3916 | 1177923.1362 | 2657680.5224 | 1177918.3231 | 2657676.6052 | 1177914.8391 | 2657674.5228 | 1177911.2726 | 2657673.3643 | 1177907.7818 | 2657673.5105 | 1177904.5036 | 2657674.7615 | 1177901.5473 | 2657677.4026 | 1177899.4605 | 2657680.839 | 1177898.115 | 2657685.6107 | 1177897.7606 | 2657690.2165 | 1177897.9717 | 2657695.7468 | 1177898.1916 | 2657703.4852 | 1177897.6435 | 2657708.3561 | 1177896.5119 | 2657713.5985 | 1177894.8948
15 | 2657713.5985 | 1177894.8948 | 2657723.2619 | 1177891.2413 | 2657725.4224 | 1177890.2783
16 | 2657733.388 | 1177966.547 | 2657741.3634 | 1177973.1274 | 2657765.0462 | 1178014.1669 | 2657773.167 | 1178027.0633 | 2657780.3373 | 1178033.1246
17 | 2657733.388 | 1177966.547 | 2657722.5299 | 1177971.2785 | 2657709.3088 | 1177969.8395 | 2657689.9544 | 1177964.1502 | 2657672.9999 | 1177961.5747 | 2657654.9059 | 1177962.2791 | 2657641.1763 | 1177967.639 | 2657633.5793 | 1177978.1274 | 2657626.6164 | 1177991.0232 | 2657619.4212 | 1178005.0286 | 2657607.6212 | 1178016.3549 | 2657592.7442 | 1178027.4182 | 2657584.5333 | 1178032.6201
18 | 2657726.5658 | 1177889.7686 | 2657725.4224 | 1177890.2783
19 | 2657862.0602 | 1177791.2827 | 2657867.6554 | 1177785.9291 | 2657871.1412 | 1177783.7191
20 | 2657850.0643 | 1177806.672 | 2657853.4098 | 1177801.1557 | 2657860.9607 | 1177792.3347 | 2657862.0602 | 1177791.2827
21 | 2657965.2016 | 1177709.9506 | 2657959.6869 | 1177716.0118 | 2657954.5609 | 1177720.587 | 2657948.0606 | 1177725.8383 | 2657940.3478 | 1177730.8221 | 2657929.6548 | 1177736.5888 | 2657918.9573 | 1177742.8334 | 2657910.74 | 1177748.624 | 2657898.9884 | 1177758.7829 | 2657882.137 | 1177775.563 | 2657876.2053 | 1177780.5085 | 2657871.1412 | 1177783.7191
22 | 2657844.9208 | 1177815.1534 | 2657850.0643 | 1177806.672
23 | 2657965.2016 | 1177709.9506 | 2657984.1869 | 1177724.6421 | 2657987.9711 | 1177726.0572 | 2657991.9094 | 1177725.7729 | 2657999.0288 | 1177721.3059 | 2658007.7942 | 1177714.9537 | 2658017.4673 | 1177703.2408 | 2658021.3637 | 1177695.4297 | 2658023.5388 | 1177694.1389 | 2658025.2346 | 1177694.2108 | 2658027.4541 | 1177695.433 | 2658028.5916 | 1177697.1338 | 2658028.72 | 1177699.6587 | 2658023.4149 | 1177747.2337 | 2658024.8494 | 1177752.1948 | 2658034.1754 | 1177760.6944
24 | 2657844.9208 | 1177815.1534 | 2657821.0031 | 1177854.5917
25 | 2657821.0031 | 1177854.5917 | 2657811.9989 | 1177869.4389 | 2657808.027 | 1177874.8147 | 2657803.4084 | 1177879.0948 | 2657799.2901 | 1177882.2236 | 2657795.066 | 1177884.4285 | 2657790.8811 | 1177885.7334 | 2657785.8318 | 1177886.3518 | 2657778.8507 | 1177886.0177 | 2657757.8643 | 1177882.1378
26 | 2657726.5658 | 1177889.7686 | 2657732.6861 | 1177887.0407 | 2657741.997 | 1177882.7056 | 2657746.2124 | 1177881.401 | 2657750.2956 | 1177881.1291 | 2657756.2033 | 1177881.8308 | 2657757.8643 | 1177882.1378
27 | 2658036.6311 | 1178024.0593 | 2658041.5437 | 1178016.2358 | 2658051.7263 | 1178006.3177 | 2658063.2132 | 1177995.8564 | 2658063.3989 | 1177995.3822
28 | 2658036.6311 | 1178024.0593 | 2658030.3255 | 1178022.6309 | 2658023.8645 | 1178027.0536
29 | 2658036.6311 | 1178024.0593 | 2658038.3078 | 1178030.0344 | 2658033.3136 | 1178036.8121 | 2658009.4057 | 1178057.17 | 2657986.3476 | 1178100.8995
30 | 2658300.0054 | 1178170.2632 | 2658291.6875 | 1178176.9939 | 2658277.8953 | 1178184.0638 | 2658252.8033 | 1178197.2831 | 2658236.6738 | 1178209.4821
31 | 2658329.8284 | 1178135.7416 | 2658319.0963 | 1178144.7756 | 2658302.9013 | 1178167.92 | 2658300.0054 | 1178170.2632
32 | 2658202.1746 | 1178227.2596 | 2658227.1009 | 1178216.7222 | 2658236.6738 | 1178209.4821
33 | 2658329.8284 | 1178135.7416 | 2658478.6376 | 1178198.7804
34 | 2658329.8284 | 1178135.7416 | 2658335.0184 | 1178119.0717 | 2658338.8717 | 1178100.7879 | 2658346.3247 | 1178076.936 | 2658347.8183 | 1178062.4314
35 | 2658420.6652 | 1178279.4939 | 2658438.7616 | 1178263.5501 | 2658460.3839 | 1178221.4151 | 2658478.6376 | 1178198.7804
36 | 2658420.6652 | 1178279.4939 | 2658344.3518 | 1178337.5738
37 | 2658478.6376 | 1178198.7804 | 2658482.6621 | 1178193.0932
38 | 2658249.2736 | 1178440.3392 | 2658303.711 | 1178424.9705 | 2658316.2317 | 1178405.6036 | 2658332.0072 | 1178346.9689 | 2658344.3518 | 1178337.5738
39 | 2658349.2403 | 1178056.2272 | 2658347.8183 | 1178062.4314 | 2658347.8183 | 1178062.4314
40 | 2658023.8645 | 1178027.0536 | 2658003.1487 | 1178041.234 | 2658001.4526 | 1178042.1202
41 | 2657986.3476 | 1178100.8995 | 2657979.7019 | 1178113.503 | 2657973.365 | 1178124.8147 | 2657963.4189 | 1178135.6024 | 2657939.435 | 1178156.7714 | 2657924.0873 | 1178165.2079
42 | 2657352.9371 | 1178195.1811 | 2657337.9577 | 1178196.2719 | 2657325.9217 | 1178198.8028 | 2657309.0168 | 1178205.4895 | 2657299.8994 | 1178212.8621 | 2657289.0156 | 1178225.9654 | 2657282.1974 | 1178237.4066 | 2657279.1795 | 1178242.9809 | 2657275.3543 | 1178252.2718 | 2657268.8777 | 1178260.7591 | 2657261.653 | 1178265.9708 | 2657258.2736 | 1178267.1609
43 | 2657501.4127 | 1178123.1296 | 2657500.2264 | 1178123.5176 | 2657488.0418 | 1178125.5798 | 2657471.3386 | 1178127.1318 | 2657459.7777 | 1178129.5001 | 2657441.7918 | 1178134.931 | 2657425.8248 | 1178140.9926 | 2657412.5002 | 1178148.0135 | 2657401.9528 | 1178157.8625 | 2657391.2171 | 1178172.2233 | 2657383.6105 | 1178184.5907 | 2657377.0017 | 1178190.8977 | 2657367.7727 | 1178193.144 | 2657352.9371 | 1178195.1811 | 2657352.9371 | 1178195.1811
44 | 2657455.8003 | 1178070.0848 | 2657448.9472 | 1178071.5644 | 2657442.3427 | 1178077.4044 | 2657434.7983 | 1178083.2466 | 2657423.5162 | 1178088.4192 | 2657410.0668 | 1178092.4928 | 2657397.7175 | 1178095.7987 | 2657385.9991 | 1178097.8545 | 2657366.7631 | 1178102.9623 | 2657351.9214 | 1178105.6219 | 2657339.25 | 1178109.8476 | 2657327.0462 | 1178113.9333 | 2657312.6379 | 1178120.0101 | 2657301.828 | 1178125.3543 | 2657293.6859 | 1178129.0008 | 2657284.7686 | 1178131.4059 | 2657275.8574 | 1178133.9667 | 2657268.0165 | 1178138.083 | 2657257.9905 | 1178142.9678
45 | 2657455.8003 | 1178070.0848 | 2657458.8471 | 1178074.294 | 2657464.3573 | 1178075.0027 | 2657473.6387 | 1178072.8904 | 2657481.1607 | 1178070.9837 | 2657489.9906 | 1178069.7453 | 2657497.4915 | 1178070.0396 | 2657502.762 | 1178071.8466 | 2657505.1283 | 1178078.473 | 2657505.7236 | 1178085.7271 | 2657506.7669 | 1178091.6738 | 2657509.8009 | 1178097.2059 | 2657514.6231 | 1178100.3316 | 2657520.5451 | 1178102.723 | 2657524.5634 | 1178106.8082 | 2657524.201 | 1178111.9298 | 2657518.5389 | 1178116.7004 | 2657510.3982 | 1178120.191 | 2657501.4127 | 1178123.1296
46 | 2657455.8003 | 1178070.0848 | 2657456.5094 | 1178065.4668 | 2657464.929 | 1178061.5897 | 2657473.3275 | 1178059.9136 | 2657488.582 | 1178055.6685 | 2657504.0637 | 1178051.6368 | 2657519.058 | 1178052.2142 | 2657533.4043 | 1178051.0399 | 2657548.4556 | 1178045.6813 | 2657563.281 | 1178040.7763 | 2657584.5333 | 1178032.6201
47 | 2657780.3373 | 1178033.1246 | 2657788.4151 | 1178032.2352
48 | 2657803.8652 | 1178020.2925 | 2657788.4151 | 1178032.2352
49 | 2657894.1056 | 1178183.4144 | 2657910.3972 | 1178172.7333 | 2657924.0873 | 1178165.2079
50 | 2657924.0873 | 1178165.2079 | 2658093.3352 | 1178275.0706
51 | 2657894.1056 | 1178183.4144 | 2657859.1448 | 1178206.3354 | 2657849.0479 | 1178216.1546 | 2657843.1005 | 1178225.1467 | 2657840.3952 | 1178238.5426
52 | 2658141.0758 | 1178257.5687 | 2658132.2154 | 1178262.272 | 2658093.3352 | 1178275.0706
53 | 2658202.1746 | 1178227.2596 | 2658182.5233 | 1178235.567 | 2658141.0758 | 1178257.5687
54 | 2658153.959 | 1178486.5281 | 2658188.6851 | 1178473.0918 | 2658249.2736 | 1178440.3392 | 2658249.2736 | 1178440.3392
55 | 2657840.3952 | 1178238.5426 | 2657838.8476 | 1178246.2062 | 2657842.0917 | 1178270.3286 | 2657842.3164 | 1178272.843
56 | 2657996.7973 | 1178044.5524 | 2658001.4526 | 1178042.1202
57 | 2657996.7973 | 1178044.5524 | 2657980.2024 | 1178053.2226
58 | 2657759.6182 | 1178209.6451 | 2657714.7672 | 1178234.0271 | 2657699.62 | 1178254.9486 | 2657701.579 | 1178272.1214 | 2657699.5223 | 1178288.9331
59 | 2657638.3115 | 1178325.3762 | 2657670.8879 | 1178309.9695 | 2657688.509 | 1178301.1229 | 2657699.5223 | 1178288.9331
60 | 2657759.6182 | 1178209.6451 | 2657774.7178 | 1178190.5243 | 2657782.823 | 1178173.2817 | 2657797.8063 | 1178140.1758
61 | 2657759.6182 | 1178209.6451 | 2657743.307 | 1178205.408 | 2657734.4207 | 1178188.9379
62 | 2657638.3115 | 1178325.3762 | 2657627.4779 | 1178329.2298 | 2657616.6398 | 1178332.75 | 2657616.6398 | 1178332.75
63 | 2657624.049 | 1178422.0817 | 2657621.809 | 1178414.2558 | 2657618.0341 | 1178405.537 | 2657611.9886 | 1178392.1827 | 2657606.9055 | 1178381.25 | 2657603.4707 | 1178371.3227 | 2657604.9005 | 1178360.8862 | 2657608.8411 | 1178352.3526 | 2657616.4333 | 1178342.3088 | 2657624.9797 | 1178336.3431 | 2657633.2963 | 1178332.0317 | 2657638.3115 | 1178325.3762
64 | 2657797.8063 | 1178140.1758 | 2657801.6544 | 1178131.6733 | 2657812.4411 | 1178118.819
65 | 2657589.1953 | 1178356.9241 | 2657591.0578 | 1178355.039 | 2657597.5297 | 1178347.0744 | 2657606.7618 | 1178338.9252 | 2657616.6398 | 1178332.75
66 | 2657823.812 | 1178105.668 | 2657821.9766 | 1178107.4557 | 2657812.4411 | 1178118.819
67 | 2657589.1953 | 1178356.9241 | 2657578.0334 | 1178368.2213 | 2657566.0327 | 1178377.4446 | 2657559.5117 | 1178378.5938 | 2657546.5909 | 1178380.9934 | 2657538.3879 | 1178385.4283 | 2657530.1418 | 1178394.3542 | 2657524.64 | 1178404.7517 | 2657521.5982 | 1178411.2039 | 2657515.3206 | 1178422.0275 | 2657509.7602 | 1178426.5878 | 2657505.6808 | 1178430.0006
68 | 2657823.812 | 1178105.668 | 2657824.7358 | 1178104.7682
69 | 2657464.5472 | 1178461.1182 | 2657471.7505 | 1178457.3407 | 2657480.8605 | 1178450.7243 | 2657486.4165 | 1178445.8303 | 2657498.1986 | 1178436.2601 | 2657505.6808 | 1178430.0006
70 | 2657899.2248 | 1178047.3946 | 2657878.1101 | 1178057.7836
71 | 2657861.2081 | 1178072.4589 | 2657869.5847 | 1178061.9783 | 2657878.1101 | 1178057.7836
72 | 2657899.2248 | 1178047.3946 | 2657902.7142 | 1178045.6777 | 2657919.9384 | 1178036.7506
73 | 2657861.2081 | 1178072.4589 | 2657845.9039 | 1178084.5782
74 | 2657861.2081 | 1178072.4589 | 2657868.2099 | 1178078.5409 | 2657874.4488 | 1178077.9962
75 | 2657921.3325 | 1178036.028 | 2657919.9384 | 1178036.7506
76 | 2657844.8192 | 1178085.4372 | 2657845.9039 | 1178084.5782
77 | 2657892.8368 | 1178076.3907 | 2657874.4488 | 1178077.9962
78 | 2657932.8265 | 1178030.0708 | 2657921.3325 | 1178036.028
79 | 2657844.8192 | 1178085.4372 | 2657843.5518 | 1178086.4409 | 2657843.5518 | 1178086.4409
80 | 2657892.8368 | 1178076.3907 | 2657898.6922 | 1178075.8795
81 | 2657932.8265 | 1178030.0708 | 2657939.2826 | 1178028.3993
82 | 2657932.8265 | 1178030.0708 | 2657938.2379 | 1178019.7163
83 | 2657843.5518 | 1178086.4409 | 2657826.4358 | 1178103.1123
84 | 2657913.2623 | 1178074.6075 | 2657898.6922 | 1178075.8795
85 | 2657939.2826 | 1178028.3993 | 2657941.4369 | 1178027.8416 | 2657952.7542 | 1178019.5146
86 | 2657938.2379 | 1178019.7163 | 2657947.8881 | 1178001.2506
87 | 2657952.7542 | 1178019.5146 | 2657954.1585 | 1178018.4814 | 2657965.9389 | 1178010.0461 | 2657969.1356 | 1178008.3025
88 | 2657958.0475 | 1177990.8481 | 2657950.429 | 1177996.3887 | 2657947.8881 | 1178001.2506
89 | 2657826.4358 | 1178103.1123 | 2657824.7358 | 1178104.7682
90 | 2657817.3082 | 1178013.037 | 2657807.6772 | 1178017.3458 | 2657803.8652 | 1178020.2925
91 | 2657969.1356 | 1178008.3025 | 2657980.5191 | 1178002.0936 | 2657992.8243 | 1177998.4776
92 | 2658010.6707 | 1177993.3028 | 2657993.8146 | 1177998.1866 | 2657992.8243 | 1177998.4776
93 | 2657958.0475 | 1177990.8481 | 2657961.5057 | 1177987.8359
94 | 2657958.0475 | 1177990.8481 | 2657962.7743 | 1177992.7615 | 2657969.9752 | 1177989.318 | 2657977.1847 | 1177984.9853 | 2657985.2793 | 1177980.7834 | 2657994.5856 | 1177976.1374 | 2658003.1566 | 1177970.7353
95 | 2657922.4683 | 1177971.19 | 2657957.2292 | 1177963.236 | 2657971.813 | 1177959.6638 | 2657978.5865 | 1177960.1295 | 2657982.3688 | 1177964.1016 | 2657982.607 | 1177970.2851 | 2657966.2778 | 1177983.6792 | 2657961.5057 | 1177987.8359
96 | 2658003.1566 | 1177970.7353 | 2658003.6885 | 1177970.4 | 2658014.905 | 1177961.8259 | 2658018.7803 | 1177957.3304
97 | 2657922.4683 | 1177971.19 | 2657898.9645 | 1177976.5681
98 | 2658018.7803 | 1177957.3304 | 2658022.6507 | 1177952.8405
99 | 2657870.777 | 1177986.303 | 2657881.8943 | 1177980.4741 | 2657898.9645 | 1177976.5681
100 | 2658030.3524 | 1177942.0325 | 2658025.6162 | 1177949.4003 | 2658022.6507 | 1177952.8405
101 | 2657848.2784 | 1177998.0993 | 2657870.777 | 1177986.303
102 | 2657848.2784 | 1177998.0993 | 2657834.2155 | 1178005.4727 | 2657825.4557 | 1178009.3918
103 | 2657824.5752 | 1178009.7857 | 2657825.4557 | 1178009.3918
104 | 2657817.3082 | 1178013.037 | 2657824.5752 | 1178009.7857
105 | 2658033.8077 | 1177936.7135 | 2658033.3434 | 1177937.3795 | 2658030.3524 | 1177942.0325
106 | 2658051.8798 | 1177918.4042 | 2658047.2879 | 1177920.9163 | 2658040.4957 | 1177927.1207 | 2658033.8077 | 1177936.7135
107 | 2658051.8798 | 1177918.4042 | 2658056.0577 | 1177916.1186
108 | 2657978.8562 | 1178053.926 | 2657980.2024 | 1178053.2226
109 | 2657978.8562 | 1178053.926 | 2657972.7509 | 1178057.1157 | 2657959.3029 | 1178063.5893
110 | 2657933.4373 | 1178072.8448 | 2657951.8541 | 1178067.175 | 2657959.3029 | 1178063.5893
111 | 2658067.903 | 1177909.605 | 2658058.1505 | 1177914.9737 | 2658056.0577 | 1177916.1186
112 | 2657933.4373 | 1178072.8448 | 2657931.0885 | 1178073.05
113 | 2657933.4373 | 1178072.8448 | 2657931.1167 | 1178084.4733 | 2657920.0362 | 1178090.0806 | 2657913.6215 | 1178093.3812
114 | 2657931.0885 | 1178073.05 | 2657914.4174 | 1178074.5066 | 2657913.2623 | 1178074.6075
115 | 2657889.5726 | 1178111.1422 | 2657897.8434 | 1178104.5967 | 2657908.2867 | 1178096.1261 | 2657913.6215 | 1178093.3812
116 | 2657888.5033 | 1178111.9884 | 2657888.5033 | 1178111.9884 | 2657889.5726 | 1178111.1422
117 | 2657888.5033 | 1178111.9884 | 2657879.6076 | 1178120.0404 | 2657876.1556 | 1178126.5838
118 | 2657848.9738 | 1178162.8354 | 2657853.1875 | 1178160.8972 | 2657861.8297 | 1178156.1446 | 2657872.0589 | 1178147.6718 | 2657873.9066 | 1178139.1071 | 2657875.1087 | 1178128.5684 | 2657876.1556 | 1178126.5838

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657443.2091 | 1177866.7854
1 | 2657376.5644 | 1177896.9578
2 | 2657483.4829 | 1177848.3047
3 | 2657369.7532 | 1177900.9913
4 | 2657570.94 | 1177825.1361
5 | 2657594.5838 | 1177817.5309
6 | 2657662.0263 | 1177847.8374
7 | 2657464.565 | 1177804.7745
8 | 2657426.7538 | 1177793.8
9 | 2657377.8715 | 1177796.7737
10 | 2657662.4966 | 1177848.3683
11 | 2657673.6994 | 1177861.0147
12 | 2657676.0953 | 1177872.5108
13 | 2657663.2426 | 1177871.6757
14 | 2657713.5985 | 1177894.8948
15 | 2657733.388 | 1177966.547
16 | 2657725.4224 | 1177890.2783
17 | 2657862.0602 | 1177791.2827
18 | 2657871.1412 | 1177783.7191
19 | 2657850.0643 | 1177806.672
20 | 2657965.2016 | 1177709.9506
21 | 2657844.9208 | 1177815.1534
22 | 2658034.1754 | 1177760.6944
23 | 2657821.0031 | 1177854.5917
24 | 2657757.8643 | 1177882.1378
25 | 2657726.5658 | 1177889.7686
26 | 2658063.3989 | 1177995.3822
27 | 2658036.6311 | 1178024.0593
28 | 2658300.0054 | 1178170.2632
29 | 2658236.6738 | 1178209.4821
30 | 2658329.8284 | 1178135.7416
31 | 2658420.6652 | 1178279.4939
32 | 2658478.6376 | 1178198.7804
33 | 2658344.3518 | 1178337.5738
34 | 2658349.2403 | 1178056.2272
35 | 2658347.8183 | 1178062.4314
36 | 2658482.6621 | 1178193.0932
37 | 2658023.8645 | 1178027.0536
38 | 2657986.3476 | 1178100.8995
39 | 2657258.2736 | 1178267.1609
40 | 2657352.9371 | 1178195.1811
41 | 2657257.9905 | 1178142.9678
42 | 2657455.8003 | 1178070.0848
43 | 2657780.3373 | 1178033.1246
44 | 2657584.5333 | 1178032.6201
45 | 2657788.4151 | 1178032.2352
46 | 2657924.0873 | 1178165.2079
47 | 2657894.1056 | 1178183.4144
48 | 2658093.3352 | 1178275.0706
49 | 2658141.0758 | 1178257.5687
50 | 2658202.1746 | 1178227.2596
51 | 2658249.2736 | 1178440.3392
52 | 2657840.3952 | 1178238.5426
53 | 2658153.959 | 1178486.5281
54 | 2658001.4526 | 1178042.1202
55 | 2657842.3164 | 1178272.843
56 | 2657996.7973 | 1178044.5524
57 | 2657699.5223 | 1178288.9331
58 | 2657759.6182 | 1178209.6451
59 | 2657638.3115 | 1178325.3762
60 | 2657797.8063 | 1178140.1758
61 | 2657734.4207 | 1178188.9379
62 | 2657616.6398 | 1178332.7499
63 | 2657624.049 | 1178422.0817
64 | 2657812.4411 | 1178118.819
65 | 2657589.1953 | 1178356.9241
66 | 2657823.812 | 1178105.668
67 | 2657505.6808 | 1178430.0006
68 | 2657878.1101 | 1178057.7836
69 | 2657899.2248 | 1178047.3946
70 | 2657861.2081 | 1178072.4589
71 | 2657919.9384 | 1178036.7506
72 | 2657845.9039 | 1178084.5782
73 | 2657874.4488 | 1178077.9962
74 | 2657921.3325 | 1178036.028
75 | 2657844.8192 | 1178085.4372
76 | 2657892.8368 | 1178076.3907
77 | 2657932.8265 | 1178030.0708
78 | 2657843.5518 | 1178086.4409
79 | 2657898.6922 | 1178075.8795
80 | 2657939.2826 | 1178028.3993
81 | 2657938.2379 | 1178019.7163
82 | 2657952.7542 | 1178019.5146
83 | 2657947.8881 | 1178001.2506
84 | 2657826.4358 | 1178103.1123
85 | 2657824.7358 | 1178104.7682
86 | 2657501.4127 | 1178123.1296
87 | 2657803.8652 | 1178020.2925
88 | 2657464.5472 | 1178461.1182
89 | 2657969.1356 | 1178008.3025
90 | 2657992.8243 | 1177998.4776
91 | 2658010.6707 | 1177993.3028
92 | 2657958.0475 | 1177990.8481
93 | 2657961.5057 | 1177987.8359
94 | 2658003.1566 | 1177970.7353
95 | 2657922.4683 | 1177971.19
96 | 2658018.7803 | 1177957.3304
97 | 2657898.9645 | 1177976.5681
98 | 2658022.6507 | 1177952.8405
99 | 2657870.777 | 1177986.303
100 | 2657848.2784 | 1177998.0993
101 | 2657825.4557 | 1178009.3918
102 | 2657824.5752 | 1178009.7857
103 | 2658030.3524 | 1177942.0325
104 | 2658033.8077 | 1177936.7135
105 | 2658051.8798 | 1177918.4042
106 | 2657980.2024 | 1178053.2226
107 | 2657978.8562 | 1178053.926
108 | 2657959.3029 | 1178063.5893
109 | 2657817.3082 | 1178013.037
110 | 2658056.0577 | 1177916.1186
111 | 2658067.903 | 1177909.605
112 | 2657933.4373 | 1178072.8448
113 | 2657931.0885 | 1178073.05
114 | 2657913.6215 | 1178093.3812
115 | 2657913.2623 | 1178074.6074
116 | 2657889.5726 | 1178111.1422
117 | 2657888.5033 | 1178111.9884
118 | 2657876.1556 | 1178126.5838
119 | 2657848.9738 | 1178162.8354
120 | 2657932.8265 | 1178030.0708

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1