## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_784-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_784-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_784-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_784-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_784-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_784-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_784-3_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_784-3_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_784-3_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_784-3_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_784-3_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_784-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_784-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_784-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_784-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_784-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_784-3_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_784-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_784-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_784-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_784-3_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_784-3_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_784-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_784-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_784-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_784-3_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_784-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_784-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_784-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_784-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_784-3_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_784-3_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_784-3_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_784-3_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_784-3_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_784-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_784-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_784-3_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_784-3_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_784-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_784-3_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_784-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_784-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_784-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_784-3_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_784-3_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_784-3_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_784-3_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_784-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_784-3_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_784-3_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_784-3_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_784-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_784-3_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_784-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_784-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_784-3_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_784-3_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_784-3_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_784-3_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_784-3_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_784-3_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_784-3_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_784-3_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_784-3_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_784-3_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_784-3_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_784-3_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_784-3_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_784-3_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_784-3_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_784-3_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_784-3_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_784-3_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_784-3_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_784-3_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_784-3_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_784-3_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_784-3_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_784-3_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_784-3_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_784-3_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_784-3_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_784-3_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_784-3_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_784-3_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_784-3_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_784-3_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_784-3_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_784-3_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_784-3_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_784-3_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_784-3_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_784-3_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_784-3_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_784-3_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_784-3_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_784-3_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_784-3_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_784-3_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_784-3_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_784-3_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_139_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_784-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0034461 | 0.00086367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_784-3_0_2_load_1 | 1 | 0.0074154 | 0.0018585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_784-3_0_2_load_2 | 2 | 0.0027083 | 0.00067875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_784-3_0_2_load_3 | 3 | 0.0014873 | 0.00037275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_784-3_0_2_load_155 | 6 | 0.0018865 | 0.00047281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_784-3_0_2_load_156 | 7 | 0.00077551 | 0.00019436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_784-3_0_2_load_127 | 9 | 0.0032341 | 0.00081053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_784-3_0_2_load_5 | 11 | 0.011609 | 0.0029094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_784-3_0_2_load_128 | 16 | 0.002364 | 0.00059249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_784-3_0_2_load_38 | 17 | 0.016859 | 0.0042253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_784-3_0_2_load_39 | 18 | 0.0049993 | 0.0012529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_784-3_0_2_load_36 | 19 | 0.0041388 | 0.0010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_784-3_0_2_load_162 | 20 | 0.0011252 | 0.00028201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_784-3_0_2_load_129 | 21 | 0.003574 | 0.00089574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_784-3_0_2_load_40 | 22 | 0.002449 | 0.00061379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_784-3_0_2_load_42 | 23 | 0.0019855 | 0.00049762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_784-3_0_2_load_37 | 24 | 0.0079049 | 0.0019812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_784-3_0_2_load_149 | 25 | 0.0023809 | 0.0005967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_784-3_0_2_load_14 | 26 | 0.0032441 | 0.00081304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_784-3_0_2_load_15 | 27 | 0.00027207 | 6.8187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_784-3_0_2_load_137 | 31 | 0.00024211 | 6.068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_784-3_0_2_load_145 | 32 | 0.00028623 | 7.1736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_784-3_0_2_load_115 | 33 | 0.00022622 | 5.6696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_784-3_0_2_load_24 | 35 | 0.0010079 | 0.0002526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_784-3_0_2_load_25 | 36 | 0.00024665 | 6.1816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_784-3_0_2_load_73 | 37 | 0.00071781 | 0.0001799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_784-3_0_2_load_74 | 38 | 0.00040725 | 0.00010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_784-3_0_2_load_41 | 39 | 0.0057813 | 0.0014489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_784-3_0_2_load_43 | 40 | 0.0018974 | 0.00047555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_784-3_0_2_load_144 | 44 | 0.0038584 | 0.000967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_784-3_0_2_load_62 | 45 | 0.0022404 | 0.00056149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_784-3_0_2_load_87 | 46 | 0.0028377 | 0.00071119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_784-3_0_2_load_84 | 47 | 0.0028093 | 0.00070407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_784-3_0_2_load_57 | 48 | 0.00097867 | 0.00024528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_784-3_0_2_load_138 | 49 | 0.00075097 | 0.00018821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_784-3_0_2_load_93 | 50 | 0.0022551 | 0.00056519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_784-3_0_2_load_85 | 51 | 0.0035686 | 0.00089436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_784-3_0_2_load_56 | 52 | 0.00096119 | 0.0002409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_784-3_0_2_load_58 | 54 | 0.00093846 | 0.0002352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_784-3_0_2_load_59 | 55 | 0.0010281 | 0.00025766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_784-3_0_2_load_60 | 56 | 0.001034 | 0.00025914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_784-3_0_2_load_170 | 59 | 0.0022218 | 0.00055684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_784-3_0_2_load_64 | 60 | 0.00085052 | 0.00021316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_784-3_0_2_load_65 | 61 | 0.00020082 | 5.033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_784-3_0_2_load_67 | 62 | 0.00038677 | 9.6935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_784-3_0_2_load_136 | 63 | 0.00039614 | 9.9282e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_784-3_0_2_load_110 | 64 | 0.0011223 | 0.00028126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_784-3_0_2_load_111 | 65 | 0.0016184 | 0.00040561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_784-3_0_2_load_157 | 68 | 0.00019313 | 4.8404e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_784-3_0_2_load_142 | 69 | 0.00062651 | 0.00015702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_784-3_0_2_load_141 | 70 | 0.00054985 | 0.0001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_784-3_0_2_load_97 | 71 | 0.0021811 | 0.00054664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_784-3_0_2_load_121 | 73 | 0.00042927 | 0.00010758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_784-3_0_2_load_117 | 74 | 0.0003851 | 9.6515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_784-3_0_2_load_146 | 76 | 0.0019347 | 0.00048489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_784-3_0_2_load_168 | 77 | 0.0029538 | 0.00074029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_784-3_0_2_load_94 | 78 | 0.0022441 | 0.00056243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_784-3_0_2_load_95 | 79 | 0.0013182 | 0.00033038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_784-3_0_2_load_96 | 80 | 0.0013137 | 0.00032924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_784-3_0_2_load_98 | 81 | 0.0015051 | 0.00037722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_784-3_0_2_load_148 | 82 | 0.00097497 | 0.00024435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_784-3_0_2_load_99 | 83 | 0.00082346 | 0.00020638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_784-3_0_2_load_100 | 84 | 0.00065548 | 0.00016428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_784-3_0_2_load_103 | 86 | 0.0004443 | 0.00011135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_784-3_0_2_load_147 | 87 | 0.00086165 | 0.00021595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_784-3_0_2_load_124 | 89 | 0.0029802 | 0.0007469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_784-3_0_2_load_123 | 90 | 0.0013968 | 0.00035006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_784-3_0_2_load_150 | 91 | 0.00021191 | 5.3109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_784-3_0_2_load_113 | 93 | 0.0011265 | 0.00028234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_784-3_0_2_load_151 | 94 | 0.00085657 | 0.00021468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_784-3_0_2_load_119 | 95 | 0.00050376 | 0.00012625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_784-3_0_2_load_120 | 96 | 0.0003168 | 7.9397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_784-3_0_2_load_161 | 97 | 0.00071286 | 0.00017866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_784-3_0_2_load_160 | 98 | 0.0046757 | 0.0011718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_784-3_0_2_load_158 | 99 | 0.0025731 | 0.00064488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_784-3_0_2_load_140 | 100 | 0.00044702 | 0.00011203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_784-3_0_2_load_153 | 101 | 0.0007479 | 0.00018744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_784-3_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_784-3_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_784-3_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.00021493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_784-3_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0057503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_784-3_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.02003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_784-3_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.045522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_784-3_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.010645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_784-3_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.012697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_784-3_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.038498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_784-3_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.032683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_784-3_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 25 | 0.014592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_784-3_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.085537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_784-3_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 34 | 0.0091649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_784-3_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 98 | 0.020058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_784-3_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 99 | 0.027472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_784-3_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 96 | 0.037555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_784-3_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.049993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_784-3_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.050464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_784-3_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.13113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_784-3_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.018374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_784-3_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.018559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_784-3_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.093718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_784-3_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.021401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_784-3_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.022602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_784-3_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.040331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_784-3_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.021841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_784-3_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.032828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_784-3_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 18 | 23 | 0.058956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_784-3_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.028406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_784-3_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.17531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_784-3_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 39 | 0.089283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_784-3_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 40 | 0.0054564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_784-3_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 82 | 0.019238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_784-3_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.072553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_784-3_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.13568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_784-3_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_784-3_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.15628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_784-3_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.11266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_784-3_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.10481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_784-3_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.03123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_784-3_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 66 | 0.0082479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_784-3_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 90 | 0.0142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_784-3_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.011002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_784-3_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.014617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_784-3_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0062217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_784-3_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 72 | 0.015369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_784-3_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0034078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_784-3_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.027627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_784-3_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.13436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_784-3_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.076998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_784-3_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.0080168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_784-3_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.0035367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_784-3_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.02391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_784-3_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 49 | 0.0089431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_784-3_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.045962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_784-3_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 57 | 0.05737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_784-3_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.04207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_784-3_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.045691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_784-3_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0074462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_784-3_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.082908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_784-3_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 75 | 0.082984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_784-3_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.04606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_784-3_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 100 | 0.067328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_784-3_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.066951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_784-3_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0091614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_784-3_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.094024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_784-3_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.12111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_784-3_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.026224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_784-3_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.033969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_784-3_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0089804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_784-3_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 71 | 0.019493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_784-3_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.05254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_784-3_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.13329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_784-3_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 93 | 0.0096151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_784-3_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.023054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_784-3_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.024376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_784-3_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.053827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_784-3_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.04647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_784-3_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 79 | 0.03998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_784-3_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.017982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_784-3_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.021405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_784-3_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 91 | 0.012293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_784-3_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 92 | 0.04991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_784-3_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.14773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_784-3_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0053752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_784-3_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.023712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_784-3_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.017938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_784-3_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.021426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_784-3_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0047376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_784-3_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.038168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_784-3_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.030525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_784-3_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0049923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_784-3_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0018439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_784-3_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.078515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_784-3_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.055203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_784-3_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.022989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_784-3_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.015702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_784-3_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.017747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_784-3_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.011485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_784-3_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.031891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_784-3_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.011643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_784-3_0_2_trafo_37 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2660223.7023 | 1173022.1095 | 2660238.5503 | 1173012.6695
1 | 2660223.7023 | 1173022.1095 | 2660205.7621 | 1173033.5154
2 | 2660238.5503 | 1173012.6695 | 2660238.7316 | 1173012.5542
3 | 2660200.9095 | 1173036.6006 | 2660205.7621 | 1173033.5154
4 | 2660255.6343 | 1173001.8079 | 2660238.7316 | 1173012.5542
5 | 2660200.9095 | 1173036.6006 | 2660185.9555 | 1173017.0288 | 2660202.8134 | 1173004.6899
6 | 2660200.9095 | 1173036.6006 | 2660191.8626 | 1173042.2102
7 | 2660255.6343 | 1173001.8079 | 2660260.9367 | 1172998.5149 | 2660266.4393 | 1172995.0904
8 | 2660255.6343 | 1173001.8079 | 2660254.5088 | 1172995.0818 | 2660252.7564 | 1172985.281 | 2660250.4707 | 1172973.7517 | 2660250.3361 | 1172965.8238 | 2660250.9058 | 1172963.8655
9 | 2660164.0862 | 1173059.4331 | 2660191.8626 | 1173042.2102
10 | 2660266.4393 | 1172995.0904 | 2660274.2536 | 1173007.4134
11 | 2660266.4393 | 1172995.0904 | 2660306.4935 | 1172968.9447 | 2660312.5557 | 1172966.1484 | 2660316.6841 | 1172965.534 | 2660320.6208 | 1172965.7292 | 2660326.1185 | 1172966.596 | 2660330.0295 | 1172967.8249 | 2660341.2391 | 1172974.8858
12 | 2660256.0732 | 1172956.5651 | 2660251.6906 | 1172961.1681 | 2660250.9058 | 1172963.8655
13 | 2660164.0862 | 1173059.4331 | 2660158.115 | 1173049.3455 | 2660156.4932 | 1173045.5716 | 2660156.2297 | 1173041.3444
14 | 2660164.0862 | 1173059.4331 | 2660178.95 | 1173082.5364
15 | 2660164.0862 | 1173059.4331 | 2660132.0026 | 1173078.9521
16 | 2660476.8195 | 1173001.5087 | 2660478.6963 | 1172995.124 | 2660482.579 | 1172983.2232 | 2660487.6786 | 1172964.3975 | 2660489.4364 | 1172953.2188
17 | 2660453.6796 | 1173042.276 | 2660450.8146 | 1173040.4684 | 2660456.3304 | 1173030.4184 | 2660463.5686 | 1173017.9399 | 2660467.168 | 1173012.1285 | 2660476.8195 | 1173001.5087
18 | 2660341.2391 | 1172974.8858 | 2660358.9744 | 1172986.3037 | 2660375.278 | 1172996.3398 | 2660378.5154 | 1172998.3845 | 2660408.5367 | 1173017.019 | 2660417.8921 | 1173022.127 | 2660423.3303 | 1173025.1056 | 2660437.179 | 1173032.8381 | 2660450.8146 | 1173040.4684 | 2660453.6796 | 1173042.276
19 | 2660453.6796 | 1173042.276 | 2660456.9809 | 1173044.0436 | 2660461.0512 | 1173046.1524 | 2660465.0591 | 1173048.3828 | 2660469.6175 | 1173051.386
20 | 2660453.6796 | 1173042.276 | 2660445.2084 | 1173052.6632 | 2660441.049 | 1173055.7096
21 | 2660341.2391 | 1172974.8858 | 2660317.6769 | 1173012.103 | 2660312.3796 | 1173017.1749 | 2660289.5108 | 1173052.8017
22 | 2660469.6175 | 1173051.386 | 2660484.1064 | 1173060.0922 | 2660487.6769 | 1173062.8263
23 | 2660469.6175 | 1173051.386 | 2660477.2577 | 1173046.827 | 2660490.9492 | 1173047.4287
24 | 2660469.6175 | 1173051.386 | 2660453.216 | 1173060.9706 | 2660439.9292 | 1173068.8301 | 2660434.634 | 1173071.4254
25 | 2660441.049 | 1173055.7096 | 2660432.5113 | 1173061.9628 | 2660422.9594 | 1173067.9216
26 | 2660487.6769 | 1173062.8263 | 2660494.8754 | 1173068.3386 | 2660502.8508 | 1173076.8014 | 2660508.2034 | 1173087.6901
27 | 2660490.9492 | 1173047.4287 | 2660549.8481 | 1173050.0173
28 | 2660434.634 | 1173071.4254 | 2660420.5922 | 1173078.3074 | 2660409.3631 | 1173084.3843
29 | 2660272.6511 | 1173157.8983 | 2660292.8937 | 1173144.2606 | 2660316.6316 | 1173129.0683 | 2660350.4316 | 1173108.0296 | 2660375.3372 | 1173094.628 | 2660409.6771 | 1173076.2076 | 2660422.9594 | 1173067.9216
30 | 2660580.2359 | 1173127.5039 | 2660554.8064 | 1173126.3746 | 2660543.4021 | 1173124.2585 | 2660531.9729 | 1173118.5513 | 2660521.7468 | 1173109.5654 | 2660513.6647 | 1173098.8003 | 2660508.2034 | 1173087.6901
31 | 2660549.8481 | 1173050.0173 | 2660550.4601 | 1173050.0441 | 2660555.2948 | 1173050.3411
32 | 2660274.2536 | 1173007.4134 | 2660277.4009 | 1173012.3766 | 2660277.5585 | 1173023.3398 | 2660276.8222 | 1173025.6204
33 | 2660194.2614 | 1173421.3912 | 2660198.0728 | 1173418.5833 | 2660202.7668 | 1173411.0929 | 2660204.0262 | 1173391.5169 | 2660206.5539 | 1173383.4823 | 2660224.4177 | 1173360.6488 | 2660226.0363 | 1173359.564
34 | 2660242.6704 | 1173311.2712 | 2660271.2687 | 1173322.2308 | 2660286.7 | 1173332.2468 | 2660293.4616 | 1173338.2069 | 2660294.0068 | 1173344.0712 | 2660288.4118 | 1173349.1178 | 2660278.9356 | 1173350.7458 | 2660244.9525 | 1173352.0944 | 2660232.1322 | 1173355.4788 | 2660226.0363 | 1173359.564
35 | 2660184.305 | 1173428.0061 | 2660190.3609 | 1173424.2647 | 2660194.2614 | 1173421.3912
36 | 2660272.6511 | 1173157.8983 | 2660242.6704 | 1173311.2712
37 | 2660184.305 | 1173428.0061 | 2660165.6517 | 1173441.1376 | 2660159.206 | 1173450.2002 | 2660155.382 | 1173462.4465 | 2660155.3789 | 1173476.4876 | 2660158.8061 | 1173527.4834 | 2660158.7841 | 1173528.2329
38 | 2660184.305 | 1173428.0061 | 2660178.7574 | 1173429.8627 | 2660165.1981 | 1173434.5071 | 2660156.8858 | 1173436.0136 | 2660146.6891 | 1173434.7775 | 2660136.6982 | 1173428.2627 | 2660130.2631 | 1173422.5284 | 2660126.9098 | 1173421.3831 | 2660123.0135 | 1173421.7665 | 2660116.3479 | 1173426.0688 | 2660101.71 | 1173438.3958 | 2660093.119 | 1173444.9964
39 | 2660157.8656 | 1173559.4494 | 2660158.7841 | 1173528.2329
40 | 2660157.6231 | 1173567.6938 | 2660157.8656 | 1173559.4494
41 | 2660256.0732 | 1172956.5651 | 2660254.6819 | 1172942.4333
42 | 2660025.3391 | 1173144.6425 | 2660015.9798 | 1173150.425
43 | 2660025.3391 | 1173144.6425 | 2660037.7741 | 1173136.9597
44 | 2660037.7741 | 1173136.9597 | 2660043.067 | 1173133.6896
45 | 2660056.1418 | 1173125.6116 | 2660043.067 | 1173133.6896
46 | 2660583.6404 | 1173127.655 | 2660580.2359 | 1173127.5039
47 | 2660582.8488 | 1173052.2417 | 2660580.3442 | 1173051.8799 | 2660555.2948 | 1173050.3411
48 | 2660583.6404 | 1173127.655 | 2660581.39 | 1173130.8786 | 2660579.3052 | 1173132.1027 | 2660572.2805 | 1173134.7888 | 2660561.0626 | 1173137.6995 | 2660528.9427 | 1173146.0248 | 2660525.9294 | 1173147.5619 | 2660523.4981 | 1173149.772 | 2660521.9214 | 1173152.9356 | 2660521.5451 | 1173155.3665 | 2660521.9423 | 1173158.4389 | 2660522.8634 | 1173161.1386 | 2660524.886 | 1173163.816 | 2660528.5137 | 1173166.5763 | 2660538.0368 | 1173170.9414 | 2660544.3503 | 1173174.318 | 2660554.0672 | 1173181.4532 | 2660569.5132 | 1173193.7936
49 | 2660583.6404 | 1173127.655 | 2660660.858 | 1173128.4794
50 | 2660569.5132 | 1173193.7936 | 2660577.2931 | 1173191.8593
51 | 2660569.5132 | 1173193.7936 | 2660572.1529 | 1173196.1473
52 | 2660660.858 | 1173128.4794 | 2660661.2198 | 1173125.9816 | 2660664.0195 | 1173119.8621 | 2660672.6098 | 1173111.3441 | 2660674.9608 | 1173110.3328
53 | 2660660.858 | 1173128.4794 | 2660669.7997 | 1173128.6405
54 | 2660582.8488 | 1173052.2417 | 2660588.2863 | 1173053.0273 | 2660596.4576 | 1173054.9552 | 2660627.2702 | 1173063.8573
55 | 2660683.2332 | 1173059.8229 | 2660676.1226 | 1173061.9189 | 2660657.7185 | 1173066.8135 | 2660646.2232 | 1173067.6535 | 2660635.8127 | 1173066.3254 | 2660627.2702 | 1173063.8573
56 | 2660599.5821 | 1173160.5896 | 2660598.1282 | 1173165.978 | 2660595.2982 | 1173173.5869 | 2660591.5963 | 1173185.0004 | 2660587.1401 | 1173189.3133 | 2660578.3223 | 1173191.6034 | 2660577.2931 | 1173191.8593
57 | 2660572.1529 | 1173196.1473 | 2660587.1427 | 1173209.5134 | 2660606.3287 | 1173226.4729
58 | 2660674.9608 | 1173110.3328 | 2660678.6701 | 1173108.7373 | 2660682.0706 | 1173108.5059
59 | 2660752.3159 | 1173127.003 | 2660749.6278 | 1173128.132 | 2660743.5338 | 1173129.5267 | 2660724.117 | 1173129.4747 | 2660691.7872 | 1173129.0366 | 2660669.7997 | 1173128.6405
60 | 2660673.8547 | 1173268.1213 | 2660634.1729 | 1173256.6697 | 2660629.3505 | 1173254.0863 | 2660625.2144 | 1173250.9428 | 2660621.7656 | 1173247.1281 | 2660613.9097 | 1173235.2089 | 2660608.4649 | 1173228.3612 | 2660606.3287 | 1173226.4729
61 | 2660728.024 | 1173105.3787 | 2660682.0706 | 1173108.5059
62 | 2660752.3159 | 1173127.003 | 2660753.4897 | 1173131.1727 | 2660753.328 | 1173135.0621 | 2660749.505 | 1173147.8305 | 2660744.4443 | 1173159.7193 | 2660740.5573 | 1173164.4492 | 2660729.8903 | 1173171.1117 | 2660725.5098 | 1173173.2241 | 2660720.2212 | 1173172.8816 | 2660716.879 | 1173170.698
63 | 2660691.9186 | 1173056.9084 | 2660700.9213 | 1173053.8873 | 2660709.3523 | 1173049.0365 | 2660718.5077 | 1173042.1252 | 2660726.5854 | 1173030.6227 | 2660733.9393 | 1173018.0902 | 2660739.1585 | 1173012.4691
64 | 2660683.2332 | 1173059.8229 | 2660691.9186 | 1173056.9084
65 | 2660603.1903 | 1173036.5129 | 2660625.8668 | 1173039.4545 | 2660665.9829 | 1173045.1517 | 2660665.3929 | 1173056.6076 | 2660680.7082 | 1173056.9181 | 2660683.2332 | 1173059.8229
66 | 2660603.1903 | 1173036.5129 | 2660627.3856 | 1172917.847
67 | 2660153.3592 | 1173172.5412 | 2660172.7518 | 1173154.889
68 | 2660172.7518 | 1173154.889 | 2660197.8724 | 1173132.0229 | 2660197.8724 | 1173132.0229
69 | 2660204.9205 | 1173126.4578 | 2660197.8724 | 1173132.0229
70 | 2660204.9205 | 1173126.4578 | 2660220.2194 | 1173114.378
71 | 2660257.9916 | 1173550.1125 | 2660262.8618 | 1173551.7401 | 2660268.4918 | 1173551.5632 | 2660289.9036 | 1173543.1957 | 2660304.3776 | 1173533.5023 | 2660305.371 | 1173532.5676
72 | 2660157.6231 | 1173567.6938 | 2660169.6441 | 1173567.7142 | 2660172.0239 | 1173566.7931 | 2660174.9744 | 1173564.6326 | 2660202.3941 | 1173526.0194 | 2660206.5889 | 1173521.7924 | 2660211.5033 | 1173519.7739 | 2660219.4835 | 1173520.8768 | 2660225.4707 | 1173524.739 | 2660257.9916 | 1173550.1125 | 2660257.9916 | 1173550.1125
73 | 2660312.8964 | 1173527.132 | 2660310.9474 | 1173527.3204 | 2660305.371 | 1173532.5676
74 | 2660157.6231 | 1173567.6938 | 2660157.5072 | 1173571.6282 | 2660153.5116 | 1173590.3207
75 | 2660153.5116 | 1173590.3207 | 2660146.8258 | 1173606.5738 | 2660143.8235 | 1173612.6766
76 | 2660153.5116 | 1173590.3207 | 2660164.4817 | 1173602.1038 | 2660184.9791 | 1173620.0746 | 2660189.547 | 1173622.0993 | 2660192.4251 | 1173621.8169 | 2660194.4372 | 1173620.2028 | 2660194.4372 | 1173620.2028
77 | 2660236.4807 | 1173604.2811 | 2660233.6799 | 1173605.8995 | 2660229.2332 | 1173605.5103 | 2660217.4647 | 1173609.2943 | 2660205.2281 | 1173611.7174 | 2660201.1111 | 1173613.5327 | 2660194.4372 | 1173620.2028
78 | 2660249.1679 | 1173087.3614 | 2660244.545 | 1173094.7703 | 2660236.732 | 1173101.34 | 2660220.2194 | 1173114.378
79 | 2660056.1418 | 1173125.6116 | 2660038.1908 | 1173124.5478
80 | 2660056.1418 | 1173125.6116 | 2660074.3608 | 1173114.3752
81 | 2660038.1908 | 1173124.5478 | 2660025.9194 | 1173123.8207
82 | 2660116.8413 | 1173088.1759 | 2660074.3608 | 1173114.3752
83 | 2660673.8547 | 1173268.1213 | 2660665.1472 | 1173274.6369 | 2660654.4811 | 1173278.9649 | 2660630.3254 | 1173287.7926 | 2660615.3489 | 1173291.8547 | 2660598.861 | 1173291.099 | 2660583.9999 | 1173292.0719 | 2660572.8581 | 1173292.771 | 2660562.6049 | 1173294.8465 | 2660558.071 | 1173297.0242 | 2660554.7362 | 1173298.5915 | 2660550.5113 | 1173300.4499 | 2660546.0289 | 1173301.3163 | 2660539.6435 | 1173301.2964 | 2660532.9667 | 1173299.9932
84 | 2660527.6911 | 1173298.9635 | 2660532.9667 | 1173299.9932
85 | 2660259.9536 | 1173066.2862 | 2660253.0173 | 1173081.1922 | 2660249.1679 | 1173087.3614
86 | 2660259.9536 | 1173066.2862 | 2660267.5216 | 1173050.023
87 | 2660267.5216 | 1173050.023 | 2660272.1674 | 1173040.0394 | 2660275.3668 | 1173030.1289
88 | 2660276.8222 | 1173025.6204 | 2660275.3668 | 1173030.1289
89 | 2660168.9428 | 1172788.3801 | 2660141.3965 | 1172761.9611
90 | 2660190.9731 | 1172809.5089 | 2660168.9428 | 1172788.3801
91 | 2660190.9731 | 1172809.5089 | 2660194.5064 | 1172813.0358
92 | 2660195.8114 | 1172814.3384 | 2660194.5064 | 1172813.0358
93 | 2660255.1071 | 1172864.6157 | 2660248.5006 | 1172862.9596 | 2660236.7477 | 1172852.0802 | 2660202.4147 | 1172820.9299 | 2660195.8114 | 1172814.3384
94 | 2660255.1071 | 1172864.6157 | 2660251.7542 | 1172891.597 | 2660251.3677 | 1172908.7693 | 2660252.4295 | 1172919.5546
95 | 2660254.6819 | 1172942.4333 | 2660252.4295 | 1172919.5546
96 | 2660116.8413 | 1173088.1759 | 2660110.3909 | 1173079.3509 | 2660107.3654 | 1173075.6618
97 | 2660116.8413 | 1173088.1759 | 2660132.0026 | 1173078.9521
98 | 2660321.5323 | 1173533.4818 | 2660317.4078 | 1173528.2191 | 2660314.6981 | 1173526.9579 | 2660312.8964 | 1173527.132
99 | 2660087.1427 | 1173051.0026 | 2660107.3654 | 1173075.6618
100 | 2660713.8376 | 1173159.8098 | 2660714.2629 | 1173166.151 | 2660716.5744 | 1173170.499 | 2660716.879 | 1173170.698

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660223.7022 | 1173022.1095
1 | 2660238.5503 | 1173012.6695
2 | 2660205.7621 | 1173033.5154
3 | 2660238.7316 | 1173012.5542
4 | 2660200.9095 | 1173036.6006
5 | 2660255.6343 | 1173001.8079
6 | 2660202.8134 | 1173004.6899
7 | 2660191.8626 | 1173042.2102
8 | 2660266.4393 | 1172995.0904
9 | 2660250.9058 | 1172963.8655
10 | 2660164.0862 | 1173059.4331
11 | 2660489.4364 | 1172953.2188
12 | 2660476.8195 | 1173001.5087
13 | 2660453.6796 | 1173042.276
14 | 2660341.2391 | 1172974.8858
15 | 2660469.6175 | 1173051.386
16 | 2660441.049 | 1173055.7096
17 | 2660487.6769 | 1173062.8263
18 | 2660490.9492 | 1173047.4287
19 | 2660434.634 | 1173071.4254
20 | 2660289.5108 | 1173052.8017
21 | 2660422.9594 | 1173067.9216
22 | 2660508.2034 | 1173087.6901
23 | 2660549.8481 | 1173050.0173
24 | 2660409.3631 | 1173084.3843
25 | 2660274.2536 | 1173007.4134
26 | 2660226.0363 | 1173359.564
27 | 2660194.2614 | 1173421.3912
28 | 2660242.6704 | 1173311.2712
29 | 2660184.305 | 1173428.0061
30 | 2660272.6511 | 1173157.8983
31 | 2660158.7841 | 1173528.2329
32 | 2660093.119 | 1173444.9964
33 | 2660157.8656 | 1173559.4494
34 | 2660256.0732 | 1172956.5651
35 | 2660015.9798 | 1173150.425
36 | 2660025.3391 | 1173144.6425
37 | 2660037.7741 | 1173136.9597
38 | 2660043.067 | 1173133.6896
39 | 2660580.2359 | 1173127.5039
40 | 2660555.2948 | 1173050.3411
41 | 2660583.6404 | 1173127.655
42 | 2660569.5131 | 1173193.7936
43 | 2660660.858 | 1173128.4794
44 | 2660582.8488 | 1173052.2417
45 | 2660627.2702 | 1173063.8573
46 | 2660577.2931 | 1173191.8593
47 | 2660572.1529 | 1173196.1473
48 | 2660674.9608 | 1173110.3328
49 | 2660669.7997 | 1173128.6405
50 | 2660599.5821 | 1173160.5896
51 | 2660606.3287 | 1173226.4729
52 | 2660682.0706 | 1173108.5059
53 | 2660752.3159 | 1173127.003
54 | 2660728.024 | 1173105.3787
55 | 2660691.9186 | 1173056.9084
56 | 2660739.1585 | 1173012.4691
57 | 2660683.2332 | 1173059.8229
58 | 2660603.1903 | 1173036.513
59 | 2660627.3856 | 1172917.847
60 | 2660153.3592 | 1173172.5412
61 | 2660172.7518 | 1173154.889
62 | 2660197.8724 | 1173132.0229
63 | 2660204.9205 | 1173126.4578
64 | 2660257.9916 | 1173550.1125
65 | 2660305.371 | 1173532.5676
66 | 2660157.6231 | 1173567.6938
67 | 2660153.5116 | 1173590.3207
68 | 2660143.8235 | 1173612.6766
69 | 2660194.4372 | 1173620.2028
70 | 2660236.4807 | 1173604.2811
71 | 2660220.2194 | 1173114.378
72 | 2660056.1418 | 1173125.6116
73 | 2660038.1908 | 1173124.5478
74 | 2660074.3608 | 1173114.3752
75 | 2660673.8547 | 1173268.1213
76 | 2660532.9667 | 1173299.9932
77 | 2660527.6911 | 1173298.9635
78 | 2660259.9536 | 1173066.2862
79 | 2660249.1679 | 1173087.3614
80 | 2660267.5216 | 1173050.023
81 | 2660275.3668 | 1173030.1289
82 | 2660276.8222 | 1173025.6204
83 | 2660168.9428 | 1172788.3801
84 | 2660141.3965 | 1172761.9611
85 | 2660190.9731 | 1172809.5089
86 | 2660194.5064 | 1172813.0358
87 | 2660195.8114 | 1172814.3384
88 | 2660255.1071 | 1172864.6157
89 | 2660252.4295 | 1172919.5546
90 | 2660254.6819 | 1172942.4333
91 | 2660025.9194 | 1173123.8207
92 | 2660116.8413 | 1173088.1759
93 | 2660312.8964 | 1173527.132
94 | 2660321.5323 | 1173533.4818
95 | 2660107.3654 | 1173075.6618
96 | 2660132.0026 | 1173078.9521
97 | 2660087.1427 | 1173051.0026
98 | 2660156.2297 | 1173041.3444
99 | 2660178.95 | 1173082.5364
100 | 2660716.879 | 1173170.698
101 | 2660713.8376 | 1173159.8098
102 | 2660469.6175 | 1173051.386

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1