## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_791-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_791-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_791-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_791-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_791-4_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_791-4_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_791-4_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_791-4_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_791-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_791-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_791-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_791-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_791-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_791-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_791-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_791-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_791-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_791-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_791-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_791-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_791-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_791-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_791-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_791-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_791-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_791-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_791-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_791-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_791-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_791-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_791-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_791-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_791-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_791-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_791-4_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_791-4_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_791-4_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_791-4_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_791-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_791-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_791-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_791-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_791-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_791-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_791-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_791-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_791-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_791-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_791-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_791-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_791-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_791-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_791-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_791-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_791-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_791-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_791-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_791-4_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_791-4_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_791-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_791-4_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_791-4_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_791-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_791-4_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_791-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_791-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_791-4_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_791-4_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_791-4_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_791-4_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_791-4_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_791-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_791-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_791-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_791-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_791-4_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_791-4_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_791-4_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_791-4_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_791-4_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_791-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_791-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_791-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_791-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_791-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_791-4_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_791-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_791-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_791-4_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_791-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_791-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_791-4_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_791-4_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_791-4_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_791-4_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_791-4_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_791-4_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_791-4_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_791-4_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_791-4_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_791-4_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_791-4_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_791-4_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_791-4_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_791-4_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_791-4_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_791-4_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_791-4_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_791-4_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_791-4_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_791-4_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_791-4_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_791-4_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_791-4_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_791-4_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_791-4_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_791-4_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_791-4_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_791-4_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_147_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_791-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0028312 | 0.00070957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_791-4_0_6_load_2 | 2 | 0.0033499 | 0.00083956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_791-4_0_6_load_178 | 4 | 0.0032145 | 0.00080563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_791-4_0_6_load_179 | 5 | 0.0015627 | 0.00039166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_791-4_0_6_load_150 | 7 | 0.0014741 | 0.00036945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_791-4_0_6_load_4 | 8 | 0.001689 | 0.0004233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_791-4_0_6_load_5 | 9 | 0.0013221 | 0.00033134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_791-4_0_6_load_7 | 11 | 0.00075032 | 0.00018805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_791-4_0_6_load_9 | 13 | 0.0029745 | 0.00074548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_791-4_0_6_load_17 | 16 | 0.0014956 | 0.00037483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_791-4_0_6_load_29 | 17 | 0.0056811 | 0.0014238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_791-4_0_6_load_83 | 18 | 0.001334 | 0.00033434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_791-4_0_6_load_82 | 19 | 0.00060623 | 0.00015194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_791-4_0_6_load_15 | 20 | 0.0014772 | 0.00037022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_791-4_0_6_load_11 | 21 | 0.0011168 | 0.00027989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_791-4_0_6_load_16 | 22 | 0.0022775 | 0.00057079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_791-4_0_6_load_10 | 23 | 0.00037667 | 9.4403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_791-4_0_6_load_12 | 24 | 0.00067239 | 0.00016852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_791-4_0_6_load_22 | 26 | 0.0017188 | 0.00043078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_791-4_0_6_load_23 | 27 | 0.00013665 | 3.4247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_791-4_0_6_load_37 | 29 | 0.00080644 | 0.00020211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_791-4_0_6_load_31 | 30 | 0.000881 | 0.0002208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_791-4_0_6_load_20 | 33 | 0.0021338 | 0.00053477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_791-4_0_6_load_201 | 34 | 0.0014676 | 0.00036782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_791-4_0_6_load_204 | 35 | 0.0021938 | 0.00054983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_791-4_0_6_load_202 | 36 | 0.0018717 | 0.0004691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_791-4_0_6_load_203 | 37 | 0.0028879 | 0.00072378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_791-4_0_6_load_24 | 39 | 0.0029163 | 0.00073088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_791-4_0_6_load_25 | 40 | 0.0020379 | 0.00051074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_791-4_0_6_load_26 | 41 | 0.00081731 | 0.00020484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_791-4_0_6_load_27 | 42 | 0.0024579 | 0.000616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_791-4_0_6_load_28 | 43 | 0.0025274 | 0.00063344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_791-4_0_6_load_38 | 44 | 0.0021185 | 0.00053095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_791-4_0_6_load_35 | 45 | 0.003926 | 0.00098396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_791-4_0_6_load_39 | 46 | 0.0058559 | 0.0014676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_791-4_0_6_load_36 | 47 | 0.0038875 | 0.00097429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_791-4_0_6_load_30 | 48 | 0.0073146 | 0.0018332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_791-4_0_6_load_34 | 50 | 0.0064345 | 0.0016126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_791-4_0_6_load_43 | 51 | 0.00085563 | 0.00021444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_791-4_0_6_load_138 | 57 | 0.0013611 | 0.00034112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_791-4_0_6_load_135 | 58 | 0.00061754 | 0.00015477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_791-4_0_6_load_46 | 59 | 0.0032333 | 0.00081033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_791-4_0_6_load_136 | 60 | 0.0012244 | 0.00030686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_791-4_0_6_load_137 | 63 | 0.0031672 | 0.00079378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_791-4_0_6_load_44 | 64 | 0.0013441 | 0.00033686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_791-4_0_6_load_48 | 65 | 0.0072631 | 0.0018203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_791-4_0_6_load_159 | 66 | 0.00083398 | 0.00020902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_791-4_0_6_load_148 | 68 | 0.00082007 | 0.00020553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_791-4_0_6_load_163 | 69 | 0.0008734 | 0.00021889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_791-4_0_6_load_50 | 71 | 0.00014051 | 3.5216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_791-4_0_6_load_77 | 72 | 0.0051129 | 0.0012814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_791-4_0_6_load_156 | 76 | 0.0028863 | 0.00072336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_791-4_0_6_load_174 | 77 | 0.0023266 | 0.00058311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_791-4_0_6_load_171 | 78 | 0.0010232 | 0.00025643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_791-4_0_6_load_157 | 79 | 0.0014568 | 0.00036512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_791-4_0_6_load_85 | 80 | 0.0023059 | 0.00057792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_791-4_0_6_load_86 | 81 | 0.00018365 | 4.6027e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_791-4_0_6_load_90 | 84 | 0.00082897 | 0.00020776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_791-4_0_6_load_89 | 86 | 0.00036003 | 9.0231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_791-4_0_6_load_87 | 87 | 0.00032406 | 8.1216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_791-4_0_6_load_199 | 88 | 0.00012917 | 3.2374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_791-4_0_6_load_130 | 89 | 0.0015389 | 0.00038568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_791-4_0_6_load_131 | 90 | 0.00082464 | 0.00020667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_791-4_0_6_load_133 | 91 | 0.0030354 | 0.00076075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_791-4_0_6_load_134 | 92 | 0.0037243 | 0.00093339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_791-4_0_6_load_142 | 93 | 0.0019421 | 0.00048674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_791-4_0_6_load_205 | 94 | 0.0025906 | 0.00064926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_791-4_0_6_load_140 | 95 | 5.1124e-05 | 1.2813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_791-4_0_6_load_207 | 96 | 0.0002588 | 6.4861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_791-4_0_6_load_143 | 97 | 6.8338e-05 | 1.7127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_791-4_0_6_load_145 | 99 | 0.001567 | 0.00039272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_791-4_0_6_load_146 | 100 | 0.0012557 | 0.0003147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_791-4_0_6_load_147 | 101 | 0.0015147 | 0.00037962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_791-4_0_6_load_149 | 102 | 0.0014797 | 0.00037085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_791-4_0_6_load_167 | 103 | 0.001239 | 0.00031054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_791-4_0_6_load_168 | 104 | 0.00045953 | 0.00011517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_791-4_0_6_load_151 | 105 | 0.0028749 | 0.00072051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_791-4_0_6_load_152 | 106 | 0.0015487 | 0.00038813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_791-4_0_6_load_153 | 107 | 0.0006261 | 0.00015692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_791-4_0_6_load_154 | 108 | 0.0012098 | 0.0003032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_791-4_0_6_load_155 | 109 | 0.0019835 | 0.00049712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_791-4_0_6_load_162 | 110 | 0.0041973 | 0.0010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_791-4_0_6_load_180 | 112 | 0.002153 | 0.0005396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_791-4_0_6_load_164 | 113 | 0.0015779 | 0.00039547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_791-4_0_6_load_166 | 114 | 0.0030385 | 0.00076152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_791-4_0_6_load_214 | 116 | 0.00021832 | 5.4717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_791-4_0_6_load_215 | 117 | 9.4106e-05 | 2.3585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_791-4_0_6_load_216 | 118 | 0.00011514 | 2.8856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_791-4_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_791-4_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.036348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_791-4_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.18527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_791-4_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.051577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_791-4_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.014241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_791-4_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.023505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_791-4_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 112 | 0.023628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_791-4_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 70 | 0.001954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_791-4_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 101 | 0.019252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_791-4_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.050361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_791-4_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.049605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_791-4_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0072601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_791-4_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.033483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_791-4_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.10725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_791-4_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.2115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_791-4_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.028838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_791-4_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.15909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_791-4_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.030516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_791-4_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.06479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_791-4_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.055451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_791-4_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.01875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_791-4_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.037861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_791-4_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.0024148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_791-4_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 38 | 0.022508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_791-4_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 28 | 0.017832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_791-4_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.034165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_791-4_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 31 | 0.041252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_791-4_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0092811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_791-4_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.14558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_791-4_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.024554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_791-4_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.11227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_791-4_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0076702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_791-4_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.010621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_791-4_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 47 | 0.05334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_791-4_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 48 | 0.017275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_791-4_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.15008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_791-4_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.05988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_791-4_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.006725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_791-4_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.12537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_791-4_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.14339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_791-4_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.19818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_791-4_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 94 | 0.077762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_791-4_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 80 | 0.16994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_791-4_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 81 | 0.15632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_791-4_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0016075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_791-4_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0010736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_791-4_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0065993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_791-4_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.011752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_791-4_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.005738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_791-4_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.019923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_791-4_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.005842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_791-4_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.01751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_791-4_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.057627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_791-4_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.027384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_791-4_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.038975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_791-4_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.036919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_791-4_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.047996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_791-4_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 65 | 0.031923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_791-4_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 64 | 0.18422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_791-4_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.014382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_791-4_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.009563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_791-4_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.15175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_791-4_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.0078318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_791-4_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.056694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_791-4_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.004273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_791-4_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.1227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_791-4_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.095179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_791-4_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.083049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_791-4_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 95 | 0.0087018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_791-4_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 71 | 0.094015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_791-4_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 92 | 0.1345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_791-4_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 89 | 0.066013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_791-4_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.073874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_791-4_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.031191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_791-4_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.043719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_791-4_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.01564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_791-4_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 100 | 0.028948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_791-4_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 113 | 0.0062697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_791-4_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 110 | 0.011448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_791-4_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.020934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_791-4_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.023965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_791-4_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.12857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_791-4_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0072201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_791-4_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.099488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_791-4_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.10519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_791-4_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.015643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_791-4_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 111 | 0.18165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_791-4_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 108 | 0.034086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_791-4_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.61533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_791-4_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.033447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_791-4_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.03054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_791-4_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.038987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_791-4_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.033881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_791-4_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.4155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_791-4_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.16434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_791-4_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.02194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_791-4_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.096863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_791-4_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.02471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_791-4_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.23031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_791-4_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.22269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_791-4_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.10269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_791-4_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.038893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_791-4_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0012331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_791-4_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.034657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_791-4_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.012321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_791-4_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.00020399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_791-4_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.023065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_791-4_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 112 | 0.00030119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_791-4_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.010065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_791-4_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0046888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_791-4_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.010357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_791-4_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.0030234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_791-4_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.016667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_791-4_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 115 | 0.050675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_791-4_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0047283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_791-4_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.21321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_791-4_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0039724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_791-4_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.006851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_791-4_0_6_trafo_35 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 119 | 45 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2596411.0799 | 1164147.797 | 2596416.9087 | 1164149.0496 | 2596426.5149 | 1164153.4571
1 | 2596449.9121 | 1164180.4563 | 2596431.1081 | 1164163.048 | 2596429.7115 | 1164158.5466 | 2596426.5149 | 1164153.4571
2 | 2596386.2962 | 1164245.2939 | 2596379.4575 | 1164233.0142 | 2596373.5558 | 1164225.1139 | 2596368.5594 | 1164219.8144 | 2596360.5604 | 1164213.7051 | 2596350.0567 | 1164206.8082 | 2596340.0365 | 1164201.723 | 2596363.8124 | 1164134.8529 | 2596394.3144 | 1164145.4505 | 2596408.1081 | 1164147.1541 | 2596411.0799 | 1164147.797
3 | 2596386.2962 | 1164245.2939 | 2596401.8005 | 1164239.4593 | 2596436.3694 | 1164233.9145
4 | 2596436.3694 | 1164233.9145 | 2596440.8995 | 1164233.1879 | 2596449.9307 | 1164229.7802
5 | 2596463.6812 | 1164281.6538 | 2596454.9345 | 1164279.8915 | 2596443.3617 | 1164277.6085 | 2596440.7262 | 1164276.7019
6 | 2596463.6812 | 1164281.6538 | 2596466.6782 | 1164260.5526 | 2596466.9572 | 1164258.254
7 | 2596463.6812 | 1164281.6538 | 2596465.6036 | 1164282.0306
8 | 2596467.7351 | 1164222.4776 | 2596458.8999 | 1164226.3959 | 2596449.9307 | 1164229.7802
9 | 2596713.9191 | 1164115.9869 | 2596726.1187 | 1164130.5936 | 2596733.3214 | 1164137.5931 | 2596740.3244 | 1164143.4921 | 2596747.5184 | 1164148.5907 | 2596750.4011 | 1164150.2226
10 | 2596675.7695 | 1164084.4212 | 2596682.6189 | 1164089.1975 | 2596705.6198 | 1164107.6937 | 2596712.9222 | 1164114.7932 | 2596713.9191 | 1164115.9869
11 | 2596756.719 | 1164153.7993 | 2596750.4011 | 1164150.2226
12 | 2596657.2663 | 1164056.629 | 2596666.4705 | 1164067.9294 | 2596675.7695 | 1164084.4212
13 | 2596675.7695 | 1164084.4212 | 2596678.6686 | 1164091.8232 | 2596682.1725 | 1164098.9248 | 2596689.1712 | 1164110.6266 | 2596719.77 | 1164158.222 | 2596730.1705 | 1164172.9235 | 2596732.1478 | 1164175.3886
14 | 2596657.2663 | 1164056.629 | 2596652.1286 | 1164045.1151 | 2596643.6281 | 1164032.3136 | 2596628.2564 | 1164003.6749 | 2596627.5281 | 1164002.308 | 2596617.7315 | 1163986.7058 | 2596610.5252 | 1163974.1149 | 2596593.5257 | 1163951.8136 | 2596576.9311 | 1163928.2115 | 2596570.96 | 1163919.6441 | 2596569.327 | 1163916.6102 | 2596560.2272 | 1163901.308 | 2596547.0322 | 1163876.5145
15 | 2596634.5616 | 1164074.473 | 2596637.6848 | 1164071.9923 | 2596653.5688 | 1164059.188 | 2596657.2663 | 1164056.629
16 | 2596657.2663 | 1164056.629 | 2596663.8149 | 1164057.7147 | 2596674.6154 | 1164061.4216 | 2596679.3112 | 1164063.4199 | 2596689.6081 | 1164070.5176 | 2596697.4145 | 1164074.9154 | 2596703.2134 | 1164077.4245 | 2596712.4126 | 1164080.0206 | 2596719.1141 | 1164080.7172 | 2596725.4085 | 1164079.2241 | 2596740.1092 | 1164073.024 | 2596749.4113 | 1164067.9163 | 2596757.0136 | 1164063.3209 | 2596759.9145 | 1164060.2178 | 2596761.0081 | 1164057.4158 | 2596761.1136 | 1164054.3142 | 2596759.5113 | 1164051.2247 | 2596756.4083 | 1164048.9252 | 2596748.5104 | 1164045.2166 | 2596746.1119 | 1164042.7167 | 2596745.2139 | 1164039.2155 | 2596745.6103 | 1164035.8247 | 2596751.1674 | 1164024.0659
17 | 2596732.1478 | 1164175.3886 | 2596743.5665 | 1164189.6243 | 2596751.7974 | 1164198.7191
18 | 2596547.0322 | 1163876.5145 | 2596540.0257 | 1163865.6132 | 2596532.5308 | 1163857.6137 | 2596515.7256 | 1163841.2154 | 2596500.7707 | 1163832.3431
19 | 2596547.0322 | 1163876.5145 | 2596502.8853 | 1163872.7387 | 2596492.7229 | 1163868.1668
20 | 2596634.5616 | 1164074.473 | 2596628.5635 | 1164085.1707 | 2596626.2898 | 1164091.2444
21 | 2596634.5616 | 1164074.473 | 2596616.8384 | 1164045.1131 | 2596614.68 | 1164042.2735
22 | 2596752.1993 | 1164021.8827 | 2596751.1674 | 1164024.0659
23 | 2596481.9992 | 1163819.9583 | 2596492.6264 | 1163827.5113 | 2596500.7707 | 1163832.3431
24 | 2596619.3481 | 1164107.6427 | 2596622.4615 | 1164101.4712 | 2596623.3562 | 1164099.0806 | 2596626.2898 | 1164091.2444
25 | 2596593.7004 | 1164015.3149 | 2596600.2836 | 1164023.3341 | 2596614.68 | 1164042.2735
26 | 2596770.7099 | 1163985.119 | 2596769.4088 | 1163986.7206 | 2596765.1104 | 1163997.0169 | 2596756.9087 | 1164011.9177 | 2596752.1993 | 1164021.8827
27 | 2596593.7004 | 1164015.3149 | 2596587.8114 | 1164008.1415
28 | 2596476.1058 | 1163915.8538 | 2596494.6007 | 1163927.6486 | 2596512.7054 | 1163940.1552 | 2596534.4345 | 1163955.8835 | 2596554.6863 | 1163973.3914 | 2596566.6635 | 1163985.0791 | 2596576.1044 | 1163994.7228 | 2596585.3696 | 1164005.167 | 2596587.8114 | 1164008.1415
29 | 2596476.1058 | 1163915.8538 | 2596470.025 | 1163916.1354 | 2596462.1213 | 1163916.2291 | 2596457.9183 | 1163918.7328 | 2596453.9229 | 1163922.8373
30 | 2596476.1058 | 1163915.8538 | 2596405.7035 | 1163871.4521 | 2596382.365 | 1163854.9249 | 2596382.0179 | 1163854.653
31 | 2596619.3481 | 1164107.6427 | 2596624.8933 | 1164112.9419
32 | 2596619.3481 | 1164107.6427 | 2596616.1645 | 1164111.6798 | 2596612.3574 | 1164115.6216
33 | 2596659.5599 | 1164152.8056 | 2596656.7506 | 1164146.2404 | 2596648.7493 | 1164135.7398 | 2596624.8933 | 1164112.9419
34 | 2596612.3574 | 1164115.6216 | 2596610.7609 | 1164117.2746 | 2596603.5658 | 1164123.7709 | 2596599.5311 | 1164127.1821
35 | 2596770.7099 | 1163985.119 | 2596776.9432 | 1163969.9303 | 2596793.3624 | 1163940.44 | 2596800.5355 | 1163934.8889 | 2596806.2871 | 1163934.8858 | 2596813.4879 | 1163938.1724 | 2596823.7526 | 1163942.0465 | 2596833.2045 | 1163944.2981 | 2596846.9631 | 1163937.1205 | 2596866.2768 | 1163934.6645 | 2596880.4443 | 1163933.0006 | 2596887.9496 | 1163932.7854
36 | 2596770.7099 | 1163985.119 | 2596773.3131 | 1163983.917 | 2596776.2155 | 1163983.5152 | 2596786.6095 | 1163986.0219 | 2596807.5115 | 1163989.4233 | 2596820.41 | 1163992.3177 | 2596828.9128 | 1163995.7148
37 | 2596887.9496 | 1163932.7854 | 2596883.5736 | 1163927.6789
38 | 2596887.9496 | 1163932.7854 | 2597012.2112 | 1163949.3846
39 | 2597012.2112 | 1163949.3846 | 2597021.6073 | 1163947.3788 | 2597024.6097 | 1163947.8775 | 2597026.7092 | 1163949.8775 | 2597030.9096 | 1163956.8788 | 2597033.6142 | 1163958.9785 | 2597037.6126 | 1163960.2771 | 2597041.4112 | 1163960.1751 | 2597045.8069 | 1163959.4837 | 2597050.8084 | 1163960.4817 | 2597061.8088 | 1163965.7788 | 2597066.4118 | 1163966.2767 | 2597075.1109 | 1163964.1824 | 2597098.3129 | 1163957.1785 | 2597105.0134 | 1163955.6856 | 2597110.5111 | 1163953.2817 | 2597115.6109 | 1163951.7784 | 2597120.5125 | 1163951.9761 | 2597135.71 | 1163957.8827 | 2597139.9075 | 1163959.1813 | 2597144.7099 | 1163960.0794
40 | 2597144.7099 | 1163960.0794 | 2597155.7074 | 1163959.5849 | 2597185.1101 | 1163962.5833 | 2597192.639 | 1163963.8137 | 2597218.238 | 1163972.3168 | 2597225.7374 | 1163976.015 | 2597231.9356 | 1163981.0146 | 2597261.4369 | 1164015.1176 | 2597268.5328 | 1164023.9187 | 2597272.832 | 1164030.0086 | 2597276.7342 | 1164038.511 | 2597287.4318 | 1164068.8099 | 2597288.0733 | 1164069.9915
41 | 2597288.0733 | 1164069.9915 | 2597290.6357 | 1164074.7114 | 2597294.9351 | 1164081.1125 | 2597301.7316 | 1164088.7132 | 2597334.2384 | 1164115.4115 | 2597343.6963 | 1164123.4594
42 | 2596481.9992 | 1163819.9583 | 2596483.3852 | 1163819.535 | 2596485.7824 | 1163819.6337 | 2596496.6822 | 1163822.0283 | 2596504.0886 | 1163822.6354 | 2596511.8852 | 1163822.6307 | 2596523.5872 | 1163821.6344 | 2596531.6823 | 1163821.4295 | 2596538.1853 | 1163822.5263 | 2596549.5855 | 1163829.3341 | 2596554.3881 | 1163830.4318 | 2596569.1842 | 1163829.4338 | 2596580.7882 | 1163831.1278 | 2596618.7849 | 1163834.1296 | 2596625.8855 | 1163835.8263 | 2596633.3851 | 1163838.7346 | 2596646.2873 | 1163847.3315
43 | 2596481.9992 | 1163819.9583 | 2596476.7277 | 1163816.2152 | 2596447.7275 | 1163796.6117 | 2596431.4309 | 1163786.1164 | 2596422.5271 | 1163779.0072 | 2596413.2317 | 1163770.3085 | 2596407.1306 | 1163762.6084 | 2596401.4269 | 1163753.6074 | 2596394.9247 | 1163741.3164 | 2596390.3295 | 1163729.1132 | 2596388.2258 | 1163720.6103 | 2596386.3278 | 1163710.4064 | 2596385.7168 | 1163705.6649
44 | 2596639.357 | 1164193.894 | 2596638.2714 | 1164195.0795
45 | 2596639.357 | 1164193.894 | 2596640.0821 | 1164193.1022
46 | 2596638.2714 | 1164195.0795 | 2596633.8144 | 1164199.9464
47 | 2596640.0821 | 1164193.1022 | 2596640.6792 | 1164192.4503 | 2596649.0044 | 1164185.4649
48 | 2596633.8144 | 1164199.9464 | 2596632.4287 | 1164201.4595 | 2596630.1653 | 1164204.369
49 | 2596660.6104 | 1164169.9398 | 2596659.1793 | 1164174.9533 | 2596654.6795 | 1164180.7031 | 2596649.0044 | 1164185.4649
50 | 2596630.1653 | 1164204.369 | 2596626.5782 | 1164208.9801
51 | 2596660.6104 | 1164169.9398 | 2596660.6773 | 1164169.7054 | 2596661.1502 | 1164166.2367 | 2596661.5455 | 1164161.1451 | 2596660.9453 | 1164156.0429 | 2596659.5599 | 1164152.8056
52 | 2596609.1067 | 1164263.3369 | 2596613.9329 | 1164239.4556 | 2596617.6778 | 1164226.2024 | 2596623.6818 | 1164212.7034 | 2596626.5782 | 1164208.9801
53 | 2596578.6195 | 1164144.8625 | 2596599.5311 | 1164127.1821
54 | 2596578.6195 | 1164144.8625 | 2596569.6138 | 1164132.5505 | 2596557.9179 | 1164129.9227 | 2596546.267 | 1164128.5321
55 | 2596546.267 | 1164128.5321 | 2596509.6085 | 1164124.1568
56 | 2596599.6072 | 1164310.3768 | 2596609.1067 | 1164263.3369
57 | 2596599.6072 | 1164310.3768 | 2596570.1498 | 1164303.2237 | 2596568.584 | 1164302.8514
58 | 2596599.6072 | 1164310.3768 | 2596622.5175 | 1164318.9568 | 2596637.6153 | 1164325.3513 | 2596657.0105 | 1164333.8556 | 2596689.5122 | 1164348.8557 | 2596737.9304 | 1164369.6056 | 2596741.5152 | 1164371.0266 | 2596769.1792 | 1164382.24
59 | 2596993.9243 | 1164430.8883 | 2596999.6699 | 1164435.0207 | 2597003.4697 | 1164437.8202 | 2597005.6683 | 1164439.2309
60 | 2596993.9243 | 1164430.8883 | 2596999.9797 | 1164426.7832 | 2597001.3342 | 1164424.9705
61 | 2597005.6683 | 1164439.2309 | 2597016.3698 | 1164445.9287 | 2597052.668 | 1164460.2286 | 2597069.871 | 1164466.8232 | 2597124.2672 | 1164486.3282 | 2597146.8755 | 1164494.0721
62 | 2597005.6683 | 1164439.2309 | 2597009.324 | 1164432.3047
63 | 2597005.6683 | 1164439.2309 | 2597027.5328 | 1164491.5395
64 | 2597001.3342 | 1164424.9705 | 2597002.6845 | 1164420.9164
65 | 2597262.2855 | 1164535.5754 | 2597239.7834 | 1164528.4157 | 2597233.5719 | 1164526.3287 | 2597220.0379 | 1164520.8991 | 2597189.6687 | 1164508.7298 | 2597146.8755 | 1164494.0721
66 | 2597053.1399 | 1164347.8281 | 2597025.3069 | 1164401.1353 | 2597016.3095 | 1164417.637 | 2597010.205 | 1164430.6354 | 2597009.324 | 1164432.3047
67 | 2597011.5369 | 1164339.2672 | 2597013.7378 | 1164345.169 | 2597013.8396 | 1164349.56 | 2597013.3366 | 1164354.4627 | 2597011.0379 | 1164366.9701 | 2597009.233 | 1164386.5696 | 2597006.1347 | 1164407.8706 | 2597003.9339 | 1164417.1653 | 2597002.6845 | 1164420.9164
68 | 2597262.2855 | 1164535.5754 | 2597264.8561 | 1164530.3271 | 2597266.1166 | 1164527.7623
69 | 2597262.2855 | 1164535.5754 | 2597271.3459 | 1164629.1533
70 | 2597053.1399 | 1164347.8281 | 2597068.0851 | 1164341.1173 | 2597077.4878 | 1164338.2112 | 2597082.1898 | 1164338.0199 | 2597100.6846 | 1164339.2113 | 2597109.1848 | 1164338.6179 | 2597138.7884 | 1164333.4119 | 2597145.7882 | 1164334.0199 | 2597152.9879 | 1164336.2175 | 2597159.085 | 1164338.9159 | 2597174.6879 | 1164345.9118 | 2597177.7829 | 1164348.3115 | 2597180.5875 | 1164351.9119
71 | 2597053.1399 | 1164347.8281 | 2597056.8046 | 1164340.7339 | 2597057.9983 | 1164338.8324 | 2597062.7042 | 1164331.3374 | 2597076.7093 | 1164312.8323 | 2597080.4053 | 1164306.9387 | 2597086.9085 | 1164294.5293 | 2597088.3062 | 1164292.1504
72 | 2596568.584 | 1164302.8514 | 2596566.5117 | 1164302.3587 | 2596509.4365 | 1164290.9089 | 2596496.1742 | 1164288.2226
73 | 2596465.6036 | 1164282.0306 | 2596496.1742 | 1164288.2226
74 | 2596545.3475 | 1164215.9727 | 2596539.7963 | 1164204.637 | 2596529.9445 | 1164186.0781 | 2596528.7025 | 1164183.7443 | 2596522.5956 | 1164187.9963
75 | 2596545.3475 | 1164215.9727 | 2596533.4733 | 1164226.1519
76 | 2596522.5956 | 1164187.9963 | 2596520.2971 | 1164189.5966 | 2596505.9973 | 1164199.3877 | 2596498.5388 | 1164204.0897
77 | 2596528.6517 | 1164230.1567 | 2596530.1 | 1164229.0437 | 2596533.4733 | 1164226.1519
78 | 2596465.6036 | 1164282.0306 | 2596464.4601 | 1164290.7245 | 2596464.8063 | 1164293.3812
79 | 2596570.4208 | 1164347.6789 | 2596574.38 | 1164347.521 | 2596590.3168 | 1164353.3562
80 | 2596546.8827 | 1164352.4284 | 2596559.9841 | 1164349.7194 | 2596569.0807 | 1164347.7242 | 2596570.4208 | 1164347.6789
81 | 2596546.8827 | 1164352.4284 | 2596552.3068 | 1164356.2271 | 2596599.3026 | 1164379.7225 | 2596604.2973 | 1164382.5544 | 2596615.903 | 1164389.1287 | 2596634.6027 | 1164400.3236 | 2596658.7343 | 1164416.0509
82 | 2596546.8827 | 1164352.4284 | 2596540.7306 | 1164348.6493
83 | 2596658.7343 | 1164416.0509 | 2596672.5428 | 1164417.9885 | 2596702.7395 | 1164420.2282 | 2596755.5323 | 1164431.8601 | 2596756.7087 | 1164432.1236
84 | 2596658.7343 | 1164416.0509 | 2596679.4032 | 1164429.5237 | 2596739.6043 | 1164460.472 | 2596751.3062 | 1164465.7328
85 | 2596540.7306 | 1164348.6493 | 2596528.8031 | 1164341.3224 | 2596527.4486 | 1164340.3884
86 | 2596909.0162 | 1164553.6933 | 2596897.8477 | 1164547.2405 | 2596870.5475 | 1164532.7367 | 2596857.9457 | 1164524.0391 | 2596845.2432 | 1164513.2405 | 2596833.9431 | 1164504.4311 | 2596820.8437 | 1164496.1341 | 2596802.1529 | 1164485.9947 | 2596787.4542 | 1164480.0887 | 2596761.8561 | 1164470.4758 | 2596751.3062 | 1164465.7328
87 | 2596527.4486 | 1164340.3884 | 2596521.41 | 1164336.2243 | 2596501.0705 | 1164318.8487
88 | 2596646.2873 | 1163847.3315 | 2596875.8596 | 1163276.4332
89 | 2596382.1304 | 1163672.4123 | 2596385.0272 | 1163700.3133 | 2596385.7168 | 1163705.6649
90 | 2596875.8596 | 1163276.4332 | 2596882.4324 | 1163263.7345 | 2596883.7642 | 1163247.548
91 | 2596410.7144 | 1163699.008 | 2596382.1304 | 1163672.4123
92 | 2596382.1304 | 1163672.4123 | 2596380.6308 | 1163662.6084 | 2596378.129 | 1163654.5059 | 2596373.918 | 1163644.2701 | 2596371.9493 | 1163640.3187
93 | 2596883.7642 | 1163247.548 | 2596775.239 | 1162846.4746
94 | 2596775.239 | 1162846.4746 | 2596770.0487 | 1162838.2734 | 2596756.6251 | 1162832.4001 | 2596709.2094 | 1162790.8837 | 2596657.854 | 1162759.7083 | 2596652.6651 | 1162754.542 | 2596649.3774 | 1162745.5705
95 | 2597088.3062 | 1164292.1504 | 2597092.8998 | 1164284.3324 | 2597095.31 | 1164280.2291 | 2597097.606 | 1164277.2376 | 2597101.0049 | 1164274.5346 | 2597101.0049 | 1164274.5346
96 | 2597192.0268 | 1164297.8643 | 2597174.7052 | 1164286.5379 | 2597166.6084 | 1164282.1396 | 2597158.8109 | 1164279.0307 | 2597148.3105 | 1164276.8347 | 2597130.6114 | 1164274.6312 | 2597109.5045 | 1164272.6294 | 2597105.4075 | 1164272.9316 | 2597101.0049 | 1164274.5346
97 | 2597192.0268 | 1164297.8643 | 2597193.2055 | 1164298.635 | 2597203.808 | 1164306.4338 | 2597212.003 | 1164312.4051
98 | 2597212.003 | 1164312.4051 | 2597343.6963 | 1164123.4594
99 | 2597478.2682 | 1164201.5348 | 2597475.8389 | 1164197.6116 | 2597468.537 | 1164171.8131 | 2597468.5334 | 1164163.509 | 2597471.6387 | 1164136.5165 | 2597469.1319 | 1164130.7147 | 2597462.835 | 1164126.7154 | 2597457.2362 | 1164125.6173 | 2597453.4376 | 1164125.5189 | 2597448.1388 | 1164127.211 | 2597443.538 | 1164131.4151 | 2597436.3354 | 1164140.4116 | 2597429.5377 | 1164146.9178 | 2597421.4377 | 1164152.7131 | 2597414.2331 | 1164156.9184 | 2597409.8381 | 1164159.0103 | 2597405.2357 | 1164159.4125 | 2597400.8317 | 1164158.3139 | 2597379.8361 | 1164149.1187 | 2597372.6357 | 1164145.6091 | 2597365.1362 | 1164141.1103 | 2597355.0389 | 1164133.1108 | 2597343.6963 | 1164123.4594
100 | 2597339.4706 | 1164472.1416 | 2597335.1656 | 1164469.4423 | 2597329.1686 | 1164467.6441 | 2597323.471 | 1164467.4466 | 2597317.0696 | 1164468.6501 | 2597312.5676 | 1164470.6421 | 2597304.653 | 1164478.5719 | 2597299.9081 | 1164485.0662 | 2597294.1525 | 1164491.8166 | 2597281.1551 | 1164504.0732 | 2597275.6521 | 1164510.5678 | 2597271.9711 | 1164515.85 | 2597266.1166 | 1164527.7623
101 | 2597478.2682 | 1164201.5348 | 2597478.1001 | 1164202.2463 | 2597475.5386 | 1164211.5631 | 2597447.834 | 1164218.2451
102 | 2596497.4957 | 1164204.7472 | 2596498.5388 | 1164204.0897
103 | 2596467.7351 | 1164222.4776 | 2596480.2982 | 1164215.5889 | 2596497.4957 | 1164204.7472
104 | 2596467.7351 | 1164222.4776 | 2596468.2018 | 1164234.7895
105 | 2596468.2018 | 1164234.7895 | 2596468.2095 | 1164234.9933
106 | 2596466.9935 | 1164257.955 | 2596468.5833 | 1164244.8548 | 2596468.2095 | 1164234.9933
107 | 2596466.9935 | 1164257.955 | 2596466.9572 | 1164258.254
108 | 2596483.5675 | 1164308.3856 | 2596490.2046 | 1164312.6311 | 2596492.124 | 1164313.6779
109 | 2596479.6176 | 1164305.8591 | 2596483.5675 | 1164308.3856
110 | 2596492.124 | 1164313.6779 | 2596496.2718 | 1164315.9402 | 2596500.1097 | 1164318.0279 | 2596501.0705 | 1164318.8487
111 | 2596479.6176 | 1164305.8591 | 2596477.0707 | 1164304.23
112 | 2596464.8063 | 1164293.3812 | 2596466.5542 | 1164296.4261 | 2596469.8032 | 1164299.5812 | 2596477.0707 | 1164304.23
113 | 2596909.0162 | 1164553.6933 | 2596910.6478 | 1164554.6374 | 2596924.7495 | 1164561.6335 | 2596947.0465 | 1164571.4378 | 2596954.8442 | 1164575.5358
114 | 2596524.9024 | 1164233.0377 | 2596528.6517 | 1164230.1567
115 | 2596954.8442 | 1164575.5358 | 2596958.6414 | 1164573.4661 | 2596962.4398 | 1164573.5864 | 2596967.8396 | 1164575.6847 | 2597003.9362 | 1164601.49 | 2597019.0426 | 1164611.7875 | 2597033.2369 | 1164620.7847 | 2597043.0414 | 1164625.8823 | 2597050.3402 | 1164627.8796 | 2597058.5417 | 1164628.1868 | 2597083.1382 | 1164627.9855 | 2597088.3382 | 1164628.7833 | 2597113.237 | 1164635.9857 | 2597137.738 | 1164644.2889 | 2597147.9405 | 1164649.2864
116 | 2597147.9405 | 1164649.2864 | 2597147.9405 | 1164649.2864 | 2597151.1709 | 1164651.5982
117 | 2597156.7423 | 1164655.5852 | 2597151.1709 | 1164651.5982

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596426.5149 | 1164153.4571
1 | 2596411.0799 | 1164147.797
2 | 2596449.9121 | 1164180.4563
3 | 2596386.2962 | 1164245.2939
4 | 2596436.3694 | 1164233.9145
5 | 2596440.7262 | 1164276.7019
6 | 2596463.6812 | 1164281.6538
7 | 2596449.9307 | 1164229.7802
8 | 2596713.9191 | 1164115.9869
9 | 2596750.4011 | 1164150.2226
10 | 2596675.7695 | 1164084.4212
11 | 2596756.719 | 1164153.7993
12 | 2596657.2663 | 1164056.629
13 | 2596732.1478 | 1164175.3886
14 | 2596547.0322 | 1163876.5145
15 | 2596634.5616 | 1164074.473
16 | 2596751.1674 | 1164024.0659
17 | 2596751.7974 | 1164198.7191
18 | 2596500.7707 | 1163832.3431
19 | 2596492.7229 | 1163868.1668
20 | 2596626.2898 | 1164091.2444
21 | 2596614.68 | 1164042.2735
22 | 2596752.1993 | 1164021.8827
23 | 2596593.7004 | 1164015.3149
24 | 2596587.8114 | 1164008.1415
25 | 2596476.1058 | 1163915.8538
26 | 2596453.9229 | 1163922.8373
27 | 2596382.0179 | 1163854.653
28 | 2596619.3481 | 1164107.6427
29 | 2596624.8933 | 1164112.9419
30 | 2596612.3574 | 1164115.6216
31 | 2596770.7099 | 1163985.119
32 | 2596887.9496 | 1163932.7854
33 | 2596828.9128 | 1163995.7148
34 | 2596883.5736 | 1163927.6789
35 | 2597012.2112 | 1163949.3846
36 | 2597144.7099 | 1163960.0794
37 | 2597288.0733 | 1164069.9915
38 | 2596481.9992 | 1163819.9583
39 | 2596639.357 | 1164193.894
40 | 2596638.2714 | 1164195.0795
41 | 2596640.0821 | 1164193.1022
42 | 2596633.8144 | 1164199.9464
43 | 2596649.0044 | 1164185.4649
44 | 2596630.1653 | 1164204.369
45 | 2596660.6104 | 1164169.9398
46 | 2596626.5782 | 1164208.9801
47 | 2596659.5599 | 1164152.8056
48 | 2596599.5311 | 1164127.1821
49 | 2596578.6195 | 1164144.8625
50 | 2596546.267 | 1164128.5321
51 | 2596509.6085 | 1164124.1568
52 | 2596609.1067 | 1164263.3369
53 | 2596599.6072 | 1164310.3768
54 | 2596993.9243 | 1164430.8883
55 | 2597005.6683 | 1164439.2309
56 | 2597001.3342 | 1164424.9705
57 | 2597146.8755 | 1164494.0721
58 | 2597009.324 | 1164432.3047
59 | 2597027.5328 | 1164491.5395
60 | 2597002.6845 | 1164420.9164
61 | 2597262.2855 | 1164535.5754
62 | 2597053.1399 | 1164347.8281
63 | 2597011.5369 | 1164339.2672
64 | 2596769.1792 | 1164382.24
65 | 2596568.584 | 1164302.8514
66 | 2596496.1742 | 1164288.2226
67 | 2596545.3475 | 1164215.9727
68 | 2596522.5956 | 1164187.9963
69 | 2596533.4733 | 1164226.1519
70 | 2596465.6036 | 1164282.0306
71 | 2597271.3459 | 1164629.1533
72 | 2596590.3168 | 1164353.3562
73 | 2596570.4208 | 1164347.6789
74 | 2596546.8827 | 1164352.4284
75 | 2596658.7343 | 1164416.0509
76 | 2596540.7306 | 1164348.6493
77 | 2596756.7087 | 1164432.1236
78 | 2596751.3062 | 1164465.7328
79 | 2596527.4486 | 1164340.3884
80 | 2596646.2873 | 1163847.3315
81 | 2596385.7168 | 1163705.6649
82 | 2596875.8596 | 1163276.4332
83 | 2596382.1304 | 1163672.4123
84 | 2596883.7642 | 1163247.548
85 | 2596775.239 | 1162846.4746
86 | 2596410.7144 | 1163699.008
87 | 2596371.9493 | 1163640.3187
88 | 2596649.3774 | 1162745.5705
89 | 2597088.3062 | 1164292.1504
90 | 2597101.0049 | 1164274.5346
91 | 2597192.0268 | 1164297.8643
92 | 2597180.5875 | 1164351.9119
93 | 2597212.003 | 1164312.4051
94 | 2597343.6963 | 1164123.4594
95 | 2597266.1166 | 1164527.7623
96 | 2597339.4706 | 1164472.1416
97 | 2597447.834 | 1164218.2451
98 | 2597478.2682 | 1164201.5348
99 | 2596497.4957 | 1164204.7472
100 | 2596498.5388 | 1164204.0897
101 | 2596467.7351 | 1164222.4776
102 | 2596468.2018 | 1164234.7895
103 | 2596468.2095 | 1164234.9933
104 | 2596466.9935 | 1164257.955
105 | 2596483.5675 | 1164308.3856
106 | 2596492.124 | 1164313.6779
107 | 2596479.6176 | 1164305.8591
108 | 2596501.0705 | 1164318.8487
109 | 2596477.0707 | 1164304.2299
110 | 2596464.8063 | 1164293.3812
111 | 2596909.0162 | 1164553.6933
112 | 2596466.9572 | 1164258.254
113 | 2596528.6517 | 1164230.1567
114 | 2596524.9024 | 1164233.0377
115 | 2596954.8442 | 1164575.5358
116 | 2597147.9405 | 1164649.2864
117 | 2597151.1709 | 1164651.5982
118 | 2597156.7423 | 1164655.5852
119 | 2596619.3481 | 1164107.6427

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1