## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_791-6_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_791-6_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_791-6_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_791-6_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_791-6_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_791-6_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_791-6_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_791-6_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_791-6_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_791-6_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_791-6_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_791-6_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_791-6_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_791-6_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_791-6_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_791-6_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_791-6_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_791-6_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_791-6_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_791-6_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_791-6_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_791-6_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_791-6_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_791-6_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_791-6_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_791-6_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_791-6_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_791-6_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_791-6_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_791-6_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_791-6_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_791-6_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_791-6_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_791-6_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_791-6_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_791-6_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_791-6_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_791-6_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_791-6_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_791-6_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_791-6_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_791-6_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_791-6_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_791-6_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_791-6_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_791-6_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_791-6_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_791-6_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_791-6_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_791-6_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_791-6_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_791-6_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_791-6_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_791-6_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_791-6_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_791-6_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_791-6_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_791-6_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_791-6_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_791-6_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_791-6_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_791-6_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_791-6_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_791-6_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_791-6_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_791-6_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_791-6_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_791-6_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_791-6_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_791-6_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_791-6_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_791-6_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_791-6_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_791-6_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_791-6_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_791-6_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_791-6_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_791-6_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_791-6_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_791-6_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_791-6_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_791-6_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_791-6_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_791-6_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_791-6_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_791-6_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_791-6_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_791-6_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_791-6_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_791-6_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_791-6_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_791-6_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_791-6_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_791-6_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_791-6_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_791-6_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_791-6_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_791-6_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_791-6_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_791-6_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_791-6_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_791-6_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_791-6_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_791-6_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_791-6_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_791-6_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_791-6_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_791-6_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_791-6_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_791-6_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_791-6_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_791-6_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_791-6_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_791-6_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_791-6_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_147_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_791-6_0_2_load_0 | 0 | 0.00049929 | 0.00012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_791-6_0_2_load_1 | 1 | 0.0010367 | 0.00025983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_791-6_0_2_load_161 | 2 | 0.0011137 | 0.00027913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_791-6_0_2_load_3 | 3 | 0.00094218 | 0.00023613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_791-6_0_2_load_8 | 4 | 0.00054672 | 0.00013702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_791-6_0_2_load_9 | 5 | 0.00076464 | 0.00019164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_791-6_0_2_load_11 | 7 | 0.00057632 | 0.00014444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_791-6_0_2_load_12 | 8 | 0.00042461 | 0.00010642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_791-6_0_2_load_50 | 11 | 0.00037295 | 9.347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_791-6_0_2_load_18 | 12 | 0.00081039 | 0.0002031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_791-6_0_2_load_68 | 14 | 0.00053729 | 0.00013466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_791-6_0_2_load_14 | 15 | 0.002696 | 0.00067567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_791-6_0_2_load_15 | 16 | 0.0045506 | 0.0011405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_791-6_0_2_load_16 | 17 | 0.0062803 | 0.001574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_791-6_0_2_load_33 | 18 | 0.00077117 | 0.00019327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_791-6_0_2_load_24 | 20 | 0.00082452 | 0.00020664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_791-6_0_2_load_167 | 21 | 0.00022238 | 5.5734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_791-6_0_2_load_23 | 22 | 0.00027681 | 6.9374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_791-6_0_2_load_43 | 25 | 0.0015849 | 0.00039722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_791-6_0_2_load_134 | 26 | 0.00028692 | 7.191e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_791-6_0_2_load_26 | 28 | 0.0009669 | 0.00024233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_791-6_0_2_load_176 | 30 | 0.0045645 | 0.001144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_791-6_0_2_load_28 | 31 | 0.009697 | 0.0024303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_791-6_0_2_load_29 | 32 | 0.002076 | 0.0005203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_791-6_0_2_load_30 | 33 | 0.00039244 | 9.8354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_791-6_0_2_load_31 | 34 | 0.0016806 | 0.00042121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_791-6_0_2_load_57 | 37 | 0.0018604 | 0.00046626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_791-6_0_2_load_56 | 38 | 0.0011246 | 0.00028186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_791-6_0_2_load_58 | 39 | 0.002265 | 0.00056765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_791-6_0_2_load_141 | 40 | 0.0016268 | 0.00040771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_791-6_0_2_load_38 | 41 | 0.0014895 | 0.00037329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_791-6_0_2_load_40 | 42 | 0.0010608 | 0.00026586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_791-6_0_2_load_159 | 43 | 0.0023096 | 0.00057884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_791-6_0_2_load_39 | 44 | 0.0037531 | 0.00094061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_791-6_0_2_load_41 | 45 | 0.0020509 | 0.000514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_791-6_0_2_load_42 | 46 | 0.0003555 | 8.9097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_791-6_0_2_load_52 | 47 | 0.00024343 | 6.1008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_791-6_0_2_load_51 | 48 | 0.00069135 | 0.00017327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_791-6_0_2_load_44 | 49 | 0.0020031 | 0.00050204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_791-6_0_2_load_46 | 50 | 0.013688 | 0.0034305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_791-6_0_2_load_48 | 52 | 0.0201 | 0.0050375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_791-6_0_2_load_54 | 54 | 0.0010165 | 0.00025475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_791-6_0_2_load_55 | 55 | 0.0021162 | 0.00053036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_791-6_0_2_load_160 | 56 | 0.00096991 | 0.00024308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_791-6_0_2_load_140 | 57 | 0.0028076 | 0.00070365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_791-6_0_2_load_158 | 58 | 0.0029727 | 0.00074503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_791-6_0_2_load_69 | 59 | 0.00013069 | 3.2755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_791-6_0_2_load_70 | 60 | 0.0018121 | 0.00045415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_791-6_0_2_load_83 | 61 | 0.0049741 | 0.0012466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_791-6_0_2_load_81 | 62 | 0.00092644 | 0.00023219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_791-6_0_2_load_149 | 65 | 0.0016648 | 0.00041723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_791-6_0_2_load_80 | 66 | 0.001851 | 0.00046389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_791-6_0_2_load_98 | 69 | 0.0014219 | 0.00035636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_791-6_0_2_load_89 | 70 | 0.001299 | 0.00032557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_791-6_0_2_load_85 | 71 | 0.0011365 | 0.00028483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_791-6_0_2_load_86 | 72 | 0.0017486 | 0.00043823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_791-6_0_2_load_90 | 75 | 0.0016114 | 0.00040387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_791-6_0_2_load_94 | 76 | 0.0015309 | 0.00038368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_791-6_0_2_load_162 | 77 | 0.0032425 | 0.00081265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_791-6_0_2_load_92 | 78 | 0.00038831 | 9.732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_791-6_0_2_load_91 | 79 | 0.00054128 | 0.00013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_791-6_0_2_load_93 | 80 | 0.00060881 | 0.00015258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_791-6_0_2_load_139 | 81 | 0.00039965 | 0.00010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_791-6_0_2_load_95 | 82 | 0.00055219 | 0.00013839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_791-6_0_2_load_100 | 83 | 0.0011584 | 0.00029033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_791-6_0_2_load_99 | 84 | 0.0011042 | 0.00027674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_791-6_0_2_load_101 | 85 | 0.00091557 | 0.00022946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_791-6_0_2_load_146 | 87 | 0.0010216 | 0.00025603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_791-6_0_2_load_151 | 88 | 0.0013783 | 0.00034543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_791-6_0_2_load_150 | 89 | 0.0012983 | 0.00032539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_791-6_0_2_load_121 | 90 | 0.00059287 | 0.00014859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_791-6_0_2_load_123 | 92 | 0.00035256 | 8.8359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_791-6_0_2_load_124 | 93 | 0.00036602 | 9.1732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_791-6_0_2_load_129 | 94 | 0.00036018 | 9.0271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_791-6_0_2_load_127 | 95 | 0.00054744 | 0.0001372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_791-6_0_2_load_128 | 96 | 0.0010436 | 0.00026156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_791-6_0_2_load_130 | 97 | 0.00019614 | 4.9158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_791-6_0_2_load_131 | 98 | 0.0017314 | 0.00043392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_791-6_0_2_load_135 | 102 | 0.0026 | 0.00065161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_791-6_0_2_load_142 | 103 | 0.0022954 | 0.00057529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_791-6_0_2_load_136 | 104 | 0.0024408 | 0.00061171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_791-6_0_2_load_137 | 105 | 0.0019026 | 0.00047685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_791-6_0_2_load_145 | 106 | 0.001314 | 0.00032932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_791-6_0_2_load_144 | 107 | 0.00098174 | 0.00024605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_791-6_0_2_load_143 | 108 | 0.0011743 | 0.00029431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_791-6_0_2_load_154 | 109 | 0.00091976 | 0.00023051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_791-6_0_2_load_152 | 110 | 0.002433 | 0.00060978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_791-6_0_2_load_153 | 111 | 0.0015582 | 0.00039052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_791-6_0_2_load_155 | 112 | 0.0011774 | 0.00029508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_791-6_0_2_load_156 | 113 | 0.0028933 | 0.00072514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_791-6_0_2_load_157 | 114 | 0.0015618 | 0.00039141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_791-6_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.054525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_791-6_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.34033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_791-6_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.17946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_791-6_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 56 | 0.00014074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_791-6_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.037488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_791-6_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0063377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_791-6_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.018306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_791-6_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.016442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_791-6_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.026222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_791-6_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.011443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_791-6_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.015668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_791-6_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0087407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_791-6_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.011632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_791-6_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.076561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_791-6_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.0089089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_791-6_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.011232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_791-6_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 59 | 0.020409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_791-6_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.031434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_791-6_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.032918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_791-6_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0067422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_791-6_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.01135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_791-6_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 41 | 0.043494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_791-6_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 36 | 0.023533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_791-6_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.034101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_791-6_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.014476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_791-6_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.0059849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_791-6_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.024841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_791-6_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.014397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_791-6_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 38 | 0.019311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_791-6_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 49 | 0.0015362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_791-6_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 99 | 0.021869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_791-6_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0073496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_791-6_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.008457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_791-6_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_791-6_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0015298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_791-6_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.014839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_791-6_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.020373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_791-6_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0054075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_791-6_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.025656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_791-6_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.027345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_791-6_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.011492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_791-6_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0030028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_791-6_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.012253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_791-6_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.02117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_791-6_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 57 | 0.021786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_791-6_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0064425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_791-6_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0066968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_791-6_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 58 | 0.011971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_791-6_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.019049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_791-6_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0078213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_791-6_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0064609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_791-6_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0041747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_791-6_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.024021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_791-6_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.018502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_791-6_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.021304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_791-6_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.037803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_791-6_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.014837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_791-6_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.012022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_791-6_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.017618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_791-6_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 101 | 0.0045539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_791-6_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 114 | 0.016892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_791-6_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.026089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_791-6_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.044087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_791-6_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.0098942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_791-6_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.042254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_791-6_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.013979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_791-6_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 109 | 0.074046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_791-6_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 87 | 0.059199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_791-6_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 89 | 0.015543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_791-6_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.024863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_791-6_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.094615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_791-6_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.062942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_791-6_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0065407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_791-6_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.016582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_791-6_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.019663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_791-6_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.040054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_791-6_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.064049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_791-6_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.014772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_791-6_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.033037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_791-6_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.045583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_791-6_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.037646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_791-6_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0036033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_791-6_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.035557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_791-6_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.10779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_791-6_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0031839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_791-6_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 105 | 0.074872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_791-6_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.010324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_791-6_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.068566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_791-6_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.059049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_791-6_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.12569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_791-6_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.00032999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_791-6_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.011324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_791-6_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.044953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_791-6_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0027852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_791-6_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.00026773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_791-6_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.098692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_791-6_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.042032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_791-6_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.028052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_791-6_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0036555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_791-6_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.01015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_791-6_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.008238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_791-6_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.033573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_791-6_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.029846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_791-6_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.017509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_791-6_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.00037794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_791-6_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.004449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_791-6_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.032111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_791-6_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0016304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_791-6_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 2.4524e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_791-6_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0018575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_791-6_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.037059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_791-6_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0046243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_791-6_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.019254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_791-6_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0025483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_791-6_0_2_trafo_30 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 33 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2595825.8252 | 1163468.9789 | 2595814.7214 | 1163450.1775 | 2595799.0215 | 1163421.5053
1 | 2595462.7166 | 1163473.6744 | 2595799.0215 | 1163421.5053
2 | 2595825.8252 | 1163468.9789 | 2595994.4189 | 1163407.4694
3 | 2595462.7166 | 1163473.6744 | 2595462.6098 | 1163473.5828
4 | 2595276.6012 | 1163351.1721 | 2595283.8538 | 1163345.314 | 2595292.5015 | 1163336.1248 | 2595297.498 | 1163329.7288 | 2595301.4241 | 1163323.4202
5 | 2595304.7728 | 1163318.0394 | 2595301.4241 | 1163323.4202
6 | 2595276.6012 | 1163351.1721 | 2595270.8489 | 1163355.8185 | 2595262.2517 | 1163361.0168 | 2595261.4206 | 1163361.2553
7 | 2595304.7728 | 1163318.0394 | 2595312.7672 | 1163303.6718
8 | 2595324.0718 | 1163334.0321 | 2595322.1766 | 1163329.8315 | 2595319.7765 | 1163326.3316 | 2595316.6719 | 1163323.2326 | 2595313.9209 | 1163321.545 | 2595308.3891 | 1163319.4261 | 2595304.7728 | 1163318.0394
9 | 2595250.2666 | 1163363.3053 | 2595254.2495 | 1163363.3133 | 2595261.4206 | 1163361.2553
10 | 2595324.0718 | 1163334.0321 | 2595337.5259 | 1163326.0017
11 | 2595250.2666 | 1163363.3053 | 2595250.2584 | 1163362.6161 | 2595250.8482 | 1163354.5863
12 | 2595249.7628 | 1163374.9226 | 2595249.7772 | 1163373.7554 | 2595250.2666 | 1163363.3053
13 | 2595337.5259 | 1163326.0017 | 2595406.4853 | 1163292.7433
14 | 2595251.5811 | 1163345.7091 | 2595251.3722 | 1163347.4522 | 2595250.8482 | 1163354.5863
15 | 2595249.7628 | 1163374.9226 | 2595245.8294 | 1163379.2168 | 2595242.4129 | 1163383.4095
16 | 2595406.4853 | 1163292.7433 | 2595413.0482 | 1163301.1572 | 2595419.2262 | 1163308.6849
17 | 2595407.4001 | 1163448.3734 | 2595399.2827 | 1163456.745 | 2595398.6819 | 1163462.2482 | 2595389.1487 | 1163472.8223
18 | 2595367.4068 | 1163497.5315 | 2595373.9794 | 1163489.6477 | 2595389.1487 | 1163472.8223
19 | 2595363.0895 | 1163502.7101 | 2595367.4068 | 1163497.5315
20 | 2595355.8213 | 1163511.4283 | 2595363.0895 | 1163502.7101
21 | 2595355.8213 | 1163511.4283 | 2595370.3832 | 1163523.5451 | 2595372.0838 | 1163523.8439 | 2595374.2813 | 1163523.0418 | 2595376.0802 | 1163521.7509 | 2595387.987 | 1163507.8939
22 | 2595355.8213 | 1163511.4283 | 2595340.7011 | 1163529.4936
23 | 2595251.5811 | 1163345.7091 | 2595252.9775 | 1163334.0553 | 2595255.5685 | 1163317.5117 | 2595256.7064 | 1163312.0095
24 | 2595242.4129 | 1163383.4095 | 2595233.2682 | 1163394.6316
25 | 2595257.9184 | 1163306.1487 | 2595256.7064 | 1163312.0095
26 | 2595261.2946 | 1163437.978 | 2595265.9909 | 1163448.9797 | 2595272.0201 | 1163460.3694
27 | 2595261.2946 | 1163437.978 | 2595273.9192 | 1163431.0565
28 | 2595272.0201 | 1163460.3694 | 2595275.3793 | 1163465.8805 | 2595281.9324 | 1163476.942
29 | 2595273.9192 | 1163431.0565 | 2595275.2662 | 1163430.3179
30 | 2595220.0287 | 1163412.0205 | 2595221.0004 | 1163410.8302 | 2595225.5303 | 1163405.3239 | 2595232.1327 | 1163396.025 | 2595233.2682 | 1163394.6316
31 | 2595257.9184 | 1163306.1487 | 2595258.3678 | 1163303.0134 | 2595259.2538 | 1163298.926
32 | 2595249.5152 | 1163304.9993 | 2595257.9184 | 1163306.1487
33 | 2595249.5152 | 1163304.9993 | 2595247.2036 | 1163297.4307 | 2595246.9905 | 1163289.6493
34 | 2595304.0868 | 1163501.6786 | 2595302.9939 | 1163500.6082
35 | 2595292.6552 | 1163489.9726 | 2595296.8249 | 1163494.5666 | 2595302.9939 | 1163500.6082
36 | 2595319.7809 | 1163514.6416 | 2595317.4426 | 1163512.9816 | 2595306.023 | 1163503.5748 | 2595304.0868 | 1163501.6786
37 | 2595289.021 | 1163485.9685 | 2595292.6552 | 1163489.9726
38 | 2595340.7011 | 1163529.4936 | 2595319.7809 | 1163514.6416
39 | 2595289.021 | 1163485.9685 | 2595275.4113 | 1163477.1861 | 2595266.4103 | 1163470.609
40 | 2595289.021 | 1163485.9685 | 2595282.719 | 1163478.2697 | 2595281.9324 | 1163476.942
41 | 2595340.7011 | 1163529.4936 | 2595343.16 | 1163531.2171
42 | 2595266.4103 | 1163470.609 | 2595256.5167 | 1163463.3796
43 | 2595360.6595 | 1163543.1299 | 2595348.2418 | 1163534.7792 | 2595343.16 | 1163531.2171
44 | 2595238.7843 | 1163450.7281 | 2595244.2124 | 1163454.3887 | 2595256.5167 | 1163463.3796
45 | 2595392.1857 | 1163503.0075 | 2595387.987 | 1163507.8939
46 | 2595392.1857 | 1163503.0075 | 2595396.5502 | 1163497.9282
47 | 2595370.6714 | 1163549.6917 | 2595365.6448 | 1163546.4824 | 2595360.6595 | 1163543.1299
48 | 2595409.2775 | 1163483.7578 | 2595400.483 | 1163493.3511 | 2595396.5502 | 1163497.9282
49 | 2595409.2775 | 1163483.7578 | 2595414.5627 | 1163477.9924
50 | 2595418.9286 | 1163473.2299 | 2595414.5627 | 1163477.9924
51 | 2595418.9286 | 1163473.2299 | 2595421.7496 | 1163470.1526
52 | 2595437.9814 | 1163452.4463 | 2595421.7496 | 1163470.1526
53 | 2595275.2662 | 1163430.3179 | 2595291.4895 | 1163421.4234
54 | 2595308.3119 | 1163434.4943 | 2595291.4895 | 1163421.4234
55 | 2595308.3119 | 1163434.4943 | 2595319.7237 | 1163424.2024 | 2595324.1235 | 1163418.7963 | 2595325.023 | 1163413.404 | 2595323.2251 | 1163406.2018 | 2595322.4715 | 1163403.7395
56 | 2595437.9814 | 1163452.4463 | 2595449.2404 | 1163462.109
57 | 2595446.0856 | 1163443.5467 | 2595437.9814 | 1163452.4463
58 | 2595462.6098 | 1163473.5828 | 2595449.2404 | 1163462.109
59 | 2595235.0087 | 1163448.1819 | 2595238.7843 | 1163450.7281
60 | 2595370.6714 | 1163549.6917 | 2595384.9091 | 1163558.7819
61 | 2595438.7491 | 1163325.6495 | 2595427.047 | 1163317.6546 | 2595424.9468 | 1163315.6552 | 2595419.2262 | 1163308.6849
62 | 2595083.2887 | 1163708.2571 | 2595075.0856 | 1163707.6525 | 2595066.1843 | 1163705.659 | 2595056.7839 | 1163702.154 | 2595041.4352 | 1163695.5555
63 | 2595032.3454 | 1163691.6477 | 2595041.4352 | 1163695.5555
64 | 2595518.3291 | 1163677.9188 | 2595498.8514 | 1163666.5168 | 2595481.9479 | 1163656.258
65 | 2595518.3291 | 1163677.9188 | 2595521.25 | 1163671.6024 | 2595523.3541 | 1163668.7994 | 2595526.754 | 1163667.9075 | 2595526.754 | 1163667.9075
66 | 2595481.9479 | 1163656.258 | 2595473.3504 | 1163650.8174 | 2595466.6525 | 1163645.7089 | 2595450.0512 | 1163630.1139 | 2595442.5462 | 1163621.2153 | 2595431.1457 | 1163606.3167 | 2595429.8827 | 1163604.4303
67 | 2595481.9479 | 1163656.258 | 2595468.1762 | 1163655.1124 | 2595455.8105 | 1163649.6747 | 2595447.0754 | 1163644.6123 | 2595441.2655 | 1163639.014 | 2595435.808 | 1163643.2425 | 2595430.344 | 1163639.1892
68 | 2595542.225 | 1163667.1784 | 2595537.7514 | 1163666.7986 | 2595526.754 | 1163667.9075
69 | 2595009.5037 | 1163681.828 | 2595032.3454 | 1163691.6477
70 | 2595009.5037 | 1163681.828 | 2594963.3877 | 1163662.0016 | 2594953.7869 | 1163657.1074 | 2594949.4871 | 1163653.5092 | 2594947.783 | 1163649.0085 | 2594948.086 | 1163645.1063 | 2594949.9816 | 1163640.6024 | 2594954.382 | 1163636.4077 | 2594958.4853 | 1163634.2031 | 2594962.3066 | 1163633.5996
71 | 2594962.3066 | 1163633.5996 | 2594977.2046 | 1163635.0988 | 2594993.106 | 1163636.6972 | 2595003.7222 | 1163637.6887 | 2595014.7137 | 1163638.7244 | 2595024.9941 | 1163639.0014
72 | 2595024.9941 | 1163639.0014 | 2595029.5189 | 1163639.1233 | 2595031.5062 | 1163638.7943
73 | 2595047.5751 | 1163634.8283 | 2595039.619 | 1163636.6247 | 2595034.9177 | 1163638.2294 | 2595031.5062 | 1163638.7943
74 | 2595036.4722 | 1163597.0726 | 2595029.6696 | 1163590.6325 | 2595023.9754 | 1163586.4352 | 2595021.1652 | 1163584.8595
75 | 2595047.5751 | 1163634.8283 | 2595046.7708 | 1163625.4354 | 2595045.77 | 1163619.3332 | 2595044.27 | 1163611.6306 | 2595042.0674 | 1163606.2409 | 2595040.1726 | 1163602.6407 | 2595036.9668 | 1163597.5409 | 2595036.4722 | 1163597.0726
76 | 2594975.2892 | 1163544.0441 | 2594975.7684 | 1163549.1351 | 2594978.0703 | 1163554.1357 | 2594981.5748 | 1163559.1352 | 2594986.9707 | 1163563.8329 | 2594997.9755 | 1163571.3385 | 2595006.6731 | 1163576.7338 | 2595021.1652 | 1163584.8595
77 | 2595047.5751 | 1163634.8283 | 2595051.1136 | 1163634.8253 | 2595054.8136 | 1163635.6337 | 2595061.8462 | 1163638.0821
78 | 2594975.2892 | 1163544.0441 | 2594989.2918 | 1163546.1333 | 2595007.7631 | 1163550.0386
79 | 2595105.5135 | 1163651.1326 | 2595067.715 | 1163640.1252 | 2595061.8462 | 1163638.0821
80 | 2595043.8085 | 1163560.6902 | 2595031.1878 | 1163556.1363 | 2595019.091 | 1163552.4335 | 2595007.7631 | 1163550.0386
81 | 2595047.1979 | 1163561.9131 | 2595043.8085 | 1163560.6902
82 | 2595047.1979 | 1163561.9131 | 2595079.692 | 1163573.6378 | 2595080.6572 | 1163573.9424
83 | 2595090.3311 | 1163463.1316 | 2595047.1979 | 1163561.9131
84 | 2595083.6935 | 1163574.9008 | 2595080.6572 | 1163573.9424
85 | 2595090.3311 | 1163463.1316 | 2595098.311 | 1163462.4006 | 2595109.109 | 1163460.6019 | 2595114.7603 | 1163459.1409 | 2595133.498 | 1163453.8117 | 2595138.5136 | 1163452.4069 | 2595151.8154 | 1163449.6057 | 2595162.8113 | 1163446.3062 | 2595163.11 | 1163446.2186
86 | 2595083.6935 | 1163574.9008 | 2595090.7929 | 1163577.1415 | 2595093.592 | 1163577.8166
87 | 2595161.7894 | 1163579.5089 | 2595160.1787 | 1163580.008 | 2595153.4774 | 1163580.5026 | 2595127.6667 | 1163580.8684 | 2595124.3733 | 1163580.9045 | 2595110.8779 | 1163580.7044 | 2595100.5755 | 1163579.5012 | 2595093.592 | 1163577.8166
88 | 2595317.1577 | 1163598.1018 | 2595325.855 | 1163603.5976 | 2595336.8558 | 1163606.7016 | 2595344.3567 | 1163610.0973 | 2595348.758 | 1163616.4971 | 2595348.0588 | 1163623.401 | 2595344.5558 | 1163629.5068 | 2595337.7568 | 1163632.3024
89 | 2595317.1577 | 1163598.1018 | 2595327.7506 | 1163598.6603 | 2595334.6678 | 1163600.1111 | 2595347.3974 | 1163600.4568 | 2595357.9459 | 1163602.9943 | 2595364.1307 | 1163608.0586 | 2595369.9578 | 1163616.0358 | 2595380.5119 | 1163625.8101 | 2595390.3338 | 1163629.7933 | 2595401.609 | 1163631.2297 | 2595409.608 | 1163635.2144 | 2595421.9781 | 1163636.2942 | 2595430.344 | 1163639.1892
90 | 2595542.5538 | 1163667.2063 | 2595542.225 | 1163667.1784
91 | 2595134.4382 | 1163358.4415 | 2595130.2406 | 1163368.9582
92 | 2595134.4382 | 1163358.4415 | 2595130.2598 | 1163353.5091 | 2595129.6603 | 1163350.9083 | 2595131.0664 | 1163337.7006 | 2595130.5639 | 1163322.8048 | 2595130.615 | 1163315.1721
93 | 2595134.4382 | 1163358.4415 | 2595135.6954 | 1163355.9561
94 | 2595135.8162 | 1163355.7172 | 2595135.6954 | 1163355.9561
95 | 2595135.8162 | 1163355.7172 | 2595143.5457 | 1163340.4362 | 2595153.5277 | 1163314.5818 | 2595156.3277 | 1163310.5776 | 2595159.328 | 1163307.8738 | 2595163.3324 | 1163306.0807 | 2595167.4308 | 1163306.8778 | 2595170.7263 | 1163309.1762 | 2595178.1284 | 1163322.4768 | 2595188.1113 | 1163336.392
96 | 2595188.1113 | 1163336.392 | 2595190.658 | 1163339.9419 | 2595205.8575 | 1163362.941 | 2595207.8604 | 1163367.5416 | 2595208.9445 | 1163372.5024
97 | 2595213.6741 | 1163400.0633 | 2595209.9573 | 1163384.3371 | 2595209.2595 | 1163373.9437 | 2595208.9445 | 1163372.5024
98 | 2595213.6741 | 1163400.0633 | 2595214.5149 | 1163403.6208
99 | 2595220.0287 | 1163412.0205 | 2595218.0204 | 1163410.1212 | 2595214.5149 | 1163403.6208
100 | 2595220.0287 | 1163412.0205 | 2595218.7301 | 1163416.4237 | 2595219.1314 | 1163420.0474
101 | 2595235.0087 | 1163448.1819 | 2595227.5356 | 1163441.518 | 2595223.8855 | 1163436.196 | 2595221.209 | 1163432.0295 | 2595219.6329 | 1163424.616 | 2595219.1314 | 1163420.0474
102 | 2595219.1314 | 1163420.0474 | 2595194.8869 | 1163435.3969 | 2595193.8385 | 1163435.8722
103 | 2595235.0087 | 1163448.1819 | 2595230.5409 | 1163454.5776 | 2595226.739 | 1163460.4724 | 2595226.0441 | 1163463.0743
104 | 2595193.4942 | 1163436.0282 | 2595193.8385 | 1163435.8722
105 | 2595226.0441 | 1163463.0743 | 2595226.1932 | 1163467.5208 | 2595226.1932 | 1163467.5208
106 | 2595193.4942 | 1163436.0282 | 2595185.4772 | 1163439.6622 | 2595163.11 | 1163446.2186
107 | 2595226.1932 | 1163467.5208 | 2595226.8789 | 1163469
108 | 2595226.8789 | 1163469 | 2595226.8892 | 1163469.0223
109 | 2595428.8493 | 1163602.8868 | 2595429.8827 | 1163604.4303
110 | 2595428.8493 | 1163602.8868 | 2595412.4437 | 1163578.384 | 2595407.2389 | 1163572.8853
111 | 2595407.2389 | 1163572.8853 | 2595407.2389 | 1163572.8853 | 2595403.4587 | 1163570.2219
112 | 2595387.0569 | 1163560.1532 | 2595388.0435 | 1163560.7831 | 2595400.8401 | 1163568.3769 | 2595403.4587 | 1163570.2219
113 | 2595387.0569 | 1163560.1532 | 2595384.9091 | 1163558.7819

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595799.0215 | 1163421.5053
1 | 2595825.8252 | 1163468.9789
2 | 2595462.7166 | 1163473.6744
3 | 2595994.4189 | 1163407.4694
4 | 2595301.4241 | 1163323.4202
5 | 2595276.6012 | 1163351.1721
6 | 2595304.7728 | 1163318.0394
7 | 2595261.4206 | 1163361.2553
8 | 2595312.7672 | 1163303.6718
9 | 2595324.0718 | 1163334.0321
10 | 2595250.2666 | 1163363.3053
11 | 2595337.5259 | 1163326.0017
12 | 2595250.8482 | 1163354.5863
13 | 2595249.7628 | 1163374.9226
14 | 2595406.4853 | 1163292.7433
15 | 2595407.4001 | 1163448.3734
16 | 2595389.1487 | 1163472.8223
17 | 2595367.4068 | 1163497.5315
18 | 2595363.0895 | 1163502.7101
19 | 2595355.8213 | 1163511.4283
20 | 2595251.5811 | 1163345.7091
21 | 2595242.4129 | 1163383.4095
22 | 2595256.7064 | 1163312.0095
23 | 2595261.2946 | 1163437.978
24 | 2595272.0201 | 1163460.3694
25 | 2595273.9192 | 1163431.0565
26 | 2595233.2682 | 1163394.6316
27 | 2595257.9184 | 1163306.1487
28 | 2595259.2538 | 1163298.926
29 | 2595249.5152 | 1163304.9993
30 | 2595246.9905 | 1163289.6493
31 | 2595302.9939 | 1163500.6082
32 | 2595304.0868 | 1163501.6786
33 | 2595292.6552 | 1163489.9726
34 | 2595319.7809 | 1163514.6416
35 | 2595289.021 | 1163485.9685
36 | 2595340.7011 | 1163529.4936
37 | 2595266.4103 | 1163470.609
38 | 2595281.9324 | 1163476.942
39 | 2595343.16 | 1163531.2171
40 | 2595256.5167 | 1163463.3796
41 | 2595387.987 | 1163507.8939
42 | 2595392.1857 | 1163503.0075
43 | 2595360.6595 | 1163543.1299
44 | 2595396.5502 | 1163497.9282
45 | 2595409.2775 | 1163483.7578
46 | 2595414.5627 | 1163477.9924
47 | 2595418.9286 | 1163473.2299
48 | 2595421.7496 | 1163470.1526
49 | 2595275.2662 | 1163430.3179
50 | 2595291.4895 | 1163421.4234
51 | 2595308.3119 | 1163434.4943
52 | 2595322.4715 | 1163403.7395
53 | 2595437.9814 | 1163452.4463
54 | 2595449.2404 | 1163462.109
55 | 2595446.0856 | 1163443.5467
56 | 2595462.6098 | 1163473.5828
57 | 2595238.7843 | 1163450.7281
58 | 2595370.6714 | 1163549.6917
59 | 2595419.2262 | 1163308.6849
60 | 2595438.7491 | 1163325.6495
61 | 2595083.2887 | 1163708.2571
62 | 2595041.4352 | 1163695.5555
63 | 2595518.3291 | 1163677.9188
64 | 2595481.9479 | 1163656.258
65 | 2595526.754 | 1163667.9075
66 | 2595032.3454 | 1163691.6477
67 | 2595009.5037 | 1163681.828
68 | 2594962.3066 | 1163633.5996
69 | 2595024.9941 | 1163639.0014
70 | 2595031.5062 | 1163638.7943
71 | 2595036.4722 | 1163597.0726
72 | 2595021.1652 | 1163584.8595
73 | 2595047.5752 | 1163634.8283
74 | 2594975.2892 | 1163544.0441
75 | 2595061.8462 | 1163638.0821
76 | 2595007.7631 | 1163550.0386
77 | 2595105.5135 | 1163651.1326
78 | 2595043.8085 | 1163560.6902
79 | 2595047.1979 | 1163561.9131
80 | 2595080.6572 | 1163573.9424
81 | 2595090.3311 | 1163463.1316
82 | 2595083.6935 | 1163574.9008
83 | 2595093.592 | 1163577.8166
84 | 2595161.7894 | 1163579.5089
85 | 2595337.7568 | 1163632.3024
86 | 2595317.1577 | 1163598.1018
87 | 2595430.344 | 1163639.1892
88 | 2595542.5538 | 1163667.2063
89 | 2595542.225 | 1163667.1784
90 | 2595130.2406 | 1163368.9582
91 | 2595134.4382 | 1163358.4415
92 | 2595130.615 | 1163315.1721
93 | 2595135.6954 | 1163355.9561
94 | 2595135.8162 | 1163355.7172
95 | 2595188.1113 | 1163336.392
96 | 2595208.9445 | 1163372.5024
97 | 2595213.6741 | 1163400.0633
98 | 2595214.5149 | 1163403.6208
99 | 2595220.0287 | 1163412.0205
100 | 2595219.1314 | 1163420.0474
101 | 2595235.0087 | 1163448.1819
102 | 2595193.8385 | 1163435.8722
103 | 2595226.0441 | 1163463.0743
104 | 2595193.4942 | 1163436.0282
105 | 2595163.11 | 1163446.2186
106 | 2595226.1932 | 1163467.5208
107 | 2595226.8789 | 1163469
108 | 2595226.8892 | 1163469.0223
109 | 2595429.8827 | 1163604.4303
110 | 2595428.8493 | 1163602.8868
111 | 2595407.2389 | 1163572.8853
112 | 2595403.4587 | 1163570.2219
113 | 2595387.0569 | 1163560.1532
114 | 2595384.9091 | 1163558.7819
115 | 2595289.021 | 1163485.9685

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1