## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_794-29_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_794-29_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_794-29_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_794-29_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_794-29_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_794-29_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_794-29_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_794-29_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_794-29_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_794-29_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_794-29_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_794-29_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_794-29_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_794-29_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_794-29_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_794-29_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_794-29_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_794-29_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_794-29_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_794-29_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_794-29_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_794-29_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_794-29_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_794-29_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_794-29_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_794-29_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_794-29_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_794-29_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_794-29_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_794-29_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_794-29_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_794-29_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_794-29_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_794-29_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_794-29_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_794-29_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_794-29_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_794-29_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_794-29_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_794-29_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_794-29_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_794-29_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_794-29_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_794-29_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_794-29_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_794-29_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_794-29_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_794-29_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_794-29_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_794-29_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_794-29_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_794-29_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_794-29_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_794-29_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_794-29_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_794-29_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_794-29_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_794-29_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_794-29_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_794-29_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_794-29_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_794-29_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_794-29_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_794-29_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_794-29_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_794-29_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_794-29_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_794-29_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_794-29_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_794-29_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_794-29_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_794-29_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_794-29_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_794-29_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_794-29_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_794-29_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_794-29_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_794-29_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_794-29_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_794-29_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_794-29_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_794-29_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_794-29_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_794-29_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_794-29_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_794-29_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_794-29_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_794-29_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_794-29_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_794-29_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_794-29_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_794-29_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_794-29_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_794-29_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_794-29_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_794-29_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_794-29_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_794-29_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_794-29_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_794-29_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_794-29_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_794-29_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_794-29_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_794-29_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_794-29_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_794-29_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_794-29_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_794-29_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_794-29_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_794-29_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_794-29_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_794-29_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_794-29_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_794-29_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_794-29_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_794-29_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_794-29_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_794-29_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_794-29_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_794-29_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_794-29_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_794-29_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_147_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_794-29_0_3_load_0 | 0 | 0.00079388 | 0.00019897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_794-29_0_3_load_1 | 1 | 0.0024234 | 0.00060737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_794-29_0_3_load_3 | 3 | 0.0046331 | 0.0011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_794-29_0_3_load_4 | 4 | 0.0034246 | 0.00085829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_794-29_0_3_load_14 | 8 | 0.0023956 | 0.00060039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_794-29_0_3_load_33 | 9 | 0.0015231 | 0.00038172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_794-29_0_3_load_34 | 10 | 0.0028102 | 0.0007043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_794-29_0_3_load_109 | 13 | 0.0013039 | 0.00032679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_794-29_0_3_load_123 | 14 | 0.0015652 | 0.00039228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_794-29_0_3_load_124 | 16 | 0.00042609 | 0.00010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_794-29_0_3_load_120 | 17 | 0.0011977 | 0.00030016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_794-29_0_3_load_54 | 18 | 0.0033347 | 0.00083575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_794-29_0_3_load_6 | 21 | 0.0013551 | 0.00033961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_794-29_0_3_load_9 | 23 | 0.0024659 | 0.00061802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_794-29_0_3_load_10 | 24 | 0.0022708 | 0.00056913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_794-29_0_3_load_11 | 25 | 0.0013081 | 0.00032785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_794-29_0_3_load_12 | 27 | 0.003097 | 0.00077618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_794-29_0_3_load_13 | 28 | 0.0026384 | 0.00066124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_794-29_0_3_load_22 | 29 | 0.0017318 | 0.00043403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_794-29_0_3_load_76 | 30 | 0.00086522 | 0.00021684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_794-29_0_3_load_24 | 31 | 0.00082603 | 0.00020702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_794-29_0_3_load_77 | 33 | 0.0043617 | 0.0010931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_794-29_0_3_load_104 | 34 | 0.0045518 | 0.0011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_794-29_0_3_load_23 | 35 | 0.0016645 | 0.00041716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_794-29_0_3_load_19 | 36 | 0.00061012 | 0.00015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_794-29_0_3_load_17 | 37 | 0.0004047 | 0.00010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_794-29_0_3_load_125 | 39 | 0.0044728 | 0.001121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_794-29_0_3_load_121 | 40 | 0.0013675 | 0.00034274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_794-29_0_3_load_25 | 43 | 0.0042641 | 0.0010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_794-29_0_3_load_49 | 44 | 0.0018902 | 0.00047373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_794-29_0_3_load_47 | 46 | 0.0015695 | 0.00039335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_794-29_0_3_load_105 | 47 | 0.0018991 | 0.00047597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_794-29_0_3_load_46 | 48 | 0.00069719 | 0.00017473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_794-29_0_3_load_43 | 49 | 0.002983 | 0.00074761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_794-29_0_3_load_26 | 50 | 0.0020029 | 0.00050197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_794-29_0_3_load_31 | 55 | 0.0018048 | 0.00045233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_794-29_0_3_load_32 | 56 | 0.0015759 | 0.00039496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_794-29_0_3_load_72 | 57 | 0.0024895 | 0.00062392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_794-29_0_3_load_74 | 58 | 0.0046956 | 0.0011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_794-29_0_3_load_101 | 59 | 0.0026374 | 0.000661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_794-29_0_3_load_100 | 60 | 0.0030562 | 0.00076595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_794-29_0_3_load_37 | 61 | 0.0023582 | 0.00059101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_794-29_0_3_load_67 | 63 | 0.0013984 | 0.00035047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_794-29_0_3_load_99 | 64 | 0.0029517 | 0.00073977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_794-29_0_3_load_39 | 66 | 0.0019004 | 0.00047629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_794-29_0_3_load_44 | 67 | 0.0024904 | 0.00062416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_794-29_0_3_load_42 | 68 | 0.0016393 | 0.00041084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_794-29_0_3_load_75 | 69 | 0.0015268 | 0.00038266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_794-29_0_3_load_93 | 70 | 0.0005359 | 0.00013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_794-29_0_3_load_127 | 72 | 0.0010676 | 0.00026758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_794-29_0_3_load_106 | 76 | 0.0035915 | 0.00090011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_794-29_0_3_load_48 | 77 | 0.0019431 | 0.00048699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_794-29_0_3_load_50 | 78 | 0.0013281 | 0.00033285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_794-29_0_3_load_51 | 79 | 0.00087569 | 0.00021947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_794-29_0_3_load_119 | 80 | 0.0019852 | 0.00049753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_794-29_0_3_load_59 | 82 | 0.0010073 | 0.00025245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_794-29_0_3_load_57 | 83 | 0.001222 | 0.00030625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_794-29_0_3_load_55 | 84 | 0.0019854 | 0.00049758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_794-29_0_3_load_60 | 85 | 0.0032456 | 0.00081342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_794-29_0_3_load_58 | 86 | 0.0012076 | 0.00030266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_794-29_0_3_load_66 | 88 | 0.0032229 | 0.00080773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_794-29_0_3_load_70 | 91 | 0.0012274 | 0.00030761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_794-29_0_3_load_118 | 92 | 0.00079472 | 0.00019918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_794-29_0_3_load_69 | 93 | 0.0027239 | 0.00068268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_794-29_0_3_load_63 | 94 | 0.0030975 | 0.00077631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_794-29_0_3_load_64 | 95 | 0.0030033 | 0.0007527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_794-29_0_3_load_65 | 96 | 0.0018456 | 0.00046254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_794-29_0_3_load_73 | 97 | 0.0033744 | 0.0008457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_794-29_0_3_load_117 | 98 | 0.0025962 | 0.00065068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_794-29_0_3_load_81 | 99 | 0.0021658 | 0.0005428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_794-29_0_3_load_78 | 101 | 0.0028072 | 0.00070354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_794-29_0_3_load_86 | 103 | 0.002825 | 0.00070802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_794-29_0_3_load_82 | 104 | 0.0062219 | 0.0015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_794-29_0_3_load_84 | 106 | 0.0030892 | 0.00077422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_794-29_0_3_load_85 | 107 | 0.001004 | 0.00025162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_794-29_0_3_load_103 | 110 | 0.001588 | 0.00039799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_794-29_0_3_load_87 | 112 | 0.00041858 | 0.00010491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_794-29_0_3_load_126 | 113 | 0.0013575 | 0.00034021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_794-29_0_3_load_90 | 114 | 0.0013759 | 0.00034484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_794-29_0_3_load_92 | 115 | 0.001217 | 0.000305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_794-29_0_3_load_114 | 116 | 0.0075349 | 0.0018884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_794-29_0_3_load_95 | 117 | 0.0014616 | 0.0003663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_794-29_0_3_load_96 | 118 | 0.0014106 | 0.00035352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_794-29_0_3_load_97 | 119 | 0.0016714 | 0.0004189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_794-29_0_3_load_98 | 120 | 0.0011722 | 0.00029379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_794-29_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.03273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_794-29_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.036135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_794-29_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0040014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_794-29_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_794-29_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.068523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_794-29_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.02628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_794-29_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_794-29_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.050134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_794-29_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 18 | 0.029604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_794-29_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 19 | 0.08709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_794-29_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 20 | 0.033144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_794-29_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.015891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_794-29_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.075011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_794-29_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.030041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_794-29_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.038471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_794-29_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.10194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_794-29_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.093472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_794-29_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 41 | 0.12198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_794-29_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.083904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_794-29_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.067263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_794-29_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 84 | 0.021228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_794-29_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 40 | 0.013558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_794-29_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 41 | 0.055808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_794-29_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 37 | 0.017281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_794-29_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 38 | 0.020936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_794-29_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0036867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_794-29_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.019387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_794-29_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.034543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_794-29_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.022746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_794-29_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.024823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_794-29_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.035753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_794-29_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0058019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_794-29_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.013318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_794-29_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.027582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_794-29_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_794-29_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.014903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_794-29_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.015369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_794-29_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.0066807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_794-29_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.011248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_794-29_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.0048499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_794-29_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 99 | 0.021735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_794-29_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 47 | 0.0031868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_794-29_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 44 | 0.0098875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_794-29_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 42 | 0.015698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_794-29_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.003174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_794-29_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.025304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_794-29_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.014824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_794-29_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0032914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_794-29_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.011381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_794-29_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.024282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_794-29_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 77 | 0.010346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_794-29_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 75 | 0.01952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_794-29_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 67 | 0.016955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_794-29_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0044211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_794-29_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0098977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_794-29_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.013247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_794-29_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.036686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_794-29_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.014844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_794-29_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.011103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_794-29_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.045645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_794-29_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.010731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_794-29_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.049093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_794-29_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.01499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_794-29_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.014043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_794-29_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.024825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_794-29_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.013039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_794-29_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.026381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_794-29_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.0044534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_794-29_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 97 | 0.018381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_794-29_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 93 | 0.019151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_794-29_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 96 | 0.013608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_794-29_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 120 | 0.023783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_794-29_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.003668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_794-29_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0031415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_794-29_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.010876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_794-29_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.016278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_794-29_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.052111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_794-29_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.053104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_794-29_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.040498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_794-29_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 116 | 0.030159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_794-29_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 115 | 0.048243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_794-29_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 114 | 0.085146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_794-29_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 88 | 0.016235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_794-29_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 87 | 0.024101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_794-29_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.011202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_794-29_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0032263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_794-29_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.005056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_794-29_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0046357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_794-29_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0074564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_794-29_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.017641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_794-29_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0013209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_794-29_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.0073962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_794-29_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.006521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_794-29_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.016883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_794-29_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 95 | 0.012256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_794-29_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.070646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_794-29_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.013101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_794-29_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.039151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_794-29_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0031406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_794-29_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.015053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_794-29_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0031776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_794-29_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.031432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_794-29_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.012889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_794-29_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.004536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_794-29_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.03035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_794-29_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.052082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_794-29_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.012773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_794-29_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0098557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_794-29_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.01104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_794-29_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.024873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_794-29_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.017991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_794-29_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.026043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_794-29_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.030817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_794-29_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.05226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_794-29_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.019799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_794-29_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.085271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_794-29_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 121 | 0.055362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_794-29_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.012816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_794-29_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0056835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_794-29_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.024854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_794-29_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.071632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_794-29_0_3_trafo_100 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 122 | 60 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2596107.7983 | 1154265.7508 | 2596107.7983 | 1154265.7508 | 2596105.5992 | 1154257.7483 | 2596102.1037 | 1154238.2522 | 2596101.7799 | 1154233.64
1 | 2596129.8005 | 1154292.0493 | 2596124.898 | 1154290.8519 | 2596122.6038 | 1154289.953 | 2596121.2991 | 1154288.9533 | 2596113.3982 | 1154277.5529 | 2596109.7042 | 1154271.0522 | 2596107.7983 | 1154265.7508
2 | 2596101.4997 | 1154229.6484 | 2596101.7799 | 1154233.64
3 | 2596129.8005 | 1154292.0493 | 2596128.9031 | 1154303.9557 | 2596128.8357 | 1154311.5714
4 | 2596129.8005 | 1154292.0493 | 2596130.4567 | 1154286.724 | 2596130.6017 | 1154285.5567 | 2596132.3986 | 1154276.8512 | 2596134.4037 | 1154269.6575 | 2596137.1983 | 1154261.6517 | 2596140.0397 | 1154254.6242 | 2596142.1228 | 1154249.4759 | 2596143.3022 | 1154246.5848 | 2596144.2979 | 1154244.1274 | 2596145.102 | 1154242.1481 | 2596146.8942 | 1154237.7448 | 2596151.1754 | 1154227.2369
5 | 2596128.6032 | 1154337.8503 | 2596128.8357 | 1154311.5714
6 | 2596151.1754 | 1154227.2369 | 2596153.7028 | 1154221.0544 | 2596162.0977 | 1154201.8506 | 2596164.2422 | 1154196.6022
7 | 2596151.1754 | 1154227.2369 | 2596177.099 | 1154244.2506 | 2596192.4582 | 1154255.6472
8 | 2596128.6032 | 1154337.8503 | 2596132.0015 | 1154338.1482 | 2596135.9991 | 1154339.7575 | 2596140.3041 | 1154342.356 | 2596143.4975 | 1154345.8556 | 2596146.9994 | 1154351.9563 | 2596149.2438 | 1154356.5164
9 | 2596164.2422 | 1154196.6022 | 2596172.8666 | 1154176.3534 | 2596191.7015 | 1154132.553 | 2596198.2192 | 1154116.3965
10 | 2596216.3503 | 1154278.5977 | 2596203.1018 | 1154265.3553 | 2596193.3999 | 1154256.346 | 2596192.4582 | 1154255.6472
11 | 2595838.1498 | 1154058.9553 | 2595832.6505 | 1154071.1541 | 2595831.9357 | 1154073.5604
12 | 2595909.0487 | 1154083.4512 | 2595838.1498 | 1154058.9553
13 | 2595909.0487 | 1154083.4512 | 2595910.7975 | 1154083.2499 | 2595927.6029 | 1154080.0478 | 2595938.6017 | 1154077.6502
14 | 2595942.2049 | 1154040.8519 | 2595940.5039 | 1154043.8546 | 2595936.602 | 1154058.9535 | 2595935.2026 | 1154065.3465 | 2595935.6042 | 1154069.3482 | 2595936.4043 | 1154072.6493 | 2595938.6017 | 1154077.6502
15 | 2595938.6017 | 1154077.6502 | 2596039.0459 | 1154095.0565
16 | 2596039.0459 | 1154095.0565 | 2596098.4021 | 1154022.849
17 | 2596213.6345 | 1154062.8492 | 2596098.4021 | 1154022.849
18 | 2595942.2049 | 1154040.8519 | 2595963.1034 | 1154021.5504 | 2595970.5006 | 1154013.3524 | 2595988.1016 | 1153995.3538 | 2595990.7991 | 1153991.25 | 2595998.5005 | 1153979.0499
19 | 2595942.2049 | 1154040.8519 | 2595926.5221 | 1153975.4428
20 | 2596149.2438 | 1154356.5164 | 2596149.849 | 1154357.7462 | 2596157.0998 | 1154372.4486 | 2596158.9727 | 1154375.3632
21 | 2596198.2192 | 1154116.3965 | 2596210.6346 | 1154121.9245
22 | 2596213.6345 | 1154062.8492 | 2596206.2976 | 1154093.6468 | 2596200.5015 | 1154110.7478 | 2596198.2192 | 1154116.3965
23 | 2596216.3503 | 1154278.5977 | 2596217.9008 | 1154280.153 | 2596226.8567 | 1154292.2917
24 | 2596216.3503 | 1154278.5977 | 2596236.8116 | 1154283.298
25 | 2596353.6241 | 1154543.5079 | 2596349.9717 | 1154543.0055
26 | 2596353.6241 | 1154543.5079 | 2596344.3543 | 1154549.9835 | 2596336.7108 | 1154552.602
27 | 2596353.6241 | 1154543.5079 | 2596360.8042 | 1154544.2483 | 2596372.9008 | 1154544.452 | 2596388.102 | 1154543.5793
28 | 2596354.8039 | 1154566.0515 | 2596354.1031 | 1154561.4497 | 2596354.903 | 1154552.556 | 2596354.5011 | 1154547.6538 | 2596353.6241 | 1154543.5079
29 | 2596312.7777 | 1154556.7611 | 2596315.3797 | 1154557.6608 | 2596324.4918 | 1154556.788 | 2596336.7108 | 1154552.602
30 | 2596388.102 | 1154543.5793 | 2596395.6049 | 1154543.1486 | 2596418.1024 | 1154542.6569 | 2596423.8355 | 1154542.8098
31 | 2596319.2986 | 1154531.7568 | 2596314.2734 | 1154528.8568
32 | 2596319.2986 | 1154531.7568 | 2596314.4999 | 1154536.7511 | 2596309.6009 | 1154540.8562
33 | 2596289.8643 | 1154516.0564 | 2596303.0003 | 1154522.3512 | 2596314.2734 | 1154528.8568
34 | 2596298.6926 | 1154551.8906 | 2596301.1008 | 1154551.2555 | 2596303.7993 | 1154548.8526 | 2596306.3977 | 1154545.7495 | 2596309.6009 | 1154540.8562
35 | 2596298.6926 | 1154551.8906 | 2596312.7777 | 1154556.7611
36 | 2596423.8355 | 1154542.8098 | 2596429.1022 | 1154542.9503 | 2596439.1762 | 1154543.6876
37 | 2596289.8643 | 1154516.0564 | 2596286.5035 | 1154514.4466 | 2596283.9527 | 1154512.9562
38 | 2596298.6926 | 1154551.8906 | 2596296.4295 | 1154562.9086
39 | 2596298.6926 | 1154551.8906 | 2596298.1021 | 1154552.0466 | 2596293.8632 | 1154552.002
40 | 2596439.1762 | 1154543.6876 | 2596460.8529 | 1154545.2741
41 | 2596283.9527 | 1154512.9562 | 2596281.2012 | 1154511.3484
42 | 2596296.4295 | 1154562.9086 | 2596294.7008 | 1154571.3249 | 2596294.5305 | 1154572.6091
43 | 2596278.1661 | 1154551.8369 | 2596293.8632 | 1154552.002
44 | 2596239.9035 | 1154284.052 | 2596236.8116 | 1154283.298
45 | 2596278.1661 | 1154551.8369 | 2596270.1043 | 1154551.753 | 2596252.8903 | 1154550.78
46 | 2596240.3981 | 1154554.7511 | 2596242.6048 | 1154550.8478 | 2596245.4042 | 1154550.3569 | 2596252.8903 | 1154550.78
47 | 2596294.0977 | 1154575.872 | 2596294.5305 | 1154572.6091
48 | 2596240.3981 | 1154554.7511 | 2596239.8019 | 1154558.0531 | 2596238.3005 | 1154561.2556 | 2596235.699 | 1154564.9133
49 | 2596240.3981 | 1154554.7511 | 2596237.4101 | 1154548.1275 | 2596239.8501 | 1154531.288
50 | 2596294.0977 | 1154575.872 | 2596294.0977 | 1154575.872 | 2596294.3532 | 1154579.6292 | 2596296.7042 | 1154585.7752 | 2596296.7042 | 1154585.7752
51 | 2596220.799 | 1154577.4525 | 2596231.4021 | 1154569.1528 | 2596235.1048 | 1154565.7488 | 2596235.699 | 1154564.9133
52 | 2596239.8501 | 1154531.288 | 2596241.0911 | 1154522.7238 | 2596242.5159 | 1154519.7103 | 2596243.2408 | 1154514.7958
53 | 2596237.9065 | 1154472.5791 | 2596241.3732 | 1154475.3227
54 | 2596249.1343 | 1154481.4652 | 2596241.3732 | 1154475.3227
55 | 2596237.9065 | 1154472.5791 | 2596235.5043 | 1154470.5574 | 2596231.1996 | 1154468.3479 | 2596227.0031 | 1154467.2501 | 2596226.0443 | 1154467.3063
56 | 2596237.9065 | 1154472.5791 | 2596245.8045 | 1154468.1496 | 2596251.302 | 1154464.4554 | 2596265.0998 | 1154449.5505 | 2596265.6518 | 1154449.0388
57 | 2596249.1343 | 1154481.4652 | 2596241.3678 | 1154494.115
58 | 2596249.1343 | 1154481.4652 | 2596254.7981 | 1154485.9527 | 2596257.6611 | 1154488.5667
59 | 2596226.0443 | 1154467.3063 | 2596223.4977 | 1154467.4524 | 2596192.1047 | 1154472.2527 | 2596180.849 | 1154473.6062
60 | 2596226.0443 | 1154467.3063 | 2596222.4299 | 1154457.2018
61 | 2596238.505 | 1154412.6493 | 2596236.4996 | 1154419.4761 | 2596236.7539 | 1154421.2769 | 2596237.8521 | 1154423.3772 | 2596251.3985 | 1154435.2299 | 2596265.6518 | 1154449.0388
62 | 2596265.6518 | 1154449.0388 | 2596274.5982 | 1154440.6512 | 2596276.5191 | 1154438.7159
63 | 2596244.477 | 1154503.6123 | 2596238.0696 | 1154499.8256 | 2596238.92 | 1154498.102 | 2596241.3678 | 1154494.115
64 | 2596156.1934 | 1154476.5003 | 2596160.504 | 1154476.0528 | 2596180.849 | 1154473.6062
65 | 2596216.2931 | 1154445.7529 | 2596216.7032 | 1154446.2575 | 2596219.2986 | 1154450.3467 | 2596221.8025 | 1154455.4476 | 2596222.4299 | 1154457.2018
66 | 2596295.1035 | 1154419.9921 | 2596276.5191 | 1154438.7159
67 | 2596244.2344 | 1154508.0591 | 2596244.477 | 1154503.6123
68 | 2596156.1934 | 1154476.5003 | 2596170.0974 | 1154483.8504 | 2596172.2043 | 1154485.4647
69 | 2596156.1934 | 1154476.5003 | 2596148.0014 | 1154476.9503 | 2596137.178 | 1154475.3137
70 | 2596216.2931 | 1154445.7529 | 2596207.7102 | 1154435.1927
71 | 2596295.1035 | 1154419.9921 | 2596300.0028 | 1154415.056 | 2596301.804 | 1154412.7538 | 2596302.5002 | 1154409.8519 | 2596302.0995 | 1154406.8507 | 2596301.2004 | 1154404.25 | 2596298.6978 | 1154401.15 | 2596297.8987 | 1154400.3128
72 | 2596244.2344 | 1154508.0591 | 2596243.6992 | 1154511.6879
73 | 2596243.2408 | 1154514.7958 | 2596243.6992 | 1154511.6879
74 | 2596190.7974 | 1154386.2495 | 2596191.5042 | 1154385.555 | 2596194.9995 | 1154381.5508 | 2596197.884 | 1154378.0064
75 | 2596179.5074 | 1154397.9688 | 2596185.4021 | 1154391.5508 | 2596190.7974 | 1154386.2495
76 | 2596419.3044 | 1154324.149 | 2596420.3989 | 1154320.1463 | 2596420.7028 | 1154315.3549 | 2596420.1873 | 1154312.7873 | 2596419.4025 | 1154308.8525 | 2596417.2971 | 1154302.9509 | 2596414.9002 | 1154297.1495 | 2596402.8822 | 1154276.3914
77 | 2596402.8822 | 1154276.3914 | 2596455.8982 | 1154279.4494
78 | 2596397.6042 | 1154237.3529 | 2596396.3036 | 1154242.9565 | 2596396.5993 | 1154249.9486 | 2596396.5974 | 1154259.3532 | 2596397.6981 | 1154265.4556 | 2596399.9032 | 1154271.2459 | 2596402.8822 | 1154276.3914
79 | 2596419.3044 | 1154324.149 | 2596416.2009 | 1154329.4535 | 2596408.0002 | 1154341.053 | 2596402.7871 | 1154349.3609
80 | 2596397.6042 | 1154237.3529 | 2596400.8999 | 1154232.6486 | 2596411.1975 | 1154225.2498 | 2596425.5989 | 1154217.5484 | 2596436.1972 | 1154212.5507 | 2596437.6595 | 1154211.5526
81 | 2596397.6042 | 1154237.3529 | 2596397.6043 | 1154224.9469 | 2596396.4013 | 1154214.5536 | 2596393.1012 | 1154199.4482 | 2596386.9996 | 1154181.8544 | 2596386.4985 | 1154177.7527 | 2596386.5037 | 1154173.7508 | 2596387.3984 | 1154169.148 | 2596389.2979 | 1154164.4556 | 2596394.4149 | 1154155.5068
82 | 2596179.5074 | 1154397.9688 | 2596179.8989 | 1154398.3466 | 2596189.4504 | 1154410.7957
83 | 2596179.5074 | 1154397.9688 | 2596162.4979 | 1154380.8493
84 | 2596220.799 | 1154577.4525 | 2596209.6439 | 1154578.4744
85 | 2596296.7042 | 1154585.7752 | 2596298.2769 | 1154588.5922
86 | 2596298.2769 | 1154588.5922 | 2596300.7414 | 1154593.0069
87 | 2596303.0011 | 1154597.0545 | 2596300.7414 | 1154593.0069
88 | 2596130.075 | 1154406.6608 | 2596129.6985 | 1154414.1077
89 | 2596130.075 | 1154406.6608 | 2596139.2996 | 1154401.519 | 2596145.1001 | 1154397.4592
90 | 2596129.6318 | 1154415.427 | 2596129.6985 | 1154414.1077
91 | 2596145.1001 | 1154397.4592 | 2596151.1596 | 1154393.2183
92 | 2596162.4979 | 1154380.8493 | 2596158.9727 | 1154375.3632
93 | 2596162.4979 | 1154380.8493 | 2596154.0054 | 1154391.2265 | 2596151.1596 | 1154393.2183
94 | 2596189.4504 | 1154410.7957 | 2596192.098 | 1154414.2465 | 2596196.6772 | 1154420.6921
95 | 2596121.2124 | 1154472.3322 | 2596110.8582 | 1154520.7516 | 2596108.0964 | 1154531.7366 | 2596110.004 | 1154528.1558 | 2596114.9035 | 1154525.1511
96 | 2596121.2124 | 1154472.3322 | 2596134.0891 | 1154474.7479
97 | 2596114.9035 | 1154525.1511 | 2596117.8015 | 1154522.7481 | 2596124.6011 | 1154516.3293 | 2596129.2019 | 1154513.9251 | 2596131.2496 | 1154513.4236 | 2596133.7042 | 1154513.3775 | 2596138.3992 | 1154514.3749 | 2596140.6475 | 1154515.574 | 2596142.9499 | 1154517.4734 | 2596145.0996 | 1154520.329 | 2596145.8384 | 1154522.5858
98 | 2596137.178 | 1154475.3137 | 2596136.8011 | 1154475.2568 | 2596134.0891 | 1154474.7479
99 | 2596205.706 | 1154432.7268 | 2596201.9024 | 1154428.0469 | 2596196.6772 | 1154420.6921
100 | 2596205.706 | 1154432.7268 | 2596207.7102 | 1154435.1927
101 | 2596199.3022 | 1154499.8505 | 2596184.5028 | 1154495.5468 | 2596180.904 | 1154493.6482 | 2596173.0981 | 1154486.1496 | 2596172.2043 | 1154485.4647
102 | 2596473.7311 | 1154545.4469 | 2596472.4042 | 1154545.5478 | 2596463.2992 | 1154545.4532 | 2596460.8529 | 1154545.2741
103 | 2596473.7311 | 1154545.4469 | 2596477.8952 | 1154543.6213
104 | 2596473.7311 | 1154545.4469 | 2596475.9527 | 1154553.4718 | 2596477.5994 | 1154562.1306 | 2596477.6494 | 1154568.6782 | 2596477.3978 | 1154571.2796 | 2596476.4026 | 1154574.6485 | 2596476.1385 | 1154575.1138
105 | 2596477.8952 | 1154543.6213 | 2596472.7659 | 1154521.9137 | 2596471.8165 | 1154512.0539 | 2596472.0301 | 1154497.2576 | 2596473.6695 | 1154492.4564
106 | 2596477.8952 | 1154543.6213 | 2596490.6593 | 1154543.1361
107 | 2596500.4305 | 1154542.2406 | 2596498.099 | 1154542.8533 | 2596490.6593 | 1154543.1361
108 | 2596500.4305 | 1154542.2406 | 2596505.4989 | 1154552.0535
109 | 2596500.4305 | 1154542.2406 | 2596504.6027 | 1154541.1487 | 2596510.4002 | 1154538.6551 | 2596517.0022 | 1154534.6492 | 2596522.0137 | 1154530.468
110 | 2596535.1027 | 1154518.1305 | 2596523.4423 | 1154529.2761 | 2596522.0137 | 1154530.468
111 | 2596560.3429 | 1154524.7189 | 2596553.2466 | 1154523.1334 | 2596542.2838 | 1154520.5719 | 2596535.1027 | 1154518.1305
112 | 2596551.5481 | 1154543.7223 | 2596549.8504 | 1154539.4323 | 2596542.0792 | 1154524.7741 | 2596535.1027 | 1154518.1305
113 | 2596574.2345 | 1154485.4471 | 2596569.4251 | 1154485.5944 | 2596564.0804 | 1154488.5546 | 2596549.5604 | 1154502.5921 | 2596535.1027 | 1154518.1305
114 | 2596560.3429 | 1154524.7189 | 2596564.4195 | 1154530.864 | 2596567.4822 | 1154534.5196 | 2596569.4164 | 1154536.4749 | 2596571.1048 | 1154537.9747 | 2596572.7475 | 1154540.0748
115 | 2596574.2345 | 1154485.4471 | 2596575.3908 | 1154482.1004 | 2596575.8484 | 1154477.4867 | 2596571.9322 | 1154470.3077 | 2596565.6829 | 1154461.1513 | 2596556.9988 | 1154446.4492 | 2596552.8223 | 1154440.2819 | 2596550.8032 | 1154437.4484 | 2596544.8466 | 1154430.3928 | 2596541.6995 | 1154426.7484 | 2596534.9987 | 1154419.5489 | 2596530.4819 | 1154415.686
116 | 2596368.9019 | 1154390.8458 | 2596372.9975 | 1154389.954 | 2596376.7014 | 1154388.1508 | 2596380.2969 | 1154384.7469 | 2596384.4978 | 1154380.2533 | 2596389.4029 | 1154373.4469 | 2596401.6013 | 1154351.2508 | 2596402.7871 | 1154349.3609
117 | 2596271.7145 | 1154373.257 | 2596274.9031 | 1154376.9531 | 2596280.6765 | 1154382.3957
118 | 2596268.002 | 1154368.9536 | 2596271.7145 | 1154373.257
119 | 2596297.8987 | 1154400.3128 | 2596281.9031 | 1154383.552 | 2596280.6765 | 1154382.3957
120 | 2596297.8987 | 1154400.3128 | 2596368.9019 | 1154390.8458

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596107.7983 | 1154265.7508
1 | 2596101.7799 | 1154233.64
2 | 2596129.8005 | 1154292.0493
3 | 2596101.4997 | 1154229.6484
4 | 2596128.8357 | 1154311.5714
5 | 2596151.1754 | 1154227.2369
6 | 2596128.6032 | 1154337.8503
7 | 2596164.2422 | 1154196.6022
8 | 2596192.4582 | 1154255.6472
9 | 2595831.9357 | 1154073.5604
10 | 2595838.1498 | 1154058.9553
11 | 2595909.0487 | 1154083.4512
12 | 2595938.6017 | 1154077.6502
13 | 2596039.0459 | 1154095.0565
14 | 2596098.4021 | 1154022.849
15 | 2595942.2049 | 1154040.8519
16 | 2595998.5005 | 1153979.0499
17 | 2595926.5221 | 1153975.4428
18 | 2596149.2438 | 1154356.5164
19 | 2596198.2192 | 1154116.3965
20 | 2596216.3503 | 1154278.5977
21 | 2596349.9717 | 1154543.0055
22 | 2596353.6241 | 1154543.5079
23 | 2596336.7108 | 1154552.602
24 | 2596388.102 | 1154543.5793
25 | 2596354.8039 | 1154566.0515
26 | 2596319.2986 | 1154531.7568
27 | 2596314.2734 | 1154528.8568
28 | 2596309.6009 | 1154540.8562
29 | 2596312.7777 | 1154556.7611
30 | 2596423.8355 | 1154542.8098
31 | 2596289.8643 | 1154516.0564
32 | 2596298.6926 | 1154551.8906
33 | 2596439.1762 | 1154543.6876
34 | 2596283.9527 | 1154512.9562
35 | 2596296.4295 | 1154562.9086
36 | 2596293.8632 | 1154552.002
37 | 2596226.8567 | 1154292.2917
38 | 2596236.8116 | 1154283.298
39 | 2596239.9035 | 1154284.052
40 | 2596210.6346 | 1154121.9245
41 | 2596213.6345 | 1154062.8492
42 | 2596278.1661 | 1154551.8369
43 | 2596252.8902 | 1154550.78
44 | 2596294.5305 | 1154572.6091
45 | 2596240.3981 | 1154554.7511
46 | 2596294.0977 | 1154575.872
47 | 2596281.2012 | 1154511.3484
48 | 2596235.699 | 1154564.9133
49 | 2596239.8501 | 1154531.288
50 | 2596241.3732 | 1154475.3227
51 | 2596237.9065 | 1154472.5791
52 | 2596249.1343 | 1154481.4652
53 | 2596226.0443 | 1154467.3063
54 | 2596265.6518 | 1154449.0388
55 | 2596241.3678 | 1154494.115
56 | 2596257.6611 | 1154488.5667
57 | 2596180.849 | 1154473.6062
58 | 2596222.4299 | 1154457.2018
59 | 2596238.505 | 1154412.6493
60 | 2596276.5191 | 1154438.7159
61 | 2596244.477 | 1154503.6123
62 | 2596156.1934 | 1154476.5003
63 | 2596216.2931 | 1154445.7529
64 | 2596295.1035 | 1154419.9921
65 | 2596244.2344 | 1154508.0591
66 | 2596243.6992 | 1154511.6879
67 | 2596243.2408 | 1154514.7958
68 | 2596197.884 | 1154378.0065
69 | 2596190.7974 | 1154386.2495
70 | 2596402.8822 | 1154276.3914
71 | 2596419.3044 | 1154324.149
72 | 2596455.8982 | 1154279.4494
73 | 2596397.6042 | 1154237.353
74 | 2596179.5074 | 1154397.9688
75 | 2596220.799 | 1154577.4525
76 | 2596209.6439 | 1154578.4744
77 | 2596296.7042 | 1154585.7752
78 | 2596298.2769 | 1154588.5922
79 | 2596300.7414 | 1154593.0069
80 | 2596303.0011 | 1154597.0545
81 | 2596130.075 | 1154406.6608
82 | 2596129.6985 | 1154414.1077
83 | 2596145.1001 | 1154397.4592
84 | 2596158.9727 | 1154375.3632
85 | 2596129.6318 | 1154415.427
86 | 2596151.1596 | 1154393.2183
87 | 2596162.4979 | 1154380.8493
88 | 2596189.4504 | 1154410.7957
89 | 2596121.2124 | 1154472.3322
90 | 2596114.9035 | 1154525.1511
91 | 2596134.0891 | 1154474.7479
92 | 2596145.8384 | 1154522.5858
93 | 2596137.178 | 1154475.3137
94 | 2596205.706 | 1154432.7268
95 | 2596196.6772 | 1154420.6921
96 | 2596207.7102 | 1154435.1927
97 | 2596172.2043 | 1154485.4647
98 | 2596199.3022 | 1154499.8505
99 | 2596460.8529 | 1154545.2741
100 | 2596473.7311 | 1154545.4469
101 | 2596476.1385 | 1154575.1138
102 | 2596477.8952 | 1154543.6213
103 | 2596473.6695 | 1154492.4564
104 | 2596490.6593 | 1154543.1361
105 | 2596500.4305 | 1154542.2406
106 | 2596505.4989 | 1154552.0535
107 | 2596522.0137 | 1154530.468
108 | 2596535.1027 | 1154518.1305
109 | 2596560.3429 | 1154524.7189
110 | 2596551.5481 | 1154543.7223
111 | 2596574.2345 | 1154485.4471
112 | 2596530.4819 | 1154415.686
113 | 2596572.7475 | 1154540.0748
114 | 2596394.4149 | 1154155.5068
115 | 2596437.6595 | 1154211.5526
116 | 2596402.7871 | 1154349.3609
117 | 2596271.7145 | 1154373.257
118 | 2596280.6765 | 1154382.3957
119 | 2596268.002 | 1154368.9536
120 | 2596297.8987 | 1154400.3128
121 | 2596368.9019 | 1154390.8458
122 | 2596265.6518 | 1154449.0388

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1