## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_841-1_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_841-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_841-1_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_841-1_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_841-1_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_841-1_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_841-1_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_841-1_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_841-1_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_841-1_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_841-1_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_841-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_841-1_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_841-1_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_841-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_841-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_841-1_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_841-1_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_841-1_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_841-1_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_841-1_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_841-1_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_841-1_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_841-1_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_841-1_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_841-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_841-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_841-1_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_841-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_841-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_841-1_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_841-1_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_841-1_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_841-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_841-1_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_841-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_841-1_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_841-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_841-1_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_841-1_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_841-1_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_841-1_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_841-1_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_841-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_841-1_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_841-1_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_841-1_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_841-1_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_841-1_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_841-1_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_841-1_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_841-1_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_841-1_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_841-1_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_841-1_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_841-1_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_841-1_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_841-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_841-1_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_841-1_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_841-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_841-1_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_841-1_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_841-1_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_841-1_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_841-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_841-1_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_841-1_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_841-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_841-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_841-1_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_841-1_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_841-1_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_841-1_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_841-1_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_841-1_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_841-1_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_841-1_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_841-1_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_841-1_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_841-1_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_841-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_841-1_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_841-1_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_841-1_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_841-1_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_841-1_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_841-1_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_841-1_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_841-1_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_841-1_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_841-1_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_841-1_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_841-1_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_841-1_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_841-1_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_841-1_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_841-1_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_841-1_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_841-1_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_841-1_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_841-1_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_841-1_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_841-1_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_841-1_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_210_0_node_251 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_841-1_1_4_load_95 | 1 | 0.0016254 | 0.00040736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_841-1_1_4_load_6 | 3 | 0.00076362 | 0.00019138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_841-1_1_4_load_7 | 4 | 0.002676 | 0.00067067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_841-1_1_4_load_11 | 8 | 0.0001795 | 4.4986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_841-1_1_4_load_23 | 9 | 0.00036454 | 9.1363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_841-1_1_4_load_101 | 10 | 0.00060149 | 0.00015075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_841-1_1_4_load_72 | 11 | 0.00020119 | 5.0423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_841-1_1_4_load_109 | 12 | 0.00038248 | 9.5859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_841-1_1_4_load_188 | 14 | 0.00038893 | 9.7474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_841-1_1_4_load_34 | 15 | 0.0010684 | 0.00026776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_841-1_1_4_load_143 | 17 | 0.00035832 | 8.9802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_841-1_1_4_load_71 | 18 | 0.00093581 | 0.00023454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_841-1_1_4_load_31 | 19 | 0.00037874 | 9.4922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_841-1_1_4_load_32 | 20 | 0.00033093 | 8.2939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_841-1_1_4_load_25 | 21 | 0.00077208 | 0.0001935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_841-1_1_4_load_26 | 22 | 0.0030052 | 0.00075319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_841-1_1_4_load_28 | 23 | 0.00038031 | 9.5316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_841-1_1_4_load_29 | 24 | 0.0014488 | 0.0003631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_841-1_1_4_load_70 | 25 | 0.00063181 | 0.00015835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_841-1_1_4_load_96 | 26 | 0.0014257 | 0.00035732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_841-1_1_4_load_80 | 27 | 0.0083004 | 0.0020803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_841-1_1_4_load_35 | 29 | 0.00027594 | 6.9157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_841-1_1_4_load_57 | 31 | 0.00019036 | 4.7708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_841-1_1_4_load_88 | 32 | 0.000226 | 5.664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_841-1_1_4_load_90 | 33 | 0.001151 | 0.00028847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_841-1_1_4_load_108 | 34 | 0.0005986 | 0.00015002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_841-1_1_4_load_120 | 35 | 0.00027431 | 6.8749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_841-1_1_4_load_187 | 36 | 0.0011393 | 0.00028554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_841-1_1_4_load_74 | 39 | 0.001309 | 0.00032807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_841-1_1_4_load_147 | 40 | 0.0010394 | 0.0002605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_841-1_1_4_load_146 | 41 | 0.00040154 | 0.00010064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_841-1_1_4_load_142 | 42 | 0.00047889 | 0.00012002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_841-1_1_4_load_121 | 43 | 0.00018035 | 4.5199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_841-1_1_4_load_122 | 44 | 0.00036766 | 9.2145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_841-1_1_4_load_173 | 45 | 0.00026043 | 6.5269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_841-1_1_4_load_172 | 46 | 0.00013392 | 3.3564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_841-1_1_4_load_123 | 47 | 0.00033076 | 8.2896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_841-1_1_4_load_124 | 48 | 0.0023353 | 0.00058528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_841-1_1_4_load_126 | 50 | 0.0016172 | 0.00040531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_841-1_1_4_load_127 | 51 | 0.0009089 | 0.00022779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_841-1_1_4_load_145 | 53 | 0.00046421 | 0.00011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_841-1_1_4_load_162 | 54 | 0.0017278 | 0.00043304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_841-1_1_4_load_152 | 55 | 0.00044638 | 0.00011187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_841-1_1_4_load_150 | 57 | 0.00041381 | 0.00010371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_841-1_1_4_load_129 | 58 | 0.00042219 | 0.00010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_841-1_1_4_load_130 | 59 | 0.0004615 | 0.00011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_841-1_1_4_load_131 | 60 | 0.00025873 | 6.4844e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_841-1_1_4_load_163 | 61 | 0.00071805 | 0.00017996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_841-1_1_4_load_164 | 62 | 0.00069562 | 0.00017434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_841-1_1_4_load_184 | 63 | 0.00059206 | 0.00014838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_841-1_1_4_load_183 | 64 | 0.00051701 | 0.00012958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_841-1_1_4_load_134 | 65 | 0.0009473 | 0.00023742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_841-1_1_4_load_135 | 66 | 0.00042943 | 0.00010762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_841-1_1_4_load_136 | 67 | 0.00057647 | 0.00014448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_841-1_1_4_load_137 | 68 | 0.0024086 | 0.00060364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_841-1_1_4_load_157 | 70 | 0.00079203 | 0.0001985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_841-1_1_4_load_154 | 71 | 0.00075298 | 0.00018871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_841-1_1_4_load_139 | 73 | 0.0006342 | 0.00015895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_841-1_1_4_load_167 | 76 | 0.00071571 | 0.00017937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_841-1_1_4_load_168 | 77 | 0.00046016 | 0.00011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_841-1_1_4_load_166 | 78 | 0.00052385 | 0.00013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_841-1_1_4_load_144 | 80 | 0.00072946 | 0.00018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_841-1_1_4_load_148 | 81 | 0.00050434 | 0.0001264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_841-1_1_4_load_149 | 82 | 0.00043245 | 0.00010838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_841-1_1_4_load_151 | 83 | 0.00066357 | 0.00016631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_841-1_1_4_load_180 | 86 | 0.00039902 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_841-1_1_4_load_190 | 88 | 0.0039692 | 0.00099478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_841-1_1_4_load_181 | 90 | 0.00054777 | 0.00013728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_841-1_1_4_load_178 | 91 | 0.00064584 | 0.00016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_841-1_1_4_load_169 | 92 | 0.0014774 | 0.00037027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_841-1_1_4_load_179 | 93 | 0.0010926 | 0.00027384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_841-1_1_4_load_158 | 94 | 0.00068571 | 0.00017185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_841-1_1_4_load_160 | 95 | 0.00080808 | 0.00020252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_841-1_1_4_load_161 | 96 | 0.00065682 | 0.00016461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_841-1_1_4_load_192 | 97 | 0.0025579 | 0.00064107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_841-1_1_4_load_165 | 98 | 0.00038572 | 9.667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_841-1_1_4_load_176 | 99 | 0.00066005 | 0.00016542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_841-1_1_4_load_171 | 101 | 0.0010012 | 0.00025093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_841-1_1_4_load_175 | 102 | 0.00036958 | 9.2625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_841-1_1_4_load_177 | 103 | 0.0005525 | 0.00013847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_841-1_1_4_load_191 | 104 | 0.0029858 | 0.0007483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_841-1_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_841-1_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.088553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_841-1_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 24 | 0.086641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_841-1_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 21 | 0.084409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_841-1_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.038736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_841-1_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.13736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_841-1_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.041281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_841-1_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.12929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_841-1_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.11907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_841-1_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.1269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_841-1_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.084732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_841-1_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.096909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_841-1_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.013651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_841-1_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.036889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_841-1_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.036656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_841-1_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.10187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_841-1_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.04813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_841-1_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.1405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_841-1_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.1223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_841-1_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.014631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_841-1_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 33 | 0.088318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_841-1_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 32 | 0.02954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_841-1_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 42 | 0.017233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_841-1_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 38 | 0.096216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_841-1_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.016372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_841-1_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 28 | 0.010662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_841-1_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.030131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_841-1_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.014525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_841-1_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.016628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_841-1_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.052242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_841-1_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.052739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_841-1_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.13902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_841-1_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 37 | 0.031759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_841-1_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.12541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_841-1_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.015189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_841-1_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.04058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_841-1_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.14421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_841-1_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.1575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_841-1_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.0093629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_841-1_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.027011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_841-1_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.037869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_841-1_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0050367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_841-1_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.025697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_841-1_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 53 | 0.031095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_841-1_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 80 | 0.022799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_841-1_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.053348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_841-1_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.051884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_841-1_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0094257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_841-1_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 100 | 0.14383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_841-1_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.035311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_841-1_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.01259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_841-1_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.030701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_841-1_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.025054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_841-1_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.10343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_841-1_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.13774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_841-1_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.019564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_841-1_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.03853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_841-1_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.032933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_841-1_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0060228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_841-1_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 96 | 0.028285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_841-1_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 94 | 0.016631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_841-1_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 81 | 0.0047364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_841-1_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.026931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_841-1_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.015109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_841-1_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.050594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_841-1_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.13116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_841-1_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.09783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_841-1_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 98 | 0.013657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_841-1_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.031097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_841-1_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.042388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_841-1_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.00014128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_841-1_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.044518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_841-1_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.017451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_841-1_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.035635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_841-1_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.031734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_841-1_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.011136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_841-1_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 89 | 0.11018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_841-1_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 84 | 0.12332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_841-1_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.062885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_841-1_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.041361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_841-1_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.12586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_841-1_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.056335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_841-1_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.077616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_841-1_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.076971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_841-1_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 92 | 0.028377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_841-1_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 89 | 0.062973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_841-1_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.013068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_841-1_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.008536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_841-1_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.1252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_841-1_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.026593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_841-1_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.029323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_841-1_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.009645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_841-1_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.059544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_841-1_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.0019356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_841-1_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 104 | 0.037288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_841-1_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.027221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_841-1_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.023135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_841-1_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 101 | 0.010637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_841-1_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.021998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_841-1_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.064051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_841-1_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.010111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_841-1_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0046123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_841-1_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.090325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_841-1_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0050517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_841-1_1_4_trafo_125 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 49 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2586846.2664 | 1138641.068 | 2586834.9837 | 1138644.4944 | 2586830.0303 | 1138647.8069 | 2586827.1092 | 1138648.4692 | 2586826.4886 | 1138648.3573
1 | 2586846.2664 | 1138641.068 | 2586850.0343 | 1138672.3306 | 2586856.9494 | 1138728.9542
2 | 2586856.9494 | 1138728.9542 | 2586837.2601 | 1138728.5638 | 2586819.2792 | 1138728.6033 | 2586790.1435 | 1138727.2779 | 2586781.7886 | 1138732.9879 | 2586777.7708 | 1138742.0345
3 | 2586856.9494 | 1138728.9542 | 2586862.5576 | 1138778.8552 | 2586864.1933 | 1138791.7912 | 2586865.7078 | 1138812.8917
4 | 2587136.9445 | 1138821.2507 | 2587137.8732 | 1138809.0178 | 2587146.5887 | 1138784.0265
5 | 2587092.6234 | 1138949.3502 | 2587096.4701 | 1138939.3036 | 2587123.4593 | 1138890.6552 | 2587129.5034 | 1138872.4 | 2587135.8314 | 1138835.9131 | 2587136.9445 | 1138821.2507
6 | 2587160.9704 | 1138745.3372 | 2587151.4637 | 1138770.0474 | 2587146.5887 | 1138784.0265
7 | 2587092.6234 | 1138949.3502 | 2587081.8391 | 1138962.6132 | 2587062.1658 | 1139015.5926 | 2587042.7835 | 1139067.8266
8 | 2587092.6234 | 1138949.3502 | 2587136.4813 | 1138948.8668 | 2587148.3502 | 1138950.0308 | 2587158.3952 | 1138954.178 | 2587177.7872 | 1138966.9317 | 2587200.7236 | 1138985.014
9 | 2587160.9704 | 1138745.3372 | 2587132.6735 | 1138736.9715 | 2587127.2457 | 1138709.1807 | 2587120.9923 | 1138669.4191 | 2587108.1469 | 1138643.6119
10 | 2587042.7835 | 1139067.8266 | 2587056.2104 | 1139078.3138 | 2587083.4098 | 1139113.3723 | 2587095.6723 | 1139133.2112
11 | 2587042.7835 | 1139067.8266 | 2587036.5679 | 1139074.0875 | 2587027.7358 | 1139079.576 | 2587017.5482 | 1139076.9634 | 2587008.7263 | 1139069.3677 | 2586986.2262 | 1139031.2645 | 2586979.327 | 1139022.3419
12 | 2587211.7085 | 1138993.1006 | 2587207.1219 | 1138990.0581 | 2587200.7236 | 1138985.014
13 | 2587105.2721 | 1139168.8293 | 2587095.6723 | 1139133.2112
14 | 2586950.7665 | 1139001.0985 | 2586969.4756 | 1139009.6014 | 2586979.327 | 1139022.3419
15 | 2587211.7085 | 1138993.1006 | 2587279.6035 | 1138917.1572
16 | 2587392.619 | 1138823.484 | 2587381.3075 | 1138776.7072
17 | 2587268.0143 | 1138888.4011 | 2587392.619 | 1138823.484
18 | 2587511.9059 | 1138829.4374 | 2587508.2864 | 1138830.79 | 2587461.8524 | 1138839.2021 | 2587455.9 | 1138839.259 | 2587449.8218 | 1138838.0267 | 2587404.3876 | 1138824.3931 | 2587397.3704 | 1138822.8181 | 2587392.619 | 1138823.484
19 | 2587268.0143 | 1138888.4011 | 2587273.4835 | 1138901.9717
20 | 2587511.9059 | 1138829.4374 | 2587511.7199 | 1138839.8428 | 2587509.1873 | 1138857.1455 | 2587500.6754 | 1138916.9479
21 | 2587511.9059 | 1138829.4374 | 2587514.5165 | 1138827.431 | 2587516.7011 | 1138823.958 | 2587517.4681 | 1138819.2542 | 2587517.1632 | 1138813.2074 | 2587515.7838 | 1138808.1522 | 2587512.9962 | 1138802.7443
22 | 2587112.1794 | 1139184.3215 | 2587107.7967 | 1139178.196 | 2587105.2721 | 1139168.8293
23 | 2586857.0705 | 1138984.2342 | 2586866.2726 | 1138982.6577 | 2586871.9785 | 1138982.5007 | 2586878.2167 | 1138983.0429 | 2586893.5277 | 1138986.2332 | 2586911.6994 | 1138989.3728 | 2586947.1282 | 1138999.445 | 2586950.7665 | 1139001.0985
24 | 2587273.4835 | 1138901.9717 | 2587279.6035 | 1138917.1572
25 | 2587287.9004 | 1138923.854 | 2587279.6035 | 1138917.1572 | 2587279.6035 | 1138917.1572
26 | 2586866.6777 | 1138842.9845 | 2586866.8089 | 1138841.2875 | 2586866.7644 | 1138831.4828 | 2586866.4542 | 1138823.2906 | 2586865.7078 | 1138812.8917
27 | 2586866.6777 | 1138842.9845 | 2586866.061 | 1138850.9605 | 2586865.1956 | 1138857.4284
28 | 2586862.4534 | 1138873.825 | 2586864.5552 | 1138862.2137 | 2586865.1956 | 1138857.4284
29 | 2586777.7708 | 1138742.0345 | 2586743.9434 | 1138702.2231
30 | 2586853.966 | 1138925.8703 | 2586855.8215 | 1138912.5908 | 2586859.6009 | 1138889.5824 | 2586862.4534 | 1138873.825
31 | 2586853.966 | 1138925.8703 | 2586718.0408 | 1138896.6865
32 | 2586853.0515 | 1138957.5633 | 2586852.7842 | 1138947.8925 | 2586852.7846 | 1138937.543 | 2586853.6105 | 1138928.4145 | 2586853.966 | 1138925.8703
33 | 2587287.9004 | 1138923.854 | 2587286.7449 | 1138926.5578 | 2587287.3219 | 1138930.314 | 2587288.4281 | 1138933.3464 | 2587319.953 | 1138974.044 | 2587325.8959 | 1138980.4568 | 2587331.8352 | 1138985.1466 | 2587338.6564 | 1138988.6672 | 2587350.8092 | 1138993.2327 | 2587367.0377 | 1138997.6562 | 2587372.1425 | 1139000.5024 | 2587374.9717 | 1139003.7758
34 | 2587371.7782 | 1139017.4337 | 2587374.6546 | 1139013.837 | 2587376.1993 | 1139009.7095 | 2587376.2475 | 1139007.0081 | 2587374.9717 | 1139003.7758
35 | 2587371.7782 | 1139017.4337 | 2587380.718 | 1139026.4081 | 2587384.8906 | 1139032.1466 | 2587386.9329 | 1139037.8784 | 2587386.3589 | 1139042.8376 | 2587384.182 | 1139049.9123 | 2587383.1114 | 1139051.9909
36 | 2587383.1114 | 1139051.9909 | 2587370.2196 | 1139077.0216 | 2587363.9419 | 1139086.8619 | 2587338.3827 | 1139113.9734 | 2587330.3483 | 1139129.4758 | 2587317.7188 | 1139177.4998
37 | 2587267.8612 | 1139326.9045 | 2587317.7188 | 1139177.4998
38 | 2587272.8395 | 1139334.8342 | 2587267.8612 | 1139326.9045
39 | 2586853.0515 | 1138957.5633 | 2586853.7621 | 1138965.9992 | 2586855.2056 | 1138975.4673 | 2586857.0705 | 1138984.2342
40 | 2586857.0705 | 1138984.2342 | 2586859.6687 | 1138994.2111 | 2586866.4279 | 1139014.9398 | 2586868.4373 | 1139020.3345
41 | 2586870.1954 | 1139025.0544 | 2586868.4373 | 1139020.3345
42 | 2586879.1651 | 1139049.1353 | 2586870.1954 | 1139025.0544
43 | 2586879.1651 | 1139049.1353 | 2586883.5937 | 1139061.0248 | 2586889.7228 | 1139078.3817
44 | 2587131.7328 | 1139182.5939 | 2587124.3952 | 1139179.6166 | 2587113.4351 | 1139186.0766 | 2587112.1794 | 1139184.3215
45 | 2587272.8395 | 1139334.8342 | 2587280.9014 | 1139347.6759 | 2587301.7564 | 1139358.4258 | 2587310.95 | 1139364.0091 | 2587311.3144 | 1139367.9585
46 | 2587303.5997 | 1139419.0738 | 2587303.5997 | 1139419.0738 | 2587311.8473 | 1139373.7342 | 2587311.3144 | 1139367.9585
47 | 2587303.5997 | 1139419.0738 | 2587304.074 | 1139428.4875
48 | 2587320.5969 | 1139536.5952 | 2587336.2513 | 1139528.4359 | 2587343.3061 | 1139519.0275 | 2587350.9593 | 1139487.1291 | 2587344.5041 | 1139478.2273 | 2587325.2662 | 1139471.9093 | 2587313.086 | 1139461.2632 | 2587304.4185 | 1139435.3244 | 2587304.074 | 1139428.4875
49 | 2586910.8108 | 1139231.9174 | 2586908.0119 | 1139230.6876 | 2586905.1392 | 1139228.7152 | 2586901.0476 | 1139224.9889 | 2586898.7365 | 1139223.1264 | 2586895.7657 | 1139222.0657 | 2586891.9267 | 1139221.3182 | 2586886.8579 | 1139220.8735 | 2586883.3208 | 1139221.0369 | 2586880.3846 | 1139221.6658 | 2586878.9106 | 1139222.2032
50 | 2586922.337 | 1139236.9817 | 2586910.8108 | 1139231.9174
51 | 2586854.0732 | 1139213.1303 | 2586858.8645 | 1139220.3122 | 2586861.6006 | 1139223.0854 | 2586863.9645 | 1139224.4587 | 2586866.2495 | 1139224.9317 | 2586869.0951 | 1139225.0144 | 2586872.6237 | 1139224.4953 | 2586878.9106 | 1139222.2032
52 | 2586922.337 | 1139236.9817 | 2586921.5819 | 1139218.6855 | 2586921.0245 | 1139211.9661
53 | 2586914.7562 | 1139339.9263 | 2586919.0487 | 1139312.4257 | 2586920.9446 | 1139293.1455 | 2586922.0305 | 1139276.2904 | 2586922.4568 | 1139256.6355 | 2586922.337 | 1139236.9817
54 | 2586889.7228 | 1139078.3817 | 2586896.6868 | 1139098.1032 | 2586904.9547 | 1139123.0973 | 2586908.8226 | 1139137.0735 | 2586912.4244 | 1139152.4064 | 2586915.6251 | 1139167.2067 | 2586917.7003 | 1139180.7755 | 2586919.8365 | 1139197.6457 | 2586921.0245 | 1139211.9661
55 | 2586914.7562 | 1139339.9263 | 2586895.6408 | 1139335.7586
56 | 2586914.7562 | 1139339.9263 | 2586911.3617 | 1139356.0638 | 2586905.8704 | 1139377.4079
57 | 2586863.5691 | 1139328.288 | 2586882.6505 | 1139332.9263 | 2586895.6408 | 1139335.7586
58 | 2586905.8704 | 1139377.4079 | 2586904.3697 | 1139383.2408
59 | 2586863.5691 | 1139328.288 | 2586856.5295 | 1139337.3412 | 2586850.7274 | 1139353.1394
60 | 2586863.5691 | 1139328.288 | 2586847.4071 | 1139324.3646
61 | 2586904.3697 | 1139383.2408 | 2586903.6754 | 1139385.9396 | 2586903.106 | 1139387.8043
62 | 2587287.7308 | 1139734.759 | 2587274.3714 | 1139749.1858 | 2587271.945 | 1139756.038
63 | 2587287.7308 | 1139734.759 | 2587297.9961 | 1139723.6735
64 | 2587297.9961 | 1139723.6735 | 2587309.4091 | 1139711.3487 | 2587327.1353 | 1139694.0138 | 2587332.0213 | 1139686.4524
65 | 2587327.9016 | 1139564.0196 | 2587331.5494 | 1139577.7144 | 2587351.8959 | 1139643.1256 | 2587348.3047 | 1139661.2531 | 2587332.0213 | 1139686.4524
66 | 2587332.0213 | 1139686.4524 | 2587410.8149 | 1139744.437
67 | 2587324.3865 | 1139550.8225 | 2587327.9016 | 1139564.0196
68 | 2587393.0759 | 1139769.5108 | 2587400.0383 | 1139755.4569 | 2587410.8149 | 1139744.437
69 | 2586838.2817 | 1139638.3978 | 2586825.8158 | 1139634.954 | 2586820.853 | 1139633.5753 | 2586818.1369 | 1139632.8254 | 2586805.9661 | 1139633.6748 | 2586799.1572 | 1139632.0445 | 2586797.0609 | 1139631.1358
70 | 2586838.4178 | 1139638.4354 | 2586838.2817 | 1139638.3978
71 | 2586756.2156 | 1139613.43 | 2586797.0609 | 1139631.1358
72 | 2586855.2388 | 1139643.0823 | 2586838.4178 | 1139638.4354
73 | 2586858.806 | 1139607.6349 | 2586855.2388 | 1139643.0823
74 | 2586855.2388 | 1139643.0823 | 2586878.0446 | 1139649.391 | 2586884.968 | 1139650.6431 | 2586886.0022 | 1139650.7071
75 | 2586897.0465 | 1139649.783 | 2586889.4824 | 1139650.9223 | 2586886.0022 | 1139650.7071
76 | 2586936.9718 | 1139752.4905 | 2586897.0465 | 1139649.783
77 | 2586869.9713 | 1139530.3616 | 2586869.9242 | 1139540.4555 | 2586870.7043 | 1139552.5375 | 2586871.752 | 1139563.9408 | 2586873.9559 | 1139576.6199 | 2586876.7127 | 1139588.9088 | 2586881.0425 | 1139603.2286 | 2586885.0151 | 1139615.9038 | 2586897.0465 | 1139649.783
78 | 2587097.3763 | 1139703.386 | 2587112.1151 | 1139706.0334 | 2587122.2545 | 1139711.7478 | 2587143.6362 | 1139728.3322 | 2587149.1175 | 1139731.3219 | 2587152.0666 | 1139731.6566
79 | 2587097.3763 | 1139703.386 | 2587066.3004 | 1139730.7775
80 | 2587066.3004 | 1139730.7775 | 2587095.3763 | 1139767.366 | 2587123.8661 | 1139806.9019 | 2587131.8255 | 1139836.2329
81 | 2587066.3004 | 1139730.7775 | 2587062.4471 | 1139733.9317 | 2587056.154 | 1139739.6481 | 2587022.2523 | 1139765.8607
82 | 2587066.3004 | 1139730.7775 | 2587060.9449 | 1139704.176 | 2587057.9289 | 1139653.7857
83 | 2586960.083 | 1139811.08 | 2586968.0701 | 1139806.5271 | 2586978.2979 | 1139799.846 | 2587022.2523 | 1139765.8607
84 | 2586960.083 | 1139811.08 | 2586940.6272 | 1139817.3809 | 2586932.7012 | 1139817.4884
85 | 2586960.083 | 1139811.08 | 2586936.9718 | 1139752.4905
86 | 2586903.106 | 1139387.8043 | 2586899.2892 | 1139400.3024
87 | 2586896.7962 | 1139408.4662 | 2586899.2892 | 1139400.3024
88 | 2586869.9713 | 1139530.3616 | 2586871.8884 | 1139506.8237 | 2586873.3124 | 1139496.9158 | 2586876.3551 | 1139481.735 | 2586879.6767 | 1139467.5208 | 2586887.0229 | 1139440.4693 | 2586896.7962 | 1139408.4662
89 | 2586869.9713 | 1139530.3616 | 2586861.625 | 1139529.0348 | 2586844.647 | 1139522.4466
90 | 2586869.9713 | 1139530.3616 | 2586899.2821 | 1139531.2152
91 | 2586844.647 | 1139522.4466 | 2586840.3064 | 1139513.8297
92 | 2586790.1124 | 1139533.5051 | 2586798.7655 | 1139534.4866 | 2586817.0324 | 1139522.1737 | 2586834.6562 | 1139518.1553 | 2586844.647 | 1139522.4466
93 | 2586901.2168 | 1139531.2715 | 2586899.2821 | 1139531.2152
94 | 2586812.97 | 1139489.689 | 2586821.9625 | 1139494.6383 | 2586835.6275 | 1139505.2246 | 2586840.3064 | 1139513.8297
95 | 2586936.9718 | 1139752.4905 | 2586910.6177 | 1139745.6744
96 | 2586910.6177 | 1139745.6744 | 2586888.22 | 1139739.8816
97 | 2586922.0655 | 1139817.6326 | 2586932.7012 | 1139817.4884
98 | 2586829.8109 | 1139314.7443 | 2586832.3002 | 1139320.6973 | 2586847.4071 | 1139324.3646
99 | 2586829.8109 | 1139314.7443 | 2586782.073 | 1139357.4479
100 | 2587321.784 | 1139541.0521 | 2587324.3865 | 1139550.8225
101 | 2587320.5969 | 1139536.5952 | 2587321.784 | 1139541.0521
102 | 2587320.5969 | 1139536.5952 | 2587309.7959 | 1139501.7566 | 2587301.2228 | 1139494.9936 | 2587294.835 | 1139496.1299 | 2587290.8667 | 1139503.1862 | 2587287.3975 | 1139520.8244 | 2587281.3423 | 1139529.244
103 | 2587281.3423 | 1139529.244 | 2587278.3927 | 1139533.3452

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586846.2664 | 1138641.068
1 | 2586826.4886 | 1138648.3573
2 | 2586856.9494 | 1138728.9542
3 | 2587136.9445 | 1138821.2507
4 | 2587146.5887 | 1138784.0265
5 | 2587092.6234 | 1138949.3502
6 | 2587160.9704 | 1138745.3372
7 | 2587042.7835 | 1139067.8266
8 | 2587200.7236 | 1138985.014
9 | 2587108.1469 | 1138643.6119
10 | 2587095.6723 | 1139133.2112
11 | 2586979.327 | 1139022.3419
12 | 2587211.7085 | 1138993.1006
13 | 2587392.619 | 1138823.484
14 | 2587381.3075 | 1138776.7072
15 | 2587268.0143 | 1138888.4011
16 | 2587511.9058 | 1138829.4374
17 | 2587105.2721 | 1139168.8293
18 | 2586950.7665 | 1139001.0985
19 | 2587279.6035 | 1138917.1572
20 | 2587273.4835 | 1138901.9717
21 | 2586865.7078 | 1138812.8917
22 | 2586866.6777 | 1138842.9845
23 | 2586865.1956 | 1138857.4284
24 | 2586777.7708 | 1138742.0345
25 | 2586862.4534 | 1138873.825
26 | 2586743.9434 | 1138702.2231
27 | 2586853.966 | 1138925.8703
28 | 2587287.9004 | 1138923.854
29 | 2587374.9717 | 1139003.7758
30 | 2587371.7782 | 1139017.4337
31 | 2587383.1114 | 1139051.9909
32 | 2587512.9962 | 1138802.7443
33 | 2587500.6754 | 1138916.9479
34 | 2587317.7188 | 1139177.4998
35 | 2587267.8612 | 1139326.9045
36 | 2586718.0408 | 1138896.6865
37 | 2586853.0515 | 1138957.5633
38 | 2586857.0705 | 1138984.2342
39 | 2586868.4373 | 1139020.3345
40 | 2586870.1954 | 1139025.0544
41 | 2586879.1651 | 1139049.1353
42 | 2587112.1794 | 1139184.3215
43 | 2587272.8395 | 1139334.8342
44 | 2587311.3144 | 1139367.9585
45 | 2587303.5997 | 1139419.0738
46 | 2587304.074 | 1139428.4875
47 | 2586910.8108 | 1139231.9174
48 | 2586878.9106 | 1139222.2032
49 | 2586922.337 | 1139236.9817
50 | 2586854.0732 | 1139213.1303
51 | 2586921.0245 | 1139211.9661
52 | 2586914.7562 | 1139339.9263
53 | 2586889.7228 | 1139078.3817
54 | 2586895.6408 | 1139335.7586
55 | 2586905.8704 | 1139377.4079
56 | 2586863.5691 | 1139328.288
57 | 2586904.3697 | 1139383.2408
58 | 2587271.945 | 1139756.038
59 | 2587287.7308 | 1139734.759
60 | 2587297.9961 | 1139723.6735
61 | 2587332.0213 | 1139686.4524
62 | 2587327.9016 | 1139564.0196
63 | 2587410.8149 | 1139744.437
64 | 2587393.0759 | 1139769.5108
65 | 2586838.2817 | 1139638.3978
66 | 2586797.0609 | 1139631.1358
67 | 2586838.4178 | 1139638.4354
68 | 2586756.2156 | 1139613.43
69 | 2586855.2388 | 1139643.0823
70 | 2586858.806 | 1139607.6349
71 | 2586886.0022 | 1139650.7071
72 | 2586897.0465 | 1139649.783
73 | 2587152.0666 | 1139731.6566
74 | 2587097.3763 | 1139703.386
75 | 2587066.3004 | 1139730.7775
76 | 2587131.8255 | 1139836.2329
77 | 2587022.2523 | 1139765.8607
78 | 2587057.9289 | 1139653.7857
79 | 2586960.083 | 1139811.08
80 | 2587131.7328 | 1139182.5939
81 | 2586903.106 | 1139387.8043
82 | 2586899.2892 | 1139400.3024
83 | 2586896.7962 | 1139408.4662
84 | 2586869.9713 | 1139530.3616
85 | 2586844.647 | 1139522.4466
86 | 2586899.2821 | 1139531.2152
87 | 2586840.3064 | 1139513.8297
88 | 2586790.1124 | 1139533.5051
89 | 2586936.9718 | 1139752.4905
90 | 2586901.2168 | 1139531.2715
91 | 2586910.6177 | 1139745.6744
92 | 2586932.7012 | 1139817.4884
93 | 2586888.22 | 1139739.8816
94 | 2586847.4071 | 1139324.3646
95 | 2586829.8109 | 1139314.7443
96 | 2586850.7274 | 1139353.1394
97 | 2586782.073 | 1139357.4479
98 | 2587324.3865 | 1139550.8225
99 | 2587321.784 | 1139541.0521
100 | 2587320.5969 | 1139536.5952
101 | 2586922.0655 | 1139817.6326
102 | 2587281.3423 | 1139529.244
103 | 2587278.3927 | 1139533.3452
104 | 2586812.97 | 1139489.689
105 | 2586854.0732 | 1139213.1303

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1