## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_842-1_1_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_842-1_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_842-1_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_842-1_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_842-1_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_842-1_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_842-1_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_842-1_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_842-1_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_842-1_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_842-1_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_842-1_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_842-1_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_842-1_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_842-1_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_842-1_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_842-1_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_842-1_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_842-1_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_842-1_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_842-1_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_842-1_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_842-1_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_842-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_842-1_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_842-1_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_842-1_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_842-1_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_842-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_842-1_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_842-1_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_842-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_842-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_842-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_842-1_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_842-1_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_842-1_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_842-1_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_842-1_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_842-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_842-1_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_842-1_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_842-1_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_842-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_842-1_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_842-1_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_842-1_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_842-1_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_842-1_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_842-1_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_842-1_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_842-1_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_842-1_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_842-1_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_842-1_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_842-1_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_842-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_842-1_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_842-1_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_842-1_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_842-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_842-1_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_842-1_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_842-1_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_842-1_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_842-1_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_842-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_842-1_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_842-1_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_842-1_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_842-1_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_842-1_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_842-1_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_842-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_842-1_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_842-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_842-1_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_842-1_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_842-1_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_842-1_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_842-1_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_842-1_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_842-1_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_842-1_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_842-1_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_842-1_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_842-1_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_842-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_842-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_842-1_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_842-1_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_842-1_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_842-1_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_842-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_842-1_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_842-1_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_842-1_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_842-1_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_842-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_842-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_842-1_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_842-1_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_842-1_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_842-1_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_842-1_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_842-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_842-1_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_842-1_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_842-1_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_842-1_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_842-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_842-1_1_4_load_3 | 0 | 0.00041489 | 0.00010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_842-1_1_4_load_52 | 3 | 0.00049723 | 0.00012462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_842-1_1_4_load_24 | 5 | 0.00027992 | 7.0154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_842-1_1_4_load_8 | 7 | 0.00067298 | 0.00016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_842-1_1_4_load_9 | 8 | 0.0023027 | 0.00057711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_842-1_1_4_load_10 | 9 | 0.0013593 | 0.00034067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_842-1_1_4_load_11 | 10 | 0.00069178 | 0.00017338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_842-1_1_4_load_12 | 12 | 0.0010465 | 0.00026227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_842-1_1_4_load_118 | 13 | 0.0029079 | 0.0007288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_842-1_1_4_load_13 | 14 | 0.00098912 | 0.0002479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_842-1_1_4_load_115 | 15 | 0.0012423 | 0.00031135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_842-1_1_4_load_54 | 17 | 0.0013436 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_842-1_1_4_load_114 | 18 | 0.00097508 | 0.00024438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_842-1_1_4_load_116 | 19 | 0.0018265 | 0.00045777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_842-1_1_4_load_26 | 21 | 0.00033705 | 8.4473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_842-1_1_4_load_29 | 22 | 0.00028587 | 7.1646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_842-1_1_4_load_134 | 23 | 0.00078497 | 0.00019673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_842-1_1_4_load_135 | 24 | 0.00043467 | 0.00010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_842-1_1_4_load_30 | 25 | 0.0010227 | 0.00025631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_842-1_1_4_load_31 | 26 | 0.00078464 | 0.00019665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_842-1_1_4_load_33 | 28 | 0.00060239 | 0.00015097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_842-1_1_4_load_81 | 29 | 0.00094644 | 0.0002372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_842-1_1_4_load_82 | 30 | 0.00028397 | 7.1169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_842-1_1_4_load_34 | 31 | 0.00023551 | 5.9023e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_842-1_1_4_load_84 | 33 | 0.00096691 | 0.00024233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_842-1_1_4_load_102 | 34 | 0.00047192 | 0.00011827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_842-1_1_4_load_101 | 35 | 0.0001877 | 4.7042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_842-1_1_4_load_103 | 37 | 0.00057523 | 0.00014417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_842-1_1_4_load_105 | 40 | 0.00034081 | 8.5415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_842-1_1_4_load_106 | 41 | 0.00026773 | 6.7099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_842-1_1_4_load_41 | 42 | 0.0004036 | 0.00010115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_842-1_1_4_load_43 | 43 | 0.00032506 | 8.1468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_842-1_1_4_load_40 | 44 | 0.00079317 | 0.00019879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_842-1_1_4_load_36 | 45 | 0.0004685 | 0.00011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_842-1_1_4_load_37 | 46 | 0.00038939 | 9.759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_842-1_1_4_load_38 | 47 | 0.00031746 | 7.9563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_842-1_1_4_load_68 | 49 | 0.00031666 | 7.9363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_842-1_1_4_load_69 | 50 | 0.00073643 | 0.00018457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_842-1_1_4_load_99 | 52 | 0.00092331 | 0.0002314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_842-1_1_4_load_100 | 53 | 0.00025731 | 6.4488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_842-1_1_4_load_53 | 54 | 0.00025429 | 6.3731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_842-1_1_4_load_42 | 55 | 0.0018473 | 0.00046298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_842-1_1_4_load_45 | 56 | 0.0001523 | 3.8171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_842-1_1_4_load_47 | 58 | 0.00079255 | 0.00019863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_842-1_1_4_load_61 | 59 | 0.00018701 | 4.6869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_842-1_1_4_load_95 | 60 | 0.001 | 0.00025062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_842-1_1_4_load_98 | 61 | 0.0015218 | 0.00038139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_842-1_1_4_load_48 | 64 | 0.0004117 | 0.00010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_842-1_1_4_load_50 | 65 | 0.00040117 | 0.00010054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_842-1_1_4_load_96 | 66 | 0.00022845 | 5.7254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_842-1_1_4_load_97 | 67 | 0.00010902 | 2.7324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_842-1_1_4_load_57 | 69 | 0.0027864 | 0.00069835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_842-1_1_4_load_58 | 70 | 0.0014161 | 0.00035491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_842-1_1_4_load_59 | 71 | 0.0043585 | 0.0010923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_842-1_1_4_load_60 | 72 | 0.00083992 | 0.0002105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_842-1_1_4_load_70 | 73 | 0.00040886 | 0.00010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_842-1_1_4_load_71 | 74 | 0.00036646 | 9.1843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_842-1_1_4_load_72 | 75 | 0.00028306 | 7.0942e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_842-1_1_4_load_73 | 76 | 0.00055633 | 0.00013943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_842-1_1_4_load_107 | 77 | 0.00030118 | 7.5483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_842-1_1_4_load_111 | 79 | 0.00051734 | 0.00012966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_842-1_1_4_load_112 | 80 | 0.00060344 | 0.00015124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_842-1_1_4_load_109 | 81 | 0.00044048 | 0.0001104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_842-1_1_4_load_113 | 82 | 0.00050168 | 0.00012573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_842-1_1_4_load_133 | 83 | 0.0012071 | 0.00030252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_842-1_1_4_load_89 | 84 | 0.00026094 | 6.5397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_842-1_1_4_load_87 | 85 | 0.000245 | 6.1403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_842-1_1_4_load_74 | 86 | 0.00047982 | 0.00012025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_842-1_1_4_load_75 | 87 | 0.00064233 | 0.00016098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_842-1_1_4_load_76 | 88 | 0.00051293 | 0.00012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_842-1_1_4_load_77 | 89 | 0.00088924 | 0.00022287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_842-1_1_4_load_78 | 90 | 0.00095478 | 0.00023929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_842-1_1_4_load_79 | 91 | 0.00044661 | 0.00011193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_842-1_1_4_load_80 | 92 | 0.00052963 | 0.00013274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_842-1_1_4_load_90 | 93 | 0.0021315 | 0.0005342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_842-1_1_4_load_88 | 94 | 0.00054227 | 0.0001359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_842-1_1_4_load_86 | 95 | 0.00017481 | 4.3811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_842-1_1_4_load_108 | 96 | 0.0014981 | 0.00037546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_842-1_1_4_load_132 | 97 | 0.0001529 | 3.8319e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_842-1_1_4_load_120 | 98 | 0.00019976 | 5.0066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_842-1_1_4_load_121 | 99 | 0.00062374 | 0.00015632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_842-1_1_4_load_125 | 101 | 0.00020197 | 5.0617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_842-1_1_4_load_122 | 103 | 0.00023164 | 5.8053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_842-1_1_4_load_126 | 104 | 0.00067526 | 0.00016924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_842-1_1_4_load_188 | 105 | 0.00040192 | 0.00010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_842-1_1_4_load_127 | 106 | 0.00048599 | 0.0001218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_842-1_1_4_load_128 | 107 | 0.00021369 | 5.3555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_842-1_1_4_load_129 | 108 | 0.00026621 | 6.6719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_842-1_1_4_load_130 | 109 | 0.00035115 | 8.8007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_842-1_1_4_load_131 | 110 | 0.000329 | 8.2455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_842-1_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.024439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_842-1_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.04947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_842-1_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.026108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_842-1_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.090873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_842-1_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.0016792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_842-1_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.04951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_842-1_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 22 | 0.087914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_842-1_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 21 | 0.017738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_842-1_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 51 | 0.099855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_842-1_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 64 | 0.0050739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_842-1_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.12082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_842-1_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.032467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_842-1_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.057144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_842-1_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.13081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_842-1_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.011687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_842-1_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.013891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_842-1_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.11277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_842-1_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_842-1_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.013876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_842-1_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 98 | 0.11753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_842-1_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.057872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_842-1_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.016753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_842-1_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.1017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_842-1_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.14245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_842-1_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 92 | 0.18636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_842-1_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 68 | 0.13855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_842-1_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 69 | 0.010062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_842-1_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 70 | 0.022356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_842-1_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.17516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_842-1_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.038283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_842-1_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.031792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_842-1_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.016815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_842-1_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.067535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_842-1_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.10207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_842-1_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.063496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_842-1_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.072101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_842-1_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.075899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_842-1_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.11174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_842-1_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.061574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_842-1_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.15774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_842-1_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.039471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_842-1_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.11724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_842-1_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.019433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_842-1_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 63 | 0.12791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_842-1_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.15258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_842-1_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.06298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_842-1_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 57 | 0.12831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_842-1_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 58 | 0.078901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_842-1_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 55 | 0.012588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_842-1_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 96 | 0.13717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_842-1_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 77 | 0.0030825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_842-1_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.029252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_842-1_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.017893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_842-1_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 56 | 0.030475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_842-1_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 55 | 0.05432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_842-1_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0034632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_842-1_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.032616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_842-1_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.13766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_842-1_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_842-1_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.11051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_842-1_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.10373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_842-1_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.016928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_842-1_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.033243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_842-1_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.13763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_842-1_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 83 | 0.006934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_842-1_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 66 | 0.05596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_842-1_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.066362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_842-1_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.033409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_842-1_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0054996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_842-1_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.010302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_842-1_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.090349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_842-1_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 73 | 0.052884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_842-1_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 74 | 0.095188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_842-1_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.04217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_842-1_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.041324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_842-1_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.040752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_842-1_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.03304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_842-1_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.011964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_842-1_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.012505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_842-1_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 84 | 0.015101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_842-1_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.072353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_842-1_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.14989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_842-1_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.1579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_842-1_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0074097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_842-1_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 96 | 0.025139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_842-1_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 97 | 0.027446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_842-1_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.033948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_842-1_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 95 | 0.13703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_842-1_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.014777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_842-1_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.020207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_842-1_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.015011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_842-1_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0083065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_842-1_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0055023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_842-1_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.055251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_842-1_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.11198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_842-1_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.053971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_842-1_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.003904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_842-1_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 110 | 0.00049425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_842-1_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.016451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_842-1_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.06802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_842-1_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.056879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_842-1_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.13347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_842-1_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.085515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_842-1_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.029958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_842-1_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.14267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_842-1_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0067857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_842-1_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.063994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_842-1_1_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0067604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_842-1_1_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.029867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_842-1_1_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.013016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_842-1_1_4_trafo_11 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 10 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2590514.4578 | 1142713.7047 | 2590502.8372 | 1142735.2038
1 | 2590514.4578 | 1142713.7047 | 2590508.6023 | 1142709.4786 | 2590508.1725 | 1142695.2946 | 2590503.1841 | 1142670.8572 | 2590502.2647 | 1142667.8794
2 | 2590514.4578 | 1142713.7047 | 2590524.2668 | 1142695.5581 | 2590527.3852 | 1142691.0523
3 | 2590502.2647 | 1142667.8794 | 2590489.7816 | 1142666.9655 | 2590454.7351 | 1142667.2325 | 2590432.4731 | 1142669.5248 | 2590428.3536 | 1142669.5314 | 2590417.8318 | 1142664.7236 | 2590412.7711 | 1142662.5751
4 | 2590502.2647 | 1142667.8794 | 2590501.7681 | 1142666.2754
5 | 2590561.857 | 1142656.2461 | 2590551.7536 | 1142663.2766 | 2590538.1078 | 1142675.5597 | 2590527.3852 | 1142691.0523
6 | 2590412.7711 | 1142662.5751 | 2590420.8103 | 1142643.2973 | 2590425.4804 | 1142622.3129 | 2590422.3179 | 1142581.6315 | 2590421.7926 | 1142576.9361
7 | 2590495.5262 | 1142649.7035 | 2590499.2441 | 1142658.1239 | 2590501.7681 | 1142666.2754
8 | 2590561.857 | 1142656.2461 | 2590615.1901 | 1142627.8928 | 2590625.318 | 1142621.7295 | 2590636.8172 | 1142607.827 | 2590641.4691 | 1142599.2711
9 | 2590561.857 | 1142656.2461 | 2590559.8897 | 1142651.5692
10 | 2591097.5098 | 1141945.3619 | 2591087.3577 | 1141961.9237 | 2591084.2772 | 1141968.3203 | 2591082.6943 | 1141973.8476 | 2591081.883 | 1141981.3636 | 2591082.0284 | 1141991.1793 | 2591083.4305 | 1142024.2044 | 2591083.2229 | 1142039.6789 | 2591080.0791 | 1142062.0978
11 | 2591101.2785 | 1141915.021 | 2591103.0721 | 1141922.57 | 2591104.5342 | 1141928.8153 | 2591104.1632 | 1141932.6177 | 2591103.0925 | 1141936.2544 | 2591097.5098 | 1141945.3619
12 | 2591080.0791 | 1142062.0978 | 2591076.994 | 1142084.0987 | 2591074.3362 | 1142116.1739 | 2591073.8586 | 1142118.8746
13 | 2591080.0791 | 1142062.0978 | 2590965.9712 | 1141998.1457
14 | 2591099.1625 | 1141903.5591 | 2591099.4443 | 1141907.3013 | 2591101.2785 | 1141915.021
15 | 2591071.4398 | 1142132.5529 | 2591073.8586 | 1142118.8746
16 | 2590965.9712 | 1141998.1457 | 2590957.1808 | 1142020.5477 | 2590925.593 | 1142068.7079 | 2590915.2628 | 1142084.22 | 2590912.6127 | 1142090.4493 | 2590912.1578 | 1142094.5631 | 2590912.4879 | 1142096.0899
17 | 2590965.9712 | 1141998.1457 | 2590966.0357 | 1141989.975 | 2590965.1425 | 1141983.9067 | 2590963.3372 | 1141979.5184 | 2590960.3412 | 1141975.6099 | 2590952.5894 | 1141968.0513 | 2590947.5176 | 1141963.9014 | 2590944.9022 | 1141960.9475
18 | 2591100.7481 | 1141889.8575 | 2591099.4587 | 1141896.3404 | 2591098.9111 | 1141900.2209 | 2591099.1625 | 1141903.5591
19 | 2590798.8644 | 1142066.0265 | 2590912.4879 | 1142096.0899
20 | 2590924.0336 | 1142152.6231 | 2590923.1394 | 1142143.6371 | 2590918.1681 | 1142114.4526 | 2590913.2028 | 1142099.3972 | 2590912.4879 | 1142096.0899
21 | 2591100.7481 | 1141889.8575 | 2591104.7481 | 1141891.7747 | 2591108.8615 | 1141892.469 | 2591112.9664 | 1141892.5629 | 2591116.9887 | 1141892.1887
22 | 2591210.9717 | 1141855.6668 | 2591147.9698 | 1141886.03 | 2591139.1346 | 1141889.1113 | 2591131.6656 | 1141890.8232 | 2591116.9887 | 1141892.1887
23 | 2590915.082 | 1142294.056 | 2590920.7445 | 1142272.2923 | 2590921.6863 | 1142264.8428 | 2590921.5541 | 1142253.7709 | 2590921.469 | 1142238.1857 | 2590923.1302 | 1142218.5625 | 2590923.533 | 1142210.5135 | 2590922.5529 | 1142192.6952 | 2590922.9239 | 1142178.9101 | 2590924.2529 | 1142168.2696 | 2590924.6459 | 1142158.7755 | 2590924.0336 | 1142152.6231
24 | 2591092.451 | 1142351.254 | 2590915.082 | 1142294.056
25 | 2591210.9717 | 1141855.6668 | 2591251.444 | 1141835.5754 | 2591275.807 | 1141827.4914 | 2591317.1706 | 1141817.5041 | 2591341.7355 | 1141810.6541
26 | 2591210.9717 | 1141855.6668 | 2591212.0024 | 1141845.6604
27 | 2591210.9717 | 1141855.6668 | 2591210.0156 | 1141864.0945 | 2591208.906 | 1141867.4978 | 2591203.2369 | 1141876.0908
28 | 2590374.1187 | 1142428.1117 | 2590391.8544 | 1142430.551 | 2590399.1401 | 1142430.1392 | 2590406.8529 | 1142442.0215 | 2590412.1109 | 1142476.0741 | 2590415.7835 | 1142523.2134 | 2590421.7926 | 1142576.9361
29 | 2590346.043 | 1142405.1457 | 2590358.031 | 1142422.8017 | 2590374.1187 | 1142428.1117
30 | 2591748.5985 | 1141902.6138 | 2591751.9617 | 1141901.9408 | 2591776.1793 | 1141887.178
31 | 2591733.0024 | 1141899.1545 | 2591736.473 | 1141901.9622 | 2591744.354 | 1141903.4631 | 2591748.5985 | 1141902.6138
32 | 2591835.1055 | 1141854.3236 | 2591829.474 | 1141856.6233 | 2591801.1463 | 1141871.9585 | 2591776.1793 | 1141887.178
33 | 2591691.2975 | 1141805.997 | 2591733.0024 | 1141899.1545
34 | 2591691.2975 | 1141805.997 | 2591737.7399 | 1141762.6981
35 | 2591761.5359 | 1141704.3646 | 2591766.0551 | 1141714.9413 | 2591768.3179 | 1141722.5641 | 2591768.0996 | 1141731.5355 | 2591762.2613 | 1141739.8364 | 2591737.7399 | 1141762.6981
36 | 2591542.8145 | 1142081.5983 | 2591587.4831 | 1142061.5033 | 2591608.9386 | 1142045.2469
37 | 2591608.9386 | 1142045.2469 | 2591552.5236 | 1141948.7947
38 | 2591542.8145 | 1142081.5983 | 2591531.8449 | 1142080.9024 | 2591497.2154 | 1142090.4006 | 2591484.0351 | 1142097.2116
39 | 2591415.0914 | 1142169.5121 | 2591419.3951 | 1142163.6809 | 2591451.917 | 1142126.6385 | 2591505.8891 | 1142098.2032 | 2591542.8145 | 1142081.5983
40 | 2591542.8145 | 1142081.5983 | 2591552.2553 | 1142082.9301 | 2591579.2563 | 1142076.311 | 2591581.1951 | 1142075.413
41 | 2591467.9116 | 1141867.6338 | 2591552.5236 | 1141948.7947
42 | 2591598.8288 | 1142067.2457 | 2591581.1951 | 1142075.413
43 | 2591761.5359 | 1141704.3646 | 2591744.503 | 1141710.9024 | 2591730.9568 | 1141715.1899 | 2591718.6508 | 1141715.7627 | 2591666.3732 | 1141711.2888 | 2591649.0924 | 1141710.9016 | 2591635.4349 | 1141712.4548
44 | 2591415.0914 | 1142169.5121 | 2591413.6338 | 1142171.493 | 2591375.8268 | 1142263.6145 | 2591362.6741 | 1142289.1126 | 2591349.2448 | 1142306.3494
45 | 2591415.0914 | 1142169.5121 | 2591421.8787 | 1142169.6358 | 2591477.17 | 1142159.619
46 | 2591523.1413 | 1141759.5025 | 2591523.1544 | 1141790.3953 | 2591517.7885 | 1141811.7133 | 2591506.5615 | 1141830.3384 | 2591491.2804 | 1141846.7348 | 2591467.9116 | 1141867.6338
47 | 2591467.9116 | 1141867.6338 | 2591458.7951 | 1141856.8749 | 2591449.5561 | 1141851.8079 | 2591438.899 | 1141849.5998 | 2591427.7616 | 1141850.0938 | 2591398.6601 | 1141861.241 | 2591397.619 | 1141861.4729
48 | 2591467.9116 | 1141867.6338 | 2591458.7745 | 1141876.2927
49 | 2591349.2448 | 1142306.3494 | 2591335.1011 | 1142324.5031 | 2591311.6587 | 1142356.4971 | 2591305.6765 | 1142365.4658 | 2591302.9104 | 1142371.3727 | 2591300.654 | 1142378.9018 | 2591299.7641 | 1142385.3507 | 2591300.7783 | 1142390.3961 | 2591303.0205 | 1142394.217 | 2591305.7286 | 1142395.9694 | 2591309.5958 | 1142396.7197 | 2591314.3835 | 1142396.2459 | 2591319.5374 | 1142393.8706 | 2591324.221 | 1142390.4399 | 2591331.7787 | 1142384.2182
50 | 2591480.2032 | 1142159.0695 | 2591477.17 | 1142159.619
51 | 2591385.1258 | 1141946.0862 | 2591406.3585 | 1141925.9649
52 | 2591406.3585 | 1141925.9649 | 2591419.3463 | 1141913.657
53 | 2591385.1258 | 1141946.0862 | 2591368.4734 | 1141961.8669 | 2591362.5695 | 1141966.5462
54 | 2591458.7745 | 1141876.2927 | 2591419.3463 | 1141913.657
55 | 2590596.9705 | 1142497.7486 | 2590598.2844 | 1142494.5444
56 | 2590596.9705 | 1142497.7486 | 2590595.2242 | 1142502.0072 | 2590595.0348 | 1142508.633 | 2590596.2264 | 1142518.5693 | 2590599.4457 | 1142529.4822
57 | 2590669.3901 | 1142499.6678 | 2590663.8477 | 1142499.165 | 2590659.1623 | 1142501.1289 | 2590655.8581 | 1142516.3303 | 2590650.9969 | 1142533.6908 | 2590639.4934 | 1142554.7524 | 2590628.5673 | 1142566.6642 | 2590621.9206 | 1142567.6418 | 2590615.2693 | 1142565.7068 | 2590612.9116 | 1142562.0087 | 2590600.9399 | 1142534.5475 | 2590599.4457 | 1142529.4822
58 | 2590669.3901 | 1142499.6678 | 2590663.0428 | 1142495.6201 | 2590663.0254 | 1142484.4814 | 2590654.6014 | 1142459.7825 | 2590648.6401 | 1142442.0498 | 2590646.9038 | 1142431.9685
59 | 2590669.3901 | 1142499.6678 | 2590682.0233 | 1142448.7677 | 2590684.4856 | 1142420.9169 | 2590684.6033 | 1142390.8103
60 | 2590669.3901 | 1142499.6678 | 2590654.2673 | 1142560.7545 | 2590646.2973 | 1142590.3814 | 2590641.4691 | 1142599.2711
61 | 2590635.3462 | 1142424.3175 | 2590645.8245 | 1142425.7018 | 2590646.9038 | 1142431.9685
62 | 2590684.6033 | 1142390.8103 | 2590684.623 | 1142385.7774 | 2590686.337 | 1142370.9897 | 2590690.4487 | 1142358.3166
63 | 2590641.4691 | 1142599.2711 | 2590645.3181 | 1142603.1336 | 2590650.7094 | 1142620.1779 | 2590650.7278 | 1142631.8947 | 2590648.6911 | 1142651.6186 | 2590648.9083 | 1142657.788 | 2590655.741 | 1142677.5091 | 2590665.5023 | 1142722.0823 | 2590665.3006 | 1142725.7844 | 2590661.3063 | 1142730.748
64 | 2590690.4487 | 1142358.3166 | 2590691.508 | 1142355.0517 | 2590693.0089 | 1142351.8882
65 | 2590645.5489 | 1142781.6839 | 2590645.3498 | 1142756.0192 | 2590646.5791 | 1142750.8815 | 2590650.0741 | 1142744.7063 | 2590661.3063 | 1142730.748
66 | 2591362.5695 | 1141966.5462 | 2591361.1948 | 1141967.6358 | 2591354.7051 | 1141971.4137 | 2591339.4961 | 1141978.6837 | 2591335.0732 | 1141981.8694 | 2591332.6494 | 1141985.4413 | 2591330.5647 | 1141989.5797 | 2591329.0232 | 1141997.3079 | 2591328.0126 | 1142005.38 | 2591326.9943 | 1142013.4632 | 2591326.5627 | 1142015.0839
67 | 2591523.1413 | 1141759.5025 | 2591556.0798 | 1141754.1311 | 2591556.1134 | 1141754.1209
68 | 2591397.619 | 1141861.4729 | 2591392.2509 | 1141862.6684
69 | 2591322.906 | 1142024.6857 | 2591325.6794 | 1142018.4008 | 2591326.5627 | 1142015.0839
70 | 2591635.4349 | 1141712.4548 | 2591623.8257 | 1141716.6397 | 2591606.8883 | 1141725.4011 | 2591573.0222 | 1141748.9824 | 2591556.1134 | 1141754.1209
71 | 2591322.906 | 1142024.6857 | 2591319.7086 | 1142030.1597 | 2591315.7115 | 1142035.368 | 2591310.1089 | 1142041.279 | 2591304.9881 | 1142045.4885 | 2591297.7376 | 1142049.2898 | 2591289.9932 | 1142051.8023 | 2591281.3101 | 1142053.6492 | 2591281.3101 | 1142053.6492
72 | 2591322.906 | 1142024.6857 | 2591312.8397 | 1142026.8236 | 2591301.0615 | 1142030.4425 | 2591293.6694 | 1142032.0651 | 2591286.267 | 1142031.9203 | 2591276.8719 | 1142030.4444 | 2591244.7238 | 1142023.1989 | 2591231.3093 | 1142022.207 | 2591229.6413 | 1142022.4662
73 | 2590589.1719 | 1142621.8975 | 2590582.9316 | 1142632.0344 | 2590563.4037 | 1142647.6617 | 2590559.8897 | 1142651.5692
74 | 2590645.8696 | 1142823.0066 | 2590645.5489 | 1142781.6839
75 | 2591365.4399 | 1141777.537 | 2591358.4336 | 1141785.6622 | 2591341.7355 | 1141810.6541
76 | 2591204.2026 | 1141904.6339 | 2591201.4801 | 1141903.7375 | 2591199.4256 | 1141902.262 | 2591198.2312 | 1141900.2183 | 2591197.8279 | 1141897.8289 | 2591198.3211 | 1141888.2123 | 2591199.1298 | 1141884.098 | 2591201.3668 | 1141878.9256 | 2591203.2369 | 1141876.0908
77 | 2591281.3101 | 1142053.6492 | 2591269.4558 | 1142055.2622
78 | 2591229.6413 | 1142022.4662 | 2591227.4822 | 1142022.8018 | 2591221.9731 | 1142024.2661 | 2591217.4414 | 1142025.1641
79 | 2591269.4558 | 1142055.2622 | 2591266.0324 | 1142055.7281 | 2591258.0639 | 1142057.4072 | 2591254.8004 | 1142058.6796
80 | 2591472.4644 | 1142267.7557 | 2591475.8086 | 1142257.5126 | 2591491.0413 | 1142240.2269 | 2591500.3005 | 1142227.4742 | 2591511.4019 | 1142207.5265
81 | 2591472.4644 | 1142267.7557 | 2591473.9689 | 1142266.3529 | 2591489.2097 | 1142254.8255 | 2591513.1041 | 1142242.4633 | 2591524.0143 | 1142234.0215 | 2591530.1983 | 1142231.5449 | 2591536.3857 | 1142231.5361 | 2591541.1322 | 1142234.4085 | 2591543.6151 | 1142239.9522 | 2591543.0006 | 1142245.7003 | 2591533.3295 | 1142260.7213 | 2591509.383 | 1142292.6417
82 | 2591472.4644 | 1142267.7557 | 2591413.8512 | 1142322.7442 | 2591391.969 | 1142339.0058 | 2591385.0047 | 1142343.9182 | 2591367.3194 | 1142354.9602 | 2591351.1875 | 1142368.2404
83 | 2591504.9364 | 1142298.5689 | 2591509.383 | 1142292.6417
84 | 2591331.7787 | 1142384.2182 | 2591351.1875 | 1142368.2404
85 | 2590704.2631 | 1142326.9015 | 2590703.4209 | 1142329.9431 | 2590693.0089 | 1142351.8882
86 | 2591238.6152 | 1142086.8284 | 2591242.108 | 1142074.072 | 2591244.5284 | 1142068.21 | 2591248.0183 | 1142063.1469 | 2591251.9105 | 1142059.8063 | 2591254.8004 | 1142058.6796
87 | 2591189.0851 | 1142212.724 | 2591195.6061 | 1142205.4488 | 2591201.0993 | 1142198.5262 | 2591205.2718 | 1142192.5283 | 2591210.5673 | 1142181.7486 | 2591214.9346 | 1142172.3153 | 2591216.9162 | 1142166.076 | 2591238.6152 | 1142086.8284
88 | 2591060.9196 | 1142428.0155 | 2591060.1536 | 1142439.2415 | 2591058.8096 | 1142442.4999
89 | 2591064.2894 | 1142408.2322 | 2591063.2616 | 1142410.3116 | 2591061.4698 | 1142419.9524 | 2591060.9196 | 1142428.0155
90 | 2591050.6183 | 1142454.7082 | 2591055.8956 | 1142449.564 | 2591058.8096 | 1142442.4999
91 | 2591064.2894 | 1142408.2322 | 2591067.9699 | 1142400.7856
92 | 2591046.6782 | 1142458.5489 | 2591050.6183 | 1142454.7082
93 | 2591092.451 | 1142351.254 | 2591067.9699 | 1142400.7856
94 | 2591092.451 | 1142351.254 | 2591106.3967 | 1142323.0381 | 2591122.0819 | 1142295.6237 | 2591133.3552 | 1142278.443 | 2591147.5153 | 1142259.1015 | 2591150.4562 | 1142255.8205
95 | 2591186.4793 | 1142215.6311 | 2591150.4562 | 1142255.8205
96 | 2591186.4793 | 1142215.6311 | 2591189.0851 | 1142212.724
97 | 2590704.2631 | 1142326.9015 | 2590704.395 | 1142326.4252
98 | 2590798.8644 | 1142066.0265 | 2590794.5157 | 1142069.1639 | 2590785.773 | 1142075.9849
99 | 2590739.0974 | 1142124.721 | 2590748.844 | 1142109.9321 | 2590759.0568 | 1142098.3217 | 2590771.3303 | 1142087.2529 | 2590785.773 | 1142075.9849
100 | 2590739.0974 | 1142124.721 | 2590732.574 | 1142136.1256 | 2590727.5185 | 1142147.4723 | 2590723.0889 | 1142160.8746 | 2590719.7038 | 1142177.7413
101 | 2590739.0974 | 1142124.721 | 2590615.5127 | 1142074.3112
102 | 2590739.0974 | 1142124.721 | 2590735.2912 | 1142118.824 | 2590734.377 | 1142114.1676 | 2590735.4127 | 1142107.9185 | 2590748.2861 | 1142087.1329 | 2590757.4593 | 1142069.3323 | 2590760.4446 | 1142061.3126 | 2590761.872 | 1142054.8295 | 2590762.4289 | 1142047.1026
103 | 2590719.7038 | 1142177.7413 | 2590713.8089 | 1142207.1131
104 | 2590506.2992 | 1142164.005 | 2590602.0286 | 1142077.9564 | 2590609.6484 | 1142074.6539 | 2590615.5127 | 1142074.3112
105 | 2590713.8089 | 1142207.1131 | 2590712.4737 | 1142213.7662
106 | 2590712.4737 | 1142213.7662 | 2590710.2139 | 1142225.0258 | 2590708.7068 | 1142239.5019 | 2590708.4632 | 1142255.8547 | 2590709.3539 | 1142277.4375
107 | 2590709.6327 | 1142284.1921 | 2590709.3539 | 1142277.4375
108 | 2590709.6327 | 1142284.1921 | 2590709.9009 | 1142290.6917 | 2590708.97 | 1142309.9025 | 2590707.8683 | 1142313.8812
109 | 2590704.395 | 1142326.4252 | 2590707.8683 | 1142313.8812

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2590502.8372 | 1142735.2038
1 | 2590514.4578 | 1142713.7047
2 | 2590502.2647 | 1142667.8794
3 | 2590527.3852 | 1142691.0523
4 | 2590412.7711 | 1142662.5751
5 | 2590501.7681 | 1142666.2754
6 | 2590561.857 | 1142656.2461
7 | 2591097.5098 | 1141945.3619
8 | 2591080.0791 | 1142062.0978
9 | 2591101.2785 | 1141915.021
10 | 2591073.8586 | 1142118.8746
11 | 2590965.9712 | 1141998.1457
12 | 2591099.1625 | 1141903.5591
13 | 2590944.9022 | 1141960.9475
14 | 2591071.4398 | 1142132.5529
15 | 2590912.4879 | 1142096.0899
16 | 2591100.7481 | 1141889.8575
17 | 2591116.9887 | 1141892.1887
18 | 2590924.0336 | 1142152.6231
19 | 2590915.082 | 1142294.056
20 | 2591210.9717 | 1141855.6668
21 | 2590495.5262 | 1142649.7035
22 | 2590421.7926 | 1142576.9361
23 | 2590374.1187 | 1142428.1117
24 | 2590346.043 | 1142405.1457
25 | 2591748.5985 | 1141902.6138
26 | 2591776.1793 | 1141887.178
27 | 2591733.0024 | 1141899.1545
28 | 2591835.1055 | 1141854.3236
29 | 2591691.2975 | 1141805.997
30 | 2591737.7399 | 1141762.6981
31 | 2591608.9386 | 1142045.2469
32 | 2591542.8145 | 1142081.5983
33 | 2591552.5236 | 1141948.7947
34 | 2591598.8288 | 1142067.2457
35 | 2591581.1951 | 1142075.413
36 | 2591761.5359 | 1141704.3646
37 | 2591484.0351 | 1142097.2116
38 | 2591415.0914 | 1142169.5121
39 | 2591467.9116 | 1141867.6338
40 | 2591349.2448 | 1142306.3494
41 | 2591477.17 | 1142159.619
42 | 2591406.3585 | 1141925.9649
43 | 2591385.1258 | 1141946.0862
44 | 2591419.3463 | 1141913.657
45 | 2590598.2844 | 1142494.5444
46 | 2590596.9705 | 1142497.7486
47 | 2590599.4457 | 1142529.4822
48 | 2590669.3901 | 1142499.6678
49 | 2590646.9038 | 1142431.9685
50 | 2590684.6033 | 1142390.8103
51 | 2590641.4691 | 1142599.2711
52 | 2590635.3462 | 1142424.3175
53 | 2590690.4487 | 1142358.3166
54 | 2590661.3063 | 1142730.748
55 | 2591458.7745 | 1141876.2927
56 | 2591362.5695 | 1141966.5462
57 | 2591523.1413 | 1141759.5025
58 | 2591397.619 | 1141861.4729
59 | 2591326.5627 | 1142015.0839
60 | 2591556.1134 | 1141754.1209
61 | 2591392.2509 | 1141862.6684
62 | 2591322.906 | 1142024.6857
63 | 2591635.4349 | 1141712.4548
64 | 2590559.8897 | 1142651.5692
65 | 2590589.1719 | 1142621.8975
66 | 2590645.5489 | 1142781.6839
67 | 2590645.8696 | 1142823.0066
68 | 2591341.7355 | 1141810.6541
69 | 2591212.0024 | 1141845.6604
70 | 2591203.2369 | 1141876.0908
71 | 2591365.4399 | 1141777.537
72 | 2591204.2026 | 1141904.6339
73 | 2591281.3101 | 1142053.6492
74 | 2591229.6413 | 1142022.4662
75 | 2591269.4558 | 1142055.2622
76 | 2591217.4414 | 1142025.1641
77 | 2591480.2032 | 1142159.0694
78 | 2591472.4644 | 1142267.7557
79 | 2591511.4019 | 1142207.5265
80 | 2591509.383 | 1142292.6417
81 | 2591351.1875 | 1142368.2404
82 | 2591504.9364 | 1142298.5689
83 | 2590693.0089 | 1142351.8882
84 | 2591254.8004 | 1142058.6796
85 | 2591238.6152 | 1142086.8284
86 | 2591060.9196 | 1142428.0155
87 | 2591058.8096 | 1142442.4999
88 | 2591064.2894 | 1142408.2322
89 | 2591050.6183 | 1142454.7082
90 | 2591067.9699 | 1142400.7856
91 | 2591046.6782 | 1142458.5489
92 | 2591092.451 | 1142351.254
93 | 2591150.4562 | 1142255.8205
94 | 2591186.4793 | 1142215.6311
95 | 2591189.0851 | 1142212.724
96 | 2591331.7787 | 1142384.2182
97 | 2590704.2631 | 1142326.9015
98 | 2590798.8644 | 1142066.0265
99 | 2590785.773 | 1142075.9849
100 | 2590739.0974 | 1142124.721
101 | 2590719.7038 | 1142177.7413
102 | 2590615.5127 | 1142074.3112
103 | 2590762.4289 | 1142047.1026
104 | 2590713.8089 | 1142207.1131
105 | 2590506.2992 | 1142164.005
106 | 2590712.4737 | 1142213.7662
107 | 2590709.3539 | 1142277.4375
108 | 2590709.6327 | 1142284.1921
109 | 2590707.8683 | 1142313.8812
110 | 2590704.395 | 1142326.4252
111 | 2591073.8586 | 1142118.8746

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1