## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_843-3_2_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_843-3_2_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_843-3_2_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_843-3_2_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_843-3_2_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_843-3_2_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_843-3_2_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_843-3_2_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_843-3_2_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_843-3_2_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_843-3_2_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_843-3_2_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_843-3_2_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_843-3_2_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_843-3_2_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_843-3_2_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_843-3_2_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_843-3_2_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_843-3_2_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_843-3_2_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_843-3_2_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_843-3_2_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_843-3_2_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_843-3_2_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_843-3_2_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_843-3_2_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_843-3_2_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_843-3_2_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_843-3_2_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_843-3_2_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_843-3_2_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_843-3_2_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_843-3_2_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_843-3_2_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_843-3_2_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_843-3_2_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_843-3_2_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_843-3_2_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_843-3_2_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_843-3_2_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_843-3_2_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_843-3_2_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_843-3_2_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_843-3_2_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_843-3_2_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_843-3_2_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_843-3_2_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_843-3_2_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_843-3_2_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_843-3_2_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_843-3_2_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_843-3_2_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_843-3_2_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_843-3_2_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_843-3_2_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_843-3_2_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_843-3_2_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_843-3_2_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_843-3_2_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_843-3_2_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_843-3_2_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_843-3_2_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_843-3_2_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_843-3_2_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_843-3_2_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_843-3_2_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_843-3_2_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_843-3_2_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_843-3_2_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_843-3_2_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_843-3_2_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_843-3_2_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_843-3_2_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_843-3_2_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_843-3_2_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_843-3_2_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_843-3_2_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_843-3_2_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_843-3_2_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_843-3_2_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_843-3_2_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_843-3_2_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_843-3_2_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_843-3_2_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_843-3_2_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_843-3_2_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_843-3_2_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_843-3_2_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_843-3_2_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_843-3_2_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_843-3_2_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_843-3_2_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_843-3_2_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_843-3_2_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_843-3_2_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_843-3_2_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_843-3_2_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_843-3_2_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_843-3_2_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_843-3_2_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_843-3_2_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_843-3_2_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_843-3_2_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_843-3_2_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_210_0_node_255 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_843-3_2_3_load_168 | 1 | 0.00039891 | 9.9977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_843-3_2_3_load_16 | 3 | 0.0024771 | 0.00062083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_843-3_2_3_load_17 | 4 | 0.0024618 | 0.00061699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_843-3_2_3_load_61 | 7 | 0.00070456 | 0.00017658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_843-3_2_3_load_47 | 9 | 0.0010901 | 0.00027322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_843-3_2_3_load_51 | 10 | 0.0029919 | 0.00074983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_843-3_2_3_load_190 | 12 | 0.00089163 | 0.00022346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_843-3_2_3_load_103 | 15 | 0.001406 | 0.00035238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_843-3_2_3_load_64 | 16 | 0.00063264 | 0.00015855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_843-3_2_3_load_21 | 17 | 0.0019559 | 0.0004902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_843-3_2_3_load_22 | 18 | 0.0015223 | 0.00038154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_843-3_2_3_load_23 | 19 | 0.0017515 | 0.00043896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_843-3_2_3_load_24 | 20 | 0.0020996 | 0.0005262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_843-3_2_3_load_25 | 21 | 0.002184 | 0.00054736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_843-3_2_3_load_35 | 22 | 0.00074587 | 0.00018693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_843-3_2_3_load_54 | 23 | 0.0011842 | 0.00029679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_843-3_2_3_load_36 | 24 | 0.0036105 | 0.00090487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_843-3_2_3_load_26 | 25 | 0.0030262 | 0.00075843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_843-3_2_3_load_27 | 26 | 0.0029672 | 0.00074365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_843-3_2_3_load_28 | 27 | 0.0059965 | 0.0015029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_843-3_2_3_load_48 | 29 | 0.0041635 | 0.0010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_843-3_2_3_load_49 | 30 | 0.0012967 | 0.00032498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_843-3_2_3_load_57 | 31 | 0.0033388 | 0.00083679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_843-3_2_3_load_30 | 32 | 0.0034759 | 0.00087113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_843-3_2_3_load_31 | 33 | 0.0021424 | 0.00053693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_843-3_2_3_load_32 | 34 | 0.0038122 | 0.00095542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_843-3_2_3_load_33 | 35 | 0.0030076 | 0.00075377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_843-3_2_3_load_34 | 36 | 0.0022321 | 0.00055943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_843-3_2_3_load_44 | 37 | 0.0021847 | 0.00054754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_843-3_2_3_load_37 | 39 | 0.0024544 | 0.00061513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_843-3_2_3_load_59 | 41 | 0.00451 | 0.0011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_843-3_2_3_load_38 | 43 | 0.0031235 | 0.00078283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_843-3_2_3_load_41 | 44 | 0.0018934 | 0.00047452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_843-3_2_3_load_43 | 45 | 0.0025511 | 0.00063936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_843-3_2_3_load_58 | 47 | 0.003003 | 0.00075262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_843-3_2_3_load_45 | 49 | 0.001064 | 0.00026666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_843-3_2_3_load_46 | 50 | 0.00067429 | 0.00016899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_843-3_2_3_load_68 | 51 | 0.00092021 | 0.00023063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_843-3_2_3_load_50 | 52 | 0.00094454 | 0.00023672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_843-3_2_3_load_52 | 53 | 0.0014703 | 0.00036849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_843-3_2_3_load_194 | 54 | 0.00031063 | 7.7851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_843-3_2_3_load_122 | 55 | 0.000243 | 6.0902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_843-3_2_3_load_111 | 57 | 0.0021474 | 0.00053819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_843-3_2_3_load_198 | 58 | 0.0019541 | 0.00048975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_843-3_2_3_load_197 | 59 | 0.0019171 | 0.00048046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_843-3_2_3_load_112 | 60 | 0.00095737 | 0.00023994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_843-3_2_3_load_60 | 61 | 0.006592 | 0.0016521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_843-3_2_3_load_65 | 63 | 0.00070086 | 0.00017565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_843-3_2_3_load_94 | 65 | 0.00077145 | 0.00019334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_843-3_2_3_load_82 | 67 | 0.0035293 | 0.00088453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_843-3_2_3_load_95 | 68 | 0.001044 | 0.00026165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_843-3_2_3_load_87 | 70 | 0.00097013 | 0.00024314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_843-3_2_3_load_69 | 71 | 0.00065346 | 0.00016377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_843-3_2_3_load_71 | 73 | 0.00015506 | 3.8862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_843-3_2_3_load_123 | 75 | 0.00015528 | 3.8916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_843-3_2_3_load_121 | 77 | 0.00015339 | 3.8444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_843-3_2_3_load_191 | 78 | 0.0011522 | 0.00028876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_843-3_2_3_load_79 | 79 | 0.00063518 | 0.00015919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_843-3_2_3_load_80 | 80 | 0.00064153 | 0.00016078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_843-3_2_3_load_81 | 81 | 0.00091065 | 0.00022823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_843-3_2_3_load_83 | 82 | 0.0010826 | 0.00027133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_843-3_2_3_load_84 | 83 | 0.00047015 | 0.00011783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_843-3_2_3_load_85 | 84 | 0.0012053 | 0.00030208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_843-3_2_3_load_86 | 85 | 0.00037103 | 9.299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_843-3_2_3_load_91 | 87 | 0.00021443 | 5.3742e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_843-3_2_3_load_88 | 88 | 0.0004675 | 0.00011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_843-3_2_3_load_89 | 89 | 0.00017017 | 4.2648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_843-3_2_3_load_165 | 93 | 0.00019338 | 4.8465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_843-3_2_3_load_186 | 95 | 0.00080786 | 0.00020247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_843-3_2_3_load_169 | 96 | 0.00040392 | 0.00010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_843-3_2_3_load_183 | 97 | 0.0012917 | 0.00032373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_843-3_2_3_load_184 | 98 | 0.00090404 | 0.00022657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_843-3_2_3_load_163 | 99 | 0.0010199 | 0.00025562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_843-3_2_3_load_167 | 100 | 0.00036398 | 9.1221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_843-3_2_3_load_173 | 101 | 0.0014575 | 0.00036529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_843-3_2_3_load_171 | 102 | 0.00023171 | 5.8073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_843-3_2_3_load_185 | 103 | 0.00046284 | 0.000116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_843-3_2_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.046351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_843-3_2_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.032729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_843-3_2_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 100 | 0.0090404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_843-3_2_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 99 | 0.042399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_843-3_2_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.024799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_843-3_2_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0033422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_843-3_2_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.023148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_843-3_2_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.079433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_843-3_2_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.043021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_843-3_2_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.031287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_843-3_2_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.05648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_843-3_2_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.052143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_843-3_2_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.04021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_843-3_2_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.015649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_843-3_2_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 50 | 0.0086779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_843-3_2_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 52 | 0.041198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_843-3_2_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 51 | 0.020315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_843-3_2_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 29 | 0.084593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_843-3_2_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 62 | 0.030339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_843-3_2_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 63 | 0.065359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_843-3_2_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.031951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_843-3_2_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.12525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_843-3_2_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.19968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_843-3_2_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.018534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_843-3_2_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.029287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_843-3_2_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.016978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_843-3_2_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0038997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_843-3_2_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0070918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_843-3_2_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.014358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_843-3_2_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.055698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_843-3_2_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 39 | 0.051775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_843-3_2_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0066205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_843-3_2_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.037085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_843-3_2_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.055143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_843-3_2_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.012877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_843-3_2_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.076333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_843-3_2_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0095625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_843-3_2_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.0031049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_843-3_2_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.031382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_843-3_2_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.018203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_843-3_2_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.028013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_843-3_2_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.059013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_843-3_2_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0011292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_843-3_2_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.044952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_843-3_2_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.074963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_843-3_2_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.081825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_843-3_2_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.040489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_843-3_2_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.028852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_843-3_2_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.02814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_843-3_2_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.011145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_843-3_2_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.005428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_843-3_2_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.018529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_843-3_2_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0037193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_843-3_2_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.05337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_843-3_2_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 61 | 0.019627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_843-3_2_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 56 | 0.018065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_843-3_2_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 57 | 0.016844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_843-3_2_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.030932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_843-3_2_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.035405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_843-3_2_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.15443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_843-3_2_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.18071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_843-3_2_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 77 | 0.011968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_843-3_2_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.051003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_843-3_2_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.011548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_843-3_2_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.020516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_843-3_2_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.06806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_843-3_2_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.0095178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_843-3_2_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.012191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_843-3_2_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.01634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_843-3_2_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.019896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_843-3_2_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.12302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_843-3_2_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.028034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_843-3_2_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 80 | 0.017961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_843-3_2_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 97 | 0.039681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_843-3_2_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 84 | 0.031403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_843-3_2_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.14742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_843-3_2_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.01985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_843-3_2_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.083383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_843-3_2_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.014393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_843-3_2_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.090229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_843-3_2_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.012792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_843-3_2_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.02148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_843-3_2_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0064401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_843-3_2_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0068544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_843-3_2_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.028426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_843-3_2_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.002903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_843-3_2_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.023192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_843-3_2_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.03261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_843-3_2_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.03842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_843-3_2_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.021266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_843-3_2_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 1.2541e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_843-3_2_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.16589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_843-3_2_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.13292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_843-3_2_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.044224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_843-3_2_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.021947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_843-3_2_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.007086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_843-3_2_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.049004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_843-3_2_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.22787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_843-3_2_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.016467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_843-3_2_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 102 | 0.0097042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_843-3_2_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 100 | 0.012695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_843-3_2_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.007542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_843-3_2_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 103 | 0.016933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_843-3_2_3_trafo_60 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 104 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2589827.8906 | 1150638.8628 | 2589835.9454 | 1150645.2189 | 2589847.6774 | 1150660.9844 | 2589853.3659 | 1150666.0439 | 2589860.928 | 1150670.5935
1 | 2589798.825 | 1150648.9284 | 2589805.4296 | 1150642.0804 | 2589818.7851 | 1150637.5777 | 2589827.8906 | 1150638.8628
2 | 2589867.5242 | 1150676.6793 | 2589862.9471 | 1150671.8083 | 2589860.928 | 1150670.5935
3 | 2589798.825 | 1150648.9284 | 2589825.0451 | 1150682.2471
4 | 2589521.7276 | 1151262.6052 | 2589541.1574 | 1151272.3904 | 2589543.8442 | 1151273.8221
5 | 2589518.7426 | 1151261.1018 | 2589521.7276 | 1151262.6052
6 | 2589499.6001 | 1151255.8106 | 2589501.743 | 1151252.3829 | 2589518.7426 | 1151261.1018
7 | 2589518.7426 | 1151261.1018 | 2589547.1841 | 1151251.5696 | 2589556.4347 | 1151248.6187 | 2589563.2983 | 1151245.5607 | 2589578.549 | 1151237.2634 | 2589590.9166 | 1151230.4163 | 2589591.5661 | 1151230.1177
8 | 2589499.6001 | 1151255.8106 | 2589501.743 | 1151252.3829 | 2589484.611 | 1151242.6305 | 2589468.4295 | 1151232.1761
9 | 2589499.6001 | 1151255.8106 | 2589499.2273 | 1151262.0588 | 2589488.731 | 1151281.0754 | 2589486.7354 | 1151283.7116
10 | 2589499.6001 | 1151255.8106 | 2589494.4264 | 1151259.6994 | 2589487.5297 | 1151261.379 | 2589466.4485 | 1151262.1609 | 2589444.6405 | 1151261.6626
11 | 2589639.9862 | 1151210.8548 | 2589622.4678 | 1151217.1771 | 2589605.4334 | 1151223.7433 | 2589591.5661 | 1151230.1177
12 | 2589436.8878 | 1151207.1528 | 2589452.168 | 1151219.9876 | 2589468.4295 | 1151232.1761
13 | 2589453.2448 | 1151234.3483 | 2589460.8132 | 1151234.9353 | 2589468.4295 | 1151232.1761
14 | 2589481.4978 | 1151290.6307 | 2589486.7354 | 1151283.7116
15 | 2589403.989 | 1151256.5804 | 2589421.4798 | 1151260.9397 | 2589443.8684 | 1151261.6449 | 2589444.6405 | 1151261.6626
16 | 2589416.9631 | 1151206.71 | 2589429.3467 | 1151209.0337 | 2589436.8878 | 1151207.1528
17 | 2589436.8878 | 1151207.1528 | 2589427.8857 | 1151198.7646 | 2589419.3359 | 1151190.0865 | 2589411.3538 | 1151181.2964 | 2589403.4709 | 1151172.2059 | 2589392.4088 | 1151157.8184 | 2589382.1364 | 1151142.9738
18 | 2589621.7705 | 1151186.8635 | 2589632.1815 | 1151197.9286 | 2589636.4971 | 1151203.7129 | 2589638.576 | 1151207.5667 | 2589639.9862 | 1151210.8548
19 | 2589639.9862 | 1151210.8548 | 2589654.916 | 1151207.6718 | 2589670.0081 | 1151205.2112 | 2589702.1747 | 1151201.4649 | 2589704.5556 | 1151201.0419
20 | 2589639.9862 | 1151210.8548 | 2589641.7428 | 1151214.7425 | 2589642.3962 | 1151215.3306 | 2589662.2677 | 1151233.3208
21 | 2589776.8256 | 1151374.9886 | 2589798.8918 | 1151344.4137 | 2589816.9798 | 1151330.2203 | 2589820.672 | 1151321.5987 | 2589819.7868 | 1151284.0484 | 2589816.2676 | 1151272.5599 | 2589821.6002 | 1151270.8687
22 | 2589776.8256 | 1151374.9886 | 2589772.9931 | 1151368.7921 | 2589771.4783 | 1151367.0939 | 2589769.5336 | 1151365.3519 | 2589752.5446 | 1151353.5196 | 2589723.2787 | 1151329.8249 | 2589687.2068 | 1151302.6404 | 2589686.1838 | 1151301.3081 | 2589685.5515 | 1151299.5862 | 2589685.6096 | 1151297.674 | 2589692.6458 | 1151265.6795 | 2589692.2608 | 1151260.4888 | 2589686.1085 | 1151253.2625 | 2589673.2436 | 1151243.2576 | 2589662.2677 | 1151233.3208
23 | 2589215.5915 | 1150844.5163 | 2589209.0163 | 1150838.7567 | 2589209.3115 | 1150832.2085 | 2589211.7006 | 1150830.0221
24 | 2589233.3056 | 1150810.2503 | 2589211.7006 | 1150830.0221
25 | 2589228.3625 | 1150855.7029 | 2589215.5915 | 1150844.5163
26 | 2589236.1825 | 1150807.6176 | 2589233.3056 | 1150810.2503
27 | 2589228.3625 | 1150855.7029 | 2589233.6971 | 1150860.3757
28 | 2589246.7745 | 1150797.9243 | 2589236.1825 | 1150807.6176
29 | 2589233.6971 | 1150860.3757 | 2589275.5943 | 1150897.0754
30 | 2589314.5407 | 1150931.1904 | 2589314.5407 | 1150931.1904 | 2589275.5943 | 1150897.0754
31 | 2589324.6069 | 1151113.7344 | 2589319.4092 | 1151109.6338
32 | 2589288.7432 | 1151089.0139 | 2589303.3707 | 1151096.9805 | 2589319.4092 | 1151109.6338
33 | 2589375.2864 | 1151132.0695 | 2589367.6675 | 1151133.3948 | 2589355.5101 | 1151128.9031 | 2589325.429 | 1151114.383 | 2589324.6069 | 1151113.7344
34 | 2589375.2864 | 1151132.0695 | 2589382.1364 | 1151142.9738
35 | 2589375.2864 | 1151132.0695 | 2589365.955 | 1151115.578 | 2589357.0841 | 1151099.1191 | 2589346.1781 | 1151077.6946 | 2589340.1859 | 1151065.9107 | 2589339.5113 | 1151064.6532
36 | 2589339.5113 | 1151064.6532 | 2589334.9903 | 1151056.227
37 | 2589333.4741 | 1151053.5178 | 2589334.3643 | 1151055.0602 | 2589334.9903 | 1151056.227
38 | 2589300.2848 | 1151004.3489 | 2589304.2191 | 1151009.2471 | 2589309.6812 | 1151016.3964 | 2589314.8288 | 1151023.6352 | 2589318.8126 | 1151029.6567
39 | 2589300.2848 | 1151004.3489 | 2589298.5038 | 1151002.1316 | 2589292.5047 | 1150995.15 | 2589288.1012 | 1150990.8507
40 | 2589333.4741 | 1151053.5178 | 2589328.1667 | 1151044.3215 | 2589321.6166 | 1151033.8948 | 2589318.8126 | 1151029.6567
41 | 2589245.8759 | 1150949.6246 | 2589288.1012 | 1150990.8507
42 | 2589245.8759 | 1150949.6246 | 2589245.0679 | 1150948.8357
43 | 2589212.9038 | 1150917.4327 | 2589245.0679 | 1150948.8357
44 | 2589212.9038 | 1150917.4327 | 2589158.6542 | 1150865.6981
45 | 2589212.9038 | 1150917.4327 | 2589221.5334 | 1150914.638 | 2589225.0728 | 1150915.2431 | 2589227.6863 | 1150917.4394 | 2589231.1167 | 1150921.4575 | 2589236.7533 | 1150927.3835 | 2589241.5415 | 1150931.0323 | 2589245.8594 | 1150933.4701 | 2589249.8842 | 1150935.1637 | 2589254.3217 | 1150935.8005 | 2589257.4617 | 1150936.284 | 2589264.2238 | 1150936.4275 | 2589268.1169 | 1150937.4321 | 2589272.034 | 1150938.9592 | 2589284.8337 | 1150945.3217
46 | 2589325.91 | 1150966.8653 | 2589329.0867 | 1150962.0906 | 2589329.1543 | 1150956.9769 | 2589314.5407 | 1150931.1904
47 | 2589325.91 | 1150966.8653 | 2589326.6228 | 1150974.8791 | 2589330.3111 | 1150981.5536 | 2589336.7342 | 1150989.635 | 2589339.1983 | 1150991.0827
48 | 2589325.91 | 1150966.8653 | 2589320.3513 | 1150965.8192 | 2589301.4255 | 1150953.5692
49 | 2589349.1058 | 1150996.0604 | 2589345.9771 | 1150995.0656 | 2589339.1983 | 1150991.0827
50 | 2589301.4255 | 1150953.5692 | 2589303.7039 | 1150948.6405
51 | 2589301.4255 | 1150953.5692 | 2589284.8337 | 1150945.3217
52 | 2589155.9626 | 1150863.1313 | 2589158.6542 | 1150865.6981
53 | 2589155.9626 | 1150863.1313 | 2589143.9118 | 1150871.2794 | 2589131.5586 | 1150869.2564 | 2589131.4627 | 1150871.4021 | 2589129.4063 | 1150875.9191 | 2589121.0805 | 1150881.1702 | 2589122.433 | 1150890.5056
54 | 2589367.8098 | 1151002.0079 | 2589349.1058 | 1150996.0604
55 | 2589122.433 | 1150890.5056 | 2589120.4857 | 1150891.7431 | 2589112.3501 | 1150891.858 | 2589110.5036 | 1150893.6066 | 2589111.4338 | 1150898.6296
56 | 2589122.433 | 1150890.5056 | 2589136.6536 | 1150899.5336
57 | 2589462.8288 | 1151315.2934 | 2589481.4978 | 1151290.6307
58 | 2589392.7639 | 1151271.4068 | 2589385.6579 | 1151263.2377 | 2589385.4678 | 1151259.8919 | 2589389.0049 | 1151255.0499 | 2589396.28 | 1151254.6591 | 2589403.989 | 1151256.5804
59 | 2589392.7639 | 1151271.4068 | 2589252.9939 | 1151337.0886
60 | 2589252.9939 | 1151337.0886 | 2589081.7582 | 1151279.3371
61 | 2589081.7582 | 1151279.3371 | 2589070.902 | 1151274.3008
62 | 2589111.4338 | 1150898.6296 | 2589096.118 | 1150909.2294 | 2589080.5723 | 1150907.4124 | 2589079.1325 | 1150909.1603 | 2589086.1516 | 1150919.7083 | 2589085.848 | 1150921.5653
63 | 2589119.3776 | 1150907.0304 | 2589111.4338 | 1150898.6296
64 | 2589154.9923 | 1150907.8884 | 2589147.8905 | 1150906.6673 | 2589136.6536 | 1150899.5336
65 | 2589569.709 | 1151154.4826 | 2589573.5955 | 1151151.819 | 2589578.1442 | 1151150.377 | 2589581.9657 | 1151150.0146 | 2589585.5896 | 1151150.742 | 2589588.9022 | 1151153.4487 | 2589603.4944 | 1151167.9637 | 2589621.7705 | 1151186.8635
66 | 2589621.7705 | 1151186.8635 | 2589625.2919 | 1151181.6548 | 2589628.0453 | 1151179.9652
67 | 2589715.7664 | 1151196.717 | 2589712.079 | 1151199.169 | 2589707.2922 | 1151200.5557 | 2589704.5556 | 1151201.0419
68 | 2589569.709 | 1151154.4826 | 2589556.7714 | 1151164.4639
69 | 2589645.0031 | 1151169.5592 | 2589628.0453 | 1151179.9652
70 | 2589715.7664 | 1151196.717 | 2589717.1035 | 1151193.2352 | 2589717.4782 | 1151188.0098 | 2589717.7045 | 1151181.2394 | 2589718.89 | 1151174.4118 | 2589722.3441 | 1151161.2105 | 2589726.4134 | 1151148.7974 | 2589731.2341 | 1151135.8828 | 2589736.2952 | 1151124.3685 | 2589742.6822 | 1151111.818 | 2589756.5889 | 1151089.2275 | 2589761.5854 | 1151084.7612
71 | 2589715.7664 | 1151196.717 | 2589741.2449 | 1151185.0237
72 | 2589540.1004 | 1151168.6801 | 2589547.8375 | 1151168.8056 | 2589552.1188 | 1151168.0533 | 2589556.7714 | 1151164.4639
73 | 2589761.5854 | 1151084.7612 | 2589764.4759 | 1151074.0844 | 2589774.0874 | 1151057.5265 | 2589782.0369 | 1151052.3711
74 | 2589741.2449 | 1151185.0237 | 2589769.7852 | 1151171.9253
75 | 2589049.302 | 1151283.7431 | 2589060.467 | 1151307.9679 | 2589070.8116 | 1151332.6055 | 2589072.9361 | 1151344.4407 | 2589073.4174 | 1151355.8677 | 2589074.6861 | 1151415.9615 | 2589075.4427 | 1151426.3858
76 | 2589065.7308 | 1151294.7629 | 2589057.3067 | 1151287.886 | 2589049.302 | 1151283.7431
77 | 2589059.2981 | 1151268.9175 | 2589037.0855 | 1151259.6092 | 2589027.1891 | 1151253.4688 | 2589021.4318 | 1151252.7679 | 2589038.1931 | 1151269.2897 | 2589044.8296 | 1151276.4588 | 2589049.302 | 1151283.7431
78 | 2589059.2981 | 1151268.9175 | 2589060.3209 | 1151265.8363 | 2589059.0835 | 1151260.7028 | 2589055.5752 | 1151255.9958
79 | 2588987.9429 | 1151217.4121 | 2589021.4318 | 1151252.7679 | 2589027.1891 | 1151253.4688 | 2589037.0855 | 1151259.6092 | 2589059.2981 | 1151268.9175
80 | 2589059.2981 | 1151268.9175 | 2589070.902 | 1151274.3008
81 | 2589007.9642 | 1151224.4787 | 2588999.1289 | 1151219.4592 | 2588987.9429 | 1151217.4121
82 | 2589540.1004 | 1151168.6801 | 2589533.6612 | 1151168.5757
83 | 2589526.8076 | 1151168.4645 | 2589533.6612 | 1151168.5757
84 | 2589772.4237 | 1151170.7144 | 2589798.2585 | 1151158.8576
85 | 2589772.4237 | 1151170.7144 | 2589769.7852 | 1151171.9253
86 | 2589798.2585 | 1151158.8576 | 2589819.337 | 1151149.1838
87 | 2589848.975 | 1151135.5816 | 2589819.337 | 1151149.1838
88 | 2589848.975 | 1151135.5816 | 2589881.9073 | 1151115.7931
89 | 2589900.1704 | 1151104.8993 | 2589897.7687 | 1151106.2623 | 2589881.9073 | 1151115.7931
90 | 2589900.1704 | 1151104.8993 | 2589900.1813 | 1151104.8931
91 | 2590040.1515 | 1151021.2817 | 2589981.9939 | 1151069.6137 | 2589967.9609 | 1151076.9408 | 2589945.6621 | 1151079.7797 | 2589921.7761 | 1151092.6373 | 2589900.1813 | 1151104.8931
92 | 2589973.4011 | 1150911.4283 | 2589984.6431 | 1150914.6889 | 2589987.301 | 1150916.074 | 2589989.2083 | 1150918.3608 | 2589990.8021 | 1150921.3374 | 2589993.7312 | 1150928.825 | 2589996.3828 | 1150935.6128 | 2589999.4783 | 1150941.6328 | 2590004.096 | 1150949.1176 | 2590016.1378 | 1150967.1841 | 2590020.2015 | 1150973.914 | 2590023.7745 | 1150980.9337 | 2590027.1101 | 1150988.2873 | 2590029.862 | 1150995.3862 | 2590038.3659 | 1151018.2943 | 2590040.1515 | 1151021.2817
93 | 2589973.4011 | 1150911.4283 | 2589970.3362 | 1150919.1039 | 2589966.6342 | 1150926.7583 | 2589962.1915 | 1150932.035 | 2589956.0464 | 1150938.2595 | 2589950.9714 | 1150941.7809 | 2589946.2026 | 1150944.8682
94 | 2589973.4011 | 1150911.4283 | 2589973.2269 | 1150899.1337 | 2589974.018 | 1150889.5155
95 | 2589946.2026 | 1150944.8682 | 2589947.8567 | 1150951.7577
96 | 2589946.2026 | 1150944.8682 | 2589940.5162 | 1150945.4336 | 2589913.1337 | 1150946.936 | 2589907.5248 | 1150947.9015 | 2589904.4566 | 1150949.0517 | 2589901.8578 | 1150950.8903 | 2589899.483 | 1150953.5512 | 2589899.4147 | 1150953.6824
97 | 2589974.018 | 1150889.5155 | 2589877.7491 | 1150682.9776
98 | 2589941.5042 | 1150966.9536 | 2589947.8567 | 1150951.7577
99 | 2589947.8567 | 1150951.7577 | 2589952.521 | 1150960.2674
100 | 2589877.7491 | 1150682.9776 | 2589872.7818 | 1150682.2745 | 2589867.5242 | 1150676.6793
101 | 2589782.0369 | 1151052.3711 | 2589788.3648 | 1151048.2674
102 | 2589789.0723 | 1151032.4664 | 2589791.0247 | 1151043.1683 | 2589789.7962 | 1151047.3391 | 2589788.3648 | 1151048.2674

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589827.8905 | 1150638.8628
1 | 2589860.928 | 1150670.5935
2 | 2589798.825 | 1150648.9284
3 | 2589543.8442 | 1151273.8221
4 | 2589521.7276 | 1151262.6052
5 | 2589518.7426 | 1151261.1018
6 | 2589499.6001 | 1151255.8106
7 | 2589591.5661 | 1151230.1177
8 | 2589468.4295 | 1151232.1761
9 | 2589486.7354 | 1151283.7116
10 | 2589444.6405 | 1151261.6626
11 | 2589436.8878 | 1151207.1528
12 | 2589453.2448 | 1151234.3483
13 | 2589639.9862 | 1151210.8548
14 | 2589776.8256 | 1151374.9886
15 | 2589821.6002 | 1151270.8687
16 | 2589662.2677 | 1151233.3208
17 | 2589211.7006 | 1150830.0221
18 | 2589215.5915 | 1150844.5163
19 | 2589233.3056 | 1150810.2503
20 | 2589228.3625 | 1150855.7029
21 | 2589236.1825 | 1150807.6176
22 | 2589233.6971 | 1150860.3757
23 | 2589246.7745 | 1150797.9243
24 | 2589275.5942 | 1150897.0754
25 | 2589319.4092 | 1151109.6338
26 | 2589324.6069 | 1151113.7344
27 | 2589288.7432 | 1151089.0139
28 | 2589375.2864 | 1151132.0695
29 | 2589382.1364 | 1151142.9738
30 | 2589339.5113 | 1151064.6532
31 | 2589334.9903 | 1151056.227
32 | 2589300.2848 | 1151004.3489
33 | 2589318.8126 | 1151029.6567
34 | 2589288.1012 | 1150990.8507
35 | 2589333.4741 | 1151053.5178
36 | 2589245.8759 | 1150949.6246
37 | 2589245.0679 | 1150948.8357
38 | 2589212.9038 | 1150917.4327
39 | 2589314.5407 | 1150931.1904
40 | 2589325.91 | 1150966.8653
41 | 2589339.1983 | 1150991.0827
42 | 2589301.4255 | 1150953.5692
43 | 2589284.8337 | 1150945.3217
44 | 2589303.7039 | 1150948.6405
45 | 2589158.6542 | 1150865.6981
46 | 2589155.9626 | 1150863.1313
47 | 2589349.1058 | 1150996.0604
48 | 2589122.433 | 1150890.5056
49 | 2589462.8288 | 1151315.2934
50 | 2589481.4978 | 1151290.6307
51 | 2589416.9631 | 1151206.71
52 | 2589403.989 | 1151256.5804
53 | 2589392.7639 | 1151271.4068
54 | 2589252.9939 | 1151337.0886
55 | 2589081.7582 | 1151279.3371
56 | 2589111.4338 | 1150898.6296
57 | 2589136.6536 | 1150899.5336
58 | 2589085.848 | 1150921.5653
59 | 2589119.3776 | 1150907.0304
60 | 2589154.9923 | 1150907.8884
61 | 2589367.8098 | 1151002.0079
62 | 2589621.7705 | 1151186.8635
63 | 2589704.5556 | 1151201.0419
64 | 2589569.709 | 1151154.4826
65 | 2589628.0453 | 1151179.9652
66 | 2589715.7664 | 1151196.717
67 | 2589556.7714 | 1151164.4639
68 | 2589645.0031 | 1151169.5592
69 | 2589761.5854 | 1151084.7612
70 | 2589741.2449 | 1151185.0237
71 | 2589075.4427 | 1151426.3858
72 | 2589049.302 | 1151283.7431
73 | 2589065.7308 | 1151294.7629
74 | 2589059.2981 | 1151268.9175
75 | 2589055.5752 | 1151255.9958
76 | 2588987.9429 | 1151217.4121
77 | 2589070.902 | 1151274.3008
78 | 2589007.9642 | 1151224.4787
79 | 2589533.6612 | 1151168.5757
80 | 2589540.1004 | 1151168.6801
81 | 2589526.8076 | 1151168.4645
82 | 2589772.4237 | 1151170.7144
83 | 2589798.2585 | 1151158.8576
84 | 2589769.7852 | 1151171.9253
85 | 2589819.337 | 1151149.1838
86 | 2589848.975 | 1151135.5816
87 | 2589881.9073 | 1151115.7931
88 | 2589900.1813 | 1151104.8931
89 | 2589900.1704 | 1151104.8993
90 | 2590040.1515 | 1151021.2817
91 | 2589973.4011 | 1150911.4283
92 | 2589946.2026 | 1150944.8682
93 | 2589974.018 | 1150889.5155
94 | 2589947.8567 | 1150951.7577
95 | 2589899.4147 | 1150953.6824
96 | 2589877.7491 | 1150682.9776
97 | 2589782.0369 | 1151052.3711
98 | 2589788.3648 | 1151048.2674
99 | 2589825.0451 | 1150682.2471
100 | 2589867.5242 | 1150676.6793
101 | 2589941.5042 | 1150966.9536
102 | 2589952.521 | 1150960.2674
103 | 2589789.0723 | 1151032.4664
104 | 2589325.91 | 1150966.8653

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1