## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_843-80_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_843-80_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_843-80_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_843-80_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_843-80_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_843-80_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_843-80_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_843-80_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_843-80_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_843-80_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_843-80_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_843-80_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_843-80_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_843-80_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_843-80_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_843-80_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_843-80_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_843-80_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_843-80_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_843-80_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_843-80_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_843-80_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_843-80_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_843-80_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_843-80_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_843-80_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_843-80_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_843-80_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_843-80_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_843-80_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_843-80_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_843-80_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_843-80_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_843-80_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_843-80_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_843-80_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_843-80_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_843-80_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_843-80_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_843-80_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_843-80_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_843-80_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_843-80_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_843-80_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_843-80_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_843-80_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_843-80_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_843-80_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_843-80_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_843-80_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_843-80_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_843-80_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_843-80_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_843-80_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_843-80_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_843-80_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_843-80_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_843-80_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_843-80_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_843-80_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_843-80_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_843-80_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_843-80_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_843-80_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_843-80_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_843-80_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_843-80_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_843-80_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_843-80_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_843-80_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_843-80_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_843-80_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_843-80_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_843-80_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_843-80_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_843-80_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_843-80_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_843-80_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_843-80_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_843-80_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_843-80_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_843-80_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_843-80_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_843-80_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_843-80_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_843-80_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_843-80_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_843-80_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_843-80_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_843-80_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_843-80_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_843-80_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_843-80_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_843-80_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_843-80_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_843-80_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_843-80_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_843-80_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_843-80_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_843-80_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_843-80_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_843-80_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_843-80_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_843-80_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_843-80_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_843-80_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_843-80_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_843-80_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_843-80_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_843-80_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_843-80_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_843-80_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_843-80_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_843-80_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_843-80_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_843-80_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_843-80_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_210_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_843-80_0_3_load_0 | 0 | 0.004004 | 0.0010035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_843-80_0_3_load_4 | 4 | 0.0017009 | 0.00042629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_843-80_0_3_load_5 | 5 | 0.001947 | 0.00048797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_843-80_0_3_load_6 | 6 | 0.0011281 | 0.00028273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_843-80_0_3_load_7 | 7 | 0.0014999 | 0.00037591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_843-80_0_3_load_8 | 8 | 0.0037926 | 0.00095051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_843-80_0_3_load_103 | 9 | 0.003741 | 0.00093758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_843-80_0_3_load_9 | 10 | 0.0028703 | 0.00071938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_843-80_0_3_load_14 | 11 | 0.001775 | 0.00044487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_843-80_0_3_load_104 | 12 | 0.002188 | 0.00054836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_843-80_0_3_load_10 | 13 | 0.001644 | 0.00041204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_843-80_0_3_load_12 | 14 | 0.0023533 | 0.0005898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_843-80_0_3_load_11 | 15 | 0.0034837 | 0.0008731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_843-80_0_3_load_58 | 16 | 0.0028566 | 0.00071592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_843-80_0_3_load_59 | 17 | 0.0015118 | 0.00037889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_843-80_0_3_load_13 | 18 | 0.0012594 | 0.00031563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_843-80_0_3_load_15 | 19 | 0.0010177 | 0.00025505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_843-80_0_3_load_16 | 20 | 0.0052921 | 0.0013263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_843-80_0_3_load_17 | 21 | 0.0015795 | 0.00039586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_843-80_0_3_load_18 | 22 | 0.0056983 | 0.0014281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_843-80_0_3_load_20 | 23 | 0.0018276 | 0.00045805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_843-80_0_3_load_19 | 24 | 0.0016634 | 0.00041688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_843-80_0_3_load_21 | 25 | 0.0035257 | 0.00088362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_843-80_0_3_load_23 | 27 | 0.0015146 | 0.0003796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_843-80_0_3_load_24 | 28 | 0.0088545 | 0.0022191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_843-80_0_3_load_33 | 29 | 0.0026399 | 0.00066161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_843-80_0_3_load_25 | 30 | 0.0032755 | 0.00082093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_843-80_0_3_load_34 | 31 | 0.0012894 | 0.00032314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_843-80_0_3_load_26 | 32 | 0.0010008 | 0.00025081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_843-80_0_3_load_27 | 33 | 0.006606 | 0.0016556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_843-80_0_3_load_29 | 35 | 0.0028758 | 0.00072075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_843-80_0_3_load_30 | 36 | 0.0015052 | 0.00037725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_843-80_0_3_load_31 | 37 | 0.0014206 | 0.00035603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_843-80_0_3_load_32 | 38 | 0.0012815 | 0.00032118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_843-80_0_3_load_79 | 40 | 0.0001098 | 2.7518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_843-80_0_3_load_35 | 42 | 0.0024526 | 0.00061468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_843-80_0_3_load_36 | 43 | 0.0050574 | 0.0012675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_843-80_0_3_load_37 | 44 | 0.0010977 | 0.0002751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_843-80_0_3_load_44 | 46 | 0.0017573 | 0.00044041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_843-80_0_3_load_40 | 47 | 0.001054 | 0.00026416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_843-80_0_3_load_38 | 48 | 0.0077496 | 0.0019422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_843-80_0_3_load_41 | 50 | 0.00074812 | 0.0001875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_843-80_0_3_load_43 | 51 | 0.00064805 | 0.00016242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_843-80_0_3_load_49 | 52 | 0.00096381 | 0.00024155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_843-80_0_3_load_45 | 53 | 0.0028483 | 0.00071384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_843-80_0_3_load_50 | 54 | 0.00095043 | 0.0002382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_843-80_0_3_load_46 | 55 | 0.00055709 | 0.00013962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_843-80_0_3_load_47 | 56 | 0.00073914 | 0.00018525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_843-80_0_3_load_48 | 57 | 0.00080756 | 0.00020239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_843-80_0_3_load_105 | 58 | 0.0006654 | 0.00016676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_843-80_0_3_load_96 | 60 | 0.0033013 | 0.00082739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_843-80_0_3_load_94 | 61 | 0.0029933 | 0.00075018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_843-80_0_3_load_106 | 62 | 0.0015737 | 0.00039442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_843-80_0_3_load_51 | 63 | 0.00056826 | 0.00014242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_843-80_0_3_load_52 | 64 | 0.00095842 | 0.0002402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_843-80_0_3_load_53 | 65 | 0.001186 | 0.00029725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_843-80_0_3_load_54 | 66 | 0.0040728 | 0.0010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_843-80_0_3_load_55 | 67 | 0.0053341 | 0.0013369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_843-80_0_3_load_56 | 68 | 0.0052175 | 0.0013076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_843-80_0_3_load_84 | 70 | 0.0029175 | 0.0007312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_843-80_0_3_load_92 | 71 | 0.0021203 | 0.00053139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_843-80_0_3_load_83 | 72 | 0.0047548 | 0.0011917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_843-80_0_3_load_93 | 73 | 0.0037335 | 0.0009357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_843-80_0_3_load_60 | 74 | 0.0043643 | 0.0010938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_843-80_0_3_load_61 | 75 | 0.0027384 | 0.00068632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_843-80_0_3_load_62 | 76 | 0.0024157 | 0.00060542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_843-80_0_3_load_63 | 77 | 0.0022702 | 0.00056896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_843-80_0_3_load_64 | 78 | 0.0020126 | 0.00050442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_843-80_0_3_load_65 | 79 | 0.0023219 | 0.00058192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_843-80_0_3_load_67 | 81 | 0.0015682 | 0.00039304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_843-80_0_3_load_69 | 82 | 0.0010204 | 0.00025574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_843-80_0_3_load_70 | 83 | 0.0010292 | 0.00025795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_843-80_0_3_load_81 | 84 | 0.0011368 | 0.0002849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_843-80_0_3_load_71 | 85 | 0.0011719 | 0.00029371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_843-80_0_3_load_82 | 86 | 0.00085476 | 0.00021422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_843-80_0_3_load_72 | 87 | 0.00044256 | 0.00011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_843-80_0_3_load_80 | 88 | 0.00080138 | 0.00020084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_843-80_0_3_load_75 | 90 | 0.00016967 | 4.2522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_843-80_0_3_load_76 | 91 | 0.00034045 | 8.5324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_843-80_0_3_load_77 | 92 | 0.00022714 | 5.6926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_843-80_0_3_load_78 | 93 | 0.00023056 | 5.7785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_843-80_0_3_load_113 | 95 | 0.00076676 | 0.00019217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_843-80_0_3_load_89 | 97 | 0.00031506 | 7.8963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_843-80_0_3_load_109 | 98 | 0.00024413 | 6.1184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_843-80_0_3_load_110 | 99 | 0.000268 | 6.7167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_843-80_0_3_load_112 | 101 | 0.00019696 | 4.9362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_843-80_0_3_load_114 | 102 | 0.00077917 | 0.00019528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_843-80_0_3_load_116 | 103 | 0.0018968 | 0.00047539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_843-80_0_3_load_107 | 104 | 0.00047262 | 0.00011845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_843-80_0_3_load_85 | 105 | 0.00046028 | 0.00011536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_843-80_0_3_load_86 | 106 | 0.00022644 | 5.6751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_843-80_0_3_load_87 | 107 | 0.00027397 | 6.8664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_843-80_0_3_load_88 | 108 | 0.00044485 | 0.00011149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_843-80_0_3_load_100 | 109 | 0.0013802 | 0.00034592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_843-80_0_3_load_101 | 110 | 0.0014313 | 0.00035872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_843-80_0_3_load_98 | 111 | 0.0026269 | 0.00065836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_843-80_0_3_load_90 | 112 | 0.00017878 | 4.4808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_843-80_0_3_load_102 | 113 | 0.001515 | 0.00037969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_843-80_0_3_load_97 | 114 | 0.0026521 | 0.00066467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_843-80_0_3_load_99 | 115 | 0.0025612 | 0.0006419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_843-80_0_3_load_115 | 116 | 0.00031827 | 7.9765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_843-80_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.078005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_843-80_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_843-80_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.074621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_843-80_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_843-80_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.035391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_843-80_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.088919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_843-80_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.033893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_843-80_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0093776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_843-80_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.085439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_843-80_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.019471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_843-80_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.023405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_843-80_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.0066815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_843-80_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.0038908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_843-80_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.045377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_843-80_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.034517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_843-80_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.010536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_843-80_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0061367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_843-80_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0016432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_843-80_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 74 | 0.0096833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_843-80_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.02014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_843-80_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.011843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_843-80_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0047864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_843-80_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.023749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_843-80_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0030584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_843-80_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0088299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_843-80_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.023498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_843-80_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.01465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_843-80_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.013248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_843-80_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.01882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_843-80_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.012602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_843-80_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.011319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_843-80_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0038853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_843-80_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.036089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_843-80_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 42 | 0.0051383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_843-80_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.036726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_843-80_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.035512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_843-80_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.096078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_843-80_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.10811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_843-80_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.011117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_843-80_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.087465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_843-80_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.047209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_843-80_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.12069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_843-80_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.10628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_843-80_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 103 | 0.32256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_843-80_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 83 | 0.025077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_843-80_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 80 | 0.070248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_843-80_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.019103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_843-80_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.021702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_843-80_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.011208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_843-80_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.036272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_843-80_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.042507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_843-80_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 53 | 0.061005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_843-80_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.019299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_843-80_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.064761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_843-80_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.025934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_843-80_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0065031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_843-80_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.01423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_843-80_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.058987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_843-80_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.19215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_843-80_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 63 | 0.0022795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_843-80_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.032635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_843-80_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_843-80_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0081989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_843-80_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.024442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_843-80_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.052688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_843-80_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.12006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_843-80_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 115 | 0.014339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_843-80_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 73 | 0.018501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_843-80_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.025524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_843-80_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.035341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_843-80_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.015795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_843-80_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.011058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_843-80_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.001604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_843-80_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.018268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_843-80_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_843-80_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.012987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_843-80_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.015004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_843-80_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0086353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_843-80_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 86 | 0.022523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_843-80_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.011258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_843-80_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0070865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_843-80_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.037949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_843-80_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.079351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_843-80_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.019991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_843-80_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.008196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_843-80_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.016824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_843-80_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.028967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_843-80_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.066267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_843-80_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0024382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_843-80_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.096954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_843-80_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.0027745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_843-80_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.055193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_843-80_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.028938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_843-80_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.050728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_843-80_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.028665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_843-80_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 104 | 0.04014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_843-80_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.035355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_843-80_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.047899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_843-80_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.050785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_843-80_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 101 | 0.058949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_843-80_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.01638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_843-80_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 107 | 0.076645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_843-80_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.015623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_843-80_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.13458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_843-80_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 104 | 0.13512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_843-80_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.13355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_843-80_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 116 | 0.18462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_843-80_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.011678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_843-80_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0022245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_843-80_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.027042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_843-80_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.06513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_843-80_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0075204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_843-80_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.021296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_843-80_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.0046731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_843-80_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.0026163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_843-80_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.13252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_843-80_0_3_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 117 | 48 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2589243.4484 | 1146489.6763 | 2589281.1604 | 1146463.3179 | 2589296.3931 | 1146455.5647 | 2589311.2302 | 1146454.1708
1 | 2589328.5214 | 1146459.2869 | 2589321.0346 | 1146456.1987 | 2589311.2302 | 1146454.1708
2 | 2589243.4484 | 1146489.6763 | 2589238.177 | 1146458.4816 | 2589232.9972 | 1146439.7929 | 2589219.9809 | 1146420.1067
3 | 2589328.5214 | 1146459.2869 | 2589339.1163 | 1146452.3424 | 2589346.5149 | 1146448.598
4 | 2589328.5214 | 1146459.2869 | 2589335.3361 | 1146464.5773 | 2589357.841 | 1146479.0629
5 | 2589219.9809 | 1146420.1067 | 2589224.6653 | 1146389.7056 | 2589231.4271 | 1146369.7726 | 2589246.2185 | 1146347.1572 | 2589252.6907 | 1146339.4193
6 | 2589346.5149 | 1146448.598 | 2589357.4342 | 1146443.0719 | 2589360.1071 | 1146438.7539 | 2589360.5106 | 1146432.3834 | 2589360.5736 | 1146422.19
7 | 2589357.841 | 1146479.0629 | 2589365.7263 | 1146484.1384
8 | 2589266.5278 | 1146261.3887 | 2589266.2804 | 1146273.8075 | 2589268.1547 | 1146286.7327 | 2589272.5171 | 1146303.5664 | 2589272.3241 | 1146311.5818 | 2589270.477 | 1146318.155 | 2589252.6907 | 1146339.4193
9 | 2589360.694 | 1146402.7198 | 2589360.5736 | 1146422.19
10 | 2589388.0628 | 1146489.04 | 2589388.0628 | 1146489.04 | 2589378.5309 | 1146489.0569 | 2589369.8167 | 1146486.7713 | 2589365.7263 | 1146484.1384
11 | 2589266.6609 | 1146254.7086 | 2589266.5278 | 1146261.3887
12 | 2589360.694 | 1146402.7198 | 2589360.718 | 1146398.8291
13 | 2589388.0628 | 1146489.04 | 2589397.5786 | 1146484.2764 | 2589402.3307 | 1146478.5763 | 2589405.589 | 1146470.8334 | 2589408.674 | 1146452.1725
14 | 2589360.718 | 1146398.8291 | 2589360.8267 | 1146381.2468 | 2589359.5283 | 1146364.3618
15 | 2589408.674 | 1146452.1725 | 2589409.898 | 1146444.7686 | 2589410.9027 | 1146441.9086
16 | 2589359.5283 | 1146364.3618 | 2589359.0578 | 1146358.2432
17 | 2589358.9318 | 1146356.6048 | 2589359.0578 | 1146358.2432
18 | 2589360.8186 | 1146347.1071 | 2589358.9318 | 1146356.6048 | 2589358.9318 | 1146356.6048
19 | 2589410.9027 | 1146441.9086 | 2589414.9037 | 1146430.5194 | 2589419.8246 | 1146424.1255
20 | 2589427.7048 | 1146415.4646 | 2589425.3642 | 1146416.9276 | 2589419.8246 | 1146424.1255
21 | 2589431.7635 | 1146412.9277 | 2589427.7048 | 1146415.4646
22 | 2589431.7635 | 1146412.9277 | 2589436.2438 | 1146410.1273 | 2589452.6637 | 1146401.6802
23 | 2589452.6637 | 1146401.6802 | 2589455.3834 | 1146400.2811
24 | 2589463.0044 | 1146395.8709 | 2589460.8544 | 1146397.4666 | 2589455.3834 | 1146400.2811
25 | 2589479.3598 | 1146379.4559 | 2589473.4961 | 1146388.0842 | 2589463.0044 | 1146395.8709
26 | 2589485.2481 | 1146366.2417 | 2589483.0037 | 1146374.094 | 2589479.3598 | 1146379.4559
27 | 2589485.2481 | 1146366.2417 | 2589487.1948 | 1146359.4239 | 2589487.8183 | 1146353.2977
28 | 2589485.2481 | 1146366.2417 | 2589501.7376 | 1146375.3137
29 | 2589487.8183 | 1146353.2977 | 2589489.0943 | 1146340.7606
30 | 2589501.7376 | 1146375.3137 | 2589506.276 | 1146377.8105 | 2589511.7249 | 1146380.6396
31 | 2589489.0943 | 1146340.7606 | 2589489.4877 | 1146336.8953
32 | 2589511.7249 | 1146380.6396 | 2589530.7085 | 1146390.4961 | 2589532.7736 | 1146394.2944 | 2589532.2644 | 1146397.3745 | 2589529.6972 | 1146400.7696 | 2589527.4275 | 1146402.7272
33 | 2589489.4877 | 1146336.8953 | 2589490.008 | 1146331.7834
34 | 2589536.6495 | 1146429.8648 | 2589530.883 | 1146428.7923 | 2589525.7221 | 1146424.7994 | 2589524.0723 | 1146421.3117 | 2589522.7091 | 1146410.431 | 2589523.7304 | 1146405.9159 | 2589527.4275 | 1146402.7272
35 | 2589571.874 | 1146427.4868 | 2589558.59 | 1146429.7777 | 2589540.7716 | 1146430.6315 | 2589536.6495 | 1146429.8648
36 | 2589571.874 | 1146427.4868 | 2589585.4698 | 1146423.3611 | 2589592.0534 | 1146419.5477 | 2589597.8102 | 1146412.8678 | 2589608.0807 | 1146395.8083 | 2589619.5 | 1146385.6168 | 2589628.7621 | 1146380.4649 | 2589633.6025 | 1146381.2791 | 2589637.5178 | 1146384.5628 | 2589638.1471 | 1146388.6638 | 2589637.9461 | 1146392.3659 | 2589637.3187 | 1146394.0008
37 | 2589571.874 | 1146427.4868 | 2589652.7126 | 1146483.207 | 2589661.1992 | 1146488.3694
38 | 2589633.3353 | 1146404.3798 | 2589637.3187 | 1146394.0008
39 | 2589737.5546 | 1146530.3005 | 2589732.6042 | 1146529.5476 | 2589701.3682 | 1146512.8042 | 2589661.1992 | 1146488.3694
40 | 2589784.5124 | 1146534.7613 | 2589753.7089 | 1146532.7574 | 2589737.5546 | 1146530.3005
41 | 2589784.5124 | 1146534.7613 | 2589813.8777 | 1146567.2382 | 2589885.4047 | 1146595.4992
42 | 2589784.5124 | 1146534.7613 | 2589808.1289 | 1146533.5982 | 2589811.2146 | 1146532.459 | 2589810.7419 | 1146530.0142 | 2589807.6137 | 1146528.73 | 2589788.4161 | 1146526.8507 | 2589781.8116 | 1146522.9601 | 2589777.0603 | 1146515.7758 | 2589774.1589 | 1146503.4636 | 2589776.1561 | 1146490.0981 | 2589787.0856 | 1146494.3927
43 | 2589885.4047 | 1146595.4992 | 2589751.3314 | 1146888.88
44 | 2589787.0856 | 1146494.3927 | 2589792.7502 | 1146496.6174 | 2589805.273 | 1146498.3636 | 2589811.5957 | 1146497.8015
45 | 2589754.9993 | 1146438.6314 | 2589755.1005 | 1146448.3804 | 2589759.6214 | 1146468.9939 | 2589764.8176 | 1146480.246 | 2589773.1355 | 1146488.9138 | 2589776.1561 | 1146490.0981 | 2589787.0856 | 1146494.3927
46 | 2589493.7006 | 1146313.1466 | 2589493.1064 | 1146314.1024 | 2589490.6756 | 1146325.2233 | 2589490.008 | 1146331.7834
47 | 2589493.7006 | 1146313.1466 | 2589498.2612 | 1146305.8116 | 2589508.1874 | 1146298.3349 | 2589508.7796 | 1146298.0995
48 | 2589519.1945 | 1146293.958 | 2589508.7796 | 1146298.0995
49 | 2589519.1945 | 1146293.958 | 2589525.0397 | 1146271.9592 | 2589531.3447 | 1146260.0104
50 | 2589519.1945 | 1146293.958 | 2589559.8867 | 1146281.6695
51 | 2589531.3447 | 1146260.0104 | 2589532.8486 | 1146257.1605 | 2589552.6042 | 1146243.775 | 2589562.2656 | 1146234.109 | 2589568.8419 | 1146221.5692 | 2589570.3308 | 1146215.6605
52 | 2589578.3617 | 1146276.0903 | 2589559.8867 | 1146281.6695
53 | 2589578.3617 | 1146276.0903 | 2589558.072 | 1146309.0752 | 2589555.6227 | 1146322.8306 | 2589554.3183 | 1146334.8231
54 | 2589578.3617 | 1146276.0903 | 2589602.7696 | 1146267.3256
55 | 2589602.7696 | 1146267.3256 | 2589608.89 | 1146265.1278
56 | 2589622.0831 | 1146259.8292 | 2589616.3444 | 1146262.451 | 2589608.89 | 1146265.1278
57 | 2589622.0831 | 1146259.8292 | 2589633.6133 | 1146254.5616 | 2589657.2792 | 1146241.3586 | 2589671.9615 | 1146230.0611 | 2589672.4774 | 1146229.6108
58 | 2589570.3308 | 1146215.6605 | 2589492.1646 | 1146040.1329
59 | 2589672.4774 | 1146229.6108 | 2589674.1948 | 1146228.112
60 | 2589492.1646 | 1146040.1329 | 2589491.8522 | 1146024.3408 | 2589491.4155 | 1146007.5066
61 | 2589491.4155 | 1146007.5066 | 2589491.0803 | 1145994.5846
62 | 2589490.4181 | 1145986.428 | 2589490.9624 | 1145990.0367 | 2589491.0803 | 1145994.5846
63 | 2589486.7731 | 1145962.2589 | 2589490.4181 | 1145986.428
64 | 2589696.1441 | 1146030.7109 | 2589739.0841 | 1146061.2424
65 | 2589696.1441 | 1146030.7109 | 2589696.7759 | 1146045.2057 | 2589701.041 | 1146059.7055 | 2589709.2554 | 1146074.7987 | 2589719.2763 | 1146086.2649 | 2589727.4668 | 1146091.9869 | 2589752.3418 | 1146102.5161 | 2589762.0475 | 1146109.4473 | 2589765.3957 | 1146117.9013
66 | 2589750.6399 | 1146069.7289 | 2589744.6656 | 1146065.211 | 2589739.0841 | 1146061.2424
67 | 2589759.1362 | 1146134.7873 | 2589759.3636 | 1146134.5308 | 2589764.8018 | 1146125.4615 | 2589765.3957 | 1146117.9013 | 2589765.3957 | 1146117.9013
68 | 2589693.4255 | 1146211.3286 | 2589674.1948 | 1146228.112
69 | 2589693.4255 | 1146211.3286 | 2589706.0762 | 1146200.2878 | 2589718.9886 | 1146186.9702 | 2589718.9886 | 1146186.9702
70 | 2589718.9886 | 1146186.9702 | 2589726.7252 | 1146174.473 | 2589727.1354 | 1146173.4561
71 | 2589727.1354 | 1146173.4561 | 2589731.2726 | 1146163.201
72 | 2589731.8727 | 1146161.7135 | 2589731.2726 | 1146163.201
73 | 2589744.7896 | 1146150.9638 | 2589739.4825 | 1146151.3842 | 2589735.9473 | 1146154.7809 | 2589731.8727 | 1146161.7135
74 | 2589744.7896 | 1146150.9638 | 2589750.3713 | 1146153.9446 | 2589753.2404 | 1146160.7208 | 2589755.9924 | 1146175.3788 | 2589755.9924 | 1146175.3788
75 | 2589744.7896 | 1146150.9638 | 2589753.4065 | 1146141.2478
76 | 2589755.9924 | 1146175.3788 | 2589757.7249 | 1146190.2825
77 | 2589753.4065 | 1146141.2478 | 2589759.1362 | 1146134.7873
78 | 2589757.7249 | 1146190.2825 | 2589758.7522 | 1146199.119 | 2589757.8685 | 1146212.7174
79 | 2589360.8186 | 1146347.1071 | 2589363.0123 | 1146336.0652 | 2589363.0123 | 1146336.0652
80 | 2589363.0123 | 1146336.0652 | 2589364.6114 | 1146329.1616
81 | 2589364.6114 | 1146329.1616 | 2589367.1056 | 1146318.3938 | 2589372.0974 | 1146291.9651
82 | 2589372.0974 | 1146291.9651 | 2589372.6149 | 1146289.2253 | 2589373.815 | 1146268.6798 | 2589372.5543 | 1146255.1309 | 2589368.4127 | 1146241.376 | 2589361.7883 | 1146226.6028 | 2589361.0715 | 1146214.805
83 | 2589754.9993 | 1146438.6314 | 2589740.2792 | 1146452.1573
84 | 2589751.0679 | 1146303.6227 | 2589750.8214 | 1146295.4304
85 | 2589750.8214 | 1146295.4304 | 2589750.6094 | 1146288.3877 | 2589751.1123 | 1146278.6225
86 | 2589811.5957 | 1146497.8015 | 2589819.2961 | 1146497.1169 | 2589834.9405 | 1146491.6654 | 2589839.2414 | 1146489.848
87 | 2589751.1123 | 1146278.6225 | 2589751.5238 | 1146270.633 | 2589757.5622 | 1146217.43 | 2589757.8685 | 1146212.7174
88 | 2589841.4873 | 1146488.899 | 2589839.2414 | 1146489.848
89 | 2589841.4873 | 1146488.899 | 2589912.7781 | 1146423.1891
90 | 2589912.7781 | 1146423.1891 | 2589915.5523 | 1146423.1479
91 | 2590006.8015 | 1146460.4384 | 2590005.3283 | 1146452.1923 | 2589996.8687 | 1146445.8367 | 2589965.8945 | 1146427.0332
92 | 2590006.8015 | 1146460.4384 | 2590035.3219 | 1146465.3376
93 | 2589965.8945 | 1146427.0332 | 2589964.4913 | 1146426.1813 | 2589928.8462 | 1146422.9508 | 2589915.5523 | 1146423.1479
94 | 2590035.3219 | 1146465.3376 | 2590039.616 | 1146466.0753 | 2590063.1554 | 1146472.1388
95 | 2590101.6854 | 1146483.3566 | 2590076.7921 | 1146475.6515 | 2590063.1554 | 1146472.1388
96 | 2590092.3522 | 1146382.1244 | 2590089.6976 | 1146346.8783
97 | 2590113.7387 | 1146388.3365 | 2590089.6976 | 1146346.8783
98 | 2590089.6976 | 1146346.8783 | 2590088.0491 | 1146344.0241 | 2590068.2294 | 1146300.8692 | 2590068.2294 | 1146300.8692
99 | 2590113.7387 | 1146388.3365 | 2590115.9619 | 1146376.4048 | 2590119.1942 | 1146370.9301 | 2590125.9203 | 1146369.4294 | 2590133.9078 | 1146373.6405 | 2590156.1058 | 1146384.0878
100 | 2590113.7387 | 1146388.3365 | 2590120.4853 | 1146399.2641 | 2590122.0765 | 1146402.4232
101 | 2590068.2294 | 1146300.8692 | 2590060.2668 | 1146293.2231 | 2590026.2297 | 1146273.6035 | 2590017.4365 | 1146265.4142 | 2590011.4854 | 1146252.4078
102 | 2590122.0765 | 1146402.4232 | 2590125.4867 | 1146409.194 | 2590131.3936 | 1146414.6517
103 | 2590235.4484 | 1146499.1129 | 2590219.8483 | 1146484.8315 | 2590182.6661 | 1146462.0257 | 2590131.3936 | 1146414.6517
104 | 2590235.4484 | 1146499.1129 | 2590192.8318 | 1146497.1373 | 2590144.0517 | 1146493.0933 | 2590111.6581 | 1146486.4435 | 2590101.6854 | 1146483.3566
105 | 2590170.4305 | 1146298.5325 | 2590168.442 | 1146303.7495 | 2590169.4528 | 1146311.207 | 2590181.9563 | 1146333.7975 | 2590190.016 | 1146381.9967 | 2590189.531 | 1146390.6907 | 2590185.0515 | 1146394.4332 | 2590177.5698 | 1146394.1898 | 2590156.1058 | 1146384.0878
106 | 2590170.4305 | 1146298.5325 | 2590339.0939 | 1146223.4544
107 | 2590010.5598 | 1146250.385 | 2590010.5598 | 1146250.385 | 2590008.6143 | 1146238.8703
108 | 2590010.5598 | 1146250.385 | 2590011.4854 | 1146252.4078
109 | 2590008.6143 | 1146238.8703 | 2590007.7902 | 1146233.9927 | 2590009.8743 | 1146211.9963
110 | 2590009.8743 | 1146211.9963 | 2590010.4849 | 1146205.5521 | 2590012.3605 | 1146178.7692 | 2590017.7364 | 1146147.4189
111 | 2589830.1196 | 1146179.3348 | 2589827.4857 | 1146186.3788
112 | 2589830.1196 | 1146179.3348 | 2589830.1539 | 1146179.2431 | 2589830.3327 | 1146162.4123 | 2589831.0916 | 1146158.1126
113 | 2589825.849 | 1146190.756 | 2589827.4857 | 1146186.3788
114 | 2589831.5463 | 1146155.536 | 2589831.0916 | 1146158.1126
115 | 2589831.5463 | 1146155.536 | 2589834.2128 | 1146140.4283 | 2589833.3787 | 1146133.2373 | 2589830.4723 | 1146122.5704 | 2589823.0375 | 1146109.4321 | 2589808.5889 | 1146095.9057 | 2589794.5626 | 1146086.8919 | 2589770.0269 | 1146077.0734 | 2589753.3338 | 1146071.766 | 2589750.6399 | 1146069.7289

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589311.2302 | 1146454.1708
1 | 2589243.4484 | 1146489.6763
2 | 2589328.5214 | 1146459.2869
3 | 2589219.9809 | 1146420.1067
4 | 2589346.5149 | 1146448.598
5 | 2589357.841 | 1146479.0629
6 | 2589252.6907 | 1146339.4193
7 | 2589360.5736 | 1146422.19
8 | 2589365.7263 | 1146484.1384
9 | 2589266.5278 | 1146261.3887
10 | 2589360.694 | 1146402.7198
11 | 2589388.0628 | 1146489.04
12 | 2589266.6609 | 1146254.7086
13 | 2589360.718 | 1146398.8291
14 | 2589408.674 | 1146452.1725
15 | 2589359.5283 | 1146364.3618
16 | 2589359.0578 | 1146358.2432
17 | 2589358.9318 | 1146356.6048
18 | 2589410.9027 | 1146441.9086
19 | 2589419.8246 | 1146424.1255
20 | 2589427.7048 | 1146415.4646
21 | 2589431.7635 | 1146412.9277
22 | 2589452.6637 | 1146401.6802
23 | 2589455.3834 | 1146400.2811
24 | 2589463.0044 | 1146395.8709
25 | 2589479.3598 | 1146379.4559
26 | 2589485.2481 | 1146366.2417
27 | 2589487.8183 | 1146353.2977
28 | 2589501.7376 | 1146375.3137
29 | 2589489.0943 | 1146340.7606
30 | 2589511.7249 | 1146380.6396
31 | 2589489.4877 | 1146336.8953
32 | 2589527.4275 | 1146402.7272
33 | 2589536.6495 | 1146429.8648
34 | 2589571.874 | 1146427.4868
35 | 2589637.3187 | 1146394.0008
36 | 2589661.1992 | 1146488.3694
37 | 2589633.3353 | 1146404.3798
38 | 2589737.5546 | 1146530.3005
39 | 2589784.5124 | 1146534.7613
40 | 2589885.4047 | 1146595.4992
41 | 2589787.0856 | 1146494.3927
42 | 2589490.008 | 1146331.7834
43 | 2589493.7006 | 1146313.1466
44 | 2589508.7796 | 1146298.0994
45 | 2589519.1945 | 1146293.958
46 | 2589531.3447 | 1146260.0104
47 | 2589559.8867 | 1146281.6695
48 | 2589554.3183 | 1146334.8231
49 | 2589578.3617 | 1146276.0903
50 | 2589602.7696 | 1146267.3256
51 | 2589608.89 | 1146265.1278
52 | 2589622.0831 | 1146259.8292
53 | 2589570.3308 | 1146215.6605
54 | 2589672.4774 | 1146229.6108
55 | 2589492.1646 | 1146040.1329
56 | 2589491.4155 | 1146007.5066
57 | 2589491.0803 | 1145994.5846
58 | 2589490.4181 | 1145986.428
59 | 2589696.1441 | 1146030.7109
60 | 2589739.0841 | 1146061.2424
61 | 2589765.3957 | 1146117.9013
62 | 2589486.7731 | 1145962.2589
63 | 2589674.1948 | 1146228.112
64 | 2589693.4255 | 1146211.3286
65 | 2589718.9886 | 1146186.9702
66 | 2589727.1354 | 1146173.4561
67 | 2589731.2726 | 1146163.201
68 | 2589731.8727 | 1146161.7135
69 | 2589744.7896 | 1146150.9638
70 | 2589755.9924 | 1146175.3788
71 | 2589753.4065 | 1146141.2478
72 | 2589757.7249 | 1146190.2825
73 | 2589759.1362 | 1146134.7873
74 | 2589360.8186 | 1146347.1071
75 | 2589363.0123 | 1146336.0652
76 | 2589364.6114 | 1146329.1616
77 | 2589372.0974 | 1146291.9651
78 | 2589361.0715 | 1146214.805
79 | 2589740.2792 | 1146452.1573
80 | 2589754.9993 | 1146438.6314
81 | 2589751.0679 | 1146303.6227
82 | 2589750.8214 | 1146295.4304
83 | 2589811.5957 | 1146497.8015
84 | 2589751.1123 | 1146278.6225
85 | 2589839.2414 | 1146489.848
86 | 2589757.8685 | 1146212.7174
87 | 2589841.4873 | 1146488.899
88 | 2589912.7781 | 1146423.1891
89 | 2590006.8015 | 1146460.4384
90 | 2589965.8945 | 1146427.0332
91 | 2590035.3219 | 1146465.3376
92 | 2589915.5523 | 1146423.1479
93 | 2590063.1554 | 1146472.1388
94 | 2590089.6976 | 1146346.8783
95 | 2590092.3522 | 1146382.1244
96 | 2590113.7387 | 1146388.3365
97 | 2590068.2294 | 1146300.8692
98 | 2590131.3936 | 1146414.6517
99 | 2590122.0765 | 1146402.4232
100 | 2590235.4484 | 1146499.1129
101 | 2590156.1058 | 1146384.0878
102 | 2590170.4305 | 1146298.5325
103 | 2589751.3314 | 1146888.88
104 | 2590101.6854 | 1146483.3566
105 | 2590010.5598 | 1146250.385
106 | 2590008.6143 | 1146238.8703
107 | 2590011.4854 | 1146252.4078
108 | 2590009.8743 | 1146211.9963
109 | 2589830.1196 | 1146179.3348
110 | 2589827.4857 | 1146186.3788
111 | 2589831.0916 | 1146158.1126
112 | 2590017.7364 | 1146147.4189
113 | 2589825.849 | 1146190.756
114 | 2589831.5463 | 1146155.536
115 | 2589750.6399 | 1146069.7289
116 | 2590339.0939 | 1146223.4544
117 | 2589546.6165 | 1146355.7068

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1