## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_852-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_852-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_852-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_852-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_852-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_852-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_852-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_852-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_852-3_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_852-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_852-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_852-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_852-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_852-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_852-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_852-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_852-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_852-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_852-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_852-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_852-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_852-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_852-3_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_852-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_852-3_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_852-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_852-3_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_852-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_852-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_852-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_852-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_852-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_852-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_852-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_852-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_852-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_852-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_852-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_852-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_852-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_852-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_852-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_852-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_852-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_852-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_852-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_852-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_852-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_852-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_852-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_852-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_852-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_852-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_852-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_852-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_852-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_852-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_852-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_852-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_852-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_852-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_852-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_852-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_852-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_852-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_852-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_852-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_852-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_852-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_852-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_852-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_852-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_852-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_852-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_852-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_852-3_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_852-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_852-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_852-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_852-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_852-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_852-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_852-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_852-3_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_852-3_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_852-3_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_852-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_852-3_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_852-3_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_852-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_852-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_852-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_852-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_852-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_852-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_852-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_852-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_852-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_852-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_852-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_852-3_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_852-3_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_852-3_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_852-3_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_852-3_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_852-3_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_852-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00032408 | 8.1223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_852-3_0_3_load_3 | 3 | 0.00083356 | 0.00020891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_852-3_0_3_load_5 | 5 | 0.00026841 | 6.7271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_852-3_0_3_load_6 | 6 | 0.00015686 | 3.9313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_852-3_0_3_load_108 | 9 | 0.00028676 | 7.1869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_852-3_0_3_load_76 | 11 | 0.00093252 | 0.00023371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_852-3_0_3_load_65 | 12 | 0.00076892 | 0.00019271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_852-3_0_3_load_9 | 13 | 0.00049094 | 0.00012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_852-3_0_3_load_101 | 14 | 0.00014637 | 3.6683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_852-3_0_3_load_103 | 15 | 0.00019181 | 4.8071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_852-3_0_3_load_75 | 18 | 0.0026079 | 0.00065361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_852-3_0_3_load_63 | 19 | 0.0007852 | 0.00019679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_852-3_0_3_load_100 | 20 | 0.0008947 | 0.00022423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_852-3_0_3_load_189 | 22 | 0.00099909 | 0.0002504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_852-3_0_3_load_128 | 24 | 0.00026789 | 6.714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_852-3_0_3_load_131 | 25 | 0.00025231 | 6.3235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_852-3_0_3_load_127 | 26 | 8.1719e-05 | 2.0481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_852-3_0_3_load_43 | 27 | 0.0022156 | 0.00055529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_852-3_0_3_load_44 | 28 | 0.00075648 | 0.00018959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_852-3_0_3_load_45 | 29 | 0.0013612 | 0.00034114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_852-3_0_3_load_46 | 30 | 0.00074215 | 0.000186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_852-3_0_3_load_48 | 32 | 0.00098089 | 0.00024583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_852-3_0_3_load_99 | 33 | 0.0023118 | 0.00057938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_852-3_0_3_load_97 | 34 | 0.0012983 | 0.0003254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_852-3_0_3_load_49 | 35 | 0.0012285 | 0.00030788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_852-3_0_3_load_52 | 37 | 0.00081978 | 0.00020546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_852-3_0_3_load_53 | 38 | 0.00081748 | 0.00020488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_852-3_0_3_load_54 | 39 | 0.00087556 | 0.00021944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_852-3_0_3_load_55 | 40 | 0.00056549 | 0.00014172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_852-3_0_3_load_56 | 41 | 0.0015298 | 0.00038341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_852-3_0_3_load_57 | 42 | 0.0015427 | 0.00038665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_852-3_0_3_load_59 | 44 | 0.0012449 | 0.000312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_852-3_0_3_load_68 | 45 | 0.00115 | 0.00028823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_852-3_0_3_load_89 | 46 | 0.0013377 | 0.00033526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_852-3_0_3_load_58 | 47 | 0.00066156 | 0.0001658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_852-3_0_3_load_60 | 48 | 0.0040265 | 0.0010091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_852-3_0_3_load_64 | 49 | 0.001348 | 0.00033785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_852-3_0_3_load_66 | 50 | 0.0015527 | 0.00038914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_852-3_0_3_load_67 | 51 | 0.001423 | 0.00035664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_852-3_0_3_load_69 | 52 | 0.00065571 | 0.00016434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_852-3_0_3_load_70 | 53 | 0.00074256 | 0.0001861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_852-3_0_3_load_71 | 54 | 0.00099024 | 0.00024818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_852-3_0_3_load_72 | 55 | 0.00062917 | 0.00015768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_852-3_0_3_load_73 | 56 | 0.0011883 | 0.00029782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_852-3_0_3_load_74 | 57 | 0.00064853 | 0.00016254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_852-3_0_3_load_77 | 58 | 0.0010938 | 0.00027412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_852-3_0_3_load_78 | 59 | 0.0010326 | 0.00025879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_852-3_0_3_load_79 | 60 | 0.00096649 | 0.00024223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_852-3_0_3_load_80 | 61 | 0.00093529 | 0.00023441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_852-3_0_3_load_81 | 62 | 0.00094771 | 0.00023752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_852-3_0_3_load_82 | 63 | 0.0010127 | 0.00025382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_852-3_0_3_load_83 | 64 | 0.0010901 | 0.0002732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_852-3_0_3_load_84 | 65 | 0.0012416 | 0.00031117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_852-3_0_3_load_85 | 66 | 0.00099567 | 0.00024954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_852-3_0_3_load_86 | 67 | 0.00080857 | 0.00020265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_852-3_0_3_load_87 | 68 | 0.0010037 | 0.00025154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_852-3_0_3_load_88 | 69 | 0.0013981 | 0.00035039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_852-3_0_3_load_92 | 71 | 0.0015542 | 0.00038953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_852-3_0_3_load_94 | 72 | 0.00083366 | 0.00020893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_852-3_0_3_load_95 | 74 | 0.00072945 | 0.00018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_852-3_0_3_load_195 | 75 | 0.0012511 | 0.00031354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_852-3_0_3_load_96 | 76 | 0.0017021 | 0.00042657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_852-3_0_3_load_105 | 77 | 0.00018958 | 4.7514e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_852-3_0_3_load_118 | 79 | 0.000279 | 6.9923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_852-3_0_3_load_106 | 81 | 0.00012162 | 3.0481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_852-3_0_3_load_182 | 83 | 0.0002591 | 6.4937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_852-3_0_3_load_183 | 84 | 0.00053895 | 0.00013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_852-3_0_3_load_112 | 86 | 0.00014018 | 3.5132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_852-3_0_3_load_185 | 87 | 0.00045735 | 0.00011462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_852-3_0_3_load_129 | 88 | 0.00031321 | 7.8499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_852-3_0_3_load_113 | 89 | 0.0011349 | 0.00028443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_852-3_0_3_load_114 | 90 | 0.00020498 | 5.1374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_852-3_0_3_load_116 | 91 | 0.00046014 | 0.00011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_852-3_0_3_load_117 | 92 | 0.00013352 | 3.3464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_852-3_0_3_load_119 | 93 | 0.000227 | 5.6891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_852-3_0_3_load_120 | 94 | 0.00067229 | 0.00016849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_852-3_0_3_load_124 | 95 | 0.0003678 | 9.218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_852-3_0_3_load_121 | 96 | 0.00069719 | 0.00017473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_852-3_0_3_load_122 | 97 | 0.00011557 | 2.8965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_852-3_0_3_load_130 | 99 | 0.00025247 | 6.3274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_852-3_0_3_load_175 | 100 | 0.00014139 | 3.5435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_852-3_0_3_load_176 | 101 | 0.00022734 | 5.6976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_852-3_0_3_load_194 | 103 | 0.00025223 | 6.3214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_852-3_0_3_load_180 | 105 | 0.00050657 | 0.00012696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_852-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_852-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.022383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_852-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.049872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_852-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.13917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_852-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.024661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_852-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.0071278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_852-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 10 | 0.24182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_852-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 11 | 0.031797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_852-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 12 | 0.055975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_852-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.16772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_852-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.14903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_852-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 87 | 0.14394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_852-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.41312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_852-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.043389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_852-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.30333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_852-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.026596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_852-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.0046875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_852-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.021799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_852-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.012681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_852-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.068359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_852-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 77 | 0.0087208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_852-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.029455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_852-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 57 | 0.029223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_852-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 49 | 0.040578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_852-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.020396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_852-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.009606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_852-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 44 | 0.033951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_852-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 41 | 0.020954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_852-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.44555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_852-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.3452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_852-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 99 | 0.32338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_852-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.00078626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_852-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.031548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_852-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.011388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_852-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.032707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_852-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0056687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_852-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.015214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_852-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.034443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_852-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.0073053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_852-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.016103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_852-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 73 | 0.00717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_852-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 70 | 0.033534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_852-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.021483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_852-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.011707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_852-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0021472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_852-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.015727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_852-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.042845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_852-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.01339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_852-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0070011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_852-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.01733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_852-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.022004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_852-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.025569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_852-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 69 | 0.018679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_852-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0001671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_852-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.023592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_852-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.056303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_852-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.024039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_852-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.016417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_852-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.022133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_852-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.021506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_852-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.01439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_852-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.021988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_852-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0011852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_852-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.021355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_852-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0025629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_852-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.019125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_852-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0034641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_852-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.017478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_852-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0090647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_852-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.012566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_852-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0055811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_852-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.00090461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_852-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0055479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_852-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.020891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_852-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0044922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_852-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.021107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_852-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.033541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_852-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0036494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_852-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.29255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_852-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.11317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_852-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.15578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_852-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 93 | 0.0079273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_852-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.098818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_852-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.12941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_852-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.10811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_852-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.4857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_852-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.046381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_852-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.02375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_852-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 105 | 0.026925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_852-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.01883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_852-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.60417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_852-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 99 | 0.40772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_852-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.017939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_852-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.022336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_852-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.005812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_852-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0048169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_852-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.32145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_852-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.22285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_852-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.010911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_852-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.069525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_852-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.068944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_852-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.14446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_852-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.052967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_852-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.063367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_852-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.10659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_852-3_0_3_trafo_1 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 106 | 1 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2594532.4221 | 1175522.5981 | 2594519.3077 | 1175533.4379 | 2594508.246 | 1175547.705
1 | 2594493.6841 | 1175564.6886 | 2594504.1529 | 1175552.9841 | 2594508.246 | 1175547.705
2 | 2594532.4221 | 1175522.5981 | 2594527.4753 | 1175521.302 | 2594498.2611 | 1175513.6141 | 2594493.8634 | 1175510.8946 | 2594485.8634 | 1175505.9996
3 | 2594645.9338 | 1175447.6898 | 2594637.7369 | 1175453.2111 | 2594630.1672 | 1175467.5252 | 2594622.5852 | 1175476.7367 | 2594555.1704 | 1175514.6064 | 2594532.4221 | 1175522.5981
4 | 2594493.6841 | 1175564.6886 | 2594477.6936 | 1175564.9148 | 2594469.0246 | 1175564.9555
5 | 2594493.6841 | 1175564.6886 | 2594500.7273 | 1175563.5937
6 | 2594485.8634 | 1175505.9996 | 2594250.4175 | 1175450.829
7 | 2594645.9338 | 1175447.6898 | 2594667.6568 | 1175438.0653 | 2594675.6409 | 1175437.1425
8 | 2594645.9338 | 1175447.6898 | 2594679.8972 | 1175457.7531 | 2594693.3619 | 1175473.2803
9 | 2594029.5665 | 1176205.8852 | 2593910.7945 | 1176324.3105
10 | 2594029.5665 | 1176205.8852 | 2593981.2287 | 1176164.6466 | 2593973.0256 | 1176162.5094 | 2593963.5945 | 1176162.8191 | 2593953.0422 | 1176165.4868 | 2593947.3996 | 1176163.4582 | 2593941.9591 | 1176157.3273 | 2593933.1143 | 1176125.6648 | 2593924.1444 | 1176122.1604
11 | 2593910.7945 | 1176324.3105 | 2593875.0171 | 1176337.732 | 2593861.1337 | 1176348.5407 | 2593851.4807 | 1176348.3173 | 2593792.1607 | 1176373.2584 | 2593778.1245 | 1176374.8671
12 | 2593924.1444 | 1176122.1604 | 2594137.0667 | 1175768.134
13 | 2594250.4175 | 1175450.829 | 2594245.0411 | 1175448.0106 | 2594240.5134 | 1175445.4025 | 2594235.3104 | 1175440.1827 | 2594229.149 | 1175431.8734 | 2594224.9567 | 1175428.398 | 2594217.8751 | 1175425.0365 | 2594216.829 | 1175424.7142
14 | 2594250.4175 | 1175450.829 | 2594128.4483 | 1175728.5615
15 | 2594675.6409 | 1175437.1425 | 2594689.9519 | 1175435.4884 | 2594702.1251 | 1175436.1271
16 | 2594696.4329 | 1175476.8217 | 2594693.3619 | 1175473.2803
17 | 2594195.997 | 1175418.2953 | 2594216.829 | 1175424.7142
18 | 2594133.3085 | 1175740.2738 | 2594128.4483 | 1175728.5615
19 | 2594151.1873 | 1175368.8069 | 2594169.6052 | 1175387.8428 | 2594182.4842 | 1175410.0525 | 2594185.9889 | 1175413.9065 | 2594191.1897 | 1175416.814 | 2594195.997 | 1175418.2953
20 | 2594151.1873 | 1175368.8069 | 2594145.1258 | 1175362.5371
21 | 2594137.0667 | 1175768.134 | 2594139.7987 | 1175755.914 | 2594133.3085 | 1175740.2738
22 | 2594728.8017 | 1175443.6048 | 2594721.8209 | 1175437.1607 | 2594702.1251 | 1175436.1271
23 | 2594696.4329 | 1175476.8217 | 2594701.6283 | 1175482.8129 | 2594721.3942 | 1175507.1187 | 2594722.1456 | 1175508.2033
24 | 2594675.1357 | 1175509.4057 | 2594672.7668 | 1175510.1527 | 2594671.2166 | 1175511.8438 | 2594670.2018 | 1175513.868 | 2594669.5246 | 1175517.3037 | 2594669.5641 | 1175527.1642
25 | 2594679.1875 | 1175527.0221 | 2594672.1169 | 1175526.9395 | 2594669.5641 | 1175527.1642
26 | 2594679.1875 | 1175527.0221 | 2594669.2067 | 1175537.7587 | 2594665.9356 | 1175546.7551 | 2594661.0698 | 1175555.1684
27 | 2594679.1875 | 1175527.0221 | 2594687.8715 | 1175527.748 | 2594699.611 | 1175531.2104
28 | 2592705.6713 | 1176052.3546 | 2592598.2205 | 1176484.7512
29 | 2592303.9379 | 1176304.2986 | 2592598.2205 | 1176484.7512
30 | 2592979.7626 | 1176223.9595 | 2592705.6713 | 1176052.3546
31 | 2594689.3858 | 1175656.0147 | 2594688.6785 | 1175655.6713
32 | 2594689.3858 | 1175656.0147 | 2594704.6872 | 1175663.446 | 2594714.9001 | 1175673.7913
33 | 2594678.4351 | 1175650.6964 | 2594678.4351 | 1175650.6964 | 2594688.6785 | 1175655.6713
34 | 2594724.3831 | 1175704.3046 | 2594723.0623 | 1175688.9758 | 2594716.1783 | 1175675.0861 | 2594714.9001 | 1175673.7913
35 | 2594672.8192 | 1175651.4683 | 2594678.4351 | 1175650.6964
36 | 2594724.3831 | 1175704.3046 | 2594712.2325 | 1175713.4598
37 | 2594724.3831 | 1175704.3046 | 2594746.9318 | 1175687.2092 | 2594752.0579 | 1175683.8172
38 | 2594672.8192 | 1175651.4683 | 2594668.339 | 1175652.084 | 2594665.5898 | 1175652.517
39 | 2594765.4872 | 1175674.931 | 2594752.0579 | 1175683.8172
40 | 2594765.4872 | 1175674.931 | 2594767.8245 | 1175681.7102
41 | 2594765.4872 | 1175674.931 | 2594772.5216 | 1175668.8217 | 2594776.843 | 1175663.304 | 2594779.1089 | 1175658.3884 | 2594780.6717 | 1175653.7069 | 2594781.904 | 1175646.9357
42 | 2594722.9054 | 1175545.1007 | 2594732.1062 | 1175553.4103 | 2594738.2127 | 1175560.1369
43 | 2594722.9054 | 1175545.1007 | 2594717.2271 | 1175539.9723 | 2594713.7156 | 1175537.9424
44 | 2594739.6559 | 1175561.7267 | 2594738.2127 | 1175560.1369
45 | 2594713.7156 | 1175537.9424 | 2594704.6312 | 1175532.691 | 2594699.611 | 1175531.2104
46 | 2594739.6559 | 1175561.7267 | 2594742.1294 | 1175564.4514 | 2594765.2248 | 1175596.0828
47 | 2594772.9103 | 1175607.0457 | 2594768.1268 | 1175600.0575 | 2594765.2248 | 1175596.0828
48 | 2594772.9103 | 1175607.0457 | 2594773.8158 | 1175602.4314 | 2594773.1469 | 1175600.2321
49 | 2594772.9103 | 1175607.0457 | 2594775.6744 | 1175612.3793 | 2594778.7994 | 1175619.5913 | 2594779.7096 | 1175622.9323
50 | 2594650.0534 | 1175574.2166 | 2594661.0698 | 1175555.1684
51 | 2594773.1469 | 1175600.2321 | 2594771.6694 | 1175595.3742 | 2594762.6978 | 1175576.9508
52 | 2594782.1254 | 1175641.3922 | 2594782.1358 | 1175641.1325 | 2594781.8323 | 1175634.9964 | 2594780.7856 | 1175626.8821 | 2594779.7096 | 1175622.9323
53 | 2594649.9698 | 1175574.3613 | 2594650.0534 | 1175574.2166
54 | 2594722.1456 | 1175508.2033 | 2594732.3543 | 1175522.9391 | 2594735.3057 | 1175527.7755
55 | 2594735.3057 | 1175527.7755 | 2594740.5451 | 1175536.3608 | 2594761.4693 | 1175574.4282 | 2594762.6978 | 1175576.9508
56 | 2594771.394 | 1175486.6392 | 2594754.6711 | 1175469.3696
57 | 2594771.394 | 1175486.6392 | 2594782.8145 | 1175498.4331
58 | 2594754.6711 | 1175469.3696 | 2594739.2741 | 1175453.4693
59 | 2594782.8145 | 1175498.4331 | 2594797.5326 | 1175513.6323 | 2594797.7252 | 1175513.9233
60 | 2594739.2741 | 1175453.4693 | 2594737.4733 | 1175451.6096 | 2594728.8017 | 1175443.6048
61 | 2594797.7252 | 1175513.9233 | 2594809.8607 | 1175532.2587
62 | 2594809.8607 | 1175532.2587 | 2594809.8938 | 1175532.3086 | 2594810.5119 | 1175533.249
63 | 2594822.2411 | 1175551.0939 | 2594810.5119 | 1175533.249
64 | 2594822.2411 | 1175551.0939 | 2594823.6488 | 1175553.2356
65 | 2594833.2995 | 1175569.7128 | 2594829.3043 | 1175561.8399 | 2594823.6488 | 1175553.2356
66 | 2594833.2995 | 1175569.7128 | 2594834.8671 | 1175572.802
67 | 2594834.8671 | 1175572.802 | 2594842.7763 | 1175588.3879
68 | 2594842.7763 | 1175588.3879 | 2594842.8035 | 1175588.4416 | 2594845.7305 | 1175596.9572
69 | 2594845.7305 | 1175596.9572 | 2594847.7922 | 1175602.9557 | 2594850.4143 | 1175608.5991
70 | 2594852.7661 | 1175613.6605 | 2594850.4143 | 1175608.5991
71 | 2594853.1472 | 1175614.4809 | 2594852.7661 | 1175613.6605
72 | 2594781.904 | 1175646.9357 | 2594782.1254 | 1175641.3922
73 | 2594781.904 | 1175646.9357 | 2594763.1502 | 1175637.7303
74 | 2594759.1176 | 1175635.7509 | 2594763.1502 | 1175637.7303
75 | 2594759.1176 | 1175635.7509 | 2594740.1697 | 1175626.4502
76 | 2594767.8245 | 1175681.7102 | 2594760.8394 | 1175691.6325 | 2594746.5907 | 1175707.6532
77 | 2594736.8937 | 1175624.8422 | 2594740.1697 | 1175626.4502
78 | 2593939.5266 | 1175154.4224 | 2594145.1258 | 1175362.5371
79 | 2593939.5266 | 1175154.4224 | 2593939.5101 | 1175145.7624 | 2593947.3177 | 1175073.6625 | 2593952.5473 | 1175051.9906 | 2593954.4083 | 1175047.8422 | 2593955.8433 | 1175045.773 | 2593957.722 | 1175043.9257
80 | 2593939.5266 | 1175154.4224 | 2593932.42 | 1175156.9198 | 2593920.21 | 1175162.4017 | 2593905.5492 | 1175170.7655 | 2593884.2977 | 1175185.0946 | 2593814.2708 | 1175245.7313
81 | 2593957.722 | 1175043.9257 | 2593960.419 | 1175042.4889 | 2593965.0737 | 1175041.0522
82 | 2593814.2708 | 1175245.7313 | 2593796.0554 | 1175231.7655 | 2593789.4937 | 1175221.6339 | 2593772.0029 | 1175177.1964 | 2593771.4986 | 1175162.9342 | 2593771.8367 | 1175161.1998
83 | 2593739.9812 | 1175350.9625 | 2593778.3539 | 1175285.0888 | 2593814.2708 | 1175245.7313
84 | 2593739.9812 | 1175350.9625 | 2593748.9041 | 1175345.9727 | 2593764.2493 | 1175342.0435 | 2593779.9498 | 1175334.3787 | 2593788.1892 | 1175333.514 | 2593797.978 | 1175337.7393 | 2593818.8671 | 1175343.0535 | 2593832.4442 | 1175351.577 | 2593840.2895 | 1175353.3581
85 | 2593261.4133 | 1175433.8639 | 2593739.9812 | 1175350.9625
86 | 2593254.682 | 1175389.8921 | 2593264.9061 | 1175413.6703 | 2593262.5609 | 1175428.3692 | 2593261.4133 | 1175433.8639
87 | 2593260.6521 | 1175457.2082 | 2593258.866 | 1175446.0602 | 2593261.4133 | 1175433.8639
88 | 2593260.6521 | 1175457.2082 | 2593247.7863 | 1175463.0258 | 2593235.5911 | 1175466.9306
89 | 2593771.8367 | 1175161.1998 | 2593773.4299 | 1175153.0272 | 2593777.8037 | 1175143.4782
90 | 2593778.1245 | 1176374.8671 | 2593204.3967 | 1176564.2136
91 | 2592979.7626 | 1176223.9595 | 2593204.3967 | 1176564.2136
92 | 2593777.8037 | 1175143.4782 | 2593785.2743 | 1175127.1683 | 2593785.2743 | 1175127.1683
93 | 2593785.2743 | 1175127.1683 | 2593783.5796 | 1175122.0898 | 2593785.0027 | 1175105.1678
94 | 2593785.4898 | 1175099.3763 | 2593785.0027 | 1175105.1678
95 | 2593965.0737 | 1175041.0522 | 2593969.6763 | 1175039.6316
96 | 2593969.6763 | 1175039.6316 | 2594229.6984 | 1174850.6458
97 | 2594088.2689 | 1174702.2325 | 2594090.3549 | 1174701.2188 | 2594093.0231 | 1174701.394 | 2594101.814 | 1174708.2776 | 2594114.3036 | 1174713.9347 | 2594148.1352 | 1174732.455 | 2594157.7239 | 1174742.4061 | 2594166.5803 | 1174753.881 | 2594175.0724 | 1174760.387 | 2594187.0706 | 1174763.8881 | 2594193.2588 | 1174767.5617 | 2594196.3539 | 1174774.262 | 2594196.5472 | 1174784.2891 | 2594195.4714 | 1174802.0547 | 2594197.6054 | 1174810.9904 | 2594215.9952 | 1174838.7643 | 2594224.3594 | 1174847.505 | 2594229.6984 | 1174850.6458
98 | 2594070.6539 | 1174623.7666 | 2594071.7373 | 1174630.146 | 2594072.8874 | 1174634.4344
99 | 2594088.2689 | 1174702.2325 | 2594074.1545 | 1174639.1592 | 2594072.8874 | 1174634.4344
100 | 2592965.7773 | 1175431.9946 | 2592965.8665 | 1175426.5459 | 2592966.687 | 1175422.3206 | 2592968.891 | 1175417.9936 | 2592972.6242 | 1175414.0094 | 2592977.0384 | 1175410.6358 | 2592982.042 | 1175407.9618 | 2592986.5975 | 1175407.6785 | 2592992.5224 | 1175408.3497 | 2593001.5158 | 1175411.8408 | 2593017.3781 | 1175419.1641
101 | 2593135.0279 | 1175440.4549 | 2593134.8542 | 1175448.826 | 2593133.0564 | 1175454.2197 | 2593130.2016 | 1175457.6581 | 2593126.4203 | 1175459.7524 | 2593119.6717 | 1175460.6384 | 2593095.7964 | 1175457.698 | 2593072.0601 | 1175456.0582 | 2593067.4033 | 1175454.6184 | 2593062.0795 | 1175451.5231 | 2593056.999 | 1175447.2491 | 2593041.8763 | 1175431.6589 | 2593034.9839 | 1175427.2092 | 2593017.7757 | 1175419.3477 | 2593017.3781 | 1175419.1641
102 | 2593039.1507 | 1175388.9183 | 2593046.2739 | 1175394.5572 | 2593064.3272 | 1175419.1597 | 2593071.5585 | 1175425.7545 | 2593075.1214 | 1175426.5174
103 | 2593135.0279 | 1175440.4549 | 2593105.6831 | 1175440.6557 | 2593098.1139 | 1175439.1971 | 2593088.7998 | 1175435.9396 | 2593075.1214 | 1175426.5174
104 | 2593135.0279 | 1175440.4549 | 2593148.5568 | 1175439.65 | 2593157.303 | 1175441.0294 | 2593166.4099 | 1175443.6091 | 2593174.7081 | 1175447.5238 | 2593188.6674 | 1175455.4896 | 2593202.1289 | 1175462.6889 | 2593209.9059 | 1175465.4369 | 2593219.2261 | 1175467.3939 | 2593226.9164 | 1175467.8631 | 2593235.5911 | 1175466.9306

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2594508.246 | 1175547.705
1 | 2594532.4221 | 1175522.5981
2 | 2594493.6841 | 1175564.6886
3 | 2594485.8634 | 1175505.9996
4 | 2594645.9338 | 1175447.6898
5 | 2594469.0246 | 1175564.9555
6 | 2594500.7273 | 1175563.5937
7 | 2594029.5665 | 1176205.8852
8 | 2593910.7945 | 1176324.3105
9 | 2593924.1444 | 1176122.1604
10 | 2594250.4175 | 1175450.829
11 | 2594675.6409 | 1175437.1425
12 | 2594693.3619 | 1175473.2803
13 | 2594216.829 | 1175424.7142
14 | 2594128.4483 | 1175728.5615
15 | 2594195.997 | 1175418.2953
16 | 2594151.1873 | 1175368.8069
17 | 2594137.0667 | 1175768.134
18 | 2594702.1251 | 1175436.1271
19 | 2594696.4329 | 1175476.8217
20 | 2594133.3085 | 1175740.2738
21 | 2594669.5641 | 1175527.1642
22 | 2594675.1357 | 1175509.4057
23 | 2594679.1875 | 1175527.0221
24 | 2592598.2205 | 1176484.7512
25 | 2592705.6713 | 1176052.3546
26 | 2592303.9379 | 1176304.2986
27 | 2594689.3858 | 1175656.0147
28 | 2594688.6785 | 1175655.6713
29 | 2594714.9001 | 1175673.7913
30 | 2594678.4351 | 1175650.6964
31 | 2594724.3831 | 1175704.3046
32 | 2594672.8192 | 1175651.4683
33 | 2594712.2325 | 1175713.4598
34 | 2594752.0579 | 1175683.8172
35 | 2594665.5898 | 1175652.517
36 | 2594765.4872 | 1175674.931
37 | 2594722.9054 | 1175545.1007
38 | 2594738.2127 | 1175560.1369
39 | 2594713.7156 | 1175537.9424
40 | 2594739.6559 | 1175561.7267
41 | 2594699.611 | 1175531.2104
42 | 2594765.2248 | 1175596.0828
43 | 2594772.9103 | 1175607.0457
44 | 2594661.0698 | 1175555.1684
45 | 2594773.1469 | 1175600.2321
46 | 2594779.7096 | 1175622.9323
47 | 2594650.0534 | 1175574.2166
48 | 2594649.9698 | 1175574.3613
49 | 2594722.1456 | 1175508.2033
50 | 2594735.3057 | 1175527.7755
51 | 2594762.6978 | 1175576.9508
52 | 2594771.394 | 1175486.6392
53 | 2594754.6711 | 1175469.3696
54 | 2594782.8145 | 1175498.4331
55 | 2594739.2741 | 1175453.4693
56 | 2594797.7252 | 1175513.9233
57 | 2594728.8017 | 1175443.6048
58 | 2594809.8607 | 1175532.2587
59 | 2594810.5119 | 1175533.249
60 | 2594822.2411 | 1175551.0939
61 | 2594823.6488 | 1175553.2356
62 | 2594833.2995 | 1175569.7128
63 | 2594834.8671 | 1175572.802
64 | 2594842.7763 | 1175588.3879
65 | 2594845.7305 | 1175596.9572
66 | 2594850.4143 | 1175608.5991
67 | 2594852.7661 | 1175613.6605
68 | 2594853.1472 | 1175614.4809
69 | 2594782.1254 | 1175641.3922
70 | 2594781.904 | 1175646.9357
71 | 2594763.1502 | 1175637.7303
72 | 2594759.1176 | 1175635.7509
73 | 2594767.8245 | 1175681.7102
74 | 2594740.1697 | 1175626.4502
75 | 2594746.5907 | 1175707.6532
76 | 2594736.8937 | 1175624.8422
77 | 2594145.1258 | 1175362.5371
78 | 2593939.5266 | 1175154.4224
79 | 2593957.722 | 1175043.9257
80 | 2593814.2708 | 1175245.7313
81 | 2593840.2895 | 1175353.3581
82 | 2593739.9812 | 1175350.9625
83 | 2593261.4133 | 1175433.8639
84 | 2593254.682 | 1175389.8921
85 | 2593260.6521 | 1175457.2082
86 | 2593771.8367 | 1175161.1998
87 | 2593778.1245 | 1176374.8671
88 | 2593204.3967 | 1176564.2136
89 | 2593777.8037 | 1175143.4782
90 | 2593785.2743 | 1175127.1683
91 | 2593785.0027 | 1175105.1678
92 | 2593785.4898 | 1175099.3763
93 | 2593965.0737 | 1175041.0522
94 | 2593969.6764 | 1175039.6316
95 | 2594229.6984 | 1174850.6458
96 | 2594070.6539 | 1174623.7666
97 | 2594072.8874 | 1174634.4344
98 | 2594088.2689 | 1174702.2325
99 | 2592979.7626 | 1176223.9595
100 | 2592965.7773 | 1175431.9946
101 | 2593017.3781 | 1175419.1641
102 | 2593075.1214 | 1175426.5174
103 | 2593039.1507 | 1175388.9183
104 | 2593135.0279 | 1175440.4549
105 | 2593235.5911 | 1175466.9306
106 | 2594532.4221 | 1175522.5981

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1