## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_853-2_2_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_853-2_2_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_853-2_2_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_853-2_2_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_853-2_2_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_853-2_2_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_853-2_2_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_853-2_2_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_853-2_2_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_853-2_2_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_853-2_2_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_853-2_2_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_853-2_2_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_853-2_2_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_853-2_2_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_853-2_2_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_853-2_2_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_853-2_2_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_853-2_2_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_853-2_2_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_853-2_2_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_853-2_2_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_853-2_2_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_853-2_2_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_853-2_2_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_853-2_2_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_853-2_2_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_853-2_2_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_853-2_2_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_853-2_2_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_853-2_2_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_853-2_2_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_853-2_2_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_853-2_2_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_853-2_2_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_853-2_2_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_853-2_2_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_853-2_2_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_853-2_2_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_853-2_2_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_853-2_2_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_853-2_2_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_853-2_2_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_853-2_2_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_853-2_2_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_853-2_2_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_853-2_2_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_853-2_2_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_853-2_2_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_853-2_2_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_853-2_2_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_853-2_2_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_853-2_2_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_853-2_2_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_853-2_2_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_853-2_2_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_853-2_2_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_853-2_2_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_853-2_2_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_853-2_2_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_853-2_2_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_853-2_2_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_853-2_2_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_853-2_2_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_853-2_2_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_853-2_2_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_853-2_2_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_853-2_2_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_853-2_2_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_853-2_2_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_853-2_2_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_853-2_2_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_853-2_2_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_853-2_2_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_853-2_2_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_853-2_2_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_853-2_2_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_853-2_2_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_853-2_2_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_853-2_2_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_853-2_2_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_853-2_2_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_853-2_2_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_853-2_2_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_853-2_2_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_853-2_2_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_853-2_2_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_853-2_2_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_853-2_2_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_853-2_2_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_853-2_2_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_853-2_2_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_853-2_2_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_853-2_2_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_853-2_2_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_853-2_2_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_853-2_2_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_853-2_2_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_853-2_2_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_853-2_2_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_853-2_2_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_853-2_2_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_853-2_2_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_853-2_2_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_853-2_2_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_853-2_2_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_853-2_2_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_853-2_2_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_853-2_2_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_853-2_2_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_853-2_2_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_853-2_2_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_853-2_2_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_853-2_2_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_853-2_2_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_853-2_2_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_853-2_2_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_853-2_2_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_853-2_2_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_853-2_2_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_853-2_2_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_119_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_853-2_2_3_load_148 | 0 | 0.00031236 | 7.8285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_853-2_2_3_load_147 | 1 | 0.0015259 | 0.00038244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_853-2_2_3_load_26 | 2 | 0.00090446 | 0.00022668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_853-2_2_3_load_212 | 6 | 0.0018689 | 0.00046839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_853-2_2_3_load_100 | 8 | 0.00072678 | 0.00018215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_853-2_2_3_load_70 | 10 | 0.00073373 | 0.00018389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_853-2_2_3_load_101 | 11 | 0.0011325 | 0.00028383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_853-2_2_3_load_132 | 14 | 0.00028151 | 7.0552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_853-2_2_3_load_34 | 15 | 0.0015147 | 0.00037962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_853-2_2_3_load_35 | 16 | 0.0013862 | 0.00034742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_853-2_2_3_load_36 | 17 | 0.0023452 | 0.00058776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_853-2_2_3_load_37 | 18 | 0.0008391 | 0.0002103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_853-2_2_3_load_38 | 19 | 0.00063363 | 0.0001588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_853-2_2_3_load_76 | 21 | 0.00031854 | 7.9834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_853-2_2_3_load_72 | 22 | 0.00072998 | 0.00018295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_853-2_2_3_load_45 | 23 | 0.0022343 | 0.00055996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_853-2_2_3_load_46 | 24 | 0.0004008 | 0.00010045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_853-2_2_3_load_55 | 25 | 0.00039072 | 9.7924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_853-2_2_3_load_56 | 26 | 0.0017365 | 0.0004352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_853-2_2_3_load_50 | 27 | 0.00052618 | 0.00013187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_853-2_2_3_load_51 | 28 | 0.00016137 | 4.0442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_853-2_2_3_load_149 | 32 | 0.00079479 | 0.00019919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_853-2_2_3_load_59 | 33 | 0.00054226 | 0.0001359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_853-2_2_3_load_138 | 34 | 0.00098835 | 0.0002477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_853-2_2_3_load_58 | 36 | 0.00074865 | 0.00018763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_853-2_2_3_load_213 | 37 | 0.00016402 | 4.1107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_853-2_2_3_load_57 | 38 | 0.00079471 | 0.00019917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_853-2_2_3_load_66 | 39 | 0.00079467 | 0.00019916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_853-2_2_3_load_209 | 41 | 0.0021447 | 0.0005375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_853-2_2_3_load_95 | 42 | 0.00084576 | 0.00021197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_853-2_2_3_load_61 | 43 | 0.0007443 | 0.00018654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_853-2_2_3_load_64 | 46 | 0.0030233 | 0.00075772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_853-2_2_3_load_65 | 47 | 0.00060675 | 0.00015207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_853-2_2_3_load_104 | 50 | 0.0019971 | 0.00050052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_853-2_2_3_load_107 | 51 | 0.00062389 | 0.00015636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_853-2_2_3_load_84 | 52 | 0.0003343 | 8.3784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_853-2_2_3_load_103 | 53 | 0.0041223 | 0.0010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_853-2_2_3_load_75 | 54 | 0.0018449 | 0.00046237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_853-2_2_3_load_86 | 55 | 0.00082223 | 0.00020607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_853-2_2_3_load_67 | 56 | 0.0019654 | 0.00049257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_853-2_2_3_load_68 | 57 | 0.00072392 | 0.00018143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_853-2_2_3_load_69 | 58 | 0.0014027 | 0.00035155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_853-2_2_3_load_71 | 59 | 0.00040076 | 0.00010044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_853-2_2_3_load_73 | 60 | 0.0005601 | 0.00014037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_853-2_2_3_load_77 | 62 | 0.00094139 | 0.00023594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_853-2_2_3_load_78 | 63 | 0.0016957 | 0.00042499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_853-2_2_3_load_80 | 65 | 0.0016173 | 0.00040533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_853-2_2_3_load_94 | 67 | 0.0011534 | 0.00028907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_853-2_2_3_load_91 | 68 | 0.0013814 | 0.00034621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_853-2_2_3_load_82 | 69 | 0.0015464 | 0.00038757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_853-2_2_3_load_92 | 70 | 0.00085797 | 0.00021503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_853-2_2_3_load_98 | 71 | 0.00059559 | 0.00014927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_853-2_2_3_load_97 | 72 | 0.0016658 | 0.0004175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_853-2_2_3_load_87 | 73 | 0.0008846 | 0.0002217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_853-2_2_3_load_93 | 76 | 0.0010371 | 0.00025993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_853-2_2_3_load_215 | 77 | 0.0024528 | 0.00061474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_853-2_2_3_load_214 | 79 | 0.00089912 | 0.00022534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_853-2_2_3_load_99 | 81 | 0.0003628 | 9.0925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_853-2_2_3_load_102 | 82 | 0.00099136 | 0.00024846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_853-2_2_3_load_105 | 83 | 0.00048159 | 0.0001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_853-2_2_3_load_117 | 84 | 0.00022643 | 5.6748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_853-2_2_3_load_109 | 86 | 0.0007861 | 0.00019702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_853-2_2_3_load_110 | 87 | 0.00056972 | 0.00014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_853-2_2_3_load_111 | 88 | 0.00050017 | 0.00012535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_853-2_2_3_load_113 | 90 | 0.00015832 | 3.968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_853-2_2_3_load_119 | 91 | 0.00040947 | 0.00010262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_853-2_2_3_load_126 | 93 | 0.0006638 | 0.00016636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_853-2_2_3_load_127 | 94 | 0.00037087 | 9.2949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_853-2_2_3_load_114 | 97 | 0.0001366 | 3.4234e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_853-2_2_3_load_116 | 98 | 0.00082015 | 0.00020555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_853-2_2_3_load_222 | 100 | 0.00060324 | 0.00015119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_853-2_2_3_load_123 | 102 | 0.00026283 | 6.5871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_853-2_2_3_load_124 | 103 | 0.0014428 | 0.0003616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_853-2_2_3_load_129 | 105 | 0.00036654 | 9.1863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_853-2_2_3_load_130 | 106 | 0.001685 | 0.00042229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_853-2_2_3_load_131 | 107 | 0.00017937 | 4.4954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_853-2_2_3_load_217 | 108 | 0.00019532 | 4.8953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_853-2_2_3_load_218 | 109 | 0.0011657 | 0.00029215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_853-2_2_3_load_134 | 111 | 0.0011696 | 0.00029313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_853-2_2_3_load_135 | 112 | 0.00024312 | 6.093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_853-2_2_3_load_136 | 113 | 0.00021525 | 5.3946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_853-2_2_3_load_140 | 114 | 0.00016748 | 4.1974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_853-2_2_3_load_139 | 115 | 0.00083699 | 0.00020977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_853-2_2_3_load_143 | 117 | 0.001041 | 0.00026089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_853-2_2_3_load_219 | 118 | 0.00080928 | 0.00020282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_853-2_2_3_load_146 | 119 | 0.0011695 | 0.00029312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_853-2_2_3_load_145 | 120 | 0.00021986 | 5.5101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_853-2_2_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0047538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_853-2_2_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 120 | 0.021427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_853-2_2_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.050062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_853-2_2_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.1215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_853-2_2_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.22578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_853-2_2_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.02809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_853-2_2_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.034067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_853-2_2_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.023696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_853-2_2_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.028403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_853-2_2_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.016695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_853-2_2_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0088734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_853-2_2_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 65 | 0.0093298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_853-2_2_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 69 | 0.015707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_853-2_2_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 57 | 0.022463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_853-2_2_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 82 | 0.01134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_853-2_2_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.24515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_853-2_2_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.038877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_853-2_2_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 109 | 0.021296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_853-2_2_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 110 | 0.13681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_853-2_2_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 106 | 0.019432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_853-2_2_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.040166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_853-2_2_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.028757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_853-2_2_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0061752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_853-2_2_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.024561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_853-2_2_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.061201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_853-2_2_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.019489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_853-2_2_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0085444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_853-2_2_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 52 | 0.028864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_853-2_2_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 60 | 0.044273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_853-2_2_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.02147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_853-2_2_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.21678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_853-2_2_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.08169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_853-2_2_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 38 | 0.059921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_853-2_2_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.011551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_853-2_2_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.021257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_853-2_2_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0060088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_853-2_2_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.002381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_853-2_2_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.073002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_853-2_2_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.03697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_853-2_2_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.045807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_853-2_2_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.28679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_853-2_2_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.012078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_853-2_2_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 113 | 0.0061316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_853-2_2_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.066091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_853-2_2_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.021113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_853-2_2_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.072604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_853-2_2_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 54 | 0.01907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_853-2_2_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 55 | 0.018379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_853-2_2_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.10582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_853-2_2_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 59 | 0.0050603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_853-2_2_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.030461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_853-2_2_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.066125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_853-2_2_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.16779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_853-2_2_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.12597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_853-2_2_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.013394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_853-2_2_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.18014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_853-2_2_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.12784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_853-2_2_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.030355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_853-2_2_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 84 | 0.0018196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_853-2_2_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.00012278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_853-2_2_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.17286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_853-2_2_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.16728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_853-2_2_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 83 | 0.0056703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_853-2_2_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.047561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_853-2_2_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 73 | 0.025642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_853-2_2_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0041449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_853-2_2_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0094052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_853-2_2_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.01481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_853-2_2_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 71 | 0.012798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_853-2_2_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.017565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_853-2_2_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.010583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_853-2_2_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.020237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_853-2_2_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.002635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_853-2_2_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.015185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_853-2_2_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.017676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_853-2_2_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0044343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_853-2_2_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.021797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_853-2_2_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_853-2_2_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 81 | 0.040937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_853-2_2_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.032577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_853-2_2_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.22413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_853-2_2_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.027817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_853-2_2_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.10319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_853-2_2_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.17564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_853-2_2_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.063115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_853-2_2_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.1065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_853-2_2_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 114 | 0.16329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_853-2_2_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 112 | 0.076632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_853-2_2_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.073381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_853-2_2_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 95 | 0.010152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_853-2_2_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 97 | 0.0053662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_853-2_2_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.029615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_853-2_2_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.17165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_853-2_2_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.065516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_853-2_2_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.026454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_853-2_2_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.07265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_853-2_2_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.10753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_853-2_2_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.18638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_853-2_2_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 101 | 0.16002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_853-2_2_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 99 | 0.1311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_853-2_2_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.028435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_853-2_2_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.1091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_853-2_2_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 99 | 0.22184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_853-2_2_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 104 | 0.049777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_853-2_2_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.021803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_853-2_2_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.064724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_853-2_2_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.037508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_853-2_2_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.015519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_853-2_2_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0076177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_853-2_2_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.02036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_853-2_2_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.3989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_853-2_2_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 118 | 0.2438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_853-2_2_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 116 | 0.002586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_853-2_2_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_853-2_2_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.016578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_853-2_2_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.03127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_853-2_2_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.053878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_853-2_2_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.21015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_853-2_2_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.030467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_853-2_2_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0091539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_853-2_2_3_trafo_72 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 22 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24
0 | 2597223.3939 | 1181889.0432 | 2597221.5482 | 1181893.4241 | 2597221.5482 | 1181893.4241
1 | 2597207.2363 | 1181902.1499 | 2597208.6516 | 1181893.7415 | 2597221.5482 | 1181893.4241
2 | 2597357.8849 | 1182889.9272 | 2597363.7344 | 1182893.4264 | 2597371.7255 | 1182905.6735 | 2597386.6764 | 1182930.0803
3 | 2597357.8849 | 1182889.9272 | 2597345.0529 | 1182893.2348 | 2597351.3148 | 1182913.7647 | 2597361.8136 | 1182934.0147 | 2597397.0472 | 1182987.4152
4 | 2597283.0507 | 1182689.959 | 2597289.94 | 1182712.5563 | 2597295.3459 | 1182730.2517 | 2597312.5047 | 1182788.0846 | 2597345.0529 | 1182893.2348 | 2597357.8849 | 1182889.9272
5 | 2597375.1447 | 1183005.0785 | 2597397.0472 | 1182987.4152
6 | 2597277.7596 | 1182656.7889 | 2597276.8479 | 1182666.2831 | 2597279.618 | 1182679.9555 | 2597283.0507 | 1182689.959
7 | 2597283.0507 | 1182689.959 | 2597288.2847 | 1182682.7973 | 2597296.5573 | 1182675.4119 | 2597298.8412 | 1182672.4554
8 | 2597277.7596 | 1182656.7889 | 2597267.5961 | 1182653.0695 | 2597256.701 | 1182652.3187 | 2597249.975 | 1182652.7332
9 | 2597277.7596 | 1182656.7889 | 2597283.3371 | 1182649.2713 | 2597289.3552 | 1182645.0783
10 | 2597304.2658 | 1182665.4332 | 2597298.8412 | 1182672.4554
11 | 2597249.975 | 1182652.7332 | 2597240.6625 | 1182653.3014
12 | 2597249.975 | 1182652.7332 | 2597250.0585 | 1182637.0262
13 | 2597307.8135 | 1182632.2779 | 2597305.9134 | 1182633.5417 | 2597289.3552 | 1182645.0783
14 | 2597312.6355 | 1182657.8844 | 2597306.1789 | 1182662.9566 | 2597304.2658 | 1182665.4332
15 | 2597008.1492 | 1181750.9009 | 2597017.7438 | 1181758.6111 | 2597023.3374 | 1181766.8013 | 2597027.0365 | 1181773.325 | 2597033.4039 | 1181786.6953 | 2597038.1891 | 1181796.8425 | 2597046.0646 | 1181817.7381 | 2597056.4327 | 1181845.6249 | 2597055.6895 | 1181855.7194 | 2597054.1989 | 1181867.5595 | 2597053.5418 | 1181881.9228 | 2597053.1141 | 1181896.7417 | 2597052.8682 | 1181908.7924 | 2597056.431 | 1181933.1031 | 2597061.662 | 1181964.6611 | 2597044.56 | 1181968.0825
16 | 2597008.1492 | 1181750.9009 | 2596990.888 | 1181772.632 | 2596983.8963 | 1181777.9161 | 2596981.7272 | 1181778.848
17 | 2597044.56 | 1181968.0825 | 2597034.818 | 1181970.0329 | 2597028.6734 | 1181974.1159 | 2597027.0412 | 1181977.7964
18 | 2597044.56 | 1181968.0825 | 2597061.662 | 1181964.6611 | 2597069.1648 | 1182004.322 | 2597077.95 | 1182043.5377 | 2597084.7571 | 1182081.7539
19 | 2596981.7272 | 1181778.848 | 2596969.1548 | 1181784.2492 | 2596964.1122 | 1181787.0101
20 | 2596909.81 | 1182399.1091 | 2596898.4627 | 1182390.0855 | 2596892.4514 | 1182385.2974 | 2596878.3733 | 1182374.1086
21 | 2596909.81 | 1182399.1091 | 2596913.4108 | 1182401.9726 | 2596917.3445 | 1182405.0944 | 2596921.0338 | 1182408.0384 | 2596932.3167 | 1182417.0085
22 | 2596873.5389 | 1182370.2664 | 2596878.3733 | 1182374.1086
23 | 2596951.5393 | 1182432.2964 | 2596936.1116 | 1182420.0255 | 2596932.3167 | 1182417.0085
24 | 2596989.4957 | 1182479.2393 | 2596976.6049 | 1182458.6242 | 2596971.7449 | 1182450.6893 | 2596968.9634 | 1182446.1551 | 2596951.5393 | 1182432.2964
25 | 2596989.4957 | 1182479.2393 | 2596972.7738 | 1182476.5799 | 2596970.3325 | 1182475.821
26 | 2596989.4957 | 1182479.2393 | 2596997.479 | 1182482.2845
27 | 2596943.0899 | 1182466.5093 | 2596946.4595 | 1182468.4005 | 2596970.3325 | 1182475.821
28 | 2596997.479 | 1182482.2845 | 2596999.8278 | 1182483.1804 | 2597007.3964 | 1182487.79 | 2597013.5602 | 1182492.6449 | 2597020.0377 | 1182498.5446 | 2597025.7061 | 1182504.9784 | 2597029.9668 | 1182511.4095
29 | 2597264.1483 | 1182888.598 | 2597262.7338 | 1182910.0214
30 | 2597264.1483 | 1182888.598 | 2597265.0281 | 1182875.2736 | 2597272.9705 | 1182848.0004 | 2597277.375 | 1182814.0698 | 2597268.7412 | 1182783.3692 | 2597249.706 | 1182762.334 | 2597234.12 | 1182754.3372 | 2597179.0866 | 1182731.7853 | 2597176.5891 | 1182729.2588
31 | 2597176.5891 | 1182729.2588 | 2597139.1071 | 1182691.3396 | 2597113.8285 | 1182678.4552
32 | 2597063.5721 | 1182646.7534 | 2597065.816 | 1182649.1432 | 2597078.5105 | 1182660.4537 | 2597113.8285 | 1182678.4552
33 | 2597573.8401 | 1182191.0705 | 2597575.1357 | 1182189.8848 | 2597580.636 | 1182181.7798
34 | 2597557.214 | 1182204.1774 | 2597564.4656 | 1182199.6498 | 2597573.8401 | 1182191.0705
35 | 2597584.0101 | 1182176.8077 | 2597580.636 | 1182181.7798
36 | 2597557.214 | 1182204.1774 | 2597555.9932 | 1182206.2234
37 | 2597584.0101 | 1182176.8077 | 2597598.6905 | 1182152.6337 | 2597615.0658 | 1182127.8031 | 2597624.4449 | 1182116.06
38 | 2597555.9932 | 1182206.2234 | 2597554.864 | 1182208.1137 | 2597546.9648 | 1182216.0322 | 2597544.8428 | 1182217.4783 | 2597527.0005 | 1182228.5823
39 | 2597555.9932 | 1182206.2234 | 2597562.5992 | 1182209.7447 | 2597580.1305 | 1182243.8208
40 | 2597240.5526 | 1182214.524 | 2597527.0005 | 1182228.5823
41 | 2597240.5526 | 1182214.524 | 2597236.9746 | 1182226.0598
42 | 2597235.1582 | 1182231.9161 | 2597236.9746 | 1182226.0598
43 | 2597624.4449 | 1182116.06 | 2597632.8531 | 1182119.9585 | 2597644.7393 | 1182133.5384 | 2597652.5225 | 1182140.2721 | 2597665.626 | 1182143.3239 | 2597680.782 | 1182142.7064
44 | 2597063.5721 | 1182646.7534 | 2597058.4292 | 1182641.2762 | 2597053.8455 | 1182635.5644 | 2597050.8494 | 1182630.0498
45 | 2597066.7672 | 1182566.9561 | 2597054.289 | 1182576.445 | 2597050.6723 | 1182580.6935 | 2597047.7205 | 1182586.4535 | 2597045.7923 | 1182593.2246 | 2597044.9184 | 1182601.3403 | 2597044.9912 | 1182609.4555 | 2597045.9873 | 1182616.4808 | 2597047.6625 | 1182622.7165 | 2597049.9329 | 1182628.3627 | 2597050.8494 | 1182630.0498
46 | 2597066.7672 | 1182566.9561 | 2597056.235 | 1182551.0588
47 | 2597066.7672 | 1182566.9561 | 2597074.3844 | 1182577.4465 | 2597077.8732 | 1182581.5873
48 | 2597379.215 | 1182515.009 | 2597344.525 | 1182589.2457 | 2597336.0109 | 1182603.1678 | 2597331.6358 | 1182609.3347
49 | 2597328.7078 | 1182613.4619 | 2597331.6358 | 1182609.3347
50 | 2596719.8707 | 1182730.3352 | 2596748.4847 | 1182740.7796
51 | 2596809.8181 | 1182765.4591 | 2596764.6339 | 1182746.6742 | 2596748.4847 | 1182740.7796
52 | 2596719.8707 | 1182730.3352 | 2596723.9983 | 1182725.4859 | 2596731.7697 | 1182710.5295 | 2596752.8462 | 1182678.0677 | 2596772.491 | 1182651.7211 | 2596792.3246 | 1182607.2096 | 2596803.6906 | 1182585.764
53 | 2596878.372 | 1182670.7513 | 2596857.5864 | 1182677.6993 | 2596845.1988 | 1182684.1426 | 2596836.8138 | 1182694.3524 | 2596831.5985 | 1182707.0061 | 2596820.7644 | 1182748.2443 | 2596814.6254 | 1182760.8096 | 2596809.8181 | 1182765.4591
54 | 2596806.8501 | 1182572.9063 | 2596805.42 | 1182582.5009 | 2596803.6906 | 1182585.764
55 | 2596679.8292 | 1182454.9625 | 2596803.6906 | 1182585.764
56 | 2596655.0425 | 1182471.7391 | 2596655.5215 | 1182468.1926 | 2596653.9539 | 1182463.8246 | 2596651.2487 | 1182459.7018 | 2596645.9857 | 1182455.3692 | 2596639.4781 | 1182450.7706 | 2596611.389 | 1182437.5911 | 2596607.4631 | 1182435.0254 | 2596604.9723 | 1182431.8808 | 2596602.5797 | 1182427.013 | 2596600.2466 | 1182419.3104 | 2596591.9498 | 1182384.1194 | 2596589.844 | 1182373.6708
57 | 2596655.0425 | 1182471.7391 | 2596669.1482 | 1182465.1499 | 2596678.046 | 1182457.1408 | 2596679.8292 | 1182454.9625
58 | 2596589.844 | 1182373.6708 | 2596589.7194 | 1182371.8555
59 | 2596679.907 | 1182454.8674 | 2596679.8292 | 1182454.9625
60 | 2596943.0899 | 1182466.5093 | 2596806.8501 | 1182572.9063
61 | 2596803.1082 | 1182375.5738 | 2596814.7025 | 1182383.3715 | 2596857.7823 | 1182417.0322 | 2596884.5214 | 1182433.6375 | 2596943.0899 | 1182466.5093
62 | 2596683.4988 | 1182450.4798 | 2596679.907 | 1182454.8674
63 | 2597056.235 | 1182551.0588 | 2597029.9668 | 1182511.4095
64 | 2597096.703 | 1182598.8526 | 2597091.9 | 1182595.4359 | 2597086.3318 | 1182590.6251 | 2597080.9008 | 1182585.1806 | 2597077.8732 | 1182581.5873
65 | 2597311.2648 | 1182629.9825 | 2597307.8135 | 1182632.2779
66 | 2597311.2648 | 1182629.9825 | 2597313.7747 | 1182628.3131 | 2597318.6408 | 1182624.1701
67 | 2597328.7078 | 1182613.4619 | 2597324.879 | 1182618.8587 | 2597318.6408 | 1182624.1701
68 | 2596803.1082 | 1182375.5738 | 2596803.9438 | 1182367.7916 | 2596801.5898 | 1182363.4129
69 | 2597204.3395 | 1182645.2678 | 2597211.7153 | 1182648.3602 | 2597220.7211 | 1182651.5888
70 | 2597194.5795 | 1182641.1758 | 2597204.3395 | 1182645.2678
71 | 2597240.6625 | 1182653.3014 | 2597234.9197 | 1182653.6519 | 2597225.0936 | 1182653.1563 | 2597220.7211 | 1182651.5888
72 | 2597192.1435 | 1182640.1543 | 2597194.5795 | 1182641.1758
73 | 2597192.1435 | 1182640.1543 | 2597187.7758 | 1182654.6972
74 | 2597192.1435 | 1182640.1543 | 2597175.8395 | 1182633.3251
75 | 2597175.8395 | 1182633.3251 | 2597171.7495 | 1182631.612
76 | 2597151.6452 | 1182623.1911 | 2597171.7495 | 1182631.612
77 | 2596801.5898 | 1182363.4129 | 2596790.9822 | 1182356.5716
78 | 2596774.531 | 1182321.8842 | 2596778.0249 | 1182344.127 | 2596782.1287 | 1182350.8615 | 2596790.9822 | 1182356.5716
79 | 2597125.9215 | 1182612.6057 | 2597123.8674 | 1182611.8952 | 2597107.3429 | 1182606.1782 | 2597098.8807 | 1182600.4017 | 2597096.703 | 1182598.8526
80 | 2597125.9215 | 1182612.6057 | 2597123.8103 | 1182604.547 | 2597121.8456 | 1182599.3231 | 2597120.5298 | 1182594.0988 | 2597119.8707 | 1182588.8743 | 2597120.5243 | 1182582.9931 | 2597121.6351 | 1182575.0997 | 2597124.9159 | 1182570.529 | 2597131.342 | 1182565.6345 | 2597139.96 | 1182562.0284 | 2597149.1281 | 1182559.4115 | 2597160.923 | 1182557.4492 | 2597179.3222 | 1182555.7616 | 2597194.394 | 1182557.055 | 2597206.1908 | 1182559.017 | 2597215.3618 | 1182562.281 | 2597224.8309 | 1182566.4341 | 2597239.9046 | 1182571.6519 | 2597253.6644 | 1182575.5696 | 2597262.8424 | 1182577.5219 | 2597270.7062 | 1182577.5182 | 2597277.256 | 1182575.5586 | 2597282.4996 | 1182572.2878 | 2597287.7346 | 1182567.0604 | 2597292.3736 | 1182560.4994
81 | 2597125.9215 | 1182612.6057 | 2597145.5391 | 1182620.6335 | 2597151.6452 | 1182623.1911
82 | 2597292.3736 | 1182560.4994 | 2597266.3108 | 1182549.706 | 2597257.0925 | 1182543.1847 | 2597250.2179 | 1182536.4178 | 2597245.4118 | 1182528.4938 | 2597239.8765 | 1182512.3659 | 2597236.0718 | 1182507.0317 | 2597232.2908 | 1182503.3872 | 2597218.5669 | 1182495.0227
83 | 2597223.8309 | 1182406.2969 | 2597225.0119 | 1182417.0797 | 2597225.7189 | 1182426.7399 | 2597227.9305 | 1182437.5888 | 2597231.0647 | 1182445.6026 | 2597237.369 | 1182456.9943 | 2597246.5991 | 1182471.9976 | 2597259.0827 | 1182489.1339 | 2597271.3289 | 1182505.0141 | 2597281.1605 | 1182516.7599 | 2597290.3434 | 1182529.1731 | 2597293.6215 | 1182535.0524 | 2597295.5873 | 1182542.8888 | 2597295.59 | 1182548.7696 | 2597294.2872 | 1182554.6399 | 2597292.3736 | 1182560.4994
84 | 2597223.8309 | 1182406.2969 | 2597271.7762 | 1182416.613 | 2597269.9351 | 1182430.6988
85 | 2597166.1355 | 1182317.1456 | 2597177.7512 | 1182338.4287 | 2597208.6931 | 1182379.5905 | 2597218.8702 | 1182394.6711 | 2597223.8309 | 1182406.2969
86 | 2597166.1355 | 1182317.1456 | 2597159.7538 | 1182304.1309 | 2597146.6303 | 1182275.6227 | 2597139.1676 | 1182253.7596 | 2597132.1253 | 1182232.9746 | 2597123.4267 | 1182213.2021 | 2597115.5237 | 1182196.931 | 2597106.1088 | 1182180.2604 | 2597101.1851 | 1182167.6556
87 | 2597166.1355 | 1182317.1456 | 2597176.3854 | 1182308.6363 | 2597193.6903 | 1182284.5601 | 2597205.5563 | 1182270.4694 | 2597217.2259 | 1182260.6699
88 | 2596546.0708 | 1182319.6688 | 2596552.7022 | 1182326.4906 | 2596559.3102 | 1182332.6565 | 2596564.9931 | 1182336.8109 | 2596570.8128 | 1182339.6534 | 2596579.091 | 1182342.7057 | 2596582.6889 | 1182345.5939 | 2596586.0738 | 1182349.9942 | 2596587.6643 | 1182354.1288 | 2596588.843 | 1182359.0862 | 2596589.7194 | 1182371.8555
89 | 2596539.8053 | 1182311.6684 | 2596546.0708 | 1182319.6688
90 | 2596546.0708 | 1182319.6688 | 2596546.3641 | 1182325.0269
91 | 2596231.5842 | 1182496.8239 | 2596230.8768 | 1182526.4307
92 | 2596231.5842 | 1182496.8239 | 2596231.898 | 1182483.6905 | 2596237.9624 | 1182463.354 | 2596263.5417 | 1182430.8877 | 2596316.032 | 1182381.5292 | 2596333.5107 | 1182365.217
93 | 2596219.7126 | 1182590.4754 | 2596225.0111 | 1182578.5103 | 2596230.7604 | 1182531.3046 | 2596230.8768 | 1182526.4307
94 | 2596352.8504 | 1182347.168 | 2596333.5107 | 1182365.217
95 | 2596219.7126 | 1182590.4754 | 2596157.4938 | 1182552.9664
96 | 2596439.1865 | 1182283.0659 | 2596352.8504 | 1182347.168
97 | 2596301.1884 | 1182113.3011 | 2596294.18 | 1182114.684 | 2596288.4896 | 1182123.5921 | 2596285.1094 | 1182139.2578 | 2596278.7024 | 1182149.934 | 2596252.3219 | 1182173.4073 | 2596243.475 | 1182189.0765 | 2596200.5202 | 1182203.2114 | 2596164.7402 | 1182213.4398 | 2596160.2964 | 1182213.6288
98 | 2596272.2269 | 1182004.4191 | 2596296.1129 | 1182019.6674 | 2596309.2905 | 1182029.6753 | 2596318.749 | 1182038.8074 | 2596338.5691 | 1182060.5617 | 2596344.742 | 1182066.0607 | 2596314.8227 | 1182097.0619 | 2596301.1884 | 1182113.3011
99 | 2596301.1884 | 1182113.3011 | 2596296.1129 | 1182128.6677 | 2596295.2762 | 1182133.6041 | 2596295.7673 | 1182137.5169 | 2596296.8609 | 1182140.3287 | 2596298.4276 | 1182142.6401 | 2596300.9101 | 1182144.1504 | 2596304.6061 | 1182144.8818 | 2596308.6985 | 1182144.7347 | 2596314.2334 | 1182143.5639 | 2596320.8534 | 1182143.6598 | 2596328.0846 | 1182144.578 | 2596342.4179 | 1182147.2593 | 2596365.9617 | 1182153.6146 | 2596372.2477 | 1182157.0458 | 2596378.1604 | 1182161.8224 | 2596388.9873 | 1182174.0442
100 | 2596135.6628 | 1182535.0683 | 2596147.5046 | 1182546.9444 | 2596157.4938 | 1182552.9664
101 | 2596539.8053 | 1182311.6684 | 2596525.1217 | 1182309.6093 | 2596514.3771 | 1182306.4585 | 2596504.4589 | 1182306.2421 | 2596489.0527 | 1182308.8526 | 2596472.9336 | 1182306.8501 | 2596457.3894 | 1182295.8205 | 2596439.1865 | 1182283.0659
102 | 2596539.8053 | 1182311.6684 | 2596511.5385 | 1182257.8909 | 2596505.5619 | 1182248.1672 | 2596493.8868 | 1182233.978 | 2596458.5783 | 1182191.0439 | 2596454.2163 | 1182187.289 | 2596451.1231 | 1182185.7234 | 2596447.007 | 1182184.781 | 2596440.5171 | 1182184.9628 | 2596425.4081 | 1182187.0953 | 2596414.6961 | 1182187.5798 | 2596408.0072 | 1182186.9614 | 2596403.0585 | 1182185.4192 | 2596398.6131 | 1182182.7316 | 2596393.5484 | 1182178.6215 | 2596388.9873 | 1182174.0442
103 | 2596124.3942 | 1182489.5523 | 2596134.1355 | 1182499.8512 | 2596133.0227 | 1182525.8986 | 2596135.6628 | 1182535.0683
104 | 2596557.7896 | 1182343.5964 | 2596546.3641 | 1182325.0269
105 | 2596388.9873 | 1182174.0442 | 2596380.6376 | 1182179.4855 | 2596376.1734 | 1182183.5014 | 2596372.5649 | 1182188.4617 | 2596367.6 | 1182197.5472 | 2596365.8392 | 1182202.4508 | 2596365.7124 | 1182207.2423 | 2596367.203 | 1182210.0539 | 2596369.2502 | 1182211.4756 | 2596372.6334 | 1182212.7964 | 2596375.7026 | 1182212.4943 | 2596378.6721 | 1182211.4698 | 2596381.7377 | 1182205.3981
106 | 2596272.2269 | 1182004.4191 | 2596245.2694 | 1182030.498
107 | 2596144.9484 | 1182480.5587 | 2596137.4536 | 1182483.4628 | 2596130.2198 | 1182485.3686
108 | 2596124.3942 | 1182489.5523 | 2596126.7512 | 1182486.2824 | 2596130.2198 | 1182485.3686
109 | 2596964.1122 | 1181787.0101 | 2596959.7654 | 1181789.39 | 2596955.0566 | 1181794.295 | 2596951.5771 | 1181798.9881 | 2596949.1547 | 1181800.3172
110 | 2596949.1547 | 1181800.3172 | 2596667.3498 | 1181517.9991
111 | 2597084.7571 | 1182081.7539 | 2597066.2127 | 1182086.1432 | 2597050.0345 | 1182088.5971 | 2597044.7064 | 1182091.4568 | 2597041.2277 | 1182097.5839 | 2597037.0431 | 1182111.8822 | 2597034.3798 | 1182114.7406 | 2597029.6693 | 1182115.8658 | 2597022.7051 | 1182114.5353 | 2597014.1071 | 1182113.3169 | 2596977.3429 | 1182113.9472 | 2596959.7302 | 1182118.2474 | 2596948.4679 | 1182118.1532 | 2596942.2202 | 1182114.4768 | 2596933.2058 | 1182105.5992 | 2596929.0055 | 1182103.9672 | 2596919.691 | 1182105.4062 | 2596895.1196 | 1182118.6927 | 2596869.0126 | 1182130.1346
112 | 2597085.2088 | 1182084.2994 | 2597084.7571 | 1182081.7539
113 | 2597229.1916 | 1182247.3574 | 2597217.2259 | 1182260.6699 | 2597217.2259 | 1182260.6699
114 | 2597229.1916 | 1182247.3574 | 2597229.1916 | 1182247.3574 | 2597233.2796 | 1182237.9728 | 2597235.1582 | 1182231.9161
115 | 2597092.4135 | 1182137.6743 | 2597095.2207 | 1182149.3722 | 2597099.7787 | 1182164.0553 | 2597101.1851 | 1182167.6556
116 | 2597085.2088 | 1182084.2994 | 2597091.617 | 1182134.3552 | 2597092.4135 | 1182137.6743
117 | 2597085.2088 | 1182084.2994 | 2597092.2102 | 1182083.5622 | 2597115.6552 | 1182076.7138 | 2597138.5869 | 1182065.9859 | 2597153.5312 | 1182053.7279 | 2597191.6027 | 1182008.0749 | 2597203.1625 | 1181991.3275 | 2597208.484 | 1181974.2829 | 2597214.3764 | 1181938.3708
118 | 2597214.3764 | 1181938.3708 | 2597215.0163 | 1181934.4705 | 2597206.719 | 1181923.9579 | 2597204.7685 | 1181916.8108 | 2597205.7168 | 1181911.1768
119 | 2597207.2363 | 1181902.1499 | 2597205.7168 | 1181911.1768

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597223.3939 | 1181889.0432
1 | 2597221.5482 | 1181893.4241
2 | 2597386.6764 | 1182930.0803
3 | 2597357.8849 | 1182889.9272
4 | 2597397.0472 | 1182987.4152
5 | 2597283.0507 | 1182689.959
6 | 2597375.1447 | 1183005.0785
7 | 2597277.7596 | 1182656.7889
8 | 2597298.8412 | 1182672.4554
9 | 2597249.975 | 1182652.7332
10 | 2597289.3552 | 1182645.0783
11 | 2597304.2658 | 1182665.4332
12 | 2597008.1492 | 1181750.9009
13 | 2597044.56 | 1181968.0825
14 | 2596981.7272 | 1181778.848
15 | 2596909.81 | 1182399.1091
16 | 2596878.3733 | 1182374.1086
17 | 2596932.3167 | 1182417.0085
18 | 2596873.5389 | 1182370.2664
19 | 2596951.5393 | 1182432.2964
20 | 2596989.4957 | 1182479.2393
21 | 2596970.3325 | 1182475.821
22 | 2596997.479 | 1182482.2845
23 | 2597262.7338 | 1182910.0214
24 | 2597264.1483 | 1182888.598
25 | 2597176.5891 | 1182729.2588
26 | 2597113.8285 | 1182678.4552
27 | 2597573.8401 | 1182191.0705
28 | 2597580.636 | 1182181.7798
29 | 2597557.214 | 1182204.1774
30 | 2597584.0101 | 1182176.8077
31 | 2597555.9932 | 1182206.2234
32 | 2597240.5526 | 1182214.524
33 | 2597527.0005 | 1182228.5823
34 | 2597236.9746 | 1182226.0598
35 | 2597624.4449 | 1182116.06
36 | 2597580.1305 | 1182243.8208
37 | 2597680.782 | 1182142.7064
38 | 2597063.5721 | 1182646.7534
39 | 2597050.8494 | 1182630.0498
40 | 2597066.7672 | 1182566.9561
41 | 2597379.215 | 1182515.009
42 | 2597331.6358 | 1182609.3347
43 | 2596748.4847 | 1182740.7796
44 | 2596719.8707 | 1182730.3352
45 | 2596809.8181 | 1182765.4591
46 | 2596803.6906 | 1182585.764
47 | 2596878.372 | 1182670.7513
48 | 2596655.0425 | 1182471.7391
49 | 2596589.844 | 1182373.6708
50 | 2596679.8292 | 1182454.9625
51 | 2596806.8501 | 1182572.9063
52 | 2596943.0899 | 1182466.5093
53 | 2596679.907 | 1182454.8674
54 | 2597056.235 | 1182551.0588
55 | 2597077.8732 | 1182581.5873
56 | 2597311.2648 | 1182629.9825
57 | 2597307.8135 | 1182632.2779
58 | 2597318.6408 | 1182624.1701
59 | 2597328.7078 | 1182613.4619
60 | 2597029.9668 | 1182511.4095
61 | 2596803.1082 | 1182375.5738
62 | 2597204.3395 | 1182645.2678
63 | 2597220.7211 | 1182651.5888
64 | 2597194.5795 | 1182641.1758
65 | 2597240.6625 | 1182653.3014
66 | 2597192.1435 | 1182640.1543
67 | 2597187.7758 | 1182654.6972
68 | 2597175.8395 | 1182633.3251
69 | 2597250.0585 | 1182637.0262
70 | 2597171.7495 | 1182631.612
71 | 2596801.5898 | 1182363.4129
72 | 2596790.9822 | 1182356.5716
73 | 2597096.703 | 1182598.8526
74 | 2597125.9215 | 1182612.6057
75 | 2597292.3736 | 1182560.4994
76 | 2597151.6452 | 1182623.1911
77 | 2597218.5669 | 1182495.0227
78 | 2597223.8309 | 1182406.2969
79 | 2597269.9351 | 1182430.6988
80 | 2597166.1355 | 1182317.1456
81 | 2596774.531 | 1182321.8842
82 | 2597312.6355 | 1182657.8844
83 | 2596683.4988 | 1182450.4798
84 | 2596589.7194 | 1182371.8555
85 | 2596546.0708 | 1182319.6688
86 | 2596231.5842 | 1182496.8239
87 | 2596230.8768 | 1182526.4307
88 | 2596333.5107 | 1182365.217
89 | 2596219.7126 | 1182590.4754
90 | 2596352.8504 | 1182347.168
91 | 2596160.2964 | 1182213.6288
92 | 2596301.1884 | 1182113.3011
93 | 2596157.4938 | 1182552.9664
94 | 2596439.1865 | 1182283.0659
95 | 2596539.8053 | 1182311.6684
96 | 2596135.6628 | 1182535.0683
97 | 2596546.3641 | 1182325.0269
98 | 2596557.7896 | 1182343.5964
99 | 2596388.9873 | 1182174.0442
100 | 2596381.7377 | 1182205.3981
101 | 2596272.2269 | 1182004.4191
102 | 2596144.9484 | 1182480.5587
103 | 2596130.2198 | 1182485.3686
104 | 2596124.3942 | 1182489.5523
105 | 2596245.2694 | 1182030.498
106 | 2596964.1122 | 1181787.0101
107 | 2596949.1547 | 1181800.3172
108 | 2596667.3498 | 1181517.9991
109 | 2597027.0412 | 1181977.7964
110 | 2597084.7571 | 1182081.7539
111 | 2597229.1916 | 1182247.3574
112 | 2597217.2259 | 1182260.6699
113 | 2597235.1582 | 1182231.9161
114 | 2597101.1851 | 1182167.6556
115 | 2597092.4135 | 1182137.6743
116 | 2597085.2088 | 1182084.2994
117 | 2597214.3764 | 1181938.3708
118 | 2596869.0126 | 1182130.1346
119 | 2597205.7168 | 1181911.1768
120 | 2597207.2363 | 1181902.1499
121 | 2596989.4957 | 1182479.2393

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1