## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_853-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_853-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_853-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_853-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_853-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_853-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_853-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_853-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_853-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_853-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_853-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_853-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_853-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_853-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_853-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_853-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_853-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_853-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_853-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_853-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_853-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_853-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_853-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_853-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_853-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_853-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_853-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_853-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_853-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_853-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_853-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_853-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_853-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_853-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_853-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_853-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_853-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_853-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_853-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_853-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_853-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_853-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_853-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_853-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_853-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_853-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_853-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_853-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_853-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_853-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_853-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_853-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_853-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_853-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_853-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_853-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_853-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_853-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_853-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_853-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_853-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_853-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_853-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_853-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_853-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_853-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_853-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_853-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_853-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_853-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_853-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_853-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_853-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_853-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_853-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_853-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_853-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_853-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_853-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_853-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_853-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_853-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_853-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_853-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_853-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_853-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_853-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_853-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_853-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_853-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_853-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_853-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_853-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_853-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_853-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_853-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_853-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_853-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_853-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_853-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_853-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_853-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_853-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_853-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_853-6_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_853-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_853-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_853-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_853-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_853-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_853-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_853-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_853-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_853-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_853-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_853-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_853-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_853-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_853-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_853-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_119_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_853-6_0_3_load_0 | 0 | 0.00099496 | 0.00024936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_853-6_0_3_load_1 | 1 | 0.0030991 | 0.0007767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_853-6_0_3_load_4 | 4 | 0.0029686 | 0.00074401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_853-6_0_3_load_64 | 5 | 0.00078978 | 0.00019794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_853-6_0_3_load_93 | 6 | 0.00096551 | 0.00024198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_853-6_0_3_load_51 | 7 | 0.0011635 | 0.00029161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_853-6_0_3_load_88 | 8 | 0.001253 | 0.00031404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_853-6_0_3_load_62 | 9 | 0.0021029 | 0.00052703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_853-6_0_3_load_77 | 10 | 0.00097187 | 0.00024357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_853-6_0_3_load_117 | 13 | 0.00063511 | 0.00015917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_853-6_0_3_load_121 | 14 | 0.00044563 | 0.00011168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_853-6_0_3_load_5 | 16 | 0.0015912 | 0.0003988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_853-6_0_3_load_7 | 18 | 0.0029805 | 0.00074697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_853-6_0_3_load_16 | 19 | 0.0010646 | 0.0002668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_853-6_0_3_load_17 | 20 | 0.00063438 | 0.00015899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_853-6_0_3_load_59 | 21 | 0.00053172 | 0.00013326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_853-6_0_3_load_109 | 22 | 0.00091577 | 0.00022951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_853-6_0_3_load_8 | 24 | 0.00050729 | 0.00012714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_853-6_0_3_load_9 | 25 | 0.00020787 | 5.2098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_853-6_0_3_load_11 | 27 | 0.00067119 | 0.00016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_853-6_0_3_load_12 | 28 | 0.0014678 | 0.00036786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_853-6_0_3_load_13 | 29 | 0.00069351 | 0.00017381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_853-6_0_3_load_22 | 30 | 0.00027929 | 6.9998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_853-6_0_3_load_60 | 31 | 0.0009263 | 0.00023215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_853-6_0_3_load_20 | 32 | 0.0010262 | 0.0002572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_853-6_0_3_load_14 | 35 | 0.0014762 | 0.00036997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_853-6_0_3_load_48 | 39 | 0.0018206 | 0.00045628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_853-6_0_3_load_72 | 40 | 0.00025056 | 6.2797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_853-6_0_3_load_73 | 41 | 0.00074 | 0.00018546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_853-6_0_3_load_89 | 42 | 0.00030783 | 7.7149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_853-6_0_3_load_30 | 43 | 0.00052246 | 0.00013094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_853-6_0_3_load_18 | 44 | 0.00050954 | 0.0001277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_853-6_0_3_load_19 | 45 | 0.00047568 | 0.00011922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_853-6_0_3_load_108 | 49 | 0.00059086 | 0.00014808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_853-6_0_3_load_31 | 51 | 0.00048287 | 0.00012102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_853-6_0_3_load_29 | 52 | 0.0011831 | 0.00029652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_853-6_0_3_load_37 | 53 | 0.00029459 | 7.3832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_853-6_0_3_load_33 | 56 | 0.0022697 | 0.00056884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_853-6_0_3_load_96 | 57 | 0.000253 | 6.3407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_853-6_0_3_load_95 | 58 | 0.00060389 | 0.00015135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_853-6_0_3_load_23 | 59 | 0.00086929 | 0.00021786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_853-6_0_3_load_26 | 62 | 0.000719 | 0.0001802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_853-6_0_3_load_27 | 63 | 0.0055543 | 0.001392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_853-6_0_3_load_28 | 64 | 0.00041588 | 0.00010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_853-6_0_3_load_120 | 66 | 0.00058013 | 0.00014539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_853-6_0_3_load_46 | 67 | 0.0028735 | 0.00072017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_853-6_0_3_load_47 | 68 | 0.0021299 | 0.00053381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_853-6_0_3_load_36 | 69 | 0.00019481 | 4.8825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_853-6_0_3_load_34 | 70 | 0.00039571 | 9.9175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_853-6_0_3_load_39 | 71 | 0.0042833 | 0.0010735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_853-6_0_3_load_40 | 72 | 0.0032245 | 0.00080813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_853-6_0_3_load_42 | 74 | 0.0041587 | 0.0010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_853-6_0_3_load_43 | 75 | 0.0019334 | 0.00048456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_853-6_0_3_load_44 | 76 | 0.0024822 | 0.0006221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_853-6_0_3_load_105 | 77 | 0.0015421 | 0.00038648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_853-6_0_3_load_110 | 78 | 0.0022759 | 0.00057039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_853-6_0_3_load_50 | 79 | 0.0012671 | 0.00031758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_853-6_0_3_load_91 | 80 | 0.00044813 | 0.00011231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_853-6_0_3_load_92 | 81 | 0.00068807 | 0.00017245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_853-6_0_3_load_53 | 82 | 0.00082109 | 0.00020578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_853-6_0_3_load_54 | 83 | 0.0035508 | 0.00088991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_853-6_0_3_load_57 | 86 | 0.0024063 | 0.00060308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_853-6_0_3_load_84 | 89 | 0.025419 | 0.0063707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_853-6_0_3_load_101 | 90 | 0.001876 | 0.00047017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_853-6_0_3_load_98 | 91 | 0.0021587 | 0.00054103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_853-6_0_3_load_61 | 92 | 0.0022408 | 0.00056159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_853-6_0_3_load_65 | 94 | 0.0030811 | 0.0007722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_853-6_0_3_load_66 | 95 | 0.0018334 | 0.00045949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_853-6_0_3_load_99 | 96 | 0.0021479 | 0.00053831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_853-6_0_3_load_67 | 97 | 0.0011324 | 0.00028381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_853-6_0_3_load_68 | 98 | 0.0011441 | 0.00028673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_853-6_0_3_load_69 | 99 | 0.00088437 | 0.00022164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_853-6_0_3_load_71 | 100 | 0.0011304 | 0.00028331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_853-6_0_3_load_81 | 101 | 0.0010522 | 0.00026371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_853-6_0_3_load_79 | 102 | 0.00077873 | 0.00019517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_853-6_0_3_load_122 | 103 | 0.0004809 | 0.00012052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_853-6_0_3_load_123 | 104 | 0.0012046 | 0.00030189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_853-6_0_3_load_78 | 105 | 0.00081346 | 0.00020387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_853-6_0_3_load_80 | 106 | 0.0012761 | 0.00031982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_853-6_0_3_load_82 | 107 | 0.0031217 | 0.00078237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_853-6_0_3_load_83 | 108 | 0.024242 | 0.0060757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_853-6_0_3_load_102 | 109 | 0.00074733 | 0.0001873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_853-6_0_3_load_104 | 111 | 0.00029675 | 7.4371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_853-6_0_3_load_116 | 112 | 0.00056596 | 0.00014184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_853-6_0_3_load_111 | 113 | 0.00066346 | 0.00016628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_853-6_0_3_load_112 | 114 | 0.0015057 | 0.00037735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_853-6_0_3_load_113 | 115 | 0.00066031 | 0.00016549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_853-6_0_3_load_114 | 116 | 0.00062873 | 0.00015757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_853-6_0_3_load_107 | 118 | 0.00053539 | 0.00013418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_853-6_0_3_load_106 | 119 | 0.0021092 | 0.00052861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_853-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0032524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_853-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.038901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_853-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.02076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_853-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_853-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_853-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.01833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_853-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0011226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_853-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.08469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_853-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.01245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_853-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.022068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_853-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.024453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_853-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.080002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_853-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 92 | 0.006611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_853-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 50 | 0.032374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_853-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.043232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_853-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.052566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_853-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.032298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_853-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 117 | 0.036341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_853-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 103 | 0.036999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_853-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 68 | 0.03883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_853-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 74 | 0.023919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_853-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.024797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_853-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.022252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_853-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.04883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_853-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.014953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_853-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.15928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_853-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 42 | 0.31948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_853-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0018335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_853-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.042409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_853-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 43 | 0.17241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_853-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.090691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_853-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0043361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_853-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0026035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_853-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.013464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_853-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.036073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_853-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.0033785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_853-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.0089923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_853-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.071733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_853-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.023261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_853-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 44 | 0.035333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_853-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.011071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_853-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 53 | 0.010148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_853-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 51 | 0.032955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_853-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.012874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_853-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.28243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_853-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.12209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_853-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.08301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_853-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.026786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_853-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 79 | 0.094982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_853-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.030509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_853-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.074432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_853-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 52 | 0.023755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_853-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.024923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_853-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.011468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_853-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.074567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_853-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.040036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_853-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.023959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_853-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.002322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_853-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 118 | 0.00046344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_853-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 98 | 0.012532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_853-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.091367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_853-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0091957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_853-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.01007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_853-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.010198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_853-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.028415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_853-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.010725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_853-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 70 | 0.0056311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_853-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.038746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_853-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.038165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_853-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.035701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_853-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.034083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_853-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0080403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_853-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.056725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_853-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.038286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_853-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.012168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_853-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.082122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_853-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.017602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_853-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.032952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_853-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.020873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_853-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0036915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_853-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0090241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_853-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.025292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_853-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0086089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_853-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0053985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_853-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.094739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_853-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0092058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_853-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.021257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_853-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.034391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_853-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.067874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_853-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.034173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_853-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.073953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_853-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.050825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_853-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.026401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_853-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.017984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_853-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.023854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_853-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 108 | 0.027551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_853-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 119 | 0.03015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_853-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.0091479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_853-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.025244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_853-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.013456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_853-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.020139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_853-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.034909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_853-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.010759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_853-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.011893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_853-6_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0029799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_853-6_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.018932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_853-6_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.006046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_853-6_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.01446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_853-6_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.11334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_853-6_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.010815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_853-6_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.01519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_853-6_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.006186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_853-6_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.059017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_853-6_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0099299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_853-6_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 117 | 0.0078564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_853-6_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.040028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_853-6_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.021603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_853-6_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.029589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_853-6_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.029179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_853-6_0_3_trafo_47 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 68 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2597196.5873 | 1181524.9878 | 2597193.5318 | 1181526.1022
1 | 2597233.4779 | 1181512.7236 | 2597219.0092 | 1181516.8103 | 2597196.5873 | 1181524.9878
2 | 2597233.4779 | 1181512.7236 | 2597250.4664 | 1181524.7217
3 | 2597233.4779 | 1181512.7236 | 2597233.0817 | 1181498.6165 | 2597231.9044 | 1181487.1997
4 | 2597250.4664 | 1181524.7217 | 2597255.5665 | 1181504.4567
5 | 2597250.4664 | 1181524.7217 | 2597243.8868 | 1181541.8297
6 | 2597231.9044 | 1181487.1997 | 2597231.7893 | 1181486.0831
7 | 2597255.5665 | 1181504.4567 | 2597336.3288 | 1181529.9485
8 | 2597258.6052 | 1181492.3829 | 2597255.5665 | 1181504.4567
9 | 2597243.8868 | 1181541.8297 | 2597235.9654 | 1181562.427
10 | 2597226.0241 | 1181462.7349 | 2597230.2126 | 1181470.7925 | 2597231.7893 | 1181486.0831
11 | 2597402.8224 | 1181574.4328 | 2597336.3288 | 1181529.9485
12 | 2597259.296 | 1181485.8257 | 2597258.942 | 1181491.0449 | 2597258.6052 | 1181492.3829
13 | 2597220.3043 | 1181590.4918 | 2597231.0868 | 1181575.1122 | 2597235.9654 | 1181562.427
14 | 2597402.8224 | 1181574.4328 | 2597418.0484 | 1181573.659 | 2597443.8727 | 1181571.3576 | 2597445.9265 | 1181570.6118
15 | 2597445.9265 | 1181570.6118 | 2597454.928 | 1181567.3173 | 2597462.5287 | 1181556.0193 | 2597481.546 | 1181546.3283 | 2597489.3604 | 1181544.5249
16 | 2597402.8224 | 1181574.4328 | 2597401.245 | 1181599.0461 | 2597399.6679 | 1181606.5159
17 | 2597524.9077 | 1181536.9938 | 2597504.1315 | 1181541.1159 | 2597489.3604 | 1181544.5249
18 | 2597383.364 | 1181638.8523 | 2597388.8744 | 1181632.5466 | 2597396.8483 | 1181619.8699 | 2597399.6679 | 1181606.5159
19 | 2597226.0241 | 1181462.7349 | 2597225.9539 | 1181443.5584 | 2597221.0807 | 1181424.9957 | 2597220.8843 | 1181424.5781
20 | 2597226.0241 | 1181462.7349 | 2597203.046 | 1181456.0911
21 | 2596518.6336 | 1181399.3359 | 2596509.7831 | 1181412.1254 | 2596505.0029 | 1181420.0375
22 | 2596518.6336 | 1181399.3359 | 2596532.112 | 1181399.8726 | 2596539.1369 | 1181398.968 | 2596540.7738 | 1181398.5914
23 | 2596540.7738 | 1181398.5914 | 2596547.131 | 1181397.129 | 2596552.498 | 1181394.7802 | 2596557.8866 | 1181390.3303 | 2596562.1284 | 1181383.4465 | 2596565.9091 | 1181371.6605 | 2596570.8281 | 1181364.1279
24 | 2596582.9281 | 1181355.9956 | 2596580.0658 | 1181356.6668 | 2596572.0967 | 1181362.1854 | 2596570.8281 | 1181364.1279
25 | 2596582.9281 | 1181355.9956 | 2596685.5546 | 1181477.8015
26 | 2596582.9281 | 1181355.9956 | 2596501.578 | 1181047.0452
27 | 2596667.3498 | 1181517.9991 | 2596668.0444 | 1181516.3023
28 | 2596685.5546 | 1181477.8015 | 2596680.6412 | 1181485.5305 | 2596668.0444 | 1181516.3023
29 | 2596685.5546 | 1181477.8015 | 2596856.7938 | 1181457.7191
30 | 2597032.4213 | 1181575.8562 | 2597007.4823 | 1181596.7112 | 2596989.0536 | 1181605.9476 | 2596952.199 | 1181613.2323
31 | 2596947.9453 | 1181614.0731 | 2596952.199 | 1181613.2323
32 | 2597032.4213 | 1181575.8562 | 2597034.4186 | 1181574.186
33 | 2596947.9453 | 1181614.0731 | 2596949.0289 | 1181627.4905
34 | 2596947.9453 | 1181614.0731 | 2596912.8741 | 1181605.629
35 | 2597036.4371 | 1181571.4767 | 2597034.4186 | 1181574.186 | 2597034.4186 | 1181574.186
36 | 2596904.1317 | 1181603.5241 | 2596912.8741 | 1181605.629
37 | 2597102.6742 | 1181599.0133 | 2597036.4371 | 1181571.4767
38 | 2597102.6742 | 1181599.0133 | 2597122.6436 | 1181610.9427
39 | 2597122.6436 | 1181610.9427 | 2597128.4006 | 1181614.3819 | 2597149.8002 | 1181621.4639 | 2597155.8845 | 1181621.5905
40 | 2596900.6441 | 1181593.0761 | 2596901.7 | 1181597.1999 | 2596902.8246 | 1181601.1235 | 2596904.1317 | 1181603.5241
41 | 2596900.6441 | 1181593.0761 | 2596893.9252 | 1181594.7138 | 2596890.6998 | 1181594.9295
42 | 2596900.6441 | 1181593.0761 | 2596907.2283 | 1181567.7486 | 2596906.7394 | 1181560.9804
43 | 2596823.1016 | 1181216.6695 | 2596823.1863 | 1181203.7962
44 | 2596823.1863 | 1181203.7962 | 2596595.7711 | 1181036.316
45 | 2596916.4924 | 1181295.3154 | 2596823.1016 | 1181216.6695
46 | 2596595.7711 | 1181036.316 | 2596554.7003 | 1180996.931 | 2596548.297 | 1180990.7983 | 2596536.8287 | 1180981.6115 | 2596534.6176 | 1180980.3486
47 | 2596916.4924 | 1181295.3154 | 2596936.5558 | 1181300.0851 | 2596942.6946 | 1181299.5317
48 | 2597035.41 | 1181278.9076 | 2596942.6946 | 1181299.5317
49 | 2596534.6176 | 1180980.3486 | 2596520.4573 | 1180972.2608 | 2596507.4854 | 1180966.4804
50 | 2596534.6176 | 1180980.3486 | 2596501.578 | 1181047.0452
51 | 2596856.7938 | 1181457.7191 | 2596870.5492 | 1181477.0864
52 | 2597180.6258 | 1181619.1033 | 2597180.6258 | 1181619.1033 | 2597161.8042 | 1181621.7137 | 2597155.8845 | 1181621.5905
53 | 2597191.7909 | 1181621.7215 | 2597180.6258 | 1181619.1033
54 | 2597191.7909 | 1181621.7215 | 2597185.2813 | 1181629.8843 | 2597175.3851 | 1181645.8862 | 2597167.6821 | 1181665.1109 | 2597163.1571 | 1181687.3133 | 2597162.8144 | 1181689.2478
55 | 2597191.7909 | 1181621.7215 | 2597214.047 | 1181599.4105 | 2597218.9689 | 1181592.3934
56 | 2597162.8144 | 1181689.2478 | 2597186.5501 | 1181685.9858
57 | 2597220.3043 | 1181590.4918 | 2597218.9689 | 1181592.3934
58 | 2597186.5501 | 1181685.9858 | 2597187.0092 | 1181685.9227
59 | 2597220.3043 | 1181590.4918 | 2597208.9079 | 1181585.2789
60 | 2596906.7394 | 1181560.9804 | 2596870.5492 | 1181477.0864
61 | 2596881.5247 | 1181595.5431 | 2596890.6998 | 1181594.9295
62 | 2596879.0558 | 1181605.3049 | 2596881.5247 | 1181595.5431
63 | 2596881.5247 | 1181595.5431 | 2596877.8489 | 1181590.2201 | 2596876.6969 | 1181586.6729
64 | 2596879.0558 | 1181605.3049 | 2596873.9351 | 1181611.2218 | 2596872.1001 | 1181621.0723 | 2596874.9846 | 1181631.2408
65 | 2596879.0558 | 1181605.3049 | 2596889.7543 | 1181604.5451
66 | 2596876.6969 | 1181586.6729 | 2596874.9577 | 1181581.3171 | 2596874.9577 | 1181581.3171
67 | 2597232.2092 | 1181220.7526 | 2597229.0521 | 1181246.2338 | 2597225.0919 | 1181252.8168 | 2597220.1993 | 1181255.0725
68 | 2597190.9158 | 1181278.9687 | 2597212.0822 | 1181258.815 | 2597220.1993 | 1181255.0725
69 | 2597232.2092 | 1181220.7526 | 2597206.7348 | 1181223.0993 | 2597196.8521 | 1181220.9251
70 | 2597190.9158 | 1181278.9687 | 2597177.2226 | 1181308.357 | 2597177.1117 | 1181310.0142
71 | 2597190.9158 | 1181278.9687 | 2597182.9817 | 1181277.6666
72 | 2597170.4676 | 1181362.4769 | 2597175.8951 | 1181358.2499 | 2597180.0157 | 1181351.9891 | 2597175.9413 | 1181327.5119 | 2597177.1117 | 1181310.0142
73 | 2597156.2191 | 1181254.5175 | 2597164.6283 | 1181257.4149 | 2597168.8022 | 1181266.5175 | 2597173.4568 | 1181274.6305 | 2597180.9876 | 1181277.3394 | 2597182.9817 | 1181277.6666
74 | 2597170.4676 | 1181362.4769 | 2597164.5632 | 1181359.3559 | 2597160.7775 | 1181355.3804
75 | 2597170.4676 | 1181362.4769 | 2597175.06 | 1181368.4333 | 2597188.1383 | 1181378.5432 | 2597199.0094 | 1181388.0651 | 2597210.5301 | 1181398.6984 | 2597213.9947 | 1181409.9358 | 2597220.8843 | 1181424.5781
76 | 2596874.9577 | 1181581.3171 | 2596869.6696 | 1181574.0495 | 2596862.8359 | 1181568.8049
77 | 2597168.7123 | 1181443.3191 | 2597199.4997 | 1181455.0658 | 2597199.4997 | 1181455.0658
78 | 2597147.8426 | 1181443.6739 | 2597168.7123 | 1181443.3191
79 | 2597203.046 | 1181456.0911 | 2597199.4997 | 1181455.0658
80 | 2597147.8426 | 1181443.6739 | 2597138.8964 | 1181442.4901
81 | 2597147.8426 | 1181443.6739 | 2597159.6784 | 1181466.0252
82 | 2597138.8964 | 1181442.4901 | 2597130.3619 | 1181441.3607
83 | 2597159.6784 | 1181466.0252 | 2597162.2047 | 1181470.7961
84 | 2597039.334 | 1181184.2496 | 2597035.41 | 1181278.9076
85 | 2597030.4394 | 1181181.8762 | 2597039.334 | 1181184.2496
86 | 2597270.9871 | 1181284.956 | 2597291.6874 | 1181289.7872
87 | 2597258.4736 | 1181258.0926 | 2597260.3239 | 1181262.9053 | 2597268.9246 | 1181267.1924 | 2597272.7216 | 1181270.7702 | 2597272.9228 | 1181276.4841 | 2597270.9871 | 1181284.956
88 | 2597293.894 | 1181345.4319 | 2597305.5 | 1181293.0108 | 2597291.6874 | 1181289.7872
89 | 2597258.4736 | 1181258.0926 | 2597251.5099 | 1181259.8524 | 2597247.5185 | 1181265.1125 | 2597244.0458 | 1181285.2244
90 | 2597319.1507 | 1181285.8119 | 2597304.5751 | 1181340.5466 | 2597302.4406 | 1181348.4961 | 2597293.894 | 1181345.4319
91 | 2597285.383 | 1181385.8899 | 2597296.7079 | 1181369.8542 | 2597302.4406 | 1181348.4961 | 2597293.894 | 1181345.4319
92 | 2597319.1507 | 1181285.8119 | 2597323.0244 | 1181290.1679 | 2597328.1462 | 1181301.8049 | 2597330.0731 | 1181309.4222
93 | 2597285.383 | 1181385.8899 | 2597272.1158 | 1181379.7818 | 2597269.5529 | 1181377.5803
94 | 2597285.383 | 1181385.8899 | 2597271.3242 | 1181401.4822 | 2597270.55 | 1181404.2348
95 | 2597334.2237 | 1181334.3859 | 2597331.1313 | 1181333.5531 | 2597331.7342 | 1181315.9883 | 2597330.0731 | 1181309.4222
96 | 2597248.0352 | 1181356.8147 | 2597258.3862 | 1181364.6694 | 2597265.4543 | 1181374.0598 | 2597269.5529 | 1181377.5803
97 | 2597270.55 | 1181404.2348 | 2597268.0734 | 1181413.0411
98 | 2597261.0047 | 1181460.6395 | 2597259.296 | 1181485.8257
99 | 2597261.0047 | 1181460.6395 | 2597261.9133 | 1181447.2141
100 | 2597250.9704 | 1181443.7022 | 2597258.2473 | 1181459.0066 | 2597261.0047 | 1181460.6395
101 | 2597268.0734 | 1181413.0411 | 2597263.0068 | 1181431.0567 | 2597261.9133 | 1181447.2141
102 | 2597199.1239 | 1181580.8034 | 2597208.9079 | 1181585.2789
103 | 2597199.1239 | 1181580.8034 | 2597198.0173 | 1181580.2973 | 2597188.5762 | 1181575.3129
104 | 2597185.9411 | 1181573.9217 | 2597188.5762 | 1181575.3129
105 | 2597185.9411 | 1181573.9217 | 2597169.199 | 1181565.0828
106 | 2597163.8523 | 1181562.2601 | 2597169.199 | 1181565.0828
107 | 2597152.3463 | 1181553.5018 | 2597163.8523 | 1181562.2601 | 2597163.8523 | 1181562.2601
108 | 2597383.364 | 1181638.8523 | 2597344.8812 | 1181745.4576
109 | 2597152.3463 | 1181553.5018 | 2597148.1772 | 1181550.3283 | 2597144.204 | 1181546.4172
110 | 2597133.3789 | 1181535.7614 | 2597144.204 | 1181546.4172
111 | 2597555.5299 | 1181467.2563 | 2597558.052 | 1181461.6079
112 | 2597555.5299 | 1181467.2563 | 2597541.1304 | 1181491.2302 | 2597530.2509 | 1181514.0687 | 2597528.945 | 1181519.6718
113 | 2597528.945 | 1181519.6718 | 2597526.691 | 1181529.3425
114 | 2597524.9077 | 1181536.9938 | 2597526.691 | 1181529.3425
115 | 2597521.2629 | 1181617.2356 | 2597521.5537 | 1181657.263
116 | 2597521.2629 | 1181617.2356 | 2597521.2125 | 1181610.2996 | 2597521.5285 | 1181595.6367
117 | 2597522.4741 | 1181566.0707 | 2597522.0586 | 1181571.0347 | 2597521.5285 | 1181595.6367
118 | 2597524.9077 | 1181536.9938 | 2597522.4741 | 1181566.0707

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597196.5873 | 1181524.9878
1 | 2597193.5318 | 1181526.1022
2 | 2597233.4779 | 1181512.7236
3 | 2597250.4664 | 1181524.7217
4 | 2597231.9044 | 1181487.1997
5 | 2597255.5665 | 1181504.4567
6 | 2597243.8868 | 1181541.8297
7 | 2597231.7893 | 1181486.0831
8 | 2597336.3288 | 1181529.9485
9 | 2597258.6052 | 1181492.3829
10 | 2597235.9654 | 1181562.427
11 | 2597445.9265 | 1181570.6118
12 | 2597402.8224 | 1181574.4328
13 | 2597489.3604 | 1181544.5249
14 | 2597399.6679 | 1181606.5159
15 | 2597226.0241 | 1181462.7349
16 | 2596505.0029 | 1181420.0375
17 | 2596518.6336 | 1181399.3359
18 | 2596540.7738 | 1181398.5914
19 | 2596570.8281 | 1181364.1279
20 | 2596582.9281 | 1181355.9956
21 | 2596668.0444 | 1181516.3023
22 | 2596667.3498 | 1181517.9991
23 | 2596685.5546 | 1181477.8015
24 | 2596952.199 | 1181613.2323
25 | 2597032.4213 | 1181575.8562
26 | 2596947.9453 | 1181614.0731
27 | 2597034.4186 | 1181574.186
28 | 2596949.0289 | 1181627.4905
29 | 2596912.8741 | 1181605.629
30 | 2597102.6742 | 1181599.0133
31 | 2597036.4371 | 1181571.4767
32 | 2597122.6436 | 1181610.9427
33 | 2596904.1317 | 1181603.5241
34 | 2596900.6441 | 1181593.0761
35 | 2596823.1863 | 1181203.7962
36 | 2596823.1016 | 1181216.6695
37 | 2596595.7711 | 1181036.316
38 | 2596916.4924 | 1181295.3154
39 | 2596942.6946 | 1181299.5317
40 | 2596534.6176 | 1180980.3486
41 | 2596507.4854 | 1180966.4804
42 | 2596501.578 | 1181047.0452
43 | 2596856.7938 | 1181457.7191
44 | 2597155.8845 | 1181621.5905
45 | 2597180.6258 | 1181619.1033
46 | 2597191.7909 | 1181621.7215
47 | 2597162.8144 | 1181689.2478
48 | 2597218.9689 | 1181592.3934
49 | 2597186.5501 | 1181685.9858
50 | 2597220.3043 | 1181590.4918
51 | 2596906.7394 | 1181560.9804
52 | 2596870.5492 | 1181477.0864
53 | 2596890.6998 | 1181594.9295
54 | 2596881.5247 | 1181595.5431
55 | 2596879.0558 | 1181605.3049
56 | 2596876.6969 | 1181586.6729
57 | 2596874.9846 | 1181631.2408
58 | 2596889.7543 | 1181604.5451
59 | 2597220.1993 | 1181255.0725
60 | 2597232.2092 | 1181220.7526
61 | 2597190.9158 | 1181278.9687
62 | 2597196.8521 | 1181220.9251
63 | 2597177.1117 | 1181310.0142
64 | 2597182.9817 | 1181277.6666
65 | 2597170.4676 | 1181362.4769
66 | 2597156.2191 | 1181254.5175
67 | 2597160.7775 | 1181355.3804
68 | 2597220.8843 | 1181424.5781
69 | 2596862.8359 | 1181568.8049
70 | 2596874.9577 | 1181581.3171
71 | 2597168.7123 | 1181443.3191
72 | 2597199.4997 | 1181455.0658
73 | 2597147.8426 | 1181443.6739
74 | 2597203.046 | 1181456.0911
75 | 2597138.8964 | 1181442.4901
76 | 2597159.6784 | 1181466.0252
77 | 2597130.3619 | 1181441.3607
78 | 2597162.2047 | 1181470.7961
79 | 2597035.41 | 1181278.9076
80 | 2597039.334 | 1181184.2496
81 | 2597030.4394 | 1181181.8762
82 | 2597270.9871 | 1181284.9561
83 | 2597291.6874 | 1181289.7872
84 | 2597258.4736 | 1181258.0926
85 | 2597293.894 | 1181345.4319
86 | 2597244.0458 | 1181285.2244
87 | 2597319.1507 | 1181285.8119
88 | 2597285.383 | 1181385.8899
89 | 2597330.0731 | 1181309.4222
90 | 2597269.5529 | 1181377.5803
91 | 2597270.55 | 1181404.2348
92 | 2597259.296 | 1181485.8257
93 | 2597261.0047 | 1181460.6395
94 | 2597261.9133 | 1181447.2141
95 | 2597250.9704 | 1181443.7022
96 | 2597268.0734 | 1181413.0411
97 | 2597199.1239 | 1181580.8034
98 | 2597208.9079 | 1181585.2789
99 | 2597188.5762 | 1181575.3129
100 | 2597185.9411 | 1181573.9217
101 | 2597169.199 | 1181565.0828
102 | 2597163.8523 | 1181562.2601
103 | 2597383.364 | 1181638.8523
104 | 2597344.8812 | 1181745.4576
105 | 2597152.3463 | 1181553.5018
106 | 2597144.204 | 1181546.4172
107 | 2597133.3789 | 1181535.7614
108 | 2597334.2237 | 1181334.3859
109 | 2597558.052 | 1181461.6078
110 | 2597555.5299 | 1181467.2563
111 | 2597528.945 | 1181519.6718
112 | 2597526.691 | 1181529.3425
113 | 2597521.2629 | 1181617.2356
114 | 2597521.5537 | 1181657.263
115 | 2597521.5285 | 1181595.6367
116 | 2597522.4741 | 1181566.0707
117 | 2597524.9077 | 1181536.9938
118 | 2597187.0092 | 1181685.9227
119 | 2597248.0352 | 1181356.8147
120 | 2597226.0241 | 1181462.7349

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1