## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_879-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_879-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_879-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_879-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_879-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_879-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_879-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_879-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_879-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_879-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_879-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_879-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_879-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_879-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_879-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_879-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_879-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_879-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_879-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_879-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_879-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_879-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_879-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_879-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_879-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_879-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_879-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_879-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_879-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_879-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_879-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_879-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_879-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_879-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_879-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_879-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_879-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_879-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_879-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_879-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_879-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_879-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_879-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_879-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_879-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_879-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_879-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_879-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_879-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_879-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_879-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_879-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_879-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_879-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_879-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_879-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_879-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_879-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_879-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_879-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_879-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_879-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_122_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_879-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0062825 | 0.0015745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_879-6_0_3_load_31 | 5 | 0.0022007 | 0.00055155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_879-6_0_3_load_5 | 6 | 0.0028724 | 0.00071989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_879-6_0_3_load_30 | 7 | 0.002194 | 0.00054987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_879-6_0_3_load_6 | 8 | 0.02336 | 0.0058544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_879-6_0_3_load_9 | 11 | 0.052172 | 0.013075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_879-6_0_3_load_10 | 12 | 0.010457 | 0.0026207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_879-6_0_3_load_63 | 14 | 0.0054358 | 0.0013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_879-6_0_3_load_54 | 15 | 0.0028414 | 0.00071213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_879-6_0_3_load_12 | 17 | 0.0062529 | 0.0015671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_879-6_0_3_load_13 | 18 | 0.00099094 | 0.00024835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_879-6_0_3_load_15 | 20 | 0.00080611 | 0.00020203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_879-6_0_3_load_16 | 21 | 0.0011025 | 0.0002763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_879-6_0_3_load_18 | 24 | 0.00060161 | 0.00015078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_879-6_0_3_load_32 | 25 | 0.0025834 | 0.00064747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_879-6_0_3_load_33 | 27 | 0.0033587 | 0.00084177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_879-6_0_3_load_19 | 28 | 0.00079933 | 0.00020033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_879-6_0_3_load_20 | 29 | 0.00093443 | 0.00023419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_879-6_0_3_load_53 | 30 | 0.00089229 | 0.00022363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_879-6_0_3_load_52 | 31 | 0.00088764 | 0.00022246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_879-6_0_3_load_21 | 32 | 0.0034909 | 0.00087491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_879-6_0_3_load_24 | 34 | 0.0036685 | 0.00091942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_879-6_0_3_load_48 | 35 | 0.0026828 | 0.00067236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_879-6_0_3_load_49 | 36 | 0.0022013 | 0.00055169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_879-6_0_3_load_25 | 37 | 0.00178 | 0.00044611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_879-6_0_3_load_26 | 38 | 0.004001 | 0.0010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_879-6_0_3_load_27 | 39 | 0.003173 | 0.00079523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_879-6_0_3_load_28 | 40 | 0.0017768 | 0.00044531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_879-6_0_3_load_29 | 41 | 0.0031054 | 0.00077828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_879-6_0_3_load_38 | 42 | 0.0040111 | 0.0010053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_879-6_0_3_load_59 | 43 | 0.0056501 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_879-6_0_3_load_56 | 44 | 0.0034967 | 0.00087637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_879-6_0_3_load_40 | 45 | 0.0058986 | 0.0014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_879-6_0_3_load_36 | 47 | 0.0065534 | 0.0016424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_879-6_0_3_load_37 | 48 | 0.00054247 | 0.00013595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_879-6_0_3_load_51 | 50 | 0.0047921 | 0.001201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_879-6_0_3_load_47 | 51 | 0.0013852 | 0.00034716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_879-6_0_3_load_57 | 52 | 0.00297 | 0.00074434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_879-6_0_3_load_42 | 53 | 0.00091365 | 0.00022898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_879-6_0_3_load_43 | 54 | 0.0010978 | 0.00027514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_879-6_0_3_load_45 | 56 | 0.00082241 | 0.00020612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_879-6_0_3_load_46 | 57 | 0.00037326 | 9.3547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_879-6_0_3_load_60 | 58 | 0.0014766 | 0.00037008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_879-6_0_3_load_61 | 59 | 0.00036426 | 9.1293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_879-6_0_3_load_50 | 60 | 0.0032018 | 0.00080244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_879-6_0_3_load_58 | 61 | 0.0043369 | 0.0010869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_879-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_879-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_879-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.032618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_879-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.009711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_879-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.030729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_879-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.010085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_879-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.02413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_879-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 25 | 0.023946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_879-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.012947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_879-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.011256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_879-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.021289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_879-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.034809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_879-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.049275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_879-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.014861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_879-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.043815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_879-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.05764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_879-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 49 | 0.03803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_879-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.025429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_879-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0098166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_879-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.024773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_879-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.014078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_879-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.013598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_879-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.00011224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_879-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.00059618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_879-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.041314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_879-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.016875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_879-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.011287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_879-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.017636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_879-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.028073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_879-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.035861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_879-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 46 | 0.025919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_879-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0082913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_879-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.011003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_879-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.013527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_879-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 56 | 0.0087161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_879-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.014934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_879-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.011819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_879-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.020992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_879-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 60 | 0.02156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_879-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0057231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_879-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.01176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_879-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.00037637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_879-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0037052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_879-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0085928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_879-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0046594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_879-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0011078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_879-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0067502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_879-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 52 | 0.0067991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_879-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.041213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_879-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.027479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_879-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.046882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_879-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.024912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_879-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0091993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_879-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0055461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_879-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.025579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_879-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.015631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_879-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.010663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_879-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0055155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_879-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.010481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_879-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0068203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_879-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.016918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_879-6_0_3_trafo_25 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 62 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2602816.9374 | 1184491.3201 | 2602844.7696 | 1184500.7623
1 | 2602858.5847 | 1184496.9978 | 2602854.4752 | 1184504.0551 | 2602844.7696 | 1184500.7623
2 | 2602821.8217 | 1184459.0724 | 2602819.9084 | 1184470.4773 | 2602816.9374 | 1184491.3201
3 | 2602850.6496 | 1184491.369 | 2602858.5847 | 1184496.9978
4 | 2602791.4619 | 1184463.8207 | 2602821.8217 | 1184459.0724
5 | 2602850.6496 | 1184491.369 | 2602854.0886 | 1184481.8879
6 | 2602791.4619 | 1184463.8207 | 2602768.4953 | 1184471.2218
7 | 2602745.7039 | 1184478.5664 | 2602768.4953 | 1184471.2218
8 | 2602833.1532 | 1184299.462 | 2602841.9452 | 1184301.0892 | 2602845.8147 | 1184302.1243
9 | 2602856.6055 | 1184305.3204 | 2602849.2716 | 1184303.0491 | 2602845.8147 | 1184302.1243
10 | 2602833.1532 | 1184299.462 | 2602825.7807 | 1184298.1913 | 2602817.9271 | 1184297.3651 | 2602812.0246 | 1184297.0506
11 | 2602833.1532 | 1184299.462 | 2602833.5018 | 1184288.4121 | 2602833.1037 | 1184274.3491 | 2602833.2302 | 1184264.9888 | 2602833.2548 | 1184264.666
12 | 2602856.6055 | 1184305.3204 | 2602844.7602 | 1184337.1646 | 2602839.6168 | 1184351.5807
13 | 2602812.0246 | 1184297.0506 | 2602809.5085 | 1184296.9165 | 2602800.5783 | 1184296.9236 | 2602797.1732 | 1184297.127
14 | 2602839.6168 | 1184351.5807 | 2602834.1363 | 1184352.3786 | 2602816.8926 | 1184356.0504 | 2602809.8754 | 1184362.3504 | 2602808.9222 | 1184373.5259
15 | 2602741.1832 | 1184309.6256 | 2602750.8706 | 1184305.9502 | 2602757.4661 | 1184303.8854 | 2602764.7333 | 1184301.8766 | 2602772.4506 | 1184300.257 | 2602782.4424 | 1184298.5384 | 2602791.3426 | 1184297.4752 | 2602797.1732 | 1184297.127
16 | 2602728.7656 | 1184342.3814 | 2602734.2026 | 1184336.5141 | 2602740.465 | 1184328.2348 | 2602743.1154 | 1184323.9671 | 2602743.5899 | 1184321.2548 | 2602743.2325 | 1184318.1753 | 2602741.1832 | 1184309.6256
17 | 2602705.3794 | 1184467.509 | 2602704.4061 | 1184442.0983
18 | 2602705.7551 | 1184477.3185 | 2602705.3794 | 1184467.509
19 | 2602703.4579 | 1184417.3431 | 2602704.4061 | 1184442.0983
20 | 2602705.7551 | 1184477.3185 | 2602691.6829 | 1184477.7197
21 | 2602705.7551 | 1184477.3185 | 2602706.2758 | 1184490.9035
22 | 2602703.4536 | 1184417.2309 | 2602703.4579 | 1184417.3431
23 | 2602691.0869 | 1184477.7367 | 2602691.6829 | 1184477.7197
24 | 2602706.2758 | 1184490.9035 | 2602731.947 | 1184482.9996 | 2602745.7039 | 1184478.5664
25 | 2602703.4536 | 1184417.2309 | 2602720.0605 | 1184420.4844
26 | 2602703.4536 | 1184417.2309 | 2602703.0208 | 1184405.9523
27 | 2602673.4579 | 1184478.2394 | 2602691.0869 | 1184477.7367
28 | 2602720.0605 | 1184420.4844 | 2602730.5313 | 1184422.5456 | 2602747.8381 | 1184424.3563
29 | 2602720.0605 | 1184420.4844 | 2602722.6989 | 1184425.9217 | 2602752.2115 | 1184430.7484
30 | 2602694.8824 | 1184382.287 | 2602700.5274 | 1184389.3264 | 2602702.7292 | 1184398.3542 | 2602703.0208 | 1184405.9523
31 | 2602665.1699 | 1184478.4757 | 2602673.4579 | 1184478.2394
32 | 2602665.1699 | 1184478.4757 | 2602655.0677 | 1184478.7638 | 2602654.1712 | 1184478.7961
33 | 2602640.6529 | 1184479.2836 | 2602654.1712 | 1184478.7961
34 | 2602640.6529 | 1184479.2836 | 2602631.9425 | 1184479.5977
35 | 2602752.2115 | 1184430.7484 | 2602767.033 | 1184432.5788
36 | 2602752.2115 | 1184430.7484 | 2602753.2859 | 1184434.6287 | 2602753.2055 | 1184442.4214
37 | 2602747.8381 | 1184424.3563 | 2602768.7166 | 1184426.5406
38 | 2602790.1597 | 1184428.7839 | 2602768.7166 | 1184426.5406
39 | 2602777.7871 | 1184376.6778 | 2602783.4063 | 1184377.7627
40 | 2602766.24 | 1184374.4484 | 2602777.7871 | 1184376.6778
41 | 2602783.7759 | 1184377.8341 | 2602783.4063 | 1184377.7627
42 | 2602762.602 | 1184373.7459 | 2602762.602 | 1184373.7459 | 2602766.24 | 1184374.4484
43 | 2602783.7759 | 1184377.8341 | 2602792.2129 | 1184379.4631
44 | 2602762.602 | 1184373.7459 | 2602759.5047 | 1184370.265 | 2602759.5047 | 1184370.265
45 | 2602793.3006 | 1184379.6731 | 2602792.2129 | 1184379.4631
46 | 2602759.3192 | 1184363.5173 | 2602759.5047 | 1184370.265
47 | 2602793.3006 | 1184379.6731 | 2602799.9763 | 1184380.962
48 | 2602728.7656 | 1184342.3814 | 2602754.6588 | 1184351.5087 | 2602759.1217 | 1184356.3354 | 2602759.3192 | 1184363.5173
49 | 2602694.8824 | 1184382.287 | 2602707.8804 | 1184365.4284 | 2602711.9854 | 1184360.793
50 | 2602694.8824 | 1184382.287 | 2602684.8163 | 1184397.0568 | 2602675.6809 | 1184412.9944 | 2602668.4164 | 1184420.765
51 | 2602728.7656 | 1184342.3814 | 2602715.9597 | 1184356.3051 | 2602711.9854 | 1184360.793
52 | 2602668.4164 | 1184420.765 | 2602666.7468 | 1184422.551 | 2602660.7406 | 1184425.6412
53 | 2602655.7889 | 1184428.1296 | 2602656.0818 | 1184428.0381 | 2602660.7406 | 1184425.6412
54 | 2602824.0771 | 1184388.864 | 2602812.8501 | 1184383.4404 | 2602803.4629 | 1184381.6352 | 2602799.9763 | 1184380.962
55 | 2602612.1773 | 1184473.3801 | 2602626.4305 | 1184479.7965
56 | 2602602.4541 | 1184469.003 | 2602612.1773 | 1184473.3801
57 | 2602626.4305 | 1184479.7965 | 2602626.4305 | 1184479.7965 | 2602631.9425 | 1184479.5977
58 | 2602602.4541 | 1184469.003 | 2602592.3075 | 1184466.3763
59 | 2602592.3075 | 1184466.3763 | 2602585.7048 | 1184464.667
60 | 2602568.9417 | 1184463.048 | 2602581.2917 | 1184463.5246 | 2602585.7048 | 1184464.667

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602844.7696 | 1184500.7623
1 | 2602816.9374 | 1184491.3201
2 | 2602858.5847 | 1184496.9978
3 | 2602821.8217 | 1184459.0724
4 | 2602850.6496 | 1184491.369
5 | 2602791.4619 | 1184463.8207
6 | 2602854.0886 | 1184481.8879
7 | 2602768.4953 | 1184471.2218
8 | 2602845.8147 | 1184302.1243
9 | 2602833.1532 | 1184299.462
10 | 2602856.6055 | 1184305.3204
11 | 2602812.0246 | 1184297.0506
12 | 2602833.2548 | 1184264.666
13 | 2602839.6168 | 1184351.5807
14 | 2602797.1732 | 1184297.127
15 | 2602808.9222 | 1184373.5259
16 | 2602741.1832 | 1184309.6256
17 | 2602705.3794 | 1184467.509
18 | 2602704.4061 | 1184442.0983
19 | 2602705.7551 | 1184477.3185
20 | 2602703.4579 | 1184417.3431
21 | 2602691.6829 | 1184477.7197
22 | 2602706.2758 | 1184490.9035
23 | 2602703.4536 | 1184417.2309
24 | 2602691.0869 | 1184477.7367
25 | 2602745.7039 | 1184478.5664
26 | 2602720.0605 | 1184420.4844
27 | 2602703.0208 | 1184405.9523
28 | 2602673.4579 | 1184478.2394
29 | 2602665.1699 | 1184478.4757
30 | 2602654.1712 | 1184478.7961
31 | 2602640.6529 | 1184479.2836
32 | 2602767.033 | 1184432.5788
33 | 2602752.2115 | 1184430.7484
34 | 2602753.2055 | 1184442.4214
35 | 2602747.8381 | 1184424.3563
36 | 2602768.7166 | 1184426.5406
37 | 2602777.7871 | 1184376.6778
38 | 2602783.4063 | 1184377.7627
39 | 2602766.24 | 1184374.4484
40 | 2602783.7759 | 1184377.8341
41 | 2602762.602 | 1184373.7459
42 | 2602792.2129 | 1184379.4631
43 | 2602759.5047 | 1184370.265
44 | 2602793.3006 | 1184379.6731
45 | 2602759.3192 | 1184363.5173
46 | 2602694.8824 | 1184382.287
47 | 2602711.9854 | 1184360.793
48 | 2602668.4164 | 1184420.765
49 | 2602728.7656 | 1184342.3814
50 | 2602660.7406 | 1184425.6412
51 | 2602655.7889 | 1184428.1296
52 | 2602799.9763 | 1184380.962
53 | 2602612.1773 | 1184473.3801
54 | 2602626.4305 | 1184479.7965
55 | 2602602.4541 | 1184469.003
56 | 2602631.9425 | 1184479.5977
57 | 2602592.3075 | 1184466.3763
58 | 2602585.7048 | 1184464.667
59 | 2602568.9417 | 1184463.048
60 | 2602790.1597 | 1184428.7839
61 | 2602824.0771 | 1184388.864
62 | 2602728.7656 | 1184342.3814

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97799 | -0.15461 | 0.0062825 | 0.0015745
1 | 0.97838 | -0.15181 | 0 | 0
2 | 0.97791 | -0.15517 | 0 | 0
3 | 0.97881 | -0.14869 | 0 | 0
4 | 0.97787 | -0.15546 | 0 | 0
5 | 0.97922 | -0.14576 | 0.0022007 | 0.00055155
6 | 0.97783 | -0.15576 | 0.0028724 | 0.00071989
7 | 0.97962 | -0.1429 | 0.002194 | 0.00054987
8 | 0.97505 | -0.17513 | 0.02336 | 0.0058544
9 | 0.97554 | -0.17157 | 0 | 0
10 | 0.975 | -0.17547 | 0 | 0
11 | 0.97668 | -0.16339 | 0.052172 | 0.013075
12 | 0.97501 | -0.17539 | 0.010457 | 0.0026207
13 | 0.9748 | -0.17694 | 0 | 0
14 | 0.97861 | -0.14961 | 0.0054358 | 0.0013623
15 | 0.97461 | -0.17825 | 0.0028414 | 0.00071213
16 | 0.98655 | -0.093427 | 0 | 0
17 | 0.98176 | -0.12764 | 0.0062529 | 0.0015671
18 | 0.98297 | -0.11904 | 0.00099094 | 0.00024835
19 | 0.98139 | -0.13032 | 0 | 0
20 | 0.98418 | -0.11043 | 0.00080611 | 0.00020203
21 | 0.98118 | -0.13182 | 0.0011025 | 0.0002763
22 | 0.98107 | -0.1326 | 0 | 0
23 | 0.98419 | -0.11039 | 0 | 0
24 | 0.98117 | -0.13188 | 0.00060161 | 0.00015078
25 | 0.9801 | -0.13953 | 0.0025834 | 0.00064747
26 | 0.98382 | -0.11305 | 0 | 0
27 | 0.985 | -0.10461 | 0.0033587 | 0.00084177
28 | 0.98095 | -0.13345 | 0.00079933 | 0.00020033
29 | 0.98085 | -0.13412 | 0.00093443 | 0.00023419
30 | 0.98075 | -0.1349 | 0.00089229 | 0.00022363
31 | 0.98063 | -0.13573 | 0.00088764 | 0.00022246
32 | 0.98337 | -0.11623 | 0.0034909 | 0.00087491
33 | 0.98344 | -0.1157 | 0 | 0
34 | 0.98338 | -0.11614 | 0.0036685 | 0.00091942
35 | 0.98349 | -0.11539 | 0.0026828 | 0.00067236
36 | 0.98332 | -0.11656 | 0.0022013 | 0.00055169
37 | 1 | 0 | -0.20323 | -0.051177
38 | 0.99983 | -0.0011767 | 0.004001 | 0.0010028
39 | 0.99847 | -0.010493 | 0.003173 | 0.00079523
40 | 0.99982 | -0.001239 | 0.0017768 | 0.00044531
41 | 0.998 | -0.013747 | 0.0031054 | 0.00077828
42 | 0.99964 | -0.0025105 | 0.0040111 | 0.0010053
43 | 0.99742 | -0.01777 | 0.0056501 | 0.001416
44 | 0.99962 | -0.0026301 | 0.0034967 | 0.00087637
45 | 0.9966 | -0.023415 | 0.0058986 | 0.0014783
46 | 0.987 | -0.090479 | 0 | 0
47 | 0.98938 | -0.073673 | 0.0065534 | 0.0016424
48 | 0.98655 | -0.093709 | 0.00054247 | 0.00013595
49 | 0.99178 | -0.056851 | 0 | 0
50 | 0.98646 | -0.094292 | 0.0047921 | 0.001201
51 | 0.98645 | -0.094371 | 0.0013852 | 0.00034716
52 | 0.99955 | -0.0031265 | 0.00297 | 0.00074434
53 | 0.98046 | -0.13694 | 0.00091365 | 0.00022898
54 | 0.98053 | -0.13643 | 0.0010978 | 0.00027514
55 | 0.98043 | -0.13718 | 0 | 0
56 | 0.98056 | -0.13619 | 0.00082241 | 0.00020612
57 | 0.98039 | -0.13743 | 0.00037326 | 9.3547e-05
58 | 0.98037 | -0.13756 | 0.0014766 | 0.00037008
59 | 0.98036 | -0.13762 | 0.00036426 | 9.1293e-05
60 | 0.98322 | -0.11727 | 0.0032018 | 0.00080244
61 | 0.9994 | -0.0042351 | 0.0043369 | 0.0010869
62 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0091553 | -0.0022941 | 0.0091589 | 0.0022951 | 3.5586e-06 | 9.9974e-07 | 0.01393 | 0.01393 | 0.01393 | 0.97799 | -0.15461 | 0.97838 | -0.15181 | 5.1592
1 | 0.0028729 | 0.00071959 | -0.0028726 | -0.00071973 | 2.1955e-07 | -1.4662e-07 | 0.0043709 | 0.004371 | 0.004371 | 0.97799 | -0.15461 | 0.97791 | -0.15517 | 1.6189
2 | -0.0091589 | -0.0022951 | 0.0091629 | 0.0022962 | 3.9493e-06 | 1.1091e-06 | 0.01393 | 0.01393 | 0.01393 | 0.97838 | -0.15181 | 0.97881 | -0.14869 | 5.1591
3 | 0.0028726 | 0.00071973 | -0.0028725 | -0.00071981 | 1.1578e-07 | -7.7301e-08 | 0.004371 | 0.0043711 | 0.0043711 | 0.97791 | -0.15517 | 0.97787 | -0.15546 | 1.6189
4 | -0.0091629 | -0.0022962 | 0.0091666 | 0.0022973 | 3.7205e-06 | 1.0446e-06 | 0.01393 | 0.013929 | 0.01393 | 0.97881 | -0.14869 | 0.97922 | -0.14576 | 5.1591
5 | 0.0028725 | 0.00071981 | -0.0028724 | -0.00071989 | 1.2024e-07 | -8.027e-08 | 0.0043711 | 0.0043711 | 0.0043711 | 0.97787 | -0.15546 | 0.97783 | -0.15576 | 1.6189
6 | -0.011367 | -0.0028488 | 0.011372 | 0.0028503 | 4.4926e-06 | 1.4242e-06 | 0.017274 | 0.017273 | 0.017274 | 0.97922 | -0.14576 | 0.97962 | -0.1429 | 6.3976
7 | -0.013566 | -0.0034001 | 0.013572 | 0.0034023 | 6.3445e-06 | 2.1386e-06 | 0.020606 | 0.020606 | 0.020606 | 0.97962 | -0.1429 | 0.9801 | -0.13953 | 7.6319
8 | -0.026202 | -0.0065657 | 0.026215 | 0.0065705 | 1.2918e-05 | 4.8067e-06 | 0.039987 | 0.039987 | 0.039987 | 0.97505 | -0.17513 | 0.97554 | -0.17157 | 14.8099
9 | 0.0028426 | 0.0007113 | -0.0028425 | -0.00071139 | 1.3216e-07 | -8.9555e-08 | 0.0043377 | 0.0043378 | 0.0043378 | 0.97505 | -0.17513 | 0.975 | -0.17547 | 1.6066
10 | -0.036677 | -0.009193 | 0.036719 | 0.0092087 | 4.1578e-05 | 1.5725e-05 | 0.055945 | 0.055945 | 0.055945 | 0.97554 | -0.17157 | 0.97668 | -0.16339 | 20.7204
11 | 0.010462 | 0.0026224 | -0.010457 | -0.0026207 | 5.5319e-06 | 1.6933e-06 | 0.015959 | 0.015959 | 0.015959 | 0.97554 | -0.17157 | 0.97501 | -0.17539 | 5.9107
12 | 0.0028425 | 0.00071139 | -0.0028419 | -0.00071178 | 5.7859e-07 | -3.9187e-07 | 0.0043378 | 0.004338 | 0.004338 | 0.975 | -0.17547 | 0.9748 | -0.17694 | 1.6067
13 | -0.088891 | -0.022284 | 0.089061 | 0.022349 | 0.00017009 | 6.5231e-05 | 0.13543 | 0.13543 | 0.13543 | 0.97668 | -0.16339 | 0.97861 | -0.14961 | 50.1594
14 | 0.0028419 | 0.00071178 | -0.0028414 | -0.00071213 | 5.1452e-07 | -3.4821e-07 | 0.004338 | 0.0043382 | 0.0043382 | 0.9748 | -0.17694 | 0.97461 | -0.17825 | 1.6067
15 | -0.094496 | -0.023712 | 0.095239 | 0.023997 | 0.00074268 | 0.00028491 | 0.1437 | 0.1437 | 0.1437 | 0.97861 | -0.14961 | 0.98655 | -0.093427 | 53.2206
16 | -0.095239 | -0.023997 | 0.095729 | 0.024185 | 0.00049 | 0.00018797 | 0.1437 | 0.1437 | 0.1437 | 0.98655 | -0.093427 | 0.99178 | -0.056851 | 53.2205
17 | -0.032712 | -0.0082016 | 0.032751 | 0.0082162 | 3.9008e-05 | 1.4681e-05 | 0.049581 | 0.049581 | 0.049581 | 0.98176 | -0.12764 | 0.98297 | -0.11904 | 18.3633
18 | 0.026459 | 0.0066344 | -0.026449 | -0.0066308 | 9.8518e-06 | 3.6651e-06 | 0.040104 | 0.040104 | 0.040104 | 0.98176 | -0.12764 | 0.98139 | -0.13032 | 14.8533
19 | -0.033742 | -0.0084646 | 0.033782 | 0.0084798 | 4.0335e-05 | 1.5199e-05 | 0.051081 | 0.051081 | 0.051081 | 0.98297 | -0.11904 | 0.98418 | -0.11043 | 18.9189
20 | 0.010273 | 0.0025738 | -0.010271 | -0.0025732 | 2.1312e-06 | 6.4186e-07 | 0.015576 | 0.015576 | 0.015576 | 0.98139 | -0.13032 | 0.98118 | -0.13182 | 5.7688
21 | 0.016176 | 0.004057 | -0.016171 | -0.0040552 | 5.1049e-06 | 1.7917e-06 | 0.024528 | 0.024528 | 0.024528 | 0.98139 | -0.13032 | 0.98107 | -0.1326 | 9.0845
22 | -0.034588 | -0.0086818 | 0.034588 | 0.0086819 | 1.9156e-07 | 7.2252e-08 | 0.0523 | 0.0523 | 0.0523 | 0.98418 | -0.11043 | 0.98419 | -0.11039 | 19.3702
23 | 0.0091683 | 0.0022969 | -0.0091682 | -0.0022968 | 7.1919e-08 | 2.0131e-08 | 0.013904 | 0.013904 | 0.013904 | 0.98118 | -0.13182 | 0.98117 | -0.13188 | 5.1496
24 | 0.016171 | 0.0040552 | -0.016156 | -0.0040497 | 1.551e-05 | 5.4442e-06 | 0.024528 | 0.024528 | 0.024528 | 0.98107 | -0.1326 | 0.9801 | -0.13953 | 9.0845
25 | 0.015258 | 0.0038237 | -0.015252 | -0.0038218 | 5.6037e-06 | 1.9409e-06 | 0.023069 | 0.023069 | 0.023069 | 0.98419 | -0.11039 | 0.98382 | -0.11305 | 8.544
26 | -0.049846 | -0.012506 | 0.049886 | 0.012521 | 4.0007e-05 | 1.5244e-05 | 0.075368 | 0.075368 | 0.075368 | 0.98419 | -0.11039 | 0.985 | -0.10461 | 27.9141
27 | 0.0085666 | 0.0021461 | -0.0085647 | -0.0021456 | 1.8574e-06 | 4.9171e-07 | 0.012992 | 0.012992 | 0.012992 | 0.98117 | -0.13188 | 0.98095 | -0.13345 | 4.8117
28 | 0.0080896 | 0.0020271 | -0.008087 | -0.0020264 | 2.6225e-06 | 6.523e-07 | 0.012235 | 0.012236 | 0.012236 | 0.98382 | -0.11305 | 0.98349 | -0.11539 | 4.5317
29 | 0.0071626 | 0.0017947 | -0.00716 | -0.0017942 | 2.6262e-06 | 5.549e-07 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010833 | 0.98382 | -0.11305 | 0.98344 | -0.1157 | 4.0124
30 | -0.053245 | -0.013363 | 0.05335 | 0.013403 | 0.00010466 | 3.9923e-05 | 0.080442 | 0.080442 | 0.080442 | 0.985 | -0.10461 | 0.987 | -0.090479 | 29.7933
31 | 0.0077654 | 0.0019452 | -0.0077647 | -0.0019451 | 7.1785e-07 | 1.7144e-07 | 0.011779 | 0.011779 | 0.011779 | 0.98095 | -0.13345 | 0.98085 | -0.13412 | 4.3627
32 | 0.0068303 | 0.0017109 | -0.0068295 | -0.0017107 | 7.3717e-07 | 1.4466e-07 | 0.010362 | 0.010362 | 0.010362 | 0.98085 | -0.13412 | 0.98075 | -0.1349 | 3.8376
33 | 0.0059372 | 0.0014871 | -0.0059365 | -0.001487 | 6.8491e-07 | 9.2748e-08 | 0.0090078 | 0.0090079 | 0.0090079 | 0.98075 | -0.1349 | 0.98063 | -0.13573 | 3.3363
34 | 0.0050489 | 0.0012645 | -0.0050486 | -0.0012645 | 3.1921e-07 | 1.2818e-08 | 0.007661 | 0.007661 | 0.007661 | 0.98063 | -0.13573 | 0.98056 | -0.13619 | 2.8374
35 | -0.0034909 | -0.00087491 | 0.0034912 | 0.00087482 | 2.6003e-07 | -8.9464e-08 | 0.0052824 | 0.0052824 | 0.0052824 | 0.98337 | -0.11623 | 0.98344 | -0.1157 | 1.9565
36 | 0.0036688 | 0.00091936 | -0.0036685 | -0.00091942 | 2.2727e-07 | -6.255e-08 | 0.0055511 | 0.0055511 | 0.0055511 | 0.98344 | -0.1157 | 0.98338 | -0.11614 | 2.056
37 | 0.0054043 | 0.0013541 | -0.0054034 | -0.001354 | 8.7577e-07 | 7.0492e-08 | 0.0081765 | 0.0081766 | 0.0081766 | 0.98349 | -0.11539 | 0.98332 | -0.11656 | 3.0284
38 | 0.0032021 | 0.00080229 | -0.0032018 | -0.00080244 | 3.1588e-07 | -1.5198e-07 | 0.0048455 | 0.0048456 | 0.0048456 | 0.98332 | -0.11656 | 0.98322 | -0.11727 | 1.7947
39 | 0.0206 | 0.0051632 | -0.020597 | -0.005162 | 3.3556e-06 | 1.2155e-06 | 0.030653 | 0.030653 | 0.030653 | 1 | 0 | 0.99983 | -0.0011767 | 11.3531
40 | 0.18183 | 0.046014 | -0.18156 | -0.045911 | 0.00026892 | 0.00010312 | 0.27072 | 0.27072 | 0.27072 | 1 | 0 | 0.99847 | -0.010493 | 50.134
41 | 0.016596 | 0.0041593 | -0.016595 | -0.0041592 | 1.4327e-07 | 5.0167e-08 | 0.024699 | 0.024699 | 0.024699 | 0.99983 | -0.0011767 | 0.99982 | -0.001239 | 9.1477
42 | 0.17839 | 0.045115 | -0.17831 | -0.045084 | 8.1793e-05 | 3.1362e-05 | 0.26599 | 0.26599 | 0.26599 | 0.99847 | -0.010493 | 0.998 | -0.013747 | 49.2583
43 | 0.014819 | 0.0037139 | -0.014816 | -0.003713 | 2.608e-06 | 8.9041e-07 | 0.022054 | 0.022054 | 0.022054 | 0.99982 | -0.001239 | 0.99964 | -0.0025105 | 8.1683
44 | 0.1752 | 0.044306 | -0.1751 | -0.044268 | 9.9307e-05 | 3.8073e-05 | 0.26136 | 0.26136 | 0.26136 | 0.998 | -0.013747 | 0.99742 | -0.01777 | 48.4009
45 | 0.010805 | 0.0027077 | -0.010805 | -0.0027077 | 1.7881e-07 | 5.4252e-08 | 0.016084 | 0.016084 | 0.016084 | 0.99964 | -0.0025105 | 0.99962 | -0.0026301 | 5.9569
46 | 0.16945 | 0.042852 | -0.16932 | -0.0428 | 0.00013474 | 5.1647e-05 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.99742 | -0.01777 | 0.9966 | -0.023415 | 46.84
47 | 0.0073081 | 0.0018313 | -0.0073076 | -0.0018312 | 5.0208e-07 | 1.0398e-07 | 0.010879 | 0.010879 | 0.010879 | 0.99962 | -0.0026301 | 0.99955 | -0.0031265 | 4.0291
48 | 0.16342 | 0.041322 | -0.16265 | -0.041028 | 0.00076635 | 0.00029368 | 0.24413 | 0.24413 | 0.24413 | 0.9966 | -0.023415 | 0.99178 | -0.056851 | 45.2091
49 | -0.060073 | -0.015087 | 0.060213 | 0.015141 | 0.00014068 | 5.3756e-05 | 0.090578 | 0.090578 | 0.090578 | 0.987 | -0.090479 | 0.98938 | -0.073673 | 33.5473
50 | 0.0067232 | 0.0016847 | -0.0067202 | -0.0016841 | 3.0055e-06 | 5.5709e-07 | 0.010136 | 0.010136 | 0.010136 | 0.987 | -0.090479 | 0.98655 | -0.093709 | 3.7541
51 | -0.066767 | -0.016783 | 0.066924 | 0.016843 | 0.0001568 | 5.9988e-05 | 0.10043 | 0.10043 | 0.10043 | 0.98938 | -0.073673 | 0.99178 | -0.056851 | 37.1978
52 | 0.0061778 | 0.0015482 | -0.0061773 | -0.0015481 | 4.984e-07 | 7.4241e-08 | 0.0093179 | 0.009318 | 0.009318 | 0.98655 | -0.093709 | 0.98646 | -0.094292 | 3.4511
53 | 0.0013852 | 0.00034709 | -0.0013852 | -0.00034716 | 1.5109e-08 | -6.4992e-08 | 0.0020895 | 0.0020895 | 0.0020895 | 0.98646 | -0.094292 | 0.98645 | -0.094371 | 0.77388
54 | 0.0043376 | 0.0010869 | -0.0043369 | -0.0010869 | 6.6552e-07 | -7.9251e-08 | 0.0064572 | 0.0064573 | 0.0064573 | 0.99955 | -0.0031265 | 0.9994 | -0.0042351 | 2.3916
55 | -0.003128 | -0.0007834 | 0.0031282 | 0.00078329 | 2.1979e-07 | -1.1261e-07 | 0.0047471 | 0.004747 | 0.0047471 | 0.98046 | -0.13694 | 0.98053 | -0.13643 | 1.7582
56 | 0.0022143 | 0.00055442 | -0.0022143 | -0.00055453 | 7.5138e-08 | -1.0557e-07 | 0.0033604 | 0.0033605 | 0.0033605 | 0.98046 | -0.13694 | 0.98043 | -0.13718 | 1.2446
57 | -0.004226 | -0.0010584 | 0.0042262 | 0.0010584 | 1.4155e-07 | -1.5132e-08 | 0.006413 | 0.006413 | 0.006413 | 0.98053 | -0.13643 | 0.98056 | -0.13619 | 2.3752
58 | 0.0022143 | 0.00055453 | -0.0022142 | -0.00055463 | 7.3858e-08 | -1.0376e-07 | 0.0033605 | 0.0033605 | 0.0033605 | 0.98043 | -0.13718 | 0.98039 | -0.13743 | 1.2446
59 | 0.0018409 | 0.00046108 | -0.0018409 | -0.00046116 | 3.3224e-08 | -7.3223e-08 | 0.002794 | 0.002794 | 0.002794 | 0.98039 | -0.13743 | 0.98037 | -0.13756 | 1.0348
60 | 0.00036427 | 9.1081e-05 | -0.00036426 | -9.1293e-05 | 3.2266e-09 | -2.1208e-07 | 0.00055281 | 0.00055289 | 0.00055289 | 0.98037 | -0.13756 | 0.98036 | -0.13762 | 0.20477

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20501 | 0.051623

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0062825 | 0.0015745
1 | 0.0022007 | 0.00055155
2 | 0.0028724 | 0.00071989
3 | 0.002194 | 0.00054987
4 | 0.02336 | 0.0058544
5 | 0.052172 | 0.013075
6 | 0.010457 | 0.0026207
7 | 0.0054358 | 0.0013623
8 | 0.0028414 | 0.00071213
9 | 0.0062529 | 0.0015671
10 | 0.00099094 | 0.00024835
11 | 0.00080611 | 0.00020203
12 | 0.0011025 | 0.0002763
13 | 0.00060161 | 0.00015078
14 | 0.0025834 | 0.00064747
15 | 0.0033587 | 0.00084177
16 | 0.00079933 | 0.00020033
17 | 0.00093443 | 0.00023419
18 | 0.00089229 | 0.00022363
19 | 0.00088764 | 0.00022246
20 | 0.0034909 | 0.00087491
21 | 0.0036685 | 0.00091942
22 | 0.0026828 | 0.00067236
23 | 0.0022013 | 0.00055169
24 | 0.00178 | 0.00044611
25 | 0.004001 | 0.0010028
26 | 0.003173 | 0.00079523
27 | 0.0017768 | 0.00044531
28 | 0.0031054 | 0.00077828
29 | 0.0040111 | 0.0010053
30 | 0.0056501 | 0.001416
31 | 0.0034967 | 0.00087637
32 | 0.0058986 | 0.0014783
33 | 0.0065534 | 0.0016424
34 | 0.00054247 | 0.00013595
35 | 0.0047921 | 0.001201
36 | 0.0013852 | 0.00034716
37 | 0.00297 | 0.00074434
38 | 0.00091365 | 0.00022898
39 | 0.0010978 | 0.00027514
40 | 0.00082241 | 0.00020612
41 | 0.00037326 | 9.3547e-05
42 | 0.0014766 | 0.00037008
43 | 0.00036426 | 9.1293e-05
44 | 0.0032018 | 0.00080244
45 | 0.0043369 | 0.0010869

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1