## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_905-6_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_905-6_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_905-6_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_905-6_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_905-6_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_905-6_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_905-6_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_905-6_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_905-6_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_905-6_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_905-6_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_905-6_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_905-6_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_905-6_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_905-6_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_905-6_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_905-6_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_905-6_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_905-6_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_905-6_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_905-6_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_905-6_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_905-6_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_905-6_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_905-6_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_905-6_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_905-6_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_905-6_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_905-6_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_905-6_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_905-6_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_905-6_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_905-6_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_905-6_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_905-6_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_905-6_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_905-6_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_905-6_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_905-6_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_905-6_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_905-6_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_905-6_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_905-6_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_905-6_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_905-6_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_905-6_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_905-6_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_905-6_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_905-6_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_905-6_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_905-6_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_905-6_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_905-6_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_905-6_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_905-6_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_905-6_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_905-6_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_905-6_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_905-6_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_905-6_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_905-6_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_905-6_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_905-6_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_905-6_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_905-6_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_905-6_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_905-6_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_905-6_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_905-6_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_905-6_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_905-6_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_905-6_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_905-6_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_905-6_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_905-6_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_905-6_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_905-6_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_905-6_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_905-6_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_905-6_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_905-6_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_905-6_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_905-6_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_905-6_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_905-6_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_905-6_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_905-6_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_905-6_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_905-6_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_905-6_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_905-6_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_905-6_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_905-6_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_905-6_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_905-6_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_905-6_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_905-6_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_905-6_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_905-6_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_905-6_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_905-6_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_905-6_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_905-6_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_905-6_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_905-6_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_905-6_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_905-6_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_905-6_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_905-6_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_905-6_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_905-6_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_905-6_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_905-6_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_905-6_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_905-6_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_905-6_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_905-6_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_905-6_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_905-6_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_905-6_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_905-6_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_905-6_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_905-6_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_183_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_905-6_0_6_load_0 | 0 | 0.0024824 | 0.00062216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_905-6_0_6_load_1 | 1 | 0.00080025 | 0.00020056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_905-6_0_6_load_9 | 7 | 0.0023205 | 0.00058157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_905-6_0_6_load_20 | 8 | 0.0049829 | 0.0012488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_905-6_0_6_load_177 | 9 | 0.0026465 | 0.00066327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_905-6_0_6_load_13 | 10 | 0.001743 | 0.00043683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_905-6_0_6_load_10 | 12 | 0.00074945 | 0.00018783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_905-6_0_6_load_21 | 13 | 0.006172 | 0.0015469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_905-6_0_6_load_5 | 14 | 0.0015486 | 0.00038811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_905-6_0_6_load_6 | 15 | 0.0036592 | 0.00091707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_905-6_0_6_load_7 | 16 | 0.0010577 | 0.00026509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_905-6_0_6_load_15 | 18 | 0.00068762 | 0.00017233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_905-6_0_6_load_22 | 22 | 0.0024569 | 0.00061576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_905-6_0_6_load_79 | 23 | 0.0028208 | 0.00070696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_905-6_0_6_load_77 | 24 | 0.0011411 | 0.00028599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_905-6_0_6_load_171 | 25 | 0.0007727 | 0.00019366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_905-6_0_6_load_103 | 27 | 0.0075304 | 0.0018873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_905-6_0_6_load_47 | 29 | 0.00055138 | 0.00013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_905-6_0_6_load_48 | 30 | 0.0011316 | 0.00028361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_905-6_0_6_load_50 | 32 | 0.0026649 | 0.0006679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_905-6_0_6_load_58 | 35 | 0.0030974 | 0.00077628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_905-6_0_6_load_76 | 37 | 0.001424 | 0.0003569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_905-6_0_6_load_104 | 38 | 0.0011664 | 0.00029234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_905-6_0_6_load_175 | 40 | 0.00072844 | 0.00018256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_905-6_0_6_load_75 | 41 | 0.0051353 | 0.001287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_905-6_0_6_load_53 | 42 | 0.0035782 | 0.00089677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_905-6_0_6_load_54 | 43 | 0.0026677 | 0.00066859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_905-6_0_6_load_55 | 44 | 0.0042699 | 0.0010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_905-6_0_6_load_56 | 45 | 0.0055336 | 0.0013869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_905-6_0_6_load_83 | 46 | 0.0023869 | 0.00059822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_905-6_0_6_load_81 | 47 | 0.001966 | 0.00049274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_905-6_0_6_load_82 | 48 | 0.0036304 | 0.00090986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_905-6_0_6_load_91 | 49 | 0.0040794 | 0.0010224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_905-6_0_6_load_59 | 50 | 0.0017988 | 0.00045081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_905-6_0_6_load_63 | 52 | 0.0025701 | 0.00064414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_905-6_0_6_load_84 | 55 | 0.0011143 | 0.00027927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_905-6_0_6_load_121 | 59 | 0.0010181 | 0.00025515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_905-6_0_6_load_146 | 60 | 0.0010704 | 0.00026826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_905-6_0_6_load_143 | 62 | 0.001442 | 0.00036141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_905-6_0_6_load_174 | 65 | 0.00091034 | 0.00022815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_905-6_0_6_load_93 | 66 | 0.00025948 | 6.5031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_905-6_0_6_load_65 | 67 | 0.0018881 | 0.00047321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_905-6_0_6_load_66 | 68 | 0.0017923 | 0.0004492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_905-6_0_6_load_67 | 70 | 0.0016598 | 0.00041598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_905-6_0_6_load_165 | 72 | 0.00052186 | 0.00013079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_905-6_0_6_load_106 | 73 | 0.0010456 | 0.00026205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_905-6_0_6_load_163 | 74 | 0.0014938 | 0.00037438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_905-6_0_6_load_105 | 75 | 0.0017841 | 0.00044713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_905-6_0_6_load_168 | 76 | 0.00079415 | 0.00019903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_905-6_0_6_load_102 | 77 | 0.00049459 | 0.00012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_905-6_0_6_load_80 | 79 | 0.00048776 | 0.00012224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_905-6_0_6_load_95 | 80 | 0.00079467 | 0.00019916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_905-6_0_6_load_70 | 81 | 0.0046769 | 0.0011721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_905-6_0_6_load_71 | 82 | 0.0064414 | 0.0016144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_905-6_0_6_load_72 | 83 | 0.000954 | 0.0002391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_905-6_0_6_load_73 | 84 | 0.0056112 | 0.0014063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_905-6_0_6_load_74 | 85 | 0.0040007 | 0.0010027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_905-6_0_6_load_94 | 86 | 0.00095116 | 0.00023838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_905-6_0_6_load_169 | 87 | 0.0016183 | 0.00040559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_905-6_0_6_load_170 | 88 | 0.0008345 | 0.00020914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_905-6_0_6_load_92 | 89 | 0.0031016 | 0.00077733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_905-6_0_6_load_123 | 90 | 0.00572 | 0.0014336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_905-6_0_6_load_161 | 91 | 0.0012657 | 0.00031721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_905-6_0_6_load_151 | 93 | 0.0015484 | 0.00038806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_905-6_0_6_load_122 | 95 | 0.0015335 | 0.00038433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_905-6_0_6_load_176 | 96 | 0.0027373 | 0.00068603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_905-6_0_6_load_96 | 97 | 0.0018845 | 0.00047231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_905-6_0_6_load_99 | 100 | 0.00097281 | 0.00024381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_905-6_0_6_load_101 | 102 | 0.00038121 | 9.554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_905-6_0_6_load_152 | 103 | 0.00061704 | 0.00015464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_905-6_0_6_load_178 | 104 | 0.0017895 | 0.00044849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_905-6_0_6_load_153 | 105 | 0.0016578 | 0.00041548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_905-6_0_6_load_145 | 106 | 0.0028262 | 0.00070832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_905-6_0_6_load_162 | 109 | 0.0017869 | 0.00044784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_905-6_0_6_load_160 | 110 | 0.00032311 | 8.098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_905-6_0_6_load_149 | 111 | 0.0006664 | 0.00016702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_905-6_0_6_load_147 | 112 | 0.00094532 | 0.00023692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_905-6_0_6_load_148 | 113 | 0.00076724 | 0.00019229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_905-6_0_6_load_154 | 114 | 0.00065302 | 0.00016366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_905-6_0_6_load_156 | 116 | 0.0023328 | 0.00058464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_905-6_0_6_load_157 | 117 | 0.0021912 | 0.00054917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_905-6_0_6_load_158 | 118 | 0.0023161 | 0.00058047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_905-6_0_6_load_159 | 119 | 0.00064825 | 0.00016247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_905-6_0_6_load_172 | 120 | 0.00077482 | 0.00019419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_905-6_0_6_load_167 | 121 | 0.0045931 | 0.0011511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_905-6_0_6_load_173 | 122 | 0.0015233 | 0.00038178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_905-6_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.00052213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_905-6_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.058137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_905-6_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.13418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_905-6_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.12248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_905-6_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.06136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_905-6_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.21382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_905-6_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.10271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_905-6_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.023612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_905-6_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.027287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_905-6_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.017752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_905-6_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.071605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_905-6_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.0066581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_905-6_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.0077899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_905-6_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.15036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_905-6_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.024253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_905-6_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.012496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_905-6_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.053725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_905-6_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.019289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_905-6_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.091672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_905-6_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.14473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_905-6_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.12774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_905-6_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.3721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_905-6_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.085678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_905-6_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.013876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_905-6_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.027716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_905-6_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.0059981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_905-6_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.062984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_905-6_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 120 | 0.015314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_905-6_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 78 | 0.045078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_905-6_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 79 | 0.027538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_905-6_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 71 | 0.007929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_905-6_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.044239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_905-6_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.045379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_905-6_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.17409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_905-6_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.017335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_905-6_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.039215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_905-6_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.042248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_905-6_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.077011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_905-6_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.031139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_905-6_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.094074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_905-6_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.020365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_905-6_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.01581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_905-6_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.0010906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_905-6_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 47 | 0.022702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_905-6_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.016916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_905-6_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 96 | 0.025678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_905-6_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.00096272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_905-6_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.020711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_905-6_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.023832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_905-6_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0051575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_905-6_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.033446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_905-6_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0031638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_905-6_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 84 | 0.0032325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_905-6_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 89 | 0.029087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_905-6_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.037042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_905-6_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.091682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_905-6_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.016185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_905-6_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.30924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_905-6_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.22054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_905-6_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.041432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_905-6_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.46797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_905-6_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.026085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_905-6_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 63 | 0.018889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_905-6_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 64 | 0.015475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_905-6_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.1354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_905-6_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.085115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_905-6_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.20256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_905-6_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.015521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_905-6_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 91 | 0.39312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_905-6_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 92 | 0.0074008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_905-6_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.01544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_905-6_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 90 | 0.12654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_905-6_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 108 | 0.10982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_905-6_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.05551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_905-6_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.01679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_905-6_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.024916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_905-6_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.038105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_905-6_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.016435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_905-6_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0015987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_905-6_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.013994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_905-6_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.021372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_905-6_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.024223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_905-6_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.12735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_905-6_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.020399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_905-6_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 109 | 0.0098484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_905-6_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 89 | 0.0058833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_905-6_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 87 | 0.020716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_905-6_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.0013973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_905-6_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.026006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_905-6_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.020686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_905-6_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.022056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_905-6_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0039445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_905-6_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.020305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_905-6_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.031349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_905-6_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.040805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_905-6_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 109 | 0.054026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_905-6_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 110 | 0.016957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_905-6_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 106 | 0.022967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_905-6_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 102 | 0.024801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_905-6_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.013306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_905-6_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 111 | 0.014194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_905-6_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 106 | 0.021148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_905-6_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 107 | 0.07207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_905-6_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.020486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_905-6_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.014746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_905-6_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.03282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_905-6_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.19117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_905-6_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.011759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_905-6_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.0097907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_905-6_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.041322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_905-6_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.048785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_905-6_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 114 | 0.00020101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_905-6_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.030912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_905-6_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 118 | 0.076805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_905-6_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.022003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_905-6_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0049175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_905-6_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.052061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_905-6_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.033289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_905-6_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.013912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_905-6_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.053848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_905-6_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.012775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_905-6_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.016279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_905-6_0_6_trafo_106 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2622228.2153 | 1204287.0986 | 2622228.7064 | 1204287.2759
1 | 2622281.0541 | 1204310.0016 | 2622274.3909 | 1204303.6844 | 2622264.3554 | 1204297.9884 | 2622254.8427 | 1204294.8624 | 2622248.5152 | 1204294.4276 | 2622228.7064 | 1204287.2759
2 | 2622379.2936 | 1204218.4732 | 2622358.8226 | 1204234.6723 | 2622302.1778 | 1204289.9914 | 2622281.0541 | 1204310.0016
3 | 2622220.7041 | 1204404.7961 | 2622224.2269 | 1204404.5869 | 2622229.9345 | 1204406.0311 | 2622230.3755 | 1204397.8949 | 2622234.2642 | 1204370.8945 | 2622240.0284 | 1204357.0861 | 2622245.3182 | 1204348.1341 | 2622251.5148 | 1204340.8309 | 2622281.0541 | 1204310.0016
4 | 2622379.2936 | 1204218.4732 | 2622392.3506 | 1204217.7105 | 2622390.9221 | 1204188.7892 | 2622389.1151 | 1204169.5497
5 | 2622379.2936 | 1204218.4732 | 2622392.3506 | 1204217.7105 | 2622413.5473 | 1204225.1161 | 2622417.3376 | 1204226.6422 | 2622433.2426 | 1204196.7076 | 2622465.2363 | 1204152.8923 | 2622498.4835 | 1204101.5556 | 2622507.2209 | 1204078.2534
6 | 2622379.2936 | 1204218.4732 | 2622371.7921 | 1204214.5875 | 2622301.8678 | 1204197.6506 | 2622292.6889 | 1204196.7937 | 2622288.4557 | 1204199.7907 | 2622286.3208 | 1204207.4061
7 | 2622220.7041 | 1204404.7961 | 2622221.4401 | 1204397.1057 | 2622221.8698 | 1204392.0156 | 2622220.2055 | 1204389.5192 | 2622212.5641 | 1204388.0689
8 | 2622389.1151 | 1204169.5497 | 2622405.5603 | 1204147.7436
9 | 2622507.2209 | 1204078.2534 | 2622490.5376 | 1204072.1873
10 | 2622532.9957 | 1204011.4358 | 2622523.6252 | 1204035.1358 | 2622507.2209 | 1204078.2534
11 | 2622284.5237 | 1204213.8171 | 2622286.3208 | 1204207.4061
12 | 2622204.9108 | 1204386.6164 | 2622212.5641 | 1204388.0689
13 | 2622381.8463 | 1203969.1901 | 2622414.6891 | 1204003.554 | 2622463.0638 | 1204052.7513 | 2622476.2883 | 1204064.1961 | 2622490.5376 | 1204072.1873
14 | 2622532.9957 | 1204011.4358 | 2622511.3633 | 1204000.3483
15 | 2622511.3633 | 1204000.3483 | 2622507.0049 | 1204012.0598
16 | 2622511.3633 | 1204000.3483 | 2622519.2486 | 1203979.133 | 2622517.6321 | 1203976.0697 | 2622513.1521 | 1203973.8182 | 2622505.7238 | 1203970.6108 | 2622501.2354 | 1203970.5939 | 2622498.1718 | 1203972.0165 | 2622495.8084 | 1203973.3417 | 2622493.7566 | 1203976.7914
17 | 2622381.8463 | 1203969.1901 | 2622371.5223 | 1203961.1915 | 2622365.8727 | 1203958.5685
18 | 2622288.393 | 1203910.2424 | 2622305.1997 | 1203924.1904 | 2622319.9139 | 1203934.1507 | 2622340.7544 | 1203945.5569 | 2622348.4224 | 1203949.7768 | 2622355.8321 | 1203953.9067 | 2622365.8727 | 1203958.5685
19 | 2622196.3364 | 1204021.884 | 2622271.4336 | 1203929.123 | 2622288.393 | 1203910.2424
20 | 2622230.2169 | 1203861.0657 | 2622222.3585 | 1203869.1632 | 2622215.9856 | 1203876.6993 | 2622212.7032 | 1203879.6665 | 2622220.2272 | 1203885.8311 | 2622271.4336 | 1203929.123 | 2622288.393 | 1203910.2424
21 | 2622196.3364 | 1204021.884 | 2622180.889 | 1204045.5508 | 2622127.7158 | 1204122.7632 | 2622086.2697 | 1204190.9922 | 2622050.8975 | 1204279.1992 | 2622027.8088 | 1204350.7903
22 | 2622230.2169 | 1203861.0657 | 2622252.1746 | 1203840.158 | 2622291.3029 | 1203800.9983
23 | 2622230.2169 | 1203861.0657 | 2622220.0805 | 1203851.5896
24 | 2622310.8935 | 1203781.3921 | 2622291.3029 | 1203800.9983
25 | 2622215.3316 | 1203847.9255 | 2622220.0805 | 1203851.5896
26 | 2622079.2077 | 1203960.7173 | 2622077.8116 | 1203976.1873 | 2622076.5895 | 1203991.9581 | 2622075.2361 | 1204002.0698 | 2622073.9466 | 1204009.2912 | 2622071.0174 | 1204023.0793
27 | 2622079.2077 | 1203960.7173 | 2622094.501 | 1203961.514
28 | 2622079.2077 | 1203960.7173 | 2622083.2532 | 1203915.8298
29 | 2622215.3316 | 1203847.9255 | 2622215.6157 | 1203849.2828 | 2622215.899 | 1203850.8403 | 2622215.977 | 1203852.3748 | 2622215.4688 | 1203854.0071 | 2622214.4196 | 1203855.882 | 2622211.0488 | 1203860.1274 | 2622207.5312 | 1203864.9726 | 2622204.5915 | 1203869.9311 | 2622203.6138 | 1203871.6765
30 | 2622210.4705 | 1203841.704 | 2622213.0545 | 1203844.4707 | 2622214.3947 | 1203846.1988 | 2622215.3316 | 1203847.9255
31 | 2622302.1805 | 1203493.3773 | 2622303.7053 | 1203490.2798 | 2622307.5719 | 1203483.7239 | 2622311.4322 | 1203478.8801 | 2622317.1259 | 1203474.0542 | 2622323.5718 | 1203469.5313 | 2622333.6364 | 1203463.6774
32 | 2622369.1483 | 1203438.2176 | 2622367.9714 | 1203441.6484 | 2622365.5766 | 1203445.2414 | 2622362.7404 | 1203448.8661 | 2622358.5964 | 1203452.2414 | 2622352.2459 | 1203455.664 | 2622334.9099 | 1203462.9367 | 2622333.6364 | 1203463.6774
33 | 2622302.1805 | 1203493.3773 | 2622295.9701 | 1203505.993 | 2622292.6531 | 1203512.0728 | 2622289.3871 | 1203516.7077 | 2622285.9487 | 1203520.6526 | 2622282.4378 | 1203523.6523 | 2622278.2953 | 1203526.6496 | 2622272.6678 | 1203530.0639 | 2622243.8247 | 1203544.509 | 2622238.5855 | 1203547.8359 | 2622234.9685 | 1203550.7129 | 2622231.518 | 1203553.8462 | 2622228.7291 | 1203557.0488 | 2622225.4925 | 1203561.995 | 2622222.1825 | 1203568.2528 | 2622199.2053 | 1203619.6847 | 2622197.4196 | 1203623.8944
34 | 2622369.1483 | 1203438.2176 | 2622370.7267 | 1203433.2318 | 2622371.6762 | 1203427.5211 | 2622371.7531 | 1203421.2069
35 | 2622387.3193 | 1203472.1819 | 2622384.5548 | 1203468.8142 | 2622383.014 | 1203465.8068 | 2622373.6301 | 1203442.1698 | 2622371.8885 | 1203439.9287 | 2622369.1483 | 1203438.2176
36 | 2622197.4196 | 1203623.8944 | 2622187.6695 | 1203646.8791 | 2622181.7716 | 1203663.1228
37 | 2622358.9117 | 1203345.4618 | 2622360.6325 | 1203353.2502 | 2622366.2445 | 1203374.4273 | 2622367.9474 | 1203384.9839 | 2622370.0272 | 1203402.5568 | 2622371.7531 | 1203421.2069
38 | 2622371.7531 | 1203421.2069 | 2622346.3989 | 1203411.8848 | 2622343.888 | 1203409.8744 | 2622343.2957 | 1203409.1848
39 | 2622387.3193 | 1203472.1819 | 2622387.6712 | 1203378.1086
40 | 2622173.5797 | 1203681.7127 | 2622176.3749 | 1203676.787 | 2622178.5995 | 1203671.8592 | 2622181.7716 | 1203663.1228
41 | 2622358.9117 | 1203345.4618 | 2622354.7766 | 1203350.5269 | 2622352.1425 | 1203355.0306 | 2622350.667 | 1203358.8062
42 | 2622342.585 | 1203408.3576 | 2622343.2957 | 1203409.1848
43 | 2622173.5797 | 1203681.7127 | 2622169.7539 | 1203687.6018 | 2622165.9874 | 1203691.8346 | 2622163.147 | 1203694.6034 | 2622159.8578 | 1203697.3594 | 2622158.4279 | 1203698.3778
44 | 2622173.5797 | 1203681.7127 | 2622175.3231 | 1203683.4535 | 2622185.4891 | 1203693.7253
45 | 2622343.287 | 1203383.3798 | 2622348.8931 | 1203363.3453 | 2622350.667 | 1203358.8062
46 | 2622200.7349 | 1203709.1297 | 2622200.0577 | 1203708.4454
47 | 2622200.0577 | 1203708.4454 | 2622185.4891 | 1203693.7253
48 | 2622200.7349 | 1203709.1297 | 2622205.8688 | 1203714.317 | 2622217.4867 | 1203726.0811
49 | 2622217.4867 | 1203726.0811 | 2622221.1107 | 1203729.7507
50 | 2622246.8709 | 1203750.9511 | 2622245.6469 | 1203750.1843 | 2622238.7033 | 1203745.4337 | 2622232.036 | 1203740.0282 | 2622224.6128 | 1203733.2969 | 2622221.1107 | 1203729.7507
51 | 2622158.4279 | 1203698.3778 | 2622155.8508 | 1203700.2131
52 | 2622246.8709 | 1203750.9511 | 2622249.6103 | 1203752.6671
53 | 2622155.8508 | 1203700.2131 | 2622154.6554 | 1203701.0644 | 2622145.626 | 1203706.8787 | 2622137.8563 | 1203711.5414 | 2622133.9902 | 1203713.9284 | 2622131.3072 | 1203715.8062
54 | 2622148.6141 | 1203514.1617 | 2622159.2106 | 1203510.5211 | 2622178.08 | 1203504.0763 | 2622183.0136 | 1203500.8451
55 | 2622148.6141 | 1203514.1617 | 2622118.7833 | 1203491.2388 | 2622077.8279 | 1203460.3374 | 2622075.7032 | 1203458.582
56 | 2622062.093 | 1203450.2961 | 2622068.2175 | 1203452.3976 | 2622075.7032 | 1203458.582
57 | 2621617.8685 | 1203546.84 | 2621618.8153 | 1203554.3475 | 2621619.8492 | 1203560.8882 | 2621620.9384 | 1203566.8732 | 2621628.3768 | 1203594.8821 | 2621629.6511 | 1203612.7854 | 2621632.9859 | 1203635.2542 | 2621651.4663 | 1203635.1543 | 2621667.3413 | 1203633.8888 | 2621685.9459 | 1203630.999 | 2621699.7292 | 1203627.4915 | 2621735.308 | 1203616.0475 | 2621740.4344 | 1203614.3763 | 2621749.4454 | 1203611.4408 | 2621798.8889 | 1203595.1339 | 2621808.2027 | 1203592.6553 | 2621844.8485 | 1203582.8946
58 | 2621844.8485 | 1203582.8946 | 2621858.074 | 1203573.8602 | 2621880.7678 | 1203561.7364 | 2621948.8446 | 1203528.823 | 2622003.0381 | 1203497.6937 | 2622035.2395 | 1203472.8271
59 | 2621617.8685 | 1203546.84 | 2621623.0823 | 1203539.9328 | 2621635.456 | 1203532.8514 | 2621648.1259 | 1203528.0168 | 2621653.0103 | 1203527.1511
60 | 2621617.8685 | 1203546.84 | 2621618.8153 | 1203554.3475 | 2621619.8492 | 1203560.8882 | 2621620.9384 | 1203566.8732 | 2621628.3768 | 1203594.8821 | 2621629.6511 | 1203612.7854 | 2621632.9859 | 1203635.2542 | 2621651.4663 | 1203635.1543 | 2621679.738 | 1203702.3157 | 2621705.1247 | 1203759.2722 | 2621730.6468 | 1203816.5073 | 2621740.0571 | 1203837.6086 | 2621758.648 | 1203888.5264 | 2621763.6852 | 1203905.0204 | 2621777.8124 | 1203949.0182 | 2621784.0617 | 1203968.9741
61 | 2621617.8685 | 1203546.84 | 2621616.2504 | 1203525.1223 | 2621616.5415 | 1203520.8249
62 | 2622049.7292 | 1203460.7118 | 2622036.5945 | 1203471.7807 | 2622035.2395 | 1203472.8271
63 | 2622062.093 | 1203450.2961 | 2622047.1813 | 1203446.0055
64 | 2622198.8485 | 1203092.3163 | 2622208.961 | 1203094.2548 | 2622241.1681 | 1203098.5434 | 2622255.4323 | 1203113.4601 | 2622277.4175 | 1203137.0437 | 2622288.3911 | 1203154.9277 | 2622301.6633 | 1203168.4956
65 | 2622301.6633 | 1203168.4956 | 2622298.5205 | 1203199.2452 | 2622295.2008 | 1203214.1744 | 2622290.9423 | 1203225.7983 | 2622275.4097 | 1203247.3088
66 | 2622198.8485 | 1203092.3163 | 2622198.2208 | 1203095.4045 | 2622189.8356 | 1203103.7002 | 2622174.2885 | 1203112.5697 | 2622153.9555 | 1203125.5794 | 2622135.1039 | 1203141.2738 | 2622117.7646 | 1203151.3152 | 2622086.9798 | 1203165.7762 | 2622063.3613 | 1203180.5528 | 2622037.3363 | 1203200.0899 | 2622031.7958 | 1203203.6696
67 | 2622266.3234 | 1203259.892 | 2622275.4097 | 1203247.3088
68 | 2621784.0617 | 1203968.9741 | 2621789.7675 | 1203973.1305 | 2621794.6302 | 1203974.8491 | 2621807.6054 | 1203977.8535 | 2621817.4829 | 1203979.1791 | 2621831.378 | 1203980.286 | 2621846.3095 | 1203980.9074 | 2621859.8279 | 1203980.9901 | 2621879.0253 | 1203980.082 | 2621897.0977 | 1203978.8918 | 2621911.0562 | 1203977.2309 | 2621931.9733 | 1203974.128 | 2621942.0534 | 1203972.0638 | 2621948.2755 | 1203970.2522 | 2621953.1302 | 1203967.8798 | 2621956.0455 | 1203965.4003 | 2621958.277 | 1203962.6514 | 2621959.878 | 1203959.6445 | 2621960.4029 | 1203957.5898 | 2621960.3125 | 1203955.2548 | 2621959.7316 | 1203951.8508 | 2621958.6035 | 1203948.3003 | 2621955.2669 | 1203939.1386 | 2621947.545 | 1203908.0598 | 2621945.6021 | 1203881.905 | 2621952.0038 | 1203833.2128 | 2621960.2609 | 1203807.6179 | 2621973 | 1203783.8627 | 2621992.442 | 1203764.1789
69 | 2621617.5629 | 1203513.4984 | 2621616.6201 | 1203519.665 | 2621616.5415 | 1203520.8249
70 | 2622049.7292 | 1203460.7118 | 2622050.4475 | 1203455.734 | 2622049.6297 | 1203450.5281 | 2622047.1813 | 1203446.0055
71 | 2622047.1813 | 1203446.0055 | 2622041.2041 | 1203441.0808 | 2622028.6026 | 1203427.1935 | 2622016.6201 | 1203410.4735 | 2621981.9333 | 1203352.5699 | 2621975.6188 | 1203342.3982
72 | 2621928.2022 | 1203232.2402 | 2621949.2544 | 1203222.0674 | 2621965.6681 | 1203219.4483 | 2621988.3447 | 1203218.6422 | 2622003.2606 | 1203217.8077 | 2622014.906 | 1203214.582 | 2622031.7958 | 1203203.6696
73 | 2622161.0761 | 1203802.8767 | 2622154.5995 | 1203798.3621 | 2622144.0464 | 1203792.4754 | 2622132.9599 | 1203786.7868 | 2622111.5263 | 1203778.2523
74 | 2622095.7414 | 1203772.586 | 2622101.3121 | 1203774.1852 | 2622111.5263 | 1203778.2523
75 | 2622095.7414 | 1203772.586 | 2622073.0202 | 1203769.5672 | 2622071.0315 | 1203769.4057
76 | 2622095.7414 | 1203772.586 | 2622098.1411 | 1203761.4221 | 2622112.1902 | 1203738.7336
77 | 2622095.7414 | 1203772.586 | 2622094.4752 | 1203788.9723
78 | 2622210.4705 | 1203841.704 | 2622209.2447 | 1203840.6777
79 | 2622210.4705 | 1203841.704 | 2622220.0127 | 1203831.4677
80 | 2622071.0315 | 1203769.4057 | 2622054.6602 | 1203768.0765 | 2622049.8908 | 1203766.7655
81 | 2622126.7231 | 1203719.4866 | 2622125.9408 | 1203720.1465 | 2622121.7018 | 1203724.6222 | 2622117.3516 | 1203730.3982 | 2622112.1902 | 1203738.7336
82 | 2622083.2532 | 1203915.8298 | 2622093.5523 | 1203800.9157 | 2622094.4752 | 1203788.9723
83 | 2622220.0127 | 1203831.4677 | 2622233.922 | 1203816.5467
84 | 2622040.3946 | 1203764.1552 | 2622049.8908 | 1203766.7655
85 | 2622126.7231 | 1203719.4866 | 2622130.0085 | 1203716.7152 | 2622131.3072 | 1203715.8062
86 | 2622193.4278 | 1203889.683 | 2622195.5292 | 1203886.7178 | 2622198.1099 | 1203882.1804 | 2622201.1988 | 1203875.9885 | 2622203.6138 | 1203871.6765
87 | 2622234.8747 | 1203815.5247 | 2622234.8747 | 1203815.5247 | 2622233.922 | 1203816.5467
88 | 2622266.0089 | 1203783.1226 | 2622272.6189 | 1203776.2434 | 2622274.8302 | 1203772.8386 | 2622275.2858 | 1203771.0393 | 2622275.2538 | 1203769.4161 | 2622274.3022 | 1203767.5226 | 2622272.0498 | 1203765.6132 | 2622268.6977 | 1203763.7114
89 | 2622266.0089 | 1203783.1226 | 2622251.6762 | 1203798.039
90 | 2622268.6977 | 1203763.7114 | 2622253.2523 | 1203754.9485 | 2622249.6103 | 1203752.6671
91 | 2622248.9432 | 1203800.8832 | 2622251.6762 | 1203798.039
92 | 2622234.8747 | 1203815.5247 | 2622248.9432 | 1203800.8832
93 | 2622193.4278 | 1203889.683 | 2622192.103 | 1203891.5522 | 2622186.9468 | 1203897.2251 | 2622171.9923 | 1203912.5207
94 | 2621946.8424 | 1203315.7028 | 2621953.2744 | 1203322.9708 | 2621967.1236 | 1203328.7136 | 2621975.6188 | 1203342.3982
95 | 2621992.442 | 1203764.1789 | 2621999.8149 | 1203755.6679 | 2622004.9272 | 1203753.6523 | 2622023.4866 | 1203756.7667 | 2622040.3946 | 1203764.1552
96 | 2621992.442 | 1203764.1789 | 2621993.1386 | 1203773.3531 | 2621988.2805 | 1203779.399
97 | 2621617.5629 | 1203513.4984 | 2621596.1532 | 1203513.5656 | 2621594.6 | 1203513.4565
98 | 2621617.5629 | 1203513.4984 | 2621620.1505 | 1203504.8474 | 2621621.0078 | 1203501.3264 | 2621621.6237 | 1203497.193 | 2621622.0794 | 1203493.2036 | 2621621.9628 | 1203489.679 | 2621621.885 | 1203489.2597
99 | 2621573.5006 | 1203512.2722 | 2621571.4569 | 1203513.5544 | 2621569.755 | 1203515.0157 | 2621568.1493 | 1203517.2445 | 2621566.6096 | 1203520.1517 | 2621565.5694 | 1203522.5498
100 | 2621573.5006 | 1203512.2722 | 2621575.0719 | 1203504.807 | 2621575.2405 | 1203500.2496 | 2621575.1878 | 1203498.2455
101 | 2621573.5006 | 1203512.2722 | 2621575.9737 | 1203512.1477 | 2621594.6 | 1203513.4565
102 | 2621907.7723 | 1203255.3337 | 2621913.7628 | 1203267.1065 | 2621927.5156 | 1203288.8132 | 2621941.8936 | 1203310.1109 | 2621946.8424 | 1203315.7028
103 | 2621613.3208 | 1203443.0555 | 2621617.0526 | 1203463.1985
104 | 2621619.7388 | 1203477.6977 | 2621617.0526 | 1203463.1985
105 | 2621613.3208 | 1203443.0555 | 2621609.9317 | 1203420.82 | 2621608.185 | 1203413.6098 | 2621607.0015 | 1203410.9524
106 | 2621613.3208 | 1203443.0555 | 2621624.2124 | 1203435.6019 | 2621627.2767 | 1203434.0121 | 2621633.6798 | 1203430.6778 | 2621652.3756 | 1203423.7749 | 2621661.0177 | 1203419.8151 | 2621668.5641 | 1203415.9292 | 2621673.1614 | 1203413.2888 | 2621677.7375 | 1203410.2482 | 2621681.6436 | 1203407.3051 | 2621684.7821 | 1203404.137 | 2621689.1074 | 1203398.9053 | 2621708.6444 | 1203371.9725 | 2621715.9574 | 1203363.2275 | 2621725.1607 | 1203353.5445 | 2621732.7245 | 1203344.8672 | 2621735.1173 | 1203341.763 | 2621737.198 | 1203338.6578 | 2621750.0819 | 1203316.9482
107 | 2621619.7388 | 1203477.6977 | 2621621.885 | 1203489.2597
108 | 2621601.5843 | 1203402.8489 | 2621601.8092 | 1203403.0921 | 2621606.102 | 1203408.933 | 2621607.0015 | 1203410.9524
109 | 2621750.0819 | 1203316.9482 | 2621753.703 | 1203312.9147 | 2621763.8713 | 1203303.6243 | 2621769.8969 | 1203297.4206 | 2621772.4021 | 1203294.795 | 2621774.903 | 1203293.3255 | 2621779.0389 | 1203292.0954 | 2621781.6886 | 1203291.5603
110 | 2621601.5843 | 1203402.8489 | 2621597.3453 | 1203398.2622 | 2621592.6815 | 1203393.9986 | 2621564.9964 | 1203372.4093 | 2621564.1736 | 1203371.6601
111 | 2621564.025 | 1203371.5248 | 2621564.1736 | 1203371.6601
112 | 2621907.7723 | 1203255.3337 | 2621915.5336 | 1203244.7785 | 2621920.4613 | 1203239.2824 | 2621928.2022 | 1203232.2402
113 | 2621973.7819 | 1203850.3031 | 2621974.3066 | 1203844.4786 | 2621968.4542 | 1203826.3583 | 2621972.6089 | 1203805.4176 | 2621980.4286 | 1203789.1707 | 2621988.2805 | 1203779.399
114 | 2621572.6425 | 1203476.4032 | 2621574.5462 | 1203490.2416 | 2621575.1268 | 1203495.9246 | 2621575.1878 | 1203498.2455
115 | 2621572.6425 | 1203476.4032 | 2621571.9723 | 1203471.5315
116 | 2621530.0891 | 1203332.2172 | 2621551.992 | 1203360.1668 | 2621555.9871 | 1203364.2057 | 2621564.025 | 1203371.5248
117 | 2621530.0891 | 1203332.2172 | 2621496.8001 | 1203332.3677
118 | 2621973.7819 | 1203850.3031 | 2621972.5337 | 1203864.1586
119 | 2621979.8585 | 1203915.3935 | 2621972.8569 | 1203905.7069 | 2621970.4453 | 1203895.3257 | 2621972.1811 | 1203868.0727 | 2621972.5337 | 1203864.1586
120 | 2622094.501 | 1203961.514 | 2622095.5153 | 1203961.5668 | 2622097.8669 | 1203961.3531 | 2622099.5368 | 1203960.3032 | 2622104.2468 | 1203954.5631
121 | 2622114.5729 | 1203941.9786 | 2622104.2468 | 1203954.5631

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2622228.7064 | 1204287.2759
1 | 2622228.2153 | 1204287.0986
2 | 2622281.0541 | 1204310.0016
3 | 2622379.2936 | 1204218.4732
4 | 2622220.7041 | 1204404.7961
5 | 2622389.1151 | 1204169.5497
6 | 2622507.2209 | 1204078.2534
7 | 2622286.3208 | 1204207.4061
8 | 2622212.5641 | 1204388.0689
9 | 2622405.5603 | 1204147.7436
10 | 2622490.5376 | 1204072.1873
11 | 2622532.9957 | 1204011.4358
12 | 2622284.5237 | 1204213.8171
13 | 2622204.9108 | 1204386.6164
14 | 2622507.0049 | 1204012.0598
15 | 2622511.3633 | 1204000.3483
16 | 2622493.7566 | 1203976.7914
17 | 2622381.8463 | 1203969.1901
18 | 2622365.8727 | 1203958.5685
19 | 2622288.393 | 1203910.2424
20 | 2622196.3364 | 1204021.884
21 | 2622230.2169 | 1203861.0657
22 | 2622027.8088 | 1204350.7903
23 | 2622291.3029 | 1203800.9983
24 | 2622220.0805 | 1203851.5896
25 | 2622071.0174 | 1204023.0793
26 | 2622079.2077 | 1203960.7173
27 | 2622310.8935 | 1203781.3921
28 | 2622215.3316 | 1203847.9255
29 | 2622333.6364 | 1203463.6774
30 | 2622302.1805 | 1203493.3773
31 | 2622369.1483 | 1203438.2176
32 | 2622197.4196 | 1203623.8944
33 | 2622371.7531 | 1203421.2069
34 | 2622387.3193 | 1203472.1819
35 | 2622181.7716 | 1203663.1228
36 | 2622358.9117 | 1203345.4618
37 | 2622343.2957 | 1203409.1848
38 | 2622387.6712 | 1203378.1086
39 | 2622173.5797 | 1203681.7127
40 | 2622350.667 | 1203358.8062
41 | 2622342.585 | 1203408.3576
42 | 2622200.0577 | 1203708.4454
43 | 2622200.7349 | 1203709.1297
44 | 2622185.4891 | 1203693.7253
45 | 2622217.4867 | 1203726.0811
46 | 2622221.1107 | 1203729.7507
47 | 2622158.4279 | 1203698.3778
48 | 2622246.8709 | 1203750.9511
49 | 2622155.8508 | 1203700.2131
50 | 2622183.0136 | 1203500.8451
51 | 2622148.6141 | 1203514.1617
52 | 2622075.7032 | 1203458.582
53 | 2621844.8485 | 1203582.8946
54 | 2621617.8685 | 1203546.84
55 | 2622035.2395 | 1203472.8271
56 | 2622062.093 | 1203450.2961
57 | 2622301.6633 | 1203168.4956
58 | 2622198.8485 | 1203092.3163
59 | 2622275.4097 | 1203247.3088
60 | 2621653.0103 | 1203527.1511
61 | 2621784.0617 | 1203968.9741
62 | 2621616.5415 | 1203520.8249
63 | 2622049.7292 | 1203460.7118
64 | 2622047.1813 | 1203446.0055
65 | 2622031.7958 | 1203203.6696
66 | 2622266.3234 | 1203259.892
67 | 2622161.0761 | 1203802.8767
68 | 2622111.5263 | 1203778.2523
69 | 2622095.7414 | 1203772.586
70 | 2622209.2447 | 1203840.6777
71 | 2622210.4705 | 1203841.704
72 | 2622071.0315 | 1203769.4057
73 | 2622112.1902 | 1203738.7336
74 | 2622094.4752 | 1203788.9723
75 | 2622220.0127 | 1203831.4677
76 | 2622049.8908 | 1203766.7655
77 | 2622126.7231 | 1203719.4866
78 | 2622083.2532 | 1203915.8298
79 | 2622203.6138 | 1203871.6765
80 | 2622233.922 | 1203816.5467
81 | 2622266.0089 | 1203783.1226
82 | 2622268.6977 | 1203763.7114
83 | 2622251.6762 | 1203798.039
84 | 2622249.6103 | 1203752.6671
85 | 2622248.9432 | 1203800.8832
86 | 2622234.8747 | 1203815.5247
87 | 2622193.4278 | 1203889.683
88 | 2622171.9923 | 1203912.5207
89 | 2622131.3072 | 1203715.8063
90 | 2621975.6188 | 1203342.3982
91 | 2621992.442 | 1203764.1789
92 | 2621617.5629 | 1203513.4984
93 | 2621565.5694 | 1203522.5498
94 | 2621573.5006 | 1203512.2721
95 | 2621946.8424 | 1203315.7028
96 | 2622343.287 | 1203383.3798
97 | 2621617.0526 | 1203463.1985
98 | 2621613.3208 | 1203443.0555
99 | 2621619.7388 | 1203477.6977
100 | 2621607.0015 | 1203410.9524
101 | 2621750.0819 | 1203316.9482
102 | 2621621.885 | 1203489.2597
103 | 2621601.5843 | 1203402.8489
104 | 2621781.6886 | 1203291.5603
105 | 2621564.1736 | 1203371.6601
106 | 2621594.6 | 1203513.4565
107 | 2621907.7723 | 1203255.3337
108 | 2621928.2022 | 1203232.2402
109 | 2622040.3946 | 1203764.1552
110 | 2621988.2805 | 1203779.399
111 | 2621575.1878 | 1203498.2455
112 | 2621571.9723 | 1203471.5315
113 | 2621572.6425 | 1203476.4032
114 | 2621564.025 | 1203371.5248
115 | 2621530.0891 | 1203332.2172
116 | 2621496.8001 | 1203332.3677
117 | 2621972.5337 | 1203864.1586
118 | 2621973.7819 | 1203850.3031
119 | 2621979.8585 | 1203915.3935
120 | 2622094.501 | 1203961.514
121 | 2622114.5729 | 1203941.9786
122 | 2622104.2468 | 1203954.5631
123 | 2622095.7414 | 1203772.586

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1