## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_905-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_905-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_905-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_905-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_905-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_905-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_905-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_905-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_905-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_905-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_905-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_905-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_905-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_905-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_905-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_905-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_905-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_905-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_905-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_905-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_905-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_905-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_905-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_905-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_905-8_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_905-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_905-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_905-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_905-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_905-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_905-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_905-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_905-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_905-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_905-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_905-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_905-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_905-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_905-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_905-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_905-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_905-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_905-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_905-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_905-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_905-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_905-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_905-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_905-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_905-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_905-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_905-8_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_905-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_905-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_905-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_905-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_905-8_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_905-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_905-8_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_905-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_905-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_905-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_905-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_905-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_905-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_905-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_905-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_905-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_905-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_905-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_905-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_905-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_905-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_905-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_905-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_905-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_905-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_905-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_905-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_905-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_905-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_905-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_905-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_905-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_905-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_905-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_905-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_905-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_905-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_905-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_905-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_905-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_905-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_905-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_905-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_905-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_905-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_905-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_905-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_905-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_905-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_905-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_905-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_905-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_905-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_905-8_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_905-8_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_905-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_905-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_905-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_905-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_905-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_905-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_905-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_905-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_905-8_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_905-8_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_905-8_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_181_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_905-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0032744 | 0.00082064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_905-8_0_4_load_1 | 1 | 0.003126 | 0.00078345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_905-8_0_4_load_2 | 2 | 0.0028122 | 0.00070481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_905-8_0_4_load_3 | 3 | 0.0033555 | 0.00084096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_905-8_0_4_load_4 | 4 | 0.0022412 | 0.0005617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_905-8_0_4_load_60 | 5 | 0.0032471 | 0.00081381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_905-8_0_4_load_61 | 7 | 0.0023121 | 0.00057947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_905-8_0_4_load_13 | 8 | 0.0022819 | 0.0005719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_905-8_0_4_load_10 | 9 | 0.0027708 | 0.00069442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_905-8_0_4_load_5 | 10 | 0.0040862 | 0.0010241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_905-8_0_4_load_6 | 11 | 0.002567 | 0.00064336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_905-8_0_4_load_7 | 12 | 0.002315 | 0.0005802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_905-8_0_4_load_8 | 13 | 0.0042734 | 0.001071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_905-8_0_4_load_9 | 14 | 0.0032879 | 0.00082402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_905-8_0_4_load_14 | 18 | 0.0036548 | 0.00091598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_905-8_0_4_load_15 | 19 | 0.002629 | 0.00065888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_905-8_0_4_load_68 | 20 | 0.001117 | 0.00027994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_905-8_0_4_load_66 | 22 | 0.0017978 | 0.00045056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_905-8_0_4_load_116 | 24 | 0.0027833 | 0.00069757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_905-8_0_4_load_18 | 25 | 0.0023014 | 0.00057678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_905-8_0_4_load_19 | 26 | 0.0025103 | 0.00062914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_905-8_0_4_load_62 | 28 | 0.0082881 | 0.0020772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_905-8_0_4_load_21 | 29 | 0.0019408 | 0.00048641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_905-8_0_4_load_85 | 33 | 0.0036536 | 0.00091567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_905-8_0_4_load_86 | 34 | 0.0061305 | 0.0015364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_905-8_0_4_load_87 | 36 | 0.0032399 | 0.00081199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_905-8_0_4_load_39 | 37 | 0.0011487 | 0.0002879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_905-8_0_4_load_40 | 38 | 0.00022344 | 5.5999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_905-8_0_4_load_84 | 40 | 0.0025184 | 0.00063118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_905-8_0_4_load_26 | 42 | 0.00054967 | 0.00013776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_905-8_0_4_load_27 | 43 | 0.00072208 | 0.00018097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_905-8_0_4_load_35 | 45 | 0.0020039 | 0.00050222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_905-8_0_4_load_74 | 48 | 0.00076104 | 0.00019073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_905-8_0_4_load_75 | 49 | 0.0032888 | 0.00082425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_905-8_0_4_load_117 | 51 | 0.0024896 | 0.00062396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_905-8_0_4_load_31 | 52 | 0.00022999 | 5.764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_905-8_0_4_load_34 | 55 | 0.00072668 | 0.00018212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_905-8_0_4_load_119 | 56 | 0.00052226 | 0.00013089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_905-8_0_4_load_109 | 57 | 0.00059901 | 0.00015013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_905-8_0_4_load_38 | 60 | 0.0021672 | 0.00054315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_905-8_0_4_load_41 | 61 | 0.0032687 | 0.00081921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_905-8_0_4_load_42 | 62 | 0.0018004 | 0.00045121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_905-8_0_4_load_43 | 63 | 0.0016029 | 0.00040173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_905-8_0_4_load_44 | 64 | 0.0084536 | 0.0021187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_905-8_0_4_load_98 | 65 | 0.0010414 | 0.000261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_905-8_0_4_load_99 | 66 | 0.00065616 | 0.00016445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_905-8_0_4_load_46 | 67 | 0.0011829 | 0.00029646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_905-8_0_4_load_47 | 68 | 0.00098719 | 0.00024741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_905-8_0_4_load_48 | 69 | 0.00056067 | 0.00014052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_905-8_0_4_load_49 | 70 | 0.0019961 | 0.00050027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_905-8_0_4_load_50 | 71 | 0.00073152 | 0.00018334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_905-8_0_4_load_51 | 72 | 0.0070368 | 0.0017636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_905-8_0_4_load_90 | 73 | 0.004302 | 0.0010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_905-8_0_4_load_52 | 74 | 0.0028189 | 0.00070648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_905-8_0_4_load_91 | 75 | 0.00054988 | 0.00013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_905-8_0_4_load_57 | 77 | 0.0035883 | 0.00089932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_905-8_0_4_load_53 | 78 | 0.01184 | 0.0029674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_905-8_0_4_load_54 | 79 | 0.0025171 | 0.00063084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_905-8_0_4_load_56 | 80 | 0.010217 | 0.0025605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_905-8_0_4_load_58 | 81 | 0.0003687 | 9.2405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_905-8_0_4_load_82 | 82 | 0.0029685 | 0.00074397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_905-8_0_4_load_63 | 83 | 0.0037776 | 0.00094675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_905-8_0_4_load_64 | 84 | 0.0018751 | 0.00046994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_905-8_0_4_load_67 | 86 | 0.0034373 | 0.00086146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_905-8_0_4_load_70 | 87 | 0.0017098 | 0.00042851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_905-8_0_4_load_72 | 89 | 0.0033597 | 0.00084202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_905-8_0_4_load_73 | 90 | 0.0014621 | 0.00036644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_905-8_0_4_load_77 | 92 | 0.0024566 | 0.00061567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_905-8_0_4_load_78 | 93 | 0.0047984 | 0.0012026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_905-8_0_4_load_79 | 94 | 0.0032942 | 0.00082561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_905-8_0_4_load_80 | 95 | 0.0041298 | 0.001035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_905-8_0_4_load_88 | 96 | 0.0015132 | 0.00037926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_905-8_0_4_load_89 | 97 | 0.0011567 | 0.00028991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_905-8_0_4_load_92 | 98 | 0.00034834 | 8.7303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_905-8_0_4_load_97 | 100 | 0.00031662 | 7.9352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_905-8_0_4_load_94 | 101 | 0.00019269 | 4.8293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_905-8_0_4_load_95 | 103 | 0.00038195 | 9.5726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_905-8_0_4_load_96 | 104 | 0.00027864 | 6.9834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_905-8_0_4_load_113 | 106 | 0.00019647 | 4.9239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_905-8_0_4_load_103 | 107 | 0.00022701 | 5.6895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_905-8_0_4_load_101 | 108 | 0.00019585 | 4.9086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_905-8_0_4_load_100 | 109 | 0.0020975 | 0.00052569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_905-8_0_4_load_104 | 110 | 0.00097623 | 0.00024467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_905-8_0_4_load_105 | 111 | 0.00026217 | 6.5705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_905-8_0_4_load_106 | 112 | 0.00062927 | 0.00015771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_905-8_0_4_load_107 | 113 | 0.00024899 | 6.2403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_905-8_0_4_load_110 | 114 | 0.0014738 | 0.00036936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_905-8_0_4_load_111 | 115 | 0.00029354 | 7.3569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_905-8_0_4_load_112 | 116 | 0.00030566 | 7.6605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_905-8_0_4_load_114 | 117 | 0.00018941 | 4.7471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_905-8_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.020539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_905-8_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_905-8_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0017061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_905-8_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.029457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_905-8_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.01822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_905-8_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.011973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_905-8_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0020454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_905-8_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.020367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_905-8_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.039707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_905-8_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 27 | 0.015785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_905-8_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.056943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_905-8_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.022961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_905-8_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.020913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_905-8_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.020368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_905-8_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.034501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_905-8_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.019399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_905-8_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.011084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_905-8_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.089107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_905-8_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.017746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_905-8_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.03116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_905-8_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_905-8_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.021048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_905-8_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.11573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_905-8_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.012181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_905-8_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.067227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_905-8_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 85 | 0.00594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_905-8_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 81 | 0.078967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_905-8_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.00082695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_905-8_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.014205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_905-8_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.031283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_905-8_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0066159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_905-8_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.021843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_905-8_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.050746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_905-8_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.011152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_905-8_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.0047508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_905-8_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.020304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_905-8_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0048538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_905-8_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0032727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_905-8_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.024902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_905-8_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.029734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_905-8_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 96 | 0.020216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_905-8_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.048817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_905-8_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.12668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_905-8_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 92 | 0.014955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_905-8_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 82 | 0.017954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_905-8_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 94 | 0.012044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_905-8_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.035151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_905-8_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.031003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_905-8_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.11345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_905-8_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0063035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_905-8_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.085129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_905-8_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.063549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_905-8_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.33697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_905-8_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.024196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_905-8_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 91 | 0.012368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_905-8_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.012869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_905-8_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.088431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_905-8_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.045444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_905-8_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.047945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_905-8_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.18785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_905-8_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.019057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_905-8_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.021184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_905-8_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.27604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_905-8_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.038142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_905-8_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 114 | 0.03396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_905-8_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 113 | 0.02174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_905-8_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.013973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_905-8_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0064268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_905-8_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.041439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_905-8_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.24975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_905-8_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.017246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_905-8_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 109 | 0.018307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_905-8_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.024159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_905-8_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.048294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_905-8_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0017289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_905-8_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.010409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_905-8_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.022068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_905-8_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.018557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_905-8_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.015336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_905-8_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.019076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_905-8_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.027151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_905-8_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 98 | 0.019557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_905-8_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.012676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_905-8_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.002399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_905-8_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.0041784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_905-8_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.030347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_905-8_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.00033204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_905-8_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.037371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_905-8_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.00057699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_905-8_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.02921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_905-8_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.017578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_905-8_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.02939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_905-8_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.005127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_905-8_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.012831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_905-8_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.022437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_905-8_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0050332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_905-8_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.015669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_905-8_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.010483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_905-8_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0038901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_905-8_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0059578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_905-8_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.052126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_905-8_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0096049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_905-8_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.010935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_905-8_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 107 | 0.027954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_905-8_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 108 | 0.012139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_905-8_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.027838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_905-8_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.052578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_905-8_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.027377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_905-8_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 117 | 0.0040399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_905-8_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.0096049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_905-8_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.023942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_905-8_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.017491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_905-8_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.00013821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_905-8_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0053075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_905-8_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.018682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_905-8_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.022016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_905-8_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.018272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_905-8_0_4_trafo_58 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 118 | 81 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2621782.2592 | 1203816.2503 | 2621782.2592 | 1203816.2503 | 2621784.6695 | 1203816.637 | 2621787.7051 | 1203816.6147 | 2621793.2842 | 1203815.9013 | 2621802.5719 | 1203814.2279
1 | 2621782.2592 | 1203816.2503 | 2621774.5623 | 1203813.543 | 2621771.3541 | 1203812.4883
2 | 2621802.5719 | 1203814.2279 | 2621804.2509 | 1203813.9253
3 | 2621742.3426 | 1203813.9463 | 2621748.3262 | 1203812.6361 | 2621757.3543 | 1203811.2014 | 2621761.5702 | 1203810.8832 | 2621765.3963 | 1203811.075 | 2621769.7751 | 1203811.9692 | 2621771.3541 | 1203812.4883
4 | 2621804.2509 | 1203813.9253 | 2621822.1821 | 1203810.6945
5 | 2621730.6468 | 1203816.5073 | 2621742.3426 | 1203813.9463
6 | 2621824.1951 | 1203810.3318 | 2621822.1821 | 1203810.6945
7 | 2621730.6468 | 1203816.5073 | 2621738.942 | 1203835.1083
8 | 2621730.6468 | 1203816.5073 | 2621714.4756 | 1203780.2424
9 | 2621839.7302 | 1203807.5326 | 2621824.1951 | 1203810.3318
10 | 2621758.648 | 1203888.5264 | 2621740.0571 | 1203837.6086 | 2621738.942 | 1203835.1083
11 | 2621705.1247 | 1203759.2722 | 2621714.4756 | 1203780.2424
12 | 2621824.6935 | 1203880.7806 | 2621803.9232 | 1203883.2165
13 | 2621824.6935 | 1203880.7806 | 2621844.9232 | 1203878.408
14 | 2621803.9232 | 1203883.2165 | 2621769.657 | 1203887.2352
15 | 2621864.1898 | 1203876.1485 | 2621844.9232 | 1203878.408
16 | 2621758.648 | 1203888.5264 | 2621769.657 | 1203887.2352
17 | 2621758.648 | 1203888.5264 | 2621763.6852 | 1203905.0204 | 2621777.8124 | 1203949.0182 | 2621784.0617 | 1203968.9741 | 2621781.7719 | 1203973.1236
18 | 2621787.066 | 1203990.0633 | 2621781.7719 | 1203973.1236
19 | 2621705.1247 | 1203759.2722 | 2621735.4039 | 1203751.9151
20 | 2621705.1247 | 1203759.2722 | 2621697.1861 | 1203741.4616
21 | 2621735.4039 | 1203751.9151 | 2621755.8572 | 1203746.9454
22 | 2621651.4663 | 1203635.1543 | 2621679.738 | 1203702.3157 | 2621697.1861 | 1203741.4616
23 | 2621755.8572 | 1203746.9454 | 2621767.694 | 1203744.0693
24 | 2621586.1249 | 1203646.6247 | 2621593.594 | 1203642.9607 | 2621602.3405 | 1203639.5126 | 2621608.5397 | 1203637.7785 | 2621614.0892 | 1203636.8869 | 2621632.9859 | 1203635.2542 | 2621651.4663 | 1203635.1543
25 | 2621773.466 | 1203742.6668 | 2621767.694 | 1203744.0693
26 | 2621586.1249 | 1203646.6247 | 2621578.8736 | 1203651.0899 | 2621566.2082 | 1203661.1053 | 2621558.5763 | 1203665.6025 | 2621550.4364 | 1203669.631 | 2621533.0344 | 1203674.5711 | 2621515.3819 | 1203679.296
27 | 2621854.5244 | 1203804.8721 | 2621853.7105 | 1203805.0185
28 | 2621839.7302 | 1203807.5326 | 2621853.7105 | 1203805.0185
29 | 2621845.042 | 1203838.3578 | 2621839.7302 | 1203807.5326
30 | 2621177.8852 | 1202988.5175 | 2621177.1198 | 1202981.946
31 | 2621177.8852 | 1202988.5175 | 2621182.3368 | 1203009.9005
32 | 2621189.6562 | 1202943.3566 | 2621187.4479 | 1202946.0058 | 2621186.327 | 1202948.8145 | 2621185.2683 | 1202953.4022 | 2621184.51 | 1202959.1471 | 2621184.0755 | 1202965.8159 | 2621184.2573 | 1202972.4979 | 2621185.1995 | 1202979.2939 | 2621185.3727 | 1202981.9737 | 2621184.8556 | 1202984.0397 | 2621183.7835 | 1202985.9592 | 2621182.1277 | 1202987.2985 | 2621177.8852 | 1202988.5175
33 | 2621182.3368 | 1203009.9005 | 2621187.2354 | 1203019.9189
34 | 2621189.6562 | 1202943.3566 | 2621190.2283 | 1202948.0729
35 | 2621431.201 | 1203630.6407 | 2621412.2168 | 1203637.8422
36 | 2621435.7393 | 1203628.9192 | 2621431.201 | 1203630.6407
37 | 2621409.1569 | 1203639.0029 | 2621412.2168 | 1203637.8422
38 | 2621435.7393 | 1203628.9192 | 2621445.7427 | 1203627.1207 | 2621460.3856 | 1203625.4463
39 | 2621435.7393 | 1203628.9192 | 2621441.3179 | 1203658.1219
40 | 2621409.1569 | 1203639.0029 | 2621390.2551 | 1203646.1731
41 | 2621198.8365 | 1203066.8679 | 2621196.9689 | 1203050.6635 | 2621195.1888 | 1203039.8179 | 2621192.7918 | 1203031.2825 | 2621187.2354 | 1203019.9189
42 | 2621198.8365 | 1203066.8679 | 2621201.063 | 1203071.9785 | 2621203.8259 | 1203076.0128 | 2621207.4583 | 1203079.4608 | 2621211.9301 | 1203082.2115 | 2621217.1958 | 1203084.2313 | 2621224.0216 | 1203086.1676 | 2621267.4354 | 1203097.3722 | 2621276.0985 | 1203100.4269 | 2621282.2596 | 1203103.1391 | 2621287.1727 | 1203105.8803 | 2621291.9002 | 1203109.4435 | 2621297.2388 | 1203114.4875 | 2621301.9153 | 1203119.5736 | 2621306.4161 | 1203124.848
43 | 2621475.2437 | 1203623.7473 | 2621460.3856 | 1203625.4463
44 | 2621441.3179 | 1203658.1219 | 2621443.7525 | 1203670.8487 | 2621444.3193 | 1203675.8131
45 | 2621441.3179 | 1203658.1219 | 2621453.1717 | 1203655.991
46 | 2621307.9145 | 1203154.9254 | 2621307.9145 | 1203154.9254 | 2621305.4576 | 1203158.9967 | 2621298.1553 | 1203166.9862 | 2621291.5147 | 1203177.1793 | 2621288.0263 | 1203183.7134
47 | 2621306.4161 | 1203124.848 | 2621309.2827 | 1203133.9188 | 2621310.2393 | 1203138.7915 | 2621310.65 | 1203143.1176 | 2621310.1942 | 1203147.1848 | 2621309.3283 | 1203151.0505 | 2621307.9145 | 1203154.9254
48 | 2621307.9145 | 1203154.9254 | 2621412.683 | 1203198.4391
49 | 2621285.0576 | 1203189.2741 | 2621288.0263 | 1203183.7134
50 | 2621406.6666 | 1203278.5342 | 2621404.1828 | 1203266.73 | 2621402.328 | 1203255.6283 | 2621400.3473 | 1203241.4246 | 2621399.0255 | 1203225.9336 | 2621399.5852 | 1203220.4993 | 2621400.9526 | 1203216.8466 | 2621403.4775 | 1203212.909 | 2621407.4232 | 1203209.5435 | 2621410.8455 | 1203205.7315 | 2621412.3981 | 1203201.3346 | 2621412.683 | 1203198.4391
51 | 2621285.0576 | 1203189.2741 | 2621276.3792 | 1203201.272 | 2621274.9986 | 1203204.3688 | 2621274.0809 | 1203207.8341 | 2621273.714 | 1203212.5799 | 2621274.1619 | 1203217.1506 | 2621275.3478 | 1203221.724 | 2621278.8916 | 1203228.6515 | 2621284.4319 | 1203232.5844 | 2621292.5542 | 1203235.7595 | 2621296.8575 | 1203236.642
52 | 2621507.5114 | 1203600.0557 | 2621406.6666 | 1203278.5342
53 | 2621507.5114 | 1203600.0557 | 2621500.8618 | 1203606.3181 | 2621497.2072 | 1203609.2065 | 2621492.3745 | 1203611.7572 | 2621487.7652 | 1203613.5306 | 2621487.7652 | 1203613.5306
54 | 2621480.2442 | 1203623.1755 | 2621482.9545 | 1203618.4493 | 2621485.2166 | 1203615.6114 | 2621487.7652 | 1203613.5306
55 | 2621297.0871 | 1203225.57 | 2621298.323 | 1203228.9096 | 2621299.36 | 1203232.5486 | 2621299.1593 | 1203235.5051 | 2621296.8575 | 1203236.642
56 | 2620839.9925 | 1204150.3581 | 2620850.9388 | 1204141.8582 | 2620859.3376 | 1204133.0382 | 2620866.4053 | 1204124.2135 | 2620871.4384 | 1204114.1589 | 2620873.1127 | 1204103.0809 | 2620870.5006 | 1204090.765 | 2620865.2606 | 1204075.5951
57 | 2620844.2417 | 1204035.5432 | 2620849.0407 | 1204042.486 | 2620855.434 | 1204052.5693 | 2620862.6227 | 1204067.9584 | 2620865.2606 | 1204075.5951
58 | 2620839.9925 | 1204150.3581 | 2620835.1182 | 1204143.2262 | 2620827.9072 | 1204134.2517 | 2620817.6309 | 1204127.301 | 2620808.1693 | 1204120.142 | 2620805.8378 | 1204117.5007
59 | 2620844.2417 | 1204035.5432 | 2620795.5219 | 1203854.1187
60 | 2620793.2263 | 1204103.2141 | 2620805.8378 | 1204117.5007
61 | 2620806.8749 | 1203838.1827 | 2620804.0129 | 1203838.5841 | 2620802.2069 | 1203839.4339 | 2620800.8635 | 1203840.7299 | 2620799.9759 | 1203842.1832 | 2620797.9816 | 1203846.8788 | 2620795.5219 | 1203854.1187
62 | 2621082.2999 | 1203819.7363 | 2620806.8749 | 1203838.1827
63 | 2621119.0099 | 1203809.4707 | 2621113.2437 | 1203811.4848 | 2621106.0162 | 1203813.6494 | 2621091.1438 | 1203817.7104 | 2621082.2999 | 1203819.7363
64 | 2621119.0099 | 1203809.4707 | 2621120.1522 | 1203775.5303
65 | 2621119.0099 | 1203809.4707 | 2621135.6863 | 1203802.9926 | 2621139.1883 | 1203801.3934
66 | 2621373.6568 | 1204040.6889 | 2621376.7853 | 1204039.7451 | 2621382.6916 | 1204036.8313 | 2621385.8117 | 1204034.3966 | 2621385.9262 | 1204034.2832
67 | 2621373.6568 | 1204040.6889 | 2621367.5038 | 1204042.5451
68 | 2621385.9262 | 1204034.2832 | 2621388.3159 | 1204031.9153 | 2621393.83 | 1204023.775 | 2621395.2158 | 1204021.3119 | 2621395.7973 | 1204018.2457 | 2621396.2717 | 1204013.2446 | 2621396.7807 | 1204011.312 | 2621398.18 | 1204009.3271 | 2621400.9501 | 1204006.9356 | 2621409.2372 | 1204002.9748
69 | 2621235.1753 | 1203823.8695 | 2621409.2372 | 1204002.9748
70 | 2621235.1753 | 1203823.8695 | 2621224.291 | 1203812.6669 | 2621223.2865 | 1203811.387
71 | 2621211.9846 | 1203796.9854 | 2621223.2865 | 1203811.387
72 | 2621356.1035 | 1203699.8699 | 2621366.0439 | 1203698.664 | 2621380.1558 | 1203697.6922
73 | 2621356.1035 | 1203699.8699 | 2621346.4601 | 1203701.0399 | 2621308.5582 | 1203708.2386
74 | 2621381.8806 | 1203697.5734 | 2621380.1558 | 1203697.6922
75 | 2621308.5582 | 1203708.2386 | 2621298.3317 | 1203710.1809
76 | 2621381.8806 | 1203697.5734 | 2621403.8962 | 1203696.0573
77 | 2621298.3317 | 1203710.1809 | 2621283.4311 | 1203713.011 | 2621280.137 | 1203713.8132
78 | 2621403.8962 | 1203696.0573 | 2621419.1957 | 1203695.0038
79 | 2621280.137 | 1203713.8132 | 2621269.5726 | 1203716.3858 | 2621261.7138 | 1203718.7362
80 | 2621446.231 | 1203692.5584 | 2621431.1157 | 1203694.1829 | 2621419.1957 | 1203695.0038
81 | 2621261.7138 | 1203718.7362 | 2621259.5804 | 1203719.3742 | 2621250.9348 | 1203722.334 | 2621243.5753 | 1203725.9315
82 | 2621446.231 | 1203692.5584 | 2621444.7932 | 1203679.9645
83 | 2621446.231 | 1203692.5584 | 2621448.6026 | 1203692.1972
84 | 2621444.3193 | 1203675.8131 | 2621444.7932 | 1203679.9645
85 | 2621448.6026 | 1203692.1972 | 2621467.271 | 1203689.3542 | 2621478.5536 | 1203687.3267
86 | 2621478.8804 | 1203687.2679 | 2621478.5536 | 1203687.3267
87 | 2621478.8804 | 1203687.2679 | 2621485.6485 | 1203686.0516 | 2621511.8866 | 1203680.2315 | 2621515.3819 | 1203679.296
88 | 2621779.2459 | 1203771.888 | 2621779.134 | 1203771.322
89 | 2621773.466 | 1203742.6668 | 2621779.134 | 1203771.322
90 | 2621773.466 | 1203742.6668 | 2621790.5474 | 1203738.5163
91 | 2621790.5474 | 1203738.5163 | 2621819.1063 | 1203731.5771
92 | 2621824.0884 | 1203730.3665 | 2621819.1063 | 1203731.5771
93 | 2621824.0884 | 1203730.3665 | 2621836.5572 | 1203727.3399
94 | 2621824.0884 | 1203730.3665 | 2621828.5844 | 1203752.3484
95 | 2621480.2442 | 1203623.1755 | 2621475.2437 | 1203623.7473
96 | 2621468.593 | 1203653.2187 | 2621453.1717 | 1203655.991
97 | 2621478.9106 | 1203651.364 | 2621468.593 | 1203653.2187
98 | 2621390.2551 | 1203646.1731 | 2621386.6179 | 1203647.5528
99 | 2621238.2227 | 1203728.5479 | 2621243.5753 | 1203725.9315
100 | 2621238.2227 | 1203728.5479 | 2621228.8147 | 1203734.1287 | 2621223.2772 | 1203738.1113 | 2621215.5333 | 1203744.2983 | 2621207.7944 | 1203751.1969 | 2621197.6475 | 1203760.9684
101 | 2621238.2227 | 1203728.5479 | 2621235.7573 | 1203724.3813 | 2621234.2492 | 1203722.7417 | 2621231.9324 | 1203721.7107
102 | 2621189.7707 | 1203768.5538 | 2621197.6475 | 1203760.9684
103 | 2621189.7707 | 1203768.5538 | 2621177.3047 | 1203778.3706 | 2621167.3792 | 1203785.2684
104 | 2621189.7707 | 1203768.5538 | 2621197.2404 | 1203778.1222
105 | 2621171.4868 | 1203724.6994 | 2621145.8052 | 1203713.956
106 | 2621100.3196 | 1203688.016 | 2621107.6785 | 1203691.7662 | 2621121.8769 | 1203701.9996 | 2621128.2304 | 1203706.0798 | 2621136.6154 | 1203710.1116 | 2621145.8052 | 1203713.956
107 | 2621100.3196 | 1203688.016 | 2621101.9874 | 1203700.5065 | 2621104.1441 | 1203715.1242
108 | 2621104.1441 | 1203715.1242 | 2621104.7338 | 1203719.1209
109 | 2621159.3761 | 1203790.5745 | 2621163.2031 | 1203788.1706 | 2621167.3792 | 1203785.2684
110 | 2621197.2404 | 1203778.1222 | 2621208.447 | 1203792.4775 | 2621211.9846 | 1203796.9854
111 | 2621159.3761 | 1203790.5745 | 2621154.8082 | 1203793.4438 | 2621147.1851 | 1203797.7415 | 2621144.1419 | 1203799.1312
112 | 2621144.1419 | 1203799.1312 | 2621144.0162 | 1203799.1886
113 | 2621139.1883 | 1203801.3934 | 2621144.0162 | 1203799.1886
114 | 2621120.1522 | 1203775.5303 | 2621120.3952 | 1203768.3086 | 2621117.0673 | 1203757.3462
115 | 2621117.0673 | 1203757.3462 | 2621113.2056 | 1203744.6258 | 2621110.0429 | 1203736.4974
116 | 2621104.7338 | 1203719.1209 | 2621105.6208 | 1203725.1328 | 2621110.0429 | 1203736.4974

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2621782.2592 | 1203816.2503
1 | 2621802.5719 | 1203814.2279
2 | 2621771.3541 | 1203812.4883
3 | 2621804.2509 | 1203813.9253
4 | 2621742.3426 | 1203813.9463
5 | 2621822.1821 | 1203810.6945
6 | 2621730.6468 | 1203816.5073
7 | 2621824.1951 | 1203810.3318
8 | 2621738.942 | 1203835.1083
9 | 2621714.4756 | 1203780.2424
10 | 2621824.6935 | 1203880.7806
11 | 2621803.9232 | 1203883.2165
12 | 2621844.9231 | 1203878.408
13 | 2621769.657 | 1203887.2352
14 | 2621864.1898 | 1203876.1485
15 | 2621758.648 | 1203888.5264
16 | 2621781.7719 | 1203973.1236
17 | 2621705.1247 | 1203759.2722
18 | 2621735.4039 | 1203751.9151
19 | 2621697.1861 | 1203741.4616
20 | 2621755.8572 | 1203746.9454
21 | 2621651.4663 | 1203635.1543
22 | 2621767.694 | 1203744.0693
23 | 2621586.1249 | 1203646.6247
24 | 2621787.066 | 1203990.0633
25 | 2621854.5244 | 1203804.8721
26 | 2621853.7105 | 1203805.0185
27 | 2621839.7302 | 1203807.5326
28 | 2621845.042 | 1203838.3578
29 | 2621177.1198 | 1202981.946
30 | 2621177.8852 | 1202988.5175
31 | 2621182.3368 | 1203009.9005
32 | 2621189.6562 | 1202943.3566
33 | 2621431.201 | 1203630.6407
34 | 2621412.2168 | 1203637.8422
35 | 2621435.7393 | 1203628.9192
36 | 2621409.1569 | 1203639.0029
37 | 2621187.2354 | 1203019.9189
38 | 2621190.2283 | 1202948.0729
39 | 2621198.8365 | 1203066.8679
40 | 2621460.3856 | 1203625.4463
41 | 2621441.3179 | 1203658.1219
42 | 2621307.9145 | 1203154.9254
43 | 2621288.0263 | 1203183.7134
44 | 2621306.4161 | 1203124.848
45 | 2621412.683 | 1203198.4391
46 | 2621285.0576 | 1203189.2741
47 | 2621406.6666 | 1203278.5342
48 | 2621507.5114 | 1203600.0557
49 | 2621487.7652 | 1203613.5306
50 | 2621296.8575 | 1203236.642
51 | 2621297.0871 | 1203225.57
52 | 2620865.2606 | 1204075.5951
53 | 2620839.9925 | 1204150.3581
54 | 2620844.2417 | 1204035.5432
55 | 2620805.8378 | 1204117.5007
56 | 2620795.5219 | 1203854.1187
57 | 2621082.2999 | 1203819.7363
58 | 2620806.8749 | 1203838.1827
59 | 2621119.0099 | 1203809.4707
60 | 2620793.2263 | 1204103.2141
61 | 2621373.6568 | 1204040.6889
62 | 2621385.9262 | 1204034.2832
63 | 2621367.5038 | 1204042.5451
64 | 2621409.2372 | 1204002.9748
65 | 2621235.1753 | 1203823.8695
66 | 2621223.2865 | 1203811.387
67 | 2621356.1035 | 1203699.8699
68 | 2621380.1558 | 1203697.6922
69 | 2621308.5582 | 1203708.2386
70 | 2621381.8806 | 1203697.5734
71 | 2621298.3317 | 1203710.1809
72 | 2621403.8962 | 1203696.0573
73 | 2621280.137 | 1203713.8132
74 | 2621419.1957 | 1203695.0038
75 | 2621261.7138 | 1203718.7362
76 | 2621446.231 | 1203692.5584
77 | 2621444.7932 | 1203679.9645
78 | 2621448.6026 | 1203692.1972
79 | 2621478.5536 | 1203687.3267
80 | 2621478.8804 | 1203687.2679
81 | 2621515.3819 | 1203679.296
82 | 2621444.3193 | 1203675.8131
83 | 2621779.134 | 1203771.322
84 | 2621779.2459 | 1203771.888
85 | 2621773.466 | 1203742.6668
86 | 2621790.5474 | 1203738.5163
87 | 2621819.1063 | 1203731.5771
88 | 2621824.0884 | 1203730.3665
89 | 2621836.5572 | 1203727.3399
90 | 2621828.5844 | 1203752.3484
91 | 2621480.2442 | 1203623.1755
92 | 2621475.2437 | 1203623.7473
93 | 2621468.593 | 1203653.2187
94 | 2621453.1717 | 1203655.991
95 | 2621478.9106 | 1203651.364
96 | 2621390.2551 | 1203646.1731
97 | 2621386.6179 | 1203647.5528
98 | 2621243.5753 | 1203725.9315
99 | 2621238.2227 | 1203728.5479
100 | 2621197.6475 | 1203760.9684
101 | 2621231.9324 | 1203721.7107
102 | 2621189.7707 | 1203768.5538
103 | 2621171.4868 | 1203724.6994
104 | 2621145.8052 | 1203713.956
105 | 2621100.3196 | 1203688.016
106 | 2621104.1441 | 1203715.1242
107 | 2621167.3792 | 1203785.2684
108 | 2621197.2404 | 1203778.1222
109 | 2621211.9846 | 1203796.9854
110 | 2621159.3761 | 1203790.5745
111 | 2621144.1419 | 1203799.1312
112 | 2621144.0162 | 1203799.1886
113 | 2621139.1883 | 1203801.3934
114 | 2621120.1522 | 1203775.5303
115 | 2621117.0673 | 1203757.3462
116 | 2621110.0429 | 1203736.4974
117 | 2621104.7338 | 1203719.1209
118 | 2621446.231 | 1203692.5584

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1