## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_908-1_1_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_908-1_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_908-1_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_908-1_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_908-1_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_908-1_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_908-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_908-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_908-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_908-1_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_908-1_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_908-1_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_908-1_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_908-1_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_908-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_908-1_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_908-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_908-1_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_908-1_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_908-1_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_908-1_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_908-1_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_908-1_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_908-1_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_908-1_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_908-1_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_908-1_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_908-1_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_908-1_1_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_908-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_908-1_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_908-1_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_908-1_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_908-1_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_908-1_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_908-1_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_908-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_908-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_908-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_908-1_1_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_908-1_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_908-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_908-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_908-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_908-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_908-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_908-1_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_908-1_1_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_908-1_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_908-1_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_908-1_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_908-1_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_908-1_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_908-1_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_908-1_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_908-1_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_908-1_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_908-1_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_908-1_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_908-1_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_908-1_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_908-1_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_908-1_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_908-1_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_908-1_1_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_908-1_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_908-1_1_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_908-1_1_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_908-1_1_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_908-1_1_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_908-1_1_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_908-1_1_3_load_3 | 0 | 0.0024182 | 0.00060606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_908-1_1_3_load_5 | 2 | 0.00076512 | 0.00019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_908-1_1_3_load_12 | 4 | 0.00057032 | 0.00014294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_908-1_1_3_load_108 | 6 | 0.00022724 | 5.6953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_908-1_1_3_load_13 | 7 | 0.00062848 | 0.00015751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_908-1_1_3_load_23 | 8 | 0.00092237 | 0.00023117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_908-1_1_3_load_109 | 14 | 0.00016619 | 4.1651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_908-1_1_3_load_107 | 16 | 0.00016824 | 4.2165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_908-1_1_3_load_239 | 18 | 9.1868e-05 | 2.3024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_908-1_1_3_load_39 | 19 | 0.00015528 | 3.8917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_908-1_1_3_load_40 | 20 | 0.00023073 | 5.7826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_908-1_1_3_load_42 | 21 | 0.00031259 | 7.8342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_908-1_1_3_load_93 | 22 | 0.00071626 | 0.00017951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_908-1_1_3_load_68 | 24 | 0.00015808 | 3.962e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_908-1_1_3_load_69 | 25 | 0.00020587 | 5.1595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_908-1_1_3_load_71 | 27 | 0.00086702 | 0.0002173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_908-1_1_3_load_291 | 28 | 0.00024 | 6.015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_908-1_1_3_load_73 | 30 | 0.00057295 | 0.00014359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_908-1_1_3_load_74 | 31 | 0.0019334 | 0.00048455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_908-1_1_3_load_240 | 33 | 0.00022172 | 5.5569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_908-1_1_3_load_238 | 34 | 0.00093961 | 0.00023549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_908-1_1_3_load_252 | 35 | 0.00014561 | 3.6495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_908-1_1_3_load_150 | 36 | 0.0011549 | 0.00028945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_908-1_1_3_load_289 | 39 | 0.0010672 | 0.00026746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_908-1_1_3_load_302 | 40 | 0.00047731 | 0.00011962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_908-1_1_3_load_187 | 41 | 0.00011379 | 2.8519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_908-1_1_3_load_188 | 42 | 0.00033622 | 8.4264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_908-1_1_3_load_202 | 46 | 8.3502e-05 | 2.0928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_908-1_1_3_load_286 | 47 | 9.3205e-05 | 2.3359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_908-1_1_3_load_256 | 48 | 0.00010732 | 2.6896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_908-1_1_3_load_253 | 49 | 8.1767e-05 | 2.0493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_908-1_1_3_load_201 | 50 | 0.00042248 | 0.00010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_908-1_1_3_load_204 | 51 | 0.0012498 | 0.00031323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_908-1_1_3_load_207 | 52 | 0.0015519 | 0.00038895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_908-1_1_3_load_209 | 54 | 0.000365 | 9.1478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_908-1_1_3_load_254 | 56 | 0.00020875 | 5.2318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_908-1_1_3_load_263 | 58 | 0.00048262 | 0.00012096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_908-1_1_3_load_259 | 59 | 0.00051858 | 0.00012997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_908-1_1_3_load_271 | 62 | 0.00011472 | 2.8752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_908-1_1_3_load_298 | 66 | 0.00046953 | 0.00011767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_908-1_1_3_load_309 | 69 | 0.00033407 | 8.3726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_908-1_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.066996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_908-1_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.033071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_908-1_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.026187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_908-1_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.057536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_908-1_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.07204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_908-1_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.095126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_908-1_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0033251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_908-1_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 35 | 0.10171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_908-1_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 23 | 0.11637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_908-1_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.046163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_908-1_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.05741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_908-1_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.066549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_908-1_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.47216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_908-1_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.07546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_908-1_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.018679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_908-1_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.4583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_908-1_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.29626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_908-1_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.10662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_908-1_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_908-1_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.027208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_908-1_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 23 | 0.075665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_908-1_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 57 | 0.12342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_908-1_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 56 | 0.06425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_908-1_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 34 | 0.039867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_908-1_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.10116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_908-1_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0042747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_908-1_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.19626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_908-1_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.046065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_908-1_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.04198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_908-1_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.006227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_908-1_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.20564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_908-1_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.016584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_908-1_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.025328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_908-1_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.022963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_908-1_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.51004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_908-1_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.048121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_908-1_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0087139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_908-1_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.012603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_908-1_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.15548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_908-1_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.50699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_908-1_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.17594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_908-1_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 70 | 0.048869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_908-1_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 55 | 0.38271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_908-1_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.02078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_908-1_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.17423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_908-1_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.18456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_908-1_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.027965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_908-1_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.22267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_908-1_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.011891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_908-1_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.33477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_908-1_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.087048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_908-1_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.023317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_908-1_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 58 | 0.040201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_908-1_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.03491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_908-1_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.45329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_908-1_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.11146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_908-1_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.016806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_908-1_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.38751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_908-1_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.082826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_908-1_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.38274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_908-1_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.078879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_908-1_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.46954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_908-1_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.18036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_908-1_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.36129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_908-1_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.39328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_908-1_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 70 | 0.069356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_908-1_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.01698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_908-1_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.077294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_908-1_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.51787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_908-1_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.39406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_908-1_1_3_trafo_28 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 71 | 12 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56
0 | 2636132.5712 | 1203103.5395 | 2636163.5926 | 1203050.7419 | 2636165.0271 | 1203045.1635
1 | 2636132.5712 | 1203103.5395 | 2636126.5045 | 1203071.0299
2 | 2636132.5712 | 1203103.5395 | 2636129.0889 | 1203115.703 | 2636118.0389 | 1203123.5629
3 | 2636126.5045 | 1203071.0299 | 2636122.9383 | 1203051.9191 | 2636119.8732 | 1203013.9474
4 | 2636094.8539 | 1203055.6405 | 2636108.7153 | 1203105.1185 | 2636118.0389 | 1203123.5629
5 | 2636118.0389 | 1203123.5629 | 2636165.9195 | 1203205.7602
6 | 2636119.6056 | 1203010.6331 | 2636119.8732 | 1203013.9474
7 | 2636094.8539 | 1203055.6405 | 2636089.0347 | 1203074.2602 | 2636090.5143 | 1203082.5071 | 2636086.842 | 1203099.6835 | 2636084.9075 | 1203115.1249 | 2636081.5979 | 1203122.6313 | 2636068.8262 | 1203125.8116 | 2636049.8206 | 1203129.3657
8 | 2636207.1505 | 1203312.5964 | 2636207.2636 | 1203306.4826 | 2636206.7975 | 1203299.2757 | 2636205.6089 | 1203290.7527 | 2636203.8735 | 1203280.8032 | 2636200.5756 | 1203271.3002 | 2636196.0541 | 1203260.3111 | 2636192.0712 | 1203250.8484 | 2636176.0475 | 1203223.147 | 2636165.9195 | 1203205.7602
9 | 2636207.8009 | 1203544.3413 | 2636211.0337 | 1203548.2408 | 2636214.7348 | 1203551.4428 | 2636218.8323 | 1203554.5138 | 2636223.9643 | 1203557.6133 | 2636240.9327 | 1203566.0986 | 2636244.7229 | 1203568.4007 | 2636246.1293 | 1203569.3219
10 | 2636301.8399 | 1203579.4644 | 2636293.8311 | 1203579.0156 | 2636271.2909 | 1203577.2334 | 2636258.4294 | 1203575.2876 | 2636254.7312 | 1203574.1312 | 2636251.3008 | 1203572.7096 | 2636246.1293 | 1203569.3219
11 | 2636171.373 | 1203490.1349 | 2636175.5571 | 1203493.9957 | 2636178.5456 | 1203499.2834 | 2636182.6315 | 1203509.3138 | 2636187.8534 | 1203520.1959 | 2636197.1329 | 1203534.4712 | 2636202 | 1203541.1266 | 2636204.5229 | 1203542.8873 | 2636207.8009 | 1203544.3413
12 | 2636359.2194 | 1203826.2403 | 2636357.098 | 1203826.0273 | 2636354.441 | 1203826.3335 | 2636352.229 | 1203827.265 | 2636349.2013 | 1203829.7146 | 2636346.7578 | 1203832.4458 | 2636344.7755 | 1203835.6355 | 2636343.1833 | 1203839.7392 | 2636342.3258 | 1203843.1248 | 2636341.3305 | 1203847.9215 | 2636340.1031 | 1203869.5928 | 2636331.3476 | 1203879.4118 | 2636325.7927 | 1203888.3497 | 2636315.1274 | 1203914.4774 | 2636310.9937 | 1203917.4095 | 2636306.425 | 1203918.071 | 2636303.2277 | 1203917.14 | 2636301.1917 | 1203914.1593 | 2636300.0699 | 1203910.9618 | 2636294.183 | 1203836.7844 | 2636291.3118 | 1203824.7492 | 2636291.9797 | 1203811.2345 | 2636292.6504 | 1203797.253 | 2636292.6925 | 1203771.5277 | 2636295.0371 | 1203761.2917 | 2636296.1949 | 1203758.5639 | 2636296.4397 | 1203755.8305 | 2636295.3276 | 1203751.0433 | 2636289.4564 | 1203739.39 | 2636287.4438 | 1203732.5406 | 2636284.8619 | 1203667.8331 | 2636286.3136 | 1203655.5462 | 2636289.585 | 1203643.0368 | 2636294.9209 | 1203630.0841 | 2636307.1448 | 1203611.7147 | 2636313.7456 | 1203602.2161 | 2636314.7872 | 1203599.8322 | 2636315.0848 | 1203597.1881 | 2636314.911 | 1203594.4966 | 2636313.9527 | 1203591.9338 | 2636311.6674 | 1203588.6403 | 2636304.1046 | 1203581.1458 | 2636301.8399 | 1203579.4644
13 | 2636158.9751 | 1203548.6038 | 2636157.7846 | 1203539.1469 | 2636156.585 | 1203517.3496 | 2636155.5016 | 1203507.7822 | 2636154.2847 | 1203498.9032 | 2636152.9318 | 1203492.3802 | 2636158.7659 | 1203491.3816 | 2636164.6334 | 1203491.1503 | 2636167.9646 | 1203491.3706 | 2636170.036 | 1203491.0496 | 2636171.373 | 1203490.1349
14 | 2636171.373 | 1203490.1349 | 2636171.769 | 1203488.8255 | 2636169.6059 | 1203472.8479 | 2636169.6439 | 1203471.6605
15 | 2636246.4057 | 1204236.808 | 2636252.4759 | 1204235.6331 | 2636259.7203 | 1204234.0428 | 2636266.0338 | 1204231.6464 | 2636268.5934 | 1204229.8275 | 2636270.0802 | 1204228.0133 | 2636271.3412 | 1204225.8197 | 2636272.6413 | 1204222.1811 | 2636273.1503 | 1204218.5377 | 2636273.1488 | 1204213.7795 | 2636268.2816 | 1204163.3661 | 2636268.1451 | 1204158.2846 | 2636268.6805 | 1204150.2834 | 2636269.6578 | 1204144.6862 | 2636270.9811 | 1204137.2345 | 2636272.0041 | 1204131.6375 | 2636272.376 | 1204128.0155 | 2636272.4213 | 1204124.3137 | 2636271.8052 | 1204099.2293 | 2636272.1116 | 1204091.36 | 2636275.1085 | 1204068.8878 | 2636280.9138 | 1204032.4359 | 2636281.8571 | 1204023.67 | 2636283.3404 | 1203999.899 | 2636283.811 | 1203997.5784 | 2636284.9446 | 1203995.0616 | 2636287.1924 | 1203991.9735 | 2636292.5161 | 1203987.2587 | 2636307.5739 | 1203976.911 | 2636314.3775 | 1203970.2819 | 2636321.1583 | 1203959.9062 | 2636328.9147 | 1203942.9771 | 2636331.7269 | 1203935.9125 | 2636333.1223 | 1203930.3734 | 2636333.7722 | 1203924.8409 | 2636334.3193 | 1203912.4373 | 2636334.8987 | 1203905.9816 | 2636335.7561 | 1203898.8606 | 2636339.384 | 1203875.2583 | 2636340.1031 | 1203869.5928 | 2636341.3305 | 1203847.9215 | 2636342.3258 | 1203843.1248 | 2636343.1833 | 1203839.7392 | 2636344.7755 | 1203835.6355 | 2636346.7578 | 1203832.4458 | 2636349.2013 | 1203829.7146 | 2636352.229 | 1203827.265 | 2636354.441 | 1203826.3335 | 2636357.098 | 1203826.0273 | 2636359.2194 | 1203826.2403
16 | 2636359.2194 | 1203826.2403 | 2636654.3439 | 1203800.3209
17 | 2636158.9751 | 1203548.6038 | 2636156.1569 | 1203560.449 | 2636154.3411 | 1203573.8566 | 2636152.1173 | 1203585.5275 | 2636147.1719 | 1203593.0796 | 2636141.5502 | 1203597.9706 | 2636135.0377 | 1203599.2097 | 2636131.062 | 1203598.6298 | 2636127.2536 | 1203596.828 | 2636123.1108 | 1203593.6901 | 2636109.0133 | 1203575.9506 | 2636106.1809 | 1203573.7767 | 2636100.5589 | 1203570.9963
18 | 2636197.7765 | 1203405.5807 | 2636187.3578 | 1203419.8367 | 2636182.9091 | 1203428.2701 | 2636175.1959 | 1203448.0789 | 2636171.5756 | 1203459.1744 | 2636169.7749 | 1203467.5571 | 2636169.6439 | 1203471.6605
19 | 2636197.7765 | 1203405.5807 | 2636203.1692 | 1203387.0362 | 2636206.1394 | 1203379.7206
20 | 2636207.1505 | 1203312.5964 | 2636210.978 | 1203316.2995 | 2636219.5407 | 1203324.6004 | 2636221.1798 | 1203327.8344 | 2636221.8228 | 1203333.4748 | 2636221.3831 | 1203339.4866 | 2636219.846 | 1203345.7919 | 2636212.3682 | 1203364.3792 | 2636206.1394 | 1203379.7206
21 | 2636192.6443 | 1204128.6661 | 2636199.6711 | 1204134.134 | 2636204.5473 | 1204139.1885 | 2636211.967 | 1204150.1174 | 2636220.7132 | 1204165.5901 | 2636223.2647 | 1204170.1304 | 2636229.0293 | 1204176.7245 | 2636246.4057 | 1204236.808
22 | 2636246.4057 | 1204236.808 | 2636262.1093 | 1204292.9236 | 2636264.1032 | 1204298.5597
23 | 2636654.3439 | 1203800.3209 | 2636669.472 | 1203809.1474 | 2636673.2596 | 1203811.8165 | 2636676.5528 | 1203814.4715 | 2636682.0504 | 1203819.9194 | 2636686.5706 | 1203823.4714
24 | 2636001.6041 | 1203553.6572 | 2636001.6041 | 1203553.6572 | 2636018.4463 | 1203552.8359 | 2636038.9156 | 1203558.6625 | 2636056.0443 | 1203560.8003 | 2636074.8687 | 1203564.3491 | 2636095.4364 | 1203568.9981 | 2636098.8532 | 1203570.1527 | 2636100.5589 | 1203570.9963
25 | 2636082.229 | 1203321.1675 | 2636083.8451 | 1203325.1249 | 2636083.8451 | 1203325.1249
26 | 2636027.7105 | 1203140.5165 | 2636023.5924 | 1203147.1065 | 2636020.9119 | 1203151.2593 | 2636022.0915 | 1203158.7929 | 2636022.578 | 1203160.141 | 2636025.4069 | 1203167.9735 | 2636031.0719 | 1203176.1455 | 2636034.523 | 1203186.7945 | 2636034.7555 | 1203199.97 | 2636034.7144 | 1203214.3667 | 2636036.5945 | 1203224.3391 | 2636039.4702 | 1203229.4482 | 2636049.2354 | 1203251.6306 | 2636062.1692 | 1203282.07 | 2636067.2951 | 1203295.0749 | 2636071.4797 | 1203302.671 | 2636079.8263 | 1203315.284 | 2636082.229 | 1203321.1675
27 | 2636005.8045 | 1203146.8772 | 2635993.0143 | 1203150.591 | 2635975.0815 | 1203154.1629 | 2635960.9793 | 1203157.3668
28 | 2635920.4795 | 1203163.173 | 2635946.6533 | 1203155.6928 | 2635956.8715 | 1203158.3001 | 2635960.9793 | 1203157.3668
29 | 2636005.8045 | 1203146.8772 | 2636011.7845 | 1203145.1408
30 | 2635920.4795 | 1203163.173 | 2635726.4288 | 1203095.1067
31 | 2636027.7105 | 1203140.5165 | 2636011.7845 | 1203145.1408
32 | 2636027.7105 | 1203140.5165 | 2636033.772 | 1203134.6608 | 2636049.8206 | 1203129.3657
33 | 2636871.0412 | 1203496.6952 | 2636871.74 | 1203473.7428
34 | 2636694.8581 | 1203825.5567 | 2636696.9939 | 1203824.6582 | 2636699.295 | 1203822.8602 | 2636700.7921 | 1203820.6459 | 2636701.6543 | 1203817.7718 | 2636701.6781 | 1203815.1261 | 2636701.094 | 1203812.3654 | 2636698.8062 | 1203807.0484 | 2636688.8623 | 1203788.4991 | 2636687.6802 | 1203784.0005 | 2636687.5214 | 1203777.6515 | 2636688.26 | 1203772.5865 | 2636690.9411 | 1203767.1444 | 2636698.5235 | 1203757.6856 | 2636705.637 | 1203747.7904 | 2636710.9599 | 1203739.574 | 2636714.3051 | 1203732.5239 | 2636721.6576 | 1203713.4472 | 2636753.0548 | 1203643.2007 | 2636756.7071 | 1203633.2398 | 2636757.7311 | 1203625.0971 | 2636757.9943 | 1203615.7045 | 2636758.0645 | 1203599.3291 | 2636759.3227 | 1203575.3789 | 2636759.0255 | 1203568.0285 | 2636757.9124 | 1203560.9733 | 2636755.906 | 1203554.424 | 2636750.3842 | 1203542.9947 | 2636748.4094 | 1203538.7358 | 2636747.764 | 1203533.5622 | 2636748.3566 | 1203529.9972 | 2636749.7072 | 1203526.8815 | 2636752.9128 | 1203523.9996 | 2636756.5869 | 1203522.8994 | 2636760.4881 | 1203523.2013 | 2636763.3331 | 1203524.5306 | 2636766.0264 | 1203527.0041 | 2636768.8616 | 1203531.1572 | 2636770.919 | 1203535.6057 | 2636774.0501 | 1203541.1169 | 2636778.2025 | 1203546.3565 | 2636782.284 | 1203549.5167 | 2636787.4013 | 1203551.2603 | 2636795.1434 | 1203551.7749 | 2636809.2387 | 1203551.0279 | 2636829.4709 | 1203550.7745 | 2636847.1578 | 1203551.1837 | 2636856.8021 | 1203551.6768 | 2636862.1928 | 1203551.043 | 2636865.5331 | 1203549.7628 | 2636868.3414 | 1203547.1676 | 2636870.2017 | 1203544.0662 | 2636871.1368 | 1203540.4922 | 2636871.3779 | 1203535.9356 | 2636871.0889 | 1203529.7525 | 2636870.4122 | 1203517.3525 | 2636871.0412 | 1203496.6952
35 | 2636694.8581 | 1203825.5567 | 2636699.6785 | 1203835.9699 | 2636702.6656 | 1203847.5837 | 2636704.0531 | 1203863.2232 | 2636705.4468 | 1203870.4247 | 2636706.2327 | 1203871.8394
36 | 2636694.8581 | 1203825.5567 | 2636692.157 | 1203825.6069 | 2636689.7261 | 1203825.0027 | 2636686.5706 | 1203823.4714 | 2636686.5706 | 1203823.4714
37 | 2637119.0625 | 1203941.1732 | 2637115.9457 | 1203933.4273 | 2637113.3187 | 1203930.0816
38 | 2637063.7245 | 1204084.4327 | 2637063.3103 | 1204081.3061 | 2637064.9977 | 1204075.4133 | 2637069.4265 | 1204067.8809 | 2637087.1254 | 1204035.4613 | 2637099.5919 | 1204015.0383 | 2637104.0958 | 1204002.7705 | 2637110.7354 | 1203973.6953 | 2637111.7403 | 1203968.6876 | 2637116.5684 | 1203955.6659 | 2637119.0625 | 1203941.1732
39 | 2637063.7245 | 1204084.4327 | 2637073.8997 | 1204074.0232 | 2637120.0595 | 1204040.324 | 2637125.3197 | 1204036.121 | 2637130.7509 | 1204033.7978 | 2637137.0114 | 1204033.9034 | 2637148.5624 | 1204037.177 | 2637157.4092 | 1204039.8001 | 2637192.1135 | 1204041.3723 | 2637205.4795 | 1204040.2771 | 2637219.7039 | 1204036.9415 | 2637269.294 | 1204021.853 | 2637275.1116 | 1204021.011 | 2637280.4529 | 1204022.1227 | 2637284.2394 | 1204024.9035 | 2637289.4617 | 1204035.3419 | 2637302.7326 | 1204061.6728 | 2637310.3172 | 1204082.4318 | 2637316.0268 | 1204090.3497 | 2637322.5938 | 1204096.1828 | 2637330.0259 | 1204097.4966 | 2637336.4848 | 1204096.2807 | 2637347.8475 | 1204091.9159 | 2637353.6519 | 1204089.5286 | 2637372.2825 | 1204082.3298 | 2637409.1082 | 1204064.5946 | 2637434.1687 | 1204051.1216 | 2637460.7017 | 1204033.3667 | 2637465.4639 | 1204030.973 | 2637471.2319 | 1204029.5416 | 2637476.9657 | 1204028.7327 | 2637481.1352 | 1204029.8705 | 2637488.0215 | 1204032.9306
40 | 2636911.0719 | 1204171.9154 | 2637063.7245 | 1204084.4327
41 | 2636865.4724 | 1204178.749 | 2636869.2107 | 1204175.8037 | 2636877.1676 | 1204170.9723 | 2636881.1349 | 1204169.1291 | 2636885.6605 | 1204168.0452 | 2636889.6397 | 1204167.9698 | 2636909.2219 | 1204171.6149 | 2636911.0719 | 1204171.9154
42 | 2637019.9399 | 1204412.7127 | 2637028.4901 | 1204406.64 | 2637046.7363 | 1204390.0437 | 2637058.426 | 1204375.7636 | 2637070.3139 | 1204355.2814 | 2637075.3901 | 1204341.4606 | 2637076.7516 | 1204336.5886 | 2637076.2757 | 1204332.361 | 2637074.5893 | 1204328.2927 | 2637069.6823 | 1204320.9693 | 2637062.2989 | 1204310.6288 | 2637060.5029 | 1204307.049 | 2637060.2924 | 1204302.9676 | 2637061.0805 | 1204296.0908 | 2637065.6784 | 1204272.306 | 2637072.7937 | 1204249.8597 | 2637073.3459 | 1204243.0037 | 2637072.7672 | 1204239.4092 | 2637069.8124 | 1204235.0106 | 2637065.9586 | 1204230.8066 | 2637061.3266 | 1204228.1986 | 2637056.77 | 1204223.2454 | 2637050.8587 | 1204217.1498 | 2637043.5148 | 1204208.9997 | 2637037.4802 | 1204205.6048 | 2637030.3611 | 1204201.6808 | 2637022.9594 | 1204199.1446 | 2637009.0796 | 1204194.8229 | 2636979.0028 | 1204188.1331 | 2636972.0118 | 1204185.6218 | 2636962.0322 | 1204180.4572 | 2636952.4034 | 1204175.1502 | 2636947.8036 | 1204173.4764 | 2636942.175 | 1204173.3082 | 2636930.9826 | 1204173.5725 | 2636921.1006 | 1204173.5448 | 2636911.0719 | 1204171.9154
43 | 2636232.4832 | 1204481.9686 | 2636237.6138 | 1204481.0475 | 2636243.9195 | 1204481.1524 | 2636249.2154 | 1204482.1962 | 2636252.8171 | 1204483.5917
44 | 2636327.876 | 1204432.9682 | 2636325.904 | 1204449.5322 | 2636323.6178 | 1204468.9625 | 2636315.8867 | 1204523.146 | 2636314.929 | 1204525.5305 | 2636312.992 | 1204527.5643 | 2636310.9849 | 1204528.6193 | 2636308.3116 | 1204529.1479 | 2636304.0183 | 1204528.3769 | 2636298.3149 | 1204524.2955 | 2636283.5063 | 1204507.6185 | 2636272.6168 | 1204498.1916 | 2636266.9219 | 1204492.7095 | 2636260.9943 | 1204487.9709 | 2636255.6284 | 1204484.681 | 2636252.8171 | 1204483.5917
45 | 2636327.876 | 1204432.9682 | 2636329.1619 | 1204440.4358 | 2636331.0586 | 1204457.5347 | 2636341.2742 | 1204532.739 | 2636346.2035 | 1204576.5269 | 2636343.3985 | 1204616.2211
46 | 2636321.2401 | 1204405.8349 | 2636325.2427 | 1204419.4112 | 2636327.876 | 1204432.9682
47 | 2636343.3985 | 1204616.2211 | 2636375.17 | 1204634.1911 | 2636377.5917 | 1204636.2514 | 2636378.7478 | 1204638.7821 | 2636378.7964 | 1204642.0398 | 2636377.8072 | 1204645.847 | 2636375.3442 | 1204651.8131 | 2636374.3604 | 1204657.2324 | 2636374.4925 | 1204661.7691 | 2636375.0425 | 1204670.1438 | 2636377.711 | 1204691.6388 | 2636380.1319 | 1204702.5708 | 2636383.3877 | 1204712.5518 | 2636386.9556 | 1204718.7548 | 2636392.5828 | 1204726.5601 | 2636406.5038 | 1204743.9657 | 2636411.0616 | 1204747.4843 | 2636414.8826 | 1204748.3525 | 2636418.8704 | 1204746.7982 | 2636422.3911 | 1204743.2621 | 2636424.9899 | 1204736.2295 | 2636426.1412 | 1204723.307 | 2636428.9498 | 1204716.7983 | 2636433.4997 | 1204711.6453 | 2636440.3809 | 1204707.1403 | 2636444.2135 | 1204705.7017
48 | 2636343.3985 | 1204616.2211 | 2636342.5579 | 1204628.082
49 | 2636321.2401 | 1204405.8349 | 2636324.0376 | 1204404.9069 | 2636330.4676 | 1204403.3451 | 2636333.6918 | 1204402.2974 | 2636335.2862 | 1204400.3171 | 2636336.7411 | 1204393.7445 | 2636336.8339 | 1204385.9851 | 2636336.1695 | 1204377.6542 | 2636331.3776 | 1204358.77 | 2636327.8383 | 1204346.5639 | 2636325.6809 | 1204328.5406 | 2636324.3088 | 1204320.2387 | 2636322.3795 | 1204313.4899 | 2636319.2027 | 1204305.4772 | 2636318.5004 | 1204299.6141 | 2636319.1264 | 1204296.7385 | 2636320.6381 | 1204293.3458 | 2636324.45 | 1204289.489 | 2636329.4027 | 1204286.951 | 2636333.9047 | 1204285.9556 | 2636339.7909 | 1204286.2693 | 2636344.9545 | 1204287.8238 | 2636354.7691 | 1204292.6528 | 2636393.2515 | 1204315.711 | 2636399.0111 | 1204320.571 | 2636403.9001 | 1204325.9927 | 2636407.9872 | 1204331.9098 | 2636412.2874 | 1204339.0622 | 2636420.7885 | 1204352.188 | 2636444.0929 | 1204377.8667 | 2636445.702 | 1204380.956 | 2636446.5451 | 1204383.6738 | 2636446.7998 | 1204386.8104 | 2636446.0166 | 1204400.4689 | 2636446.2244 | 1204406.3179 | 2636446.5902 | 1204408.6992 | 2636447.3088 | 1204410.6269 | 2636448.4686 | 1204412.5461 | 2636450.3982 | 1204414.2255 | 2636453.1442 | 1204415.5097 | 2636455.8027 | 1204417.4158 | 2636456.884 | 1204418.4739
50 | 2636321.2401 | 1204405.8349 | 2636313.6857 | 1204388.368 | 2636305.1861 | 1204371.2179 | 2636296.5675 | 1204356.1015 | 2636286.8309 | 1204342.2013 | 2636279.9142 | 1204332.4316 | 2636278.697 | 1204330.2083
51 | 2636444.2135 | 1204705.7017 | 2636448.1044 | 1204704.2413 | 2636456.291 | 1204702.7348 | 2636463.8305 | 1204705.0487 | 2636466.5435 | 1204706.2083
52 | 2636456.884 | 1204418.4739 | 2636458.7066 | 1204420.2573 | 2636463.6437 | 1204426.4798 | 2636465.7562 | 1204428.1047 | 2636468.7594 | 1204429.635 | 2636474.0135 | 1204431.2791 | 2636478.8094 | 1204431.9865 | 2636483.2005 | 1204431.6909 | 2636491.8855 | 1204429.6661
53 | 2636278.697 | 1204330.2083 | 2636274.5647 | 1204322.6603 | 2636267.0007 | 1204306.75 | 2636264.1032 | 1204298.5597
54 | 2636648.7703 | 1204949.2866 | 2636953.7189 | 1204613.9102
55 | 2636847.2029 | 1204598.8393 | 2636849.6222 | 1204600.0215 | 2636859.2969 | 1204602.716 | 2636917.7775 | 1204620.309 | 2636924.3575 | 1204621.5503 | 2636931.0573 | 1204621.8696 | 2636938.1315 | 1204620.6793 | 2636944.5103 | 1204618.7843 | 2636953.0651 | 1204614.3569 | 2636953.7189 | 1204613.9102
56 | 2636966.878 | 1204603.5251 | 2636960.9336 | 1204608.9803 | 2636953.7189 | 1204613.9102
57 | 2636847.2029 | 1204598.8393 | 2636845.6685 | 1204596.006 | 2636845.2087 | 1204592.857 | 2636845.3593 | 1204588.1664 | 2636846.1632 | 1204584.8695 | 2636848.3939 | 1204579.6247 | 2636853.1879 | 1204574.4513 | 2636857.3813 | 1204570.4416 | 2636858.6978 | 1204567.8927 | 2636858.7114 | 1204565.6916 | 2636857.8172 | 1204562.6621 | 2636856.2414 | 1204560.3845 | 2636853.2563 | 1204558.4205 | 2636849.7539 | 1204556.4645 | 2636833.7153 | 1204550.7625 | 2636829.8635 | 1204548.7154 | 2636825.4499 | 1204545.2529 | 2636820.5616 | 1204539.8197 | 2636818.4666 | 1204536.6161 | 2636817.944 | 1204535.0009 | 2636818.3229 | 1204534.0138 | 2636819.4836 | 1204533.2872 | 2636821.1772 | 1204533.7423 | 2636825.1911 | 1204536.6465 | 2636830.7166 | 1204538.6705 | 2636833.8313 | 1204539.3457 | 2636836.0002 | 1204539.2034 | 2636837.453 | 1204538.0005 | 2636837.5024 | 1204536.1442 | 2636836.4579 | 1204534.0589 | 2636830.7998 | 1204530.0996 | 2636829.3072 | 1204527.9002 | 2636828.3147 | 1204524.7701 | 2636828.3505 | 1204521.424 | 2636829.4388 | 1204518.8849 | 2636834.0243 | 1204514.1994 | 2636838.424 | 1204511.2804 | 2636842.4295 | 1204510.6158 | 2636849.774 | 1204510.0274 | 2636856.5433 | 1204510.1914 | 2636862.5565 | 1204510.8511 | 2636869.998 | 1204513.0315 | 2636881.1437 | 1204516.5356 | 2636886.9948 | 1204518.7952 | 2636893.3111 | 1204522.1138 | 2636899.6287 | 1204523.976 | 2636906.5158 | 1204524.7746 | 2636923.9321 | 1204526.6498 | 2636927.297 | 1204526.2481 | 2636931.1855 | 1204524.8047 | 2636934.134 | 1204522.8329 | 2636937.0031 | 1204520.1825 | 2636966.4641 | 1204477.3627 | 2636999.3143 | 1204432.7519 | 2637008.9779 | 1204421.2941 | 2637019.9399 | 1204412.7127
58 | 2636192.6443 | 1204128.6661 | 2636188.4884 | 1204130.2863 | 2636183.8438 | 1204130.9364 | 2636177.2778 | 1204129.7849 | 2636171.951 | 1204127.518 | 2636167.4836 | 1204124.0335 | 2636158.4718 | 1204112.1835 | 2636152.9629 | 1204106.0467 | 2636150.6197 | 1204104.7985 | 2636148.272 | 1204104.2952 | 2636140.0811 | 1204103.8787 | 2636133.2101 | 1204102.8366 | 2636128.2605 | 1204101.0835 | 2636124.7897 | 1204098.8391 | 2636122.6793 | 1204096.9546
59 | 2636491.8855 | 1204429.6661 | 2636806.9912 | 1204212.4076
60 | 2636059.8233 | 1204123.5831 | 2636063.1801 | 1204122.0247 | 2636067.0402 | 1204118.9907 | 2636076.8694 | 1204107.6214 | 2636092.2157 | 1204094.7401 | 2636103.7645 | 1204088.384 | 2636107.4275 | 1204087.7724 | 2636111.6765 | 1204088.3762 | 2636115.6642 | 1204090.6905 | 2636122.6793 | 1204096.9546
61 | 2635705.5259 | 1204094.8521 | 2635690.0312 | 1204154.3707 | 2635689.9288 | 1204162.5969 | 2635694.4328 | 1204167.6489 | 2635710.971 | 1204167.7477 | 2635724.5059 | 1204171.3972 | 2635734.8554 | 1204177.2179 | 2635754.8254 | 1204184.8082 | 2635769.1045 | 1204182.3033 | 2635788.347 | 1204175.4479 | 2635804.5448 | 1204158.7133 | 2635819.5081 | 1204151.2209 | 2635849.23 | 1204158.9811 | 2635882.4696 | 1204162.438 | 2635900.865 | 1204163.638 | 2635912.3766 | 1204163.4181 | 2635954.0502 | 1204154.6636 | 2635960.8992 | 1204154.3046 | 2635967.586 | 1204155.6233 | 2635981.2097 | 1204159.652 | 2635987.4747 | 1204161.5129 | 2635992.2732 | 1204161.8198 | 2635998.2542 | 1204159.0542 | 2636011.4411 | 1204148.461 | 2636021.7829 | 1204137.8507 | 2636030.4086 | 1204133.0222 | 2636047.5799 | 1204125.2991 | 2636054.4399 | 1204124.3844 | 2636059.8233 | 1204123.5831
62 | 2635705.5259 | 1204094.8521 | 2635729.0314 | 1204036.6709 | 2635770.4202 | 1203998.0634 | 2635798.8618 | 1203955.5209 | 2635804.436 | 1203947.4151
63 | 2635705.5259 | 1204094.8521 | 2635368.3934 | 1203964.9647
64 | 2635345.3331 | 1203624.2154 | 2635328.8365 | 1203636.1134 | 2635314.3778 | 1203648.2348 | 2635306.0961 | 1203666.9297 | 2635306.805 | 1203686.0335 | 2635309.0603 | 1203702.2114 | 2635319.386 | 1203750.8996 | 2635325.9264 | 1203765.4798 | 2635330.059 | 1203774.2535 | 2635329.1915 | 1203783.2979 | 2635329.5888 | 1203802.322 | 2635334.4754 | 1203837.9709 | 2635333.0441 | 1203856.1504 | 2635327.7432 | 1203871.2942 | 2635317.7867 | 1203882.4972 | 2635311.809 | 1203892.4341 | 2635311.4543 | 1203900.9702 | 2635314.2618 | 1203909.9473 | 2635318.3691 | 1203922.99 | 2635322.101 | 1203930.0271 | 2635327.4793 | 1203935.2395 | 2635345.7526 | 1203950.8118 | 2635359.0525 | 1203960.8627 | 2635368.3934 | 1203964.9647
65 | 2636865.4724 | 1204178.749 | 2636851.7219 | 1204191.6715 | 2636844.5361 | 1204198.5422 | 2636838.401 | 1204201.5616 | 2636822.6606 | 1204205.3335 | 2636811.4212 | 1204208.3104 | 2636806.9912 | 1204212.4076
66 | 2635345.3331 | 1203624.2154 | 2635343.7316 | 1203619.7034 | 2635339.2766 | 1203613.9738 | 2635339.345 | 1203609.0397
67 | 2635353.3179 | 1203533.5229 | 2635347.8346 | 1203547.2982 | 2635344.9634 | 1203563.2124 | 2635343.6306 | 1203582.7376 | 2635339.4225 | 1203603.4577 | 2635339.345 | 1203609.0397
68 | 2635076.7623 | 1203421.9544 | 2635085.7767 | 1203427.4214 | 2635104.7205 | 1203467.8107 | 2635120.6917 | 1203514.2304 | 2635116.4035 | 1203550.003 | 2635106.041 | 1203577.2018 | 2635104.4001 | 1203592.3118 | 2635111.6303 | 1203598.3909 | 2635122.638 | 1203599.9342 | 2635134.2075 | 1203590.0411 | 2635144.551 | 1203566.0996 | 2635151.1274 | 1203544.9153 | 2635152.6025 | 1203517.8977 | 2635159.583 | 1203510.8237 | 2635168.1765 | 1203507.6169 | 2635178.9697 | 1203510.7265 | 2635187.9006 | 1203518.7169 | 2635201.7118 | 1203529.9933 | 2635222.0758 | 1203538.3512 | 2635238.8953 | 1203540.0735 | 2635255.5247 | 1203539.1932 | 2635287.9404 | 1203529.479 | 2635314.6139 | 1203519.4197 | 2635329.628 | 1203518.9414 | 2635342.9768 | 1203522.1777 | 2635353.3179 | 1203533.5229
69 | 2635076.7623 | 1203421.9544 | 2635073.578 | 1203420.0235 | 2635057.2293 | 1203423.5852 | 2635051.4678 | 1203431.6893 | 2635049.6044 | 1203438.0597 | 2635051.6081 | 1203445.3866 | 2635057.2723 | 1203453.869 | 2635061.3247 | 1203458.2619 | 2635066.0671 | 1203466.939 | 2635071.8104 | 1203480.0911 | 2635081.7114 | 1203496.5251 | 2635084.5897 | 1203510.383 | 2635084.8332 | 1203520.7569 | 2635083.3442 | 1203532.0434 | 2635078.4605 | 1203546.1449 | 2635070.2397 | 1203555.8688 | 2635052.3341 | 1203564.2018 | 2635042.4079 | 1203570.247 | 2635037.4636 | 1203577.8445 | 2635036.066 | 1203589.1315 | 2635033.9329 | 1203605.1835 | 2635031.5145 | 1203617.9876 | 2635023.095 | 1203643.4748 | 2635015.4389 | 1203662.0404 | 2635010.0349 | 1203696.1834 | 2635003.8522 | 1203706.1194 | 2634994.249 | 1203709.0093 | 2634982.728 | 1203706.8073 | 2634973.2695 | 1203701.8715 | 2634963.2127 | 1203693.8748 | 2634959.0122 | 1203688.5894

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636165.0271 | 1203045.1635
1 | 2636132.5712 | 1203103.5395
2 | 2636126.5045 | 1203071.0299
3 | 2636118.0389 | 1203123.5629
4 | 2636119.8732 | 1203013.9474
5 | 2636094.8539 | 1203055.6405
6 | 2636165.9195 | 1203205.7602
7 | 2636119.6056 | 1203010.6331
8 | 2636246.1293 | 1203569.3219
9 | 2636207.8009 | 1203544.3413
10 | 2636301.8399 | 1203579.4644
11 | 2636171.373 | 1203490.1349
12 | 2636359.2194 | 1203826.2403
13 | 2636158.9751 | 1203548.6038
14 | 2636169.6439 | 1203471.6605
15 | 2636197.7765 | 1203405.5807
16 | 2636206.1394 | 1203379.7206
17 | 2636246.4057 | 1204236.808
18 | 2636654.3439 | 1203800.3209
19 | 2636100.5589 | 1203570.9963
20 | 2636001.6041 | 1203553.6572
21 | 2636083.8451 | 1203325.1249
22 | 2636082.229 | 1203321.1674
23 | 2636207.1505 | 1203312.5964
24 | 2635960.9793 | 1203157.3668
25 | 2636005.8045 | 1203146.8772
26 | 2635920.4795 | 1203163.173
27 | 2636011.7845 | 1203145.1408
28 | 2635726.4288 | 1203095.1067
29 | 2636027.7105 | 1203140.5165
30 | 2636871.74 | 1203473.7428
31 | 2636871.0412 | 1203496.6952
32 | 2636694.8581 | 1203825.5567
33 | 2636706.2327 | 1203871.8394
34 | 2636686.5706 | 1203823.4714
35 | 2636049.8206 | 1203129.3657
36 | 2637113.3187 | 1203930.0816
37 | 2637119.0625 | 1203941.1732
38 | 2637063.7245 | 1204084.4327
39 | 2637488.0215 | 1204032.9306
40 | 2636911.0719 | 1204171.9154
41 | 2636252.8171 | 1204483.5917
42 | 2636232.4832 | 1204481.9686
43 | 2636327.876 | 1204432.9682
44 | 2636343.3985 | 1204616.2211
45 | 2636321.2401 | 1204405.8349
46 | 2636444.2135 | 1204705.7017
47 | 2636342.5579 | 1204628.082
48 | 2636456.884 | 1204418.4739
49 | 2636278.697 | 1204330.2083
50 | 2636466.5435 | 1204706.2083
51 | 2636648.7703 | 1204949.2866
52 | 2636953.7189 | 1204613.9102
53 | 2636847.2029 | 1204598.8393
54 | 2636966.878 | 1204603.5251
55 | 2637019.9399 | 1204412.7127
56 | 2636264.1032 | 1204298.5597
57 | 2636192.6443 | 1204128.6661
58 | 2636491.8855 | 1204429.6661
59 | 2636122.6793 | 1204096.9546
60 | 2636059.8233 | 1204123.5831
61 | 2635705.5259 | 1204094.8521
62 | 2635804.436 | 1203947.4151
63 | 2635368.3934 | 1203964.9647
64 | 2636806.9912 | 1204212.4076
65 | 2635345.3331 | 1203624.2154
66 | 2635339.345 | 1203609.0397
67 | 2635076.7623 | 1203421.9544
68 | 2635353.3179 | 1203533.5229
69 | 2634959.0122 | 1203688.5894
70 | 2636865.4724 | 1204178.749
71 | 2636359.2194 | 1203826.2403

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1