## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_951-1_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_951-1_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_951-1_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_951-1_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_951-1_1_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_951-1_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_951-1_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_951-1_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_951-1_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_951-1_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_951-1_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_951-1_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_951-1_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_951-1_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_951-1_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_951-1_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_951-1_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_951-1_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_951-1_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_951-1_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_951-1_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_951-1_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_951-1_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_951-1_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_951-1_1_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_951-1_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_951-1_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_951-1_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_951-1_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_951-1_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_951-1_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_951-1_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_951-1_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_951-1_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_951-1_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_951-1_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_951-1_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_951-1_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_951-1_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_951-1_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_951-1_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_951-1_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_951-1_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_951-1_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_951-1_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_951-1_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_951-1_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_951-1_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_951-1_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_951-1_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_951-1_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_951-1_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_951-1_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_951-1_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_951-1_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_951-1_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_951-1_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_951-1_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_951-1_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_951-1_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_951-1_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_951-1_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_951-1_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_951-1_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_951-1_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_951-1_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_951-1_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_951-1_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_951-1_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_951-1_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_951-1_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_951-1_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_951-1_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_951-1_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_951-1_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_951-1_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_951-1_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_951-1_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_951-1_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_951-1_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_951-1_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_951-1_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_951-1_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_951-1_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_951-1_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_951-1_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_951-1_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_951-1_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_951-1_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_951-1_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_951-1_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_951-1_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_183_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_951-1_1_5_load_128 | 3 | 0.0016136 | 0.0004044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_951-1_1_5_load_107 | 6 | 7.203e-05 | 1.8052e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_951-1_1_5_load_37 | 7 | 0.00014593 | 3.6573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_951-1_1_5_load_162 | 8 | 0.0002289 | 5.7368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_951-1_1_5_load_182 | 10 | 0.00048355 | 0.00012119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_951-1_1_5_load_129 | 14 | 0.0013368 | 0.00033502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_951-1_1_5_load_65 | 16 | 0.0010721 | 0.00026871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_951-1_1_5_load_55 | 17 | 0.00016338 | 4.0946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_951-1_1_5_load_76 | 18 | 0.0010519 | 0.00026364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_951-1_1_5_load_75 | 19 | 0.00034943 | 8.7575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_951-1_1_5_load_35 | 21 | 0.00018095 | 4.5351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_951-1_1_5_load_121 | 23 | 0.00051036 | 0.00012791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_951-1_1_5_load_120 | 27 | 0.00044655 | 0.00011192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_951-1_1_5_load_38 | 28 | 0.0002612 | 6.5462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_951-1_1_5_load_34 | 29 | 0.00045879 | 0.00011498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_951-1_1_5_load_180 | 30 | 0.00010234 | 2.565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_951-1_1_5_load_133 | 31 | 0.021349 | 0.0053505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_951-1_1_5_load_130 | 33 | 0.00054041 | 0.00013544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_951-1_1_5_load_58 | 35 | 0.00039953 | 0.00010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_951-1_1_5_load_77 | 37 | 0.0002215 | 5.5514e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_951-1_1_5_load_101 | 39 | 0.00030528 | 7.651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_951-1_1_5_load_98 | 41 | 0.00013779 | 3.4534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_951-1_1_5_load_85 | 44 | 0.00057567 | 0.00014428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_951-1_1_5_load_167 | 46 | 0.0002469 | 6.1878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_951-1_1_5_load_173 | 47 | 0.00024559 | 6.155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_951-1_1_5_load_170 | 48 | 0.00062557 | 0.00015678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_951-1_1_5_load_79 | 49 | 0.00011995 | 3.0061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_951-1_1_5_load_99 | 50 | 0.00061584 | 0.00015434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_951-1_1_5_load_127 | 52 | 0.0010144 | 0.00025423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_951-1_1_5_load_164 | 55 | 0.00043665 | 0.00010943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_951-1_1_5_load_166 | 56 | 0.00016879 | 4.2303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_951-1_1_5_load_87 | 58 | 7.3226e-05 | 1.8352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_951-1_1_5_load_80 | 59 | 0.00046579 | 0.00011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_951-1_1_5_load_178 | 60 | 0.00046024 | 0.00011535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_951-1_1_5_load_91 | 61 | 0.0033282 | 0.00083413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_951-1_1_5_load_92 | 62 | 0.002753 | 0.00068996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_951-1_1_5_load_93 | 63 | 0.0038668 | 0.00096912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_951-1_1_5_load_94 | 64 | 0.0055971 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_951-1_1_5_load_95 | 65 | 0.0011272 | 0.0002825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_951-1_1_5_load_96 | 66 | 0.00061512 | 0.00015416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_951-1_1_5_load_97 | 67 | 0.0023822 | 0.00059702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_951-1_1_5_load_100 | 68 | 0.00019402 | 4.8625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_951-1_1_5_load_102 | 69 | 0.00020582 | 5.1584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_951-1_1_5_load_172 | 70 | 0.0001848 | 4.6316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_951-1_1_5_load_171 | 71 | 0.00050489 | 0.00012654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_951-1_1_5_load_103 | 72 | 0.00020293 | 5.0859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_951-1_1_5_load_104 | 73 | 0.00016582 | 4.1557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_951-1_1_5_load_106 | 74 | 0.0011406 | 0.00028586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_951-1_1_5_load_108 | 75 | 0.00034087 | 8.543e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_951-1_1_5_load_123 | 77 | 0.00060899 | 0.00015263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_951-1_1_5_load_143 | 78 | 0.00069451 | 0.00017406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_951-1_1_5_load_144 | 79 | 0.0015665 | 0.0003926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_951-1_1_5_load_125 | 80 | 0.0019287 | 0.00048339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_951-1_1_5_load_179 | 82 | 0.0088963 | 0.0022296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_951-1_1_5_load_163 | 83 | 0.0013821 | 0.0003464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_951-1_1_5_load_146 | 84 | 0.00020891 | 5.2358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_951-1_1_5_load_148 | 85 | 0.00010233 | 2.5647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_951-1_1_5_load_165 | 86 | 0.00025396 | 6.3648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_951-1_1_5_load_158 | 87 | 0.00028414 | 7.1212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_951-1_1_5_load_160 | 89 | 0.0018184 | 0.00045574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_951-1_1_5_load_168 | 90 | 0.00027713 | 6.9456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_951-1_1_5_load_169 | 91 | 0.0014434 | 0.00036176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_951-1_1_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.32956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_951-1_1_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.17621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_951-1_1_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.18127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_951-1_1_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 8 | 0.10728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_951-1_1_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.0055072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_951-1_1_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 15 | 0.014691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_951-1_1_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.19606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_951-1_1_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.00034112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_951-1_1_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 16 | 0.022384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_951-1_1_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 17 | 0.010474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_951-1_1_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 20 | 0.16657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_951-1_1_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 21 | 0.003177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_951-1_1_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 25 | 0.12229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_951-1_1_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.022837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_951-1_1_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.029802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_951-1_1_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.086779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_951-1_1_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.020485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_951-1_1_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.015107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_951-1_1_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.043009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_951-1_1_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 32 | 0.11158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_951-1_1_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 13 | 31 | 0.045441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_951-1_1_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 14 | 33 | 0.023898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_951-1_1_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 52 | 0.024227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_951-1_1_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 15 | 76 | 0.005568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_951-1_1_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 34 | 0.075096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_951-1_1_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 57 | 0.087149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_951-1_1_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 36 | 0.016583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_951-1_1_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 74 | 0.025545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_951-1_1_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 72 | 0.039318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_951-1_1_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.049408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_951-1_1_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.099276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_951-1_1_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.13002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_951-1_1_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 23 | 78 | 0.018159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_951-1_1_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.12369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_951-1_1_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 83 | 0.14952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_951-1_1_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 25 | 88 | 0.11447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_951-1_1_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.032412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_951-1_1_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.027705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_951-1_1_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.011523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_951-1_1_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 81 | 0.064096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_951-1_1_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 79 | 0.16598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_951-1_1_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 66 | 0.013075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_951-1_1_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.13398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_951-1_1_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.20327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_951-1_1_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.052943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_951-1_1_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 49 | 0.0060909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_951-1_1_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.052312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_951-1_1_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.44794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_951-1_1_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.3074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_951-1_1_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.32196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_951-1_1_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.097043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_951-1_1_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 50 | 0.0299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_951-1_1_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.49493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_951-1_1_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.23794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_951-1_1_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.074659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_951-1_1_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 51 | 0.057918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_951-1_1_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 55 | 0.063108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_951-1_1_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 45 | 53 | 0.35465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_951-1_1_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 46 | 56 | 0.011747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_951-1_1_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.015253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_951-1_1_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 91 | 0.005538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_951-1_1_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 59 | 0.014449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_951-1_1_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 68 | 0.022062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_951-1_1_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.30296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_951-1_1_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.16755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_951-1_1_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 85 | 0.088566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_951-1_1_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 84 | 0.14302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_951-1_1_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 55 | 86 | 0.019482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_951-1_1_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 56 | 90 | 0.027464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_951-1_1_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.030108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_951-1_1_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.017175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_951-1_1_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0035919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_951-1_1_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.019958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_951-1_1_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.02706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_951-1_1_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.17046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_951-1_1_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.004061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_951-1_1_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.024975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_951-1_1_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.01158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_951-1_1_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0033521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_951-1_1_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0013816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_951-1_1_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0019934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_951-1_1_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.03465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_951-1_1_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.033892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_951-1_1_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.011543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_951-1_1_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.04342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_951-1_1_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.15261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_951-1_1_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.053211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_951-1_1_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.070561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_951-1_1_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.023582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_951-1_1_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.005807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_951-1_1_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0043679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_951-1_1_5_trafo_161 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 25 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2621752.9946 | 1213110.8793 | 2621685.6616 | 1213138.706 | 2621667.0776 | 1213148.2773 | 2621649.5585 | 1213159.5536 | 2621548.4911 | 1213236.432 | 2621534.0731 | 1213247.2862 | 2621522.4761 | 1213255.2378 | 2621511.1216 | 1213261.2225 | 2621538.982 | 1213267.8155 | 2621553.154 | 1213270.4013
1 | 2621392.6802 | 1213263.4544 | 2621392.307 | 1213276.4827 | 2621487.0276 | 1213267.6062 | 2621496.5357 | 1213265.995 | 2621504.4053 | 1213263.7998 | 2621511.1216 | 1213261.2225 | 2621538.982 | 1213267.8155 | 2621553.154 | 1213270.4013
2 | 2621553.154 | 1213270.4013 | 2621567.1678 | 1213272.6087 | 2621582.9159 | 1213274.1219 | 2621604.8998 | 1213277.859 | 2621629.5479 | 1213279.9826 | 2621655.2481 | 1213281.0429 | 2621682.9436 | 1213282.7776 | 2621706.7716 | 1213286.922 | 2621732.4073 | 1213293.8954
3 | 2621752.9946 | 1213110.8793 | 2621771.5486 | 1213103.3314 | 2621783.1394 | 1213099.3714 | 2621794.6431 | 1213096.3672 | 2621803.8328 | 1213094.6664 | 2621816.5618 | 1213093.1008 | 2621839.8192 | 1213091.4626 | 2621849.6612 | 1213090.0422 | 2621857.1596 | 1213088.3739
4 | 2621392.6802 | 1213263.4544 | 2621394.6399 | 1213258.3077
5 | 2621746.4256 | 1213298.2837 | 2621734.4838 | 1213294.4603 | 2621732.4073 | 1213293.8954
6 | 2621972.9868 | 1213435.8122 | 2622000.1479 | 1213452.4993 | 2622014.7817 | 1213461.4916 | 2622035.6992 | 1213471.9635 | 2622054.859 | 1213477.0704 | 2622060.5845 | 1213526.8531 | 2622060.1109 | 1213535.8231 | 2622051.7438 | 1213547.332 | 2622056.6336 | 1213547.7614 | 2622064.1721 | 1213548.801 | 2622074.1113 | 1213551.7171 | 2622081.0575 | 1213554.7556
7 | 2621972.6963 | 1213435.6334 | 2621972.9868 | 1213435.8122
8 | 2622058.8383 | 1213557.5084 | 2622071.2367 | 1213556.7871 | 2622081.0575 | 1213554.7556
9 | 2622081.0575 | 1213554.7556 | 2622091.1178 | 1213551.8412
10 | 2621828.1513 | 1213353.5684 | 2621840.5434 | 1213362.9634 | 2621868.6035 | 1213379.1084 | 2621901.7546 | 1213394.6608 | 2621927.7532 | 1213407.3967 | 2621965.9692 | 1213431.4951 | 2621972.6963 | 1213435.6334
11 | 2621395.7704 | 1213255.3386 | 2621394.6399 | 1213258.3077
12 | 2621939.6365 | 1213000.8991 | 2621891.5895 | 1213063.5362 | 2621884.6926 | 1213071.76 | 2621879.3634 | 1213077.088 | 2621873.2707 | 1213081.4237 | 2621865.6528 | 1213085.3425 | 2621858.5101 | 1213088.0734 | 2621857.1596 | 1213088.3739
13 | 2622180.5765 | 1213471.8548 | 2622203.4151 | 1213470.1275
14 | 2622203.4151 | 1213470.1275 | 2622204.2123 | 1213484.5053 | 2622205.0666 | 1213499.8838
15 | 2622205.0666 | 1213499.8838 | 2622237.257 | 1213503.7723 | 2622273.6131 | 1213508.7883 | 2622290.0879 | 1213515.1313
16 | 2622205.0666 | 1213499.8838 | 2622206.0935 | 1213507.6476 | 2622207.7826 | 1213520.1881
17 | 2622144.5967 | 1212695.0262 | 2622150.2462 | 1212691.5563 | 2622157.789 | 1212687.6153
18 | 2622157.789 | 1212687.6153 | 2622151.4397 | 1212672.8835 | 2622144.8047 | 1212667.6004 | 2622129.2693 | 1212667.7429 | 2622126.3285 | 1212667.5152
19 | 2622144.5967 | 1212695.0262 | 2622140.8115 | 1212697.6692 | 2622134.8238 | 1212702.2163 | 2622130.4647 | 1212705.9578 | 2622124.3656 | 1212711.8719 | 2622118.5452 | 1212718.4541 | 2622111.804 | 1212727.501 | 2622093.3899 | 1212756.327 | 2622086.8688 | 1212765.4525 | 2622083.0087 | 1212769.8852 | 2622079.4497 | 1212772.9849 | 2622075.3518 | 1212775.9603 | 2622071.6301 | 1212777.8699
20 | 2622144.5967 | 1212695.0262 | 2622155.7128 | 1212704.6284 | 2622163.8381 | 1212711.5624 | 2622169.3274 | 1212714.4288 | 2622180.1144 | 1212718.5267 | 2622182.3528 | 1212719.202
21 | 2622103.2613 | 1212661.9984 | 2622106.617 | 1212663.4678 | 2622117.9613 | 1212666.8672 | 2622126.3285 | 1212667.5152
22 | 2621746.4256 | 1213298.2837 | 2621742.1458 | 1213307.5622 | 2621741.2853 | 1213321.545
23 | 2621746.4256 | 1213298.2837 | 2621751.5217 | 1213300.559
24 | 2622128.7479 | 1213604.2822 | 2622127.7535 | 1213597.975 | 2622120.1169 | 1213570.1309 | 2622117.6968 | 1213563.218 | 2622113.6429 | 1213556.4992 | 2622109.5854 | 1213552.8266 | 2622105.4814 | 1213551.4328 | 2622099.4113 | 1213549.7428 | 2622094.9263 | 1213550.7379 | 2622091.1178 | 1213551.8412
25 | 2622371.4311 | 1213546.3749 | 2622347.8862 | 1213538.0043 | 2622306.5908 | 1213521.4851 | 2622290.0879 | 1213515.1313
26 | 2622209.9962 | 1213536.623 | 2622207.7826 | 1213520.1881
27 | 2621828.1513 | 1213353.5684 | 2621813.7412 | 1213339.3077 | 2621809.8159 | 1213335.7889
28 | 2621828.1513 | 1213353.5684 | 2621820.4068 | 1213363.1122 | 2621814.2701 | 1213381.6669 | 2621811.7695 | 1213388.7214
29 | 2621395.7704 | 1213255.3386 | 2621397.2417 | 1213241.1248 | 2621395.2395 | 1213231.779 | 2621391.391 | 1213224.6723 | 2621384.6993 | 1213216.1213 | 2621379.8313 | 1213211.6347
30 | 2621682.5231 | 1212829.2529 | 2621730.6543 | 1212816.4982 | 2621741.91 | 1212812.8927 | 2621752.2172 | 1212809.0058 | 2621762.2677 | 1212804.7066 | 2621771.103 | 1212800.3363 | 2621776.1526 | 1212797.3635
31 | 2621682.5231 | 1212829.2529 | 2621603.9042 | 1212849.3908 | 2621585.8288 | 1212854.6619 | 2621557.0867 | 1212864.5304
32 | 2621791.5679 | 1212787.7704 | 2621781.6694 | 1212794.1157 | 2621776.1526 | 1212797.3635
33 | 2621557.0867 | 1212864.5304 | 2621555.4174 | 1212870.3388 | 2621554.3144 | 1212872.8696 | 2621552.6716 | 1212875.5318 | 2621536.2315 | 1212892.8935 | 2621528.4843 | 1212898.9246 | 2621515.1962 | 1212905.8918 | 2621487.2537 | 1212915.33 | 2621477.0475 | 1212922.9309 | 2621463.956 | 1212936.4916 | 2621461.85 | 1212937.0288
34 | 2621939.6365 | 1213000.8991 | 2621956.8236 | 1212978.9609 | 2621962.2258 | 1212970.3203 | 2621964.9154 | 1212963.9932 | 2621966.9203 | 1212957.9194 | 2621968.2329 | 1212952.1432 | 2621968.8537 | 1212944.43 | 2621968.273 | 1212937.0903 | 2621967.461 | 1212930.6726 | 2621963.4264 | 1212904.0983 | 2621963.1735 | 1212896.4375 | 2621963.9466 | 1212888.6359 | 2621965.3393 | 1212881.7149 | 2621967.8 | 1212875.665 | 2621971.3478 | 1212869.3633 | 2621975.7815 | 1212863.8765 | 2621976.0886 | 1212863.572
35 | 2621939.6365 | 1213000.8991 | 2621939.5632 | 1213008.4697 | 2621938.9949 | 1213012.2031 | 2621937.34 | 1213016.077 | 2621923.8583 | 1213038.4624 | 2621916.5733 | 1213055.134 | 2621914.1022 | 1213072.3458 | 2621911.3362 | 1213085.0651 | 2621905.1104 | 1213098.7612 | 2621900.16 | 1213106.4696
36 | 2621461.85 | 1212937.0288 | 2621474.0863 | 1212945.811 | 2621485.6399 | 1212954.3129 | 2621488.3238 | 1212955.6657
37 | 2621461.85 | 1212937.0288 | 2621455.7903 | 1212938.5746 | 2621434.3425 | 1212938.1609
38 | 2621498.6134 | 1212960.8521 | 2621488.3238 | 1212955.6657
39 | 2622071.6301 | 1212777.8699 | 2622072.2634 | 1212781.2297 | 2622072.867 | 1212784.4004 | 2622072.5371 | 1212787.3453 | 2622071.4151 | 1212790.832 | 2622069.7538 | 1212794.3167 | 2622067.545 | 1212797.9662 | 2622065.2686 | 1212801.4041 | 2622061.4701 | 1212805.6036 | 2622057.3152 | 1212809.635 | 2622050.7475 | 1212814.9582 | 2622043.7405 | 1212819.9352 | 2622035.099 | 1212825.2508
40 | 2622071.6301 | 1212777.8699 | 2622065.4843 | 1212780.0151 | 2622059.6543 | 1212780.9719 | 2622054.6318 | 1212781.3202 | 2622047.5695 | 1212780.7049 | 2622042.0437 | 1212779.495 | 2622034.6925 | 1212776.8664 | 2622024.4653 | 1212771.3478 | 2621964.8932 | 1212730.3166 | 2621957.7527 | 1212726.1102 | 2621949.0766 | 1212722.2317 | 2621941.7487 | 1212719.4366 | 2621934.0833 | 1212717.5073 | 2621927.9639 | 1212716.5955 | 2621923.6711 | 1212716.4462
41 | 2622103.2613 | 1212661.9984 | 2622091.2844 | 1212656.7539
42 | 2622128.7479 | 1213604.2822 | 2622125.6679 | 1213603.2925 | 2622119.168 | 1213604.8582 | 2622108.958 | 1213611.5131 | 2622098.3432 | 1213618.7891 | 2622059.914 | 1213644.684 | 2622047.0644 | 1213656.5767 | 2622027.494 | 1213685.7843
43 | 2622128.7479 | 1213604.2822 | 2622130.3413 | 1213606.7673 | 2622139.8124 | 1213641.6888 | 2622142.041 | 1213644.9434 | 2622144.0818 | 1213645.5624 | 2622149.5822 | 1213645.1826 | 2622219.2749 | 1213610.9329 | 2622209.9962 | 1213536.623
44 | 2622209.9962 | 1213536.623 | 2622241.6819 | 1213531.1821 | 2622246.9728 | 1213532.0134 | 2622251.0058 | 1213534.0962 | 2622253.2358 | 1213536.9506 | 2622253.5109 | 1213544.2215
45 | 2622253.5109 | 1213544.2215 | 2622253.7412 | 1213550.308
46 | 2621953.4573 | 1214202.9978 | 2621944.612 | 1214206.4784 | 2621930.9159 | 1214221.8147 | 2621923.3937 | 1214239.3526 | 2621921.8341 | 1214242.1025
47 | 2622050.7893 | 1214021.9978 | 2622055.4369 | 1214020.0583 | 2622072.3141 | 1214017.5858 | 2622183.8725 | 1214016.0646 | 2622180.21 | 1214047.2243 | 2622167.3455 | 1214059.2389 | 2622147.75 | 1214071.7956 | 2622123.7249 | 1214082.8351 | 2622084.5554 | 1214098.1212 | 2622053.6313 | 1214110.0471 | 2622036.1811 | 1214117.6315 | 2622019.6921 | 1214128.1656 | 2622000.4861 | 1214142.3474 | 2621984.9358 | 1214155.8201 | 2621973.7526 | 1214167.2076 | 2621961.4527 | 1214184.8613 | 2621954.305 | 1214199.6657 | 2621953.4573 | 1214202.9978
48 | 2621953.4573 | 1214202.9978 | 2621951.0221 | 1214212.6277 | 2621952.0894 | 1214225.9725 | 2621959.4073 | 1214247.5339 | 2621975.5574 | 1214269.1166 | 2621993.4353 | 1214281.3671 | 2622028.4308 | 1214293.6807 | 2622045.502 | 1214304.2941 | 2622061.7515 | 1214317.3504 | 2622064.9554 | 1214331.9928 | 2622054.9646 | 1214359.8495 | 2622031.7558 | 1214378.4967 | 2622012.2933 | 1214396.5464 | 2621999.7655 | 1214406.0612 | 2621985.2631 | 1214416.7333
49 | 2622050.7893 | 1214021.9978 | 2622055.4369 | 1214020.0583 | 2622072.3141 | 1214017.5858 | 2622183.8725 | 1214016.0646 | 2622196.4184 | 1214034.6551 | 2622298.6534 | 1214107.5548 | 2622338.2777 | 1214114.9625
50 | 2621963.5377 | 1214063.9559 | 2621972.6286 | 1214057.7747 | 2621998.9508 | 1214043.6635 | 2622050.7893 | 1214021.9978
51 | 2621985.2631 | 1214416.7333 | 2621982.373 | 1214418.8601 | 2621963.6278 | 1214437.324
52 | 2622715.5016 | 1213952.4808 | 2622706.2185 | 1213949.0436 | 2622691.4362 | 1213941.7388 | 2622678.82 | 1213938.011 | 2622665.6924 | 1213936.9495 | 2622655.5382 | 1213936.8777 | 2622640.4243 | 1213938.8882 | 2622622.9166 | 1213943.2466 | 2622586.4727 | 1213958.2284 | 2622565.3942 | 1213964.9637 | 2622509.5365 | 1213976.3262 | 2622456.3863 | 1213984.7311 | 2622395.0182 | 1214003.4003 | 2622366.932 | 1214005.5519 | 2622349.8124 | 1214007.8114 | 2622338.5156 | 1214010.7042 | 2622334.2722 | 1214024.3516 | 2622334.3054 | 1214047.9763 | 2622335.4798 | 1214062.9447 | 2622337.0875 | 1214077.8147 | 2622339.1605 | 1214094.154 | 2622338.2777 | 1214114.9625
53 | 2622715.5016 | 1213952.4808 | 2622714.0121 | 1213946.7385 | 2622707.6941 | 1213926.4808 | 2622703.7321 | 1213907.8218 | 2622700.3086 | 1213893.3673 | 2622696.4127 | 1213877.2878 | 2622692.0689 | 1213867.1544 | 2622684.7892 | 1213852.096 | 2622679.1217 | 1213842.5358 | 2622672.0361 | 1213832.3587 | 2622664.3963 | 1213824.1472 | 2622653.748 | 1213812.1334 | 2622634.4793 | 1213796.0735 | 2622602.8895 | 1213770.4505 | 2622590.1797 | 1213760.7037
54 | 2622338.2777 | 1214114.9625 | 2622331.4971 | 1214155.1822 | 2622325.9314 | 1214188.5938
55 | 2622543.3719 | 1213726.7121 | 2622550.905 | 1213733.0885 | 2622572.1347 | 1213746.8654 | 2622590.1797 | 1213760.7037
56 | 2621963.5377 | 1214063.9559 | 2621955.8907 | 1214076.1014 | 2621950.7496 | 1214082.1526 | 2621941.867 | 1214097.8067 | 2621935.4601 | 1214105.254 | 2621926.0402 | 1214114.2023
57 | 2621804.6356 | 1213863.327 | 2621808.5679 | 1213870.1007 | 2621811.6353 | 1213886.9993 | 2621812.6164 | 1213919.9104 | 2621812.8555 | 1213989.6509 | 2621809.8394 | 1214023.1811 | 2621810.7861 | 1214032.2453 | 2621813.8284 | 1214039.3715 | 2621817.815 | 1214045.7897 | 2621823.4034 | 1214050.3016 | 2621827.5985 | 1214051.6399 | 2621860.8725 | 1214053.3513 | 2621882.6957 | 1214056.5663 | 2621891.4938 | 1214059.8115 | 2621899.0586 | 1214061.7514 | 2621902.6898 | 1214061.509 | 2621911.4583 | 1214060.3961 | 2621936.6203 | 1214058.1649 | 2621972.6286 | 1214057.7747 | 2621963.5377 | 1214063.9559
58 | 2622322.5626 | 1214199.7297 | 2622324.8935 | 1214194.8245 | 2622325.9314 | 1214188.5938
59 | 2622319.8076 | 1214243.7127 | 2622313.9146 | 1214236.7629 | 2622308.4494 | 1214233.9631
60 | 2622309.6835 | 1214228.5644 | 2622308.4494 | 1214233.9631 | 2622308.4494 | 1214233.9631
61 | 2622259.5118 | 1213561.8998 | 2622256.8456 | 1213560.8887 | 2622254.0103 | 1213557.4207 | 2622253.7412 | 1213550.308
62 | 2621951.8885 | 1214455.7572 | 2621959.3548 | 1214441.5328 | 2621963.6278 | 1214437.324
63 | 2622543.3719 | 1213726.7121 | 2622541.0173 | 1213724.7131 | 2622533.2041 | 1213712.0321 | 2622528.698 | 1213698.5074 | 2622527.7802 | 1213686.0969 | 2622528.7706 | 1213669.1799 | 2622535.2131 | 1213626.4466 | 2622534.7595 | 1213613.8044 | 2622531.5841 | 1213603.8757 | 2622525.2646 | 1213593.8573 | 2622516.8256 | 1213585.9321 | 2622504.5232 | 1213577.3143 | 2622489.8425 | 1213570.9554 | 2622461.8346 | 1213563.8349 | 2622434.9828 | 1213558.3199 | 2622392.3141 | 1213551.6227 | 2622371.4311 | 1213546.3749
64 | 2621804.6356 | 1213863.327 | 2621802.1056 | 1213869.8103 | 2621799.7484 | 1213876.7946 | 2621797.7818 | 1213885.0032 | 2621796.2494 | 1213896.9933 | 2621794.1472 | 1213915.2849 | 2621793.4195 | 1213929.4903 | 2621791.2416 | 1213941.478 | 2621787.8519 | 1213956.6965 | 2621782.139 | 1213977.9433 | 2621780.393 | 1213988.1316 | 2621778.2433 | 1214015.3281 | 2621777.172 | 1214027.9314
65 | 2621777.172 | 1214027.9314 | 2621776.8864 | 1214031.2767 | 2621777.0257 | 1214045.1517 | 2621780.2594 | 1214060.1943 | 2621786.1947 | 1214075.8248 | 2621791.1851 | 1214086.0488 | 2621795.5837 | 1214098.205 | 2621794.6338 | 1214113.0977
66 | 2621777.172 | 1214027.9314 | 2621765.427 | 1214024.709 | 2621749.4159 | 1214014.6339 | 2621732.842 | 1214002.6335 | 2621694.6212 | 1213986.8857 | 2621688.6409 | 1213983.5844 | 2621687.2813 | 1213985.7028 | 2621690.5398 | 1213993.9972 | 2621699.7653 | 1214007.1381 | 2621702.2603 | 1214012.3501 | 2621702.0529 | 1214017.1632 | 2621700.3098 | 1214022.0732
67 | 2621915.6888 | 1214130.7071 | 2621926.0402 | 1214114.2023
68 | 2622322.5626 | 1214199.7297 | 2622319.6041 | 1214205.9555 | 2622311.6843 | 1214219.8116 | 2622310.6568 | 1214224.3064
69 | 2622371.4311 | 1213546.3749 | 2622375.8458 | 1213554.018 | 2622379.0615 | 1213559.3553 | 2622386.4225 | 1213572.4827
70 | 2622398.9657 | 1213582.543 | 2622393.6756 | 1213581.5003 | 2622390.7969 | 1213579.4995 | 2622388.3946 | 1213575.9997 | 2622386.4225 | 1213572.4827
71 | 2622059.3893 | 1212643.0588 | 2622062.7078 | 1212644.4333
72 | 2622040.9499 | 1212635.4214 | 2622042.3831 | 1212636.0151 | 2622059.3893 | 1212643.0588
73 | 2622087.5644 | 1212655.1249 | 2622075.84 | 1212649.9909 | 2622070.9557 | 1212647.8495 | 2622062.7078 | 1212644.4333
74 | 2622040.9499 | 1212635.4214 | 2622033.0687 | 1212632.1564 | 2622026.0643 | 1212628.1394 | 2622020.0908 | 1212624.7044 | 2622010.641 | 1212618.4327 | 2621999.206 | 1212608.674 | 2621992.4513 | 1212598.6991 | 2621987.2246 | 1212586.3951 | 2621985.3477 | 1212570.0123 | 2621987.3725 | 1212546.1841 | 2621986.6524 | 1212520.9894 | 2621983.4831 | 1212496.6084 | 2621981.7469 | 1212491.9364
75 | 2622087.5644 | 1212655.1249 | 2622091.2844 | 1212656.7539
76 | 2621981.7469 | 1212491.9364 | 2621977.6457 | 1212480.9003 | 2621970.8951 | 1212469.5557
77 | 2621951.8885 | 1214455.7572 | 2621946.5065 | 1214466.0106
78 | 2621946.5065 | 1214466.0106 | 2621946.5065 | 1214466.0106 | 2621946.1346 | 1214469.3421
79 | 2621945.9813 | 1214470.7151 | 2621946.1346 | 1214469.3421
80 | 2621811.1035 | 1213390.6002 | 2621811.7695 | 1213388.7214
81 | 2621782.0075 | 1213315.3385 | 2621788.5531 | 1213318.7042 | 2621795.7945 | 1213324.2115 | 2621804.8378 | 1213331.3262 | 2621809.8159 | 1213335.7889
82 | 2621751.5217 | 1213300.559 | 2621765.0352 | 1213306.6117 | 2621782.0075 | 1213315.3385
83 | 2621751.5217 | 1213300.559 | 2621752.9978 | 1213291.5037 | 2621754.2264 | 1213289.4794
84 | 2621787.1357 | 1213288.7042 | 2621787.6659 | 1213284.9485 | 2621786.3196 | 1213281.2971 | 2621782.5582 | 1213279.6157 | 2621761.6136 | 1213282.5634 | 2621756.7881 | 1213285.2584 | 2621754.2264 | 1213289.4794
85 | 2621791.5679 | 1212787.7704 | 2621791.5679 | 1212787.7704 | 2621802.0946 | 1212779.9488 | 2621836.2365 | 1212753.992 | 2621848.7479 | 1212745.6664 | 2621863.0311 | 1212736.8469 | 2621874.3956 | 1212730.5738 | 2621886.3207 | 1212724.7142 | 2621894.9852 | 1212721.3996 | 2621907.0755 | 1212718.142 | 2621914.3576 | 1212716.8791 | 2621921.5305 | 1212716.3718 | 2621923.6711 | 1212716.4462
86 | 2621992.0881 | 1212815.0422 | 2622002.3814 | 1212806.731 | 2622015.1484 | 1212807.4117 | 2622026.2159 | 1212813.7115 | 2622035.099 | 1212825.2508
87 | 2622035.099 | 1212825.2508 | 2621990.2492 | 1212852.3566 | 2621981.9036 | 1212857.8067 | 2621976.0886 | 1212863.572
88 | 2621900.16 | 1213106.4696 | 2621894.8741 | 1213120.7361 | 2621894.4882 | 1213126.5269 | 2621893.8787 | 1213129.0174
89 | 2621895.5699 | 1213102.8952 | 2621900.16 | 1213106.4696
90 | 2622310.6568 | 1214224.3064 | 2622309.6835 | 1214228.5644

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2621553.154 | 1213270.4013
1 | 2621752.9946 | 1213110.8793
2 | 2621392.6802 | 1213263.4544
3 | 2621732.4073 | 1213293.8954
4 | 2621972.9868 | 1213435.8122
5 | 2622081.0575 | 1213554.7556
6 | 2621972.6963 | 1213435.6334
7 | 2621394.6399 | 1213258.3077
8 | 2621857.1596 | 1213088.3739
9 | 2622203.4151 | 1213470.1275
10 | 2622180.5765 | 1213471.8548
11 | 2622205.0666 | 1213499.8838
12 | 2622157.789 | 1212687.6153
13 | 2622144.5967 | 1212695.0262
14 | 2622126.3285 | 1212667.5152
15 | 2621746.4256 | 1213298.2837
16 | 2622058.8383 | 1213557.5084
17 | 2622091.1178 | 1213551.8412
18 | 2622290.0879 | 1213515.1313
19 | 2622207.7826 | 1213520.1881
20 | 2621828.1513 | 1213353.5684
21 | 2621395.7704 | 1213255.3386
22 | 2621682.5231 | 1212829.2529
23 | 2621776.1526 | 1212797.3635
24 | 2621557.0867 | 1212864.5304
25 | 2621939.6365 | 1213000.8991
26 | 2621461.85 | 1212937.0288
27 | 2621488.3238 | 1212955.6657
28 | 2621434.3425 | 1212938.1609
29 | 2621379.8313 | 1213211.6347
30 | 2621498.6134 | 1212960.8521
31 | 2622182.3528 | 1212719.2021
32 | 2622071.6301 | 1212777.8699
33 | 2622103.2613 | 1212661.9984
34 | 2622128.7479 | 1213604.2822
35 | 2622027.494 | 1213685.7843
36 | 2622209.9962 | 1213536.623
37 | 2622253.5109 | 1213544.2215
38 | 2621953.4573 | 1214202.9978
39 | 2621921.8341 | 1214242.1025
40 | 2622050.7893 | 1214021.9978
41 | 2621985.2631 | 1214416.7333
42 | 2622715.5016 | 1213952.4808
43 | 2622338.2777 | 1214114.9625
44 | 2622590.1797 | 1213760.7037
45 | 2621963.5377 | 1214063.9559
46 | 2622325.9314 | 1214188.5938
47 | 2622319.8076 | 1214243.7127
48 | 2622308.4494 | 1214233.9631
49 | 2622253.7412 | 1213550.308
50 | 2621963.6278 | 1214437.324
51 | 2622543.3719 | 1213726.7121
52 | 2621741.2853 | 1213321.545
53 | 2621804.6356 | 1213863.327
54 | 2621777.172 | 1214027.9314
55 | 2621926.0402 | 1214114.2023
56 | 2622322.5626 | 1214199.7297
57 | 2622371.4311 | 1213546.3749
58 | 2622386.4225 | 1213572.4827
59 | 2622259.5118 | 1213561.8998
60 | 2622398.9657 | 1213582.543
61 | 2622059.3893 | 1212643.0588
62 | 2622062.7078 | 1212644.4333
63 | 2622040.9499 | 1212635.4214
64 | 2622087.5644 | 1212655.1249
65 | 2621981.7469 | 1212491.9364
66 | 2622091.2844 | 1212656.7539
67 | 2621970.8951 | 1212469.5557
68 | 2621951.8885 | 1214455.7572
69 | 2621946.5065 | 1214466.0106
70 | 2621946.1346 | 1214469.3421
71 | 2621945.9813 | 1214470.7151
72 | 2621811.7695 | 1213388.7214
73 | 2621811.1035 | 1213390.6002
74 | 2621809.8159 | 1213335.7889
75 | 2621782.0075 | 1213315.3385
76 | 2621751.5217 | 1213300.559
77 | 2621754.2264 | 1213289.4794
78 | 2621791.5679 | 1212787.7704
79 | 2621923.6711 | 1212716.4462
80 | 2621787.1357 | 1213288.7042
81 | 2622035.099 | 1212825.2508
82 | 2621992.0881 | 1212815.0422
83 | 2621976.0886 | 1212863.572
84 | 2621700.3098 | 1214022.0732
85 | 2621794.6338 | 1214113.0977
86 | 2621915.6888 | 1214130.7071
87 | 2621893.8787 | 1213129.0174
88 | 2621900.16 | 1213106.4696
89 | 2621895.5699 | 1213102.8952
90 | 2622310.6568 | 1214224.3064
91 | 2622309.6835 | 1214228.5644
92 | 2621900.16 | 1213106.4696

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1