## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_954-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_954-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_954-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_954-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_954-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_954-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_954-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_954-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_954-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_954-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_954-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_954-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_954-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_954-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_954-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_954-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_954-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_954-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_954-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_954-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_954-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_954-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_954-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_954-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_954-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_954-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_954-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_954-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_954-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_954-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_954-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_954-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_954-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_954-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_954-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_954-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_954-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_954-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_954-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_954-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_954-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_954-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_954-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_954-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_954-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_954-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_954-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_954-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_954-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_954-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_954-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_954-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_954-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_954-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_954-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_954-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_954-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_954-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_954-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_954-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_954-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_954-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_954-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_954-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_954-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_954-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_954-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_954-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_954-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_954-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_954-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_954-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_954-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_954-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_954-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_954-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_954-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_954-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_954-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_954-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_954-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_954-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_954-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_954-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_954-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_954-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_954-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_954-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_954-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_954-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_954-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_954-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_954-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_954-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_954-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_954-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_954-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_954-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_954-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_954-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_954-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_954-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_954-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_954-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_954-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_954-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_954-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_954-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_954-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_954-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_954-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_954-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_954-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_954-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_129_2_node_179 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_954-9_0_4_load_0 | 0 | 0.00081129 | 0.00020333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_954-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0036052 | 0.00090355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_954-9_0_4_load_2 | 2 | 0.0033075 | 0.00082894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_954-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0005653 | 0.00014168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_954-9_0_4_load_9 | 5 | 0.0011391 | 0.0002855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_954-9_0_4_load_6 | 6 | 0.001096 | 0.00027469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_954-9_0_4_load_4 | 7 | 0.001532 | 0.00038396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_954-9_0_4_load_5 | 8 | 0.0007936 | 0.0001989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_954-9_0_4_load_7 | 9 | 0.0089143 | 0.0022341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_954-9_0_4_load_18 | 10 | 0.00095115 | 0.00023838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_954-9_0_4_load_19 | 11 | 0.0016862 | 0.00042259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_954-9_0_4_load_10 | 12 | 0.0031444 | 0.00078805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_954-9_0_4_load_11 | 13 | 0.004808 | 0.001205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_954-9_0_4_load_13 | 15 | 0.0010373 | 0.00025997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_954-9_0_4_load_14 | 16 | 0.0035881 | 0.00089926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_954-9_0_4_load_15 | 17 | 0.0033648 | 0.0008433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_954-9_0_4_load_16 | 19 | 0.0015014 | 0.00037628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_954-9_0_4_load_30 | 20 | 0.0011975 | 0.00030012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_954-9_0_4_load_48 | 21 | 0.0012797 | 0.00032073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_954-9_0_4_load_46 | 22 | 0.0023648 | 0.00059268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_954-9_0_4_load_17 | 23 | 0.0023986 | 0.00060114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_954-9_0_4_load_29 | 24 | 0.0017257 | 0.0004325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_954-9_0_4_load_28 | 25 | 0.0042828 | 0.0010734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_954-9_0_4_load_27 | 26 | 0.0020172 | 0.00050556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_954-9_0_4_load_20 | 27 | 0.0055984 | 0.0014031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_954-9_0_4_load_58 | 29 | 0.004307 | 0.0010794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_954-9_0_4_load_59 | 30 | 0.008618 | 0.0021599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_954-9_0_4_load_55 | 31 | 0.0019878 | 0.00049819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_954-9_0_4_load_21 | 32 | 0.0052306 | 0.0013109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_954-9_0_4_load_22 | 33 | 0.0020795 | 0.00052116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_954-9_0_4_load_24 | 35 | 0.002317 | 0.0005807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_954-9_0_4_load_25 | 36 | 0.0028611 | 0.00071705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_954-9_0_4_load_26 | 38 | 0.0060029 | 0.0015045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_954-9_0_4_load_34 | 39 | 0.0027486 | 0.00068887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_954-9_0_4_load_31 | 40 | 0.0017154 | 0.00042991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_954-9_0_4_load_32 | 41 | 0.0012034 | 0.0003016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_954-9_0_4_load_41 | 44 | 0.0015612 | 0.00039127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_954-9_0_4_load_36 | 45 | 0.00082961 | 0.00020792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_954-9_0_4_load_37 | 46 | 0.0029272 | 0.00073363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_954-9_0_4_load_47 | 47 | 0.0014852 | 0.00037222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_954-9_0_4_load_64 | 49 | 0.0021361 | 0.00053537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_954-9_0_4_load_61 | 50 | 0.00094125 | 0.0002359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_954-9_0_4_load_62 | 51 | 0.00325 | 0.00081452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_954-9_0_4_load_113 | 52 | 0.0052274 | 0.0013101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_954-9_0_4_load_42 | 53 | 0.0020337 | 0.00050968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_954-9_0_4_load_45 | 56 | 0.00095825 | 0.00024016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_954-9_0_4_load_102 | 57 | 0.00050824 | 0.00012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_954-9_0_4_load_101 | 58 | 0.0015731 | 0.00039426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_954-9_0_4_load_108 | 59 | 0.00086779 | 0.00021749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_954-9_0_4_load_107 | 60 | 0.00097152 | 0.00024349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_954-9_0_4_load_76 | 61 | 0.00078831 | 0.00019757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_954-9_0_4_load_49 | 62 | 0.003184 | 0.00079798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_954-9_0_4_load_50 | 63 | 0.0019984 | 0.00050083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_954-9_0_4_load_51 | 64 | 0.0011994 | 0.00030061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_954-9_0_4_load_54 | 68 | 0.0004938 | 0.00012376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_954-9_0_4_load_78 | 69 | 0.00062523 | 0.0001567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_954-9_0_4_load_60 | 70 | 0.0036625 | 0.00091792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_954-9_0_4_load_77 | 71 | 0.00041274 | 0.00010344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_954-9_0_4_load_65 | 72 | 0.0049741 | 0.0012466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_954-9_0_4_load_75 | 73 | 0.0018432 | 0.00046196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_954-9_0_4_load_66 | 74 | 0.0033296 | 0.00083447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_954-9_0_4_load_73 | 75 | 0.00046497 | 0.00011653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_954-9_0_4_load_63 | 76 | 0.0033041 | 0.00082808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_954-9_0_4_load_103 | 77 | 0.0047586 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_954-9_0_4_load_99 | 78 | 0.0043719 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_954-9_0_4_load_67 | 79 | 0.0011829 | 0.00029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_954-9_0_4_load_86 | 80 | 0.0021801 | 0.00054639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_954-9_0_4_load_71 | 81 | 0.0015623 | 0.00039154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_954-9_0_4_load_68 | 82 | 0.00088215 | 0.00022109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_954-9_0_4_load_69 | 83 | 0.0015684 | 0.00039307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_954-9_0_4_load_70 | 84 | 0.00083954 | 0.00021041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_954-9_0_4_load_72 | 85 | 0.0010254 | 0.00025699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_954-9_0_4_load_85 | 86 | 0.0013212 | 0.00033112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_954-9_0_4_load_83 | 87 | 0.00065124 | 0.00016322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_954-9_0_4_load_74 | 88 | 0.001691 | 0.0004238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_954-9_0_4_load_79 | 89 | 0.00035395 | 8.8709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_954-9_0_4_load_109 | 91 | 0.002431 | 0.00060928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_954-9_0_4_load_81 | 92 | 0.00043025 | 0.00010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_954-9_0_4_load_82 | 93 | 0.000457 | 0.00011453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_954-9_0_4_load_84 | 94 | 0.00091811 | 0.0002301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_954-9_0_4_load_87 | 95 | 0.0020665 | 0.0005179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_954-9_0_4_load_95 | 96 | 0.0043604 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_954-9_0_4_load_94 | 97 | 0.0012296 | 0.00030817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_954-9_0_4_load_88 | 98 | 0.0011049 | 0.00027692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_954-9_0_4_load_89 | 99 | 0.00076071 | 0.00019065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_954-9_0_4_load_90 | 100 | 0.0010126 | 0.00025379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_954-9_0_4_load_91 | 101 | 0.00088884 | 0.00022277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_954-9_0_4_load_105 | 102 | 0.00078355 | 0.00019638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_954-9_0_4_load_104 | 103 | 0.00093019 | 0.00023313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_954-9_0_4_load_92 | 104 | 0.00089312 | 0.00022384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_954-9_0_4_load_93 | 105 | 0.0037647 | 0.00094353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_954-9_0_4_load_96 | 106 | 0.0019167 | 0.00048037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_954-9_0_4_load_97 | 107 | 0.0013196 | 0.00033072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_954-9_0_4_load_98 | 108 | 0.0028909 | 0.00072454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_954-9_0_4_load_112 | 109 | 0.0093194 | 0.0023357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_954-9_0_4_load_100 | 110 | 0.0052515 | 0.0013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_954-9_0_4_load_111 | 112 | 0.0057228 | 0.0014343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_954-9_0_4_load_106 | 113 | 0.00080279 | 0.0002012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_954-9_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0018819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_954-9_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_954-9_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.00078071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_954-9_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.025041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_954-9_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.043791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_954-9_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.012343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_954-9_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.013743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_954-9_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.00022344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_954-9_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0023941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_954-9_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.017894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_954-9_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.019036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_954-9_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 27 | 0.0032824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_954-9_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0076319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_954-9_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.012699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_954-9_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0055083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_954-9_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0059807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_954-9_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.012526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_954-9_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.011192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_954-9_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0084593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_954-9_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.010455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_954-9_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.008552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_954-9_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.015443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_954-9_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.019913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_954-9_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.0014164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_954-9_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 47 | 0.0052016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_954-9_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0027045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_954-9_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 40 | 0.010487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_954-9_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.007668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_954-9_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 38 | 0.011653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_954-9_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.033632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_954-9_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.017693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_954-9_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.024559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_954-9_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.016819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_954-9_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 72 | 0.0056562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_954-9_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 49 | 0.0083408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_954-9_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 66 | 0.024189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_954-9_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.012148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_954-9_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0042629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_954-9_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.011318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_954-9_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.013742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_954-9_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0056919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_954-9_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0087915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_954-9_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.010009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_954-9_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 45 | 0.016746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_954-9_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0019224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_954-9_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.014388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_954-9_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.038567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_954-9_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.002603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_954-9_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 52 | 0.022179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_954-9_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.024968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_954-9_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0066016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_954-9_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.01843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_954-9_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.025315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_954-9_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.024608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_954-9_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 76 | 0.024607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_954-9_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.020895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_954-9_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.035235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_954-9_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.018281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_954-9_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.020357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_954-9_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.020218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_954-9_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.019952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_954-9_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0065164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_954-9_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.024633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_954-9_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 113 | 0.0049944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_954-9_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 88 | 0.012921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_954-9_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.033955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_954-9_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.011985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_954-9_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.020327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_954-9_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.017758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_954-9_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.012148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_954-9_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.030154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_954-9_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0029459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_954-9_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.012654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_954-9_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0050552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_954-9_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.025529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_954-9_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 89 | 0.011874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_954-9_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.013569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_954-9_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.00078261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_954-9_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.01381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_954-9_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 88 | 0.017409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_954-9_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.020853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_954-9_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.027599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_954-9_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 107 | 0.00042612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_954-9_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.01446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_954-9_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.027432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_954-9_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0098418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_954-9_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.00045782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_954-9_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0085194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_954-9_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0064436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_954-9_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0017777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_954-9_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0013165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_954-9_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 92 | 0.007512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_954-9_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.027339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_954-9_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.017249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_954-9_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0050501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_954-9_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.014446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_954-9_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.00071886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_954-9_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 6.1756e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_954-9_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.033527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_954-9_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 104 | 0.010626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_954-9_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.011743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_954-9_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0034588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_954-9_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.015865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_954-9_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.016346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_954-9_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.017972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_954-9_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 113 | 0.0133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_954-9_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.014108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_954-9_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0089314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_954-9_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.016323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_954-9_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.031077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_954-9_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.027178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_954-9_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0049553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_954-9_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.024035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_954-9_0_4_trafo_64 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 114 | 49 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2631582.5833 | 1218127.6862 | 2631584.4509 | 1218127.9182
1 | 2631582.5833 | 1218127.6862 | 2631570.8757 | 1218126.2316 | 2631563.913 | 1218125.361 | 2631563.913 | 1218125.361
2 | 2631585.2256 | 1218128.0145 | 2631584.4509 | 1218127.9182
3 | 2631610.1383 | 1218130.3196 | 2631602.4284 | 1218130.0898 | 2631585.9238 | 1218128.1012 | 2631585.2256 | 1218128.0145
4 | 2631610.1383 | 1218130.3196 | 2631633.5055 | 1218130.5881 | 2631653.5734 | 1218134.3782
5 | 2631610.1383 | 1218130.3196 | 2631614.7694 | 1218141.761
6 | 2631653.5734 | 1218134.3782 | 2631667.0775 | 1218136.9287
7 | 2631614.8533 | 1218141.9681 | 2631614.7694 | 1218141.761
8 | 2631614.8533 | 1218141.9681 | 2631615.7515 | 1218144.1873
9 | 2631615.7515 | 1218144.1873 | 2631620.177 | 1218155.1206 | 2631622.7159 | 1218160.6655
10 | 2631685.783 | 1218140.4615 | 2631667.0775 | 1218136.9287
11 | 2631685.783 | 1218140.4615 | 2631689.0083 | 1218141.0706
12 | 2631544.3276 | 1218266.763 | 2631540.7136 | 1218260.0411
13 | 2631534.7 | 1218248.8563 | 2631540.7136 | 1218260.0411
14 | 2631544.3276 | 1218266.763 | 2631546.9361 | 1218271.6145
15 | 2631534.7 | 1218248.8563 | 2631540.2684 | 1218246.6741
16 | 2631534.7 | 1218248.8563 | 2631524.0678 | 1218253.0248 | 2631523.0245 | 1218253.3905
17 | 2631556.8321 | 1218275.9224 | 2631547.702 | 1218273.0391 | 2631546.9361 | 1218271.6145
18 | 2631548.1445 | 1218243.5876 | 2631540.2684 | 1218246.6741
19 | 2631523.0245 | 1218253.3905 | 2631513.1578 | 1218256.8493
20 | 2631556.8321 | 1218275.9224 | 2631561.2712 | 1218283.239
21 | 2631556.8321 | 1218275.9224 | 2631571.6993 | 1218271.743
22 | 2631548.1445 | 1218243.5876 | 2631566.6849 | 1218236.3219
23 | 2631511.8211 | 1218257.3179 | 2631513.1578 | 1218256.8493
24 | 2631573.5025 | 1218276.6221 | 2631571.6993 | 1218271.743
25 | 2631569.2029 | 1218235.3352 | 2631566.6849 | 1218236.3219
26 | 2631511.8211 | 1218257.3179 | 2631501.9245 | 1218260.7872
27 | 2631569.2029 | 1218235.3352 | 2631575.7079 | 1218232.786 | 2631576.3223 | 1218232.4914
28 | 2631576.3223 | 1218232.4914 | 2631586.8299 | 1218227.4529
29 | 2631722.0565 | 1218147.3123 | 2631689.0083 | 1218141.0706
30 | 2631722.0565 | 1218147.3123 | 2631731.8851 | 1218148.7432 | 2631739.4974 | 1218150.2539
31 | 2631722.0565 | 1218147.3123 | 2631719.5779 | 1218152.4243 | 2631713.2623 | 1218165.4539 | 2631710.5142 | 1218168.8884
32 | 2631722.0565 | 1218147.3123 | 2631723.4766 | 1218144.307 | 2631729.2444 | 1218132.1069
33 | 2631745.0453 | 1218151.3549 | 2631739.4974 | 1218150.2539
34 | 2631710.5142 | 1218168.8884 | 2631705.3032 | 1218175.401
35 | 2631740.353 | 1218110.6438 | 2631735.2363 | 1218119.4328 | 2631729.2444 | 1218132.1069
36 | 2631621.9344 | 1218210.5922 | 2631618.234 | 1218212.3993 | 2631610.9923 | 1218215.8685
37 | 2631607.1478 | 1218217.7103 | 2631610.9923 | 1218215.8685
38 | 2631632.1045 | 1218205.6255 | 2631621.9344 | 1218210.5922
39 | 2631607.1478 | 1218217.7103 | 2631594.7571 | 1218223.6517
40 | 2631637.2192 | 1218203.1278 | 2631632.1045 | 1218205.6255
41 | 2631586.8299 | 1218227.4529 | 2631594.7571 | 1218223.6517
42 | 2631637.2192 | 1218203.1278 | 2631646.8424 | 1218200.3764
43 | 2631662.9435 | 1218195.7729 | 2631646.8424 | 1218200.3764
44 | 2631500.1104 | 1218261.4232 | 2631501.9245 | 1218260.7872
45 | 2631486.402 | 1218265.7667 | 2631492.5433 | 1218264.0759 | 2631500.1104 | 1218261.4232
46 | 2631486.402 | 1218265.7667 | 2631470.2999 | 1218230.7057
47 | 2631486.402 | 1218265.7667 | 2631483.8921 | 1218266.4567
48 | 2631470.2999 | 1218230.7057 | 2631491.1662 | 1218223.0224
49 | 2631662.9435 | 1218195.7729 | 2631667.9125 | 1218194.3522 | 2631687.4306 | 1218191.0207
50 | 2631693.9381 | 1218189.91 | 2631687.4306 | 1218191.0207
51 | 2631693.9381 | 1218189.91 | 2631703.368 | 1218177.8197 | 2631705.3032 | 1218175.401
52 | 2631693.9381 | 1218189.91 | 2631716.7531 | 1218188.3636 | 2631719.1992 | 1218188.2776
53 | 2631719.1992 | 1218188.2776 | 2631731.0395 | 1218187.8615 | 2631743.2845 | 1218188.7271 | 2631743.7632 | 1218188.806
54 | 2631743.7632 | 1218188.806 | 2631755.4172 | 1218190.7262 | 2631767.5977 | 1218194.646
55 | 2631898.7498 | 1218072.4439 | 2631902.7522 | 1218051.9357
56 | 2631898.7498 | 1218072.4439 | 2631877.9847 | 1218072.344 | 2631863.5387 | 1218074.2568
57 | 2631898.7498 | 1218072.4439 | 2631916.93 | 1218074.3574
58 | 2631863.5387 | 1218074.2568 | 2631874.2232 | 1218084.5532 | 2631878.7161 | 1218087.7585
59 | 2631863.5387 | 1218074.2568 | 2631843.6291 | 1218077.7763
60 | 2631936.7639 | 1218076.5156 | 2631933.9161 | 1218076.1452 | 2631916.93 | 1218074.3574
61 | 2631878.7161 | 1218087.7585 | 2631884.0209 | 1218091.5429
62 | 2631843.6291 | 1218077.7763 | 2631819.3717 | 1218082.0643
63 | 2631884.0209 | 1218091.5429 | 2631888.0867 | 1218094.4435
64 | 2631819.3717 | 1218082.0643 | 2631806.6477 | 1218084.3135
65 | 2631689.1499 | 1218079.7648 | 2631689.1499 | 1218079.7648 | 2631685.5217 | 1218085.5378 | 2631684.4109 | 1218091.7688 | 2631684.8129 | 1218098.9529 | 2631698.3782 | 1218100.0765
66 | 2631710.0301 | 1218099.5984 | 2631707.6176 | 1218100.8418 | 2631698.3782 | 1218100.0765
67 | 2631727.681 | 1218098.7139 | 2631717.958 | 1218094.5375 | 2631714.7898 | 1218095.1433 | 2631710.0301 | 1218099.5984
68 | 2631727.681 | 1218098.7139 | 2631731.0755 | 1218104.0573 | 2631734.9577 | 1218107.6133 | 2631740.353 | 1218110.6438
69 | 2631727.681 | 1218098.7139 | 2631728.1126 | 1218091.7566 | 2631730.2552 | 1218087.043
70 | 2631740.353 | 1218110.6438 | 2631747.0758 | 1218103.8422 | 2631762.0447 | 1218093.4825 | 2631764.1568 | 1218092.371
71 | 2631730.2552 | 1218087.043 | 2631731.4735 | 1218084.3608
72 | 2631736.5203 | 1218072.769 | 2631736.0534 | 1218074.2775 | 2631731.4735 | 1218084.3608
73 | 2631738.015 | 1218067.9398 | 2631738.015 | 1218067.9398 | 2631736.5203 | 1218072.769
74 | 2631764.1568 | 1218092.371 | 2631768.8414 | 1218089.9055 | 2631780.4572 | 1218086.4098 | 2631788.5465 | 1218085.9049
75 | 2631738.015 | 1218067.9398 | 2631738.4749 | 1218061.3717 | 2631737.3306 | 1218056.2069
76 | 2631745.0453 | 1218151.3549 | 2631758.3543 | 1218153.9961
77 | 2631788.5465 | 1218085.9049 | 2631789.3276 | 1218085.8561
78 | 2631758.3543 | 1218153.9961 | 2631766.6546 | 1218155.6433 | 2631771.9184 | 1218156.589
79 | 2631789.3276 | 1218085.8561 | 2631802.6114 | 1218085.027 | 2631806.6477 | 1218084.3135
80 | 2631767.5977 | 1218194.646 | 2631767.7823 | 1218194.7054 | 2631781.1268 | 1218202.8812 | 2631785.1309 | 1218205.8909
81 | 2631804.8135 | 1218225.0971 | 2631791.7778 | 1218210.8871 | 2631785.1309 | 1218205.8909
82 | 2631804.8135 | 1218225.0971 | 2631805.1016 | 1218225.4111
83 | 2631786.1502 | 1218159.146 | 2631771.9184 | 1218156.589
84 | 2631786.1502 | 1218159.146 | 2631813.1496 | 1218163.997
85 | 2631822.8363 | 1218165.7373 | 2631813.1496 | 1218163.997
86 | 2631822.8363 | 1218165.7373 | 2631823.2869 | 1218165.8183
87 | 2631823.2869 | 1218165.8183 | 2631831.672 | 1218167.3248
88 | 2631838.014 | 1218168.4643 | 2631831.672 | 1218167.3248
89 | 2631838.014 | 1218168.4643 | 2631839.7637 | 1218168.7787
90 | 2631841.0594 | 1218169.0115 | 2631839.7637 | 1218168.7787
91 | 2631848.4531 | 1218170.3399 | 2631841.0594 | 1218169.0115
92 | 2631722.9526 | 1218033.0616 | 2631734.0005 | 1218049.2965 | 2631737.1112 | 1218055.2164 | 2631737.3306 | 1218056.2069
93 | 2631722.9526 | 1218033.0616 | 2631732.92 | 1218022.7085 | 2631734.7066 | 1218020.4525
94 | 2631848.4531 | 1218170.3399 | 2631853.4235 | 1218171.2329
95 | 2631853.4235 | 1218171.2329 | 2631867.6423 | 1218173.7875
96 | 2631867.6423 | 1218173.7875 | 2631868.3498 | 1218173.9147
97 | 2631868.3498 | 1218173.9147 | 2631868.4106 | 1218173.9256
98 | 2631868.4106 | 1218173.9256 | 2631869.0091 | 1218174.0331 | 2631901.3524 | 1218180.1598
99 | 2631911.7927 | 1218182.1375 | 2631901.3524 | 1218180.1598
100 | 2631955.684 | 1218127.1067 | 2631944.7243 | 1218122.8885
101 | 2631955.684 | 1218127.1067 | 2631958.912 | 1218128.3491
102 | 2631944.7243 | 1218122.8885 | 2631938.3315 | 1218120.428 | 2631930.2114 | 1218116.5117
103 | 2631915.4885 | 1218109.4107 | 2631930.2114 | 1218116.5117
104 | 2631899.4913 | 1218101.2209 | 2631914.1826 | 1218108.7809 | 2631915.4885 | 1218109.4107
105 | 2631899.4913 | 1218101.2209 | 2631892.6567 | 1218097.7038 | 2631888.0867 | 1218094.4435
106 | 2631911.7927 | 1218182.1375 | 2631925.6546 | 1218184.7633
107 | 2631811.4459 | 1218231.6908 | 2631806.9976 | 1218227.4779 | 2631805.1016 | 1218225.4111
108 | 2631811.4459 | 1218231.6908 | 2631823.2973 | 1218242.9151
109 | 2631805.1016 | 1218225.4111 | 2631782.2153 | 1218246.4347
110 | 2631845.5623 | 1218258.45 | 2631843.2924 | 1218257.0442 | 2631824.8944 | 1218244.4276 | 2631823.2973 | 1218242.9151
111 | 2631849.7752 | 1218261.059 | 2631845.5623 | 1218258.45
112 | 2631849.7752 | 1218261.059 | 2631856.4924 | 1218265.2195 | 2631870.9301 | 1218272.4203

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631582.5833 | 1218127.6862
1 | 2631584.4509 | 1218127.9182
2 | 2631563.913 | 1218125.361
3 | 2631585.2256 | 1218128.0145
4 | 2631610.1383 | 1218130.3196
5 | 2631653.5734 | 1218134.3782
6 | 2631614.7694 | 1218141.761
7 | 2631614.8533 | 1218141.9681
8 | 2631615.7515 | 1218144.1873
9 | 2631622.7159 | 1218160.6655
10 | 2631667.0775 | 1218136.9287
11 | 2631685.783 | 1218140.4615
12 | 2631540.7136 | 1218260.0411
13 | 2631544.3276 | 1218266.763
14 | 2631534.7 | 1218248.8563
15 | 2631546.9361 | 1218271.6145
16 | 2631540.2684 | 1218246.6741
17 | 2631523.0245 | 1218253.3905
18 | 2631556.8321 | 1218275.9224
19 | 2631548.1445 | 1218243.5876
20 | 2631513.1578 | 1218256.8493
21 | 2631561.2712 | 1218283.239
22 | 2631571.6993 | 1218271.743
23 | 2631566.6849 | 1218236.3219
24 | 2631511.8211 | 1218257.3179
25 | 2631569.2029 | 1218235.3352
26 | 2631576.3223 | 1218232.4914
27 | 2631689.0083 | 1218141.0706
28 | 2631722.0565 | 1218147.3123
29 | 2631739.4974 | 1218150.2539
30 | 2631710.5142 | 1218168.8884
31 | 2631729.2444 | 1218132.1069
32 | 2631610.9923 | 1218215.8685
33 | 2631621.9344 | 1218210.5922
34 | 2631607.1478 | 1218217.7103
35 | 2631632.1045 | 1218205.6255
36 | 2631594.7571 | 1218223.6517
37 | 2631637.2192 | 1218203.1278
38 | 2631586.8299 | 1218227.4529
39 | 2631646.8424 | 1218200.3764
40 | 2631501.9245 | 1218260.7872
41 | 2631500.1104 | 1218261.4232
42 | 2631486.402 | 1218265.7667
43 | 2631470.2999 | 1218230.7057
44 | 2631483.8921 | 1218266.4567
45 | 2631662.9435 | 1218195.7729
46 | 2631687.4306 | 1218191.0207
47 | 2631573.5025 | 1218276.6221
48 | 2631693.9381 | 1218189.91
49 | 2631705.3032 | 1218175.401
50 | 2631719.1992 | 1218188.2776
51 | 2631743.7632 | 1218188.806
52 | 2631491.1662 | 1218223.0224
53 | 2631902.7522 | 1218051.9357
54 | 2631898.7498 | 1218072.4439
55 | 2631863.5387 | 1218074.2568
56 | 2631916.93 | 1218074.3574
57 | 2631878.7161 | 1218087.7585
58 | 2631843.6291 | 1218077.7763
59 | 2631936.7639 | 1218076.5156
60 | 2631884.0209 | 1218091.5429
61 | 2631819.3717 | 1218082.0643
62 | 2631689.1499 | 1218079.7648
63 | 2631698.3782 | 1218100.0765
64 | 2631710.0301 | 1218099.5984
65 | 2631727.681 | 1218098.7139
66 | 2631740.353 | 1218110.6438
67 | 2631730.2552 | 1218087.043
68 | 2631731.4735 | 1218084.3608
69 | 2631736.5203 | 1218072.769
70 | 2631764.1568 | 1218092.371
71 | 2631738.015 | 1218067.9398
72 | 2631745.0453 | 1218151.3549
73 | 2631788.5465 | 1218085.9049
74 | 2631758.3543 | 1218153.9961
75 | 2631789.3276 | 1218085.8561
76 | 2631767.5977 | 1218194.646
77 | 2631785.1309 | 1218205.8909
78 | 2631804.8135 | 1218225.0971
79 | 2631771.9184 | 1218156.589
80 | 2631786.1502 | 1218159.146
81 | 2631813.1496 | 1218163.997
82 | 2631823.2869 | 1218165.8183
83 | 2631822.8363 | 1218165.7373
84 | 2631831.672 | 1218167.3248
85 | 2631838.014 | 1218168.4643
86 | 2631839.7637 | 1218168.7787
87 | 2631841.0594 | 1218169.0115
88 | 2631806.6477 | 1218084.3135
89 | 2631737.3306 | 1218056.2069
90 | 2631722.9526 | 1218033.0616
91 | 2631734.7066 | 1218020.4525
92 | 2631848.4531 | 1218170.3399
93 | 2631853.4235 | 1218171.2329
94 | 2631867.6423 | 1218173.7875
95 | 2631868.3498 | 1218173.9147
96 | 2631868.4106 | 1218173.9256
97 | 2631901.3524 | 1218180.1598
98 | 2631955.684 | 1218127.1067
99 | 2631944.7243 | 1218122.8885
100 | 2631958.912 | 1218128.3491
101 | 2631930.2114 | 1218116.5117
102 | 2631915.4885 | 1218109.4107
103 | 2631899.4913 | 1218101.2209
104 | 2631911.7927 | 1218182.1375
105 | 2631925.6546 | 1218184.7633
106 | 2631811.4459 | 1218231.6908
107 | 2631805.1016 | 1218225.4111
108 | 2631823.2973 | 1218242.9151
109 | 2631782.2153 | 1218246.4347
110 | 2631845.5623 | 1218258.45
111 | 2631849.7752 | 1218261.059
112 | 2631870.9301 | 1218272.4203
113 | 2631888.0867 | 1218094.4435
114 | 2631705.3032 | 1218175.401

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1