## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_957-34_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_957-34_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_957-34_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_957-34_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_957-34_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_957-34_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_957-34_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_957-34_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_957-34_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_957-34_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_957-34_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_957-34_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_957-34_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_957-34_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_957-34_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_957-34_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_957-34_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_957-34_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_957-34_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_957-34_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_957-34_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_957-34_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_957-34_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_957-34_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_957-34_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_957-34_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_957-34_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_957-34_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_957-34_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_957-34_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_957-34_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_957-34_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_957-34_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_957-34_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_957-34_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_957-34_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_957-34_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_957-34_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_957-34_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_957-34_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_957-34_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_957-34_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_957-34_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_957-34_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_957-34_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_957-34_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_957-34_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_957-34_0_4_load_0 | 0 | 0.00081721 | 0.00020481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_957-34_0_4_load_1 | 1 | 0.00025461 | 6.3811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_957-34_0_4_load_4 | 4 | 0.00026377 | 6.6106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_957-34_0_4_load_5 | 5 | 0.00030004 | 7.5197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_957-34_0_4_load_40 | 10 | 0.00036661 | 9.1882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_957-34_0_4_load_45 | 11 | 0.00079625 | 0.00019956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_957-34_0_4_load_49 | 13 | 0.00021741 | 5.4489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_957-34_0_4_load_47 | 14 | 0.00076154 | 0.00019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_957-34_0_4_load_29 | 16 | 0.00038615 | 9.678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_957-34_0_4_load_6 | 18 | 0.00034214 | 8.5748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_957-34_0_4_load_39 | 22 | 0.00035087 | 8.7937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_957-34_0_4_load_25 | 23 | 0.00027724 | 6.9482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_957-34_0_4_load_24 | 25 | 0.00010523 | 2.6373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_957-34_0_4_load_20 | 27 | 0.00083225 | 0.00020858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_957-34_0_4_load_16 | 29 | 0.0012163 | 0.00030482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_957-34_0_4_load_36 | 30 | 0.00066847 | 0.00016753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_957-34_0_4_load_23 | 31 | 0.00063724 | 0.00015971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_957-34_0_4_load_21 | 33 | 0.00065355 | 0.00016379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_957-34_0_4_load_17 | 35 | 0.00020258 | 5.077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_957-34_0_4_load_26 | 38 | 0.0002247 | 5.6316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_957-34_0_4_load_27 | 39 | 0.00021666 | 5.4299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_957-34_0_4_load_35 | 41 | 0.00028195 | 7.0662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_957-34_0_4_load_46 | 43 | 0.00052116 | 0.00013061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_957-34_0_4_load_41 | 45 | 0.00041188 | 0.00010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_957-34_0_4_load_42 | 46 | 0.00082576 | 0.00020696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_957-34_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.053037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_957-34_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.66025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_957-34_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.16335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_957-34_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.017346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_957-34_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.011219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_957-34_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.32532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_957-34_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.11605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_957-34_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 16 | 0.17163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_957-34_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 15 | 1.1976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_957-34_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 17 | 0.10124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_957-34_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 1.146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_957-34_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.55129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_957-34_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.43574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_957-34_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 34 | 0.24635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_957-34_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 44 | 0.0096983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_957-34_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.063724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_957-34_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.086534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_957-34_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.027392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_957-34_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 40 | 0.33023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_957-34_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.69826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_957-34_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.025067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_957-34_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.28729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_957-34_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0060381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_957-34_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.28465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_957-34_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.014122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_957-34_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 1.1187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_957-34_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 25 | 0.056076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_957-34_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.10985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_957-34_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.4924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_957-34_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.042174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_957-34_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.82659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_957-34_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 32 | 0.027538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_957-34_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.013176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_957-34_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.024016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_957-34_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.021035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_957-34_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.087091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_957-34_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.012432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_957-34_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.16733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_957-34_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.016034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_957-34_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.010106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_957-34_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.053181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_957-34_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.36322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_957-34_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.033313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_957-34_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.017764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_957-34_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.020434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_957-34_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0097084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_957-34_0_4_trafo_11 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 47 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90 | x91 | y91 | x92 | y92 | x93 | y93 | x94 | y94 | x95 | y95
0 | 2631435.0257 | 1208978.6818 | 2631427.5851 | 1208972.7895 | 2631421.3257 | 1208966.2195 | 2631414.5863 | 1208962.7599 | 2631391.0325 | 1208962.2025 | 2631388.0766 | 1208960.6572
1 | 2631844.5086 | 1209314.2563 | 2631830.099 | 1209303.9404 | 2631819.8892 | 1209297.1266 | 2631816.5157 | 1209294.018 | 2631803.9818 | 1209279.7321 | 2631800.6393 | 1209276.5236 | 2631796.9446 | 1209273.769 | 2631792.9435 | 1209271.4909 | 2631788.6811 | 1209269.7228 | 2631784.241 | 1209268.4985 | 2631779.684 | 1209267.8294 | 2631775.0403 | 1209267.738 | 2631762.3734 | 1209268.4266 | 2631744.1516 | 1209271.7094 | 2631722.8885 | 1209278.0223 | 2631685.4987 | 1209291.0202 | 2631671.4934 | 1209294.7147 | 2631664.2739 | 1209295.866 | 2631648.7313 | 1209297.0621 | 2631640.5088 | 1209298.1637 | 2631608.3119 | 1209305.1973 | 2631590.9882 | 1209305.4169 | 2631577.8026 | 1209303.6018 | 2631533.8124 | 1209261.0787 | 2631518.0849 | 1209241.1067 | 2631490.4121 | 1209203.1505 | 2631483.79 | 1209180.3805 | 2631473.9734 | 1209127.6767 | 2631461.4862 | 1209082.6522 | 2631461.2257 | 1209028.1978 | 2631460.5778 | 1209012.6634 | 2631457.6412 | 1209001.5861 | 2631456.217 | 1208997.7876 | 2631454.2592 | 1208994.2642 | 2631451.7903 | 1208991.0827 | 2631448.8859 | 1208988.3214 | 2631439.2729 | 1208982.0451 | 2631435.0257 | 1208978.6818
2 | 2631286.7155 | 1208833.6718 | 2631298.2809 | 1208843.1711 | 2631313.7671 | 1208866.0095 | 2631383.6642 | 1208958.3505 | 2631388.0766 | 1208960.6572
3 | 2631844.5086 | 1209314.2563 | 2631847.1588 | 1209316.1493 | 2631859.0667 | 1209323.6798
4 | 2631844.5086 | 1209314.2563 | 2631842.8595 | 1209317.038 | 2631838.7371 | 1209323.8763
5 | 2630976.6701 | 1208823.718 | 2630987.3391 | 1208817.0695 | 2630996.527 | 1208814.6046 | 2631006.409 | 1208813.144 | 2631014.9594 | 1208810.4757 | 2631025.1465 | 1208804.4252 | 2631037.9626 | 1208801.5345 | 2631074.7971 | 1208802.0484 | 2631105.5822 | 1208803.754 | 2631115.1517 | 1208805.3825 | 2631123.3702 | 1208808.0823 | 2631160.4808 | 1208829.9881 | 2631166.2266 | 1208831.6301 | 2631170.2945 | 1208831.4289 | 2631177.045 | 1208829.8966 | 2631181.8434 | 1208828.0984 | 2631185.5045 | 1208827.1837 | 2631188.7518 | 1208826.9116 | 2631202.2988 | 1208826.7044 | 2631208.5984 | 1208825.6478 | 2631224.1409 | 1208821.8046 | 2631228.0656 | 1208821.3693 | 2631235.835 | 1208821.2542 | 2631265.2439 | 1208824.432 | 2631273.499 | 1208825.9316 | 2631279.271 | 1208828.3743 | 2631282.3849 | 1208830.3473 | 2631286.7155 | 1208833.6718
6 | 2631954.2051 | 1209386.7385 | 2631953.6509 | 1209383.7783 | 2631952.2057 | 1209381.1246 | 2631935.7153 | 1209366.2725 | 2631917.748 | 1209354.6699 | 2631890.0112 | 1209340.6695 | 2631873.9301 | 1209333.0794 | 2631859.0667 | 1209323.6798
7 | 2630976.6701 | 1208823.718 | 2630968.2364 | 1208839.0607 | 2630961.3883 | 1208855.0342 | 2630945.1879 | 1208877.3407 | 2630914.9421 | 1208919.8526 | 2630891.5441 | 1208962.6336 | 2630888.4239 | 1208970.2552
8 | 2630856.8419 | 1208056.3877 | 2630854.877 | 1208064.4155 | 2630851.3227 | 1208068.1325 | 2630845.0683 | 1208070.5905 | 2630839.6513 | 1208072.8416 | 2630830.0425 | 1208071.2356 | 2630820.5709 | 1208068.0628 | 2630813.093 | 1208064.5333 | 2630806.663 | 1208059.7864 | 2630802.9188 | 1208054.6086 | 2630799.388 | 1208053.7566 | 2630801.1299 | 1208078.6574 | 2630802.4777 | 1208091.5049 | 2630806.3635 | 1208100.1743 | 2630794.8239 | 1208095.5567 | 2630787.1414 | 1208088.9578 | 2630781.0955 | 1208087.8594 | 2630775.849 | 1208089.4889 | 2630772.3239 | 1208091.9721 | 2630769.6171 | 1208097.9393 | 2630774.7748 | 1208100.2672 | 2630773.94 | 1208107.3446 | 2630773.0845 | 1208111.0757 | 2630767.8376 | 1208120.176 | 2630763.2034 | 1208131.3473 | 2630759.2086 | 1208139.4091 | 2630754.1799 | 1208147.4767 | 2630748.9276 | 1208156.1545 | 2630744.5223 | 1208164.2253 | 2630744.2587 | 1208169.6603 | 2630747.5233 | 1208167.5648 | 2630755.3068 | 1208164.87 | 2630762.1377 | 1208164.1047 | 2630770.2768 | 1208166.17 | 2630778.4395 | 1208178.4078 | 2630785.5382 | 1208192.0521 | 2630794.9223 | 1208200.3718 | 2630816.2464 | 1208212.255 | 2630825.0648 | 1208221.1388 | 2630827.3101 | 1208226.5312 | 2630829.497 | 1208231.4564 | 2630835.0236 | 1208237.3882 | 2630844.8647 | 1208242.5641 | 2630867.1409 | 1208248.16 | 2630894.5434 | 1208254.7498 | 2630916.4029 | 1208261.5333 | 2630934.2108 | 1208269.6856 | 2630968.536 | 1208288.5406 | 2630986.5965 | 1208300.7299 | 2630996.1993 | 1208310.752 | 2631006.5879 | 1208323.1796 | 2631020.0965 | 1208342.2938 | 2631031.013 | 1208354.0571 | 2631032.8853 | 1208359.481 | 2631035.4333 | 1208369.4776 | 2631036.1985 | 1208375.8296 | 2631035.3958 | 1208382.5515 | 2631033.4247 | 1208387.355 | 2631029.1132 | 1208393.425 | 2631009.4453 | 1208403.9177 | 2630980.4245 | 1208423.6895 | 2630957.2848 | 1208444.0366 | 2630952.765 | 1208450.7059 | 2630944.4284 | 1208476.5884 | 2630930.8528 | 1208495.3843 | 2630918.7744 | 1208509.8411 | 2630904.511 | 1208536.7158 | 2630899.7618 | 1208545.1405 | 2630897.9063 | 1208555.559 | 2630898.0435 | 1208564.309 | 2630901.1216 | 1208573.2522 | 2630905.7567 | 1208582.4592 | 2630912.3906 | 1208590.2868 | 2630920.2403 | 1208595.2746 | 2630940.6857 | 1208606.2311 | 2630967.3187 | 1208623.1007 | 2630992.4389 | 1208641.4079 | 2630996.3147 | 1208646.0195 | 2630998.627 | 1208650.1449 | 2631000.7533 | 1208654.9587 | 2631000.4862 | 1208659.5599 | 2630998.5969 | 1208664.7308 | 2630992.8616 | 1208672.75 | 2630987.4906 | 1208682.3498 | 2630985.0053 | 1208691.0529 | 2630983.2172 | 1208703.106 | 2630984.3007 | 1208711.1162 | 2630986.927 | 1208717.7335 | 2630998.1958 | 1208733.2563 | 2631000.5886 | 1208739.4388 | 2631000.9658 | 1208745.8555 | 2630990.872 | 1208777.8657 | 2630976.6701 | 1208823.718
9 | 2631954.2051 | 1209386.7385 | 2631964.3827 | 1209383.8913 | 2631994.8803 | 1209387.5899 | 2632024.1662 | 1209400.3651 | 2632035.5268 | 1209405.1176 | 2632046.0582 | 1209417.0697
10 | 2632218.6833 | 1207904.2426 | 2632212.3522 | 1207905.2868 | 2632207.4118 | 1207906.4386 | 2632203.4571 | 1207908.0849 | 2632199.8185 | 1207910.3332 | 2632196.6102 | 1207913.1287 | 2632188.5407 | 1207922.157 | 2632182.7641 | 1207927.54 | 2632172.0077 | 1207935.7423 | 2632158.1348 | 1207945.2508 | 2632125.8246 | 1207961.9865 | 2632102.0697 | 1207971.253 | 2632072.2832 | 1207973.9613 | 2632064.4634 | 1207976.1761 | 2632045.6004 | 1207984.8354 | 2632031.5299 | 1207991.5638 | 2632041.6674 | 1208003.7138 | 2632055.4557 | 1208021.2532 | 2632076.1271 | 1208045.3221 | 2632091.0567 | 1208064.0684 | 2632103.8849 | 1208079.1236 | 2632110.669 | 1208088.532 | 2632113.7066 | 1208093.4066 | 2632116.1954 | 1208098.5451 | 2632118.1355 | 1208103.9252 | 2632119.5045 | 1208109.469 | 2632120.2873 | 1208115.1765 | 2632121.6582 | 1208131.6932 | 2632124.6119 | 1208195.9786 | 2632125.3945 | 1208201.7305 | 2632126.9836 | 1208207.3423 | 2632129.3495 | 1208212.6913 | 2632132.4399 | 1208217.6441 | 2632136.2018 | 1208222.1113 | 2632140.5521 | 1208226.0146 | 2632194.9007 | 1208262.7834 | 2632199.4584 | 1208266.2766 | 2632203.5804 | 1208270.2233 | 2632207.274 | 1208274.6457 | 2632221.7239 | 1208293.3452 | 2632230.1554 | 1208301.6954 | 2632232.3226 | 1208302.9856 | 2632236.8463 | 1208304.333 | 2632241.6294 | 1208304.092 | 2632246.0635 | 1208302.3038 | 2632249.6078 | 1208299.1878 | 2632251.0331 | 1208297.0943 | 2632252.5997 | 1208292.767 | 2632254.0295 | 1208282.8135 | 2632253.8174 | 1208269.994 | 2632241.4873 | 1208221.9671 | 2632239.5129 | 1208213.107 | 2632238.2231 | 1208204.1616 | 2632237.0866 | 1208178.0852 | 2632237.566 | 1208134.3298 | 2632236.6264 | 1208125.3085 | 2632240.9924 | 1208129.1342 | 2632244.0014 | 1208132.23 | 2632246.2798 | 1208138.3012 | 2632248.3118 | 1208150.5747 | 2632254.9697 | 1208179.0823 | 2632258.5348 | 1208197.4674 | 2632260.4511 | 1208204.4039 | 2632265.5044 | 1208217.4941 | 2632267.4153 | 1208224.0192 | 2632271.5515 | 1208247.855 | 2632273.931 | 1208256.2949 | 2632276.875 | 1208264.3931 | 2632278.2755 | 1208269.6926 | 2632279.1738 | 1208275.1005 | 2632279.5776 | 1208280.5613 | 2632279.4718 | 1208286.0749 | 2632278.1708 | 1208304.545 | 2632278.4185 | 1208333.2737 | 2632280.8441 | 1208359.9241 | 2632280.5717 | 1208372.3407 | 2632280.8876 | 1208377.1896 | 2632281.9564 | 1208381.9759 | 2632283.7713 | 1208386.566 | 2632296.8727 | 1208407.1262 | 2632303.8304 | 1208422.2501 | 2632304.6237 | 1208425.9676 | 2632304.8158 | 1208429.8042 | 2632304.3771 | 1208433.6151 | 2632303.3233 | 1208437.3115 | 2632301.6852 | 1208440.7824 | 2632299.5091 | 1208443.9502 | 2632296.8411 | 1208446.7151 | 2632293.765 | 1208449.0109 | 2632290.3345 | 1208450.7822 | 2632287.0592 | 1208451.9874
11 | 2632287.0592 | 1208451.9874 | 2632303.6893 | 1208453.9673 | 2632312.6284 | 1208455.5387 | 2632319.3796 | 1208456.8315 | 2632324.5093 | 1208458.5491 | 2632329.1959 | 1208460.6646 | 2632334.4937 | 1208463.6282 | 2632339.6309 | 1208466.7578 | 2632344.408 | 1208470.419 | 2632348.7796 | 1208474.545 | 2632352.6927 | 1208479.1132 | 2632366.3082 | 1208498.698 | 2632381.6403 | 1208531.155 | 2632386.5986 | 1208547.6356 | 2632393.9832 | 1208589.1102 | 2632394.9717 | 1208603.079 | 2632394.7961 | 1208614.44 | 2632395.8709 | 1208623.7066 | 2632404.2524 | 1208660.7397 | 2632415.9611 | 1208709.4085 | 2632425.5127 | 1208742.3011 | 2632429.6591 | 1208754.2748 | 2632452.7242 | 1208787.53 | 2632458.4856 | 1208794.6542 | 2632465.5214 | 1208799.4395 | 2632473.5434 | 1208803.2186 | 2632501.2255 | 1208812.1408 | 2632509.5073 | 1208815.6545 | 2632516.4856 | 1208818.4385 | 2632523.7187 | 1208820.479 | 2632531.1233 | 1208821.7533 | 2632538.6235 | 1208822.2278 | 2632541.5947 | 1208822.4107 | 2632547.2634 | 1208824.187 | 2632549.809 | 1208825.7462 | 2632557.4765 | 1208831.7914 | 2632562.6462 | 1208835.8552 | 2632564.439 | 1208837.4659 | 2632565.9719 | 1208839.3309 | 2632568.0844 | 1208843.6559 | 2632568.6265 | 1208846.0047 | 2632568.6002 | 1208850.8184 | 2632566.824 | 1208859.5657
12 | 2632218.6833 | 1207904.2426 | 2632230.9419 | 1207907.9107 | 2632237.2539 | 1207908.9898 | 2632243.7442 | 1207909.4473 | 2632258.385 | 1207908.4257 | 2632274.0035 | 1207905.1526 | 2632305.2535 | 1207894.8045 | 2632323.5147 | 1207880.862 | 2632337.4467 | 1207874.556 | 2632369.2219 | 1207864.1333 | 2632405.5003 | 1207854.7245 | 2632418.332 | 1207852.2594 | 2632448.5741 | 1207849.7887 | 2632472.4872 | 1207849.385 | 2632531.1375 | 1207851.772 | 2632543.7139 | 1207851.5181 | 2632556.2558 | 1207850.6303 | 2632568.7403 | 1207849.1086 | 2632600.8942 | 1207843.2361 | 2632640.8717 | 1207834.8143
13 | 2632468.5576 | 1209061.7601 | 2632470.6493 | 1209060.1039 | 2632478.8523 | 1209051.4991 | 2632487.6393 | 1209044.5207 | 2632498.9086 | 1209033.976 | 2632512.4715 | 1209023.7996 | 2632539.0408 | 1209005.1558 | 2632541.1323 | 1209003.5552 | 2632544.4686 | 1208999.5044 | 2632546.441 | 1208994.6457 | 2632548.4194 | 1208985.9071 | 2632550.3155 | 1208968.5521 | 2632550.4061 | 1208958.9026 | 2632550.9435 | 1208955.1368 | 2632555.8586 | 1208936.1639 | 2632564.6804 | 1208913.0989 | 2632572.9707 | 1208898.2913 | 2632574.0447 | 1208895.1064 | 2632574.5796 | 1208891.7964 | 2632574.5523 | 1208888.4388 | 2632573.9698 | 1208885.1337 | 2632572.8544 | 1208881.9703 | 2632571.2285 | 1208879.0375 | 2632569.1372 | 1208876.4136 | 2632567.8755 | 1208874.9948 | 2632566.0846 | 1208871.6498 | 2632565.6005 | 1208869.8128 | 2632565.4995 | 1208866.0212 | 2632565.8897 | 1208864.1667 | 2632566.824 | 1208859.5657
14 | 2632649.9436 | 1207831.4416 | 2632642.3545 | 1207834.5019 | 2632640.8717 | 1207834.8143
15 | 2630960.3637 | 1208024.4717 | 2630961.3333 | 1208022.2199 | 2630961.6662 | 1208018.1193 | 2630960.6757 | 1208014.1453 | 2630944.0012 | 1207989.5784 | 2630934.8876 | 1207968.0567
16 | 2630960.3637 | 1208024.4717 | 2630959.7095 | 1208026.0025 | 2630956.9568 | 1208029.0566 | 2630953.3121 | 1208031.1056 | 2630951.3784 | 1208031.6292 | 2630931.3718 | 1208033.9158 | 2630908.2097 | 1208037.7648 | 2630897.3388 | 1208037.6197 | 2630888.6186 | 1208036.1627 | 2630878.6417 | 1208041.3469
17 | 2630856.8419 | 1208056.3877 | 2630859.4824 | 1208055.9344 | 2630862.8992 | 1208053.8287 | 2630864.4379 | 1208051.7688 | 2630865.7284 | 1208049.1962 | 2630867.8154 | 1208046.9724 | 2630878.6417 | 1208041.3469
18 | 2630823.8945 | 1209287.6791 | 2630838.9201 | 1209267.3451 | 2630842.1201 | 1209261.4694 | 2630844.5498 | 1209254.6114 | 2630853.3139 | 1209222.205 | 2630862.0205 | 1209184.7621 | 2630860.3191 | 1209147.7547 | 2630859.9879 | 1209120.6376 | 2630856.7688 | 1209102.2328 | 2630861.8945 | 1209072.3313 | 2630872.4657 | 1209038.9114 | 2630882.683 | 1208984.2778 | 2630888.4239 | 1208970.2552
19 | 2632046.0582 | 1209417.0697 | 2632048.8904 | 1209416.1844 | 2632049.1087 | 1209410.927 | 2632048.5681 | 1209406.844 | 2632046.369 | 1209401.6404 | 2632041.5596 | 1209395.6223 | 2632032.4012 | 1209389.8255 | 2632024.8924 | 1209385.4272 | 2632017.8335 | 1209376.4843 | 2632011.2097 | 1209365.7872 | 2632007.7741 | 1209361.5331 | 2632000.6238 | 1209356.8922 | 2631988.6497 | 1209348.8791 | 2631981.5957 | 1209343.2604 | 2631973.9688 | 1209335.3373 | 2631968.1735 | 1209327.4685 | 2631964.1164 | 1209318.6084 | 2631962.1903 | 1209312.0722 | 2631960.7057 | 1209306.8502 | 2631954.3888 | 1209299.8458 | 2631949.4084 | 1209293.0709 | 2631944.6302 | 1209282.595 | 2631939.0125 | 1209275.5943 | 2631933.7925 | 1209270.9749 | 2631928.46 | 1209267.5 | 2631916.0045 | 1209258.495 | 2631901.7989 | 1209246.9793 | 2631892.2913 | 1209238.2014 | 2631884.9615 | 1209228.6902 | 2631878.0436 | 1209216.0462 | 2631874.2864 | 1209206.4985 | 2631873.5625 | 1209199.7241 | 2631873.8123 | 1209194.2112 | 2631875.2817 | 1209186.637 | 2631878.6201 | 1209174.9593 | 2631881.2757 | 1209170.1597 | 2631882.5319 | 1209165.5082 | 2631882.2312 | 1209162.0379 | 2631880.3721 | 1209158.6039 | 2631875.406 | 1209153.3855 | 2631865.5772 | 1209144.9394 | 2631858.9509 | 1209140.3015 | 2631853.7039 | 1209137.861 | 2631845.508 | 1209135.3604 | 2631837.3024 | 1209134.6718 | 2631828.8305 | 1209134.0374 | 2631821.5369 | 1209133.3649 | 2631818.0982 | 1209133.9247 | 2631813.4204 | 1209135.9342 | 2631806.2674 | 1209138.8423 | 2631801.2674 | 1209139.9941 | 2631794.9244 | 1209142.0949 | 2631788.1495 | 1209145.3829 | 2631781.4349 | 1209147.3261 | 2631775.5276 | 1209147.5615 | 2631766.3086 | 1209145.9004 | 2631757.033 | 1209144.895 | 2631749.7441 | 1209143.3554 | 2631743.2714 | 1209138.396 | 2631739.8127 | 1209134.153 | 2631736.888 | 1209128.0896 | 2631737.2984 | 1209122.3774 | 2631740.5998 | 1209116.1914 | 2631745.4949 | 1209104.7665 | 2631746.8651 | 1209098.6704 | 2631746.0241 | 1209095.2973 | 2631743.1005 | 1209090.4679 | 2631743.6533 | 1209086.5687 | 2631746.6269 | 1209083.4271 | 2631752.6422 | 1209081.4802 | 2631763.1691 | 1209080.2021 | 2631780.8067 | 1209072.536 | 2631789.3646 | 1209068.4681 | 2631795.2364 | 1209063.4854 | 2631805.9272 | 1209051.4354 | 2631819.7591 | 1209033.321 | 2631824.0914 | 1209026.2846 | 2631824.1187 | 1209021.1485 | 2631818.8196 | 1209008.4909 | 2631813.0791 | 1208998.7882 | 2631807.956 | 1208993.0354 | 2631801.5965 | 1208978.2377
20 | 2632046.0582 | 1209417.0697 | 2632037.7237 | 1209423.4842 | 2632025.0705 | 1209430.6666
21 | 2632046.0582 | 1209417.0697 | 2632115.129 | 1209442.088 | 2632121.0444 | 1209441.7085 | 2632127.6366 | 1209448.3477 | 2632131.0279 | 1209452.3348 | 2632132.962 | 1209453.1012 | 2632135.8752 | 1209451.2936 | 2632138.4257 | 1209450.4958 | 2632141.2282 | 1209450.9111 | 2632142.3342 | 1209453.0071 | 2632142.1115 | 1209457.6752 | 2632143.837 | 1209459.052 | 2632158.8917 | 1209455.2753 | 2632162.4388 | 1209458.5518 | 2632166.1055 | 1209459.3831 | 2632170.2877 | 1209459.0499 | 2632180.3965 | 1209464.7186 | 2632181.1494 | 1209477.3298 | 2632169.3685 | 1209497.0442 | 2632167.8211 | 1209500.6935 | 2632171.5773 | 1209503.2596 | 2632205.4179 | 1209502.8306 | 2632223.6163 | 1209527.7539 | 2632230.6127 | 1209532.6944 | 2632237.4723 | 1209547.4732
22 | 2632237.4723 | 1209547.4732 | 2632232.1071 | 1209550.2433
23 | 2632237.4723 | 1209547.4732 | 2632243.5593 | 1209547.6839 | 2632246.4354 | 1209545.7094 | 2632246.4587 | 1209542.7857 | 2632245.3992 | 1209533.4969 | 2632242.617 | 1209523.7097 | 2632237.8806 | 1209502.8056 | 2632237.2624 | 1209496.2319 | 2632237.4574 | 1209489.6736 | 2632239.0811 | 1209469.093 | 2632243.0401 | 1209435.4842 | 2632245.3455 | 1209411.105 | 2632246.9323 | 1209407.2114 | 2632249.049 | 1209405.1327 | 2632252.8758 | 1209403.0522 | 2632256.7867 | 1209402.3062 | 2632258.8361 | 1209415.4914 | 2632267.9385 | 1209438.6203 | 2632274.1764 | 1209451.7059 | 2632282.7926 | 1209471.9639 | 2632288.1493 | 1209489.1693 | 2632292.1252 | 1209497.4732 | 2632296.2107 | 1209503.7767 | 2632303.0413 | 1209509.8504 | 2632307.7067 | 1209511.521
24 | 2632307.7067 | 1209511.521 | 2632309.6765 | 1209522.5379 | 2632309.501 | 1209525.4608
25 | 2631957.6189 | 1208724.4931 | 2631979.3516 | 1208752.9921 | 2631986.5167 | 1208760.7126 | 2631995.9341 | 1208769.4124 | 2632001.9229 | 1208776.7375 | 2632005.9493 | 1208782.8736 | 2632012.0318 | 1208789.7545 | 2632017.0033 | 1208793.9835 | 2632019.5383 | 1208796.1428 | 2632030.1904 | 1208808.4735 | 2632042.8879 | 1208817.8691 | 2632045.088 | 1208818.6702 | 2632047.9847 | 1208818.5857 | 2632062.9535 | 1208811.2619 | 2632089.0166 | 1208797.6162 | 2632108.2422 | 1208795.9741 | 2632115.7488 | 1208793.8577 | 2632119.3997 | 1208792.0541 | 2632122.8556 | 1208789.7491 | 2632140.0698 | 1208776.2674 | 2632143.0814 | 1208774.5937 | 2632146.5968 | 1208773.9456 | 2632150.531 | 1208774.6005 | 2632152.2826 | 1208775.3993 | 2632155.0377 | 1208777.6153 | 2632156.9449 | 1208780.5828 | 2632157.5659 | 1208782.4317 | 2632157.9058 | 1208798.3758 | 2632153.831 | 1208818.1985 | 2632153.996 | 1208828.4941 | 2632151.4467 | 1208830.4259 | 2632149.8315 | 1208833.9414 | 2632149.7397 | 1208841.1005 | 2632150.1554 | 1208844.3824 | 2632151.1267 | 1208847.5227 | 2632152.616 | 1208850.4546 | 2632154.5858 | 1208853.0889 | 2632156.9833 | 1208855.3587 | 2632161.7621 | 1208858.6529 | 2632164.8665 | 1208862.3272 | 2632166.6365 | 1208866.7837 | 2632166.9729 | 1208869.2425 | 2632166.9064 | 1208871.7102 | 2632166.2146 | 1208874.5525 | 2632163.7172 | 1208879.553 | 2632159.8412 | 1208883.6456 | 2632149.569 | 1208889.7716 | 2632133.7744 | 1208898.0135 | 2632127.048 | 1208903.5027 | 2632123.2569 | 1208910.1861 | 2632122.3177 | 1208916.618 | 2632119.308 | 1208929.2645 | 2632121.7399 | 1208939.261 | 2632125.6333 | 1208947.4644 | 2632125.9652 | 1208950.7569 | 2632125.2409 | 1208953.9993 | 2632123.3171 | 1208956.9462 | 2632120.4317 | 1208959.1875 | 2632103.0694 | 1208966.3983 | 2632098.3748 | 1208970.064 | 2632096.5463 | 1208972.2666 | 2632081.2484 | 1209001.2898 | 2632060.7223 | 1209028.6729 | 2632058.6532 | 1209033.2088 | 2632057.1754 | 1209038.0369 | 2632056.3354 | 1209043.013 | 2632056.1563 | 1209048.0594 | 2632056.631 | 1209053.087 | 2632057.76 | 1209058.0069 | 2632059.5208 | 1209062.7413 | 2632080.1902 | 1209103.4975 | 2632101.6063 | 1209149.5163 | 2632116.829 | 1209164.1064 | 2632146.0855 | 1209196.6265 | 2632158.9719 | 1209218.7417 | 2632171.112 | 1209234.0379 | 2632182.993 | 1209255.0916 | 2632200.9797 | 1209285.6058 | 2632205.5759 | 1209297.3261 | 2632210.9684 | 1209309.3842 | 2632223.9173 | 1209342.3616 | 2632229.6649 | 1209353.3877 | 2632239.0131 | 1209367.6351 | 2632249.8059 | 1209378.9664 | 2632255.7279 | 1209391.4721 | 2632256.585 | 1209396.0127 | 2632256.7867 | 1209402.3062 | 2632258.8361 | 1209415.4914 | 2632267.9385 | 1209438.6203 | 2632274.1764 | 1209451.7059 | 2632282.7926 | 1209471.9639 | 2632288.1493 | 1209489.1693 | 2632292.1252 | 1209497.4732 | 2632296.2107 | 1209503.7767 | 2632303.0413 | 1209509.8504 | 2632307.7067 | 1209511.521
26 | 2632307.7067 | 1209511.521 | 2632332.3384 | 1209520.3259 | 2632343.7563 | 1209525.6462 | 2632349.4911 | 1209530.5356 | 2632355.055 | 1209538.5848
27 | 2631801.5965 | 1208978.2377 | 2631797.7704 | 1208971.5802 | 2631792.7614 | 1208964.3828 | 2631789.2813 | 1208952.7021 | 2631779.338 | 1208925.6895 | 2631772.5416 | 1208911.5343 | 2631768.7394 | 1208900.3856 | 2631759.1237 | 1208891.774 | 2631751.0988 | 1208882.8006
28 | 2631870.3684 | 1208456.3312 | 2631900.6594 | 1208448.3661 | 2631921.6774 | 1208441.5523 | 2631933.3853 | 1208437.1457 | 2631954.9968 | 1208424.5652 | 2631963.5556 | 1208420.5198 | 2631972.1028 | 1208417.2192 | 2631990.6938 | 1208413.6388 | 2631999.855 | 1208410.6751 | 2632003.4238 | 1208410.0494 | 2632005.0653 | 1208410.1471 | 2632008.3595 | 1208411.0986 | 2632009.6936 | 1208411.8173 | 2632011.9864 | 1208413.7974 | 2632012.2464 | 1208414.9439 | 2632012.3455 | 1208420.5587 | 2632011.7299 | 1208426.203 | 2632010.7101 | 1208430.6667 | 2632009.2347 | 1208435.028 | 2631991.8959 | 1208475.9249 | 2631979.4886 | 1208513.0017 | 2631977.2381 | 1208525.8302 | 2631973.9592 | 1208576.0077 | 2631972.0341 | 1208586.281 | 2631971.3738 | 1208590.3464 | 2631967.7328 | 1208590.3047 | 2631965.3557 | 1208591.2925 | 2631963.4997 | 1208592.9168 | 2631960.5697 | 1208596.3809 | 2631956.8326 | 1208600.0741 | 2631953.0071 | 1208604.6785 | 2631950.2372 | 1208610.8894 | 2631944.08 | 1208626.4764 | 2631932.9718 | 1208649.5968 | 2631930.6877 | 1208657.3668 | 2631929.3815 | 1208665.6645 | 2631928.2417 | 1208671.2615 | 2631928.057 | 1208675.941 | 2631929.7498 | 1208679.2408 | 2631935.6346 | 1208689 | 2631947.4082 | 1208702.0703 | 2631950.8567 | 1208708.2589 | 2631953.9166 | 1208717.4471 | 2631957.6189 | 1208724.4931
29 | 2631957.6189 | 1208724.4931 | 2631951.9741 | 1208729.5769 | 2631938.7927 | 1208723.9032 | 2631932.5341 | 1208720.0899 | 2631923.592 | 1208710.7953
30 | 2631957.6189 | 1208724.4931 | 2631979.3516 | 1208752.9921 | 2631986.5167 | 1208760.7126 | 2631995.9341 | 1208769.4124 | 2632001.9229 | 1208776.7375 | 2632005.9493 | 1208782.8736 | 2632012.0318 | 1208789.7545 | 2632017.0033 | 1208793.9835 | 2632019.5383 | 1208796.1428 | 2632030.1904 | 1208808.4735 | 2632042.8879 | 1208817.8691 | 2632045.088 | 1208818.6702 | 2632047.9847 | 1208818.5857 | 2632062.9535 | 1208811.2619 | 2632089.0166 | 1208797.6162 | 2632108.2422 | 1208795.9741 | 2632115.7488 | 1208793.8577 | 2632119.3997 | 1208792.0541 | 2632122.8556 | 1208789.7491 | 2632140.0698 | 1208776.2674 | 2632143.0814 | 1208774.5937 | 2632146.5968 | 1208773.9456 | 2632150.531 | 1208774.6005 | 2632152.2826 | 1208775.3993 | 2632155.0377 | 1208777.6153 | 2632156.9449 | 1208780.5828 | 2632157.5659 | 1208782.4317 | 2632157.9058 | 1208798.3758 | 2632153.831 | 1208818.1985 | 2632153.996 | 1208828.4941 | 2632157.033 | 1208829.1774 | 2632162.6617 | 1208834.1661 | 2632164.2001 | 1208836.4423 | 2632165.3651 | 1208838.9167 | 2632167.1506 | 1208846.1193 | 2632171.8044 | 1208852.8703 | 2632178.7151 | 1208859.767 | 2632180.8956 | 1208862.7916 | 2632182.5575 | 1208866.1357 | 2632183.6634 | 1208869.6993 | 2632184.1756 | 1208873.393 | 2632184.0794 | 1208877.1279 | 2632183.3831 | 1208880.7929 | 2632182.11 | 1208884.2992 | 2632180.2757 | 1208887.5578 | 2632177.9492 | 1208890.458 | 2632171.2509 | 1208896.3586 | 2632165.0192 | 1208903.1512 | 2632163.3382 | 1208906.166 | 2632162.2111 | 1208909.384 | 2632161.6457 | 1208912.7384 | 2632161.6729 | 1208916.1516 | 2632162.2782 | 1208919.5012 | 2632163.4468 | 1208922.6982 | 2632175.8261 | 1208944.4994 | 2632177.3465 | 1208948.71 | 2632178.2958 | 1208953.1065 | 2632178.6366 | 1208957.5775 | 2632178.3769 | 1208962.0453 | 2632174.9472 | 1208976.435 | 2632166.3268 | 1209001.9252 | 2632166.2238 | 1209008.3394 | 2632168.0759 | 1209014.4751 | 2632174.9759 | 1209024.718 | 2632183.2121 | 1209038.0921 | 2632202.3798 | 1209063.9767 | 2632208.5879 | 1209070.0136 | 2632227.7584 | 1209082.6685 | 2632245.112 | 1209092.5233 | 2632249.0045 | 1209093.8117 | 2632253.0065 | 1209094.5226 | 2632257.042 | 1209094.6666 | 2632264.3418 | 1209094.1724 | 2632267.593 | 1209094.5569 | 2632270.7886 | 1209095.3968 | 2632273.8221 | 1209096.7028 | 2632280.7009 | 1209100.9757 | 2632285.1144 | 1209102.8896 | 2632289.7827 | 1209104.0932 | 2632294.5841 | 1209104.5639 | 2632359.4504 | 1209099.3896 | 2632367.5835 | 1209100.8345 | 2632374.745 | 1209103.4192 | 2632379.7624 | 1209106.1146 | 2632384.4117 | 1209109.4083 | 2632389.4787 | 1209114.1607 | 2632392.5807 | 1209118.2465 | 2632395.217 | 1209122.6855 | 2632397.3274 | 1209127.3885 | 2632400.7989 | 1209139.0139 | 2632403.1893 | 1209149.555 | 2632404.4652 | 1209152.5637 | 2632406.2442 | 1209155.2971 | 2632408.4735 | 1209157.6994
31 | 2632372.8123 | 1209559.545 | 2632369.0873 | 1209555.4669 | 2632360.3057 | 1209546.1808 | 2632355.055 | 1209538.5848
32 | 2632408.4735 | 1209157.6994 | 2632419.2359 | 1209165.3002
33 | 2632440.418 | 1209175.938 | 2632436.6088 | 1209175.2509 | 2632432.2771 | 1209173.682 | 2632428.1761 | 1209171.6142 | 2632419.2359 | 1209165.3002
34 | 2631870.3684 | 1208456.3312 | 2631866.401 | 1208456.1656 | 2631861.4509 | 1208454.9607 | 2631851.8737 | 1208447.7814
35 | 2632372.8123 | 1209559.545 | 2632368.2437 | 1209563.8671 | 2632357.0658 | 1209576.0024 | 2632351.2231 | 1209581.2181 | 2632335.2876 | 1209594.7062 | 2632303.2866 | 1209610.6422
36 | 2632452.7542 | 1209176.5393 | 2632450.2445 | 1209176.7813 | 2632445.5694 | 1209176.8671 | 2632440.418 | 1209175.938
37 | 2632452.7542 | 1209176.5393 | 2632452.5183 | 1209175.1928 | 2632450.8396 | 1209172.182 | 2632448.3212 | 1209169.8336 | 2632445.1975 | 1209168.3714 | 2632443.5043 | 1209168.0176 | 2632440.71 | 1209167.4799 | 2632438.5478 | 1209166.7232 | 2632434.6998 | 1209164.2565 | 2632431.8002 | 1209160.7277 | 2632430.7928 | 1209158.6766 | 2632429.7984 | 1209154.2131 | 2632429.9977 | 1209149.7116 | 2632430.9641 | 1209145.3144 | 2632432.6818 | 1209141.1547 | 2632435.8467 | 1209135.0351 | 2632436.4222 | 1209134.0265 | 2632439.0342 | 1209131.7505 | 2632442.428 | 1209131.0686 | 2632451.1723 | 1209130.538 | 2632456.2263 | 1209129.2758 | 2632456.8053 | 1209129.0455 | 2632458.2104 | 1209127.8413 | 2632458.8735 | 1209126.1106 | 2632458.3545 | 1209123.7064 | 2632457.0389 | 1209122.4097 | 2632453.7992 | 1209119.9129 | 2632452.5157 | 1209118.3161 | 2632450.8028 | 1209114.5936 | 2632450.4185 | 1209112.5792 | 2632450.3612 | 1209110.5333 | 2632450.4101 | 1209109.9333 | 2632451.1106 | 1209108.3139 | 2632451.974 | 1209107.4959 | 2632453.056 | 1209107.0015 | 2632454.8273 | 1209106.9667 | 2632457.7118 | 1209107.6939 | 2632458.5623 | 1209107.8541 | 2632461.1031 | 1209107.4788 | 2632462.5449 | 1209106.5306 | 2632463.9022 | 1209104.3478 | 2632464.1167 | 1209102.6369 | 2632463.7584 | 1209098.6327 | 2632462.8982 | 1209094.6702 | 2632462.728 | 1209093.8244 | 2632463.0916 | 1209091.2582 | 2632464.0193 | 1209089.7958 | 2632465.3781 | 1209088.7248 | 2632467.3616 | 1209087.4126 | 2632468.0026 | 1209086.9491 | 2632469.3433 | 1209085.0109 | 2632469.5537 | 1209082.6662 | 2632468.5925 | 1209080.5154 | 2632467.4123 | 1209079.475 | 2632466.1322 | 1209078.6454 | 2632463.3084 | 1209075.1392 | 2632462.4431 | 1209070.7208 | 2632463.7208 | 1209066.392 | 2632465.649 | 1209064.0678 | 2632468.5576 | 1209061.7601
38 | 2632303.2866 | 1209610.6422 | 2632288.9353 | 1209617.7917
39 | 2632452.7542 | 1209176.5393 | 2632459.7055 | 1209174.4314 | 2632462.2396 | 1209173.1453
40 | 2632503.0954 | 1209139.5949 | 2632494.2149 | 1209146.4253 | 2632479.8698 | 1209156.5308 | 2632472.0903 | 1209165.5714 | 2632468.4528 | 1209169.1203 | 2632464.2788 | 1209172.1105 | 2632462.2396 | 1209173.1453
41 | 2630823.8945 | 1209287.6791 | 2630827.6841 | 1209269.166 | 2630826.2254 | 1209246.9348 | 2630821.4724 | 1209207.6214 | 2630806.8802 | 1209155.6835 | 2630795.5607 | 1209123.5292 | 2630789.6546 | 1209089.6018 | 2630785.7815 | 1209055.0067 | 2630779.4111 | 1209022.6446 | 2630779.1096 | 1208994.1269 | 2630774.0894 | 1208963.795 | 2630773.4846 | 1208949.8729 | 2630775.3832 | 1208931.0276
42 | 2632646.899 | 1207814.004 | 2632677.1446 | 1207808.166 | 2632679.6051 | 1207807.6752
43 | 2632646.899 | 1207814.004 | 2632647.1953 | 1207819.5977 | 2632648.597 | 1207826.0534 | 2632649.9436 | 1207831.4416
44 | 2632649.9436 | 1207831.4416 | 2632658.9204 | 1207834.6147 | 2632661.2942 | 1207837.0846 | 2632662.6773 | 1207839.9827 | 2632663.3574 | 1207844.2044
45 | 2632666.3127 | 1207853.327 | 2632665.176 | 1207851.5918 | 2632663.9715 | 1207848.0165 | 2632663.3574 | 1207844.2044

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631435.0257 | 1208978.6818
1 | 2631388.0766 | 1208960.6572
2 | 2631844.5086 | 1209314.2563
3 | 2631286.7155 | 1208833.6718
4 | 2631859.0667 | 1209323.6798
5 | 2631838.7371 | 1209323.8763
6 | 2630976.6701 | 1208823.718
7 | 2631954.2051 | 1209386.7385
8 | 2632287.0591 | 1208451.9874
9 | 2632218.6833 | 1207904.2426
10 | 2632566.824 | 1208859.5657
11 | 2632640.8716 | 1207834.8143
12 | 2630960.3637 | 1208024.4717
13 | 2630934.8876 | 1207968.0567
14 | 2630878.6417 | 1208041.3469
15 | 2630856.8419 | 1208056.3877
16 | 2630888.4239 | 1208970.2552
17 | 2632046.0582 | 1209417.0697
18 | 2632232.1071 | 1209550.2433
19 | 2632237.4723 | 1209547.4732
20 | 2632307.7067 | 1209511.521
21 | 2631801.5965 | 1208978.2377
22 | 2632025.0705 | 1209430.6666
23 | 2632309.501 | 1209525.4608
24 | 2631957.6189 | 1208724.4931
25 | 2632355.055 | 1209538.5848
26 | 2632408.4735 | 1209157.6994
27 | 2632419.2359 | 1209165.3002
28 | 2631870.3684 | 1208456.3312
29 | 2631923.592 | 1208710.7953
30 | 2631751.0988 | 1208882.8006
31 | 2631851.8737 | 1208447.7814
32 | 2632372.8123 | 1209559.545
33 | 2632440.418 | 1209175.938
34 | 2632468.5576 | 1209061.7601
35 | 2632288.9353 | 1209617.7917
36 | 2632303.2866 | 1209610.6422
37 | 2632452.7542 | 1209176.5393
38 | 2632462.2396 | 1209173.1453
39 | 2632503.0954 | 1209139.5949
40 | 2630823.8945 | 1209287.6791
41 | 2630775.3832 | 1208931.0276
42 | 2632646.899 | 1207814.004
43 | 2632679.6051 | 1207807.6752
44 | 2632649.9436 | 1207831.4416
45 | 2632666.3127 | 1207853.327
46 | 2632663.3574 | 1207844.2044
47 | 2631957.6189 | 1208724.4931

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1