## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_957-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_957-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_957-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_957-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_957-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_957-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_957-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_957-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_957-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_957-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_957-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_957-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_957-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_957-3_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_957-3_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_957-3_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_957-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_957-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_957-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_957-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_957-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_957-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_957-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_957-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_957-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_957-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_957-3_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_957-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_957-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_957-3_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_957-3_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_957-3_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_957-3_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_957-3_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_957-3_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_957-3_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_957-3_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_957-3_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_957-3_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_957-3_0_2_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_957-3_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_957-3_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_957-3_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_957-3_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_957-3_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_957-3_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_957-3_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_957-3_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_957-3_0_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_957-3_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_957-3_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_957-3_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_957-3_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_957-3_0_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_957-3_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_957-3_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_957-3_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_957-3_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_957-3_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_957-3_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_957-3_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_957-3_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_957-3_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_957-3_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_957-3_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_957-3_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_957-3_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_957-3_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_957-3_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_957-3_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_957-3_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_957-3_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_957-3_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_957-3_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_957-3_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_957-3_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_957-3_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_957-3_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_957-3_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_957-3_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_957-3_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_957-3_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_957-3_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_957-3_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_957-3_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_957-3_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_957-3_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_957-3_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_957-3_0_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_957-3_0_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_957-3_0_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_957-3_0_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_957-3_0_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_957-3_0_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_957-3_0_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_957-3_0_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_957-3_0_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_957-3_0_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_957-3_0_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_957-3_0_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_957-3_0_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_957-3_0_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_957-3_0_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_957-3_0_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_957-3_0_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_957-3_0_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_957-3_0_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_957-3_0_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_957-3_0_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_957-3_0_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_957-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0014086 | 0.00035303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_957-3_0_2_load_1 | 1 | 0.00036072 | 9.0406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_957-3_0_2_load_9 | 3 | 0.0003232 | 8.1002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_957-3_0_2_load_3 | 5 | 0.00079322 | 0.0001988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_957-3_0_2_load_4 | 6 | 0.0015866 | 0.00039763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_957-3_0_2_load_8 | 8 | 0.00053698 | 0.00013458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_957-3_0_2_load_7 | 9 | 0.00050732 | 0.00012715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_957-3_0_2_load_121 | 13 | 0.0022777 | 0.00057084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_957-3_0_2_load_70 | 14 | 0.00023985 | 6.0113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_957-3_0_2_load_68 | 15 | 0.00068246 | 0.00017104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_957-3_0_2_load_14 | 16 | 0.00036593 | 9.1711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_957-3_0_2_load_16 | 19 | 0.0006057 | 0.0001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_957-3_0_2_load_17 | 20 | 0.0025202 | 0.00063163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_957-3_0_2_load_23 | 21 | 0.00031287 | 7.8412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_957-3_0_2_load_18 | 23 | 0.00039962 | 0.00010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_957-3_0_2_load_20 | 25 | 0.0024331 | 0.0006098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_957-3_0_2_load_115 | 26 | 0.0011074 | 0.00027753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_957-3_0_2_load_25 | 27 | 0.00051134 | 0.00012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_957-3_0_2_load_59 | 28 | 0.00018337 | 4.5957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_957-3_0_2_load_60 | 29 | 0.00038968 | 9.7662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_957-3_0_2_load_61 | 30 | 0.00015557 | 3.899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_957-3_0_2_load_62 | 31 | 0.0011706 | 0.00029338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_957-3_0_2_load_63 | 32 | 0.00023054 | 5.7779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_957-3_0_2_load_64 | 35 | 0.0001797 | 4.5038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_957-3_0_2_load_65 | 36 | 0.00023591 | 5.9124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_957-3_0_2_load_66 | 37 | 0.00057376 | 0.0001438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_957-3_0_2_load_67 | 38 | 0.00017036 | 4.2697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_957-3_0_2_load_277 | 39 | 0.00078165 | 0.0001959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_957-3_0_2_load_69 | 41 | 0.00067962 | 0.00017033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_957-3_0_2_load_71 | 43 | 0.00046372 | 0.00011622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_957-3_0_2_load_75 | 47 | 0.0003657 | 9.1652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_957-3_0_2_load_271 | 48 | 0.0004046 | 0.0001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_957-3_0_2_load_76 | 50 | 0.00042076 | 0.00010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_957-3_0_2_load_78 | 51 | 0.0013571 | 0.00034012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_957-3_0_2_load_235 | 53 | 0.00086003 | 0.00021554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_957-3_0_2_load_80 | 54 | 0.0024348 | 0.00061022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_957-3_0_2_load_81 | 55 | 0.00021702 | 5.4389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_957-3_0_2_load_104 | 56 | 0.0003046 | 7.6339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_957-3_0_2_load_99 | 58 | 0.00020581 | 5.1581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_957-3_0_2_load_94 | 59 | 7.6429e-05 | 1.9155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_957-3_0_2_load_97 | 62 | 0.0010076 | 0.00025252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_957-3_0_2_load_123 | 63 | 0.0008231 | 0.00020629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_957-3_0_2_load_127 | 64 | 7.6473e-05 | 1.9166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_957-3_0_2_load_98 | 65 | 0.00073165 | 0.00018337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_957-3_0_2_load_101 | 68 | 0.00035705 | 8.9486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_957-3_0_2_load_102 | 69 | 0.00067405 | 0.00016893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_957-3_0_2_load_105 | 71 | 0.00015046 | 3.7708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_957-3_0_2_load_106 | 72 | 0.0010105 | 0.00025325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_957-3_0_2_load_111 | 74 | 0.0023432 | 0.00058726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_957-3_0_2_load_112 | 75 | 0.00045114 | 0.00011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_957-3_0_2_load_114 | 76 | 0.00035836 | 8.9814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_957-3_0_2_load_117 | 77 | 0.00039015 | 9.778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_957-3_0_2_load_119 | 78 | 0.00022245 | 5.5751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_957-3_0_2_load_120 | 79 | 0.0013327 | 0.000334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_957-3_0_2_load_133 | 80 | 0.0032652 | 0.00081834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_957-3_0_2_load_122 | 81 | 0.0001472 | 3.6892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_957-3_0_2_load_125 | 83 | 0.00041286 | 0.00010347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_957-3_0_2_load_132 | 84 | 0.0008287 | 0.00020769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_957-3_0_2_load_140 | 86 | 0.001049 | 0.0002629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_957-3_0_2_load_138 | 87 | 0.00025692 | 6.4389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_957-3_0_2_load_272 | 88 | 0.00031299 | 7.8444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_957-3_0_2_load_222 | 89 | 0.00089464 | 0.00022422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_957-3_0_2_load_226 | 93 | 0.0013049 | 0.00032703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_957-3_0_2_load_227 | 94 | 0.0005569 | 0.00013957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_957-3_0_2_load_243 | 96 | 0.00027186 | 6.8135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_957-3_0_2_load_228 | 97 | 0.0003794 | 9.5086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_957-3_0_2_load_229 | 98 | 0.00021689 | 5.4358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_957-3_0_2_load_231 | 100 | 0.00092603 | 0.00023208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_957-3_0_2_load_232 | 101 | 0.0016973 | 0.00042538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_957-3_0_2_load_241 | 102 | 0.0003758 | 9.4184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_957-3_0_2_load_236 | 103 | 0.00019238 | 4.8215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_957-3_0_2_load_237 | 104 | 0.00080367 | 0.00020142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_957-3_0_2_load_238 | 105 | 0.00022297 | 5.5881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_957-3_0_2_load_242 | 107 | 0.0010072 | 0.00025243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_957-3_0_2_load_244 | 108 | 0.00027972 | 7.0103e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_957-3_0_2_load_276 | 109 | 0.00010181 | 2.5516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_957-3_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_957-3_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0084353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_957-3_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.22722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_957-3_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.15374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_957-3_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.038339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_957-3_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0068098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_957-3_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.011779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_957-3_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.01363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_957-3_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.046658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_957-3_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.25281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_957-3_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 21 | 0.022591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_957-3_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.025506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_957-3_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0018483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_957-3_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.045211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_957-3_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.023601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_957-3_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 76 | 0.0031001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_957-3_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 42 | 0.17475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_957-3_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 41 | 0.0039156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_957-3_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.020381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_957-3_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.21826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_957-3_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0098965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_957-3_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.016307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_957-3_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.092548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_957-3_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.011746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_957-3_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.016799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_957-3_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.013656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_957-3_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0040544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_957-3_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0095696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_957-3_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.24228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_957-3_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 34 | 0.078581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_957-3_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.024648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_957-3_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.029777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_957-3_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.038293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_957-3_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0005893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_957-3_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.012229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_957-3_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.020191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_957-3_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 74 | 0.0053483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_957-3_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 62 | 0.0050534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_957-3_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.03375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_957-3_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0039549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_957-3_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.023134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_957-3_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.10874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_957-3_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.024727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_957-3_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 109 | 0.22993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_957-3_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 57 | 0.037723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_957-3_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 58 | 0.074612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_957-3_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.15532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_957-3_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 50 | 0.062371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_957-3_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.084953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_957-3_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.036605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_957-3_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.14181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_957-3_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.010912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_957-3_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.14753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_957-3_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.011959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_957-3_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.026774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_957-3_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.011504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_957-3_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.012164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_957-3_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.39484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_957-3_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 87 | 0.076043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_957-3_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 94 | 0.00027516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_957-3_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.022386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_957-3_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 69 | 0.028346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_957-3_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 83 | 0.014072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_957-3_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.024722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_957-3_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.048959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_957-3_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.025165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_957-3_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.030665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_957-3_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0042833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_957-3_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.029684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_957-3_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 81 | 0.036351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_957-3_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.016076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_957-3_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_957-3_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 77 | 0.028492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_957-3_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0045892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_957-3_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.042751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_957-3_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0054861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_957-3_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.037667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_957-3_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.13391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_957-3_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 85 | 0.22934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_957-3_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.01749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_957-3_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.03215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_957-3_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.24578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_957-3_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.14889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_957-3_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.26927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_957-3_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.11027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_957-3_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.011514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_957-3_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.19501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_957-3_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.049054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_957-3_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.16593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_957-3_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.1941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_957-3_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.059128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_957-3_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.021703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_957-3_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.05802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_957-3_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.00491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_957-3_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.029817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_957-3_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.08357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_957-3_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.015289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_957-3_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 107 | 0.026901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_957-3_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 105 | 0.03103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_957-3_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 108 | 0.015399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_957-3_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.012065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_957-3_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.012895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_957-3_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.020264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_957-3_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0027203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_957-3_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.34936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_957-3_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0034823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_957-3_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 106 | 0.032239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_957-3_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.010904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_957-3_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.066102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_957-3_0_2_trafo_69 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 41 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2625594.528 | 1211894.7782 | 2625590.1924 | 1211895.0644 | 2625581.6034 | 1211895.9281 | 2625571.1924 | 1211896.495 | 2625558.7583 | 1211898.499
1 | 2625602.6323 | 1211892.6718 | 2625596.9941 | 1211894.6154 | 2625594.528 | 1211894.7782
2 | 2625558.7583 | 1211898.499 | 2625336.4187 | 1211945.3319
3 | 2625602.6323 | 1211892.6718 | 2625647.5801 | 1211745.648
4 | 2625647.5801 | 1211745.648 | 2625638.0782 | 1211744.9846 | 2625615.443 | 1211738.2282 | 2625610.7812 | 1211735.7179
5 | 2625647.5801 | 1211745.648 | 2625647.8593 | 1211742.5586 | 2625648.236 | 1211738.87
6 | 2625648.236 | 1211738.87 | 2625649.4327 | 1211727.1521
7 | 2625610.7812 | 1211735.7179 | 2625602.0256 | 1211731.0778 | 2625598.5814 | 1211729.6702
8 | 2625574.3089 | 1211692.8662 | 2625577.9213 | 1211707.2167 | 2625581.0186 | 1211714.912 | 2625584.9831 | 1211720.61 | 2625588.2723 | 1211724.304 | 2625592.8711 | 1211727.3365 | 2625598.5814 | 1211729.6702
9 | 2625366.2257 | 1211549.2808 | 2625574.3089 | 1211692.8662
10 | 2625366.2257 | 1211549.2808 | 2625365.8114 | 1211546.6331 | 2625358.4279 | 1211540.8652 | 2625349.5913 | 1211537.3034 | 2625348.5937 | 1211537.1194
11 | 2625414.4316 | 1211162.5004 | 2625432.4086 | 1211168.0911 | 2625438.8368 | 1211169.9084
12 | 2625414.4316 | 1211162.5004 | 2625412.6571 | 1211161.983
13 | 2625438.8368 | 1211169.9084 | 2625482.0621 | 1211183.1609
14 | 2625438.8368 | 1211169.9084 | 2625440.4676 | 1211163.445 | 2625445.966 | 1211151.6395 | 2625447.8035 | 1211148.1859
15 | 2625409.6809 | 1211161.1153 | 2625412.6571 | 1211161.983
16 | 2625599.1246 | 1211053.4158 | 2625482.0621 | 1211183.1609
17 | 2625447.8035 | 1211148.1859 | 2625449.6427 | 1211144.7291
18 | 2625327.6226 | 1211537.9662 | 2625327.2099 | 1211536.7527 | 2625326.6144 | 1211535.6273 | 2625324.8297 | 1211533.6408 | 2625311.2404 | 1211526.9319
19 | 2625311.2404 | 1211526.9319 | 2625142.3655 | 1211388.6665
20 | 2625327.6226 | 1211537.9662 | 2625334.1007 | 1211538.6719 | 2625337.2641 | 1211537.481
21 | 2625327.6226 | 1211537.9662 | 2625327.8467 | 1211540.6687 | 2625327.2049 | 1211543.3008 | 2625322.1063 | 1211552.919
22 | 2625105.1503 | 1211386.6645 | 2625103.1485 | 1211414.5941 | 2625102.7392 | 1211425.2206 | 2625122.9288 | 1211406.8506 | 2625142.3655 | 1211388.6665
23 | 2625337.2641 | 1211537.481 | 2625341.6348 | 1211535.8355 | 2625348.5937 | 1211537.1194
24 | 2625318.4122 | 1211568.8336 | 2625318.0657 | 1211566.3307 | 2625318.3536 | 1211561.129 | 2625319.155 | 1211558.4864 | 2625322.1063 | 1211552.919
25 | 2625318.4122 | 1211568.8336 | 2625318.7553 | 1211572.1258 | 2625319.7152 | 1211580.5012 | 2625320.0347 | 1211582.3901
26 | 2625105.1503 | 1211386.6645 | 2625107.6329 | 1211383.4591
27 | 2625113.4928 | 1211375.8935 | 2625107.6329 | 1211383.4591
28 | 2625246.1132 | 1211173.1359 | 2625113.4928 | 1211375.8935
29 | 2625242.1841 | 1211095.2771 | 2625240.9572 | 1211099.73 | 2625239.5541 | 1211106.2944 | 2625239.3493 | 1211116.9885 | 2625246.1132 | 1211173.1359
30 | 2625289.6663 | 1211112.4965 | 2625296.3303 | 1211115.3284 | 2625311.7845 | 1211123.3388
31 | 2625261.9627 | 1211101.6508 | 2625270.9891 | 1211104.5596 | 2625289.6663 | 1211112.4965
32 | 2625311.7845 | 1211123.3388 | 2625317.5445 | 1211126.3244 | 2625342.6196 | 1211140.661 | 2625345.3582 | 1211141.6759
33 | 2625261.9627 | 1211101.6508 | 2625261.4018 | 1211101.47
34 | 2625356.891 | 1211145.7243 | 2625354.0906 | 1211144.912 | 2625345.3582 | 1211141.6759
35 | 2625242.1841 | 1211095.2771 | 2625261.4018 | 1211101.47
36 | 2625356.891 | 1211145.7243 | 2625362.0255 | 1211147.2213
37 | 2625242.1841 | 1211095.2771 | 2625237.8714 | 1211092.6432
38 | 2625028.3723 | 1210713.1794 | 2625028.7223 | 1210724.0147 | 2625027.75 | 1210731.1702 | 2625020.9663 | 1210743.3376 | 2625020.0412 | 1210744.8309
39 | 2625028.2447 | 1210709.2266 | 2625028.3723 | 1210713.1794
40 | 2625020.0412 | 1210744.8309 | 2625012.5582 | 1210756.91 | 2625008.9932 | 1210765.0915
41 | 2625028.2447 | 1210709.2266 | 2625136.7298 | 1210701.822
42 | 2624999.1156 | 1210787.7601 | 2625008.9932 | 1210765.0915
43 | 2625136.7298 | 1210701.822 | 2625247.0925 | 1210500.1068
44 | 2624999.1156 | 1210787.7601 | 2625015.5848 | 1210821.7148
45 | 2624999.1156 | 1210787.7601 | 2624985.9987 | 1210757.1213 | 2624971.8836 | 1210725.3 | 2624969.9055 | 1210719.1379
46 | 2625662.8852 | 1210911.787 | 2625599.1246 | 1211053.4158
47 | 2625599.1246 | 1211053.4158 | 2625603.3777 | 1211050.3656 | 2625607.9089 | 1211048.0281 | 2625612.7412 | 1211046.3701 | 2625617.7527 | 1211045.4355 | 2625622.8522 | 1211045.2462 | 2625627.9258 | 1211045.7904 | 2625632.867 | 1211047.0679 | 2625637.6531 | 1211049.0896 | 2625641.2649 | 1211052.0623 | 2625643.9078 | 1211055.9203 | 2625645.8271 | 1211061.9764 | 2625647.5464 | 1211066.8087 | 2625647.5918 | 1211067.2976
48 | 2625488.6741 | 1210523.6117 | 2625496.8553 | 1210501.234 | 2625505.2115 | 1210480.5691 | 2625511.1238 | 1210469.8995 | 2625522.4282 | 1210445.7795
49 | 2625540.1727 | 1210413.8475 | 2625536.5355 | 1210420.2689 | 2625532.2087 | 1210426.2427 | 2625522.8655 | 1210444.8466 | 2625522.4282 | 1210445.7795
50 | 2625456.197 | 1210660.406 | 2625456.0045 | 1210655.6247 | 2625456.0428 | 1210651.9895 | 2625459.3132 | 1210644.2213 | 2625467.904 | 1210627.2928 | 2625482.4783 | 1210572.2794 | 2625485.7529 | 1210551.0592 | 2625488.6741 | 1210523.6117
51 | 2625540.1727 | 1210413.8475 | 2625541.5816 | 1210411.3632 | 2625543.8715 | 1210403.6687 | 2625543.8788 | 1210403.6418
52 | 2625456.197 | 1210660.406 | 2625427.9958 | 1210805.2121
53 | 2625547.7804 | 1210392.3679 | 2625545.4929 | 1210397.6944 | 2625543.8788 | 1210403.6418
54 | 2625547.7804 | 1210392.3679 | 2625529.5595 | 1210384.6301 | 2625524.7193 | 1210382.675 | 2625523.2676 | 1210381.6832
55 | 2625547.7804 | 1210392.3679 | 2625550.8208 | 1210388.6566 | 2625555.1303 | 1210384.9729 | 2625556.0539 | 1210384.501
56 | 2625648.7157 | 1211079.4097 | 2625647.5918 | 1211067.2976
57 | 2625648.7157 | 1211079.4097 | 2625907.4634 | 1211377.6547
58 | 2625662.8852 | 1210911.787 | 2625716.2548 | 1210875.7738 | 2625724.8526 | 1210867.8984
59 | 2625907.4634 | 1211377.6547 | 2625907.7269 | 1211377.5756
60 | 2625523.2676 | 1210381.6832 | 2625518.0058 | 1210378.0882 | 2625508.9155 | 1210373.0466 | 2625504.4869 | 1210369.5881
61 | 2625481.791 | 1210352.62 | 2625491.5098 | 1210359.4536 | 2625504.4869 | 1210369.5881
62 | 2625015.5848 | 1210821.7148 | 2625022.5509 | 1210833.9418
63 | 2624962.3493 | 1210695.599 | 2624969.9055 | 1210719.1379
64 | 2625211.7012 | 1211076.6602 | 2625214.6643 | 1211064.1434 | 2625218.6393 | 1211054.9216 | 2625222.0688 | 1211050.7226 | 2625227.9925 | 1211044.2884 | 2625235.289 | 1211034.9041
65 | 2625190.627 | 1211063.0081 | 2625193.2904 | 1211065.7097 | 2625211.7012 | 1211076.6602
66 | 2625211.7012 | 1211076.6602 | 2625237.8714 | 1211092.6432
67 | 2625190.627 | 1211063.0081 | 2625187.5531 | 1211060.0253
68 | 2625190.627 | 1211063.0081 | 2625174.7294 | 1211059.717 | 2625168.683 | 1211059.2135 | 2625162.5583 | 1211059.2766 | 2625161.3079 | 1211059.4082
69 | 2625163.2919 | 1211032.9706 | 2625184.4821 | 1211057.0455 | 2625187.5531 | 1211060.0253
70 | 2624956.279 | 1210680.7208 | 2624956.9499 | 1210682.0132 | 2624962.3493 | 1210695.599 | 2624962.3493 | 1210695.599
71 | 2624956.279 | 1210680.7208 | 2624827.9149 | 1210417.3381
72 | 2624827.9149 | 1210417.3381 | 2624826.3677 | 1210412.9403 | 2624816.6785 | 1210394.6231 | 2624814.8266 | 1210392.1269
73 | 2625478.0369 | 1210349.9804 | 2625481.791 | 1210352.62
74 | 2625440.9278 | 1210329.0321 | 2625464.1803 | 1210340.2374 | 2625478.0369 | 1210349.9804
75 | 2625440.9278 | 1210329.0321 | 2625437.2839 | 1210326.3262 | 2625436.6104 | 1210325.6599
76 | 2625444.2764 | 1210365.3668 | 2625446.8975 | 1210358.4074 | 2625446.7805 | 1210351.9699 | 2625445.5951 | 1210343.0154 | 2625442.7689 | 1210335.6881 | 2625440.9278 | 1210329.0321
77 | 2625439.2022 | 1210198.8293 | 2625437.1646 | 1210206.1803 | 2625429.9071 | 1210231.1301 | 2625422.2154 | 1210258.1015 | 2625420.3611 | 1210267.0431 | 2625419.5102 | 1210274.1101 | 2625419.3355 | 1210281.2467 | 2625419.8372 | 1210288.3528 | 2625421.0081 | 1210295.384 | 2625422.8482 | 1210302.2846 | 2625426.8845 | 1210312.7855 | 2625428.9355 | 1210316.5741 | 2625434.0903 | 1210323.1664 | 2625436.6104 | 1210325.6599
78 | 2625439.2022 | 1210198.8293 | 2625221.3546 | 1210127.1438
79 | 2625362.0255 | 1211147.2213 | 2625378.8164 | 1211152.1167
80 | 2625409.6809 | 1211161.1153 | 2625378.8164 | 1211152.1167
81 | 2624814.8266 | 1210392.1269 | 2624715.2076 | 1210167.4417
82 | 2624715.2076 | 1210167.4417 | 2624821.6264 | 1210063.3129
83 | 2625078.6676 | 1210143.5528 | 2624821.6264 | 1210063.3129
84 | 2625078.6676 | 1210143.5528 | 2625040.7211 | 1210247.0877
85 | 2625078.6676 | 1210143.5528 | 2625081.073 | 1210140.8391 | 2625082.704 | 1210139.7342 | 2625086.0606 | 1210138.5254 | 2625088.0145 | 1210138.3335 | 2625088.3964 | 1210138.392
86 | 2625046.7916 | 1210876.5875 | 2625163.2919 | 1211032.9706
87 | 2625046.7916 | 1210876.5875 | 2625026.1306 | 1210840.2249 | 2625022.5509 | 1210833.9418
88 | 2625221.3546 | 1210127.1438 | 2625217.6879 | 1210135.1995 | 2625211.7218 | 1210144.2683 | 2625200.1559 | 1210158.4498 | 2625185.0689 | 1210173.2167 | 2625180.4809 | 1210176.288 | 2625175.1857 | 1210177.6776 | 2625172.5789 | 1210177.6889 | 2625167.1964 | 1210176.3321 | 2625140.633 | 1210162.4125 | 2625102.0549 | 1210142.9172 | 2625091.5234 | 1210138.8708 | 2625088.3964 | 1210138.392
89 | 2625724.8526 | 1210867.8984 | 2625720.3004 | 1210673.8551
90 | 2625928.5135 | 1211371.3373 | 2625923.6838 | 1211377.6977 | 2625924.9208 | 1211388.5537 | 2625933.3379 | 1211402.9539 | 2625942.9308 | 1211405.5525 | 2625956.2323 | 1211402.7309
91 | 2625928.5135 | 1211371.3373 | 2625907.7269 | 1211377.5756
92 | 2625980.5302 | 1211345.3374 | 2625928.5135 | 1211371.3373
93 | 2625984.2672 | 1211342.1407 | 2625980.5302 | 1211345.3374
94 | 2625980.5302 | 1211345.3374 | 2626007.3832 | 1211358.2969
95 | 2626059.6938 | 1211330.2957 | 2626056.695 | 1211331.4499 | 2626051.1596 | 1211332.3263 | 2626043.4031 | 1211332.0368 | 2626032.1133 | 1211329.9976 | 2626017.2432 | 1211324.8077 | 2626013.0288 | 1211324.2001 | 2626008.7581 | 1211324.3038 | 2626004.5679 | 1211325.1305 | 2626000.5797 | 1211326.6584 | 2625996.9003 | 1211328.8325 | 2625993.6438 | 1211331.5866 | 2625986.7611 | 1211340.0059 | 2625984.2672 | 1211342.1407
96 | 2625984.2672 | 1211342.1407 | 2625976.2938 | 1211334.057 | 2625973.6965 | 1211331.1016
97 | 2626059.6938 | 1211330.2957 | 2626064.5345 | 1211337.1318 | 2626075.0524 | 1211348.8843 | 2626077.0703 | 1211350.7568
98 | 2626059.6938 | 1211330.2957 | 2626055.5554 | 1211324.4632 | 2626043.8095 | 1211313.7504 | 2626036.9098 | 1211309.7388
99 | 2625961.7816 | 1211321.6981 | 2625968.9673 | 1211325.7205 | 2625973.6965 | 1211331.1016
100 | 2626100.7728 | 1210917.8754 | 2626090.8204 | 1210924.6955
101 | 2626112.4577 | 1210912.7568 | 2626104.803 | 1210915.1135 | 2626100.7728 | 1210917.8754
102 | 2626090.8204 | 1210924.6955 | 2626074.105 | 1210936.1502
103 | 2626112.4577 | 1210912.7568 | 2626115.178 | 1210912.7639
104 | 2626074.105 | 1210936.1502 | 2626010.7618 | 1211279.7159
105 | 2626115.178 | 1210912.7639 | 2626118.6603 | 1210912.7731
106 | 2625979.2909 | 1211277.3602 | 2625984.7091 | 1211275.4938 | 2626004.1425 | 1211279.7252 | 2626010.7618 | 1211279.7159
107 | 2626118.6603 | 1210912.7731 | 2626118.8483 | 1210912.7736 | 2626126.6812 | 1210914.8423 | 2626128.7597 | 1210916.4278
108 | 2625979.2909 | 1211277.3602 | 2625999.5501 | 1211289.1327 | 2626024.7177 | 1211302.6499 | 2626036.9098 | 1211309.7388

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2625594.528 | 1211894.7782
1 | 2625558.7583 | 1211898.499
2 | 2625602.6323 | 1211892.6718
3 | 2625336.4187 | 1211945.3319
4 | 2625647.5801 | 1211745.648
5 | 2625648.236 | 1211738.87
6 | 2625649.4327 | 1211727.1521
7 | 2625610.7812 | 1211735.7179
8 | 2625598.5814 | 1211729.6702
9 | 2625574.3089 | 1211692.8662
10 | 2625366.2257 | 1211549.2808
11 | 2625414.4316 | 1211162.5004
12 | 2625438.8368 | 1211169.9084
13 | 2625412.6571 | 1211161.983
14 | 2625482.0621 | 1211183.1609
15 | 2625447.8035 | 1211148.1859
16 | 2625311.2404 | 1211526.9319
17 | 2625327.6226 | 1211537.9662
18 | 2625142.3655 | 1211388.6665
19 | 2625337.2641 | 1211537.481
20 | 2625322.1063 | 1211552.919
21 | 2625348.5937 | 1211537.1194
22 | 2625318.4122 | 1211568.8336
23 | 2625107.6329 | 1211383.4591
24 | 2625105.1503 | 1211386.6645
25 | 2625113.4928 | 1211375.8935
26 | 2625246.1132 | 1211173.1359
27 | 2625320.0347 | 1211582.3901
28 | 2625289.6663 | 1211112.4965
29 | 2625311.7845 | 1211123.3388
30 | 2625261.9627 | 1211101.6508
31 | 2625345.3582 | 1211141.6759
32 | 2625261.4018 | 1211101.47
33 | 2625356.891 | 1211145.7243
34 | 2625242.1841 | 1211095.2771
35 | 2625028.3723 | 1210713.1794
36 | 2625020.0412 | 1210744.8309
37 | 2625028.2447 | 1210709.2266
38 | 2625008.9932 | 1210765.0915
39 | 2625136.7298 | 1210701.822
40 | 2624999.1156 | 1210787.7601
41 | 2625449.6427 | 1211144.7291
42 | 2625599.1246 | 1211053.4158
43 | 2625522.4282 | 1210445.7795
44 | 2625488.6741 | 1210523.6117
45 | 2625540.1727 | 1210413.8475
46 | 2625456.197 | 1210660.406
47 | 2625543.8788 | 1210403.6418
48 | 2625427.9958 | 1210805.2121
49 | 2625547.7804 | 1210392.3679
50 | 2625647.5918 | 1211067.2976
51 | 2625648.7157 | 1211079.4097
52 | 2625662.8852 | 1210911.787
53 | 2625907.4634 | 1211377.6547
54 | 2625523.2676 | 1210381.6832
55 | 2625556.0539 | 1210384.501
56 | 2625504.4869 | 1210369.5881
57 | 2625015.5848 | 1210821.7148
58 | 2624969.9055 | 1210719.1379
59 | 2625235.289 | 1211034.9041
60 | 2625211.7012 | 1211076.6602
61 | 2625190.627 | 1211063.0081
62 | 2625237.8714 | 1211092.6432
63 | 2625187.5531 | 1211060.0253
64 | 2625161.3079 | 1211059.4082
65 | 2624962.3493 | 1210695.599
66 | 2624956.279 | 1210680.7208
67 | 2624827.9149 | 1210417.3381
68 | 2625478.0369 | 1210349.9804
69 | 2625481.791 | 1210352.62
70 | 2625440.9278 | 1210329.0321
71 | 2625436.6104 | 1210325.6599
72 | 2625444.2764 | 1210365.3668
73 | 2625439.2022 | 1210198.8293
74 | 2625362.0255 | 1211147.2213
75 | 2625378.8164 | 1211152.1167
76 | 2625409.6809 | 1211161.1153
77 | 2624814.8266 | 1210392.1269
78 | 2624715.2076 | 1210167.4417
79 | 2624821.6264 | 1210063.3129
80 | 2625078.6676 | 1210143.5528
81 | 2625163.2919 | 1211032.9706
82 | 2625046.7916 | 1210876.5875
83 | 2625022.5509 | 1210833.9418
84 | 2625088.3964 | 1210138.392
85 | 2625221.3546 | 1210127.1438
86 | 2625040.7211 | 1210247.0877
87 | 2625724.8526 | 1210867.8984
88 | 2625720.3004 | 1210673.8551
89 | 2625956.2323 | 1211402.7309
90 | 2625928.5135 | 1211371.3373
91 | 2625980.5302 | 1211345.3374
92 | 2625984.2672 | 1211342.1407
93 | 2626007.3832 | 1211358.2969
94 | 2625907.7269 | 1211377.5756
95 | 2626059.6938 | 1211330.2957
96 | 2625973.6965 | 1211331.1016
97 | 2626100.7728 | 1210917.8754
98 | 2626090.8204 | 1210924.6955
99 | 2626112.4577 | 1210912.7568
100 | 2626074.105 | 1210936.1502
101 | 2626115.178 | 1210912.7639
102 | 2626010.7618 | 1211279.7159
103 | 2626118.6603 | 1210912.7731
104 | 2626128.7597 | 1210916.4278
105 | 2626036.9098 | 1211309.7388
106 | 2625979.2909 | 1211277.3602
107 | 2626077.0703 | 1211350.7568
108 | 2625961.7816 | 1211321.6981
109 | 2625247.0925 | 1210500.1067
110 | 2625449.6427 | 1211144.7291

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1