## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_957-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_957-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_957-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_957-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_957-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_957-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_957-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_957-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_957-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_957-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_957-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_957-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_957-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_957-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_957-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_957-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_957-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_957-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_957-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_957-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_957-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_957-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_957-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_957-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_957-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_957-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_957-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_957-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_957-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_957-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_957-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_957-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_957-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_957-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_957-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_957-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_957-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_957-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_957-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_957-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_957-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_957-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_957-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_957-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_957-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_957-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_957-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_957-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_957-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_957-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_957-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_957-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_957-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_957-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_957-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_957-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_957-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_957-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_957-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_957-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_957-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_957-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_957-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_957-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_957-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_957-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_957-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_957-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_957-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_957-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_957-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_957-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_957-4_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_957-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_957-4_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_957-4_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_957-4_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_957-4_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_957-4_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_957-4_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_957-4_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_957-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_957-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_957-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_957-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_957-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_957-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_957-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_957-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_957-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_957-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_957-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_957-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_957-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_957-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_957-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_957-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_957-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_957-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_957-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_957-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_957-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_957-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_957-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_957-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_957-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_957-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_957-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_957-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_957-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_957-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_957-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_183_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_957-4_0_3_load_0 | 0 | 0.00025856 | 6.4802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_957-4_0_3_load_1 | 1 | 0.00094725 | 0.0002374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_957-4_0_3_load_3 | 3 | 0.0013678 | 0.0003428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_957-4_0_3_load_67 | 4 | 0.001277 | 0.00032004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_957-4_0_3_load_33 | 6 | 0.00027349 | 6.8544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_957-4_0_3_load_66 | 7 | 0.00030247 | 7.5807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_957-4_0_3_load_69 | 8 | 0.0010781 | 0.00027019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_957-4_0_3_load_43 | 9 | 0.00021827 | 5.4703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_957-4_0_3_load_44 | 10 | 0.00088044 | 0.00022066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_957-4_0_3_load_47 | 12 | 0.00019349 | 4.8494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_957-4_0_3_load_4 | 14 | 0.00087394 | 0.00021903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_957-4_0_3_load_5 | 15 | 0.0018079 | 0.00045311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_957-4_0_3_load_7 | 17 | 0.001168 | 0.00029272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_957-4_0_3_load_8 | 18 | 0.0015857 | 0.00039741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_957-4_0_3_load_30 | 19 | 0.0006589 | 0.00016514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_957-4_0_3_load_29 | 20 | 0.0031452 | 0.00078826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_957-4_0_3_load_56 | 21 | 0.00079692 | 0.00019973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_957-4_0_3_load_9 | 23 | 0.0013823 | 0.00034645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_957-4_0_3_load_10 | 24 | 0.00029776 | 7.4626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_957-4_0_3_load_11 | 25 | 0.0011704 | 0.00029332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_957-4_0_3_load_12 | 26 | 0.00092527 | 0.00023189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_957-4_0_3_load_13 | 27 | 0.0029277 | 0.00073376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_957-4_0_3_load_16 | 28 | 0.00097339 | 0.00024396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_957-4_0_3_load_14 | 29 | 0.0016716 | 0.00041895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_957-4_0_3_load_20 | 31 | 0.00083141 | 0.00020837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_957-4_0_3_load_15 | 32 | 0.00067094 | 0.00016815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_957-4_0_3_load_17 | 33 | 0.0030679 | 0.00076889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_957-4_0_3_load_82 | 35 | 0.0014536 | 0.00036431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_957-4_0_3_load_53 | 36 | 0.0011657 | 0.00029215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_957-4_0_3_load_18 | 37 | 0.00061869 | 0.00015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_957-4_0_3_load_19 | 38 | 0.00046195 | 0.00011578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_957-4_0_3_load_50 | 39 | 0.0008973 | 0.00022489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_957-4_0_3_load_48 | 40 | 0.0015428 | 0.00038666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_957-4_0_3_load_87 | 41 | 0.00042138 | 0.00010561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_957-4_0_3_load_89 | 43 | 0.0014953 | 0.00037475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_957-4_0_3_load_92 | 44 | 0.00035562 | 8.9126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_957-4_0_3_load_99 | 45 | 0.00051933 | 0.00013016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_957-4_0_3_load_97 | 46 | 0.00043142 | 0.00010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_957-4_0_3_load_98 | 47 | 0.0018999 | 0.00047615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_957-4_0_3_load_100 | 48 | 0.00025298 | 6.3403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_957-4_0_3_load_23 | 49 | 0.0023991 | 0.00060127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_957-4_0_3_load_26 | 52 | 0.00083877 | 0.00021022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_957-4_0_3_load_28 | 54 | 0.00039993 | 0.00010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_957-4_0_3_load_77 | 55 | 0.0015138 | 0.0003794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_957-4_0_3_load_76 | 56 | 0.0011686 | 0.00029287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_957-4_0_3_load_65 | 57 | 0.00020739 | 5.1976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_957-4_0_3_load_35 | 58 | 0.00042522 | 0.00010657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_957-4_0_3_load_40 | 59 | 0.0027604 | 0.00069181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_957-4_0_3_load_32 | 61 | 0.0010575 | 0.00026503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_957-4_0_3_load_41 | 63 | 0.0010563 | 0.00026473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_957-4_0_3_load_86 | 65 | 0.0017521 | 0.00043913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_957-4_0_3_load_36 | 66 | 0.0023048 | 0.00057763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_957-4_0_3_load_37 | 67 | 0.0030312 | 0.00075969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_957-4_0_3_load_39 | 69 | 0.0011585 | 0.00029034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_957-4_0_3_load_42 | 70 | 0.0026673 | 0.00066848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_957-4_0_3_load_78 | 71 | 0.0017655 | 0.00044247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_957-4_0_3_load_175 | 72 | 0.00036373 | 9.116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_957-4_0_3_load_64 | 73 | 0.00321 | 0.00080451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_957-4_0_3_load_174 | 74 | 0.0022075 | 0.00055326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_957-4_0_3_load_171 | 75 | 0.00072538 | 0.0001818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_957-4_0_3_load_172 | 76 | 0.0004422 | 0.00011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_957-4_0_3_load_178 | 78 | 0.0020181 | 0.00050578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_957-4_0_3_load_177 | 79 | 0.00092236 | 0.00023117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_957-4_0_3_load_176 | 80 | 0.00024355 | 6.1039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_957-4_0_3_load_49 | 81 | 0.0034077 | 0.00085404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_957-4_0_3_load_85 | 83 | 0.0011722 | 0.00029379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_957-4_0_3_load_63 | 84 | 0.0016887 | 0.00042323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_957-4_0_3_load_52 | 86 | 0.0021651 | 0.00054262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_957-4_0_3_load_57 | 87 | 0.00074493 | 0.0001867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_957-4_0_3_load_83 | 88 | 0.0030488 | 0.00076411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_957-4_0_3_load_58 | 89 | 0.0010566 | 0.00026481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_957-4_0_3_load_59 | 90 | 0.00038694 | 9.6977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_957-4_0_3_load_61 | 92 | 0.00043086 | 0.00010798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_957-4_0_3_load_62 | 93 | 0.0006593 | 0.00016524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_957-4_0_3_load_81 | 94 | 0.00042585 | 0.00010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_957-4_0_3_load_73 | 95 | 0.0011942 | 0.0002993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_957-4_0_3_load_79 | 96 | 0.0012043 | 0.00030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_957-4_0_3_load_68 | 98 | 0.00026844 | 6.7278e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_957-4_0_3_load_101 | 101 | 0.00050721 | 0.00012712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_957-4_0_3_load_93 | 103 | 0.00020326 | 5.0941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_957-4_0_3_load_94 | 104 | 0.00016562 | 4.1509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_957-4_0_3_load_104 | 105 | 0.00041375 | 0.00010369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_957-4_0_3_load_102 | 106 | 0.001288 | 0.00032279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_957-4_0_3_load_103 | 107 | 0.00016804 | 4.2114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_957-4_0_3_load_105 | 108 | 0.0026021 | 0.00065215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_957-4_0_3_load_70 | 109 | 0.0017186 | 0.00043072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_957-4_0_3_load_84 | 110 | 0.0016101 | 0.00040353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_957-4_0_3_load_80 | 111 | 0.00034198 | 8.5708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_957-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.005877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_957-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.10631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_957-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.035968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_957-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.057661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_957-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.12835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_957-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.011876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_957-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.017515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_957-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.005077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_957-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.0080987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_957-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.25443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_957-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 48 | 0.18282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_957-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 98 | 0.027911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_957-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.022183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_957-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.079648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_957-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.092291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_957-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 58 | 0.073913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_957-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 52 | 0.007198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_957-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.035222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_957-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.077238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_957-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.057862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_957-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.051573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_957-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0005795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_957-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.031538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_957-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 60 | 0.021314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_957-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.02085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_957-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 87 | 0.030198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_957-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 86 | 0.0076898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_957-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.01591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_957-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0076088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_957-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0072516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_957-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.033291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_957-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.11165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_957-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.02181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_957-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0051687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_957-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.062196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_957-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.013054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_957-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0046818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_957-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0098745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_957-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.027985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_957-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.030678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_957-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 88 | 0.063913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_957-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 86 | 0.081419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_957-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.024307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_957-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.17542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_957-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.024351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_957-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 81 | 0.0061044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_957-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0087646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_957-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0068621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_957-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.026205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_957-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.1599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_957-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0012845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_957-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.020846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_957-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.15536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_957-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 103 | 0.11943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_957-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.010308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_957-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.019869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_957-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.027655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_957-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.025387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_957-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.030494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_957-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.003862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_957-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.10307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_957-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0051025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_957-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.01911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_957-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_957-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 72 | 0.43963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_957-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 68 | 0.022811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_957-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0093226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_957-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0084676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_957-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.012607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_957-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.076975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_957-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 109 | 0.081491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_957-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.040109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_957-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.030916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_957-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.038509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_957-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.014389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_957-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0062034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_957-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.021296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_957-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.052936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_957-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 91 | 0.043689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_957-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 80 | 0.0044091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_957-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.012821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_957-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.00053832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_957-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.011272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_957-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.028033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_957-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.014034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_957-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.03612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_957-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0024112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_957-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.019009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_957-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.014378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_957-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 110 | 0.015115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_957-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 97 | 0.022119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_957-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 110 | 0.030114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_957-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.016804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_957-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.019787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_957-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 6.8666e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_957-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.020135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_957-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0070735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_957-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.011853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_957-4_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0073492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_957-4_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.010623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_957-4_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 111 | 0.022257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_957-4_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 109 | 0.018286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_957-4_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.039497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_957-4_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.11 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_957-4_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.048376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_957-4_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.028249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_957-4_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.0054718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_957-4_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.017405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_957-4_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.018314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_957-4_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.020301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_957-4_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0092096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_957-4_0_3_trafo_58 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 112 | 89 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2622558.5958 | 1209465.3642 | 2622561.7417 | 1209460.9446 | 2622562.0301 | 1209460.5965
1 | 2622465.2747 | 1209509.4197 | 2622469.3761 | 1209510.2023 | 2622473.8752 | 1209510.297 | 2622480.163 | 1209509.7425 | 2622486.9946 | 1209508.0673 | 2622507.0522 | 1209500.0938 | 2622520.6286 | 1209493.5635 | 2622532.6186 | 1209486.4824 | 2622542.8208 | 1209479.8727 | 2622551.4871 | 1209473.3907 | 2622557.18 | 1209467.3532 | 2622558.5958 | 1209465.3642
2 | 2622579.8187 | 1209429.7699 | 2622576.5165 | 1209439.0436 | 2622571.0799 | 1209449.6735 | 2622562.0301 | 1209460.5965
3 | 2622465.2747 | 1209509.4197 | 2622463.6241 | 1209567.0569
4 | 2622465.2747 | 1209509.4197 | 2622336.9583 | 1209506.2819
5 | 2622582.9143 | 1209418.3094 | 2622580.3038 | 1209428.4075 | 2622579.8187 | 1209429.7699
6 | 2622447.9818 | 1209574.9374 | 2622463.6241 | 1209567.0569
7 | 2622336.9583 | 1209506.2819 | 2622331.8907 | 1209505.9733
8 | 2622585.1142 | 1209410.5157 | 2622583.2811 | 1209416.8901 | 2622582.9143 | 1209418.3094
9 | 2622447.9818 | 1209574.9374 | 2622339.4382 | 1209805.0518
10 | 2622475.1649 | 1209927.5259 | 2622339.4382 | 1209805.0518
11 | 2622312.1814 | 1209799.0584 | 2622312.9338 | 1209799.2673 | 2622334.8648 | 1209804.1853 | 2622339.4382 | 1209805.0518
12 | 2622313.4175 | 1209498.0054 | 2622313.7642 | 1209499.4026 | 2622314.7449 | 1209501.374 | 2622316.0842 | 1209502.991 | 2622318.0545 | 1209504.5659 | 2622324.8989 | 1209505.5476 | 2622331.8907 | 1209505.9733
13 | 2622309.9324 | 1209424.3352 | 2622314.1003 | 1209427.686 | 2622316.6645 | 1209431.0085 | 2622318.5371 | 1209434.3173 | 2622319.9408 | 1209439.0586 | 2622320.1069 | 1209443.4172 | 2622319.559 | 1209447.6619 | 2622317.8593 | 1209453.0141 | 2622310.5291 | 1209470.1408 | 2622309.3853 | 1209475.2172 | 2622309.2465 | 1209479.8304 | 2622310.8289 | 1209487.5739 | 2622313.4175 | 1209498.0054
14 | 2622309.9324 | 1209424.3352 | 2622307.3129 | 1209421.5683 | 2622295.6468 | 1209411.1301 | 2622242.4605 | 1209361.182
15 | 2622585.1142 | 1209410.5157 | 2622578.8833 | 1209406.0341 | 2622567.8185 | 1209401.5343 | 2622558.4644 | 1209396.8742 | 2622549.4668 | 1209390.4033 | 2622542.8692 | 1209384.3862 | 2622531.9977 | 1209372.9499 | 2622524.8359 | 1209376.6279
16 | 2622585.1142 | 1209410.5157 | 2622589.2472 | 1209404.6226
17 | 2622956.2484 | 1209203.6088 | 2622943.8584 | 1209204.9327 | 2622921.4283 | 1209208.8044 | 2622921.4283 | 1209208.8044
18 | 2623028.8796 | 1209184.0588 | 2623022.6793 | 1209185.5024 | 2623016.2331 | 1209191.5699 | 2623004.9975 | 1209197.8302 | 2622993.7768 | 1209200.2328 | 2622966.9596 | 1209202.4644 | 2622956.2484 | 1209203.6088
19 | 2622921.4283 | 1209208.8044 | 2622914.1387 | 1209208.8876 | 2622908.8201 | 1209208.3447 | 2622903.9827 | 1209207.1922 | 2622895.1012 | 1209204.1565 | 2622887.2977 | 1209201.4474 | 2622881.7084 | 1209200.1475 | 2622875.2802 | 1209199.5781 | 2622864.8661 | 1209199.4519
20 | 2623028.8796 | 1209184.0588 | 2623019.9582 | 1209221.0007 | 2623017.32 | 1209229.0951 | 2623014.8131 | 1209233.4851
21 | 2622864.8661 | 1209199.4519 | 2622864.2867 | 1209199.4449
22 | 2622864.2867 | 1209199.4449 | 2622861.8727 | 1209199.4157 | 2622834.1354 | 1209201.7444 | 2622832.8564 | 1209201.9017
23 | 2622811.702 | 1209204.5048 | 2622832.8564 | 1209201.9017
24 | 2622899.603 | 1209259.1823 | 2622905.3375 | 1209260.2604 | 2622914.9241 | 1209261.7647 | 2622920.2349 | 1209261.7712
25 | 2622899.603 | 1209259.1823 | 2622888.9632 | 1209254.8392 | 2622878.0039 | 1209248.5604 | 2622872.9947 | 1209245.122
26 | 2622899.603 | 1209259.1823 | 2622892.4928 | 1209262.1112
27 | 2622925.3615 | 1209460.2613 | 2622909.4978 | 1209459.0466
28 | 2622925.3615 | 1209460.2613 | 2622932.8358 | 1209460.8336 | 2622932.9483 | 1209460.8325
29 | 2622902.2674 | 1209458.4929 | 2622909.4978 | 1209459.0466
30 | 2622966.1953 | 1209461.6016 | 2622954.9545 | 1209460.6183 | 2622932.9483 | 1209460.8325
31 | 2622861.3923 | 1209354.5944 | 2622902.2674 | 1209458.4929
32 | 2622987.9226 | 1209463.5021 | 2622966.1953 | 1209461.6016
33 | 2622858.8732 | 1209350.0824 | 2622861.1439 | 1209354.2106 | 2622861.3923 | 1209354.5944
34 | 2622858.8732 | 1209350.0824 | 2622855.6412 | 1209344.2062 | 2622848.6726 | 1209327.9371 | 2622846.4606 | 1209322.0254 | 2622843.7782 | 1209315.8783 | 2622840.3833 | 1209309.195 | 2622837.4988 | 1209304.2256 | 2622834.6712 | 1209300.2571 | 2622831.3331 | 1209296.6312 | 2622829.9541 | 1209295.589
35 | 2622987.9226 | 1209463.5021 | 2622988.6175 | 1209464.6498 | 2622989.7999 | 1209465.4993 | 2622996.0924 | 1209467.7025 | 2622999.6207 | 1209468.3593
36 | 2622829.9541 | 1209295.589 | 2622828.0211 | 1209294.1282 | 2622826.0674 | 1209292.9942
37 | 2622816.9648 | 1209289.3834 | 2622820.071 | 1209290.0289 | 2622823.4327 | 1209291.4648 | 2622826.0674 | 1209292.9942
38 | 2622816.9648 | 1209289.3834 | 2622814.3115 | 1209289.5289 | 2622811.7625 | 1209290.2529 | 2622808.3204 | 1209291.9519 | 2622804.3952 | 1209294.7718 | 2622800.5101 | 1209299.0261 | 2622796.6218 | 1209304.1474 | 2622795.7976 | 1209305.7638
39 | 2622816.9648 | 1209289.3834 | 2622823.4401 | 1209259.3964
40 | 2622788.1456 | 1209368.7255 | 2622788.4408 | 1209366.6068 | 2622790.2493 | 1209346.8026 | 2622791.0953 | 1209320.2687 | 2622792.0422 | 1209315.125 | 2622794.1099 | 1209309.0739 | 2622795.7976 | 1209305.7638
41 | 2622892.4928 | 1209262.1112 | 2622890.9928 | 1209262.7291 | 2622865.6503 | 1209253.0823 | 2622846.2169 | 1209244.57 | 2622841.1195 | 1209243.839 | 2622836.123 | 1209244.5314 | 2622831.0151 | 1209246.5464 | 2622827.2362 | 1209248.8666 | 2622824.8804 | 1209252.7264 | 2622823.4401 | 1209259.3964
42 | 2622809.0858 | 1209665.1652 | 2622813.4737 | 1209689.0724
43 | 2622779.7848 | 1209492.2055 | 2622809.0858 | 1209665.1652
44 | 2622778.3828 | 1209467.8949 | 2622779.7848 | 1209492.2055
45 | 2622778.3828 | 1209467.8949 | 2622778.0313 | 1209461.8007
46 | 2622673.7613 | 1210081.7715 | 2622666.2283 | 1210086.2516
47 | 2622673.7613 | 1210081.7715 | 2622672.9937 | 1210075.743 | 2622672.5512 | 1210075.0946
48 | 2622661.3204 | 1210051.6852 | 2622662.6281 | 1210057.549 | 2622668.4666 | 1210069.111 | 2622672.5512 | 1210075.0946
49 | 2622661.3204 | 1210051.6852 | 2622640.2525 | 1209893.1794
50 | 2622639.9259 | 1209891.9371 | 2622640.2525 | 1209893.1794
51 | 2622623.9327 | 1209882.7541 | 2622627.9652 | 1209882.8532 | 2622632.0828 | 1209883.2801 | 2622635.4308 | 1209884.2378 | 2622637.4082 | 1209885.8906 | 2622639.0771 | 1209888.7096 | 2622639.9259 | 1209891.9371
52 | 2622475.1649 | 1209927.5259 | 2622623.9327 | 1209882.7541
53 | 2622399.1608 | 1210019.6464 | 2622475.1649 | 1209927.5259
54 | 2622613.3158 | 1209393.6573 | 2622611.361 | 1209387.9911 | 2622608.4742 | 1209384.7852
55 | 2622595.1786 | 1209370.0199 | 2622608.4742 | 1209384.7852
56 | 2622613.3158 | 1209393.6573 | 2622605.8658 | 1209393.9848 | 2622599.6034 | 1209395.8511 | 2622594.9852 | 1209399.0688 | 2622590.4177 | 1209402.9537 | 2622589.2472 | 1209404.6226
57 | 2622595.1786 | 1209370.0199 | 2622603.7379 | 1209357.7121 | 2622608.4915 | 1209350.8706 | 2622609.183 | 1209348.9055
58 | 2622595.1786 | 1209370.0199 | 2622583.4327 | 1209362.6937 | 2622574.1017 | 1209353.9091 | 2622571.5654 | 1209351.0325
59 | 2622609.3724 | 1209345.0485 | 2622609.183 | 1209348.9055
60 | 2622609.183 | 1209348.9055 | 2622614.454 | 1209341.8993 | 2622616.5425 | 1209336.3374 | 2622616.9546 | 1209317.8286 | 2622617.5479 | 1209297.6084 | 2622623.2783 | 1209281.699 | 2622631.0652 | 1209268.6989 | 2622641.2365 | 1209260.3439 | 2622644.1991 | 1209257.1036
61 | 2622568.1908 | 1209347.2053 | 2622571.5654 | 1209351.0325
62 | 2622644.1991 | 1209257.1036 | 2622647.8004 | 1209253.1647 | 2622654.7038 | 1209246.6761 | 2622658.6585 | 1209244.9918
63 | 2622513.2831 | 1209389.4998 | 2622517.4288 | 1209382.5782 | 2622523.5521 | 1209377.2872 | 2622524.8359 | 1209376.6279
64 | 2622658.6585 | 1209244.9918 | 2622388.6951 | 1208898.0138
65 | 2622681.1515 | 1209245.6091 | 2622671.557 | 1209244.1719 | 2622661.0685 | 1209243.9654 | 2622658.6585 | 1209244.9918
66 | 2622811.702 | 1209204.5048 | 2622806.1889 | 1209207.1296 | 2622803.8203 | 1209209.3058
67 | 2622797.5849 | 1209215.0346 | 2622803.8203 | 1209209.3058
68 | 2622797.5849 | 1209215.0346 | 2622785.3609 | 1209218.1199
69 | 2622775.6693 | 1209287.3805 | 2622775.7988 | 1209271.3609 | 2622777.5328 | 1209263.1073 | 2622782.5931 | 1209245.6502 | 2622790.0114 | 1209225.7673 | 2622797.5849 | 1209215.0346
70 | 2622775.6693 | 1209287.3805 | 2622773.9593 | 1209297.3017 | 2622771.8768 | 1209319.2283 | 2622773.1361 | 1209341.8235 | 2622774.3031 | 1209368.5657
71 | 2622671.9157 | 1209275.1054 | 2622669.9587 | 1209282.7985 | 2622668.8026 | 1209291.0321 | 2622673.0367 | 1209300.9426 | 2622678.5784 | 1209310.7802 | 2622679.5878 | 1209312.2559
72 | 2622681.1515 | 1209245.6091 | 2622678.0719 | 1209255.9476 | 2622672.5975 | 1209272.425 | 2622671.9157 | 1209275.1054
73 | 2622679.5878 | 1209312.2559 | 2622701.3302 | 1209344.0397
74 | 2622681.1515 | 1209245.6091 | 2622682.4034 | 1209236.1863 | 2622682.5791 | 1209231.3065
75 | 2622701.3302 | 1209344.0397 | 2622704.8327 | 1209349.1598
76 | 2622715.8772 | 1209367.3408 | 2622710.0308 | 1209356.7586 | 2622704.8327 | 1209349.1598
77 | 2622342.9138 | 1208901.6531 | 2622345.1413 | 1208900.9964 | 2622360.4882 | 1208892.927 | 2622369.4875 | 1208889.0474 | 2622373.9599 | 1208888.2859 | 2622377.8439 | 1208888.3894 | 2622381.3661 | 1208889.6588 | 2622385.4516 | 1208892.787 | 2622388.067 | 1208896.6989 | 2622388.6951 | 1208898.0138
78 | 2622736.9722 | 1209405.5994 | 2622724.2981 | 1209382.5828 | 2622715.8772 | 1209367.3408
79 | 2622342.9138 | 1208901.6531 | 2622338.6847 | 1208902.8998
80 | 2622300.3496 | 1208889.1501 | 2622302.7063 | 1208885.8296 | 2622308.6522 | 1208879.4109
81 | 2622308.6522 | 1208879.4109 | 2622309.018 | 1208879.016
82 | 2622309.018 | 1208879.016 | 2622317.5793 | 1208871.6836
83 | 2622309.018 | 1208879.016 | 2622308.9774 | 1208881.7729 | 2622310.4534 | 1208885.4694 | 2622312.753 | 1208888.4796 | 2622323.4148 | 1208899.4478 | 2622325.2563 | 1208900.6714
84 | 2622338.6847 | 1208902.8998 | 2622338.1403 | 1208903.0603 | 2622331.724 | 1208903.2587 | 2622327.335 | 1208902.0527 | 2622325.2563 | 1208900.6714
85 | 2622776.6777 | 1209425.7061 | 2622777.9016 | 1209459.552 | 2622778.0313 | 1209461.8007
86 | 2622776.6777 | 1209425.7061 | 2622776.5897 | 1209423.2965
87 | 2622776.6777 | 1209425.7061 | 2622758.0077 | 1209422.1339
88 | 2622776.0651 | 1209408.9277 | 2622776.5897 | 1209423.2965
89 | 2622776.0651 | 1209408.9277 | 2622782.3128 | 1209406.9504 | 2622783.9006 | 1209398.5371
90 | 2622776.0651 | 1209408.9277 | 2622775.1004 | 1209386.8339
91 | 2622788.1456 | 1209368.7255 | 2622784.2522 | 1209396.6743 | 2622783.9006 | 1209398.5371
92 | 2622707.4727 | 1209427.1316 | 2622708.2155 | 1209426.4462 | 2622720.4661 | 1209416.4786
93 | 2622736.9722 | 1209405.5994 | 2622722.8083 | 1209414.5728 | 2622720.4661 | 1209416.4786
94 | 2622707.4727 | 1209427.1316 | 2622707.4223 | 1209427.1782
95 | 2622736.9722 | 1209405.5994 | 2622746.5031 | 1209399.6879 | 2622754.4429 | 1209395.6233
96 | 2622702.2237 | 1209431.9749 | 2622707.4223 | 1209427.1782
97 | 2622765.191 | 1209390.6623 | 2622760.8813 | 1209392.3273 | 2622754.4429 | 1209395.6233
98 | 2622696.8225 | 1209436.9587 | 2622702.2237 | 1209431.9749
99 | 2622775.1004 | 1209386.8339 | 2622765.191 | 1209390.6623
100 | 2622696.8225 | 1209436.9587 | 2622694.3565 | 1209439.2341 | 2622681.2549 | 1209452.8582
101 | 2622775.1004 | 1209386.8339 | 2622774.3031 | 1209368.5657
102 | 2622377.4903 | 1210065.1352 | 2622377.9512 | 1210086.1598 | 2622381.0446 | 1210104.3594
103 | 2622381.0446 | 1210104.3594 | 2622272.5181 | 1210122.2875
104 | 2622410.6491 | 1210052.808 | 2622398.2982 | 1210047.0363 | 2622391.1693 | 1210045.0529 | 2622387.3374 | 1210045.461 | 2622383.4263 | 1210046.7471 | 2622380.9342 | 1210056.7212 | 2622377.4903 | 1210065.1352
105 | 2622272.5181 | 1210122.2875 | 2622271.6504 | 1210123.3839 | 2622268.587 | 1210127.6305 | 2622267.3224 | 1210130.5051 | 2622266.864 | 1210133.1827 | 2622267.3071 | 1210136.6419 | 2622268.2652 | 1210140.5921 | 2622269.7216 | 1210145.3891 | 2622270.3103 | 1210148.5264
106 | 2622410.6491 | 1210052.808 | 2622414.8311 | 1210056.3368
107 | 2622410.6491 | 1210052.808 | 2622408.9466 | 1210048.7994 | 2622406.2102 | 1210040.8069 | 2622405.5382 | 1210036.2539
108 | 2622399.1608 | 1210019.6464 | 2622401.705 | 1210022.1573 | 2622404.1323 | 1210027.4472 | 2622404.928 | 1210032.1194 | 2622405.5382 | 1210036.2539
109 | 2622433.5881 | 1210054.1726 | 2622431.1333 | 1210056.1978 | 2622428.0736 | 1210057.4092 | 2622424.1932 | 1210058.6065 | 2622420.6215 | 1210058.5375 | 2622414.8311 | 1210056.3368
110 | 2622268.1874 | 1210157.4277 | 2622269.4392 | 1210153.8817 | 2622270.1721 | 1210150.9383 | 2622270.3103 | 1210148.5264 | 2622270.3103 | 1210148.5264

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2622558.5958 | 1209465.3642
1 | 2622562.0301 | 1209460.5965
2 | 2622465.2747 | 1209509.4198
3 | 2622579.8187 | 1209429.7699
4 | 2622463.6241 | 1209567.0569
5 | 2622336.9583 | 1209506.2819
6 | 2622582.9143 | 1209418.3094
7 | 2622447.9818 | 1209574.9374
8 | 2622339.4382 | 1209805.0518
9 | 2622313.4175 | 1209498.0054
10 | 2622331.8907 | 1209505.9733
11 | 2622309.9324 | 1209424.3352
12 | 2622242.4605 | 1209361.182
13 | 2622585.1142 | 1209410.5157
14 | 2622956.2484 | 1209203.6088
15 | 2622921.4283 | 1209208.8044
16 | 2623028.8796 | 1209184.0588
17 | 2622864.8661 | 1209199.4519
18 | 2623014.8131 | 1209233.4851
19 | 2622864.2867 | 1209199.4449
20 | 2622832.8564 | 1209201.9017
21 | 2622920.2349 | 1209261.7712
22 | 2622899.603 | 1209259.1823
23 | 2622925.3615 | 1209460.2613
24 | 2622909.4978 | 1209459.0466
25 | 2622932.9483 | 1209460.8325
26 | 2622902.2674 | 1209458.4929
27 | 2622966.1953 | 1209461.6016
28 | 2622861.3923 | 1209354.5944
29 | 2622858.8732 | 1209350.0824
30 | 2622987.9226 | 1209463.5021
31 | 2622999.6207 | 1209468.3593
32 | 2622829.9541 | 1209295.589
33 | 2622826.0674 | 1209292.9942
34 | 2622816.9648 | 1209289.3834
35 | 2622795.7976 | 1209305.7638
36 | 2622823.4401 | 1209259.3964
37 | 2622813.4737 | 1209689.0724
38 | 2622809.0858 | 1209665.1652
39 | 2622779.7848 | 1209492.2055
40 | 2622778.3828 | 1209467.8949
41 | 2622666.2283 | 1210086.2516
42 | 2622673.7613 | 1210081.7715
43 | 2622672.5512 | 1210075.0946
44 | 2622661.3204 | 1210051.6852
45 | 2622640.2525 | 1209893.1794
46 | 2622623.9327 | 1209882.7541
47 | 2622639.9259 | 1209891.9371
48 | 2622475.1649 | 1209927.5259
49 | 2622608.4742 | 1209384.7853
50 | 2622613.3158 | 1209393.6573
51 | 2622595.1786 | 1209370.0199
52 | 2622589.2472 | 1209404.6226
53 | 2622609.183 | 1209348.9055
54 | 2622571.5654 | 1209351.0325
55 | 2622609.3724 | 1209345.0485
56 | 2622644.1991 | 1209257.1036
57 | 2622568.1908 | 1209347.2053
58 | 2622524.8359 | 1209376.6279
59 | 2622658.6585 | 1209244.9918
60 | 2622811.702 | 1209204.5048
61 | 2622803.8203 | 1209209.3058
62 | 2622797.5849 | 1209215.0346
63 | 2622785.3609 | 1209218.1199
64 | 2622775.6693 | 1209287.3805
65 | 2622513.2831 | 1209389.4998
66 | 2622671.9157 | 1209275.1054
67 | 2622679.5878 | 1209312.2559
68 | 2622681.1515 | 1209245.6091
69 | 2622701.3302 | 1209344.0397
70 | 2622682.5791 | 1209231.3065
71 | 2622704.8327 | 1209349.1598
72 | 2622388.6951 | 1208898.0138
73 | 2622715.8772 | 1209367.3408
74 | 2622342.9138 | 1208901.6531
75 | 2622300.3496 | 1208889.1501
76 | 2622308.6522 | 1208879.4109
77 | 2622309.018 | 1208879.016
78 | 2622317.5793 | 1208871.6836
79 | 2622325.2563 | 1208900.6714
80 | 2622338.6847 | 1208902.8998
81 | 2622778.0313 | 1209461.8007
82 | 2622776.6777 | 1209425.7061
83 | 2622776.5897 | 1209423.2965
84 | 2622758.0077 | 1209422.1339
85 | 2622776.0651 | 1209408.9277
86 | 2622892.4928 | 1209262.1112
87 | 2622872.9947 | 1209245.122
88 | 2622788.1456 | 1209368.7255
89 | 2622720.4661 | 1209416.4786
90 | 2622707.4727 | 1209427.1316
91 | 2622736.9722 | 1209405.5994
92 | 2622707.4223 | 1209427.1782
93 | 2622754.4429 | 1209395.6233
94 | 2622702.2237 | 1209431.9749
95 | 2622765.191 | 1209390.6623
96 | 2622696.8225 | 1209436.9587
97 | 2622775.1004 | 1209386.8339
98 | 2622312.1814 | 1209799.0584
99 | 2622381.0446 | 1210104.3594
100 | 2622377.4903 | 1210065.1352
101 | 2622272.5181 | 1210122.2875
102 | 2622410.6491 | 1210052.808
103 | 2622399.1608 | 1210019.6464
104 | 2622405.5382 | 1210036.2539
105 | 2622414.8311 | 1210056.3368
106 | 2622270.3103 | 1210148.5264
107 | 2622268.1874 | 1210157.4277
108 | 2622433.5881 | 1210054.1726
109 | 2622774.3031 | 1209368.5657
110 | 2622783.9006 | 1209398.5371
111 | 2622681.2549 | 1209452.8582
112 | 2622736.9722 | 1209405.5994

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1