## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1051-11_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1051-11_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1051-11_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1051-11_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1051-11_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1051-11_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1051-11_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1051-11_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1051-11_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1051-11_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1051-11_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1051-11_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1051-11_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1051-11_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1051-11_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1051-11_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1051-11_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1051-11_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1051-11_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1051-11_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1051-11_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1051-11_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1051-11_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1051-11_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1051-11_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1051-11_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1051-11_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1051-11_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1051-11_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1051-11_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1051-11_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1051-11_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1051-11_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1051-11_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1051-11_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1051-11_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1051-11_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1051-11_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1051-11_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1051-11_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1051-11_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1051-11_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1051-11_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1051-11_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1051-11_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1051-11_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1051-11_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1051-11_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1051-11_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1051-11_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1051-11_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1051-11_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1051-11_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1051-11_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1051-11_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1051-11_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1051-11_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1051-11_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1051-11_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1051-11_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1051-11_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1051-11_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1051-11_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1051-11_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1051-11_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1051-11_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1051-11_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1051-11_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_211_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1051-11_0_3_load_0 | 0 | 0.0023958 | 0.00060045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1051-11_0_3_load_1 | 1 | 0.0024234 | 0.00060737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1051-11_0_3_load_4 | 4 | 0.0022135 | 0.00055475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1051-11_0_3_load_5 | 5 | 0.0031605 | 0.0007921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1051-11_0_3_load_6 | 6 | 0.0025028 | 0.00062727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1051-11_0_3_load_46 | 7 | 0.0042082 | 0.0010547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1051-11_0_3_load_29 | 8 | 0.0049144 | 0.0012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1051-11_0_3_load_53 | 9 | 0.0023342 | 0.00058502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1051-11_0_3_load_55 | 10 | 0.0028639 | 0.00071777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1051-11_0_3_load_28 | 12 | 0.0024071 | 0.00060328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1051-11_0_3_load_7 | 13 | 0.033277 | 0.0083399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1051-11_0_3_load_25 | 18 | 0.0077972 | 0.0019542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1051-11_0_3_load_47 | 20 | 0.017379 | 0.0043555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1051-11_0_3_load_40 | 22 | 0.0032508 | 0.00081472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1051-11_0_3_load_52 | 24 | 0.017776 | 0.004455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1051-11_0_3_load_27 | 26 | 0.01822 | 0.0045662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1051-11_0_3_load_26 | 27 | 0.02925 | 0.0073308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1051-11_0_3_load_51 | 29 | 0.00094932 | 0.00023792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1051-11_0_3_load_48 | 30 | 0.0052919 | 0.0013263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1051-11_0_3_load_71 | 32 | 0.0098424 | 0.0024667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1051-11_0_3_load_61 | 35 | 0.0048038 | 0.0012039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1051-11_0_3_load_68 | 38 | 0.03624 | 0.0090826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1051-11_0_3_load_67 | 41 | 0.013419 | 0.0033631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1051-11_0_3_load_36 | 42 | 0.0029385 | 0.00073646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1051-11_0_3_load_70 | 44 | 0.0076006 | 0.0019049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1051-11_0_3_load_69 | 45 | 0.005327 | 0.0013351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1051-11_0_3_load_60 | 46 | 0.0028005 | 0.00070186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1051-11_0_3_load_58 | 47 | 0.011446 | 0.0028686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1051-11_0_3_load_34 | 51 | 0.0052467 | 0.001315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1051-11_0_3_load_41 | 52 | 0.0042216 | 0.001058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1051-11_0_3_load_33 | 53 | 0.0025373 | 0.0006359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1051-11_0_3_load_32 | 54 | 0.0025901 | 0.00064913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1051-11_0_3_load_39 | 56 | 0.0028415 | 0.00071215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1051-11_0_3_load_30 | 57 | 0.0021619 | 0.00054181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1051-11_0_3_load_31 | 58 | 0.0035379 | 0.00088667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1051-11_0_3_load_62 | 59 | 0.00457 | 0.0011454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1051-11_0_3_load_43 | 61 | 0.0032537 | 0.00081544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1051-11_0_3_load_44 | 62 | 0.0032501 | 0.00081454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1051-11_0_3_load_45 | 63 | 0.0032481 | 0.00081405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1051-11_0_3_load_56 | 64 | 0.0048393 | 0.0012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1051-11_0_3_load_65 | 66 | 0.010423 | 0.0026123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1051-11_0_3_load_64 | 67 | 0.0094471 | 0.0023677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1051-11_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1051-11_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1051-11_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1051-11_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1051-11_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1051-11_0_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.015322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1051-11_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1051-11_0_3_line_7 |  | 3 | 8 | 0.0096862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1051-11_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.01576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1051-11_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0074152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1051-11_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.021689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1051-11_0_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.019177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1051-11_0_3_line_12 |  | 11 | 61 | 0.011843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1051-11_0_3_line_13 |  | 11 | 52 | 0.013892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1051-11_0_3_line_14 |  | 12 | 57 | 0.012709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1051-11_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.054558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1051-11_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0095015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1051-11_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.034362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1051-11_0_3_line_18 |  | 14 | 17 | 0.04007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1051-11_0_3_line_19 |  | 15 | 18 | 0.01975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1051-11_0_3_line_20 |  | 16 | 19 | 0.055848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1051-11_0_3_line_21 |  | 16 | 20 | 0.01485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1051-11_0_3_line_22 |  | 17 | 21 | 0.04533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1051-11_0_3_line_23 |  | 17 | 22 | 0.022015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1051-11_0_3_line_24 |  | 19 | 23 | 0.004259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1051-11_0_3_line_25 |  | 19 | 24 | 0.018326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1051-11_0_3_line_26 |  | 20 | 26 | 0.032539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1051-11_0_3_line_27 |  | 21 | 46 | 0.041962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1051-11_0_3_line_28 |  | 21 | 47 | 0.0058335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1051-11_0_3_line_29 |  | 22 | 52 | 0.0004166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1051-11_0_3_line_30 |  | 23 | 43 | 0.023725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1051-11_0_3_line_31 |  | 25 | 26 | 0.047836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1051-11_0_3_line_32 |  | 25 | 27 | 0.007074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1051-11_0_3_line_33 |  | 28 | 29 | 0.012071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1051-11_0_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.018359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1051-11_0_3_line_35 |  | 30 | 43 | 0.023833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1051-11_0_3_line_36 |  | 31 | 32 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1051-11_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.13356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1051-11_0_3_line_38 |  | 33 | 45 | 0.005709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1051-11_0_3_line_39 |  | 33 | 34 | 0.033492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1051-11_0_3_line_40 |  | 34 | 35 | 0.019614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1051-11_0_3_line_41 |  | 35 | 48 | 0.022312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1051-11_0_3_line_42 |  | 36 | 37 | 0.047493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1051-11_0_3_line_43 |  | 36 | 38 | 0.062396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1051-11_0_3_line_44 |  | 37 | 42 | 0.020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1051-11_0_3_line_45 |  | 37 | 43 | 0.009803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1051-11_0_3_line_46 |  | 39 | 40 | 0.070949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1051-11_0_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.029314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1051-11_0_3_line_48 |  | 40 | 44 | 0.029598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1051-11_0_3_line_49 |  | 41 | 55 | 0.0061392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1051-11_0_3_line_50 |  | 42 | 56 | 0.0063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1051-11_0_3_line_51 |  | 42 | 51 | 0.014365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1051-11_0_3_line_52 |  | 47 | 60 | 0.031463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1051-11_0_3_line_53 |  | 48 | 49 | 0.041516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1051-11_0_3_line_54 |  | 49 | 59 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1051-11_0_3_line_55 |  | 49 | 60 | 0.009409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1051-11_0_3_line_56 |  | 50 | 51 | 0.010561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1051-11_0_3_line_57 |  | 53 | 54 | 0.012321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1051-11_0_3_line_58 |  | 54 | 58 | 0.017709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1051-11_0_3_line_59 |  | 55 | 66 | 0.002428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1051-11_0_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0047957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1051-11_0_3_line_61 |  | 59 | 65 | 0.02808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1051-11_0_3_line_62 |  | 60 | 64 | 0.0084751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1051-11_0_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0082944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1051-11_0_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.003372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1051-11_0_3_line_65 |  | 65 | 67 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1051-11_0_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0099966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1051-11_0_3_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2670528.353 | 1214031.9786 | 2670524.062 | 1214036.4196 | 2670517.8647 | 1214031.5152
1 | 2670553.2816 | 1214047.4388 | 2670550.2725 | 1214048.1814 | 2670528.353 | 1214031.9786
2 | 2670500.2443 | 1214017.5706 | 2670517.8647 | 1214031.5152
3 | 2670553.2816 | 1214047.4388 | 2670542.9898 | 1214066.6123
4 | 2670553.2816 | 1214047.4388 | 2670558.0353 | 1214038.5561 | 2670559.4701 | 1214036.4531
5 | 2670553.2816 | 1214047.4388 | 2670555.9852 | 1214048.1156 | 2670557.5377 | 1214048.512 | 2670566.1551 | 1214055.2404 | 2670566.1551 | 1214055.2404
6 | 2670500.2443 | 1214017.5706 | 2670494.1554 | 1214026.6489
7 | 2670500.2443 | 1214017.5706 | 2670505.9419 | 1214009.7373
8 | 2670559.4701 | 1214036.4531 | 2670568.3524 | 1214023.435
9 | 2670569.5437 | 1214059.9334 | 2670565.129 | 1214057.2295 | 2670566.1551 | 1214055.2404
10 | 2670482.0739 | 1214044.6618 | 2670494.1554 | 1214026.6489
11 | 2670505.9419 | 1214009.7373 | 2670517.2222 | 1213994.2283
12 | 2670482.0739 | 1214044.6618 | 2670474.9837 | 1214054.1479
13 | 2670482.0739 | 1214044.6618 | 2670470.3767 | 1214037.1672
14 | 2670524.6979 | 1213983.9502 | 2670517.2222 | 1213994.2283
15 | 2670460.6808 | 1213986.4835 | 2670462.2984 | 1213981.366 | 2670466.8692 | 1213960.329 | 2670479.4946 | 1213944.168 | 2670484.8673 | 1213946.533 | 2670485.5604 | 1213945.4515
16 | 2670490.6868 | 1213937.4516 | 2670485.5604 | 1213945.4515
17 | 2670442.2796 | 1213959.1934 | 2670454.1957 | 1213968.3399 | 2670459.7367 | 1213985.3827 | 2670460.6808 | 1213986.4835
18 | 2670451.4896 | 1214025.0659 | 2670452.6637 | 1214023.412 | 2670453.4298 | 1214022.2203 | 2670453.2238 | 1214021.006 | 2670455.0505 | 1214007.8415 | 2670457.6308 | 1213996.4649 | 2670460.6808 | 1213986.4835
19 | 2670490.6868 | 1213937.4516 | 2670486.0869 | 1213934.6177 | 2670493.6449 | 1213922.3993
20 | 2670396.3243 | 1213941.2173 | 2670400.8914 | 1213942.9834 | 2670406.287 | 1213947.9058 | 2670414.3349 | 1213950.1577 | 2670426.2326 | 1213958.2922 | 2670429.7639 | 1213952.5747 | 2670434.7008 | 1213955.1791 | 2670439.9471 | 1213957.9539 | 2670442.2796 | 1213959.1934
21 | 2670442.2796 | 1213959.1934 | 2670449.9396 | 1213946.4715
22 | 2670426.7055 | 1214062.9193 | 2670436.338 | 1214050.6141 | 2670439.0582 | 1214046.0323 | 2670451.4896 | 1214025.0659
23 | 2670451.4896 | 1214025.0659 | 2670470.0259 | 1214036.9424
24 | 2670392.7823 | 1213938.8406 | 2670395.3531 | 1213940.4831 | 2670396.3243 | 1213941.2173
25 | 2670396.3243 | 1213941.2173 | 2670396.6244 | 1213945.3901 | 2670392.7534 | 1213958.9926
26 | 2670449.9396 | 1213946.4715 | 2670453.4599 | 1213940.6249 | 2670451.409 | 1213930.9834 | 2670460.3481 | 1213917.8857
27 | 2670426.7055 | 1214062.9193 | 2670416.9315 | 1214075.6341 | 2670406.2999 | 1214089.584 | 2670401.4962 | 1214096.457
28 | 2670426.7055 | 1214062.9193 | 2670420.99 | 1214064.0867
29 | 2670470.3767 | 1214037.1672 | 2670470.0259 | 1214036.9424
30 | 2670392.7823 | 1213938.8406 | 2670378.0715 | 1213935.4205 | 2670375.4294 | 1213943.6723
31 | 2670487.314 | 1213878.3745 | 2670460.3481 | 1213917.8857
32 | 2670487.314 | 1213878.3745 | 2670493.2697 | 1213882.1917
33 | 2670365.0035 | 1213915.0868 | 2670374.1774 | 1213922.9315
34 | 2670365.0035 | 1213915.0868 | 2670360.6077 | 1213932.9118
35 | 2670375.4294 | 1213943.6723 | 2670360.1544 | 1213939.7896 | 2670358.9644 | 1213939.5754 | 2670360.6077 | 1213932.9118
36 | 2670234.5685 | 1213993.5767 | 2670239.7036 | 1214002.5761
37 | 2670234.5685 | 1213993.5767 | 2670232.6332 | 1213994.0875 | 2670222.124 | 1213998.3109 | 2670215.0034 | 1214001.1733 | 2670215.4754 | 1214002.3685 | 2670224.1647 | 1214024.318 | 2670230.1522 | 1214038.3306 | 2670231.4186 | 1214041.0806 | 2670232.1413 | 1214042.2787 | 2670233.6775 | 1214043.4086 | 2670253.4008 | 1214057.1829 | 2670269.9164 | 1214068.5735 | 2670270.5957 | 1214067.6476 | 2670272.101 | 1214065.5974 | 2670275.4544 | 1214067.8606 | 2670283.4925 | 1214056.1146
38 | 2670283.4925 | 1214056.1146 | 2670278.5435 | 1214053.2433
39 | 2670283.4925 | 1214056.1146 | 2670286.2535 | 1214057.7259 | 2670298.5171 | 1214065.1084 | 2670300.4069 | 1214069.0998 | 2670311.2259 | 1214065.0137
40 | 2670311.2259 | 1214065.0137 | 2670329.7311 | 1214058.5118
41 | 2670350.7813 | 1214051.1158 | 2670329.7311 | 1214058.5118
42 | 2670329.7842 | 1213944.4566 | 2670332.0404 | 1213943.7939 | 2670334.1289 | 1213943.1848 | 2670335.575 | 1213943.5799 | 2670343.7196 | 1213952.437 | 2670349.4578 | 1213951.5153 | 2670356.9857 | 1213949.5473 | 2670363.5064 | 1213951.1808 | 2670372.4404 | 1213953.0095
43 | 2670329.7842 | 1213944.4566 | 2670334.3524 | 1213963.5113 | 2670334.3271 | 1213974.0176 | 2670333.454 | 1213979.1328 | 2670308.3542 | 1213989.3671
44 | 2670372.4404 | 1213953.0095 | 2670370.1265 | 1213961.7766 | 2670366.7638 | 1213973.1664
45 | 2670372.4404 | 1213953.0095 | 2670375.4294 | 1213943.6723
46 | 2670291.6576 | 1214116.0374 | 2670281.6978 | 1214123.2913 | 2670287.6799 | 1214138.3824 | 2670292.8651 | 1214151.4851 | 2670309.4077 | 1214138.6609 | 2670315.6444 | 1214134.7319
47 | 2670315.6444 | 1214134.7319 | 2670328.669 | 1214126.5248 | 2670341.3758 | 1214120.8419
48 | 2670291.6576 | 1214116.0374 | 2670302.9837 | 1214108.2326 | 2670308.6362 | 1214099.1046 | 2670304.0844 | 1214096.6939
49 | 2670346.98 | 1214118.3355 | 2670341.3758 | 1214120.8419
50 | 2670366.7638 | 1213973.1664 | 2670360.6838 | 1213971.5158
51 | 2670366.7638 | 1213973.1664 | 2670365.2366 | 1213978.3516 | 2670373.8211 | 1213980.9177
52 | 2670389.9733 | 1214069.2897 | 2670408.6449 | 1214066.6084 | 2670420.99 | 1214064.0867
53 | 2670350.7813 | 1214051.1158 | 2670383.127 | 1214074.0118 | 2670383.4383 | 1214075.9501
54 | 2670383.4383 | 1214075.9501 | 2670383.601 | 1214076.9637 | 2670374.3413 | 1214090.1719
55 | 2670383.4383 | 1214075.9501 | 2670386.2108 | 1214074.0149 | 2670389.9733 | 1214069.2897
56 | 2670383.9399 | 1213983.9425 | 2670373.8211 | 1213980.9177
57 | 2670545.6294 | 1213956.124 | 2670538.0304 | 1213965.8227
58 | 2670527.5188 | 1213980.0719 | 2670535.9713 | 1213968.4509 | 2670538.0304 | 1213965.8227
59 | 2670346.98 | 1214118.3355 | 2670349.2592 | 1214117.4984
60 | 2670527.5188 | 1213980.0719 | 2670524.6979 | 1213983.9502
61 | 2670358.2219 | 1214113.1649 | 2670374.3413 | 1214090.1719
62 | 2670389.9733 | 1214069.2897 | 2670394.4861 | 1214062.116
63 | 2670474.9837 | 1214054.1479 | 2670470.0179 | 1214060.7915
64 | 2670470.0179 | 1214060.7915 | 2670467.9992 | 1214063.4924
65 | 2670358.2219 | 1214113.1649 | 2670373.1487 | 1214111.4511
66 | 2670358.2219 | 1214113.1649 | 2670353.5789 | 1214115.9118 | 2670349.2592 | 1214117.4984

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670528.353 | 1214031.9786
1 | 2670517.8647 | 1214031.5152
2 | 2670553.2816 | 1214047.4388
3 | 2670500.2443 | 1214017.5706
4 | 2670542.9898 | 1214066.6123
5 | 2670559.4701 | 1214036.4531
6 | 2670566.1551 | 1214055.2404
7 | 2670494.1554 | 1214026.6489
8 | 2670505.9419 | 1214009.7373
9 | 2670568.3524 | 1214023.435
10 | 2670569.5437 | 1214059.9334
11 | 2670482.0739 | 1214044.6618
12 | 2670517.2222 | 1213994.2283
13 | 2670485.5604 | 1213945.4515
14 | 2670460.6808 | 1213986.4835
15 | 2670490.6868 | 1213937.4516
16 | 2670442.2796 | 1213959.1934
17 | 2670451.4896 | 1214025.0659
18 | 2670493.6449 | 1213922.3993
19 | 2670396.3243 | 1213941.2173
20 | 2670449.9396 | 1213946.4715
21 | 2670426.7055 | 1214062.9193
22 | 2670470.0259 | 1214036.9424
23 | 2670392.7823 | 1213938.8406
24 | 2670392.7534 | 1213958.9926
25 | 2670487.314 | 1213878.3745
26 | 2670460.3481 | 1213917.8858
27 | 2670493.2697 | 1213882.1917
28 | 2670365.0035 | 1213915.0868
29 | 2670374.1774 | 1213922.9315
30 | 2670360.6077 | 1213932.9118
31 | 2670234.5685 | 1213993.5767
32 | 2670239.7036 | 1214002.5761
33 | 2670283.4925 | 1214056.1146
34 | 2670311.2259 | 1214065.0137
35 | 2670329.7311 | 1214058.5118
36 | 2670329.7842 | 1213944.4566
37 | 2670372.4404 | 1213953.0095
38 | 2670308.3542 | 1213989.3671
39 | 2670315.6444 | 1214134.7319
40 | 2670291.6576 | 1214116.0374
41 | 2670341.3758 | 1214120.8419
42 | 2670366.7638 | 1213973.1664
43 | 2670375.4294 | 1213943.6723
44 | 2670304.0844 | 1214096.6939
45 | 2670278.5435 | 1214053.2433
46 | 2670401.4962 | 1214096.457
47 | 2670420.99 | 1214064.0867
48 | 2670350.7813 | 1214051.1158
49 | 2670383.4383 | 1214075.9501
50 | 2670383.9399 | 1213983.9425
51 | 2670373.8211 | 1213980.9177
52 | 2670470.3767 | 1214037.1672
53 | 2670545.6294 | 1213956.124
54 | 2670538.0304 | 1213965.8227
55 | 2670346.98 | 1214118.3355
56 | 2670360.6838 | 1213971.5158
57 | 2670524.6979 | 1213983.9502
58 | 2670527.5188 | 1213980.0719
59 | 2670374.3413 | 1214090.1719
60 | 2670389.9733 | 1214069.2897
61 | 2670474.9837 | 1214054.1479
62 | 2670470.0179 | 1214060.7915
63 | 2670467.9992 | 1214063.4924
64 | 2670394.4861 | 1214062.116
65 | 2670358.2219 | 1214113.1649
66 | 2670349.2592 | 1214117.4984
67 | 2670373.1487 | 1214111.4511
68 | 2670387.0607 | 1213987.8929

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98004 | -0.38371 | 0.0023958 | 0.00060045
1 | 0.98024 | -0.37975 | 0.0024234 | 0.00060737
2 | 0.97967 | -0.39091 | 0 | 0
3 | 0.98062 | -0.37246 | 0 | 0
4 | 0.97963 | -0.39179 | 0.0022135 | 0.00055475
5 | 0.97961 | -0.39217 | 0.0031605 | 0.0007921
6 | 0.9796 | -0.39241 | 0.0025028 | 0.00062727
7 | 0.98098 | -0.36532 | 0.0042082 | 0.0010547
8 | 0.98045 | -0.37565 | 0.0049144 | 0.0012317
9 | 0.97958 | -0.39284 | 0.0023342 | 0.00058502
10 | 0.97958 | -0.39279 | 0.0028639 | 0.00071777
11 | 0.98179 | -0.34952 | 0 | 0
12 | 0.98022 | -0.38025 | 0.0024071 | 0.00060328
13 | 0.9842 | -0.30285 | 0.033277 | 0.0083399
14 | 0.98626 | -0.26261 | 0 | 0
15 | 0.98413 | -0.30418 | 0 | 0
16 | 0.9882 | -0.2251 | 0 | 0
17 | 0.98362 | -0.31373 | 0 | 0
18 | 0.98399 | -0.30695 | 0.0077972 | 0.0019542
19 | 0.99247 | -0.14307 | 0 | 0
20 | 0.98732 | -0.24231 | 0.017379 | 0.0043555
21 | 0.98006 | -0.38302 | 0 | 0
22 | 0.98245 | -0.33656 | 0.0032508 | 0.00081472
23 | 0.99282 | -0.1364 | 0 | 0
24 | 0.99218 | -0.14884 | 0.017776 | 0.004455
25 | 0.98461 | -0.29509 | 0 | 0
26 | 0.9859 | -0.26997 | 0.01822 | 0.0045662
27 | 0.98442 | -0.29881 | 0.02925 | 0.0073308
28 | 0.99461 | -0.10224 | 0 | 0
29 | 0.9946 | -0.10244 | 0.00094932 | 0.00023792
30 | 0.99463 | -0.10193 | 0.0052919 | 0.0013263
31 | 0.97383 | -0.50537 | 0 | 0
32 | 0.97373 | -0.50725 | 0.0098424 | 0.0024667
33 | 0.97505 | -0.48124 | 0 | 0
34 | 0.97552 | -0.47193 | 0 | 0
35 | 0.9758 | -0.46648 | 0.0048038 | 0.0012039
36 | 0.99401 | -0.11398 | 0 | 0
37 | 0.99559 | -0.083668 | 0 | 0
38 | 0.99195 | -0.15396 | 0.03624 | 0.0090826
39 | 0.97453 | -0.4916 | 0 | 0
40 | 0.97402 | -0.5015 | 0 | 0
41 | 0.97473 | -0.48751 | 0.013419 | 0.0033631
42 | 0.99757 | -0.045908 | 0.0029385 | 0.00073646
43 | 0.99477 | -0.099309 | 0 | 0
44 | 0.97381 | -0.50563 | 0.0076006 | 0.0019049
45 | 0.97502 | -0.4818 | 0.005327 | 0.0013351
46 | 0.97995 | -0.38515 | 0.0028005 | 0.00070186
47 | 0.97962 | -0.39167 | 0.011446 | 0.0028686
48 | 0.97621 | -0.45832 | 0 | 0
49 | 0.97699 | -0.44316 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | -0.32573 | -0.083097
51 | 0.99896 | -0.01961 | 0.0052467 | 0.001315
52 | 0.98243 | -0.33696 | 0.0042216 | 0.001058
53 | 0.97994 | -0.38572 | 0.0025373 | 0.0006359
54 | 0.97997 | -0.38515 | 0.0025901 | 0.00064913
55 | 0.97485 | -0.48514 | 0 | 0
56 | 0.99756 | -0.046222 | 0.0028415 | 0.00071215
57 | 0.98009 | -0.38275 | 0.0021619 | 0.00054181
58 | 0.98005 | -0.3835 | 0.0035379 | 0.00088667
59 | 0.97626 | -0.45742 | 0.00457 | 0.0011454
60 | 0.97756 | -0.43192 | 0 | 0
61 | 0.98168 | -0.35161 | 0.0032537 | 0.00081544
62 | 0.98163 | -0.35258 | 0.0032501 | 0.00081454
63 | 0.98162 | -0.35278 | 0.0032481 | 0.00081405
64 | 0.97752 | -0.43267 | 0.0048393 | 0.0012128
65 | 0.97519 | -0.47844 | 0 | 0
66 | 0.9749 | -0.4842 | 0.010423 | 0.0026123
67 | 0.97506 | -0.48104 | 0.0094471 | 0.0023677
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015476 | -0.0038795 | 0.015479 | 0.0038812 | 2.9151e-06 | 1.6882e-06 | 0.023498 | 0.023498 | 0.023498 | 0.98004 | -0.38371 | 0.98024 | -0.37975 | 6.4555
1 | 0.01308 | 0.0032791 | -0.013076 | -0.0032766 | 4.4903e-06 | 2.4914e-06 | 0.019861 | 0.019861 | 0.019861 | 0.98004 | -0.38371 | 0.97967 | -0.39091 | 5.4562
2 | -0.017903 | -0.0044886 | 0.017909 | 0.0044923 | 6.2236e-06 | 3.6998e-06 | 0.027177 | 0.027177 | 0.027177 | 0.98024 | -0.37975 | 0.98062 | -0.37246 | 7.4662
3 | 0.0022136 | 0.00055454 | -0.0022135 | -0.00055475 | 9.2245e-08 | -2.1495e-07 | 0.0033621 | 0.0033622 | 0.0033622 | 0.97967 | -0.39091 | 0.97963 | -0.39179 | 0.92368
4 | 0.0054952 | 0.001377 | -0.0054948 | -0.001377 | 3.297e-07 | 5.2107e-08 | 0.0083465 | 0.0083465 | 0.0083465 | 0.97967 | -0.39091 | 0.97961 | -0.39217 | 2.293
5 | 0.0053672 | 0.001345 | -0.0053668 | -0.001345 | 3.8186e-07 | 5.1475e-08 | 0.0081521 | 0.0081522 | 0.0081522 | 0.97967 | -0.39091 | 0.9796 | -0.39241 | 2.2396
6 | -0.036065 | -0.0090447 | 0.036077 | 0.0090524 | 1.2278e-05 | 7.7199e-06 | 0.054728 | 0.054728 | 0.054728 | 0.98062 | -0.37246 | 0.98098 | -0.36532 | 15.0353
7 | 0.018156 | 0.0045524 | -0.018154 | -0.0045508 | 2.7573e-06 | 1.6425e-06 | 0.027552 | 0.027552 | 0.027552 | 0.98062 | -0.37246 | 0.98045 | -0.37565 | 7.5691
8 | 0.0023343 | 0.00058486 | -0.0023342 | -0.00058502 | 7.4302e-08 | -1.5085e-07 | 0.0035457 | 0.0035458 | 0.0035458 | 0.97961 | -0.39217 | 0.97958 | -0.39284 | 0.97412
9 | 0.002864 | 0.00071771 | -0.0028639 | -0.00071777 | 5.2628e-08 | -5.967e-08 | 0.0043504 | 0.0043504 | 0.0043504 | 0.9796 | -0.39241 | 0.97958 | -0.39279 | 1.1952
10 | -0.040286 | -0.010107 | 0.040316 | 0.010126 | 3.0376e-05 | 1.9166e-05 | 0.061112 | 0.061112 | 0.061112 | 0.98098 | -0.36532 | 0.98179 | -0.34952 | 16.7889
11 | 0.013239 | 0.0033191 | -0.013236 | -0.0033175 | 2.9035e-06 | 1.6164e-06 | 0.020093 | 0.020093 | 0.020093 | 0.98045 | -0.37565 | 0.98022 | -0.38025 | 5.5201
12 | 0.0097531 | 0.0024446 | -0.0097522 | -0.0024441 | 9.7044e-07 | 4.7133e-07 | 0.014782 | 0.014782 | 0.014782 | 0.98179 | -0.34952 | 0.98168 | -0.35161 | 4.061
13 | -0.050069 | -0.012571 | 0.050099 | 0.01259 | 3.0006e-05 | 1.9028e-05 | 0.075894 | 0.075894 | 0.075894 | 0.98179 | -0.34952 | 0.98243 | -0.33696 | 20.8499
14 | 0.010829 | 0.0027142 | -0.010828 | -0.0027136 | 1.288e-06 | 6.6413e-07 | 0.016439 | 0.016439 | 0.016439 | 0.98022 | -0.38025 | 0.98009 | -0.38275 | 4.5163
15 | -0.041075 | -0.010295 | 0.041154 | 0.010345 | 7.8905e-05 | 4.9804e-05 | 0.062102 | 0.062102 | 0.062102 | 0.9842 | -0.30285 | 0.98626 | -0.26261 | 17.0611
16 | 0.0077987 | 0.0019548 | -0.0077982 | -0.0019546 | 4.9537e-07 | 1.963e-07 | 0.011791 | 0.011791 | 0.011791 | 0.9842 | -0.30285 | 0.98413 | -0.30418 | 3.2393
17 | -0.18428 | -0.046646 | 0.18462 | 0.046857 | 0.00033244 | 0.00021144 | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0.98626 | -0.26261 | 0.9882 | -0.2251 | 25.4763
18 | 0.14313 | 0.036301 | -0.14278 | -0.036078 | 0.00035085 | 0.00022353 | 0.2161 | 0.2161 | 0.2161 | 0.98626 | -0.26261 | 0.98362 | -0.31373 | 29.6841
19 | 0.0077982 | 0.0019546 | -0.0077972 | -0.0019542 | 1.0297e-06 | 4.081e-07 | 0.011791 | 0.011791 | 0.011791 | 0.98413 | -0.30418 | 0.98399 | -0.30695 | 3.2393
20 | -0.24962 | -0.063208 | 0.25061 | 0.063838 | 0.0009875 | 0.00062984 | 0.37611 | 0.3761 | 0.37611 | 0.9882 | -0.2251 | 0.99247 | -0.14307 | 34.4419
21 | 0.065005 | 0.016351 | -0.064951 | -0.016317 | 5.3377e-05 | 3.3971e-05 | 0.097904 | 0.097904 | 0.097904 | 0.9882 | -0.2251 | 0.98732 | -0.24231 | 26.8967
22 | 0.085143 | 0.021574 | -0.084861 | -0.021394 | 0.00028239 | 0.00018016 | 0.12889 | 0.12889 | 0.12889 | 0.98362 | -0.31373 | 0.98006 | -0.38302 | 35.409
23 | 0.057635 | 0.014503 | -0.057573 | -0.014463 | 6.279e-05 | 3.9907e-05 | 0.087211 | 0.087211 | 0.087211 | 0.98362 | -0.31373 | 0.98245 | -0.33656 | 23.9592
24 | -0.26839 | -0.068296 | 0.26848 | 0.068351 | 8.6361e-05 | 5.5106e-05 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.99247 | -0.14307 | 0.99282 | -0.1364 | 36.8831
25 | 0.017781 | 0.0044579 | -0.017776 | -0.004455 | 4.8843e-06 | 2.8892e-06 | 0.026659 | 0.026659 | 0.026659 | 0.99247 | -0.14307 | 0.99218 | -0.14884 | 7.324
26 | 0.047573 | 0.011962 | -0.04751 | -0.011922 | 6.2751e-05 | 3.9745e-05 | 0.071712 | 0.071712 | 0.071712 | 0.98732 | -0.24231 | 0.9859 | -0.26997 | 19.7011
27 | 0.0028007 | 0.00070151 | -0.0028005 | -0.00070186 | 2.8454e-07 | -3.4662e-07 | 0.0042522 | 0.0042524 | 0.0042524 | 0.98006 | -0.38302 | 0.97995 | -0.38515 | 1.1682
28 | 0.08206 | 0.020693 | -0.082026 | -0.020671 | 3.3983e-05 | 2.1675e-05 | 0.12464 | 0.12464 | 0.12464 | 0.98006 | -0.38302 | 0.97962 | -0.39167 | 34.2408
29 | 0.054322 | 0.013649 | -0.054321 | -0.013648 | 1.0578e-06 | 6.7174e-07 | 0.082288 | 0.082288 | 0.082288 | 0.98245 | -0.33656 | 0.98243 | -0.33696 | 22.6066
30 | -0.26848 | -0.068351 | 0.26896 | 0.068658 | 0.00048108 | 0.00030697 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.99282 | -0.1364 | 0.99477 | -0.099309 | 36.8831
31 | -0.029255 | -0.007334 | 0.02929 | 0.0073558 | 3.5067e-05 | 2.1834e-05 | 0.044214 | 0.044213 | 0.044214 | 0.98461 | -0.29509 | 0.9859 | -0.26997 | 12.1466
32 | 0.029255 | 0.007334 | -0.02925 | -0.0073308 | 5.1857e-06 | 3.2289e-06 | 0.044214 | 0.044214 | 0.044214 | 0.98461 | -0.29509 | 0.98442 | -0.29881 | 12.1466
33 | 0.00094933 | 0.00023777 | -0.00094932 | -0.00023792 | 9.1303e-09 | -1.5081e-07 | 0.0014202 | 0.0014203 | 0.0014203 | 0.99461 | -0.10224 | 0.9946 | -0.10244 | 0.39018
34 | -0.00094933 | -0.00023777 | 0.00094934 | 0.00023754 | 1.3886e-08 | -2.2939e-07 | 0.0014202 | 0.0014201 | 0.0014202 | 0.99461 | -0.10224 | 0.99463 | -0.10193 | 0.39017
35 | -0.0062413 | -0.0015638 | 0.006242 | 0.001564 | 7.7917e-07 | 1.893e-07 | 0.0093371 | 0.009337 | 0.0093371 | 0.99463 | -0.10193 | 0.99477 | -0.099309 | 2.5651
36 | 0.0098433 | 0.0024672 | -0.0098424 | -0.0024667 | 8.7845e-07 | 4.3339e-07 | 0.015041 | 0.015041 | 0.015041 | 0.97383 | -0.50537 | 0.97373 | -0.50725 | 4.1321
37 | -0.0098433 | -0.0024672 | 0.0098546 | 0.0024728 | 1.133e-05 | 5.5872e-06 | 0.015041 | 0.01504 | 0.015041 | 0.97383 | -0.50537 | 0.97505 | -0.48124 | 4.132
38 | 0.0053271 | 0.0013351 | -0.005327 | -0.0013351 | 1.4149e-07 | 1.9351e-08 | 0.0081297 | 0.0081297 | 0.0081297 | 0.97505 | -0.48124 | 0.97502 | -0.4818 | 2.2334
39 | -0.015182 | -0.0038078 | 0.015188 | 0.0038117 | 6.7424e-06 | 3.8972e-06 | 0.02317 | 0.02317 | 0.02317 | 0.97505 | -0.48124 | 0.97552 | -0.47193 | 6.3653
40 | -0.015188 | -0.0038117 | 0.015192 | 0.003814 | 3.9485e-06 | 2.2821e-06 | 0.02317 | 0.023169 | 0.02317 | 0.97552 | -0.47193 | 0.9758 | -0.46648 | 6.3653
41 | -0.019996 | -0.005018 | 0.020004 | 0.0050227 | 7.7806e-06 | 4.7008e-06 | 0.030495 | 0.030495 | 0.030495 | 0.9758 | -0.46648 | 0.97621 | -0.45832 | 8.3777
42 | -0.036309 | -0.0091261 | 0.036362 | 0.0091592 | 5.2635e-05 | 3.307e-05 | 0.054363 | 0.054363 | 0.054363 | 0.99401 | -0.11398 | 0.99559 | -0.083668 | 14.935
43 | 0.036309 | 0.0091261 | -0.03624 | -0.0090826 | 6.9152e-05 | 4.345e-05 | 0.054363 | 0.054364 | 0.054364 | 0.99401 | -0.11398 | 0.99195 | -0.15396 | 14.9351
44 | -0.31177 | -0.079514 | 0.31234 | 0.079878 | 0.00056959 | 0.00036372 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.99559 | -0.083668 | 0.99757 | -0.045908 | 42.7164
45 | 0.27541 | 0.070355 | -0.2752 | -0.070222 | 0.0002081 | 0.0001328 | 0.4121 | 0.4121 | 0.4121 | 0.99559 | -0.083668 | 0.99477 | -0.099309 | 37.7381
46 | 0.0076057 | 0.0019069 | -0.0076021 | -0.0019055 | 3.5885e-06 | 1.4131e-06 | 0.011613 | 0.011614 | 0.011614 | 0.97453 | -0.4916 | 0.97402 | -0.5015 | 3.1906
47 | -0.0076057 | -0.0019069 | 0.0076071 | 0.0019075 | 1.4826e-06 | 5.8356e-07 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.97453 | -0.4916 | 0.97473 | -0.48751 | 3.1905
48 | 0.0076021 | 0.0019055 | -0.0076006 | -0.0019049 | 1.4971e-06 | 5.8981e-07 | 0.011614 | 0.011614 | 0.011614 | 0.97402 | -0.5015 | 0.97381 | -0.50563 | 3.1906
49 | -0.021026 | -0.0052706 | 0.021028 | 0.005272 | 2.372e-06 | 1.4415e-06 | 0.032098 | 0.032098 | 0.032098 | 0.97473 | -0.48751 | 0.97485 | -0.48514 | 8.8183
50 | 0.0028416 | 0.0007121 | -0.0028415 | -0.00071215 | 4.2444e-08 | -5.5086e-08 | 0.0042386 | 0.0042386 | 0.0042386 | 0.99757 | -0.045908 | 0.99756 | -0.046222 | 1.1644
51 | -0.31812 | -0.081327 | 0.31852 | 0.081585 | 0.00040529 | 0.00025882 | 0.47508 | 0.47508 | 0.47508 | 0.99757 | -0.045908 | 0.99896 | -0.01961 | 43.5059
52 | 0.07058 | 0.017802 | -0.070445 | -0.017716 | 0.00013572 | 8.6463e-05 | 0.10725 | 0.10725 | 0.10725 | 0.97962 | -0.39167 | 0.97756 | -0.43192 | 29.4645
53 | -0.020004 | -0.0050227 | 0.020018 | 0.0050314 | 1.4478e-05 | 8.7462e-06 | 0.030495 | 0.030495 | 0.030495 | 0.97621 | -0.45832 | 0.97699 | -0.44316 | 8.3777
54 | 0.045551 | 0.011449 | -0.04552 | -0.01143 | 3.0979e-05 | 1.9612e-05 | 0.06939 | 0.06939 | 0.06939 | 0.97699 | -0.44316 | 0.97626 | -0.45742 | 19.0631
55 | -0.06557 | -0.016481 | 0.065605 | 0.016503 | 3.5202e-05 | 2.2411e-05 | 0.099884 | 0.099884 | 0.099884 | 0.97699 | -0.44316 | 0.97756 | -0.43192 | 27.4408
56 | 0.32408 | 0.083097 | -0.32377 | -0.0829 | 0.00030785 | 0.00019661 | 0.4829 | 0.4829 | 0.4829 | 1 | 0 | 0.99896 | -0.01961 | 44.2215
57 | -0.0025373 | -0.0006359 | 0.0025373 | 0.00063579 | 6.8584e-08 | -1.1133e-07 | 0.0038528 | 0.0038527 | 0.0038528 | 0.97994 | -0.38572 | 0.97997 | -0.38515 | 1.0585
58 | -0.0051274 | -0.0012849 | 0.0051278 | 0.001285 | 4.0252e-07 | 3.4486e-08 | 0.0077856 | 0.0077855 | 0.0077856 | 0.97997 | -0.38515 | 0.98005 | -0.3835 | 2.1389
59 | -0.021028 | -0.005272 | 0.021029 | 0.0052726 | 9.381e-07 | 5.7011e-07 | 0.032098 | 0.032098 | 0.032098 | 0.97485 | -0.48514 | 0.9749 | -0.4842 | 8.8182
60 | 0.008666 | 0.0021718 | -0.0086657 | -0.0021716 | 3.1132e-07 | 1.3881e-07 | 0.013157 | 0.013157 | 0.013157 | 0.98009 | -0.38275 | 0.98005 | -0.3835 | 3.6146
61 | 0.04095 | 0.010284 | -0.040909 | -0.010258 | 4.1034e-05 | 2.5911e-05 | 0.062424 | 0.062424 | 0.062424 | 0.97626 | -0.45742 | 0.97519 | -0.47844 | 17.1496
62 | 0.0048395 | 0.0012128 | -0.0048393 | -0.0012128 | 1.7247e-07 | 4.1293e-09 | 0.0073665 | 0.0073666 | 0.0073666 | 0.97756 | -0.43192 | 0.97752 | -0.43267 | 2.0238
63 | 0.0064985 | 0.0016287 | -0.0064982 | -0.0016286 | 3.018e-07 | 8.8291e-08 | 0.0098503 | 0.0098504 | 0.0098504 | 0.98168 | -0.35161 | 0.98163 | -0.35258 | 2.7061
64 | 0.0032481 | 0.00081403 | -0.0032481 | -0.00081405 | 3.0655e-08 | -2.3008e-08 | 0.0049237 | 0.0049237 | 0.0049237 | 0.98163 | -0.35258 | 0.98162 | -0.35278 | 1.3527
65 | 0.0094482 | 0.0023682 | -0.0094471 | -0.0023677 | 1.1711e-06 | 5.6206e-07 | 0.014417 | 0.014417 | 0.014417 | 0.97519 | -0.47844 | 0.97506 | -0.48104 | 3.9607
66 | 0.031461 | 0.0078903 | -0.031453 | -0.0078849 | 8.6398e-06 | 5.4048e-06 | 0.048008 | 0.048008 | 0.048008 | 0.97519 | -0.47844 | 0.9749 | -0.4842 | 13.1889

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32573 | 0.083097

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023958 | 0.00060045
1 | 0.0024234 | 0.00060737
2 | 0.0022135 | 0.00055475
3 | 0.0031605 | 0.0007921
4 | 0.0025028 | 0.00062727
5 | 0.0042082 | 0.0010547
6 | 0.0049144 | 0.0012317
7 | 0.0023342 | 0.00058502
8 | 0.0028639 | 0.00071777
9 | 0.0024071 | 0.00060328
10 | 0.033277 | 0.0083399
11 | 0.0077972 | 0.0019542
12 | 0.017379 | 0.0043555
13 | 0.0032508 | 0.00081472
14 | 0.017776 | 0.004455
15 | 0.01822 | 0.0045662
16 | 0.02925 | 0.0073308
17 | 0.00094932 | 0.00023792
18 | 0.0052919 | 0.0013263
19 | 0.0098424 | 0.0024667
20 | 0.0048038 | 0.0012039
21 | 0.03624 | 0.0090826
22 | 0.013419 | 0.0033631
23 | 0.0029385 | 0.00073646
24 | 0.0076006 | 0.0019049
25 | 0.005327 | 0.0013351
26 | 0.0028005 | 0.00070186
27 | 0.011446 | 0.0028686
28 | 0.0052467 | 0.001315
29 | 0.0042216 | 0.001058
30 | 0.0025373 | 0.0006359
31 | 0.0025901 | 0.00064913
32 | 0.0028415 | 0.00071215
33 | 0.0021619 | 0.00054181
34 | 0.0035379 | 0.00088667
35 | 0.00457 | 0.0011454
36 | 0.0032537 | 0.00081544
37 | 0.0032501 | 0.00081454
38 | 0.0032481 | 0.00081405
39 | 0.0048393 | 0.0012128
40 | 0.010423 | 0.0026123
41 | 0.0094471 | 0.0023677

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1