## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1051-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1051-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1051-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1051-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1051-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1051-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1051-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1051-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1051-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1051-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1051-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1051-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1051-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1051-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1051-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1051-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1051-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1051-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1051-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1051-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1051-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1051-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1051-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1051-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1051-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1051-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1051-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1051-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1051-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1051-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1051-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1051-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1051-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1051-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1051-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1051-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1051-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1051-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1051-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1051-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1051-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1051-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1051-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1051-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1051-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1051-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1051-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1051-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1051-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1051-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1051-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1051-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1051-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1051-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1051-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1051-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1051-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1051-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1051-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1051-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1051-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1051-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1051-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1051-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1051-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1051-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1051-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1051-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1051-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1051-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1051-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1051-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1051-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1051-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1051-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1051-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1051-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1051-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1051-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1051-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1051-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1051-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1051-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1051-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1051-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1051-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1051-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1051-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1051-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1051-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1051-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1051-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1051-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1051-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_211_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1051-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0023923 | 0.00059957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1051-8_0_4_load_1 | 1 | 0.0019225 | 0.00048183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1051-8_0_4_load_3 | 3 | 0.0037021 | 0.00092782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1051-8_0_4_load_8 | 6 | 0.0025589 | 0.00064132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1051-8_0_4_load_9 | 7 | 0.0016169 | 0.00040524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1051-8_0_4_load_95 | 9 | 0.0062832 | 0.0015747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1051-8_0_4_load_91 | 12 | 0.0024704 | 0.00061914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1051-8_0_4_load_63 | 13 | 0.0020946 | 0.00052495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1051-8_0_4_load_48 | 14 | 0.0016231 | 0.00040679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1051-8_0_4_load_55 | 15 | 0.0034257 | 0.00085857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1051-8_0_4_load_93 | 16 | 0.003941 | 0.00098772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1051-8_0_4_load_92 | 17 | 0.0024694 | 0.00061889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1051-8_0_4_load_47 | 19 | 0.0021116 | 0.00052922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1051-8_0_4_load_10 | 20 | 0.0018574 | 0.0004655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1051-8_0_4_load_11 | 21 | 0.0018574 | 0.0004655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1051-8_0_4_load_13 | 23 | 0.0018574 | 0.0004655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1051-8_0_4_load_18 | 28 | 0.0105 | 0.0026315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1051-8_0_4_load_21 | 30 | 0.0038267 | 0.00095906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1051-8_0_4_load_33 | 33 | 0.0098702 | 0.0024737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1051-8_0_4_load_83 | 34 | 0.0091271 | 0.0022875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1051-8_0_4_load_65 | 36 | 0.013331 | 0.003341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1051-8_0_4_load_66 | 39 | 0.012145 | 0.0030438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1051-8_0_4_load_37 | 41 | 0.0018174 | 0.00045549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1051-8_0_4_load_38 | 42 | 0.0018574 | 0.00046551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1051-8_0_4_load_31 | 44 | 0.0033044 | 0.00082816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1051-8_0_4_load_78 | 45 | 0.010144 | 0.0025423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1051-8_0_4_load_81 | 46 | 0.013346 | 0.0033449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1051-8_0_4_load_54 | 47 | 0.010585 | 0.0026529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1051-8_0_4_load_88 | 49 | 0.012415 | 0.0031115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1051-8_0_4_load_53 | 50 | 0.0094754 | 0.0023748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1051-8_0_4_load_22 | 51 | 0.0030116 | 0.00075477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1051-8_0_4_load_25 | 54 | 0.0072352 | 0.0018133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1051-8_0_4_load_99 | 57 | 0.010859 | 0.0027216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1051-8_0_4_load_40 | 59 | 0.00078899 | 0.00019774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1051-8_0_4_load_82 | 60 | 0.0065725 | 0.0016472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1051-8_0_4_load_28 | 62 | 0.0060833 | 0.0015246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1051-8_0_4_load_32 | 65 | 0.0065098 | 0.0016315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1051-8_0_4_load_62 | 66 | 0.0044466 | 0.0011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1051-8_0_4_load_61 | 67 | 0.0040632 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1051-8_0_4_load_59 | 68 | 0.0017789 | 0.00044584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1051-8_0_4_load_97 | 69 | 0.0018574 | 0.00046551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1051-8_0_4_load_98 | 71 | 0.0018574 | 0.00046551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1051-8_0_4_load_43 | 72 | 0.0020654 | 0.00051764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1051-8_0_4_load_44 | 73 | 0.0011132 | 0.00027899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1051-8_0_4_load_46 | 74 | 0.0076065 | 0.0019064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1051-8_0_4_load_49 | 75 | 0.017632 | 0.004419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1051-8_0_4_load_50 | 76 | 0.0017171 | 0.00043034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1051-8_0_4_load_51 | 77 | 0.023571 | 0.0059075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1051-8_0_4_load_96 | 79 | 0.0011525 | 0.00028885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1051-8_0_4_load_67 | 81 | 0.0047013 | 0.0011782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1051-8_0_4_load_68 | 82 | 0.0042672 | 0.0010695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1051-8_0_4_load_69 | 83 | 0.016989 | 0.0042579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1051-8_0_4_load_70 | 84 | 0.012531 | 0.0031406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1051-8_0_4_load_72 | 85 | 0.0046225 | 0.0011585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1051-8_0_4_load_80 | 86 | 0.011568 | 0.0028993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1051-8_0_4_load_75 | 87 | 0.0036912 | 0.0009251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1051-8_0_4_load_79 | 89 | 0.013263 | 0.0033241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1051-8_0_4_load_77 | 90 | 0.013878 | 0.0034782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1051-8_0_4_load_89 | 92 | 0.0040108 | 0.0010052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1051-8_0_4_load_94 | 93 | 0.0045024 | 0.0011284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1051-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0023364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1051-8_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.044125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1051-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1051-8_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1051-8_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.015467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1051-8_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.00953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1051-8_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1051-8_0_4_line_7 |  | 5 | 13 | 0.013751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1051-8_0_4_line_8 |  | 5 | 14 | 0.023098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1051-8_0_4_line_9 |  | 6 | 15 | 0.040117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1051-8_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.02936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1051-8_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.004855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1051-8_0_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.012999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1051-8_0_4_line_13 |  | 10 | 16 | 0.004248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1051-8_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.003182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1051-8_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.028729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1051-8_0_4_line_16 |  | 12 | 17 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1051-8_0_4_line_17 |  | 13 | 18 | 0.025142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1051-8_0_4_line_18 |  | 14 | 19 | 0.0035111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1051-8_0_4_line_19 |  | 17 | 48 | 0.00052218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1051-8_0_4_line_20 |  | 18 | 79 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1051-8_0_4_line_21 |  | 19 | 74 | 0.047891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1051-8_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0092175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1051-8_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.036641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1051-8_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0097583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1051-8_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.00394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1051-8_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.015541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1051-8_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.0090688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1051-8_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.020698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1051-8_0_4_line_29 |  | 24 | 28 | 0.013975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1051-8_0_4_line_30 |  | 25 | 29 | 0.011938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1051-8_0_4_line_31 |  | 25 | 30 | 0.0043815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1051-8_0_4_line_32 |  | 26 | 31 | 0.003751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1051-8_0_4_line_33 |  | 26 | 32 | 0.016624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1051-8_0_4_line_34 |  | 27 | 33 | 0.022127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1051-8_0_4_line_35 |  | 28 | 34 | 0.0050417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1051-8_0_4_line_36 |  | 29 | 38 | 0.013022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1051-8_0_4_line_37 |  | 29 | 39 | 0.014086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1051-8_0_4_line_38 |  | 31 | 40 | 0.022694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1051-8_0_4_line_39 |  | 31 | 41 | 0.022718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1051-8_0_4_line_40 |  | 32 | 42 | 0.008846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1051-8_0_4_line_41 |  | 32 | 43 | 0.00715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1051-8_0_4_line_42 |  | 33 | 44 | 0.014175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1051-8_0_4_line_43 |  | 34 | 45 | 0.011562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1051-8_0_4_line_44 |  | 35 | 36 | 0.040428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1051-8_0_4_line_45 |  | 35 | 37 | 0.036391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1051-8_0_4_line_46 |  | 36 | 46 | 0.0022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1051-8_0_4_line_47 |  | 37 | 47 | 0.0034412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1051-8_0_4_line_48 |  | 38 | 48 | 0.025476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1051-8_0_4_line_49 |  | 38 | 49 | 0.016035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1051-8_0_4_line_50 |  | 39 | 50 | 0.0096358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1051-8_0_4_line_51 |  | 40 | 66 | 0.012043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1051-8_0_4_line_52 |  | 40 | 67 | 0.017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1051-8_0_4_line_53 |  | 41 | 68 | 0.00097747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1051-8_0_4_line_54 |  | 43 | 69 | 0.011628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1051-8_0_4_line_55 |  | 43 | 70 | 0.008271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1051-8_0_4_line_56 |  | 44 | 63 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1051-8_0_4_line_57 |  | 45 | 88 | 0.0040083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1051-8_0_4_line_58 |  | 46 | 80 | 0.014273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1051-8_0_4_line_59 |  | 48 | 91 | 0.00309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1051-8_0_4_line_60 |  | 49 | 93 | 0.021064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1051-8_0_4_line_61 |  | 50 | 78 | 0.020727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1051-8_0_4_line_62 |  | 51 | 52 | 0.042251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1051-8_0_4_line_63 |  | 52 | 53 | 0.012525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1051-8_0_4_line_64 |  | 53 | 54 | 0.049491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1051-8_0_4_line_65 |  | 53 | 55 | 0.016088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1051-8_0_4_line_66 |  | 54 | 56 | 0.065325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1051-8_0_4_line_67 |  | 55 | 57 | 0.006598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1051-8_0_4_line_68 |  | 55 | 58 | 0.008566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1051-8_0_4_line_69 |  | 56 | 59 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1051-8_0_4_line_70 |  | 58 | 60 | 0.003968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1051-8_0_4_line_71 |  | 58 | 61 | 0.02186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1051-8_0_4_line_72 |  | 61 | 80 | 0.002406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1051-8_0_4_line_73 |  | 61 | 83 | 0.013171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1051-8_0_4_line_74 |  | 62 | 63 | 0.041789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1051-8_0_4_line_75 |  | 62 | 64 | 0.050088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1051-8_0_4_line_76 |  | 64 | 65 | 0.050304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1051-8_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.013458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1051-8_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.032343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1051-8_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.10254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1051-8_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.022459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1051-8_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.013024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1051-8_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.028589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1051-8_0_4_line_83 |  | 80 | 86 | 0.022995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1051-8_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0058846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1051-8_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0084998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1051-8_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0070549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1051-8_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0015415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1051-8_0_4_line_88 |  | 86 | 89 | 0.010898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1051-8_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1051-8_0_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.0078752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1051-8_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0079082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1051-8_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.006431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1051-8_0_4_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 94 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2670082.0842 | 1213334.3577 | 2670083.2258 | 1213336.3961
1 | 2670086.5168 | 1213294.6736 | 2670084.7054 | 1213301.4232 | 2670082.1344 | 1213304.9397 | 2670079.4316 | 1213308.0321 | 2670076.6645 | 1213312.7136 | 2670075.8094 | 1213317.6067 | 2670075.7661 | 1213321.2862 | 2670076.9359 | 1213325.1691 | 2670080.6488 | 1213331.7946 | 2670082.0842 | 1213334.3577
2 | 2670095.7112 | 1213358.6896 | 2670083.2258 | 1213336.3961
3 | 2670088.3257 | 1213292.0154 | 2670086.5168 | 1213294.6736
4 | 2670075.0307 | 1213284.3211 | 2670082.9812 | 1213291.708 | 2670086.5168 | 1213294.6736
5 | 2670095.7112 | 1213358.6896 | 2670098.7067 | 1213364.0382 | 2670099.8337 | 1213367.2457
6 | 2670088.3257 | 1213292.0154 | 2670098.0916 | 1213301.3471 | 2670100.9537 | 1213304.4432
7 | 2670075.0307 | 1213284.3211 | 2670064.9068 | 1213275.0155
8 | 2670075.0307 | 1213284.3211 | 2670060.2381 | 1213302.0608
9 | 2670099.8337 | 1213367.2457 | 2670113.1328 | 1213405.094
10 | 2670119.5377 | 1213327.1265 | 2670116.7003 | 1213322.935 | 2670106.6431 | 1213310.5979 | 2670100.9537 | 1213304.4432
11 | 2670119.5377 | 1213327.1265 | 2670123.6999 | 1213324.6072
12 | 2670126.6034 | 1213338.0386 | 2670125.1678 | 1213335.4423 | 2670119.5377 | 1213327.1265
13 | 2670126.6034 | 1213338.0386 | 2670130.4015 | 1213336.1154
14 | 2670126.6034 | 1213338.0386 | 2670123.7604 | 1213339.4839
15 | 2670123.7604 | 1213339.4839 | 2670129.346 | 1213350.2897 | 2670135.8002 | 1213362.1619 | 2670136.9727 | 1213364.9793
16 | 2670136.9727 | 1213364.9793 | 2670139.627 | 1213371.3571 | 2670141.7791 | 1213377.1325
17 | 2670046.3965 | 1213258.0016 | 2670064.9068 | 1213275.0155
18 | 2670060.2381 | 1213302.0608 | 2670057.9895 | 1213304.7574
19 | 2670141.7791 | 1213377.1325 | 2670141.9614 | 1213377.6218
20 | 2670046.3965 | 1213258.0016 | 2670038.9263 | 1213265.9855
21 | 2670026.2585 | 1213337.1851 | 2670031.258 | 1213327.0449 | 2670036.8681 | 1213317.6716 | 2670051.3986 | 1213312.6613 | 2670057.9895 | 1213304.7574
22 | 2670201.2334 | 1213368.4959 | 2670200.1786 | 1213375.9501 | 2670199.6876 | 1213377.5662
23 | 2670177.9979 | 1213406.1636 | 2670186.284 | 1213399.2123 | 2670191.2881 | 1213393.5788 | 2670195.3365 | 1213388.4676 | 2670198.2029 | 1213382.4531 | 2670199.6876 | 1213377.5662
24 | 2670201.2334 | 1213368.4959 | 2670201.8027 | 1213364.4731 | 2670201.8229 | 1213358.7777
25 | 2670177.9979 | 1213406.1636 | 2670180.0244 | 1213409.5451
26 | 2670163.4458 | 1213411.7293 | 2670177.9979 | 1213406.1636
27 | 2670201.855 | 1213349.7089 | 2670201.8229 | 1213358.7777
28 | 2670180.0244 | 1213409.5451 | 2670180.8345 | 1213409.1322 | 2670188.7451 | 1213403.0993 | 2670194.3798 | 1213396.8172 | 2670195.1008 | 1213395.5804
29 | 2670180.0244 | 1213409.5451 | 2670184.4804 | 1213422.7908
30 | 2670163.4458 | 1213411.7293 | 2670151.8489 | 1213414.6947
31 | 2670163.4458 | 1213411.7293 | 2670162.6651 | 1213408.3513 | 2670162.4629 | 1213407.4595
32 | 2670201.855 | 1213349.7089 | 2670205.6162 | 1213349.6309
33 | 2670201.8988 | 1213333.0878 | 2670201.855 | 1213349.7089
34 | 2670195.1008 | 1213395.5804 | 2670206.6434 | 1213410.7703 | 2670207.9698 | 1213413.5158
35 | 2670184.4804 | 1213422.7908 | 2670185.8374 | 1213426.8244 | 2670185.9309 | 1213427.6048
36 | 2670149.6526 | 1213401.8608 | 2670151.8489 | 1213414.6947
37 | 2670151.8489 | 1213414.6947 | 2670151.7993 | 1213428.7803
38 | 2670228.134 | 1213351.4526 | 2670223.5627 | 1213349.9979 | 2670216.7843 | 1213349.54 | 2670205.6162 | 1213349.6309
39 | 2670205.6162 | 1213349.6309 | 2670205.6729 | 1213326.9134
40 | 2670201.8988 | 1213333.0878 | 2670193.2244 | 1213334.9425
41 | 2670201.8988 | 1213333.0878 | 2670201.9146 | 1213325.9391
42 | 2670207.9698 | 1213413.5158 | 2670212.9097 | 1213423.7411 | 2670214.5202 | 1213426.0542
43 | 2670185.9309 | 1213427.6048 | 2670186.8196 | 1213435.0189 | 2670185.488 | 1213438.8912
44 | 2670152.975 | 1213463.6054 | 2670165.5974 | 1213465.7885 | 2670166.7839 | 1213468.8933 | 2670167.2114 | 1213471.9447 | 2670168.3917 | 1213475.572 | 2670170.8592 | 1213477.6245 | 2670174.4017 | 1213479.3451 | 2670172.741 | 1213489.4605
45 | 2670145.9687 | 1213499.3121 | 2670151.162 | 1213473.0678 | 2670152.975 | 1213463.6054
46 | 2670172.741 | 1213489.4605 | 2670172.3722 | 1213491.7067
47 | 2670145.9687 | 1213499.3121 | 2670142.572 | 1213498.7607
48 | 2670141.9614 | 1213377.6218 | 2670147.3962 | 1213392.1949 | 2670149.6526 | 1213401.8608
49 | 2670149.6526 | 1213401.8608 | 2670146.3282 | 1213402.9113 | 2670133.7816 | 1213402.7073
50 | 2670151.7993 | 1213428.7803 | 2670151.7709 | 1213436.8188 | 2670151.7601 | 1213438.416
51 | 2670236.8338 | 1213343.5723 | 2670232.5968 | 1213345.9906 | 2670229.8039 | 1213348.337 | 2670228.134 | 1213351.4526
52 | 2670228.134 | 1213351.4526 | 2670232.085 | 1213353.9674 | 2670233.6878 | 1213356.5546 | 2670234.2147 | 1213359.5404 | 2670234.3129 | 1213366.1982
53 | 2670205.6484 | 1213325.9363 | 2670205.6734 | 1213326.7171 | 2670205.6729 | 1213326.9134
54 | 2670201.9146 | 1213325.9391 | 2670190.6731 | 1213329.031
55 | 2670201.9146 | 1213325.9391 | 2670201.919 | 1213324.2714 | 2670201.7492 | 1213318.6993 | 2670201.6701 | 1213317.6755
56 | 2670223.5323 | 1213438.9979 | 2670214.5202 | 1213426.0542
57 | 2670184.1846 | 1213442.6816 | 2670185.488 | 1213438.8912
58 | 2670178.9772 | 1213490.1057 | 2670173.8874 | 1213488.8339 | 2670173.7127 | 1213490.7664 | 2670175.9503 | 1213491.0484 | 2670175.8822 | 1213492.3151 | 2670172.3722 | 1213491.7067
59 | 2670144.9124 | 1213376.6782 | 2670141.9614 | 1213377.6218
60 | 2670117.6941 | 1213391.5119 | 2670119.4473 | 1213395.5239 | 2670122.0447 | 1213397.5113 | 2670129.0113 | 1213402.6297 | 2670133.7816 | 1213402.7073
61 | 2670150.4151 | 1213459.0724 | 2670151.6989 | 1213447.458 | 2670151.7601 | 1213438.416
62 | 2670199.1973 | 1213539.2745 | 2670206.0406 | 1213538.0654 | 2670211.3682 | 1213537.2053 | 2670215.9526 | 1213536.2476 | 2670219.8969 | 1213532.2248 | 2670224.9158 | 1213527.9034 | 2670229.6835 | 1213526.214 | 2670236.1019 | 1213526.9011 | 2670237.5456 | 1213527.0528
63 | 2670187.3189 | 1213535.1988 | 2670199.1973 | 1213539.2745
64 | 2670187.3189 | 1213535.1988 | 2670176.5674 | 1213539.2971 | 2670175.7408 | 1213543.0453 | 2670173.6989 | 1213559.6984 | 2670169.626 | 1213576.5833
65 | 2670179.4376 | 1213521.3307 | 2670179.7052 | 1213523.1239 | 2670184.2466 | 1213530.3263 | 2670187.3189 | 1213535.1988
66 | 2670117.1945 | 1213615.469 | 2670121.2118 | 1213612.3365 | 2670127.7632 | 1213606.8767 | 2670148.8373 | 1213590.5698 | 2670169.626 | 1213576.5833
67 | 2670179.4376 | 1213521.3307 | 2670184.3717 | 1213521.6334 | 2670186.0416 | 1213521.742
68 | 2670176.1852 | 1213513.6876 | 2670178.8475 | 1213517.2545 | 2670179.4376 | 1213521.3307
69 | 2670117.1945 | 1213615.469 | 2670119.4434 | 1213618.0193 | 2670120.886 | 1213627.1197 | 2670122.9821 | 1213633.7164
70 | 2670176.1852 | 1213513.6876 | 2670172.5893 | 1213511.9887
71 | 2670176.1852 | 1213513.6876 | 2670179.6298 | 1213492.1035
72 | 2670179.6298 | 1213492.1035 | 2670178.8983 | 1213491.6502 | 2670178.9772 | 1213490.1057
73 | 2670179.6298 | 1213492.1035 | 2670181.0399 | 1213492.9873 | 2670186.7738 | 1213491.8207 | 2670192.082 | 1213489.8692
74 | 2670223.5323 | 1213438.9979 | 2670227.0724 | 1213440.9186 | 2670231.1297 | 1213438.2758 | 2670233.2128 | 1213436.8439 | 2670234.511 | 1213438.2044 | 2670239.3071 | 1213439.9064 | 2670246.7729 | 1213440.6837 | 2670250.8585 | 1213440.7986 | 2670254.8571 | 1213441.2015 | 2670256.0656 | 1213441.7939 | 2670257.3358 | 1213442.9429 | 2670258.5243 | 1213444.5912 | 2670259.2073 | 1213447.2232
75 | 2670276.6363 | 1213422.5129 | 2670273.3654 | 1213422.2409 | 2670270.4757 | 1213423.7856 | 2670269.329 | 1213426.9741 | 2670271.1349 | 1213432.3098 | 2670273.0339 | 1213434.9005 | 2670270.0655 | 1213436.6778 | 2670266.6712 | 1213437.8496 | 2670265.3455 | 1213437.5338 | 2670263.3362 | 1213436.5762 | 2670259.1555 | 1213434.2144 | 2670258.302 | 1213433.8041 | 2670257.5686 | 1213434.1512 | 2670257.8537 | 1213435.0996 | 2670258.5708 | 1213436.7758 | 2670260.1382 | 1213440.4299 | 2670260.8994 | 1213444.1634 | 2670259.2073 | 1213447.2232
76 | 2670276.6363 | 1213422.5129 | 2670275.802 | 1213415.9546 | 2670274.9743 | 1213409.4852 | 2670274.1466 | 1213400.4364 | 2670274.9477 | 1213387.2598 | 2670277.4042 | 1213372.5803
77 | 2670201.6701 | 1213317.6755 | 2670188.6604 | 1213321.258
78 | 2669933.2222 | 1213433.1691 | 2669953.5204 | 1213407.9885
79 | 2669953.5204 | 1213407.9885 | 2669955.1401 | 1213405.9791 | 2669983.3731 | 1213379.0934 | 2670014.6453 | 1213353.4665 | 2670020.1997 | 1213349.4737 | 2670026.2585 | 1213337.1851
80 | 2670117.2265 | 1213470.0554 | 2670116.9909 | 1213470.6756 | 2670109.3635 | 1213491.0933
81 | 2670117.2265 | 1213470.0554 | 2670121.8512 | 1213457.8803 | 2670121.8512 | 1213457.8803
82 | 2670150.4151 | 1213459.0724 | 2670121.8512 | 1213457.8803
83 | 2670178.9772 | 1213490.1057 | 2670179.3002 | 1213483.9612 | 2670180.8221 | 1213472.1272 | 2670179.9738 | 1213467.2905
84 | 2670199.8076 | 1213488.2691 | 2670203.6145 | 1213484.1252 | 2670203.6973 | 1213483.8814
85 | 2670199.8076 | 1213488.2691 | 2670198.6127 | 1213489.5697 | 2670195.7477 | 1213490.3142 | 2670192.6637 | 1213489.6553 | 2670192.082 | 1213489.8692
86 | 2670203.6973 | 1213483.8814 | 2670205.9662 | 1213477.2014
87 | 2670206.462 | 1213475.7417 | 2670205.9662 | 1213477.2014
88 | 2670178.6276 | 1213456.5231 | 2670178.5085 | 1213458.9361 | 2670179.9738 | 1213467.2905
89 | 2670184.1846 | 1213442.6816 | 2670193.2342 | 1213445.7233 | 2670202.3979 | 1213452.2274
90 | 2670184.1846 | 1213442.6816 | 2670179.0173 | 1213448.6245
91 | 2670178.6276 | 1213456.5231 | 2670179.0173 | 1213448.6245 | 2670179.0173 | 1213448.6245
92 | 2670144.9124 | 1213376.6782 | 2670151.0509 | 1213374.7047

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670082.0842 | 1213334.3577
1 | 2670083.2258 | 1213336.3961
2 | 2670086.5168 | 1213294.6736
3 | 2670095.7112 | 1213358.6896
4 | 2670088.3257 | 1213292.0154
5 | 2670075.0307 | 1213284.3211
6 | 2670099.8337 | 1213367.2457
7 | 2670100.9537 | 1213304.4432
8 | 2670119.5377 | 1213327.1265
9 | 2670123.6999 | 1213324.6072
10 | 2670126.6034 | 1213338.0386
11 | 2670123.7604 | 1213339.4839
12 | 2670136.9727 | 1213364.9793
13 | 2670064.9068 | 1213275.0155
14 | 2670060.2381 | 1213302.0608
15 | 2670113.1328 | 1213405.094
16 | 2670130.4015 | 1213336.1154
17 | 2670141.7791 | 1213377.1325
18 | 2670046.3965 | 1213258.0016
19 | 2670057.9895 | 1213304.7574
20 | 2670199.6876 | 1213377.5662
21 | 2670201.2334 | 1213368.4959
22 | 2670177.9979 | 1213406.1636
23 | 2670201.8229 | 1213358.7777
24 | 2670180.0244 | 1213409.5451
25 | 2670163.4458 | 1213411.7293
26 | 2670201.855 | 1213349.7089
27 | 2670195.1008 | 1213395.5804
28 | 2670184.4804 | 1213422.7908
29 | 2670151.8489 | 1213414.6947
30 | 2670162.4629 | 1213407.4595
31 | 2670205.6162 | 1213349.6309
32 | 2670201.8988 | 1213333.0878
33 | 2670207.9698 | 1213413.5158
34 | 2670185.9309 | 1213427.6048
35 | 2670152.975 | 1213463.6054
36 | 2670172.741 | 1213489.4605
37 | 2670145.9687 | 1213499.3121
38 | 2670149.6526 | 1213401.8608
39 | 2670151.7993 | 1213428.7803
40 | 2670228.134 | 1213351.4526
41 | 2670205.6729 | 1213326.9134
42 | 2670193.2244 | 1213334.9425
43 | 2670201.9146 | 1213325.9391
44 | 2670214.5202 | 1213426.0542
45 | 2670185.488 | 1213438.8912
46 | 2670172.3722 | 1213491.7067
47 | 2670142.572 | 1213498.7607
48 | 2670141.9614 | 1213377.6218
49 | 2670133.7816 | 1213402.7073
50 | 2670151.7601 | 1213438.416
51 | 2670237.5456 | 1213527.0528
52 | 2670199.1973 | 1213539.2745
53 | 2670187.3189 | 1213535.1988
54 | 2670169.626 | 1213576.5833
55 | 2670179.4376 | 1213521.3307
56 | 2670117.1945 | 1213615.469
57 | 2670186.0416 | 1213521.742
58 | 2670176.1852 | 1213513.6876
59 | 2670122.9821 | 1213633.7164
60 | 2670172.5893 | 1213511.9887
61 | 2670179.6298 | 1213492.1035
62 | 2670259.2073 | 1213447.2232
63 | 2670223.5323 | 1213438.9979
64 | 2670276.6363 | 1213422.5129
65 | 2670277.4042 | 1213372.5803
66 | 2670236.8338 | 1213343.5723
67 | 2670234.3129 | 1213366.1982
68 | 2670205.6484 | 1213325.9363
69 | 2670190.6731 | 1213329.031
70 | 2670201.6701 | 1213317.6755
71 | 2670188.6604 | 1213321.258
72 | 2669933.2222 | 1213433.1691
73 | 2669953.5204 | 1213407.9885
74 | 2670026.2585 | 1213337.1851
75 | 2670117.2265 | 1213470.0554
76 | 2670109.3635 | 1213491.0933
77 | 2670121.8512 | 1213457.8803
78 | 2670150.4151 | 1213459.0724
79 | 2670038.9263 | 1213265.9855
80 | 2670178.9772 | 1213490.1057
81 | 2670199.8076 | 1213488.2691
82 | 2670203.6973 | 1213483.8814
83 | 2670192.082 | 1213489.8692
84 | 2670205.9662 | 1213477.2014
85 | 2670206.462 | 1213475.7417
86 | 2670179.9738 | 1213467.2905
87 | 2670202.3979 | 1213452.2274
88 | 2670184.1846 | 1213442.6816
89 | 2670178.6276 | 1213456.5231
90 | 2670179.0173 | 1213448.6245
91 | 2670144.9124 | 1213376.6782
92 | 2670151.0509 | 1213374.7047
93 | 2670117.6941 | 1213391.5119
94 | 2670150.4151 | 1213459.0724

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99133 | -0.16672 | 0.0023923 | 0.00059957
1 | 0.99131 | -0.1672 | 0.0019225 | 0.00048183
2 | 0.9919 | -0.15576 | 0 | 0
3 | 0.99108 | -0.17159 | 0.0037021 | 0.00092782
4 | 0.99199 | -0.15395 | 0 | 0
5 | 0.99165 | -0.16063 | 0 | 0
6 | 0.99103 | -0.1726 | 0.0025589 | 0.00064132
7 | 0.99251 | -0.14398 | 0.0016169 | 0.00040524
8 | 0.9934 | -0.12665 | 0 | 0
9 | 0.99337 | -0.12719 | 0.0062832 | 0.0015747
10 | 0.99387 | -0.11754 | 0 | 0
11 | 0.994 | -0.11509 | 0 | 0
12 | 0.99515 | -0.093008 | 0.0024704 | 0.00061914
13 | 0.99161 | -0.16143 | 0.0020946 | 0.00052495
14 | 0.99134 | -0.16658 | 0.0016231 | 0.00040679
15 | 0.9909 | -0.17504 | 0.0034257 | 0.00085857
16 | 0.99386 | -0.11784 | 0.003941 | 0.00098772
17 | 0.9957 | -0.082409 | 0.0024694 | 0.00061889
18 | 0.99158 | -0.16194 | 0 | 0
19 | 0.9913 | -0.16739 | 0.0021116 | 0.00052922
20 | 0.99505 | -0.094809 | 0.0018574 | 0.0004655
21 | 0.99487 | -0.098282 | 0.0018574 | 0.0004655
22 | 0.99583 | -0.07982 | 0 | 0
23 | 0.9947 | -0.10164 | 0.0018574 | 0.0004655
24 | 0.99558 | -0.084595 | 0 | 0
25 | 0.99692 | -0.058896 | 0 | 0
26 | 0.99455 | -0.10447 | 0 | 0
27 | 0.99509 | -0.093981 | 0 | 0
28 | 0.99481 | -0.099436 | 0.0105 | 0.0026315
29 | 0.99777 | -0.042587 | 0 | 0
30 | 0.9969 | -0.05919 | 0.0038267 | 0.00095906
31 | 0.99451 | -0.10527 | 0 | 0
32 | 0.99447 | -0.1061 | 0 | 0
33 | 0.99457 | -0.10402 | 0.0098702 | 0.0024737
34 | 0.99454 | -0.10448 | 0.0091271 | 0.0022875
35 | 0.98785 | -0.23385 | 0 | 0
36 | 0.98825 | -0.22621 | 0.013331 | 0.003341
37 | 0.9875 | -0.24073 | 0 | 0
38 | 0.99694 | -0.058445 | 0 | 0
39 | 0.99907 | -0.017681 | 0.012145 | 0.0030438
40 | 0.99433 | -0.10867 | 0 | 0
41 | 0.99443 | -0.10671 | 0.0018174 | 0.00045549
42 | 0.99445 | -0.10639 | 0.0018574 | 0.00046551
43 | 0.99444 | -0.10657 | 0 | 0
44 | 0.99437 | -0.108 | 0.0033044 | 0.00082816
45 | 0.99397 | -0.11545 | 0.010144 | 0.0025423
46 | 0.9883 | -0.22524 | 0.013346 | 0.0033449
47 | 0.98747 | -0.24139 | 0.010585 | 0.0026529
48 | 0.99572 | -0.081963 | 0 | 0
49 | 0.9967 | -0.063203 | 0.012415 | 0.0031115
50 | 1 | 0 | -0.36251 | -0.091372
51 | 0.98757 | -0.2394 | 0.0030116 | 0.00075477
52 | 0.98768 | -0.23713 | 0 | 0
53 | 0.98772 | -0.23645 | 0 | 0
54 | 0.98735 | -0.24355 | 0.0072352 | 0.0018133
55 | 0.98788 | -0.23328 | 0 | 0
56 | 0.98731 | -0.24448 | 0 | 0
57 | 0.98782 | -0.23456 | 0.010859 | 0.0027216
58 | 0.98805 | -0.22993 | 0 | 0
59 | 0.98729 | -0.24475 | 0.00078899 | 0.00019774
60 | 0.98803 | -0.23039 | 0.0065725 | 0.0016472
61 | 0.98863 | -0.21882 | 0 | 0
62 | 0.9937 | -0.12079 | 0.0060833 | 0.0015246
63 | 0.99419 | -0.1115 | 0 | 0
64 | 0.99341 | -0.12655 | 0 | 0
65 | 0.99311 | -0.13233 | 0.0065098 | 0.0016315
66 | 0.99428 | -0.10961 | 0.0044466 | 0.0011144
67 | 0.99427 | -0.10992 | 0.0040632 | 0.0010183
68 | 0.99443 | -0.10674 | 0.0017789 | 0.00044584
69 | 0.99442 | -0.10695 | 0.0018574 | 0.00046551
70 | 0.99443 | -0.10684 | 0 | 0
71 | 0.99441 | -0.10728 | 0.0018574 | 0.00046551
72 | 0.99047 | -0.18354 | 0.0020654 | 0.00051764
73 | 0.99053 | -0.18235 | 0.0011132 | 0.00027899
74 | 0.99082 | -0.17656 | 0.0076065 | 0.0019064
75 | 0.99785 | -0.041376 | 0.017632 | 0.004419
76 | 0.99781 | -0.042051 | 0.0017171 | 0.00043034
77 | 0.99808 | -0.036965 | 0.023571 | 0.0059075
78 | 0.99919 | -0.015519 | 0 | 0
79 | 0.99157 | -0.16216 | 0.0011525 | 0.00028885
80 | 0.98878 | -0.21575 | 0 | 0
81 | 0.9879 | -0.23292 | 0.0047013 | 0.0011782
82 | 0.98779 | -0.23517 | 0.0042672 | 0.0010695
83 | 0.9881 | -0.22895 | 0.016989 | 0.0042579
84 | 0.98767 | -0.23733 | 0.012531 | 0.0031406
85 | 0.98767 | -0.23746 | 0.0046225 | 0.0011585
86 | 0.99108 | -0.17123 | 0.011568 | 0.0028993
87 | 0.99372 | -0.12037 | 0.0036912 | 0.0009251
88 | 0.99379 | -0.11902 | 0 | 0
89 | 0.99229 | -0.14797 | 0.013263 | 0.0033241
90 | 0.99326 | -0.12928 | 0.013878 | 0.0034782
91 | 0.99571 | -0.082181 | 0 | 0
92 | 0.99569 | -0.082634 | 0.0040108 | 0.0010052
93 | 0.99661 | -0.064867 | 0.0045024 | 0.0011284
94 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.011612 | 0.0029105 | -0.011612 | -0.0029103 | 2.6619e-07 | 1.4024e-07 | 0.01743 | 0.01743 | 0.01743 | 0.99133 | -0.16672 | 0.99131 | -0.1672 | 4.7886
1 | -0.014005 | -0.00351 | 0.014012 | 0.0035141 | 7.3118e-06 | 4.1104e-06 | 0.021021 | 0.021021 | 0.021021 | 0.99133 | -0.16672 | 0.9919 | -0.15576 | 5.7751
2 | 0.0096894 | 0.0024285 | -0.0096874 | -0.0024275 | 2.027e-06 | 9.6792e-07 | 0.014544 | 0.014545 | 0.014545 | 0.99131 | -0.1672 | 0.99108 | -0.17159 | 3.9958
3 | -0.031793 | -0.0079728 | 0.031796 | 0.0079745 | 2.7411e-06 | 1.7128e-06 | 0.047697 | 0.047697 | 0.047697 | 0.9919 | -0.15576 | 0.99199 | -0.15395 | 13.1036
4 | 0.017782 | 0.0044586 | -0.017777 | -0.0044562 | 4.1275e-06 | 2.442e-06 | 0.026676 | 0.026676 | 0.026676 | 0.9919 | -0.15576 | 0.99165 | -0.16063 | 7.3286
5 | 0.0059853 | 0.0014997 | -0.005985 | -0.0014996 | 2.8859e-07 | 6.19e-08 | 0.0089863 | 0.0089863 | 0.0089863 | 0.99108 | -0.17159 | 0.99103 | -0.1726 | 2.4688
6 | -0.031796 | -0.0079745 | 0.031811 | 0.0079839 | 1.5121e-05 | 9.4484e-06 | 0.047697 | 0.047697 | 0.047697 | 0.99199 | -0.15395 | 0.99251 | -0.14398 | 13.1036
7 | 0.0032473 | 0.00081327 | -0.0032472 | -0.00081337 | 1.2243e-07 | -9.904e-08 | 0.0048725 | 0.0048726 | 0.0048726 | 0.99165 | -0.16063 | 0.99161 | -0.16143 | 1.3386
8 | 0.01453 | 0.0036429 | -0.014526 | -0.0036406 | 4.1179e-06 | 2.3375e-06 | 0.021804 | 0.021804 | 0.021804 | 0.99165 | -0.16063 | 0.99134 | -0.16658 | 5.9901
9 | 0.0034261 | 0.00085831 | -0.0034257 | -0.00085857 | 3.9811e-07 | -2.6205e-07 | 0.0051442 | 0.0051444 | 0.0051444 | 0.99103 | -0.1726 | 0.9909 | -0.17504 | 1.4133
10 | -0.033428 | -0.0083892 | 0.033456 | 0.0084065 | 2.7659e-05 | 1.7322e-05 | 0.050121 | 0.050121 | 0.050121 | 0.99251 | -0.14398 | 0.9934 | -0.12665 | 13.7696
11 | 0.0062833 | 0.0015748 | -0.0062832 | -0.0015747 | 1.6127e-07 | 4.0361e-08 | 0.0094118 | 0.0094118 | 0.0094118 | 0.9934 | -0.12665 | 0.99337 | -0.12719 | 2.5857
12 | -0.039739 | -0.0099813 | 0.039757 | 0.0099921 | 1.7277e-05 | 1.0889e-05 | 0.059533 | 0.059533 | 0.059533 | 0.9934 | -0.12665 | 0.99387 | -0.11754 | 16.3552
13 | 0.0039411 | 0.0009877 | -0.003941 | -0.00098772 | 5.5463e-08 | -1.9553e-08 | 0.0059006 | 0.0059006 | 0.0059006 | 0.99387 | -0.11754 | 0.99386 | -0.11784 | 1.621
14 | -0.043698 | -0.01098 | 0.043703 | 0.010983 | 5.109e-06 | 3.2285e-06 | 0.065434 | 0.065434 | 0.065434 | 0.99387 | -0.11754 | 0.994 | -0.11509 | 17.9762
15 | -0.043703 | -0.010983 | 0.043749 | 0.011012 | 4.6126e-05 | 2.9148e-05 | 0.065434 | 0.065433 | 0.065434 | 0.994 | -0.11509 | 0.99515 | -0.093008 | 17.9762
16 | -0.046219 | -0.011631 | 0.046243 | 0.011646 | 2.3424e-05 | 1.4821e-05 | 0.069127 | 0.069127 | 0.069127 | 0.99515 | -0.093008 | 0.9957 | -0.082409 | 18.991
17 | 0.0011526 | 0.00028841 | -0.0011525 | -0.00028872 | 2.82e-08 | -3.0627e-07 | 0.0017294 | 0.0017295 | 0.0017295 | 0.99161 | -0.16143 | 0.99158 | -0.16194 | 0.47515
18 | 0.012903 | 0.0032338 | -0.012902 | -0.0032335 | 4.9388e-07 | 2.7082e-07 | 0.019368 | 0.019368 | 0.019368 | 0.99134 | -0.16658 | 0.9913 | -0.16739 | 5.3208
19 | -0.048712 | -0.012265 | 0.048713 | 0.012266 | 1.0383e-06 | 6.5772e-07 | 0.072818 | 0.072818 | 0.072818 | 0.9957 | -0.082409 | 0.99572 | -0.081963 | 20.0048
20 | 0.0011525 | 0.00028872 | -0.0011525 | -0.00028885 | 1.225e-08 | -1.3302e-07 | 0.0017295 | 0.0017296 | 0.0017296 | 0.99158 | -0.16194 | 0.99157 | -0.16216 | 0.47516
21 | 0.010791 | 0.0027043 | -0.010786 | -0.0027019 | 4.712e-06 | 2.3986e-06 | 0.016198 | 0.016198 | 0.016198 | 0.9913 | -0.16739 | 0.99082 | -0.17656 | 4.45
22 | 0.021405 | 0.0053672 | -0.021402 | -0.005365 | 3.5419e-06 | 2.1471e-06 | 0.032011 | 0.032011 | 0.032011 | 0.99505 | -0.094809 | 0.99487 | -0.098282 | 8.7942
23 | -0.023263 | -0.0058327 | 0.023279 | 0.0058428 | 1.6629e-05 | 1.0166e-05 | 0.034788 | 0.034788 | 0.034788 | 0.99505 | -0.094809 | 0.99583 | -0.07982 | 9.5572
24 | 0.019544 | 0.0048995 | -0.019541 | -0.0048976 | 3.1271e-06 | 1.8747e-06 | 0.029233 | 0.029233 | 0.029233 | 0.99487 | -0.098282 | 0.9947 | -0.10164 | 8.031
25 | 0.2078 | 0.052465 | -0.20775 | -0.052434 | 4.7524e-05 | 3.0262e-05 | 0.31064 | 0.31064 | 0.31064 | 0.99583 | -0.07982 | 0.99558 | -0.084595 | 28.4466
26 | -0.23108 | -0.058307 | 0.23131 | 0.058455 | 0.00023179 | 0.00014774 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.99583 | -0.07982 | 0.99692 | -0.058896 | 31.6324
27 | 0.017684 | 0.0044321 | -0.017681 | -0.0044307 | 2.38e-06 | 1.4055e-06 | 0.026454 | 0.026454 | 0.026454 | 0.9947 | -0.10164 | 0.99455 | -0.10447 | 7.2676
28 | 0.025806 | 0.0064796 | -0.025794 | -0.0064725 | 1.1549e-05 | 7.1226e-06 | 0.038574 | 0.038574 | 0.038574 | 0.99558 | -0.084595 | 0.99509 | -0.093981 | 10.5974
29 | 0.18194 | 0.045955 | -0.18181 | -0.045872 | 0.0001293 | 8.2208e-05 | 0.27206 | 0.27206 | 0.27206 | 0.99558 | -0.084595 | 0.99481 | -0.099436 | 24.9142
30 | -0.23513 | -0.059414 | 0.23532 | 0.059531 | 0.00018399 | 0.00011729 | 0.35114 | 0.35114 | 0.35114 | 0.99692 | -0.058896 | 0.99777 | -0.042587 | 32.1554
31 | 0.0038268 | 0.00095904 | -0.0038267 | -0.00095906 | 5.3606e-08 | -2.2819e-08 | 0.0057119 | 0.0057119 | 0.0057119 | 0.99692 | -0.058896 | 0.9969 | -0.05919 | 1.5692
32 | 0.012109 | 0.0030347 | -0.012108 | -0.0030344 | 4.6167e-07 | 2.4679e-07 | 0.018117 | 0.018117 | 0.018117 | 0.99455 | -0.10447 | 0.99451 | -0.10527 | 4.9771
33 | 0.0055728 | 0.0013961 | -0.0055724 | -0.001396 | 4.3337e-07 | 6.1651e-08 | 0.0083377 | 0.0083377 | 0.0083377 | 0.99455 | -0.10447 | 0.99447 | -0.1061 | 2.2906
34 | 0.025794 | 0.0064725 | -0.025782 | -0.0064649 | 1.2347e-05 | 7.6146e-06 | 0.038574 | 0.038575 | 0.038575 | 0.99509 | -0.093981 | 0.99457 | -0.10402 | 10.5974
35 | 0.17131 | 0.043241 | -0.17127 | -0.043215 | 4.1417e-05 | 2.6311e-05 | 0.25636 | 0.25636 | 0.25636 | 0.99481 | -0.099436 | 0.99454 | -0.10448 | 23.476
36 | 0.069758 | 0.017584 | -0.069705 | -0.017551 | 5.2887e-05 | 3.3678e-05 | 0.10407 | 0.10407 | 0.10407 | 0.99777 | -0.042587 | 0.99694 | -0.058445 | 28.5903
37 | -0.30508 | -0.077116 | 0.30544 | 0.077349 | 0.00036484 | 0.00023295 | 0.45521 | 0.45521 | 0.45521 | 0.99777 | -0.042587 | 0.99907 | -0.017681 | 41.6855
38 | 0.0085116 | 0.0021332 | -0.0085102 | -0.0021326 | 1.3803e-06 | 5.8896e-07 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.99451 | -0.10527 | 0.99433 | -0.10867 | 3.4987
39 | 0.0035966 | 0.00090118 | -0.0035964 | -0.00090132 | 2.467e-07 | -1.3686e-07 | 0.0053813 | 0.0053814 | 0.0053814 | 0.99451 | -0.10527 | 0.99443 | -0.10671 | 1.4784
40 | 0.0018574 | 0.00046541 | -0.0018574 | -0.00046551 | 2.5623e-08 | -9.8372e-08 | 0.0027792 | 0.0027792 | 0.0027792 | 0.99447 | -0.1061 | 0.99445 | -0.10639 | 0.76353
41 | 0.003715 | 0.0009306 | -0.0037149 | -0.00093064 | 8.2844e-08 | -3.9745e-08 | 0.0055585 | 0.0055586 | 0.0055586 | 0.99447 | -0.1061 | 0.99444 | -0.10657 | 1.5271
42 | 0.015912 | 0.0039912 | -0.015909 | -0.0039894 | 3.0127e-06 | 1.7443e-06 | 0.023807 | 0.023807 | 0.023807 | 0.99457 | -0.10402 | 0.99437 | -0.108 | 6.5405
43 | 0.16215 | 0.040927 | -0.16206 | -0.040873 | 8.5132e-05 | 5.4034e-05 | 0.2427 | 0.2427 | 0.2427 | 0.99454 | -0.10448 | 0.99397 | -0.11545 | 22.2255
44 | -0.010589 | -0.0026548 | 0.010593 | 0.0026568 | 3.8571e-06 | 1.9508e-06 | 0.015951 | 0.015951 | 0.015951 | 0.98785 | -0.23385 | 0.98825 | -0.22621 | 4.3821
45 | 0.010589 | 0.0026548 | -0.010586 | -0.0026531 | 3.4721e-06 | 1.7564e-06 | 0.015951 | 0.015951 | 0.015951 | 0.98785 | -0.23385 | 0.9875 | -0.24073 | 4.3821
46 | -0.023924 | -0.0059978 | 0.023925 | 0.0059984 | 1.1077e-06 | 6.7976e-07 | 0.036023 | 0.036023 | 0.036023 | 0.98825 | -0.22621 | 0.9883 | -0.22524 | 9.8964
47 | 0.010586 | 0.0026531 | -0.010585 | -0.0026529 | 3.2833e-07 | 1.6611e-07 | 0.015951 | 0.015951 | 0.015951 | 0.9875 | -0.24073 | 0.98747 | -0.24139 | 4.3821
48 | 0.052783 | 0.013309 | -0.052724 | -0.013271 | 5.9339e-05 | 3.7645e-05 | 0.078811 | 0.078812 | 0.078812 | 0.99694 | -0.058445 | 0.99572 | -0.081963 | 21.6515
49 | 0.016922 | 0.0042421 | -0.016918 | -0.0042399 | 3.8359e-06 | 2.246e-06 | 0.025257 | 0.025257 | 0.025257 | 0.99694 | -0.058445 | 0.9967 | -0.063203 | 6.9389
50 | -0.31759 | -0.080393 | 0.31786 | 0.080565 | 0.00026981 | 0.0001723 | 0.47329 | 0.47329 | 0.47329 | 0.99907 | -0.017681 | 1 | 0 | 43.3419
51 | 0.0044468 | 0.0011144 | -0.0044466 | -0.0011144 | 1.9999e-07 | -2.8207e-08 | 0.0066546 | 0.0066547 | 0.0066547 | 0.99433 | -0.10867 | 0.99428 | -0.10961 | 1.8282
52 | 0.0040634 | 0.0010183 | -0.0040632 | -0.0010183 | 2.4151e-07 | -7.1337e-08 | 0.0060808 | 0.0060809 | 0.0060809 | 0.99433 | -0.10867 | 0.99427 | -0.10992 | 1.6706
53 | 0.0017789 | 0.00044583 | -0.0017789 | -0.00044584 | 2.5971e-09 | -1.1019e-08 | 0.0026619 | 0.0026619 | 0.0026619 | 0.99443 | -0.10671 | 0.99443 | -0.10674 | 0.73129
54 | 0.0018574 | 0.00046538 | -0.0018574 | -0.00046551 | 3.3683e-08 | -1.293e-07 | 0.0027793 | 0.0027793 | 0.0027793 | 0.99444 | -0.10657 | 0.99442 | -0.10695 | 0.76355
55 | 0.0018575 | 0.00046527 | -0.0018574 | -0.00046536 | 2.3959e-08 | -9.1972e-08 | 0.0027793 | 0.0027793 | 0.0027793 | 0.99444 | -0.10657 | 0.99443 | -0.10684 | 0.76355
56 | 0.012604 | 0.0031613 | -0.012602 | -0.0031601 | 2.1044e-06 | 1.1422e-06 | 0.018863 | 0.018863 | 0.018863 | 0.99437 | -0.108 | 0.99419 | -0.1115 | 5.182
57 | 0.15192 | 0.038331 | -0.15189 | -0.038314 | 2.5935e-05 | 1.6443e-05 | 0.22752 | 0.22752 | 0.22752 | 0.99397 | -0.11545 | 0.99379 | -0.11902 | 20.8348
58 | -0.037271 | -0.0093433 | 0.037288 | 0.0093539 | 1.6855e-05 | 1.0604e-05 | 0.056117 | 0.056117 | 0.056117 | 0.9883 | -0.22524 | 0.98878 | -0.21575 | 15.4168
59 | 0.0040109 | 0.0010052 | -0.0040109 | -0.0010052 | 4.1631e-08 | -1.3548e-08 | 0.0059939 | 0.0059939 | 0.0059939 | 0.99572 | -0.081963 | 0.99571 | -0.082181 | 1.6467
60 | 0.0045028 | 0.0011284 | -0.0045024 | -0.0011284 | 3.5697e-07 | -4.6044e-08 | 0.0067224 | 0.0067225 | 0.0067225 | 0.9967 | -0.063203 | 0.99661 | -0.064867 | 1.8468
61 | 0.043 | 0.010807 | -0.042969 | -0.010787 | 3.1833e-05 | 2.0101e-05 | 0.063996 | 0.063996 | 0.063996 | 1 | 0 | 0.99919 | -0.015519 | 17.5813
62 | -0.0030116 | -0.00075477 | 0.0030119 | 0.00075444 | 3.2623e-07 | -3.3189e-07 | 0.0045377 | 0.0045375 | 0.0045377 | 0.98757 | -0.2394 | 0.98768 | -0.23713 | 1.2466
63 | -0.0030119 | -0.00075444 | 0.003012 | 0.00075434 | 9.6702e-08 | -9.8413e-08 | 0.0045375 | 0.0045374 | 0.0045375 | 0.98768 | -0.23713 | 0.98772 | -0.23645 | 1.2466
64 | 0.008027 | 0.0020111 | -0.0080242 | -0.00201 | 2.714e-06 | 1.1037e-06 | 0.012093 | 0.012093 | 0.012093 | 0.98772 | -0.23645 | 0.98735 | -0.24355 | 3.3222
65 | -0.011039 | -0.0027654 | 0.011041 | 0.0027663 | 1.6684e-06 | 8.6186e-07 | 0.01663 | 0.01663 | 0.01663 | 0.98772 | -0.23645 | 0.98788 | -0.23328 | 4.5687
66 | 0.00078903 | 0.00019668 | -0.000789 | -0.0001975 | 3.4626e-08 | -8.1328e-07 | 0.0011888 | 0.001189 | 0.001189 | 0.98735 | -0.24355 | 0.98731 | -0.24448 | 0.32666
67 | 0.01086 | 0.0027219 | -0.010859 | -0.0027216 | 6.6207e-07 | 3.3925e-07 | 0.016358 | 0.016358 | 0.016358 | 0.98788 | -0.23328 | 0.98782 | -0.23456 | 4.494
68 | -0.021901 | -0.0054882 | 0.021904 | 0.0054904 | 3.4956e-06 | 2.1275e-06 | 0.032988 | 0.032988 | 0.032988 | 0.98788 | -0.23328 | 0.98805 | -0.22993 | 9.0626
69 | 0.000789 | 0.0001975 | -0.00078899 | -0.00019774 | 1.0359e-08 | -2.432e-07 | 0.001189 | 0.0011891 | 0.0011891 | 0.98731 | -0.24448 | 0.98729 | -0.24475 | 0.32669
70 | 0.0065727 | 0.0016473 | -0.0065725 | -0.0016472 | 1.458e-07 | 4.2489e-08 | 0.0098985 | 0.0098985 | 0.0098985 | 0.98805 | -0.22993 | 0.98803 | -0.23039 | 2.7194
71 | -0.028477 | -0.0071376 | 0.028492 | 0.007147 | 1.5077e-05 | 9.3692e-06 | 0.042886 | 0.042886 | 0.042886 | 0.98805 | -0.22993 | 0.98863 | -0.21882 | 11.782
72 | -0.071633 | -0.01797 | 0.071643 | 0.017977 | 1.0489e-05 | 6.6824e-06 | 0.10782 | 0.10782 | 0.10782 | 0.98863 | -0.21882 | 0.98878 | -0.21575 | 29.6218
73 | 0.043141 | 0.010823 | -0.04312 | -0.01081 | 2.0828e-05 | 1.3161e-05 | 0.064937 | 0.064937 | 0.064937 | 0.98863 | -0.21882 | 0.9881 | -0.22895 | 17.8399
74 | -0.012597 | -0.0031571 | 0.012602 | 0.0031601 | 5.5758e-06 | 3.0269e-06 | 0.018863 | 0.018863 | 0.018863 | 0.9937 | -0.12079 | 0.99419 | -0.1115 | 5.1821
75 | 0.0065134 | 0.0016325 | -0.0065116 | -0.001632 | 1.7869e-06 | 4.9492e-07 | 0.0097534 | 0.0097537 | 0.0097537 | 0.9937 | -0.12079 | 0.99341 | -0.12655 | 2.6796
76 | 0.0065116 | 0.001632 | -0.0065098 | -0.0016315 | 1.7947e-06 | 4.975e-07 | 0.0097537 | 0.0097539 | 0.0097539 | 0.99341 | -0.12655 | 0.99311 | -0.13233 | 2.6796
77 | 0.0018574 | 0.00046536 | -0.0018574 | -0.00046551 | 3.8985e-08 | -1.4964e-07 | 0.0027793 | 0.0027794 | 0.0027794 | 0.99443 | -0.10684 | 0.99441 | -0.10728 | 0.76357
78 | -0.0020654 | -0.00051764 | 0.0020655 | 0.0005173 | 1.1677e-07 | -3.4156e-07 | 0.003103 | 0.0031028 | 0.003103 | 0.99047 | -0.18354 | 0.99053 | -0.18235 | 0.85246
79 | -0.0031787 | -0.00079629 | 0.0031796 | 0.00079553 | 8.7669e-07 | -7.592e-07 | 0.0047751 | 0.0047746 | 0.0047751 | 0.99053 | -0.18235 | 0.99082 | -0.17656 | 1.3118
80 | 0.0017171 | 0.00043008 | -0.0017171 | -0.00043034 | 5.5221e-08 | -2.5803e-07 | 0.0025605 | 0.0025606 | 0.0025606 | 0.99785 | -0.041376 | 0.99781 | -0.042051 | 0.70347
81 | -0.019349 | -0.0048491 | 0.019353 | 0.0048515 | 4.0662e-06 | 2.4322e-06 | 0.028854 | 0.028854 | 0.028854 | 0.99785 | -0.041376 | 0.99808 | -0.036965 | 7.9269
82 | -0.042925 | -0.010759 | 0.042969 | 0.010787 | 4.3907e-05 | 2.7726e-05 | 0.063996 | 0.063996 | 0.063996 | 0.99808 | -0.036965 | 0.99919 | -0.015519 | 17.5813
83 | -0.10893 | -0.027331 | 0.10916 | 0.027479 | 0.00023176 | 0.00014803 | 0.16394 | 0.16394 | 0.16394 | 0.98878 | -0.21575 | 0.99108 | -0.17123 | 45.0386
84 | 0.021425 | 0.005371 | -0.021422 | -0.0053696 | 2.2982e-06 | 1.3955e-06 | 0.032271 | 0.032271 | 0.032271 | 0.9879 | -0.23292 | 0.98779 | -0.23517 | 8.8658
85 | -0.026126 | -0.0065492 | 0.026131 | 0.0065523 | 4.9361e-06 | 3.0503e-06 | 0.039353 | 0.039353 | 0.039353 | 0.9879 | -0.23292 | 0.9881 | -0.22895 | 10.8112
86 | 0.017155 | 0.0043001 | -0.017154 | -0.0042991 | 1.7669e-06 | 1.0405e-06 | 0.025843 | 0.025843 | 0.025843 | 0.98779 | -0.23517 | 0.98767 | -0.23733 | 7.0998
87 | 0.0046225 | 0.0011585 | -0.0046225 | -0.0011585 | 2.8036e-08 | -1.7849e-09 | 0.0069642 | 0.0069642 | 0.0069642 | 0.98767 | -0.23733 | 0.98767 | -0.23746 | 1.9132
88 | -0.12073 | -0.030378 | 0.12087 | 0.030464 | 0.00013434 | 8.5838e-05 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.99108 | -0.17123 | 0.99229 | -0.14797 | 49.8102
89 | -0.0036912 | -0.0009251 | 0.0036914 | 0.00092498 | 2.3811e-07 | -1.1689e-07 | 0.0055272 | 0.0055272 | 0.0055272 | 0.99372 | -0.12037 | 0.99379 | -0.11902 | 1.5185
90 | 0.1482 | 0.037389 | -0.14813 | -0.037343 | 7.2766e-05 | 4.6366e-05 | 0.22199 | 0.22199 | 0.22199 | 0.99379 | -0.11902 | 0.99326 | -0.12928 | 30.493
91 | -0.13413 | -0.033788 | 0.13425 | 0.033865 | 0.00012005 | 7.6729e-05 | 0.2012 | 0.2012 | 0.2012 | 0.99229 | -0.14797 | 0.99326 | -0.12928 | 55.2742
92 | 0.0040109 | 0.0010052 | -0.0040108 | -0.0010052 | 8.6644e-08 | -2.8194e-08 | 0.0059939 | 0.005994 | 0.005994 | 0.99571 | -0.082181 | 0.99569 | -0.082634 | 1.6467

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37198 | 0.093747

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023923 | 0.00059957
1 | 0.0019225 | 0.00048183
2 | 0.0037021 | 0.00092782
3 | 0.0025589 | 0.00064132
4 | 0.0016169 | 0.00040524
5 | 0.0062832 | 0.0015747
6 | 0.0024704 | 0.00061914
7 | 0.0020946 | 0.00052495
8 | 0.0016231 | 0.00040679
9 | 0.0034257 | 0.00085857
10 | 0.003941 | 0.00098772
11 | 0.0024694 | 0.00061889
12 | 0.0021116 | 0.00052922
13 | 0.0018574 | 0.0004655
14 | 0.0018574 | 0.0004655
15 | 0.0018574 | 0.0004655
16 | 0.0105 | 0.0026315
17 | 0.0038267 | 0.00095906
18 | 0.0098702 | 0.0024737
19 | 0.0091271 | 0.0022875
20 | 0.013331 | 0.003341
21 | 0.012145 | 0.0030438
22 | 0.0018174 | 0.00045549
23 | 0.0018574 | 0.00046551
24 | 0.0033044 | 0.00082816
25 | 0.010144 | 0.0025423
26 | 0.013346 | 0.0033449
27 | 0.010585 | 0.0026529
28 | 0.012415 | 0.0031115
29 | 0.0094754 | 0.0023748
30 | 0.0030116 | 0.00075477
31 | 0.0072352 | 0.0018133
32 | 0.010859 | 0.0027216
33 | 0.00078899 | 0.00019774
34 | 0.0065725 | 0.0016472
35 | 0.0060833 | 0.0015246
36 | 0.0065098 | 0.0016315
37 | 0.0044466 | 0.0011144
38 | 0.0040632 | 0.0010183
39 | 0.0017789 | 0.00044584
40 | 0.0018574 | 0.00046551
41 | 0.0018574 | 0.00046551
42 | 0.0020654 | 0.00051764
43 | 0.0011132 | 0.00027899
44 | 0.0076065 | 0.0019064
45 | 0.017632 | 0.004419
46 | 0.0017171 | 0.00043034
47 | 0.023571 | 0.0059075
48 | 0.0011525 | 0.00028885
49 | 0.0047013 | 0.0011782
50 | 0.0042672 | 0.0010695
51 | 0.016989 | 0.0042579
52 | 0.012531 | 0.0031406
53 | 0.0046225 | 0.0011585
54 | 0.011568 | 0.0028993
55 | 0.0036912 | 0.0009251
56 | 0.013263 | 0.0033241
57 | 0.013878 | 0.0034782
58 | 0.0040108 | 0.0010052
59 | 0.0045024 | 0.0011284

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1