## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1053-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1053-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1053-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1053-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1053-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1053-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1053-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1053-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1053-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1053-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1053-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1053-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1053-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1053-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1053-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1053-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1053-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1053-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1053-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1053-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1053-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1053-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1053-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1053-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1053-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1053-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1053-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1053-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1053-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1053-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1053-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1053-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1053-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1053-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1053-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1053-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1053-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1053-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1053-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1053-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1053-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1053-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1053-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1053-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1053-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1053-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1053-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1053-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1053-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1053-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1053-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1053-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1053-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1053-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1053-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1053-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1053-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1053-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1053-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1053-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1053-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1053-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1053-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1053-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1053-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_5_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1053-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0034195 | 0.000857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1053-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0088307 | 0.0022132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1053-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0031205 | 0.00078207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1053-3_0_4_load_40 | 3 | 0.0034967 | 0.00087635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1053-3_0_4_load_41 | 4 | 0.0023723 | 0.00059454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1053-3_0_4_load_38 | 5 | 0.015403 | 0.0038604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1053-3_0_4_load_48 | 6 | 0.060587 | 0.015184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1053-3_0_4_load_37 | 7 | 0.032798 | 0.0082198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1053-3_0_4_load_4 | 8 | 0.00031479 | 7.8895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1053-3_0_4_load_5 | 9 | 0.00044112 | 0.00011056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1053-3_0_4_load_6 | 10 | 0.00050575 | 0.00012675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1053-3_0_4_load_36 | 12 | 0.013337 | 0.0033425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1053-3_0_4_load_19 | 15 | 0.00054561 | 0.00013674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1053-3_0_4_load_15 | 16 | 0.0010147 | 0.0002543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1053-3_0_4_load_14 | 17 | 0.00028273 | 7.0859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1053-3_0_4_load_8 | 18 | 0.0011768 | 0.00029494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1053-3_0_4_load_11 | 20 | 0.0013194 | 0.00033068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1053-3_0_4_load_12 | 21 | 0.0011781 | 0.00029526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1053-3_0_4_load_20 | 25 | 0.0039186 | 0.0009821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1053-3_0_4_load_26 | 26 | 0.001344 | 0.00033684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1053-3_0_4_load_17 | 29 | 0.0009932 | 0.00024892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1053-3_0_4_load_67 | 30 | 0.0027043 | 0.00067777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1053-3_0_4_load_58 | 34 | 0.0033627 | 0.00084278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1053-3_0_4_load_54 | 35 | 0.038312 | 0.0096018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1053-3_0_4_load_47 | 36 | 0.060285 | 0.015109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1053-3_0_4_load_69 | 37 | 0.0026381 | 0.00066116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1053-3_0_4_load_59 | 39 | 0.0025118 | 0.00062951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1053-3_0_4_load_55 | 40 | 0.040919 | 0.010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1053-3_0_4_load_28 | 41 | 0.0052515 | 0.0013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1053-3_0_4_load_29 | 42 | 0.0052562 | 0.0013173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1053-3_0_4_load_33 | 44 | 0.013891 | 0.0034815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1053-3_0_4_load_34 | 45 | 0.0017942 | 0.00044968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1053-3_0_4_load_49 | 48 | 0.011783 | 0.002953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1053-3_0_4_load_50 | 49 | 0.0017943 | 0.00044969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1053-3_0_4_load_45 | 51 | 0.0065569 | 0.0016433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1053-3_0_4_load_68 | 52 | 0.04781 | 0.011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1053-3_0_4_load_60 | 53 | 0.0068224 | 0.0017099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1053-3_0_4_load_42 | 54 | 0.0039364 | 0.00098654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1053-3_0_4_load_44 | 56 | 0.0041726 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1053-3_0_4_load_63 | 58 | 0.0081363 | 0.0020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1053-3_0_4_load_65 | 60 | 0.0057646 | 0.0014447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1053-3_0_4_load_66 | 61 | 0.0057589 | 0.0014433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1053-3_0_4_load_56 | 63 | 0.040057 | 0.010039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1053-3_0_4_load_62 | 64 | 0.0038243 | 0.00095845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1053-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1053-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1053-3_0_4_line_2 |  | 0 | 3 | 0.091446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1053-3_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.023645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1053-3_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.049887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1053-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.032741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1053-3_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.038632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1053-3_0_4_line_7 |  | 6 | 36 | 0.05621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1053-3_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0068736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1053-3_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.016137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1053-3_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0046566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1053-3_0_4_line_11 |  | 11 | 15 | 0.011547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1053-3_0_4_line_12 |  | 11 | 16 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1053-3_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.09335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1053-3_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.021666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1053-3_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0093403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1053-3_0_4_line_16 |  | 14 | 44 | 0.024045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1053-3_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.010596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1053-3_0_4_line_18 |  | 17 | 28 | 0.029952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1053-3_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.013257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1053-3_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.03846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1053-3_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.006811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1053-3_0_4_line_22 |  | 19 | 22 | 0.017894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1053-3_0_4_line_23 |  | 22 | 26 | 0.011107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1053-3_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1053-3_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.030443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1053-3_0_4_line_26 |  | 24 | 30 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1053-3_0_4_line_27 |  | 24 | 31 | 0.024937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1053-3_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.20426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1053-3_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.087455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1053-3_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.027199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1053-3_0_4_line_31 |  | 31 | 36 | 0.048619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1053-3_0_4_line_32 |  | 31 | 32 | 0.030106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1053-3_0_4_line_33 |  | 32 | 33 | 0.019475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1053-3_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.012199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1053-3_0_4_line_35 |  | 32 | 35 | 0.022421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1053-3_0_4_line_36 |  | 33 | 37 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1053-3_0_4_line_37 |  | 33 | 38 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1053-3_0_4_line_38 |  | 34 | 39 | 0.0071884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1053-3_0_4_line_39 |  | 35 | 40 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1053-3_0_4_line_40 |  | 38 | 53 | 0.033205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1053-3_0_4_line_41 |  | 38 | 47 | 0.048085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1053-3_0_4_line_42 |  | 40 | 63 | 0.0051413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1053-3_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.027219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1053-3_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.03822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1053-3_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.019999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1053-3_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.051556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1053-3_0_4_line_47 |  | 45 | 49 | 0.0093132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1053-3_0_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.034867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1053-3_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.018154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1053-3_0_4_line_50 |  | 47 | 50 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1053-3_0_4_line_51 |  | 47 | 51 | 0.04639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1053-3_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0056348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1053-3_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.000733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1053-3_0_4_line_54 |  | 51 | 55 | 0.004613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1053-3_0_4_line_55 |  | 53 | 62 | 0.0041456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1053-3_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.0087502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1053-3_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1053-3_0_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.024157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1053-3_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1053-3_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.028242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1053-3_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.003119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1053-3_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1053-3_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.010633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1053-3_0_4_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2670971.4473 | 1216586.2639 | 2670975.5836 | 1216582.5775 | 2670979.8474 | 1216568.1858 | 2670985.0496 | 1216560.4317 | 2670991.26 | 1216554.7242 | 2670994.3482 | 1216553.3048
1 | 2670961.8046 | 1216580.5455 | 2670967.0337 | 1216585.1885 | 2670971.4473 | 1216586.2639
2 | 2670936.8466 | 1216670.9115 | 2670971.4473 | 1216586.2639
3 | 2670936.8466 | 1216670.9115 | 2670916.0196 | 1216659.7172
4 | 2670980.5732 | 1216694.9248 | 2670948.7246 | 1216677.2958 | 2670936.8466 | 1216670.9115
5 | 2670887.2327 | 1216644.1205 | 2670894.8669 | 1216648.3478 | 2670916.0196 | 1216659.7172
6 | 2671014.1483 | 1216714.0332 | 2670982.1235 | 1216695.7829 | 2670980.5732 | 1216694.9248
7 | 2670837.7483 | 1216617.5138 | 2670844.9639 | 1216620.7148 | 2670887.2327 | 1216644.1205
8 | 2670862.1411 | 1216937.0758 | 2670862.1411 | 1216937.0758 | 2670856.7884 | 1216932.7636
9 | 2670862.1411 | 1216937.0758 | 2670870.8937 | 1216950.6333
10 | 2670853.1622 | 1216929.8423 | 2670856.7884 | 1216932.7636
11 | 2670853.1622 | 1216929.8423 | 2670846.6695 | 1216920.2934
12 | 2670853.1622 | 1216929.8423 | 2670841.3796 | 1216939.2077
13 | 2670794.9825 | 1216831.5886 | 2670841.4177 | 1216912.5695
14 | 2670775.4076 | 1216822.1835 | 2670780.3824 | 1216824.5774 | 2670789.5849 | 1216828.9895 | 2670794.9825 | 1216831.5886
15 | 2670841.4177 | 1216912.5695 | 2670846.6695 | 1216920.2934
16 | 2670775.4076 | 1216822.1835 | 2670784.2724 | 1216812.2046 | 2670791.2686 | 1216804.1127
17 | 2670833.0847 | 1216945.8008 | 2670841.3796 | 1216939.2077
18 | 2670811.8686 | 1216966.9197 | 2670831.1804 | 1216947.3144 | 2670833.0847 | 1216945.8008
19 | 2670891.1585 | 1216283.6052 | 2670902.2374 | 1216286.083 | 2670904.1083 | 1216286.4402
20 | 2670891.2798 | 1216247.884 | 2670895.2872 | 1216251.8564 | 2670897.234 | 1216259.262 | 2670895.5488 | 1216270.071 | 2670891.1585 | 1216283.6052
21 | 2670891.1585 | 1216283.6052 | 2670889.0438 | 1216286.4819 | 2670888.9025 | 1216289.4265 | 2670888.9766 | 1216289.7096
22 | 2670874.6099 | 1216276.8931 | 2670881.1204 | 1216280.4394 | 2670891.1585 | 1216283.6052
23 | 2670874.6099 | 1216276.8931 | 2670868.1469 | 1216285.9264
24 | 2670800.4869 | 1216583.6852 | 2670801.4341 | 1216578.0929 | 2670801.8389 | 1216575.9741 | 2670802.0013 | 1216575.0866 | 2670802.4544 | 1216572.7349 | 2670802.6969 | 1216571.4925 | 2670802.9234 | 1216570.3278 | 2670801.8561 | 1216554.7163 | 2670794.6792 | 1216544.6581 | 2670774.5731 | 1216519.1698 | 2670774.3901 | 1216504.5361 | 2670775.8602 | 1216486.2419
25 | 2670775.8602 | 1216486.2419 | 2670766.0678 | 1216485.4252 | 2670755.4197 | 1216481.2184 | 2670748.0032 | 1216475.8293
26 | 2670800.4869 | 1216583.6852 | 2670805.7983 | 1216577.5777 | 2670815.5569 | 1216570.3668
27 | 2670800.4869 | 1216583.6852 | 2670796.4259 | 1216589.9854 | 2670794.2072 | 1216594.6064 | 2670791.5483 | 1216599.8448 | 2670790.7964 | 1216606.2511
28 | 2670748.0032 | 1216475.8293 | 2670792.0887 | 1216276.3791
29 | 2670792.0887 | 1216276.3791 | 2670807.6783 | 1216283.2908 | 2670832.0075 | 1216295.2985 | 2670845.8366 | 1216300.1993 | 2670851.8026 | 1216300.3703 | 2670856.3682 | 1216298.9014 | 2670860.6885 | 1216296.3511 | 2670868.1469 | 1216285.9264
30 | 2670811.8686 | 1216966.9197 | 2670831.6722 | 1216985.5643
31 | 2670790.7964 | 1216606.2511 | 2670808.6773 | 1216608.1202 | 2670827.9931 | 1216613.1862 | 2670837.7483 | 1216617.5138
32 | 2670788.4126 | 1216633.0732 | 2670787.501 | 1216606.2787 | 2670790.7964 | 1216606.2511
33 | 2670788.4126 | 1216633.0732 | 2670790.7606 | 1216641.8622 | 2670793.7782 | 1216651.7932
34 | 2670788.4126 | 1216633.0732 | 2670781.1829 | 1216636.4117 | 2670777.2983 | 1216638.1
35 | 2670788.4126 | 1216633.0732 | 2670800.5525 | 1216646.5259 | 2670804.079 | 1216648.9876
36 | 2670783.8272 | 1216653.4873 | 2670788.9306 | 1216652.7363 | 2670793.7782 | 1216651.7932
37 | 2670793.7782 | 1216651.7932 | 2670795.1312 | 1216657.4129 | 2670797.1467 | 1216662.8736
38 | 2670772.3469 | 1216643.3112 | 2670777.2983 | 1216638.1
39 | 2670804.079 | 1216648.9876 | 2670808.0223 | 1216651.7401 | 2670814.5642 | 1216653.8859 | 2670815.3058 | 1216654.0948 | 2670817.4163 | 1216654.6743
40 | 2670797.1467 | 1216662.8736 | 2670781.5437 | 1216669.9484 | 2670779.8986 | 1216671.6633 | 2670779.5645 | 1216673.5828 | 2670781.9252 | 1216685.0918
41 | 2670797.1467 | 1216662.8736 | 2670801.1037 | 1216673.6163 | 2670807.6947 | 1216687.6035 | 2670809.924 | 1216692.3219 | 2670812.2484 | 1216697.9753 | 2670816.6765 | 1216706.7668
42 | 2670822.374 | 1216656.0356 | 2670817.4163 | 1216654.6743
43 | 2670755.3823 | 1216745.5717 | 2670775.7499 | 1216763.6289
44 | 2670804.3489 | 1216788.9838 | 2670775.7499 | 1216763.6289
45 | 2670804.3489 | 1216788.9838 | 2670791.2686 | 1216804.1127
46 | 2670804.3489 | 1216788.9838 | 2670810.4968 | 1216780.8294 | 2670811.8016 | 1216772.6175 | 2670809.1865 | 1216761.4015 | 2670806.4471 | 1216751.0624 | 2670803.8799 | 1216742.8378 | 2670802.5343 | 1216741.0971
47 | 2670802.5343 | 1216741.0971 | 2670798.571 | 1216735.9704 | 2670797.1979 | 1216733.4922
48 | 2670791.1053 | 1216711.2549 | 2670796.7613 | 1216706.8081 | 2670812.2484 | 1216697.9753 | 2670816.6765 | 1216706.7668
49 | 2670791.1053 | 1216711.2549 | 2670790.3447 | 1216717.7611 | 2670792.9963 | 1216725.9089 | 2670794.467 | 1216728.5633
50 | 2670816.6765 | 1216706.7668 | 2670829.5151 | 1216696.5573
51 | 2670816.6765 | 1216706.7668 | 2670820.6301 | 1216714.6077 | 2670825.7807 | 1216724.5752 | 2670831.0137 | 1216732.0755 | 2670841.4271 | 1216742.5725 | 2670843.6525 | 1216743.6154
52 | 2670794.467 | 1216728.5633 | 2670797.1979 | 1216733.4922
53 | 2670830.1049 | 1216696.1196 | 2670829.5151 | 1216696.5573
54 | 2670847.8297 | 1216745.5727 | 2670843.6525 | 1216743.6154
55 | 2670782.7581 | 1216689.1528 | 2670781.9252 | 1216685.0918
56 | 2670847.8297 | 1216745.5727 | 2670851.6058 | 1216737.6793
57 | 2670867.4822 | 1216721.0129 | 2670851.6058 | 1216737.6793
58 | 2670870.4279 | 1216754.2135 | 2670854.1191 | 1216748.516 | 2670847.8297 | 1216745.5727
59 | 2670870.4279 | 1216754.2135 | 2670886.3431 | 1216741.3056
60 | 2670870.4279 | 1216754.2135 | 2670876.6845 | 1216756.7228 | 2670872.9956 | 1216771.3216 | 2670872.2059 | 1216777.7163
61 | 2670872.2059 | 1216777.7163 | 2670869.8207 | 1216779.7336
62 | 2670872.2059 | 1216777.7163 | 2670875.0264 | 1216780.585 | 2670878.8685 | 1216782.4652 | 2670883.2415 | 1216783.1176 | 2670885.8875 | 1216782.1484
63 | 2670774.3142 | 1216695.6456 | 2670782.7581 | 1216689.1528

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670971.4473 | 1216586.2639
1 | 2670994.3482 | 1216553.3048
2 | 2670961.8046 | 1216580.5455
3 | 2670936.8466 | 1216670.9115
4 | 2670916.0196 | 1216659.7172
5 | 2670980.5732 | 1216694.9248
6 | 2670887.2327 | 1216644.1205
7 | 2671014.1483 | 1216714.0332
8 | 2670862.1411 | 1216937.0758
9 | 2670856.7884 | 1216932.7636
10 | 2670870.8937 | 1216950.6333
11 | 2670853.1622 | 1216929.8423
12 | 2670794.9825 | 1216831.5886
13 | 2670841.4177 | 1216912.5695
14 | 2670775.4076 | 1216822.1835
15 | 2670846.6695 | 1216920.2934
16 | 2670841.3796 | 1216939.2077
17 | 2670833.0847 | 1216945.8008
18 | 2670904.1083 | 1216286.4402
19 | 2670891.1585 | 1216283.6052
20 | 2670891.2798 | 1216247.884
21 | 2670888.9766 | 1216289.7096
22 | 2670874.6099 | 1216276.8931
23 | 2670775.8602 | 1216486.2419
24 | 2670800.4869 | 1216583.6852
25 | 2670748.0032 | 1216475.8293
26 | 2670868.1469 | 1216285.9264
27 | 2670792.0887 | 1216276.3791
28 | 2670811.8686 | 1216966.9197
29 | 2670831.6722 | 1216985.5643
30 | 2670815.5569 | 1216570.3668
31 | 2670790.7964 | 1216606.2511
32 | 2670788.4126 | 1216633.0732
33 | 2670793.7782 | 1216651.7932
34 | 2670777.2983 | 1216638.1
35 | 2670804.079 | 1216648.9876
36 | 2670837.7483 | 1216617.5138
37 | 2670783.8272 | 1216653.4873
38 | 2670797.1467 | 1216662.8736
39 | 2670772.3469 | 1216643.3112
40 | 2670817.4163 | 1216654.6743
41 | 2670755.3823 | 1216745.5717
42 | 2670775.7499 | 1216763.6289
43 | 2670804.3489 | 1216788.9838
44 | 2670791.2686 | 1216804.1127
45 | 2670802.5343 | 1216741.0971
46 | 2670791.1053 | 1216711.2549
47 | 2670816.6765 | 1216706.7668
48 | 2670794.467 | 1216728.5633
49 | 2670797.1979 | 1216733.4922
50 | 2670829.5151 | 1216696.5573
51 | 2670843.6525 | 1216743.6154
52 | 2670830.1049 | 1216696.1196
53 | 2670781.9252 | 1216685.0918
54 | 2670851.6058 | 1216737.6793
55 | 2670847.8297 | 1216745.5727
56 | 2670867.4822 | 1216721.0129
57 | 2670870.4279 | 1216754.2135
58 | 2670886.3431 | 1216741.3056
59 | 2670872.2059 | 1216777.7163
60 | 2670869.8207 | 1216779.7336
61 | 2670885.8875 | 1216782.1484
62 | 2670782.7581 | 1216689.1528
63 | 2670822.374 | 1216656.0356
64 | 2670774.3142 | 1216695.6456
65 | 2670829.5151 | 1216696.5573

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97479 | -0.48653 | 0.0034195 | 0.000857
1 | 0.97444 | -0.49329 | 0.0088307 | 0.0022132
2 | 0.97475 | -0.48719 | 0.0031205 | 0.00078207
3 | 0.97609 | -0.46077 | 0.0034967 | 0.00087635
4 | 0.97757 | -0.4318 | 0.0023723 | 0.00059454
5 | 0.97385 | -0.50487 | 0.015403 | 0.0038604
6 | 0.97969 | -0.39042 | 0.060587 | 0.015184
7 | 0.97267 | -0.52818 | 0.032798 | 0.0082198
8 | 0.99122 | -0.1688 | 0.00031479 | 7.8895e-05
9 | 0.99122 | -0.1687 | 0.00044112 | 0.00011056
10 | 0.99121 | -0.16894 | 0.00050575 | 0.00012675
11 | 0.99123 | -0.16859 | 0 | 0
12 | 0.99165 | -0.16039 | 0.013337 | 0.0033425
13 | 0.9913 | -0.16718 | 0 | 0
14 | 0.992 | -0.1537 | 0 | 0
15 | 0.99127 | -0.16786 | 0.00054561 | 0.00013674
16 | 0.9912 | -0.16921 | 0.0010147 | 0.0002543
17 | 0.99119 | -0.16945 | 0.00028273 | 7.0859e-05
18 | 0.98792 | -0.23146 | 0.0011768 | 0.00029494
19 | 0.98793 | -0.23119 | 0 | 0
20 | 0.98788 | -0.23209 | 0.0013194 | 0.00033068
21 | 0.98792 | -0.23133 | 0.0011781 | 0.00029526
22 | 0.98799 | -0.23001 | 0 | 0
23 | 0.98962 | -0.19829 | 0 | 0
24 | 0.9905 | -0.18126 | 0 | 0
25 | 0.98937 | -0.20314 | 0.0039186 | 0.0009821
26 | 0.98803 | -0.22928 | 0.001344 | 0.00033684
27 | 0.98843 | -0.22144 | 0 | 0
28 | 0.99116 | -0.16997 | 0 | 0
29 | 0.99113 | -0.17045 | 0.0009932 | 0.00024892
30 | 0.99045 | -0.18223 | 0.0027043 | 0.00067777
31 | 0.99076 | -0.17609 | 0 | 0
32 | 0.99217 | -0.14914 | 0 | 0
33 | 0.99364 | -0.12098 | 0 | 0
34 | 0.99211 | -0.15041 | 0.0033627 | 0.00084278
35 | 0.98972 | -0.19661 | 0.038312 | 0.0096018
36 | 0.98648 | -0.2586 | 0.060285 | 0.015109
37 | 0.99362 | -0.12145 | 0.0026381 | 0.00066116
38 | 0.99452 | -0.10411 | 0 | 0
39 | 0.99209 | -0.15073 | 0.0025118 | 0.00062951
40 | 0.98863 | -0.21775 | 0.040919 | 0.010255
41 | 0.99246 | -0.14482 | 0.0052515 | 0.0013161
42 | 0.99259 | -0.14229 | 0.0052562 | 0.0013173
43 | 0.99295 | -0.13519 | 0 | 0
44 | 0.99238 | -0.14627 | 0.013891 | 0.0034815
45 | 0.99492 | -0.097124 | 0.0017942 | 0.00044968
46 | 0.99648 | -0.067217 | 0 | 0
47 | 0.9983 | -0.032261 | 0 | 0
48 | 0.99553 | -0.085467 | 0.011783 | 0.002953
49 | 0.9953 | -0.08997 | 0.0017943 | 0.00044969
50 | 0.99993 | -0.0013799 | 0 | 0
51 | 0.99685 | -0.060154 | 0.0065569 | 0.0016433
52 | 1 | 0 | -0.43915 | -0.11178
53 | 0.9942 | -0.11034 | 0.0068224 | 0.0017099
54 | 0.99667 | -0.063646 | 0.0039364 | 0.00098654
55 | 0.99673 | -0.062401 | 0 | 0
56 | 0.99658 | -0.065332 | 0.0041726 | 0.0010458
57 | 0.9963 | -0.070738 | 0 | 0
58 | 0.99615 | -0.073661 | 0.0081363 | 0.0020391
59 | 0.99601 | -0.076455 | 0 | 0
60 | 0.99599 | -0.076771 | 0.0057646 | 0.0014447
61 | 0.99592 | -0.078024 | 0.0057589 | 0.0014433
62 | 0.99419 | -0.11062 | 0 | 0
63 | 0.98844 | -0.22142 | 0.040057 | 0.010039
64 | 0.99415 | -0.11134 | 0.0038243 | 0.00095845
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0088336 | 0.0022145 | -0.0088307 | -0.0022132 | 2.845e-06 | 1.3009e-06 | 0.013485 | 0.013485 | 0.013485 | 0.97479 | -0.48653 | 0.97444 | -0.49329 | 3.7046
1 | 0.0031206 | 0.00078199 | -0.0031205 | -0.00078207 | 9.8161e-08 | -8.0976e-08 | 0.0047636 | 0.0047636 | 0.0047636 | 0.97479 | -0.48653 | 0.97475 | -0.48719 | 1.3087
2 | -0.015374 | -0.0038535 | 0.015393 | 0.0038644 | 1.8886e-05 | 1.0946e-05 | 0.023468 | 0.023468 | 0.023468 | 0.97479 | -0.48653 | 0.97609 | -0.46077 | 6.4473
3 | -0.067228 | -0.016908 | 0.067321 | 0.016968 | 9.3171e-05 | 5.9333e-05 | 0.10251 | 0.10251 | 0.10251 | 0.97609 | -0.46077 | 0.97757 | -0.4318 | 28.1615
4 | 0.048339 | 0.012168 | -0.048237 | -0.012103 | 0.00010164 | 6.4428e-05 | 0.07371 | 0.07371 | 0.07371 | 0.97609 | -0.46077 | 0.97385 | -0.50487 | 20.2499
5 | -0.069693 | -0.017562 | 0.069832 | 0.01765 | 0.00013826 | 8.8077e-05 | 0.10612 | 0.10612 | 0.10612 | 0.97757 | -0.4318 | 0.97969 | -0.39042 | 29.1535
6 | 0.032834 | 0.0082427 | -0.032798 | -0.0082198 | 3.6471e-05 | 2.2861e-05 | 0.050174 | 0.050175 | 0.050175 | 0.97385 | -0.50487 | 0.97267 | -0.52818 | 13.7842
7 | -0.13042 | -0.032835 | 0.13125 | 0.033364 | 0.00082756 | 0.00052892 | 0.19814 | 0.19814 | 0.19814 | 0.97969 | -0.39042 | 0.98648 | -0.2586 | 54.4345
8 | -0.00082055 | -0.00020544 | 0.00082056 | 0.00020536 | 3.9106e-09 | -8.6098e-08 | 0.0012317 | 0.0012317 | 0.0012317 | 0.99122 | -0.1688 | 0.99122 | -0.1687 | 0.33839
9 | 0.00050576 | 0.00012655 | -0.00050575 | -0.00012675 | 3.488e-09 | -2.0577e-07 | 0.00075917 | 0.00075924 | 0.00075924 | 0.99122 | -0.1688 | 0.99121 | -0.16894 | 0.20858
10 | -0.0012617 | -0.00031591 | 0.0012617 | 0.00031586 | 6.2634e-09 | -5.6015e-08 | 0.0018939 | 0.0018939 | 0.0018939 | 0.99122 | -0.1687 | 0.99123 | -0.16859 | 0.52031
11 | -0.0035524 | -0.00088895 | 0.0035525 | 0.00088888 | 1.2312e-07 | -7.0051e-08 | 0.0053324 | 0.0053323 | 0.0053324 | 0.99123 | -0.16859 | 0.99127 | -0.16786 | 1.4649
12 | 0.0022907 | 0.0005731 | -0.0022907 | -0.00057325 | 6.6733e-08 | -1.513e-07 | 0.0034385 | 0.0034385 | 0.0034385 | 0.99123 | -0.16859 | 0.9912 | -0.16921 | 0.94465
13 | 0.0040996 | 0.0010252 | -0.0040983 | -0.0010256 | 1.3245e-06 | -3.5623e-07 | 0.0061509 | 0.0061513 | 0.0061513 | 0.99165 | -0.16039 | 0.9913 | -0.16718 | 1.6899
14 | -0.017436 | -0.0043677 | 0.017442 | 0.004371 | 5.5614e-06 | 3.2797e-06 | 0.026163 | 0.026163 | 0.026163 | 0.99165 | -0.16039 | 0.992 | -0.1537 | 7.1877
15 | 0.0040983 | 0.0010256 | -0.0040982 | -0.0010256 | 1.3253e-07 | -3.559e-08 | 0.0061513 | 0.0061513 | 0.0061513 | 0.9913 | -0.16718 | 0.99127 | -0.16786 | 1.6899
16 | -0.017442 | -0.004371 | 0.017448 | 0.0043746 | 6.172e-06 | 3.6395e-06 | 0.026163 | 0.026163 | 0.026163 | 0.992 | -0.1537 | 0.99238 | -0.14627 | 7.1876
17 | 0.001276 | 0.00031894 | -0.001276 | -0.00031907 | 1.4576e-08 | -1.2724e-07 | 0.0019153 | 0.0019153 | 0.0019153 | 0.9912 | -0.16921 | 0.99119 | -0.16945 | 0.52618
18 | 0.00099324 | 0.00024821 | -0.00099322 | -0.00024858 | 2.4967e-08 | -3.7006e-07 | 0.0014909 | 0.001491 | 0.001491 | 0.99119 | -0.16945 | 0.99116 | -0.16997 | 0.40961
19 | -0.0011768 | -0.00029494 | 0.0011769 | 0.00029478 | 1.562e-08 | -1.5975e-07 | 0.0017726 | 0.0017725 | 0.0017726 | 0.98792 | -0.23146 | 0.98793 | -0.23119 | 0.48697
20 | 0.0013195 | 0.00033022 | -0.0013194 | -0.00033068 | 5.696e-08 | -4.5599e-07 | 0.0019872 | 0.0019874 | 0.0019874 | 0.98793 | -0.23119 | 0.98788 | -0.23209 | 0.54599
21 | 0.0011781 | 0.00029518 | -0.0011781 | -0.00029526 | 8.0422e-09 | -8.2063e-08 | 0.0017744 | 0.0017745 | 0.0017745 | 0.98793 | -0.23119 | 0.98792 | -0.23133 | 0.48749
22 | -0.0036744 | -0.00092019 | 0.0036747 | 0.00092009 | 2.0551e-07 | -9.761e-08 | 0.0055342 | 0.0055341 | 0.0055342 | 0.98793 | -0.23119 | 0.98799 | -0.23001 | 1.5204
23 | -0.0036747 | -0.00092009 | 0.0036748 | 0.00092003 | 1.2756e-07 | -6.0605e-08 | 0.0055341 | 0.005534 | 0.0055341 | 0.98799 | -0.23001 | 0.98803 | -0.22928 | 1.5204
24 | -0.0089457 | -0.0022402 | 0.008953 | 0.0022434 | 7.2588e-06 | 3.2696e-06 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.98962 | -0.19829 | 0.9905 | -0.18126 | 3.6951
25 | 0.0089457 | 0.0022402 | -0.0089437 | -0.0022392 | 2.0653e-06 | 9.3077e-07 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.98962 | -0.19829 | 0.98937 | -0.20314 | 3.6952
26 | 0.0027044 | 0.00067759 | -0.0027043 | -0.00067777 | 1.2502e-07 | -1.7993e-07 | 0.0040628 | 0.0040629 | 0.0040629 | 0.9905 | -0.18126 | 0.99045 | -0.18223 | 1.1162
27 | -0.011657 | -0.002921 | 0.01166 | 0.0029225 | 2.868e-06 | 1.5144e-06 | 0.017513 | 0.017513 | 0.017513 | 0.9905 | -0.18126 | 0.99076 | -0.17609 | 4.8112
28 | 0.005025 | 0.0012571 | -0.0050206 | -0.0012569 | 4.3748e-06 | 1.7921e-07 | 0.0075568 | 0.0075578 | 0.0075578 | 0.98937 | -0.20314 | 0.98843 | -0.22144 | 2.0763
29 | -0.0050188 | -0.0012569 | 0.0050206 | 0.0012569 | 1.8734e-06 | 7.8463e-08 | 0.0075582 | 0.0075578 | 0.0075582 | 0.98803 | -0.22928 | 0.98843 | -0.22144 | 2.0764
30 | 0.00099322 | 0.00024858 | -0.0009932 | -0.00024892 | 2.2677e-08 | -3.3603e-07 | 0.001491 | 0.0014911 | 0.0014911 | 0.99116 | -0.16997 | 0.99113 | -0.17045 | 0.40965
31 | 0.19229 | 0.048959 | -0.19153 | -0.048472 | 0.00076179 | 0.0004863 | 0.28908 | 0.28908 | 0.28908 | 0.99076 | -0.17609 | 0.98648 | -0.2586 | 39.7082
32 | -0.20395 | -0.051881 | 0.20422 | 0.05205 | 0.00026529 | 0.00016823 | 0.30659 | 0.30659 | 0.30659 | 0.99076 | -0.17609 | 0.99217 | -0.14914 | 21.0568
33 | -0.32974 | -0.083648 | 0.33019 | 0.083933 | 0.00044716 | 0.00028517 | 0.49489 | 0.49489 | 0.49489 | 0.99217 | -0.14914 | 0.99364 | -0.12098 | 33.9896
34 | 0.0058749 | 0.0014723 | -0.0058745 | -0.0014722 | 3.5514e-07 | 6.9752e-08 | 0.0088109 | 0.0088109 | 0.0088109 | 0.99217 | -0.14914 | 0.99211 | -0.15041 | 2.4206
35 | 0.11965 | 0.030126 | -0.11938 | -0.029953 | 0.00027088 | 0.00017307 | 0.17949 | 0.17949 | 0.17949 | 0.99217 | -0.14914 | 0.98972 | -0.19661 | 49.3108
36 | 0.0026381 | 0.00066107 | -0.0026381 | -0.00066116 | 5.8934e-08 | -9.2703e-08 | 0.0039507 | 0.0039507 | 0.0039507 | 0.99364 | -0.12098 | 0.99362 | -0.12145 | 1.0854
37 | -0.33283 | -0.084594 | 0.3331 | 0.084767 | 0.00027061 | 0.00017259 | 0.49884 | 0.49884 | 0.49884 | 0.99364 | -0.12098 | 0.99452 | -0.10411 | 34.2609
38 | 0.0025118 | 0.00062944 | -0.0025118 | -0.00062951 | 3.826e-08 | -6.8336e-08 | 0.0037673 | 0.0037674 | 0.0037674 | 0.99211 | -0.15041 | 0.99209 | -0.15073 | 1.035
39 | 0.081065 | 0.020351 | -0.080983 | -0.020299 | 8.1638e-05 | 5.206e-05 | 0.12189 | 0.12189 | 0.12189 | 0.98972 | -0.19661 | 0.98863 | -0.21775 | 33.4864
40 | 0.01065 | 0.0026698 | -0.010647 | -0.0026682 | 3.1618e-06 | 1.5928e-06 | 0.015935 | 0.015935 | 0.015935 | 0.99452 | -0.10411 | 0.9942 | -0.11034 | 4.3778
41 | -0.34375 | -0.087436 | 0.34494 | 0.088198 | 0.0011946 | 0.00076203 | 0.51477 | 0.51477 | 0.51477 | 0.99452 | -0.10411 | 0.9983 | -0.032261 | 35.3553
42 | 0.040064 | 0.010044 | -0.040057 | -0.010039 | 7.0108e-06 | 4.421e-06 | 0.060302 | 0.060302 | 0.060302 | 0.98863 | -0.21775 | 0.98844 | -0.22142 | 16.5666
43 | -0.0052515 | -0.0013161 | 0.0052521 | 0.0013162 | 6.3279e-07 | 5.321e-08 | 0.0078737 | 0.0078736 | 0.0078737 | 0.99246 | -0.14482 | 0.99259 | -0.14229 | 2.1631
44 | -0.010508 | -0.0026335 | 0.010512 | 0.0026353 | 3.5568e-06 | 1.7822e-06 | 0.015753 | 0.015753 | 0.015753 | 0.99259 | -0.14229 | 0.99295 | -0.13519 | 4.3278
45 | 0.031356 | 0.0078664 | -0.031339 | -0.0078561 | 1.6561e-05 | 1.0341e-05 | 0.046992 | 0.046992 | 0.046992 | 0.99295 | -0.13519 | 0.99238 | -0.14627 | 12.9098
46 | -0.041868 | -0.010502 | 0.041944 | 0.01055 | 7.6114e-05 | 4.8045e-05 | 0.062745 | 0.062745 | 0.062745 | 0.99295 | -0.13519 | 0.99492 | -0.097124 | 17.2376
47 | -0.043738 | -0.010999 | 0.043753 | 0.011009 | 1.4951e-05 | 9.4474e-06 | 0.065428 | 0.065428 | 0.065428 | 0.99492 | -0.097124 | 0.9953 | -0.08997 | 17.9748
48 | -0.05739 | -0.01445 | 0.057486 | 0.014511 | 9.6081e-05 | 6.1037e-05 | 0.085722 | 0.085722 | 0.085722 | 0.99648 | -0.067217 | 0.9983 | -0.032261 | 23.5501
49 | 0.05739 | 0.01445 | -0.05734 | -0.014418 | 5.0024e-05 | 3.1779e-05 | 0.085722 | 0.085722 | 0.085722 | 0.99648 | -0.067217 | 0.99553 | -0.085467 | 23.5501
50 | -0.43681 | -0.11135 | 0.43747 | 0.11177 | 0.00065216 | 0.00041652 | 0.65176 | 0.65176 | 0.65176 | 0.9983 | -0.032261 | 0.99993 | -0.0013799 | 44.7636
51 | 0.034388 | 0.0086403 | -0.034342 | -0.0086116 | 4.5718e-05 | 2.8654e-05 | 0.051264 | 0.051265 | 0.051265 | 0.9983 | -0.032261 | 0.99685 | -0.060154 | 14.0837
52 | 0.045557 | 0.011465 | -0.045547 | -0.011459 | 9.8026e-06 | 6.2004e-06 | 0.068111 | 0.068111 | 0.068111 | 0.99553 | -0.085467 | 0.9953 | -0.08997 | 18.7117
53 | -0.43747 | -0.11177 | 0.4375 | 0.11178 | 2.9191e-05 | 1.8644e-05 | 0.65176 | 0.65176 | 0.65176 | 0.99993 | -0.0013799 | 1 | 0 | 44.7636
54 | 0.027785 | 0.0069683 | -0.027782 | -0.0069665 | 2.976e-06 | 1.8445e-06 | 0.041477 | 0.041477 | 0.041477 | 0.99685 | -0.060154 | 0.99673 | -0.062401 | 11.3948
55 | 0.0038244 | 0.00095837 | -0.0038244 | -0.00095839 | 5.0935e-08 | -2.1159e-08 | 0.005724 | 0.005724 | 0.005724 | 0.9942 | -0.11034 | 0.99419 | -0.11062 | 1.5725
56 | -0.0081093 | -0.0020322 | 0.0081098 | 0.0020324 | 4.8098e-07 | 1.9379e-07 | 0.012107 | 0.012107 | 0.012107 | 0.99667 | -0.063646 | 0.99673 | -0.062401 | 3.3261
57 | 0.004173 | 0.0010457 | -0.0041726 | -0.0010458 | 3.3505e-07 | -8.5515e-08 | 0.0062302 | 0.0062303 | 0.0062303 | 0.99667 | -0.063646 | 0.99658 | -0.065332 | 1.7116
58 | 0.019672 | 0.0049341 | -0.019665 | -0.0049294 | 7.8142e-06 | 4.6864e-06 | 0.02937 | 0.02937 | 0.02937 | 0.99673 | -0.062401 | 0.9963 | -0.070738 | 8.0687
59 | 0.0081374 | 0.0020396 | -0.0081363 | -0.0020391 | 1.1332e-06 | 4.5888e-07 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.9963 | -0.070738 | 0.99615 | -0.073661 | 3.3389
60 | 0.011527 | 0.0028898 | -0.011524 | -0.0028881 | 3.1392e-06 | 1.6414e-06 | 0.017217 | 0.017217 | 0.017217 | 0.9963 | -0.070738 | 0.99601 | -0.076455 | 4.7298
61 | 0.0057647 | 0.0014448 | -0.0057646 | -0.0014447 | 8.6754e-08 | 1.493e-08 | 0.0086123 | 0.0086124 | 0.0086124 | 0.99601 | -0.076455 | 0.99599 | -0.076771 | 2.366
62 | 0.0057593 | 0.0014434 | -0.0057589 | -0.0014433 | 4.3047e-07 | 7.3722e-08 | 0.0086043 | 0.0086044 | 0.0086044 | 0.99601 | -0.076455 | 0.99592 | -0.078024 | 2.3638
63 | 0.0038244 | 0.00095839 | -0.0038243 | -0.00095845 | 1.3064e-07 | -5.4263e-08 | 0.005724 | 0.005724 | 0.005724 | 0.99419 | -0.11062 | 0.99415 | -0.11134 | 1.5725

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48696 | 0.12377

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034195 | 0.000857
1 | 0.0088307 | 0.0022132
2 | 0.0031205 | 0.00078207
3 | 0.0034967 | 0.00087635
4 | 0.0023723 | 0.00059454
5 | 0.015403 | 0.0038604
6 | 0.060587 | 0.015184
7 | 0.032798 | 0.0082198
8 | 0.00031479 | 7.8895e-05
9 | 0.00044112 | 0.00011056
10 | 0.00050575 | 0.00012675
11 | 0.013337 | 0.0033425
12 | 0.00054561 | 0.00013674
13 | 0.0010147 | 0.0002543
14 | 0.00028273 | 7.0859e-05
15 | 0.0011768 | 0.00029494
16 | 0.0013194 | 0.00033068
17 | 0.0011781 | 0.00029526
18 | 0.0039186 | 0.0009821
19 | 0.001344 | 0.00033684
20 | 0.0009932 | 0.00024892
21 | 0.0027043 | 0.00067777
22 | 0.0033627 | 0.00084278
23 | 0.038312 | 0.0096018
24 | 0.060285 | 0.015109
25 | 0.0026381 | 0.00066116
26 | 0.0025118 | 0.00062951
27 | 0.040919 | 0.010255
28 | 0.0052515 | 0.0013161
29 | 0.0052562 | 0.0013173
30 | 0.013891 | 0.0034815
31 | 0.0017942 | 0.00044968
32 | 0.011783 | 0.002953
33 | 0.0017943 | 0.00044969
34 | 0.0065569 | 0.0016433
35 | 0.04781 | 0.011982
36 | 0.0068224 | 0.0017099
37 | 0.0039364 | 0.00098654
38 | 0.0041726 | 0.0010458
39 | 0.0081363 | 0.0020391
40 | 0.0057646 | 0.0014447
41 | 0.0057589 | 0.0014433
42 | 0.040057 | 0.010039
43 | 0.0038243 | 0.00095845

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1