## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1058-18_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1058-18_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1058-18_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1058-18_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1058-18_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1058-18_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1058-18_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1058-18_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1058-18_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1058-18_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1058-18_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1058-18_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1058-18_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1058-18_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1058-18_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1058-18_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1058-18_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1058-18_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1058-18_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1058-18_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1058-18_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1058-18_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1058-18_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1058-18_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1058-18_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1058-18_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1058-18_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1058-18_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1058-18_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1058-18_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1058-18_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1058-18_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1058-18_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1058-18_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1058-18_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1058-18_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1058-18_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1058-18_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1058-18_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1058-18_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1058-18_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1058-18_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1058-18_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1058-18_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1058-18_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1058-18_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1058-18_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1058-18_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1058-18_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1058-18_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1058-18_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1058-18_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1058-18_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1058-18_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1058-18_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1058-18_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1058-18_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1058-18_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1058-18_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1058-18_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1058-18_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1058-18_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1058-18_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_23_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1058-18_0_6_load_0 | 0 | 0.044561 | 0.011168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1058-18_0_6_load_1 | 1 | 0.005502 | 0.0013789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1058-18_0_6_load_2 | 2 | 0.0093933 | 0.0023542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1058-18_0_6_load_10 | 5 | 0.035466 | 0.0088886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1058-18_0_6_load_5 | 6 | 0.021412 | 0.0053663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1058-18_0_6_load_72 | 8 | 0.004954 | 0.0012416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1058-18_0_6_load_69 | 12 | 0.0072398 | 0.0018145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1058-18_0_6_load_73 | 13 | 0.0015314 | 0.0003838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1058-18_0_6_load_14 | 15 | 0.012679 | 0.0031776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1058-18_0_6_load_15 | 16 | 0.045478 | 0.011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1058-18_0_6_load_11 | 17 | 0.006647 | 0.0016659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1058-18_0_6_load_57 | 20 | 0.025768 | 0.006458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1058-18_0_6_load_65 | 21 | 0.018901 | 0.0047371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1058-18_0_6_load_58 | 22 | 0.0065743 | 0.0016477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1058-18_0_6_load_38 | 25 | 0.067519 | 0.016922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1058-18_0_6_load_66 | 27 | 0.0057767 | 0.0014478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1058-18_0_6_load_50 | 29 | 0.0051742 | 0.0012968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1058-18_0_6_load_63 | 31 | 0.0036372 | 0.00091157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1058-18_0_6_load_62 | 32 | 0.0049112 | 0.0012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1058-18_0_6_load_39 | 33 | 0.0014224 | 0.00035649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1058-18_0_6_load_43 | 36 | 0.019233 | 0.0048203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1058-18_0_6_load_64 | 38 | 0.0069212 | 0.0017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1058-18_0_6_load_51 | 40 | 0.0018054 | 0.00045247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1058-18_0_6_load_52 | 41 | 0.0105 | 0.0026314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1058-18_0_6_load_48 | 42 | 0.0075968 | 0.0019039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1058-18_0_6_load_37 | 44 | 0.040262 | 0.010091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1058-18_0_6_load_8 | 46 | 0.0077378 | 0.0019393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1058-18_0_6_load_71 | 47 | 0.018302 | 0.0045868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1058-18_0_6_load_70 | 49 | 0.010317 | 0.0025856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1058-18_0_6_load_55 | 50 | 0.0045768 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1058-18_0_6_load_56 | 51 | 0.016083 | 0.0040307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1058-18_0_6_load_67 | 52 | 0.0072583 | 0.0018191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1058-18_0_6_load_54 | 53 | 0.0040773 | 0.0010219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1058-18_0_6_load_49 | 54 | 0.0058568 | 0.0014679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1058-18_0_6_load_59 | 56 | 0.0036916 | 0.0009252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1058-18_0_6_load_47 | 58 | 0.0039689 | 0.00099471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1058-18_0_6_load_61 | 59 | 0.002172 | 0.00054435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1058-18_0_6_load_44 | 60 | 0.0048966 | 0.0012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1058-18_0_6_load_45 | 61 | 0.0054598 | 0.0013684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1058-18_0_6_load_46 | 62 | 0.012292 | 0.0030805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1058-18_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0052518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1058-18_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.057809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1058-18_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.039096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1058-18_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.035586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1058-18_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1058-18_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1058-18_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.028362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1058-18_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.025108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1058-18_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.035388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1058-18_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.025553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1058-18_0_6_line_10 |  | 7 | 33 | 0.035905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1058-18_0_6_line_11 |  | 9 | 16 | 0.023635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1058-18_0_6_line_12 |  | 9 | 18 | 0.027663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1058-18_0_6_line_13 |  | 10 | 45 | 0.044027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1058-18_0_6_line_14 |  | 10 | 46 | 0.062321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1058-18_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1058-18_0_6_line_16 |  | 11 | 13 | 0.034924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1058-18_0_6_line_17 |  | 12 | 48 | 0.022869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1058-18_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.027622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1058-18_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.030126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1058-18_0_6_line_20 |  | 14 | 17 | 0.022919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1058-18_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.026714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1058-18_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0070693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1058-18_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.014625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1058-18_0_6_line_24 |  | 19 | 22 | 0.034125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1058-18_0_6_line_25 |  | 20 | 51 | 0.045586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1058-18_0_6_line_26 |  | 21 | 52 | 0.024456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1058-18_0_6_line_27 |  | 22 | 53 | 0.014756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1058-18_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.038381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1058-18_0_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1058-18_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.018791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1058-18_0_6_line_31 |  | 24 | 27 | 0.016819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1058-18_0_6_line_32 |  | 25 | 43 | 0.013607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1058-18_0_6_line_33 |  | 26 | 28 | 0.014821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1058-18_0_6_line_34 |  | 26 | 29 | 0.0041354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1058-18_0_6_line_35 |  | 27 | 52 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1058-18_0_6_line_36 |  | 28 | 30 | 0.03598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1058-18_0_6_line_37 |  | 28 | 31 | 0.030884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1058-18_0_6_line_38 |  | 29 | 54 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1058-18_0_6_line_39 |  | 30 | 32 | 0.006748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1058-18_0_6_line_40 |  | 31 | 37 | 0.015819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1058-18_0_6_line_41 |  | 32 | 55 | 0.013942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1058-18_0_6_line_42 |  | 34 | 35 | 0.049252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1058-18_0_6_line_43 |  | 34 | 36 | 0.041646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1058-18_0_6_line_44 |  | 35 | 50 | 0.052418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1058-18_0_6_line_45 |  | 37 | 38 | 0.0060963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1058-18_0_6_line_46 |  | 39 | 40 | 0.026551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1058-18_0_6_line_47 |  | 39 | 41 | 0.018239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1058-18_0_6_line_48 |  | 39 | 42 | 0.021434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1058-18_0_6_line_49 |  | 42 | 54 | 0.030317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1058-18_0_6_line_50 |  | 43 | 44 | 0.028835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1058-18_0_6_line_51 |  | 45 | 47 | 0.038279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1058-18_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.026329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1058-18_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.016773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1058-18_0_6_line_54 |  | 50 | 51 | 0.056592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1058-18_0_6_line_55 |  | 53 | 57 | 0.0061998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1058-18_0_6_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0047169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1058-18_0_6_line_57 |  | 55 | 59 | 0.0049311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1058-18_0_6_line_58 |  | 57 | 58 | 0.0080314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1058-18_0_6_line_59 |  | 58 | 62 | 0.029755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1058-18_0_6_line_60 |  | 60 | 61 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1058-18_0_6_line_61 |  | 60 | 62 | 0.0092568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1058-18_0_6_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2666183.7352 | 1207899.6189 | 2666188.5282 | 1207901.7658
1 | 2666183.7352 | 1207899.6189 | 2666130.9771 | 1207875.9871
2 | 2666224.208 | 1207917.7477 | 2666188.5282 | 1207901.7658
3 | 2666224.208 | 1207917.7477 | 2666256.8182 | 1207932.2072
4 | 2666224.208 | 1207917.7477 | 2666228.8715 | 1207910.6618 | 2666232.6984 | 1207901.3437
5 | 2666224.208 | 1207917.7477 | 2666215.3231 | 1207937.175
6 | 2666256.8182 | 1207932.2072 | 2666269.3273 | 1207906.7416
7 | 2666256.8182 | 1207932.2072 | 2666266.3125 | 1207936.5263 | 2666262.1213 | 1207950.5931
8 | 2666245.824 | 1207868.4797 | 2666233.5759 | 1207899.207 | 2666232.6984 | 1207901.3437
9 | 2666204.6956 | 1207960.413 | 2666215.3231 | 1207937.175
10 | 2666269.3273 | 1207906.7416 | 2666270.0359 | 1207914.1429 | 2666275.5971 | 1207919.3411 | 2666279.2025 | 1207932.2223 | 2666280.6417 | 1207939.5643
11 | 2666245.824 | 1207868.4797 | 2666223.8898 | 1207859.677
12 | 2666245.824 | 1207868.4797 | 2666250.0738 | 1207859.6325 | 2666251.0791 | 1207857.4312 | 2666251.578 | 1207856.325 | 2666253.5702 | 1207851.5219 | 2666254.7658 | 1207848.6112 | 2666255.0705 | 1207847.8808 | 2666255.4533 | 1207846.9623 | 2666256.6958 | 1207843.9409 | 2666257.0083 | 1207843.1883
13 | 2666204.6956 | 1207960.413 | 2666196.6284 | 1207970.6965 | 2666170.9413 | 1207988.1001
14 | 2666204.6956 | 1207960.413 | 2666147.7504 | 1207935.091
15 | 2666084.7912 | 1207913.645 | 2666093.0467 | 1207916.5604 | 2666103.83 | 1207920.6904
16 | 2666084.7912 | 1207913.645 | 2666073.4731 | 1207946.6844
17 | 2666123.693 | 1207924.3934 | 2666121.8719 | 1207927.4862 | 2666114.3902 | 1207924.735 | 2666103.83 | 1207920.6904
18 | 2666195.5862 | 1207849.422 | 2666184.7279 | 1207874.8282
19 | 2666195.5862 | 1207849.422 | 2666208.187 | 1207853.3752 | 2666223.8898 | 1207859.677
20 | 2666195.5862 | 1207849.422 | 2666186.48 | 1207850.5439 | 2666172.7574 | 1207849.7754
21 | 2666280.8703 | 1207855.3161 | 2666271.4461 | 1207850.1528 | 2666257.0083 | 1207843.1883
22 | 2666257.0083 | 1207843.1883 | 2666257.4257 | 1207839.8354 | 2666256.5116 | 1207836.2599
23 | 2666280.8703 | 1207855.3161 | 2666291.4509 | 1207861.1038 | 2666293.7304 | 1207862.2804
24 | 2666280.8703 | 1207855.3161 | 2666286.332 | 1207844.837 | 2666290.9035 | 1207834.4036 | 2666296.6742 | 1207825.136
25 | 2666243.1019 | 1207792.7485 | 2666245.4301 | 1207799.8556 | 2666248.8044 | 1207808.2315 | 2666251.9531 | 1207818.4282 | 2666256.5116 | 1207836.2599
26 | 2666315.4623 | 1207873.4976 | 2666293.7304 | 1207862.2804
27 | 2666304.4741 | 1207812.6096 | 2666296.6742 | 1207825.136
28 | 2666350.8678 | 1207890.9153 | 2666350.672 | 1207891.4357 | 2666348.831 | 1207896.3071 | 2666347.0763 | 1207900.9348 | 2666345.6662 | 1207904.6659 | 2666347.6981 | 1207905.8781 | 2666353.9538 | 1207911.5177 | 2666354.8899 | 1207912.8067 | 2666356.178 | 1207914.5776 | 2666357.6877 | 1207917.6185 | 2666358.2851 | 1207919.2817 | 2666359.0175 | 1207923.1589
29 | 2666359.0175 | 1207923.1589 | 2666358.8328 | 1207929.5163 | 2666356.8357 | 1207937.4643
30 | 2666365.1924 | 1207884.1148 | 2666365.31 | 1207885.1612 | 2666364.3562 | 1207888.1969 | 2666360.8396 | 1207890.5926 | 2666356.6032 | 1207892.0686 | 2666350.8678 | 1207890.9153
31 | 2666350.8678 | 1207890.9153 | 2666335.6411 | 1207883.7711
32 | 2666353.2914 | 1207950.5787 | 2666353.8129 | 1207949.4949 | 2666356.8357 | 1207937.4643
33 | 2666365.1924 | 1207884.1148 | 2666366.3111 | 1207884.0272 | 2666372.7723 | 1207883.4987 | 2666378.2289 | 1207883.059 | 2666379.9641 | 1207882.9116
34 | 2666365.1924 | 1207884.1148 | 2666364.7314 | 1207880.0052
35 | 2666335.6411 | 1207883.7711 | 2666332.6158 | 1207882.3517 | 2666315.4623 | 1207873.4976
36 | 2666379.9641 | 1207882.9116 | 2666380.0397 | 1207883.6351 | 2666380.6304 | 1207892.7361 | 2666380.8837 | 1207895.2516 | 2666381.2002 | 1207896.189 | 2666381.7052 | 1207896.5948 | 2666385.5833 | 1207897.9277 | 2666388.2761 | 1207898.5024 | 2666389.1279 | 1207898.4896 | 2666390.3521 | 1207898.481 | 2666392.6227 | 1207898.0505 | 2666397.2642 | 1207895.7006 | 2666400.3738 | 1207894.3566 | 2666402.3668 | 1207893.5894
37 | 2666379.9641 | 1207882.9116 | 2666379.3934 | 1207877.4797 | 2666376.6124 | 1207867.7428 | 2666375.1283 | 1207865.1359 | 2666373.9871 | 1207863.8335 | 2666371.9107 | 1207862.5207 | 2666370.8712 | 1207858.9069 | 2666370.4974 | 1207854.575
38 | 2666363.1414 | 1207865.8314 | 2666364.7314 | 1207880.0052
39 | 2666402.3668 | 1207893.5894 | 2666403.4466 | 1207886.9284
40 | 2666369.3384 | 1207838.7999 | 2666369.9148 | 1207847.8229 | 2666370.4974 | 1207854.575
41 | 2666404.9674 | 1207873.0725 | 2666403.7628 | 1207884.9775 | 2666403.4466 | 1207886.9284
42 | 2666211.3699 | 1207688.4877 | 2666205.1552 | 1207690.0864 | 2666216.2995 | 1207731.4463
43 | 2666216.2995 | 1207731.4463 | 2666216.6881 | 1207732.7403 | 2666205.8283 | 1207735.6439 | 2666201.0823 | 1207737.8148 | 2666199.1001 | 1207739.6606 | 2666198.5355 | 1207742.5784 | 2666203.5251 | 1207760.033
44 | 2666211.3699 | 1207688.4877 | 2666225.1098 | 1207737.8257 | 2666225.4842 | 1207738.9686
45 | 2666369.3384 | 1207838.7999 | 2666368.9533 | 1207832.7157
46 | 2666332.0328 | 1207816.4717 | 2666358.5707 | 1207814.2874
47 | 2666358.5707 | 1207814.2874 | 2666356.8618 | 1207796.1286
48 | 2666358.5707 | 1207814.2874 | 2666360.2034 | 1207835.6592
49 | 2666360.2034 | 1207835.6592 | 2666360.8141 | 1207843.6525 | 2666362.5775 | 1207860.8048 | 2666363.1414 | 1207865.8314
50 | 2666353.2914 | 1207950.5787 | 2666341.8845 | 1207948.0059 | 2666333.3736 | 1207944.1423 | 2666330.7322 | 1207936.8083
51 | 2666170.9413 | 1207988.1001 | 2666205.8352 | 1208003.8388
52 | 2666123.693 | 1207924.3934 | 2666147.7504 | 1207935.091
53 | 2666123.693 | 1207924.3934 | 2666130.7329 | 1207909.1694
54 | 2666225.4842 | 1207738.9686 | 2666243.1019 | 1207792.7485
55 | 2666305.53 | 1207806.5935 | 2666305.0321 | 1207811.7133 | 2666304.4741 | 1207812.6096
56 | 2666404.9674 | 1207873.0725 | 2666407.6113 | 1207869.1662
57 | 2666404.9674 | 1207873.0725 | 2666403.392 | 1207868.3998
58 | 2666305.53 | 1207806.5935 | 2666298.682 | 1207802.3974
59 | 2666273.3112 | 1207786.8518 | 2666298.682 | 1207802.3974
60 | 2666265.4183 | 1207782.0155 | 2666252.8268 | 1207774.3001
61 | 2666265.4183 | 1207782.0155 | 2666273.3112 | 1207786.8518

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666183.7352 | 1207899.6189
1 | 2666188.5282 | 1207901.7658
2 | 2666130.9771 | 1207875.9871
3 | 2666224.208 | 1207917.7477
4 | 2666256.8182 | 1207932.2072
5 | 2666232.6984 | 1207901.3437
6 | 2666215.3231 | 1207937.175
7 | 2666269.3273 | 1207906.7416
8 | 2666262.1213 | 1207950.5931
9 | 2666245.824 | 1207868.4797
10 | 2666204.6956 | 1207960.413
11 | 2666084.7912 | 1207913.645
12 | 2666103.83 | 1207920.6904
13 | 2666073.4731 | 1207946.6844
14 | 2666195.5862 | 1207849.422
15 | 2666184.7279 | 1207874.8282
16 | 2666223.8898 | 1207859.677
17 | 2666172.7574 | 1207849.7754
18 | 2666257.0083 | 1207843.1883
19 | 2666280.8703 | 1207855.3161
20 | 2666256.5116 | 1207836.2599
21 | 2666293.7304 | 1207862.2804
22 | 2666296.6742 | 1207825.136
23 | 2666359.0175 | 1207923.1589
24 | 2666350.8678 | 1207890.9153
25 | 2666356.8357 | 1207937.4643
26 | 2666365.1924 | 1207884.1148
27 | 2666335.6411 | 1207883.7711
28 | 2666379.9641 | 1207882.9116
29 | 2666364.7314 | 1207880.0052
30 | 2666402.3668 | 1207893.5894
31 | 2666370.4974 | 1207854.575
32 | 2666403.4466 | 1207886.9284
33 | 2666280.6417 | 1207939.5643
34 | 2666216.2995 | 1207731.4463
35 | 2666211.3699 | 1207688.4877
36 | 2666203.5251 | 1207760.033
37 | 2666369.3384 | 1207838.7999
38 | 2666368.9533 | 1207832.7157
39 | 2666358.5707 | 1207814.2874
40 | 2666332.0328 | 1207816.4717
41 | 2666356.8618 | 1207796.1286
42 | 2666360.2034 | 1207835.6592
43 | 2666353.2914 | 1207950.5787
44 | 2666330.7322 | 1207936.8083
45 | 2666170.9413 | 1207988.1001
46 | 2666147.7504 | 1207935.091
47 | 2666205.8352 | 1208003.8388
48 | 2666123.693 | 1207924.3934
49 | 2666130.7329 | 1207909.1694
50 | 2666225.4842 | 1207738.9686
51 | 2666243.1019 | 1207792.7485
52 | 2666315.4623 | 1207873.4976
53 | 2666304.4741 | 1207812.6096
54 | 2666363.1414 | 1207865.8314
55 | 2666404.9674 | 1207873.0725
56 | 2666407.6113 | 1207869.1662
57 | 2666305.53 | 1207806.5935
58 | 2666298.682 | 1207802.3974
59 | 2666403.392 | 1207868.3998
60 | 2666265.4183 | 1207782.0155
61 | 2666252.8268 | 1207774.3001
62 | 2666273.3112 | 1207786.8518
63 | 2666251.0791 | 1207857.4312

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99266 | -0.14108 | 0.044561 | 0.011168
1 | 0.99292 | -0.13607 | 0.005502 | 0.0013789
2 | 0.99217 | -0.15069 | 0.0093933 | 0.0023542
3 | 0.99504 | -0.095056 | 0 | 0
4 | 0.99484 | -0.099054 | 0 | 0
5 | 0.99729 | -0.051908 | 0.035466 | 0.0088886
6 | 0.99374 | -0.12012 | 0.021412 | 0.0053663
7 | 0.9948 | -0.099765 | 0 | 0
8 | 0.99472 | -0.10124 | 0.004954 | 0.0012416
9 | 1 | 0 | -0.53303 | -0.13464
10 | 0.99269 | -0.14049 | 0 | 0
11 | 0.99049 | -0.18315 | 0 | 0
12 | 0.99052 | -0.1826 | 0.0072398 | 0.0018145
13 | 0.99044 | -0.1841 | 0.0015314 | 0.0003838
14 | 0.99808 | -0.036916 | 0 | 0
15 | 0.99776 | -0.043045 | 0.012679 | 0.0031776
16 | 0.99861 | -0.026733 | 0.045478 | 0.011398
17 | 0.99794 | -0.039582 | 0.006647 | 0.0016659
18 | 0.99751 | -0.047522 | 0 | 0
19 | 0.99563 | -0.083351 | 0 | 0
20 | 0.99708 | -0.055657 | 0.025768 | 0.006458
21 | 0.99477 | -0.099823 | 0.018901 | 0.0047371
22 | 0.99447 | -0.10574 | 0.0065743 | 0.0016477
23 | 0.98728 | -0.24438 | 0 | 0
24 | 0.99109 | -0.1707 | 0 | 0
25 | 0.98584 | -0.27248 | 0.067519 | 0.016922
26 | 0.99019 | -0.18814 | 0 | 0
27 | 0.99233 | -0.14684 | 0.0057767 | 0.0014478
28 | 0.9899 | -0.19376 | 0 | 0
29 | 0.99007 | -0.19042 | 0.0051742 | 0.0012968
30 | 0.98954 | -0.20066 | 0 | 0
31 | 0.9896 | -0.19957 | 0.0036372 | 0.00091157
32 | 0.98948 | -0.20196 | 0.0049112 | 0.0012309
33 | 0.99475 | -0.10067 | 0.0014224 | 0.00035649
34 | 0.99241 | -0.14588 | 0 | 0
35 | 0.99327 | -0.12913 | 0 | 0
36 | 0.99167 | -0.16007 | 0.019233 | 0.0048203
37 | 0.9895 | -0.20152 | 0 | 0
38 | 0.98946 | -0.20227 | 0.0069212 | 0.0017346
39 | 0.98894 | -0.21239 | 0 | 0
40 | 0.9889 | -0.21325 | 0.0018054 | 0.00045247
41 | 0.98877 | -0.21581 | 0.0105 | 0.0026314
42 | 0.98918 | -0.20769 | 0.0075968 | 0.0019039
43 | 0.98533 | -0.28231 | 0 | 0
44 | 0.98426 | -0.30317 | 0.040262 | 0.010091
45 | 0.99195 | -0.15476 | 0 | 0
46 | 0.99116 | -0.17011 | 0.0077378 | 0.0019393
47 | 0.99131 | -0.16717 | 0.018302 | 0.0045868
48 | 0.9907 | -0.17904 | 0 | 0
49 | 0.99054 | -0.18211 | 0.010317 | 0.0025856
50 | 0.99419 | -0.11133 | 0.0045768 | 0.0011471
51 | 0.99542 | -0.087598 | 0.016083 | 0.0040307
52 | 0.99348 | -0.12471 | 0.0072583 | 0.0018191
53 | 0.99406 | -0.11373 | 0.0040773 | 0.0010219
54 | 0.98974 | -0.19695 | 0.0058568 | 0.0014679
55 | 0.9894 | -0.20341 | 0 | 0
56 | 0.98939 | -0.20372 | 0.0036916 | 0.0009252
57 | 0.99391 | -0.11664 | 0 | 0
58 | 0.99371 | -0.12041 | 0.0039689 | 0.00099471
59 | 0.98939 | -0.2036 | 0.002172 | 0.00054435
60 | 0.99301 | -0.13401 | 0.0048966 | 0.0012272
61 | 0.99294 | -0.13543 | 0.0054598 | 0.0013684
62 | 0.9931 | -0.13231 | 0.012292 | 0.0030805
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.053959 | -0.013524 | 0.053972 | 0.013533 | 1.2885e-05 | 8.1786e-06 | 0.080886 | 0.080886 | 0.080886 | 0.99266 | -0.14108 | 0.99292 | -0.13607 | 22.2214
1 | 0.0093976 | 0.0023562 | -0.0093933 | -0.0023542 | 4.3024e-06 | 2.0066e-06 | 0.014088 | 0.014088 | 0.014088 | 0.99266 | -0.14108 | 0.99217 | -0.15069 | 3.8703
2 | -0.059474 | -0.014911 | 0.05959 | 0.014985 | 0.00011647 | 7.4035e-05 | 0.089131 | 0.089131 | 0.089131 | 0.99292 | -0.13607 | 0.99504 | -0.095056 | 24.4866
3 | 0.0063783 | 0.0015977 | -0.0063771 | -0.0015973 | 1.214e-06 | 3.1483e-07 | 0.009538 | 0.0095382 | 0.0095382 | 0.99504 | -0.095056 | 0.99484 | -0.099054 | 2.6204
4 | -0.1327 | -0.033381 | 0.13298 | 0.033556 | 0.00027416 | 0.00017522 | 0.19849 | 0.19849 | 0.19849 | 0.99504 | -0.095056 | 0.99729 | -0.051908 | 54.5309
5 | 0.066735 | 0.016798 | -0.066655 | -0.016747 | 7.9827e-05 | 5.0812e-05 | 0.099823 | 0.099824 | 0.099824 | 0.99504 | -0.095056 | 0.99374 | -0.12012 | 27.424
6 | 0.0014225 | 0.00035573 | -0.0014225 | -0.00035607 | 4.8141e-08 | -3.3743e-07 | 0.0021275 | 0.0021276 | 0.0021276 | 0.99484 | -0.099054 | 0.9948 | -0.099765 | 0.5845
7 | 0.0049546 | 0.0012416 | -0.004954 | -0.0012416 | 5.171e-07 | 4.9697e-09 | 0.0074107 | 0.0074108 | 0.0074108 | 0.99484 | -0.099054 | 0.99472 | -0.10124 | 2.0359
8 | -0.16844 | -0.042445 | 0.16886 | 0.042712 | 0.0004194 | 0.00026749 | 0.25141 | 0.25141 | 0.25141 | 0.99729 | -0.051908 | 1 | 0 | 34.5343
9 | 0.045244 | 0.011381 | -0.0452 | -0.011353 | 4.3999e-05 | 2.7829e-05 | 0.067762 | 0.067762 | 0.067762 | 0.99374 | -0.12012 | 0.99269 | -0.14049 | 18.6159
10 | 0.0014225 | 0.00035607 | -0.0014224 | -0.00035649 | 6.0954e-08 | -4.2713e-07 | 0.0021276 | 0.0021278 | 0.0021278 | 0.9948 | -0.099765 | 0.99475 | -0.10067 | 0.58455
11 | 0.0649 | 0.016302 | -0.064817 | -0.016249 | 8.268e-05 | 5.2605e-05 | 0.096585 | 0.096585 | 0.096585 | 1 | 0 | 0.99861 | -0.026733 | 26.5343
12 | 0.29761 | 0.075625 | -0.29693 | -0.075192 | 0.00067928 | 0.00043365 | 0.44322 | 0.44322 | 0.44322 | 1 | 0 | 0.99751 | -0.047522 | 40.5877
13 | 0.018325 | 0.0046006 | -0.018312 | -0.0045932 | 1.246e-05 | 7.4055e-06 | 0.027471 | 0.027472 | 0.027472 | 0.99269 | -0.14049 | 0.99195 | -0.15476 | 7.5471
14 | 0.026875 | 0.0067522 | -0.026837 | -0.0067288 | 3.7939e-05 | 2.3476e-05 | 0.040291 | 0.040291 | 0.040291 | 0.99269 | -0.14049 | 0.99116 | -0.17011 | 11.0689
15 | -0.0015315 | -0.0003834 | 0.0015315 | 0.00038316 | 4.0293e-08 | -2.3553e-07 | 0.0023006 | 0.0023005 | 0.0023006 | 0.99049 | -0.18315 | 0.99052 | -0.1826 | 0.63202
16 | 0.0015315 | 0.0003834 | -0.0015314 | -0.0003838 | 6.932e-08 | -4.0512e-07 | 0.0023006 | 0.0023007 | 0.0023007 | 0.99049 | -0.18315 | 0.99044 | -0.1841 | 0.63207
17 | -0.0087713 | -0.0021976 | 0.0087728 | 0.0021983 | 1.4889e-06 | 6.5851e-07 | 0.013177 | 0.013176 | 0.013177 | 0.99052 | -0.1826 | 0.9907 | -0.17904 | 3.6199
18 | 0.012682 | 0.0031796 | -0.012679 | -0.0031776 | 3.7033e-06 | 2.0092e-06 | 0.018908 | 0.018908 | 0.018908 | 0.99808 | -0.036916 | 0.99776 | -0.043045 | 5.1946
19 | -0.01933 | -0.0048457 | 0.01934 | 0.0048513 | 9.383e-06 | 5.6112e-06 | 0.028819 | 0.028819 | 0.028819 | 0.99808 | -0.036916 | 0.99861 | -0.026733 | 7.9174
20 | 0.0066478 | 0.0016661 | -0.006647 | -0.0016659 | 8.4426e-07 | 2.4084e-07 | 0.0099111 | 0.0099112 | 0.0099112 | 0.99808 | -0.036916 | 0.99794 | -0.039582 | 2.7228
21 | 0.23111 | 0.058638 | -0.23072 | -0.058384 | 0.00039748 | 0.00025335 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.99751 | -0.047522 | 0.99563 | -0.083351 | 31.5946
22 | 0.065819 | 0.016554 | -0.065794 | -0.016538 | 2.5567e-05 | 1.627e-05 | 0.098205 | 0.098205 | 0.098205 | 0.99751 | -0.047522 | 0.99708 | -0.055657 | 26.9794
23 | 0.19337 | 0.048998 | -0.19322 | -0.048901 | 0.0001529 | 9.7283e-05 | 0.28919 | 0.28919 | 0.28919 | 0.99563 | -0.083351 | 0.99477 | -0.099823 | 26.4829
24 | 0.037343 | 0.0093863 | -0.037303 | -0.0093612 | 3.9874e-05 | 2.5076e-05 | 0.05582 | 0.05582 | 0.05582 | 0.99563 | -0.083351 | 0.99447 | -0.10574 | 15.3352
25 | 0.040026 | 0.01008 | -0.039965 | -0.010041 | 6.1029e-05 | 3.8465e-05 | 0.05975 | 0.05975 | 0.05975 | 0.99708 | -0.055657 | 0.99542 | -0.087598 | 16.4149
26 | 0.17432 | 0.044164 | -0.17411 | -0.044031 | 0.00020812 | 0.00013225 | 0.26092 | 0.26092 | 0.26092 | 0.99477 | -0.099823 | 0.99348 | -0.12471 | 23.8939
27 | 0.030728 | 0.0077135 | -0.030717 | -0.0077062 | 1.17e-05 | 7.2969e-06 | 0.045983 | 0.045983 | 0.045983 | 0.99447 | -0.10574 | 0.99406 | -0.11373 | 12.6327
28 | -0.10798 | -0.027142 | 0.10837 | 0.027386 | 0.00038137 | 0.00024359 | 0.16278 | 0.16278 | 0.16278 | 0.98728 | -0.24438 | 0.99109 | -0.1707 | 44.7198
29 | 0.10798 | 0.027142 | -0.10784 | -0.02705 | 0.00014463 | 9.2376e-05 | 0.16278 | 0.16278 | 0.16278 | 0.98728 | -0.24438 | 0.98584 | -0.27248 | 44.7199
30 | 0.05235 | 0.013149 | -0.052306 | -0.013122 | 4.3543e-05 | 2.7625e-05 | 0.078608 | 0.078608 | 0.078608 | 0.99109 | -0.1707 | 0.99019 | -0.18814 | 21.5956
31 | -0.16072 | -0.040535 | 0.1609 | 0.040652 | 0.00018376 | 0.00011717 | 0.24139 | 0.24139 | 0.24139 | 0.99109 | -0.1707 | 0.99233 | -0.14684 | 33.1577
32 | 0.040321 | 0.010128 | -0.040302 | -0.010116 | 1.8905e-05 | 1.1926e-05 | 0.060868 | 0.060868 | 0.060868 | 0.98584 | -0.27248 | 0.98533 | -0.28231 | 16.722
33 | 0.021347 | 0.005354 | -0.021342 | -0.0053505 | 5.7201e-06 | 3.4703e-06 | 0.032081 | 0.032081 | 0.032081 | 0.99019 | -0.18814 | 0.9899 | -0.19376 | 8.8136
34 | 0.030959 | 0.0077677 | -0.030955 | -0.0077656 | 3.357e-06 | 2.0953e-06 | 0.046527 | 0.046527 | 0.046527 | 0.99019 | -0.18814 | 0.99007 | -0.19042 | 12.7821
35 | -0.16668 | -0.0421 | 0.16685 | 0.042212 | 0.00017699 | 0.00011239 | 0.25005 | 0.25005 | 0.25005 | 0.99233 | -0.14684 | 0.99348 | -0.12471 | 22.8984
36 | 0.010779 | 0.0027025 | -0.010776 | -0.0027007 | 3.5427e-06 | 1.805e-06 | 0.016204 | 0.016204 | 0.016204 | 0.9899 | -0.19376 | 0.98954 | -0.20066 | 4.4517
37 | 0.010562 | 0.0026479 | -0.010559 | -0.0026465 | 2.9197e-06 | 1.4717e-06 | 0.015877 | 0.015878 | 0.015878 | 0.9899 | -0.19376 | 0.9896 | -0.19957 | 4.362
38 | 0.025781 | 0.0064688 | -0.025773 | -0.0064639 | 8.0313e-06 | 4.9566e-06 | 0.03875 | 0.03875 | 0.03875 | 0.99007 | -0.19042 | 0.98974 | -0.19695 | 10.6457
39 | 0.010776 | 0.0027007 | -0.010775 | -0.0027004 | 6.6444e-07 | 3.3856e-07 | 0.016204 | 0.016204 | 0.016204 | 0.98954 | -0.20066 | 0.98948 | -0.20196 | 4.4517
40 | 0.0069221 | 0.0017349 | -0.0069214 | -0.0017347 | 6.4265e-07 | 2.0808e-07 | 0.010408 | 0.010408 | 0.010408 | 0.9896 | -0.19957 | 0.9895 | -0.20152 | 2.8595
41 | 0.005864 | 0.0014696 | -0.0058636 | -0.0014695 | 4.0659e-07 | 8.1149e-08 | 0.0088185 | 0.0088186 | 0.0088186 | 0.98948 | -0.20196 | 0.9894 | -0.20341 | 2.4227
42 | -0.019246 | -0.0048281 | 0.019262 | 0.0048373 | 1.5383e-05 | 9.2081e-06 | 0.02886 | 0.028859 | 0.02886 | 0.99241 | -0.14588 | 0.99327 | -0.12913 | 7.9285
43 | 0.019246 | 0.0048281 | -0.019233 | -0.0048203 | 1.3007e-05 | 7.787e-06 | 0.02886 | 0.02886 | 0.02886 | 0.99241 | -0.14588 | 0.99167 | -0.16007 | 7.9285
44 | -0.019262 | -0.0048373 | 0.019278 | 0.0048471 | 1.6371e-05 | 9.7986e-06 | 0.028859 | 0.028859 | 0.028859 | 0.99327 | -0.12913 | 0.99419 | -0.11133 | 7.9284
45 | 0.0069214 | 0.0017347 | -0.0069212 | -0.0017346 | 2.4767e-07 | 8.0204e-08 | 0.010408 | 0.010409 | 0.010409 | 0.9895 | -0.20152 | 0.98946 | -0.20227 | 2.8595
46 | 0.0018055 | 0.00045218 | -0.0018054 | -0.00045247 | 7.3476e-08 | -2.9363e-07 | 0.0027165 | 0.0027166 | 0.0027166 | 0.98894 | -0.21239 | 0.9889 | -0.21325 | 0.74632
47 | 0.010501 | 0.0026323 | -0.0105 | -0.0026314 | 1.7077e-06 | 8.5892e-07 | 0.015801 | 0.015801 | 0.015801 | 0.98894 | -0.21239 | 0.98877 | -0.21581 | 4.3409
48 | -0.012307 | -0.0030845 | 0.012309 | 0.003086 | 2.7561e-06 | 1.4888e-06 | 0.018517 | 0.018517 | 0.018517 | 0.98894 | -0.21239 | 0.98918 | -0.20769 | 5.0872
49 | -0.019906 | -0.0049899 | 0.019916 | 0.004996 | 1.0195e-05 | 6.1352e-06 | 0.029945 | 0.029945 | 0.029945 | 0.98918 | -0.20769 | 0.98974 | -0.19695 | 8.2267
50 | 0.040302 | 0.010116 | -0.040262 | -0.010091 | 4.0062e-05 | 2.5273e-05 | 0.060868 | 0.060868 | 0.060868 | 0.98533 | -0.28231 | 0.98426 | -0.30317 | 16.722
51 | 0.018312 | 0.0045932 | -0.018302 | -0.0045868 | 1.0833e-05 | 6.4395e-06 | 0.027472 | 0.027472 | 0.027472 | 0.99195 | -0.15476 | 0.99131 | -0.16717 | 7.5472
52 | 0.019099 | 0.0047895 | -0.019091 | -0.0047846 | 8.1179e-06 | 4.8563e-06 | 0.028674 | 0.028674 | 0.028674 | 0.99116 | -0.17011 | 0.9907 | -0.17904 | 7.8776
53 | 0.010318 | 0.0025863 | -0.010317 | -0.0025856 | 1.5107e-06 | 7.5092e-07 | 0.015498 | 0.015498 | 0.015498 | 0.9907 | -0.17904 | 0.99054 | -0.18211 | 4.2577
54 | -0.023855 | -0.0059942 | 0.023882 | 0.0060108 | 2.7061e-05 | 1.6584e-05 | 0.035709 | 0.035709 | 0.035709 | 0.99419 | -0.11133 | 0.99542 | -0.087598 | 9.8103
55 | 0.026639 | 0.0066844 | -0.026636 | -0.0066821 | 3.6975e-06 | 2.286e-06 | 0.03988 | 0.03988 | 0.03988 | 0.99406 | -0.11373 | 0.99391 | -0.11664 | 10.9559
56 | 0.0036916 | 0.00092517 | -0.0036916 | -0.0009252 | 5.4525e-08 | -2.5681e-08 | 0.005552 | 0.0055521 | 0.0055521 | 0.9894 | -0.20341 | 0.98939 | -0.20372 | 1.5253
57 | 0.002172 | 0.0005443 | -0.002172 | -0.00054435 | 1.9731e-08 | -5.07e-08 | 0.0032666 | 0.0032666 | 0.0032666 | 0.9894 | -0.20341 | 0.98939 | -0.2036 | 0.89741
58 | 0.026636 | 0.0066821 | -0.026631 | -0.0066791 | 4.7899e-06 | 2.9614e-06 | 0.03988 | 0.03988 | 0.03988 | 0.99391 | -0.11664 | 0.99371 | -0.12041 | 10.9559
59 | 0.022662 | 0.0056844 | -0.022649 | -0.0056766 | 1.2851e-05 | 7.8391e-06 | 0.033936 | 0.033937 | 0.033937 | 0.99371 | -0.12041 | 0.9931 | -0.13231 | 9.3232
60 | 0.0054602 | 0.0013684 | -0.0054598 | -0.0013684 | 3.7073e-07 | 4.6244e-08 | 0.008182 | 0.0081821 | 0.0081821 | 0.99301 | -0.13401 | 0.99294 | -0.13543 | 2.2478
61 | -0.010357 | -0.0025956 | 0.010358 | 0.002596 | 8.3608e-07 | 4.1533e-07 | 0.01552 | 0.01552 | 0.01552 | 0.99301 | -0.13401 | 0.9931 | -0.13231 | 4.2636

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53303 | 0.13464

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.044561 | 0.011168
1 | 0.005502 | 0.0013789
2 | 0.0093933 | 0.0023542
3 | 0.035466 | 0.0088886
4 | 0.021412 | 0.0053663
5 | 0.004954 | 0.0012416
6 | 0.0072398 | 0.0018145
7 | 0.0015314 | 0.0003838
8 | 0.012679 | 0.0031776
9 | 0.045478 | 0.011398
10 | 0.006647 | 0.0016659
11 | 0.025768 | 0.006458
12 | 0.018901 | 0.0047371
13 | 0.0065743 | 0.0016477
14 | 0.067519 | 0.016922
15 | 0.0057767 | 0.0014478
16 | 0.0051742 | 0.0012968
17 | 0.0036372 | 0.00091157
18 | 0.0049112 | 0.0012309
19 | 0.0014224 | 0.00035649
20 | 0.019233 | 0.0048203
21 | 0.0069212 | 0.0017346
22 | 0.0018054 | 0.00045247
23 | 0.0105 | 0.0026314
24 | 0.0075968 | 0.0019039
25 | 0.040262 | 0.010091
26 | 0.0077378 | 0.0019393
27 | 0.018302 | 0.0045868
28 | 0.010317 | 0.0025856
29 | 0.0045768 | 0.0011471
30 | 0.016083 | 0.0040307
31 | 0.0072583 | 0.0018191
32 | 0.0040773 | 0.0010219
33 | 0.0058568 | 0.0014679
34 | 0.0036916 | 0.0009252
35 | 0.0039689 | 0.00099471
36 | 0.002172 | 0.00054435
37 | 0.0048966 | 0.0012272
38 | 0.0054598 | 0.0013684
39 | 0.012292 | 0.0030805

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1