## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1058-20_2_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1058-20_2_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1058-20_2_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1058-20_2_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1058-20_2_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1058-20_2_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1058-20_2_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1058-20_2_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1058-20_2_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1058-20_2_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1058-20_2_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1058-20_2_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1058-20_2_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1058-20_2_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1058-20_2_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1058-20_2_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1058-20_2_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1058-20_2_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1058-20_2_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1058-20_2_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1058-20_2_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1058-20_2_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1058-20_2_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1058-20_2_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1058-20_2_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1058-20_2_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1058-20_2_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1058-20_2_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1058-20_2_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1058-20_2_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1058-20_2_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1058-20_2_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1058-20_2_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1058-20_2_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1058-20_2_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1058-20_2_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1058-20_2_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1058-20_2_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1058-20_2_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1058-20_2_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1058-20_2_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1058-20_2_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1058-20_2_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1058-20_2_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1058-20_2_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1058-20_2_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1058-20_2_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1058-20_2_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1058-20_2_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1058-20_2_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1058-20_2_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1058-20_2_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1058-20_2_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1058-20_2_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1058-20_2_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1058-20_2_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1058-20_2_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1058-20_2_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1058-20_2_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1058-20_2_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1058-20_2_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_23_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1058-20_2_2_load_10 | 0 | 0.0036277 | 0.00090919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1058-20_2_2_load_12 | 1 | 0.00042706 | 0.00010703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1058-20_2_2_load_13 | 3 | 0.0023457 | 0.00058788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1058-20_2_2_load_14 | 4 | 0.00070475 | 0.00017663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1058-20_2_2_load_15 | 5 | 0.0015272 | 0.00038274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1058-20_2_2_load_16 | 6 | 0.00044723 | 0.00011209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1058-20_2_2_load_31 | 7 | 0.00085328 | 0.00021385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1058-20_2_2_load_22 | 8 | 0.0085825 | 0.002151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1058-20_2_2_load_23 | 9 | 0.002086 | 0.00052281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1058-20_2_2_load_154 | 10 | 0.0011843 | 0.00029681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1058-20_2_2_load_155 | 11 | 0.0012517 | 0.00031372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1058-20_2_2_load_156 | 13 | 0.0013295 | 0.00033321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1058-20_2_2_load_170 | 14 | 0.0016361 | 0.00041005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1058-20_2_2_load_29 | 15 | 0.00042853 | 0.0001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1058-20_2_2_load_30 | 16 | 0.00060949 | 0.00015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1058-20_2_2_load_80 | 17 | 0.0014509 | 0.00036362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1058-20_2_2_load_32 | 18 | 0.0025394 | 0.00063643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1058-20_2_2_load_83 | 19 | 0.0035103 | 0.00087976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1058-20_2_2_load_34 | 20 | 0.0043219 | 0.0010832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1058-20_2_2_load_157 | 21 | 0.0011944 | 0.00029935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1058-20_2_2_load_123 | 22 | 0.0010114 | 0.00025349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1058-20_2_2_load_158 | 23 | 0.0012169 | 0.00030498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1058-20_2_2_load_168 | 24 | 0.0014087 | 0.00035306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1058-20_2_2_load_169 | 25 | 0.0014541 | 0.00036444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1058-20_2_2_load_41 | 26 | 0.0034594 | 0.000867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1058-20_2_2_load_42 | 27 | 0.0030188 | 0.00075657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1058-20_2_2_load_43 | 28 | 0.0035619 | 0.00089271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1058-20_2_2_load_47 | 30 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1058-20_2_2_load_58 | 31 | 0.0050049 | 0.0012544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1058-20_2_2_load_46 | 33 | 0.0021101 | 0.00052885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1058-20_2_2_load_48 | 34 | 0.002584 | 0.00064761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1058-20_2_2_load_49 | 35 | 0.0029208 | 0.00073202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1058-20_2_2_load_91 | 36 | 0.0090232 | 0.0022614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1058-20_2_2_load_181 | 37 | 0.0043507 | 0.0010904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1058-20_2_2_load_180 | 38 | 0.00095134 | 0.00023843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1058-20_2_2_load_71 | 39 | 0.001062 | 0.00026617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1058-20_2_2_load_54 | 41 | 0.0053065 | 0.0013299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1058-20_2_2_load_55 | 42 | 0.0052602 | 0.0013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1058-20_2_2_load_56 | 43 | 0.0050481 | 0.0012652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1058-20_2_2_load_57 | 44 | 0.0030854 | 0.00077327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1058-20_2_2_load_82 | 45 | 0.0030105 | 0.00075451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1058-20_2_2_load_89 | 47 | 0.002853 | 0.00071502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1058-20_2_2_load_60 | 48 | 0.0039776 | 0.00099687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1058-20_2_2_load_68 | 50 | 0.002855 | 0.00071554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1058-20_2_2_load_73 | 53 | 0.0032183 | 0.00080658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1058-20_2_2_load_78 | 54 | 0.0058717 | 0.0014716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1058-20_2_2_load_81 | 56 | 0.0067629 | 0.0016949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1058-20_2_2_load_84 | 57 | 0.0039925 | 0.0010006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1058-20_2_2_load_119 | 58 | 0.0026401 | 0.00066167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1058-20_2_2_load_124 | 60 | 0.0017272 | 0.00043287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1058-20_2_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.054696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1058-20_2_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.088374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1058-20_2_2_line_2 |  | 2 | 9 | 0.037426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1058-20_2_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.11527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1058-20_2_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0037552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1058-20_2_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1058-20_2_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.13707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1058-20_2_2_line_7 |  | 7 | 16 | 0.059886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1058-20_2_2_line_8 |  | 8 | 9 | 0.025668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1058-20_2_2_line_9 |  | 8 | 10 | 0.15333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1058-20_2_2_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0063894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1058-20_2_2_line_11 |  | 10 | 12 | 0.12546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1058-20_2_2_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0064211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1058-20_2_2_line_13 |  | 12 | 20 | 0.026349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1058-20_2_2_line_14 |  | 12 | 18 | 0.022773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1058-20_2_2_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0064895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1058-20_2_2_line_16 |  | 14 | 25 | 0.0056279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1058-20_2_2_line_17 |  | 15 | 16 | 0.019847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1058-20_2_2_line_18 |  | 15 | 17 | 0.16945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1058-20_2_2_line_19 |  | 17 | 55 | 0.10627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1058-20_2_2_line_20 |  | 18 | 19 | 0.07665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1058-20_2_2_line_21 |  | 19 | 57 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1058-20_2_2_line_22 |  | 19 | 45 | 0.022244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1058-20_2_2_line_23 |  | 21 | 22 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1058-20_2_2_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0040403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1058-20_2_2_line_25 |  | 22 | 59 | 0.04545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1058-20_2_2_line_26 |  | 23 | 24 | 0.0038628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1058-20_2_2_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0065131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1058-20_2_2_line_28 |  | 26 | 27 | 0.036229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1058-20_2_2_line_29 |  | 26 | 28 | 0.029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1058-20_2_2_line_30 |  | 27 | 29 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1058-20_2_2_line_31 |  | 28 | 30 | 0.049928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1058-20_2_2_line_32 |  | 29 | 31 | 0.012206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1058-20_2_2_line_33 |  | 29 | 32 | 0.00307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1058-20_2_2_line_34 |  | 30 | 33 | 0.024008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1058-20_2_2_line_35 |  | 32 | 46 | 0.033387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1058-20_2_2_line_36 |  | 32 | 47 | 0.0099512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1058-20_2_2_line_37 |  | 34 | 35 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1058-20_2_2_line_38 |  | 35 | 36 | 0.045855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1058-20_2_2_line_39 |  | 35 | 37 | 0.067088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1058-20_2_2_line_40 |  | 36 | 56 | 0.077879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1058-20_2_2_line_41 |  | 37 | 40 | 0.005668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1058-20_2_2_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0039172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1058-20_2_2_line_43 |  | 39 | 51 | 0.022437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1058-20_2_2_line_44 |  | 40 | 51 | 0.002419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1058-20_2_2_line_45 |  | 41 | 42 | 0.011274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1058-20_2_2_line_46 |  | 41 | 43 | 0.0061282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1058-20_2_2_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1058-20_2_2_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0029495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1058-20_2_2_line_49 |  | 46 | 57 | 0.010447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1058-20_2_2_line_50 |  | 47 | 53 | 0.026317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1058-20_2_2_line_51 |  | 48 | 49 | 0.016178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1058-20_2_2_line_52 |  | 49 | 52 | 0.002646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1058-20_2_2_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0063023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1058-20_2_2_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0055449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1058-20_2_2_line_55 |  | 52 | 53 | 0.025275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1058-20_2_2_line_56 |  | 54 | 55 | 0.013562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1058-20_2_2_line_57 |  | 55 | 56 | 0.016683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1058-20_2_2_line_58 |  | 58 | 59 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1058-20_2_2_line_59 |  | 59 | 60 | 0.016185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1058-20_2_2_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 61 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2667315.2627 | 1207303.2059 | 2667314.0265 | 1207295.4983 | 2667321.7662 | 1207253.8268 | 2667322.1993 | 1207249.3416
1 | 2667315.2627 | 1207303.2059 | 2667231.8792 | 1207332.4844
2 | 2667231.8792 | 1207332.4844 | 2667223.2645 | 1207327.0063 | 2667200.1992 | 1207319.0529 | 2667198.0141 | 1207317.2717
3 | 2667381.1655 | 1206806.4911 | 2667377.1767 | 1206824.2781 | 2667368.3957 | 1206870.5295 | 2667367.6 | 1206877.0134 | 2667368.3598 | 1206912.1101 | 2667369.5993 | 1206918.1833 | 2667370.3413 | 1206920.1723
4 | 2667371.6539 | 1206923.6906 | 2667370.3413 | 1206920.1723
5 | 2667381.1655 | 1206806.4911 | 2667382.0535 | 1206802.531 | 2667384.5612 | 1206795.2993 | 2667387.3573 | 1206788.1042 | 2667390.5918 | 1206782.504 | 2667391.1986 | 1206779.9207
6 | 2667371.6539 | 1206923.6906 | 2667250.563 | 1206987.9146
7 | 2667192.9362 | 1206995.0494 | 2667208.8921 | 1206996.8539 | 2667230.9047 | 1206997.1018 | 2667235.3203 | 1206995.9953 | 2667244.5272 | 1206990.7958 | 2667250.563 | 1206987.9146
8 | 2667198.0141 | 1207317.2717 | 2667198.0141 | 1207317.2717 | 2667195.4151 | 1207313.0732 | 2667196.7857 | 1207292.3886
9 | 2667061.7902 | 1207219.6767 | 2667196.7857 | 1207292.3886
10 | 2667061.7902 | 1207219.6767 | 2667057.7772 | 1207224.6487
11 | 2667061.7902 | 1207219.6767 | 2667002.0836 | 1207109.3319
12 | 2667053.7443 | 1207229.6452 | 2667057.7772 | 1207224.6487
13 | 2667002.0836 | 1207109.3319 | 2667009.4923 | 1207103.0668 | 2667015.2436 | 1207099.4735 | 2667021.198 | 1207096.0827 | 2667024.2014 | 1207095.8516
14 | 2667002.0836 | 1207109.3319 | 2666995.7547 | 1207094.6075 | 2666993.9024 | 1207088.1206
15 | 2667053.7443 | 1207229.6452 | 2667049.6684 | 1207234.695
16 | 2667049.6684 | 1207234.695 | 2667049.2391 | 1207235.227 | 2667046.2596 | 1207239.1727
17 | 2667173.5761 | 1206991.5203 | 2667175.3486 | 1206991.3953 | 2667177.4242 | 1206992.1191 | 2667181.1193 | 1206993.5393 | 2667189.6768 | 1206994.6807 | 2667192.9362 | 1206995.0494
18 | 2667063.8771 | 1206862.3748 | 2667173.5761 | 1206991.5203
19 | 2666991.0563 | 1206798.4407 | 2667057.9272 | 1206832.8566 | 2667061.8278 | 1206836.9807 | 2667063.0843 | 1206842.2425 | 2667063.8771 | 1206862.3748
20 | 2666919.9681 | 1207067.899 | 2666993.9024 | 1207088.1206
21 | 2666919.9681 | 1207067.899 | 2666920.4126 | 1207064.4665 | 2666919.4871 | 1207054.7724 | 2666919.4871 | 1207054.7724
22 | 2666919.9681 | 1207067.899 | 2666917.2407 | 1207088.957 | 2666916.8936 | 1207089.9056
23 | 2667030.6226 | 1207274.5626 | 2667031.8183 | 1207268.3294 | 2667035.8893 | 1207257.2572 | 2667038.4425 | 1207251.1781
24 | 2667040.0069 | 1207247.453 | 2667038.4425 | 1207251.1781
25 | 2667008.9453 | 1207314.323 | 2667011.6115 | 1207308.4827 | 2667030.1221 | 1207277.1713 | 2667030.6226 | 1207274.5626
26 | 2667040.0069 | 1207247.453 | 2667040.0069 | 1207247.453 | 2667042.3347 | 1207244.3704
27 | 2667046.2596 | 1207239.1727 | 2667042.3347 | 1207244.3704
28 | 2666901.3233 | 1207059.1059 | 2666921.674 | 1207029.1324
29 | 2666901.3233 | 1207059.1059 | 2666884.5915 | 1207083.7494
30 | 2666930.4211 | 1207016.2492 | 2666921.674 | 1207029.1324
31 | 2666842.0546 | 1207057.6068 | 2666884.5915 | 1207083.7494
32 | 2666930.4211 | 1207016.2492 | 2666929.4775 | 1207015.6272 | 2666928.3539 | 1207004.6078
33 | 2666930.4211 | 1207016.2492 | 2666932.9876 | 1207017.9457
34 | 2666851.9743 | 1207035.7442 | 2666842.0546 | 1207057.6068
35 | 2666932.9876 | 1207017.9457 | 2666914.3496 | 1207045.676
36 | 2666932.9876 | 1207017.9457 | 2666938.5385 | 1207009.6866
37 | 2666899.168 | 1206939.8624 | 2666902.3393 | 1206933.9844 | 2666910.8112 | 1206921.7496 | 2666915.7515 | 1206916.1633
38 | 2666915.7515 | 1206916.1633 | 2666929.2507 | 1206900.8991 | 2666940.1728 | 1206888.5473 | 2666945.0699 | 1206881.009
39 | 2666915.7515 | 1206916.1633 | 2666971.8308 | 1206952.986
40 | 2666945.0699 | 1206881.009 | 2666954.9222 | 1206865.8432 | 2666972.2965 | 1206833.5517 | 2666983.1944 | 1206813.1551
41 | 2666975.3321 | 1206957.4502 | 2666971.8308 | 1206952.986
42 | 2666997.4342 | 1206942.9671 | 2666994.2617 | 1206945.2647
43 | 2666976.824 | 1206959.357 | 2666987.8197 | 1206949.9301 | 2666994.2617 | 1206945.2647
44 | 2666975.3321 | 1206957.4502 | 2666976.824 | 1206959.357
45 | 2666900.4977 | 1207124.3785 | 2666906.1819 | 1207114.6422
46 | 2666897.408 | 1207129.6708 | 2666900.4977 | 1207124.3785
47 | 2666906.1819 | 1207114.6422 | 2666910.6275 | 1207107.0273 | 2666915.8799 | 1207092.6754
48 | 2666916.8936 | 1207089.9056 | 2666915.8799 | 1207092.6754
49 | 2666914.3496 | 1207045.676 | 2666919.4871 | 1207054.7724
50 | 2666953.2184 | 1206987.8448 | 2666938.5385 | 1207009.6866
51 | 2666966.7018 | 1206966.1699 | 2666956.2569 | 1206978.5238
52 | 2666966.7018 | 1206966.1699 | 2666968.6667 | 1206967.9485
53 | 2666976.824 | 1206959.357 | 2666972.4846 | 1206963.9274
54 | 2666968.6667 | 1206967.9485 | 2666972.4846 | 1206963.9274
55 | 2666968.6667 | 1206967.9485 | 2666961.5482 | 1206975.4511 | 2666953.2184 | 1206987.8448
56 | 2666991.0563 | 1206798.4407 | 2666996.8027 | 1206786.1562
57 | 2666991.0563 | 1206798.4407 | 2666983.1944 | 1206813.1551
58 | 2667008.9453 | 1207314.323 | 2667013.9741 | 1207320.8834 | 2667020.1457 | 1207323.4237
59 | 2667008.9453 | 1207314.323 | 2667005.1848 | 1207304.5192 | 2667000.1059 | 1207302.4276 | 2666999.9139 | 1207302.4187

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667322.1993 | 1207249.3416
1 | 2667315.2627 | 1207303.2059
2 | 2667231.8792 | 1207332.4844
3 | 2667370.3413 | 1206920.1723
4 | 2667381.1655 | 1206806.4911
5 | 2667371.6539 | 1206923.6906
6 | 2667391.1986 | 1206779.9207
7 | 2667250.563 | 1206987.9146
8 | 2667196.7857 | 1207292.3886
9 | 2667198.0141 | 1207317.2717
10 | 2667061.7902 | 1207219.6767
11 | 2667057.7772 | 1207224.6487
12 | 2667002.0836 | 1207109.3319
13 | 2667053.7443 | 1207229.6452
14 | 2667049.6684 | 1207234.695
15 | 2667173.5761 | 1206991.5203
16 | 2667192.9362 | 1206995.0494
17 | 2667063.8771 | 1206862.3748
18 | 2666993.9024 | 1207088.1206
19 | 2666919.9681 | 1207067.899
20 | 2667024.2014 | 1207095.8516
21 | 2667038.4425 | 1207251.1781
22 | 2667030.6226 | 1207274.5626
23 | 2667040.0069 | 1207247.453
24 | 2667042.3347 | 1207244.3704
25 | 2667046.2596 | 1207239.1727
26 | 2666901.3233 | 1207059.1059
27 | 2666921.674 | 1207029.1324
28 | 2666884.5915 | 1207083.7494
29 | 2666930.4211 | 1207016.2492
30 | 2666842.0546 | 1207057.6068
31 | 2666928.3539 | 1207004.6078
32 | 2666932.9876 | 1207017.9457
33 | 2666851.9743 | 1207035.7442
34 | 2666899.168 | 1206939.8624
35 | 2666915.7515 | 1206916.1633
36 | 2666945.0699 | 1206881.009
37 | 2666971.8308 | 1206952.986
38 | 2666997.4342 | 1206942.9671
39 | 2666994.2617 | 1206945.2647
40 | 2666975.3321 | 1206957.4502
41 | 2666900.4977 | 1207124.3785
42 | 2666906.1819 | 1207114.6422
43 | 2666897.408 | 1207129.6708
44 | 2666915.8799 | 1207092.6754
45 | 2666916.8936 | 1207089.9056
46 | 2666914.3496 | 1207045.676
47 | 2666938.5385 | 1207009.6866
48 | 2666956.2569 | 1206978.5238
49 | 2666966.7018 | 1206966.1699
50 | 2666972.4846 | 1206963.9274
51 | 2666976.824 | 1206959.357
52 | 2666968.6667 | 1206967.9485
53 | 2666953.2184 | 1206987.8448
54 | 2666996.8027 | 1206786.1562
55 | 2666991.0563 | 1206798.4407
56 | 2666983.1944 | 1206813.1551
57 | 2666919.4871 | 1207054.7724
58 | 2667020.1457 | 1207323.4237
59 | 2667008.9453 | 1207314.323
60 | 2666999.9139 | 1207302.4187
61 | 2667002.0836 | 1207109.3319

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9929 | -0.13674 | 0.0036277 | 0.00090919
1 | 0.99308 | -0.13323 | 0.00042706 | 0.00010703
2 | 0.99341 | -0.12689 | 0 | 0
3 | 0.97695 | -0.44581 | 0.0023457 | 0.00058788
4 | 0.97682 | -0.44824 | 0.00070475 | 0.00017663
5 | 0.97696 | -0.44557 | 0.0015272 | 0.00038274
6 | 0.97681 | -0.44848 | 0.00044723 | 0.00011209
7 | 0.9776 | -0.43299 | 0.00085328 | 0.00021385
8 | 0.99369 | -0.12142 | 0.0085825 | 0.002151
9 | 0.99355 | -0.12421 | 0.002086 | 0.00052281
10 | 0.99575 | -0.081632 | 0.0011843 | 0.00029681
11 | 0.99566 | -0.083303 | 0.0012517 | 0.00031372
12 | 0.99927 | -0.013951 | 0 | 0
13 | 0.99558 | -0.084841 | 0.0013295 | 0.00033321
14 | 0.99551 | -0.086244 | 0.0016361 | 0.00041005
15 | 0.97805 | -0.42421 | 0.00042853 | 0.0001074
16 | 0.97793 | -0.42656 | 0.00060949 | 0.00015275
17 | 0.97913 | -0.40283 | 0.0014509 | 0.00036362
18 | 1 | 0 | -0.14091 | -0.035451
19 | 0.99276 | -0.13825 | 0.0035103 | 0.00087976
20 | 0.99917 | -0.015939 | 0.0043219 | 0.0010832
21 | 0.99535 | -0.08935 | 0.0011944 | 0.00029935
22 | 0.99523 | -0.091692 | 0.0010114 | 0.00025349
23 | 0.99538 | -0.088882 | 0.0012169 | 0.00030498
24 | 0.9954 | -0.088353 | 0.0014087 | 0.00035306
25 | 0.99546 | -0.087298 | 0.0014541 | 0.00036444
26 | 0.98824 | -0.22533 | 0.0034594 | 0.000867
27 | 0.9886 | -0.21844 | 0.0030188 | 0.00075657
28 | 0.98805 | -0.22915 | 0.0035619 | 0.00089271
29 | 0.98879 | -0.21464 | 0 | 0
30 | 0.98788 | -0.23239 | 0.0015207 | 0.00038113
31 | 0.98874 | -0.21573 | 0.0050049 | 0.0012544
32 | 0.98885 | -0.21362 | 0 | 0
33 | 0.98783 | -0.2333 | 0.0021101 | 0.00052885
34 | 0.9829 | -0.32913 | 0.002584 | 0.00064761
35 | 0.98296 | -0.32778 | 0.0029208 | 0.00073202
36 | 0.98169 | -0.35267 | 0.0090232 | 0.0022614
37 | 0.98517 | -0.28485 | 0.0043507 | 0.0010904
38 | 0.98542 | -0.27993 | 0.00095134 | 0.00023843
39 | 0.98543 | -0.27986 | 0.001062 | 0.00026617
40 | 0.98538 | -0.28079 | 0 | 0
41 | 0.99181 | -0.1565 | 0.0053065 | 0.0013299
42 | 0.99192 | -0.15443 | 0.0052602 | 0.0013183
43 | 0.99179 | -0.15705 | 0.0050481 | 0.0012652
44 | 0.99227 | -0.14777 | 0.0030854 | 0.00077327
45 | 0.99232 | -0.14679 | 0.0030105 | 0.00075451
46 | 0.99111 | -0.16997 | 0 | 0
47 | 0.98834 | -0.22335 | 0.002853 | 0.00071502
48 | 0.98587 | -0.2712 | 0.0039776 | 0.00099687
49 | 0.98593 | -0.27005 | 0 | 0
50 | 0.98571 | -0.27431 | 0.002855 | 0.00071554
51 | 0.98547 | -0.27905 | 0 | 0
52 | 0.98594 | -0.26986 | 0 | 0
53 | 0.98708 | -0.24779 | 0.0032183 | 0.00080658
54 | 0.97988 | -0.38809 | 0.0058717 | 0.0014716
55 | 0.97996 | -0.38665 | 0 | 0
56 | 0.98018 | -0.38233 | 0.0067629 | 0.0016949
57 | 0.99181 | -0.15635 | 0.0039925 | 0.0010006
58 | 0.99501 | -0.095881 | 0.0026401 | 0.00066167
59 | 0.99505 | -0.095187 | 0 | 0
60 | 0.99502 | -0.095679 | 0.0017272 | 0.00043287
61 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0036277 | -0.00090919 | 0.0036283 | 0.00090887 | 6.0624e-07 | -3.1956e-07 | 0.0054367 | 0.0054365 | 0.0054367 | 0.9929 | -0.13674 | 0.99308 | -0.13323 | 1.4936
1 | -0.0040554 | -0.0010159 | 0.0040566 | 0.0010155 | 1.2235e-06 | -3.6074e-07 | 0.0060764 | 0.006076 | 0.0060764 | 0.99308 | -0.13323 | 0.99341 | -0.12689 | 1.6693
2 | -0.0040566 | -0.0010155 | 0.0040571 | 0.0010154 | 5.1811e-07 | -1.5303e-07 | 0.006076 | 0.0060758 | 0.006076 | 0.99341 | -0.12689 | 0.99355 | -0.12421 | 1.6692
3 | 0.0011521 | 0.000287 | -0.001152 | -0.00028836 | 1.3305e-07 | -1.3579e-06 | 0.0017542 | 0.0017547 | 0.0017547 | 0.97695 | -0.44581 | 0.97682 | -0.44824 | 0.48206
4 | -0.0034978 | -0.00087488 | 0.0034978 | 0.00087485 | 3.9959e-08 | -2.1447e-08 | 0.0053269 | 0.0053269 | 0.0053269 | 0.97695 | -0.44581 | 0.97696 | -0.44557 | 1.4634
5 | 0.00044723 | 0.00011173 | -0.00044723 | -0.00011209 | 4.9688e-09 | -3.5425e-07 | 0.00068115 | 0.00068128 | 0.00068128 | 0.97682 | -0.44824 | 0.97681 | -0.44848 | 0.18716
6 | -0.005025 | -0.0012576 | 0.005028 | 0.0012578 | 3.0101e-06 | 2.0904e-07 | 0.0076529 | 0.0076523 | 0.0076529 | 0.97696 | -0.44557 | 0.9776 | -0.43299 | 2.1025
7 | -0.0058813 | -0.0014717 | 0.0058831 | 0.0014721 | 1.7993e-06 | 4.0042e-07 | 0.0089511 | 0.0089508 | 0.0089511 | 0.9776 | -0.43299 | 0.97793 | -0.42656 | 2.4591
8 | 0.006144 | 0.0015384 | -0.0061431 | -0.0015382 | 8.1468e-07 | 1.8894e-07 | 0.0091999 | 0.0092 | 0.0092 | 0.99369 | -0.12142 | 0.99355 | -0.12421 | 2.5275
9 | -0.014726 | -0.0036894 | 0.014754 | 0.0037053 | 2.796e-05 | 1.5904e-05 | 0.022052 | 0.022051 | 0.022052 | 0.99369 | -0.12142 | 0.99575 | -0.081632 | 6.0582
10 | 0.014876 | 0.0037287 | -0.014875 | -0.0037281 | 1.1841e-06 | 6.7472e-07 | 0.02223 | 0.022231 | 0.022231 | 0.99575 | -0.081632 | 0.99566 | -0.083303 | 6.1073
11 | -0.030815 | -0.0077308 | 0.030915 | 0.007793 | 9.9776e-05 | 6.2219e-05 | 0.046051 | 0.046051 | 0.046051 | 0.99575 | -0.081632 | 0.99927 | -0.013951 | 12.6515
12 | 0.013623 | 0.0034143 | -0.013622 | -0.0034138 | 9.9812e-07 | 5.5529e-07 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.99566 | -0.083303 | 0.99558 | -0.084841 | 5.5934
13 | 0.0043223 | 0.0010831 | -0.0043219 | -0.0010832 | 4.0932e-07 | -8.3169e-08 | 0.0064363 | 0.0064364 | 0.0064364 | 0.99927 | -0.013951 | 0.99917 | -0.015939 | 1.7682
14 | -0.035237 | -0.0088761 | 0.03526 | 0.0088909 | 2.3527e-05 | 1.4758e-05 | 0.052487 | 0.052487 | 0.052487 | 0.99927 | -0.013951 | 1 | 0 | 14.4195
15 | 0.012293 | 0.0030806 | -0.012292 | -0.0030801 | 8.2146e-07 | 4.4135e-07 | 0.018373 | 0.018373 | 0.018373 | 0.99558 | -0.084841 | 0.99551 | -0.086244 | 5.0474
16 | 0.010656 | 0.0026701 | -0.010655 | -0.0026698 | 5.3537e-07 | 2.6947e-07 | 0.015927 | 0.015927 | 0.015927 | 0.99551 | -0.086244 | 0.99546 | -0.087298 | 4.3756
17 | 0.0064933 | 0.001625 | -0.0064925 | -0.0016248 | 7.2625e-07 | 2.1576e-07 | 0.0098781 | 0.0098782 | 0.0098782 | 0.97805 | -0.42421 | 0.97793 | -0.42656 | 2.7138
18 | -0.0069218 | -0.0017324 | 0.0069288 | 0.0017348 | 7.0453e-06 | 2.3802e-06 | 0.01053 | 0.010529 | 0.01053 | 0.97805 | -0.42421 | 0.97913 | -0.40283 | 2.8929
19 | -0.0083797 | -0.0020984 | 0.0083862 | 0.0021012 | 6.4619e-06 | 2.7979e-06 | 0.012734 | 0.012734 | 0.012734 | 0.97913 | -0.40283 | 0.97996 | -0.38665 | 3.4984
20 | 0.104 | 0.02656 | -0.10331 | -0.02612 | 0.00068997 | 0.00044059 | 0.15493 | 0.15493 | 0.15493 | 1 | 0 | 0.99276 | -0.13825 | 42.5642
21 | 0.078076 | 0.01979 | -0.078008 | -0.019746 | 6.7879e-05 | 4.3272e-05 | 0.11711 | 0.11711 | 0.11711 | 0.99276 | -0.13825 | 0.99181 | -0.15635 | 32.1718
22 | 0.021727 | 0.0054505 | -0.021718 | -0.0054451 | 8.8472e-06 | 5.3747e-06 | 0.032567 | 0.032567 | 0.032567 | 0.99276 | -0.13825 | 0.99232 | -0.14679 | 8.947
23 | 0.0053802 | 0.0013476 | -0.0053796 | -0.0013476 | 6.0008e-07 | 6.2569e-08 | 0.0080429 | 0.008043 | 0.008043 | 0.99535 | -0.08935 | 0.99523 | -0.091692 | 2.2096
24 | -0.0065746 | -0.001647 | 0.0065747 | 0.001647 | 1.4636e-07 | 4.1154e-08 | 0.0098285 | 0.0098285 | 0.0098285 | 0.99535 | -0.08935 | 0.99538 | -0.088882 | 2.7001
25 | 0.0043681 | 0.0010941 | -0.0043674 | -0.0010942 | 7.2696e-07 | -1.2524e-07 | 0.0065308 | 0.006531 | 0.006531 | 0.99523 | -0.091692 | 0.99505 | -0.095187 | 1.7942
26 | -0.0077916 | -0.001952 | 0.0077918 | 0.0019521 | 1.9652e-07 | 7.5562e-08 | 0.011648 | 0.011648 | 0.011648 | 0.99538 | -0.088882 | 0.9954 | -0.088353 | 3.1999
27 | -0.0092006 | -0.0023052 | 0.009201 | 0.0023054 | 4.6201e-07 | 2.1102e-07 | 0.013754 | 0.013754 | 0.013754 | 0.9954 | -0.088353 | 0.99546 | -0.087298 | 3.7785
28 | -0.010654 | -0.0026696 | 0.010658 | 0.0026714 | 3.4962e-06 | 1.7732e-06 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.98824 | -0.22533 | 0.9886 | -0.21844 | 4.4071
29 | 0.0071948 | 0.0018026 | -0.0071934 | -0.0018022 | 1.3109e-06 | 4.574e-07 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010833 | 0.98824 | -0.22533 | 0.98805 | -0.22915 | 2.9762
30 | -0.013676 | -0.003428 | 0.013679 | 0.0034293 | 2.4746e-06 | 1.384e-06 | 0.020586 | 0.020585 | 0.020586 | 0.9886 | -0.21844 | 0.98879 | -0.21464 | 5.6554
31 | 0.0036315 | 0.00090945 | -0.0036309 | -0.00090973 | 5.6e-07 | -2.8095e-07 | 0.0054689 | 0.0054691 | 0.0054691 | 0.98805 | -0.22915 | 0.98788 | -0.23239 | 1.5025
32 | 0.0050052 | 0.0012544 | -0.0050049 | -0.0012544 | 2.5969e-07 | 9.6444e-09 | 0.0075322 | 0.0075323 | 0.0075323 | 0.98879 | -0.21464 | 0.98874 | -0.21573 | 2.0693
33 | -0.018684 | -0.0046837 | 0.018685 | 0.0046843 | 9.1018e-07 | 5.4314e-07 | 0.028118 | 0.028118 | 0.028118 | 0.98879 | -0.21464 | 0.98885 | -0.21362 | 7.7246
34 | 0.0021102 | 0.0005286 | -0.0021101 | -0.00052885 | 9.0957e-08 | -2.4915e-07 | 0.0031785 | 0.0031786 | 0.0031786 | 0.98788 | -0.23239 | 0.98783 | -0.2333 | 0.87324
35 | -0.073813 | -0.018616 | 0.073967 | 0.018715 | 0.00015458 | 9.8503e-05 | 0.11112 | 0.11112 | 0.11112 | 0.98885 | -0.21362 | 0.99111 | -0.16997 | 30.5262
36 | 0.055128 | 0.013932 | -0.055102 | -0.013916 | 2.5706e-05 | 1.6324e-05 | 0.082998 | 0.082998 | 0.082998 | 0.98885 | -0.21362 | 0.98834 | -0.22335 | 22.8016
37 | -0.002584 | -0.00064761 | 0.0025842 | 0.00064735 | 1.6652e-07 | -2.6124e-07 | 0.0039119 | 0.0039118 | 0.0039119 | 0.9829 | -0.32913 | 0.98296 | -0.32778 | 1.0747
38 | 0.030113 | 0.0075713 | -0.030077 | -0.007549 | 3.5746e-05 | 2.2297e-05 | 0.045594 | 0.045594 | 0.045594 | 0.98296 | -0.32778 | 0.98169 | -0.35267 | 12.5258
39 | -0.035618 | -0.0089507 | 0.035691 | 0.0089966 | 7.3162e-05 | 4.5971e-05 | 0.053927 | 0.053927 | 0.053927 | 0.98296 | -0.32778 | 0.98517 | -0.28485 | 14.8151
40 | 0.021054 | 0.0052876 | -0.021024 | -0.0052695 | 2.975e-05 | 1.8057e-05 | 0.031917 | 0.031917 | 0.031917 | 0.98169 | -0.35267 | 0.98018 | -0.38233 | 8.7684
41 | -0.040042 | -0.010087 | 0.040049 | 0.010092 | 7.7793e-06 | 4.9066e-06 | 0.060498 | 0.060498 | 0.060498 | 0.98517 | -0.28485 | 0.98538 | -0.28079 | 16.6203
42 | -0.00095134 | -0.00023843 | 0.00095134 | 0.00023838 | 3.0313e-09 | -4.7963e-08 | 0.0014365 | 0.0014365 | 0.0014365 | 0.98542 | -0.27993 | 0.98543 | -0.27986 | 0.39466
43 | -0.0020134 | -0.00050455 | 0.0020134 | 0.00050431 | 7.7767e-08 | -2.3609e-07 | 0.0030402 | 0.0030401 | 0.0030402 | 0.98543 | -0.27986 | 0.98547 | -0.27905 | 0.83522
44 | -0.040049 | -0.010092 | 0.040053 | 0.010094 | 3.3201e-06 | 2.094e-06 | 0.060498 | 0.060498 | 0.060498 | 0.98538 | -0.28079 | 0.98547 | -0.27905 | 16.6203
45 | -0.010355 | -0.0025951 | 0.010356 | 0.0025956 | 1.0203e-06 | 5.075e-07 | 0.015535 | 0.015535 | 0.015535 | 0.99181 | -0.1565 | 0.99192 | -0.15443 | 4.2679
46 | 0.0050482 | 0.0012652 | -0.0050481 | -0.0012652 | 1.3182e-07 | 5.283e-09 | 0.0075738 | 0.0075738 | 0.0075738 | 0.99181 | -0.1565 | 0.99179 | -0.15705 | 2.0807
47 | -0.015616 | -0.0039139 | 0.015621 | 0.0039168 | 4.9597e-06 | 2.863e-06 | 0.023426 | 0.023426 | 0.023426 | 0.99192 | -0.15443 | 0.99227 | -0.14777 | 6.4357
48 | -0.018706 | -0.0046901 | 0.018707 | 0.0046906 | 8.7042e-07 | 5.1897e-07 | 0.028053 | 0.028053 | 0.028053 | 0.99227 | -0.14777 | 0.99232 | -0.14679 | 7.7068
49 | -0.073967 | -0.018715 | 0.074016 | 0.018746 | 4.8369e-05 | 3.0822e-05 | 0.11112 | 0.11112 | 0.11112 | 0.99111 | -0.16997 | 0.99181 | -0.15635 | 30.5262
50 | 0.052249 | 0.013201 | -0.052188 | -0.013162 | 6.1128e-05 | 3.8785e-05 | 0.078703 | 0.078703 | 0.078703 | 0.98834 | -0.22335 | 0.98708 | -0.24779 | 21.6216
51 | -0.0039776 | -0.00099687 | 0.0039778 | 0.0009968 | 2.1865e-07 | -6.6362e-08 | 0.0060035 | 0.0060034 | 0.0060035 | 0.98587 | -0.2712 | 0.98593 | -0.27005 | 1.6493
52 | -0.0039778 | -0.0009968 | 0.0039778 | 0.00099679 | 3.5762e-08 | -1.0857e-08 | 0.0060034 | 0.0060034 | 0.0060034 | 0.98593 | -0.27005 | 0.98594 | -0.26986 | 1.6493
53 | 0.042076 | 0.010604 | -0.042066 | -0.010598 | 9.5411e-06 | 6.026e-06 | 0.063538 | 0.063538 | 0.063538 | 0.98571 | -0.27431 | 0.98547 | -0.27905 | 17.4555
54 | -0.044931 | -0.01132 | 0.04494 | 0.011326 | 9.5719e-06 | 6.0553e-06 | 0.067848 | 0.067848 | 0.067848 | 0.98571 | -0.27431 | 0.98594 | -0.26986 | 18.6395
55 | -0.048918 | -0.012323 | 0.04897 | 0.012356 | 5.1694e-05 | 3.2761e-05 | 0.073851 | 0.073851 | 0.073851 | 0.98594 | -0.26986 | 0.98708 | -0.24779 | 20.2888
56 | -0.0058717 | -0.0014716 | 0.0058721 | 0.0014717 | 4.0434e-07 | 8.7925e-08 | 0.0089165 | 0.0089164 | 0.0089165 | 0.97988 | -0.38809 | 0.97996 | -0.38665 | 2.4496
57 | -0.014258 | -0.0035729 | 0.014261 | 0.0035746 | 2.9325e-06 | 1.6665e-06 | 0.02165 | 0.02165 | 0.02165 | 0.97996 | -0.38665 | 0.98018 | -0.38233 | 5.9479
58 | -0.0026401 | -0.00066167 | 0.0026402 | 0.00066154 | 8.7333e-08 | -1.3817e-07 | 0.0039482 | 0.0039481 | 0.0039482 | 0.99501 | -0.095881 | 0.99505 | -0.095187 | 1.0847
59 | 0.0017272 | 0.00043269 | -0.0017272 | -0.00043287 | 4.0491e-08 | -1.8432e-07 | 0.0025828 | 0.0025829 | 0.0025829 | 0.99505 | -0.095187 | 0.99502 | -0.095679 | 0.70959

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14345 | 0.036088

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036277 | 0.00090919
1 | 0.00042706 | 0.00010703
2 | 0.0023457 | 0.00058788
3 | 0.00070475 | 0.00017663
4 | 0.0015272 | 0.00038274
5 | 0.00044723 | 0.00011209
6 | 0.00085328 | 0.00021385
7 | 0.0085825 | 0.002151
8 | 0.002086 | 0.00052281
9 | 0.0011843 | 0.00029681
10 | 0.0012517 | 0.00031372
11 | 0.0013295 | 0.00033321
12 | 0.0016361 | 0.00041005
13 | 0.00042853 | 0.0001074
14 | 0.00060949 | 0.00015275
15 | 0.0014509 | 0.00036362
16 | 0.0025394 | 0.00063643
17 | 0.0035103 | 0.00087976
18 | 0.0043219 | 0.0010832
19 | 0.0011944 | 0.00029935
20 | 0.0010114 | 0.00025349
21 | 0.0012169 | 0.00030498
22 | 0.0014087 | 0.00035306
23 | 0.0014541 | 0.00036444
24 | 0.0034594 | 0.000867
25 | 0.0030188 | 0.00075657
26 | 0.0035619 | 0.00089271
27 | 0.0015207 | 0.00038113
28 | 0.0050049 | 0.0012544
29 | 0.0021101 | 0.00052885
30 | 0.002584 | 0.00064761
31 | 0.0029208 | 0.00073202
32 | 0.0090232 | 0.0022614
33 | 0.0043507 | 0.0010904
34 | 0.00095134 | 0.00023843
35 | 0.001062 | 0.00026617
36 | 0.0053065 | 0.0013299
37 | 0.0052602 | 0.0013183
38 | 0.0050481 | 0.0012652
39 | 0.0030854 | 0.00077327
40 | 0.0030105 | 0.00075451
41 | 0.002853 | 0.00071502
42 | 0.0039776 | 0.00099687
43 | 0.002855 | 0.00071554
44 | 0.0032183 | 0.00080658
45 | 0.0058717 | 0.0014716
46 | 0.0067629 | 0.0016949
47 | 0.0039925 | 0.0010006
48 | 0.0026401 | 0.00066167
49 | 0.0017272 | 0.00043287

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1