## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1058-26_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1058-26_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1058-26_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1058-26_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1058-26_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1058-26_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1058-26_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1058-26_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1058-26_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1058-26_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1058-26_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1058-26_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1058-26_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1058-26_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1058-26_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1058-26_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1058-26_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1058-26_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1058-26_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1058-26_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1058-26_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1058-26_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1058-26_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1058-26_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1058-26_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1058-26_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1058-26_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1058-26_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1058-26_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1058-26_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1058-26_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1058-26_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1058-26_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1058-26_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1058-26_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1058-26_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1058-26_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1058-26_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1058-26_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1058-26_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1058-26_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1058-26_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1058-26_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1058-26_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1058-26_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1058-26_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1058-26_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1058-26_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1058-26_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1058-26_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1058-26_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1058-26_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1058-26_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1058-26_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1058-26_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1058-26_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1058-26_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1058-26_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1058-26_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1058-26_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1058-26_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1058-26_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1058-26_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1058-26_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1058-26_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1058-26_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1058-26_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1058-26_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1058-26_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1058-26_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1058-26_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1058-26_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1058-26_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1058-26_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1058-26_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1058-26_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1058-26_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1058-26_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1058-26_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1058-26_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1058-26_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1058-26_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1058-26_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1058-26_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1058-26_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1058-26_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1058-26_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1058-26_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1058-26_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1058-26_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1058-26_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_23_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1058-26_1_3_load_8 | 1 | 0.0015081 | 0.00037795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1058-26_1_3_load_56 | 3 | 0.0011131 | 0.00027896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1058-26_1_3_load_55 | 5 | 0.0028473 | 0.0007136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1058-26_1_3_load_67 | 6 | 0.0024207 | 0.00060669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1058-26_1_3_load_75 | 7 | 0.0029694 | 0.00074421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1058-26_1_3_load_32 | 8 | 0.0011468 | 0.00028743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1058-26_1_3_load_51 | 10 | 0.0022397 | 0.00056133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1058-26_1_3_load_50 | 11 | 0.0050372 | 0.0012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1058-26_1_3_load_22 | 12 | 0.00057977 | 0.0001453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1058-26_1_3_load_123 | 13 | 0.0012381 | 0.0003103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1058-26_1_3_load_24 | 15 | 0.0010559 | 0.00026462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1058-26_1_3_load_131 | 16 | 0.0022166 | 0.00055554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1058-26_1_3_load_23 | 17 | 0.00081571 | 0.00020444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1058-26_1_3_load_64 | 18 | 0.00052655 | 0.00013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1058-26_1_3_load_65 | 19 | 0.0013874 | 0.00034772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1058-26_1_3_load_120 | 20 | 0.00067747 | 0.00016979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1058-26_1_3_load_124 | 21 | 0.0012084 | 0.00030285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1058-26_1_3_load_25 | 22 | 0.0042981 | 0.0010772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1058-26_1_3_load_26 | 23 | 0.0030335 | 0.00076027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1058-26_1_3_load_54 | 25 | 0.0011548 | 0.00028941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1058-26_1_3_load_48 | 26 | 0.0027856 | 0.00069813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1058-26_1_3_load_27 | 27 | 0.00096317 | 0.00024139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1058-26_1_3_load_73 | 30 | 0.004189 | 0.0010499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1058-26_1_3_load_34 | 31 | 0.0021893 | 0.00054869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1058-26_1_3_load_29 | 32 | 0.00091661 | 0.00022972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1058-26_1_3_load_35 | 33 | 0.001239 | 0.00031051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1058-26_1_3_load_76 | 34 | 0.0029711 | 0.00074464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1058-26_1_3_load_33 | 35 | 0.0021279 | 0.00053331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1058-26_1_3_load_78 | 37 | 0.0027333 | 0.00068504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1058-26_1_3_load_74 | 38 | 0.0029277 | 0.00073375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1058-26_1_3_load_40 | 39 | 0.0026995 | 0.00067655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1058-26_1_3_load_109 | 40 | 0.0031533 | 0.0007903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1058-26_1_3_load_114 | 41 | 0.0015888 | 0.00039818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1058-26_1_3_load_87 | 42 | 0.0019367 | 0.00048538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1058-26_1_3_load_100 | 43 | 0.0016929 | 0.00042427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1058-26_1_3_load_43 | 44 | 0.00076302 | 0.00019123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1058-26_1_3_load_44 | 45 | 0.0017889 | 0.00044835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1058-26_1_3_load_45 | 46 | 0.00075679 | 0.00018967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1058-26_1_3_load_46 | 47 | 0.0023993 | 0.00060133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1058-26_1_3_load_47 | 48 | 0.00081582 | 0.00020446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1058-26_1_3_load_115 | 49 | 0.0046555 | 0.0011668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1058-26_1_3_load_96 | 50 | 0.0031142 | 0.0007805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1058-26_1_3_load_53 | 51 | 0.00076271 | 0.00019115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1058-26_1_3_load_108 | 52 | 0.0030423 | 0.00076248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1058-26_1_3_load_104 | 53 | 0.0027891 | 0.00069901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1058-26_1_3_load_105 | 54 | 0.0021506 | 0.00053899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1058-26_1_3_load_107 | 56 | 0.0034686 | 0.0008693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1058-26_1_3_load_52 | 57 | 0.00072007 | 0.00018047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1058-26_1_3_load_57 | 58 | 0.00098516 | 0.0002469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1058-26_1_3_load_63 | 59 | 0.0006934 | 0.00017378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1058-26_1_3_load_119 | 61 | 0.00053067 | 0.000133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1058-26_1_3_load_66 | 62 | 0.00065728 | 0.00016473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1058-26_1_3_load_81 | 63 | 0.001381 | 0.00034612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1058-26_1_3_load_80 | 64 | 0.00097599 | 0.00024461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1058-26_1_3_load_68 | 65 | 0.00047165 | 0.00011821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1058-26_1_3_load_69 | 66 | 0.00038555 | 9.6628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1058-26_1_3_load_70 | 67 | 0.0010113 | 0.00025346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1058-26_1_3_load_71 | 68 | 0.00078031 | 0.00019556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1058-26_1_3_load_79 | 70 | 0.0022482 | 0.00056345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1058-26_1_3_load_101 | 72 | 0.00038886 | 9.7459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1058-26_1_3_load_83 | 74 | 0.00061981 | 0.00015534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1058-26_1_3_load_84 | 75 | 0.0017535 | 0.00043947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1058-26_1_3_load_88 | 76 | 0.001254 | 0.00031427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1058-26_1_3_load_89 | 77 | 0.0016803 | 0.00042113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1058-26_1_3_load_94 | 78 | 0.0022706 | 0.00056907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1058-26_1_3_load_98 | 79 | 0.0024097 | 0.00060393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1058-26_1_3_load_95 | 80 | 0.0022022 | 0.00055191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1058-26_1_3_load_92 | 81 | 0.0018244 | 0.00045724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1058-26_1_3_load_91 | 82 | 0.0011519 | 0.00028869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1058-26_1_3_load_93 | 83 | 0.002296 | 0.00057542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1058-26_1_3_load_99 | 85 | 0.0051151 | 0.001282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1058-26_1_3_load_102 | 86 | 0.0035707 | 0.00089491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1058-26_1_3_load_103 | 87 | 0.0061506 | 0.0015415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1058-26_1_3_load_116 | 88 | 0.0010585 | 0.00026529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1058-26_1_3_load_117 | 89 | 0.00048032 | 0.00012038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1058-26_1_3_load_118 | 90 | 0.0020332 | 0.00050956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1058-26_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1058-26_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1058-26_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1058-26_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1058-26_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.045587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1058-26_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1058-26_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1058-26_1_3_line_7 |  | 5 | 58 | 0.0084953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1058-26_1_3_line_8 |  | 6 | 47 | 0.020977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1058-26_1_3_line_9 |  | 7 | 38 | 0.012886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1058-26_1_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.028282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1058-26_1_3_line_11 |  | 9 | 28 | 0.004643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1058-26_1_3_line_12 |  | 9 | 29 | 0.023606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1058-26_1_3_line_13 |  | 9 | 27 | 0.011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1058-26_1_3_line_14 |  | 10 | 11 | 0.07886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1058-26_1_3_line_15 |  | 11 | 52 | 0.045997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1058-26_1_3_line_16 |  | 12 | 13 | 0.29911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1058-26_1_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1058-26_1_3_line_18 |  | 14 | 21 | 0.017225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1058-26_1_3_line_19 |  | 14 | 60 | 0.017893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1058-26_1_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.26172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1058-26_1_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.12125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1058-26_1_3_line_22 |  | 16 | 20 | 0.019425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1058-26_1_3_line_23 |  | 16 | 21 | 0.16226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1058-26_1_3_line_24 |  | 17 | 18 | 0.24699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1058-26_1_3_line_25 |  | 18 | 19 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1058-26_1_3_line_26 |  | 19 | 62 | 0.04766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1058-26_1_3_line_27 |  | 20 | 61 | 0.068104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1058-26_1_3_line_28 |  | 22 | 23 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1058-26_1_3_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0093228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1058-26_1_3_line_30 |  | 24 | 25 | 0.019838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1058-26_1_3_line_31 |  | 24 | 26 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1058-26_1_3_line_32 |  | 25 | 51 | 0.027944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1058-26_1_3_line_33 |  | 26 | 48 | 0.035507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1058-26_1_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.029763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1058-26_1_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.070571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1058-26_1_3_line_36 |  | 30 | 38 | 0.048272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1058-26_1_3_line_37 |  | 31 | 35 | 0.038722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1058-26_1_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.061544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1058-26_1_3_line_39 |  | 32 | 34 | 0.066596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1058-26_1_3_line_40 |  | 33 | 35 | 0.0086803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1058-26_1_3_line_41 |  | 34 | 36 | 0.043472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1058-26_1_3_line_42 |  | 36 | 37 | 0.043315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1058-26_1_3_line_43 |  | 37 | 40 | 0.026964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1058-26_1_3_line_44 |  | 37 | 39 | 0.026057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1058-26_1_3_line_45 |  | 40 | 43 | 0.034224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1058-26_1_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.024379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1058-26_1_3_line_47 |  | 41 | 43 | 0.054223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1058-26_1_3_line_48 |  | 42 | 69 | 0.013345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1058-26_1_3_line_49 |  | 43 | 84 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1058-26_1_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.085529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1058-26_1_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.085427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1058-26_1_3_line_52 |  | 45 | 47 | 0.051987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1058-26_1_3_line_53 |  | 46 | 48 | 0.035743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1058-26_1_3_line_54 |  | 49 | 50 | 0.046228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1058-26_1_3_line_55 |  | 50 | 79 | 0.052263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1058-26_1_3_line_56 |  | 50 | 80 | 0.039348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1058-26_1_3_line_57 |  | 51 | 57 | 0.036278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1058-26_1_3_line_58 |  | 52 | 55 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1058-26_1_3_line_59 |  | 53 | 54 | 0.021096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1058-26_1_3_line_60 |  | 53 | 55 | 0.038606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1058-26_1_3_line_61 |  | 54 | 56 | 0.020544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1058-26_1_3_line_62 |  | 56 | 79 | 0.022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1058-26_1_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1058-26_1_3_line_64 |  | 61 | 90 | 0.010681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1058-26_1_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.014715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1058-26_1_3_line_66 |  | 63 | 64 | 0.04422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1058-26_1_3_line_67 |  | 64 | 73 | 0.068756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1058-26_1_3_line_68 |  | 65 | 66 | 0.042022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1058-26_1_3_line_69 |  | 65 | 67 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1058-26_1_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.018457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1058-26_1_3_line_71 |  | 67 | 69 | 0.012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1058-26_1_3_line_72 |  | 68 | 70 | 0.02507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1058-26_1_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.002671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1058-26_1_3_line_74 |  | 71 | 72 | 0.077296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1058-26_1_3_line_75 |  | 72 | 78 | 0.034869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1058-26_1_3_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0048365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1058-26_1_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.037073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1058-26_1_3_line_78 |  | 74 | 76 | 0.037485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1058-26_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.024481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1058-26_1_3_line_80 |  | 77 | 81 | 0.048249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1058-26_1_3_line_81 |  | 78 | 83 | 0.022343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1058-26_1_3_line_82 |  | 80 | 84 | 0.01527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1058-26_1_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0040388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1058-26_1_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.029111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1058-26_1_3_line_85 |  | 84 | 85 | 0.037032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1058-26_1_3_line_86 |  | 85 | 86 | 0.03288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1058-26_1_3_line_87 |  | 86 | 87 | 0.0041883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1058-26_1_3_line_88 |  | 88 | 89 | 0.024559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1058-26_1_3_line_89 |  | 89 | 90 | 0.0044335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1058-26_1_3_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 91 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2667774.6733 | 1206123.2367 | 2667772.3191 | 1206132.9715 | 2667772.0697 | 1206136.6449
1 | 2667764.5667 | 1206113.0603 | 2667774.6733 | 1206123.2367
2 | 2667771.8967 | 1206148.7784 | 2667771.5884 | 1206143.7365 | 2667772.0697 | 1206136.6449
3 | 2667764.5667 | 1206113.0603 | 2667762.3784 | 1206110.8563
4 | 2667771.8967 | 1206148.7784 | 2667772.6212 | 1206160.6251 | 2667774.8458 | 1206180.3847 | 2667777.0429 | 1206194.0425
5 | 2667762.3784 | 1206110.8563 | 2667753.5984 | 1206126.2054
6 | 2667762.3784 | 1206110.8563 | 2667770.6796 | 1206091.9752
7 | 2667778.283 | 1206202.4455 | 2667777.8935 | 1206199.3308 | 2667777.0429 | 1206194.0425
8 | 2667753.5984 | 1206126.2054 | 2667747.1693 | 1206137.4445 | 2667743.5418 | 1206144.6074
9 | 2667774.1393 | 1206079.6804 | 2667773.1371 | 1206086.3857 | 2667770.6796 | 1206091.9752
10 | 2667762.871 | 1206006.4982 | 2667768.1606 | 1206014.2296 | 2667772.6796 | 1206022.8417 | 2667775.1577 | 1206028.9958 | 2667775.75 | 1206031.481
11 | 2667762.871 | 1206006.4982 | 2667758.3025 | 1206005.6014
12 | 2667762.871 | 1206006.4982 | 2667767.6292 | 1206007.4417 | 2667781.4307 | 1206013.0906 | 2667785.2794 | 1206013.7458
13 | 2667762.871 | 1206006.4982 | 2667756.1934 | 1205999.7628 | 2667754.335 | 1205998.3249
14 | 2667658.4278 | 1206200.6348 | 2667656.3464 | 1206198.7412 | 2667653.141 | 1206194.3467 | 2667651.7023 | 1206190.428 | 2667651.4531 | 1206186.2448 | 2667652.3823 | 1206182.7755 | 2667654.3742 | 1206179.4849 | 2667658.9622 | 1206176.6463 | 2667667.8008 | 1206174.5673 | 2667708.1255 | 1206174.0154
15 | 2667658.4278 | 1206200.6348 | 2667634.7776 | 1206161.184
16 | 2667791.3994 | 1206644.7784 | 2667576.9724 | 1206853.3168
17 | 2667794.9123 | 1206625.4176 | 2667791.3994 | 1206644.7784
18 | 2667794.9123 | 1206625.4176 | 2667786.0627 | 1206621.826 | 2667778.3914 | 1206622.0518
19 | 2667794.9123 | 1206625.4176 | 2667812.0389 | 1206620.0754
20 | 2667651.8132 | 1206520.525 | 2667399.3054 | 1206589.3708
21 | 2667290.5245 | 1206535.8193 | 2667399.3054 | 1206589.3708
22 | 2667664.0876 | 1206505.4696 | 2667651.8132 | 1206520.525
23 | 2667651.8132 | 1206520.525 | 2667778.3914 | 1206622.0518
24 | 2667096.6898 | 1206382.7421 | 2667290.5245 | 1206535.8193
25 | 2667096.6898 | 1206382.7421 | 2667100.5052 | 1206369.0516
26 | 2667113.1286 | 1206323.0938 | 2667103.983 | 1206356.5724 | 2667100.5052 | 1206369.0516
27 | 2667664.0876 | 1206505.4696 | 2667668.0825 | 1206500.5695 | 2667695.216 | 1206473.9386 | 2667711.934 | 1206457.0511 | 2667711.934 | 1206457.0511
28 | 2667563.5607 | 1206309.328 | 2667571.9877 | 1206302.94
29 | 2667579.4171 | 1206297.3082 | 2667571.9877 | 1206302.94
30 | 2667579.4171 | 1206297.3082 | 2667589.7661 | 1206292.8003 | 2667596.5303 | 1206287.5717
31 | 2667579.4171 | 1206297.3082 | 2667600.3209 | 1206281.7946
32 | 2667596.5303 | 1206287.5717 | 2667618.6395 | 1206270.4815
33 | 2667628.8337 | 1206260.6342 | 2667600.3209 | 1206281.7946
34 | 2667758.3025 | 1206005.6014 | 2667769.7908 | 1206024.7323 | 2667771.5216 | 1206031.9764
35 | 2667785.2794 | 1206013.7458 | 2667786.9124 | 1206007.2493 | 2667787.3027 | 1206000.3384 | 2667783.2884 | 1205976.0892 | 2667780.5955 | 1205970.7665 | 2667775.6728 | 1205964.2066 | 2667758.6266 | 1205957.8162
36 | 2667771.5216 | 1206031.9764 | 2667775.0621 | 1206046.7945 | 2667775.9274 | 1206067.7171 | 2667774.1393 | 1206079.6804
37 | 2667726.7267 | 1205936.201 | 2667751.1007 | 1205954.5775 | 2667756.3749 | 1205956.9721 | 2667758.6266 | 1205957.8162
38 | 2667718.4901 | 1205933.4614 | 2667664.2863 | 1205962.6094
39 | 2667664.2863 | 1205962.6094 | 2667602.6631 | 1205987.8591
40 | 2667718.4901 | 1205933.4614 | 2667726.7267 | 1205936.201
41 | 2667566.1422 | 1206011.3725 | 2667591.1766 | 1205994.2786 | 2667602.6631 | 1205987.8591
42 | 2667566.1422 | 1206011.3725 | 2667572.0628 | 1206018.4771 | 2667573.4028 | 1206025.0741 | 2667570.7299 | 1206032.0814 | 2667565.0342 | 1206036.0083 | 2667554.1571 | 1206040.11 | 2667553.1478 | 1206040.9176
43 | 2667553.1478 | 1206040.9176 | 2667543.4576 | 1206048.672 | 2667535.6901 | 1206060.9782
44 | 2667553.1478 | 1206040.9176 | 2667540.5942 | 1206018.0838
45 | 2667535.6901 | 1206060.9782 | 2667528.5956 | 1206072.2183 | 2667525.9015 | 1206081.1043 | 2667525.5533 | 1206092.7461
46 | 2667457.0199 | 1206115.4645 | 2667457.7326 | 1206114.5766 | 2667471.4157 | 1206095.7911
47 | 2667471.4157 | 1206095.7911 | 2667525.5533 | 1206092.7461
48 | 2667447.0438 | 1206121.5379 | 2667448.7674 | 1206122.4691 | 2667451.8696 | 1206121.8815 | 2667457.0199 | 1206115.4645
49 | 2667530.2556 | 1206112.3837 | 2667525.5222 | 1206093.7855 | 2667525.5533 | 1206092.7461
50 | 2667659.1147 | 1206205.8963 | 2667651.9083 | 1206199.0912 | 2667648.315 | 1206191.3457 | 2667649.1524 | 1206182.5498 | 2667651.4118 | 1206177.8059 | 2667657.3353 | 1206174.571 | 2667665.4475 | 1206172.8285 | 2667703.3011 | 1206170.238
51 | 2667659.1147 | 1206205.8963 | 2667673.5129 | 1206219.4928 | 2667686.4935 | 1206231.7585 | 2667690.0993 | 1206238.4034 | 2667690.3853 | 1206245.3776 | 2667687.3757 | 1206251.2137 | 2667681.0623 | 1206256.6455 | 2667674.0453 | 1206258.4004 | 2667663.0994 | 1206256.5795
52 | 2667703.3011 | 1206170.238 | 2667715.8973 | 1206169.376 | 2667725.4932 | 1206166.9166 | 2667731.4209 | 1206163.315 | 2667737.0085 | 1206157.5081 | 2667743.5418 | 1206144.6074
53 | 2667628.8337 | 1206260.6342 | 2667632.4785 | 1206257.9292 | 2667639.4962 | 1206255.4405 | 2667652.7442 | 1206254.8569 | 2667663.0994 | 1206256.5795
54 | 2667523.0834 | 1206163.4782 | 2667532.1948 | 1206208.7994
55 | 2667523.0834 | 1206163.4782 | 2667522.5585 | 1206168.8645 | 2667525.5704 | 1206172.8899 | 2667530.2512 | 1206175.2887 | 2667536.8445 | 1206175.3633 | 2667542.7571 | 1206173.0843 | 2667548.2381 | 1206167.2761 | 2667557.2402 | 1206154.4766
56 | 2667533.1748 | 1206127.3721 | 2667535.1579 | 1206137.5545 | 2667534.1379 | 1206144.3471 | 2667529.8015 | 1206152.5142 | 2667523.0834 | 1206163.4782 | 2667523.0834 | 1206163.4782
57 | 2667651.4513 | 1206257.8663 | 2667643.957 | 1206257.7814 | 2667639.5714 | 1206258.1986 | 2667634.1004 | 1206260.438 | 2667623.319 | 1206266.8643 | 2667618.6395 | 1206270.4815
58 | 2667631.7581 | 1206151.0114 | 2667633.0915 | 1206155.4959 | 2667634.7776 | 1206161.184
59 | 2667607.4323 | 1206124.0899 | 2667602.4353 | 1206123.0512 | 2667593.9586 | 1206122.7218 | 2667586.6887 | 1206124.6013
60 | 2667631.7581 | 1206151.0114 | 2667629.9708 | 1206144.9652 | 2667622.8112 | 1206132.4432 | 2667613.2404 | 1206125.2971 | 2667607.4323 | 1206124.0899
61 | 2667586.6887 | 1206124.6013 | 2667585.2244 | 1206124.9799 | 2667577.6349 | 1206129.5857 | 2667570.0216 | 1206136.3036
62 | 2667557.2402 | 1206154.4766 | 2667570.0216 | 1206136.3036 | 2667570.0216 | 1206136.3036
63 | 2667812.0389 | 1206620.0754 | 2667819.5989 | 1206626.7209 | 2667824.0696 | 1206629.2354
64 | 2667720.5087 | 1206450.6823 | 2667711.934 | 1206457.0511
65 | 2667113.1286 | 1206323.0938 | 2667114.7863 | 1206317.0252 | 2667117.8079 | 1206309.162
66 | 2667136.3355 | 1206269.1598 | 2667126.9695 | 1206285.3206 | 2667117.8079 | 1206309.162
67 | 2667185.1708 | 1206222.8259 | 2667171.4245 | 1206229.8422 | 2667164.4869 | 1206234.0112 | 2667154.4697 | 1206243.5376 | 2667137.9676 | 1206266.3438 | 2667136.3355 | 1206269.1598
68 | 2667426.1027 | 1206144.1668 | 2667411.1501 | 1206156.076 | 2667404.9128 | 1206159.4965 | 2667391.4267 | 1206167.7138
69 | 2667426.1027 | 1206144.1668 | 2667439.9305 | 1206133.1536 | 2667440.607 | 1206132.2684
70 | 2667391.4267 | 1206167.7138 | 2667386.6399 | 1206170.6305 | 2667381.6131 | 1206176.6441 | 2667381.3418 | 1206181.1327 | 2667381.587 | 1206181.5877
71 | 2667447.0438 | 1206121.5379 | 2667444.2768 | 1206127.4659 | 2667440.607 | 1206132.2684
72 | 2667403.7921 | 1206189.3688 | 2667393.4205 | 1206189.1405 | 2667387.9161 | 1206187.6108 | 2667383.1074 | 1206184.4101 | 2667381.587 | 1206181.5877
73 | 2667447.0438 | 1206121.5379 | 2667444.9174 | 1206119.9129
74 | 2667444.9174 | 1206119.9129 | 2667433.7169 | 1206129.7591 | 2667418.4101 | 1206140.8931 | 2667402.6773 | 1206149.3429 | 2667387.8054 | 1206153.6221 | 2667377.8074 | 1206155.197
75 | 2667377.8074 | 1206155.197 | 2667367.4544 | 1206156.8278 | 2667355.6852 | 1206158.4516 | 2667343.4508 | 1206161.0527
76 | 2667185.1708 | 1206222.8259 | 2667189.5042 | 1206220.6778
77 | 2667185.1708 | 1206222.8259 | 2667186.2065 | 1206226.0839 | 2667187.8167 | 1206227.6363 | 2667193.9932 | 1206231.6194 | 2667198.818 | 1206238.1221 | 2667201.8944 | 1206245.8947 | 2667202.6232 | 1206253.4717
78 | 2667189.5042 | 1206220.6778 | 2667223.0897 | 1206204.0296
79 | 2667245.0236 | 1206193.157 | 2667223.0897 | 1206204.0296
80 | 2667245.0236 | 1206193.157 | 2667250.1511 | 1206190.6153 | 2667290.031 | 1206175.8481
81 | 2667343.4508 | 1206161.0527 | 2667333.6366 | 1206163.1392 | 2667321.7388 | 1206166.2962
82 | 2667530.2556 | 1206112.3837 | 2667533.1748 | 1206127.3721
83 | 2667293.8184 | 1206174.4456 | 2667290.031 | 1206175.8481
84 | 2667293.8184 | 1206174.4456 | 2667300.8797 | 1206171.8309 | 2667321.7388 | 1206166.2962
85 | 2667530.2556 | 1206112.3837 | 2667534.7381 | 1206111.4672 | 2667538.7482 | 1206109.289 | 2667553.2544 | 1206094.9999 | 2667559.6967 | 1206091.0994
86 | 2667590.3338 | 1206079.2738 | 2667561.7628 | 1206089.8485 | 2667559.6967 | 1206091.0994
87 | 2667594.2617 | 1206077.82 | 2667590.3338 | 1206079.2738
88 | 2667734.4731 | 1206426.0174 | 2667733.2464 | 1206430.0429 | 2667729.668 | 1206439.7639 | 2667724.0679 | 1206448.0387 | 2667724.0679 | 1206448.0387
89 | 2667720.5087 | 1206450.6823 | 2667724.0679 | 1206448.0387

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667774.6733 | 1206123.2367
1 | 2667772.0697 | 1206136.6449
2 | 2667764.5667 | 1206113.0603
3 | 2667771.8967 | 1206148.7784
4 | 2667762.3784 | 1206110.8563
5 | 2667777.0429 | 1206194.0425
6 | 2667753.5984 | 1206126.2054
7 | 2667770.6796 | 1206091.9752
8 | 2667775.75 | 1206031.481
9 | 2667762.871 | 1206006.4982
10 | 2667708.1255 | 1206174.0154
11 | 2667658.4278 | 1206200.6348
12 | 2667576.9724 | 1206853.3168
13 | 2667791.3994 | 1206644.7784
14 | 2667794.9123 | 1206625.4176
15 | 2667399.3054 | 1206589.3708
16 | 2667651.8132 | 1206520.525
17 | 2667290.5245 | 1206535.8193
18 | 2667096.6898 | 1206382.7421
19 | 2667100.5052 | 1206369.0516
20 | 2667664.0876 | 1206505.4696
21 | 2667778.3914 | 1206622.0518
22 | 2667563.5607 | 1206309.328
23 | 2667571.9877 | 1206302.94
24 | 2667579.4171 | 1206297.3082
25 | 2667596.5303 | 1206287.5717
26 | 2667600.3209 | 1206281.7946
27 | 2667754.335 | 1205998.3249
28 | 2667758.3025 | 1206005.6014
29 | 2667785.2794 | 1206013.7458
30 | 2667771.5216 | 1206031.9764
31 | 2667758.6266 | 1205957.8162
32 | 2667664.2863 | 1205962.6093
33 | 2667718.4901 | 1205933.4614
34 | 2667602.6631 | 1205987.8591
35 | 2667726.7267 | 1205936.201
36 | 2667566.1422 | 1206011.3725
37 | 2667553.1478 | 1206040.9176
38 | 2667774.1393 | 1206079.6804
39 | 2667540.5942 | 1206018.0838
40 | 2667535.6901 | 1206060.9782
41 | 2667471.4157 | 1206095.7911
42 | 2667457.0199 | 1206115.4645
43 | 2667525.5533 | 1206092.7461
44 | 2667659.1147 | 1206205.8963
45 | 2667703.3011 | 1206170.238
46 | 2667663.0994 | 1206256.5795
47 | 2667743.5418 | 1206144.6074
48 | 2667628.8337 | 1206260.6342
49 | 2667532.1948 | 1206208.7994
50 | 2667523.0834 | 1206163.4782
51 | 2667618.6395 | 1206270.4815
52 | 2667634.7776 | 1206161.184
53 | 2667607.4323 | 1206124.0899
54 | 2667586.6887 | 1206124.6013
55 | 2667631.7581 | 1206151.0114
56 | 2667570.0216 | 1206136.3036
57 | 2667651.4513 | 1206257.8663
58 | 2667778.283 | 1206202.4455
59 | 2667824.0696 | 1206629.2354
60 | 2667812.0389 | 1206620.0754
61 | 2667711.934 | 1206457.0511
62 | 2667113.1286 | 1206323.0938
63 | 2667117.8079 | 1206309.162
64 | 2667136.3355 | 1206269.1598
65 | 2667426.1027 | 1206144.1668
66 | 2667391.4267 | 1206167.7138
67 | 2667440.607 | 1206132.2684
68 | 2667381.587 | 1206181.5877
69 | 2667447.0438 | 1206121.5379
70 | 2667403.7921 | 1206189.3688
71 | 2667444.9174 | 1206119.9129
72 | 2667377.8074 | 1206155.197
73 | 2667185.1708 | 1206222.8259
74 | 2667189.5042 | 1206220.6778
75 | 2667202.6232 | 1206253.4717
76 | 2667223.0897 | 1206204.0296
77 | 2667245.0236 | 1206193.157
78 | 2667343.4508 | 1206161.0527
79 | 2667557.2402 | 1206154.4766
80 | 2667533.1748 | 1206127.3721
81 | 2667290.031 | 1206175.8481
82 | 2667293.8184 | 1206174.4456
83 | 2667321.7388 | 1206166.2962
84 | 2667530.2556 | 1206112.3837
85 | 2667559.6967 | 1206091.0994
86 | 2667590.3338 | 1206079.2738
87 | 2667594.2617 | 1206077.82
88 | 2667734.4731 | 1206426.0174
89 | 2667724.0679 | 1206448.0387
90 | 2667720.5087 | 1206450.6823
91 | 2667631.7581 | 1206151.0114

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97626 | -0.45704 | 0 | 0
1 | 0.97617 | -0.45865 | 0.0015081 | 0.00037795
2 | 0.97634 | -0.45535 | 0 | 0
3 | 0.97612 | -0.45975 | 0.0011131 | 0.00027896
4 | 0.97636 | -0.45498 | 0 | 0
5 | 0.97596 | -0.46295 | 0.0028473 | 0.0007136
6 | 0.976 | -0.462 | 0.0024207 | 0.00060669
7 | 0.9769 | -0.44436 | 0.0029694 | 0.00074421
8 | 0.98 | -0.38374 | 0.0011468 | 0.00028743
9 | 0.98003 | -0.38315 | 0 | 0
10 | 0.99816 | -0.035381 | 0.0022397 | 0.00056133
11 | 0.99832 | -0.03229 | 0.0050372 | 0.0012624
12 | 0.97254 | -0.5317 | 0.00057977 | 0.0001453
13 | 0.9727 | -0.52848 | 0.0012381 | 0.0003103
14 | 0.97274 | -0.52782 | 0 | 0
15 | 0.97595 | -0.46428 | 0.0010559 | 0.00026462
16 | 0.97334 | -0.51587 | 0.0022166 | 0.00055554
17 | 0.97728 | -0.43813 | 0.00081571 | 0.00020444
18 | 0.98018 | -0.38139 | 0.00052655 | 0.00013196
19 | 0.98035 | -0.378 | 0.0013874 | 0.00034772
20 | 0.97325 | -0.51758 | 0.00067747 | 0.00016979
21 | 0.97278 | -0.52702 | 0.0012084 | 0.00030285
22 | 0.97124 | -0.55597 | 0.0042981 | 0.0010772
23 | 0.97128 | -0.55513 | 0.0030335 | 0.00076027
24 | 0.97134 | -0.55387 | 0 | 0
25 | 0.97129 | -0.55484 | 0.0011548 | 0.00028941
26 | 0.97158 | -0.54908 | 0.0027856 | 0.00069813
27 | 0.98002 | -0.38336 | 0.00096317 | 0.00024139
28 | 0.97986 | -0.38638 | 0 | 0
29 | 0.98091 | -0.36587 | 0 | 0
30 | 0.9788 | -0.40707 | 0.004189 | 0.0010499
31 | 0.98356 | -0.3144 | 0.0021893 | 0.00054869
32 | 0.98808 | -0.22718 | 0.00091661 | 0.00022972
33 | 0.98546 | -0.27779 | 0.001239 | 0.00031051
34 | 0.98953 | -0.19937 | 0.0029711 | 0.00074464
35 | 0.9851 | -0.28475 | 0.0021279 | 0.00053331
36 | 0.99054 | -0.18011 | 0 | 0
37 | 0.99154 | -0.16096 | 0.0027333 | 0.00068504
38 | 0.97727 | -0.43704 | 0.0029277 | 0.00073375
39 | 0.99148 | -0.16221 | 0.0026995 | 0.00067655
40 | 0.99223 | -0.14776 | 0.0031533 | 0.0007903
41 | 0.9912 | -0.16775 | 0.0015888 | 0.00039818
42 | 0.99035 | -0.18405 | 0.0019367 | 0.00048538
43 | 0.99316 | -0.13008 | 0.0016929 | 0.00042427
44 | 0.9736 | -0.50922 | 0.00076302 | 0.00019123
45 | 0.97481 | -0.4855 | 0.0017889 | 0.00044835
46 | 0.97246 | -0.53177 | 0.00075679 | 0.00018967
47 | 0.97563 | -0.46941 | 0.0023993 | 0.00060133
48 | 0.97201 | -0.54071 | 0.00081582 | 0.00020446
49 | 0.99681 | -0.060503 | 0.0046555 | 0.0011668
50 | 0.99701 | -0.056728 | 0.0031142 | 0.0007805
51 | 0.97125 | -0.5556 | 0.00076271 | 0.00019115
52 | 0.99863 | -0.026436 | 0.0030423 | 0.00076248
53 | 0.99909 | -0.017559 | 0.0027891 | 0.00069901
54 | 0.99934 | -0.01273 | 0.0021506 | 0.00053899
55 | 0.99872 | -0.024521 | 0 | 0
56 | 0.99962 | -0.0072577 | 0.0034686 | 0.0008693
57 | 0.97123 | -0.55609 | 0.00072007 | 0.00018047
58 | 0.97595 | -0.4631 | 0.00098516 | 0.0002469
59 | 0.97271 | -0.52824 | 0.0006934 | 0.00017378
60 | 0.97272 | -0.52805 | 0 | 0
61 | 0.97299 | -0.52272 | 0.00053067 | 0.000133
62 | 0.98099 | -0.36544 | 0.00065728 | 0.00016473
63 | 0.9812 | -0.36139 | 0.001381 | 0.00034612
64 | 0.98188 | -0.34812 | 0.00097599 | 0.00024461
65 | 0.98978 | -0.19492 | 0.00047165 | 0.00011821
66 | 0.98965 | -0.19748 | 0.00038555 | 9.6628e-05
67 | 0.98985 | -0.19362 | 0.0010113 | 0.00025346
68 | 0.9896 | -0.19847 | 0.00078031 | 0.00019556
69 | 0.98991 | -0.19252 | 0 | 0
70 | 0.98955 | -0.19947 | 0.0022482 | 0.00056345
71 | 0.98983 | -0.19399 | 0 | 0
72 | 0.98763 | -0.23645 | 0.00038886 | 9.7459e-05
73 | 0.983 | -0.32631 | 0 | 0
74 | 0.98309 | -0.32463 | 0.00061981 | 0.00015534
75 | 0.98294 | -0.32749 | 0.0017535 | 0.00043947
76 | 0.98378 | -0.31116 | 0.001254 | 0.00031427
77 | 0.98426 | -0.30182 | 0.0016803 | 0.00042113
78 | 0.98665 | -0.25542 | 0.0022706 | 0.00056907
79 | 1 | 0 | -0.14639 | -0.036983
80 | 0.99489 | -0.096969 | 0.0022022 | 0.00055191
81 | 0.98528 | -0.28198 | 0.0018244 | 0.00045724
82 | 0.98537 | -0.28019 | 0.0011519 | 0.00028869
83 | 0.98607 | -0.26669 | 0.002296 | 0.00057542
84 | 0.99409 | -0.11234 | 0 | 0
85 | 0.99359 | -0.12203 | 0.0051151 | 0.001282
86 | 0.99329 | -0.12768 | 0.0035707 | 0.00089491
87 | 0.99327 | -0.12813 | 0.0061506 | 0.0015415
88 | 0.97293 | -0.52403 | 0.0010585 | 0.00026529
89 | 0.97295 | -0.52355 | 0.00048032 | 0.00012038
90 | 0.97296 | -0.52343 | 0.0020332 | 0.00050956
91 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0064549 | 0.0016173 | -0.0064544 | -0.0016171 | 4.972e-07 | 1.4695e-07 | 0.0098385 | 0.0098386 | 0.0098386 | 0.97626 | -0.45704 | 0.97617 | -0.45865 | 2.7029
1 | -0.0064549 | -0.0016173 | 0.0064555 | 0.0016174 | 5.199e-07 | 1.5363e-07 | 0.0098385 | 0.0098384 | 0.0098385 | 0.97626 | -0.45704 | 0.97634 | -0.45535 | 2.7029
2 | 0.0049464 | 0.0012392 | -0.0049461 | -0.0012392 | 2.5921e-07 | 1.3897e-08 | 0.0075398 | 0.0075398 | 0.0075398 | 0.97617 | -0.45865 | 0.97612 | -0.45975 | 2.0714
3 | -0.0064555 | -0.0016174 | 0.0064556 | 0.0016175 | 1.126e-07 | 3.3268e-08 | 0.0098384 | 0.0098384 | 0.0098384 | 0.97634 | -0.45535 | 0.97636 | -0.45498 | 2.7029
4 | 0.0038331 | 0.00096021 | -0.0038325 | -0.0009604 | 5.8366e-07 | -1.962e-07 | 0.005843 | 0.0058432 | 0.0058432 | 0.97612 | -0.45975 | 0.97596 | -0.46295 | 1.6053
5 | 0.021773 | 0.0054798 | -0.021766 | -0.0054753 | 7.3052e-06 | 4.4543e-06 | 0.033191 | 0.033191 | 0.033191 | 0.97636 | -0.45498 | 0.976 | -0.462 | 9.1185
6 | -0.028229 | -0.0070973 | 0.028243 | 0.0071062 | 1.4321e-05 | 8.9073e-06 | 0.04303 | 0.04303 | 0.04303 | 0.97636 | -0.45498 | 0.9769 | -0.44436 | 11.8214
7 | 0.00098517 | 0.0002468 | -0.00098516 | -0.0002469 | 7.1874e-09 | -1.0156e-07 | 0.001502 | 0.0015021 | 0.0015021 | 0.97596 | -0.46295 | 0.97595 | -0.4631 | 0.41265
8 | 0.019345 | 0.0048686 | -0.019338 | -0.0048645 | 6.8461e-06 | 4.1195e-06 | 0.029501 | 0.029501 | 0.029501 | 0.976 | -0.462 | 0.97563 | -0.46941 | 8.1046
9 | -0.031212 | -0.0078504 | 0.031223 | 0.0078572 | 1.0927e-05 | 6.8317e-06 | 0.047553 | 0.047553 | 0.047553 | 0.9769 | -0.44436 | 0.97727 | -0.43704 | 13.0639
10 | -0.0011468 | -0.00028743 | 0.0011469 | 0.00028709 | 3.2158e-08 | -3.3578e-07 | 0.0017413 | 0.0017412 | 0.0017413 | 0.98 | -0.38374 | 0.98003 | -0.38315 | 0.47839
11 | 0.038433 | 0.0096993 | -0.038427 | -0.0096955 | 5.9338e-06 | 3.7391e-06 | 0.058378 | 0.058378 | 0.058378 | 0.98003 | -0.38315 | 0.97986 | -0.38638 | 16.038
12 | -0.040543 | -0.010228 | 0.040577 | 0.010249 | 3.3571e-05 | 2.1187e-05 | 0.061582 | 0.061582 | 0.061582 | 0.98003 | -0.38315 | 0.98091 | -0.36587 | 16.9181
13 | 0.00096318 | 0.00024125 | -0.00096317 | -0.00024139 | 9.4909e-09 | -1.4304e-07 | 0.0014624 | 0.0014624 | 0.0014624 | 0.98003 | -0.38315 | 0.98002 | -0.38336 | 0.40177
14 | -0.0022397 | -0.00056133 | 0.00224 | 0.00056051 | 3.2964e-07 | -8.1998e-07 | 0.0033389 | 0.0033385 | 0.0033389 | 0.99816 | -0.035381 | 0.99832 | -0.03229 | 0.91727
15 | -0.0072772 | -0.0018229 | 0.0072793 | 0.0018236 | 2.0292e-06 | 6.971e-07 | 0.010847 | 0.010846 | 0.010847 | 0.99832 | -0.03229 | 0.99863 | -0.026436 | 2.9798
16 | -0.00057977 | -0.0001453 | 0.00057986 | 0.00014165 | 8.8129e-08 | -3.6558e-06 | 0.00088706 | 0.00088574 | 0.00088706 | 0.97254 | -0.5317 | 0.9727 | -0.52848 | 0.2437
17 | -0.001818 | -0.00045195 | 0.001818 | 0.00045174 | 5.7015e-08 | -2.0777e-07 | 0.0027798 | 0.0027797 | 0.0027798 | 0.9727 | -0.52848 | 0.97274 | -0.52782 | 0.76367
18 | -0.0025114 | -0.00062512 | 0.0025115 | 0.00062497 | 9.5259e-08 | -1.5287e-07 | 0.0038403 | 0.0038402 | 0.0038403 | 0.97274 | -0.52782 | 0.97278 | -0.52702 | 1.055
19 | 0.00069341 | 0.00017338 | -0.0006934 | -0.0001736 | 7.5481e-09 | -2.1728e-07 | 0.0010606 | 0.0010607 | 0.0010607 | 0.97274 | -0.52782 | 0.97272 | -0.52805 | 0.29139
20 | 0.010747 | 0.0026936 | -0.01072 | -0.00268 | 2.6352e-05 | 1.3603e-05 | 0.016385 | 0.016386 | 0.016386 | 0.97595 | -0.46428 | 0.97334 | -0.51587 | 4.5018
21 | -0.011802 | -0.0029583 | 0.011817 | 0.0029662 | 1.4723e-05 | 7.9056e-06 | 0.017995 | 0.017995 | 0.017995 | 0.97595 | -0.46428 | 0.97728 | -0.43813 | 4.9437
22 | 0.0047817 | 0.0011974 | -0.0047813 | -0.0011974 | 3.8923e-07 | 7.6949e-09 | 0.0073098 | 0.0073099 | 0.0073099 | 0.97334 | -0.51587 | 0.97325 | -0.51758 | 2.0082
23 | 0.0037219 | 0.00092706 | -0.0037199 | -0.00092782 | 1.9688e-06 | -7.5558e-07 | 0.0056879 | 0.0056886 | 0.0056886 | 0.97334 | -0.51587 | 0.97278 | -0.52702 | 1.5628
24 | -0.012633 | -0.0031706 | 0.012667 | 0.0031894 | 3.4272e-05 | 1.883e-05 | 0.019237 | 0.019235 | 0.019237 | 0.97728 | -0.43813 | 0.98018 | -0.38139 | 5.2848
25 | -0.013194 | -0.0033214 | 0.013196 | 0.0033226 | 2.1392e-06 | 1.1899e-06 | 0.020035 | 0.020035 | 0.020035 | 0.98018 | -0.38139 | 0.98035 | -0.378 | 5.5041
26 | -0.014583 | -0.0036703 | 0.014592 | 0.0036753 | 8.7611e-06 | 5.0058e-06 | 0.022141 | 0.02214 | 0.022141 | 0.98035 | -0.378 | 0.98099 | -0.36544 | 6.0826
27 | 0.0041038 | 0.0010276 | -0.0041028 | -0.0010278 | 1.0054e-06 | -2.0265e-07 | 0.0062741 | 0.0062744 | 0.0062744 | 0.97325 | -0.51758 | 0.97299 | -0.52272 | 1.7237
28 | -0.0042981 | -0.0010772 | 0.0042983 | 0.0010772 | 1.7195e-07 | -2.0819e-08 | 0.0065851 | 0.006585 | 0.0065851 | 0.97124 | -0.55597 | 0.97128 | -0.55513 | 1.8091
29 | -0.0073318 | -0.0018375 | 0.0073322 | 0.0018376 | 4.4108e-07 | 1.669e-07 | 0.011232 | 0.011232 | 0.011232 | 0.97128 | -0.55513 | 0.97134 | -0.55387 | 3.0858
30 | 0.0026377 | 0.00066011 | -0.0026376 | -0.00066028 | 1.2145e-07 | -1.6781e-07 | 0.0040404 | 0.0040405 | 0.0040405 | 0.97134 | -0.55387 | 0.97129 | -0.55484 | 1.11
31 | -0.00997 | -0.0024977 | 0.0099722 | 0.0024989 | 2.277e-06 | 1.135e-06 | 0.015273 | 0.015273 | 0.015273 | 0.97134 | -0.55387 | 0.97158 | -0.54908 | 4.1958
32 | 0.0014829 | 0.00037087 | -0.0014828 | -0.00037118 | 5.407e-08 | -3.1125e-07 | 0.0022714 | 0.0022716 | 0.0022716 | 0.97129 | -0.55484 | 0.97125 | -0.5556 | 0.62406
33 | -0.012758 | -0.003197 | 0.012763 | 0.0031998 | 5.0832e-06 | 2.8134e-06 | 0.019539 | 0.019539 | 0.019539 | 0.97158 | -0.54908 | 0.97201 | -0.54071 | 5.3678
34 | 0.038427 | 0.0096955 | -0.038389 | -0.0096715 | 3.8038e-05 | 2.397e-05 | 0.058378 | 0.058378 | 0.058378 | 0.97986 | -0.38638 | 0.9788 | -0.40707 | 16.038
35 | -0.040577 | -0.010249 | 0.040677 | 0.010312 | 0.00010036 | 6.3337e-05 | 0.061582 | 0.061581 | 0.061582 | 0.98091 | -0.36587 | 0.98356 | -0.3144 | 16.9181
36 | 0.0342 | 0.0086217 | -0.034151 | -0.0085909 | 4.8967e-05 | 3.0733e-05 | 0.05201 | 0.05201 | 0.05201 | 0.9788 | -0.40707 | 0.97727 | -0.43704 | 14.2886
37 | -0.042866 | -0.010861 | 0.042927 | 0.010899 | 6.115e-05 | 3.8644e-05 | 0.064894 | 0.064893 | 0.064894 | 0.98356 | -0.3144 | 0.9851 | -0.28475 | 17.8279
38 | 0.046422 | 0.011824 | -0.046309 | -0.011753 | 0.00011302 | 7.1545e-05 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.98808 | -0.22718 | 0.98546 | -0.27779 | 19.2249
39 | -0.047339 | -0.012054 | 0.047403 | 0.012093 | 6.3582e-05 | 3.8984e-05 | 0.071359 | 0.071358 | 0.071359 | 0.98808 | -0.22718 | 0.98953 | -0.19937 | 9.802
40 | 0.04507 | 0.011442 | -0.045055 | -0.011433 | 1.5099e-05 | 9.553e-06 | 0.068108 | 0.068108 | 0.068108 | 0.98546 | -0.27779 | 0.9851 | -0.28475 | 18.7109
41 | -0.050374 | -0.012838 | 0.050421 | 0.012867 | 4.6865e-05 | 2.8875e-05 | 0.075826 | 0.075825 | 0.075826 | 0.98953 | -0.19937 | 0.99054 | -0.18011 | 10.4156
42 | -0.050421 | -0.012867 | 0.050467 | 0.012895 | 4.6695e-05 | 2.8768e-05 | 0.075825 | 0.075825 | 0.075825 | 0.99054 | -0.18011 | 0.99154 | -0.16096 | 10.4156
43 | -0.0559 | -0.014257 | 0.055936 | 0.014279 | 3.5654e-05 | 2.2123e-05 | 0.083978 | 0.083978 | 0.083978 | 0.99154 | -0.16096 | 0.99223 | -0.14776 | 11.5355
44 | 0.0026996 | 0.00067632 | -0.0026995 | -0.00067655 | 1.6038e-07 | -2.3343e-07 | 0.0040513 | 0.0040514 | 0.0040514 | 0.99154 | -0.16096 | 0.99148 | -0.16221 | 1.113
45 | -0.059089 | -0.015069 | 0.05914 | 0.015101 | 5.0495e-05 | 3.1432e-05 | 0.088707 | 0.088706 | 0.088707 | 0.99223 | -0.14776 | 0.99316 | -0.13008 | 12.185
46 | 0.03793 | 0.0096143 | -0.0379 | -0.0095956 | 2.9682e-05 | 1.8683e-05 | 0.05698 | 0.05698 | 0.05698 | 0.9912 | -0.16775 | 0.99035 | -0.18405 | 15.654
47 | -0.039519 | -0.010012 | 0.03959 | 0.010058 | 7.1661e-05 | 4.5163e-05 | 0.059365 | 0.059365 | 0.059365 | 0.9912 | -0.16775 | 0.99316 | -0.13008 | 16.3092
48 | 0.035964 | 0.0091102 | -0.035949 | -0.009101 | 1.463e-05 | 9.1919e-06 | 0.054071 | 0.054071 | 0.054071 | 0.99035 | -0.18405 | 0.98991 | -0.19252 | 14.8546
49 | -0.10042 | -0.025582 | 0.10051 | 0.025637 | 8.6043e-05 | 5.4543e-05 | 0.15061 | 0.15061 | 0.15061 | 0.99316 | -0.13008 | 0.99409 | -0.11234 | 20.6879
50 | -0.01512 | -0.0037973 | 0.015137 | 0.0038072 | 1.7131e-05 | 9.899e-06 | 0.023111 | 0.023111 | 0.023111 | 0.9736 | -0.50922 | 0.97481 | -0.4855 | 6.3493
51 | 0.014357 | 0.003606 | -0.014341 | -0.0035972 | 1.5428e-05 | 8.8128e-06 | 0.021945 | 0.021946 | 0.021946 | 0.9736 | -0.50922 | 0.97246 | -0.53177 | 6.029
52 | -0.016926 | -0.0042555 | 0.016939 | 0.0042632 | 1.3019e-05 | 7.6832e-06 | 0.025842 | 0.025841 | 0.025842 | 0.97481 | -0.4855 | 0.97563 | -0.46941 | 7.0994
53 | 0.013585 | 0.0034075 | -0.013579 | -0.0034043 | 5.7921e-06 | 3.2637e-06 | 0.020788 | 0.020788 | 0.020788 | 0.97246 | -0.53177 | 0.97201 | -0.54071 | 5.7109
54 | -0.0046555 | -0.0011668 | 0.0046564 | 0.0011667 | 8.3724e-07 | -6.6898e-08 | 0.0069497 | 0.0069495 | 0.0069497 | 0.99681 | -0.060503 | 0.99701 | -0.056728 | 1.9093
55 | -0.12564 | -0.03206 | 0.12599 | 0.032279 | 0.00034532 | 0.00021964 | 0.18772 | 0.18772 | 0.18772 | 0.99701 | -0.056728 | 1 | 0 | 25.7859
56 | 0.11787 | 0.030112 | -0.11764 | -0.029967 | 0.00022886 | 0.00014544 | 0.17612 | 0.17612 | 0.17612 | 0.99701 | -0.056728 | 0.99489 | -0.096969 | 24.193
57 | 0.00072008 | 0.00018003 | -0.00072007 | -0.00018047 | 1.6555e-08 | -4.3836e-07 | 0.001103 | 0.0011032 | 0.0011032 | 0.97125 | -0.5556 | 0.97123 | -0.55609 | 0.30308
58 | -0.010322 | -0.0025861 | 0.010323 | 0.0025866 | 9.4121e-07 | 4.6353e-07 | 0.01538 | 0.01538 | 0.01538 | 0.99863 | -0.026436 | 0.99872 | -0.024521 | 4.2252
59 | -0.013115 | -0.0032873 | 0.013118 | 0.0032889 | 3.0184e-06 | 1.6555e-06 | 0.019533 | 0.019533 | 0.019533 | 0.99909 | -0.017559 | 0.99934 | -0.01273 | 5.3663
60 | 0.010326 | 0.0025883 | -0.010323 | -0.0025866 | 3.4242e-06 | 1.6861e-06 | 0.015379 | 0.01538 | 0.01538 | 0.99909 | -0.017559 | 0.99872 | -0.024521 | 4.2252
61 | -0.015269 | -0.0038279 | 0.015273 | 0.0038302 | 3.9821e-06 | 2.2793e-06 | 0.022736 | 0.022735 | 0.022736 | 0.99934 | -0.01273 | 0.99962 | -0.0072577 | 6.246
62 | -0.018741 | -0.0046995 | 0.018748 | 0.0047034 | 6.4847e-06 | 3.8589e-06 | 0.027899 | 0.027899 | 0.027899 | 0.99962 | -0.0072577 | 1 | 0 | 7.6645
63 | -0.0006934 | -0.00017378 | 0.0006934 | 0.0001736 | 6.4108e-09 | -1.8451e-07 | 0.0010607 | 0.0010607 | 0.0010607 | 0.97271 | -0.52824 | 0.97272 | -0.52805 | 0.29141
64 | 0.0035722 | 0.00089484 | -0.003572 | -0.00089489 | 1.1953e-07 | -5.6156e-08 | 0.0054628 | 0.0054629 | 0.0054629 | 0.97299 | -0.52272 | 0.97296 | -0.52343 | 1.5008
65 | -0.015249 | -0.00384 | 0.015252 | 0.0038417 | 2.954e-06 | 1.7047e-06 | 0.023137 | 0.023137 | 0.023137 | 0.98099 | -0.36544 | 0.9812 | -0.36139 | 6.3564
66 | -0.016633 | -0.0041879 | 0.016644 | 0.0041941 | 1.0557e-05 | 6.1975e-06 | 0.025232 | 0.025231 | 0.025232 | 0.9812 | -0.36139 | 0.98188 | -0.34812 | 6.9318
67 | -0.01762 | -0.0044387 | 0.017638 | 0.0044496 | 1.8395e-05 | 1.0902e-05 | 0.026711 | 0.02671 | 0.026711 | 0.98188 | -0.34812 | 0.983 | -0.32631 | 7.3381
68 | 0.0034147 | 0.00085497 | -0.0034143 | -0.00085525 | 4.1526e-07 | -2.7425e-07 | 0.0051333 | 0.0051335 | 0.0051335 | 0.98978 | -0.19492 | 0.98965 | -0.19748 | 1.4103
69 | -0.0038864 | -0.00097318 | 0.0038866 | 0.00097309 | 2.4053e-07 | -8.76e-08 | 0.0058424 | 0.0058423 | 0.0058424 | 0.98978 | -0.19492 | 0.98985 | -0.19362 | 1.605
70 | 0.0030288 | 0.00075862 | -0.0030286 | -0.00075876 | 1.4353e-07 | -1.4528e-07 | 0.0045538 | 0.0045539 | 0.0045539 | 0.98965 | -0.19748 | 0.9896 | -0.19847 | 1.2511
71 | -0.0048979 | -0.0012265 | 0.0048982 | 0.0012265 | 2.5584e-07 | 1.9447e-09 | 0.0073626 | 0.0073625 | 0.0073626 | 0.98985 | -0.19362 | 0.98991 | -0.19252 | 2.0227
72 | 0.0022483 | 0.0005632 | -0.0022482 | -0.00056345 | 1.0744e-07 | -2.5331e-07 | 0.0033806 | 0.0033807 | 0.0033807 | 0.9896 | -0.19847 | 0.98955 | -0.19947 | 0.92876
73 | 0.031051 | 0.0078745 | -0.031049 | -0.0078731 | 2.1852e-06 | 1.3642e-06 | 0.046708 | 0.046708 | 0.046708 | 0.98991 | -0.19252 | 0.98983 | -0.19399 | 12.8319
74 | 0.031049 | 0.0078731 | -0.030985 | -0.0078337 | 6.3238e-05 | 3.9481e-05 | 0.046708 | 0.046709 | 0.046709 | 0.98983 | -0.19399 | 0.98763 | -0.23645 | 12.832
75 | 0.030597 | 0.0077362 | -0.030569 | -0.0077188 | 2.7817e-05 | 1.7357e-05 | 0.046123 | 0.046123 | 0.046123 | 0.98763 | -0.23645 | 0.98665 | -0.25542 | 12.6711
76 | -0.019392 | -0.0048886 | 0.019393 | 0.0048896 | 1.5639e-06 | 9.3959e-07 | 0.029365 | 0.029365 | 0.029365 | 0.983 | -0.32631 | 0.98309 | -0.32463 | 8.0672
77 | 0.0017536 | 0.00043906 | -0.0017535 | -0.00043947 | 9.7958e-08 | -4.0726e-07 | 0.0026544 | 0.0026545 | 0.0026545 | 0.983 | -0.32631 | 0.98294 | -0.32749 | 0.72927
78 | -0.020013 | -0.0050449 | 0.020026 | 0.0050527 | 1.2908e-05 | 7.7854e-06 | 0.030303 | 0.030303 | 0.030303 | 0.98309 | -0.32463 | 0.98378 | -0.31116 | 8.3249
79 | -0.02128 | -0.005367 | 0.02129 | 0.0053728 | 9.518e-06 | 5.7805e-06 | 0.032199 | 0.032199 | 0.032199 | 0.98378 | -0.31116 | 0.98426 | -0.30182 | 8.846
80 | -0.02297 | -0.0057939 | 0.022992 | 0.0058072 | 2.1836e-05 | 1.3361e-05 | 0.034739 | 0.034739 | 0.034739 | 0.98426 | -0.30182 | 0.98528 | -0.28198 | 9.5438
81 | 0.028298 | 0.0071498 | -0.028283 | -0.0071403 | 1.5276e-05 | 9.4912e-06 | 0.042698 | 0.042699 | 0.042699 | 0.98665 | -0.25542 | 0.98607 | -0.26669 | 11.7304
82 | 0.11544 | 0.029415 | -0.11536 | -0.029361 | 8.5523e-05 | 5.4339e-05 | 0.17283 | 0.17283 | 0.17283 | 0.99489 | -0.096969 | 0.99409 | -0.11234 | 23.7406
83 | -0.024816 | -0.0062645 | 0.024818 | 0.0062658 | 2.1292e-06 | 1.3112e-06 | 0.037495 | 0.037495 | 0.037495 | 0.98528 | -0.28198 | 0.98537 | -0.28019 | 10.3007
84 | -0.02597 | -0.0065545 | 0.025987 | 0.0065649 | 1.6804e-05 | 1.0383e-05 | 0.039234 | 0.039234 | 0.039234 | 0.98537 | -0.28019 | 0.98607 | -0.26669 | 10.7786
85 | 0.014846 | 0.0037236 | -0.014839 | -0.0037197 | 6.8586e-06 | 3.9097e-06 | 0.022224 | 0.022224 | 0.022224 | 0.99409 | -0.11234 | 0.99359 | -0.12203 | 6.1054
86 | 0.0097241 | 0.0024377 | -0.0097215 | -0.0024364 | 2.6151e-06 | 1.2479e-06 | 0.014563 | 0.014563 | 0.014563 | 0.99359 | -0.12203 | 0.99329 | -0.12768 | 4.0009
87 | 0.0061508 | 0.0015415 | -0.0061506 | -0.0015415 | 1.3335e-07 | 3.1131e-08 | 0.0092142 | 0.0092143 | 0.0092143 | 0.99329 | -0.12768 | 0.99327 | -0.12813 | 2.5314
88 | -0.0010585 | -0.00026529 | 0.0010585 | 0.000265 | 2.4135e-08 | -2.8954e-07 | 0.0016189 | 0.0016188 | 0.0016189 | 0.97293 | -0.52403 | 0.97295 | -0.52355 | 0.44475
89 | -0.0015389 | -0.00038538 | 0.0015389 | 0.00038533 | 9.2079e-09 | -4.9167e-08 | 0.0023534 | 0.0023534 | 0.0023534 | 0.97295 | -0.52355 | 0.97296 | -0.52343 | 0.64654

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1488 | 0.037587

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015081 | 0.00037795
1 | 0.0011131 | 0.00027896
2 | 0.0028473 | 0.0007136
3 | 0.0024207 | 0.00060669
4 | 0.0029694 | 0.00074421
5 | 0.0011468 | 0.00028743
6 | 0.0022397 | 0.00056133
7 | 0.0050372 | 0.0012624
8 | 0.00057977 | 0.0001453
9 | 0.0012381 | 0.0003103
10 | 0.0010559 | 0.00026462
11 | 0.0022166 | 0.00055554
12 | 0.00081571 | 0.00020444
13 | 0.00052655 | 0.00013196
14 | 0.0013874 | 0.00034772
15 | 0.00067747 | 0.00016979
16 | 0.0012084 | 0.00030285
17 | 0.0042981 | 0.0010772
18 | 0.0030335 | 0.00076027
19 | 0.0011548 | 0.00028941
20 | 0.0027856 | 0.00069813
21 | 0.00096317 | 0.00024139
22 | 0.004189 | 0.0010499
23 | 0.0021893 | 0.00054869
24 | 0.00091661 | 0.00022972
25 | 0.001239 | 0.00031051
26 | 0.0029711 | 0.00074464
27 | 0.0021279 | 0.00053331
28 | 0.0027333 | 0.00068504
29 | 0.0029277 | 0.00073375
30 | 0.0026995 | 0.00067655
31 | 0.0031533 | 0.0007903
32 | 0.0015888 | 0.00039818
33 | 0.0019367 | 0.00048538
34 | 0.0016929 | 0.00042427
35 | 0.00076302 | 0.00019123
36 | 0.0017889 | 0.00044835
37 | 0.00075679 | 0.00018967
38 | 0.0023993 | 0.00060133
39 | 0.00081582 | 0.00020446
40 | 0.0046555 | 0.0011668
41 | 0.0031142 | 0.0007805
42 | 0.00076271 | 0.00019115
43 | 0.0030423 | 0.00076248
44 | 0.0027891 | 0.00069901
45 | 0.0021506 | 0.00053899
46 | 0.0034686 | 0.0008693
47 | 0.00072007 | 0.00018047
48 | 0.00098516 | 0.0002469
49 | 0.0006934 | 0.00017378
50 | 0.00053067 | 0.000133
51 | 0.00065728 | 0.00016473
52 | 0.001381 | 0.00034612
53 | 0.00097599 | 0.00024461
54 | 0.00047165 | 0.00011821
55 | 0.00038555 | 9.6628e-05
56 | 0.0010113 | 0.00025346
57 | 0.00078031 | 0.00019556
58 | 0.0022482 | 0.00056345
59 | 0.00038886 | 9.7459e-05
60 | 0.00061981 | 0.00015534
61 | 0.0017535 | 0.00043947
62 | 0.001254 | 0.00031427
63 | 0.0016803 | 0.00042113
64 | 0.0022706 | 0.00056907
65 | 0.0024097 | 0.00060393
66 | 0.0022022 | 0.00055191
67 | 0.0018244 | 0.00045724
68 | 0.0011519 | 0.00028869
69 | 0.002296 | 0.00057542
70 | 0.0051151 | 0.001282
71 | 0.0035707 | 0.00089491
72 | 0.0061506 | 0.0015415
73 | 0.0010585 | 0.00026529
74 | 0.00048032 | 0.00012038
75 | 0.0020332 | 0.00050956

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1