## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1058-35_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1058-35_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1058-35_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1058-35_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1058-35_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1058-35_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1058-35_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1058-35_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1058-35_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1058-35_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1058-35_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1058-35_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1058-35_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1058-35_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1058-35_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1058-35_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1058-35_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1058-35_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1058-35_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1058-35_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1058-35_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1058-35_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1058-35_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1058-35_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1058-35_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1058-35_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1058-35_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1058-35_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1058-35_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1058-35_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1058-35_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1058-35_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1058-35_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1058-35_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1058-35_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1058-35_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1058-35_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1058-35_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1058-35_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1058-35_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1058-35_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1058-35_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1058-35_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1058-35_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1058-35_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1058-35_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1058-35_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1058-35_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1058-35_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1058-35_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1058-35_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1058-35_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1058-35_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1058-35_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1058-35_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1058-35_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1058-35_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1058-35_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1058-35_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1058-35_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1058-35_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1058-35_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1058-35_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1058-35_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_23_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1058-35_0_3_load_0 | 0 | 0.005482 | 0.0013739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1058-35_0_3_load_1 | 1 | 0.0067701 | 0.0016967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1058-35_0_3_load_114 | 6 | 0.029542 | 0.0074038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1058-35_0_3_load_74 | 10 | 0.021352 | 0.0053513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1058-35_0_3_load_113 | 12 | 0.020249 | 0.0050749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1058-35_0_3_load_41 | 13 | 0.011528 | 0.0028892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1058-35_0_3_load_67 | 14 | 0.016528 | 0.0041422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1058-35_0_3_load_66 | 15 | 0.016528 | 0.0041422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1058-35_0_3_load_34 | 18 | 0.015336 | 0.0038436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1058-35_0_3_load_140 | 19 | 0.0066608 | 0.0016694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1058-35_0_3_load_61 | 23 | 0.0092846 | 0.0023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1058-35_0_3_load_54 | 26 | 0.01348 | 0.0033783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1058-35_0_3_load_62 | 29 | 0.016439 | 0.0041201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1058-35_0_3_load_26 | 30 | 0.0037274 | 0.00093416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1058-35_0_3_load_27 | 31 | 0.0048043 | 0.0012041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1058-35_0_3_load_28 | 32 | 0.0036789 | 0.00092203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1058-35_0_3_load_29 | 33 | 0.0039595 | 0.00099234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1058-35_0_3_load_30 | 34 | 0.0041674 | 0.0010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1058-35_0_3_load_31 | 35 | 0.004575 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1058-35_0_3_load_32 | 36 | 0.0059511 | 0.0014915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1058-35_0_3_load_33 | 38 | 0.015336 | 0.0038435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1058-35_0_3_load_37 | 41 | 0.0020697 | 0.00051872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1058-35_0_3_load_112 | 42 | 0.0020197 | 0.00050619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1058-35_0_3_load_40 | 43 | 0.011527 | 0.0028889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1058-35_0_3_load_50 | 45 | 0.0033739 | 0.00084559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1058-35_0_3_load_51 | 46 | 0.0033729 | 0.00084534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1058-35_0_3_load_52 | 47 | 0.0057685 | 0.0014457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1058-35_0_3_load_56 | 49 | 0.01644 | 0.0041203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1058-35_0_3_load_57 | 50 | 0.016439 | 0.0041201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1058-35_0_3_load_72 | 51 | 0.014066 | 0.0035254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1058-35_0_3_load_95 | 52 | 0.0017953 | 0.00044994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1058-35_0_3_load_96 | 53 | 0.0019618 | 0.00049168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1058-35_0_3_load_97 | 54 | 0.002252 | 0.00056442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1058-35_0_3_load_98 | 55 | 0.0020403 | 0.00051135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1058-35_0_3_load_99 | 56 | 0.0021556 | 0.00054025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1058-35_0_3_load_101 | 57 | 0.0021736 | 0.00054474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1058-35_0_3_load_111 | 58 | 0.0020569 | 0.0005155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1058-35_0_3_load_105 | 59 | 0.0023322 | 0.00058451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1058-35_0_3_load_108 | 60 | 0.0020574 | 0.00051562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1058-35_0_3_load_109 | 61 | 0.0019919 | 0.00049922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1058-35_0_3_load_110 | 62 | 0.0020173 | 0.00050559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1058-35_0_3_load_119 | 63 | 0.0021601 | 0.00054138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1058-35_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1058-35_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.028555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1058-35_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1058-35_0_3_line_3 |  | 3 | 44 | 0.035641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1058-35_0_3_line_4 |  | 3 | 12 | 0.025244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1058-35_0_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.024697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1058-35_0_3_line_6 |  | 4 | 6 | 0.05635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1058-35_0_3_line_7 |  | 5 | 12 | 0.034465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1058-35_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1058-35_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1058-35_0_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.004178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1058-35_0_3_line_11 |  | 7 | 10 | 0.006133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1058-35_0_3_line_12 |  | 8 | 11 | 0.016356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1058-35_0_3_line_13 |  | 9 | 13 | 0.047981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1058-35_0_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1058-35_0_3_line_15 |  | 11 | 15 | 0.02861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1058-35_0_3_line_16 |  | 13 | 43 | 0.034809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1058-35_0_3_line_17 |  | 14 | 17 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1058-35_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.004653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1058-35_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.082321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1058-35_0_3_line_20 |  | 18 | 38 | 0.026646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1058-35_0_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1058-35_0_3_line_22 |  | 20 | 39 | 0.030531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1058-35_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.037029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1058-35_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1058-35_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.013224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1058-35_0_3_line_26 |  | 22 | 34 | 0.019472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1058-35_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.004467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1058-35_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.028572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1058-35_0_3_line_29 |  | 25 | 48 | 0.020355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1058-35_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.086532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1058-35_0_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.005143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1058-35_0_3_line_32 |  | 27 | 29 | 0.023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1058-35_0_3_line_33 |  | 28 | 46 | 0.010788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1058-35_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.020007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1058-35_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.0079107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1058-35_0_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0062816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1058-35_0_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.0030291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1058-35_0_3_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0030724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1058-35_0_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0093302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1058-35_0_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.01504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1058-35_0_3_line_41 |  | 37 | 59 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1058-35_0_3_line_42 |  | 37 | 41 | 0.0038252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1058-35_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.040139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1058-35_0_3_line_44 |  | 39 | 40 | 0.028516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1058-35_0_3_line_45 |  | 39 | 41 | 0.014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1058-35_0_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.009996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1058-35_0_3_line_47 |  | 42 | 58 | 0.0022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1058-35_0_3_line_48 |  | 44 | 51 | 0.019654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1058-35_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.028064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1058-35_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1058-35_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.0356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1058-35_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.039916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1058-35_0_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.0039244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1058-35_0_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0064407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1058-35_0_3_line_55 |  | 53 | 55 | 0.0077599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1058-35_0_3_line_56 |  | 54 | 56 | 0.0076303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1058-35_0_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1058-35_0_3_line_58 |  | 57 | 58 | 0.0073457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1058-35_0_3_line_59 |  | 59 | 60 | 0.021706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1058-35_0_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0066227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1058-35_0_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0084402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1058-35_0_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.0059604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1058-35_0_3_trafo_140 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2666413.1003 | 1207843.3738 | 2666420.8502 | 1207814.278
1 | 2666439.4626 | 1207802.9022 | 2666424.2718 | 1207801.4323 | 2666420.8502 | 1207814.278
2 | 2666439.4626 | 1207802.9022 | 2666441.7564 | 1207803.1279 | 2666443.3883 | 1207814.9866
3 | 2666479.0199 | 1207812.1482 | 2666443.3883 | 1207814.9866
4 | 2666443.3883 | 1207814.9866 | 2666446.2176 | 1207840.0711
5 | 2666438.8733 | 1207889.2929 | 2666438.3926 | 1207888.0757 | 2666437.3647 | 1207885.4738 | 2666452.3125 | 1207877.3352 | 2666450.7439 | 1207874.1268
6 | 2666438.8733 | 1207889.2929 | 2666447.8466 | 1207885.7684 | 2666466.9563 | 1207878.0653 | 2666480.6938 | 1207872.1034 | 2666490.5374 | 1207866.9099
7 | 2666450.7439 | 1207874.1268 | 2666449.8519 | 1207872.2936 | 2666446.2176 | 1207840.0711
8 | 2666505.2507 | 1207856.6341 | 2666502.4486 | 1207859.0377 | 2666496.1642 | 1207863.4816 | 2666490.5374 | 1207866.9099
9 | 2666503.1712 | 1207842.6358 | 2666502.7306 | 1207843.2868 | 2666497.8862 | 1207848.8251 | 2666498.5325 | 1207849.5105 | 2666501.9742 | 1207853.1622 | 2666504.3791 | 1207855.7016 | 2666505.2507 | 1207856.6341
10 | 2666505.5288 | 1207839.1821 | 2666503.1712 | 1207842.6358
11 | 2666503.1712 | 1207842.6358 | 2666498.3318 | 1207838.8684
12 | 2666505.2507 | 1207856.6341 | 2666506.8717 | 1207855.8184 | 2666509.0429 | 1207856.1205 | 2666510.8249 | 1207857.241 | 2666511.1517 | 1207857.934 | 2666512.1167 | 1207857.311 | 2666514.33 | 1207855.8904 | 2666517.7227 | 1207853.7046 | 2666519.1241 | 1207852.8086
13 | 2666505.5288 | 1207839.1821 | 2666508.2574 | 1207835.1879 | 2666513.4198 | 1207822.2597 | 2666514.8805 | 1207814.0042 | 2666515.0601 | 1207803.3442 | 2666513.4859 | 1207793.2885
14 | 2666519.1241 | 1207852.8086 | 2666530.0655 | 1207858.9564 | 2666529.4336 | 1207860.7031
15 | 2666519.1241 | 1207852.8086 | 2666522.066 | 1207850.1397 | 2666523.5446 | 1207848.4663 | 2666523.9399 | 1207847.1032 | 2666524.2647 | 1207839.113 | 2666525.8119 | 1207836.7399 | 2666527.3108 | 1207835.9673 | 2666529.7382 | 1207835.7942 | 2666535.2901 | 1207838.164
16 | 2666502.8808 | 1207760.2155 | 2666510.3038 | 1207779.8324 | 2666513.1649 | 1207791.2379 | 2666513.4859 | 1207793.2885
17 | 2666524.3933 | 1207874.6362 | 2666529.4336 | 1207860.7031
18 | 2666520.3901 | 1207877.0263 | 2666524.3933 | 1207874.6362
19 | 2666520.3901 | 1207877.0263 | 2666523.2599 | 1207881.5055 | 2666527.9601 | 1207886.1607 | 2666532.1781 | 1207889.065 | 2666536.6365 | 1207890.8603 | 2666543.2248 | 1207891.901 | 2666547.1097 | 1207891.9443 | 2666550.8988 | 1207891.7086 | 2666555.8057 | 1207890.1068 | 2666559.5252 | 1207887.9358 | 2666564.0036 | 1207883.8499 | 2666568.268 | 1207874.4139 | 2666570.5564 | 1207867.6242 | 2666573.0211 | 1207854.8021
20 | 2666576.967 | 1207828.4798 | 2666576.5591 | 1207834.5931 | 2666574.8749 | 1207845.1586 | 2666573.0211 | 1207854.8021
21 | 2666573.3424 | 1207813.4999 | 2666563.2206 | 1207809.5402
22 | 2666572.0348 | 1207788.9481 | 2666566.8837 | 1207789.2575 | 2666569.5259 | 1207793.6897 | 2666572.9684 | 1207808.8596 | 2666573.3424 | 1207813.4999
23 | 2666643.7884 | 1207765.9456 | 2666628.5628 | 1207732.1773
24 | 2666628.5628 | 1207732.1773 | 2666627.9792 | 1207730.8822
25 | 2666649.1584 | 1207778.0352 | 2666646.5092 | 1207772.1909 | 2666643.7884 | 1207765.9456
26 | 2666643.7884 | 1207765.9456 | 2666642.9102 | 1207766.2805 | 2666642.1158 | 1207767.9726 | 2666640.597 | 1207771.2021 | 2666640.005 | 1207772.4629 | 2666639.8025 | 1207772.8943 | 2666635.3386 | 1207770.9099 | 2666634.2244 | 1207773.31 | 2666630.8422 | 1207771.8269 | 2666630.8422 | 1207771.8269
27 | 2666649.1584 | 1207778.0352 | 2666652.8366 | 1207775.4858
28 | 2666652.8366 | 1207775.4858 | 2666659.5196 | 1207789.8358 | 2666665.1895 | 1207801.2466
29 | 2666649.1584 | 1207778.0352 | 2666643.917 | 1207781.6678 | 2666641.4515 | 1207787.2881 | 2666641.0711 | 1207790.7082 | 2666643.6007 | 1207794.3275
30 | 2666720.4765 | 1207865.4295 | 2666715.578 | 1207863.5514 | 2666708.3832 | 1207858.2789 | 2666685.2775 | 1207836.3852 | 2666673.5744 | 1207818.1211 | 2666665.1895 | 1207801.2466
31 | 2666720.4765 | 1207865.4295 | 2666719.4925 | 1207870.4772
32 | 2666719.4925 | 1207870.4772 | 2666712.0035 | 1207867.0358 | 2666704.5783 | 1207861.2827 | 2666700.4978 | 1207857.2897
33 | 2666720.4765 | 1207865.4295 | 2666725.1553 | 1207863.8364 | 2666727.4714 | 1207860.7048 | 2666728.2668 | 1207858.9237
34 | 2666626.6904 | 1207781.9484 | 2666620.8685 | 1207796.1416 | 2666616.5581 | 1207794.3559
35 | 2666626.6904 | 1207781.9484 | 2666629.6926 | 1207774.6294
36 | 2666610.7548 | 1207791.9516 | 2666616.5581 | 1207794.3559
37 | 2666629.6926 | 1207774.6294 | 2666630.8422 | 1207771.8269
38 | 2666610.7548 | 1207791.9516 | 2666607.9164 | 1207790.7757
39 | 2666599.2967 | 1207787.2046 | 2666607.9164 | 1207790.7757
40 | 2666585.402 | 1207781.4481 | 2666599.2967 | 1207787.2046
41 | 2666585.402 | 1207781.4481 | 2666590.3369 | 1207768.8739
42 | 2666585.402 | 1207781.4481 | 2666581.8674 | 1207779.9856
43 | 2666572.0348 | 1207788.9481 | 2666576.0247 | 1207804.113 | 2666577.3734 | 1207815.4461 | 2666577.2804 | 1207823.7834 | 2666576.967 | 1207828.4798
44 | 2666548.8424 | 1207774.0694 | 2666566.5252 | 1207781.8601 | 2666570.1882 | 1207784.7583 | 2666572.0348 | 1207788.9481
45 | 2666572.0348 | 1207788.9481 | 2666577.0414 | 1207788.6371 | 2666581.8674 | 1207779.9856
46 | 2666548.8424 | 1207774.0694 | 2666548.0431 | 1207772.1037 | 2666546.6697 | 1207764.3503
47 | 2666547.436 | 1207762.2368 | 2666546.6697 | 1207764.3503 | 2666546.6697 | 1207764.3503
48 | 2666479.0199 | 1207812.1482 | 2666481.4493 | 1207809.0734 | 2666480.5181 | 1207793.3654
49 | 2666728.2668 | 1207858.9237 | 2666728.2462 | 1207855.3324 | 2666727.1946 | 1207850.7734 | 2666724.8148 | 1207844.6431 | 2666716.6738 | 1207834.2292
50 | 2666702.6931 | 1207816.3453 | 2666716.6738 | 1207834.2292
51 | 2666643.6007 | 1207794.3275 | 2666653.3579 | 1207811.8694 | 2666654.4883 | 1207818.2192 | 2666653.2884 | 1207827.2173
52 | 2666650.6912 | 1207867.0357 | 2666651.1641 | 1207854.4265 | 2666652.8037 | 1207830.8526 | 2666653.2884 | 1207827.2173
53 | 2666558.4346 | 1207729.3123 | 2666556.8444 | 1207732.9001 | 2666556.8444 | 1207732.9001
54 | 2666558.4346 | 1207729.3123 | 2666561.0444 | 1207723.4241
55 | 2666556.8444 | 1207732.9001 | 2666556.0601 | 1207738.4503 | 2666555.3257 | 1207740.4759
56 | 2666561.0444 | 1207723.4241 | 2666564.1363 | 1207716.4483
57 | 2666549.9398 | 1207755.331 | 2666555.3257 | 1207740.4759
58 | 2666547.436 | 1207762.2368 | 2666549.9398 | 1207755.331
59 | 2666594.1031 | 1207748.0893 | 2666594.9812 | 1207757.0401 | 2666590.3369 | 1207768.8739
60 | 2666594.1031 | 1207748.0893 | 2666593.4566 | 1207741.4983
61 | 2666592.6326 | 1207733.0983 | 2666593.4566 | 1207741.4983
62 | 2666592.0507 | 1207727.1665 | 2666592.6326 | 1207733.0983

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666413.1003 | 1207843.3738
1 | 2666420.8502 | 1207814.278
2 | 2666439.4626 | 1207802.9022
3 | 2666443.3883 | 1207814.9866
4 | 2666438.8733 | 1207889.2929
5 | 2666450.7439 | 1207874.1268
6 | 2666490.5374 | 1207866.9099
7 | 2666503.1712 | 1207842.6358
8 | 2666505.2507 | 1207856.6341
9 | 2666505.5288 | 1207839.1821
10 | 2666498.3318 | 1207838.8684
11 | 2666519.1241 | 1207852.8086
12 | 2666446.2176 | 1207840.0711
13 | 2666513.4859 | 1207793.2885
14 | 2666529.4336 | 1207860.7031
15 | 2666535.2901 | 1207838.164
16 | 2666520.3901 | 1207877.0263
17 | 2666524.3933 | 1207874.6362
18 | 2666573.0211 | 1207854.8021
19 | 2666563.2206 | 1207809.5402
20 | 2666573.3424 | 1207813.4999
21 | 2666628.5628 | 1207732.1773
22 | 2666643.7884 | 1207765.9456
23 | 2666627.9792 | 1207730.8822
24 | 2666652.8366 | 1207775.4858
25 | 2666649.1584 | 1207778.0352
26 | 2666665.1895 | 1207801.2466
27 | 2666719.4925 | 1207870.4772
28 | 2666720.4765 | 1207865.4295
29 | 2666700.4978 | 1207857.2897
30 | 2666626.6904 | 1207781.9484
31 | 2666616.5581 | 1207794.3559
32 | 2666629.6926 | 1207774.6294
33 | 2666610.7548 | 1207791.9516
34 | 2666630.8422 | 1207771.8269
35 | 2666607.9164 | 1207790.7757
36 | 2666599.2967 | 1207787.2046
37 | 2666585.402 | 1207781.4481
38 | 2666576.967 | 1207828.4798
39 | 2666572.0348 | 1207788.9481
40 | 2666548.8424 | 1207774.0694
41 | 2666581.8674 | 1207779.9856
42 | 2666546.6697 | 1207764.3503
43 | 2666502.8808 | 1207760.2155
44 | 2666479.0199 | 1207812.1482
45 | 2666716.6738 | 1207834.2292
46 | 2666728.2668 | 1207858.9237
47 | 2666702.6931 | 1207816.3453
48 | 2666643.6007 | 1207794.3275
49 | 2666650.6912 | 1207867.0357
50 | 2666653.2884 | 1207827.2173
51 | 2666480.5181 | 1207793.3654
52 | 2666558.4346 | 1207729.3123
53 | 2666556.8444 | 1207732.9001
54 | 2666561.0444 | 1207723.4241
55 | 2666555.3257 | 1207740.4759
56 | 2666564.1363 | 1207716.4483
57 | 2666549.9398 | 1207755.331
58 | 2666547.436 | 1207762.2368
59 | 2666590.3369 | 1207768.8739
60 | 2666594.1031 | 1207748.0893
61 | 2666593.4566 | 1207741.4983
62 | 2666592.6326 | 1207733.0983
63 | 2666592.0507 | 1207727.1665
64 | 2666573.3424 | 1207813.4999

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97581 | -0.46689 | 0.005482 | 0.0013739
1 | 0.97596 | -0.46387 | 0.0067701 | 0.0016967
2 | 0.97629 | -0.45747 | 0 | 0
3 | 0.97645 | -0.45427 | 0 | 0
4 | 0.97963 | -0.39195 | 0 | 0
5 | 0.97856 | -0.41287 | 0 | 0
6 | 0.98207 | -0.34441 | 0.029542 | 0.0074038
7 | 0.98256 | -0.33483 | 0 | 0
8 | 0.98333 | -0.31971 | 0 | 0
9 | 0.98247 | -0.33657 | 0 | 0
10 | 0.98244 | -0.3372 | 0.021352 | 0.0053513
11 | 0.98516 | -0.28424 | 0 | 0
12 | 0.97707 | -0.44213 | 0.020249 | 0.0050749
13 | 0.98145 | -0.35657 | 0.011528 | 0.0028892
14 | 0.98699 | -0.24884 | 0.016528 | 0.0041422
15 | 0.98472 | -0.29274 | 0.016528 | 0.0041422
16 | 0.98826 | -0.22426 | 0 | 0
17 | 0.98804 | -0.22851 | 0 | 0
18 | 0.99216 | -0.14934 | 0.015336 | 0.0038436
19 | 1 | 0 | -0.33515 | -0.085397
20 | 0.9989 | -0.020735 | 0 | 0
21 | 0.98566 | -0.27515 | 0 | 0
22 | 0.98597 | -0.26899 | 0 | 0
23 | 0.98564 | -0.27539 | 0.0092846 | 0.0023269
24 | 0.98488 | -0.29027 | 0 | 0
25 | 0.98505 | -0.28686 | 0 | 0
26 | 0.98376 | -0.31208 | 0.01348 | 0.0033783
27 | 0.98136 | -0.35885 | 0 | 0
28 | 0.98144 | -0.35732 | 0 | 0
29 | 0.98101 | -0.3658 | 0.016439 | 0.0041201
30 | 0.98842 | -0.22163 | 0.0037274 | 0.00093416
31 | 0.99019 | -0.18736 | 0.0048043 | 0.0012041
32 | 0.98774 | -0.23469 | 0.0036789 | 0.00092203
33 | 0.99078 | -0.17609 | 0.0039595 | 0.00099234
34 | 0.98749 | -0.23949 | 0.0041674 | 0.0010445
35 | 0.99107 | -0.17037 | 0.004575 | 0.0011466
36 | 0.99201 | -0.15225 | 0.0059511 | 0.0014915
37 | 0.99361 | -0.12154 | 0 | 0
38 | 0.99354 | -0.12281 | 0.015336 | 0.0038435
39 | 0.99582 | -0.079374 | 0 | 0
40 | 0.99539 | -0.087626 | 0 | 0
41 | 0.99406 | -0.11303 | 0.0020697 | 0.00051872
42 | 0.99524 | -0.09052 | 0.0020197 | 0.00050619
43 | 0.98108 | -0.36383 | 0.011527 | 0.0028889
44 | 0.97599 | -0.46344 | 0 | 0
45 | 0.98108 | -0.36441 | 0.0033739 | 0.00084559
46 | 0.98132 | -0.35976 | 0.0033729 | 0.00084534
47 | 0.98096 | -0.36678 | 0.0057685 | 0.0014457
48 | 0.98444 | -0.29889 | 0 | 0
49 | 0.98275 | -0.3318 | 0.01644 | 0.0041203
50 | 0.98336 | -0.31997 | 0.016439 | 0.0041201
51 | 0.97573 | -0.4685 | 0.014066 | 0.0035254
52 | 0.9949 | -0.097075 | 0.0017953 | 0.00044994
53 | 0.99492 | -0.096646 | 0.0019618 | 0.00049168
54 | 0.99488 | -0.097575 | 0.002252 | 0.00056442
55 | 0.99498 | -0.095531 | 0.0020403 | 0.00051135
56 | 0.99486 | -0.097865 | 0.0021556 | 0.00054025
57 | 0.99513 | -0.092692 | 0.0021736 | 0.00054474
58 | 0.99521 | -0.091092 | 0.0020569 | 0.0005155
59 | 0.99348 | -0.12406 | 0.0023322 | 0.00058451
60 | 0.99332 | -0.12721 | 0.0020574 | 0.00051562
61 | 0.99328 | -0.12794 | 0.0019919 | 0.00049922
62 | 0.99325 | -0.12856 | 0.0020173 | 0.00050559
63 | 0.99324 | -0.12879 | 0.0021601 | 0.00054138
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.005482 | -0.0013739 | 0.0054828 | 0.001374 | 7.8904e-07 | 1.2878e-07 | 0.0083595 | 0.0083593 | 0.0083595 | 0.97581 | -0.46689 | 0.97596 | -0.46387 | 2.2966
1 | -0.012253 | -0.0030708 | 0.012257 | 0.0030728 | 3.7371e-06 | 2.0348e-06 | 0.018681 | 0.018681 | 0.018681 | 0.97596 | -0.46387 | 0.97629 | -0.45747 | 5.1323
2 | -0.012257 | -0.0030728 | 0.012258 | 0.0030738 | 1.8682e-06 | 1.0171e-06 | 0.018681 | 0.018681 | 0.018681 | 0.97629 | -0.45747 | 0.97645 | -0.45427 | 5.1322
3 | 0.014076 | 0.0035308 | -0.01407 | -0.0035273 | 6.1503e-06 | 3.4906e-06 | 0.021451 | 0.021452 | 0.021452 | 0.97645 | -0.45427 | 0.97599 | -0.46344 | 5.8933
4 | -0.026334 | -0.0066046 | 0.02635 | 0.0066141 | 1.5247e-05 | 9.442e-06 | 0.040133 | 0.040133 | 0.040133 | 0.97645 | -0.45427 | 0.97707 | -0.44213 | 11.0255
5 | 0.046711 | 0.01176 | -0.046664 | -0.01173 | 4.6649e-05 | 2.9545e-05 | 0.070971 | 0.070971 | 0.070971 | 0.97963 | -0.39195 | 0.97856 | -0.41287 | 19.4975
6 | -0.046711 | -0.01176 | 0.046817 | 0.011827 | 0.00010643 | 6.7406e-05 | 0.070971 | 0.07097 | 0.070971 | 0.97963 | -0.39195 | 0.98207 | -0.34441 | 19.4974
7 | 0.046664 | 0.01173 | -0.046599 | -0.011689 | 6.5099e-05 | 4.1231e-05 | 0.070971 | 0.070971 | 0.070971 | 0.97856 | -0.41287 | 0.97707 | -0.44213 | 19.4975
8 | -0.076359 | -0.019231 | 0.076449 | 0.019289 | 9.0295e-05 | 5.7561e-05 | 0.11573 | 0.11573 | 0.11573 | 0.98207 | -0.34441 | 0.98333 | -0.31971 | 31.7943
9 | -0.044437 | -0.011148 | 0.044469 | 0.011168 | 3.2064e-05 | 2.0282e-05 | 0.0673 | 0.0673 | 0.0673 | 0.98256 | -0.33483 | 0.98333 | -0.31971 | 18.4891
10 | 0.023083 | 0.0057948 | -0.023081 | -0.0057936 | 1.9149e-06 | 1.1726e-06 | 0.03496 | 0.03496 | 0.03496 | 0.98256 | -0.33483 | 0.98247 | -0.33657 | 9.6045
11 | 0.021354 | 0.0053528 | -0.021352 | -0.0053513 | 2.4054e-06 | 1.4618e-06 | 0.03234 | 0.03234 | 0.03234 | 0.98256 | -0.33483 | 0.98244 | -0.3372 | 8.8846
12 | -0.12092 | -0.030456 | 0.12112 | 0.030588 | 0.00020547 | 0.0001313 | 0.18303 | 0.18303 | 0.18303 | 0.98333 | -0.31971 | 0.98516 | -0.28424 | 50.2834
13 | 0.023081 | 0.0057936 | -0.023059 | -0.0057802 | 2.1992e-05 | 1.3468e-05 | 0.03496 | 0.034961 | 0.034961 | 0.98247 | -0.33657 | 0.98145 | -0.35657 | 9.6046
14 | -0.13766 | -0.034734 | 0.13789 | 0.034883 | 0.00023376 | 0.00014943 | 0.20801 | 0.20801 | 0.20801 | 0.98516 | -0.28424 | 0.98699 | -0.24884 | 57.1445
15 | 0.016534 | 0.0041461 | -0.016528 | -0.0041422 | 6.6921e-06 | 3.9188e-06 | 0.024975 | 0.024975 | 0.024975 | 0.98516 | -0.28424 | 0.98472 | -0.29274 | 6.8612
16 | 0.011531 | 0.002891 | -0.011527 | -0.0028889 | 3.9896e-06 | 2.1136e-06 | 0.017482 | 0.017483 | 0.017483 | 0.98145 | -0.35657 | 0.98108 | -0.36383 | 4.8029
17 | -0.15442 | -0.039025 | 0.15457 | 0.039122 | 0.00015072 | 9.6084e-05 | 0.23292 | 0.23292 | 0.23292 | 0.98699 | -0.24884 | 0.98804 | -0.22851 | 31.995
18 | 0.1546 | 0.039142 | -0.15457 | -0.039122 | 3.1555e-05 | 2.0016e-05 | 0.23292 | 0.23292 | 0.23292 | 0.98826 | -0.22426 | 0.98804 | -0.22851 | 21.33
19 | -0.1546 | -0.039142 | 0.15516 | 0.039496 | 0.00055827 | 0.00035412 | 0.23292 | 0.23292 | 0.23292 | 0.98826 | -0.22426 | 0.99216 | -0.14934 | 21.33
20 | -0.1705 | -0.043339 | 0.17071 | 0.043478 | 0.00021815 | 0.00013858 | 0.25592 | 0.25592 | 0.25592 | 0.99216 | -0.14934 | 0.99354 | -0.12281 | 23.4362
21 | 0.3335 | 0.085397 | -0.33317 | -0.085183 | 0.00033459 | 0.00021371 | 0.4969 | 0.4969 | 0.4969 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.020735 | 45.5035
22 | 0.33317 | 0.085183 | -0.33222 | -0.084581 | 0.0009423 | 0.00060188 | 0.4969 | 0.4969 | 0.4969 | 0.9989 | -0.020735 | 0.99582 | -0.079374 | 45.5035
23 | -0.0092847 | -0.002327 | 0.0092874 | 0.0023283 | 2.7281e-06 | 1.2739e-06 | 0.014017 | 0.014017 | 0.014017 | 0.98566 | -0.27515 | 0.98597 | -0.26899 | 3.8508
24 | 0.0092847 | 0.002327 | -0.0092846 | -0.0023269 | 1.0466e-07 | 4.8876e-08 | 0.014017 | 0.014017 | 0.014017 | 0.98566 | -0.27515 | 0.98564 | -0.27539 | 3.8508
25 | 0.075564 | 0.019032 | -0.0755 | -0.018991 | 6.4531e-05 | 4.1131e-05 | 0.11407 | 0.11407 | 0.11407 | 0.98597 | -0.26899 | 0.98505 | -0.28686 | 31.339
26 | -0.084852 | -0.02136 | 0.084972 | 0.021436 | 0.0001198 | 7.6426e-05 | 0.12809 | 0.12809 | 0.12809 | 0.98597 | -0.26899 | 0.98749 | -0.23949 | 35.1897
27 | -0.042552 | -0.010708 | 0.042559 | 0.010712 | 6.9271e-06 | 4.3765e-06 | 0.064306 | 0.064306 | 0.064306 | 0.98488 | -0.29027 | 0.98505 | -0.28686 | 17.6665
28 | 0.042552 | 0.010708 | -0.042508 | -0.01068 | 4.4307e-05 | 2.7993e-05 | 0.064306 | 0.064306 | 0.064306 | 0.98488 | -0.29027 | 0.98376 | -0.31208 | 17.6665
29 | 0.032941 | 0.0082783 | -0.032922 | -0.0082665 | 1.8906e-05 | 1.1841e-05 | 0.049768 | 0.049768 | 0.049768 | 0.98505 | -0.28686 | 0.98444 | -0.29889 | 13.6726
30 | 0.029028 | 0.0073015 | -0.028966 | -0.0072625 | 6.2586e-05 | 3.8959e-05 | 0.043917 | 0.043917 | 0.043917 | 0.98376 | -0.31208 | 0.98144 | -0.35732 | 12.0652
31 | -0.016445 | -0.0041233 | 0.016446 | 0.004124 | 1.1992e-06 | 7.025e-07 | 0.024936 | 0.024936 | 0.024936 | 0.98136 | -0.35885 | 0.98144 | -0.35732 | 6.8505
32 | 0.016445 | 0.0041233 | -0.016439 | -0.0041201 | 5.4432e-06 | 3.1888e-06 | 0.024936 | 0.024936 | 0.024936 | 0.98136 | -0.35885 | 0.98101 | -0.3658 | 6.8505
33 | 0.01252 | 0.0031385 | -0.012518 | -0.0031377 | 1.4577e-06 | 7.9659e-07 | 0.018982 | 0.018982 | 0.018982 | 0.98144 | -0.35732 | 0.98132 | -0.35976 | 5.2148
34 | -0.096624 | -0.024387 | 0.096783 | 0.024489 | 0.00015888 | 0.00010143 | 0.14552 | 0.14552 | 0.14552 | 0.98842 | -0.22163 | 0.99019 | -0.18736 | 39.9791
35 | 0.092897 | 0.023453 | -0.092838 | -0.023416 | 5.8071e-05 | 3.7064e-05 | 0.13991 | 0.13991 | 0.13991 | 0.98842 | -0.22163 | 0.98774 | -0.23469 | 38.4375
36 | -0.10159 | -0.025693 | 0.10164 | 0.025728 | 5.4957e-05 | 3.5092e-05 | 0.15274 | 0.15274 | 0.15274 | 0.99019 | -0.18736 | 0.99078 | -0.17609 | 41.9625
37 | 0.08916 | 0.022494 | -0.089139 | -0.022481 | 2.0509e-05 | 1.3087e-05 | 0.13437 | 0.13437 | 0.13437 | 0.98774 | -0.23469 | 0.98749 | -0.23949 | 36.9149
38 | -0.1056 | -0.02672 | 0.10563 | 0.026739 | 2.9014e-05 | 1.8529e-05 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.99078 | -0.17609 | 0.99107 | -0.17037 | 43.5962
39 | -0.11021 | -0.027885 | 0.1103 | 0.027946 | 9.5902e-05 | 6.1257e-05 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.99107 | -0.17037 | 0.99201 | -0.15225 | 45.4833
40 | -0.11625 | -0.029438 | 0.11642 | 0.029548 | 0.00017171 | 0.0001097 | 0.17449 | 0.17449 | 0.17449 | 0.99201 | -0.15225 | 0.99361 | -0.12154 | 47.9356
41 | 0.010562 | 0.0026474 | -0.010561 | -0.0026468 | 1.2673e-06 | 6.3614e-07 | 0.015817 | 0.015817 | 0.015817 | 0.99361 | -0.12154 | 0.99348 | -0.12406 | 4.3454
42 | -0.12699 | -0.032195 | 0.12704 | 0.032228 | 5.1949e-05 | 3.3198e-05 | 0.1903 | 0.1903 | 0.1903 | 0.99361 | -0.12154 | 0.99406 | -0.11303 | 52.281
43 | -0.18605 | -0.047321 | 0.18644 | 0.04757 | 0.00039025 | 0.0002482 | 0.27889 | 0.27889 | 0.27889 | 0.99354 | -0.12281 | 0.99582 | -0.079374 | 25.5394
44 | 0.016467 | 0.0041307 | -0.016461 | -0.0041269 | 6.4754e-06 | 3.7735e-06 | 0.024608 | 0.024608 | 0.024608 | 0.99582 | -0.079374 | 0.99539 | -0.087626 | 6.7604
45 | 0.12932 | 0.032881 | -0.12911 | -0.032747 | 0.00020931 | 0.00013377 | 0.1934 | 0.1934 | 0.1934 | 0.99582 | -0.079374 | 0.99406 | -0.11303 | 53.1321
46 | 0.016461 | 0.0041269 | -0.016459 | -0.0041256 | 2.2699e-06 | 1.3228e-06 | 0.024608 | 0.024608 | 0.024608 | 0.99539 | -0.087626 | 0.99524 | -0.09052 | 6.7604
47 | 0.014439 | 0.0036194 | -0.014439 | -0.0036192 | 3.9291e-07 | 2.2225e-07 | 0.021588 | 0.021588 | 0.021588 | 0.99524 | -0.09052 | 0.99521 | -0.091092 | 5.9309
48 | 0.01407 | 0.0035273 | -0.014066 | -0.0035254 | 3.3916e-06 | 1.9251e-06 | 0.021452 | 0.021452 | 0.021452 | 0.97599 | -0.46344 | 0.97573 | -0.4685 | 5.8933
49 | -0.0091431 | -0.0022914 | 0.0091451 | 0.0022924 | 2.0238e-06 | 9.4079e-07 | 0.013867 | 0.013867 | 0.013867 | 0.98108 | -0.36441 | 0.98132 | -0.35976 | 3.8097
50 | 0.0057692 | 0.0014459 | -0.0057685 | -0.0014457 | 6.5177e-07 | 1.3052e-07 | 0.0087501 | 0.0087502 | 0.0087502 | 0.98108 | -0.36441 | 0.98096 | -0.36678 | 2.4039
51 | 0.032922 | 0.0082665 | -0.032889 | -0.0082458 | 3.3066e-05 | 2.071e-05 | 0.049768 | 0.049768 | 0.049768 | 0.98444 | -0.29889 | 0.98336 | -0.31997 | 13.6726
52 | -0.01644 | -0.0041203 | 0.016449 | 0.0041257 | 9.2751e-06 | 5.43e-06 | 0.024893 | 0.024892 | 0.024893 | 0.98275 | -0.3318 | 0.98336 | -0.31997 | 6.8386
53 | -0.0062031 | -0.0015545 | 0.0062032 | 0.0015545 | 1.2667e-07 | 3.0105e-08 | 0.0092776 | 0.0092775 | 0.0092776 | 0.9949 | -0.097075 | 0.99492 | -0.096646 | 2.5488
54 | 0.0044078 | 0.0011046 | -0.0044077 | -0.0011046 | 1.0497e-07 | -1.6456e-08 | 0.0065924 | 0.0065925 | 0.0065925 | 0.9949 | -0.097075 | 0.99488 | -0.097575 | 1.8111
55 | -0.008165 | -0.0020462 | 0.0081655 | 0.0020464 | 4.3395e-07 | 1.7695e-07 | 0.012212 | 0.012212 | 0.012212 | 0.99492 | -0.096646 | 0.99498 | -0.095531 | 3.3549
56 | 0.0021557 | 0.00054017 | -0.0021556 | -0.00054025 | 2.9744e-08 | -8.0043e-08 | 0.0032241 | 0.0032242 | 0.0032242 | 0.99488 | -0.097575 | 0.99486 | -0.097865 | 0.88576
57 | -0.010206 | -0.0025577 | 0.010207 | 0.0025584 | 1.3804e-06 | 6.7819e-07 | 0.015263 | 0.015263 | 0.015263 | 0.99498 | -0.095531 | 0.99513 | -0.092692 | 4.1931
58 | -0.012381 | -0.0031032 | 0.012382 | 0.0031037 | 9.4409e-07 | 5.0878e-07 | 0.018513 | 0.018513 | 0.018513 | 0.99513 | -0.092692 | 0.99521 | -0.091092 | 5.086
59 | 0.0082283 | 0.0020623 | -0.0082271 | -0.0020618 | 1.2363e-06 | 5.1023e-07 | 0.012324 | 0.012324 | 0.012324 | 0.99348 | -0.12406 | 0.99332 | -0.12721 | 3.3858
60 | 0.0061697 | 0.0015461 | -0.0061695 | -0.0015461 | 2.1214e-07 | 5.0045e-08 | 0.0092423 | 0.0092423 | 0.0092423 | 0.99332 | -0.12721 | 0.99328 | -0.12794 | 2.5391
61 | 0.0041776 | 0.0010469 | -0.0041775 | -0.0010469 | 1.2397e-07 | -2.9906e-08 | 0.0062583 | 0.0062584 | 0.0062584 | 0.99328 | -0.12794 | 0.99325 | -0.12856 | 1.7193
62 | 0.0021602 | 0.00054132 | -0.0021601 | -0.00054138 | 2.3408e-08 | -6.2162e-08 | 0.0032362 | 0.0032362 | 0.0032362 | 0.99325 | -0.12856 | 0.99324 | -0.12879 | 0.88906

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34181 | 0.087066

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.005482 | 0.0013739
1 | 0.0067701 | 0.0016967
2 | 0.029542 | 0.0074038
3 | 0.021352 | 0.0053513
4 | 0.020249 | 0.0050749
5 | 0.011528 | 0.0028892
6 | 0.016528 | 0.0041422
7 | 0.016528 | 0.0041422
8 | 0.015336 | 0.0038436
9 | 0.0066608 | 0.0016694
10 | 0.0092846 | 0.0023269
11 | 0.01348 | 0.0033783
12 | 0.016439 | 0.0041201
13 | 0.0037274 | 0.00093416
14 | 0.0048043 | 0.0012041
15 | 0.0036789 | 0.00092203
16 | 0.0039595 | 0.00099234
17 | 0.0041674 | 0.0010445
18 | 0.004575 | 0.0011466
19 | 0.0059511 | 0.0014915
20 | 0.015336 | 0.0038435
21 | 0.0020697 | 0.00051872
22 | 0.0020197 | 0.00050619
23 | 0.011527 | 0.0028889
24 | 0.0033739 | 0.00084559
25 | 0.0033729 | 0.00084534
26 | 0.0057685 | 0.0014457
27 | 0.01644 | 0.0041203
28 | 0.016439 | 0.0041201
29 | 0.014066 | 0.0035254
30 | 0.0017953 | 0.00044994
31 | 0.0019618 | 0.00049168
32 | 0.002252 | 0.00056442
33 | 0.0020403 | 0.00051135
34 | 0.0021556 | 0.00054025
35 | 0.0021736 | 0.00054474
36 | 0.0020569 | 0.0005155
37 | 0.0023322 | 0.00058451
38 | 0.0020574 | 0.00051562
39 | 0.0019919 | 0.00049922
40 | 0.0020173 | 0.00050559
41 | 0.0021601 | 0.00054138

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1