## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1059-63_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1059-63_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1059-63_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1059-63_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1059-63_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1059-63_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1059-63_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1059-63_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1059-63_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1059-63_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1059-63_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1059-63_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1059-63_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1059-63_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1059-63_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1059-63_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1059-63_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1059-63_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1059-63_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1059-63_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1059-63_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1059-63_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1059-63_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1059-63_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1059-63_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1059-63_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1059-63_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1059-63_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1059-63_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1059-63_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1059-63_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1059-63_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1059-63_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1059-63_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1059-63_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1059-63_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1059-63_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1059-63_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1059-63_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1059-63_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1059-63_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1059-63_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1059-63_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1059-63_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1059-63_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1059-63_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1059-63_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1059-63_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1059-63_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1059-63_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1059-63_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1059-63_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1059-63_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1059-63_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1059-63_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1059-63_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1059-63_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1059-63_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1059-63_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1059-63_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1059-63_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1059-63_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1059-63_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1059-63_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1059-63_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1059-63_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1059-63_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1059-63_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1059-63_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1059-63_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1059-63_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1059-63_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1059-63_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1059-63_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1059-63_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1059-63_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1059-63_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1059-63_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1059-63_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1059-63_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1059-63_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1059-63_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1059-63_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1059-63_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1059-63_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1059-63_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1059-63_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1059-63_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1059-63_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1059-63_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1059-63_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1059-63_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1059-63_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_24_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1059-63_0_4_load_0 | 0 | 0.00084357 | 0.00021142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1059-63_0_4_load_2 | 2 | 0.0010398 | 0.00026061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1059-63_0_4_load_3 | 3 | 0.0016869 | 0.00042277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1059-63_0_4_load_17 | 8 | 0.01551 | 0.0038872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1059-63_0_4_load_66 | 12 | 0.012188 | 0.0030547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1059-63_0_4_load_61 | 13 | 0.012928 | 0.0032401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1059-63_0_4_load_63 | 15 | 0.00402 | 0.0010075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1059-63_0_4_load_50 | 17 | 0.00078524 | 0.0001968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1059-63_0_4_load_94 | 19 | 0.012719 | 0.0031878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1059-63_0_4_load_75 | 20 | 0.0048662 | 0.0012196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1059-63_0_4_load_87 | 22 | 0.011239 | 0.0028169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1059-63_0_4_load_18 | 24 | 0.0092926 | 0.0023289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1059-63_0_4_load_91 | 25 | 0.029718 | 0.0074479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1059-63_0_4_load_28 | 27 | 0.0069679 | 0.0017463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1059-63_0_4_load_16 | 29 | 0.014896 | 0.0037332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1059-63_0_4_load_52 | 30 | 0.015893 | 0.0039832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1059-63_0_4_load_60 | 31 | 0.011439 | 0.0028669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1059-63_0_4_load_26 | 33 | 0.0070764 | 0.0017735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1059-63_0_4_load_70 | 34 | 0.0046983 | 0.0011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1059-63_0_4_load_58 | 36 | 0.011727 | 0.0029391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1059-63_0_4_load_88 | 38 | 0.0040216 | 0.0010079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1059-63_0_4_load_45 | 40 | 0.0011543 | 0.00028929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1059-63_0_4_load_62 | 44 | 0.0082547 | 0.0020688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1059-63_0_4_load_93 | 46 | 0.009241 | 0.002316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1059-63_0_4_load_78 | 52 | 0.011049 | 0.0027692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1059-63_0_4_load_67 | 53 | 0.0072886 | 0.0018267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1059-63_0_4_load_80 | 55 | 0.012268 | 0.0030747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1059-63_0_4_load_81 | 57 | 0.011711 | 0.0029351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1059-63_0_4_load_37 | 61 | 0.0042779 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1059-63_0_4_load_77 | 62 | 0.011714 | 0.0029358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1059-63_0_4_load_44 | 63 | 0.014922 | 0.0037399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1059-63_0_4_load_19 | 64 | 0.0088934 | 0.0022289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1059-63_0_4_load_20 | 65 | 0.009056 | 0.0022697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1059-63_0_4_load_21 | 66 | 0.0088149 | 0.0022092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1059-63_0_4_load_23 | 67 | 0.0063089 | 0.0015812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1059-63_0_4_load_24 | 68 | 0.0031242 | 0.00078299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1059-63_0_4_load_82 | 70 | 0.011713 | 0.0029356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1059-63_0_4_load_90 | 72 | 0.018537 | 0.0046459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1059-63_0_4_load_89 | 73 | 0.010181 | 0.0025517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1059-63_0_4_load_92 | 74 | 0.011092 | 0.00278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1059-63_0_4_load_95 | 75 | 0.0090608 | 0.0022708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1059-63_0_4_load_39 | 76 | 0.0084112 | 0.002108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1059-63_0_4_load_57 | 80 | 0.012389 | 0.003105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1059-63_0_4_load_83 | 82 | 0.0028589 | 0.00071652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1059-63_0_4_load_71 | 83 | 0.0044403 | 0.0011128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1059-63_0_4_load_84 | 84 | 0.002856 | 0.00071579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1059-63_0_4_load_86 | 86 | 0.0031849 | 0.0007982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1059-63_0_4_load_85 | 88 | 0.0088621 | 0.0022211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1059-63_0_4_load_72 | 89 | 0.0041422 | 0.0010381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1059-63_0_4_load_56 | 90 | 0.012709 | 0.0031851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1059-63_0_4_load_54 | 91 | 0.01173 | 0.0029397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1059-63_0_4_load_55 | 92 | 0.012223 | 0.0030634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1059-63_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0077682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1059-63_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0092164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1059-63_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1059-63_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.10447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1059-63_0_4_line_4 |  | 1 | 5 | 0.23746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1059-63_0_4_line_5 |  | 4 | 20 | 0.091136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1059-63_0_4_line_6 |  | 5 | 24 | 0.032974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1059-63_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.028944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1059-63_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.033148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1059-63_0_4_line_9 |  | 6 | 9 | 0.044359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1059-63_0_4_line_10 |  | 7 | 25 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1059-63_0_4_line_11 |  | 7 | 14 | 0.21719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1059-63_0_4_line_12 |  | 7 | 18 | 0.020987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1059-63_0_4_line_13 |  | 8 | 29 | 0.01747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1059-63_0_4_line_14 |  | 9 | 30 | 0.0078314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1059-63_0_4_line_15 |  | 10 | 11 | 0.018198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1059-63_0_4_line_16 |  | 10 | 12 | 0.019014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1059-63_0_4_line_17 |  | 10 | 13 | 0.02117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1059-63_0_4_line_18 |  | 11 | 31 | 0.011721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1059-63_0_4_line_19 |  | 11 | 16 | 0.02774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1059-63_0_4_line_20 |  | 13 | 32 | 0.017683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1059-63_0_4_line_21 |  | 14 | 15 | 0.04981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1059-63_0_4_line_22 |  | 15 | 23 | 0.0096377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1059-63_0_4_line_23 |  | 16 | 17 | 0.0041642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1059-63_0_4_line_24 |  | 18 | 19 | 0.013425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1059-63_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.021664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1059-63_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.00456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1059-63_0_4_line_27 |  | 23 | 37 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1059-63_0_4_line_28 |  | 24 | 29 | 0.035541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1059-63_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.004428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1059-63_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.003497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1059-63_0_4_line_31 |  | 27 | 33 | 0.017393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1059-63_0_4_line_32 |  | 28 | 63 | 0.012138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1059-63_0_4_line_33 |  | 28 | 44 | 0.036954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1059-63_0_4_line_34 |  | 30 | 78 | 0.014713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1059-63_0_4_line_35 |  | 31 | 90 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1059-63_0_4_line_36 |  | 32 | 36 | 0.044137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1059-63_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.012847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1059-63_0_4_line_38 |  | 35 | 48 | 0.080448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1059-63_0_4_line_39 |  | 36 | 80 | 0.014758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1059-63_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.023207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1059-63_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.015879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1059-63_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1059-63_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.008639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1059-63_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.21883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1059-63_0_4_line_45 |  | 41 | 67 | 0.020825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1059-63_0_4_line_46 |  | 41 | 68 | 0.02644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1059-63_0_4_line_47 |  | 41 | 65 | 0.035293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1059-63_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.18519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1059-63_0_4_line_49 |  | 43 | 83 | 0.025105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1059-63_0_4_line_50 |  | 43 | 81 | 0.002969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1059-63_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.006183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1059-63_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.046704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1059-63_0_4_line_53 |  | 45 | 48 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1059-63_0_4_line_54 |  | 45 | 49 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1059-63_0_4_line_55 |  | 47 | 63 | 0.021791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1059-63_0_4_line_56 |  | 47 | 76 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1059-63_0_4_line_57 |  | 49 | 58 | 0.052143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1059-63_0_4_line_58 |  | 49 | 53 | 0.042848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1059-63_0_4_line_59 |  | 50 | 51 | 0.003325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1059-63_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.017879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1059-63_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.035833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1059-63_0_4_line_62 |  | 52 | 69 | 0.017192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1059-63_0_4_line_63 |  | 54 | 55 | 0.065766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1059-63_0_4_line_64 |  | 54 | 56 | 0.077425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1059-63_0_4_line_65 |  | 54 | 57 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1059-63_0_4_line_66 |  | 55 | 69 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1059-63_0_4_line_67 |  | 56 | 62 | 0.007215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1059-63_0_4_line_68 |  | 57 | 70 | 0.0044231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1059-63_0_4_line_69 |  | 58 | 74 | 0.024957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1059-63_0_4_line_70 |  | 58 | 71 | 0.067664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1059-63_0_4_line_71 |  | 59 | 60 | 0.021625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1059-63_0_4_line_72 |  | 59 | 61 | 0.0098562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1059-63_0_4_line_73 |  | 60 | 75 | 0.011337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1059-63_0_4_line_74 |  | 60 | 69 | 0.026756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1059-63_0_4_line_75 |  | 64 | 65 | 0.019363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1059-63_0_4_line_76 |  | 64 | 66 | 0.010927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1059-63_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.055327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1059-63_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.017597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1059-63_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1059-63_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.045108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1059-63_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.043249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1059-63_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.014013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1059-63_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1059-63_0_4_line_84 |  | 82 | 84 | 0.0078641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1059-63_0_4_line_85 |  | 83 | 89 | 0.010112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1059-63_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.006561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1059-63_0_4_line_87 |  | 85 | 87 | 0.0059036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1059-63_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.004203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1059-63_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1059-63_0_4_line_90 |  | 90 | 92 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1059-63_0_4_line_91 |  | 91 | 92 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1059-63_0_4_trafo_91 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 93 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2662018.0809 | 1209666.5368 | 2662017.3261 | 1209674.2683
1 | 2662016.4306 | 1209683.4411 | 2662017.3261 | 1209674.2683
2 | 2662006.8224 | 1209658.6151 | 2662015.8885 | 1209659.5432 | 2662018.0067 | 1209662.7115 | 2662018.0809 | 1209666.5368
3 | 2662018.0809 | 1209666.5368 | 2662030.6695 | 1209667.1569 | 2662034.0955 | 1209668.8157 | 2662031.6418 | 1209673.7933 | 2662031.2349 | 1209678.5697 | 2662033.5671 | 1209682.3518 | 2662037.4199 | 1209683.9039 | 2662052.2481 | 1209686.971 | 2662094.5405 | 1209702.2978 | 2662099.0072 | 1209704.7569 | 2662100.2838 | 1209708.4391
4 | 2662018.0809 | 1209666.5368 | 2662030.6695 | 1209667.1569 | 2662034.0955 | 1209668.8157 | 2662045.2336 | 1209657.6136 | 2662052.0458 | 1209653.0705 | 2662059.7922 | 1209650.0715 | 2662088.1645 | 1209643.0178 | 2662089.8869 | 1209637.4657 | 2662089.4089 | 1209625.698 | 2662089.5391 | 1209616.1158 | 2662089.5865 | 1209612.2917 | 2662080.4178 | 1209609.528 | 2662080.1753 | 1209572.9366 | 2662080.1025 | 1209560.9397 | 2662080.0799 | 1209557.9933 | 2662079.9638 | 1209539.9367 | 2662078.2462 | 1209527.489 | 2662074.9106 | 1209528.088 | 2662073.9434 | 1209528.267 | 2662072.4235 | 1209520.9245 | 2662070.9493 | 1209517.2292 | 2662069.3021 | 1209515.5443 | 2662067.0278 | 1209514.231 | 2662064.5435 | 1209513.3713 | 2662063.7239 | 1209513.2516 | 2662063.4432 | 1209512.4593 | 2662062.1284 | 1209508.7879 | 2662059.9072 | 1209502.372 | 2662059.5898 | 1209501.4571
5 | 2662100.2838 | 1209708.4391 | 2662099.89 | 1209711.9482 | 2662096.8944 | 1209714.9522 | 2662091.5169 | 1209717.4867 | 2662080.5451 | 1209719.2848 | 2662051.3776 | 1209721.7052 | 2662033.2278 | 1209722.2947 | 2662014.3565 | 1209722.5005
6 | 2662059.5898 | 1209501.4571 | 2662056.7112 | 1209503.4283 | 2662052.7209 | 1209504.1206 | 2662036.5802 | 1209503.697 | 2662027.3148 | 1209503.0399
7 | 2661917.1156 | 1209494.4289 | 2661916.9561 | 1209495.8837 | 2661917.0827 | 1209499.0647 | 2661927.9879 | 1209497.8549 | 2661941.3127 | 1209497.882
8 | 2661941.3127 | 1209497.882 | 2661974.4132 | 1209499.6634
9 | 2661941.3127 | 1209497.882 | 2661941.0989 | 1209492.8545 | 2661941.5125 | 1209488.8898 | 2661941.1072 | 1209486.9288 | 2661935.4621 | 1209478.6097 | 2661942.9987 | 1209473.8628 | 2661947.4987 | 1209470.2072 | 2661948.3665 | 1209467.8926 | 2661948.3309 | 1209466.1912 | 2661945.6076 | 1209462.7275
10 | 2661917.1156 | 1209494.4289 | 2661913.8543 | 1209492.9942 | 2661907.6641 | 1209485.9369
11 | 2661917.1156 | 1209494.4289 | 2661916.9561 | 1209495.8837 | 2661917.0827 | 1209499.0647 | 2661917.1664 | 1209499.7882 | 2661917.5356 | 1209503.0274 | 2661895.5605 | 1209505.9346 | 2661876.5556 | 1209505.3706 | 2661874.9792 | 1209509.3122 | 2661868.4165 | 1209518.383 | 2661861.588 | 1209526.695 | 2661858.7878 | 1209530.6351 | 2661857.911 | 1209533.0941 | 2661857.2616 | 1209539.28 | 2661855.7116 | 1209566.3359 | 2661855.3535 | 1209571.5576 | 2661855.8116 | 1209590.4182 | 2661858.3177 | 1209591.3781 | 2661860.9177 | 1209592.0721 | 2661868.9287 | 1209591.3992 | 2661881.1772 | 1209588.1797 | 2661893.0379 | 1209585.7012 | 2661912.6679 | 1209582.4139 | 2661921.819 | 1209581.7528 | 2661921.9028 | 1209583.199 | 2661922.0757 | 1209586.3138 | 2661922.2825 | 1209589.8292 | 2661922.3411 | 1209590.7748
12 | 2661900.8919 | 1209501.2648 | 2661917.0827 | 1209499.0647 | 2661916.9561 | 1209495.8837 | 2661917.1156 | 1209494.4289
13 | 2661991.8578 | 1209500.6021 | 2661974.4132 | 1209499.6634
14 | 2661945.6076 | 1209462.7275 | 2661940.7575 | 1209456.5788
15 | 2661805.8534 | 1209439.5761 | 2661818.2804 | 1209452.9017
16 | 2661833.233 | 1209441.105 | 2661818.2804 | 1209452.9017
17 | 2661818.2804 | 1209452.9017 | 2661821.3026 | 1209456.1461 | 2661832.7689 | 1209468.3369
18 | 2661805.8534 | 1209439.5761 | 2661815.3154 | 1209432.6592
19 | 2661805.8534 | 1209439.5761 | 2661779.6242 | 1209448.8213
20 | 2661845.1646 | 1209480.9416 | 2661838.9485 | 1209474.9069 | 2661832.7689 | 1209468.3369
21 | 2661922.3411 | 1209590.7748 | 2661919.3579 | 1209591.1108 | 2661916.5953 | 1209592.1716 | 2661913.2569 | 1209594.5051 | 2661911.4264 | 1209597.31 | 2661909.2846 | 1209603.0024 | 2661904.9117 | 1209633.0295
22 | 2661903.5228 | 1209642.5666 | 2661904.9117 | 1209633.0295
23 | 2661779.6242 | 1209448.8213 | 2661778.5789 | 1209449.1996 | 2661775.6886 | 1209450.1817
24 | 2661892.3186 | 1209490.9141 | 2661900.8919 | 1209501.2648
25 | 2661877.257 | 1209642.2163 | 2661898.9831 | 1209642.0081
26 | 2661903.5228 | 1209642.5666 | 2661902.6042 | 1209642.457 | 2661898.9831 | 1209642.0081
27 | 2661903.5228 | 1209642.5666 | 2661901.6567 | 1209655.3883
28 | 2662027.3148 | 1209503.0399 | 2661996.3534 | 1209500.8441 | 2661991.8578 | 1209500.6021
29 | 2662012.4562 | 1209423.7424 | 2662015.1699 | 1209421.547 | 2662015.9058 | 1209420.9543
30 | 2662012.4562 | 1209423.7424 | 2662010.5398 | 1209425.2901 | 2662009.7348 | 1209425.9488
31 | 2662015.9058 | 1209420.9543 | 2662009.7412 | 1209413.6303 | 2662004.7453 | 1209407.6147
32 | 2662009.7348 | 1209425.9488 | 2662001.8655 | 1209416.7069
33 | 2662009.7348 | 1209425.9488 | 2662014.3908 | 1209431.4116 | 2662033.3809 | 1209454.3458
34 | 2661931.6452 | 1209445.0275 | 2661934.5638 | 1209448.7267 | 2661940.7575 | 1209456.5788
35 | 2661825.2895 | 1209428.0114 | 2661816.8906 | 1209431.5077 | 2661815.3154 | 1209432.6592
36 | 2661845.1646 | 1209480.9416 | 2661847.6956 | 1209478.0327 | 2661879.0244 | 1209452.7137
37 | 2662018.7338 | 1209343.4145 | 2662024.1932 | 1209351.3093 | 2662027.3298 | 1209352.1558
38 | 2661961.412 | 1209355.0152 | 2661960.9916 | 1209354.5105 | 2661962.0849 | 1209353.8993 | 2661969.9755 | 1209349.4896 | 2661972.1317 | 1209348.2779 | 2661988.9878 | 1209340.615 | 2661993.6132 | 1209330.0233 | 2662002.3584 | 1209323.8325 | 2662006.1078 | 1209328.7745 | 2662009.0204 | 1209329.394 | 2662018.7338 | 1209343.4145
39 | 2661890.5022 | 1209443.4377 | 2661879.0244 | 1209452.7137
40 | 2661924.7204 | 1209652.2701 | 2661901.6567 | 1209655.3883
41 | 2661901.6567 | 1209655.3883 | 2661900.4063 | 1209664.5476 | 2661899.2091 | 1209666.3807 | 2661895.9322 | 1209669.393
42 | 2661895.9322 | 1209669.393 | 2661894.7163 | 1209670.1031 | 2661885.8394 | 1209672.1901 | 2661884.4958 | 1209672.4182
43 | 2661898.7206 | 1209677.5713 | 2661895.9322 | 1209669.393
44 | 2661739.4088 | 1209698.9678 | 2661739.841 | 1209696.1261 | 2661740.0205 | 1209694.9384 | 2661716.0012 | 1209691.9993 | 2661712.7453 | 1209690.7872 | 2661710.7803 | 1209688.9658 | 2661709.758 | 1209687.1207 | 2661709.3218 | 1209683.0026 | 2661709.8617 | 1209681.5073 | 2661712.0128 | 1209679.306 | 2661715.6299 | 1209677.9314 | 2661718.0873 | 1209677.7123 | 2661817.0024 | 1209681.1489 | 2661830.0711 | 1209680.9064 | 2661840.7845 | 1209679.8389 | 2661884.4958 | 1209672.4182
45 | 2661898.7206 | 1209677.5713 | 2661903.3899 | 1209697.8654
46 | 2661898.7206 | 1209677.5713 | 2661898.3914 | 1209698.3138 | 2661894.826 | 1209702.7573
47 | 2661898.7206 | 1209677.5713 | 2661911.0328 | 1209682.8467 | 2661927.8304 | 1209682.1872 | 2661932.9087 | 1209681.8818
48 | 2661739.4088 | 1209698.9678 | 2661748.2422 | 1209700.3378 | 2661763.9392 | 1209704.6584 | 2661781.2241 | 1209711.2523 | 2661817.978 | 1209730.0442 | 2661829.6892 | 1209735.3576 | 2661851.0778 | 1209743.4841 | 2661873.4033 | 1209747.7514 | 2661890.3758 | 1209749.2616 | 2661915.0585 | 1209749.0396
49 | 2661915.0585 | 1209749.0396 | 2661915.1212 | 1209746.6611 | 2661915.1449 | 1209745.8386 | 2661937.0468 | 1209745.6282
50 | 2661915.0585 | 1209749.0396 | 2661915.0063 | 1209751.1404 | 2661914.9821 | 1209752.0073
51 | 2661958.2111 | 1209363.8651 | 2661955.7379 | 1209365.596 | 2661953.9003 | 1209366.8666 | 2661953.127 | 1209367.4034
52 | 2661958.2111 | 1209363.8651 | 2661987.7387 | 1209400.1158
53 | 2661958.2111 | 1209363.8651 | 2661955.0812 | 1209360.0192 | 2661955.7941 | 1209359.4485 | 2661958.2697 | 1209357.4952 | 2661960.6762 | 1209355.5968 | 2661961.412 | 1209355.0152
54 | 2661945.4288 | 1209348.1674 | 2661955.0812 | 1209360.0192 | 2661958.2111 | 1209363.8651
55 | 2661987.7387 | 1209400.1158 | 2662001.8655 | 1209416.7069
56 | 2661987.7387 | 1209400.1158 | 2661977.1015 | 1209408.7553
57 | 2661904.8025 | 1209380.0431 | 2661919.187 | 1209367.3512 | 2661938.0747 | 1209350.6926 | 2661945.4288 | 1209348.1674
58 | 2661945.4288 | 1209348.1674 | 2661933.0882 | 1209333.8418 | 2661925.0933 | 1209326.3432 | 2661914.8869 | 1209318.3259
59 | 2661884.252 | 1209299.7925 | 2661882.6558 | 1209302.7111
60 | 2661882.6558 | 1209302.7111 | 2661879.046 | 1209309.222 | 2661874.0901 | 1209318.4045
61 | 2661884.252 | 1209299.7925 | 2661912.1847 | 1209316.2032 | 2661914.8869 | 1209318.3259
62 | 2661865.9245 | 1209333.5341 | 2661874.0901 | 1209318.4045
63 | 2661790.1553 | 1209300.2515 | 2661808.4042 | 1209304.8876 | 2661825.0924 | 1209316.3563 | 2661848.0214 | 1209330.0131
64 | 2661741.7491 | 1209322.9755 | 2661742.1955 | 1209323.1802 | 2661743.5373 | 1209322.7939 | 2661750.0113 | 1209309.8197 | 2661750.7188 | 1209308.2927 | 2661751.302 | 1209307.0313 | 2661751.9708 | 1209305.5707 | 2661752.7913 | 1209305.6237 | 2661754.7742 | 1209305.722 | 2661757.4042 | 1209306.4719 | 2661759.0803 | 1209303.9099 | 2661763.2032 | 1209297.0262 | 2661768.2006 | 1209290.107 | 2661769.818 | 1209288.067 | 2661770.7345 | 1209286.9202 | 2661773.274 | 1209287.6024 | 2661775.5273 | 1209285.0798 | 2661781.7786 | 1209290.6812 | 2661790.1553 | 1209300.2515
65 | 2661790.1553 | 1209300.2515 | 2661797.0314 | 1209308.1088
66 | 2661865.9245 | 1209333.5341 | 2661855.8033 | 1209332.4174 | 2661848.0214 | 1209330.0131
67 | 2661741.7491 | 1209322.9755 | 2661739.238 | 1209326.8963 | 2661737.1376 | 1209328.3582
68 | 2661799.9442 | 1209311.4373 | 2661797.0314 | 1209308.1088
69 | 2661904.8025 | 1209380.0431 | 2661904.8254 | 1209385.9024 | 2661906.6957 | 1209389.524 | 2661895.1254 | 1209399.1432
70 | 2661904.8025 | 1209380.0431 | 2661919.187 | 1209367.3512 | 2661949.3263 | 1209401.807 | 2661947.1808 | 1209403.4524
71 | 2661892.0887 | 1209337.9524 | 2661896.7962 | 1209339.202 | 2661910.0767 | 1209339.8734 | 2661913.5962 | 1209339.8766
72 | 2661913.5962 | 1209339.8766 | 2661907.6458 | 1209347.734
73 | 2661892.0887 | 1209337.9524 | 2661885.6295 | 1209347.28
74 | 2661892.0887 | 1209337.9524 | 2661883.007 | 1209335.5457 | 2661873.615 | 1209333.0135 | 2661865.9245 | 1209333.5341
75 | 2661952.2366 | 1209680.7194 | 2661932.9087 | 1209681.8818
76 | 2661963.1442 | 1209680.0634 | 2661952.2366 | 1209680.7194
77 | 2661947.1808 | 1209403.4524 | 2661958.0783 | 1209417.6407 | 2661931.5115 | 1209439.6006 | 2661929.5671 | 1209437.2568
78 | 2661934.1103 | 1209404.5397 | 2661939.1099 | 1209409.8725 | 2661947.1808 | 1209403.4524
79 | 2661967.0325 | 1209416.9333 | 2661977.1015 | 1209408.7553
80 | 2661967.0325 | 1209416.9333 | 2661931.6452 | 1209445.0275
81 | 2661901.4008 | 1209434.6297 | 2661918.8455 | 1209455.1898 | 2661931.6452 | 1209445.0275
82 | 2661901.4008 | 1209434.6297 | 2661890.5022 | 1209443.4377
83 | 2661914.9821 | 1209752.0073 | 2661935.622 | 1209751.7095
84 | 2661935.622 | 1209751.7095 | 2661943.4852 | 1209751.5961
85 | 2661937.0468 | 1209745.6282 | 2661947.158 | 1209745.531
86 | 2661969.6492 | 1209757.7781 | 2661969.6489 | 1209751.2185
87 | 2661969.6494 | 1209745.315 | 2661969.6537 | 1209748.5614 | 2661969.6489 | 1209751.2185
88 | 2661969.6494 | 1209745.315 | 2661969.6475 | 1209741.1124
89 | 2661969.6494 | 1209745.315 | 2661947.158 | 1209745.531
90 | 2661825.2895 | 1209428.0114 | 2661826.2198 | 1209427.6242 | 2661838.8094 | 1209422.318 | 2661843.4147 | 1209418.8028
91 | 2661855.5386 | 1209409.7376 | 2661849.3141 | 1209414.2998 | 2661843.4147 | 1209418.8028

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662017.3261 | 1209674.2683
1 | 2662018.0809 | 1209666.5368
2 | 2662016.4306 | 1209683.4411
3 | 2662006.8224 | 1209658.6151
4 | 2662100.2838 | 1209708.4391
5 | 2662059.5898 | 1209501.4571
6 | 2661941.3127 | 1209497.882
7 | 2661917.1156 | 1209494.4289
8 | 2661974.4132 | 1209499.6634
9 | 2661945.6076 | 1209462.7275
10 | 2661818.2804 | 1209452.9017
11 | 2661805.8534 | 1209439.5761
12 | 2661833.233 | 1209441.105
13 | 2661832.7689 | 1209468.3369
14 | 2661922.3411 | 1209590.7748
15 | 2661904.9117 | 1209633.0295
16 | 2661779.6242 | 1209448.8213
17 | 2661775.6886 | 1209450.1817
18 | 2661900.8919 | 1209501.2648
19 | 2661892.3186 | 1209490.9141
20 | 2662014.3565 | 1209722.5005
21 | 2661898.9831 | 1209642.0081
22 | 2661877.257 | 1209642.2163
23 | 2661903.5228 | 1209642.5666
24 | 2662027.3148 | 1209503.0399
25 | 2661907.6641 | 1209485.9369
26 | 2662012.4562 | 1209423.7424
27 | 2662015.9058 | 1209420.9543
28 | 2662009.7348 | 1209425.9488
29 | 2661991.8578 | 1209500.6021
30 | 2661940.7575 | 1209456.5788
31 | 2661815.3154 | 1209432.6592
32 | 2661845.1646 | 1209480.9416
33 | 2662004.7453 | 1209407.6147
34 | 2662027.3298 | 1209352.1558
35 | 2662018.7338 | 1209343.4145
36 | 2661879.0244 | 1209452.7137
37 | 2661901.6567 | 1209655.3883
38 | 2661924.7204 | 1209652.2701
39 | 2661895.9322 | 1209669.393
40 | 2661884.4958 | 1209672.4182
41 | 2661898.7206 | 1209677.5713
42 | 2661739.4088 | 1209698.9678
43 | 2661915.0585 | 1209749.0396
44 | 2662033.3809 | 1209454.3458
45 | 2661958.2111 | 1209363.8651
46 | 2661953.127 | 1209367.4034
47 | 2661987.7387 | 1209400.1158
48 | 2661961.412 | 1209355.0152
49 | 2661945.4288 | 1209348.1674
50 | 2661882.6558 | 1209302.7111
51 | 2661884.252 | 1209299.7925
52 | 2661874.0901 | 1209318.4045
53 | 2661914.8869 | 1209318.3259
54 | 2661790.1553 | 1209300.2515
55 | 2661848.0214 | 1209330.0131
56 | 2661741.7491 | 1209322.9755
57 | 2661797.0314 | 1209308.1088
58 | 2661904.8025 | 1209380.0431
59 | 2661913.5962 | 1209339.8766
60 | 2661892.0887 | 1209337.9524
61 | 2661907.6458 | 1209347.734
62 | 2661737.1376 | 1209328.3582
63 | 2662001.8655 | 1209416.7069
64 | 2661952.2366 | 1209680.7194
65 | 2661932.9087 | 1209681.8818
66 | 2661963.1442 | 1209680.0634
67 | 2661903.3899 | 1209697.8654
68 | 2661894.826 | 1209702.7573
69 | 2661865.9245 | 1209333.5341
70 | 2661799.9442 | 1209311.4373
71 | 2661947.1808 | 1209403.4524
72 | 2661929.5671 | 1209437.2568
73 | 2661934.1103 | 1209404.5397
74 | 2661895.1254 | 1209399.1432
75 | 2661885.6295 | 1209347.28
76 | 2661977.1015 | 1209408.7553
77 | 2661967.0325 | 1209416.9333
78 | 2661931.6452 | 1209445.0275
79 | 2661901.4008 | 1209434.6297
80 | 2661890.5022 | 1209443.4377
81 | 2661914.9821 | 1209752.0073
82 | 2661935.622 | 1209751.7095
83 | 2661937.0468 | 1209745.6282
84 | 2661943.4852 | 1209751.5961
85 | 2661969.6489 | 1209751.2185
86 | 2661969.6492 | 1209757.7781
87 | 2661969.6494 | 1209745.315
88 | 2661969.6475 | 1209741.1124
89 | 2661947.158 | 1209745.531
90 | 2661825.2895 | 1209428.0114
91 | 2661855.5386 | 1209409.7376
92 | 2661843.4147 | 1209418.8028
93 | 2661917.1156 | 1209494.4289

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99177 | -0.15769 | 0.00084357 | 0.00021142
1 | 0.99178 | -0.15743 | 0 | 0
2 | 0.99176 | -0.15786 | 0.0010398 | 0.00026061
3 | 0.99176 | -0.15793 | 0.0016869 | 0.00042277
4 | 0.99132 | -0.16645 | 0 | 0
5 | 0.99361 | -0.12195 | 0 | 0
6 | 0.99642 | -0.067799 | 0 | 0
7 | 0.9987 | -0.024621 | 0 | 0
8 | 0.99496 | -0.095862 | 0.01551 | 0.0038872
9 | 0.99342 | -0.12492 | 0 | 0
10 | 0.98014 | -0.38166 | 0 | 0
11 | 0.97931 | -0.39781 | 0 | 0
12 | 0.97992 | -0.38586 | 0.012188 | 0.0030547
13 | 0.98134 | -0.35823 | 0.012928 | 0.0032401
14 | 0.99035 | -0.18347 | 0 | 0
15 | 0.98653 | -0.25723 | 0.00402 | 0.0010075
16 | 0.97929 | -0.39821 | 0 | 0
17 | 0.97929 | -0.39827 | 0.00078524 | 0.0001968
18 | 0.99845 | -0.029287 | 0 | 0
19 | 0.9983 | -0.032273 | 0.012719 | 0.0031878
20 | 0.99091 | -0.17432 | 0.0048662 | 0.0012196
21 | 0.98578 | -0.27179 | 0 | 0
22 | 0.98555 | -0.27616 | 0.011239 | 0.0028169
23 | 0.98582 | -0.27087 | 0 | 0
24 | 0.99387 | -0.11703 | 0.0092926 | 0.0023289
25 | 1 | 0 | -0.445 | -0.11381
26 | 0.98743 | -0.24003 | 0 | 0
27 | 0.98737 | -0.24114 | 0.0069679 | 0.0017463
28 | 0.98747 | -0.23915 | 0 | 0
29 | 0.99444 | -0.10591 | 0.014896 | 0.0037332
30 | 0.99289 | -0.13504 | 0.015893 | 0.0039832
31 | 0.97879 | -0.40806 | 0.011439 | 0.0028669
32 | 0.98255 | -0.33457 | 0 | 0
33 | 0.98726 | -0.24334 | 0.0070764 | 0.0017735
34 | 0.98512 | -0.28431 | 0.0046983 | 0.0011775
35 | 0.98518 | -0.28323 | 0 | 0
36 | 0.98557 | -0.27578 | 0.011727 | 0.0029391
37 | 0.98501 | -0.28663 | 0 | 0
38 | 0.98492 | -0.2883 | 0.0040216 | 0.0010079
39 | 0.98407 | -0.30482 | 0 | 0
40 | 0.98377 | -0.31071 | 0.0011543 | 0.00028929
41 | 0.98378 | -0.31045 | 0 | 0
42 | 0.97839 | -0.41515 | 0 | 0
43 | 0.97385 | -0.50442 | 0 | 0
44 | 0.98719 | -0.24461 | 0.0082547 | 0.0020688
45 | 0.98558 | -0.27534 | 0 | 0
46 | 0.98553 | -0.27637 | 0.009241 | 0.002316
47 | 0.98846 | -0.21984 | 0 | 0
48 | 0.98553 | -0.27644 | 0 | 0
49 | 0.98334 | -0.31863 | 0 | 0
50 | 0.97757 | -0.43106 | 0 | 0
51 | 0.97779 | -0.42671 | 0 | 0
52 | 0.97637 | -0.4545 | 0.011049 | 0.0027692
53 | 0.98019 | -0.37992 | 0.0072886 | 0.0018267
54 | 0.97244 | -0.53206 | 0 | 0
55 | 0.97459 | -0.48955 | 0.012268 | 0.0030747
56 | 0.97159 | -0.54879 | 0 | 0
57 | 0.97221 | -0.53656 | 0.011711 | 0.0029351
58 | 0.98142 | -0.35613 | 0 | 0
59 | 0.97498 | -0.48186 | 0 | 0
60 | 0.97507 | -0.48016 | 0 | 0
61 | 0.97494 | -0.48263 | 0.0042779 | 0.0010721
62 | 0.97151 | -0.55035 | 0.011714 | 0.0029358
63 | 0.98772 | -0.23432 | 0.014922 | 0.0037399
64 | 0.9826 | -0.33366 | 0.0088934 | 0.0022289
65 | 0.98291 | -0.32748 | 0.009056 | 0.0022697
66 | 0.98251 | -0.3354 | 0.0088149 | 0.0022092
67 | 0.98366 | -0.31282 | 0.0063089 | 0.0015812
68 | 0.98371 | -0.31194 | 0.0031242 | 0.00078299
69 | 0.9754 | -0.47362 | 0 | 0
70 | 0.97216 | -0.53752 | 0.011713 | 0.0029356
71 | 0.97962 | -0.39136 | 0 | 0
72 | 0.97867 | -0.41001 | 0.018537 | 0.0046459
73 | 0.97946 | -0.39462 | 0.010181 | 0.0025517
74 | 0.98117 | -0.36114 | 0.011092 | 0.00278
75 | 0.97497 | -0.48204 | 0.0090608 | 0.0022708
76 | 0.98954 | -0.19907 | 0.0084112 | 0.002108
77 | 0.99008 | -0.18877 | 0 | 0
78 | 0.99194 | -0.15305 | 0 | 0
79 | 0.98802 | -0.22852 | 0 | 0
80 | 0.98675 | -0.2531 | 0.012389 | 0.003105
81 | 0.97383 | -0.50473 | 0 | 0
82 | 0.97372 | -0.5069 | 0.0028589 | 0.00071652
83 | 0.97337 | -0.51394 | 0.0044403 | 0.0011128
84 | 0.9737 | -0.50731 | 0.002856 | 0.00071579
85 | 0.97294 | -0.52229 | 0 | 0
86 | 0.97292 | -0.52268 | 0.0031849 | 0.0007982
87 | 0.97296 | -0.52195 | 0 | 0
88 | 0.97293 | -0.52263 | 0.0088621 | 0.0022211
89 | 0.97321 | -0.51696 | 0.0041422 | 0.0010381
90 | 0.97842 | -0.41544 | 0.012709 | 0.0031851
91 | 0.9778 | -0.4276 | 0.01173 | 0.0029397
92 | 0.97796 | -0.42437 | 0.012223 | 0.0030634
93 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018834 | -0.00047191 | 0.0018834 | 0.00047183 | 2.3261e-08 | -8.5357e-08 | 0.0028258 | 0.0028257 | 0.0028258 | 0.99177 | -0.15769 | 0.99178 | -0.15743 | 0.77631
1 | 0.0010398 | 0.00026049 | -0.0010398 | -0.00026061 | 8.4123e-09 | -1.1355e-07 | 0.0015601 | 0.0015602 | 0.0015602 | 0.99177 | -0.15769 | 0.99176 | -0.15786 | 0.42861
2 | 0.0016869 | 0.00042258 | -0.0016869 | -0.00042277 | 4.0168e-08 | -1.9008e-07 | 0.0025309 | 0.002531 | 0.002531 | 0.99178 | -0.15743 | 0.99176 | -0.15793 | 0.69532
3 | 0.0048701 | 0.0012196 | -0.004868 | -0.0012196 | 2.0916e-06 | -8.9117e-09 | 0.0073065 | 0.007307 | 0.007307 | 0.99178 | -0.15743 | 0.99132 | -0.16645 | 2.0074
4 | -0.0084405 | -0.002114 | 0.0084547 | 0.00212 | 1.4278e-05 | 6.0679e-06 | 0.012663 | 0.012662 | 0.012663 | 0.99178 | -0.15743 | 0.99361 | -0.12195 | 3.4789
5 | 0.004868 | 0.0012196 | -0.0048662 | -0.0012196 | 1.8248e-06 | -6.5994e-09 | 0.007307 | 0.0073074 | 0.0073074 | 0.99132 | -0.16645 | 0.99091 | -0.17432 | 2.0075
6 | -0.0084547 | -0.00212 | 0.0084567 | 0.0021209 | 1.9824e-06 | 8.4157e-07 | 0.012662 | 0.012662 | 0.012662 | 0.99361 | -0.12195 | 0.99387 | -0.11703 | 3.4786
7 | -0.34498 | -0.088133 | 0.3457 | 0.088593 | 0.00072186 | 0.00046048 | 0.51578 | 0.51578 | 0.51578 | 0.99642 | -0.067799 | 0.9987 | -0.024621 | 35.4244
8 | 0.048245 | 0.012126 | -0.04818 | -0.012086 | 6.4547e-05 | 4.0879e-05 | 0.072059 | 0.07206 | 0.07206 | 0.99642 | -0.067799 | 0.99496 | -0.095862 | 19.7966
9 | 0.29674 | 0.076006 | -0.29592 | -0.075485 | 0.00081878 | 0.00052172 | 0.44372 | 0.44372 | 0.44372 | 0.99642 | -0.067799 | 0.99342 | -0.12492 | 30.4753
10 | -0.44282 | -0.11347 | 0.44335 | 0.11381 | 0.00052909 | 0.00033794 | 0.66066 | 0.66066 | 0.66066 | 0.9987 | -0.024621 | 1 | 0 | 45.3752
11 | 0.084389 | 0.021684 | -0.083743 | -0.021277 | 0.00064577 | 0.00040766 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.9987 | -0.024621 | 0.99035 | -0.18347 | 17.2979
12 | 0.012724 | 0.0031903 | -0.012721 | -0.0031888 | 2.8287e-06 | 1.5358e-06 | 0.018959 | 0.018959 | 0.018959 | 0.9987 | -0.024621 | 0.99845 | -0.029287 | 5.2085
13 | 0.03267 | 0.0081984 | -0.032654 | -0.0081886 | 1.5642e-05 | 9.7839e-06 | 0.048863 | 0.048863 | 0.048863 | 0.99496 | -0.095862 | 0.99444 | -0.10591 | 13.424
14 | 0.29592 | 0.075485 | -0.29577 | -0.075393 | 0.00014455 | 9.2109e-05 | 0.44372 | 0.44372 | 0.44372 | 0.99342 | -0.12492 | 0.99289 | -0.13504 | 30.4753
15 | 0.048972 | 0.012306 | -0.048934 | -0.012282 | 3.7733e-05 | 2.392e-05 | 0.074359 | 0.074359 | 0.074359 | 0.98014 | -0.38166 | 0.97931 | -0.39781 | 20.4283
16 | 0.012191 | 0.003056 | -0.012188 | -0.0030547 | 2.4425e-06 | 1.3236e-06 | 0.018508 | 0.018508 | 0.018508 | 0.98014 | -0.38166 | 0.97992 | -0.38586 | 5.0847
17 | -0.061163 | -0.015362 | 0.061231 | 0.015405 | 6.8466e-05 | 4.3551e-05 | 0.092867 | 0.092867 | 0.092867 | 0.98014 | -0.38166 | 0.98134 | -0.35823 | 25.5129
18 | 0.048149 | 0.012085 | -0.048125 | -0.01207 | 2.3529e-05 | 1.4911e-05 | 0.073166 | 0.073166 | 0.073166 | 0.97931 | -0.39781 | 0.97879 | -0.40806 | 20.1006
19 | 0.00078526 | 0.00019641 | -0.00078524 | -0.00019675 | 1.4807e-08 | -3.3954e-07 | 0.001193 | 0.0011931 | 0.0011931 | 0.97931 | -0.39781 | 0.97929 | -0.39821 | 0.32779
20 | -0.074159 | -0.018645 | 0.074243 | 0.018699 | 8.3881e-05 | 5.346e-05 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 0.98134 | -0.35823 | 0.98255 | -0.33457 | 30.8984
21 | 0.083743 | 0.021277 | -0.083447 | -0.021088 | 0.0002962 | 0.00018893 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.99035 | -0.18347 | 0.98653 | -0.25723 | 34.5958
22 | 0.079427 | 0.02008 | -0.079375 | -0.020047 | 5.1927e-05 | 3.311e-05 | 0.11987 | 0.11987 | 0.11987 | 0.98653 | -0.25723 | 0.98582 | -0.27087 | 32.93
23 | 0.00078524 | 0.00019675 | -0.00078524 | -0.0001968 | 2.2231e-09 | -5.097e-08 | 0.0011931 | 0.0011932 | 0.0011932 | 0.97929 | -0.39821 | 0.97929 | -0.39827 | 0.32779
24 | 0.012721 | 0.0031888 | -0.012719 | -0.0031878 | 1.8095e-06 | 9.8255e-07 | 0.018959 | 0.018959 | 0.018959 | 0.99845 | -0.029287 | 0.9983 | -0.032273 | 5.2085
25 | 0.011242 | 0.0028181 | -0.011239 | -0.0028169 | 2.3394e-06 | 1.2211e-06 | 0.01697 | 0.01697 | 0.01697 | 0.98578 | -0.27179 | 0.98555 | -0.27616 | 4.662
26 | -0.011242 | -0.0028181 | 0.011242 | 0.0028183 | 4.9242e-07 | 2.5701e-07 | 0.01697 | 0.01697 | 0.01697 | 0.98578 | -0.27179 | 0.98582 | -0.27087 | 4.662
27 | 0.068133 | 0.017229 | -0.068082 | -0.017196 | 5.1451e-05 | 3.2764e-05 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1029 | 0.98582 | -0.27087 | 0.98501 | -0.28663 | 28.2681
28 | -0.017749 | -0.0044498 | 0.017759 | 0.0044554 | 9.4124e-06 | 5.5631e-06 | 0.026575 | 0.026575 | 0.026575 | 0.99387 | -0.11703 | 0.99444 | -0.10591 | 7.3008
29 | 0.014046 | 0.0035205 | -0.014045 | -0.0035201 | 7.4394e-07 | 4.1949e-07 | 0.021167 | 0.021167 | 0.021167 | 0.98743 | -0.24003 | 0.98737 | -0.24114 | 5.815
30 | -0.014046 | -0.0035205 | 0.014046 | 0.0035208 | 5.8753e-07 | 3.3128e-07 | 0.021167 | 0.021167 | 0.021167 | 0.98743 | -0.24003 | 0.98747 | -0.23915 | 5.815
31 | 0.0070771 | 0.0017738 | -0.0070764 | -0.0017735 | 7.4195e-07 | 2.5242e-07 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010666 | 0.98737 | -0.24114 | 0.98726 | -0.24334 | 2.9301
32 | -0.022303 | -0.0055906 | 0.022308 | 0.0055937 | 5.1416e-06 | 3.1353e-06 | 0.033609 | 0.033609 | 0.033609 | 0.98747 | -0.23915 | 0.98772 | -0.23432 | 9.2332
33 | 0.0082569 | 0.0020697 | -0.0082547 | -0.0020688 | 2.1454e-06 | 9.0044e-07 | 0.012442 | 0.012443 | 0.012443 | 0.98747 | -0.23915 | 0.98719 | -0.24461 | 3.4183
34 | 0.27988 | 0.071409 | -0.27964 | -0.071255 | 0.0002432 | 0.00015489 | 0.4199 | 0.4199 | 0.4199 | 0.99289 | -0.13504 | 0.99194 | -0.15305 | 28.8395
35 | 0.036686 | 0.0092035 | -0.036673 | -0.0091954 | 1.289e-05 | 8.1105e-06 | 0.055776 | 0.055776 | 0.055776 | 0.97879 | -0.40806 | 0.97842 | -0.41544 | 15.323
36 | -0.074243 | -0.018699 | 0.074453 | 0.018832 | 0.00020937 | 0.00013343 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 0.98255 | -0.33457 | 0.98557 | -0.27578 | 30.8984
37 | -0.0046983 | -0.0011775 | 0.0046986 | 0.0011775 | 2.4264e-07 | -8.2893e-09 | 0.0070968 | 0.0070967 | 0.0070968 | 0.98512 | -0.28431 | 0.98518 | -0.28323 | 1.9497
38 | -0.0046986 | -0.0011775 | 0.0047001 | 0.0011775 | 1.5193e-06 | -5.2383e-08 | 0.0070967 | 0.0070964 | 0.0070967 | 0.98518 | -0.28323 | 0.98553 | -0.27644 | 1.9496
39 | -0.08618 | -0.021771 | 0.086273 | 0.021831 | 9.3778e-05 | 5.983e-05 | 0.13018 | 0.13018 | 0.13018 | 0.98557 | -0.27578 | 0.98675 | -0.2531 | 35.7625
40 | 0.0040219 | 0.0010078 | -0.0040216 | -0.0010079 | 3.2125e-07 | -8.9773e-08 | 0.0060757 | 0.0060758 | 0.0060758 | 0.98501 | -0.28663 | 0.98492 | -0.2883 | 1.6692
41 | 0.06406 | 0.016188 | -0.064004 | -0.016153 | 5.5819e-05 | 3.5523e-05 | 0.09682 | 0.09682 | 0.09682 | 0.98501 | -0.28663 | 0.98407 | -0.30482 | 26.5989
42 | 0.027768 | 0.0070577 | -0.02776 | -0.0070528 | 7.874e-06 | 4.8883e-06 | 0.042024 | 0.042024 | 0.042024 | 0.98407 | -0.30482 | 0.98377 | -0.31071 | 11.5449
43 | 0.036236 | 0.0090949 | -0.036226 | -0.0090888 | 9.7276e-06 | 6.1159e-06 | 0.054797 | 0.054797 | 0.054797 | 0.98407 | -0.30482 | 0.98378 | -0.31045 | 15.0541
44 | 0.026606 | 0.0067635 | -0.026473 | -0.0066811 | 0.00013313 | 8.2441e-05 | 0.040278 | 0.040279 | 0.040279 | 0.98377 | -0.31071 | 0.97839 | -0.41515 | 11.0656
45 | 0.0063096 | 0.0015813 | -0.0063089 | -0.0015812 | 7.1127e-07 | 1.9083e-07 | 0.0095435 | 0.0095436 | 0.0095436 | 0.98378 | -0.31045 | 0.98366 | -0.31282 | 2.6219
46 | 0.0031244 | 0.00078279 | -0.0031242 | -0.00078299 | 2.2143e-07 | -1.9398e-07 | 0.0047257 | 0.0047258 | 0.0047258 | 0.98378 | -0.31045 | 0.98371 | -0.31194 | 1.2983
47 | 0.026792 | 0.0067247 | -0.02677 | -0.0067112 | 2.1738e-05 | 1.3465e-05 | 0.040528 | 0.040528 | 0.040528 | 0.98378 | -0.31045 | 0.98291 | -0.32748 | 11.134
48 | 0.026473 | 0.0066811 | -0.02636 | -0.0066113 | 0.00011267 | 6.9795e-05 | 0.040279 | 0.040279 | 0.040279 | 0.97839 | -0.41515 | 0.97385 | -0.50442 | 11.0658
49 | 0.020645 | 0.0051789 | -0.020635 | -0.0051732 | 9.3688e-06 | 5.6839e-06 | 0.031546 | 0.031546 | 0.031546 | 0.97385 | -0.50442 | 0.97337 | -0.51394 | 8.6665
50 | 0.0057157 | 0.0014324 | -0.0057156 | -0.0014324 | 8.492e-08 | 1.7409e-08 | 0.0087334 | 0.0087334 | 0.0087334 | 0.97385 | -0.50442 | 0.97383 | -0.50473 | 2.3993
51 | 0.0092414 | 0.0023162 | -0.009241 | -0.002316 | 4.5138e-07 | 2.1009e-07 | 0.013953 | 0.013953 | 0.013953 | 0.98558 | -0.27534 | 0.98553 | -0.27637 | 3.8331
52 | -0.1339 | -0.033966 | 0.13426 | 0.034194 | 0.00035841 | 0.00022819 | 0.20231 | 0.20231 | 0.20231 | 0.98558 | -0.27534 | 0.98846 | -0.21984 | 27.7897
53 | 0.0047003 | 0.0011774 | -0.0047001 | -0.0011775 | 2.4603e-07 | -8.5607e-09 | 0.0070963 | 0.0070964 | 0.0070964 | 0.98558 | -0.27534 | 0.98553 | -0.27644 | 1.9495
54 | 0.11996 | 0.030472 | -0.11971 | -0.030313 | 0.00024942 | 0.00015937 | 0.18126 | 0.18126 | 0.18126 | 0.98558 | -0.27534 | 0.98334 | -0.31863 | 49.7968
55 | 0.037256 | 0.0093497 | -0.037231 | -0.0093336 | 2.5708e-05 | 1.6174e-05 | 0.056089 | 0.05609 | 0.05609 | 0.98846 | -0.21984 | 0.98772 | -0.23432 | 15.4092
56 | -0.17152 | -0.043544 | 0.17169 | 0.043654 | 0.00017156 | 0.00010945 | 0.2584 | 0.2584 | 0.2584 | 0.98846 | -0.21984 | 0.98954 | -0.19907 | 35.4942
57 | 0.039951 | 0.010065 | -0.03988 | -0.01002 | 7.151e-05 | 4.5106e-05 | 0.060474 | 0.060474 | 0.060474 | 0.98334 | -0.31863 | 0.98142 | -0.35613 | 16.6137
58 | 0.07976 | 0.020248 | -0.079525 | -0.020099 | 0.00023442 | 0.00014949 | 0.12079 | 0.12079 | 0.12079 | 0.98334 | -0.31863 | 0.98019 | -0.37992 | 33.1832
59 | -0.07206 | -0.01816 | 0.072075 | 0.018169 | 1.5011e-05 | 9.5654e-06 | 0.10972 | 0.10972 | 0.10972 | 0.97757 | -0.43106 | 0.97779 | -0.42671 | 30.1435
60 | 0.07206 | 0.01816 | -0.071979 | -0.018108 | 8.0718e-05 | 5.1435e-05 | 0.10972 | 0.10972 | 0.10972 | 0.97757 | -0.43106 | 0.97637 | -0.4545 | 30.1435
61 | -0.072075 | -0.018169 | 0.072237 | 0.018272 | 0.00016177 | 0.00010308 | 0.10972 | 0.10972 | 0.10972 | 0.97779 | -0.42671 | 0.98019 | -0.37992 | 30.1435
62 | 0.06093 | 0.015339 | -0.060874 | -0.015303 | 5.5621e-05 | 3.5383e-05 | 0.092883 | 0.092883 | 0.092883 | 0.97637 | -0.4545 | 0.9754 | -0.47362 | 25.5173
63 | -0.035154 | -0.0088154 | 0.035226 | 0.0088603 | 7.1369e-05 | 4.4858e-05 | 0.053795 | 0.053795 | 0.053795 | 0.97244 | -0.53206 | 0.97459 | -0.48955 | 14.7788
64 | 0.011724 | 0.0029413 | -0.011715 | -0.0029363 | 9.3464e-06 | 5.022e-06 | 0.017942 | 0.017942 | 0.017942 | 0.97244 | -0.53206 | 0.97159 | -0.54879 | 4.9291
65 | 0.02343 | 0.0058741 | -0.023425 | -0.005871 | 5.0331e-06 | 3.0917e-06 | 0.035853 | 0.035853 | 0.035853 | 0.97244 | -0.53206 | 0.97221 | -0.53656 | 9.8498
66 | -0.047494 | -0.011935 | 0.04753 | 0.011958 | 3.6151e-05 | 2.2908e-05 | 0.072526 | 0.072525 | 0.072526 | 0.97459 | -0.48955 | 0.9754 | -0.47362 | 19.9246
67 | 0.011715 | 0.0029363 | -0.011714 | -0.0029358 | 8.7098e-07 | 4.6808e-07 | 0.017942 | 0.017942 | 0.017942 | 0.97159 | -0.54879 | 0.97151 | -0.55035 | 4.9291
68 | 0.011714 | 0.0029359 | -0.011713 | -0.0029356 | 5.3314e-07 | 2.8637e-07 | 0.017928 | 0.017928 | 0.017928 | 0.97221 | -0.53656 | 0.97216 | -0.53752 | 4.9254
69 | 0.011095 | 0.0027814 | -0.011092 | -0.00278 | 2.6484e-06 | 1.3797e-06 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.98142 | -0.35613 | 0.98117 | -0.36114 | 4.6215
70 | 0.028785 | 0.0072383 | -0.028737 | -0.0072082 | 4.8351e-05 | 3.0091e-05 | 0.043652 | 0.043652 | 0.043652 | 0.98142 | -0.35613 | 0.97962 | -0.39136 | 11.9924
71 | -0.004278 | -0.0010721 | 0.0042784 | 0.0010721 | 3.4569e-07 | -4.8468e-08 | 0.0065291 | 0.006529 | 0.0065291 | 0.97498 | -0.48186 | 0.97507 | -0.48016 | 1.7937
72 | 0.004278 | 0.0010721 | -0.0042779 | -0.0010721 | 1.5756e-07 | -2.2073e-08 | 0.0065291 | 0.0065292 | 0.0065292 | 0.97498 | -0.48186 | 0.97494 | -0.48263 | 1.7937
73 | 0.0090616 | 0.0022712 | -0.0090608 | -0.0022708 | 8.1299e-07 | 3.7892e-07 | 0.013829 | 0.013829 | 0.013829 | 0.97507 | -0.48016 | 0.97497 | -0.48204 | 3.7991
74 | -0.01334 | -0.0033433 | 0.013344 | 0.0033456 | 4.1582e-06 | 2.3274e-06 | 0.020358 | 0.020357 | 0.020358 | 0.97507 | -0.48016 | 0.9754 | -0.47362 | 5.5927
75 | -0.017709 | -0.0044384 | 0.017714 | 0.0044415 | 5.2222e-06 | 3.0969e-06 | 0.026818 | 0.026818 | 0.026818 | 0.9826 | -0.33366 | 0.98291 | -0.32748 | 7.3676
76 | 0.0088156 | 0.0022095 | -0.0088149 | -0.0022092 | 7.3032e-07 | 3.2901e-07 | 0.01335 | 0.01335 | 0.01335 | 0.9826 | -0.33366 | 0.98251 | -0.3354 | 3.6676
77 | 0.018554 | 0.0046557 | -0.018537 | -0.0046459 | 1.6482e-05 | 9.8523e-06 | 0.028185 | 0.028185 | 0.028185 | 0.97962 | -0.39136 | 0.97867 | -0.41001 | 7.7431
78 | 0.010183 | 0.0025524 | -0.010181 | -0.0025517 | 1.5787e-06 | 7.8889e-07 | 0.015467 | 0.015468 | 0.015468 | 0.97962 | -0.39136 | 0.97946 | -0.39462 | 4.2493
79 | -0.1801 | -0.045762 | 0.18019 | 0.045818 | 8.9341e-05 | 5.6512e-05 | 0.27105 | 0.27105 | 0.27105 | 0.98954 | -0.19907 | 0.99008 | -0.18877 | 18.6158
80 | -0.18019 | -0.045818 | 0.1805 | 0.046015 | 0.00031068 | 0.00019651 | 0.27105 | 0.27104 | 0.27105 | 0.99008 | -0.18877 | 0.99194 | -0.15305 | 18.6158
81 | 0.099138 | 0.02524 | -0.098779 | -0.025011 | 0.00035938 | 0.00022945 | 0.14886 | 0.14886 | 0.14886 | 0.99194 | -0.15305 | 0.98802 | -0.22852 | 40.8951
82 | 0.098779 | 0.025011 | -0.098663 | -0.024936 | 0.00011644 | 7.4342e-05 | 0.14886 | 0.14886 | 0.14886 | 0.98802 | -0.22852 | 0.98675 | -0.2531 | 40.8951
83 | 0.0057156 | 0.0014324 | -0.005715 | -0.0014322 | 5.9041e-07 | 1.2107e-07 | 0.0087334 | 0.0087335 | 0.0087335 | 0.97383 | -0.50473 | 0.97372 | -0.5069 | 2.3993
84 | 0.0028561 | 0.00071573 | -0.002856 | -0.00071579 | 5.6178e-08 | -6.1864e-08 | 0.0043646 | 0.0043646 | 0.0043646 | 0.97372 | -0.5069 | 0.9737 | -0.50731 | 1.1991
85 | 0.016195 | 0.0040604 | -0.016193 | -0.004059 | 2.3243e-06 | 1.3619e-06 | 0.024758 | 0.024758 | 0.024758 | 0.97337 | -0.51394 | 0.97321 | -0.51696 | 6.8017
86 | 0.0031849 | 0.00079816 | -0.0031849 | -0.0007982 | 5.8377e-08 | -4.4118e-08 | 0.004871 | 0.004871 | 0.004871 | 0.97294 | -0.52229 | 0.97292 | -0.52268 | 1.3382
87 | -0.0031849 | -0.00079816 | 0.003185 | 0.00079812 | 5.2527e-08 | -3.97e-08 | 0.004871 | 0.004871 | 0.004871 | 0.97294 | -0.52229 | 0.97296 | -0.52195 | 1.3382
88 | 0.0088624 | 0.0022212 | -0.0088621 | -0.0022211 | 2.8955e-07 | 1.3312e-07 | 0.013554 | 0.013554 | 0.013554 | 0.97296 | -0.52195 | 0.97293 | -0.52263 | 3.7236
89 | -0.012047 | -0.0030193 | 0.01205 | 0.0030209 | 2.8634e-06 | 1.5531e-06 | 0.018425 | 0.018425 | 0.018425 | 0.97296 | -0.52195 | 0.97321 | -0.51696 | 5.0618
90 | 0.023965 | 0.0060103 | -0.023954 | -0.006004 | 1.0194e-05 | 6.2674e-06 | 0.036448 | 0.036448 | 0.036448 | 0.97842 | -0.41544 | 0.97796 | -0.42437 | 10.0132
91 | -0.01173 | -0.0029397 | 0.011731 | 0.0029407 | 1.8089e-06 | 9.6775e-07 | 0.01785 | 0.01785 | 0.01785 | 0.9778 | -0.4276 | 0.97796 | -0.42437 | 4.9039

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47471 | 0.12125

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00084357 | 0.00021142
1 | 0.0010398 | 0.00026061
2 | 0.0016869 | 0.00042277
3 | 0.01551 | 0.0038872
4 | 0.012188 | 0.0030547
5 | 0.012928 | 0.0032401
6 | 0.00402 | 0.0010075
7 | 0.00078524 | 0.0001968
8 | 0.012719 | 0.0031878
9 | 0.0048662 | 0.0012196
10 | 0.011239 | 0.0028169
11 | 0.0092926 | 0.0023289
12 | 0.029718 | 0.0074479
13 | 0.0069679 | 0.0017463
14 | 0.014896 | 0.0037332
15 | 0.015893 | 0.0039832
16 | 0.011439 | 0.0028669
17 | 0.0070764 | 0.0017735
18 | 0.0046983 | 0.0011775
19 | 0.011727 | 0.0029391
20 | 0.0040216 | 0.0010079
21 | 0.0011543 | 0.00028929
22 | 0.0082547 | 0.0020688
23 | 0.009241 | 0.002316
24 | 0.011049 | 0.0027692
25 | 0.0072886 | 0.0018267
26 | 0.012268 | 0.0030747
27 | 0.011711 | 0.0029351
28 | 0.0042779 | 0.0010721
29 | 0.011714 | 0.0029358
30 | 0.014922 | 0.0037399
31 | 0.0088934 | 0.0022289
32 | 0.009056 | 0.0022697
33 | 0.0088149 | 0.0022092
34 | 0.0063089 | 0.0015812
35 | 0.0031242 | 0.00078299
36 | 0.011713 | 0.0029356
37 | 0.018537 | 0.0046459
38 | 0.010181 | 0.0025517
39 | 0.011092 | 0.00278
40 | 0.0090608 | 0.0022708
41 | 0.0084112 | 0.002108
42 | 0.012389 | 0.003105
43 | 0.0028589 | 0.00071652
44 | 0.0044403 | 0.0011128
45 | 0.002856 | 0.00071579
46 | 0.0031849 | 0.0007982
47 | 0.0088621 | 0.0022211
48 | 0.0041422 | 0.0010381
49 | 0.012709 | 0.0031851
50 | 0.01173 | 0.0029397
51 | 0.012223 | 0.0030634

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1