## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-123_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-123_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-123_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-123_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-123_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-123_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-123_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-123_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-123_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-123_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-123_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-123_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-123_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-123_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-123_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-123_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-123_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-123_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-123_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-123_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-123_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-123_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-123_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-123_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-123_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-123_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-123_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-123_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-123_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-123_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-123_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-123_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-123_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-123_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-123_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-123_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-123_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-123_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-123_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-123_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-123_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-123_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-123_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-123_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-123_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-123_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-123_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-123_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-123_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-123_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-123_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-123_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-123_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-123_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-123_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-123_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-123_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-123_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-123_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-123_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-123_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-123_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-123_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-123_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-123_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_215_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-123_0_4_load_0 | 0 | 0.020779 | 0.0052076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-123_0_4_load_1 | 2 | 0.018576 | 0.0046555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-123_0_4_load_4 | 4 | 0.034342 | 0.008607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-123_0_4_load_8 | 6 | 0.03762 | 0.0094285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-123_0_4_load_63 | 7 | 0.022687 | 0.005686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-123_0_4_load_64 | 8 | 0.02218 | 0.0055587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-123_0_4_load_6 | 11 | 0.02705 | 0.0067793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-123_0_4_load_20 | 12 | 0.021973 | 0.005507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-123_0_4_load_50 | 14 | 0.0070939 | 0.0017779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-123_0_4_load_61 | 15 | 0.0072554 | 0.0018184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-123_0_4_load_58 | 16 | 0.0072581 | 0.0018191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-123_0_4_load_49 | 17 | 0.023392 | 0.0058627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-123_0_4_load_15 | 21 | 0.021811 | 0.0054662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-123_0_4_load_65 | 22 | 0.0040369 | 0.0010118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-123_0_4_load_66 | 23 | 0.024173 | 0.0060583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-123_0_4_load_51 | 24 | 0.0049645 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-123_0_4_load_52 | 25 | 0.0072581 | 0.0018191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-123_0_4_load_32 | 28 | 0.013708 | 0.0034356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-123_0_4_load_28 | 29 | 0.011898 | 0.0029819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-123_0_4_load_57 | 32 | 0.0049735 | 0.0012465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-123_0_4_load_30 | 34 | 0.017767 | 0.0044528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-123_0_4_load_26 | 35 | 0.010038 | 0.0025157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-123_0_4_load_18 | 36 | 0.02184 | 0.0054737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-123_0_4_load_21 | 37 | 0.0042843 | 0.0010737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-123_0_4_load_22 | 38 | 0.0041863 | 0.0010492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-123_0_4_load_23 | 39 | 0.010715 | 0.0026854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-123_0_4_load_24 | 40 | 0.01052 | 0.0026366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-123_0_4_load_25 | 41 | 0.0083713 | 0.002098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-123_0_4_load_62 | 44 | 0.0031786 | 0.00079663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-123_0_4_load_34 | 46 | 0.0018199 | 0.00045612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-123_0_4_load_60 | 49 | 0.001301 | 0.00032607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-123_0_4_load_38 | 50 | 0.002683 | 0.00067243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-123_0_4_load_44 | 51 | 0.0021074 | 0.00052817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-123_0_4_load_59 | 52 | 0.0012955 | 0.00032469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-123_0_4_load_45 | 53 | 0.0032791 | 0.00082183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-123_0_4_load_39 | 54 | 0.0032529 | 0.00081524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-123_0_4_load_40 | 55 | 0.0021571 | 0.00054063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-123_0_4_load_42 | 57 | 0.0021735 | 0.00054474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-123_0_4_load_43 | 58 | 0.0026347 | 0.00066032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-123_0_4_load_46 | 59 | 0.0039171 | 0.00098172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-123_0_4_load_47 | 60 | 0.0033378 | 0.00083654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-123_0_4_load_48 | 61 | 0.0079229 | 0.0019857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-123_0_4_load_53 | 62 | 0.0026347 | 0.00066031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-123_0_4_load_54 | 63 | 0.0016581 | 0.00041557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-123_0_4_load_56 | 64 | 0.0015703 | 0.00039354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-123_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-123_0_4_line_1 |  | 1 | 4 | 0.026007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-123_0_4_line_2 |  | 1 | 5 | 0.004359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-123_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.044995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-123_0_4_line_4 |  | 3 | 10 | 0.004981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-123_0_4_line_5 |  | 5 | 13 | 0.025207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-123_0_4_line_6 |  | 5 | 14 | 0.075339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-123_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.083501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1061-123_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.053776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1061-123_0_4_line_9 |  | 6 | 9 | 0.009723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1061-123_0_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.008711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-123_0_4_line_11 |  | 8 | 30 | 0.006697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1061-123_0_4_line_12 |  | 9 | 18 | 0.039954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1061-123_0_4_line_13 |  | 10 | 15 | 0.11017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-123_0_4_line_14 |  | 10 | 16 | 0.047504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-123_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.063787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-123_0_4_line_16 |  | 12 | 19 | 0.010364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-123_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-123_0_4_line_18 |  | 16 | 25 | 5.9971e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-123_0_4_line_19 |  | 17 | 24 | 0.020027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-123_0_4_line_20 |  | 18 | 29 | 0.017143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-123_0_4_line_21 |  | 18 | 26 | 0.044426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-123_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-123_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.030485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-123_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.004304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-123_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.007494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-123_0_4_line_26 |  | 21 | 31 | 0.0040987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-123_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-123_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-123_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.037477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-123_0_4_line_30 |  | 27 | 32 | 0.045376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-123_0_4_line_31 |  | 28 | 33 | 0.0076091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-123_0_4_line_32 |  | 29 | 35 | 0.081427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-123_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.034416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1061-123_0_4_line_34 |  | 31 | 36 | 0.008474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1061-123_0_4_line_35 |  | 32 | 45 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-123_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.022308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-123_0_4_line_37 |  | 34 | 40 | 0.0047034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-123_0_4_line_38 |  | 35 | 41 | 0.031173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-123_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.023781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-123_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-123_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.02553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-123_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.012303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-123_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.042318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-123_0_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.01496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-123_0_4_line_45 |  | 45 | 62 | 0.041438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-123_0_4_line_46 |  | 45 | 61 | 0.013761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-123_0_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0039469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-123_0_4_line_48 |  | 47 | 48 | 0.014034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-123_0_4_line_49 |  | 48 | 49 | 0.029314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-123_0_4_line_50 |  | 49 | 52 | 0.007386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-123_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.010168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-123_0_4_line_52 |  | 51 | 53 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-123_0_4_line_53 |  | 52 | 64 | 0.023711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-123_0_4_line_54 |  | 53 | 57 | 0.0087026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-123_0_4_line_55 |  | 54 | 55 | 0.011578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-123_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.026803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-123_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-123_0_4_line_58 |  | 56 | 58 | 0.021444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-123_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.00015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-123_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.022301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-123_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-123_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-123_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0071675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-123_0_4_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2667842.3098 | 1209683.2223 | 2667867.7661 | 1209666.6988
1 | 2667842.3098 | 1209683.2223 | 2667820.4943 | 1209697.381
2 | 2667840.5002 | 1209679.2548 | 2667842.3098 | 1209683.2223
3 | 2667943.4533 | 1209745.1553 | 2667943.181 | 1209739.6933 | 2667927.7914 | 1209703.2863
4 | 2667947.5299 | 1209742.2778 | 2667943.4533 | 1209745.1553
5 | 2667840.5002 | 1209679.2548 | 2667818.9977 | 1209692.5075
6 | 2667840.5002 | 1209679.2548 | 2667887.4939 | 1209650.2823 | 2667890.9255 | 1209649.3096 | 2667896.0236 | 1209648.8562 | 2667900.4031 | 1209649.4175 | 2667904.7133 | 1209651.4011 | 2667906.5527 | 1209652.7593
7 | 2667766.4882 | 1209616.9201 | 2667815.493 | 1209684.5294
8 | 2667766.4882 | 1209616.9201 | 2667814.9554 | 1209640.2182
9 | 2667766.4882 | 1209616.9201 | 2667764.2297 | 1209611.6467 | 2667762.6522 | 1209607.9821
10 | 2667818.9977 | 1209692.5075 | 2667815.493 | 1209684.5294
11 | 2667817.622 | 1209646.3634 | 2667814.9554 | 1209640.2182
12 | 2667762.6522 | 1209607.9821 | 2667758.4822 | 1209610.3918 | 2667757.9452 | 1209609.4852 | 2667755.7229 | 1209605.7021 | 2667767.6874 | 1209599.6786 | 2667765.399 | 1209593.6934 | 2667774.0283 | 1209588.855
13 | 2667947.5299 | 1209742.2778 | 2667949.9207 | 1209740.5817 | 2667980.6566 | 1209727.5236 | 2667984.7026 | 1209730.0046 | 2667997.7621 | 1209724.6055 | 2667999.8637 | 1209723.6178 | 2668003.7622 | 1209721.6943 | 2667990.8851 | 1209688.416 | 2667987.1153 | 1209676.3767
14 | 2667947.5299 | 1209742.2778 | 2667947.0355 | 1209738.9701 | 2667929.731 | 1209698.3421
15 | 2667889.1304 | 1209543.8605 | 2667875.2339 | 1209606.1157
16 | 2667875.2339 | 1209606.1157 | 2667879.3902 | 1209615.6132
17 | 2667914.6533 | 1209662.9424 | 2667912.936 | 1209658.9104 | 2667910.0199 | 1209655.3195 | 2667906.5527 | 1209652.7593
18 | 2667929.731 | 1209698.3421 | 2667929.7075 | 1209698.287
19 | 2667914.6533 | 1209662.9424 | 2667922.5012 | 1209681.368
20 | 2667774.0283 | 1209588.855 | 2667788.8952 | 1209580.319
21 | 2667753.0482 | 1209561.4444 | 2667765.399 | 1209593.6934 | 2667774.0283 | 1209588.855
22 | 2667879.3902 | 1209615.6132 | 2667890.8349 | 1209609.8509 | 2667893.2048 | 1209615.348
23 | 2667879.3902 | 1209615.6132 | 2667852.1251 | 1209629.2489
24 | 2667893.2048 | 1209615.348 | 2667889.3219 | 1209617.2272
25 | 2667893.2048 | 1209615.348 | 2667896.1746 | 1209622.2304
26 | 2667848.4593 | 1209631.0822 | 2667852.1251 | 1209629.2489
27 | 2667922.5012 | 1209681.368 | 2667929.7075 | 1209698.287
28 | 2667744.4186 | 1209543.5577 | 2667746.2158 | 1209545.9462 | 2667753.0482 | 1209561.4444
29 | 2667753.0482 | 1209561.4444 | 2667786.2536 | 1209544.0686
30 | 2667744.4186 | 1209543.5577 | 2667744.56 | 1209534.4537 | 2667745.858 | 1209527.9199 | 2667748.0517 | 1209521.4964 | 2667753.5451 | 1209513.0091 | 2667759.0089 | 1209507.8012 | 2667763.2222 | 1209504.8164
31 | 2667792.9954 | 1209540.5407 | 2667786.2536 | 1209544.0686
32 | 2667788.8952 | 1209580.319 | 2667810.7698 | 1209567.7593 | 2667859.895 | 1209540.4563
33 | 2667817.622 | 1209646.3634 | 2667820.3587 | 1209645.0048 | 2667830.1128 | 1209640.1793 | 2667848.4593 | 1209631.0822
34 | 2667845.0357 | 1209623.3274 | 2667848.4593 | 1209631.0822
35 | 2667784.9576 | 1209496.6668 | 2667764.9555 | 1209503.5884 | 2667763.2222 | 1209504.8164
36 | 2667792.9954 | 1209540.5407 | 2667812.7598 | 1209530.1956
37 | 2667816.9269 | 1209528.0144 | 2667812.7598 | 1209530.1956
38 | 2667889.5561 | 1209531.079 | 2667878.0616 | 1209533.97 | 2667867.1383 | 1209537.3145 | 2667860.1106 | 1209540.3365 | 2667859.895 | 1209540.4563
39 | 2667859.6259 | 1209506.7637 | 2667868.7383 | 1209502.9115 | 2667868.2025 | 1209489.0337
40 | 2667859.6259 | 1209506.7637 | 2667848.711 | 1209511.3779 | 2667839.5457 | 1209516.1752
41 | 2667816.9269 | 1209528.0144 | 2667839.5457 | 1209516.1752
42 | 2667901.5817 | 1209528.5119 | 2667894.8937 | 1209529.7366 | 2667889.5561 | 1209531.079
43 | 2667920.9622 | 1209493.3996 | 2667917.8283 | 1209495.5876 | 2667916.0019 | 1209497.7681 | 2667914.3591 | 1209498.5166 | 2667911.8301 | 1209499.6552 | 2667910.4622 | 1209500.2844 | 2667910.2967 | 1209500.8051 | 2667909.9499 | 1209501.8907 | 2667909.6664 | 1209502.7547 | 2667909.3351 | 1209503.8071 | 2667909.012 | 1209504.8152 | 2667908.6652 | 1209505.9008 | 2667908.3816 | 1209506.7759 | 2667908.0347 | 1209507.8615 | 2667907.7431 | 1209508.7698 | 2667907.4277 | 1209509.7669 | 2667907.128 | 1209510.7196 | 2667906.813 | 1209511.6833 | 2667905.2442 | 1209516.6129 | 2667901.5817 | 1209528.5119
44 | 2667911.2401 | 1209482.0376 | 2667914.6388 | 1209486.6346 | 2667920.9622 | 1209493.3996
45 | 2667784.9576 | 1209496.6668 | 2667824.1058 | 1209483.0834
46 | 2667784.9576 | 1209496.6668 | 2667784.6553 | 1209495.8406 | 2667782.6576 | 1209490.359 | 2667780.2432 | 1209483.7386
47 | 2667907.6796 | 1209430.2096 | 2667908.1212 | 1209426.2874
48 | 2667907.6796 | 1209430.2096 | 2667903.9608 | 1209438.3723 | 2667901.01 | 1209442.4968
49 | 2667901.01 | 1209442.4968 | 2667898.2752 | 1209441.0092 | 2667890.2974 | 1209450.6911 | 2667882.922 | 1209457.5448 | 2667879.9674 | 1209459.579
50 | 2667879.9674 | 1209459.579 | 2667873.8838 | 1209463.7675
51 | 2667850.0767 | 1209415.1916 | 2667859.5696 | 1209411.5488
52 | 2667850.0767 | 1209415.1916 | 2667838.6955 | 1209419.5589
53 | 2667852.2251 | 1209473.3268 | 2667852.6879 | 1209473.1663 | 2667872.3261 | 1209464.8399 | 2667873.8838 | 1209463.7675
54 | 2667830.5706 | 1209422.6767 | 2667838.6955 | 1209419.5589
55 | 2667805.3407 | 1209429.0258 | 2667814.2933 | 1209427.6463 | 2667816.7114 | 1209426.9392
56 | 2667778.7189 | 1209430.911 | 2667790.5729 | 1209431.3014 | 2667805.3407 | 1209429.0258
57 | 2667830.5706 | 1209422.6767 | 2667828.2734 | 1209423.5582 | 2667816.7114 | 1209426.9392
58 | 2667778.7189 | 1209430.911 | 2667785.8025 | 1209451.151
59 | 2667785.8543 | 1209451.2992 | 2667785.8025 | 1209451.151
60 | 2667785.8543 | 1209451.2992 | 2667790.4621 | 1209464.465 | 2667784.394 | 1209470.2036
61 | 2667784.394 | 1209470.2036 | 2667777.6374 | 1209476.5935 | 2667780.2432 | 1209483.7386
62 | 2667824.1058 | 1209483.0834 | 2667845.4537 | 1209475.6763
63 | 2667845.4537 | 1209475.6763 | 2667852.2251 | 1209473.3268

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667867.7661 | 1209666.6988
1 | 2667842.3098 | 1209683.2223
2 | 2667927.7914 | 1209703.2863
3 | 2667943.4533 | 1209745.1553
4 | 2667820.4943 | 1209697.381
5 | 2667840.5002 | 1209679.2548
6 | 2667766.4882 | 1209616.9201
7 | 2667815.493 | 1209684.5294
8 | 2667814.9554 | 1209640.2182
9 | 2667762.6522 | 1209607.9821
10 | 2667947.5299 | 1209742.2778
11 | 2667889.1304 | 1209543.8605
12 | 2667875.2339 | 1209606.1157
13 | 2667818.9977 | 1209692.5075
14 | 2667906.5527 | 1209652.7593
15 | 2667987.1153 | 1209676.3767
16 | 2667929.731 | 1209698.3421
17 | 2667914.6533 | 1209662.9424
18 | 2667774.0283 | 1209588.8551
19 | 2667879.3902 | 1209615.6132
20 | 2667893.2048 | 1209615.348
21 | 2667852.1251 | 1209629.2489
22 | 2667889.3219 | 1209617.2272
23 | 2667896.1746 | 1209622.2304
24 | 2667922.5012 | 1209681.368
25 | 2667929.7075 | 1209698.287
26 | 2667753.0482 | 1209561.4444
27 | 2667744.4186 | 1209543.5577
28 | 2667786.2536 | 1209544.0686
29 | 2667788.8952 | 1209580.319
30 | 2667817.622 | 1209646.3634
31 | 2667848.4593 | 1209631.0822
32 | 2667763.2222 | 1209504.8164
33 | 2667792.9954 | 1209540.5407
34 | 2667812.7598 | 1209530.1956
35 | 2667859.895 | 1209540.4563
36 | 2667845.0357 | 1209623.3274
37 | 2667859.626 | 1209506.7637
38 | 2667868.2025 | 1209489.0337
39 | 2667839.5457 | 1209516.1752
40 | 2667816.9269 | 1209528.0144
41 | 2667889.5561 | 1209531.079
42 | 2667901.5817 | 1209528.5119
43 | 2667920.9622 | 1209493.3996
44 | 2667911.2401 | 1209482.0376
45 | 2667784.9576 | 1209496.6668
46 | 2667908.1212 | 1209426.2874
47 | 2667907.6796 | 1209430.2096
48 | 2667901.01 | 1209442.4968
49 | 2667879.9674 | 1209459.579
50 | 2667859.5696 | 1209411.5488
51 | 2667850.0767 | 1209415.1916
52 | 2667873.8838 | 1209463.7675
53 | 2667838.6955 | 1209419.5589
54 | 2667805.3407 | 1209429.0258
55 | 2667816.7114 | 1209426.9392
56 | 2667778.7189 | 1209430.911
57 | 2667830.5706 | 1209422.6767
58 | 2667785.8025 | 1209451.151
59 | 2667785.8543 | 1209451.2992
60 | 2667784.394 | 1209470.2036
61 | 2667780.2432 | 1209483.7386
62 | 2667824.1058 | 1209483.0834
63 | 2667845.4537 | 1209475.6763
64 | 2667852.2251 | 1209473.3268
65 | 2667848.4593 | 1209631.0822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98067 | -0.37071 | 0.020779 | 0.0052076
1 | 0.98126 | -0.35929 | 0 | 0
2 | 0.97176 | -0.54561 | 0.018576 | 0.0046555
3 | 0.97254 | -0.5302 | 0 | 0
4 | 0.98043 | -0.37547 | 0.034342 | 0.008607
5 | 0.98148 | -0.35494 | 0 | 0
6 | 0.99156 | -0.16053 | 0.03762 | 0.0094285
7 | 0.9856 | -0.27492 | 0.022687 | 0.005686
8 | 0.99572 | -0.081108 | 0.02218 | 0.0055587
9 | 0.99123 | -0.16672 | 0 | 0
10 | 0.97262 | -0.52849 | 0 | 0
11 | 0.99456 | -0.10445 | 0.02705 | 0.0067793
12 | 0.99613 | -0.07409 | 0.021973 | 0.005507
13 | 0.98454 | -0.29541 | 0 | 0
14 | 0.97616 | -0.45884 | 0.0070939 | 0.0017779
15 | 0.97188 | -0.54323 | 0.0072554 | 0.0018184
16 | 0.97377 | -0.5059 | 0.0072581 | 0.0018191
17 | 0.97531 | -0.47559 | 0.023392 | 0.0058627
18 | 0.98859 | -0.21767 | 0 | 0
19 | 0.9966 | -0.06517 | 0 | 0
20 | 0.99611 | -0.074466 | 0 | 0
21 | 0.99874 | -0.02394 | 0.021811 | 0.0054662
22 | 0.9961 | -0.074771 | 0.0040369 | 0.0010118
23 | 0.99595 | -0.077649 | 0.024173 | 0.0060583
24 | 0.97446 | -0.49224 | 0.0049645 | 0.0012442
25 | 0.97377 | -0.50587 | 0.0072581 | 0.0018191
26 | 0.98407 | -0.30516 | 0 | 0
27 | 0.98317 | -0.32265 | 0 | 0
28 | 0.98195 | -0.34652 | 0.013708 | 0.0034356
29 | 0.98806 | -0.22792 | 0.011898 | 0.0029819
30 | 0.99627 | -0.070611 | 0 | 0
31 | 0.99911 | -0.016849 | 0 | 0
32 | 0.98112 | -0.36261 | 0.0049735 | 0.0012465
33 | 0.98161 | -0.35305 | 0 | 0
34 | 0.98063 | -0.37223 | 0.017767 | 0.0044528
35 | 0.98644 | -0.25936 | 0.010038 | 0.0025157
36 | 1 | 0 | -0.46383 | -0.11828
37 | 0.97988 | -0.38706 | 0.0042843 | 0.0010737
38 | 0.97978 | -0.38887 | 0.0041863 | 0.0010492
39 | 0.98005 | -0.38365 | 0.010715 | 0.0026854
40 | 0.9805 | -0.37476 | 0.01052 | 0.0026366
41 | 0.98611 | -0.26581 | 0.0083713 | 0.002098
42 | 0.98608 | -0.26651 | 0 | 0
43 | 0.98595 | -0.26893 | 0 | 0
44 | 0.98591 | -0.26978 | 0.0031786 | 0.00079663
45 | 0.98018 | -0.38108 | 0 | 0
46 | 0.97938 | -0.39662 | 0.0018199 | 0.00045612
47 | 0.97939 | -0.39649 | 0 | 0
48 | 0.97941 | -0.39602 | 0 | 0
49 | 0.97946 | -0.39505 | 0.001301 | 0.00032607
50 | 0.97777 | -0.42825 | 0.002683 | 0.00067243
51 | 0.9778 | -0.42776 | 0.0021074 | 0.00052817
52 | 0.97948 | -0.39463 | 0.0012955 | 0.00032469
53 | 0.97785 | -0.42669 | 0.0032791 | 0.00082183
54 | 0.97819 | -0.42009 | 0.0032529 | 0.00081524
55 | 0.97805 | -0.4227 | 0.0021571 | 0.00054063
56 | 0.97858 | -0.41245 | 0 | 0
57 | 0.97792 | -0.42541 | 0.0021735 | 0.00054474
58 | 0.97889 | -0.40634 | 0.0026347 | 0.00066032
59 | 0.97889 | -0.40629 | 0.0039171 | 0.00098172
60 | 0.97935 | -0.39728 | 0.0033378 | 0.00083654
61 | 0.97975 | -0.38944 | 0.0079229 | 0.0019857
62 | 0.97978 | -0.38881 | 0.0026347 | 0.00066031
63 | 0.97962 | -0.39195 | 0.0016581 | 0.00041557
64 | 0.97958 | -0.39273 | 0.0015703 | 0.00039354
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.020779 | -0.0052076 | 0.02079 | 0.0052145 | 1.1313e-05 | 6.8571e-06 | 0.031528 | 0.031528 | 0.031528 | 0.98067 | -0.37071 | 0.98126 | -0.35929 | 8.6616
1 | 0.034369 | 0.0086236 | -0.034342 | -0.008607 | 2.6495e-05 | 1.6629e-05 | 0.052122 | 0.052122 | 0.052122 | 0.98126 | -0.35929 | 0.98043 | -0.37547 | 14.3192
2 | -0.055159 | -0.013838 | 0.05517 | 0.013845 | 1.1438e-05 | 7.2653e-06 | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365 | 0.98126 | -0.35929 | 0.98148 | -0.35494 | 22.9808
3 | -0.018576 | -0.0046555 | 0.018589 | 0.0046637 | 1.3652e-05 | 8.1791e-06 | 0.028444 | 0.028444 | 0.028444 | 0.97176 | -0.54561 | 0.97254 | -0.5302 | 7.8144
4 | -0.018589 | -0.0046637 | 0.018591 | 0.0046646 | 1.5112e-06 | 9.0538e-07 | 0.028444 | 0.028444 | 0.028444 | 0.97254 | -0.5302 | 0.97262 | -0.52849 | 7.8143
5 | -0.13151 | -0.033187 | 0.13189 | 0.033427 | 0.00037609 | 0.00024038 | 0.19947 | 0.19947 | 0.19947 | 0.98148 | -0.35494 | 0.98454 | -0.29541 | 54.7988
6 | 0.076343 | 0.019341 | -0.075964 | -0.0191 | 0.00037896 | 0.00024159 | 0.11582 | 0.11582 | 0.11582 | 0.98148 | -0.35494 | 0.97616 | -0.45884 | 31.8181
7 | 0.15556 | 0.039741 | -0.15471 | -0.039196 | 0.00085523 | 0.00054521 | 0.23372 | 0.23372 | 0.23372 | 0.99156 | -0.16053 | 0.9856 | -0.27492 | 32.1043
8 | -0.3379 | -0.085946 | 0.3392 | 0.086774 | 0.0012986 | 0.00082833 | 0.50753 | 0.50753 | 0.50753 | 0.99156 | -0.16053 | 0.99572 | -0.081108 | 34.8577
9 | 0.14472 | 0.036776 | -0.14467 | -0.036749 | 4.3063e-05 | 2.7059e-05 | 0.21735 | 0.21735 | 0.21735 | 0.99156 | -0.16053 | 0.99123 | -0.16672 | 14.9282
10 | 0.13202 | 0.03351 | -0.13189 | -0.033427 | 0.00012997 | 8.307e-05 | 0.19947 | 0.19947 | 0.19947 | 0.9856 | -0.27492 | 0.98454 | -0.29541 | 54.7987
11 | -0.36138 | -0.092333 | 0.36156 | 0.09245 | 0.00018354 | 0.00011711 | 0.54067 | 0.54067 | 0.54067 | 0.99572 | -0.081108 | 0.99627 | -0.070611 | 37.1341
12 | 0.14467 | 0.036749 | -0.14432 | -0.036524 | 0.00035391 | 0.00022548 | 0.21735 | 0.21736 | 0.21736 | 0.99123 | -0.16672 | 0.98859 | -0.21767 | 29.8565
13 | 0.0072605 | 0.0018203 | -0.0072554 | -0.0018184 | 5.0979e-06 | 1.8964e-06 | 0.011108 | 0.011109 | 0.011109 | 0.97262 | -0.52849 | 0.97188 | -0.54323 | 3.0518
14 | -0.025851 | -0.0064849 | 0.025879 | 0.0065021 | 2.7868e-05 | 1.7245e-05 | 0.039552 | 0.039552 | 0.039552 | 0.97262 | -0.52849 | 0.97377 | -0.5059 | 10.866
15 | -0.02705 | -0.0067793 | 0.027089 | 0.0068035 | 3.9177e-05 | 2.4245e-05 | 0.04047 | 0.04047 | 0.04047 | 0.99456 | -0.10445 | 0.99613 | -0.07409 | 11.1182
16 | -0.049062 | -0.01231 | 0.049083 | 0.012324 | 2.0878e-05 | 1.3227e-05 | 0.073293 | 0.073293 | 0.073293 | 0.99613 | -0.07409 | 0.9966 | -0.06517 | 20.1355
17 | 0.06887 | 0.017322 | -0.068815 | -0.017287 | 5.5067e-05 | 3.5077e-05 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.97616 | -0.45884 | 0.97531 | -0.47559 | 28.8474
18 | -0.033137 | -0.0083212 | 0.033137 | 0.0083212 | 5.7679e-08 | 3.617e-08 | 0.050643 | 0.050643 | 0.050643 | 0.97377 | -0.5059 | 0.97377 | -0.50587 | 13.9129
19 | 0.045422 | 0.011424 | -0.045386 | -0.011401 | 3.6083e-05 | 2.2844e-05 | 0.069315 | 0.069315 | 0.069315 | 0.97531 | -0.47559 | 0.97446 | -0.49224 | 19.0426
20 | 0.033538 | 0.0084236 | -0.033522 | -0.0084133 | 1.6387e-05 | 1.0268e-05 | 0.050488 | 0.050488 | 0.050488 | 0.98859 | -0.21767 | 0.98806 | -0.22792 | 13.8704
21 | 0.11078 | 0.0281 | -0.11032 | -0.027804 | 0.00046389 | 0.00029632 | 0.16687 | 0.16687 | 0.16687 | 0.98859 | -0.21767 | 0.98407 | -0.30516 | 45.8426
22 | 0.028226 | 0.00708 | -0.028213 | -0.0070722 | 1.2502e-05 | 7.757e-06 | 0.042146 | 0.042146 | 0.042146 | 0.9966 | -0.06517 | 0.99611 | -0.074466 | 11.5786
23 | -0.077309 | -0.019404 | 0.077461 | 0.019501 | 0.00015234 | 9.7101e-05 | 0.11544 | 0.11544 | 0.11544 | 0.9966 | -0.06517 | 0.99874 | -0.02394 | 31.7142
24 | 0.004037 | 0.0010117 | -0.0040369 | -0.0010118 | 5.8697e-08 | -1.846e-08 | 0.0060305 | 0.0060306 | 0.0060306 | 0.99611 | -0.074466 | 0.9961 | -0.074771 | 1.6567
25 | 0.024176 | 0.0060605 | -0.024173 | -0.0060583 | 3.6655e-06 | 2.2484e-06 | 0.036116 | 0.036116 | 0.036116 | 0.99611 | -0.074466 | 0.99595 | -0.077649 | 9.9219
26 | -0.099272 | -0.024967 | 0.099305 | 0.024989 | 3.3637e-05 | 2.1474e-05 | 0.14793 | 0.14793 | 0.14793 | 0.99874 | -0.02394 | 0.99911 | -0.016849 | 40.6414
27 | 0.040422 | 0.010157 | -0.040396 | -0.01014 | 2.6282e-05 | 1.6592e-05 | 0.061734 | 0.061734 | 0.061734 | 0.97446 | -0.49224 | 0.97377 | -0.50587 | 16.9599
28 | 0.048944 | 0.012349 | -0.048903 | -0.012323 | 4.0961e-05 | 2.5962e-05 | 0.074038 | 0.074038 | 0.074038 | 0.98407 | -0.30516 | 0.98317 | -0.32265 | 20.3401
29 | 0.061373 | 0.015455 | -0.061252 | -0.015378 | 0.00012111 | 7.7033e-05 | 0.092829 | 0.092829 | 0.092829 | 0.98407 | -0.30516 | 0.98195 | -0.34652 | 25.5026
30 | 0.048903 | 0.012323 | -0.04881 | -0.012264 | 9.3275e-05 | 5.9122e-05 | 0.074038 | 0.074038 | 0.074038 | 0.98317 | -0.32265 | 0.98112 | -0.36261 | 20.3402
31 | 0.047544 | 0.011942 | -0.047529 | -0.011933 | 1.4815e-05 | 9.3856e-06 | 0.072057 | 0.072057 | 0.072057 | 0.98195 | -0.34652 | 0.98161 | -0.35305 | 19.7958
32 | 0.021624 | 0.0054315 | -0.021592 | -0.0054118 | 3.2393e-05 | 1.969e-05 | 0.03257 | 0.032571 | 0.032571 | 0.98806 | -0.22792 | 0.98644 | -0.25936 | 8.948
33 | -0.36156 | -0.09245 | 0.3625 | 0.093052 | 0.00094319 | 0.00060184 | 0.54067 | 0.54067 | 0.54067 | 0.99627 | -0.070611 | 0.99911 | -0.016849 | 37.1341
34 | -0.46181 | -0.11804 | 0.46218 | 0.11828 | 0.0003767 | 0.00024065 | 0.68861 | 0.68861 | 0.68861 | 0.99911 | -0.016849 | 1 | 0 | 47.2943
35 | 0.043836 | 0.011018 | -0.043797 | -0.010993 | 3.8617e-05 | 2.4421e-05 | 0.066495 | 0.066495 | 0.066495 | 0.98112 | -0.36261 | 0.98018 | -0.38108 | 18.2679
36 | 0.047529 | 0.011933 | -0.047486 | -0.011905 | 4.3435e-05 | 2.7517e-05 | 0.072057 | 0.072057 | 0.072057 | 0.98161 | -0.35305 | 0.98063 | -0.37223 | 19.7958
37 | 0.029719 | 0.0074525 | -0.029715 | -0.0074503 | 3.5871e-06 | 2.2364e-06 | 0.045097 | 0.045097 | 0.045097 | 0.98063 | -0.37223 | 0.9805 | -0.37476 | 12.3893
38 | 0.011554 | 0.002896 | -0.01155 | -0.0028942 | 3.551e-06 | 1.8749e-06 | 0.017429 | 0.017429 | 0.017429 | 0.98644 | -0.25936 | 0.98611 | -0.26581 | 4.7882
39 | 0.0041867 | 0.0010491 | -0.0041863 | -0.0010492 | 3.6047e-07 | -6.8831e-08 | 0.0063577 | 0.0063578 | 0.0063578 | 0.97988 | -0.38706 | 0.97978 | -0.38887 | 1.7466
40 | -0.0084709 | -0.0021229 | 0.0084723 | 0.0021235 | 1.3773e-06 | 6.0181e-07 | 0.012864 | 0.012864 | 0.012864 | 0.97988 | -0.38706 | 0.98005 | -0.38365 | 3.534
41 | -0.019187 | -0.0048088 | 0.019195 | 0.0048137 | 8.1248e-06 | 4.878e-06 | 0.029132 | 0.029132 | 0.029132 | 0.98005 | -0.38365 | 0.9805 | -0.37476 | 8.0032
42 | 0.0031792 | 0.00079613 | -0.0031791 | -0.00079622 | 1.0617e-07 | -8.8999e-08 | 0.0047971 | 0.0047972 | 0.0047972 | 0.98611 | -0.26581 | 0.98608 | -0.26651 | 1.3179
43 | 0.0031791 | 0.00079622 | -0.0031787 | -0.00079653 | 3.6521e-07 | -3.0603e-07 | 0.0047972 | 0.0047974 | 0.0047974 | 0.98608 | -0.26651 | 0.98595 | -0.26893 | 1.318
44 | 0.0031787 | 0.00079653 | -0.0031786 | -0.00079663 | 1.2911e-07 | -1.0815e-07 | 0.0047974 | 0.0047974 | 0.0047974 | 0.98595 | -0.26893 | 0.98591 | -0.26978 | 1.318
45 | 0.010285 | 0.0025781 | -0.010282 | -0.0025762 | 3.7886e-06 | 1.9027e-06 | 0.015614 | 0.015615 | 0.015615 | 0.98018 | -0.38108 | 0.97978 | -0.38881 | 4.2897
46 | 0.033512 | 0.008415 | -0.033499 | -0.0084066 | 1.3359e-05 | 8.3766e-06 | 0.050881 | 0.050881 | 0.050881 | 0.98018 | -0.38108 | 0.97975 | -0.38944 | 13.9783
47 | -0.0018199 | -0.00045612 | 0.0018199 | 0.00045608 | 1.1316e-08 | -4.2426e-08 | 0.0027651 | 0.0027651 | 0.0027651 | 0.97938 | -0.39662 | 0.97939 | -0.39649 | 0.75964
48 | -0.0018199 | -0.00045608 | 0.00182 | 0.00045592 | 4.0236e-08 | -1.5086e-07 | 0.0027651 | 0.002765 | 0.0027651 | 0.97939 | -0.39649 | 0.97941 | -0.39602 | 0.75964
49 | -0.00182 | -0.00045592 | 0.0018201 | 0.00045561 | 8.4038e-08 | -3.1514e-07 | 0.002765 | 0.0027649 | 0.002765 | 0.97941 | -0.39602 | 0.97946 | -0.39505 | 0.75962
50 | -0.0031211 | -0.00078168 | 0.0031211 | 0.00078162 | 6.2266e-08 | -5.3112e-08 | 0.0047414 | 0.0047414 | 0.0047414 | 0.97946 | -0.39505 | 0.97948 | -0.39463 | 1.3026
51 | -0.002683 | -0.00067243 | 0.0026831 | 0.00067234 | 6.3569e-08 | -8.6851e-08 | 0.0040831 | 0.0040831 | 0.0040831 | 0.97777 | -0.42825 | 0.9778 | -0.42776 | 1.1217
52 | -0.0047905 | -0.0012005 | 0.0047908 | 0.0012005 | 2.4295e-07 | 2.5753e-09 | 0.0072902 | 0.0072901 | 0.0072902 | 0.9778 | -0.42776 | 0.97785 | -0.42669 | 2.0028
53 | -0.0044167 | -0.0011063 | 0.0044171 | 0.0011063 | 4.0028e-07 | -4.2292e-08 | 0.0067095 | 0.0067094 | 0.0067095 | 0.97948 | -0.39463 | 0.97958 | -0.39273 | 1.8433
54 | -0.0080699 | -0.0020223 | 0.0080704 | 0.0020225 | 4.9213e-07 | 2.0578e-07 | 0.01228 | 0.01228 | 0.01228 | 0.97785 | -0.42669 | 0.97792 | -0.42541 | 3.3736
55 | 0.012404 | 0.0031094 | -0.012402 | -0.0031086 | 1.5458e-06 | 8.4399e-07 | 0.018869 | 0.018869 | 0.018869 | 0.97819 | -0.42009 | 0.97805 | -0.4227 | 5.1838
56 | -0.015657 | -0.0039247 | 0.015662 | 0.003928 | 5.7015e-06 | 3.3124e-06 | 0.023817 | 0.023817 | 0.023817 | 0.97819 | -0.42009 | 0.97858 | -0.41245 | 6.5432
57 | 0.010245 | 0.002568 | -0.010244 | -0.0025673 | 1.3217e-06 | 6.6387e-07 | 0.015587 | 0.015587 | 0.015587 | 0.97805 | -0.4227 | 0.97792 | -0.42541 | 4.2822
58 | -0.015662 | -0.003928 | 0.015667 | 0.0039306 | 4.5615e-06 | 2.6499e-06 | 0.023817 | 0.023817 | 0.023817 | 0.97858 | -0.41245 | 0.97889 | -0.40634 | 6.5432
59 | -0.018302 | -0.0045909 | 0.018302 | 0.004591 | 4.5572e-08 | 2.7192e-08 | 0.027822 | 0.027822 | 0.027822 | 0.97889 | -0.40634 | 0.97889 | -0.40629 | 7.6434
60 | -0.022219 | -0.0055727 | 0.022228 | 0.0055785 | 9.5406e-06 | 5.8255e-06 | 0.033777 | 0.033776 | 0.033777 | 0.97889 | -0.40629 | 0.97935 | -0.39728 | 9.2793
61 | -0.025566 | -0.0064151 | 0.025576 | 0.006421 | 9.5672e-06 | 5.9102e-06 | 0.038848 | 0.038848 | 0.038848 | 0.97935 | -0.39728 | 0.97975 | -0.38944 | 10.6725
62 | 0.0076469 | 0.0019159 | -0.0076457 | -0.0019154 | 1.1428e-06 | 4.4687e-07 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.97978 | -0.38881 | 0.97962 | -0.39195 | 3.1905
63 | 0.0059876 | 0.0014999 | -0.0059874 | -0.0014998 | 2.2232e-07 | 5.2049e-08 | 0.0090947 | 0.0090947 | 0.0090947 | 0.97962 | -0.39195 | 0.97958 | -0.39273 | 2.4985

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48567 | 0.12375

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.020779 | 0.0052076
1 | 0.018576 | 0.0046555
2 | 0.034342 | 0.008607
3 | 0.03762 | 0.0094285
4 | 0.022687 | 0.005686
5 | 0.02218 | 0.0055587
6 | 0.02705 | 0.0067793
7 | 0.021973 | 0.005507
8 | 0.0070939 | 0.0017779
9 | 0.0072554 | 0.0018184
10 | 0.0072581 | 0.0018191
11 | 0.023392 | 0.0058627
12 | 0.021811 | 0.0054662
13 | 0.0040369 | 0.0010118
14 | 0.024173 | 0.0060583
15 | 0.0049645 | 0.0012442
16 | 0.0072581 | 0.0018191
17 | 0.013708 | 0.0034356
18 | 0.011898 | 0.0029819
19 | 0.0049735 | 0.0012465
20 | 0.017767 | 0.0044528
21 | 0.010038 | 0.0025157
22 | 0.02184 | 0.0054737
23 | 0.0042843 | 0.0010737
24 | 0.0041863 | 0.0010492
25 | 0.010715 | 0.0026854
26 | 0.01052 | 0.0026366
27 | 0.0083713 | 0.002098
28 | 0.0031786 | 0.00079663
29 | 0.0018199 | 0.00045612
30 | 0.001301 | 0.00032607
31 | 0.002683 | 0.00067243
32 | 0.0021074 | 0.00052817
33 | 0.0012955 | 0.00032469
34 | 0.0032791 | 0.00082183
35 | 0.0032529 | 0.00081524
36 | 0.0021571 | 0.00054063
37 | 0.0021735 | 0.00054474
38 | 0.0026347 | 0.00066032
39 | 0.0039171 | 0.00098172
40 | 0.0033378 | 0.00083654
41 | 0.0079229 | 0.0019857
42 | 0.0026347 | 0.00066031
43 | 0.0016581 | 0.00041557
44 | 0.0015703 | 0.00039354

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1