## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-139_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-139_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-139_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-139_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-139_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-139_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-139_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-139_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-139_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-139_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-139_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-139_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-139_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-139_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-139_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-139_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-139_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-139_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-139_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-139_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-139_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-139_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-139_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-139_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-139_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-139_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-139_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-139_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-139_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-139_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-139_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-139_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-139_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-139_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-139_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-139_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-139_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-139_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-139_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-139_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-139_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-139_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-139_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-139_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-139_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-139_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-139_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-139_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-139_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-139_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-139_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-139_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-139_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-139_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-139_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-139_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-139_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-139_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-139_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-139_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-139_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-139_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-139_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-139_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-139_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_216_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-139_0_3_load_0 | 0 | 0.0099331 | 0.0024895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-139_0_3_load_1 | 1 | 0.0093911 | 0.0023536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-139_0_3_load_2 | 2 | 0.0070577 | 0.0017688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-139_0_3_load_48 | 4 | 0.0091038 | 0.0022816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-139_0_3_load_38 | 7 | 0.0070656 | 0.0017708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-139_0_3_load_71 | 9 | 0.018811 | 0.0047144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-139_0_3_load_70 | 12 | 0.020059 | 0.0050273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-139_0_3_load_69 | 15 | 0.0034549 | 0.00086588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-139_0_3_load_66 | 17 | 0.0083722 | 0.0020983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-139_0_3_load_61 | 20 | 0.0089582 | 0.0022451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-139_0_3_load_49 | 22 | 0.0040886 | 0.0010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-139_0_3_load_6 | 23 | 0.0033786 | 0.00084677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-139_0_3_load_40 | 25 | 0.015575 | 0.0039035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-139_0_3_load_5 | 26 | 0.0055873 | 0.0014003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-139_0_3_load_7 | 27 | 0.005035 | 0.0012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-139_0_3_load_19 | 30 | 0.006602 | 0.0016546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-139_0_3_load_52 | 31 | 0.0053372 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-139_0_3_load_12 | 32 | 0.0082954 | 0.002079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-139_0_3_load_18 | 37 | 0.0072724 | 0.0018226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-139_0_3_load_46 | 39 | 0.01372 | 0.0034386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-139_0_3_load_34 | 40 | 0.0083513 | 0.002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-139_0_3_load_51 | 41 | 0.016048 | 0.004022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-139_0_3_load_59 | 44 | 0.0039253 | 0.00098378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-139_0_3_load_45 | 45 | 0.013691 | 0.0034314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-139_0_3_load_50 | 46 | 0.014379 | 0.0036038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-139_0_3_load_58 | 49 | 0.0060205 | 0.0015089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-139_0_3_load_57 | 52 | 0.008532 | 0.0021383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-139_0_3_load_60 | 53 | 0.0059044 | 0.0014798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-139_0_3_load_47 | 54 | 0.0052561 | 0.0013173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-139_0_3_load_68 | 55 | 0.0038192 | 0.00095719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-139_0_3_load_67 | 56 | 0.0014952 | 0.00037474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-139_0_3_load_42 | 58 | 0.01195 | 0.002995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-139_0_3_load_43 | 59 | 0.013473 | 0.0033767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-139_0_3_load_37 | 60 | 0.0048895 | 0.0012254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-139_0_3_load_55 | 61 | 0.0097517 | 0.002444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-139_0_3_load_56 | 62 | 0.008351 | 0.002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-139_0_3_load_65 | 63 | 0.009949 | 0.0024935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-139_0_3_load_63 | 64 | 0.0083244 | 0.0020863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-139_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-139_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-139_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0069797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-139_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.019114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-139_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.004779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-139_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.010204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-139_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.023286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-139_0_3_line_7 |  | 6 | 31 | 0.049749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-139_0_3_line_8 |  | 6 | 28 | 0.034961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-139_0_3_line_9 |  | 7 | 60 | 0.034268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-139_0_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.028481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1061-139_0_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1061-139_0_3_line_12 |  | 10 | 24 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-139_0_3_line_13 |  | 10 | 25 | 0.061874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1061-139_0_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.13641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-139_0_3_line_15 |  | 11 | 13 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-139_0_3_line_16 |  | 13 | 24 | 0.005832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-139_0_3_line_17 |  | 13 | 22 | 0.054816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-139_0_3_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0050682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-139_0_3_line_19 |  | 14 | 16 | 0.024742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-139_0_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.013247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-139_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.012451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-139_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.004112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-139_0_3_line_23 |  | 18 | 20 | 0.015063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-139_0_3_line_24 |  | 19 | 51 | 0.031425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-139_0_3_line_25 |  | 20 | 52 | 0.036134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-139_0_3_line_26 |  | 21 | 22 | 0.012289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-139_0_3_line_27 |  | 21 | 23 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-139_0_3_line_28 |  | 23 | 26 | 0.028187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-139_0_3_line_29 |  | 25 | 50 | 0.0088048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1061-139_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0077622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-139_0_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-139_0_3_line_32 |  | 28 | 29 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-139_0_3_line_33 |  | 29 | 30 | 0.025506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-139_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.02024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-139_0_3_line_35 |  | 33 | 37 | 0.0036788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-139_0_3_line_36 |  | 33 | 38 | 0.004009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-139_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.008377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-139_0_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.033526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-139_0_3_line_39 |  | 35 | 40 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-139_0_3_line_40 |  | 36 | 41 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-139_0_3_line_41 |  | 37 | 42 | 0.017009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-139_0_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.016558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-139_0_3_line_43 |  | 39 | 45 | 0.03804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-139_0_3_line_44 |  | 41 | 46 | 0.026899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-139_0_3_line_45 |  | 42 | 47 | 0.007805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-139_0_3_line_46 |  | 42 | 43 | 0.005849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-139_0_3_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0022077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-139_0_3_line_48 |  | 44 | 48 | 0.049207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-139_0_3_line_49 |  | 45 | 57 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-139_0_3_line_50 |  | 46 | 58 | 0.035346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-139_0_3_line_51 |  | 47 | 55 | 0.011204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-139_0_3_line_52 |  | 47 | 56 | 0.029356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-139_0_3_line_53 |  | 48 | 49 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-139_0_3_line_54 |  | 50 | 58 | 0.032883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-139_0_3_line_55 |  | 50 | 59 | 0.045793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-139_0_3_line_56 |  | 50 | 57 | 0.003849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-139_0_3_line_57 |  | 51 | 63 | 0.0095229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-139_0_3_line_58 |  | 51 | 64 | 0.011107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-139_0_3_line_59 |  | 52 | 62 | 0.034567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-139_0_3_line_60 |  | 53 | 54 | 0.032386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-139_0_3_line_61 |  | 54 | 57 | 0.042991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-139_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.033784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-139_0_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.044197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-139_0_3_trafo_71 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2665260.9007 | 1210763.2863 | 2665260.994 | 1210763.1374 | 2665264.2715 | 1210756.7027 | 2665266.9697 | 1210749.739 | 2665268.3118 | 1210743.7611
1 | 2665260.9007 | 1210763.2863 | 2665258.225 | 1210767.5543 | 2665250.9748 | 1210776.5806 | 2665246.9056 | 1210780.3606 | 2665242.5987 | 1210783.2925
2 | 2665268.7453 | 1210736.7949 | 2665268.3118 | 1210743.7611 | 2665268.3118 | 1210743.7611
3 | 2665268.7453 | 1210736.7949 | 2665269.8258 | 1210719.3071 | 2665269.9242 | 1210717.7168
4 | 2665263.9604 | 1210736.5202 | 2665267.4997 | 1210736.7257 | 2665268.7453 | 1210736.7949
5 | 2665263.2335 | 1210746.6963 | 2665263.9604 | 1210736.5202
6 | 2665263.9604 | 1210736.5202 | 2665260.6262 | 1210736.3281 | 2665260.1173 | 1210736.3003 | 2665258.3897 | 1210738.605 | 2665256.5054 | 1210739.2626 | 2665252.7039 | 1210738.7096 | 2665250.5232 | 1210737.9742 | 2665242.5477 | 1210735.2832
7 | 2665263.2335 | 1210746.6963 | 2665255.1451 | 1210765.6528 | 2665249.0545 | 1210774.2804 | 2665240.9667 | 1210780.6848 | 2665233.7924 | 1210784.7827
8 | 2665263.2335 | 1210746.6963 | 2665249.8468 | 1210741.4467 | 2665230.5014 | 1210734.1641
9 | 2665242.5477 | 1210735.2832 | 2665229.1024 | 1210730.7467 | 2665223.4568 | 1210727.1717 | 2665221.9528 | 1210724.3202 | 2665220.1566 | 1210714.3086
10 | 2665206.392 | 1210826.8686 | 2665188.6751 | 1210835.4025 | 2665182.1442 | 1210829.3942
11 | 2665182.1442 | 1210829.3942 | 2665174.8195 | 1210832.0492 | 2665171.698 | 1210833.2603 | 2665170.475 | 1210835.2926
12 | 2665158.5651 | 1210820.0977 | 2665160.3032 | 1210823.0852 | 2665160.7358 | 1210823.8348 | 2665162.8441 | 1210822.8461 | 2665163.3656 | 1210823.8079 | 2665168.9971 | 1210834.2314 | 2665170.475 | 1210835.2926
13 | 2665170.475 | 1210835.2926 | 2665171.9936 | 1210836.1097 | 2665172.7493 | 1210836.5071 | 2665173.6029 | 1210836.9722 | 2665181.1808 | 1210841.0575 | 2665190.6198 | 1210845.908 | 2665194.761 | 1210847.3541 | 2665198.3916 | 1210848.2388 | 2665209.8264 | 1210849.8758 | 2665229.1066 | 1210852.2615
14 | 2665137.3312 | 1210820.1326 | 2665137.5562 | 1210817.6224 | 2665136.4183 | 1210811.862 | 2665129.2317 | 1210797.6971 | 2665123.888 | 1210789.4448 | 2665118.5643 | 1210783.5386 | 2665113.2246 | 1210779.7892 | 2665106.4625 | 1210776.8469 | 2665102.5616 | 1210775.6592 | 2665097.675 | 1210774.961 | 2665093.3752 | 1210774.8029 | 2665090.0603 | 1210774.9335 | 2665084.7719 | 1210776.2322 | 2665077.3434 | 1210779.342 | 2665070.8283 | 1210783.0177 | 2665065.2871 | 1210787.2932 | 2665056.4906 | 1210796.6809 | 2665041.0798 | 1210813.7241
15 | 2665137.3312 | 1210820.1326 | 2665138.4462 | 1210819.6333 | 2665144.2047 | 1210817.039 | 2665151.0323 | 1210813.9783 | 2665152.3382 | 1210813.3922 | 2665155.7712 | 1210814.9751
16 | 2665158.5651 | 1210820.0977 | 2665156.0617 | 1210815.512 | 2665155.7712 | 1210814.9751
17 | 2665155.7712 | 1210814.9751 | 2665158.8959 | 1210814.8647 | 2665162.8121 | 1210813.9514 | 2665182.7768 | 1210804.1967 | 2665196.4067 | 1210797.6082 | 2665195.5529 | 1210795.7645 | 2665192.0931 | 1210788.245
18 | 2665074.6304 | 1210868.4894 | 2665070.5804 | 1210871.5363
19 | 2665074.6304 | 1210868.4894 | 2665078.0338 | 1210865.8137 | 2665078.8539 | 1210865.1778 | 2665087.8309 | 1210860.1393 | 2665095.7526 | 1210855.7007
20 | 2665095.7526 | 1210855.7007 | 2665094.499 | 1210859.8452 | 2665094.3367 | 1210862.8786 | 2665094.7854 | 1210864.9403 | 2665096.4136 | 1210868.3395
21 | 2665102.0062 | 1210879.4613 | 2665098.7309 | 1210873.1773 | 2665096.4136 | 1210868.3395
22 | 2665098.2635 | 1210881.1882 | 2665102.0062 | 1210879.4613
23 | 2665098.2635 | 1210881.1882 | 2665104.9545 | 1210894.6839
24 | 2665130.5811 | 1210866.2094 | 2665116.7782 | 1210872.6516 | 2665102.0062 | 1210879.4613
25 | 2665104.9545 | 1210894.6839 | 2665106.272 | 1210897.3411 | 2665113.9788 | 1210911.1892 | 2665120.1018 | 1210919.0497 | 2665125.8156 | 1210923.6824
26 | 2665186.9566 | 1210777.0813 | 2665192.0931 | 1210788.245
27 | 2665186.9566 | 1210777.0813 | 2665195.6673 | 1210773.4742 | 2665199.9556 | 1210770.3279
28 | 2665220.1957 | 1210751.1007 | 2665212.3152 | 1210761.2597 | 2665199.9556 | 1210770.3279
29 | 2665237.5456 | 1210854.4371 | 2665234.6347 | 1210853.0711 | 2665232.4959 | 1210852.6809 | 2665229.1066 | 1210852.2615
30 | 2665220.1957 | 1210751.1007 | 2665224.9533 | 1210744.9675
31 | 2665230.5014 | 1210734.1641 | 2665225.1343 | 1210744.7341 | 2665224.9533 | 1210744.9675
32 | 2665216.5582 | 1210729.0752 | 2665230.5014 | 1210734.1641
33 | 2665216.5582 | 1210729.0752 | 2665203.7993 | 1210725.4892 | 2665197.5264 | 1210723.6751 | 2665192.5472 | 1210720.8538
34 | 2665304.5448 | 1210889.0912 | 2665306.38 | 1210885.2867 | 2665310.7626 | 1210876.4848 | 2665313.6153 | 1210870.9983
35 | 2665304.5448 | 1210889.0912 | 2665302.941 | 1210892.402
36 | 2665301.0324 | 1210887.1404 | 2665303.8876 | 1210888.7282 | 2665304.5448 | 1210889.0912
37 | 2665324.4462 | 1210831.6848 | 2665327.1749 | 1210835.1168 | 2665330.8045 | 1210836.7798
38 | 2665330.8045 | 1210836.7798 | 2665327.1749 | 1210835.1168 | 2665333.9728 | 1210820.8936 | 2665335.4264 | 1210815.8509 | 2665335.0127 | 1210811.2991 | 2665332.9674 | 1210807.9191
39 | 2665324.4462 | 1210831.6848 | 2665311.1671 | 1210825.2741
40 | 2665332.9674 | 1210807.9191 | 2665328.3852 | 1210805.8009 | 2665323.2594 | 1210805.4335 | 2665318.6497 | 1210806.845
41 | 2665297.5556 | 1210908.3043 | 2665300.8528 | 1210900.7691 | 2665301.3826 | 1210899.5741 | 2665301.2664 | 1210897.6939 | 2665301.909 | 1210894.5323 | 2665302.941 | 1210892.402
42 | 2665301.0324 | 1210887.1404 | 2665286.6786 | 1210878.8862
43 | 2665251.4939 | 1210865.8098 | 2665252.3632 | 1210866.4065 | 2665255.1328 | 1210868.1934 | 2665258.9975 | 1210870.5927 | 2665264.2632 | 1210872.7516 | 2665273.5471 | 1210874.4097 | 2665280.047 | 1210875.5927 | 2665284.4178 | 1210877.5861 | 2665286.6786 | 1210878.8862
44 | 2665294.1467 | 1210817.8067 | 2665313.1635 | 1210808.5249 | 2665318.6497 | 1210806.845
45 | 2665297.5556 | 1210908.3043 | 2665294.9758 | 1210914.1797 | 2665294.4147 | 1210915.4521
46 | 2665297.5556 | 1210908.3043 | 2665292.1935 | 1210905.9331
47 | 2665292.1935 | 1210905.9331 | 2665291.2841 | 1210907.9448
48 | 2665270.5109 | 1210952.5467 | 2665279.5065 | 1210934.0004 | 2665291.2841 | 1210907.9448
49 | 2665240.8216 | 1210856.4742 | 2665243.4288 | 1210859.2044 | 2665244.6091 | 1210860.3847 | 2665246.9474 | 1210862.6894 | 2665251.4939 | 1210865.8098
50 | 2665262.4369 | 1210833.4118 | 2665263.5382 | 1210832.7525 | 2665292.2437 | 1210818.7356 | 2665294.1467 | 1210817.8067
51 | 2665294.4147 | 1210915.4521 | 2665290.2441 | 1210918.0859 | 2665287.8824 | 1210920.7061 | 2665287.3134 | 1210923.3904
52 | 2665294.4147 | 1210915.4521 | 2665296.7918 | 1210914.9 | 2665301.3468 | 1210915.339 | 2665321.7427 | 1210924.4537
53 | 2665270.5109 | 1210952.5467 | 2665260.8244 | 1210948.8052 | 2665253.3082 | 1210945.8928
54 | 2665237.5456 | 1210854.4371 | 2665246.3965 | 1210844.2721 | 2665253.7082 | 1210838.6375 | 2665262.4369 | 1210833.4118
55 | 2665237.5456 | 1210854.4371 | 2665235.7295 | 1210857.1968 | 2665228.1087 | 1210872.3339 | 2665215.3347 | 1210894.4525
56 | 2665237.5456 | 1210854.4371 | 2665239.7271 | 1210855.7952 | 2665240.8216 | 1210856.4742
57 | 2665130.5811 | 1210866.2094 | 2665139.2115 | 1210862.1843
58 | 2665130.5811 | 1210866.2094 | 2665125.871 | 1210856.1511
59 | 2665156.8581 | 1210937.2641 | 2665150.7864 | 1210936.6732 | 2665141.199 | 1210933.5889 | 2665132.5838 | 1210929.1699 | 2665125.8156 | 1210923.6824
60 | 2665219.2899 | 1210893.6847 | 2665217.4904 | 1210896.8106 | 2665207.5573 | 1210914.9243 | 2665203.9097 | 1210920.4657 | 2665202.9148 | 1210921.57
61 | 2665240.8216 | 1210856.4742 | 2665240.3647 | 1210857.2586 | 2665229.8617 | 1210875.3438 | 2665228.1887 | 1210878.2273 | 2665219.2899 | 1210893.6847
62 | 2665196.9857 | 1210922.6986 | 2665199.6132 | 1210920.0184 | 2665206.1403 | 1210910.3727 | 2665215.3347 | 1210894.4525
63 | 2665196.9857 | 1210922.6986 | 2665194.8791 | 1210924.8475 | 2665185.363 | 1210931.2363 | 2665178.5513 | 1210934.942 | 2665171.8386 | 1210936.5363 | 2665161.5966 | 1210937.7252 | 2665156.8581 | 1210937.2641

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665260.9007 | 1210763.2863
1 | 2665268.3118 | 1210743.7611
2 | 2665242.5987 | 1210783.2925
3 | 2665268.7453 | 1210736.7949
4 | 2665269.9242 | 1210717.7168
5 | 2665263.9604 | 1210736.5202
6 | 2665263.2335 | 1210746.6963
7 | 2665242.5477 | 1210735.2832
8 | 2665182.1442 | 1210829.3942
9 | 2665206.392 | 1210826.8686
10 | 2665170.475 | 1210835.2926
11 | 2665137.3312 | 1210820.1326
12 | 2665041.0798 | 1210813.7241
13 | 2665155.7712 | 1210814.9751
14 | 2665074.6304 | 1210868.4894
15 | 2665070.5804 | 1210871.5363
16 | 2665095.7526 | 1210855.7007
17 | 2665096.4136 | 1210868.3395
18 | 2665098.2635 | 1210881.1882
19 | 2665102.0062 | 1210879.4613
20 | 2665104.9545 | 1210894.6839
21 | 2665186.9566 | 1210777.0813
22 | 2665192.0931 | 1210788.245
23 | 2665199.9556 | 1210770.3279
24 | 2665158.5651 | 1210820.0977
25 | 2665229.1066 | 1210852.2615
26 | 2665220.1957 | 1210751.1007
27 | 2665224.9533 | 1210744.9675
28 | 2665230.5014 | 1210734.1641
29 | 2665216.5582 | 1210729.0752
30 | 2665192.5472 | 1210720.8538
31 | 2665233.7924 | 1210784.7827
32 | 2665313.6153 | 1210870.9983
33 | 2665304.5448 | 1210889.0912
34 | 2665330.8045 | 1210836.7798
35 | 2665324.4462 | 1210831.6848
36 | 2665332.9674 | 1210807.9191
37 | 2665302.941 | 1210892.402
38 | 2665301.0324 | 1210887.1404
39 | 2665286.6786 | 1210878.8862
40 | 2665311.1671 | 1210825.2741
41 | 2665318.6497 | 1210806.845
42 | 2665297.5556 | 1210908.3043
43 | 2665292.1935 | 1210905.9331
44 | 2665291.2841 | 1210907.9448
45 | 2665251.4939 | 1210865.8098
46 | 2665294.1467 | 1210817.8067
47 | 2665294.4147 | 1210915.4521
48 | 2665270.5109 | 1210952.5467
49 | 2665253.3082 | 1210945.8928
50 | 2665237.5456 | 1210854.4371
51 | 2665130.5811 | 1210866.2094
52 | 2665125.8156 | 1210923.6824
53 | 2665202.9148 | 1210921.57
54 | 2665219.2899 | 1210893.6847
55 | 2665287.3134 | 1210923.3904
56 | 2665321.7427 | 1210924.4537
57 | 2665240.8216 | 1210856.4742
58 | 2665262.4369 | 1210833.4118
59 | 2665215.3346 | 1210894.4525
60 | 2665220.1566 | 1210714.3086
61 | 2665196.9857 | 1210922.6986
62 | 2665156.8581 | 1210937.2641
63 | 2665139.2115 | 1210862.1843
64 | 2665125.871 | 1210856.1511
65 | 2665182.1442 | 1210829.3942

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98203 | -0.34599 | 0.0099331 | 0.0024895
1 | 0.98236 | -0.33955 | 0.0093911 | 0.0023536
2 | 0.98185 | -0.34949 | 0.0070577 | 0.0017688
3 | 0.98253 | -0.33622 | 0 | 0
4 | 0.98237 | -0.33936 | 0.0091038 | 0.0022816
5 | 0.98268 | -0.33316 | 0 | 0
6 | 0.98313 | -0.32443 | 0 | 0
7 | 0.98243 | -0.33819 | 0.0070656 | 0.0017708
8 | 0.99727 | -0.051843 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | -0.31809 | -0.08086
10 | 0.99598 | -0.076483 | 0 | 0
11 | 0.99316 | -0.13046 | 0 | 0
12 | 0.99065 | -0.17894 | 0.020059 | 0.0050273
13 | 0.99353 | -0.12329 | 0 | 0
14 | 0.97979 | -0.38976 | 0 | 0
15 | 0.97977 | -0.39008 | 0.0034549 | 0.00086588
16 | 0.97987 | -0.38821 | 0 | 0
17 | 0.97991 | -0.38738 | 0.0083722 | 0.0020983
18 | 0.98016 | -0.38246 | 0 | 0
19 | 0.98005 | -0.38471 | 0 | 0
20 | 0.98058 | -0.37424 | 0.0089582 | 0.0022451
21 | 0.98878 | -0.21465 | 0 | 0
22 | 0.98961 | -0.19858 | 0.0040886 | 0.0010247
23 | 0.98778 | -0.23396 | 0.0033786 | 0.00084677
24 | 0.99405 | -0.11325 | 0 | 0
25 | 0.9919 | -0.15468 | 0.015575 | 0.0039035
26 | 0.98596 | -0.26928 | 0.0055873 | 0.0014003
27 | 0.9855 | -0.27825 | 0.005035 | 0.0012619
28 | 0.98483 | -0.29121 | 0 | 0
29 | 0.98474 | -0.29296 | 0 | 0
30 | 0.98459 | -0.29599 | 0.006602 | 0.0016546
31 | 0.98289 | -0.32922 | 0.0053372 | 0.0013376
32 | 0.9878 | -0.23422 | 0.0082954 | 0.002079
33 | 0.98795 | -0.23122 | 0 | 0
34 | 0.98733 | -0.24328 | 0 | 0
35 | 0.98727 | -0.24453 | 0 | 0
36 | 0.98759 | -0.23827 | 0 | 0
37 | 0.98788 | -0.2327 | 0.0072724 | 0.0018226
38 | 0.98806 | -0.22901 | 0 | 0
39 | 0.98853 | -0.2199 | 0.01372 | 0.0034386
40 | 0.98715 | -0.24673 | 0.0083513 | 0.002093
41 | 0.9877 | -0.23603 | 0.016048 | 0.004022
42 | 0.98764 | -0.23734 | 0 | 0
43 | 0.98758 | -0.23838 | 0 | 0
44 | 0.98756 | -0.23877 | 0.0039253 | 0.00098378
45 | 0.99009 | -0.18972 | 0.013691 | 0.0034314
46 | 0.98831 | -0.22431 | 0.014379 | 0.0036038
47 | 0.9876 | -0.23808 | 0 | 0
48 | 0.98729 | -0.24406 | 0 | 0
49 | 0.98719 | -0.24605 | 0.0060205 | 0.0015089
50 | 0.99109 | -0.17024 | 0 | 0
51 | 0.97952 | -0.39513 | 0 | 0
52 | 0.98189 | -0.34869 | 0.008532 | 0.0021383
53 | 0.99024 | -0.1869 | 0.0059044 | 0.0014798
54 | 0.99041 | -0.1835 | 0.0052561 | 0.0013173
55 | 0.98756 | -0.23884 | 0.0038192 | 0.00095719
56 | 0.98756 | -0.23886 | 0.0014952 | 0.00037474
57 | 0.99085 | -0.17498 | 0 | 0
58 | 0.98956 | -0.19988 | 0.01195 | 0.002995
59 | 0.98775 | -0.23479 | 0.013473 | 0.0033767
60 | 0.98227 | -0.34121 | 0.0048895 | 0.0012254
61 | 0.9857 | -0.27453 | 0.0097517 | 0.002444
62 | 0.98341 | -0.31899 | 0.008351 | 0.002093
63 | 0.97943 | -0.39685 | 0.009949 | 0.0024935
64 | 0.97943 | -0.39681 | 0.0083244 | 0.0020863
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016992 | -0.0042587 | 0.016997 | 0.0042618 | 5.2184e-06 | 3.0741e-06 | 0.025747 | 0.025747 | 0.025747 | 0.98203 | -0.34599 | 0.98236 | -0.33955 | 7.0734
1 | 0.0070589 | 0.0017692 | -0.0070577 | -0.0017688 | 1.1746e-06 | 4.0543e-07 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.98203 | -0.34599 | 0.98185 | -0.34949 | 2.9385
2 | -0.026388 | -0.0066154 | 0.026392 | 0.006618 | 4.182e-06 | 2.5881e-06 | 0.039972 | 0.039972 | 0.039972 | 0.98236 | -0.33955 | 0.98253 | -0.33622 | 10.9813
3 | 0.0091052 | 0.0022823 | -0.0091038 | -0.0022816 | 1.363e-06 | 6.3029e-07 | 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 0.98253 | -0.33622 | 0.98237 | -0.33936 | 3.7884
4 | -0.035498 | -0.0089003 | 0.035503 | 0.0089035 | 5.1798e-06 | 3.2545e-06 | 0.053762 | 0.053762 | 0.053762 | 0.98253 | -0.33622 | 0.98268 | -0.33316 | 14.7697
5 | -0.047461 | -0.011901 | 0.047481 | 0.011914 | 1.9765e-05 | 1.252e-05 | 0.07187 | 0.07187 | 0.07187 | 0.98268 | -0.33316 | 0.98313 | -0.32443 | 19.7446
6 | 0.011959 | 0.0029978 | -0.011956 | -0.0029962 | 2.8634e-06 | 1.5377e-06 | 0.018108 | 0.018109 | 0.018109 | 0.98268 | -0.33316 | 0.98243 | -0.33819 | 4.9749
7 | 0.0053384 | 0.0013378 | -0.0053372 | -0.0013376 | 1.218e-06 | 1.4881e-07 | 0.0080798 | 0.0080801 | 0.0080801 | 0.98313 | -0.32443 | 0.98289 | -0.32922 | 2.2198
8 | -0.05282 | -0.013252 | 0.052903 | 0.013305 | 8.3801e-05 | 5.3189e-05 | 0.07995 | 0.07995 | 0.07995 | 0.98313 | -0.32443 | 0.98483 | -0.29121 | 21.9643
9 | 0.0048902 | 0.0012254 | -0.0048895 | -0.0012254 | 7.0499e-07 | 1.7358e-08 | 0.0074068 | 0.0074069 | 0.0074069 | 0.98243 | -0.33819 | 0.98227 | -0.34121 | 2.0349
10 | -0.31565 | -0.080355 | 0.31644 | 0.08086 | 0.00079119 | 0.00050524 | 0.47142 | 0.47142 | 0.47142 | 0.99727 | -0.051843 | 1 | 0 | 43.1704
11 | 0.31565 | 0.080355 | -0.31528 | -0.080115 | 0.00037453 | 0.00023917 | 0.47142 | 0.47142 | 0.47142 | 0.99727 | -0.051843 | 0.99598 | -0.076483 | 43.1704
12 | 0.098521 | 0.025071 | -0.098347 | -0.02496 | 0.00017428 | 0.00011126 | 0.14733 | 0.14733 | 0.14733 | 0.99598 | -0.076483 | 0.99405 | -0.11325 | 40.4747
13 | 0.21675 | 0.055045 | -0.21594 | -0.054527 | 0.00081237 | 0.00051751 | 0.32409 | 0.32409 | 0.32409 | 0.99598 | -0.076483 | 0.9919 | -0.15468 | 29.6789
14 | 0.020106 | 0.0050553 | -0.020059 | -0.0050273 | 4.6438e-05 | 2.7959e-05 | 0.030129 | 0.03013 | 0.03013 | 0.99316 | -0.13046 | 0.99065 | -0.17894 | 8.2774
15 | -0.020106 | -0.0050553 | 0.020112 | 0.0050594 | 6.8871e-06 | 4.1459e-06 | 0.030129 | 0.030129 | 0.030129 | 0.99316 | -0.13046 | 0.99353 | -0.12329 | 8.2773
16 | -0.0983 | -0.024929 | 0.098347 | 0.02496 | 4.747e-05 | 3.0305e-05 | 0.14733 | 0.14733 | 0.14733 | 0.99353 | -0.12329 | 0.99405 | -0.11325 | 40.4748
17 | 0.078187 | 0.01987 | -0.077905 | -0.01969 | 0.00028235 | 0.00018 | 0.1172 | 0.1172 | 0.1172 | 0.99353 | -0.12329 | 0.98961 | -0.19858 | 32.1976
18 | 0.003455 | 0.00086585 | -0.0034549 | -0.00086588 | 5.2326e-08 | -3.034e-08 | 0.0052471 | 0.0052471 | 0.0052471 | 0.97979 | -0.38976 | 0.97977 | -0.39008 | 1.4415
19 | -0.003455 | -0.00086585 | 0.0034552 | 0.00086571 | 2.5544e-07 | -1.4815e-07 | 0.0052471 | 0.005247 | 0.0052471 | 0.97979 | -0.38976 | 0.97987 | -0.38821 | 1.4415
20 | -0.0034552 | -0.00086571 | 0.0034554 | 0.00086563 | 1.3676e-07 | -7.9342e-08 | 0.005247 | 0.0052469 | 0.005247 | 0.97987 | -0.38821 | 0.97991 | -0.38738 | 1.4415
21 | -0.011828 | -0.0029639 | 0.011829 | 0.0029647 | 1.5061e-06 | 8.0701e-07 | 0.01796 | 0.01796 | 0.01796 | 0.97991 | -0.38738 | 0.98005 | -0.38471 | 4.9341
22 | 0.030116 | 0.0075526 | -0.030113 | -0.0075506 | 3.2236e-06 | 2.0113e-06 | 0.045722 | 0.045722 | 0.045722 | 0.98016 | -0.38246 | 0.98005 | -0.38471 | 12.5611
23 | -0.030116 | -0.0075526 | 0.030128 | 0.0075599 | 1.1809e-05 | 7.3677e-06 | 0.045722 | 0.045722 | 0.045722 | 0.98016 | -0.38246 | 0.98058 | -0.37424 | 12.5611
24 | 0.018284 | 0.0045859 | -0.018275 | -0.0045805 | 9.0827e-06 | 5.4171e-06 | 0.027762 | 0.027762 | 0.027762 | 0.98005 | -0.38471 | 0.97952 | -0.39513 | 7.627
25 | -0.039086 | -0.0098051 | 0.039134 | 0.0098351 | 4.7675e-05 | 3.0055e-05 | 0.059316 | 0.059316 | 0.059316 | 0.98058 | -0.37424 | 0.98189 | -0.34869 | 16.2956
26 | -0.073759 | -0.018629 | 0.073816 | 0.018665 | 5.6831e-05 | 3.6214e-05 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0.98878 | -0.21465 | 0.98961 | -0.19858 | 30.5087
27 | 0.073759 | 0.018629 | -0.073691 | -0.018585 | 6.8199e-05 | 4.3458e-05 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0.98878 | -0.21465 | 0.98778 | -0.23396 | 30.5087
28 | 0.070313 | 0.017739 | -0.070194 | -0.017663 | 0.00011868 | 7.5595e-05 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0.98778 | -0.23396 | 0.98596 | -0.26928 | 29.1105
29 | 0.20037 | 0.050624 | -0.20022 | -0.050528 | 0.0001493 | 9.5327e-05 | 0.30073 | 0.30073 | 0.30073 | 0.9919 | -0.15468 | 0.99109 | -0.17024 | 41.3089
30 | 0.064607 | 0.016263 | -0.064579 | -0.016245 | 2.7688e-05 | 1.7621e-05 | 0.09753 | 0.09753 | 0.09753 | 0.98596 | -0.26928 | 0.9855 | -0.27825 | 26.7939
31 | 0.059544 | 0.014983 | -0.059507 | -0.01496 | 3.6846e-05 | 2.3427e-05 | 0.089927 | 0.089927 | 0.089927 | 0.9855 | -0.27825 | 0.98483 | -0.29121 | 24.7053
32 | 0.0066035 | 0.0016551 | -0.006603 | -0.0016549 | 5.527e-07 | 1.6536e-07 | 0.0099775 | 0.0099776 | 0.0099776 | 0.98483 | -0.29121 | 0.98474 | -0.29296 | 2.7411
33 | 0.006603 | 0.0016549 | -0.006602 | -0.0016546 | 9.522e-07 | 2.8497e-07 | 0.0099776 | 0.0099777 | 0.0099777 | 0.98474 | -0.29296 | 0.98459 | -0.29599 | 2.7411
34 | -0.0082954 | -0.002079 | 0.0082966 | 0.0020795 | 1.1852e-06 | 4.9941e-07 | 0.012496 | 0.012496 | 0.012496 | 0.9878 | -0.23422 | 0.98795 | -0.23122 | 3.433
35 | 0.022541 | 0.0056506 | -0.022539 | -0.0056496 | 1.5901e-06 | 9.7059e-07 | 0.033951 | 0.033951 | 0.033951 | 0.98795 | -0.23122 | 0.98788 | -0.2327 | 9.3271
36 | -0.030837 | -0.0077301 | 0.030841 | 0.0077321 | 3.2432e-06 | 2.0243e-06 | 0.046447 | 0.046447 | 0.046447 | 0.98795 | -0.23122 | 0.98806 | -0.22901 | 12.7601
37 | 0.0083527 | 0.0020936 | -0.0083522 | -0.0020934 | 4.9782e-07 | 2.1148e-07 | 0.012589 | 0.012589 | 0.012589 | 0.98733 | -0.24328 | 0.98727 | -0.24453 | 3.4584
38 | -0.0083527 | -0.0020936 | 0.0083547 | 0.0020945 | 1.9923e-06 | 8.4621e-07 | 0.012589 | 0.012588 | 0.012589 | 0.98733 | -0.24328 | 0.98759 | -0.23827 | 3.4584
39 | 0.0083522 | 0.0020934 | -0.0083513 | -0.002093 | 8.7629e-07 | 3.7229e-07 | 0.012589 | 0.012589 | 0.012589 | 0.98727 | -0.24453 | 0.98715 | -0.24673 | 3.4584
40 | -0.0083547 | -0.0020945 | 0.0083556 | 0.0020949 | 8.9185e-07 | 3.7872e-07 | 0.012588 | 0.012588 | 0.012588 | 0.98759 | -0.23827 | 0.9877 | -0.23603 | 3.4583
41 | 0.015267 | 0.003827 | -0.015264 | -0.003825 | 3.3732e-06 | 1.9411e-06 | 0.022996 | 0.022997 | 0.022997 | 0.98788 | -0.2327 | 0.98764 | -0.23734 | 6.3177
42 | -0.030841 | -0.0077321 | 0.030854 | 0.0077405 | 1.3395e-05 | 8.3607e-06 | 0.046447 | 0.046447 | 0.046447 | 0.98806 | -0.22901 | 0.98853 | -0.2199 | 12.7601
43 | -0.044574 | -0.011179 | 0.044639 | 0.01122 | 6.4225e-05 | 4.0616e-05 | 0.067099 | 0.067099 | 0.067099 | 0.98853 | -0.2199 | 0.99009 | -0.18972 | 18.4339
44 | -0.024404 | -0.0061168 | 0.024417 | 0.0061252 | 1.3634e-05 | 8.3815e-06 | 0.036765 | 0.036765 | 0.036765 | 0.9877 | -0.23603 | 0.98831 | -0.22431 | 10.1003
45 | 0.0053148 | 0.0013316 | -0.0053147 | -0.0013315 | 1.8767e-07 | 2.0231e-08 | 0.0080074 | 0.0080074 | 0.0080074 | 0.98764 | -0.23734 | 0.9876 | -0.23808 | 2.1998
46 | 0.0099487 | 0.0024935 | -0.0099482 | -0.0024932 | 4.9279e-07 | 2.4054e-07 | 0.014989 | 0.014989 | 0.014989 | 0.98764 | -0.23734 | 0.98758 | -0.23838 | 4.1179
47 | 0.0099482 | 0.0024932 | -0.009948 | -0.0024931 | 1.86e-07 | 9.0795e-08 | 0.014989 | 0.014989 | 0.014989 | 0.98758 | -0.23838 | 0.98756 | -0.23877 | 4.1179
48 | 0.0060226 | 0.0015094 | -0.0060211 | -0.001509 | 1.5196e-06 | 3.431e-07 | 0.0090746 | 0.0090748 | 0.0090748 | 0.98756 | -0.23877 | 0.98729 | -0.24406 | 2.4931
49 | -0.05833 | -0.014651 | 0.058371 | 0.014677 | 4.1054e-05 | 2.6091e-05 | 0.087676 | 0.087676 | 0.087676 | 0.99009 | -0.18972 | 0.99085 | -0.17498 | 24.0868
50 | -0.038797 | -0.0097291 | 0.038842 | 0.0097576 | 4.523e-05 | 2.8493e-05 | 0.058415 | 0.058415 | 0.058415 | 0.98831 | -0.22431 | 0.98956 | -0.19988 | 16.0481
51 | 0.0038194 | 0.00095713 | -0.0038192 | -0.00095719 | 1.3914e-07 | -5.4314e-08 | 0.0057546 | 0.0057546 | 0.0057546 | 0.9876 | -0.23808 | 0.98756 | -0.23884 | 1.5809
52 | 0.0014953 | 0.0003744 | -0.0014952 | -0.00037474 | 5.5876e-08 | -3.3987e-07 | 0.0022529 | 0.002253 | 0.002253 | 0.9876 | -0.23808 | 0.98756 | -0.23886 | 0.61895
53 | 0.0060211 | 0.001509 | -0.0060205 | -0.0015089 | 5.6962e-07 | 1.2871e-07 | 0.0090748 | 0.0090749 | 0.0090749 | 0.98729 | -0.24406 | 0.98719 | -0.24605 | 2.4931
54 | 0.050864 | 0.012798 | -0.050792 | -0.012753 | 7.1946e-05 | 4.5622e-05 | 0.076384 | 0.076385 | 0.076385 | 0.99109 | -0.17024 | 0.98956 | -0.19988 | 20.9848
55 | 0.079801 | 0.020243 | -0.079555 | -0.020086 | 0.00024687 | 0.00015741 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.99109 | -0.17024 | 0.98775 | -0.23479 | 32.9394
56 | 0.069553 | 0.017487 | -0.069537 | -0.017477 | 1.5745e-05 | 1.0027e-05 | 0.10444 | 0.10444 | 0.10444 | 0.99109 | -0.17024 | 0.99085 | -0.17498 | 28.6937
57 | 0.0099499 | 0.0024939 | -0.009949 | -0.0024935 | 8.1589e-07 | 4.0231e-07 | 0.015115 | 0.015115 | 0.015115 | 0.97952 | -0.39513 | 0.97943 | -0.39685 | 4.1526
58 | 0.0083251 | 0.0020866 | -0.0083244 | -0.0020863 | 6.6617e-07 | 2.8656e-07 | 0.012647 | 0.012647 | 0.012647 | 0.97952 | -0.39513 | 0.97943 | -0.39681 | 3.4745
59 | -0.047666 | -0.011973 | 0.047734 | 0.012016 | 6.7659e-05 | 4.2864e-05 | 0.072246 | 0.072246 | 0.072246 | 0.98189 | -0.34869 | 0.98341 | -0.31899 | 19.8477
60 | -0.0059044 | -0.0014798 | 0.0059054 | 0.00148 | 9.5603e-07 | 1.9516e-07 | 0.0088725 | 0.0088723 | 0.0088725 | 0.99024 | -0.1869 | 0.99041 | -0.1835 | 2.4375
61 | -0.011161 | -0.0027973 | 0.011166 | 0.0027996 | 4.5335e-06 | 2.3479e-06 | 0.016769 | 0.016769 | 0.016769 | 0.99041 | -0.1835 | 0.99085 | -0.17498 | 4.6069
62 | 0.066081 | 0.016709 | -0.065956 | -0.016629 | 0.00012569 | 8.0008e-05 | 0.099603 | 0.099603 | 0.099603 | 0.98775 | -0.23479 | 0.9857 | -0.27453 | 27.3634
63 | 0.056204 | 0.014185 | -0.056085 | -0.014109 | 0.00011941 | 7.5861e-05 | 0.084881 | 0.084882 | 0.084882 | 0.9857 | -0.27453 | 0.98341 | -0.31899 | 23.3191

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3369 | 0.085574

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0099331 | 0.0024895
1 | 0.0093911 | 0.0023536
2 | 0.0070577 | 0.0017688
3 | 0.0091038 | 0.0022816
4 | 0.0070656 | 0.0017708
5 | 0.018811 | 0.0047144
6 | 0.020059 | 0.0050273
7 | 0.0034549 | 0.00086588
8 | 0.0083722 | 0.0020983
9 | 0.0089582 | 0.0022451
10 | 0.0040886 | 0.0010247
11 | 0.0033786 | 0.00084677
12 | 0.015575 | 0.0039035
13 | 0.0055873 | 0.0014003
14 | 0.005035 | 0.0012619
15 | 0.006602 | 0.0016546
16 | 0.0053372 | 0.0013376
17 | 0.0082954 | 0.002079
18 | 0.0072724 | 0.0018226
19 | 0.01372 | 0.0034386
20 | 0.0083513 | 0.002093
21 | 0.016048 | 0.004022
22 | 0.0039253 | 0.00098378
23 | 0.013691 | 0.0034314
24 | 0.014379 | 0.0036038
25 | 0.0060205 | 0.0015089
26 | 0.008532 | 0.0021383
27 | 0.0059044 | 0.0014798
28 | 0.0052561 | 0.0013173
29 | 0.0038192 | 0.00095719
30 | 0.0014952 | 0.00037474
31 | 0.01195 | 0.002995
32 | 0.013473 | 0.0033767
33 | 0.0048895 | 0.0012254
34 | 0.0097517 | 0.002444
35 | 0.008351 | 0.002093
36 | 0.009949 | 0.0024935
37 | 0.0083244 | 0.0020863

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1