## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-152_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-152_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-152_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-152_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-152_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-152_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-152_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-152_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-152_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-152_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-152_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-152_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-152_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-152_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-152_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-152_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-152_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-152_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-152_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-152_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-152_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-152_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-152_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-152_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-152_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-152_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-152_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-152_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-152_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-152_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-152_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-152_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-152_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-152_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-152_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-152_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-152_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-152_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-152_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-152_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-152_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-152_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-152_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-152_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-152_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-152_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-152_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-152_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-152_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-152_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-152_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-152_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-152_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-152_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-152_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-152_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-152_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-152_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-152_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-152_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-152_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-152_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_217_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-152_0_4_load_0 | 0 | 0.0040744 | 0.0010211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-152_0_4_load_1 | 1 | 0.0048528 | 0.0012162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-152_0_4_load_33 | 3 | 0.01324 | 0.0033182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-152_0_4_load_40 | 6 | 0.016904 | 0.0042366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-152_0_4_load_52 | 9 | 0.020975 | 0.0052567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-152_0_4_load_27 | 11 | 0.011866 | 0.0029738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-152_0_4_load_46 | 13 | 0.022574 | 0.0056576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-152_0_4_load_51 | 15 | 0.015021 | 0.0037646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-152_0_4_load_63 | 17 | 0.0075573 | 0.001894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-152_0_4_load_29 | 18 | 0.0045225 | 0.0011335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-152_0_4_load_13 | 21 | 0.0049406 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-152_0_4_load_26 | 22 | 0.024854 | 0.006229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-152_0_4_load_55 | 23 | 0.0097857 | 0.0024525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-152_0_4_load_56 | 24 | 0.0085943 | 0.0021539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-152_0_4_load_41 | 25 | 0.0029662 | 0.0007434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-152_0_4_load_62 | 26 | 0.0086068 | 0.0021571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-152_0_4_load_25 | 27 | 0.011203 | 0.0028078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-152_0_4_load_47 | 28 | 0.008688 | 0.0021774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-152_0_4_load_60 | 29 | 0.0086047 | 0.0021566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-152_0_4_load_64 | 30 | 0.0075542 | 0.0018933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-152_0_4_load_28 | 31 | 0.0050405 | 0.0012633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-152_0_4_load_45 | 32 | 0.0039855 | 0.00099885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-152_0_4_load_42 | 35 | 0.0027444 | 0.0006878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-152_0_4_load_65 | 37 | 0.00302 | 0.00075689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-152_0_4_load_21 | 38 | 0.0059257 | 0.0014851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-152_0_4_load_14 | 39 | 0.0049417 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-152_0_4_load_15 | 40 | 0.0049417 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-152_0_4_load_34 | 41 | 0.0050433 | 0.001264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-152_0_4_load_32 | 42 | 0.0050417 | 0.0012636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-152_0_4_load_50 | 44 | 0.036062 | 0.0090381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-152_0_4_load_66 | 45 | 0.0098954 | 0.00248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-152_0_4_load_22 | 47 | 0.0026607 | 0.00066684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-152_0_4_load_23 | 48 | 0.02248 | 0.005634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-152_0_4_load_24 | 49 | 0.01324 | 0.0033182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-152_0_4_load_38 | 52 | 0.021917 | 0.005493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-152_0_4_load_35 | 53 | 0.021933 | 0.0054968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-152_0_4_load_44 | 54 | 0.031429 | 0.0078769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-152_0_4_load_36 | 55 | 0.012731 | 0.0031906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-152_0_4_load_37 | 56 | 0.012218 | 0.0030621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-152_0_4_load_48 | 57 | 0.026159 | 0.0065561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-152_0_4_load_49 | 58 | 0.036055 | 0.0090364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-152_0_4_load_57 | 59 | 0.0085942 | 0.0021539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-152_0_4_load_58 | 60 | 0.0091432 | 0.0022915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-152_0_4_load_59 | 61 | 0.0083394 | 0.0020901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-152_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-152_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-152_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.036123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-152_0_4_line_3 |  | 3 | 22 | 0.0076701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-152_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.009243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-152_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.034078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-152_0_4_line_6 |  | 5 | 18 | 0.040276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-152_0_4_line_7 |  | 6 | 25 | 0.058664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-152_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.066108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-152_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.083311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-152_0_4_line_10 |  | 8 | 26 | 0.073265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-152_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-152_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.040482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-152_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.012314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-152_0_4_line_14 |  | 11 | 27 | 0.018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-152_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.033026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-152_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.01743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1061-152_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.004275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-152_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.015731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-152_0_4_line_19 |  | 15 | 28 | 0.0021097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1061-152_0_4_line_20 |  | 16 | 26 | 0.0092462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-152_0_4_line_21 |  | 16 | 29 | 0.009491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-152_0_4_line_22 |  | 17 | 30 | 0.017039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-152_0_4_line_23 |  | 18 | 31 | 0.022608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-152_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.045983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-152_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.038474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-152_0_4_line_26 |  | 20 | 32 | 0.009227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1061-152_0_4_line_27 |  | 21 | 39 | 0.031697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-152_0_4_line_28 |  | 22 | 49 | 0.013793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-152_0_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.044186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1061-152_0_4_line_30 |  | 24 | 59 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-152_0_4_line_31 |  | 25 | 52 | 0.025088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-152_0_4_line_32 |  | 27 | 48 | 0.0062645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-152_0_4_line_33 |  | 28 | 56 | 0.0058915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1061-152_0_4_line_34 |  | 29 | 61 | 0.036573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-152_0_4_line_35 |  | 31 | 50 | 0.033121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-152_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.099888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-152_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.030012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-152_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.13324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-152_0_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.22255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-152_0_4_line_40 |  | 35 | 46 | 0.012906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-152_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.017521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-152_0_4_line_42 |  | 38 | 47 | 0.010657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-152_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-152_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.018372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-152_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0035349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-152_0_4_line_46 |  | 42 | 50 | 0.016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-152_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.042236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-152_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.05956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-152_0_4_line_49 |  | 44 | 58 | 0.032009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-152_0_4_line_50 |  | 46 | 54 | 0.035835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1061-152_0_4_line_51 |  | 46 | 51 | 0.025312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1061-152_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.036032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-152_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.050358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-152_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.020746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1061-152_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.016959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1061-152_0_4_line_56 |  | 54 | 57 | 0.073055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-152_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.066196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1061-152_0_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.017007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-152_0_4_line_59 |  | 59 | 60 | 0.03864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-152_0_4_line_60 |  | 60 | 61 | 0.017935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-152_0_4_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 62 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2665601.1112 | 1212603.4164 | 2665602.6885 | 1212606.6643 | 2665608.7292 | 1212615.5696 | 2665611.2665 | 1212618.756
1 | 2665627.3607 | 1212636.0427 | 2665612.641 | 1212620.4823 | 2665611.2665 | 1212618.756
2 | 2665627.3607 | 1212636.0427 | 2665626.3445 | 1212637.9438 | 2665624.2919 | 1212640.1337 | 2665619.2657 | 1212643.9808 | 2665615.5231 | 1212647.1638 | 2665613.395 | 1212650.6982 | 2665613.6922 | 1212654.0702 | 2665616.1433 | 1212658.4665 | 2665621.7633 | 1212662.9329
3 | 2665627.768 | 1212667.705 | 2665621.7633 | 1212662.9329
4 | 2665528.4836 | 1212643.3715 | 2665527.891 | 1212644.0655 | 2665522.5179 | 1212650.4437
5 | 2665528.4836 | 1212643.3715 | 2665528.3924 | 1212650.2859 | 2665529.4931 | 1212654.5228 | 2665531.3067 | 1212657.4779 | 2665537.4364 | 1212663.827 | 2665544.4168 | 1212671.6608
6 | 2665522.5179 | 1212650.4437 | 2665548.9495 | 1212680.8327
7 | 2665580.6761 | 1212716.4452 | 2665577.764 | 1212714.179 | 2665572.5446 | 1212709.352 | 2665563.7342 | 1212699.449 | 2665561.5903 | 1212696.8238 | 2665561.0152 | 1212694.5383 | 2665560.2017 | 1212689.7598 | 2665552.8437 | 1212681.118 | 2665544.4168 | 1212671.6608
8 | 2665782.2458 | 1212661.1195 | 2665790.0651 | 1212638.9475 | 2665750.4189 | 1212623.3675
9 | 2665750.4189 | 1212623.3675 | 2665742.3376 | 1212645.2031 | 2665737.7373 | 1212646.2419 | 2665699.603 | 1212634.1033 | 2665686.628 | 1212626.0097
10 | 2665782.2458 | 1212661.1195 | 2665779.9254 | 1212666.9197 | 2665783.9716 | 1212670.6555 | 2665783.9059 | 1212673.8568 | 2665772.0939 | 1212709.493 | 2665753.8972 | 1212705.4678 | 2665751.9146 | 1212704.6918
11 | 2665707.5568 | 1212711.3831 | 2665699.7898 | 1212713.6767 | 2665688.1444 | 1212707.6749
12 | 2665707.5568 | 1212711.3831 | 2665711.665 | 1212710.172 | 2665712.2853 | 1212714.5594 | 2665715.3513 | 1212719.6852 | 2665732.3529 | 1212739.0845
13 | 2665707.5568 | 1212711.3831 | 2665707.9443 | 1212714.1335 | 2665709.1233 | 1212717.4485 | 2665711.7395 | 1212721.3353 | 2665712.6242 | 1212722.3314
14 | 2665672.0508 | 1212699.3805 | 2665688.1444 | 1212707.6749
15 | 2665732.3529 | 1212739.0845 | 2665742.7876 | 1212707.7467
16 | 2665732.3529 | 1212739.0845 | 2665734.6233 | 1212745.3912 | 2665733.8375 | 1212751.1972 | 2665731.5896 | 1212755.5153
17 | 2665742.7876 | 1212707.7467 | 2665744.3661 | 1212703.7728
18 | 2665742.7876 | 1212707.7467 | 2665757.4206 | 1212713.5218
19 | 2665730.6155 | 1212757.3867 | 2665731.5896 | 1212755.5153
20 | 2665744.3661 | 1212703.7728 | 2665745.0692 | 1212702.0128 | 2665751.9146 | 1212704.6918
21 | 2665744.3661 | 1212703.7728 | 2665735.5114 | 1212700.356
22 | 2665757.4206 | 1212713.5218 | 2665773.2701 | 1212719.7769
23 | 2665548.9495 | 1212680.8327 | 2665556.3093 | 1212689.2945 | 2665558.5641 | 1212697.0463 | 2665560.7957 | 1212699.5043
24 | 2665444.1115 | 1212670.6512 | 2665444.932 | 1212668.57 | 2665445.4402 | 1212667.2637 | 2665446.885 | 1212667.8354 | 2665455.9171 | 1212671.4034 | 2665461.0762 | 1212673.439 | 2665462.3318 | 1212673.942 | 2665479.5883 | 1212686.1278 | 2665482.0837 | 1212687.8896
25 | 2665482.0837 | 1212687.8896 | 2665489.2663 | 1212697.9747 | 2665508.2679 | 1212715.8562
26 | 2665444.1115 | 1212670.6512 | 2665440.8695 | 1212679.2899
27 | 2665508.2679 | 1212715.8562 | 2665529.9696 | 1212736.2786 | 2665531.5616 | 1212737.3096
28 | 2665627.768 | 1212667.705 | 2665638.5667 | 1212676.287
29 | 2665614.9944 | 1212611.2561 | 2665616.2711 | 1212613.0287 | 2665621.7095 | 1212619.3591 | 2665645.1329 | 1212643.5257
30 | 2665645.1329 | 1212643.5257 | 2665655.6829 | 1212654.4104
31 | 2665580.6761 | 1212716.4452 | 2665583.8505 | 1212718.9155 | 2665587.6092 | 1212723.2373 | 2665596.0852 | 1212733.837 | 2665597.1329 | 1212735.259
32 | 2665666.4824 | 1212696.5106 | 2665672.0508 | 1212699.3805
33 | 2665727.1454 | 1212762.1302 | 2665730.143 | 1212758.2942 | 2665730.6155 | 1212757.3867
34 | 2665701.442 | 1212687.0738 | 2665702.5156 | 1212687.624 | 2665735.5114 | 1212700.356
35 | 2665583.065 | 1212724.0211 | 2665564.284 | 1212703.3464 | 2665560.7957 | 1212699.5043
36 | 2665566.8976 | 1212797.978 | 2665536.6653 | 1212792.0422 | 2665500.2739 | 1212783.1259 | 2665490.3287 | 1212783.1612 | 2665468.5622 | 1212785.9796
37 | 2665566.8976 | 1212797.978 | 2665592.7636 | 1212800.2749 | 2665596.7393 | 1212799.5347
38 | 2665351.6539 | 1212782.051 | 2665374.342 | 1212767.9353 | 2665386.0302 | 1212760.67 | 2665407.9122 | 1212752.8717 | 2665409.8279 | 1212753.4597 | 2665420.345 | 1212756.6882 | 2665463.3768 | 1212781.5088 | 2665468.5622 | 1212785.9796
39 | 2665468.5622 | 1212785.9796 | 2665490.4185 | 1212799.8948 | 2665500.2022 | 1212802.1035 | 2665515.9715 | 1212805.779 | 2665535.7039 | 1212810.3874 | 2665580.0094 | 1212830.5312 | 2665624.2202 | 1212860.6359 | 2665663.8468 | 1212887.7197
40 | 2665608.6088 | 1212794.9792 | 2665602.744 | 1212798.4168 | 2665596.7393 | 1212799.5347
41 | 2665351.6539 | 1212782.051 | 2665341.0709 | 1212791.074 | 2665338.4173 | 1212793.5272
42 | 2665330.5922 | 1212800.7617 | 2665338.4173 | 1212793.5272
43 | 2665554.9629 | 1212746.7791 | 2665551.2651 | 1212746.6189 | 2665538.2827 | 1212741.6621 | 2665531.5616 | 1212737.3096
44 | 2665554.9629 | 1212746.7791 | 2665561.2431 | 1212747.0511 | 2665565.4446 | 1212745.6519 | 2665571.4531 | 1212740.9039 | 2665571.4531 | 1212740.9039
45 | 2665571.4531 | 1212740.9039 | 2665573.4563 | 1212737.9914
46 | 2665583.065 | 1212724.0211 | 2665573.4563 | 1212737.9914
47 | 2665772.7307 | 1212896.2601 | 2665737.3881 | 1212873.1343
48 | 2665772.7307 | 1212896.2601 | 2665815.0231 | 1212854.3227
49 | 2665710.6034 | 1212855.6082 | 2665737.3881 | 1212873.1343
50 | 2665608.6088 | 1212794.9792 | 2665609.2822 | 1212802.1355 | 2665614.92 | 1212808.2902 | 2665628.2804 | 1212816.1531 | 2665632.5154 | 1212818.4078
51 | 2665608.6088 | 1212794.9792 | 2665614.1822 | 1212786.9689 | 2665624.1975 | 1212775.0383
52 | 2665666.4824 | 1212696.5106 | 2665666.4824 | 1212696.5106 | 2665663.4369 | 1212690.8958 | 2665651.6898 | 1212683.4508 | 2665647.9487 | 1212683.7431 | 2665638.5667 | 1212676.287
53 | 2665624.1975 | 1212775.0383 | 2665625.5594 | 1212772.0959 | 2665620.383 | 1212768.1921 | 2665610.0124 | 1212757.1824 | 2665608.0934 | 1212754.1371 | 2665605.0663 | 1212747.5442 | 2665601.602 | 1212741.3245 | 2665597.1329 | 1212735.259
54 | 2665624.1975 | 1212775.0383 | 2665637.5202 | 1212772.5277 | 2665644.6471 | 1212771.5868
55 | 2665661.4598 | 1212769.3669 | 2665644.6471 | 1212771.5868
56 | 2665695.7922 | 1212847.5711 | 2665695.7922 | 1212847.5711 | 2665692.297 | 1212850.3788 | 2665688.8264 | 1212850.9521 | 2665686.6069 | 1212849.6713 | 2665648.5373 | 1212826.9382 | 2665632.5154 | 1212818.4078
57 | 2665727.1454 | 1212762.1302 | 2665723.1718 | 1212762.8425 | 2665697.1636 | 1212767.2365 | 2665666.3557 | 1212768.7205 | 2665661.4598 | 1212769.3669
58 | 2665695.7922 | 1212847.5711 | 2665700.2304 | 1212848.8208 | 2665710.6034 | 1212855.6082
59 | 2665655.6829 | 1212654.4104 | 2665661.3357 | 1212660.2426 | 2665673.8839 | 1212670.8317 | 2665680.9184 | 1212675.7233 | 2665685.669 | 1212678.5546
60 | 2665685.669 | 1212678.5546 | 2665690.8965 | 1212681.6701 | 2665701.442 | 1212687.0738

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665601.1112 | 1212603.4164
1 | 2665611.2665 | 1212618.756
2 | 2665627.3607 | 1212636.0427
3 | 2665621.7633 | 1212662.9329
4 | 2665528.4836 | 1212643.3715
5 | 2665522.5179 | 1212650.4437
6 | 2665544.4168 | 1212671.6608
7 | 2665750.4189 | 1212623.3675
8 | 2665782.2458 | 1212661.1195
9 | 2665686.628 | 1212626.0097
10 | 2665707.5568 | 1212711.3831
11 | 2665688.1444 | 1212707.6749
12 | 2665732.3529 | 1212739.0845
13 | 2665712.6242 | 1212722.3314
14 | 2665742.7876 | 1212707.7467
15 | 2665731.5896 | 1212755.5153
16 | 2665744.3661 | 1212703.7728
17 | 2665757.4206 | 1212713.5218
18 | 2665548.9495 | 1212680.8327
19 | 2665482.0837 | 1212687.8896
20 | 2665444.1115 | 1212670.6512
21 | 2665508.2679 | 1212715.8562
22 | 2665627.768 | 1212667.705
23 | 2665614.9944 | 1212611.2561
24 | 2665645.1329 | 1212643.5257
25 | 2665580.6761 | 1212716.4452
26 | 2665751.9146 | 1212704.6918
27 | 2665672.0508 | 1212699.3805
28 | 2665730.6155 | 1212757.3867
29 | 2665735.5114 | 1212700.356
30 | 2665773.2701 | 1212719.7769
31 | 2665560.7957 | 1212699.5043
32 | 2665440.8695 | 1212679.2899
33 | 2665566.8976 | 1212797.978
34 | 2665468.5622 | 1212785.9796
35 | 2665596.7393 | 1212799.5347
36 | 2665351.6539 | 1212782.051
37 | 2665663.8468 | 1212887.7197
38 | 2665338.4173 | 1212793.5272
39 | 2665531.5616 | 1212737.3096
40 | 2665554.9629 | 1212746.7791
41 | 2665571.4531 | 1212740.9039
42 | 2665573.4563 | 1212737.9914
43 | 2665772.7307 | 1212896.2601
44 | 2665737.3881 | 1212873.1343
45 | 2665815.0231 | 1212854.3227
46 | 2665608.6088 | 1212794.9792
47 | 2665330.5922 | 1212800.7617
48 | 2665666.4824 | 1212696.5106
49 | 2665638.5667 | 1212676.287
50 | 2665583.065 | 1212724.0211
51 | 2665624.1975 | 1212775.0383
52 | 2665597.1329 | 1212735.259
53 | 2665644.6471 | 1212771.5868
54 | 2665632.5154 | 1212818.4078
55 | 2665661.4598 | 1212769.3669
56 | 2665727.1454 | 1212762.1302
57 | 2665695.7922 | 1212847.5711
58 | 2665710.6034 | 1212855.6082
59 | 2665655.6829 | 1212654.4104
60 | 2665685.669 | 1212678.5546
61 | 2665701.442 | 1212687.0738
62 | 2665624.1975 | 1212775.0383

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97697 | -0.44413 | 0.0040744 | 0.0010211
1 | 0.97704 | -0.44275 | 0.0048528 | 0.0012162
2 | 0.97723 | -0.4389 | 0 | 0
3 | 0.97753 | -0.43302 | 0.01324 | 0.0033182
4 | 0.9865 | -0.25913 | 0 | 0
5 | 0.98617 | -0.2655 | 0 | 0
6 | 0.98771 | -0.23568 | 0.016904 | 0.0042366
7 | 0.98299 | -0.32653 | 0 | 0
8 | 0.98427 | -0.30155 | 0 | 0
9 | 0.98138 | -0.35811 | 0.020975 | 0.0052567
10 | 0.98444 | -0.29804 | 0 | 0
11 | 0.98236 | -0.33847 | 0.011866 | 0.0029738
12 | 0.98925 | -0.20501 | 0 | 0
13 | 0.98418 | -0.30304 | 0.022574 | 0.0056576
14 | 0.98627 | -0.2627 | 0 | 0
15 | 0.99107 | -0.16998 | 0.015021 | 0.0037646
16 | 0.98595 | -0.26903 | 0 | 0
17 | 0.98605 | -0.26696 | 0.0075573 | 0.001894
18 | 0.98474 | -0.29331 | 0.0045225 | 0.0011335
19 | 0.98157 | -0.35527 | 0 | 0
20 | 0.9814 | -0.35858 | 0 | 0
21 | 0.98171 | -0.35249 | 0.0049406 | 0.0012382
22 | 0.97769 | -0.42992 | 0.024854 | 0.006229
23 | 0.98177 | -0.35062 | 0.0097857 | 0.0024525
24 | 0.98217 | -0.3428 | 0.0085943 | 0.0021539
25 | 0.9907 | -0.17782 | 0.0029662 | 0.0007434
26 | 0.98569 | -0.27394 | 0.0086068 | 0.0021571
27 | 0.98079 | -0.36924 | 0.011203 | 0.0028078
28 | 0.99131 | -0.16546 | 0.008688 | 0.0021774
29 | 0.98548 | -0.27806 | 0.0086047 | 0.0021566
30 | 0.98594 | -0.26926 | 0.0075542 | 0.0018933
31 | 0.98403 | -0.30711 | 0.0050405 | 0.0012633
32 | 0.98137 | -0.35925 | 0.0039855 | 0.00099885
33 | 0.99348 | -0.1243 | 0 | 0
34 | 0.99242 | -0.14482 | 0 | 0
35 | 0.9938 | -0.11814 | 0.0027444 | 0.0006878
36 | 0.99138 | -0.16509 | 0 | 0
37 | 0.99181 | -0.15673 | 0.00302 | 0.00075689
38 | 0.99124 | -0.16776 | 0.0059257 | 0.0014851
39 | 0.98197 | -0.34738 | 0.0049417 | 0.0012385
40 | 0.9823 | -0.34096 | 0.0049417 | 0.0012385
41 | 0.98262 | -0.33472 | 0.0050433 | 0.001264
42 | 0.9827 | -0.33319 | 0.0050417 | 0.0012636
43 | 0.98134 | -0.35946 | 0 | 0
44 | 0.98173 | -0.3519 | 0.036062 | 0.0090381
45 | 0.98079 | -0.37014 | 0.0098954 | 0.00248
46 | 0.99397 | -0.11487 | 0 | 0
47 | 0.99121 | -0.16826 | 0.0026607 | 0.00066684
48 | 0.9803 | -0.37863 | 0.02248 | 0.005634
49 | 0.97829 | -0.4181 | 0.01324 | 0.0033182
50 | 0.98315 | -0.32435 | 0 | 0
51 | 0.99577 | -0.080551 | 0 | 0
52 | 0.99205 | -0.15186 | 0.021917 | 0.005493
53 | 0.998 | -0.037936 | 0.021933 | 0.0054968
54 | 0.99167 | -0.1591 | 0.031429 | 0.0078769
55 | 1 | 0 | -0.52716 | -0.13453
56 | 0.99199 | -0.15242 | 0.012218 | 0.0030621
57 | 0.98437 | -0.30021 | 0.026159 | 0.0065561
58 | 0.98308 | -0.32533 | 0.036055 | 0.0090364
59 | 0.98242 | -0.33777 | 0.0085942 | 0.0021539
60 | 0.98338 | -0.31896 | 0.0091432 | 0.0022915
61 | 0.98398 | -0.30729 | 0.0083394 | 0.0020901
62 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0040744 | -0.0010211 | 0.0040746 | 0.0010211 | 2.6636e-07 | -6.0507e-08 | 0.0062057 | 0.0062056 | 0.0062057 | 0.97697 | -0.44413 | 0.97704 | -0.44275 | 1.7049
1 | -0.0089275 | -0.0022373 | 0.0089291 | 0.0022381 | 1.6378e-06 | 7.5226e-07 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.97704 | -0.44275 | 0.97723 | -0.4389 | 3.7353
2 | -0.0089291 | -0.0022381 | 0.0089316 | 0.0022392 | 2.5041e-06 | 1.1499e-06 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.97723 | -0.4389 | 0.97753 | -0.43302 | 3.7352
3 | -0.022172 | -0.0055574 | 0.022175 | 0.0055594 | 3.2763e-06 | 2.0007e-06 | 0.03375 | 0.03375 | 0.03375 | 0.97753 | -0.43302 | 0.97769 | -0.42992 | 9.272
4 | 0.038594 | 0.0097219 | -0.038582 | -0.0097145 | 1.1754e-05 | 7.4043e-06 | 0.058232 | 0.058232 | 0.058232 | 0.9865 | -0.25913 | 0.98617 | -0.2655 | 15.9978
5 | -0.038594 | -0.0097219 | 0.038637 | 0.0097492 | 4.3333e-05 | 2.7298e-05 | 0.058232 | 0.058232 | 0.058232 | 0.9865 | -0.25913 | 0.98771 | -0.23568 | 15.9978
6 | 0.038582 | 0.0097145 | -0.038531 | -0.0096823 | 5.1215e-05 | 3.2265e-05 | 0.058232 | 0.058232 | 0.058232 | 0.98617 | -0.2655 | 0.98474 | -0.29331 | 15.9979
7 | -0.055542 | -0.013986 | 0.055696 | 0.014084 | 0.00015411 | 9.788e-05 | 0.083699 | 0.083699 | 0.083699 | 0.98771 | -0.23568 | 0.9907 | -0.17782 | 22.9942
8 | -0.021006 | -0.0052759 | 0.021031 | 0.0052911 | 2.5072e-05 | 1.5207e-05 | 0.031802 | 0.031802 | 0.031802 | 0.98299 | -0.32653 | 0.98427 | -0.30155 | 8.7369
9 | 0.021006 | 0.0052759 | -0.020975 | -0.0052567 | 3.1598e-05 | 1.9168e-05 | 0.031802 | 0.031803 | 0.031803 | 0.98299 | -0.32653 | 0.98138 | -0.35811 | 8.737
10 | -0.021031 | -0.0052911 | 0.021059 | 0.0053079 | 2.7786e-05 | 1.6851e-05 | 0.031802 | 0.031802 | 0.031802 | 0.98427 | -0.30155 | 0.98569 | -0.27394 | 8.7368
11 | 0.10634 | 0.026855 | -0.10613 | -0.026723 | 0.00020558 | 0.0001313 | 0.16081 | 0.16081 | 0.16081 | 0.98444 | -0.29804 | 0.98236 | -0.33847 | 44.178
12 | -0.12892 | -0.032516 | 0.1295 | 0.032884 | 0.00057688 | 0.00036869 | 0.19494 | 0.19494 | 0.19494 | 0.98444 | -0.29804 | 0.98925 | -0.20501 | 53.5546
13 | 0.02258 | 0.0056609 | -0.022574 | -0.0056576 | 5.379e-06 | 3.2861e-06 | 0.034131 | 0.034131 | 0.034131 | 0.98444 | -0.29804 | 0.98418 | -0.30304 | 9.3766
14 | 0.094268 | 0.02375 | -0.094129 | -0.023661 | 0.00013852 | 8.8422e-05 | 0.14283 | 0.14283 | 0.14283 | 0.98236 | -0.33847 | 0.98079 | -0.36924 | 39.2404
15 | 0.098283 | 0.024832 | -0.098012 | -0.024659 | 0.00027094 | 0.00017298 | 0.14791 | 0.14791 | 0.14791 | 0.98925 | -0.20501 | 0.98627 | -0.2627 | 40.6339
16 | -0.22778 | -0.057716 | 0.22816 | 0.057962 | 0.00038415 | 0.00024541 | 0.34285 | 0.34285 | 0.34285 | 0.98925 | -0.20501 | 0.99107 | -0.16998 | 47.0942
17 | 0.082897 | 0.02087 | -0.082872 | -0.020854 | 2.509e-05 | 1.6003e-05 | 0.1251 | 0.1251 | 0.1251 | 0.98627 | -0.2627 | 0.98595 | -0.26903 | 34.3687
18 | 0.015115 | 0.0037894 | -0.015112 | -0.0037876 | 3.0681e-06 | 1.7629e-06 | 0.022805 | 0.022805 | 0.022805 | 0.98627 | -0.2627 | 0.98605 | -0.26696 | 6.2652
19 | -0.24318 | -0.061726 | 0.24324 | 0.06176 | 5.2815e-05 | 3.3747e-05 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.99107 | -0.16998 | 0.99131 | -0.16546 | 50.192
20 | 0.029673 | 0.0074693 | -0.029666 | -0.007465 | 6.9573e-06 | 4.3348e-06 | 0.044794 | 0.044794 | 0.044794 | 0.98595 | -0.26903 | 0.98569 | -0.27394 | 12.3062
21 | 0.053199 | 0.013384 | -0.053176 | -0.01337 | 2.2954e-05 | 1.4569e-05 | 0.080308 | 0.080308 | 0.080308 | 0.98595 | -0.26903 | 0.98548 | -0.27806 | 22.0625
22 | 0.007555 | 0.0018936 | -0.0075542 | -0.0018933 | 8.3055e-07 | 3.1423e-07 | 0.011401 | 0.011401 | 0.011401 | 0.98605 | -0.26696 | 0.98594 | -0.26926 | 3.1322
23 | 0.034008 | 0.0085488 | -0.033986 | -0.0085348 | 2.2397e-05 | 1.4047e-05 | 0.051398 | 0.051399 | 0.051399 | 0.98474 | -0.29331 | 0.98403 | -0.30711 | 14.1205
24 | 0.0039862 | 0.00099864 | -0.0039856 | -0.00099881 | 6.2967e-07 | -1.7814e-07 | 0.0060428 | 0.006043 | 0.006043 | 0.98157 | -0.35527 | 0.9814 | -0.35858 | 1.6602
25 | -0.0039862 | -0.00099864 | 0.0039867 | 0.00099849 | 5.2681e-07 | -1.4922e-07 | 0.0060428 | 0.0060426 | 0.0060428 | 0.98157 | -0.35527 | 0.98171 | -0.35249 | 1.6601
26 | 0.0039856 | 0.00099881 | -0.0039855 | -0.00099885 | 1.2636e-07 | -3.5718e-08 | 0.006043 | 0.006043 | 0.006043 | 0.9814 | -0.35858 | 0.98137 | -0.35925 | 1.6602
27 | -0.0089274 | -0.0022367 | 0.0089295 | 0.0022377 | 2.1763e-06 | 9.9196e-07 | 0.013531 | 0.013531 | 0.013531 | 0.98171 | -0.35249 | 0.98197 | -0.34738 | 3.7174
28 | -0.047029 | -0.011788 | 0.047055 | 0.011805 | 2.6501e-05 | 1.6787e-05 | 0.071577 | 0.071577 | 0.071577 | 0.97769 | -0.42992 | 0.97829 | -0.4181 | 19.6641
29 | -0.0097857 | -0.0024525 | 0.0097893 | 0.0024543 | 3.6449e-06 | 1.7738e-06 | 0.014832 | 0.014831 | 0.014832 | 0.98177 | -0.35062 | 0.98217 | -0.3428 | 4.0746
30 | -0.018384 | -0.0046082 | 0.018388 | 0.0046108 | 4.4096e-06 | 2.6303e-06 | 0.027852 | 0.027852 | 0.027852 | 0.98217 | -0.3428 | 0.98242 | -0.33777 | 7.6517
31 | -0.058662 | -0.014827 | 0.058735 | 0.014874 | 7.311e-05 | 4.6467e-05 | 0.088154 | 0.088154 | 0.088154 | 0.9907 | -0.17782 | 0.99205 | -0.15186 | 24.218
32 | 0.082926 | 0.020853 | -0.082889 | -0.02083 | 3.72e-05 | 2.3729e-05 | 0.12584 | 0.12584 | 0.12584 | 0.98079 | -0.36924 | 0.9803 | -0.37863 | 34.5709
33 | -0.25192 | -0.063938 | 0.25208 | 0.064039 | 0.0001582 | 0.0001011 | 0.37844 | 0.37844 | 0.37844 | 0.99131 | -0.16546 | 0.99199 | -0.15242 | 51.9834
34 | 0.044571 | 0.011213 | -0.044509 | -0.011174 | 6.2147e-05 | 3.9309e-05 | 0.067315 | 0.067315 | 0.067315 | 0.98548 | -0.27806 | 0.98398 | -0.30729 | 18.4932
35 | 0.028946 | 0.0072715 | -0.028922 | -0.0072567 | 2.3802e-05 | 1.4813e-05 | 0.043776 | 0.043777 | 0.043777 | 0.98403 | -0.30711 | 0.98315 | -0.32435 | 12.0265
36 | 0.011629 | 0.002917 | -0.011618 | -0.002911 | 1.1365e-05 | 5.9817e-06 | 0.017418 | 0.017419 | 0.017419 | 0.99348 | -0.1243 | 0.99242 | -0.14482 | 4.7854
37 | -0.011629 | -0.002917 | 0.011632 | 0.0029188 | 3.4146e-06 | 1.7966e-06 | 0.017418 | 0.017418 | 0.017418 | 0.99348 | -0.1243 | 0.9938 | -0.11814 | 4.7853
38 | 0.0085959 | 0.0021559 | -0.0085876 | -0.0021523 | 8.301e-06 | 3.5928e-06 | 0.012889 | 0.01289 | 0.01289 | 0.99242 | -0.14482 | 0.99138 | -0.16509 | 3.5411
39 | 0.0030217 | 0.00075511 | -0.00302 | -0.00075689 | 1.7129e-06 | -1.7776e-06 | 0.0045299 | 0.004531 | 0.004531 | 0.99242 | -0.14482 | 0.99181 | -0.15673 | 1.2448
40 | -0.014377 | -0.0036066 | 0.014379 | 0.0036079 | 2.2429e-06 | 1.2682e-06 | 0.021527 | 0.021527 | 0.021527 | 0.9938 | -0.11814 | 0.99397 | -0.11487 | 5.9141
41 | 0.0085876 | 0.0021523 | -0.0085865 | -0.0021519 | 1.0916e-06 | 4.7276e-07 | 0.01289 | 0.01289 | 0.01289 | 0.99138 | -0.16509 | 0.99124 | -0.16776 | 3.5411
42 | 0.0026608 | 0.00066675 | -0.0026607 | -0.00066684 | 6.3759e-08 | -9.6563e-08 | 0.0039943 | 0.0039943 | 0.0039943 | 0.99124 | -0.16776 | 0.99121 | -0.16826 | 1.0973
43 | -0.013871 | -0.0034762 | 0.013876 | 0.0034786 | 4.2423e-06 | 2.3911e-06 | 0.02102 | 0.021019 | 0.02102 | 0.98197 | -0.34738 | 0.9823 | -0.34096 | 5.7746
44 | -0.018817 | -0.0047171 | 0.018823 | 0.0047205 | 5.5982e-06 | 3.3502e-06 | 0.028505 | 0.028505 | 0.028505 | 0.9823 | -0.34096 | 0.98262 | -0.33472 | 7.8311
45 | -0.023866 | -0.0059844 | 0.023868 | 0.0059855 | 1.7316e-06 | 1.0634e-06 | 0.036142 | 0.036142 | 0.036142 | 0.98262 | -0.33472 | 0.9827 | -0.33319 | 9.9292
46 | -0.02891 | -0.0072491 | 0.028922 | 0.0072567 | 1.2185e-05 | 7.5836e-06 | 0.043777 | 0.043777 | 0.043777 | 0.9827 | -0.33319 | 0.98315 | -0.32435 | 12.0265
47 | -0.0099004 | -0.0024825 | 0.009904 | 0.0024842 | 3.5696e-06 | 1.7507e-06 | 0.015013 | 0.015012 | 0.015013 | 0.98134 | -0.35946 | 0.98173 | -0.3519 | 4.1243
48 | 0.0099004 | 0.0024825 | -0.0098954 | -0.00248 | 5.0338e-06 | 2.4696e-06 | 0.015013 | 0.015013 | 0.015013 | 0.98134 | -0.35946 | 0.98079 | -0.37014 | 4.1244
49 | -0.045966 | -0.011522 | 0.046025 | 0.011559 | 5.8267e-05 | 3.6886e-05 | 0.069672 | 0.069672 | 0.069672 | 0.98173 | -0.3519 | 0.98308 | -0.32533 | 19.1408
50 | 0.1408 | 0.035751 | -0.1405 | -0.035561 | 0.00029899 | 0.00019043 | 0.21095 | 0.21095 | 0.21095 | 0.99397 | -0.11487 | 0.99167 | -0.1591 | 28.9765
51 | -0.15518 | -0.039359 | 0.15544 | 0.039523 | 0.0002565 | 0.0001635 | 0.23248 | 0.23248 | 0.23248 | 0.99397 | -0.11487 | 0.99577 | -0.080551 | 31.9335
52 | 0.060409 | 0.015196 | -0.060295 | -0.015124 | 0.00011366 | 7.2288e-05 | 0.091716 | 0.091716 | 0.091716 | 0.9803 | -0.37863 | 0.97829 | -0.4181 | 25.1966
53 | 0.080929 | 0.020543 | -0.080652 | -0.020367 | 0.00027662 | 0.00017638 | 0.12103 | 0.12103 | 0.12103 | 0.99577 | -0.080551 | 0.99205 | -0.15186 | 33.2496
54 | -0.23637 | -0.060066 | 0.23685 | 0.060376 | 0.0004861 | 0.00031056 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.99577 | -0.080551 | 0.998 | -0.037936 | 48.5582
55 | -0.25878 | -0.065873 | 0.25926 | 0.066176 | 0.00047427 | 0.00030309 | 0.3862 | 0.3862 | 0.3862 | 0.998 | -0.037936 | 1 | 0 | 53.0501
56 | 0.10907 | 0.027684 | -0.10834 | -0.027214 | 0.00073494 | 0.00046943 | 0.16379 | 0.16379 | 0.16379 | 0.99167 | -0.1591 | 0.98437 | -0.30021 | 44.9971
57 | 0.26625 | 0.06835 | -0.2643 | -0.067101 | 0.0019539 | 0.0012488 | 0.39677 | 0.39677 | 0.39677 | 1 | 0 | 0.99199 | -0.15242 | 54.5009
58 | 0.082178 | 0.020658 | -0.08208 | -0.020596 | 9.8453e-05 | 6.2794e-05 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.98437 | -0.30021 | 0.98308 | -0.32533 | 34.1337
59 | -0.026982 | -0.0067648 | 0.027006 | 0.0067798 | 2.4202e-05 | 1.5e-05 | 0.040869 | 0.040869 | 0.040869 | 0.98242 | -0.33777 | 0.98338 | -0.31896 | 11.2278
60 | -0.03615 | -0.0090713 | 0.03617 | 0.0090839 | 2.0126e-05 | 1.2653e-05 | 0.054704 | 0.054704 | 0.054704 | 0.98338 | -0.31896 | 0.98398 | -0.30729 | 15.0286

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53989 | 0.13772

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0040744 | 0.0010211
1 | 0.0048528 | 0.0012162
2 | 0.01324 | 0.0033182
3 | 0.016904 | 0.0042366
4 | 0.020975 | 0.0052567
5 | 0.011866 | 0.0029738
6 | 0.022574 | 0.0056576
7 | 0.015021 | 0.0037646
8 | 0.0075573 | 0.001894
9 | 0.0045225 | 0.0011335
10 | 0.0049406 | 0.0012382
11 | 0.024854 | 0.006229
12 | 0.0097857 | 0.0024525
13 | 0.0085943 | 0.0021539
14 | 0.0029662 | 0.0007434
15 | 0.0086068 | 0.0021571
16 | 0.011203 | 0.0028078
17 | 0.008688 | 0.0021774
18 | 0.0086047 | 0.0021566
19 | 0.0075542 | 0.0018933
20 | 0.0050405 | 0.0012633
21 | 0.0039855 | 0.00099885
22 | 0.0027444 | 0.0006878
23 | 0.00302 | 0.00075689
24 | 0.0059257 | 0.0014851
25 | 0.0049417 | 0.0012385
26 | 0.0049417 | 0.0012385
27 | 0.0050433 | 0.001264
28 | 0.0050417 | 0.0012636
29 | 0.036062 | 0.0090381
30 | 0.0098954 | 0.00248
31 | 0.0026607 | 0.00066684
32 | 0.02248 | 0.005634
33 | 0.01324 | 0.0033182
34 | 0.021917 | 0.005493
35 | 0.021933 | 0.0054968
36 | 0.031429 | 0.0078769
37 | 0.012731 | 0.0031906
38 | 0.012218 | 0.0030621
39 | 0.026159 | 0.0065561
40 | 0.036055 | 0.0090364
41 | 0.0085942 | 0.0021539
42 | 0.0091432 | 0.0022915
43 | 0.0083394 | 0.0020901

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1