## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-219_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-219_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-219_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-219_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-219_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-219_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-219_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-219_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-219_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-219_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-219_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-219_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-219_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-219_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-219_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-219_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-219_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-219_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-219_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-219_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-219_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-219_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-219_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-219_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-219_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-219_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-219_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-219_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-219_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-219_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-219_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-219_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-219_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-219_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-219_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-219_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-219_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-219_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-219_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-219_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-219_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-219_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-219_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-219_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-219_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-219_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-219_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-219_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-219_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-219_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-219_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-219_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-219_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-219_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-219_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-219_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-219_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-219_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-219_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-219_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-219_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-219_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_211_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-219_0_5_load_0 | 0 | 0.0062073 | 0.0015557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-219_0_5_load_24 | 4 | 0.057022 | 0.014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-219_0_5_load_42 | 8 | 0.027803 | 0.0069681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-219_0_5_load_25 | 10 | 0.027413 | 0.0068702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-219_0_5_load_52 | 17 | 0.0051561 | 0.0012922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-219_0_5_load_63 | 19 | 0.0098881 | 0.0024782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-219_0_5_load_43 | 20 | 0.0090241 | 0.0022617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-219_0_5_load_37 | 22 | 0.0068976 | 0.0017287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-219_0_5_load_66 | 23 | 0.011262 | 0.0028225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-219_0_5_load_67 | 24 | 0.011591 | 0.0029049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-219_0_5_load_62 | 25 | 0.082814 | 0.020755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-219_0_5_load_27 | 26 | 0.0050134 | 0.0012565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-219_0_5_load_49 | 30 | 0.0037117 | 0.00093025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-219_0_5_load_64 | 31 | 0.0046038 | 0.0011538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-219_0_5_load_54 | 34 | 0.0086541 | 0.0021689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-219_0_5_load_65 | 35 | 0.0057979 | 0.0014531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-219_0_5_load_60 | 36 | 0.0038303 | 0.00095996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-219_0_5_load_36 | 37 | 0.015573 | 0.0039029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-219_0_5_load_34 | 38 | 0.040224 | 0.010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-219_0_5_load_40 | 39 | 0.0074437 | 0.0018656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-219_0_5_load_28 | 41 | 0.027251 | 0.0068298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-219_0_5_load_61 | 43 | 0.013652 | 0.0034216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-219_0_5_load_53 | 44 | 0.013655 | 0.0034223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-219_0_5_load_44 | 45 | 0.0072003 | 0.0018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-219_0_5_load_26 | 47 | 0.014863 | 0.003725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-219_0_5_load_58 | 48 | 0.0083991 | 0.002105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-219_0_5_load_57 | 49 | 0.0071624 | 0.0017951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-219_0_5_load_47 | 50 | 0.0098291 | 0.0024634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-219_0_5_load_59 | 51 | 0.0048069 | 0.0012047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-219_0_5_load_32 | 53 | 0.0059329 | 0.0014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-219_0_5_load_33 | 54 | 0.012719 | 0.0031877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-219_0_5_load_55 | 56 | 0.012661 | 0.0031732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-219_0_5_load_48 | 57 | 0.010952 | 0.0027448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-219_0_5_load_45 | 58 | 0.0069305 | 0.001737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-219_0_5_load_50 | 59 | 0.010012 | 0.0025093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-219_0_5_load_41 | 60 | 0.0063758 | 0.0015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-219_0_5_load_46 | 61 | 0.014476 | 0.0036281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-219_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-219_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.03191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-219_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.07882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-219_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-219_0_5_line_4 |  | 3 | 9 | 0.011851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-219_0_5_line_5 |  | 4 | 10 | 0.047335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-219_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1061-219_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.092652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-219_0_5_line_8 |  | 5 | 8 | 0.021919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-219_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.043099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-219_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.026685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1061-219_0_5_line_11 |  | 7 | 25 | 0.028741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-219_0_5_line_12 |  | 9 | 26 | 0.079403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-219_0_5_line_13 |  | 11 | 37 | 0.035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1061-219_0_5_line_14 |  | 11 | 38 | 0.048094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-219_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.010091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1061-219_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1061-219_0_5_line_17 |  | 13 | 20 | 0.058582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1061-219_0_5_line_18 |  | 13 | 18 | 0.009031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-219_0_5_line_19 |  | 14 | 21 | 0.080049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-219_0_5_line_20 |  | 14 | 22 | 0.029289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1061-219_0_5_line_21 |  | 15 | 16 | 0.013269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1061-219_0_5_line_22 |  | 15 | 17 | 0.096544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1061-219_0_5_line_23 |  | 16 | 41 | 0.047351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1061-219_0_5_line_24 |  | 17 | 42 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1061-219_0_5_line_25 |  | 18 | 19 | 0.022932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-219_0_5_line_26 |  | 20 | 45 | 0.0032987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1061-219_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.019222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1061-219_0_5_line_28 |  | 21 | 24 | 0.003993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-219_0_5_line_29 |  | 22 | 46 | 0.021246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1061-219_0_5_line_30 |  | 26 | 47 | 0.020127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-219_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.11597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1061-219_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.092709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-219_0_5_line_33 |  | 27 | 30 | 0.0107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1061-219_0_5_line_34 |  | 28 | 35 | 0.00585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-219_0_5_line_35 |  | 28 | 33 | 0.012476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-219_0_5_line_36 |  | 29 | 31 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-219_0_5_line_37 |  | 30 | 50 | 0.024956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1061-219_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0071863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-219_0_5_line_39 |  | 32 | 34 | 0.030898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-219_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-219_0_5_line_41 |  | 36 | 51 | 0.031919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-219_0_5_line_42 |  | 37 | 59 | 0.028446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1061-219_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.025465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-219_0_5_line_44 |  | 40 | 60 | 0.037197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1061-219_0_5_line_45 |  | 40 | 46 | 0.01016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1061-219_0_5_line_46 |  | 41 | 52 | 0.049322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1061-219_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.038864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1061-219_0_5_line_48 |  | 42 | 59 | 0.004794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1061-219_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.059125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-219_0_5_line_50 |  | 45 | 58 | 0.035746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1061-219_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.12476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-219_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.02314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-219_0_5_line_53 |  | 50 | 61 | 0.071293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1061-219_0_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.017675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1061-219_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.030363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-219_0_5_line_56 |  | 53 | 57 | 0.019096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1061-219_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.021843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-219_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0042643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-219_0_5_line_59 |  | 57 | 58 | 0.017612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1061-219_0_5_line_60 |  | 60 | 61 | 0.04938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-219_0_5_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 62 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2668530.3718 | 1211840.2754 | 2668528.2501 | 1211823.2405 | 2668530.2605 | 1211811.5695
1 | 2668530.3718 | 1211840.2754 | 2668529.751 | 1211851.3196 | 2668529.6285 | 1211853.3862 | 2668529.5038 | 1211855.6417 | 2668545.8101 | 1211858.2862
2 | 2668514.9224 | 1211917.1347 | 2668517.7791 | 1211908.5622 | 2668524.4529 | 1211888.5152 | 2668526.3696 | 1211877.775 | 2668527.0308 | 1211873.1353 | 2668527.8737 | 1211867.2302 | 2668528.3689 | 1211863.8115 | 2668529.1044 | 1211858.6612 | 2668529.5038 | 1211855.6417 | 2668529.6285 | 1211853.3862 | 2668529.751 | 1211851.3196 | 2668530.3718 | 1211840.2754
3 | 2668545.8101 | 1211858.2862 | 2668557.9375 | 1211860.249 | 2668560.6841 | 1211860.7622
4 | 2668514.9224 | 1211917.1347 | 2668513.2241 | 1211921.4401 | 2668512.4611 | 1211927.0015 | 2668512.033 | 1211928.5531
5 | 2668560.6841 | 1211860.7622 | 2668592.6184 | 1211866.7294 | 2668607.3751 | 1211868.375
6 | 2668650.3814 | 1211870.7406 | 2668650.4719 | 1211876.7343 | 2668637.0028 | 1211877.8022 | 2668639.3926 | 1211888.6809 | 2668640.6467 | 1211891.297 | 2668643.5382 | 1211897.5341 | 2668655.7127 | 1211912.5613 | 2668671.4692 | 1211924.6613 | 2668684.6241 | 1211929.7603 | 2668696.6228 | 1211932.3223
7 | 2668652.8608 | 1211953.0315 | 2668665.5987 | 1211946.8298 | 2668665.6724 | 1211943.0727 | 2668666.515 | 1211941.159 | 2668672.4807 | 1211938.4371 | 2668678.544 | 1211937.1394 | 2668679.9726 | 1211937.7896 | 2668704.7855 | 1211942.7005 | 2668710.5747 | 1211943.4232 | 2668713.6577 | 1211941.6131 | 2668713.0089 | 1211934.6124 | 2668703.1565 | 1211933.7206 | 2668696.6228 | 1211932.3223
8 | 2668696.6228 | 1211932.3223 | 2668697.4298 | 1211910.4179
9 | 2668650.3814 | 1211870.7406 | 2668619.8543 | 1211869.7666 | 2668607.3751 | 1211868.375
10 | 2668649.9894 | 1211844.064 | 2668650.3814 | 1211870.7406
11 | 2668652.8608 | 1211953.0315 | 2668648.6115 | 1211948.5687 | 2668629.2015 | 1211937.033
12 | 2668512.033 | 1211928.5531 | 2668526.5682 | 1211935.869 | 2668546.4907 | 1211943.8361 | 2668578.8399 | 1211954.8147 | 2668585.9057 | 1211957.3662
13 | 2668649.9894 | 1211844.064 | 2668655.3203 | 1211808.4625
14 | 2668649.9894 | 1211844.064 | 2668659.9888 | 1211842.7671 | 2668697.8444 | 1211839.3314
15 | 2668838.248 | 1211784.985 | 2668841.5861 | 1211780.8321 | 2668844.2307 | 1211776.8601
16 | 2668844.2307 | 1211776.8601 | 2668845.0247 | 1211777.1917 | 2668850.046 | 1211779.2843 | 2668851.6921 | 1211775.5787 | 2668854.8793 | 1211766.7322
17 | 2668838.248 | 1211784.985 | 2668836.092 | 1211782.8366 | 2668822.955 | 1211766.297 | 2668813.6793 | 1211757.5512 | 2668796.8214 | 1211743.9387
18 | 2668838.248 | 1211784.985 | 2668834.7556 | 1211789.3363 | 2668832.5893 | 1211792.0352
19 | 2668854.8793 | 1211766.7322 | 2668859.0812 | 1211768.0593 | 2668891.6233 | 1211776.1844 | 2668912.6148 | 1211781.0855 | 2668913.3016 | 1211778.2027 | 2668914.7171 | 1211772.093 | 2668918.041 | 1211773.1209 | 2668918.7192 | 1211770.327 | 2668916.0351 | 1211769.8291 | 2668913.8517 | 1211769.3925
20 | 2668854.8793 | 1211766.7322 | 2668855.14 | 1211757.9742 | 2668853.5476 | 1211747.1602 | 2668849.8882 | 1211738.289
21 | 2668646.351 | 1211672.3375 | 2668648.3196 | 1211668.3243 | 2668652.2722 | 1211663.6002 | 2668654.6118 | 1211662.3485
22 | 2668646.351 | 1211672.3375 | 2668641.7511 | 1211675.8645 | 2668634.888 | 1211687.2149 | 2668629.3099 | 1211703.7832 | 2668626.1413 | 1211713.0192 | 2668640.6453 | 1211734.3104 | 2668655.6418 | 1211753.6526
23 | 2668654.6118 | 1211662.3485 | 2668658.4195 | 1211669.5413 | 2668671.0328 | 1211680.1486 | 2668688.9609 | 1211694.1244
24 | 2668659.2815 | 1211775.506 | 2668659.6933 | 1211758.8782 | 2668655.6418 | 1211753.6526
25 | 2668823.4205 | 1211772.0504 | 2668829.438 | 1211780.0025 | 2668832.6153 | 1211785.1757 | 2668832.9798 | 1211788.482 | 2668832.5893 | 1211792.0352
26 | 2668796.8214 | 1211743.9387 | 2668794.255 | 1211741.8664
27 | 2668919.8948 | 1211755.398 | 2668921.8156 | 1211755.5425 | 2668921.8068 | 1211756.2984 | 2668921.4648 | 1211760.9084 | 2668916.6307 | 1211763.6543 | 2668913.8517 | 1211769.3925
28 | 2668911.3218 | 1211767.3842 | 2668911.4183 | 1211768.8974 | 2668913.8517 | 1211769.3925
29 | 2668837.8537 | 1211721.0629 | 2668847.3311 | 1211732.0902 | 2668849.8882 | 1211738.289
30 | 2668604.7588 | 1211964.4095 | 2668595.7898 | 1211960.9356 | 2668585.9057 | 1211957.3662
31 | 2668742.8262 | 1211558.1327 | 2668740.7884 | 1211541.1097 | 2668740.6897 | 1211531.2135 | 2668746.9951 | 1211523.448 | 2668748.4938 | 1211515.3936 | 2668750.7641 | 1211509.6162 | 2668751.8247 | 1211507.9162 | 2668756.3916 | 1211503.3104 | 2668758.7409 | 1211501.881 | 2668761.9431 | 1211500.9618 | 2668765.5811 | 1211500.4701 | 2668768.3405 | 1211501.0356 | 2668771.4563 | 1211502.339 | 2668776.5112 | 1211506.1552 | 2668779.3334 | 1211509.8455 | 2668781.5611 | 1211515.0078 | 2668783.1892 | 1211521.4305 | 2668783.4424 | 1211527.1481 | 2668783.1399 | 1211534.9272 | 2668779.7898 | 1211534.8441
32 | 2668742.8262 | 1211558.1327 | 2668748.0326 | 1211558.037 | 2668749.0462 | 1211570.9567 | 2668754.8671 | 1211614.4397 | 2668757.8499 | 1211627.9269 | 2668761.3197 | 1211640.0411 | 2668763.0758 | 1211643.9193
33 | 2668742.8262 | 1211558.1327 | 2668743.6058 | 1211568.8044
34 | 2668773.9256 | 1211534.6542 | 2668779.7898 | 1211534.8441
35 | 2668779.1294 | 1211547.2998 | 2668779.7898 | 1211534.8441
36 | 2668780.1684 | 1211645.6396 | 2668777.3374 | 1211643.3723 | 2668763.0758 | 1211643.9193
37 | 2668746.2681 | 1211593.6084 | 2668744.3358 | 1211578.7962 | 2668743.6058 | 1211568.8044
38 | 2668779.1294 | 1211547.2998 | 2668779.7369 | 1211547.3291 | 2668782.4785 | 1211547.4719 | 2668785.258 | 1211547.6151 | 2668786.306 | 1211547.6717
39 | 2668786.306 | 1211547.6717 | 2668786.1746 | 1211554.4521 | 2668788.0356 | 1211554.5181 | 2668788.2566 | 1211551.8301 | 2668792.4993 | 1211552.2681 | 2668795.6347 | 1211551.8596 | 2668806.9091 | 1211547.3841
40 | 2668779.1294 | 1211547.2998 | 2668778.974 | 1211550.2332 | 2668778.6528 | 1211559.4098
41 | 2668782.6001 | 1211590.9108 | 2668781.012 | 1211585.6787 | 2668778.9731 | 1211573.3698 | 2668778.4979 | 1211563.8362 | 2668778.6528 | 1211559.4098
42 | 2668659.1653 | 1211780.2985 | 2668659.0934 | 1211783.2642 | 2668655.3203 | 1211808.4625
43 | 2668827.6776 | 1211720.5341 | 2668834.9737 | 1211727.656 | 2668840.7331 | 1211734.927 | 2668843.3437 | 1211740.3222
44 | 2668827.6776 | 1211720.5341 | 2668823.8358 | 1211717.6324 | 2668802.295 | 1211701.7074 | 2668798.0262 | 1211698.0919
45 | 2668827.6776 | 1211720.5341 | 2668837.8537 | 1211721.0629
46 | 2668726.1124 | 1211683.0845 | 2668702.6483 | 1211704.7945 | 2668688.9609 | 1211694.1244
47 | 2668659.2815 | 1211775.506 | 2668697.9813 | 1211771.9383
48 | 2668659.2815 | 1211775.506 | 2668659.1653 | 1211780.2985
49 | 2668730.8462 | 1211800.5055 | 2668704.3898 | 1211801.6192 | 2668700.4488 | 1211771.7108 | 2668697.9813 | 1211771.9383
50 | 2668794.255 | 1211741.8664 | 2668766.4435 | 1211719.409
51 | 2668793.6212 | 1211611.1288 | 2668802.6474 | 1211620.4498 | 2668808.8159 | 1211624.5457 | 2668819.2757 | 1211629.4805 | 2668827.2125 | 1211631.7957 | 2668835.5921 | 1211633.2711 | 2668858.0505 | 1211633.5859 | 2668911.5945 | 1211631.5551
52 | 2668793.6212 | 1211611.1288 | 2668793.6212 | 1211611.1288 | 2668787.667 | 1211602.2769 | 2668783.4131 | 1211593.5891 | 2668782.6001 | 1211590.9108
53 | 2668764.9049 | 1211661.8536 | 2668764.2107 | 1211660.8207 | 2668758.8612 | 1211650.2747 | 2668755.309 | 1211640.7056 | 2668751.1887 | 1211625.0373 | 2668747.3659 | 1211602.0234 | 2668746.2681 | 1211593.6084
54 | 2668726.1124 | 1211683.0845 | 2668736.4528 | 1211694.4218 | 2668738.2334 | 1211695.9258
55 | 2668726.1124 | 1211683.0845 | 2668724.5141 | 1211681.3317 | 2668715.8217 | 1211668.1011 | 2668710.6165 | 1211657.1108
56 | 2668752.8216 | 1211708.2477 | 2668738.2334 | 1211695.9258
57 | 2668701.267 | 1211637.37 | 2668710.6165 | 1211657.1108
58 | 2668701.267 | 1211637.37 | 2668699.4412 | 1211633.5163
59 | 2668752.8216 | 1211708.2477 | 2668757.1777 | 1211711.927 | 2668766.4435 | 1211719.409
60 | 2668798.0262 | 1211698.0919 | 2668783.7304 | 1211685.9836 | 2668770.8446 | 1211670.6922 | 2668764.9049 | 1211661.8536

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668530.2605 | 1211811.5695
1 | 2668530.3718 | 1211840.2754
2 | 2668545.8101 | 1211858.2862
3 | 2668514.9224 | 1211917.1347
4 | 2668560.6841 | 1211860.7622
5 | 2668696.6228 | 1211932.3223
6 | 2668650.3814 | 1211870.7406
7 | 2668652.8608 | 1211953.0315
8 | 2668697.4298 | 1211910.4179
9 | 2668512.033 | 1211928.5531
10 | 2668607.3751 | 1211868.375
11 | 2668649.9894 | 1211844.064
12 | 2668844.2307 | 1211776.8601
13 | 2668838.248 | 1211784.985
14 | 2668854.8793 | 1211766.7322
15 | 2668646.351 | 1211672.3375
16 | 2668654.6118 | 1211662.3485
17 | 2668655.6418 | 1211753.6526
18 | 2668832.5893 | 1211792.0352
19 | 2668823.4205 | 1211772.0504
20 | 2668796.8214 | 1211743.9387
21 | 2668913.8517 | 1211769.3925
22 | 2668849.8882 | 1211738.289
23 | 2668919.8948 | 1211755.398
24 | 2668911.3218 | 1211767.3842
25 | 2668629.2016 | 1211937.033
26 | 2668585.9057 | 1211957.3662
27 | 2668742.8262 | 1211558.1327
28 | 2668779.7898 | 1211534.8441
29 | 2668763.0758 | 1211643.9193
30 | 2668743.6058 | 1211568.8044
31 | 2668780.1684 | 1211645.6396
32 | 2668786.306 | 1211547.6717
33 | 2668779.1294 | 1211547.2998
34 | 2668806.9091 | 1211547.3841
35 | 2668773.9256 | 1211534.6542
36 | 2668778.6528 | 1211559.4098
37 | 2668655.3203 | 1211808.4625
38 | 2668697.8444 | 1211839.3314
39 | 2668843.3437 | 1211740.3222
40 | 2668827.6776 | 1211720.5341
41 | 2668688.9609 | 1211694.1244
42 | 2668659.2815 | 1211775.506
43 | 2668730.8462 | 1211800.5055
44 | 2668697.9813 | 1211771.9383
45 | 2668794.255 | 1211741.8664
46 | 2668837.8537 | 1211721.0629
47 | 2668604.7588 | 1211964.4095
48 | 2668911.5945 | 1211631.5551
49 | 2668793.6212 | 1211611.1288
50 | 2668746.2681 | 1211593.6084
51 | 2668782.6001 | 1211590.9108
52 | 2668726.1124 | 1211683.0845
53 | 2668738.2334 | 1211695.9258
54 | 2668710.6165 | 1211657.1108
55 | 2668701.267 | 1211637.37
56 | 2668699.4412 | 1211633.5163
57 | 2668752.8216 | 1211708.2477
58 | 2668766.4435 | 1211719.409
59 | 2668659.1653 | 1211780.2985
60 | 2668798.0262 | 1211698.0919
61 | 2668764.9049 | 1211661.8536
62 | 2668659.2815 | 1211775.506

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.979 | -0.40365 | 0.0062073 | 0.0015557
1 | 0.97916 | -0.40038 | 0 | 0
2 | 0.97994 | -0.38525 | 0 | 0
3 | 0.97771 | -0.4289 | 0 | 0
4 | 0.9803 | -0.37811 | 0.057022 | 0.014291
5 | 0.9829 | -0.32684 | 0 | 0
6 | 0.98835 | -0.22164 | 0 | 0
7 | 0.97575 | -0.46629 | 0 | 0
8 | 0.98234 | -0.33784 | 0.027803 | 0.0069681
9 | 0.97749 | -0.4332 | 0 | 0
10 | 0.98394 | -0.30702 | 0.027413 | 0.0068702
11 | 0.99109 | -0.16914 | 0 | 0
12 | 0.97888 | -0.40532 | 0 | 0
13 | 0.97915 | -0.40005 | 0 | 0
14 | 0.97836 | -0.41565 | 0 | 0
15 | 0.98934 | -0.20252 | 0 | 0
16 | 0.98868 | -0.21537 | 0 | 0
17 | 0.99421 | -0.10949 | 0.0051561 | 0.0012922
18 | 0.97907 | -0.40167 | 0 | 0
19 | 0.97886 | -0.4058 | 0.0098881 | 0.0024782
20 | 0.98085 | -0.36688 | 0.0090241 | 0.0022617
21 | 0.97666 | -0.44902 | 0 | 0
22 | 0.97773 | -0.42793 | 0.0068976 | 0.0017287
23 | 0.97646 | -0.45298 | 0.011262 | 0.0028225
24 | 0.97662 | -0.44987 | 0.011591 | 0.0029049
25 | 0.97353 | -0.50996 | 0.082814 | 0.020755
26 | 0.97602 | -0.46204 | 0.0050134 | 0.0012565
27 | 0.97429 | -0.4955 | 0 | 0
28 | 0.9729 | -0.52298 | 0 | 0
29 | 0.97389 | -0.50335 | 0 | 0
30 | 0.9744 | -0.49338 | 0.0037117 | 0.00093025
31 | 0.97382 | -0.50486 | 0.0046038 | 0.0011538
32 | 0.97245 | -0.53168 | 0 | 0
33 | 0.97251 | -0.53054 | 0 | 0
34 | 0.97221 | -0.53661 | 0.0086541 | 0.0021689
35 | 0.97286 | -0.52361 | 0.0057979 | 0.0014531
36 | 0.97224 | -0.53594 | 0.0038303 | 0.00095996
37 | 0.99327 | -0.12749 | 0.015573 | 0.0039029
38 | 0.98932 | -0.20353 | 0.040224 | 0.010081
39 | 0.97693 | -0.44359 | 0.0074437 | 0.0018656
40 | 0.97711 | -0.44013 | 0 | 0
41 | 0.98629 | -0.26139 | 0.027251 | 0.0068298
42 | 0.99541 | -0.086705 | 0 | 0
43 | 0.99927 | -0.01408 | 0.013652 | 0.0034216
44 | 1 | 0 | -0.53428 | -0.13712
45 | 0.98096 | -0.36488 | 0.0072003 | 0.0018046
46 | 0.97731 | -0.43618 | 0 | 0
47 | 0.97574 | -0.46751 | 0.014863 | 0.003725
48 | 0.97032 | -0.57398 | 0.0083991 | 0.002105
49 | 0.9713 | -0.5546 | 0.0071624 | 0.0017951
50 | 0.97467 | -0.488 | 0.0098291 | 0.0024634
51 | 0.97163 | -0.54794 | 0.0048069 | 0.0012047
52 | 0.98411 | -0.30352 | 0 | 0
53 | 0.98344 | -0.31664 | 0.0059329 | 0.0014869
54 | 0.9834 | -0.3174 | 0.012719 | 0.0031877
55 | 0.98315 | -0.32238 | 0 | 0
56 | 0.9831 | -0.32336 | 0.012661 | 0.0031732
57 | 0.98273 | -0.33032 | 0.010952 | 0.0027448
58 | 0.98213 | -0.34208 | 0.0069305 | 0.001737
59 | 0.99509 | -0.092757 | 0.010012 | 0.0025093
60 | 0.97643 | -0.45332 | 0.0063758 | 0.0015979
61 | 0.97561 | -0.46943 | 0.014476 | 0.0036281
62 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0062073 | -0.0015557 | 0.0062083 | 0.001556 | 9.6835e-07 | 2.5491e-07 | 0.0094348 | 0.0094347 | 0.0094348 | 0.979 | -0.40365 | 0.97916 | -0.40038 | 2.592
1 | -0.026147 | -0.0065751 | 0.026166 | 0.0065868 | 1.8901e-05 | 1.1695e-05 | 0.039743 | 0.039743 | 0.039743 | 0.97916 | -0.40038 | 0.97994 | -0.38525 | 10.9185
2 | 0.019939 | 0.0050191 | -0.019912 | -0.0050027 | 2.7152e-05 | 1.6387e-05 | 0.030309 | 0.030309 | 0.030309 | 0.97916 | -0.40038 | 0.97771 | -0.4289 | 8.3266
3 | -0.026166 | -0.0065868 | 0.026175 | 0.0065923 | 8.9318e-06 | 5.5263e-06 | 0.039743 | 0.039743 | 0.039743 | 0.97994 | -0.38525 | 0.9803 | -0.37811 | 10.9184
4 | 0.019912 | 0.0050027 | -0.019908 | -0.0050002 | 4.0825e-06 | 2.4642e-06 | 0.030309 | 0.030309 | 0.030309 | 0.97771 | -0.4289 | 0.97749 | -0.4332 | 8.3267
5 | -0.083197 | -0.020883 | 0.08348 | 0.021064 | 0.00028315 | 0.00018061 | 0.1263 | 0.1263 | 0.1263 | 0.9803 | -0.37811 | 0.98394 | -0.30702 | 34.6973
6 | -0.11136 | -0.028197 | 0.11193 | 0.028557 | 0.00056561 | 0.00035929 | 0.16869 | 0.16869 | 0.16869 | 0.9829 | -0.32684 | 0.98835 | -0.22164 | 23.1721
7 | 0.083543 | 0.02122 | -0.082986 | -0.020865 | 0.00055668 | 0.00035511 | 0.12658 | 0.12658 | 0.12658 | 0.9829 | -0.32684 | 0.97575 | -0.46629 | 34.7743
8 | 0.027817 | 0.0069771 | -0.027803 | -0.0069681 | 1.4579e-05 | 9.0529e-06 | 0.042115 | 0.042115 | 0.042115 | 0.9829 | -0.32684 | 0.98234 | -0.33784 | 11.5701
9 | 0.11135 | 0.028225 | -0.11089 | -0.027934 | 0.00045482 | 0.00029054 | 0.16775 | 0.16775 | 0.16775 | 0.98835 | -0.22164 | 0.98394 | -0.30702 | 46.0862
10 | -0.22327 | -0.056782 | 0.22384 | 0.057143 | 0.00056637 | 0.00036179 | 0.33645 | 0.33644 | 0.33645 | 0.98835 | -0.22164 | 0.99109 | -0.16914 | 46.215
11 | 0.082986 | 0.020865 | -0.082814 | -0.020755 | 0.00017269 | 0.00011016 | 0.12658 | 0.12658 | 0.12658 | 0.97575 | -0.46629 | 0.97353 | -0.50996 | 34.7743
12 | 0.019908 | 0.0050002 | -0.01988 | -0.0049837 | 2.7354e-05 | 1.6513e-05 | 0.030309 | 0.030309 | 0.030309 | 0.97749 | -0.4332 | 0.97602 | -0.46204 | 8.3268
13 | -0.26413 | -0.067266 | 0.26466 | 0.067604 | 0.00053176 | 0.00033846 | 0.39694 | 0.39694 | 0.39694 | 0.99109 | -0.16914 | 0.99327 | -0.12749 | 27.2626
14 | 0.04029 | 0.010123 | -0.040224 | -0.010081 | 6.6013e-05 | 4.163e-05 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0605 | 0.99109 | -0.16914 | 0.98932 | -0.20353 | 16.6208
15 | -0.11531 | -0.029059 | 0.11534 | 0.029077 | 2.9086e-05 | 1.8108e-05 | 0.17534 | 0.17534 | 0.17534 | 0.97888 | -0.40532 | 0.97915 | -0.40005 | 12.0429
16 | 0.11531 | 0.029059 | -0.11525 | -0.029023 | 5.6951e-05 | 3.5456e-05 | 0.17534 | 0.17534 | 0.17534 | 0.97888 | -0.40532 | 0.97836 | -0.41565 | 12.0429
17 | -0.12523 | -0.031556 | 0.12543 | 0.031681 | 0.00019905 | 0.00012444 | 0.19037 | 0.19037 | 0.19037 | 0.97915 | -0.40005 | 0.98085 | -0.36688 | 13.0752
18 | 0.0098908 | 0.0024795 | -0.00989 | -0.0024791 | 7.6517e-07 | 3.7613e-07 | 0.015031 | 0.015031 | 0.015031 | 0.97915 | -0.40005 | 0.97907 | -0.40167 | 4.1295
19 | 0.022892 | 0.0057511 | -0.022855 | -0.0057288 | 3.64e-05 | 2.2292e-05 | 0.034822 | 0.034822 | 0.034822 | 0.97836 | -0.41565 | 0.97666 | -0.44902 | 9.5665
20 | 0.092363 | 0.023272 | -0.092309 | -0.023239 | 5.4221e-05 | 3.3231e-05 | 0.14052 | 0.14052 | 0.14052 | 0.97836 | -0.41565 | 0.97773 | -0.42793 | 9.6513
21 | 0.21959 | 0.055849 | -0.21946 | -0.055763 | 0.00013593 | 8.6316e-05 | 0.33057 | 0.33057 | 0.33057 | 0.98934 | -0.20252 | 0.98868 | -0.21537 | 22.7037
22 | -0.21959 | -0.055849 | 0.22058 | 0.056477 | 0.00098903 | 0.000628 | 0.33057 | 0.33056 | 0.33057 | 0.98934 | -0.20252 | 0.99421 | -0.10949 | 22.7037
23 | 0.21946 | 0.055763 | -0.21897 | -0.055455 | 0.00048508 | 0.00030803 | 0.33057 | 0.33057 | 0.33057 | 0.98868 | -0.21537 | 0.98629 | -0.26139 | 22.7038
24 | -0.22574 | -0.057769 | 0.22599 | 0.057928 | 0.00024938 | 0.00015839 | 0.33828 | 0.33828 | 0.33828 | 0.99421 | -0.10949 | 0.99541 | -0.086705 | 23.2336
25 | 0.00989 | 0.0024791 | -0.0098881 | -0.0024782 | 1.943e-06 | 9.5518e-07 | 0.015031 | 0.015031 | 0.015031 | 0.97907 | -0.40167 | 0.97886 | -0.4058 | 4.1295
26 | -0.13445 | -0.033943 | 0.13447 | 0.033951 | 1.2878e-05 | 8.0752e-06 | 0.20406 | 0.20406 | 0.20406 | 0.98085 | -0.36688 | 0.98096 | -0.36488 | 14.0154
27 | 0.011264 | 0.0028236 | -0.011262 | -0.0028225 | 2.1231e-06 | 1.1183e-06 | 0.017162 | 0.017162 | 0.017162 | 0.97666 | -0.44902 | 0.97646 | -0.45298 | 4.7148
28 | 0.011591 | 0.0029052 | -0.011591 | -0.0029049 | 4.6701e-07 | 2.4892e-07 | 0.01766 | 0.01766 | 0.01766 | 0.97666 | -0.44902 | 0.97662 | -0.44987 | 4.8517
29 | 0.085411 | 0.02151 | -0.085377 | -0.02149 | 3.3675e-05 | 2.0486e-05 | 0.13003 | 0.13003 | 0.13003 | 0.97773 | -0.42793 | 0.97731 | -0.43618 | 8.9303
30 | 0.014867 | 0.0037272 | -0.014863 | -0.003725 | 3.8776e-06 | 2.2302e-06 | 0.022666 | 0.022666 | 0.022666 | 0.97602 | -0.46204 | 0.97574 | -0.46751 | 6.227
31 | 0.038747 | 0.0097408 | -0.038696 | -0.0097126 | 5.0784e-05 | 2.8175e-05 | 0.059188 | 0.059189 | 0.059189 | 0.97429 | -0.4955 | 0.9729 | -0.52298 | 5.4203
32 | 0.0046058 | 0.0011537 | -0.0046041 | -0.0011538 | 1.7203e-06 | -5.3072e-08 | 0.0070342 | 0.0070346 | 0.0070346 | 0.97429 | -0.4955 | 0.97389 | -0.50335 | 1.9326
33 | -0.043352 | -0.010895 | 0.043357 | 0.010897 | 4.3991e-06 | 2.2824e-06 | 0.066222 | 0.066222 | 0.066222 | 0.97429 | -0.4955 | 0.9744 | -0.49338 | 4.5482
34 | 0.005798 | 0.0014531 | -0.0057979 | -0.0014531 | 1.7252e-07 | 3.7769e-08 | 0.0088679 | 0.0088679 | 0.0088679 | 0.9729 | -0.52298 | 0.97286 | -0.52361 | 2.4362
35 | 0.032898 | 0.0082595 | -0.032886 | -0.008252 | 1.1847e-05 | 7.4273e-06 | 0.050321 | 0.050321 | 0.050321 | 0.9729 | -0.52298 | 0.97251 | -0.53054 | 13.8246
36 | 0.0046041 | 0.0011538 | -0.0046038 | -0.0011538 | 3.3128e-07 | -1.0097e-08 | 0.0070346 | 0.0070347 | 0.0070347 | 0.97389 | -0.50335 | 0.97382 | -0.50486 | 1.9326
37 | -0.047069 | -0.011827 | 0.047081 | 0.011834 | 1.2092e-05 | 6.4948e-06 | 0.07189 | 0.07189 | 0.07189 | 0.9744 | -0.49338 | 0.97467 | -0.488 | 4.9375
38 | -0.0086562 | -0.0021699 | 0.0086567 | 0.0021701 | 4.728e-07 | 2.1343e-07 | 0.013246 | 0.013245 | 0.013246 | 0.97245 | -0.53168 | 0.97251 | -0.53054 | 3.6389
39 | 0.0086562 | 0.0021699 | -0.0086541 | -0.0021689 | 2.0329e-06 | 9.1779e-07 | 0.013246 | 0.013246 | 0.013246 | 0.97245 | -0.53168 | 0.97221 | -0.53661 | 3.6389
40 | 0.024229 | 0.006082 | -0.024223 | -0.0060781 | 6.2476e-06 | 3.8481e-06 | 0.037076 | 0.037076 | 0.037076 | 0.97251 | -0.53054 | 0.97224 | -0.53594 | 10.1857
41 | 0.020393 | 0.0051182 | -0.020381 | -0.0051111 | 1.1662e-05 | 7.0681e-06 | 0.031214 | 0.031214 | 0.031214 | 0.97224 | -0.53594 | 0.97163 | -0.54794 | 8.5753
42 | -0.28023 | -0.071507 | 0.28071 | 0.071807 | 0.00047103 | 0.00029999 | 0.42027 | 0.42027 | 0.42027 | 0.99327 | -0.12749 | 0.99509 | -0.092757 | 28.8649
43 | -0.0074437 | -0.0018656 | 0.0074449 | 0.001866 | 1.2275e-06 | 4.6671e-07 | 0.011338 | 0.011338 | 0.011338 | 0.97693 | -0.44359 | 0.97711 | -0.44013 | 3.1148
44 | 0.077916 | 0.019614 | -0.077867 | -0.019584 | 4.9124e-05 | 2.9577e-05 | 0.11869 | 0.11869 | 0.11869 | 0.97711 | -0.44013 | 0.97643 | -0.45332 | 8.1517
45 | -0.085361 | -0.02148 | 0.085377 | 0.02149 | 1.6104e-05 | 9.7972e-06 | 0.13003 | 0.13003 | 0.13003 | 0.97711 | -0.44013 | 0.97731 | -0.43618 | 8.9304
46 | 0.19172 | 0.048625 | -0.19133 | -0.048379 | 0.00038741 | 0.00024543 | 0.28945 | 0.28945 | 0.28945 | 0.98629 | -0.26139 | 0.98411 | -0.30352 | 19.8801
47 | -0.51679 | -0.1323 | 0.51897 | 0.13369 | 0.00218 | 0.0013932 | 0.77352 | 0.77352 | 0.77352 | 0.99541 | -0.086705 | 1 | 0 | 53.1267
48 | 0.2908 | 0.074371 | -0.29072 | -0.074317 | 8.514e-05 | 5.424e-05 | 0.43524 | 0.43524 | 0.43524 | 0.99541 | -0.086705 | 0.99509 | -0.092757 | 29.8931
49 | -0.013652 | -0.0034216 | 0.013661 | 0.0034267 | 9.1633e-06 | 5.0894e-06 | 0.02033 | 0.020329 | 0.02033 | 0.99927 | -0.01408 | 1 | 0 | 5.5851
50 | -0.14167 | -0.035755 | 0.14182 | 0.035852 | 0.00015489 | 9.7323e-05 | 0.21499 | 0.21499 | 0.21499 | 0.98096 | -0.36488 | 0.98213 | -0.34208 | 14.7655
51 | -0.0083991 | -0.002105 | 0.0084069 | 0.0021084 | 7.7617e-06 | 3.4249e-06 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.97032 | -0.57398 | 0.9713 | -0.5546 | 3.5386
52 | -0.015569 | -0.0039035 | 0.015574 | 0.0039064 | 4.9371e-06 | 2.8732e-06 | 0.023853 | 0.023852 | 0.023853 | 0.9713 | -0.5546 | 0.97163 | -0.54794 | 6.5529
53 | -0.05691 | -0.014297 | 0.05696 | 0.014326 | 5.0467e-05 | 2.8741e-05 | 0.086895 | 0.086894 | 0.086895 | 0.97467 | -0.488 | 0.97561 | -0.46943 | 5.9681
54 | 0.16593 | 0.042006 | -0.16583 | -0.04194 | 0.00010443 | 6.594e-05 | 0.25104 | 0.25104 | 0.25104 | 0.98411 | -0.30352 | 0.98344 | -0.31664 | 17.2421
55 | 0.025401 | 0.0063732 | -0.025384 | -0.0063629 | 1.6798e-05 | 1.0365e-05 | 0.038409 | 0.038409 | 0.038409 | 0.98411 | -0.30352 | 0.9834 | -0.3174 | 10.552
56 | 0.15989 | 0.040453 | -0.15979 | -0.040387 | 0.0001049 | 6.6168e-05 | 0.24207 | 0.24207 | 0.24207 | 0.98344 | -0.31664 | 0.98273 | -0.33032 | 16.6256
57 | 0.012665 | 0.0031752 | -0.012662 | -0.0031735 | 3.0082e-06 | 1.6482e-06 | 0.019164 | 0.019164 | 0.019164 | 0.9834 | -0.3174 | 0.98315 | -0.32238 | 5.2648
58 | 0.012662 | 0.0031735 | -0.012661 | -0.0031732 | 5.8728e-07 | 3.2179e-07 | 0.019164 | 0.019164 | 0.019164 | 0.98315 | -0.32238 | 0.9831 | -0.32336 | 5.2648
59 | 0.14884 | 0.037642 | -0.14875 | -0.037589 | 8.3947e-05 | 5.2834e-05 | 0.22549 | 0.22549 | 0.22549 | 0.98273 | -0.33032 | 0.98213 | -0.34208 | 15.4867
60 | 0.071491 | 0.017986 | -0.071436 | -0.017954 | 5.4975e-05 | 3.2715e-05 | 0.10897 | 0.10897 | 0.10897 | 0.97643 | -0.45332 | 0.97561 | -0.46943 | 7.4844

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54794 | 0.14054

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0062073 | 0.0015557
1 | 0.057022 | 0.014291
2 | 0.027803 | 0.0069681
3 | 0.027413 | 0.0068702
4 | 0.0051561 | 0.0012922
5 | 0.0098881 | 0.0024782
6 | 0.0090241 | 0.0022617
7 | 0.0068976 | 0.0017287
8 | 0.011262 | 0.0028225
9 | 0.011591 | 0.0029049
10 | 0.082814 | 0.020755
11 | 0.0050134 | 0.0012565
12 | 0.0037117 | 0.00093025
13 | 0.0046038 | 0.0011538
14 | 0.0086541 | 0.0021689
15 | 0.0057979 | 0.0014531
16 | 0.0038303 | 0.00095996
17 | 0.015573 | 0.0039029
18 | 0.040224 | 0.010081
19 | 0.0074437 | 0.0018656
20 | 0.027251 | 0.0068298
21 | 0.013652 | 0.0034216
22 | 0.013655 | 0.0034223
23 | 0.0072003 | 0.0018046
24 | 0.014863 | 0.003725
25 | 0.0083991 | 0.002105
26 | 0.0071624 | 0.0017951
27 | 0.0098291 | 0.0024634
28 | 0.0048069 | 0.0012047
29 | 0.0059329 | 0.0014869
30 | 0.012719 | 0.0031877
31 | 0.012661 | 0.0031732
32 | 0.010952 | 0.0027448
33 | 0.0069305 | 0.001737
34 | 0.010012 | 0.0025093
35 | 0.0063758 | 0.0015979
36 | 0.014476 | 0.0036281

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1