## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-224_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-224_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-224_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-224_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-224_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-224_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-224_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-224_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-224_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-224_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-224_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-224_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-224_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-224_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-224_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-224_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-224_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-224_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-224_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-224_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-224_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-224_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-224_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-224_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-224_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-224_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-224_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-224_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-224_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-224_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-224_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-224_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-224_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-224_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-224_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-224_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-224_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-224_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-224_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-224_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-224_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-224_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-224_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-224_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-224_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-224_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-224_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-224_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-224_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-224_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-224_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-224_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-224_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-224_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-224_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-224_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-224_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-224_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-224_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-224_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-224_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-224_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-224_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_3_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-224_0_5_load_0 | 0 | 0.010699 | 0.0026813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-224_0_5_load_1 | 1 | 0.0088897 | 0.002228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-224_0_5_load_3 | 3 | 0.0031032 | 0.00077772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-224_0_5_load_4 | 4 | 0.025291 | 0.0063385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-224_0_5_load_55 | 5 | 0.015163 | 0.0038001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-224_0_5_load_46 | 6 | 0.017141 | 0.004296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-224_0_5_load_7 | 7 | 0.0098574 | 0.0024705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-224_0_5_load_8 | 8 | 0.012682 | 0.0031784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-224_0_5_load_41 | 11 | 0.014234 | 0.0035673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-224_0_5_load_63 | 12 | 0.014601 | 0.0036594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-224_0_5_load_54 | 14 | 0.015601 | 0.0039101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-224_0_5_load_40 | 15 | 0.015844 | 0.0039709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-224_0_5_load_49 | 18 | 0.014102 | 0.0035342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-224_0_5_load_42 | 20 | 0.0033554 | 0.00084095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-224_0_5_load_72 | 21 | 0.0099655 | 0.0024976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-224_0_5_load_71 | 22 | 0.013333 | 0.0033417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-224_0_5_load_37 | 25 | 0.0062935 | 0.0015773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-224_0_5_load_67 | 26 | 0.01275 | 0.0031956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-224_0_5_load_28 | 29 | 0.005787 | 0.0014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-224_0_5_load_24 | 30 | 0.0045388 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-224_0_5_load_66 | 31 | 0.007666 | 0.0019213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-224_0_5_load_43 | 33 | 0.0077677 | 0.0019468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-224_0_5_load_39 | 34 | 0.015601 | 0.0039099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-224_0_5_load_47 | 35 | 0.020267 | 0.0050793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-224_0_5_load_70 | 36 | 0.02019 | 0.0050601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-224_0_5_load_64 | 37 | 0.014842 | 0.0037198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-224_0_5_load_65 | 38 | 0.0052186 | 0.0013079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-224_0_5_load_35 | 39 | 0.0062935 | 0.0015773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-224_0_5_load_59 | 40 | 0.0074349 | 0.0018634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-224_0_5_load_45 | 42 | 0.0081823 | 0.0020507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-224_0_5_load_44 | 43 | 0.0082079 | 0.0020571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-224_0_5_load_26 | 44 | 0.0093791 | 0.0023506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-224_0_5_load_27 | 45 | 0.0056255 | 0.0014099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-224_0_5_load_60 | 46 | 0.0049626 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-224_0_5_load_58 | 47 | 0.0076049 | 0.001906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-224_0_5_load_30 | 48 | 0.0064529 | 0.0016172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-224_0_5_load_31 | 49 | 0.0069465 | 0.001741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-224_0_5_load_32 | 50 | 0.0048105 | 0.0012056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-224_0_5_load_33 | 51 | 0.0051256 | 0.0012846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-224_0_5_load_38 | 52 | 0.0051307 | 0.0012859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-224_0_5_load_36 | 53 | 0.0054127 | 0.0013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-224_0_5_load_34 | 54 | 0.0035481 | 0.00088924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-224_0_5_load_48 | 55 | 0.0066464 | 0.0016657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-224_0_5_load_50 | 56 | 0.013251 | 0.003321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-224_0_5_load_61 | 57 | 0.010851 | 0.0027195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-224_0_5_load_51 | 58 | 0.0081557 | 0.002044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-224_0_5_load_52 | 59 | 0.015077 | 0.0037786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-224_0_5_load_53 | 60 | 0.016632 | 0.0041684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-224_0_5_load_56 | 61 | 0.0043396 | 0.0010876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-224_0_5_load_57 | 62 | 0.017791 | 0.004459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-224_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-224_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0011749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-224_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-224_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.030893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-224_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.11292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-224_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-224_0_5_line_6 |  | 6 | 32 | 0.019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-224_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0095568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1061-224_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.064105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1061-224_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.024154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-224_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.020579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-224_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.002899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-224_0_5_line_12 |  | 11 | 34 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1061-224_0_5_line_13 |  | 12 | 16 | 0.026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-224_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.004396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-224_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-224_0_5_line_16 |  | 15 | 34 | 0.042102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-224_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.15808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1061-224_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.078741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-224_0_5_line_19 |  | 17 | 21 | 0.062828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1061-224_0_5_line_20 |  | 17 | 22 | 0.035719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1061-224_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.035542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-224_0_5_line_22 |  | 18 | 35 | 0.021342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1061-224_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.025006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-224_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.0089834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1061-224_0_5_line_25 |  | 22 | 36 | 0.0643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1061-224_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1061-224_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.029231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1061-224_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.025135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-224_0_5_line_29 |  | 24 | 28 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1061-224_0_5_line_30 |  | 25 | 39 | 0.017254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1061-224_0_5_line_31 |  | 26 | 40 | 0.059684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-224_0_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.008789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-224_0_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-224_0_5_line_34 |  | 27 | 30 | 0.0099088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-224_0_5_line_35 |  | 28 | 31 | 0.038524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-224_0_5_line_36 |  | 29 | 38 | 0.022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-224_0_5_line_37 |  | 30 | 41 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-224_0_5_line_38 |  | 31 | 42 | 0.0026638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-224_0_5_line_39 |  | 32 | 33 | 0.04043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-224_0_5_line_40 |  | 33 | 43 | 0.0031369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-224_0_5_line_41 |  | 35 | 55 | 0.018973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-224_0_5_line_42 |  | 36 | 60 | 0.061603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-224_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.03209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-224_0_5_line_44 |  | 39 | 54 | 0.022505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-224_0_5_line_45 |  | 40 | 62 | 0.023488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-224_0_5_line_46 |  | 41 | 45 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-224_0_5_line_47 |  | 41 | 44 | 0.066883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-224_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.025655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-224_0_5_line_49 |  | 46 | 47 | 0.019325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-224_0_5_line_50 |  | 47 | 61 | 0.028331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-224_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.00084286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-224_0_5_line_52 |  | 48 | 50 | 0.025018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-224_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.023625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-224_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0011814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-224_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.06273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-224_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-224_0_5_line_57 |  | 55 | 56 | 0.024917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-224_0_5_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0078854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-224_0_5_line_59 |  | 58 | 59 | 0.080012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-224_0_5_line_60 |  | 59 | 60 | 0.065099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-224_0_5_line_61 |  | 61 | 62 | 0.021775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-224_0_5_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2663819.4817 | 1211394.033 | 2663840.792 | 1211396.6633
1 | 2663818.3156 | 1211393.8891 | 2663819.4817 | 1211394.033
2 | 2663840.792 | 1211396.6633 | 2663843.6626 | 1211397.0176 | 2663852.1859 | 1211398.74
3 | 2663818.3156 | 1211393.8891 | 2663791.6709 | 1211390.6022 | 2663787.7055 | 1211389.7974
4 | 2663833.0332 | 1211510.0276 | 2663852.1859 | 1211398.74
5 | 2663831.0931 | 1211529.8543 | 2663833.0332 | 1211510.0276
6 | 2663829.2077 | 1211549.1229 | 2663831.0931 | 1211529.8543
7 | 2663795.9145 | 1211722.0173 | 2663804.9108 | 1211725.2421
8 | 2663735.59 | 1211702.8165 | 2663740.411 | 1211706.7481 | 2663747.7516 | 1211710.9736 | 2663762.4661 | 1211714.1772 | 2663781.3998 | 1211718.6156 | 2663795.9145 | 1211722.0173
9 | 2663735.59 | 1211702.8165 | 2663734.3075 | 1211694.1308 | 2663733.5369 | 1211678.7798
10 | 2663733.5369 | 1211678.7798 | 2663715.9364 | 1211683.9617 | 2663713.7052 | 1211683.9858
11 | 2663733.5369 | 1211678.7798 | 2663732.9135 | 1211675.9486
12 | 2663713.7052 | 1211683.9858 | 2663701.4595 | 1211684.1183 | 2663696.1125 | 1211684.2998
13 | 2663721.7463 | 1211652.2487 | 2663724.5797 | 1211656.5928 | 2663730.899 | 1211666.7998 | 2663732.9135 | 1211675.9486
14 | 2663638.258 | 1211673.8377 | 2663639.4667 | 1211678.0643
15 | 2663639.4667 | 1211678.0643 | 2663655.3619 | 1211677.4896
16 | 2663655.3619 | 1211677.4896 | 2663656.7981 | 1211677.4376 | 2663666.979 | 1211678.2579 | 2663681.1194 | 1211680.4434 | 2663688.0052 | 1211684.575 | 2663696.1125 | 1211684.2998
17 | 2663721.7463 | 1211652.2487 | 2663703.5602 | 1211641.826 | 2663662.6125 | 1211621.0651 | 2663650.0031 | 1211614.2487 | 2663641.9354 | 1211606.2244 | 2663638.775 | 1211599.7534 | 2663636.6186 | 1211595.3277 | 2663633.6573 | 1211583.7334 | 2663634.3431 | 1211574.2905 | 2663634.8749 | 1211569.3154 | 2663637.5442 | 1211553.4452 | 2663644.9892 | 1211554.3251 | 2663648.3133 | 1211554.7164
18 | 2663721.7463 | 1211652.2487 | 2663731.9151 | 1211640.6947 | 2663739.1378 | 1211632.5001 | 2663753.0469 | 1211625.0553 | 2663767.2358 | 1211619.8704 | 2663780.3673 | 1211619.0547 | 2663788.6065 | 1211620.6188
19 | 2663648.3133 | 1211554.7164 | 2663649.6692 | 1211552.9742 | 2663652.4386 | 1211551.2249 | 2663656.1692 | 1211549.8417 | 2663683.9462 | 1211551.6391 | 2663701.2365 | 1211552.7577 | 2663709.4396 | 1211552.9037
20 | 2663648.3133 | 1211554.7164 | 2663645.1698 | 1211558.7631 | 2663643.336 | 1211563.9801 | 2663641.6098 | 1211572.6448 | 2663641.0265 | 1211579.5984 | 2663641.368 | 1211586.0504 | 2663642.0134 | 1211588.766
21 | 2663618.2709 | 1211541.6102 | 2663622.7914 | 1211542.3922 | 2663625.2677 | 1211543.9085 | 2663628.2699 | 1211546.6866 | 2663630.3032 | 1211549.8325 | 2663631.23 | 1211552.6996 | 2663632.1939 | 1211552.81 | 2663637.5442 | 1211553.4452 | 2663644.9892 | 1211554.3251 | 2663648.3133 | 1211554.7164
22 | 2663808.9402 | 1211626.9404 | 2663807.2585 | 1211626.2021 | 2663793.5243 | 1211621.5524 | 2663788.6065 | 1211620.6188
23 | 2663618.2709 | 1211541.6102 | 2663604.5586 | 1211538.4399 | 2663594.0585 | 1211535.3988
24 | 2663718.4216 | 1211553.0636 | 2663709.4396 | 1211552.9037
25 | 2663642.0134 | 1211588.766 | 2663642.8806 | 1211592.4149 | 2663644.7632 | 1211596.8599 | 2663648.1645 | 1211602.8332 | 2663653.3029 | 1211608.3692 | 2663659.2226 | 1211612.6016 | 2663680.2214 | 1211621.5088 | 2663690.4166 | 1211626.1656
26 | 2663718.4216 | 1211553.0636 | 2663732.902 | 1211553.3184
27 | 2663732.902 | 1211553.3184 | 2663731.0929 | 1211569.7313 | 2663743.1109 | 1211573.895
28 | 2663732.902 | 1211553.3184 | 2663737.8631 | 1211553.4047 | 2663757.988 | 1211554.7932
29 | 2663718.4216 | 1211553.0636 | 2663718.5886 | 1211550.9418 | 2663718.9827 | 1211546.0653 | 2663719.3425 | 1211541.5441 | 2663719.4209 | 1211540.611
30 | 2663759.4138 | 1211579.5433 | 2663743.1109 | 1211573.895
31 | 2663757.988 | 1211554.7932 | 2663807.4693 | 1211558.2071 | 2663817.4976 | 1211559.2745
32 | 2663719.4209 | 1211540.611 | 2663710.6282 | 1211539.9835
33 | 2663710.6282 | 1211539.9835 | 2663697.6848 | 1211539.0874
34 | 2663710.6282 | 1211539.9835 | 2663711.4709 | 1211530.1105
35 | 2663719.4209 | 1211540.611 | 2663723.9843 | 1211540.9266 | 2663756.6703 | 1211540.5756 | 2663757.9273 | 1211540.6908
36 | 2663697.6848 | 1211539.0874 | 2663687.4616 | 1211538.3796 | 2663675.0878 | 1211537.2731
37 | 2663713.0091 | 1211505.61 | 2663712.93 | 1211513.0137 | 2663711.4709 | 1211530.1105
38 | 2663760.58 | 1211540.9339 | 2663757.9273 | 1211540.6908
39 | 2663829.2077 | 1211549.1229 | 2663788.9283 | 1211545.6367
40 | 2663788.9283 | 1211545.6367 | 2663785.8031 | 1211545.3662
41 | 2663808.9402 | 1211626.9404 | 2663826.3128 | 1211634.5679
42 | 2663690.4166 | 1211626.1656 | 2663715.4137 | 1211637.5832 | 2663720.635 | 1211639.618 | 2663723.4369 | 1211639.8036 | 2663725.6924 | 1211638.5047 | 2663729.2626 | 1211634.3514 | 2663732.6557 | 1211630.4074 | 2663738.7627 | 1211626.359 | 2663743.37 | 1211624.1699
43 | 2663643.1378 | 1211534.2791 | 2663661.2026 | 1211536.0313 | 2663675.0878 | 1211537.2731
44 | 2663759.4138 | 1211579.5433 | 2663779.9994 | 1211586.6753 | 2663780.6772 | 1211586.9145
45 | 2663817.4976 | 1211559.2745 | 2663833.0175 | 1211560.9264 | 2663840.7961 | 1211562.1862
46 | 2663702.4441 | 1211494.4793 | 2663709.986 | 1211500.5191 | 2663713.0091 | 1211505.61
47 | 2663713.0091 | 1211505.61 | 2663714.1476 | 1211500.7525 | 2663710.2339 | 1211494.3846 | 2663696.5609 | 1211485.3887 | 2663690.2225 | 1211484.7763 | 2663679.9547 | 1211479.2522 | 2663674.0528 | 1211479.0224 | 2663661.3918 | 1211472.7742
48 | 2663760.58 | 1211540.9339 | 2663761.4756 | 1211541.0161 | 2663767.3209 | 1211541.5566 | 2663783.9155 | 1211545.2029 | 2663785.8031 | 1211545.3662
49 | 2663907.266 | 1211582.004 | 2663888.9117 | 1211575.9567
50 | 2663861.9877 | 1211567.1474 | 2663862.751 | 1211567.3374 | 2663888.9117 | 1211575.9567
51 | 2663865.762 | 1211614.1545 | 2663866.5705 | 1211614.3925
52 | 2663889.4208 | 1211624.5493 | 2663867.7979 | 1211614.7538 | 2663866.5705 | 1211614.3925
53 | 2663843.0984 | 1211607.4836 | 2663865.762 | 1211614.1545
54 | 2663841.9651 | 1211607.1501 | 2663843.0984 | 1211607.4836
55 | 2663841.9651 | 1211607.1501 | 2663818.2133 | 1211600.1588 | 2663782.4063 | 1211587.5246
56 | 2663782.4063 | 1211587.5246 | 2663780.6772 | 1211586.9145
57 | 2663849.1278 | 1211644.5849 | 2663826.3128 | 1211634.5679
58 | 2663849.1278 | 1211644.5849 | 2663856.348 | 1211647.755
59 | 2663879.1668 | 1211653.113 | 2663805.9321 | 1211620.8856
60 | 2663805.9321 | 1211620.8856 | 2663801.0618 | 1211618.7423 | 2663791.3014 | 1211616.2476 | 2663780.0589 | 1211614.5041 | 2663772.0085 | 1211614.8183 | 2663762.4065 | 1211616.7057 | 2663751.2117 | 1211620.444 | 2663743.37 | 1211624.1699
61 | 2663861.9877 | 1211567.1474 | 2663844.411 | 1211562.7717 | 2663840.7961 | 1211562.1862

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663819.4817 | 1211394.033
1 | 2663840.792 | 1211396.6633
2 | 2663818.3156 | 1211393.8891
3 | 2663852.1859 | 1211398.74
4 | 2663787.7055 | 1211389.7974
5 | 2663833.0332 | 1211510.0276
6 | 2663831.0931 | 1211529.8543
7 | 2663795.9145 | 1211722.0173
8 | 2663804.9108 | 1211725.2421
9 | 2663735.59 | 1211702.8165
10 | 2663733.5369 | 1211678.7798
11 | 2663713.7052 | 1211683.9858
12 | 2663732.9135 | 1211675.9486
13 | 2663639.4667 | 1211678.0643
14 | 2663638.258 | 1211673.8377
15 | 2663655.3619 | 1211677.4896
16 | 2663721.7463 | 1211652.2487
17 | 2663648.3133 | 1211554.7164
18 | 2663788.6065 | 1211620.6188
19 | 2663618.2709 | 1211541.6102
20 | 2663594.0585 | 1211535.3988
21 | 2663709.4396 | 1211552.9037
22 | 2663642.0134 | 1211588.766
23 | 2663732.902 | 1211553.3184
24 | 2663718.4216 | 1211553.0636
25 | 2663743.1109 | 1211573.895
26 | 2663757.988 | 1211554.7932
27 | 2663710.6282 | 1211539.9835
28 | 2663719.4209 | 1211540.611
29 | 2663697.6848 | 1211539.0874
30 | 2663711.4709 | 1211530.1105
31 | 2663757.9273 | 1211540.6908
32 | 2663829.2077 | 1211549.1229
33 | 2663788.9283 | 1211545.6367
34 | 2663696.1125 | 1211684.2998
35 | 2663808.9402 | 1211626.9404
36 | 2663690.4166 | 1211626.1656
37 | 2663643.1377 | 1211534.2791
38 | 2663675.0878 | 1211537.2731
39 | 2663759.4138 | 1211579.5433
40 | 2663817.4976 | 1211559.2745
41 | 2663713.0091 | 1211505.61
42 | 2663760.58 | 1211540.9339
43 | 2663785.8031 | 1211545.3662
44 | 2663661.3918 | 1211472.7742
45 | 2663702.4441 | 1211494.4793
46 | 2663907.266 | 1211582.004
47 | 2663888.9117 | 1211575.9567
48 | 2663866.5705 | 1211614.3925
49 | 2663865.762 | 1211614.1545
50 | 2663889.4208 | 1211624.5493
51 | 2663843.0984 | 1211607.4836
52 | 2663841.9651 | 1211607.1501
53 | 2663782.4063 | 1211587.5246
54 | 2663780.6772 | 1211586.9145
55 | 2663826.3128 | 1211634.5679
56 | 2663849.1278 | 1211644.5849
57 | 2663856.348 | 1211647.755
58 | 2663879.1668 | 1211653.113
59 | 2663805.9321 | 1211620.8856
60 | 2663743.37 | 1211624.1699
61 | 2663861.9877 | 1211567.1474
62 | 2663840.7961 | 1211562.1862
63 | 2663732.902 | 1211553.3184

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97404 | -0.50056 | 0.010699 | 0.0026813
1 | 0.97476 | -0.48637 | 0.0088897 | 0.002228
2 | 0.97401 | -0.5011 | 0 | 0
3 | 0.97525 | -0.47684 | 0.0031032 | 0.00077772
4 | 0.97329 | -0.51547 | 0.025291 | 0.0063385
5 | 0.98029 | -0.37804 | 0.015163 | 0.0038001
6 | 0.98146 | -0.35525 | 0.017141 | 0.004296
7 | 0.97592 | -0.46321 | 0.0098574 | 0.0024705
8 | 0.9758 | -0.46543 | 0.012682 | 0.0031784
9 | 0.97726 | -0.4368 | 0 | 0
10 | 0.97776 | -0.42687 | 0 | 0
11 | 0.97659 | -0.44989 | 0.014234 | 0.0035673
12 | 0.97799 | -0.42244 | 0.014601 | 0.0036594
13 | 0.97436 | -0.49385 | 0 | 0
14 | 0.9743 | -0.49511 | 0.015601 | 0.0039101
15 | 0.97459 | -0.48929 | 0.015844 | 0.0039709
16 | 0.98042 | -0.37492 | 0 | 0
17 | 0.98844 | -0.21991 | 0 | 0
18 | 0.97565 | -0.46835 | 0.014102 | 0.0035342
19 | 0.98833 | -0.22204 | 0 | 0
20 | 0.98825 | -0.22354 | 0.0033554 | 0.00084095
21 | 0.99311 | -0.13055 | 0.0099655 | 0.0024976
22 | 0.98602 | -0.2668 | 0.013333 | 0.0033417
23 | 0.995 | -0.094668 | 0 | 0
24 | 0.99364 | -0.12062 | 0 | 0
25 | 0.99813 | -0.035326 | 0.0062935 | 0.0015773
26 | 0.99374 | -0.11899 | 0.01275 | 0.0031956
27 | 0.99236 | -0.14507 | 0 | 0
28 | 0.99273 | -0.13801 | 0 | 0
29 | 0.99206 | -0.151 | 0.005787 | 0.0014504
30 | 0.99219 | -0.14849 | 0.0045388 | 0.0011375
31 | 0.98873 | -0.21471 | 0.007666 | 0.0019213
32 | 0.9829 | -0.32717 | 0 | 0
33 | 0.98592 | -0.26878 | 0.0077677 | 0.0019468
34 | 0.97582 | -0.46503 | 0.015601 | 0.0039099
35 | 0.97463 | -0.48831 | 0.020267 | 0.0050793
36 | 0.98244 | -0.33629 | 0.02019 | 0.0050601
37 | 0.9912 | -0.16751 | 0.014842 | 0.0037198
38 | 0.99164 | -0.15906 | 0.0052186 | 0.0013079
39 | 1 | 0 | -0.51619 | -0.13211
40 | 0.99144 | -0.16348 | 0.0074349 | 0.0018634
41 | 0.99185 | -0.15502 | 0 | 0
42 | 0.98847 | -0.21967 | 0.0081823 | 0.0020507
43 | 0.98618 | -0.26383 | 0.0082079 | 0.0020571
44 | 0.99127 | -0.16615 | 0.0093791 | 0.0023506
45 | 0.99177 | -0.15657 | 0.0056255 | 0.0014099
46 | 0.98994 | -0.19252 | 0.0049626 | 0.0012437
47 | 0.99003 | -0.19081 | 0.0076049 | 0.001906
48 | 0.99713 | -0.055195 | 0.0064529 | 0.0016172
49 | 0.99714 | -0.055028 | 0.0069465 | 0.001741
50 | 0.99702 | -0.057305 | 0.0048105 | 0.0012056
51 | 0.99753 | -0.047489 | 0.0051256 | 0.0012846
52 | 0.99755 | -0.047007 | 0.0051307 | 0.0012859
53 | 0.99918 | -0.015778 | 0.0054127 | 0.0013566
54 | 0.99923 | -0.014694 | 0.0035481 | 0.00088924
55 | 0.97409 | -0.49902 | 0.0066464 | 0.0016657
56 | 0.97353 | -0.51006 | 0.013251 | 0.003321
57 | 0.97345 | -0.51163 | 0.010851 | 0.0027195
58 | 0.97816 | -0.4201 | 0.0081557 | 0.002044
59 | 0.97877 | -0.40822 | 0.015077 | 0.0037786
60 | 0.98017 | -0.38074 | 0.016632 | 0.0041684
61 | 0.99035 | -0.18448 | 0.0043396 | 0.0010876
62 | 0.99069 | -0.17794 | 0.017791 | 0.004459
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.036007 | -0.0090309 | 0.036032 | 0.0090462 | 2.4366e-05 | 1.5327e-05 | 0.05501 | 0.05501 | 0.05501 | 0.97404 | -0.50056 | 0.97476 | -0.48637 | 15.1126
1 | 0.025309 | 0.0063496 | -0.025308 | -0.0063492 | 6.5869e-07 | 4.0694e-07 | 0.038666 | 0.038666 | 0.038666 | 0.97404 | -0.50056 | 0.97401 | -0.5011 | 10.6226
2 | -0.044922 | -0.011274 | 0.044942 | 0.011287 | 2.0438e-05 | 1.2936e-05 | 0.06858 | 0.06858 | 0.06858 | 0.97476 | -0.48637 | 0.97525 | -0.47684 | 18.8408
3 | 0.025308 | 0.0063492 | -0.025291 | -0.0063385 | 1.732e-05 | 1.0701e-05 | 0.038666 | 0.038666 | 0.038666 | 0.97401 | -0.5011 | 0.97329 | -0.51547 | 10.6226
4 | -0.048045 | -0.012065 | 0.048273 | 0.012209 | 0.00022761 | 0.00014426 | 0.073315 | 0.073315 | 0.073315 | 0.97525 | -0.47684 | 0.98029 | -0.37804 | 20.1415
5 | -0.063435 | -0.016009 | 0.063505 | 0.016053 | 6.9323e-05 | 4.4115e-05 | 0.096331 | 0.09633 | 0.096331 | 0.98029 | -0.37804 | 0.98146 | -0.35525 | 26.4644
6 | -0.080646 | -0.020349 | 0.080755 | 0.020419 | 0.00010863 | 6.9276e-05 | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232 | 0.98146 | -0.35525 | 0.9829 | -0.32717 | 33.604
7 | 0.012683 | 0.0031791 | -0.012682 | -0.0031784 | 1.3403e-06 | 7.384e-07 | 0.019339 | 0.019339 | 0.019339 | 0.97592 | -0.46321 | 0.9758 | -0.46543 | 5.3129
8 | -0.022541 | -0.0056496 | 0.022569 | 0.005667 | 2.8395e-05 | 1.7371e-05 | 0.034369 | 0.034369 | 0.034369 | 0.97592 | -0.46321 | 0.97726 | -0.4368 | 9.442
9 | -0.022569 | -0.005667 | 0.02258 | 0.0056736 | 1.0699e-05 | 6.5445e-06 | 0.034369 | 0.034368 | 0.034369 | 0.97726 | -0.4368 | 0.97776 | -0.42687 | 9.4419
10 | 0.061422 | 0.015448 | -0.061355 | -0.015405 | 6.7457e-05 | 4.2915e-05 | 0.093495 | 0.093495 | 0.093495 | 0.97776 | -0.42687 | 0.97659 | -0.44989 | 25.6854
11 | -0.084002 | -0.021121 | 0.08402 | 0.021133 | 1.7773e-05 | 1.1339e-05 | 0.12786 | 0.12786 | 0.12786 | 0.97776 | -0.42687 | 0.97799 | -0.42244 | 35.1273
12 | 0.047121 | 0.011838 | -0.047087 | -0.011816 | 3.4025e-05 | 2.1556e-05 | 0.071808 | 0.071808 | 0.071808 | 0.97659 | -0.44989 | 0.97582 | -0.46503 | 19.7274
13 | -0.098621 | -0.024792 | 0.098845 | 0.024935 | 0.00022433 | 0.00014324 | 0.15008 | 0.15008 | 0.15008 | 0.97799 | -0.42244 | 0.98042 | -0.37492 | 41.2305
14 | 0.015602 | 0.0039106 | -0.015601 | -0.0039101 | 9.3593e-07 | 5.4425e-07 | 0.023827 | 0.023827 | 0.023827 | 0.97436 | -0.49385 | 0.9743 | -0.49511 | 6.546
15 | -0.015602 | -0.0039106 | 0.015606 | 0.0039126 | 3.3864e-06 | 1.9691e-06 | 0.023827 | 0.023827 | 0.023827 | 0.97436 | -0.49385 | 0.97459 | -0.48929 | 6.546
16 | -0.03145 | -0.0078835 | 0.031486 | 0.0079063 | 3.6403e-05 | 2.2773e-05 | 0.048018 | 0.048018 | 0.048018 | 0.97459 | -0.48929 | 0.97582 | -0.46503 | 13.1919
17 | -0.16433 | -0.04149 | 0.16556 | 0.042271 | 0.0012303 | 0.00078135 | 0.24952 | 0.24952 | 0.24952 | 0.98042 | -0.37492 | 0.98844 | -0.21991 | 22.8499
18 | 0.065486 | 0.016554 | -0.065194 | -0.016369 | 0.00029199 | 0.00018589 | 0.099441 | 0.099442 | 0.099442 | 0.98042 | -0.37492 | 0.97565 | -0.46835 | 27.3192
19 | -0.24279 | -0.061812 | 0.24384 | 0.062482 | 0.0010511 | 0.00067031 | 0.36585 | 0.36585 | 0.36585 | 0.98844 | -0.21991 | 0.99311 | -0.13055 | 33.5026
20 | 0.073874 | 0.0187 | -0.073708 | -0.018594 | 0.00016586 | 0.0001057 | 0.11128 | 0.11128 | 0.11128 | 0.98844 | -0.21991 | 0.98602 | -0.2668 | 30.5709
21 | 0.003356 | 0.00084054 | -0.0033557 | -0.00084078 | 3.4019e-07 | -2.378e-07 | 0.005052 | 0.0050522 | 0.0050522 | 0.98844 | -0.21991 | 0.98833 | -0.22204 | 1.388
22 | 0.051093 | 0.012834 | -0.051044 | -0.012804 | 4.8611e-05 | 3.0845e-05 | 0.077935 | 0.077935 | 0.077935 | 0.97565 | -0.46835 | 0.97463 | -0.48831 | 21.4107
23 | 0.0033557 | 0.00084078 | -0.0033554 | -0.00084095 | 2.3935e-07 | -1.6724e-07 | 0.0050522 | 0.0050523 | 0.0050523 | 0.98833 | -0.22204 | 0.98825 | -0.22354 | 1.388
24 | -0.25381 | -0.06498 | 0.25393 | 0.065057 | 0.00012211 | 7.7686e-05 | 0.38078 | 0.38078 | 0.38078 | 0.99311 | -0.13055 | 0.99364 | -0.12062 | 26.1524
25 | 0.060375 | 0.015253 | -0.060175 | -0.015125 | 0.00020036 | 0.00012742 | 0.091156 | 0.091157 | 0.091157 | 0.98602 | -0.2668 | 0.98244 | -0.33629 | 25.0431
26 | 0.4135 | 0.10585 | -0.41298 | -0.10552 | 0.000519 | 0.00033141 | 0.61918 | 0.61918 | 0.61918 | 0.995 | -0.094668 | 0.99364 | -0.12062 | 42.5258
27 | -0.46857 | -0.11972 | 0.46992 | 0.12058 | 0.0013488 | 0.0008617 | 0.70156 | 0.70156 | 0.70156 | 0.995 | -0.094668 | 0.99813 | -0.035326 | 48.1839
28 | 0.055071 | 0.013873 | -0.055007 | -0.013832 | 6.3971e-05 | 4.0615e-05 | 0.082383 | 0.082383 | 0.082383 | 0.995 | -0.094668 | 0.99374 | -0.11899 | 22.6328
29 | 0.15905 | 0.040458 | -0.15892 | -0.040373 | 0.00013312 | 8.4876e-05 | 0.2384 | 0.2384 | 0.2384 | 0.99364 | -0.12062 | 0.99273 | -0.13801 | 32.7469
30 | -0.47621 | -0.12216 | 0.47703 | 0.12268 | 0.00081755 | 0.00052233 | 0.71094 | 0.71094 | 0.71094 | 0.99813 | -0.035326 | 1 | 0 | 48.8283
31 | 0.042257 | 0.010636 | -0.042167 | -0.01058 | 8.9655e-05 | 5.6608e-05 | 0.063291 | 0.063291 | 0.063291 | 0.99374 | -0.11899 | 0.99144 | -0.16348 | 17.3877
32 | -0.045425 | -0.011396 | 0.045441 | 0.011405 | 1.5293e-05 | 9.6739e-06 | 0.068118 | 0.068118 | 0.068118 | 0.99236 | -0.14507 | 0.99273 | -0.13801 | 18.7137
33 | 0.025869 | 0.0064906 | -0.025861 | -0.0064861 | 7.3215e-06 | 4.5182e-06 | 0.038792 | 0.038792 | 0.038792 | 0.99236 | -0.14507 | 0.99206 | -0.151 | 10.6571
34 | 0.019557 | 0.004905 | -0.019553 | -0.0049031 | 3.1956e-06 | 1.9172e-06 | 0.029326 | 0.029326 | 0.029326 | 0.99236 | -0.14507 | 0.99219 | -0.14849 | 8.0566
35 | 0.11348 | 0.028968 | -0.11306 | -0.0287 | 0.00041889 | 0.00026759 | 0.17028 | 0.17028 | 0.17028 | 0.99273 | -0.13801 | 0.98873 | -0.21471 | 46.7804
36 | 0.020074 | 0.0050357 | -0.020067 | -0.0050311 | 7.7086e-06 | 4.6409e-06 | 0.030112 | 0.030112 | 0.030112 | 0.99206 | -0.151 | 0.99164 | -0.15906 | 8.2725
37 | 0.015015 | 0.0037656 | -0.01501 | -0.0037629 | 4.671e-06 | 2.6723e-06 | 0.022519 | 0.022519 | 0.022519 | 0.99219 | -0.14849 | 0.99185 | -0.15502 | 6.1865
38 | 0.10539 | 0.026779 | -0.10537 | -0.026763 | 2.5173e-05 | 1.6076e-05 | 0.15874 | 0.15874 | 0.15874 | 0.98873 | -0.21471 | 0.98847 | -0.21967 | 43.6108
39 | -0.080755 | -0.020419 | 0.080981 | 0.020563 | 0.00022684 | 0.00014466 | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232 | 0.9829 | -0.32717 | 0.98592 | -0.26878 | 33.604
40 | -0.088749 | -0.02251 | 0.08877 | 0.022524 | 2.1136e-05 | 1.3487e-05 | 0.13404 | 0.13404 | 0.13404 | 0.98592 | -0.26878 | 0.98618 | -0.26383 | 36.8246
41 | 0.030777 | 0.0077243 | -0.030762 | -0.0077144 | 1.5712e-05 | 9.8196e-06 | 0.046993 | 0.046993 | 0.046993 | 0.97463 | -0.48831 | 0.97409 | -0.49902 | 12.9102
42 | 0.039984 | 0.010065 | -0.0399 | -0.010012 | 8.4771e-05 | 5.3475e-05 | 0.060577 | 0.060577 | 0.060577 | 0.98244 | -0.33629 | 0.98017 | -0.38074 | 16.642
43 | -0.014842 | -0.0037198 | 0.014848 | 0.0037232 | 5.9742e-06 | 3.4097e-06 | 0.022281 | 0.022281 | 0.022281 | 0.9912 | -0.16751 | 0.99164 | -0.15906 | 6.1212
44 | 0.037505 | 0.0094283 | -0.037479 | -0.0094118 | 2.6294e-05 | 1.6533e-05 | 0.055818 | 0.055819 | 0.055819 | 1 | 0 | 0.99923 | -0.014694 | 15.3348
45 | 0.034732 | 0.0087165 | -0.034708 | -0.0087014 | 2.3938e-05 | 1.5018e-05 | 0.052132 | 0.052132 | 0.052132 | 0.99144 | -0.16348 | 0.99069 | -0.17794 | 14.3221
46 | 0.0056259 | 0.0014099 | -0.0056255 | -0.0014099 | 4.1573e-07 | 6.5235e-08 | 0.0084402 | 0.0084403 | 0.0084403 | 0.99185 | -0.15502 | 0.99177 | -0.15657 | 2.3188
47 | 0.0093841 | 0.0023529 | -0.0093791 | -0.0023506 | 4.9715e-06 | 2.3191e-06 | 0.014079 | 0.014079 | 0.014079 | 0.99185 | -0.15502 | 0.99127 | -0.16615 | 3.8679
48 | 0.097184 | 0.024712 | -0.096978 | -0.024581 | 0.00020627 | 0.00013168 | 0.14643 | 0.14643 | 0.14643 | 0.98847 | -0.21967 | 0.98618 | -0.26383 | 40.227
49 | -0.0049626 | -0.0012437 | 0.004963 | 0.0012437 | 4.0323e-07 | 9.5932e-09 | 0.0074594 | 0.0074593 | 0.0074594 | 0.98994 | -0.19252 | 0.99003 | -0.19081 | 2.0493
50 | -0.012568 | -0.0031497 | 0.012572 | 0.0031518 | 3.7908e-06 | 2.0617e-06 | 0.01889 | 0.018889 | 0.01889 | 0.99003 | -0.19081 | 0.99035 | -0.18448 | 5.1895
51 | -0.011264 | -0.0028229 | 0.011264 | 0.0028229 | 8.9304e-08 | 4.616e-08 | 0.016809 | 0.016809 | 0.016809 | 0.99713 | -0.055195 | 0.99714 | -0.055028 | 4.6179
52 | 0.004811 | 0.0012056 | -0.0048105 | -0.0012056 | 4.8357e-07 | -1.6809e-08 | 0.0071794 | 0.0071795 | 0.0071795 | 0.99713 | -0.055195 | 0.99702 | -0.057305 | 1.9724
53 | -0.01821 | -0.0045639 | 0.018217 | 0.0045677 | 6.5425e-06 | 3.8789e-06 | 0.027175 | 0.027175 | 0.027175 | 0.99714 | -0.055028 | 0.99753 | -0.047489 | 7.4657
54 | -0.023343 | -0.0058523 | 0.023343 | 0.0058527 | 5.3716e-07 | 3.2836e-07 | 0.034821 | 0.034821 | 0.034821 | 0.99753 | -0.047489 | 0.99755 | -0.047007 | 9.5662
55 | -0.028474 | -0.0071386 | 0.028516 | 0.0071649 | 4.2438e-05 | 2.634e-05 | 0.042474 | 0.042474 | 0.042474 | 0.99755 | -0.047007 | 0.99918 | -0.015778 | 11.6688
56 | -0.033929 | -0.0085215 | 0.033931 | 0.0085226 | 1.756e-06 | 1.0998e-06 | 0.050535 | 0.050535 | 0.050535 | 0.99918 | -0.015778 | 0.99923 | -0.014694 | 13.8832
57 | 0.024115 | 0.0060487 | -0.024103 | -0.0060409 | 1.2682e-05 | 7.8062e-06 | 0.03684 | 0.03684 | 0.03684 | 0.97409 | -0.49902 | 0.97353 | -0.51006 | 10.1209
58 | 0.010852 | 0.0027199 | -0.010851 | -0.0027195 | 8.1352e-07 | 4.2262e-07 | 0.016587 | 0.016587 | 0.016587 | 0.97353 | -0.51006 | 0.97345 | -0.51163 | 4.5568
59 | -0.0081557 | -0.002044 | 0.0081603 | 0.002046 | 4.6183e-06 | 1.9508e-06 | 0.012407 | 0.012406 | 0.012407 | 0.97816 | -0.4201 | 0.97877 | -0.40822 | 3.4084
60 | -0.023237 | -0.0058245 | 0.023267 | 0.0058432 | 3.0467e-05 | 1.8679e-05 | 0.035327 | 0.035327 | 0.035327 | 0.97877 | -0.40822 | 0.98017 | -0.38074 | 9.7053
61 | -0.016911 | -0.0042394 | 0.016917 | 0.0042425 | 5.2722e-06 | 3.0939e-06 | 0.02541 | 0.02541 | 0.02541 | 0.99035 | -0.18448 | 0.99069 | -0.17794 | 6.9807

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52248 | 0.13369

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010699 | 0.0026813
1 | 0.0088897 | 0.002228
2 | 0.0031032 | 0.00077772
3 | 0.025291 | 0.0063385
4 | 0.015163 | 0.0038001
5 | 0.017141 | 0.004296
6 | 0.0098574 | 0.0024705
7 | 0.012682 | 0.0031784
8 | 0.014234 | 0.0035673
9 | 0.014601 | 0.0036594
10 | 0.015601 | 0.0039101
11 | 0.015844 | 0.0039709
12 | 0.014102 | 0.0035342
13 | 0.0033554 | 0.00084095
14 | 0.0099655 | 0.0024976
15 | 0.013333 | 0.0033417
16 | 0.0062935 | 0.0015773
17 | 0.01275 | 0.0031956
18 | 0.005787 | 0.0014504
19 | 0.0045388 | 0.0011375
20 | 0.007666 | 0.0019213
21 | 0.0077677 | 0.0019468
22 | 0.015601 | 0.0039099
23 | 0.020267 | 0.0050793
24 | 0.02019 | 0.0050601
25 | 0.014842 | 0.0037198
26 | 0.0052186 | 0.0013079
27 | 0.0062935 | 0.0015773
28 | 0.0074349 | 0.0018634
29 | 0.0081823 | 0.0020507
30 | 0.0082079 | 0.0020571
31 | 0.0093791 | 0.0023506
32 | 0.0056255 | 0.0014099
33 | 0.0049626 | 0.0012437
34 | 0.0076049 | 0.001906
35 | 0.0064529 | 0.0016172
36 | 0.0069465 | 0.001741
37 | 0.0048105 | 0.0012056
38 | 0.0051256 | 0.0012846
39 | 0.0051307 | 0.0012859
40 | 0.0054127 | 0.0013566
41 | 0.0035481 | 0.00088924
42 | 0.0066464 | 0.0016657
43 | 0.013251 | 0.003321
44 | 0.010851 | 0.0027195
45 | 0.0081557 | 0.002044
46 | 0.015077 | 0.0037786
47 | 0.016632 | 0.0041684
48 | 0.0043396 | 0.0010876
49 | 0.017791 | 0.004459

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1