## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1061-246_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1061-246_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1061-246_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1061-246_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1061-246_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1061-246_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1061-246_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1061-246_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1061-246_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1061-246_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1061-246_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1061-246_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1061-246_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1061-246_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1061-246_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1061-246_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1061-246_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1061-246_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1061-246_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1061-246_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1061-246_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1061-246_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1061-246_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1061-246_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1061-246_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1061-246_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1061-246_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1061-246_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1061-246_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1061-246_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1061-246_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1061-246_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1061-246_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1061-246_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1061-246_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1061-246_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1061-246_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1061-246_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1061-246_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1061-246_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1061-246_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1061-246_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1061-246_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1061-246_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1061-246_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1061-246_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1061-246_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1061-246_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1061-246_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1061-246_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1061-246_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1061-246_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1061-246_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1061-246_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1061-246_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1061-246_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1061-246_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1061-246_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1061-246_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1061-246_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1061-246_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1061-246_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1061-246_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1061-246_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1061-246_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1061-246_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1061-246_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1061-246_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1061-246_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1061-246_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1061-246_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1061-246_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1061-246_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1061-246_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1061-246_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1061-246_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1061-246_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1061-246_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1061-246_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1061-246_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1061-246_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1061-246_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1061-246_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1061-246_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1061-246_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1061-246_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1061-246_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1061-246_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1061-246_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1061-246_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1061-246_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1061-246_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1061-246_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1061-246_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1061-246_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_211_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1061-246_0_6_load_0 | 0 | 0.0019911 | 0.00049901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1061-246_0_6_load_1 | 1 | 0.0080989 | 0.0020298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1061-246_0_6_load_28 | 5 | 0.0026484 | 0.00066374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1061-246_0_6_load_51 | 8 | 0.0051311 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1061-246_0_6_load_44 | 11 | 0.023619 | 0.0059195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1061-246_0_6_load_45 | 13 | 0.023617 | 0.0059189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1061-246_0_6_load_55 | 16 | 0.034266 | 0.0085878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1061-246_0_6_load_32 | 19 | 0.010862 | 0.0027223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1061-246_0_6_load_31 | 21 | 0.0067975 | 0.0017036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1061-246_0_6_load_68 | 22 | 0.016052 | 0.0040229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1061-246_0_6_load_56 | 24 | 0.015281 | 0.0038298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1061-246_0_6_load_54 | 25 | 0.022194 | 0.0055622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1061-246_0_6_load_57 | 26 | 0.023481 | 0.0058849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1061-246_0_6_load_95 | 30 | 0.0091972 | 0.002305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1061-246_0_6_load_61 | 33 | 0.01063 | 0.0026641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1061-246_0_6_load_40 | 34 | 0.025929 | 0.0064985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1061-246_0_6_load_38 | 37 | 0.0035162 | 0.00088124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1061-246_0_6_load_70 | 39 | 0.0032863 | 0.00082362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1061-246_0_6_load_86 | 41 | 0.0086137 | 0.0021588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1061-246_0_6_load_88 | 43 | 0.0025228 | 0.00063228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1061-246_0_6_load_52 | 46 | 0.010787 | 0.0027035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1061-246_0_6_load_41 | 49 | 0.013446 | 0.00337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1061-246_0_6_load_36 | 51 | 0.0039348 | 0.00098614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1061-246_0_6_load_43 | 52 | 0.0032298 | 0.00080946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1061-246_0_6_load_67 | 53 | 0.014609 | 0.0036613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1061-246_0_6_load_39 | 55 | 0.01344 | 0.0033683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1061-246_0_6_load_29 | 56 | 0.0023681 | 0.00059351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1061-246_0_6_load_50 | 57 | 0.0048405 | 0.0012131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1061-246_0_6_load_33 | 58 | 0.0097163 | 0.0024351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1061-246_0_6_load_30 | 59 | 0.0021911 | 0.00054913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1061-246_0_6_load_63 | 61 | 0.0031334 | 0.0007853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1061-246_0_6_load_48 | 62 | 0.0035023 | 0.00087777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1061-246_0_6_load_72 | 64 | 0.0029178 | 0.00073127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1061-246_0_6_load_90 | 66 | 0.0025905 | 0.00064925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1061-246_0_6_load_58 | 67 | 0.003421 | 0.00085737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1061-246_0_6_load_35 | 69 | 0.002894 | 0.0007253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1061-246_0_6_load_34 | 70 | 0.007252 | 0.0018175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1061-246_0_6_load_42 | 71 | 0.0024154 | 0.00060536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1061-246_0_6_load_46 | 72 | 0.0024154 | 0.00060536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1061-246_0_6_load_49 | 73 | 0.005274 | 0.0013218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1061-246_0_6_load_66 | 75 | 0.0031727 | 0.00079514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1061-246_0_6_load_96 | 76 | 0.0031865 | 0.00079862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1061-246_0_6_load_65 | 77 | 0.0028986 | 0.00072646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1061-246_0_6_load_74 | 79 | 0.0029583 | 0.00074141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1061-246_0_6_load_75 | 80 | 0.003049 | 0.00076416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1061-246_0_6_load_78 | 83 | 0.0031876 | 0.00079889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1061-246_0_6_load_80 | 85 | 0.0029907 | 0.00074953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1061-246_0_6_load_82 | 87 | 0.0030872 | 0.00077372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1061-246_0_6_load_84 | 89 | 0.0032861 | 0.00082357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1061-246_0_6_load_85 | 90 | 0.0035631 | 0.00089301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1061-246_0_6_load_92 | 92 | 0.0030253 | 0.00075822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1061-246_0_6_load_93 | 93 | 0.0030763 | 0.000771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1061-246_0_6_load_94 | 94 | 0.0028377 | 0.0007112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1061-246_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1061-246_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0036859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1061-246_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.025229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1061-246_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.063214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1061-246_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.032834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1061-246_0_6_line_5 |  | 4 | 34 | 0.032769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1061-246_0_6_line_6 |  | 5 | 56 | 0.0094719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1061-246_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.047717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1061-246_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.025228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1061-246_0_6_line_9 |  | 7 | 27 | 0.045226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1061-246_0_6_line_10 |  | 7 | 28 | 0.093683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1061-246_0_6_line_11 |  | 7 | 29 | 0.043723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1061-246_0_6_line_12 |  | 8 | 57 | 0.0075537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1061-246_0_6_line_13 |  | 9 | 10 | 0.005275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1061-246_0_6_line_14 |  | 9 | 11 | 0.058832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1061-246_0_6_line_15 |  | 10 | 25 | 0.025298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1061-246_0_6_line_16 |  | 11 | 12 | 0.019362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1061-246_0_6_line_17 |  | 12 | 13 | 0.020836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1061-246_0_6_line_18 |  | 12 | 14 | 0.13148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1061-246_0_6_line_19 |  | 14 | 26 | 0.040536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1061-246_0_6_line_20 |  | 14 | 15 | 0.030878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1061-246_0_6_line_21 |  | 15 | 16 | 0.024431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1061-246_0_6_line_22 |  | 15 | 17 | 0.099347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1061-246_0_6_line_23 |  | 17 | 22 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1061-246_0_6_line_24 |  | 17 | 23 | 0.013495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1061-246_0_6_line_25 |  | 17 | 20 | 0.071558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1061-246_0_6_line_26 |  | 18 | 19 | 0.068439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1061-246_0_6_line_27 |  | 18 | 20 | 0.05625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1061-246_0_6_line_28 |  | 18 | 21 | 0.023681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1061-246_0_6_line_29 |  | 19 | 58 | 0.0032133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1061-246_0_6_line_30 |  | 23 | 24 | 0.014898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1061-246_0_6_line_31 |  | 27 | 30 | 0.027644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1061-246_0_6_line_32 |  | 27 | 31 | 0.066969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1061-246_0_6_line_33 |  | 28 | 41 | 0.013576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1061-246_0_6_line_34 |  | 28 | 42 | 0.025683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1061-246_0_6_line_35 |  | 28 | 43 | 0.008927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1061-246_0_6_line_36 |  | 29 | 38 | 0.00555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1061-246_0_6_line_37 |  | 29 | 39 | 0.006777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1061-246_0_6_line_38 |  | 29 | 40 | 0.060891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1061-246_0_6_line_39 |  | 31 | 32 | 0.014656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1061-246_0_6_line_40 |  | 31 | 33 | 0.020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1061-246_0_6_line_41 |  | 32 | 60 | 0.005511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1061-246_0_6_line_42 |  | 32 | 61 | 0.006523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1061-246_0_6_line_43 |  | 34 | 55 | 0.042596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1061-246_0_6_line_44 |  | 35 | 36 | 0.021914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1061-246_0_6_line_45 |  | 35 | 37 | 0.014964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1061-246_0_6_line_46 |  | 36 | 62 | 0.0029136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1061-246_0_6_line_47 |  | 37 | 48 | 0.0098152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1061-246_0_6_line_48 |  | 38 | 63 | 0.00856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1061-246_0_6_line_49 |  | 38 | 64 | 0.007597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1061-246_0_6_line_50 |  | 40 | 53 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1061-246_0_6_line_51 |  | 40 | 54 | 0.055715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1061-246_0_6_line_52 |  | 42 | 65 | 0.004236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1061-246_0_6_line_53 |  | 42 | 66 | 0.011471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1061-246_0_6_line_54 |  | 44 | 45 | 0.022525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1061-246_0_6_line_55 |  | 44 | 46 | 0.040039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1061-246_0_6_line_56 |  | 45 | 67 | 0.001557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1061-246_0_6_line_57 |  | 45 | 68 | 0.00579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1061-246_0_6_line_58 |  | 47 | 48 | 0.00584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1061-246_0_6_line_59 |  | 47 | 49 | 0.063309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1061-246_0_6_line_60 |  | 48 | 69 | 0.01671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1061-246_0_6_line_61 |  | 49 | 54 | 0.024203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1061-246_0_6_line_62 |  | 50 | 51 | 0.0018394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1061-246_0_6_line_63 |  | 50 | 52 | 0.015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1061-246_0_6_line_64 |  | 51 | 69 | 0.0065028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1061-246_0_6_line_65 |  | 54 | 55 | 0.022186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1061-246_0_6_line_66 |  | 56 | 59 | 0.0086404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1061-246_0_6_line_67 |  | 57 | 73 | 0.016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1061-246_0_6_line_68 |  | 58 | 70 | 0.025158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1061-246_0_6_line_69 |  | 60 | 77 | 0.005159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1061-246_0_6_line_70 |  | 60 | 74 | 0.006681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1061-246_0_6_line_71 |  | 63 | 78 | 0.00591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1061-246_0_6_line_72 |  | 63 | 79 | 0.008742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1061-246_0_6_line_73 |  | 65 | 91 | 0.010423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1061-246_0_6_line_74 |  | 65 | 92 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1061-246_0_6_line_75 |  | 68 | 74 | 0.007008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1061-246_0_6_line_76 |  | 68 | 75 | 0.00182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1061-246_0_6_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0027298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1061-246_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1061-246_0_6_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0093146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1061-246_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.003892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1061-246_0_6_line_81 |  | 78 | 80 | 0.008807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1061-246_0_6_line_82 |  | 78 | 81 | 0.040685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1061-246_0_6_line_83 |  | 81 | 82 | 0.005879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1061-246_0_6_line_84 |  | 81 | 83 | 0.005835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1061-246_0_6_line_85 |  | 82 | 84 | 0.002483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1061-246_0_6_line_86 |  | 82 | 85 | 0.005583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1061-246_0_6_line_87 |  | 84 | 86 | 0.006005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1061-246_0_6_line_88 |  | 84 | 87 | 0.005608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1061-246_0_6_line_89 |  | 86 | 88 | 0.005957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1061-246_0_6_line_90 |  | 86 | 89 | 0.005467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1061-246_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.005659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1061-246_0_6_line_92 |  | 91 | 93 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1061-246_0_6_line_93 |  | 91 | 94 | 0.001714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1061-246_0_6_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 95 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2668801.9553 | 1211505.9039 | 2668791.4641 | 1211514.2103 | 2668789.7458 | 1211512.9786 | 2668786.2492 | 1211507.1458
1 | 2668783.1179 | 1211507.8435 | 2668785.3369 | 1211506.5238 | 2668786.2492 | 1211507.1458
2 | 2668783.1179 | 1211507.8435 | 2668779.3888 | 1211503.0642 | 2668770.7667 | 1211495.5824 | 2668769.618 | 1211493.7124 | 2668768.9306 | 1211491.3808 | 2668769.1492 | 1211488.2369
3 | 2668768.4611 | 1211439.8434 | 2668767.9658 | 1211446.5529 | 2668765.7364 | 1211463.271 | 2668759.8803 | 1211474.8996 | 2668763.9747 | 1211476.3477 | 2668768.826 | 1211478.0491 | 2668765.2209 | 1211483.5999 | 2668763.4969 | 1211488.1273 | 2668767.8424 | 1211488.2219 | 2668769.1492 | 1211488.2369
4 | 2668769.1492 | 1211488.2369 | 2668771.053 | 1211481.955 | 2668774.2174 | 1211477.0662 | 2668777.7139 | 1211473.0262 | 2668781.6611 | 1211469.4472 | 2668789.7697 | 1211463.9872
5 | 2668768.4611 | 1211439.8434 | 2668776.365 | 1211438.4447 | 2668787.3382 | 1211431.1778 | 2668798.2921 | 1211427.4184
6 | 2668789.7697 | 1211463.9872 | 2668795.2319 | 1211460.3091 | 2668797.8753 | 1211459.149
7 | 2668899.1979 | 1211451.392 | 2668899.1793 | 1211452.3479 | 2668899.1615 | 1211458.496 | 2668902.014 | 1211459.5629 | 2668905.4198 | 1211461.4034 | 2668908.9538 | 1211465.9693 | 2668910.8167 | 1211472.4504 | 2668913.3886 | 1211482.0082 | 2668915.3011 | 1211486.8222 | 2668917.4385 | 1211492.5616
8 | 2668917.4385 | 1211492.5616 | 2668934.8641 | 1211490.4838 | 2668942.4928 | 1211489.6046
9 | 2668899.1979 | 1211451.392 | 2668899.2136 | 1211450.6917 | 2668899.2792 | 1211447.6462 | 2668899.3447 | 1211444.6117 | 2668899.3658 | 1211443.4445 | 2668903.2626 | 1211443.5674 | 2668910.3639 | 1211443.894 | 2668918.5237 | 1211444.0328 | 2668927.2213 | 1211444.3112 | 2668935.1628 | 1211444.2696 | 2668936.6231 | 1211444.1531
10 | 2668899.1979 | 1211451.392 | 2668899.2136 | 1211450.6917 | 2668899.2792 | 1211447.6462 | 2668899.3447 | 1211444.6117 | 2668899.3658 | 1211443.4445 | 2668899.0694 | 1211443.4411 | 2668895.643 | 1211442.7233 | 2668894.2164 | 1211440.5722 | 2668893.7083 | 1211438.5095 | 2668894.5686 | 1211436.3959 | 2668896.2672 | 1211434.7367 | 2668898.8002 | 1211433.8543 | 2668902.8617 | 1211432.2335 | 2668906.5459 | 1211430.3749 | 2668910.7027 | 1211427.0764 | 2668914.0989 | 1211423.8358 | 2668916.5005 | 1211420.517 | 2668924.1388 | 1211406.6077 | 2668929.8276 | 1211396.3337 | 2668932.6025 | 1211397.5443 | 2668934.7311 | 1211398.7808 | 2668936.8983 | 1211399.9732 | 2668937.473 | 1211400.2133 | 2668939.1585 | 1211401 | 2668940.8278 | 1211401.8753 | 2668943.4577 | 1211403.1398 | 2668947.3621 | 1211405.2418
11 | 2668889.3226 | 1211428.0746 | 2668887.2406 | 1211430.0407 | 2668885.4823 | 1211432.2662 | 2668884.1297 | 1211434.8967 | 2668882.3728 | 1211436.9999 | 2668879.8213 | 1211439.4831 | 2668880.8462 | 1211439.5616 | 2668887.9299 | 1211440.0993 | 2668892.9408 | 1211440.4796 | 2668894.2164 | 1211440.5722 | 2668895.643 | 1211442.7233 | 2668899.0694 | 1211443.4411 | 2668899.3658 | 1211443.4445 | 2668899.3447 | 1211444.6117 | 2668899.2792 | 1211447.6462 | 2668899.2136 | 1211450.6917 | 2668899.1979 | 1211451.392
12 | 2668949.9968 | 1211488.7399 | 2668942.4928 | 1211489.6046
13 | 2668945.4836 | 1211632.128 | 2668940.1994 | 1211632.3893
14 | 2668945.4836 | 1211632.128 | 2668960.2029 | 1211631.431 | 2668984.2734 | 1211630.3307 | 2669004.2699 | 1211630.712
15 | 2668954.5745 | 1211643.062 | 2668952.439 | 1211641.7699 | 2668946.9925 | 1211639.639 | 2668941.4532 | 1211638.3075 | 2668939.121 | 1211638.9142 | 2668937.9701 | 1211639.2122 | 2668937.7581 | 1211636.5192 | 2668937.9339 | 1211635.1093 | 2668939.0178 | 1211633.3763 | 2668940.1994 | 1211632.3893
16 | 2669023.5847 | 1211632.0531 | 2669005.0362 | 1211630.7266 | 2669004.2699 | 1211630.712
17 | 2669023.5847 | 1211632.0531 | 2669023.6184 | 1211635.7113 | 2669037.5438 | 1211645.8231
18 | 2669023.5847 | 1211632.0531 | 2669041.373 | 1211634.0601 | 2669057.1697 | 1211636.7891 | 2669085.4141 | 1211642.7086 | 2669085.6629 | 1211641.5663 | 2669086.5618 | 1211637.4408 | 2669087.5403 | 1211632.9938 | 2669089.0712 | 1211630.0653 | 2669093.5499 | 1211627.838 | 2669095.3721 | 1211626.0024 | 2669096.4194 | 1211622.8348 | 2669098.0629 | 1211614.1261 | 2669102.335 | 1211589.0711 | 2669103.7899 | 1211578.9372
19 | 2669103.7899 | 1211578.9372 | 2669100.4165 | 1211582.1668 | 2669095.0732 | 1211586.8745 | 2669087.1483 | 1211588.128 | 2669077.7296 | 1211587.1406 | 2669072.2542 | 1211584.8758 | 2669068.1076 | 1211581.3923
20 | 2669103.7899 | 1211578.9372 | 2669109.8426 | 1211573.3372 | 2669114.5447 | 1211551.1889
21 | 2669114.5447 | 1211551.1889 | 2669112.4374 | 1211550.742 | 2669107.8981 | 1211549.6666 | 2669098.2925 | 1211549.722 | 2669092.8215 | 1211543.7994
22 | 2669114.5447 | 1211551.1889 | 2669117.7123 | 1211536.2052 | 2669118.2665 | 1211529.6964 | 2669115.8049 | 1211521.7852 | 2669115.7197 | 1211515.3691 | 2669116.5549 | 1211512.1546 | 2669121.7592 | 1211503.0536 | 2669122.0242 | 1211498.5539 | 2669121.9455 | 1211496.8186 | 2669121.7279 | 1211491.9908 | 2669121.0727 | 1211488.8591 | 2669114.9967 | 1211486.6206 | 2669112.363 | 1211488.9694 | 2669108.3473 | 1211491.8914 | 2669104.4869 | 1211495.182 | 2669100.0037 | 1211500.4111 | 2669092.252 | 1211501.1329
23 | 2669087.8352 | 1211486.8618 | 2669091.0441 | 1211491.2684 | 2669091.3938 | 1211495.8419 | 2669092.252 | 1211501.1329
24 | 2669092.252 | 1211501.1329 | 2669086.7016 | 1211505.338 | 2669082.7655 | 1211510.5734
25 | 2669092.252 | 1211501.1329 | 2669100.0037 | 1211500.4111 | 2669104.4869 | 1211495.182 | 2669108.3473 | 1211491.8914 | 2669112.363 | 1211488.9694 | 2669114.9967 | 1211486.6206 | 2669113.5242 | 1211480.5665 | 2669113.541 | 1211474.5296 | 2669110.4049 | 1211465.8101 | 2669110.4894 | 1211463.1094 | 2669106.1394 | 1211457.4999 | 2669105.6119 | 1211457.1158 | 2669107.8877 | 1211454.8296 | 2669110.1787 | 1211452.5436 | 2669112.4697 | 1211450.2576 | 2669113.6229 | 1211449.1036
26 | 2669065.5363 | 1211439.9189 | 2669065.06 | 1211442.3371 | 2669063.1148 | 1211448.2294 | 2669047.0602 | 1211472.3252 | 2669042.0465 | 1211476.7811 | 2669035.4261 | 1211478.8947 | 2669018.3817 | 1211480.859
27 | 2669065.5363 | 1211439.9189 | 2669069.9871 | 1211442.7388 | 2669072.6328 | 1211443.292 | 2669079.9165 | 1211442.9539 | 2669085.1597 | 1211444.2821 | 2669093.6088 | 1211448.3047 | 2669105.6119 | 1211457.1158 | 2669107.8877 | 1211454.8296 | 2669110.1787 | 1211452.5436 | 2669112.4697 | 1211450.2576 | 2669113.6229 | 1211449.1036
28 | 2669065.5363 | 1211439.9189 | 2669060.4444 | 1211436.6913 | 2669050.4105 | 1211436.3083 | 2669042.8143 | 1211436.7866
29 | 2669015.1895 | 1211481.2268 | 2669018.3817 | 1211480.859
30 | 2669071.6727 | 1211500.5944 | 2669082.7655 | 1211510.5734
31 | 2668954.1301 | 1211424.5431 | 2668947.2246 | 1211436.8488 | 2668936.5939 | 1211442.7407 | 2668936.6231 | 1211444.1531
32 | 2668986.2641 | 1211414.2304 | 2668987.1266 | 1211416.5307 | 2668981.5979 | 1211424.7719 | 2668972.9415 | 1211440.6372 | 2668955.6274 | 1211442.9163 | 2668949.3236 | 1211443.277 | 2668940.1269 | 1211444.1046 | 2668936.6231 | 1211444.1531
33 | 2668947.3621 | 1211405.2418 | 2668948.3038 | 1211406.6091 | 2668948.3239 | 1211408.8107 | 2668943.1752 | 1211417.0563
34 | 2668947.3621 | 1211405.2418 | 2668953.4212 | 1211403.6998 | 2668958.0225 | 1211402.0519 | 2668961.2074 | 1211396.0628 | 2668964.8661 | 1211389.1785
35 | 2668949.5805 | 1211396.7399 | 2668949.5364 | 1211399.8969 | 2668947.3621 | 1211405.2418
36 | 2668889.3226 | 1211428.0746 | 2668894.4614 | 1211425.9437
37 | 2668889.3226 | 1211428.0746 | 2668885.3434 | 1211422.5808
38 | 2668845.0145 | 1211432.5215 | 2668845.8733 | 1211433.1763 | 2668848.0599 | 1211433.335 | 2668851.3523 | 1211433.1617 | 2668855.7876 | 1211432.0678 | 2668865.7777 | 1211428.3474 | 2668868.0683 | 1211427.4066 | 2668869.0573 | 1211430.5978 | 2668871.315 | 1211437.1057 | 2668871.8691 | 1211440.4475 | 2668877.6945 | 1211440.0589 | 2668879.8213 | 1211439.4831 | 2668882.3728 | 1211436.9999 | 2668884.1297 | 1211434.8967 | 2668885.4823 | 1211432.2662 | 2668887.2406 | 1211430.0407 | 2668889.3226 | 1211428.0746
39 | 2668986.2641 | 1211414.2304 | 2668986.0562 | 1211410.5257 | 2668992.4134 | 1211401.6047
40 | 2668986.2641 | 1211414.2304 | 2668988.7323 | 1211411.7351 | 2668997.7267 | 1211406.0689 | 2669001.0741 | 1211404.4288 | 2669003.4951 | 1211404.7014
41 | 2668992.4134 | 1211401.6047 | 2668995.619 | 1211397.1168
42 | 2668986.48 | 1211398.8566 | 2668992.4134 | 1211401.6047
43 | 2668836.7603 | 1211409.5221 | 2668815.1697 | 1211421.6261 | 2668798.2921 | 1211427.4184
44 | 2668863.3088 | 1211354.573 | 2668868.7289 | 1211345.1964 | 2668871.8538 | 1211339.7847 | 2668874.2731 | 1211335.5989
45 | 2668863.3088 | 1211354.573 | 2668862.9497 | 1211356.0587 | 2668872.6657 | 1211365.339
46 | 2668874.2731 | 1211335.5989 | 2668875.7302 | 1211333.0758
47 | 2668879.7634 | 1211372.1183 | 2668872.6657 | 1211365.339
48 | 2668894.4614 | 1211425.9437 | 2668902.4685 | 1211422.8564
49 | 2668894.4614 | 1211425.9437 | 2668891.8767 | 1211418.7983
50 | 2668845.7913 | 1211423.158 | 2668849.0702 | 1211429.422 | 2668848.3196 | 1211429.9358 | 2668845.6679 | 1211431.8731 | 2668845.0145 | 1211432.5215
51 | 2668845.0145 | 1211432.5215 | 2668845.8733 | 1211433.1763 | 2668848.0599 | 1211433.335 | 2668851.3523 | 1211433.1617 | 2668855.7876 | 1211432.0678 | 2668865.7777 | 1211428.3474 | 2668868.0683 | 1211427.4066 | 2668866.563 | 1211422.8531 | 2668863.4879 | 1211413.4228 | 2668863.1216 | 1211410.2722 | 2668860.5689 | 1211406.2736 | 2668856.1124 | 1211398.673
52 | 2668964.8661 | 1211389.1785 | 2668966.8472 | 1211385.4324
53 | 2668954.1406 | 1211386.1749 | 2668957.6026 | 1211385.7925 | 2668960.3099 | 1211386.9245 | 2668964.8661 | 1211389.1785
54 | 2669014.9329 | 1211359.9392 | 2669005.4181 | 1211380.3641
55 | 2669014.9329 | 1211359.9392 | 2669020.2232 | 1211364.4254 | 2669039.2543 | 1211374.0182 | 2669048.9138 | 1211380.7787
56 | 2669004.0436 | 1211379.6255 | 2669005.4181 | 1211380.3641
57 | 2669002.9788 | 1211385.6169 | 2669005.4181 | 1211380.3641
58 | 2668879.7634 | 1211372.1183 | 2668874.4017 | 1211374.469
59 | 2668874.4017 | 1211374.469 | 2668874.5835 | 1211376.4946 | 2668857.5435 | 1211387.2713 | 2668858.8432 | 1211389.2208 | 2668880.6987 | 1211376.6764 | 2668883.1402 | 1211382.4081 | 2668876.8503 | 1211386.1933
60 | 2668879.7634 | 1211372.1183 | 2668887.9413 | 1211367.4098 | 2668892.7822 | 1211361.9818
61 | 2668856.1124 | 1211398.673 | 2668876.8503 | 1211386.1933
62 | 2668898.3347 | 1211355.7559 | 2668897.1104 | 1211357.1286
63 | 2668898.3347 | 1211355.7559 | 2668905.5853 | 1211342.583
64 | 2668892.7822 | 1211361.9818 | 2668897.1104 | 1211357.1286
65 | 2668856.1124 | 1211398.673 | 2668836.7603 | 1211409.5221
66 | 2668797.8753 | 1211459.149 | 2668805.7873 | 1211455.6768
67 | 2668966.3679 | 1211486.8532 | 2668949.9968 | 1211488.7399
68 | 2669015.1895 | 1211481.2268 | 2668990.1967 | 1211484.1071
69 | 2668991.398 | 1211394.1328 | 2668995.619 | 1211397.1168
70 | 2668995.619 | 1211397.1168 | 2668999.4967 | 1211391.6693
71 | 2668902.4685 | 1211422.8564 | 2668907.5494 | 1211419.8132
72 | 2668902.4685 | 1211422.8564 | 2668898.5465 | 1211415.0396
73 | 2668971.6127 | 1211376.1595 | 2668970.5298 | 1211378.4596 | 2668966.8472 | 1211385.4324
74 | 2668958.8478 | 1211380.6259 | 2668957.8536 | 1211381.8263 | 2668961.7124 | 1211383.2718 | 2668966.8472 | 1211385.4324
75 | 2668999.4967 | 1211391.6693 | 2669001.4047 | 1211388.9897 | 2669002.9788 | 1211385.6169
76 | 2669001.2136 | 1211385.1518 | 2669002.9788 | 1211385.6169
77 | 2668990.1967 | 1211484.1071 | 2668987.4849 | 1211484.4196
78 | 2668987.4849 | 1211484.4196 | 2668975.6212 | 1211485.7868
79 | 2668966.3679 | 1211486.8532 | 2668975.6212 | 1211485.7868
80 | 2668996.1458 | 1211389.6738 | 2668999.4967 | 1211391.6693
81 | 2668907.5494 | 1211419.8132 | 2668904.2164 | 1211411.6586
82 | 2668907.5494 | 1211419.8132 | 2668910.5714 | 1211416.7351 | 2668912.0685 | 1211414.0952 | 2668919.1927 | 1211401.2695 | 2668925.5854 | 1211389.2692 | 2668928.0682 | 1211384.8507
83 | 2668928.0682 | 1211384.8507 | 2668930.9543 | 1211379.7253
84 | 2668922.7075 | 1211382.5095 | 2668928.0682 | 1211384.8507
85 | 2668932.1724 | 1211377.5602 | 2668930.9543 | 1211379.7253
86 | 2668926.0071 | 1211377.1109 | 2668930.9543 | 1211379.7253
87 | 2668932.1724 | 1211377.5602 | 2668935.0148 | 1211372.2675
88 | 2668932.1724 | 1211377.5602 | 2668927.1792 | 1211374.9787
89 | 2668935.0148 | 1211372.2675 | 2668937.902 | 1211367.0532
90 | 2668935.0148 | 1211372.2675 | 2668930.1346 | 1211369.7763
91 | 2668933.1116 | 1211364.0182 | 2668937.902 | 1211367.0532
92 | 2668967.838 | 1211364.8088 | 2668968.639 | 1211363.2282 | 2668971.3919 | 1211364.3719 | 2668974.6511 | 1211365.7548 | 2668976.4489 | 1211366.6873 | 2668976.584 | 1211368.1453 | 2668971.6127 | 1211376.1595
93 | 2668969.9853 | 1211375.607 | 2668971.6127 | 1211376.1595

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668786.2492 | 1211507.1458
1 | 2668801.9553 | 1211505.9039
2 | 2668783.1179 | 1211507.8435
3 | 2668769.1492 | 1211488.2369
4 | 2668768.4611 | 1211439.8434
5 | 2668789.7697 | 1211463.9872
6 | 2668917.4385 | 1211492.5616
7 | 2668899.1979 | 1211451.392
8 | 2668942.4928 | 1211489.6046
9 | 2668945.4836 | 1211632.128
10 | 2668940.1994 | 1211632.3893
11 | 2669004.2699 | 1211630.712
12 | 2669023.5847 | 1211632.0531
13 | 2669037.5438 | 1211645.8231
14 | 2669103.7899 | 1211578.9372
15 | 2669114.5447 | 1211551.1889
16 | 2669092.8215 | 1211543.7994
17 | 2669092.252 | 1211501.1329
18 | 2669065.5363 | 1211439.9189
19 | 2669018.3817 | 1211480.859
20 | 2669113.6229 | 1211449.1036
21 | 2669042.8143 | 1211436.7866
22 | 2669087.8352 | 1211486.8618
23 | 2669082.7655 | 1211510.5734
24 | 2669071.6727 | 1211500.5944
25 | 2668954.5745 | 1211643.062
26 | 2669068.1076 | 1211581.3923
27 | 2668936.6231 | 1211444.1531
28 | 2668947.3621 | 1211405.2418
29 | 2668889.3226 | 1211428.0746
30 | 2668954.1301 | 1211424.5431
31 | 2668986.2641 | 1211414.2304
32 | 2668992.4134 | 1211401.6047
33 | 2669003.4951 | 1211404.7014
34 | 2668798.2921 | 1211427.4184
35 | 2668863.3088 | 1211354.573
36 | 2668874.2731 | 1211335.5989
37 | 2668872.6657 | 1211365.339
38 | 2668894.4614 | 1211425.9437
39 | 2668885.3434 | 1211422.5808
40 | 2668845.0145 | 1211432.5215
41 | 2668943.1752 | 1211417.0563
42 | 2668964.8661 | 1211389.1785
43 | 2668949.5805 | 1211396.7399
44 | 2669014.9329 | 1211359.9392
45 | 2669005.4181 | 1211380.3641
46 | 2669048.9138 | 1211380.7787
47 | 2668874.4017 | 1211374.469
48 | 2668879.7634 | 1211372.1183
49 | 2668876.8503 | 1211386.1933
50 | 2668898.3347 | 1211355.7559
51 | 2668897.1104 | 1211357.1286
52 | 2668905.5853 | 1211342.583
53 | 2668845.7913 | 1211423.158
54 | 2668856.1124 | 1211398.673
55 | 2668836.7603 | 1211409.5221
56 | 2668797.8753 | 1211459.149
57 | 2668949.9968 | 1211488.7398
58 | 2669015.1895 | 1211481.2268
59 | 2668805.7873 | 1211455.6768
60 | 2668995.619 | 1211397.1168
61 | 2668986.48 | 1211398.8566
62 | 2668875.7302 | 1211333.0758
63 | 2668902.4685 | 1211422.8564
64 | 2668891.8767 | 1211418.7983
65 | 2668966.8472 | 1211385.4324
66 | 2668954.1406 | 1211386.1749
67 | 2669004.0436 | 1211379.6255
68 | 2669002.9788 | 1211385.6169
69 | 2668892.7822 | 1211361.9818
70 | 2668990.1967 | 1211484.1071
71 | 2668987.4849 | 1211484.4196
72 | 2668975.6212 | 1211485.7868
73 | 2668966.3679 | 1211486.8532
74 | 2668999.4967 | 1211391.6693
75 | 2669001.2136 | 1211385.1518
76 | 2668996.1458 | 1211389.6738
77 | 2668991.398 | 1211394.1328
78 | 2668907.5494 | 1211419.8132
79 | 2668898.5465 | 1211415.0396
80 | 2668904.2164 | 1211411.6586
81 | 2668928.0682 | 1211384.8507
82 | 2668930.9543 | 1211379.7253
83 | 2668922.7075 | 1211382.5095
84 | 2668932.1724 | 1211377.5602
85 | 2668926.0071 | 1211377.1109
86 | 2668935.0148 | 1211372.2675
87 | 2668927.1792 | 1211374.9787
88 | 2668937.902 | 1211367.0532
89 | 2668930.1346 | 1211369.7763
90 | 2668933.1116 | 1211364.0182
91 | 2668971.6127 | 1211376.1595
92 | 2668958.8478 | 1211380.6259
93 | 2668967.838 | 1211364.8088
94 | 2668969.9853 | 1211375.607
95 | 2668917.4385 | 1211492.5616

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97224 | -0.53589 | 0.0019911 | 0.00049901
1 | 0.97207 | -0.53922 | 0.0080989 | 0.0020298
2 | 0.97227 | -0.5352 | 0 | 0
3 | 0.97251 | -0.53051 | 0 | 0
4 | 0.97353 | -0.51037 | 0 | 0
5 | 0.97229 | -0.53487 | 0.0026484 | 0.00066374
6 | 0.99691 | -0.058389 | 0 | 0
7 | 0.99252 | -0.14213 | 0 | 0
8 | 0.99846 | -0.029047 | 0.0051311 | 0.001286
9 | 0.97135 | -0.55285 | 0 | 0
10 | 0.97125 | -0.55501 | 0 | 0
11 | 0.97257 | -0.52876 | 0.023619 | 0.0059195
12 | 0.9734 | -0.51243 | 0 | 0
13 | 0.97294 | -0.52148 | 0.023617 | 0.0059189
14 | 0.98192 | -0.34595 | 0 | 0
15 | 0.98326 | -0.32005 | 0 | 0
16 | 0.98248 | -0.33516 | 0.034266 | 0.0085878
17 | 0.98717 | -0.24442 | 0 | 0
18 | 0.99343 | -0.12438 | 0 | 0
19 | 0.99693 | -0.057994 | 0.010862 | 0.0027223
20 | 0.99068 | -0.17702 | 0 | 0
21 | 0.99329 | -0.12722 | 0.0067975 | 0.0017036
22 | 0.98694 | -0.24884 | 0.016052 | 0.0040229
23 | 0.98698 | -0.24811 | 0 | 0
24 | 0.98677 | -0.25218 | 0.015281 | 0.0038298
25 | 0.97072 | -0.56539 | 0.022194 | 0.0055622
26 | 0.98104 | -0.36317 | 0.023481 | 0.0058849
27 | 0.99059 | -0.17936 | 0 | 0
28 | 0.99057 | -0.17979 | 0 | 0
29 | 0.98723 | -0.24335 | 0 | 0
30 | 0.99036 | -0.18388 | 0.0091972 | 0.002305
31 | 0.9883 | -0.22376 | 0 | 0
32 | 0.98794 | -0.23072 | 0 | 0
33 | 0.9881 | -0.2276 | 0.01063 | 0.0026641
34 | 0.97406 | -0.49995 | 0.025929 | 0.0064985
35 | 0.97505 | -0.48054 | 0 | 0
36 | 0.97498 | -0.48195 | 0 | 0
37 | 0.9751 | -0.47958 | 0.0035162 | 0.00088124
38 | 0.98711 | -0.24584 | 0 | 0
39 | 0.98721 | -0.24375 | 0.0032863 | 0.00082362
40 | 0.98147 | -0.35487 | 0 | 0
41 | 0.99047 | -0.18186 | 0.0086137 | 0.0021588
42 | 0.9903 | -0.18505 | 0 | 0
43 | 0.99055 | -0.18019 | 0.0025228 | 0.00063228
44 | 0.98729 | -0.24347 | 0 | 0
45 | 0.98751 | -0.23913 | 0 | 0
46 | 0.98689 | -0.2512 | 0.010787 | 0.0027035
47 | 0.97525 | -0.47649 | 0 | 0
48 | 0.97516 | -0.47832 | 0 | 0
49 | 0.97626 | -0.4567 | 0.013446 | 0.00337
50 | 0.97496 | -0.48236 | 0 | 0
51 | 0.97496 | -0.48226 | 0.0039348 | 0.00098614
52 | 0.97491 | -0.48326 | 0.0032298 | 0.00080946
53 | 0.9813 | -0.35809 | 0.014609 | 0.0036613
54 | 0.97695 | -0.44319 | 0 | 0
55 | 0.97578 | -0.46618 | 0.01344 | 0.0033683
56 | 0.97225 | -0.53567 | 0.0023681 | 0.00059351
57 | 0.99894 | -0.020054 | 0.0048405 | 0.0012131
58 | 0.99711 | -0.054685 | 0.0097163 | 0.0024351
59 | 0.97223 | -0.53602 | 0.0021911 | 0.00054913
60 | 0.98782 | -0.23303 | 0 | 0
61 | 0.98792 | -0.23108 | 0.0031334 | 0.0007853
62 | 0.97497 | -0.48214 | 0.0035023 | 0.00087777
63 | 0.98693 | -0.24923 | 0 | 0
64 | 0.98709 | -0.24624 | 0.0029178 | 0.00073127
65 | 0.99027 | -0.18572 | 0 | 0
66 | 0.99027 | -0.18558 | 0.0025905 | 0.00064925
67 | 0.9875 | -0.23922 | 0.003421 | 0.00085737
68 | 0.98759 | -0.23766 | 0 | 0
69 | 0.97501 | -0.4814 | 0.002894 | 0.0007253
70 | 0.99855 | -0.02739 | 0.007252 | 0.0018175
71 | 0.99871 | -0.024318 | 0.0024154 | 0.00060536
72 | 0.99943 | -0.010722 | 0.0024154 | 0.00060536
73 | 1 | 0 | -0.41552 | -0.1063
74 | 0.9877 | -0.23548 | 0 | 0
75 | 0.98758 | -0.23776 | 0.0031727 | 0.00079514
76 | 0.98769 | -0.2357 | 0.0031865 | 0.00079862
77 | 0.98781 | -0.23329 | 0.0028986 | 0.00072646
78 | 0.98683 | -0.25125 | 0 | 0
79 | 0.98691 | -0.24969 | 0.0029583 | 0.00074141
80 | 0.9868 | -0.25174 | 0.003049 | 0.00076416
81 | 0.98623 | -0.263 | 0 | 0
82 | 0.98616 | -0.26436 | 0 | 0
83 | 0.98621 | -0.26333 | 0.0031876 | 0.00079889
84 | 0.98613 | -0.2648 | 0 | 0
85 | 0.98614 | -0.26466 | 0.0029907 | 0.00074953
86 | 0.9861 | -0.26554 | 0 | 0
87 | 0.98612 | -0.26511 | 0.0030872 | 0.00077372
88 | 0.98608 | -0.26592 | 0 | 0
89 | 0.98608 | -0.26586 | 0.0032861 | 0.00082357
90 | 0.98606 | -0.26628 | 0.0035631 | 0.00089301
91 | 0.99021 | -0.18682 | 0 | 0
92 | 0.99024 | -0.18632 | 0.0030253 | 0.00075822
93 | 0.99015 | -0.18798 | 0.0030763 | 0.000771
94 | 0.99021 | -0.1869 | 0.0028377 | 0.0007112
95 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0081002 | 0.0020303 | -0.0080989 | -0.0020298 | 1.2851e-06 | 5.46e-07 | 0.012397 | 0.012398 | 0.012398 | 0.97224 | -0.53589 | 0.97207 | -0.53922 | 3.4059
1 | -0.010091 | -0.0025293 | 0.010092 | 0.0025295 | 3.2971e-07 | 1.6531e-07 | 0.015445 | 0.015445 | 0.015445 | 0.97224 | -0.53589 | 0.97227 | -0.5352 | 4.2431
2 | -0.010092 | -0.0025295 | 0.010094 | 0.0025306 | 2.2568e-06 | 1.1314e-06 | 0.015445 | 0.015445 | 0.015445 | 0.97227 | -0.5352 | 0.97251 | -0.53051 | 4.2431
3 | -0.017303 | -0.0043375 | 0.01732 | 0.0043473 | 1.6616e-05 | 9.8491e-06 | 0.026475 | 0.026475 | 0.026475 | 0.97251 | -0.53051 | 0.97353 | -0.51037 | 7.2735
4 | 0.0072093 | 0.0018068 | -0.0072078 | -0.0018063 | 1.4982e-06 | 5.5154e-07 | 0.011031 | 0.011031 | 0.011031 | 0.97251 | -0.53051 | 0.97229 | -0.53487 | 3.0305
5 | -0.01732 | -0.0043473 | 0.017328 | 0.0043524 | 8.6133e-06 | 5.1048e-06 | 0.026475 | 0.026475 | 0.026475 | 0.97353 | -0.51037 | 0.97406 | -0.49995 | 7.2734
6 | 0.0045594 | 0.0011426 | -0.0045592 | -0.0011426 | 1.7294e-07 | -6.7848e-09 | 0.0069778 | 0.0069778 | 0.0069778 | 0.97229 | -0.53487 | 0.97225 | -0.53567 | 1.917
7 | 0.20206 | 0.051728 | -0.20124 | -0.051207 | 0.00081589 | 0.00052093 | 0.30198 | 0.30198 | 0.30198 | 0.99691 | -0.058389 | 0.99252 | -0.14213 | 41.4809
8 | -0.20206 | -0.051728 | 0.20234 | 0.051911 | 0.00028758 | 0.00018306 | 0.30198 | 0.30198 | 0.30198 | 0.99691 | -0.058389 | 0.99846 | -0.029047 | 27.6539
9 | 0.046615 | 0.011753 | -0.046532 | -0.0117 | 8.2895e-05 | 5.2469e-05 | 0.069912 | 0.069912 | 0.069912 | 0.99252 | -0.14213 | 0.99059 | -0.17936 | 19.2066
10 | 0.022712 | 0.0057072 | -0.022671 | -0.0056824 | 4.0746e-05 | 2.4869e-05 | 0.034056 | 0.034056 | 0.034056 | 0.99252 | -0.14213 | 0.99057 | -0.17979 | 9.3561
11 | 0.13191 | 0.033747 | -0.13127 | -0.033336 | 0.00064288 | 0.00041088 | 0.19801 | 0.19801 | 0.19801 | 0.99252 | -0.14213 | 0.98723 | -0.24335 | 54.3995
12 | -0.20747 | -0.053197 | 0.20757 | 0.053255 | 9.0521e-05 | 5.7637e-05 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.99846 | -0.029047 | 0.99894 | -0.020054 | 28.3541
13 | 0.022207 | 0.0055703 | -0.022205 | -0.0055689 | 2.2895e-06 | 1.4e-06 | 0.03402 | 0.03402 | 0.03402 | 0.97135 | -0.55285 | 0.97125 | -0.55501 | 9.3463
14 | -0.022207 | -0.0055703 | 0.022232 | 0.005586 | 2.5534e-05 | 1.5612e-05 | 0.03402 | 0.03402 | 0.03402 | 0.97135 | -0.55285 | 0.97257 | -0.52876 | 9.3463
15 | 0.022205 | 0.0055689 | -0.022194 | -0.0055622 | 1.098e-05 | 6.7142e-06 | 0.03402 | 0.03402 | 0.03402 | 0.97125 | -0.55501 | 0.97072 | -0.56539 | 9.3463
16 | -0.045851 | -0.011505 | 0.045887 | 0.011528 | 3.5738e-05 | 2.2632e-05 | 0.070157 | 0.070156 | 0.070157 | 0.97257 | -0.52876 | 0.9734 | -0.51243 | 19.2738
17 | 0.023627 | 0.0059252 | -0.023617 | -0.0059189 | 1.0193e-05 | 6.2649e-06 | 0.036119 | 0.036119 | 0.036119 | 0.9734 | -0.51243 | 0.97294 | -0.52148 | 9.9229
18 | -0.069514 | -0.017453 | 0.070071 | 0.017808 | 0.00055687 | 0.00035475 | 0.10628 | 0.10627 | 0.10628 | 0.9734 | -0.51243 | 0.98192 | -0.34595 | 29.1966
19 | 0.0235 | 0.0058967 | -0.023481 | -0.0058849 | 1.9282e-05 | 1.1828e-05 | 0.035615 | 0.035615 | 0.035615 | 0.98192 | -0.34595 | 0.98104 | -0.36317 | 9.7844
20 | -0.093571 | -0.023705 | 0.093688 | 0.023778 | 0.00011656 | 7.3817e-05 | 0.14189 | 0.14189 | 0.14189 | 0.98192 | -0.34595 | 0.98326 | -0.32005 | 19.4904
21 | 0.03429 | 0.0086033 | -0.034266 | -0.0085878 | 2.4675e-05 | 1.5482e-05 | 0.051897 | 0.051897 | 0.051897 | 0.98326 | -0.32005 | 0.98248 | -0.33516 | 14.2574
22 | -0.12798 | -0.032382 | 0.12844 | 0.032676 | 0.00046635 | 0.00029467 | 0.19379 | 0.19379 | 0.19379 | 0.98326 | -0.32005 | 0.98717 | -0.24442 | 17.746
23 | 0.016055 | 0.0040249 | -0.016052 | -0.0040229 | 3.3813e-06 | 1.9672e-06 | 0.024201 | 0.024201 | 0.024201 | 0.98717 | -0.24442 | 0.98694 | -0.24884 | 6.6487
24 | 0.015287 | 0.003833 | -0.015284 | -0.0038315 | 2.6871e-06 | 1.5473e-06 | 0.023043 | 0.023043 | 0.023043 | 0.98717 | -0.24442 | 0.98698 | -0.24811 | 6.3305
25 | -0.15979 | -0.040534 | 0.16031 | 0.040864 | 0.00051964 | 0.00032982 | 0.24103 | 0.24103 | 0.24103 | 0.98717 | -0.24442 | 0.99068 | -0.17702 | 22.0723
26 | -0.16751 | -0.042827 | 0.16805 | 0.04317 | 0.00053986 | 0.00034284 | 0.25121 | 0.25121 | 0.25121 | 0.99343 | -0.12438 | 0.99693 | -0.057994 | 23.0046
27 | 0.16071 | 0.041123 | -0.16031 | -0.040864 | 0.00040848 | 0.00025925 | 0.24103 | 0.24103 | 0.24103 | 0.99343 | -0.12438 | 0.99068 | -0.17702 | 22.0722
28 | 0.0067984 | 0.0017039 | -0.0067975 | -0.0017036 | 9.2087e-07 | 2.8279e-07 | 0.010183 | 0.010183 | 0.010183 | 0.99343 | -0.12438 | 0.99329 | -0.12722 | 2.7976
29 | -0.17891 | -0.045892 | 0.17894 | 0.045911 | 2.8725e-05 | 1.8258e-05 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.99693 | -0.057994 | 0.99711 | -0.054685 | 24.4891
30 | 0.015284 | 0.0038315 | -0.015281 | -0.0038298 | 2.9665e-06 | 1.7082e-06 | 0.023043 | 0.023043 | 0.023043 | 0.98698 | -0.24811 | 0.98677 | -0.25218 | 6.3306
31 | 0.0091992 | 0.002306 | -0.0091972 | -0.002305 | 1.9796e-06 | 9.1114e-07 | 0.013819 | 0.013819 | 0.013819 | 0.99059 | -0.17936 | 0.99036 | -0.18388 | 3.7964
32 | 0.037333 | 0.0093943 | -0.037254 | -0.0093446 | 7.9019e-05 | 4.9712e-05 | 0.056093 | 0.056094 | 0.056094 | 0.99059 | -0.17936 | 0.9883 | -0.22376 | 15.4103
33 | 0.0086146 | 0.0021592 | -0.0086137 | -0.0021588 | 8.5255e-07 | 3.7089e-07 | 0.012941 | 0.012941 | 0.012941 | 0.99057 | -0.17979 | 0.99047 | -0.18186 | 3.5552
34 | 0.011534 | 0.002891 | -0.011531 | -0.0028895 | 2.8911e-06 | 1.5198e-06 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.99057 | -0.17979 | 0.9903 | -0.18505 | 4.7599
35 | 0.0025229 | 0.00063219 | -0.0025228 | -0.00063228 | 4.808e-08 | -8.4144e-08 | 0.0037898 | 0.0037898 | 0.0037898 | 0.99057 | -0.17979 | 0.99055 | -0.18019 | 1.0412
36 | 0.025059 | 0.0062861 | -0.025056 | -0.0062843 | 2.9694e-06 | 1.8295e-06 | 0.037772 | 0.037772 | 0.037772 | 0.98723 | -0.24335 | 0.98711 | -0.24584 | 10.377
37 | 0.0032864 | 0.00082358 | -0.0032863 | -0.00082362 | 6.2355e-08 | -4.6745e-08 | 0.0049534 | 0.0049534 | 0.0049534 | 0.98723 | -0.24335 | 0.98721 | -0.24375 | 1.3608
38 | 0.10292 | 0.026227 | -0.10237 | -0.025875 | 0.00055064 | 0.00035163 | 0.15529 | 0.15529 | 0.15529 | 0.98723 | -0.24335 | 0.98147 | -0.35487 | 42.6618
39 | 0.026622 | 0.0066795 | -0.026613 | -0.0066741 | 8.8313e-06 | 5.4643e-06 | 0.040086 | 0.040086 | 0.040086 | 0.9883 | -0.22376 | 0.98794 | -0.23072 | 11.0126
40 | 0.010632 | 0.0026651 | -0.01063 | -0.0026641 | 1.9471e-06 | 9.8654e-07 | 0.016008 | 0.016008 | 0.016008 | 0.9883 | -0.22376 | 0.9881 | -0.2276 | 4.3978
41 | 0.02348 | 0.0058888 | -0.023477 | -0.0058872 | 2.5849e-06 | 1.5838e-06 | 0.035366 | 0.035366 | 0.035366 | 0.98794 | -0.23072 | 0.98782 | -0.23303 | 9.716
42 | 0.0031334 | 0.00078525 | -0.0031334 | -0.0007853 | 5.4485e-08 | -4.8654e-08 | 0.0047195 | 0.0047195 | 0.0047195 | 0.98794 | -0.23072 | 0.98792 | -0.23108 | 1.2966
43 | -0.043257 | -0.010851 | 0.043327 | 0.010895 | 6.976e-05 | 4.4116e-05 | 0.066085 | 0.066085 | 0.066085 | 0.97406 | -0.49995 | 0.97578 | -0.46618 | 18.1553
44 | 0.0035026 | 0.00087763 | -0.0035024 | -0.00087775 | 2.348e-07 | -1.2304e-07 | 0.0053452 | 0.0053453 | 0.0053453 | 0.97505 | -0.48054 | 0.97498 | -0.48195 | 1.4685
45 | -0.0035026 | -0.00087763 | 0.0035028 | 0.00087754 | 1.6033e-07 | -8.4045e-08 | 0.0053452 | 0.0053452 | 0.0053452 | 0.97505 | -0.48054 | 0.9751 | -0.47958 | 1.4685
46 | 0.0035024 | 0.00087775 | -0.0035023 | -0.00087777 | 3.1219e-08 | -1.6355e-08 | 0.0053453 | 0.0053453 | 0.0053453 | 0.97498 | -0.48195 | 0.97497 | -0.48214 | 1.4685
47 | -0.0070189 | -0.0017588 | 0.0070194 | 0.0017589 | 4.2226e-07 | 1.478e-07 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | 0.9751 | -0.47958 | 0.97516 | -0.47832 | 2.9426
48 | 0.022138 | 0.0055531 | -0.022135 | -0.0055509 | 3.5754e-06 | 2.1788e-06 | 0.033374 | 0.033374 | 0.033374 | 0.98711 | -0.24584 | 0.98693 | -0.24923 | 9.1687
49 | 0.0029179 | 0.00073121 | -0.0029178 | -0.00073127 | 5.5118e-08 | -6.1836e-08 | 0.0043985 | 0.0043986 | 0.0043986 | 0.98711 | -0.24584 | 0.98709 | -0.24624 | 1.2084
50 | 0.014611 | 0.0036626 | -0.014609 | -0.0036613 | 2.2399e-06 | 1.2798e-06 | 0.022152 | 0.022152 | 0.022152 | 0.98147 | -0.35487 | 0.9813 | -0.35809 | 6.0858
51 | 0.087763 | 0.022212 | -0.087393 | -0.021976 | 0.00037034 | 0.00023632 | 0.13314 | 0.13314 | 0.13314 | 0.98147 | -0.35487 | 0.97695 | -0.44319 | 36.5761
52 | 0.0089402 | 0.0022403 | -0.0089399 | -0.0022402 | 2.8666e-07 | 1.2896e-07 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.9903 | -0.18505 | 0.99027 | -0.18572 | 3.6905
53 | 0.0025906 | 0.00064915 | -0.0025905 | -0.00064925 | 6.518e-08 | -1.0587e-07 | 0.0038926 | 0.0038926 | 0.0038926 | 0.9903 | -0.18505 | 0.99027 | -0.18558 | 1.0694
54 | -0.010791 | -0.0027055 | 0.010793 | 0.0027066 | 2.2344e-06 | 1.1419e-06 | 0.016264 | 0.016264 | 0.016264 | 0.98729 | -0.24347 | 0.98751 | -0.23913 | 4.4682
55 | 0.010791 | 0.0027055 | -0.010787 | -0.0027035 | 3.9718e-06 | 2.0301e-06 | 0.016264 | 0.016264 | 0.016264 | 0.98729 | -0.24347 | 0.98689 | -0.2512 | 4.4682
56 | 0.003421 | 0.00085736 | -0.003421 | -0.00085737 | 1.5515e-08 | -9.9898e-09 | 0.0051549 | 0.0051549 | 0.0051549 | 0.98751 | -0.23913 | 0.9875 | -0.23922 | 1.4162
57 | -0.014214 | -0.003564 | 0.014215 | 0.0035646 | 9.9611e-07 | 5.6343e-07 | 0.021419 | 0.021419 | 0.021419 | 0.98751 | -0.23913 | 0.98759 | -0.23766 | 5.8843
58 | 0.017081 | 0.0042814 | -0.01708 | -0.0042806 | 1.4875e-06 | 8.7916e-07 | 0.026062 | 0.026062 | 0.026062 | 0.97525 | -0.47649 | 0.97516 | -0.47832 | 7.16
59 | -0.017081 | -0.0042814 | 0.017097 | 0.004291 | 1.6126e-05 | 9.5297e-06 | 0.026062 | 0.026062 | 0.026062 | 0.97525 | -0.47649 | 0.97626 | -0.4567 | 7.16
60 | 0.01006 | 0.0025216 | -0.010059 | -0.0025209 | 1.4767e-06 | 7.3668e-07 | 0.015351 | 0.015352 | 0.015352 | 0.97516 | -0.47832 | 0.97501 | -0.4814 | 4.2175
61 | -0.030544 | -0.0076609 | 0.030563 | 0.0076732 | 1.9673e-05 | 1.2288e-05 | 0.046557 | 0.046557 | 0.046557 | 0.97626 | -0.4567 | 0.97695 | -0.44319 | 12.7903
62 | -0.0032299 | -0.00080936 | 0.0032299 | 0.00080935 | 1.6762e-08 | -1.2211e-08 | 0.0049296 | 0.0049296 | 0.0049296 | 0.97496 | -0.48236 | 0.97496 | -0.48226 | 1.3543
63 | 0.0032299 | 0.00080936 | -0.0032298 | -0.00080946 | 1.3703e-07 | -9.9806e-08 | 0.0049296 | 0.0049296 | 0.0049296 | 0.97496 | -0.48236 | 0.97491 | -0.48326 | 1.3543
64 | -0.0071647 | -0.0017955 | 0.007165 | 0.0017956 | 2.9158e-07 | 1.0552e-07 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.97496 | -0.48226 | 0.97501 | -0.4814 | 3.0041
65 | 0.056829 | 0.014303 | -0.056767 | -0.014263 | 6.2365e-05 | 3.9636e-05 | 0.08658 | 0.08658 | 0.08658 | 0.97695 | -0.44319 | 0.97578 | -0.46618 | 23.7858
66 | 0.0021911 | 0.00054905 | -0.0021911 | -0.00054913 | 3.6437e-08 | -8.3831e-08 | 0.0033534 | 0.0033534 | 0.0033534 | 0.97225 | -0.53567 | 0.97223 | -0.53602 | 0.92128
67 | -0.21241 | -0.054468 | 0.21261 | 0.0546 | 0.00020679 | 0.0001317 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.99894 | -0.020054 | 1 | 0 | 29.0144
68 | -0.18866 | -0.048346 | 0.18891 | 0.048505 | 0.00024995 | 0.00015898 | 0.28192 | 0.28192 | 0.28192 | 0.99711 | -0.054685 | 0.99855 | -0.02739 | 25.817
69 | 0.0028986 | 0.00072642 | -0.0028986 | -0.00072646 | 3.6884e-08 | -4.2437e-08 | 0.0043664 | 0.0043664 | 0.0043664 | 0.98782 | -0.23303 | 0.98781 | -0.23329 | 1.1996
70 | 0.020579 | 0.0051608 | -0.020576 | -0.0051594 | 2.4077e-06 | 1.4554e-06 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.98782 | -0.23303 | 0.9877 | -0.23548 | 8.5165
71 | 0.019176 | 0.0048096 | -0.019174 | -0.0048085 | 1.8528e-06 | 1.1103e-06 | 0.028914 | 0.028914 | 0.028914 | 0.98693 | -0.24923 | 0.98683 | -0.25125 | 7.9433
72 | 0.0029583 | 0.00074134 | -0.0029583 | -0.00074141 | 6.5219e-08 | -6.9968e-08 | 0.0044603 | 0.0044603 | 0.0044603 | 0.98693 | -0.24923 | 0.98691 | -0.24969 | 1.2254
73 | 0.0059145 | 0.0014821 | -0.0059142 | -0.001482 | 3.0873e-07 | 6.3498e-08 | 0.0088874 | 0.0088874 | 0.0088874 | 0.99027 | -0.18572 | 0.99021 | -0.18682 | 2.4416
74 | 0.0030254 | 0.00075813 | -0.0030253 | -0.00075822 | 8.6987e-08 | -8.8722e-08 | 0.0045461 | 0.0045461 | 0.0045461 | 0.99027 | -0.18572 | 0.99024 | -0.18632 | 1.2489
75 | -0.017388 | -0.0043597 | 0.01739 | 0.0043608 | 1.8039e-06 | 1.0648e-06 | 0.026199 | 0.026199 | 0.026199 | 0.98759 | -0.23766 | 0.9877 | -0.23548 | 7.1976
76 | 0.0031727 | 0.00079513 | -0.0031727 | -0.00079514 | 1.5596e-08 | -1.3306e-08 | 0.0047803 | 0.0047803 | 0.0047803 | 0.98759 | -0.23766 | 0.98758 | -0.23776 | 1.3133
77 | -0.19616 | -0.050322 | 0.19619 | 0.050341 | 2.9239e-05 | 1.8606e-05 | 0.29273 | 0.29273 | 0.29273 | 0.99855 | -0.02739 | 0.99871 | -0.024318 | 26.8065
78 | -0.19861 | -0.050946 | 0.19874 | 0.05103 | 0.00013108 | 8.3421e-05 | 0.29633 | 0.29633 | 0.29633 | 0.99871 | -0.024318 | 0.99943 | -0.010722 | 27.1361
79 | -0.20115 | -0.051635 | 0.20126 | 0.051702 | 0.00010473 | 6.6664e-05 | 0.29992 | 0.29992 | 0.29992 | 0.99943 | -0.010722 | 1 | 0 | 27.4654
80 | 0.0031866 | 0.00079859 | -0.0031865 | -0.00079862 | 3.3637e-08 | -2.8283e-08 | 0.0048007 | 0.0048007 | 0.0048007 | 0.9877 | -0.23548 | 0.98769 | -0.2357 | 1.3189
81 | 0.0030491 | 0.0007641 | -0.003049 | -0.00076416 | 6.9813e-08 | -6.7835e-08 | 0.0045977 | 0.0045977 | 0.0045977 | 0.98683 | -0.25125 | 0.9868 | -0.25174 | 1.2631
82 | 0.016125 | 0.0040444 | -0.016116 | -0.0040391 | 9.021e-06 | 5.254e-06 | 0.024316 | 0.024316 | 0.024316 | 0.98683 | -0.25125 | 0.98623 | -0.263 | 6.6803
83 | 0.012929 | 0.0032403 | -0.012928 | -0.0032398 | 8.3889e-07 | 4.6187e-07 | 0.019507 | 0.019507 | 0.019507 | 0.98623 | -0.263 | 0.98616 | -0.26436 | 5.359
84 | 0.0031876 | 0.00079884 | -0.0031876 | -0.00079889 | 5.0614e-08 | -4.2062e-08 | 0.0048095 | 0.0048095 | 0.0048095 | 0.98623 | -0.263 | 0.98621 | -0.26333 | 1.3213
85 | 0.0099371 | 0.0024903 | -0.0099369 | -0.0024902 | 2.0934e-07 | 1.023e-07 | 0.014994 | 0.014994 | 0.014994 | 0.98616 | -0.26436 | 0.98613 | -0.2648 | 4.1192
86 | 0.0029907 | 0.00074949 | -0.0029907 | -0.00074953 | 4.2635e-08 | -4.3943e-08 | 0.0045127 | 0.0045127 | 0.0045127 | 0.98616 | -0.26436 | 0.98614 | -0.26466 | 1.2398
87 | 0.0068496 | 0.0017165 | -0.0068494 | -0.0017165 | 2.4056e-07 | 7.7348e-08 | 0.010336 | 0.010336 | 0.010336 | 0.98613 | -0.2648 | 0.9861 | -0.26554 | 2.8395
88 | 0.0030872 | 0.00077368 | -0.0030872 | -0.00077372 | 4.5637e-08 | -4.2338e-08 | 0.0046584 | 0.0046585 | 0.0046585 | 0.98613 | -0.2648 | 0.98612 | -0.26511 | 1.2798
89 | 0.0035633 | 0.00089294 | -0.0035632 | -0.00089297 | 6.4585e-08 | -3.4658e-08 | 0.0053769 | 0.005377 | 0.005377 | 0.9861 | -0.26554 | 0.98608 | -0.26592 | 1.4772
90 | 0.0032861 | 0.00082353 | -0.0032861 | -0.00082357 | 5.0411e-08 | -3.7478e-08 | 0.0049587 | 0.0049588 | 0.0049588 | 0.9861 | -0.26554 | 0.98608 | -0.26586 | 1.3623
91 | 0.0035632 | 0.00089297 | -0.0035631 | -0.00089301 | 6.1354e-08 | -3.2921e-08 | 0.005377 | 0.005377 | 0.005377 | 0.98608 | -0.26592 | 0.98606 | -0.26628 | 1.4772
92 | 0.0030765 | 0.00077084 | -0.0030763 | -0.000771 | 1.6982e-07 | -1.6385e-07 | 0.0046231 | 0.0046232 | 0.0046232 | 0.99021 | -0.18682 | 0.99015 | -0.18798 | 1.2701
93 | 0.0028377 | 0.00071119 | -0.0028377 | -0.0007112 | 1.1688e-08 | -1.4568e-08 | 0.0042643 | 0.0042644 | 0.0042644 | 0.99021 | -0.18682 | 0.99021 | -0.1869 | 1.1715

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42079 | 0.10762

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019911 | 0.00049901
1 | 0.0080989 | 0.0020298
2 | 0.0026484 | 0.00066374
3 | 0.0051311 | 0.001286
4 | 0.023619 | 0.0059195
5 | 0.023617 | 0.0059189
6 | 0.034266 | 0.0085878
7 | 0.010862 | 0.0027223
8 | 0.0067975 | 0.0017036
9 | 0.016052 | 0.0040229
10 | 0.015281 | 0.0038298
11 | 0.022194 | 0.0055622
12 | 0.023481 | 0.0058849
13 | 0.0091972 | 0.002305
14 | 0.01063 | 0.0026641
15 | 0.025929 | 0.0064985
16 | 0.0035162 | 0.00088124
17 | 0.0032863 | 0.00082362
18 | 0.0086137 | 0.0021588
19 | 0.0025228 | 0.00063228
20 | 0.010787 | 0.0027035
21 | 0.013446 | 0.00337
22 | 0.0039348 | 0.00098614
23 | 0.0032298 | 0.00080946
24 | 0.014609 | 0.0036613
25 | 0.01344 | 0.0033683
26 | 0.0023681 | 0.00059351
27 | 0.0048405 | 0.0012131
28 | 0.0097163 | 0.0024351
29 | 0.0021911 | 0.00054913
30 | 0.0031334 | 0.0007853
31 | 0.0035023 | 0.00087777
32 | 0.0029178 | 0.00073127
33 | 0.0025905 | 0.00064925
34 | 0.003421 | 0.00085737
35 | 0.002894 | 0.0007253
36 | 0.007252 | 0.0018175
37 | 0.0024154 | 0.00060536
38 | 0.0024154 | 0.00060536
39 | 0.005274 | 0.0013218
40 | 0.0031727 | 0.00079514
41 | 0.0031865 | 0.00079862
42 | 0.0028986 | 0.00072646
43 | 0.0029583 | 0.00074141
44 | 0.003049 | 0.00076416
45 | 0.0031876 | 0.00079889
46 | 0.0029907 | 0.00074953
47 | 0.0030872 | 0.00077372
48 | 0.0032861 | 0.00082357
49 | 0.0035631 | 0.00089301
50 | 0.0030253 | 0.00075822
51 | 0.0030763 | 0.000771
52 | 0.0028377 | 0.0007112

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1