## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1205-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1205-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1205-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1205-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1205-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1205-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1205-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1205-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1205-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1205-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1205-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1205-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1205-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1205-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1205-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1205-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1205-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1205-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1205-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1205-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1205-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1205-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1205-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1205-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1205-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1205-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1205-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1205-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1205-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1205-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1205-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1205-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1205-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1205-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1205-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1205-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1205-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1205-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1205-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1205-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1205-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1205-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1205-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1205-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1205-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1205-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1205-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1205-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1205-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1205-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1205-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1205-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1205-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1205-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1205-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1205-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1205-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1205-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1205-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1205-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1205-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1205-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1205-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1205-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1205-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1205-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1205-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1205-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1205-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1205-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1205-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1205-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1205-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1205-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1205-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1205-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1205-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1205-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1205-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1205-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1205-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1205-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1205-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1205-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1205-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1205-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1205-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1205-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1205-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1205-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1205-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1205-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1205-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1205-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1205-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1205-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_14_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1205-7_0_5_load_0 | 0 | 0.0013235 | 0.00033171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1205-7_0_5_load_2 | 2 | 0.0015817 | 0.0003964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1205-7_0_5_load_4 | 3 | 0.0030827 | 0.0007726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1205-7_0_5_load_3 | 5 | 0.00069717 | 0.00017473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1205-7_0_5_load_8 | 6 | 0.0023912 | 0.00059929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1205-7_0_5_load_10 | 7 | 0.0030899 | 0.00077441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1205-7_0_5_load_6 | 8 | 0.00058601 | 0.00014687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1205-7_0_5_load_9 | 9 | 0.0020719 | 0.00051927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1205-7_0_5_load_13 | 10 | 0.0020937 | 0.00052474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1205-7_0_5_load_62 | 13 | 0.02391 | 0.0059924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1205-7_0_5_load_63 | 14 | 0.038467 | 0.0096407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1205-7_0_5_load_14 | 15 | 0.0029935 | 0.00075023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1205-7_0_5_load_15 | 16 | 0.0012289 | 0.00030798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1205-7_0_5_load_70 | 17 | 0.0072153 | 0.0018083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1205-7_0_5_load_46 | 18 | 0.0020158 | 0.00050521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1205-7_0_5_load_16 | 19 | 0.015015 | 0.0037632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1205-7_0_5_load_18 | 21 | 0.003636 | 0.00091127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1205-7_0_5_load_19 | 22 | 0.0088213 | 0.0022108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1205-7_0_5_load_74 | 23 | 0.0039058 | 0.0009789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1205-7_0_5_load_51 | 25 | 0.01577 | 0.0039525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1205-7_0_5_load_83 | 26 | 0.043589 | 0.010924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1205-7_0_5_load_78 | 27 | 0.0042278 | 0.0010596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1205-7_0_5_load_20 | 28 | 0.0021655 | 0.00054274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1205-7_0_5_load_21 | 29 | 0.0026372 | 0.00066094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1205-7_0_5_load_22 | 30 | 0.0037432 | 0.00093814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1205-7_0_5_load_23 | 31 | 0.0039941 | 0.001001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1205-7_0_5_load_50 | 33 | 0.0038398 | 0.00096234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1205-7_0_5_load_33 | 35 | 0.0091166 | 0.0022848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1205-7_0_5_load_25 | 36 | 0.0025878 | 0.00064857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1205-7_0_5_load_26 | 37 | 0.0024459 | 0.00061301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1205-7_0_5_load_27 | 38 | 0.0023076 | 0.00057835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1205-7_0_5_load_28 | 39 | 0.0035507 | 0.00088988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1205-7_0_5_load_29 | 40 | 0.0021089 | 0.00052853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1205-7_0_5_load_53 | 42 | 0.00085532 | 0.00021436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1205-7_0_5_load_59 | 43 | 0.039954 | 0.010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1205-7_0_5_load_30 | 46 | 0.011352 | 0.002845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1205-7_0_5_load_31 | 47 | 0.0051787 | 0.0012979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1205-7_0_5_load_32 | 48 | 0.0071926 | 0.0018026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1205-7_0_5_load_34 | 50 | 0.0022185 | 0.00055601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1205-7_0_5_load_36 | 51 | 0.0035611 | 0.00089249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1205-7_0_5_load_37 | 52 | 0.0098854 | 0.0024775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1205-7_0_5_load_39 | 54 | 0.0037276 | 0.00093422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1205-7_0_5_load_41 | 56 | 0.0022543 | 0.00056499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1205-7_0_5_load_42 | 57 | 0.0034557 | 0.00086608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1205-7_0_5_load_69 | 58 | 0.0072583 | 0.0018191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1205-7_0_5_load_68 | 59 | 0.0035245 | 0.00088332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1205-7_0_5_load_56 | 60 | 0.0022085 | 0.0005535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1205-7_0_5_load_65 | 61 | 0.0015794 | 0.00039583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1205-7_0_5_load_55 | 63 | 0.0039182 | 0.00098198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1205-7_0_5_load_66 | 64 | 0.0043474 | 0.0010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1205-7_0_5_load_43 | 65 | 0.0029642 | 0.0007429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1205-7_0_5_load_47 | 67 | 0.0011076 | 0.00027758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1205-7_0_5_load_49 | 68 | 0.0019281 | 0.00048324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1205-7_0_5_load_88 | 69 | 0.0017256 | 0.00043249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1205-7_0_5_load_85 | 71 | 0.0014393 | 0.00036073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1205-7_0_5_load_86 | 72 | 0.001817 | 0.00045538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1205-7_0_5_load_94 | 75 | 0.0018556 | 0.00046506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1205-7_0_5_load_91 | 76 | 0.0018658 | 0.00046761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1205-7_0_5_load_92 | 77 | 0.0038354 | 0.00096123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1205-7_0_5_load_52 | 79 | 0.0042856 | 0.0010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1205-7_0_5_load_60 | 80 | 0.008425 | 0.0021115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1205-7_0_5_load_61 | 81 | 0.0052906 | 0.0013259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1205-7_0_5_load_98 | 83 | 0.031996 | 0.0080189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1205-7_0_5_load_58 | 85 | 0.004282 | 0.0010732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1205-7_0_5_load_96 | 86 | 0.0028967 | 0.00072598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1205-7_0_5_load_95 | 87 | 0.0047383 | 0.0011875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1205-7_0_5_load_76 | 88 | 0.01647 | 0.0041278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1205-7_0_5_load_64 | 89 | 0.011098 | 0.0027813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1205-7_0_5_load_93 | 91 | 0.010143 | 0.002542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1205-7_0_5_load_80 | 93 | 0.011005 | 0.0027582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1205-7_0_5_load_77 | 94 | 0.025329 | 0.0063481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1205-7_0_5_load_97 | 95 | 0.0053525 | 0.0013415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1205-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.064929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1205-7_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.088433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1205-7_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.078841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1205-7_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.072941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1205-7_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.037035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1205-7_0_5_line_5 |  | 3 | 7 | 0.13638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1205-7_0_5_line_6 |  | 4 | 8 | 0.11646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1205-7_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1205-7_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.072262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1205-7_0_5_line_9 |  | 9 | 11 | 0.0056589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1205-7_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.045487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1205-7_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.033558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1205-7_0_5_line_12 |  | 12 | 15 | 0.10433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1205-7_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.015741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1205-7_0_5_line_14 |  | 14 | 89 | 0.036525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1205-7_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.00067889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1205-7_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.096971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1205-7_0_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.063979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1205-7_0_5_line_18 |  | 18 | 66 | 0.0018429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1205-7_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1205-7_0_5_line_20 |  | 20 | 21 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1205-7_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.010052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1205-7_0_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.026007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1205-7_0_5_line_23 |  | 22 | 24 | 0.02043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1205-7_0_5_line_24 |  | 23 | 25 | 0.039499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1205-7_0_5_line_25 |  | 24 | 26 | 0.025342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1205-7_0_5_line_26 |  | 24 | 27 | 0.027679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1205-7_0_5_line_27 |  | 25 | 79 | 0.0017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1205-7_0_5_line_28 |  | 25 | 33 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1205-7_0_5_line_29 |  | 26 | 92 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1205-7_0_5_line_30 |  | 27 | 94 | 0.00091374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1205-7_0_5_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0012201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1205-7_0_5_line_32 |  | 28 | 30 | 0.019268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1205-7_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.01784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1205-7_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.020284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1205-7_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1205-7_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.025792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1205-7_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.027919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1205-7_0_5_line_38 |  | 35 | 47 | 0.026684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1205-7_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.027123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1205-7_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.028009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1205-7_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.013456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1205-7_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1205-7_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.039954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1205-7_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.02829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1205-7_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0047796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1205-7_0_5_line_46 |  | 41 | 44 | 0.033201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1205-7_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.034844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1205-7_0_5_line_48 |  | 43 | 78 | 0.014178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1205-7_0_5_line_49 |  | 44 | 68 | 0.027119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1205-7_0_5_line_50 |  | 44 | 65 | 0.048638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1205-7_0_5_line_51 |  | 45 | 82 | 0.084893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1205-7_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.058348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1205-7_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.018568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1205-7_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.064415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1205-7_0_5_line_55 |  | 49 | 50 | 0.049682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1205-7_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.030822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1205-7_0_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.029683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1205-7_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.053693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1205-7_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.012773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1205-7_0_5_line_60 |  | 53 | 56 | 0.018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1205-7_0_5_line_61 |  | 53 | 57 | 0.032082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1205-7_0_5_line_62 |  | 55 | 58 | 0.025076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1205-7_0_5_line_63 |  | 55 | 59 | 0.017303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1205-7_0_5_line_64 |  | 56 | 60 | 0.010823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1205-7_0_5_line_65 |  | 57 | 61 | 0.016986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1205-7_0_5_line_66 |  | 58 | 62 | 0.01232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1205-7_0_5_line_67 |  | 60 | 63 | 0.0076157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1205-7_0_5_line_68 |  | 61 | 64 | 0.006939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1205-7_0_5_line_69 |  | 62 | 90 | 0.017107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1205-7_0_5_line_70 |  | 63 | 84 | 0.013776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1205-7_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.052717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1205-7_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.10693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1205-7_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.05051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1205-7_0_5_line_74 |  | 69 | 73 | 0.11639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1205-7_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.017861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1205-7_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.0025861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1205-7_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.042484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1205-7_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.031262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1205-7_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.069872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1205-7_0_5_line_80 |  | 74 | 76 | 0.068771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1205-7_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.050036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1205-7_0_5_line_82 |  | 77 | 91 | 0.026724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1205-7_0_5_line_83 |  | 78 | 88 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1205-7_0_5_line_84 |  | 78 | 89 | 0.023991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1205-7_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.004138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1205-7_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.00023878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1205-7_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.072317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1205-7_0_5_line_88 |  | 83 | 90 | 0.032368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1205-7_0_5_line_89 |  | 84 | 85 | 0.032628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1205-7_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.033574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1205-7_0_5_line_91 |  | 86 | 87 | 0.029095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1205-7_0_5_line_92 |  | 87 | 95 | 0.011206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1205-7_0_5_line_93 |  | 88 | 92 | 0.026763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1205-7_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.018366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1205-7_0_5_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2694039.0172 | 1192058.2475 | 2694011.5989 | 1192024.784 | 2694004.8755 | 1192013.0485 | 2694002.2929 | 1192005.3264
1 | 2694002.2929 | 1192005.3264 | 2694029.0542 | 1191921.0402
2 | 2694039.0172 | 1192058.2475 | 2694023.8052 | 1192055.3955 | 2693995.6273 | 1192045.0351 | 2693964.1523 | 1192033.4223
3 | 2694081.4803 | 1192115.3406 | 2694078.8182 | 1192110.5624 | 2694076.2217 | 1192101.6158 | 2694070.8003 | 1192089.0335 | 2694062.4725 | 1192077.9955 | 2694047.3924 | 1192066.2731 | 2694039.0172 | 1192058.2475
4 | 2694029.0542 | 1191921.0402 | 2694015.243 | 1191906.9428 | 2694012.7287 | 1191898.5756 | 2694012.4191 | 1191892.0777 | 2694012.5576 | 1191890.0246
5 | 2693964.1523 | 1192033.4223 | 2693827.7794 | 1192034.7948
6 | 2694081.4803 | 1192115.3406 | 2694086.6744 | 1192079.3546 | 2694089.6175 | 1192061.4225 | 2694088.6238 | 1192014.5655 | 2694090.4502 | 1191999.6186
7 | 2694015.3037 | 1191874.6333 | 2694013.1844 | 1191880.7379 | 2694012.5576 | 1191890.0246
8 | 2693827.7794 | 1192034.7948 | 2693834.8463 | 1192106.7104
9 | 2693835.3998 | 1192112.3422 | 2693834.8463 | 1192106.7104
10 | 2693835.3998 | 1192112.3422 | 2693849.1035 | 1192130.1686 | 2693866.6058 | 1192145.0935
11 | 2693835.3998 | 1192112.3422 | 2693826.0036 | 1192124.6695 | 2693821.6721 | 1192142.213
12 | 2693821.6721 | 1192142.213 | 2693791.692 | 1192105.7862 | 2693775.6224 | 1192097.8181 | 2693761.4817 | 1192084.021 | 2693751.9325 | 1192082.7706 | 2693745.955 | 1192090.5704
13 | 2693713.1704 | 1192184.6061 | 2693710.3492 | 1192190.7336 | 2693712.9398 | 1192199.3473
14 | 2693712.9398 | 1192199.3473 | 2693714.8713 | 1192205.7697 | 2693722.3719 | 1192217.5614 | 2693733.9562 | 1192226.1372 | 2693734.9094 | 1192227.204
15 | 2693745.542 | 1192091.1092 | 2693745.955 | 1192090.5704
16 | 2693649.0968 | 1192081.0262 | 2693745.542 | 1192091.1092
17 | 2693649.0968 | 1192081.0262 | 2693638.2175 | 1192098.0114 | 2693639.8279 | 1192113.0018 | 2693641.2005 | 1192125.1645 | 2693642.2662 | 1192131.1183 | 2693648.9388 | 1192139.1518
18 | 2693650.1164 | 1192140.5695 | 2693648.9388 | 1192139.1518
19 | 2693738.1102 | 1192343.9451 | 2693739.9377 | 1192345.5526 | 2693744.1854 | 1192345.4857 | 2693754.6174 | 1192344.7848
20 | 2693738.1102 | 1192343.9451 | 2693741.8341 | 1192362.4873
21 | 2693738.1102 | 1192343.9451 | 2693735.9611 | 1192334.126
22 | 2693741.8341 | 1192362.4873 | 2693743.6407 | 1192371.4829 | 2693728.644 | 1192379.1255
23 | 2693731.593 | 1192314.1682 | 2693735.9611 | 1192334.126
24 | 2693728.644 | 1192379.1255 | 2693690.7536 | 1192367.9685
25 | 2693731.593 | 1192314.1682 | 2693751.4877 | 1192298.4711
26 | 2693731.593 | 1192314.1682 | 2693727.8076 | 1192316.3548 | 2693722.906 | 1192317.7679 | 2693704.718 | 1192316.9563
27 | 2693690.7536 | 1192367.9685 | 2693691.0399 | 1192366.2588
28 | 2693687.6249 | 1192386.6531 | 2693690.7536 | 1192367.9685
29 | 2693766.5636 | 1192286.576 | 2693751.4877 | 1192298.4711
30 | 2693703.8052 | 1192316.9156 | 2693704.718 | 1192316.9563
31 | 2693684.1306 | 1192407.5213 | 2693684.3321 | 1192406.318
32 | 2693684.1306 | 1192407.5213 | 2693680.9485 | 1192426.5248
33 | 2693684.3321 | 1192406.318 | 2693687.2783 | 1192388.7227
34 | 2693677.5986 | 1192446.5307 | 2693680.9485 | 1192426.5248
35 | 2693687.6249 | 1192386.6531 | 2693687.2783 | 1192388.7227
36 | 2693652.4334 | 1192440.5663 | 2693671.0976 | 1192444.9167 | 2693677.5986 | 1192446.5307
37 | 2693652.4334 | 1192440.5663 | 2693652.0273 | 1192431.4429 | 2693649.6143 | 1192428.759 | 2693634.6897 | 1192425.9989
38 | 2693608.4511 | 1192421.1465 | 2693634.6897 | 1192425.9989
39 | 2693644.2646 | 1192259.1199 | 2693646.8833 | 1192258.9176 | 2693671.2009 | 1192255.9623
40 | 2693644.2646 | 1192259.1199 | 2693626.4177 | 1192260.4984 | 2693616.3676 | 1192259.4057
41 | 2693684.5589 | 1192254.3389 | 2693671.2009 | 1192255.9623
42 | 2693615.1612 | 1192259.2745 | 2693616.3676 | 1192259.4057
43 | 2693724.1517 | 1192248.9762 | 2693685.0548 | 1192254.2786 | 2693684.5589 | 1192254.3389
44 | 2693615.1612 | 1192259.2745 | 2693603.0051 | 1192257.9528 | 2693587.0021 | 1192256.5692
45 | 2693724.1517 | 1192248.9762 | 2693728.9289 | 1192248.824
46 | 2693697.2058 | 1192230.0866 | 2693717.5344 | 1192241.6345 | 2693724.1517 | 1192248.9762
47 | 2693552.288 | 1192253.5681 | 2693587.0021 | 1192256.5692
48 | 2693743.1 | 1192248.3726 | 2693728.9289 | 1192248.824
49 | 2693697.2058 | 1192230.0866 | 2693683.6339 | 1192225.2488 | 2693676.6248 | 1192214.6459
50 | 2693697.2058 | 1192230.0866 | 2693690.2166 | 1192221.1714 | 2693673.4393 | 1192187.8466
51 | 2693469.0708 | 1192249.5097 | 2693485.5149 | 1192245.7085 | 2693500.299 | 1192243.7271 | 2693512.7713 | 1192244.2889 | 2693528.7073 | 1192247.629 | 2693543.9124 | 1192251.8805 | 2693552.288 | 1192253.5681
52 | 2693582.6441 | 1192377.0642 | 2693584.6385 | 1192395.8213 | 2693587.1265 | 1192406.8673 | 2693589.0799 | 1192412.6127 | 2693592.4887 | 1192416.9466 | 2693598.3837 | 1192419.2847 | 2693608.4511 | 1192421.1465
53 | 2693580.9823 | 1192358.5734 | 2693581.6544 | 1192367.7565 | 2693582.6441 | 1192377.0642
54 | 2693608.4511 | 1192421.1465 | 2693561.5858 | 1192465.3391
55 | 2693561.5858 | 1192465.3391 | 2693577.9837 | 1192477.6145 | 2693597.3931 | 1192489.4035 | 2693603.0247 | 1192492.6275
56 | 2693344.8497 | 1192179.755 | 2693354.9926 | 1192160.783 | 2693357.8069 | 1192151.9102
57 | 2693334.0713 | 1192207.1867 | 2693337.7145 | 1192193.101 | 2693344.8497 | 1192179.755
58 | 2693366.4883 | 1192099.2936 | 2693364.2707 | 1192131.5311 | 2693357.8069 | 1192151.9102
59 | 2693334.0713 | 1192207.1867 | 2693332.7143 | 1192219.8848
60 | 2693334.0713 | 1192207.1867 | 2693326.6024 | 1192204.0682 | 2693317.102 | 1192199.2832
61 | 2693334.0713 | 1192207.1867 | 2693340.7846 | 1192205.9683 | 2693350.7562 | 1192198.2189 | 2693356.9715 | 1192194.2243 | 2693362.0858 | 1192193.0759
62 | 2693332.7143 | 1192219.8848 | 2693334.5905 | 1192228.1527 | 2693342.9661 | 1192242.4826
63 | 2693332.7143 | 1192219.8848 | 2693318.3501 | 1192229.5319
64 | 2693307.4361 | 1192194.4149 | 2693317.102 | 1192199.2832
65 | 2693362.0858 | 1192193.0759 | 2693368.915 | 1192191.5423 | 2693378.8543 | 1192190.5691
66 | 2693349.1827 | 1192253.1186 | 2693342.9661 | 1192242.4826
67 | 2693300.6344 | 1192190.9891 | 2693307.4361 | 1192194.4149
68 | 2693385.7603 | 1192189.8929 | 2693378.8543 | 1192190.5691
69 | 2693349.1827 | 1192253.1186 | 2693355.8041 | 1192256.8021 | 2693365.371 | 1192256.4177
70 | 2693288.3312 | 1192184.7924 | 2693300.6344 | 1192190.9891
71 | 2693650.1164 | 1192140.5695 | 2693668.3145 | 1192177.6671 | 2693673.4393 | 1192187.8466
72 | 2693650.1164 | 1192140.5695 | 2693627.764 | 1192130.6578 | 2693613.3894 | 1192108.4075 | 2693595.6805 | 1192090.1965 | 2693572.2793 | 1192070.4933
73 | 2693572.2793 | 1192070.4933 | 2693559.6066 | 1192021.5993
74 | 2693504.9284 | 1191919.7903 | 2693517.4437 | 1191932.2716 | 2693559.6066 | 1192021.5993
75 | 2693462.407 | 1191962.6093 | 2693474.9927 | 1191949.9355
76 | 2693462.407 | 1191962.6093 | 2693460.1668 | 1191961.3172
77 | 2693504.9284 | 1191919.7903 | 2693474.9927 | 1191949.9355
78 | 2693524.4255 | 1191895.368 | 2693509.011 | 1191915.6736 | 2693504.9284 | 1191919.7903
79 | 2693524.4255 | 1191895.368 | 2693535.2928 | 1191883.0521 | 2693541.2779 | 1191829.9336
80 | 2693524.4255 | 1191895.368 | 2693592.4502 | 1191885.261
81 | 2693592.4502 | 1191885.261 | 2693598.2221 | 1191884.4034 | 2693622.0913 | 1191888.0791 | 2693637.1656 | 1191889.0489 | 2693642.0063 | 1191888.039
82 | 2693652.958 | 1191868.0157 | 2693652.757 | 1191880.8542 | 2693648.6173 | 1191886.6598 | 2693642.0063 | 1191888.039
83 | 2693743.1 | 1192248.3726 | 2693744.6076 | 1192253.8553 | 2693751.6511 | 1192264.3522
84 | 2693743.1 | 1192248.3726 | 2693742.2284 | 1192235.395 | 2693734.9094 | 1192227.204
85 | 2693691.7232 | 1192362.1776 | 2693691.0399 | 1192366.2588
86 | 2693691.7627 | 1192361.9421 | 2693691.7232 | 1192362.1776
87 | 2693469.0708 | 1192249.5097 | 2693447.8251 | 1192255.1482 | 2693431.6489 | 1192257.9086 | 2693397.7305 | 1192257.1829
88 | 2693365.371 | 1192256.4177 | 2693397.0079 | 1192257.1674 | 2693397.7305 | 1192257.1829
89 | 2693288.3312 | 1192184.7924 | 2693297.718 | 1192153.5443
90 | 2693307.377 | 1192121.3903 | 2693297.718 | 1192153.5443
91 | 2693315.7063 | 1192093.5133 | 2693315.3446 | 1192094.8666 | 2693307.377 | 1192121.3903
92 | 2693315.7063 | 1192093.5133 | 2693318.5997 | 1192082.6873 | 2693318.5997 | 1192082.6873
93 | 2693766.5636 | 1192286.576 | 2693751.6511 | 1192264.3522
94 | 2693766.5636 | 1192286.576 | 2693776.7964 | 1192301.8277

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694002.2929 | 1192005.3264
1 | 2694039.0172 | 1192058.2475
2 | 2694029.0542 | 1191921.0402
3 | 2693964.1523 | 1192033.4223
4 | 2694081.4803 | 1192115.3406
5 | 2694012.5576 | 1191890.0246
6 | 2694015.3037 | 1191874.6333
7 | 2693827.7794 | 1192034.7948
8 | 2694090.4502 | 1191999.6186
9 | 2693834.8463 | 1192106.7104
10 | 2693866.6058 | 1192145.0935
11 | 2693835.3998 | 1192112.3422
12 | 2693821.6722 | 1192142.213
13 | 2693713.1704 | 1192184.6061
14 | 2693712.9398 | 1192199.3473
15 | 2693745.955 | 1192090.5704
16 | 2693745.542 | 1192091.1092
17 | 2693649.0968 | 1192081.0262
18 | 2693648.9388 | 1192139.1518
19 | 2693754.6174 | 1192344.7848
20 | 2693738.1102 | 1192343.9451
21 | 2693741.8341 | 1192362.4873
22 | 2693735.9611 | 1192334.126
23 | 2693728.644 | 1192379.1255
24 | 2693731.593 | 1192314.1682
25 | 2693690.7536 | 1192367.9685
26 | 2693751.4877 | 1192298.4711
27 | 2693704.718 | 1192316.9563
28 | 2693684.1306 | 1192407.5213
29 | 2693684.3321 | 1192406.318
30 | 2693680.9485 | 1192426.5248
31 | 2693687.2783 | 1192388.7227
32 | 2693677.5986 | 1192446.5307
33 | 2693687.6249 | 1192386.6531
34 | 2693652.4334 | 1192440.5663
35 | 2693634.6897 | 1192425.9989
36 | 2693644.2646 | 1192259.1199
37 | 2693671.2009 | 1192255.9623
38 | 2693616.3676 | 1192259.4057
39 | 2693684.5589 | 1192254.3389
40 | 2693615.1612 | 1192259.2745
41 | 2693724.1517 | 1192248.9762
42 | 2693587.0021 | 1192256.5692
43 | 2693728.9289 | 1192248.8241
44 | 2693697.2058 | 1192230.0866
45 | 2693552.288 | 1192253.5681
46 | 2693582.6441 | 1192377.0642
47 | 2693608.4511 | 1192421.1465
48 | 2693580.9823 | 1192358.5734
49 | 2693561.5858 | 1192465.3391
50 | 2693603.0247 | 1192492.6275
51 | 2693344.8497 | 1192179.755
52 | 2693357.8069 | 1192151.9102
53 | 2693334.0713 | 1192207.1867
54 | 2693366.4883 | 1192099.2936
55 | 2693332.7143 | 1192219.8848
56 | 2693317.102 | 1192199.2832
57 | 2693362.0858 | 1192193.0759
58 | 2693342.9661 | 1192242.4826
59 | 2693318.3501 | 1192229.5319
60 | 2693307.4361 | 1192194.4149
61 | 2693378.8543 | 1192190.5691
62 | 2693349.1827 | 1192253.1186
63 | 2693300.6344 | 1192190.9891
64 | 2693385.7603 | 1192189.8929
65 | 2693673.4393 | 1192187.8466
66 | 2693650.1164 | 1192140.5695
67 | 2693572.2793 | 1192070.4933
68 | 2693676.6248 | 1192214.6459
69 | 2693559.6066 | 1192021.5993
70 | 2693462.407 | 1191962.6093
71 | 2693474.9927 | 1191949.9355
72 | 2693460.1668 | 1191961.3172
73 | 2693504.9284 | 1191919.7903
74 | 2693524.4255 | 1191895.368
75 | 2693541.2779 | 1191829.9336
76 | 2693592.4502 | 1191885.261
77 | 2693642.0063 | 1191888.039
78 | 2693743.1 | 1192248.3726
79 | 2693691.0399 | 1192366.2588
80 | 2693691.7232 | 1192362.1776
81 | 2693691.7627 | 1192361.9421
82 | 2693469.0708 | 1192249.5097
83 | 2693397.7305 | 1192257.1829
84 | 2693288.3312 | 1192184.7924
85 | 2693297.718 | 1192153.5443
86 | 2693307.377 | 1192121.3903
87 | 2693315.7063 | 1192093.5133
88 | 2693751.6511 | 1192264.3522
89 | 2693734.9094 | 1192227.204
90 | 2693365.371 | 1192256.4177
91 | 2693652.958 | 1191868.0157
92 | 2693766.5636 | 1192286.576
93 | 2693776.7964 | 1192301.8277
94 | 2693703.8052 | 1192316.9156
95 | 2693318.5997 | 1192082.6873
96 | 2693724.1517 | 1192248.9762

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97439 | -0.49452 | 0.0013235 | 0.00033171
1 | 0.97475 | -0.48737 | 0 | 0
2 | 0.97401 | -0.50211 | 0.0015817 | 0.0003964
3 | 0.97524 | -0.47784 | 0.0030827 | 0.0007726
4 | 0.97471 | -0.48816 | 0 | 0
5 | 0.9739 | -0.50421 | 0.00069717 | 0.00017473
6 | 0.97386 | -0.5049 | 0.0023912 | 0.00059929
7 | 0.97646 | -0.45368 | 0.0030899 | 0.00077441
8 | 0.97465 | -0.48942 | 0.00058601 | 0.00014687
9 | 0.97732 | -0.43682 | 0.0020719 | 0.00051927
10 | 0.97731 | -0.43703 | 0.0020937 | 0.00052474
11 | 0.9774 | -0.43529 | 0 | 0
12 | 0.97792 | -0.42492 | 0 | 0
13 | 0.98444 | -0.29837 | 0.02391 | 0.0059924
14 | 0.98479 | -0.2916 | 0.038467 | 0.0096407
15 | 0.97956 | -0.39276 | 0.0029935 | 0.00075023
16 | 0.97958 | -0.39251 | 0.0012289 | 0.00030798
17 | 0.98148 | -0.3553 | 0.0072153 | 0.0018083
18 | 0.98316 | -0.32249 | 0.0020158 | 0.00050521
19 | 0.98204 | -0.34457 | 0.015015 | 0.0037632
20 | 0.98228 | -0.33992 | 0 | 0
21 | 0.98173 | -0.35049 | 0.003636 | 0.00091127
22 | 0.98261 | -0.3334 | 0.0088213 | 0.0022108
23 | 0.98065 | -0.37147 | 0.0039058 | 0.0009789
24 | 0.98335 | -0.31908 | 0 | 0
25 | 0.97752 | -0.43268 | 0.01577 | 0.0039525
26 | 0.98449 | -0.29685 | 0.043589 | 0.010924
27 | 0.98259 | -0.33383 | 0.0042278 | 0.0010596
28 | 0.97575 | -0.46745 | 0.0021655 | 0.00054274
29 | 0.9758 | -0.46653 | 0.0026372 | 0.00066094
30 | 0.97505 | -0.48115 | 0.0037432 | 0.00093814
31 | 0.97652 | -0.4523 | 0.0039941 | 0.001001
32 | 0.97439 | -0.4942 | 0 | 0
33 | 0.97661 | -0.45047 | 0.0038398 | 0.00096234
34 | 0.97354 | -0.51081 | 0 | 0
35 | 0.97263 | -0.52883 | 0.0091166 | 0.0022848
36 | 1 | 0 | -0.50647 | -0.12993
37 | 0.99669 | -0.062575 | 0.0024459 | 0.00061301
38 | 0.99869 | -0.02451 | 0.0023076 | 0.00057835
39 | 0.99506 | -0.093581 | 0.0035507 | 0.00088988
40 | 0.99858 | -0.026587 | 0.0021089 | 0.00052853
41 | 0.99026 | -0.1854 | 0 | 0
42 | 0.99606 | -0.07411 | 0.00085532 | 0.00021436
43 | 0.98978 | -0.19477 | 0.039954 | 0.010013
44 | 0.98844 | -0.22035 | 0 | 0
45 | 0.99297 | -0.13245 | 0 | 0
46 | 0.97097 | -0.56158 | 0.011352 | 0.002845
47 | 0.97198 | -0.5416 | 0.0051787 | 0.0012979
48 | 0.97085 | -0.56405 | 0.0071926 | 0.0018026
49 | 0.97185 | -0.54424 | 0 | 0
50 | 0.97175 | -0.54627 | 0.0022185 | 0.00055601
51 | 0.97304 | -0.51854 | 0.0035611 | 0.00089249
52 | 0.97265 | -0.52627 | 0.0098854 | 0.0024775
53 | 0.97351 | -0.50916 | 0 | 0
54 | 0.97246 | -0.52996 | 0.0037276 | 0.00093422
55 | 0.97414 | -0.4969 | 0 | 0
56 | 0.97307 | -0.518 | 0.0022543 | 0.00056499
57 | 0.97323 | -0.5147 | 0.0034557 | 0.00086608
58 | 0.97544 | -0.47126 | 0.0072583 | 0.0018191
59 | 0.97408 | -0.49802 | 0.0035245 | 0.00088332
60 | 0.97283 | -0.52266 | 0.0022085 | 0.0005535
61 | 0.97314 | -0.51655 | 0.0015794 | 0.00039583
62 | 0.97616 | -0.45705 | 0 | 0
63 | 0.97268 | -0.52564 | 0.0039182 | 0.00098198
64 | 0.97311 | -0.51711 | 0.0043474 | 0.0010896
65 | 0.98586 | -0.27009 | 0.0029642 | 0.0007429
66 | 0.98321 | -0.32148 | 0 | 0
67 | 0.98085 | -0.36749 | 0.0011076 | 0.00027758
68 | 0.9884 | -0.22128 | 0.0019281 | 0.00048324
69 | 0.97979 | -0.38828 | 0.0017256 | 0.00043249
70 | 0.97736 | -0.43581 | 0 | 0
71 | 0.97739 | -0.43522 | 0.0014393 | 0.00036073
72 | 0.97736 | -0.4359 | 0.001817 | 0.00045538
73 | 0.97752 | -0.43269 | 0 | 0
74 | 0.97701 | -0.44279 | 0 | 0
75 | 0.97689 | -0.44516 | 0.0018556 | 0.00046506
76 | 0.97599 | -0.46272 | 0.0018658 | 0.00046761
77 | 0.97534 | -0.47552 | 0.0038354 | 0.00096123
78 | 0.98851 | -0.21925 | 0 | 0
79 | 0.97749 | -0.43325 | 0.0042856 | 0.0010741
80 | 0.97744 | -0.43428 | 0.008425 | 0.0021115
81 | 0.97744 | -0.43431 | 0.0052906 | 0.0013259
82 | 0.98546 | -0.2761 | 0 | 0
83 | 0.97907 | -0.40021 | 0.031996 | 0.0080189
84 | 0.97246 | -0.53002 | 0 | 0
85 | 0.97193 | -0.54041 | 0.004282 | 0.0010732
86 | 0.97152 | -0.54846 | 0.0028967 | 0.00072598
87 | 0.97125 | -0.55389 | 0.0047383 | 0.0011875
88 | 0.98728 | -0.24295 | 0.01647 | 0.0041278
89 | 0.98688 | -0.25074 | 0.011098 | 0.0027813
90 | 0.97717 | -0.43736 | 0 | 0
91 | 0.97509 | -0.48049 | 0.010143 | 0.002542
92 | 0.98562 | -0.27503 | 0 | 0
93 | 0.98543 | -0.27866 | 0.011005 | 0.0027582
94 | 0.98257 | -0.33425 | 0.025329 | 0.0063481
95 | 0.97119 | -0.555 | 0.0053525 | 0.0013415
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0059956 | -0.0015017 | 0.0059977 | 0.0015022 | 2.041e-06 | 4.9718e-07 | 0.0091557 | 0.0091554 | 0.0091557 | 0.97439 | -0.49452 | 0.97475 | -0.48737 | 2.5153
1 | 0.0046721 | 0.00117 | -0.0046704 | -0.00117 | 1.6881e-06 | -2.0693e-08 | 0.0071345 | 0.0071349 | 0.0071349 | 0.97439 | -0.49452 | 0.97401 | -0.50211 | 1.9601
2 | -0.0065837 | -0.0016467 | 0.0065867 | 0.0016477 | 2.9856e-06 | 9.2755e-07 | 0.010049 | 0.010049 | 0.010049 | 0.97475 | -0.48737 | 0.97524 | -0.47784 | 2.7608
3 | 0.00058607 | 0.00014454 | -0.00058605 | -0.00014544 | 2.1861e-08 | -8.952e-07 | 0.00089383 | 0.00089416 | 0.00089416 | 0.97475 | -0.48737 | 0.97471 | -0.48816 | 0.24565
4 | 0.0030887 | 0.00077361 | -0.0030884 | -0.00077387 | 3.0923e-07 | -2.6299e-07 | 0.0047186 | 0.0047188 | 0.0047188 | 0.97401 | -0.50211 | 0.9739 | -0.50421 | 1.2964
5 | -0.0096694 | -0.0024203 | 0.0096805 | 0.0024257 | 1.113e-05 | 5.4194e-06 | 0.014752 | 0.014752 | 0.014752 | 0.97524 | -0.47784 | 0.97646 | -0.45368 | 4.0529
6 | 0.00058605 | 0.00014544 | -0.00058601 | -0.00014687 | 3.4936e-08 | -1.4291e-06 | 0.00089416 | 0.00089468 | 0.00089468 | 0.97471 | -0.48816 | 0.97465 | -0.48942 | 0.24579
7 | 0.0023913 | 0.00059914 | -0.0023912 | -0.00059929 | 7.894e-08 | -1.457e-07 | 0.0036535 | 0.0036536 | 0.0036536 | 0.9739 | -0.50421 | 0.97386 | -0.5049 | 1.0037
8 | -0.01277 | -0.0032001 | 0.012781 | 0.0032058 | 1.0262e-05 | 5.6632e-06 | 0.019461 | 0.01946 | 0.019461 | 0.97646 | -0.45368 | 0.97732 | -0.43682 | 5.3463
9 | -0.014853 | -0.003725 | 0.014854 | 0.0037256 | 1.0853e-06 | 6.2368e-07 | 0.022615 | 0.022615 | 0.022615 | 0.97732 | -0.43682 | 0.9774 | -0.43529 | 6.2129
10 | -0.0020937 | -0.00052474 | 0.0020939 | 0.00052428 | 1.7333e-07 | -4.591e-07 | 0.0031878 | 0.0031876 | 0.0031878 | 0.97731 | -0.43703 | 0.9774 | -0.43529 | 0.87578
11 | -0.016948 | -0.0042499 | 0.016956 | 0.0042549 | 8.3781e-06 | 4.9412e-06 | 0.025802 | 0.025802 | 0.025802 | 0.9774 | -0.43529 | 0.97792 | -0.42492 | 7.0886
12 | -0.016956 | -0.0042549 | 0.016982 | 0.0042702 | 2.6046e-05 | 1.5358e-05 | 0.025802 | 0.025802 | 0.025802 | 0.97792 | -0.42492 | 0.97956 | -0.39276 | 7.0885
13 | -0.02391 | -0.0059924 | 0.023918 | 0.0059971 | 7.7099e-06 | 4.7341e-06 | 0.036141 | 0.036141 | 0.036141 | 0.98444 | -0.29837 | 0.98479 | -0.2916 | 9.9288
14 | -0.062384 | -0.015638 | 0.062506 | 0.015715 | 0.00012171 | 7.7428e-05 | 0.094264 | 0.094264 | 0.094264 | 0.98479 | -0.2916 | 0.98688 | -0.25074 | 25.8968
15 | -0.019976 | -0.0050205 | 0.019976 | 0.0050206 | 2.3449e-07 | 1.4153e-07 | 0.030349 | 0.030349 | 0.030349 | 0.97956 | -0.39276 | 0.97958 | -0.39251 | 8.3377
16 | -0.021205 | -0.0053286 | 0.021242 | 0.0053515 | 3.774e-05 | 2.2931e-05 | 0.032216 | 0.032215 | 0.032216 | 0.97958 | -0.39251 | 0.98148 | -0.3553 | 8.8505
17 | -0.028458 | -0.0071598 | 0.028502 | 0.0071876 | 4.468e-05 | 2.7786e-05 | 0.043154 | 0.043154 | 0.043154 | 0.98148 | -0.3553 | 0.98316 | -0.32249 | 11.8556
18 | -0.030518 | -0.0076928 | 0.03052 | 0.0076938 | 1.4754e-06 | 9.209e-07 | 0.046205 | 0.046205 | 0.046205 | 0.98316 | -0.32249 | 0.98321 | -0.32148 | 12.6937
19 | -0.015015 | -0.0037632 | 0.015019 | 0.0037651 | 3.3267e-06 | 1.9122e-06 | 0.022752 | 0.022752 | 0.022752 | 0.98204 | -0.34457 | 0.98228 | -0.33992 | 6.2505
20 | 0.093361 | 0.023629 | -0.093313 | -0.0236 | 4.7342e-05 | 2.9581e-05 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 0.98228 | -0.33992 | 0.98173 | -0.35049 | 12.959
21 | -0.10838 | -0.027395 | 0.10841 | 0.027416 | 3.3902e-05 | 2.1315e-05 | 0.16426 | 0.16426 | 0.16426 | 0.98228 | -0.33992 | 0.98261 | -0.3334 | 15.0424
22 | 0.089677 | 0.022689 | -0.089587 | -0.022631 | 9.0194e-05 | 5.7067e-05 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.98173 | -0.35049 | 0.98065 | -0.37147 | 18.6815
23 | -0.11723 | -0.029627 | 0.11732 | 0.029677 | 8.057e-05 | 5.0788e-05 | 0.17762 | 0.17762 | 0.17762 | 0.98261 | -0.3334 | 0.98335 | -0.31908 | 16.2657
24 | 0.085681 | 0.021653 | -0.085431 | -0.021493 | 0.00025061 | 0.0001599 | 0.13007 | 0.13007 | 0.13007 | 0.98065 | -0.37147 | 0.97752 | -0.43268 | 35.7349
25 | -0.14689 | -0.037098 | 0.14705 | 0.037198 | 0.00015665 | 9.9294e-05 | 0.22238 | 0.22238 | 0.22238 | 0.98335 | -0.31908 | 0.98449 | -0.29685 | 20.3647
26 | 0.029578 | 0.0074209 | -0.029557 | -0.007408 | 2.0796e-05 | 1.2959e-05 | 0.044761 | 0.044761 | 0.044761 | 0.98335 | -0.31908 | 0.98259 | -0.33383 | 12.297
27 | 0.018002 | 0.0045122 | -0.018002 | -0.0045119 | 4.8818e-07 | 2.9071e-07 | 0.027404 | 0.027404 | 0.027404 | 0.97752 | -0.43268 | 0.97749 | -0.43325 | 7.5286
28 | 0.051658 | 0.013028 | -0.051614 | -0.013 | 4.3962e-05 | 2.7899e-05 | 0.078665 | 0.078665 | 0.078665 | 0.97752 | -0.43268 | 0.97661 | -0.45047 | 21.6112
29 | -0.19064 | -0.048122 | 0.19084 | 0.048249 | 0.00019947 | 0.00012693 | 0.28826 | 0.28826 | 0.28826 | 0.98449 | -0.29685 | 0.98562 | -0.27503 | 26.3979
30 | 0.02533 | 0.0063484 | -0.025329 | -0.0063481 | 5.0417e-07 | 3.1109e-07 | 0.038358 | 0.038358 | 0.038358 | 0.98259 | -0.33383 | 0.98257 | -0.33425 | 10.538
31 | -0.041107 | -0.010353 | 0.041109 | 0.010354 | 1.7991e-06 | 1.1362e-06 | 0.062707 | 0.062707 | 0.062707 | 0.97575 | -0.46745 | 0.9758 | -0.46653 | 17.2271
32 | 0.038942 | 0.0098105 | -0.038916 | -0.0097944 | 2.5498e-05 | 1.6078e-05 | 0.059404 | 0.059404 | 0.059404 | 0.97575 | -0.46745 | 0.97505 | -0.48115 | 16.3199
33 | -0.043746 | -0.011015 | 0.043776 | 0.011034 | 2.9789e-05 | 1.8842e-05 | 0.066728 | 0.066728 | 0.066728 | 0.9758 | -0.46653 | 0.97652 | -0.4523 | 18.3319
34 | 0.035173 | 0.0088563 | -0.035151 | -0.0088425 | 2.1929e-05 | 1.3781e-05 | 0.053692 | 0.053692 | 0.053692 | 0.97505 | -0.48115 | 0.97439 | -0.4942 | 14.7505
35 | -0.04777 | -0.012035 | 0.047774 | 0.012038 | 4.1722e-06 | 2.644e-06 | 0.072814 | 0.072814 | 0.072814 | 0.97652 | -0.4523 | 0.97661 | -0.45047 | 20.0039
36 | 0.035151 | 0.0088425 | -0.035123 | -0.0088249 | 2.7883e-05 | 1.7524e-05 | 0.053692 | 0.053692 | 0.053692 | 0.97439 | -0.4942 | 0.97354 | -0.51081 | 14.7506
37 | 0.035123 | 0.0088249 | -0.035093 | -0.008806 | 3.0183e-05 | 1.897e-05 | 0.053692 | 0.053692 | 0.053692 | 0.97354 | -0.51081 | 0.97263 | -0.52883 | 14.7506
38 | 0.025976 | 0.0065211 | -0.025961 | -0.0065114 | 1.5807e-05 | 9.7852e-06 | 0.039745 | 0.039745 | 0.039745 | 0.97263 | -0.52883 | 0.97198 | -0.5416 | 10.9189
39 | 0.40232 | 0.10338 | -0.4011 | -0.1026 | 0.0012188 | 0.00077895 | 0.59957 | 0.59957 | 0.59957 | 1 | 0 | 0.99669 | -0.062575 | 54.9054
40 | 0.1025 | 0.026553 | -0.10238 | -0.026476 | 0.00012267 | 7.7773e-05 | 0.15283 | 0.15283 | 0.15283 | 1 | 0 | 0.99869 | -0.02451 | 20.9932
41 | 0.39866 | 0.10198 | -0.39806 | -0.1016 | 0.00059732 | 0.00038176 | 0.59591 | 0.59592 | 0.59592 | 0.99669 | -0.062575 | 0.99506 | -0.093581 | 54.571
42 | 0.10007 | 0.025897 | -0.10006 | -0.025891 | 1.0156e-05 | 6.484e-06 | 0.14939 | 0.14939 | 0.14939 | 0.99869 | -0.02451 | 0.99858 | -0.026587 | 41.0419
43 | 0.39451 | 0.10071 | -0.39277 | -0.099599 | 0.0017421 | 0.0011134 | 0.59061 | 0.59061 | 0.59061 | 0.99506 | -0.093581 | 0.99026 | -0.1854 | 54.0848
44 | 0.097951 | 0.025362 | -0.097724 | -0.025217 | 0.00022692 | 0.00014486 | 0.14625 | 0.14625 | 0.14625 | 0.99858 | -0.026587 | 0.99606 | -0.07411 | 40.1787
45 | 0.33304 | 0.084389 | -0.33289 | -0.084293 | 0.00014982 | 9.5703e-05 | 0.50077 | 0.50077 | 0.50077 | 0.99026 | -0.1854 | 0.98978 | -0.19477 | 45.8579
46 | 0.059729 | 0.015211 | -0.059629 | -0.015147 | 0.00010049 | 6.3884e-05 | 0.089838 | 0.089838 | 0.089838 | 0.99026 | -0.1854 | 0.98844 | -0.22035 | 24.6808
47 | 0.096869 | 0.025003 | -0.096594 | -0.024828 | 0.00027462 | 0.0001753 | 0.14497 | 0.14497 | 0.14497 | 0.99606 | -0.07411 | 0.99297 | -0.13245 | 39.8277
48 | 0.29293 | 0.07428 | -0.29259 | -0.07406 | 0.00034421 | 0.00021975 | 0.4407 | 0.4407 | 0.4407 | 0.98978 | -0.19477 | 0.98851 | -0.21925 | 40.3573
49 | 0.0019282 | 0.00048295 | -0.0019281 | -0.00048324 | 8.5686e-08 | -2.9274e-07 | 0.0029027 | 0.0029028 | 0.0029028 | 0.98844 | -0.22035 | 0.9884 | -0.22128 | 0.79747
50 | 0.057701 | 0.014664 | -0.057563 | -0.014576 | 0.00013785 | 8.7601e-05 | 0.086936 | 0.086936 | 0.086936 | 0.98844 | -0.22035 | 0.98586 | -0.27009 | 23.8834
51 | 0.096594 | 0.024828 | -0.095925 | -0.024401 | 0.00066908 | 0.00042712 | 0.14497 | 0.14497 | 0.14497 | 0.99297 | -0.13245 | 0.98546 | -0.2761 | 39.8278
52 | -0.018545 | -0.0046479 | 0.018563 | 0.0046585 | 1.7673e-05 | 1.0588e-05 | 0.02842 | 0.02842 | 0.02842 | 0.97097 | -0.56158 | 0.97198 | -0.5416 | 7.8078
53 | 0.0071934 | 0.0018029 | -0.0071926 | -0.0018026 | 8.462e-07 | 3.1194e-07 | 0.011024 | 0.011024 | 0.011024 | 0.97097 | -0.56158 | 0.97085 | -0.56405 | 3.0286
54 | 0.002219 | 0.00055491 | -0.0022187 | -0.00055553 | 2.7871e-07 | -6.1991e-07 | 0.0033967 | 0.0033969 | 0.0033969 | 0.97198 | -0.5416 | 0.97185 | -0.54424 | 0.93323
55 | 0.0022187 | 0.00055553 | -0.0022185 | -0.00055601 | 2.15e-07 | -4.7795e-07 | 0.0033969 | 0.0033972 | 0.0033972 | 0.97185 | -0.54424 | 0.97175 | -0.54627 | 0.93329
56 | 0.013619 | 0.0034143 | -0.013614 | -0.0034115 | 5.0133e-06 | 2.8258e-06 | 0.020827 | 0.020827 | 0.020827 | 0.97304 | -0.51854 | 0.97265 | -0.52627 | 5.7216
57 | -0.01718 | -0.0043068 | 0.017187 | 0.0043113 | 7.683e-06 | 4.5483e-06 | 0.026272 | 0.026272 | 0.026272 | 0.97304 | -0.51854 | 0.97351 | -0.50916 | 7.2177
58 | 0.0037282 | 0.00093398 | -0.0037276 | -0.00093422 | 6.5503e-07 | -2.4706e-07 | 0.0057036 | 0.0057038 | 0.0057038 | 0.97265 | -0.52627 | 0.97246 | -0.52996 | 1.567
59 | -0.052263 | -0.013116 | 0.052293 | 0.013135 | 3.0571e-05 | 1.9406e-05 | 0.07989 | 0.07989 | 0.07989 | 0.97351 | -0.50916 | 0.97414 | -0.4969 | 21.9477
60 | 0.02569 | 0.0064517 | -0.025679 | -0.006445 | 1.0833e-05 | 6.7003e-06 | 0.039271 | 0.039271 | 0.039271 | 0.97351 | -0.50916 | 0.97307 | -0.518 | 10.7888
61 | 0.0093856 | 0.0023528 | -0.0093831 | -0.0023516 | 2.476e-06 | 1.1859e-06 | 0.014346 | 0.014346 | 0.014346 | 0.97351 | -0.50916 | 0.97323 | -0.5147 | 3.9413
62 | -0.055818 | -0.014018 | 0.055886 | 0.014062 | 6.8379e-05 | 4.345e-05 | 0.085274 | 0.085273 | 0.085274 | 0.97414 | -0.4969 | 0.97544 | -0.47126 | 23.4268
63 | 0.0035247 | 0.00088323 | -0.0035245 | -0.00088332 | 1.8809e-07 | -9.5022e-08 | 0.005384 | 0.0053841 | 0.0053841 | 0.97414 | -0.4969 | 0.97408 | -0.49802 | 1.4791
64 | 0.023424 | 0.00588 | -0.023419 | -0.0058768 | 5.2085e-06 | 3.199e-06 | 0.035824 | 0.035824 | 0.035824 | 0.97307 | -0.518 | 0.97283 | -0.52266 | 9.8418
65 | 0.0059274 | 0.0014855 | -0.0059269 | -0.0014854 | 5.2317e-07 | 1.2377e-07 | 0.0090626 | 0.0090627 | 0.0090627 | 0.97323 | -0.5147 | 0.97314 | -0.51655 | 2.4898
66 | -0.063144 | -0.015881 | 0.063187 | 0.015908 | 4.2884e-05 | 2.7292e-05 | 0.096346 | 0.096346 | 0.096346 | 0.97544 | -0.47126 | 0.97616 | -0.45705 | 26.4686
67 | 0.021211 | 0.0053233 | -0.021208 | -0.0053215 | 3.0065e-06 | 1.8296e-06 | 0.032446 | 0.032446 | 0.032446 | 0.97283 | -0.52266 | 0.97268 | -0.52564 | 8.9137
68 | 0.0043475 | 0.0010895 | -0.0043474 | -0.0010896 | 1.1499e-07 | -1.2612e-08 | 0.0066477 | 0.0066477 | 0.0066477 | 0.97314 | -0.51655 | 0.97311 | -0.51711 | 1.8263
69 | -0.063187 | -0.015908 | 0.063247 | 0.015946 | 5.9548e-05 | 3.7897e-05 | 0.096346 | 0.096346 | 0.096346 | 0.97616 | -0.45705 | 0.97717 | -0.43736 | 26.4686
70 | 0.017289 | 0.0043395 | -0.017286 | -0.0043373 | 3.6146e-06 | 2.1424e-06 | 0.026452 | 0.026452 | 0.026452 | 0.97268 | -0.52564 | 0.97246 | -0.53002 | 7.267
71 | 0.054598 | 0.013833 | -0.054464 | -0.013748 | 0.00013443 | 8.5364e-05 | 0.082462 | 0.082462 | 0.082462 | 0.98586 | -0.27009 | 0.98321 | -0.32148 | 22.6544
72 | 0.023944 | 0.0060541 | -0.023892 | -0.0060217 | 5.2715e-05 | 3.2385e-05 | 0.036257 | 0.036257 | 0.036257 | 0.98321 | -0.32148 | 0.98085 | -0.36749 | 9.9608
73 | 0.022784 | 0.0057441 | -0.022761 | -0.0057303 | 2.2646e-05 | 1.3856e-05 | 0.034577 | 0.034577 | 0.034577 | 0.98085 | -0.36749 | 0.97979 | -0.38828 | 9.4993
74 | 0.021036 | 0.0052978 | -0.020991 | -0.0052707 | 4.4574e-05 | 2.7065e-05 | 0.031957 | 0.031957 | 0.031957 | 0.97979 | -0.38828 | 0.97752 | -0.43269 | 8.7794
75 | -0.001817 | -0.00045536 | 0.0018171 | 0.00045517 | 5.1256e-08 | -1.9104e-07 | 0.0027664 | 0.0027663 | 0.0027664 | 0.97736 | -0.43581 | 0.97739 | -0.43522 | 0.75999
76 | 0.001817 | 0.00045536 | -0.001817 | -0.00045538 | 7.4215e-09 | -2.7659e-08 | 0.0027664 | 0.0027664 | 0.0027664 | 0.97736 | -0.43581 | 0.97736 | -0.4359 | 0.75999
77 | -0.0032564 | -0.0008159 | 0.0032568 | 0.00081562 | 3.9154e-07 | -2.8193e-07 | 0.0049576 | 0.0049574 | 0.0049576 | 0.97739 | -0.43522 | 0.97752 | -0.43269 | 1.362
78 | 0.017734 | 0.0044551 | -0.017726 | -0.00445 | 8.5461e-06 | 5.0778e-06 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.97752 | -0.43269 | 0.97701 | -0.44279 | 7.4175
79 | 0.0018558 | 0.00046432 | -0.0018556 | -0.00046506 | 2.0931e-07 | -7.4093e-07 | 0.0028262 | 0.0028265 | 0.0028265 | 0.97701 | -0.44279 | 0.97689 | -0.44516 | 0.77652
80 | 0.01587 | 0.0039857 | -0.015855 | -0.0039769 | 1.5071e-05 | 8.7848e-06 | 0.024174 | 0.024174 | 0.024174 | 0.97701 | -0.44279 | 0.97599 | -0.46272 | 6.6412
81 | 0.013989 | 0.0035093 | -0.013981 | -0.0035045 | 8.5364e-06 | 4.8384e-06 | 0.021329 | 0.02133 | 0.02133 | 0.97599 | -0.46272 | 0.97534 | -0.47552 | 5.8598
82 | 0.010145 | 0.0025432 | -0.010143 | -0.002542 | 2.4009e-06 | 1.2031e-06 | 0.015478 | 0.015478 | 0.015478 | 0.97534 | -0.47552 | 0.97509 | -0.48049 | 4.2523
83 | 0.21888 | 0.055493 | -0.21863 | -0.055334 | 0.00024904 | 0.00015868 | 0.32971 | 0.32971 | 0.32971 | 0.98851 | -0.21925 | 0.98728 | -0.24295 | 30.1928
84 | 0.073715 | 0.018567 | -0.073604 | -0.018497 | 0.00011084 | 7.0632e-05 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.98851 | -0.21925 | 0.98688 | -0.25074 | 30.4936
85 | 0.013716 | 0.0034378 | -0.013716 | -0.0034374 | 6.7652e-07 | 3.8111e-07 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02088 | 0.97749 | -0.43325 | 0.97744 | -0.43428 | 5.7363
86 | 0.0052906 | 0.0013259 | -0.0052906 | -0.0013259 | 5.8089e-09 | 7.2503e-10 | 0.0080541 | 0.0080541 | 0.0080541 | 0.97744 | -0.43428 | 0.97744 | -0.43431 | 2.2127
87 | 0.095925 | 0.024401 | -0.095355 | -0.024037 | 0.00056997 | 0.00036386 | 0.14497 | 0.14497 | 0.14497 | 0.98546 | -0.2761 | 0.97907 | -0.40021 | 39.8279
88 | 0.06336 | 0.016018 | -0.063247 | -0.015946 | 0.00011267 | 7.1704e-05 | 0.096346 | 0.096346 | 0.096346 | 0.97907 | -0.40021 | 0.97717 | -0.43736 | 26.4686
89 | 0.017286 | 0.0043373 | -0.017277 | -0.0043323 | 8.5612e-06 | 5.0746e-06 | 0.026452 | 0.026452 | 0.026452 | 0.97246 | -0.53002 | 0.97193 | -0.54041 | 7.2671
90 | 0.012995 | 0.0032591 | -0.01299 | -0.0032563 | 4.9841e-06 | 2.7739e-06 | 0.019896 | 0.019897 | 0.019897 | 0.97193 | -0.54041 | 0.97152 | -0.54846 | 5.4661
91 | 0.010094 | 0.0025303 | -0.010091 | -0.002529 | 2.6078e-06 | 1.3088e-06 | 0.01546 | 0.01546 | 0.01546 | 0.97152 | -0.54846 | 0.97125 | -0.55389 | 4.2473
92 | 0.0053528 | 0.0013415 | -0.0053525 | -0.0013415 | 2.8261e-07 | 4.2196e-08 | 0.0082007 | 0.0082008 | 0.0082008 | 0.97125 | -0.55389 | 0.97119 | -0.555 | 2.253
93 | 0.20216 | 0.051206 | -0.20185 | -0.051008 | 0.00031097 | 0.00019799 | 0.30488 | 0.30488 | 0.30488 | 0.98728 | -0.24295 | 0.98562 | -0.27503 | 27.9197
94 | 0.011007 | 0.0027592 | -0.011005 | -0.0027582 | 1.9021e-06 | 9.8331e-07 | 0.016618 | 0.016618 | 0.016618 | 0.98562 | -0.27503 | 0.98543 | -0.27866 | 4.5655

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50906 | 0.13058

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013235 | 0.00033171
1 | 0.0015817 | 0.0003964
2 | 0.0030827 | 0.0007726
3 | 0.00069717 | 0.00017473
4 | 0.0023912 | 0.00059929
5 | 0.0030899 | 0.00077441
6 | 0.00058601 | 0.00014687
7 | 0.0020719 | 0.00051927
8 | 0.0020937 | 0.00052474
9 | 0.02391 | 0.0059924
10 | 0.038467 | 0.0096407
11 | 0.0029935 | 0.00075023
12 | 0.0012289 | 0.00030798
13 | 0.0072153 | 0.0018083
14 | 0.0020158 | 0.00050521
15 | 0.015015 | 0.0037632
16 | 0.003636 | 0.00091127
17 | 0.0088213 | 0.0022108
18 | 0.0039058 | 0.0009789
19 | 0.01577 | 0.0039525
20 | 0.043589 | 0.010924
21 | 0.0042278 | 0.0010596
22 | 0.0021655 | 0.00054274
23 | 0.0026372 | 0.00066094
24 | 0.0037432 | 0.00093814
25 | 0.0039941 | 0.001001
26 | 0.0038398 | 0.00096234
27 | 0.0091166 | 0.0022848
28 | 0.0025878 | 0.00064857
29 | 0.0024459 | 0.00061301
30 | 0.0023076 | 0.00057835
31 | 0.0035507 | 0.00088988
32 | 0.0021089 | 0.00052853
33 | 0.00085532 | 0.00021436
34 | 0.039954 | 0.010013
35 | 0.011352 | 0.002845
36 | 0.0051787 | 0.0012979
37 | 0.0071926 | 0.0018026
38 | 0.0022185 | 0.00055601
39 | 0.0035611 | 0.00089249
40 | 0.0098854 | 0.0024775
41 | 0.0037276 | 0.00093422
42 | 0.0022543 | 0.00056499
43 | 0.0034557 | 0.00086608
44 | 0.0072583 | 0.0018191
45 | 0.0035245 | 0.00088332
46 | 0.0022085 | 0.0005535
47 | 0.0015794 | 0.00039583
48 | 0.0039182 | 0.00098198
49 | 0.0043474 | 0.0010896
50 | 0.0029642 | 0.0007429
51 | 0.0011076 | 0.00027758
52 | 0.0019281 | 0.00048324
53 | 0.0017256 | 0.00043249
54 | 0.0014393 | 0.00036073
55 | 0.001817 | 0.00045538
56 | 0.0018556 | 0.00046506
57 | 0.0018658 | 0.00046761
58 | 0.0038354 | 0.00096123
59 | 0.0042856 | 0.0010741
60 | 0.008425 | 0.0021115
61 | 0.0052906 | 0.0013259
62 | 0.031996 | 0.0080189
63 | 0.004282 | 0.0010732
64 | 0.0028967 | 0.00072598
65 | 0.0047383 | 0.0011875
66 | 0.01647 | 0.0041278
67 | 0.011098 | 0.0027813
68 | 0.010143 | 0.002542
69 | 0.011005 | 0.0027582
70 | 0.025329 | 0.0063481
71 | 0.0053525 | 0.0013415

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1