## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1213-13_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1213-13_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1213-13_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1213-13_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1213-13_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1213-13_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1213-13_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1213-13_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1213-13_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1213-13_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1213-13_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1213-13_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1213-13_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1213-13_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1213-13_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1213-13_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1213-13_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1213-13_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1213-13_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1213-13_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1213-13_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1213-13_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1213-13_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1213-13_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1213-13_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1213-13_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1213-13_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1213-13_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1213-13_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1213-13_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1213-13_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1213-13_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1213-13_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1213-13_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1213-13_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1213-13_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1213-13_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1213-13_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1213-13_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1213-13_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1213-13_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1213-13_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1213-13_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1213-13_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1213-13_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1213-13_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1213-13_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1213-13_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1213-13_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1213-13_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1213-13_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1213-13_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1213-13_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1213-13_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1213-13_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1213-13_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1213-13_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1213-13_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1213-13_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1213-13_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1213-13_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1213-13_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1213-13_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_11_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1213-13_0_5_load_0 | 0 | 0.030873 | 0.0077376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1213-13_0_5_load_4 | 4 | 0.0038655 | 0.00096878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1213-13_0_5_load_5 | 5 | 0.0042739 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1213-13_0_5_load_6 | 6 | 0.028863 | 0.0072336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1213-13_0_5_load_9 | 7 | 0.0084782 | 0.0021248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1213-13_0_5_load_8 | 8 | 0.0080017 | 0.0020054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1213-13_0_5_load_10 | 9 | 0.0037381 | 0.00093686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1213-13_0_5_load_36 | 10 | 0.0043592 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1213-13_0_5_load_46 | 11 | 0.025196 | 0.0063148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1213-13_0_5_load_7 | 12 | 0.0048076 | 0.0012049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1213-13_0_5_load_11 | 13 | 0.0026963 | 0.00067575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1213-13_0_5_load_37 | 14 | 0.0043187 | 0.0010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1213-13_0_5_load_45 | 15 | 0.0035657 | 0.00089364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1213-13_0_5_load_12 | 16 | 0.0031904 | 0.00079958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1213-13_0_5_load_13 | 17 | 0.0029186 | 0.00073147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1213-13_0_5_load_14 | 18 | 0.0033549 | 0.00084081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1213-13_0_5_load_15 | 19 | 0.0046862 | 0.0011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1213-13_0_5_load_42 | 21 | 0.0072437 | 0.0018155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1213-13_0_5_load_21 | 22 | 0.0041221 | 0.0010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1213-13_0_5_load_63 | 23 | 0.011512 | 0.0028851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1213-13_0_5_load_19 | 24 | 0.006898 | 0.0017288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1213-13_0_5_load_17 | 25 | 0.00063729 | 0.00015972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1213-13_0_5_load_18 | 26 | 0.00037473 | 9.3916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1213-13_0_5_load_20 | 27 | 0.0006011 | 0.00015065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1213-13_0_5_load_22 | 28 | 0.00024123 | 6.0458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1213-13_0_5_load_23 | 29 | 0.00017877 | 4.4804e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1213-13_0_5_load_24 | 30 | 0.00017503 | 4.3866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1213-13_0_5_load_25 | 31 | 0.00018049 | 4.5235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1213-13_0_5_load_26 | 32 | 0.00021553 | 5.4017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1213-13_0_5_load_27 | 33 | 0.0015248 | 0.00038214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1213-13_0_5_load_28 | 34 | 0.0030507 | 0.00076459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1213-13_0_5_load_34 | 38 | 0.02587 | 0.0064836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1213-13_0_5_load_35 | 39 | 0.0031744 | 0.00079557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1213-13_0_5_load_29 | 40 | 0.0010946 | 0.00027433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1213-13_0_5_load_32 | 41 | 0.00069408 | 0.00017395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1213-13_0_5_load_38 | 42 | 0.0079814 | 0.0020003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1213-13_0_5_load_39 | 43 | 0.004838 | 0.0012125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1213-13_0_5_load_40 | 44 | 0.0073506 | 0.0018422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1213-13_0_5_load_41 | 45 | 0.0052353 | 0.0013121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1213-13_0_5_load_43 | 46 | 0.0066642 | 0.0016702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1213-13_0_5_load_44 | 47 | 0.00036359 | 9.1125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1213-13_0_5_load_47 | 48 | 0.027728 | 0.0069493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1213-13_0_5_load_48 | 49 | 0.0040896 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1213-13_0_5_load_49 | 50 | 0.026949 | 0.006754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1213-13_0_5_load_50 | 51 | 0.0049574 | 0.0012424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1213-13_0_5_load_54 | 52 | 0.020987 | 0.0052598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1213-13_0_5_load_51 | 53 | 0.025963 | 0.0065069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1213-13_0_5_load_52 | 54 | 0.023739 | 0.0059497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1213-13_0_5_load_53 | 55 | 0.026379 | 0.0066113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1213-13_0_5_load_55 | 56 | 0.022656 | 0.0056781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1213-13_0_5_load_61 | 57 | 0.016639 | 0.0041702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1213-13_0_5_load_60 | 58 | 0.026763 | 0.0067074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1213-13_0_5_load_56 | 59 | 0.026721 | 0.0066969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1213-13_0_5_load_57 | 60 | 0.021254 | 0.0053267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1213-13_0_5_load_58 | 61 | 0.015762 | 0.0039502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1213-13_0_5_load_59 | 62 | 0.021028 | 0.0052701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1213-13_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1213-13_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1213-13_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1213-13_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0095644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1213-13_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0088285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1213-13_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1213-13_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.019243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1213-13_0_5_line_7 |  | 3 | 8 | 0.041381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1213-13_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0095069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1213-13_0_5_line_9 |  | 5 | 10 | 0.011779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1213-13_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.0064207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1213-13_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.042654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1213-13_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1213-13_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.006532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1213-13_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.021321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1213-13_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.016699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1213-13_0_5_line_16 |  | 14 | 42 | 0.023198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1213-13_0_5_line_17 |  | 15 | 48 | 0.0094996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1213-13_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0042224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1213-13_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.01713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1213-13_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.00024028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1213-13_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.015162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1213-13_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.028765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1213-13_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0047448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1213-13_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1213-13_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.013519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1213-13_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.012108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1213-13_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1213-13_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.0040382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1213-13_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1213-13_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.039175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1213-13_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.024121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1213-13_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1213-13_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1213-13_0_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.025716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1213-13_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.011368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1213-13_0_5_line_36 |  | 34 | 35 | 0.049707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1213-13_0_5_line_37 |  | 35 | 36 | 0.060453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1213-13_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.053836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1213-13_0_5_line_39 |  | 36 | 39 | 0.12979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1213-13_0_5_line_40 |  | 37 | 41 | 0.041659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1213-13_0_5_line_41 |  | 37 | 40 | 0.03225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1213-13_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.039282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1213-13_0_5_line_43 |  | 42 | 43 | 0.0036881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1213-13_0_5_line_44 |  | 43 | 44 | 0.021081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1213-13_0_5_line_45 |  | 44 | 45 | 0.00425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1213-13_0_5_line_46 |  | 45 | 46 | 0.023862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1213-13_0_5_line_47 |  | 46 | 47 | 1.0041e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1213-13_0_5_line_48 |  | 48 | 49 | 0.026377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1213-13_0_5_line_49 |  | 48 | 50 | 0.0050205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1213-13_0_5_line_50 |  | 49 | 51 | 0.024313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1213-13_0_5_line_51 |  | 50 | 52 | 0.032419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1213-13_0_5_line_52 |  | 51 | 53 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1213-13_0_5_line_53 |  | 52 | 54 | 0.002266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1213-13_0_5_line_54 |  | 54 | 55 | 0.030431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1213-13_0_5_line_55 |  | 55 | 56 | 6.7736e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1213-13_0_5_line_56 |  | 56 | 59 | 0.025717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1213-13_0_5_line_57 |  | 56 | 58 | 0.12008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1213-13_0_5_line_58 |  | 57 | 58 | 0.042604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1213-13_0_5_line_59 |  | 59 | 60 | 0.0052409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1213-13_0_5_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0079398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1213-13_0_5_line_61 |  | 61 | 62 | 0.00011282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1213-13_0_5_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2692097.2445 | 1191089.0539 | 2692092.1458 | 1191096.2912 | 2692091.8155 | 1191111.3163
1 | 2692091.5606 | 1191122.9104 | 2692091.8155 | 1191111.3163
2 | 2692111.8721 | 1191076.5821 | 2692097.2445 | 1191089.0539
3 | 2692097.2445 | 1191089.0539 | 2692088.0985 | 1191086.2559
4 | 2692091.5606 | 1191122.9104 | 2692083.1475 | 1191125.5866
5 | 2692091.5606 | 1191122.9104 | 2692091.1688 | 1191140.8056
6 | 2692111.8721 | 1191076.5821 | 2692124.7875 | 1191082.6959 | 2692129.7361 | 1191082.9176
7 | 2692111.8721 | 1191076.5821 | 2692100.1493 | 1191067.2958 | 2692086.5016 | 1191049.7968 | 2692084.5301 | 1191046.0499
8 | 2692078.5959 | 1191085.9693 | 2692088.0985 | 1191086.2559
9 | 2692083.1475 | 1191125.5866 | 2692071.9224 | 1191129.1572
10 | 2692091.0283 | 1191147.2248 | 2692091.1688 | 1191140.8056
11 | 2692064.6678 | 1191008.3022 | 2692084.5301 | 1191046.0499
12 | 2692078.5959 | 1191085.9693 | 2692070.0262 | 1191085.7108 | 2692064.0382 | 1191087.3304
13 | 2692065.6977 | 1191131.1372 | 2692071.9224 | 1191129.1572
14 | 2692090.5615 | 1191168.5409 | 2692091.0283 | 1191147.2248
15 | 2692047.9183 | 1191091.6903 | 2692064.0382 | 1191087.3304
16 | 2692065.6977 | 1191131.1372 | 2692043.5908 | 1191138.1693
17 | 2692090.3536 | 1191178.0382 | 2692090.5615 | 1191168.5409
18 | 2692047.9183 | 1191091.6903 | 2692043.8423 | 1191092.7927
19 | 2692027.1686 | 1191096.68 | 2692036.1488 | 1191094.8735 | 2692043.8423 | 1191092.7927
20 | 2692027.1686 | 1191096.68 | 2692026.933 | 1191096.7274
21 | 2692012.0684 | 1191099.7176 | 2692026.933 | 1191096.7274
22 | 2692012.0684 | 1191099.7176 | 2692003.5152 | 1191075.7263 | 2692001.7679 | 1191072.9335
23 | 2692012.0684 | 1191099.7176 | 2692007.6745 | 1191101.5081
24 | 2692001.7679 | 1191072.9335 | 2691995.3392 | 1191062.6585
25 | 2691995.1546 | 1191106.61 | 2692007.6745 | 1191101.5081
26 | 2691995.1546 | 1191106.61 | 2691991.9553 | 1191107.9137 | 2691985.0814 | 1191113.1698
27 | 2691985.0814 | 1191113.1698 | 2691970.8558 | 1191124.0473
28 | 2691967.6479 | 1191126.5002 | 2691970.8558 | 1191124.0473
29 | 2691967.6479 | 1191126.5002 | 2691965.7425 | 1191127.9571 | 2691953.1484 | 1191138.218
30 | 2691925.7903 | 1191165.9905 | 2691932.489 | 1191157.0872 | 2691941.2856 | 1191147.883 | 2691953.1484 | 1191138.218
31 | 2691925.7903 | 1191165.9905 | 2691924.9224 | 1191167.1441 | 2691913.2915 | 1191186.6113 | 2691913.2915 | 1191186.6113
32 | 2691913.2915 | 1191186.6113 | 2691903.4584 | 1191196.8221
33 | 2691903.4584 | 1191196.8221 | 2691902.3186 | 1191198.0056 | 2691887.5426 | 1191208.7216
34 | 2691887.5426 | 1191208.7216 | 2691872.4133 | 1191219.6938 | 2691867.3412 | 1191224.5564
35 | 2691867.3412 | 1191224.5564 | 2691859.135 | 1191232.4236
36 | 2691816.7377 | 1191235.1717 | 2691833.8528 | 1191245.3852 | 2691847.9178 | 1191243.1774 | 2691859.135 | 1191232.4236
37 | 2691780.6352 | 1191283.5824 | 2691786.6773 | 1191276.9485 | 2691795.2387 | 1191264.1605 | 2691816.7377 | 1191235.1717
38 | 2691816.7377 | 1191235.1717 | 2691846.5865 | 1191190.3231
39 | 2691780.6352 | 1191283.5824 | 2691883.4105 | 1191362.8398
40 | 2691846.5865 | 1191190.3231 | 2691810.5255 | 1191169.4639
41 | 2691846.5865 | 1191190.3231 | 2691864.2506 | 1191163.7994 | 2691864.4185 | 1191163.4561
42 | 2691915.8174 | 1191385.0402 | 2691883.4105 | 1191362.8398
43 | 2692040.0762 | 1191139.2873 | 2692043.5908 | 1191138.1693
44 | 2692040.0762 | 1191139.2873 | 2692027.8486 | 1191143.1769 | 2692021.4024 | 1191148.3258
45 | 2692021.4024 | 1191148.3258 | 2692018.0817 | 1191150.9782
46 | 2692018.0817 | 1191150.9782 | 2691999.4372 | 1191165.8705
47 | 2691999.4293 | 1191165.8768 | 2691999.4372 | 1191165.8705
48 | 2692090.3536 | 1191178.0382 | 2692066.378 | 1191189.0338
49 | 2692090.3536 | 1191178.0382 | 2692090.2434 | 1191183.0575
50 | 2692066.378 | 1191189.0338 | 2692044.2778 | 1191199.1693
51 | 2692089.5316 | 1191215.4687 | 2692090.2434 | 1191183.0575
52 | 2692028.5002 | 1191206.4052 | 2692044.2778 | 1191199.1693
53 | 2692089.4819 | 1191217.7341 | 2692089.5316 | 1191215.4687
54 | 2692089.4819 | 1191217.7341 | 2692088.8138 | 1191248.1581
55 | 2692088.8138 | 1191248.1581 | 2692088.8123 | 1191248.2258
56 | 2692088.8123 | 1191248.2258 | 2692088.2478 | 1191273.9366
57 | 2692088.8123 | 1191248.2258 | 2692208.1897 | 1191261.1579
58 | 2692208.1897 | 1191261.1579 | 2692237.13 | 1191229.8915
59 | 2692088.1327 | 1191279.1762 | 2692088.2478 | 1191273.9366
60 | 2692087.9584 | 1191287.1141 | 2692088.1327 | 1191279.1762
61 | 2692087.9584 | 1191287.1141 | 2692087.9559 | 1191287.2269

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692091.8155 | 1191111.3163
1 | 2692097.2445 | 1191089.0539
2 | 2692091.5606 | 1191122.9104
3 | 2692111.8721 | 1191076.5821
4 | 2692088.0985 | 1191086.2559
5 | 2692083.1475 | 1191125.5866
6 | 2692091.1688 | 1191140.8056
7 | 2692129.7361 | 1191082.9176
8 | 2692084.5301 | 1191046.0499
9 | 2692078.5959 | 1191085.9693
10 | 2692071.9224 | 1191129.1572
11 | 2692091.0283 | 1191147.2248
12 | 2692064.6678 | 1191008.3022
13 | 2692064.0382 | 1191087.3304
14 | 2692065.6977 | 1191131.1372
15 | 2692090.5615 | 1191168.5409
16 | 2692047.9183 | 1191091.6903
17 | 2692043.8423 | 1191092.7927
18 | 2692027.1686 | 1191096.68
19 | 2692026.933 | 1191096.7274
20 | 2692012.0684 | 1191099.7176
21 | 2692001.7679 | 1191072.9335
22 | 2692007.6745 | 1191101.5081
23 | 2691995.3392 | 1191062.6585
24 | 2691995.1546 | 1191106.61
25 | 2691985.0814 | 1191113.1698
26 | 2691970.8558 | 1191124.0473
27 | 2691967.6479 | 1191126.5002
28 | 2691953.1484 | 1191138.218
29 | 2691925.7903 | 1191165.9905
30 | 2691913.2915 | 1191186.6113
31 | 2691903.4584 | 1191196.8221
32 | 2691887.5426 | 1191208.7216
33 | 2691867.3412 | 1191224.5564
34 | 2691859.135 | 1191232.4236
35 | 2691816.7377 | 1191235.1717
36 | 2691780.6352 | 1191283.5824
37 | 2691846.5865 | 1191190.3231
38 | 2691915.8174 | 1191385.0402
39 | 2691883.4105 | 1191362.8398
40 | 2691864.4185 | 1191163.4561
41 | 2691810.5255 | 1191169.4639
42 | 2692043.5908 | 1191138.1693
43 | 2692040.0762 | 1191139.2873
44 | 2692021.4024 | 1191148.3258
45 | 2692018.0817 | 1191150.9782
46 | 2691999.4372 | 1191165.8705
47 | 2691999.4293 | 1191165.8768
48 | 2692090.3536 | 1191178.0382
49 | 2692066.378 | 1191189.0338
50 | 2692090.2434 | 1191183.0575
51 | 2692044.2778 | 1191199.1693
52 | 2692089.5316 | 1191215.4687
53 | 2692028.5002 | 1191206.4052
54 | 2692089.4819 | 1191217.7341
55 | 2692088.8138 | 1191248.1581
56 | 2692088.8123 | 1191248.2258
57 | 2692237.13 | 1191229.8915
58 | 2692208.1897 | 1191261.158
59 | 2692088.2478 | 1191273.9366
60 | 2692088.1327 | 1191279.1762
61 | 2692087.9584 | 1191287.1141
62 | 2692087.9559 | 1191287.2269
63 | 2692090.3536 | 1191178.0382

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99323 | -0.12953 | 0.030873 | 0.0077376
1 | 0.99198 | -0.15352 | 0 | 0
2 | 0.994 | -0.11474 | 0 | 0
3 | 0.9916 | -0.16076 | 0 | 0
4 | 0.99116 | -0.16916 | 0.0038655 | 0.00096878
5 | 0.99363 | -0.12182 | 0.0042739 | 0.0010711
6 | 0.99478 | -0.099772 | 0.028863 | 0.0072336
7 | 0.99145 | -0.16365 | 0.0084782 | 0.0021248
8 | 0.99112 | -0.17016 | 0.0080017 | 0.0020054
9 | 0.99038 | -0.18408 | 0.0037381 | 0.00093686
10 | 0.99319 | -0.13037 | 0.0043592 | 0.0010925
11 | 0.9951 | -0.093591 | 0.025196 | 0.0063148
12 | 0.99093 | -0.1738 | 0.0048076 | 0.0012049
13 | 0.98923 | -0.20633 | 0.0026963 | 0.00067575
14 | 0.99297 | -0.13461 | 0.0043187 | 0.0010824
15 | 0.9963 | -0.070738 | 0.0035657 | 0.00089364
16 | 0.98796 | -0.23074 | 0.0031904 | 0.00079958
17 | 0.98765 | -0.23668 | 0.0029186 | 0.00073147
18 | 0.98645 | -0.25993 | 0.0033549 | 0.00084081
19 | 0.98643 | -0.26024 | 0.0046862 | 0.0011745
20 | 0.98548 | -0.27868 | 0 | 0
21 | 0.98498 | -0.28836 | 0.0072437 | 0.0018155
22 | 0.98526 | -0.28285 | 0.0041221 | 0.0010331
23 | 0.98485 | -0.29087 | 0.011512 | 0.0028851
24 | 0.98469 | -0.29377 | 0.006898 | 0.0017288
25 | 0.98427 | -0.30205 | 0.00063729 | 0.00015972
26 | 0.98364 | -0.3141 | 0.00037473 | 9.3916e-05
27 | 0.9835 | -0.31679 | 0.0006011 | 0.00015065
28 | 0.98287 | -0.32904 | 0.00024123 | 6.0458e-05
29 | 0.98155 | -0.35464 | 0.00017877 | 4.4804e-05
30 | 0.98074 | -0.37036 | 0.00017503 | 4.3866e-05
31 | 0.98026 | -0.37957 | 0.00018049 | 4.5235e-05
32 | 0.9796 | -0.39244 | 0.00021553 | 5.4017e-05
33 | 0.97875 | -0.40899 | 0.0015248 | 0.00038214
34 | 0.97839 | -0.41601 | 0.0030507 | 0.00076459
35 | 0.97696 | -0.44397 | 0 | 0
36 | 0.97532 | -0.47609 | 0 | 0
37 | 0.97687 | -0.44573 | 0 | 0
38 | 0.97085 | -0.56419 | 0.02587 | 0.0064836
39 | 0.9718 | -0.54542 | 0.0031744 | 0.00079557
40 | 0.97684 | -0.44637 | 0.0010946 | 0.00027433
41 | 0.97684 | -0.44626 | 0.00069408 | 0.00017395
42 | 0.99228 | -0.14792 | 0.0079814 | 0.0020003
43 | 0.9922 | -0.14952 | 0.004838 | 0.0012125
44 | 0.99182 | -0.15684 | 0.0073506 | 0.0018422
45 | 0.99178 | -0.15777 | 0.0052353 | 0.0013121
46 | 0.99162 | -0.16074 | 0.0066642 | 0.0016702
47 | 0.99162 | -0.16074 | 0.00036359 | 9.1125e-05
48 | 0.99684 | -0.060424 | 0.027728 | 0.0069493
49 | 1 | 0 | -0.56102 | -0.1419
50 | 0.99655 | -0.065905 | 0.026949 | 0.006754
51 | 0.99932 | -0.013112 | 0.0049574 | 0.0012424
52 | 0.99491 | -0.097526 | 0.020987 | 0.0052598
53 | 0.99891 | -0.020981 | 0.025963 | 0.0065069
54 | 0.9948 | -0.099531 | 0.023739 | 0.0059497
55 | 0.99357 | -0.1233 | 0.026379 | 0.0066113
56 | 0.99356 | -0.1234 | 0.022656 | 0.0056781
57 | 0.98813 | -0.22851 | 0.016639 | 0.0041702
58 | 0.98878 | -0.21586 | 0.026763 | 0.0067074
59 | 0.99157 | -0.16196 | 0.026721 | 0.0066969
60 | 0.99129 | -0.16735 | 0.021254 | 0.0053267
61 | 0.99102 | -0.17254 | 0.015762 | 0.0039502
62 | 0.99102 | -0.17258 | 0.021028 | 0.0052701
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.11463 | 0.029147 | -0.1145 | -0.029063 | 0.00013229 | 8.4048e-05 | 0.17188 | 0.17188 | 0.17188 | 0.99323 | -0.12953 | 0.99198 | -0.15352 | 23.6102
1 | -0.1455 | -0.036885 | 0.14561 | 0.036951 | 0.00010346 | 6.5917e-05 | 0.21813 | 0.21813 | 0.21813 | 0.99323 | -0.12953 | 0.994 | -0.11474 | 29.9636
2 | 0.021303 | 0.0053432 | -0.021295 | -0.0053388 | 7.3501e-06 | 4.4564e-06 | 0.031957 | 0.031957 | 0.031957 | 0.99198 | -0.15352 | 0.9916 | -0.16076 | 8.7793
3 | 0.093194 | 0.02372 | -0.093124 | -0.023675 | 7.0224e-05 | 4.482e-05 | 0.13993 | 0.13993 | 0.13993 | 0.99198 | -0.15352 | 0.99116 | -0.16916 | 38.4411
4 | 0.045455 | 0.011418 | -0.04544 | -0.011409 | 1.5334e-05 | 9.6992e-06 | 0.068056 | 0.068056 | 0.068056 | 0.994 | -0.11474 | 0.99363 | -0.12182 | 18.6966
5 | -0.19106 | -0.048369 | 0.1912 | 0.048456 | 0.00013744 | 8.7035e-05 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.994 | -0.11474 | 0.99478 | -0.099772 | 19.6559
6 | 0.0084794 | 0.0021253 | -0.0084782 | -0.0021248 | 1.1684e-06 | 4.9956e-07 | 0.012724 | 0.012724 | 0.012724 | 0.9916 | -0.16076 | 0.99145 | -0.16365 | 3.4957
7 | 0.012816 | 0.0032134 | -0.01281 | -0.0032103 | 5.7398e-06 | 3.1399e-06 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.9916 | -0.16076 | 0.99112 | -0.17016 | 5.2836
8 | 0.089259 | 0.022706 | -0.089195 | -0.022665 | 6.4132e-05 | 4.0922e-05 | 0.13412 | 0.13412 | 0.13412 | 0.99116 | -0.16916 | 0.99038 | -0.18408 | 36.8469
9 | 0.041166 | 0.010337 | -0.041149 | -0.010327 | 1.6792e-05 | 1.0594e-05 | 0.061655 | 0.061655 | 0.061655 | 0.99363 | -0.12182 | 0.99319 | -0.13037 | 16.9383
10 | -0.22006 | -0.05569 | 0.22013 | 0.055731 | 6.5299e-05 | 4.1458e-05 | 0.32936 | 0.32936 | 0.32936 | 0.99478 | -0.099772 | 0.9951 | -0.093591 | 22.6211
11 | 0.0048084 | 0.0012049 | -0.0048076 | -0.0012049 | 8.3362e-07 | -1.6078e-08 | 0.0072191 | 0.0072193 | 0.0072193 | 0.99112 | -0.17016 | 0.99093 | -0.1738 | 1.9833
12 | 0.085456 | 0.021729 | -0.085365 | -0.02167 | 9.1508e-05 | 5.8375e-05 | 0.12851 | 0.12851 | 0.12851 | 0.99038 | -0.18408 | 0.98923 | -0.20633 | 35.304
13 | 0.03679 | 0.0092343 | -0.036783 | -0.0092296 | 7.4433e-06 | 4.6792e-06 | 0.055124 | 0.055124 | 0.055124 | 0.99319 | -0.13037 | 0.99297 | -0.13461 | 15.1441
14 | -0.24532 | -0.062046 | 0.24559 | 0.062217 | 0.00026928 | 0.00017123 | 0.36704 | 0.36704 | 0.36704 | 0.9951 | -0.093591 | 0.9963 | -0.070738 | 25.2088
15 | 0.082669 | 0.020994 | -0.082572 | -0.020933 | 9.6988e-05 | 6.1858e-05 | 0.12445 | 0.12445 | 0.12445 | 0.98923 | -0.20633 | 0.98796 | -0.23074 | 34.1897
16 | 0.032464 | 0.0081473 | -0.032443 | -0.0081344 | 2.0592e-05 | 1.2879e-05 | 0.048653 | 0.048653 | 0.048653 | 0.99297 | -0.13461 | 0.99228 | -0.14792 | 13.3661
17 | -0.24916 | -0.063111 | 0.24928 | 0.063189 | 0.00012349 | 7.8535e-05 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.9963 | -0.070738 | 0.99684 | -0.060424 | 25.5745
18 | 0.079381 | 0.020133 | -0.079359 | -0.020119 | 2.2667e-05 | 1.4453e-05 | 0.11965 | 0.11965 | 0.11965 | 0.98796 | -0.23074 | 0.98765 | -0.23668 | 32.8697
19 | 0.07644 | 0.019387 | -0.076355 | -0.019333 | 8.5322e-05 | 5.4387e-05 | 0.11525 | 0.11525 | 0.11525 | 0.98765 | -0.23668 | 0.98645 | -0.25993 | 31.6617
20 | 0.073 | 0.018492 | -0.072999 | -0.018491 | 1.094e-06 | 6.971e-07 | 0.11019 | 0.11019 | 0.11019 | 0.98645 | -0.25993 | 0.98643 | -0.26024 | 30.2714
21 | 0.068313 | 0.017317 | -0.068252 | -0.017278 | 6.0461e-05 | 3.8502e-05 | 0.10312 | 0.10312 | 0.10312 | 0.98643 | -0.26024 | 0.98548 | -0.27868 | 28.3293
22 | 0.018765 | 0.0047064 | -0.018757 | -0.0047012 | 8.6609e-06 | 5.1767e-06 | 0.028336 | 0.028336 | 0.028336 | 0.98548 | -0.27868 | 0.98498 | -0.28836 | 7.7846
23 | 0.049487 | 0.012572 | -0.049477 | -0.012565 | 9.9507e-06 | 6.308e-06 | 0.074783 | 0.074783 | 0.074783 | 0.98548 | -0.27868 | 0.98526 | -0.28285 | 20.5448
24 | 0.011513 | 0.0028858 | -0.011512 | -0.0028851 | 1.375e-06 | 7.2572e-07 | 0.017393 | 0.017393 | 0.017393 | 0.98498 | -0.28836 | 0.98485 | -0.29087 | 4.7782
25 | 0.045355 | 0.011532 | -0.045331 | -0.011517 | 2.3829e-05 | 1.5078e-05 | 0.068558 | 0.068558 | 0.068558 | 0.98526 | -0.28285 | 0.98469 | -0.29377 | 18.8345
26 | 0.038433 | 0.0097885 | -0.038418 | -0.0097788 | 1.5345e-05 | 9.6666e-06 | 0.058134 | 0.058134 | 0.058134 | 0.98469 | -0.29377 | 0.98427 | -0.30205 | 15.9708
27 | 0.03778 | 0.0096191 | -0.037758 | -0.0096053 | 2.1949e-05 | 1.382e-05 | 0.05717 | 0.057171 | 0.057171 | 0.98427 | -0.30205 | 0.98364 | -0.3141 | 15.7062
28 | 0.037384 | 0.0095113 | -0.037379 | -0.0095083 | 4.8519e-06 | 3.054e-06 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.98364 | -0.3141 | 0.9835 | -0.31679 | 15.5505
29 | 0.036778 | 0.0093576 | -0.036756 | -0.009344 | 2.1686e-05 | 1.3643e-05 | 0.055694 | 0.055694 | 0.055694 | 0.9835 | -0.31679 | 0.98287 | -0.32904 | 15.3006
30 | 0.036515 | 0.0092835 | -0.03647 | -0.0092552 | 4.4973e-05 | 2.8287e-05 | 0.055329 | 0.055329 | 0.055329 | 0.98287 | -0.32904 | 0.98155 | -0.35464 | 15.2003
31 | 0.036291 | 0.0092104 | -0.036264 | -0.0091932 | 2.742e-05 | 1.7244e-05 | 0.055058 | 0.055058 | 0.055058 | 0.98155 | -0.35464 | 0.98074 | -0.37036 | 15.1259
32 | 0.036089 | 0.0091493 | -0.036073 | -0.0091393 | 1.596e-05 | 1.0035e-05 | 0.054793 | 0.054793 | 0.054793 | 0.98074 | -0.37036 | 0.98026 | -0.37957 | 15.053
33 | 0.035892 | 0.0090941 | -0.03587 | -0.0090801 | 2.2176e-05 | 1.3942e-05 | 0.054519 | 0.054519 | 0.054519 | 0.98026 | -0.37957 | 0.9796 | -0.39244 | 14.9777
34 | 0.035654 | 0.0090261 | -0.035626 | -0.0090083 | 2.832e-05 | 1.7801e-05 | 0.054192 | 0.054192 | 0.054192 | 0.9796 | -0.39244 | 0.97875 | -0.40899 | 14.8878
35 | 0.034101 | 0.0086262 | -0.03409 | -0.008619 | 1.1471e-05 | 7.1988e-06 | 0.051874 | 0.051874 | 0.051874 | 0.97875 | -0.40899 | 0.97839 | -0.41601 | 14.251
36 | 0.031039 | 0.0078544 | -0.030998 | -0.0078284 | 4.1587e-05 | 2.5993e-05 | 0.047234 | 0.047234 | 0.047234 | 0.97839 | -0.41601 | 0.97696 | -0.44397 | 12.9764
37 | 0.029209 | 0.0073816 | -0.029164 | -0.0073536 | 4.4913e-05 | 2.7988e-05 | 0.04451 | 0.04451 | 0.04451 | 0.97696 | -0.44397 | 0.97532 | -0.47609 | 12.2281
38 | 0.0017889 | 0.00044681 | -0.0017887 | -0.00044739 | 1.4983e-07 | -5.7817e-07 | 0.0027241 | 0.0027244 | 0.0027244 | 0.97696 | -0.44397 | 0.97687 | -0.44573 | 0.74845
39 | 0.029164 | 0.0073536 | -0.029067 | -0.0072935 | 9.6424e-05 | 6.0098e-05 | 0.04451 | 0.044511 | 0.044511 | 0.97532 | -0.47609 | 0.9718 | -0.54542 | 12.2282
40 | 0.00069409 | 0.00017344 | -0.00069408 | -0.00017395 | 1.746e-08 | -5.1036e-07 | 0.0010571 | 0.0010573 | 0.0010573 | 0.97687 | -0.44573 | 0.97684 | -0.44626 | 0.29046
41 | 0.0010946 | 0.00027395 | -0.0010946 | -0.00027433 | 3.362e-08 | -3.8222e-07 | 0.0016673 | 0.0016674 | 0.0016674 | 0.97687 | -0.44573 | 0.97684 | -0.44637 | 0.45808
42 | -0.02587 | -0.0064836 | 0.025893 | 0.0064979 | 2.3159e-05 | 1.4335e-05 | 0.03965 | 0.03965 | 0.03965 | 0.97085 | -0.56419 | 0.9718 | -0.54542 | 10.893
43 | 0.024462 | 0.006134 | -0.02446 | -0.0061329 | 1.8612e-06 | 1.1435e-06 | 0.036684 | 0.036684 | 0.036684 | 0.99228 | -0.14792 | 0.9922 | -0.14952 | 10.078
44 | 0.019622 | 0.0049204 | -0.019615 | -0.0049163 | 6.8464e-06 | 4.1095e-06 | 0.029428 | 0.029428 | 0.029428 | 0.9922 | -0.14952 | 0.99182 | -0.15684 | 8.0847
45 | 0.012265 | 0.0030741 | -0.012264 | -0.0030738 | 5.3961e-07 | 2.905e-07 | 0.018401 | 0.018401 | 0.018401 | 0.99182 | -0.15684 | 0.99178 | -0.15777 | 5.0551
46 | 0.0070288 | 0.0017617 | -0.0070278 | -0.0017613 | 9.9517e-07 | 3.2903e-07 | 0.010546 | 0.010546 | 0.010546 | 0.99178 | -0.15777 | 0.99162 | -0.16074 | 2.8972
47 | 0.00036359 | 9.1124e-05 | -0.00036359 | -9.1125e-05 | 7.5655e-13 | -1.2915e-10 | 0.0005456 | 0.0005456 | 0.0005456 | 0.99162 | -0.16074 | 0.99162 | -0.16074 | 0.14989
48 | -0.52689 | -0.13315 | 0.52842 | 0.13413 | 0.0015312 | 0.00097859 | 0.7869 | 0.7869 | 0.7869 | 0.99684 | -0.060424 | 1 | 0 | 54.0455
49 | 0.24988 | 0.063012 | -0.24982 | -0.062971 | 6.5536e-05 | 4.1681e-05 | 0.37315 | 0.37315 | 0.37315 | 0.99684 | -0.060424 | 0.99655 | -0.065905 | 25.6283
50 | 0.03095 | 0.0077675 | -0.03093 | -0.0077554 | 1.9341e-05 | 1.2059e-05 | 0.046057 | 0.046057 | 0.046057 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.013112 | 12.6531
51 | 0.22287 | 0.056217 | -0.22253 | -0.056003 | 0.00033684 | 0.00021389 | 0.33291 | 0.33291 | 0.33291 | 0.99655 | -0.065905 | 0.99491 | -0.097526 | 22.8646
52 | 0.025973 | 0.0065129 | -0.025963 | -0.0065069 | 9.7364e-06 | 6.004e-06 | 0.038675 | 0.038676 | 0.038676 | 0.99932 | -0.013112 | 0.99891 | -0.020981 | 10.6252
53 | 0.20155 | 0.050743 | -0.20153 | -0.050731 | 1.9313e-05 | 1.2243e-05 | 0.30152 | 0.30152 | 0.30152 | 0.99491 | -0.097526 | 0.9948 | -0.099531 | 20.7088
54 | 0.17779 | 0.044781 | -0.17758 | -0.044653 | 0.00020188 | 0.00012762 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.9948 | -0.099531 | 0.99357 | -0.1233 | 18.27
55 | 0.15121 | 0.038042 | -0.1512 | -0.038042 | 6.516e-07 | 4.1527e-07 | 0.2265 | 0.2265 | 0.2265 | 0.99357 | -0.1233 | 0.99356 | -0.1234 | 31.1132
56 | 0.084945 | 0.021359 | -0.084789 | -0.021259 | 0.00015614 | 9.9598e-05 | 0.12724 | 0.12724 | 0.12724 | 0.99356 | -0.1234 | 0.99157 | -0.16196 | 34.9568
57 | 0.043604 | 0.011005 | -0.043412 | -0.010883 | 0.00019219 | 0.00012145 | 0.065331 | 0.065332 | 0.065332 | 0.99356 | -0.1234 | 0.98878 | -0.21586 | 17.9482
58 | -0.016639 | -0.0041702 | 0.016649 | 0.004176 | 1.0031e-05 | 5.8735e-06 | 0.025057 | 0.025056 | 0.025057 | 0.98813 | -0.22851 | 0.98878 | -0.21586 | 6.8837
59 | 0.058068 | 0.014562 | -0.058053 | -0.014553 | 1.4925e-05 | 9.4842e-06 | 0.087143 | 0.087143 | 0.087143 | 0.99157 | -0.16196 | 0.99129 | -0.16735 | 23.9405
60 | 0.036799 | 0.0092261 | -0.03679 | -0.0092204 | 9.0853e-06 | 5.7123e-06 | 0.05524 | 0.05524 | 0.05524 | 0.99129 | -0.16735 | 0.99102 | -0.17254 | 15.1757
61 | 0.021028 | 0.0052702 | -0.021028 | -0.0052701 | 4.2177e-08 | 2.554e-08 | 0.031574 | 0.031574 | 0.031574 | 0.99102 | -0.17254 | 0.99102 | -0.17258 | 8.6741

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56511 | 0.14292

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.030873 | 0.0077376
1 | 0.0038655 | 0.00096878
2 | 0.0042739 | 0.0010711
3 | 0.028863 | 0.0072336
4 | 0.0084782 | 0.0021248
5 | 0.0080017 | 0.0020054
6 | 0.0037381 | 0.00093686
7 | 0.0043592 | 0.0010925
8 | 0.025196 | 0.0063148
9 | 0.0048076 | 0.0012049
10 | 0.0026963 | 0.00067575
11 | 0.0043187 | 0.0010824
12 | 0.0035657 | 0.00089364
13 | 0.0031904 | 0.00079958
14 | 0.0029186 | 0.00073147
15 | 0.0033549 | 0.00084081
16 | 0.0046862 | 0.0011745
17 | 0.0072437 | 0.0018155
18 | 0.0041221 | 0.0010331
19 | 0.011512 | 0.0028851
20 | 0.006898 | 0.0017288
21 | 0.00063729 | 0.00015972
22 | 0.00037473 | 9.3916e-05
23 | 0.0006011 | 0.00015065
24 | 0.00024123 | 6.0458e-05
25 | 0.00017877 | 4.4804e-05
26 | 0.00017503 | 4.3866e-05
27 | 0.00018049 | 4.5235e-05
28 | 0.00021553 | 5.4017e-05
29 | 0.0015248 | 0.00038214
30 | 0.0030507 | 0.00076459
31 | 0.02587 | 0.0064836
32 | 0.0031744 | 0.00079557
33 | 0.0010946 | 0.00027433
34 | 0.00069408 | 0.00017395
35 | 0.0079814 | 0.0020003
36 | 0.004838 | 0.0012125
37 | 0.0073506 | 0.0018422
38 | 0.0052353 | 0.0013121
39 | 0.0066642 | 0.0016702
40 | 0.00036359 | 9.1125e-05
41 | 0.027728 | 0.0069493
42 | 0.0040896 | 0.0010249
43 | 0.026949 | 0.006754
44 | 0.0049574 | 0.0012424
45 | 0.020987 | 0.0052598
46 | 0.025963 | 0.0065069
47 | 0.023739 | 0.0059497
48 | 0.026379 | 0.0066113
49 | 0.022656 | 0.0056781
50 | 0.016639 | 0.0041702
51 | 0.026763 | 0.0067074
52 | 0.026721 | 0.0066969
53 | 0.021254 | 0.0053267
54 | 0.015762 | 0.0039502
55 | 0.021028 | 0.0052701

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1