## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1213-4_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1213-4_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1213-4_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1213-4_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1213-4_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1213-4_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1213-4_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1213-4_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1213-4_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1213-4_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1213-4_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1213-4_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1213-4_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1213-4_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1213-4_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1213-4_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1213-4_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1213-4_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1213-4_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1213-4_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1213-4_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1213-4_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1213-4_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1213-4_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1213-4_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1213-4_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1213-4_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1213-4_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1213-4_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1213-4_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1213-4_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1213-4_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1213-4_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1213-4_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1213-4_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1213-4_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1213-4_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1213-4_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1213-4_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1213-4_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1213-4_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1213-4_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1213-4_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1213-4_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1213-4_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1213-4_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1213-4_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1213-4_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1213-4_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1213-4_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1213-4_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1213-4_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1213-4_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1213-4_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1213-4_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1213-4_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1213-4_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1213-4_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1213-4_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1213-4_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1213-4_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1213-4_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1213-4_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1213-4_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_14_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1213-4_0_2_load_0 | 0 | 0.0041811 | 0.0010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1213-4_0_2_load_1 | 1 | 0.0016724 | 0.00041914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1213-4_0_2_load_3 | 3 | 0.0013444 | 0.00033694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1213-4_0_2_load_4 | 4 | 0.0014744 | 0.00036951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1213-4_0_2_load_5 | 5 | 0.00096735 | 0.00024244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1213-4_0_2_load_15 | 7 | 0.0011084 | 0.00027778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1213-4_0_2_load_7 | 8 | 0.0012883 | 0.00032287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1213-4_0_2_load_6 | 10 | 0.00075216 | 0.00018851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1213-4_0_2_load_10 | 11 | 0.0011123 | 0.00027876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1213-4_0_2_load_37 | 12 | 0.0011067 | 0.00027736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1213-4_0_2_load_35 | 13 | 0.00061473 | 0.00015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1213-4_0_2_load_11 | 14 | 0.00092786 | 0.00023254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1213-4_0_2_load_12 | 15 | 0.0010056 | 0.00025203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1213-4_0_2_load_16 | 17 | 0.0046518 | 0.0011658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1213-4_0_2_load_53 | 18 | 0.0060775 | 0.0015232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1213-4_0_2_load_52 | 19 | 0.0016531 | 0.0004143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1213-4_0_2_load_57 | 20 | 0.0009756 | 0.00024451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1213-4_0_2_load_58 | 21 | 0.0046605 | 0.001168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1213-4_0_2_load_51 | 22 | 0.00067122 | 0.00016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1213-4_0_2_load_55 | 23 | 0.0049206 | 0.0012332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1213-4_0_2_load_17 | 24 | 0.00089788 | 0.00022503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1213-4_0_2_load_18 | 25 | 0.00057245 | 0.00014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1213-4_0_2_load_63 | 26 | 0.00095022 | 0.00023815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1213-4_0_2_load_20 | 27 | 0.00052945 | 0.00013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1213-4_0_2_load_21 | 28 | 0.00050861 | 0.00012747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1213-4_0_2_load_64 | 29 | 0.00094736 | 0.00023743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1213-4_0_2_load_45 | 30 | 0.0010233 | 0.00025645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1213-4_0_2_load_46 | 32 | 0.0019147 | 0.00047987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1213-4_0_2_load_22 | 33 | 0.0010945 | 0.0002743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1213-4_0_2_load_23 | 34 | 0.00093776 | 0.00023502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1213-4_0_2_load_25 | 36 | 0.0007501 | 0.00018799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1213-4_0_2_load_26 | 37 | 0.0012573 | 0.0003151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1213-4_0_2_load_41 | 39 | 0.00072497 | 0.00018169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1213-4_0_2_load_47 | 40 | 0.00099765 | 0.00025003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1213-4_0_2_load_48 | 41 | 0.00091913 | 0.00023036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1213-4_0_2_load_44 | 42 | 0.00044643 | 0.00011189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1213-4_0_2_load_49 | 43 | 0.0011157 | 0.00027961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1213-4_0_2_load_27 | 44 | 0.0023581 | 0.000591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1213-4_0_2_load_29 | 46 | 0.0010103 | 0.00025321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1213-4_0_2_load_30 | 47 | 0.0004851 | 0.00012158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1213-4_0_2_load_40 | 49 | 0.0016629 | 0.00041675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1213-4_0_2_load_39 | 51 | 0.00043533 | 0.0001091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1213-4_0_2_load_31 | 52 | 0.0012144 | 0.00030436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1213-4_0_2_load_36 | 54 | 0.0020599 | 0.00051625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1213-4_0_2_load_38 | 55 | 0.00088894 | 0.00022279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1213-4_0_2_load_42 | 56 | 0.00045272 | 0.00011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1213-4_0_2_load_50 | 57 | 0.0018003 | 0.00045119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1213-4_0_2_load_59 | 58 | 0.003786 | 0.00094887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1213-4_0_2_load_54 | 59 | 0.0014963 | 0.00037501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1213-4_0_2_load_56 | 60 | 0.0040851 | 0.0010238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1213-4_0_2_load_60 | 61 | 0.006107 | 0.0015306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1213-4_0_2_load_61 | 62 | 0.0078747 | 0.0019736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1213-4_0_2_load_62 | 63 | 0.010284 | 0.0025773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1213-4_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1213-4_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1213-4_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1213-4_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1213-4_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.091961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1213-4_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.046001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1213-4_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1213-4_0_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.037587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1213-4_0_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.012911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1213-4_0_2_line_9 |  | 8 | 10 | 0.027516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1213-4_0_2_line_10 |  | 9 | 17 | 0.045516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1213-4_0_2_line_11 |  | 9 | 14 | 0.041943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1213-4_0_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.030703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1213-4_0_2_line_13 |  | 12 | 13 | 0.11888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1213-4_0_2_line_14 |  | 13 | 50 | 0.032189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1213-4_0_2_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0038496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1213-4_0_2_line_16 |  | 15 | 16 | 0.017636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1213-4_0_2_line_17 |  | 16 | 18 | 0.013094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1213-4_0_2_line_18 |  | 16 | 19 | 0.11492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1213-4_0_2_line_19 |  | 17 | 20 | 0.012736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1213-4_0_2_line_20 |  | 18 | 21 | 0.0040586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1213-4_0_2_line_21 |  | 19 | 22 | 0.13327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1213-4_0_2_line_22 |  | 20 | 23 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1213-4_0_2_line_23 |  | 21 | 58 | 0.02311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1213-4_0_2_line_24 |  | 22 | 57 | 0.049028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1213-4_0_2_line_25 |  | 23 | 59 | 0.00967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1213-4_0_2_line_26 |  | 24 | 25 | 0.012817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1213-4_0_2_line_27 |  | 24 | 26 | 0.38531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1213-4_0_2_line_28 |  | 24 | 27 | 0.1859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1213-4_0_2_line_29 |  | 25 | 28 | 0.12761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1213-4_0_2_line_30 |  | 26 | 29 | 0.081301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1213-4_0_2_line_31 |  | 27 | 30 | 0.46771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1213-4_0_2_line_32 |  | 27 | 31 | 0.13339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1213-4_0_2_line_33 |  | 28 | 33 | 0.11376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1213-4_0_2_line_34 |  | 30 | 32 | 0.034143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1213-4_0_2_line_35 |  | 31 | 38 | 0.20681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1213-4_0_2_line_36 |  | 32 | 43 | 0.015341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1213-4_0_2_line_37 |  | 33 | 34 | 0.044279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1213-4_0_2_line_38 |  | 34 | 35 | 0.031318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1213-4_0_2_line_39 |  | 35 | 36 | 0.08164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1213-4_0_2_line_40 |  | 36 | 37 | 0.028933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1213-4_0_2_line_41 |  | 38 | 39 | 0.043243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1213-4_0_2_line_42 |  | 39 | 56 | 0.034419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1213-4_0_2_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0088872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1213-4_0_2_line_44 |  | 40 | 42 | 0.21097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1213-4_0_2_line_45 |  | 41 | 54 | 0.023138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1213-4_0_2_line_46 |  | 42 | 56 | 0.0029373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1213-4_0_2_line_47 |  | 43 | 57 | 0.013249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1213-4_0_2_line_48 |  | 44 | 45 | 0.034778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1213-4_0_2_line_49 |  | 45 | 46 | 0.021407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1213-4_0_2_line_50 |  | 45 | 47 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1213-4_0_2_line_51 |  | 46 | 48 | 0.021135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1213-4_0_2_line_52 |  | 47 | 49 | 0.018865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1213-4_0_2_line_53 |  | 48 | 50 | 0.039789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1213-4_0_2_line_54 |  | 49 | 51 | 0.014219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1213-4_0_2_line_55 |  | 50 | 52 | 0.074587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1213-4_0_2_line_56 |  | 51 | 55 | 0.0371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1213-4_0_2_line_57 |  | 52 | 53 | 0.020147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1213-4_0_2_line_58 |  | 53 | 54 | 0.019819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1213-4_0_2_line_59 |  | 58 | 61 | 0.049913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1213-4_0_2_line_60 |  | 59 | 60 | 0.052833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1213-4_0_2_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0035401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1213-4_0_2_line_62 |  | 62 | 63 | 0.022304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1213-4_0_2_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2694137.2133 | 1190928.1905 | 2694135.8428 | 1190923.3916 | 2694135.7764 | 1190916.9531 | 2694140.1139 | 1190908.3379 | 2694152.5191 | 1190898.2695
1 | 2694140.8889 | 1190954.5577 | 2694139.3439 | 1190946.6061 | 2694139.9533 | 1190938.8996 | 2694138.7484 | 1190933.5661 | 2694137.2133 | 1190928.1905
2 | 2694160.8085 | 1190891.5415 | 2694152.5191 | 1190898.2695
3 | 2694140.8889 | 1190954.5577 | 2694161.94 | 1190953.9464
4 | 2694140.8889 | 1190954.5577 | 2694080.1251 | 1190957.4488 | 2694049.0044 | 1190956.7713
5 | 2694207.9218 | 1190952.611 | 2694161.94 | 1190953.9464
6 | 2694049.0044 | 1190956.7713 | 2694047.0242 | 1190956.7282 | 2694036.7284 | 1190957.5497
7 | 2694207.9218 | 1190952.611 | 2694235.3858 | 1190952.9213 | 2694245.5025 | 1190953.2246
8 | 2694023.8579 | 1190958.5766 | 2694036.7284 | 1190957.5497
9 | 2694273.0059 | 1190954.0493 | 2694245.5025 | 1190953.2246
10 | 2694023.8579 | 1190958.5766 | 2694023.5457 | 1190961.9405 | 2694022.3779 | 1190964.4349 | 2694020.8921 | 1190966.2905 | 2694018.7152 | 1190967.9685 | 2694006.7498 | 1190974.2958 | 2694004.096 | 1190977.2004 | 2694002.298 | 1190980.9746 | 2694001.7686 | 1190985.0579 | 2694002.4543 | 1190988.9823 | 2694004.0109 | 1190992.8092 | 2694004.2174 | 1190993.122
11 | 2694023.8579 | 1190958.5766 | 2694012.5441 | 1190961.7676 | 2693990.4766 | 1190969.8819 | 2693984.232 | 1190972.2409 | 2693984.232 | 1190972.2409
12 | 2694409.8097 | 1190859.4699 | 2694413.7451 | 1190857.1365 | 2694427.1662 | 1190845.1182 | 2694432.9321 | 1190839.4115
13 | 2694502.1785 | 1190744.2901 | 2694496.2032 | 1190754.5268 | 2694477.2163 | 1190792.0291 | 2694466.9948 | 1190805.6988 | 2694432.9321 | 1190839.4115
14 | 2694522.736 | 1190719.712 | 2694506.1579 | 1190737.4729 | 2694502.1785 | 1190744.2901
15 | 2693984.232 | 1190972.2409 | 2693980.9248 | 1190974.2112
16 | 2693967.3844 | 1190985.4627 | 2693973.4188 | 1190979.9761 | 2693979.3591 | 1190975.144 | 2693980.9248 | 1190974.2112
17 | 2693967.3844 | 1190985.4627 | 2693957.6127 | 1190994.178
18 | 2693967.3844 | 1190985.4627 | 2693959.0419 | 1190974.7582 | 2693958.7276 | 1190966.1255 | 2693961.6211 | 1190957.6654 | 2693981.5225 | 1190931.6055 | 2694018.9662 | 1190897.0094
19 | 2694011.2334 | 1191003.7516 | 2694004.2174 | 1190993.122
20 | 2693957.6127 | 1190994.178 | 2693954.5837 | 1190996.8794
21 | 2694116.852 | 1190806.5677 | 2694018.9662 | 1190897.0094
22 | 2694011.2334 | 1191003.7516 | 2694019.1477 | 1191015.7422
23 | 2693954.5837 | 1190996.8794 | 2693941.9772 | 1191008.123 | 2693937.7979 | 1191012.7274
24 | 2694150.7399 | 1190771.6535 | 2694146.9112 | 1190778.7945 | 2694116.852 | 1190806.5677
25 | 2694024.4746 | 1191023.8127 | 2694019.1477 | 1191015.7422
26 | 2693908.4525 | 1190197.7389 | 2693900.647 | 1190207.9054
27 | 2693908.4525 | 1190197.7389 | 2693762.0938 | 1189841.307
28 | 2693908.4525 | 1190197.7389 | 2694082.9811 | 1190261.7671
29 | 2693900.647 | 1190207.9054 | 2693794.1894 | 1190278.2699
30 | 2693762.0938 | 1189841.307 | 2693752.0782 | 1189842.8178 | 2693720.1592 | 1189847.0875 | 2693689.1727 | 1189870.7177
31 | 2694183.702 | 1190718.5072 | 2694082.9811 | 1190261.7671
32 | 2694209.2714 | 1190218.881 | 2694163.1826 | 1190235.2999 | 2694129.8594 | 1190247.0056 | 2694082.9811 | 1190261.7671
33 | 2693720.7619 | 1190365.1593 | 2693794.1894 | 1190278.2699
34 | 2694164.2495 | 1190746.4562 | 2694168.8241 | 1190737.9239 | 2694183.702 | 1190718.5072
35 | 2694300.3702 | 1190404.5461 | 2694209.2714 | 1190218.881
36 | 2694157.0005 | 1190759.9767 | 2694164.2495 | 1190746.4562
37 | 2693720.7619 | 1190365.1593 | 2693686.5807 | 1190393.3064
38 | 2693662.4047 | 1190413.2146 | 2693686.5807 | 1190393.3064
39 | 2693662.4047 | 1190413.2146 | 2693624.6884 | 1190424.0872 | 2693591.5471 | 1190450.5142
40 | 2693568.9256 | 1190468.5527 | 2693591.5471 | 1190450.5142
41 | 2694300.3702 | 1190404.5461 | 2694291.8841 | 1190446.9481
42 | 2694291.8841 | 1190446.9481 | 2694285.1297 | 1190480.6978
43 | 2694466.0408 | 1190591.147 | 2694465.9924 | 1190594.8468 | 2694466.053 | 1190600.0335
44 | 2694466.0408 | 1190591.147 | 2694284.5532 | 1190483.578
45 | 2694466.053 | 1190600.0335 | 2694466.3231 | 1190623.1703 | 2694466.3231 | 1190623.1703
46 | 2694284.5532 | 1190483.578 | 2694285.1297 | 1190480.6978
47 | 2694157.0005 | 1190759.9767 | 2694150.7399 | 1190771.6535
48 | 2694576.5872 | 1190729.2576 | 2694596.8168 | 1190720.2826 | 2694600.127 | 1190722.6697 | 2694608.0355 | 1190719.3798
49 | 2694576.5872 | 1190729.2576 | 2694572.9967 | 1190718.5495 | 2694567.2165 | 1190710.2512
50 | 2694576.5872 | 1190729.2576 | 2694578.2186 | 1190734.1199 | 2694578.6092 | 1190745.2483
51 | 2694553.437 | 1190694.3027 | 2694563.1458 | 1190704.407 | 2694567.2165 | 1190710.2512
52 | 2694582.1189 | 1190763.7236 | 2694578.7497 | 1190749.2491 | 2694578.6092 | 1190745.2483
53 | 2694522.736 | 1190719.712 | 2694553.437 | 1190694.3027
54 | 2694582.1189 | 1190763.7236 | 2694583.163 | 1190768.2089 | 2694584.3112 | 1190772.7633 | 2694585.1391 | 1190777.6102
55 | 2694522.736 | 1190719.712 | 2694475.3848 | 1190662.0826
56 | 2694577.1898 | 1190813.1471 | 2694584.2554 | 1190796.0664 | 2694585.8957 | 1190782.0388 | 2694585.1391 | 1190777.6102
57 | 2694470.3332 | 1190642.5795 | 2694475.3848 | 1190662.0826
58 | 2694470.3332 | 1190642.5795 | 2694466.3231 | 1190623.1703
59 | 2693937.7979 | 1191012.7274 | 2693934.3257 | 1191016.5528 | 2693931.0721 | 1191021.2381 | 2693928.3275 | 1191027.021 | 2693924.5778 | 1191039.9928 | 2693919.2055 | 1191058.3616
60 | 2693993.7357 | 1191059.0128 | 2693998.3588 | 1191055.4942 | 2694019.1944 | 1191043.258 | 2694023.9669 | 1191039.4638 | 2694026.8353 | 1191033.5717 | 2694025.7087 | 1191025.6823 | 2694024.4746 | 1191023.8127
61 | 2693919.2055 | 1191058.3616 | 2693918.2118 | 1191061.7594
62 | 2693910.6914 | 1191080.4571 | 2693913.3297 | 1191080.7871 | 2693917.5991 | 1191063.8542 | 2693918.2118 | 1191061.7594

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694137.2133 | 1190928.1905
1 | 2694152.5191 | 1190898.2695
2 | 2694140.8889 | 1190954.5577
3 | 2694160.8085 | 1190891.5415
4 | 2694161.94 | 1190953.9464
5 | 2694049.0044 | 1190956.7713
6 | 2694207.9218 | 1190952.611
7 | 2694036.7284 | 1190957.5497
8 | 2694245.5025 | 1190953.2246
9 | 2694023.8579 | 1190958.5766
10 | 2694273.0059 | 1190954.0493
11 | 2694409.8097 | 1190859.4699
12 | 2694432.9321 | 1190839.4115
13 | 2694502.1785 | 1190744.2901
14 | 2693984.232 | 1190972.2409
15 | 2693980.9248 | 1190974.2112
16 | 2693967.3844 | 1190985.4627
17 | 2694004.2174 | 1190993.122
18 | 2693957.6127 | 1190994.178
19 | 2694018.9662 | 1190897.0094
20 | 2694011.2334 | 1191003.7516
21 | 2693954.5837 | 1190996.8794
22 | 2694116.852 | 1190806.5677
23 | 2694019.1477 | 1191015.7422
24 | 2693908.4525 | 1190197.7389
25 | 2693900.647 | 1190207.9054
26 | 2693762.0938 | 1189841.307
27 | 2694082.9811 | 1190261.7671
28 | 2693794.1894 | 1190278.2699
29 | 2693689.1727 | 1189870.7177
30 | 2694183.702 | 1190718.5072
31 | 2694209.2714 | 1190218.881
32 | 2694164.2495 | 1190746.4562
33 | 2693720.7619 | 1190365.1593
34 | 2693686.5807 | 1190393.3064
35 | 2693662.4047 | 1190413.2146
36 | 2693591.5471 | 1190450.5142
37 | 2693568.9256 | 1190468.5527
38 | 2694300.3702 | 1190404.5461
39 | 2694291.8841 | 1190446.9481
40 | 2694466.0408 | 1190591.147
41 | 2694466.053 | 1190600.0335
42 | 2694284.5532 | 1190483.578
43 | 2694157.0005 | 1190759.9767
44 | 2694608.0355 | 1190719.3798
45 | 2694576.5872 | 1190729.2576
46 | 2694567.2165 | 1190710.2512
47 | 2694578.6092 | 1190745.2483
48 | 2694553.437 | 1190694.3027
49 | 2694582.1189 | 1190763.7236
50 | 2694522.736 | 1190719.712
51 | 2694585.1391 | 1190777.6102
52 | 2694475.3848 | 1190662.0826
53 | 2694470.3332 | 1190642.5795
54 | 2694466.3231 | 1190623.1703
55 | 2694577.1898 | 1190813.1471
56 | 2694285.1297 | 1190480.6978
57 | 2694150.7399 | 1190771.6535
58 | 2693937.7979 | 1191012.7274
59 | 2694024.4746 | 1191023.8127
60 | 2693993.7357 | 1191059.0128
61 | 2693919.2055 | 1191058.3616
62 | 2693918.2118 | 1191061.7594
63 | 2693910.6914 | 1191080.4571
64 | 2693967.3844 | 1190985.4627

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98959 | -0.20021 | 0.0041811 | 0.0010479
1 | 0.98949 | -0.2022 | 0.0016724 | 0.00041914
2 | 0.98977 | -0.19676 | 0 | 0
3 | 0.98948 | -0.20246 | 0.0013444 | 0.00033694
4 | 0.9897 | -0.19808 | 0.0014744 | 0.00036951
5 | 0.99067 | -0.17924 | 0.00096735 | 0.00024244
6 | 0.98962 | -0.19976 | 0 | 0
7 | 0.99081 | -0.17668 | 0.0011084 | 0.00027778
8 | 0.98955 | -0.20112 | 0.0012883 | 0.00032287
9 | 0.99096 | -0.17375 | 0 | 0
10 | 0.98953 | -0.20149 | 0.00075216 | 0.00018851
11 | 0.97106 | -0.55922 | 0.0011123 | 0.00027876
12 | 0.97109 | -0.55859 | 0.0011067 | 0.00027736
13 | 0.97134 | -0.55371 | 0.00061473 | 0.00015407
14 | 0.99207 | -0.15224 | 0.00092786 | 0.00023254
15 | 0.99217 | -0.1502 | 0.0010056 | 0.00025203
16 | 0.99267 | -0.14057 | 0 | 0
17 | 0.99028 | -0.18679 | 0.0046518 | 0.0011658
18 | 0.99221 | -0.14956 | 0.0060775 | 0.0015232
19 | 1 | 0 | -0.10399 | -0.026082
20 | 0.99015 | -0.18939 | 0.0009756 | 0.00024451
21 | 0.99208 | -0.15191 | 0.0046605 | 0.001168
22 | 0.99611 | -0.073582 | 0.00067122 | 0.00016822
23 | 0.99001 | -0.19208 | 0.0049206 | 0.0012332
24 | 0.98092 | -0.36604 | 0.00089788 | 0.00022503
25 | 0.98085 | -0.36723 | 0.00057245 | 0.00014347
26 | 0.98024 | -0.37935 | 0.00095022 | 0.00023815
27 | 0.98228 | -0.33931 | 0.00052945 | 0.00013269
28 | 0.98032 | -0.37778 | 0.00050861 | 0.00012747
29 | 0.98017 | -0.38075 | 0.00094736 | 0.00023743
30 | 0.99313 | -0.13027 | 0.0010233 | 0.00025645
31 | 0.98022 | -0.37921 | 0 | 0
32 | 0.99396 | -0.11457 | 0.0019147 | 0.00047987
33 | 0.97989 | -0.38613 | 0.0010945 | 0.0002743
34 | 0.97977 | -0.3885 | 0.00093776 | 0.00023502
35 | 0.97971 | -0.38965 | 0 | 0
36 | 0.97956 | -0.39263 | 0.0007501 | 0.00018799
37 | 0.97953 | -0.39329 | 0.0012573 | 0.0003151
38 | 0.97704 | -0.44138 | 0 | 0
39 | 0.97638 | -0.45443 | 0.00072497 | 0.00018169
40 | 0.9729 | -0.52285 | 0.00099765 | 0.00025003
41 | 0.97279 | -0.52512 | 0.00091913 | 0.00023036
42 | 0.97583 | -0.4652 | 0.00044643 | 0.00011189
43 | 0.99435 | -0.107 | 0.0011157 | 0.00027961
44 | 0.97084 | -0.56355 | 0.0023581 | 0.000591
45 | 0.97092 | -0.56204 | 0 | 0
46 | 0.97104 | -0.55973 | 0.0010103 | 0.00025321
47 | 0.97087 | -0.56308 | 0.0004851 | 0.00012158
48 | 0.97117 | -0.55705 | 0 | 0
49 | 0.97082 | -0.56413 | 0.0016629 | 0.00041675
50 | 0.97143 | -0.55202 | 0 | 0
51 | 0.9708 | -0.56447 | 0.00043533 | 0.0001091
52 | 0.9721 | -0.53868 | 0.0012144 | 0.00030436
53 | 0.9723 | -0.53463 | 0 | 0
54 | 0.97251 | -0.53065 | 0.0020599 | 0.00051625
55 | 0.97077 | -0.56508 | 0.00088894 | 0.00022279
56 | 0.97587 | -0.46437 | 0.00045272 | 0.00011346
57 | 0.99471 | -0.10021 | 0.0018003 | 0.00045119
58 | 0.99149 | -0.16339 | 0.003786 | 0.00094887
59 | 0.98996 | -0.19304 | 0.0014963 | 0.00037501
60 | 0.98977 | -0.19688 | 0.0040851 | 0.0010238
61 | 0.99038 | -0.18489 | 0.006107 | 0.0015306
62 | 0.99032 | -0.18604 | 0.0078747 | 0.0019736
63 | 0.99011 | -0.19011 | 0.010284 | 0.0025773
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0030171 | 0.00075566 | -0.0030168 | -0.00075596 | 2.8596e-07 | -2.9297e-07 | 0.0045365 | 0.0045367 | 0.0045367 | 0.98959 | -0.20021 | 0.98949 | -0.2022 | 1.2463
1 | -0.0071982 | -0.0018035 | 0.0071994 | 0.001804 | 1.1812e-06 | 4.1047e-07 | 0.010823 | 0.010823 | 0.010823 | 0.98959 | -0.20021 | 0.98977 | -0.19676 | 2.9735
2 | 0.0013444 | 0.00033681 | -0.0013444 | -0.00033694 | 1.6364e-08 | -1.2666e-07 | 0.0020217 | 0.0020218 | 0.0020218 | 0.98949 | -0.2022 | 0.98948 | -0.20246 | 0.55543
3 | 0.0035153 | 0.00087953 | -0.0035151 | -0.00087966 | 2.2054e-07 | -1.295e-07 | 0.0052844 | 0.0052845 | 0.0052845 | 0.98977 | -0.19676 | 0.9897 | -0.19808 | 1.4518
4 | -0.010715 | -0.0026835 | 0.010724 | 0.002688 | 8.9473e-06 | 4.5433e-06 | 0.016108 | 0.016107 | 0.016108 | 0.98977 | -0.19676 | 0.99067 | -0.17924 | 4.4252
5 | 0.0020407 | 0.00051015 | -0.0020406 | -0.00051064 | 1.6236e-07 | -4.8718e-07 | 0.0030678 | 0.003068 | 0.003068 | 0.9897 | -0.19808 | 0.98962 | -0.19976 | 0.84286
6 | -0.011691 | -0.0029305 | 0.011692 | 0.0029312 | 1.4234e-06 | 7.5246e-07 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.99067 | -0.17924 | 0.99081 | -0.17668 | 4.8243
7 | 0.0020406 | 0.00051064 | -0.0020405 | -0.00051104 | 1.3268e-07 | -3.9798e-07 | 0.003068 | 0.0030682 | 0.0030682 | 0.98962 | -0.19976 | 0.98955 | -0.20112 | 0.84291
8 | -0.012801 | -0.003209 | 0.012803 | 0.00321 | 1.7895e-06 | 9.7896e-07 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.99081 | -0.17668 | 0.99096 | -0.17375 | 5.2815
9 | 0.00075217 | 0.00018816 | -0.00075216 | -0.00018851 | 1.3199e-08 | -3.4503e-07 | 0.0011309 | 0.0011311 | 0.0011311 | 0.98955 | -0.20112 | 0.98953 | -0.20149 | 0.31073
10 | 0.016143 | 0.0040495 | -0.016133 | -0.0040437 | 1.0031e-05 | 5.8337e-06 | 0.024242 | 0.024242 | 0.024242 | 0.99096 | -0.17375 | 0.99028 | -0.18679 | 6.6599
11 | -0.028946 | -0.0072595 | 0.028975 | 0.007278 | 2.9716e-05 | 1.8478e-05 | 0.043467 | 0.043466 | 0.043467 | 0.99096 | -0.17375 | 0.99207 | -0.15224 | 11.9414
12 | -0.0011123 | -0.00027876 | 0.0011123 | 0.0002784 | 3.3445e-08 | -3.5844e-07 | 0.0017044 | 0.0017043 | 0.0017044 | 0.97106 | -0.55922 | 0.97109 | -0.55859 | 0.46824
13 | -0.002219 | -0.00055576 | 0.0022195 | 0.00055462 | 5.1528e-07 | -1.1414e-06 | 0.0034 | 0.0033995 | 0.0034 | 0.97109 | -0.55859 | 0.97134 | -0.55371 | 0.93407
14 | -0.0028342 | -0.00070868 | 0.0028344 | 0.00070843 | 2.2748e-07 | -2.5289e-07 | 0.0043412 | 0.0043411 | 0.0043412 | 0.97134 | -0.55371 | 0.97143 | -0.55202 | 1.1926
15 | -0.029903 | -0.0075105 | 0.029906 | 0.0075123 | 2.9049e-06 | 1.8094e-06 | 0.044858 | 0.044858 | 0.044858 | 0.99207 | -0.15224 | 0.99217 | -0.1502 | 12.3237
16 | -0.030912 | -0.0077643 | 0.030926 | 0.0077732 | 1.4218e-05 | 8.8714e-06 | 0.046366 | 0.046366 | 0.046366 | 0.99217 | -0.1502 | 0.99267 | -0.14057 | 12.738
17 | 0.038853 | 0.0097607 | -0.038836 | -0.0097502 | 1.666e-05 | 1.0493e-05 | 0.058249 | 0.058249 | 0.058249 | 0.99267 | -0.14057 | 0.99221 | -0.14956 | 16.0025
18 | -0.069779 | -0.017534 | 0.070251 | 0.017834 | 0.00047165 | 0.00030036 | 0.10462 | 0.10461 | 0.10462 | 0.99267 | -0.14057 | 1 | 0 | 28.7404
19 | 0.011481 | 0.0028778 | -0.01148 | -0.0028771 | 1.4216e-06 | 7.4596e-07 | 0.017252 | 0.017252 | 0.017252 | 0.99028 | -0.18679 | 0.99015 | -0.18939 | 4.7396
20 | 0.032759 | 0.0082271 | -0.032755 | -0.0082248 | 3.6744e-06 | 2.2992e-06 | 0.049135 | 0.049135 | 0.049135 | 0.99221 | -0.14956 | 0.99208 | -0.15191 | 13.4985
21 | 0.032086 | 0.0082474 | -0.031971 | -0.008176 | 0.00011427 | 7.1392e-05 | 0.047817 | 0.047818 | 0.047818 | 1 | 0 | 0.99611 | -0.073582 | 13.1367
22 | 0.010504 | 0.0026326 | -0.010503 | -0.0026319 | 1.3426e-06 | 6.7451e-07 | 0.015786 | 0.015786 | 0.015786 | 0.99015 | -0.18939 | 0.99001 | -0.19208 | 4.3369
23 | 0.028095 | 0.0070568 | -0.028079 | -0.0070472 | 1.5393e-05 | 9.5532e-06 | 0.042144 | 0.042145 | 0.042145 | 0.99208 | -0.15191 | 0.99149 | -0.16339 | 11.5782
24 | 0.0313 | 0.0080078 | -0.03126 | -0.0079827 | 4.0295e-05 | 2.5151e-05 | 0.046815 | 0.046815 | 0.046815 | 0.99611 | -0.073582 | 0.99471 | -0.10021 | 12.8613
25 | 0.0055824 | 0.0013987 | -0.0055821 | -0.0013986 | 2.5528e-07 | 3.9045e-08 | 0.0083904 | 0.0083904 | 0.0083904 | 0.99001 | -0.19208 | 0.98996 | -0.19304 | 2.3051
26 | 0.0051256 | 0.001281 | -0.0051253 | -0.0012809 | 2.9049e-07 | 2.4124e-08 | 0.007774 | 0.0077741 | 0.0077741 | 0.98092 | -0.36604 | 0.98085 | -0.36723 | 2.1357
27 | 0.0018988 | 0.0004705 | -0.0018976 | -0.00047459 | 1.198e-06 | -4.0938e-06 | 0.0028785 | 0.0028803 | 0.0028803 | 0.98092 | -0.36604 | 0.98024 | -0.37935 | 0.79128
28 | -0.0079223 | -0.0019765 | 0.0079324 | 0.0019806 | 1.0063e-05 | 4.0901e-06 | 0.012015 | 0.012014 | 0.012015 | 0.98092 | -0.36604 | 0.98228 | -0.33931 | 3.3007
29 | 0.0045528 | 0.0011375 | -0.0045506 | -0.0011376 | 2.2823e-06 | -1.4914e-07 | 0.0069057 | 0.0069062 | 0.0069062 | 0.98085 | -0.36723 | 0.98032 | -0.37778 | 1.8973
30 | 0.00094742 | 0.00023645 | -0.00094736 | -0.00023743 | 6.3046e-08 | -9.8445e-07 | 0.0014378 | 0.0014382 | 0.0014382 | 0.98024 | -0.37935 | 0.98017 | -0.38075 | 0.39511
31 | -0.025112 | -0.0063341 | 0.025366 | 0.0064907 | 0.00025399 | 0.00015657 | 0.038055 | 0.038053 | 0.038055 | 0.98228 | -0.33931 | 0.99313 | -0.13027 | 10.4548
32 | 0.01665 | 0.0042208 | -0.016618 | -0.0042021 | 3.1867e-05 | 1.871e-05 | 0.02524 | 0.02524 | 0.02524 | 0.98228 | -0.33931 | 0.98022 | -0.37921 | 6.9341
33 | 0.004042 | 0.0010102 | -0.0040403 | -0.0010106 | 1.6054e-06 | -4.0622e-07 | 0.0061342 | 0.0061347 | 0.0061347 | 0.98032 | -0.37778 | 0.97989 | -0.38613 | 1.6854
34 | -0.026389 | -0.0067471 | 0.026409 | 0.0067595 | 2.0064e-05 | 1.2399e-05 | 0.039586 | 0.039586 | 0.039586 | 0.99313 | -0.13027 | 0.99396 | -0.11457 | 10.8754
35 | 0.016618 | 0.0042021 | -0.016569 | -0.0041731 | 4.9409e-05 | 2.9023e-05 | 0.02524 | 0.025241 | 0.025241 | 0.98022 | -0.37921 | 0.97704 | -0.44138 | 6.9344
36 | -0.028324 | -0.0072394 | 0.028334 | 0.0072458 | 1.0368e-05 | 6.4367e-06 | 0.042453 | 0.042453 | 0.042453 | 0.99396 | -0.11457 | 0.99435 | -0.107 | 11.6628
37 | 0.0029459 | 0.00073626 | -0.0029456 | -0.00073661 | 3.322e-07 | -3.4511e-07 | 0.0044728 | 0.004473 | 0.004473 | 0.97989 | -0.38613 | 0.97977 | -0.3885 | 1.2288
38 | 0.0020078 | 0.00050159 | -0.0020077 | -0.00050191 | 1.0917e-07 | -3.2452e-07 | 0.0030487 | 0.0030489 | 0.0030489 | 0.97977 | -0.3885 | 0.97971 | -0.38965 | 0.83761
39 | 0.0020077 | 0.00050191 | -0.0020074 | -0.00050276 | 2.8462e-07 | -8.4573e-07 | 0.0030489 | 0.0030493 | 0.0030493 | 0.97971 | -0.38965 | 0.97956 | -0.39263 | 0.83771
40 | 0.0012573 | 0.00031476 | -0.0012573 | -0.0003151 | 3.9576e-08 | -3.3888e-07 | 0.0019098 | 0.0019099 | 0.0019099 | 0.97956 | -0.39263 | 0.97953 | -0.39329 | 0.52471
41 | 0.016569 | 0.0041731 | -0.016558 | -0.004167 | 1.0332e-05 | 6.071e-06 | 0.025241 | 0.025241 | 0.025241 | 0.97704 | -0.44138 | 0.97638 | -0.45443 | 6.9344
42 | 0.015833 | 0.0039853 | -0.015826 | -0.003981 | 7.5194e-06 | 4.3821e-06 | 0.024137 | 0.024137 | 0.024137 | 0.97638 | -0.45443 | 0.97587 | -0.46437 | 6.631
43 | 0.013887 | 0.0034816 | -0.013886 | -0.0034808 | 1.5036e-06 | 8.5196e-07 | 0.021241 | 0.021241 | 0.021241 | 0.9729 | -0.52285 | 0.97279 | -0.52512 | 5.8354
44 | -0.014885 | -0.0037316 | 0.014926 | 0.0037553 | 4.1005e-05 | 2.3615e-05 | 0.022767 | 0.022766 | 0.022767 | 0.9729 | -0.52285 | 0.97583 | -0.4652 | 6.2546
45 | 0.012967 | 0.0032504 | -0.012963 | -0.0032485 | 3.4137e-06 | 1.8976e-06 | 0.019835 | 0.019835 | 0.019835 | 0.97279 | -0.52512 | 0.97251 | -0.53065 | 5.4492
46 | -0.015373 | -0.0038671 | 0.015373 | 0.0038675 | 6.0553e-07 | 3.5084e-07 | 0.023446 | 0.023446 | 0.023446 | 0.97583 | -0.4652 | 0.97587 | -0.46437 | 6.4413
47 | -0.02945 | -0.0075255 | 0.029459 | 0.0075315 | 9.6724e-06 | 6.0184e-06 | 0.044122 | 0.044122 | 0.044122 | 0.99435 | -0.107 | 0.99471 | -0.10021 | 12.1215
48 | -0.0023581 | -0.000591 | 0.0023583 | 0.00059068 | 1.7036e-07 | -3.2105e-07 | 0.0036143 | 0.0036142 | 0.0036143 | 0.97084 | -0.56355 | 0.97092 | -0.56204 | 0.99294
49 | -0.0058309 | -0.0014601 | 0.0058315 | 0.0014602 | 6.41e-07 | 1.4546e-07 | 0.0089359 | 0.0089358 | 0.0089359 | 0.97092 | -0.56204 | 0.97104 | -0.55973 | 2.4549
50 | 0.0034726 | 0.00086939 | -0.0034724 | -0.00086948 | 1.7273e-07 | -9.0584e-08 | 0.0053217 | 0.0053218 | 0.0053218 | 0.97092 | -0.56204 | 0.97087 | -0.56308 | 1.462
51 | -0.0068419 | -0.0017134 | 0.0068427 | 0.0017137 | 8.7113e-07 | 2.9604e-07 | 0.010484 | 0.010484 | 0.010484 | 0.97104 | -0.55973 | 0.97117 | -0.55705 | 2.8802
52 | 0.0029873 | 0.0007479 | -0.0029872 | -0.00074804 | 1.4828e-07 | -1.3837e-07 | 0.0045783 | 0.0045784 | 0.0045784 | 0.97087 | -0.56308 | 0.97082 | -0.56413 | 1.2578
53 | -0.0068427 | -0.0017137 | 0.0068444 | 0.0017143 | 1.64e-06 | 5.571e-07 | 0.010484 | 0.010484 | 0.010484 | 0.97117 | -0.55705 | 0.97143 | -0.55202 | 2.8802
54 | 0.0013243 | 0.00033129 | -0.0013243 | -0.00033145 | 2.1966e-08 | -1.6176e-07 | 0.0020296 | 0.0020297 | 0.0020297 | 0.97082 | -0.56413 | 0.9708 | -0.56447 | 0.5576
55 | -0.0096788 | -0.0024227 | 0.009685 | 0.0024257 | 6.147e-06 | 3.01e-06 | 0.014825 | 0.014824 | 0.014825 | 0.97143 | -0.55202 | 0.9721 | -0.53868 | 4.0727
56 | 0.00088896 | 0.00022235 | -0.00088894 | -0.00022279 | 2.5828e-08 | -4.4217e-07 | 0.0013624 | 0.0013626 | 0.0013626 | 0.9708 | -0.56447 | 0.97077 | -0.56508 | 0.37434
57 | -0.010899 | -0.0027301 | 0.010901 | 0.0027312 | 2.1028e-06 | 1.096e-06 | 0.016683 | 0.016683 | 0.016683 | 0.9721 | -0.53868 | 0.9723 | -0.53463 | 4.5833
58 | -0.010901 | -0.0027312 | 0.010904 | 0.0027323 | 2.0686e-06 | 1.078e-06 | 0.016683 | 0.016683 | 0.016683 | 0.9723 | -0.53463 | 0.97251 | -0.53065 | 4.5833
59 | 0.024293 | 0.0060984 | -0.024268 | -0.0060831 | 2.4885e-05 | 1.5283e-05 | 0.036463 | 0.036463 | 0.036463 | 0.99149 | -0.16339 | 0.99038 | -0.18489 | 10.0172
60 | 0.0040858 | 0.0010236 | -0.0040851 | -0.0010238 | 7.4725e-07 | -2.0091e-07 | 0.0061413 | 0.0061415 | 0.0061415 | 0.98996 | -0.19304 | 0.98977 | -0.19688 | 1.6872
61 | 0.018161 | 0.0045525 | -0.01816 | -0.0045519 | 9.8848e-07 | 5.8707e-07 | 0.027287 | 0.027287 | 0.027287 | 0.99038 | -0.18489 | 0.99032 | -0.18604 | 7.4965
62 | 0.010286 | 0.0025783 | -0.010284 | -0.0025773 | 1.9978e-06 | 9.9169e-07 | 0.015455 | 0.015455 | 0.015455 | 0.99032 | -0.18604 | 0.99011 | -0.19011 | 4.2459

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10564 | 0.026496

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041811 | 0.0010479
1 | 0.0016724 | 0.00041914
2 | 0.0013444 | 0.00033694
3 | 0.0014744 | 0.00036951
4 | 0.00096735 | 0.00024244
5 | 0.0011084 | 0.00027778
6 | 0.0012883 | 0.00032287
7 | 0.00075216 | 0.00018851
8 | 0.0011123 | 0.00027876
9 | 0.0011067 | 0.00027736
10 | 0.00061473 | 0.00015407
11 | 0.00092786 | 0.00023254
12 | 0.0010056 | 0.00025203
13 | 0.0046518 | 0.0011658
14 | 0.0060775 | 0.0015232
15 | 0.0016531 | 0.0004143
16 | 0.0009756 | 0.00024451
17 | 0.0046605 | 0.001168
18 | 0.00067122 | 0.00016822
19 | 0.0049206 | 0.0012332
20 | 0.00089788 | 0.00022503
21 | 0.00057245 | 0.00014347
22 | 0.00095022 | 0.00023815
23 | 0.00052945 | 0.00013269
24 | 0.00050861 | 0.00012747
25 | 0.00094736 | 0.00023743
26 | 0.0010233 | 0.00025645
27 | 0.0019147 | 0.00047987
28 | 0.0010945 | 0.0002743
29 | 0.00093776 | 0.00023502
30 | 0.0007501 | 0.00018799
31 | 0.0012573 | 0.0003151
32 | 0.00072497 | 0.00018169
33 | 0.00099765 | 0.00025003
34 | 0.00091913 | 0.00023036
35 | 0.00044643 | 0.00011189
36 | 0.0011157 | 0.00027961
37 | 0.0023581 | 0.000591
38 | 0.0010103 | 0.00025321
39 | 0.0004851 | 0.00012158
40 | 0.0016629 | 0.00041675
41 | 0.00043533 | 0.0001091
42 | 0.0012144 | 0.00030436
43 | 0.0020599 | 0.00051625
44 | 0.00088894 | 0.00022279
45 | 0.00045272 | 0.00011346
46 | 0.0018003 | 0.00045119
47 | 0.003786 | 0.00094887
48 | 0.0014963 | 0.00037501
49 | 0.0040851 | 0.0010238
50 | 0.006107 | 0.0015306
51 | 0.0078747 | 0.0019736
52 | 0.010284 | 0.0025773

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1