## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1213-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1213-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1213-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1213-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1213-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1213-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1213-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1213-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1213-8_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1213-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1213-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1213-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1213-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1213-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1213-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1213-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1213-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1213-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1213-8_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1213-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1213-8_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1213-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1213-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1213-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1213-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1213-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1213-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1213-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1213-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1213-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1213-8_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1213-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1213-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1213-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1213-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1213-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1213-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1213-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1213-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1213-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1213-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1213-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1213-8_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1213-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1213-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1213-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1213-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1213-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1213-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1213-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1213-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1213-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1213-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1213-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1213-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1213-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1213-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1213-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1213-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1213-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1213-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1213-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1213-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1213-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1213-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1213-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1213-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1213-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_11_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1213-8_0_5_load_0 | 0 | 0.031536 | 0.0079037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1213-8_0_5_load_1 | 1 | 0.035772 | 0.0089653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1213-8_0_5_load_3 | 3 | 0.032459 | 0.0081349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1213-8_0_5_load_4 | 4 | 0.010384 | 0.0026025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1213-8_0_5_load_5 | 5 | 0.0054524 | 0.0013665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1213-8_0_5_load_6 | 6 | 0.029113 | 0.0072964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1213-8_0_5_load_35 | 7 | 0.014378 | 0.0036034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1213-8_0_5_load_21 | 8 | 0.015261 | 0.0038249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1213-8_0_5_load_15 | 9 | 0.0070326 | 0.0017625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1213-8_0_5_load_13 | 12 | 0.025948 | 0.0065031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1213-8_0_5_load_7 | 13 | 0.028929 | 0.0072503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1213-8_0_5_load_8 | 14 | 0.029747 | 0.0074552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1213-8_0_5_load_9 | 15 | 0.01867 | 0.0046792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1213-8_0_5_load_10 | 16 | 0.0070161 | 0.0017584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1213-8_0_5_load_18 | 20 | 0.0057201 | 0.0014336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1213-8_0_5_load_19 | 21 | 0.014533 | 0.0036422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1213-8_0_5_load_34 | 22 | 0.0021254 | 0.00053268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1213-8_0_5_load_33 | 23 | 0.0050602 | 0.0012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1213-8_0_5_load_14 | 24 | 0.0032615 | 0.00081742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1213-8_0_5_load_16 | 25 | 0.0072061 | 0.001806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1213-8_0_5_load_37 | 26 | 0.0052365 | 0.0013124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1213-8_0_5_load_38 | 27 | 0.0039292 | 0.00098475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1213-8_0_5_load_32 | 28 | 0.006026 | 0.0015103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1213-8_0_5_load_22 | 29 | 0.011331 | 0.0028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1213-8_0_5_load_23 | 30 | 0.0067903 | 0.0017018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1213-8_0_5_load_24 | 31 | 0.010029 | 0.0025135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1213-8_0_5_load_26 | 32 | 0.004481 | 0.001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1213-8_0_5_load_28 | 33 | 0.0060128 | 0.001507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1213-8_0_5_load_42 | 36 | 0.011033 | 0.0027652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1213-8_0_5_load_29 | 37 | 0.012304 | 0.0030837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1213-8_0_5_load_41 | 38 | 0.0074087 | 0.0018568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1213-8_0_5_load_39 | 39 | 0.00711 | 0.0017819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1213-8_0_5_load_43 | 40 | 0.014565 | 0.0036503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1213-8_0_5_load_30 | 41 | 0.0034234 | 0.00085799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1213-8_0_5_load_31 | 42 | 0.0052381 | 0.0013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1213-8_0_5_load_65 | 43 | 0.01214 | 0.0030427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1213-8_0_5_load_63 | 44 | 0.0045083 | 0.0011299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1213-8_0_5_load_44 | 45 | 0.0044939 | 0.0011263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1213-8_0_5_load_45 | 46 | 0.0064215 | 0.0016094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1213-8_0_5_load_46 | 47 | 0.0045209 | 0.001133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1213-8_0_5_load_47 | 48 | 0.0045538 | 0.0011413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1213-8_0_5_load_48 | 49 | 0.01056 | 0.0026465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1213-8_0_5_load_49 | 50 | 0.0069462 | 0.0017409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1213-8_0_5_load_50 | 51 | 0.0043251 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1213-8_0_5_load_51 | 52 | 0.0057149 | 0.0014323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1213-8_0_5_load_52 | 53 | 0.0060725 | 0.0015219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1213-8_0_5_load_53 | 54 | 0.0076012 | 0.001905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1213-8_0_5_load_54 | 55 | 0.0050454 | 0.0012645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1213-8_0_5_load_55 | 56 | 0.010794 | 0.0027053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1213-8_0_5_load_56 | 57 | 0.0031645 | 0.0007931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1213-8_0_5_load_57 | 58 | 0.0042219 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1213-8_0_5_load_58 | 59 | 0.0094759 | 0.0023749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1213-8_0_5_load_59 | 60 | 0.004921 | 0.0012333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1213-8_0_5_load_69 | 61 | 0.0052197 | 0.0013082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1213-8_0_5_load_71 | 62 | 0.0058715 | 0.0014715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1213-8_0_5_load_60 | 63 | 0.0066186 | 0.0016588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1213-8_0_5_load_67 | 64 | 0.0071621 | 0.001795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1213-8_0_5_load_61 | 65 | 0.0059104 | 0.0014813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1213-8_0_5_load_66 | 67 | 0.0050372 | 0.0012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1213-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1213-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1213-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.053625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1213-8_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1213-8_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_1213-8_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1213-8_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1213-8_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.021469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1213-8_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.024524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1213-8_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.034322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1213-8_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.025491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1213-8_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0049548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1213-8_0_5_line_12 |  | 10 | 43 | 0.0072505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1213-8_0_5_line_13 |  | 10 | 44 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1213-8_0_5_line_14 |  | 11 | 29 | 0.0028093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1213-8_0_5_line_15 |  | 11 | 21 | 0.022966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1213-8_0_5_line_16 |  | 12 | 24 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1213-8_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.039015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1213-8_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.047483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1213-8_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.068466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1213-8_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.02659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1213-8_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0092049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1213-8_0_5_line_22 |  | 17 | 19 | 0.009544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1213-8_0_5_line_23 |  | 17 | 20 | 0.0076851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1213-8_0_5_line_24 |  | 18 | 21 | 0.0097304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1213-8_0_5_line_25 |  | 19 | 22 | 0.076833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1213-8_0_5_line_26 |  | 20 | 23 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1213-8_0_5_line_27 |  | 23 | 28 | 0.029331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1213-8_0_5_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0075242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1213-8_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1213-8_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0051303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1213-8_0_5_line_31 |  | 27 | 39 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1213-8_0_5_line_32 |  | 28 | 42 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1213-8_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0016815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1213-8_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1213-8_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0024676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1213-8_0_5_line_36 |  | 33 | 37 | 0.0022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1213-8_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.042565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1213-8_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.068111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1213-8_0_5_line_39 |  | 35 | 38 | 0.015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1213-8_0_5_line_40 |  | 35 | 39 | 0.0054723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1213-8_0_5_line_41 |  | 36 | 40 | 0.0009993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1213-8_0_5_line_42 |  | 37 | 41 | 0.0066222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1213-8_0_5_line_43 |  | 38 | 45 | 0.0078153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1213-8_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0096315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1213-8_0_5_line_45 |  | 43 | 67 | 0.02068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1213-8_0_5_line_46 |  | 44 | 56 | 0.0020274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1213-8_0_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1213-8_0_5_line_48 |  | 46 | 47 | 0.018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1213-8_0_5_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0081521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1213-8_0_5_line_50 |  | 48 | 49 | 0.019938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1213-8_0_5_line_51 |  | 50 | 51 | 0.0029285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1213-8_0_5_line_52 |  | 51 | 52 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1213-8_0_5_line_53 |  | 52 | 53 | 0.0080239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1213-8_0_5_line_54 |  | 53 | 54 | 0.020188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1213-8_0_5_line_55 |  | 54 | 55 | 0.0016334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1213-8_0_5_line_56 |  | 55 | 56 | 0.021409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1213-8_0_5_line_57 |  | 57 | 58 | 0.005933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1213-8_0_5_line_58 |  | 57 | 59 | 0.007759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1213-8_0_5_line_59 |  | 58 | 60 | 0.018733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1213-8_0_5_line_60 |  | 58 | 61 | 0.051056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1213-8_0_5_line_61 |  | 58 | 62 | 0.079323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1213-8_0_5_line_62 |  | 60 | 63 | 0.004274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1213-8_0_5_line_63 |  | 61 | 64 | 0.018365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1213-8_0_5_line_64 |  | 63 | 65 | 0.016559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1213-8_0_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.02119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1213-8_0_5_line_66 |  | 66 | 67 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1213-8_0_5_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2692411.4987 | 1191136.3637 | 2692409.8327 | 1191143.3505 | 2692396.7535 | 1191151.8988
1 | 2692417.0571 | 1191113.0537 | 2692411.4987 | 1191136.3637
2 | 2692396.7535 | 1191151.8988 | 2692391.2365 | 1191155.5046 | 2692380.7442 | 1191159.4119 | 2692344.9294 | 1191160.6934
3 | 2692439.5297 | 1191116.5363 | 2692430.7531 | 1191116.0004 | 2692417.0571 | 1191113.0537
4 | 2692417.0571 | 1191113.0537 | 2692404.2729 | 1191110.3102 | 2692397.1482 | 1191107.3609
5 | 2692344.9294 | 1191160.6934 | 2692344.9294 | 1191160.6934 | 2692342.1711 | 1191166.9771 | 2692343.9545 | 1191170.1831
6 | 2692439.5297 | 1191116.5363 | 2692442.2072 | 1191102.0242
7 | 2692439.5297 | 1191116.5363 | 2692460.8925 | 1191118.671
8 | 2692374.4885 | 1191097.981 | 2692397.1482 | 1191107.3609
9 | 2692450.7208 | 1191068.9008 | 2692445.93 | 1191081.8462 | 2692442.2072 | 1191102.0242
10 | 2692486.2567 | 1191121.2055 | 2692460.8925 | 1191118.671
11 | 2692374.4885 | 1191097.981 | 2692369.9104 | 1191096.0859
12 | 2692450.7208 | 1191068.9008 | 2692453.232 | 1191062.099
13 | 2692450.7208 | 1191068.9008 | 2692438.2191 | 1191065.3741
14 | 2692486.2567 | 1191121.2055 | 2692489.019 | 1191120.6935
15 | 2692486.2567 | 1191121.2055 | 2692477.8224 | 1191142.5668
16 | 2692356.432 | 1191089.9365 | 2692360.0517 | 1191092.0049 | 2692369.9104 | 1191096.0859
17 | 2692387.2086 | 1191199.5488 | 2692395.7884 | 1191195.5339 | 2692410.1449 | 1191194.2213 | 2692425.1292 | 1191196.2897
18 | 2692387.2086 | 1191199.5488 | 2692379.4353 | 1191203.1864 | 2692346.671 | 1191224.1572
19 | 2692472.4178 | 1191160.6382 | 2692470.7078 | 1191169.0627 | 2692463.4338 | 1191181.336 | 2692444.9732 | 1191199.0288 | 2692425.1292 | 1191196.2897
20 | 2692324.2756 | 1191238.4914 | 2692346.671 | 1191224.1572
21 | 2692474.2489 | 1191151.6173 | 2692472.4178 | 1191160.6382
22 | 2692329.2359 | 1191246.6509 | 2692325.594 | 1191240.5241 | 2692324.2756 | 1191238.4914
23 | 2692324.2756 | 1191238.4914 | 2692320.3614 | 1191231.8778
24 | 2692474.2489 | 1191151.6173 | 2692477.8224 | 1191142.5668
25 | 2692329.2359 | 1191246.6509 | 2692347.0711 | 1191267.9619 | 2692375.262 | 1191308.0939
26 | 2692312.0778 | 1191217.8813 | 2692320.3614 | 1191231.8778
27 | 2692312.0778 | 1191217.8813 | 2692297.1391 | 1191192.6401
28 | 2692349.8991 | 1191086.2034 | 2692356.432 | 1191089.9365
29 | 2692349.8991 | 1191086.2034 | 2692340.0901 | 1191080.5982
30 | 2692335.6357 | 1191078.0529 | 2692340.0901 | 1191080.5982
31 | 2692335.6357 | 1191078.0529 | 2692316.1902 | 1191066.9411
32 | 2692290.2968 | 1191180.8302 | 2692294.4516 | 1191188.0992 | 2692297.1391 | 1191192.6401
33 | 2692269.7501 | 1191144.8829 | 2692270.5845 | 1191146.3428
34 | 2692279.8724 | 1191162.5923 | 2692270.5845 | 1191146.3428
35 | 2692279.8724 | 1191162.5923 | 2692281.0969 | 1191164.7346
36 | 2692282.2312 | 1191166.719 | 2692281.0969 | 1191164.7346
37 | 2692274.4067 | 1191043.0527 | 2692311.439 | 1191064.2261
38 | 2692274.4067 | 1191043.0527 | 2692264.605 | 1191063.9817 | 2692266.7253 | 1191070.8855 | 2692273.0275 | 1191080.0663 | 2692290.7131 | 1191099.9928
39 | 2692311.439 | 1191064.2261 | 2692319.0061 | 1191051.0215
40 | 2692311.439 | 1191064.2261 | 2692316.1902 | 1191066.9411
41 | 2692290.7131 | 1191099.9928 | 2692291.3765 | 1191100.7402
42 | 2692282.2312 | 1191166.719 | 2692285.5173 | 1191172.4683
43 | 2692322.8919 | 1191044.2407 | 2692319.0061 | 1191051.0215
44 | 2692290.2968 | 1191180.8302 | 2692285.5173 | 1191172.4683
45 | 2692460.4403 | 1191042.7157 | 2692453.586 | 1191061.1401 | 2692453.232 | 1191062.099
46 | 2692438.2191 | 1191065.3741 | 2692436.2679 | 1191064.8236
47 | 2692322.8919 | 1191044.2407 | 2692331.6743 | 1191028.9154
48 | 2692340.8733 | 1191012.8631 | 2692331.6743 | 1191028.9154
49 | 2692340.8733 | 1191012.8631 | 2692344.9266 | 1191005.7901
50 | 2692354.8399 | 1190988.4914 | 2692344.9266 | 1191005.7901
51 | 2692363.2315 | 1191043.5094 | 2692366.029 | 1191044.3755
52 | 2692366.029 | 1191044.3755 | 2692386.9547 | 1191050.8546
53 | 2692386.9547 | 1191050.8546 | 2692389.0527 | 1191051.5042 | 2692394.6614 | 1191053.0864
54 | 2692414.0914 | 1191058.5676 | 2692394.6614 | 1191053.0864
55 | 2692414.0914 | 1191058.5676 | 2692415.6634 | 1191059.0111
56 | 2692415.6634 | 1191059.0111 | 2692436.2679 | 1191064.8236
57 | 2692401.852 | 1191009.4402 | 2692407.5481 | 1191011.1001
58 | 2692394.4028 | 1191007.2695 | 2692401.852 | 1191009.4402
59 | 2692407.5481 | 1191011.1001 | 2692425.5334 | 1191016.341
60 | 2692407.5481 | 1191011.1001 | 2692430.168 | 1190965.3281
61 | 2692407.5481 | 1191011.1001 | 2692433.987 | 1190936.3129
62 | 2692425.5334 | 1191016.341 | 2692429.6368 | 1191017.5367
63 | 2692430.168 | 1190965.3281 | 2692448.4352 | 1190967.2172
64 | 2692429.6368 | 1191017.5367 | 2692445.535 | 1191022.1695
65 | 2692465.8786 | 1191028.0976 | 2692445.535 | 1191022.1695
66 | 2692465.8786 | 1191028.0976 | 2692460.4403 | 1191042.7157

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692411.4987 | 1191136.3637
1 | 2692396.7535 | 1191151.8988
2 | 2692417.0571 | 1191113.0537
3 | 2692344.9294 | 1191160.6934
4 | 2692439.5297 | 1191116.5363
5 | 2692397.1482 | 1191107.3609
6 | 2692343.9545 | 1191170.1831
7 | 2692442.2072 | 1191102.0242
8 | 2692460.8924 | 1191118.671
9 | 2692374.4885 | 1191097.981
10 | 2692450.7208 | 1191068.9008
11 | 2692486.2567 | 1191121.2055
12 | 2692369.9104 | 1191096.0859
13 | 2692387.2086 | 1191199.5488
14 | 2692425.1292 | 1191196.2897
15 | 2692346.671 | 1191224.1572
16 | 2692472.4178 | 1191160.6382
17 | 2692324.2756 | 1191238.4914
18 | 2692474.2489 | 1191151.6173
19 | 2692329.2359 | 1191246.6509
20 | 2692320.3614 | 1191231.8778
21 | 2692477.8224 | 1191142.5668
22 | 2692375.262 | 1191308.0939
23 | 2692312.0778 | 1191217.8813
24 | 2692356.432 | 1191089.9365
25 | 2692349.8991 | 1191086.2034
26 | 2692340.0901 | 1191080.5982
27 | 2692335.6357 | 1191078.0529
28 | 2692297.1391 | 1191192.6401
29 | 2692489.019 | 1191120.6935
30 | 2692269.7501 | 1191144.8829
31 | 2692270.5845 | 1191146.3428
32 | 2692279.8724 | 1191162.5923
33 | 2692281.0969 | 1191164.7346
34 | 2692274.4067 | 1191043.0527
35 | 2692311.439 | 1191064.2261
36 | 2692290.7131 | 1191099.9928
37 | 2692282.2312 | 1191166.719
38 | 2692319.0061 | 1191051.0215
39 | 2692316.1902 | 1191066.9411
40 | 2692291.3765 | 1191100.7402
41 | 2692285.5174 | 1191172.4683
42 | 2692290.2968 | 1191180.8302
43 | 2692453.232 | 1191062.099
44 | 2692438.2191 | 1191065.3741
45 | 2692322.8919 | 1191044.2407
46 | 2692331.6743 | 1191028.9154
47 | 2692340.8733 | 1191012.8631
48 | 2692344.9266 | 1191005.7901
49 | 2692354.8399 | 1190988.4914
50 | 2692363.2315 | 1191043.5094
51 | 2692366.029 | 1191044.3755
52 | 2692386.9547 | 1191050.8546
53 | 2692394.6614 | 1191053.0864
54 | 2692414.0914 | 1191058.5676
55 | 2692415.6634 | 1191059.0111
56 | 2692436.2679 | 1191064.8236
57 | 2692401.852 | 1191009.4402
58 | 2692407.5481 | 1191011.1001
59 | 2692394.4028 | 1191007.2695
60 | 2692425.5334 | 1191016.341
61 | 2692430.168 | 1190965.3281
62 | 2692433.987 | 1190936.3129
63 | 2692429.6368 | 1191017.5367
64 | 2692448.4352 | 1190967.2172
65 | 2692445.535 | 1191022.1695
66 | 2692465.8786 | 1191028.0976
67 | 2692460.4403 | 1191042.7157
68 | 2692417.0571 | 1191113.0537

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99226 | -0.14779 | 0.031536 | 0.0079037
1 | 0.99022 | -0.18717 | 0.035772 | 0.0089653
2 | 0.99509 | -0.09327 | 0 | 0
3 | 0.98719 | -0.24604 | 0.032459 | 0.0081349
4 | 0.99332 | -0.12717 | 0.010384 | 0.0026025
5 | 0.99733 | -0.050637 | 0.0054524 | 0.0013665
6 | 0.98691 | -0.25153 | 0.029113 | 0.0072964
7 | 0.99148 | -0.16247 | 0.014378 | 0.0036034
8 | 0.99236 | -0.14546 | 0.015261 | 0.0038249
9 | 1 | 0 | -0.5976 | -0.15213
10 | 0.98766 | -0.23624 | 0 | 0
11 | 0.99131 | -0.1655 | 0 | 0
12 | 0.99948 | -0.010045 | 0.025948 | 0.0065031
13 | 0.981 | -0.36444 | 0.028929 | 0.0072503
14 | 0.98516 | -0.28365 | 0.029747 | 0.0074552
15 | 0.9772 | -0.43859 | 0.01867 | 0.0046792
16 | 0.98976 | -0.19519 | 0.0070161 | 0.0017584
17 | 0.97553 | -0.47127 | 0 | 0
18 | 0.99008 | -0.18899 | 0 | 0
19 | 0.97551 | -0.47164 | 0 | 0
20 | 0.97506 | -0.48044 | 0.0057201 | 0.0014336
21 | 0.99043 | -0.18243 | 0.014533 | 0.0036422
22 | 0.97536 | -0.47464 | 0.0021254 | 0.00053268
23 | 0.97416 | -0.49815 | 0.0050602 | 0.0012682
24 | 0.99825 | -0.033455 | 0.0032615 | 0.00081742
25 | 0.99765 | -0.044918 | 0.0072061 | 0.001806
26 | 0.99683 | -0.060726 | 0.0052365 | 0.0013124
27 | 0.99648 | -0.067442 | 0.0039292 | 0.00098475
28 | 0.97267 | -0.52745 | 0.006026 | 0.0015103
29 | 0.99128 | -0.16606 | 0.011331 | 0.0028397
30 | 0.97102 | -0.56025 | 0.0067903 | 0.0017018
31 | 0.97103 | -0.56004 | 0.010029 | 0.0025135
32 | 0.97132 | -0.55422 | 0.004481 | 0.001123
33 | 0.97137 | -0.55325 | 0.0060128 | 0.001507
34 | 0.99372 | -0.1206 | 0 | 0
35 | 0.99472 | -0.10139 | 0 | 0
36 | 0.99213 | -0.15143 | 0.011033 | 0.0027652
37 | 0.97143 | -0.55209 | 0.012304 | 0.0030837
38 | 0.99419 | -0.11157 | 0.0074087 | 0.0018568
39 | 0.99504 | -0.095265 | 0.00711 | 0.0017819
40 | 0.99212 | -0.15169 | 0.014565 | 0.0036503
41 | 0.97167 | -0.54725 | 0.0034234 | 0.00085799
42 | 0.97206 | -0.5396 | 0.0052381 | 0.0013128
43 | 0.9872 | -0.24528 | 0.01214 | 0.0030427
44 | 0.98705 | -0.24809 | 0.0045083 | 0.0011299
45 | 0.99397 | -0.11578 | 0.0044939 | 0.0011263
46 | 0.99355 | -0.12391 | 0.0064215 | 0.0016094
47 | 0.99322 | -0.13032 | 0.0045209 | 0.001133
48 | 0.99311 | -0.1325 | 0.0045538 | 0.0011413
49 | 0.99292 | -0.13622 | 0.01056 | 0.0026465
50 | 0.98542 | -0.27994 | 0.0069462 | 0.0017409
51 | 0.98544 | -0.27958 | 0.0043251 | 0.001084
52 | 0.98567 | -0.27515 | 0.0057149 | 0.0014323
53 | 0.98579 | -0.2727 | 0.0060725 | 0.0015219
54 | 0.98622 | -0.26436 | 0.0076012 | 0.001905
55 | 0.98626 | -0.26346 | 0.0050454 | 0.0012645
56 | 0.98697 | -0.24977 | 0.010794 | 0.0027053
57 | 0.98277 | -0.33155 | 0.0031645 | 0.0007931
58 | 0.98284 | -0.3302 | 0.0042219 | 0.0010581
59 | 0.9827 | -0.33288 | 0.0094759 | 0.0023749
60 | 0.98344 | -0.31833 | 0.004921 | 0.0012333
61 | 0.98225 | -0.34161 | 0.0052197 | 0.0013082
62 | 0.98241 | -0.33861 | 0.0058715 | 0.0014715
63 | 0.9836 | -0.31525 | 0.0066186 | 0.0016588
64 | 0.98213 | -0.34399 | 0.0071621 | 0.001795
65 | 0.98432 | -0.30134 | 0.0059104 | 0.0014813
66 | 0.98534 | -0.28132 | 0 | 0
67 | 0.9861 | -0.26661 | 0.0050372 | 0.0012624
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.097708 | 0.024629 | -0.097524 | -0.024511 | 0.00018375 | 0.00011731 | 0.14658 | 0.14658 | 0.14658 | 0.99226 | -0.14779 | 0.99022 | -0.18717 | 40.2679
1 | -0.12924 | -0.032533 | 0.12958 | 0.032748 | 0.00033775 | 0.00021585 | 0.19387 | 0.19387 | 0.19387 | 0.99226 | -0.14779 | 0.99509 | -0.09327 | 53.2603
2 | 0.061752 | 0.015546 | -0.061579 | -0.015436 | 0.00017326 | 0.0001102 | 0.092821 | 0.092821 | 0.092821 | 0.99022 | -0.18717 | 0.98719 | -0.24604 | 25.5002
3 | 0.34202 | 0.087185 | -0.34146 | -0.086829 | 0.0005587 | 0.00035639 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.99509 | -0.09327 | 0.99332 | -0.12717 | 35.1623
4 | -0.4716 | -0.11993 | 0.47257 | 0.12055 | 0.00097084 | 0.00062025 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.99509 | -0.09327 | 0.99733 | -0.050637 | 48.4773
5 | 0.029121 | 0.0073011 | -0.029113 | -0.0072964 | 7.6092e-06 | 4.7353e-06 | 0.043895 | 0.043895 | 0.043895 | 0.98719 | -0.24604 | 0.98691 | -0.25153 | 12.0591
6 | 0.1361 | 0.034485 | -0.13587 | -0.034338 | 0.00023034 | 0.00014723 | 0.20402 | 0.20402 | 0.20402 | 0.99332 | -0.12717 | 0.99148 | -0.16247 | 56.0491
7 | 0.19497 | 0.049741 | -0.1948 | -0.049632 | 0.00017207 | 0.00010901 | 0.29239 | 0.29239 | 0.29239 | 0.99332 | -0.12717 | 0.99236 | -0.14546 | 20.0817
8 | -0.47802 | -0.12192 | 0.4792 | 0.12267 | 0.001172 | 0.00074879 | 0.71396 | 0.71396 | 0.71396 | 0.99733 | -0.050637 | 1 | 0 | 49.036
9 | 0.12149 | 0.030734 | -0.12107 | -0.03046 | 0.0004284 | 0.00027373 | 0.18244 | 0.18244 | 0.18244 | 0.99148 | -0.16247 | 0.98766 | -0.23624 | 50.1212
10 | 0.17954 | 0.045807 | -0.17937 | -0.045698 | 0.00017357 | 0.00010977 | 0.26951 | 0.26951 | 0.26951 | 0.99236 | -0.14546 | 0.99131 | -0.1655 | 18.51
11 | 0.11676 | 0.029456 | -0.1167 | -0.029421 | 5.6127e-05 | 3.5856e-05 | 0.1738 | 0.1738 | 0.1738 | 1 | 0 | 0.99948 | -0.010045 | 47.7483
12 | 0.069988 | 0.017632 | -0.069957 | -0.017613 | 3.0249e-05 | 1.9267e-05 | 0.10548 | 0.10548 | 0.10548 | 0.98766 | -0.23624 | 0.9872 | -0.24528 | 28.977
13 | 0.051079 | 0.012828 | -0.05105 | -0.01281 | 2.8854e-05 | 1.8301e-05 | 0.076965 | 0.076965 | 0.076965 | 0.98766 | -0.23624 | 0.98705 | -0.24809 | 21.1442
14 | 0.011331 | 0.0028399 | -0.011331 | -0.0028397 | 3.0476e-07 | 1.5883e-07 | 0.017008 | 0.017008 | 0.017008 | 0.99131 | -0.1655 | 0.99128 | -0.16606 | 4.6726
15 | 0.16804 | 0.042858 | -0.1679 | -0.042771 | 0.00013727 | 8.6669e-05 | 0.2525 | 0.2525 | 0.2525 | 0.99131 | -0.1655 | 0.99043 | -0.18243 | 17.3419
16 | 0.090752 | 0.022917 | -0.090651 | -0.022853 | 0.00010168 | 6.4878e-05 | 0.13517 | 0.13517 | 0.13517 | 0.99948 | -0.010045 | 0.99825 | -0.033455 | 37.1354
17 | -0.11544 | -0.029173 | 0.11589 | 0.02946 | 0.00044903 | 0.00028688 | 0.17519 | 0.17519 | 0.17519 | 0.981 | -0.36444 | 0.98516 | -0.28365 | 48.1284
18 | 0.086509 | 0.021922 | -0.086202 | -0.021726 | 0.00030701 | 0.00019589 | 0.13131 | 0.13131 | 0.13131 | 0.981 | -0.36444 | 0.9772 | -0.43859 | 36.0733
19 | -0.14563 | -0.036915 | 0.14626 | 0.037311 | 0.00062199 | 0.00039632 | 0.22012 | 0.22012 | 0.22012 | 0.98516 | -0.28365 | 0.98976 | -0.19519 | 30.2359
20 | 0.067532 | 0.017047 | -0.067426 | -0.01698 | 0.00010553 | 6.7208e-05 | 0.10288 | 0.10288 | 0.10288 | 0.9772 | -0.43859 | 0.97553 | -0.47127 | 28.263
21 | -0.15327 | -0.039069 | 0.15332 | 0.039098 | 4.5915e-05 | 2.8912e-05 | 0.23066 | 0.23066 | 0.23066 | 0.98976 | -0.19519 | 0.99008 | -0.18899 | 15.8423
22 | 0.0021258 | 0.00053182 | -0.0021257 | -0.00053192 | 3.7622e-08 | -9.5077e-08 | 0.0032422 | 0.0032422 | 0.0032422 | 0.97553 | -0.47127 | 0.97551 | -0.47164 | 0.89072
23 | 0.0653 | 0.016448 | -0.065272 | -0.01643 | 2.8609e-05 | 1.8214e-05 | 0.099635 | 0.099635 | 0.099635 | 0.97553 | -0.47127 | 0.97506 | -0.48044 | 27.3723
24 | -0.15332 | -0.039098 | 0.15337 | 0.039129 | 4.8536e-05 | 3.0562e-05 | 0.23066 | 0.23066 | 0.23066 | 0.99008 | -0.18899 | 0.99043 | -0.18243 | 15.8423
25 | 0.0021257 | 0.00053192 | -0.0021254 | -0.00053268 | 3.0291e-07 | -7.6522e-07 | 0.0032422 | 0.0032426 | 0.0032426 | 0.97551 | -0.47164 | 0.97536 | -0.47464 | 0.89082
26 | 0.059552 | 0.014996 | -0.059501 | -0.014964 | 5.0402e-05 | 3.2054e-05 | 0.090906 | 0.090906 | 0.090906 | 0.97506 | -0.48044 | 0.97416 | -0.49815 | 24.9742
27 | 0.054441 | 0.013696 | -0.054365 | -0.013648 | 7.6095e-05 | 4.8336e-05 | 0.083177 | 0.083177 | 0.083177 | 0.97416 | -0.49815 | 0.97267 | -0.52745 | 22.8507
28 | 0.087389 | 0.022035 | -0.087341 | -0.022005 | 4.7913e-05 | 3.0566e-05 | 0.13031 | 0.13031 | 0.13031 | 0.99825 | -0.033455 | 0.99765 | -0.044918 | 35.7997
29 | 0.080135 | 0.020199 | -0.080075 | -0.02016 | 6.0564e-05 | 3.8613e-05 | 0.11956 | 0.11956 | 0.11956 | 0.99765 | -0.044918 | 0.99683 | -0.060726 | 32.847
30 | 0.074838 | 0.018848 | -0.074814 | -0.018832 | 2.4024e-05 | 1.5308e-05 | 0.11175 | 0.11175 | 0.11175 | 0.99683 | -0.060726 | 0.99648 | -0.067442 | 30.6996
31 | 0.070885 | 0.017847 | -0.070791 | -0.017787 | 9.4152e-05 | 5.9966e-05 | 0.10588 | 0.10588 | 0.10588 | 0.99648 | -0.067442 | 0.99504 | -0.095265 | 29.0877
32 | 0.048339 | 0.012138 | -0.048311 | -0.01212 | 2.7997e-05 | 1.7749e-05 | 0.073958 | 0.073958 | 0.073958 | 0.97267 | -0.52745 | 0.97206 | -0.5396 | 20.3181
33 | -0.0067903 | -0.0017018 | 0.0067904 | 0.0017018 | 6.8277e-08 | 2.2897e-08 | 0.010406 | 0.010406 | 0.010406 | 0.97102 | -0.56025 | 0.97103 | -0.56004 | 2.8587
34 | -0.01682 | -0.0042154 | 0.016824 | 0.0042181 | 4.6627e-06 | 2.7525e-06 | 0.025775 | 0.025774 | 0.025775 | 0.97103 | -0.56004 | 0.97132 | -0.55422 | 7.0809
35 | -0.021305 | -0.0053412 | 0.021306 | 0.0053418 | 9.8577e-07 | 6.0035e-07 | 0.032639 | 0.032639 | 0.032639 | 0.97132 | -0.55422 | 0.97137 | -0.55325 | 8.9668
36 | -0.027319 | -0.0068487 | 0.02732 | 0.0068497 | 1.5012e-06 | 9.3246e-07 | 0.04185 | 0.04185 | 0.04185 | 0.97137 | -0.55325 | 0.97143 | -0.55209 | 11.4972
37 | -0.025636 | -0.0064388 | 0.025659 | 0.0064533 | 2.3527e-05 | 1.4505e-05 | 0.038392 | 0.038392 | 0.038392 | 0.99372 | -0.1206 | 0.99472 | -0.10139 | 10.5473
38 | 0.025636 | 0.0064388 | -0.025598 | -0.0064156 | 3.7648e-05 | 2.3214e-05 | 0.038392 | 0.038393 | 0.038393 | 0.99372 | -0.1206 | 0.99213 | -0.15143 | 10.5474
39 | 0.038003 | 0.0095405 | -0.037984 | -0.0095288 | 1.8448e-05 | 1.1609e-05 | 0.056855 | 0.056855 | 0.056855 | 0.99472 | -0.10139 | 0.99419 | -0.11157 | 15.6194
40 | -0.063662 | -0.015994 | 0.063681 | 0.016006 | 1.8616e-05 | 1.1843e-05 | 0.095247 | 0.095247 | 0.095247 | 0.99472 | -0.10139 | 0.99504 | -0.095265 | 26.1667
41 | 0.014565 | 0.0036504 | -0.014565 | -0.0036503 | 1.7882e-07 | 1.0154e-07 | 0.021845 | 0.021845 | 0.021845 | 0.99213 | -0.15143 | 0.99212 | -0.15169 | 6.0013
42 | -0.039624 | -0.0099333 | 0.039634 | 0.0099391 | 9.1489e-06 | 5.7733e-06 | 0.060697 | 0.060697 | 0.060697 | 0.97143 | -0.55209 | 0.97167 | -0.54725 | 16.675
43 | 0.030576 | 0.0076721 | -0.03057 | -0.0076682 | 6.1385e-06 | 3.8273e-06 | 0.045766 | 0.045766 | 0.045766 | 0.99419 | -0.11157 | 0.99397 | -0.11578 | 12.5731
44 | -0.043057 | -0.010797 | 0.043073 | 0.010807 | 1.5704e-05 | 9.9313e-06 | 0.06594 | 0.06594 | 0.06594 | 0.97167 | -0.54725 | 0.97206 | -0.5396 | 18.1153
45 | 0.057817 | 0.01457 | -0.057758 | -0.014533 | 5.8937e-05 | 3.7456e-05 | 0.087177 | 0.087177 | 0.087177 | 0.9872 | -0.24528 | 0.9861 | -0.26661 | 23.9497
46 | 0.046542 | 0.01168 | -0.046538 | -0.011677 | 3.7433e-06 | 2.3698e-06 | 0.070168 | 0.070168 | 0.070168 | 0.98705 | -0.24809 | 0.98697 | -0.24977 | 19.277
47 | 0.026076 | 0.0065419 | -0.026066 | -0.0065357 | 1.0095e-05 | 6.2317e-06 | 0.039039 | 0.039039 | 0.039039 | 0.99397 | -0.11578 | 0.99355 | -0.12391 | 10.7249
48 | 0.019644 | 0.0049263 | -0.019638 | -0.0049227 | 6.0056e-06 | 3.6041e-06 | 0.029421 | 0.029421 | 0.029421 | 0.99355 | -0.12391 | 0.99322 | -0.13032 | 8.0828
49 | 0.015117 | 0.0037897 | -0.015116 | -0.0037888 | 1.5681e-06 | 8.981e-07 | 0.022648 | 0.022648 | 0.022648 | 0.99322 | -0.13032 | 0.99311 | -0.1325 | 6.2221
50 | 0.010562 | 0.0026475 | -0.01056 | -0.0026465 | 1.8724e-06 | 9.4043e-07 | 0.015825 | 0.015825 | 0.015825 | 0.99311 | -0.1325 | 0.99292 | -0.13622 | 4.3476
51 | -0.0069462 | -0.0017409 | 0.0069463 | 0.0017409 | 1.2082e-07 | 4.0017e-08 | 0.010489 | 0.010489 | 0.010489 | 0.98542 | -0.27994 | 0.98544 | -0.27958 | 2.8816
52 | -0.011271 | -0.0028249 | 0.011274 | 0.0028261 | 2.3796e-06 | 1.2438e-06 | 0.01702 | 0.01702 | 0.01702 | 0.98544 | -0.27958 | 0.98567 | -0.27515 | 4.6758
53 | -0.016989 | -0.0042584 | 0.016991 | 0.0042596 | 1.9792e-06 | 1.1644e-06 | 0.025647 | 0.025647 | 0.025647 | 0.98567 | -0.27515 | 0.98579 | -0.2727 | 7.0459
54 | -0.023063 | -0.0057815 | 0.023072 | 0.0057871 | 9.1754e-06 | 5.6147e-06 | 0.034813 | 0.034813 | 0.034813 | 0.98579 | -0.2727 | 0.98622 | -0.26436 | 9.5641
55 | -0.030673 | -0.0076921 | 0.030675 | 0.0076929 | 1.3121e-06 | 8.1887e-07 | 0.046282 | 0.046282 | 0.046282 | 0.98622 | -0.26436 | 0.98626 | -0.26346 | 12.7148
56 | -0.03572 | -0.0089574 | 0.035743 | 0.0089721 | 2.3319e-05 | 1.4651e-05 | 0.053894 | 0.053894 | 0.053894 | 0.98626 | -0.26346 | 0.98697 | -0.24977 | 14.8061
57 | -0.012641 | -0.0031683 | 0.012642 | 0.0031687 | 8.1504e-07 | 4.4644e-07 | 0.01914 | 0.01914 | 0.01914 | 0.98277 | -0.33155 | 0.98284 | -0.3302 | 5.2582
58 | 0.0094765 | 0.0023752 | -0.0094759 | -0.0023749 | 5.9902e-07 | 2.8507e-07 | 0.014348 | 0.014348 | 0.014348 | 0.98277 | -0.33155 | 0.9827 | -0.33288 | 3.9419
59 | -0.035127 | -0.008806 | 0.035147 | 0.0088184 | 1.987e-05 | 1.2479e-05 | 0.053183 | 0.053183 | 0.053183 | 0.98284 | -0.3302 | 0.98344 | -0.31833 | 14.6107
60 | 0.012389 | 0.0031071 | -0.012383 | -0.0031035 | 6.737e-06 | 3.6651e-06 | 0.018758 | 0.018758 | 0.018758 | 0.98284 | -0.3302 | 0.98225 | -0.34161 | 5.1534
61 | 0.0058738 | 0.001472 | -0.0058715 | -0.0014715 | 2.3526e-06 | 5.0083e-07 | 0.008893 | 0.0088933 | 0.0088933 | 0.98284 | -0.3302 | 0.98241 | -0.33861 | 2.4432
62 | -0.040068 | -0.010052 | 0.040074 | 0.010055 | 5.8914e-06 | 3.7163e-06 | 0.060629 | 0.060629 | 0.060629 | 0.98344 | -0.31833 | 0.9836 | -0.31525 | 16.6562
63 | 0.0071629 | 0.0017953 | -0.0071621 | -0.001795 | 8.109e-07 | 2.8655e-07 | 0.010851 | 0.010851 | 0.010851 | 0.98225 | -0.34161 | 0.98213 | -0.34399 | 2.9811
64 | -0.046692 | -0.011714 | 0.046723 | 0.011734 | 3.0988e-05 | 1.9622e-05 | 0.070641 | 0.070641 | 0.070641 | 0.9836 | -0.31525 | 0.98432 | -0.30134 | 19.407
65 | -0.052634 | -0.013215 | 0.052684 | 0.013247 | 5.0318e-05 | 3.1934e-05 | 0.079576 | 0.079576 | 0.079576 | 0.98432 | -0.30134 | 0.98534 | -0.28132 | 21.8616
66 | -0.052684 | -0.013247 | 0.052721 | 0.013271 | 3.7037e-05 | 2.3505e-05 | 0.079576 | 0.079576 | 0.079576 | 0.98534 | -0.28132 | 0.9861 | -0.26661 | 21.8616

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60464 | 0.15389

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.031536 | 0.0079037
1 | 0.035772 | 0.0089653
2 | 0.032459 | 0.0081349
3 | 0.010384 | 0.0026025
4 | 0.0054524 | 0.0013665
5 | 0.029113 | 0.0072964
6 | 0.014378 | 0.0036034
7 | 0.015261 | 0.0038249
8 | 0.0070326 | 0.0017625
9 | 0.025948 | 0.0065031
10 | 0.028929 | 0.0072503
11 | 0.029747 | 0.0074552
12 | 0.01867 | 0.0046792
13 | 0.0070161 | 0.0017584
14 | 0.0057201 | 0.0014336
15 | 0.014533 | 0.0036422
16 | 0.0021254 | 0.00053268
17 | 0.0050602 | 0.0012682
18 | 0.0032615 | 0.00081742
19 | 0.0072061 | 0.001806
20 | 0.0052365 | 0.0013124
21 | 0.0039292 | 0.00098475
22 | 0.006026 | 0.0015103
23 | 0.011331 | 0.0028397
24 | 0.0067903 | 0.0017018
25 | 0.010029 | 0.0025135
26 | 0.004481 | 0.001123
27 | 0.0060128 | 0.001507
28 | 0.011033 | 0.0027652
29 | 0.012304 | 0.0030837
30 | 0.0074087 | 0.0018568
31 | 0.00711 | 0.0017819
32 | 0.014565 | 0.0036503
33 | 0.0034234 | 0.00085799
34 | 0.0052381 | 0.0013128
35 | 0.01214 | 0.0030427
36 | 0.0045083 | 0.0011299
37 | 0.0044939 | 0.0011263
38 | 0.0064215 | 0.0016094
39 | 0.0045209 | 0.001133
40 | 0.0045538 | 0.0011413
41 | 0.01056 | 0.0026465
42 | 0.0069462 | 0.0017409
43 | 0.0043251 | 0.001084
44 | 0.0057149 | 0.0014323
45 | 0.0060725 | 0.0015219
46 | 0.0076012 | 0.001905
47 | 0.0050454 | 0.0012645
48 | 0.010794 | 0.0027053
49 | 0.0031645 | 0.0007931
50 | 0.0042219 | 0.0010581
51 | 0.0094759 | 0.0023749
52 | 0.004921 | 0.0012333
53 | 0.0052197 | 0.0013082
54 | 0.0058715 | 0.0014715
55 | 0.0066186 | 0.0016588
56 | 0.0071621 | 0.001795
57 | 0.0059104 | 0.0014813
58 | 0.0050372 | 0.0012624

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1